广西科联招标中心有限公司

竞争性磋商文件

（全流程电子化评标）

项目名称：2025-2026年度实验仪器维修保养服务采购

项目编号：GXZC2025-C3-000581-GXKL

采购人：广西壮族自治区产品质量检验研究院

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2025年4月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 采购需求	7

第三章 供应商须知	46

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	65

第五章 响应文件格式	77

第六章 合同文本	109

第七章 质疑、投诉材料格式	118

# 第一章 竞争性磋商公告

广西科联招标中心有限公司

2025-2026年度实验仪器维修保养服务采购

（GXZC2025-C3-000581-GXKL）

竞争性磋商公告

项目概况 2025-2026年度实验仪器维修保养服务采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年4月15日09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C3-000581-GXKL

项目名称：2025-2026年度实验仪器维修保养服务采购

采购方式：□ 竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算总金额（元）：2700000.00。

采购需求：

标项一

标项名称：实验仪器维修保养服务（1分标）。

数量：1

预算金额（元）：800000.00

最高限价（万元）：/

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实验仪器维修服务1项。1分标成交供应商作为签订合同第一、四、七、十个月（共四个自然月）的服务提供商，详见本公告附件。

合同履行期限：自签订合同之日起12个月。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止。

本项目（是/否）接受联合体：□是/R否。

备注：工时单价最高限价为180元/人/小时。维修费用比率最高上限为原厂维修费用的15%，且服务费最高上限价为5000元

标项二

标项名称：实验仪器维修保养服务（2分标）。

数量：1

预算金额（元）：800000.00

最高限价（万元）：/

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实验仪器维修服务1项。2分标成交供应商作为签订合同第二、五、八、十一个月（共四个自然月）的服务提供商，详见本公告附件。

合同履行期限：自签订合同之日起12个月。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止。

本项目（是/否）接受联合体：□是/R否。

备注：工时单价最高限价为180元/人/小时。维修费用比率最高上限为原厂维修费用的15%，且服务费最高上限价为5000元

标项三

标项名称：实验仪器维修保养服务（3分标）。

数量：1

预算金额（元）：800000

最高限价（万元）：/

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实验仪器维修服务1项。3分标成交供应商作为签订合同第三、六、九、十二个月（共四个自然月）的服务提供商，详见本公告附件。

合同履行期限：自签订合同之日起12个月。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止。

本项目（是/否）接受联合体：□是/R否。

备注：工时单价最高限价为180元/人/小时。维修费用比率最高上限为原厂维修费用的15%，且服务费最高上限价为5000元

标项四

标项名称：实验设施维修保养服务（4分标）。

数量：1

预算金额（元）：300000

最高限价（万元）：/

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实验设施提供维修保养服务1项，详见本公告附件。

合同履行期限：自签订合同之日起1年。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止。

本项目（是/否）接受联合体：☑是/R否。

备注：工时单价最高限价为180元/人/小时。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购的项目。供应商必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年4月3日至2025年4月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点： 广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。

售价：人民币0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间：2025年4月15日09:00（北京时间）

2、首次响应文件提交地点：通过广西政府采购云平台在线提交

五、开启（首次响应文件开启时间）

时间：2025年4月15日09:00（北京时间）后

地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：

□ 本项目不需要缴纳磋商保证金。

R 本项目需要缴纳磋商保证金，相关要求：

磋商保证金金额：1分标7500元；2分标7200元；3分标7000元；4分标3000元。

磋商保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；缴纳磋商保证金指定账户的信息：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：招商银行南宁市金浦路支行

银行账号：

1分标：7719011969103333000008622；2分标：7719011969103333000008623；3分标：7719011969103333000008624；4分标：7719011969103333000008625。

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等原件给采购代理机构。否则视为无效磋商保证金。

2.网上查询地址

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（中国政府采购网广西分网）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.在线竞标的有关说明：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。

（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

7. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区产品质量检验研究院

地    址：南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路28号

联系方式：

联 系 人：黄壮龙    联系电话：0771-3949215

2.采购代理机构信息

名    称：广西科联招标中心有限公司

地　　址：广西南宁市大学东路170号

联系方式：

项目咨询联系人：黎旭华、欧明聪      联系电话：0771-2381520、3482237

3.项目联系方式

项目联系人：黎旭华、欧明聪

电    话：0771-2381520、3482237

# 第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：其他未列明行业

5.1分标、2分标、3分标成交规则：

1）参与本项目1分标、2分标、3分标磋商的供应商只能成为一个分标的成交供应商。

2）如某供应商在2个或以上均综合评分排名第一，则按1-2-3分标排序推荐为成交候选人，即：如1分标和2分标综合评分均排名第一，则按前述规则顺序推荐为1分标的成交候选人。推荐综合评分排名第二的供应商为的成交候选人，以此类推。

3）采购人按磋商小组推荐顺序依法确认成交供应商。

4）供应商应对上述成交规则认真研读，并按磋商文件第六章的格式在响应文件中提供《关于本项目成交规则的承诺函》扫描件（加盖供应商公章）。

6. 4分标无成交规则限制。

1分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 服务参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验仪器维修保养服务（1分标） | 1 | 项 | 一、项目基本要求： 1.广西壮族自治区产品质量检验研究院通过磋商的方式确认所需检验仪器设备维护保养服务供应商，为期一年。 2.当采购人实验仪器（包含附表1所需维修的主要实验仪器清单中的全部仪器但不仅限于列表中的仪器）发生故障或者需要维护时，成交供应商应采购人要求对指定的仪器进行故障维修、配件更换、清洁清洗、安装调试、搬迁移位；提供工程师上门检测服务、验收、培训、定期巡检等服务。 3.维护响应时间：成交供应商应在24小时内响应采购人提出故障设备的质量问题及维修要求，可通过电话或书面方式解答故障设备使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门服务。 二、具体实施要求： 1.维修地点：根据采购单位的指定地点。广西产品质量检验研究院本部（南宁市邕宁区永乐路28号）、广西产品质量检验研究院分部（南宁市高新区科兴路5号）、广西新能源电动车产品质量检验中心（贵港市西江产业园西六路与西七路交汇处西北角）、广西板材及木家具产品质量检验中心（广西贵港市覃塘林业生态循环经济（核心）示范区工业一路林产品展示中心大楼）。 2.响应文件需提供服务和实施方案。 3.成交供应商必须自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 4.报价要求： ①设备由成交供应商独立维修完毕的情形，实际维修费用按（配件费用+总维修工时费）进行结算。其中：总维修工时费用=维修工时单价×实际发生的维修时长（时长按小时计算，超过30分钟部分计1小时，不足30分钟部分不计时。从维修人员到达设备现场开始维修工作起算）。工时单价最高限价为180元。响应文件对工时单价进行报价，大于180元的报价和小于等于0元的报价视为响应文件无效。本文件的工时单价为一名维修人员对设备进行维修工作一个小时的报价（单位：元/人/小时）。 ②设备无法由成交供应商独立维修，经采购人同意，由设备原厂工程师维修完毕的情形，实际维修费用按（原厂维修费用+服务费）进行结算。其中：原厂维修费用在结算前须提供经采购人认可的原厂报价单原件（或扫描件）方予以认可。维修费用比率最高上限为原厂维修费用的15%，且服务费最高上限价为5000元（服务费=原厂维修费用×维修费用比率，服务费计算超过5000元的，按5000元结算）。响应文件的服务费报价按原厂维修费用比率报价，大于15%的报价和小于等于0%的报价视为响应文件无效。 5.服务期限：此次实验仪器维修服务，签订合同之日起1年，附表所列实验仪器为采购期限内可能维修的仪器，只有在采购人需要时才要求提供维修服务，其中包含维修服务和所需的配件费用；附表未列入的检验检测仪器的维修及所需的配件等在合同期限内也有可能购买，未列入附表清单的仪器所发生的维修服务，以采购人发出的实际采购清单为准。 三、本项目服务期限：自签订合同之日起12个月。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止。 四、服务提供的规则 合同服务期内，1分标成交供应商作为签订合同第一、四、七、十个月（共四个自然月）的服务提供商。 五、所需维护的实验仪器清单详见附表1。 |
| 商务条款要求 |  |  |  |  |
| 质保期及有效期 |  | - 按国家及行业有关标准执行。 |  |  |
| 签订合同的时间 |  | - 成交通知书发出后25日内。 |  |  |
| 服务期限 |  | - 合同服务期内，1分标成交供应商作为签订合同第一、四、七、十个月（共四个自然月）的服务提供商。 |  |  |
| 技术要求及质量保证 |  | - 1.维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品； - 2.对修理质量和安全负责，在部件保修期间提供及时维修修复或更换服务； - 3.成交供应商在每个合同履行期的自然月内，对采购人实验仪器设备进行1次巡检，并在第二个自然月的5日前出具巡检和设备运行情况巡检记录。 - 4.服务标准：及时响应采购人维保要求，派出的维修人员具备相应的技术能力。 |  |  |
| 付款条件 |  | - 按实际维修的设备清单，成交供应商提供维修保养服务的次月15日前，采购人收到成交供应商开具的增值税专用发票后10个工作日内向其支付相应的款项。 |  |  |
| 合同履行违约责任 |  | 1.成交供应商对采购人提出的质量问题及维修要求成交供应商超过24小时响应的，服务期内每次超过24小时，累计达到5次（含），采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 2.设备发生故障，成交供应商不按要求提供相关维修维护服务，服务期内累计达到5次（含）的，采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 |  |  |

- 2分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 服务参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验仪器维修保养服务（2分标） | 1 | 项 | 一、项目基本要求： 1.广西壮族自治区产品质量检验研究院通过磋商的方式确认所需检验仪器设备维护保养服务供应商，为期一年。 2.当采购人实验仪器（包含附表1所需维修的主要实验仪器清单中的全部仪器但不仅限于列表中的仪器）发生故障或者需要维护时，成交供应商应采购人要求对指定的仪器进行故障维修、配件更换、清洁清洗、安装调试、搬迁移位；提供工程师上门检测服务、验收、培训、定期巡检等服务。 3.维护响应时间：成交供应商应在24小时内响应采购人提出故障设备的质量问题及维修要求，可通过电话或书面方式解答故障设备使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门服务。 二、具体实施要求： 1.维修地点：根据采购单位的指定地点。广西产品质量检验研究院本部（南宁市邕宁区永乐路28号）、广西产品质量检验研究院分部（南宁市高新区科兴路5号）、广西新能源电动车产品质量检验中心（贵港市西江产业园西六路与西七路交汇处西北角）、广西板材及木家具产品质量检验中心（广西贵港市覃塘林业生态循环经济（核心）示范区工业一路林产品展示中心大楼）。 2.响应文件需提供服务和实施方案。 3.成交供应商必须自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 4.报价要求： ①设备由成交供应商独立维修完毕的情形，实际维修费用按（配件费用+总维修工时费）进行结算。其中：总维修工时费用=维修工时单价×实际发生的维修时长（时长按小时计算，超过30分钟部分计1小时，不足30分钟部分不计时。从维修人员到达设备现场开始维修工作起算）。工时单价最高限价为180元。响应文件对工时单价进行报价，大于180元的报价和小于等于0元的报价视为响应文件无效。本文件的工时单价为一名维修人员对设备进行维修工作一个小时的报价（单位：元/人/小时）。 ②设备无法由成交供应商独立维修，经采购人同意，由设备原厂工程师维修完毕的情形，实际维修费用按（原厂维修费用+服务费）进行结算。其中：原厂维修费用在结算前须提供经采购人认可的原厂报价单原件（或扫描件）方予以认可。维修费用比率最高上限为原厂维修费用的15%，且服务费最高上限价为5000元（服务费=原厂维修费用×维修费用比率，服务费计算超过5000元的，按5000元结算）。响应文件的服务费报价按原厂维修费用比率报价，大于15%的报价和小于等于0%的报价视为响应文件无效。 5.服务期限：此次实验仪器维修服务，签订合同之日起1年，附表所列实验仪器为采购期限内可能维修的仪器，只有在采购人需要时才要求提供维修服务，其中包含维修服务和所需的配件费用；附表未列入的检验检测仪器的维修及所需的配件等在合同期限内也有可能购买，未列入附表清单的仪器所发生的维修服务，以采购人发出的实际采购清单为准。 三、本项目服务期限：自签订合同之日起12个月。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止。 四、服务提供的规则 合同服务期内，2分标成交供应商作为签订合同第二、五、八、十一个月（共四个自然月）的服务提供商。 五、所需维护的实验仪器清单详见附表1。 |
| 商务条款要求 |  |  |  |  |
| 质保期及有效期 |  | - 按国家及行业有关标准执行。 |  |  |
| 签订合同的时间 |  | - 成交通知书发出后25日内。 |  |  |
| 服务期限 |  | - 合同服务期内，2分标成交供应商作为签订合同第二、五、八、十一个月（共四个自然月）的服务提供商。 |  |  |
| 技术要求及质量保证 |  | - 1.维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品； - 2.对修理质量和安全负责，在部件保修期间提供及时维修修复或更换服务； - 3.成交供应商在每个合同履行期的自然月内，对采购人实验仪器设备进行1次巡检，并在第二个自然月的5日前出具巡检和设备运行情况巡检记录。 - 4.服务标准：及时响应采购人维保要求，派出的维修人员具备相应的技术能力。 |  |  |
| 付款条件 |  | - 按实际维修的设备清单，成交供应商提供维修保养服务的次月15日前，采购人收到成交供应商开具的增值税专用发票后10个工作日内向其支付相应的款项。 |  |  |
| 合同履行违约责任 |  | 1.成交供应商对采购人提出的质量问题及维修要求成交供应商超过24小时响应的，服务期内每次超过24小时，累计达到5次（含），采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 2.设备发生故障，成交供应商不按要求提供相关维修维护服务，服务期内累计达到5次（含）的，采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 |  |  |

- 3分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 服务参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验仪器维修保养服务（3分标） | 1 | 项 | 一、项目基本要求： 1.广西壮族自治区产品质量检验研究院通过磋商的方式确认所需检验仪器设备维护保养服务供应商，为期一年。 2.当采购人实验仪器（包含附表1所需维修的主要实验仪器清单中的全部仪器但不仅限于列表中的仪器）发生故障或者需要维护时，成交供应商应采购人要求对指定的仪器进行故障维修、配件更换、清洁清洗、安装调试、搬迁移位；提供工程师上门检测服务、验收、培训、定期巡检等服务。 3.维护响应时间：成交供应商应在24小时内响应采购人提出故障设备的质量问题及维修要求，可通过电话或书面方式解答故障设备使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门服务。 二、具体实施要求： 1.维修地点：根据采购单位的指定地点。广西产品质量检验研究院本部（南宁市邕宁区永乐路28号）、广西产品质量检验研究院分部（南宁市高新区科兴路5号）、广西新能源电动车产品质量检验中心（贵港市西江产业园西六路与西七路交汇处西北角）、广西板材及木家具产品质量检验中心（广西贵港市覃塘林业生态循环经济（核心）示范区工业一路林产品展示中心大楼）。 2.响应文件需提供服务和实施方案。 3.成交供应商必须自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 4.报价要求： ①设备由成交供应商独立维修完毕的情形，实际维修费用按（配件费用+总维修工时费）进行结算。其中：总维修工时费用=维修工时单价×实际发生的维修时长（时长按小时计算，超过30分钟部分计1小时，不足30分钟部分不计时。从维修人员到达设备现场开始维修工作起算）。工时单价最高限价为180元。响应文件对工时单价进行报价，大于180元的报价和小于等于0元的报价视为响应文件无效。本文件的工时单价为一名维修人员对设备进行维修工作一个小时的报价（单位：元/人/小时）。 ②设备无法由成交供应商独立维修，经采购人同意，由设备原厂工程师维修完毕的情形，实际维修费用按（原厂维修费用+服务费）进行结算。其中：原厂维修费用在结算前须提供经采购人认可的原厂报价单原件（或扫描件）方予以认可。维修费用比率最高上限为原厂维修费用的15%，且服务费最高上限价为5000元（服务费=原厂维修费用×维修费用比率，服务费计算超过5000元的，按5000元结算）。响应文件的服务费报价按原厂维修费用比率报价，大于15%的报价和小于等于0%的报价视为响应文件无效。 5.服务期限：此次实验仪器维修服务，签订合同之日起1年，附表所列实验仪器为采购期限内可能维修的仪器，只有在采购人需要时才要求提供维修服务，其中包含维修服务和所需的配件费用；附表未列入的检验检测仪器的维修及所需的配件等在合同期限内也有可能购买，未列入附表清单的仪器所发生的维修服务，以采购人发出的实际采购清单为准。 三、本项目服务期限：自签订合同之日起12个月。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止。 四、服务提供的规则 合同服务期内，3分标成交供应商作为签订合同第三、六、九、十二个月（共四个自然月）的服务提供商。 五、所需维护的实验仪器清单详见附表1。 |
| 商务条款要求 |  |  |  |  |
| 质保期及有效期 |  | - 按国家及行业有关标准执行。 |  |  |
| 签订合同的时间 |  | - 成交通知书发出后25日内。 |  |  |
| 服务期限 |  | - 合同服务期内，3分标成交供应商作为签订合同第三、六、九、十二个月（共四个自然月）的服务提供商。 |  |  |
| 技术要求及质量保证 |  | - 1.维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品； - 2.对修理质量和安全负责，在部件保修期间提供及时维修修复或更换服务； - 3.成交供应商在每个合同履行期的自然月内，对采购人实验仪器设备进行1次巡检，并在第二个自然月的5日前出具巡检和设备运行情况巡检记录。 - 4.服务标准：及时响应采购人维保要求，派出的维修人员具备相应的技术能力。 |  |  |
| 付款条件 |  | - 按实际维修的设备清单，成交供应商提供维修保养服务的次月15日前，采购人收到成交供应商开具的增值税专用发票后10个工作日内向其支付相应的款项。 |  |  |
| 合同履行违约责任 |  | 1.成交供应商对采购人提出的质量问题及维修要求成交供应商超过24小时响应的，服务期内每次超过24小时，累计达到5次（含），采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 2.设备发生故障，成交供应商不按要求提供相关维修维护服务，服务期内累计达到5次（含）的，采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 |  |  |

- 4分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 服务参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验设施维修保养服务（4分标） | 1 | 项 | 一、项目基本要求： 1.广西壮族自治区产品质量检验研究院通过磋商的方式确认所需实验设施维护保养服务供应商，为期一年。 2.当采购人实验设施（包含附表2所需维修保养的主要实验设施清单中的全部实验设施但不仅限于列表中的实验设施）发生故障或者需要维护时，成交供应商应采购人要求对指定的实验设施进行故障维修、配件更换、清洁清洗、安装调试、搬迁移位；提供实验台搬迁移位、实验室气路、水路及电路维修维护；提供空调、实验室环境设施、中央纯水系统维修维护；提供工程师上门检测服务、验收、培训、定期巡检等服务。 3.维护响应时间：成交供应商应在24小时内响应采购人提出故障实验设施的质量问题及维修要求，可通过电话或书面方式解答故障实验设施使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门服务。 二、具体实施要求： 1.维修地点：根据采购单位的指定地点。广西产品质量检验研究院本部（南宁市邕宁区永乐路28号）、广西产品质量检验研究院分部（南宁市高新区科兴路5号）、广西新能源电动车产品质量检验中心（贵港市西江产业园西六路与西七路交汇处西北角）、广西板材及木家具产品质量检验中心（广西贵港市覃塘林业生态循环经济（核心）示范区工业一路林产品展示中心大楼）。 2.响应文件需提供服务和实施方案。 3.成交供应商必须自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 4.报价要求： 实际维修费用按（配件费用+总维修工时费）进行结算。其中：总维修工时费用=维修工时单价×实际发生的维修时长（时长按小时计算，超过30分钟部分计1小时，不足30分钟部分不计时。从维修人员到达设备现场开始维修工作起算）。工时单价最高限价为180元。响应文件对工时单价进行报价，大于180元的报价和小于等于0元的报价视为响应文件无效。本文件的工时单价为一名维修人员对设备进行维修工作一个小时的报价（单位：元/人/小时）。 5.服务期限：此次实验设施维修保养服务，签订合同之日起1年，附表2所列实验设施为采购期限内可能需要维修保养的实验设施，只有在采购人需要时才要求提供维修保养服务，其中包含维修服务和所需的配件费用；附表未列入的实验设施的维修及所需的配件等在合同期限内也有可能购买，未列入附表清单的实验设施所发生的维修服务，以采购人发出的实际采购清单为准。 三、本项目服务期限：自签订合同之日起1年。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止。 四、所需维护的实验设施清单详见附表2。 |
| 商务条款要求 |  |  |  |  |
| 质保期及有效期 |  | - 按国家及行业有关标准执行。 |  |  |
| 签订合同的时间 |  | - 成交通知书发出后25日内。 |  |  |
| 服务期限 |  | - 自合同签订之日起1年。 |  |  |
| 技术要求及质量保证 |  | - 1.维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品； - 2.对修理质量和安全负责，在部件保修期间提供及时维修修复或更换服务； - 3.成交供应商在合同履行期的每个自然月内，对采购人实验设施进行1次巡检，并在次月的5日前出具巡检和设备运行情况巡检记录。 - 4.服务标准：及时响应采购人维保要求，派出的维修人员具备相应的技术能力。 |  |  |
| 付款条件 |  | - 按实际维修的实验设施清单，成交供应商提供维修保养服务的次月15日前，采购人收到成交供应商开具的增值税专用发票后10个工作日内向其支付相应的款项。 |  |  |
| 合同履行违约责任 |  | 1.成交供应商对采购人提出的质量问题及维修要求成交供应商超过24小时响应的，服务期内每次超过24小时，累计达到5次（含），采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 2.设备发生故障，成交供应商不按要求提供相关维修维护服务，服务期内累计达到5次（含）的，采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 |  |  |

附表1

所需维修的主要实验仪器清单（包括但不限于）

| 序号 | 设备名称 | 厂家 | 型号规格 | 台套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45度燃烧性能测试仪 | 锡莱亚太拉斯有限公司 | M233G | 1 |
|  | 600KN微机控制电液压伺服井盖压力试验机 | 深圳万测 | HCT605Y | 1 |
|  | C型试验水箱（卧式） | 深圳万测 | C型 | 1 |
|  | HVI大容量纤维测试系统 | 乌斯特 | HVI1000型 | 1 |
|  | KRUSS强冷光源 | 德国克鲁斯 | KL5120 | 1 |
|  | PET瓶爆破试验机 | 肇庆市嘉仪仪器有限公司 | PEBT-4000 | 1 |
|  | PET树脂特性粘度测定仪 | 上海羽通仪器仪表厂 | YT-265Z-1 | 1 |
|  | X射线荧光光谱仪 | Thermo Fisher | ARL Perform'4200 | 1 |
|  | 摆锤式冲击试验机 | 美特斯工业系统中国有限公司 | ZBC2452-C | 1 |
|  | 摆锤式冲击试验机 | 广州电器科学研究所 | 92-6 | 1 |
|  | 帮面低温耐折试验机 | 昆山景新通电子科技有限公司 | JX-2010 | 1 |
|  | 薄膜/容器透氧仪 | 济南兰光机电技术有公司 | TOY-C2 | 1 |
|  | 薄膜冲击试验仪 | 济南兰光机电技术有限公司 | FIT-01 | 1 |
|  | 宝石显微镜 | 德国Leica | NGI-M2S6D | 1 |
|  | 宝石显微镜 | 南京宝光检测技术有限公司 | GI-M29/M29P | 1 |
|  | 宝石显微镜 | 美国 | GIA966550 | 1 |
|  | 便携式多参数测定仪 | HACH | HQ30D | 3 |
|  | 便携式红外线气体分析器 | 北京华云分析仪器研究所有限公司 | GXH-3011A1 | 14 |
|  | 表面矿粉料粘附性试验仪 | 中国化学建筑材料公司苏州防水材料研究设计所 | ET-1 | 1 |
|  | 玻璃瓶内压力测试机 | 山东省远达电子研所 | GPT-I | 1 |
|  | 剥离强度试验机 | 昆山景新通电子科技有限公司 | JX-2032 | 1 |
|  | 测汞仪 | MILESTONE（迈尔斯通） | DMA-80 | 1 |
|  | 测汞仪 | 意大利Milestone s.r.i公司 | DMA-80 | 1 |
|  | 测汞仪 | 亿通 | ETCG-1 | 1 |
|  | 测汞仪 | 北京利曼科技有限公司 | Hydra IIC | 1 |
|  | 测厚仪 | 济南兰光机电技术有限公司 | CHY-C2 | 1 |
|  | 插头插座/开关组合寿命试验机 | 东莞高升电子精密科技有限公司 | GS-CKGM30 | 1 |
|  | 差示扫描量热仪 | 耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司 | DSC214 | 1 |
|  | 差示扫描量热仪 | / | HYD | 1 |
|  | 产烟毒性试验装置 | 南京市江宁区分析仪器厂 | YD-1 | 1 |
|  | 超高效液相色谱-串联质谱仪 | AB SCIEX | TripleQuad5500 | 1 |
|  | 超高效液相色谱—三重四级杆串联质谱仪 | 美国AB Sciex公司 | QTRAP5500 | 1 |
|  | 超高效液相色谱仪 | Waters沃特世 | H-Class | 1 |
|  | 超高效液相色谱仪 | 日本岛津 | SPD-M20A | 1 |
|  | 超高效液相色谱仪 | 安捷伦科技中国有限公司 | Agilent1290 Infinity II | 1 |
|  | 超高效液相色谱仪 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | Ultimate 3000 anal | 1 |
|  | 超高效液相色谱仪(配二极管陈列检测器） | Waters | ACQUITY UP | 1 |
|  | 超声波测厚仪 | NOTICE | PX-7 | 1 |
|  | 超声波测厚仪 | 时代集团公司 | TT110 | 1 |
|  | 车架前叉落下试验机 | 天津东方威尔科技有限公司 | JS31 | 1 |
|  | 车架前叉组合件落重试验机 | 天津麒聚科技发展有限公司 | JS70 | 1 |
|  | 成束电缆燃烧试验装置 | 南京市江宁区分析仪器厂 | CS-1 | 1 |
|  | 程控耐压测试仪 | 南京长盛仪器有限公司 | CS9914BS | 1 |
|  | 吹扫捕集浓缩系统 | 美国EST | Encon Evolution | 1 |
|  | 垂直燃烧试验机 | 锡莱亚太拉斯 | M233M | 1 |
|  | 纯水机 | Thero Fisher | facific 20 | 1 |
|  | 带绝缘护套插头插销耐磨性测试装置 | 东莞高升 | GS-HTN30 | 1 |
|  | 单根电线电缆垂直燃烧测试仪 | 德迈盛 | DSM-DG | 1 |
|  | 单根电线电缆火焰垂直蔓延试验装置 | Fire Testing Technology | IEC60332 | 1 |
|  | 倒置金相显微镜 | Nikon | Nikon MA200 | 1 |
|  | 低本底aB测量仪 | 湖北方圆环保科技有限公司 | FYFS-400X | 1 |
|  | 低温恒温水浴箱 | 南京泰斯特试验设备有限公司 | HA-125 | 2 |
|  | 低温耐寒试验测试箱 | 深圳市德迈盛科技发展有限公司 | DMS-870 | 1 |
|  | 电池程控测试仪 | 武汉华友达电子科技有限公司 | HYD-B-60V/30A2D | 1 |
|  | 电池程控测试仪 | 武汉华友达电子科技有限公司 | HYD-B-10V/3A 16D | 2 |
|  | 电池程控测试仪 | 武汉力电源股份分有限公司 | PCBT-188-16D | 1 |
|  | 电池程控测试仪 | 武汉力兴测试设备有限公司 | PCBT-138-8D | 1 |
|  | 电动振动台 | 苏州苏轼实验仪器股份有限公司 | DC-3200-36 | 1 |
|  | 电动振动台 | 江苏苏州试验仪器总厂 | DY-300-2 | 1 |
|  | 电感耦合等离子体发射光谱仪ICP | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | iCAP PRO XP | 1 |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 | 赛默飞世尔科技（中国） | iCapRQ | 2 |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 | 美国ThermoFisher | ICAP Q | 1 |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | 美国热电 | Thermo X Series | 1 |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | 美国ThermoFisher | / | 1 |
|  | 电机测试系统 | 杭州威博科技有限公司 | PF200 | 1 |
|  | 电缆光缆耐火实验装置 | 南京江宁分析仪器有限公司 | DGH-2 | 1 |
|  | 电脑查片仪 | 北京拓普康商贸有限公司 | CL-300 | 1 |
|  | 电气安全检测仪 | 奥利科 | ES601 Plus | 1 |
|  | 电热毯发热丝曲挠试验机 | 东莞市高升精密科技有限公司 | GS-DRS30 | 1 |
|  | 电线电缆烟密度试验装置 | 南京市江宁区分析仪器厂 | DXY-1 | 1 |
|  | 电源线拉力扭转试验机 | 德迈盛 | DSM-DY20 | 1 |
|  | 电源线弯曲试验机 | 广州亿博 | ABLE-DW02 | 3 |
|  | 电源质量分析仪 | FLUKE | 435-Ⅱ | 1 |
|  | 电子复丝强力仪 | 南通宏大实验仪器有限公司 | HD012+ | 1 |
|  | 电子扫描显微镜 | 电子株式会社 | JSM-6610LV | 1 |
|  | 电子天平 | 瑞士AMTTLE | AG-285 | 1 |
|  | 电子天平 | 瑞士AMTTLE | AE-100 | 2 |
|  | 电子天平 | 奥豪斯仪器（常州） | STX1202ZH | 4 |
|  | 电子天平 | 梅特勒-托利多仪器（上海）公司 | ME204E | 10 |
|  | 电子天平 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | MP21001 | 4 |
|  | 电子天平 | 常州天之平 | JY12001 | 3 |
|  | 电子天平 | 上海越平科学仪器有限公司 | JA1203B | 1 |
|  | 电子天平 | 上海越平科学仪器有限公司 | YP15000 | 2 |
|  | 电子天平 | 上海越平科学仪器有限公司 | YP10001 | 3 |
|  | 电子天平 | 上海精密科学仪器有限公司 | YP1201N | 1 |
|  | 电子天平 | 上海精密科学仪器有限公司 | T500 | 1 |
|  | 电子天平 | 上海精密科学仪器有限公司 | YP2001N | 1 |
|  | 电子万能材料测试拉力系统 | 美特斯工业系统中国有限公司 | C43.104 | 1 |
|  | 电子织物强力仪 | 南通宏大实验仪器有限公司 | HD026H | 1 |
|  | 动态曲绕试验机 | 深圳市德迈盛机电设备有限公司 | DMS-8802 | 1 |
|  | 防火涂料大板法测试仪 | 南京市江宁区分析仪器厂 | DBF-2 | 1 |
|  | 非金属超声检测仪 | 北京智博联科技有限公司 | ZBL-U510 | 1 |
|  | 分光测色计 | 上海市嘉定学联仪表厂 | CM-700d/600d | 1 |
|  | 分光测色计 | 柯尼卡美能达（中国）投资有限公司 | CM-2600d/2500d | 1 |
|  | 分析天平（岛津） | 日本岛津 | AUY120 | 2 |
|  | 封盖密封性测定仪 | 肇庆市嘉仪仪器有限公司 | DSST-100 | 1 |
|  | 氟含量测试仪 | 德迈盛 | DMS-F852 | 1 |
|  | 浮游微生物采样器 | 苏州宏瑞净化科技有限公司 苏州市长春电子仪器厂 | FSC-IV | 1 |
|  | 傅立叶变换红外光谱仪 | Thermo Fisher | Nicolet iS5 | 1 |
|  | 干湿态闸制动试验装置 | 天津麒聚科技股份有限公司 | JS-63 | 1 |
|  | 钢筋弯曲试验机 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | BHT3165 | 1 |
|  | 高倍投影仪 | 无锡光学仪器制造厂 | JTT-D | 1 |
|  | 高低温交变湿热试验箱 | 东莞市伟煌试验设备有限公司 | WHTH-150L-20-880 | 1 |
|  | 高低温交变湿热试验箱 | 广州工文实验设备有限公司 | GDJS-020 | 1 |
|  | 高低温交变湿热试验箱 | 广州工文试验设备有限公司 | GDJS-010 | 1 |
|  | 高低温交变湿热试验箱 | 广州工文试验设备有限公司 | GDJS-100 | 1 |
|  | 高精度快速光谱辐射计 | 杭州远方 | HAAS-2000-VIS-V2 | 1 |
|  | 高精度快速光谱辐射计 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | HAAS-2000 | 2 |
|  | 高速冷冻离心机 | Thermo Fisher | LYNX6000 | 2 |
|  | 高温电阻炉 | 美国热电 | M110 | 4 |
|  | 高温电阻炉 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | M110 | 2 |
|  | 高温电阻炉 | 上海跃进医疗器械有限公司 | SX2-10-12GP | 3 |
|  | 高温电阻炉 | 长沙电炉厂 | SX-4-10 | 1 |
|  | 高效液相色谱仪 | 美国热电 | UItimate 3000 RS | 1 |
|  | 高效液相色谱仪 | 岛津(香港)有限公司 | LC-2030C 3D | 2 |
|  | 高效液相色谱仪 | 美国戴安公司 | UltiMate3000 | 1 |
|  | 高效液相色谱仪 | / | UltiMate3000 | 1 |
|  | 高效液相色谱仪 | 日本岛津国际贸易有限公司 | SPD-20A | 1 |
|  | 高效液相色谱仪 | 日本岛津 | LC-20AT | 1 |
|  | 高效液相色谱仪 | Waters 美国 | wates2695 | 1 |
|  | 高效液相色谱仪 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | L600 | 1 |
|  | 高压脉冲试验仪 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | HVP-2 | 1 |
|  | 管材不透光率测定仪 | 承德市精密试验机有限公司 | XGT | 1 |
|  | 管式电炉 | 英国Fire Testing Technology | TF2122 | 1 |
|  | 光谱透过率分析仪 | 日本TOPCON公司 | TM-2 | 1 |
|  | 光泽度标准板 | 英国SHEEN公司 | 157--S0 | 1 |
|  | 光泽度标准板 | 天津市科器高新技术公司 | KGZ | 2 |
|  | 光泽度标准板 | 天津市科器高新技术公司 | KGZ-IA | 2 |
|  | 光泽度计（60度） | 英国SHEEN公司 | 157--S0 | 1 |
|  | 贵金属检测仪 | 天津市博智伟业科技股份有限公司 | Unique 3680 | 1 |
|  | 贵金属检测仪 | 天津市博智伟业科技股份有限公司 | X-3680 | 1 |
|  | 滚筒式磨耗试验机 | 昆山景新通电子科技有限公司 | JX-2018 | 1 |
|  | 核酸蛋白分析仪 | 德国Eppendorf | Biophotometer plus | 1 |
|  | 黑板机 | 内江乐检 | HBJ920 | 1 |
|  | 黑板机 | 海宁硖石永兴丝业机械厂 | SJY | 1 |
|  | 黑板机 | 无锡市第二纺织机械厂 | Y721 | 1 |
|  | 恒定温热试验箱 | 上海实验仪器厂有限公司 | SH045B | 1 |
|  | 恒温恒湿环境试验机 | 台湾明驰仪器股份有限公司 | MCU-408R | 1 |
|  | 恒温露点恒湿气候箱 | 济南海纳特科技有限公司 | QWH-1000B | 20 |
|  | 恒温水浴箱 | 河南检亿科技有限公司 | HWY-E | 1 |
|  | 恒温水浴箱 | 德迈盛 | DMS-H106 | 2 |
|  | 恒温水浴箱 | 南京泰斯特试验设备有限公司 | HW-100 | 1 |
|  | 烘箱 | ThermoFisher | OMS180 | 5 |
|  | 红外法水蒸汽透过率测试仪 | 美国MOCON | Permatran-w3/61 | 1 |
|  | 红外分光测油仪 | 吉林市吉光科技有限责任公司 | JLBG-129U | 1 |
|  | 红外光谱仪 | 德国FOSS | XDS | 2 |
|  | 红外光谱仪 | 赛默飞公司 | Nicolet is5 | 1 |
|  | 红砖石灰爆裂蒸煮箱 | 沧州路仪试验仪器有限公司 | ZSX-51型 | 1 |
|  | 环刚度试验机 | 承德市金建检测仪器有限公司 | JJRRST-1411 | 1 |
|  | 混凝土建材冻融试验机 | 北京康路达实验仪器有限公司 | JCD-40J | 1 |
|  | 混凝土抗硫酸盐侵蚀试验机 | 深圳万测试验设备有限公司 | LSB-54 | 1 |
|  | 混凝土快速冻融试验箱 | 河北科析 | HDK-3 | 1 |
|  | 混凝土氯离子电通量测定仪 | 天津市港源试验仪器厂 | DTL-1 | 1 |
|  | 火花光谱仪 | 钢研纳克检测技术有限公司 | SparkCCD6000 | 1 |
|  | 机场灯具力学实验系统（微机控制电子万能试验机） | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | CMT4204-DJ | 1 |
|  | 机场用灯性能采集系统（全空间快速分布光度计） | 杭州远方光电信息股份有限公司 | GO-R5000 | 1 |
|  | 激光尘埃粒子计数器 | 苏州苏信环境科技有限公司 | SX-L310T | 1 |
|  | 激光尘埃粒子计数器 | 苏州苏净仪器自控设备有限公司 | Y09-301 | 3 |
|  | 架空电缆耐电痕化试验仪 | 东莞市高升电子精密科技有限公司 | GS-JKNDH | 2 |
|  | 建材可燃性试验炉 | 南京市江宁区分析仪器厂 | JCK-2 | 1 |
|  | 建材难燃性试验装置 | 南京市江宁区分析仪器厂 | JCN-1 | 1 |
|  | 建材热释放速率试验装置 | 南京市江宁区分析仪器厂 | JCZ-1 | 1 |
|  | 建材烟密度测试仪 | 南京市江宁区分析仪器厂 | JCY-2 | 1 |
|  | 建材制品单体燃烧试验装置 | 南京市江宁区分析仪器厂 | DT-1 | 1 |
|  | 交通及车用灯具配光性能测试系统 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | G0-HD5 | 1 |
|  | 交直流电子负载 | 艾诺 | AN29201 | 1 |
|  | 焦度计 | 日本TOPCON公司 | CL-2800 | 1 |
|  | 接地电阻测试仪 | 克列茨国际贸易(上海)有限公司 | 4105A | 1 |
|  | 精密数字电桥LCR表 | KEYSIGHT | 16034E | 1 |
|  | 卡尔费休水分测定仪 | 瑞士万通中国有限公司 | 915型 | 1 |
|  | 卡尔费休水分测定仪 | 瑞士万通中国有限公司 | 787型 | 1 |
|  | 开关插座断路器综合试验机 | 东莞市高升精密科技有限公司 | GS-PDLQ300K | 1 |
|  | 抗干扰高灵敏度检针机 | 南通宏大实验仪器有限公司 | BF-7300 | 1 |
|  | 可程式高低温试验箱 | 明驰科技（东莞）有限公司 | MCTC-408L | 2 |
|  | 空气泄漏测试仪 | 铧禧电子科技有限公司 | UT801D | 1 |
|  | 库仑电量法氧气透过率测试仪 | 美国MOCON | OX-TRAN2/21MD | 1 |
|  | 库仑法微量水测定仪 | 大庆日上仪器制造有限公司 | JF-5 | 1 |
|  | 快速溶剂萃取仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | ASE350 | 2 |
|  | 快速溶剂萃取仪 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | Flex-HPSE | 1 |
|  | 快速溶剂萃取仪 | 美国戴安 | ASE350 | 1 |
|  | 离子色谱仪 | 赛默飞 | Integrion | 1 |
|  | 离子色谱仪 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | Aquion RFIC | 1 |
|  | 离子色谱仪 | 瑞士万通公司 | 861型 | 1 |
|  | 离子色谱仪 | Metrohm | 850Professional IC | 1 |
|  | 立式灭菌器 | 致微(厦门)仪器有限公司 | GR60DR | 1 |
|  | 立式去污测定机 | 中国日用化学工业研究院 | RHLQ-III | 1 |
|  | 粮食粉碎机 | 国家粮食储备局成都粮食储藏科学研究所 | FSJ-Ⅱ | 1 |
|  | 量热仪 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 5E-C5500 | 1 |
|  | 硫氮测定仪 | 江苏江分 | TSN-3000 | 1 |
|  | 硫氮分析仪 | 美国ANTEK | MultiTekNS | 1 |
|  | 漏电起痕试验仪 | 东莞市高升电子精密科技有限公司 | KB-NDH20 | 1 |
|  | 漏电起痕试验仪 | 广州擎天实业有限公司 | LDQ-1 | 1 |
|  | 卤酸气体释出测试仪 | 德迈盛 | DSM-LS890 | 1 |
|  | 落镖冲击试验仪 | 济南兰光机电技术有限公司 | BMC-B1 | 1 |
|  | 落锤冲击试验机 | 东莞市恒宇仪器有限公司 | HY-620D | 1 |
|  | 酶标洗板机 | 美国热电 | MK2 | 1 |
|  | 酶标洗板机 | THermo | WELLWASH 4 MK2 | 1 |
|  | 酶标仪 | Bio-rad | iMarK | 1 |
|  | 门和卷帘耐火极限试验装置 | 南京市江宁区分析仪器厂 | MHJ-1型 | 1 |
|  | 棉包水分测定仪 | 苏州市光华电测技术研究所 | MBS | 3 |
|  | 棉包水分测定仪 | 苏州市光华电测技术研究所 | MBS-2 | 1 |
|  | 棉包水分测定仪 | 北京中棉机械成套设备有限公司 | MBS-3 | 2 |
|  | 灭火器筒体水压多用试验机 | 济南康和消防技术有限公司 | KHSY-C | 1 |
|  | 灭火器振动试验台 | 济南康和消防技术有限公司 | KHZD-A | 1 |
|  | 模拟汽车运输试验台 | 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | SY50-300 | 1 |
|  | 摩擦色牢度试验机 | 昆山景新通电子科技有限公司 | JX-2027 | 1 |
|  | 摩擦系数仪 | 济南兰光机电技术有限公司 | MXD-02 | 1 |
|  | 耐臭氧老化试验机 | 东莞市高升电子精密科技有限公司 | GS-QUA500 | 1 |
|  | 耐划痕试验机 | 广东安规检测有限公司 | AGNHH | 1 |
|  | 耐磨性能试验机 | 昆山景新通电子科技有限公司 | JX-2042 | 1 |
|  | 耐洗色牢度仪 | 南通宏大实验仪器有限公司 | SW-24A | 1 |
|  | 耐压爆破试验机 | 美特斯工业系统有限公司 | ZNY1167-6B | 1 |
|  | 耐折性能试验机 | 昆山景新通电子科技有限公司 | JX-2012 | 1 |
|  | 能量色散X荧光光谱仪 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EDX2800 | 3 |
|  | 凝胶成像分析系统 | 美国UVP | Tt-310 | 1 |
|  | 扭转试验机 | 江苏江分电分析仪器有限公司 | GX-4 | 1 |
|  | 扭转试验机 | 上海华立电缆附件厂 | GX-4 | 1 |
|  | 配光性能测试系统 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | G0-HD5 | 1 |
|  | 配光性能测试系统 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | G0-2000A | 1 |
|  | 配光性能测试系统 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | YF1000 | 1 |
|  | 瓶盖耐冲击试验仪 | 济南三泉中石实验仪器有限公司 | CQ-50 | 1 |
|  | 瓶颈空气和数显式二氧化碳测定仪 | HAFFMANS.B.V公司 | Inpack2000 | 1 |
|  | 瓶身壁厚仪 | 肇庆市嘉仪仪器有限公司 | MBT-300 | 1 |
|  | 铺地材料热辐射板测试仪 | 英国FTT公司 | FTT0030 | 1 |
|  | 气动冲击碰撞台 | 苏州苏试试验仪器股份有限公司 | QCP-100 | 1 |
|  | 气相色谱/质谱联用仪 | Thermo Fisher | ISQ OD | 2 |
|  | 气相色谱/质谱联用仪 | 岛津 | GCMS-QP2020NX | 1 |
|  | 气相色谱/质谱联用仪 | 岛津 | GCMS-QP2010 | 4 |
|  | 气相色谱/质谱联用仪 | 新加坡赛默飞世尔科技 | ISQ 7000 | 1 |
|  | 气相色谱/质谱联用仪 | 赛默飞世尔科技 | Scientific ISQ 7000 | 1 |
|  | 气相色谱仪 | Thermo Fisher | TRACE GC Ultra | 1 |
|  | 气相色谱仪 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 8890 | 2 |
|  | 气相色谱仪 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 7890A | 1 |
|  | 气相色谱仪 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 6890N | 3 |
|  | 气相色谱仪 | 安捷伦 | 7820A | 2 |
|  | 气相色谱仪 | 岛津（香港）有限公司 | GC17AAFW | 1 |
|  | 气相色谱仪 | 岛津（香港）有限公司 | GC2030 | 3 |
|  | 气相色谱仪 | 岛津（香港）有限公司 | GC-2010 plus | 6 |
|  | 气相色谱仪 | 岛津 | GC-2014C | 5 |
|  | 气相色谱仪 | 美国热电 | TRACE 1310 | 2 |
|  | 气相色谱仪 | 北京东西电子仪器有限公司 | GC-4000A | 1 |
|  | 气相色谱仪 | 赛默飞世尔(Thermo)科技有限公司 | Trace 1310 | 4 |
|  | 气相色谱仪 | 上海灵华仪器有限公司 | GC9890A | 1 |
|  | 气相色谱仪 | 北京北分瑞利分析仪器集团 | 3420 | 1 |
|  | 气相色谱仪 | 北京市东西电子技术研究所 | GC4006D | 1 |
|  | 气相色谱质谱联用仪 | 岛津 | GCMS-QP2020NX | 1 |
|  | 铅酸蓄电池防爆性能测试设备 | 武汉逸腾光电子科技有限公司 | YT-B-20V40A-2DT | 1 |
|  | 切断机 | 四川省内江康乐医疗器械有限公司 | DJ104型 | 3 |
|  | 切片机 | LEICA | RM255 | 1 |
|  | 倾点凝点浊点冷凝点测定器 | 大连瑞高自动化有限公司 | DSY-006B | 1 |
|  | 全能/等温量热仪 | IKA | C6000 | 1 |
|  | 全站仪 | 华星光电技术有限公司 | HTS-221 | 1 |
|  | 全自动安全性能综合测试仪 | 青岛艾诺仪器公司 | 9641A系列 | 1 |
|  | 全自动氨基酸分析仪 | 德国Sykam(赛卡姆 | S433D | 1 |
|  | 全自动低本底多道能谱仪 | 湖北方圆环保科技有限公司 | FYFS-2002K | 1 |
|  | 全自动低本底多道能谱仪 | 湖北方圆环保科技有限公司 | FYFS-2002F | 1 |
|  | 全自动电位滴定仪 | 瑞士万通中国有限公司 | 905型 | 1 |
|  | 全自动电位滴定仪 | 瑞士万通中国有限公司 | 855型 | 1 |
|  | 全自动电位滴定仪 | 梅特勒托利多 | T70 | 1 |
|  | 全自动核酸提取工作站 | 凯杰 | QIAxtractor | 1 |
|  | 全自动绝缘油介电强度测试仪 | 上海苏特电气有限公司 | 6803E | 1 |
|  | 全自动凯氏定氮仪 | FOSS | KJELTEC-8420 | 1 |
|  | 全自动凯氏定氮仪 | 瑞典福斯公司 | KJELTEC-8400 | 2 |
|  | 全自动凯氏定氮仪 | 济南海南仪器股份有限公司 | K1100F | 2 |
|  | 全自动抗张试验机 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | ZB-WLQ30(30N) | 1 |
|  | 全自动快速八蓝烘箱 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YG747C | 2 |
|  | 全自动扭力测定仪 | 嘉义仪器（香港）有限公司 | CanNeed-ATT-100 | 1 |
|  | 全自动水泥压力试验机 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | TYE-300型 | 1 |
|  | 全自动缩水率试验机 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YG089N | 2 |
|  | 全自动小型煮茧机 | 杭州华龙纺织机械有限公司 | HL600X | 1 |
|  | 全自动移液工作站 | 凯杰 | QIAgility | 1 |
|  | 全自动影像测量仪 | 广东万濠精密仪器股份有限公司 | VMS-3020H | 1 |
|  | 热缩试验仪 | 济南兰光机电有限公司 | RSY-R2 | 1 |
|  | 热粘拉力试验机 | 济南兰光机电技术有限公司 | HTT-L1 | 1 |
|  | 熔体流动速率试验机 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | ZRZ1452 | 1 |
|  | 润滑油泡沫特性测定仪 | 大连邦能石油仪器有限公司 | BN-040 | 1 |
|  | 砂尘试验箱 | 深圳市德迈盛机电设备有限公司 | DMS-8862 | 1 |
|  | 生丝黑板机 | 内江市东兴区华乐生丝检验设备经营部 | HBJ920 | 2 |
|  | 生丝检验黑板检验房 | 海宁硖石永兴丝业机械厂 | / | 1 |
|  | 生丝切断机 | 内江市东兴区乐检生丝检验设备经营部 | DJ100 | 2 |
|  | 生物安全柜 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | ThermoFisher 1374 | 5 |
|  | 生物安全柜 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | ThermoFisher 1316 | 1 |
|  | 生物安全柜 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | ThermoFisher 1563 | 2 |
|  | 生物安全柜 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | ThermoFisher 1516 | 7 |
|  | 生物安全柜 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC-1500IIB2-X | 3 |
|  | 生物安全柜 | ESCO科技有限公司 | CLASII3SC | 2 |
|  | 生物显微镜 | 奥林巴斯（广州）工业有限公司 | CX23LEDRFS1C | 1 |
|  | 生物显微镜 | 广西梧州奥卡光学仪器有限公司 | BM1000 | 1 |
|  | 生物显微镜 | LICA | DM4000B | 2 |
|  | 生物显微镜 | 梧州搂奥卡光学仪器有限公司 | XSZ-0800 | 2 |
|  | 生物显微镜 | 梧州光学仪器厂 | XSZ-8102 | 1 |
|  | 生物显微镜 | 上海光学仪器厂 | ZXC-Ⅲ | 1 |
|  | 石油产品残炭测试仪（微量法） | 大连石油仪器有限公司 | DSY-042Z | 1 |
|  | 石油产品和烃类溶剂苯胺点和混合苯胺点测定法 | 西安市精华电子仪器厂 | JH060411 | 1 |
|  | 实际胶质测定器 | 大连瑞高自动化有限公司 | DSY-011D | 2 |
|  | 实际胶质测定器 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | DSY-8019A | 2 |
|  | 实验室专用超纯水机 | 台湾艾科 | KL-UP-IV-10 | 1 |
|  | 试样煮茧机 | 杭州纺织机械有限公司 | FFY521 | 1 |
|  | 试样煮茧机 | 杭州华龙纺织机械有限公司 | HL600 | 1 |
|  | 手机锂电池安全综合测试仪 | 华友达 | HYD-KF-07 | 1 |
|  | 数据采集器(温度巡检仪) | FLUKE | FLUKE 2638A | 1 |
|  | 数据采集器(温度巡检仪) | 美国福禄克公司 | 2625A108 | 1 |
|  | 数控电火花线切割机 | 苏州中航 | DK7725 | 1 |
|  | 数显布氏硬度计 | 北京时代创合科技有限公司 | HBS-3000 | 1 |
|  | 数显电热鼓风干燥箱 | 吴江东禾 | DH841-3 | 1 |
|  | 数显电热鼓风干燥箱 | 吴江东禾 | DH881-6L | 1 |
|  | 数显电热鼓风干燥箱 | 上海实验仪器厂 | 101A-2E | 1 |
|  | 数显封盖密封性测定仪 | 肇庆市嘉仪仪器有限公司 | DSST-100 | 1 |
|  | 数显交直流耐压试验仪 | 菊水（中国）有限公司 | TOS9201 | 1 |
|  | 数字功率计 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | PF2010-V1 | 1 |
|  | 数字功率计 | YOKOGAWA | WT500 | 1 |
|  | 数字功率计 | YOKOGAWA | WT310 | 1 |
|  | 数字功率计 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | PF210 | 2 |
|  | 数字式测量投影仪 | 万濠精密仪器股份有限公司 | CPJ-3025AZ | 1 |
|  | 数字式超声波探伤仪 | 武汉中科创新技术有限公司 | HS600 | 1 |
|  | 数字式管材耐压爆破试验机 | 德国IPT | 1520Bluline | 1 |
|  | 数字式织物撕裂机 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YG033C | 1 |
|  | 数字荧光示波器 | Tektronix | COS30520 | 1 |
|  | 双道原子荧光光度计 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-810 | 1 |
|  | 双道原子荧光光度计 | 北京海光公司 | AFS-3100 | 1 |
|  | 双光束紫外可见分光光度计 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | TU-1950 | 1 |
|  | 双目显微镜 | 徕卡（中国）有限公司 | DM750 | 1 |
|  | 双目显微镜 | 日本尼康 | E200 | 1 |
|  | 双翼跌落试验机 | 东莞贝尔 | BF-F-320S | 1 |
|  | 水冷日晒牢度机 | 美国ATLAS | CI3000+F | 1 |
|  | 水泥压力试验机 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | CDT1305 | 1 |
|  | 水泥压力试验机 | 无锡市锡仪建材仪器厂 | WYA-300B | 1 |
|  | 水平垂直燃烧试验仪 | 德迈盛 | DSM-HV | 1 |
|  | 水平燃烧测试仪（AGC自动燃气控制系统） | 锡莱亚太拉斯 | M233F | 1 |
|  | 水嘴综合性能试验机 | 北京楚海中科科技有限公司 | SZ-LY | 1 |
|  | 撕裂度仪 | 济南兰光机电技术有限公司 | SLY-S1 | 1 |
|  | 伺服系统双柱拉力强度试验机 | 昆山景新通电子科技有限公司 | JX-6010 | 1 |
|  | 塑料摆锤冲击试验机 | 深圳万测试验设备有限公司 | PIT501J | 1 |
|  | 台式离心机 | 上海安亭科学仪器厂 | TDL-40B | 1 |
|  | 台式离心机 | 上海手术器械厂 | 800型 | 1 |
|  | 台式离心机 | 上海安亭科学仪器厂 | TDL-40B | 1 |
|  | 台式离心机 | 德国 | Z300 | 1 |
|  | 泰伯耐磨度仪 | 美国TMT | TABER10-48 | 1 |
|  | 碳黑分散测试仪 | 承德精密试验机有限公司 | BK6000-TR | 1 |
|  | 碳黑试验装置 | 南京大展机电技术研究所 | DZ3500 | 1 |
|  | 透湿性测试仪 | 济南兰光机电技术有限公司 | TSY-T3 | 1 |
|  | 袜子拉伸仪 | 南通三思机电科技有限公司 | YG832 | 1 |
|  | 万能材料试验机 | 英国AMETEK | LS1 | 1 |
|  | 网络性能验收测试仪 | 福禄克 | IT-3000 | 1 |
|  | 微波快速灰化系统 | 美国CEM公司 | Phoemix | 1 |
|  | 微波消解仪 | Anton Paar （奥地利） | Mulitiwave PRO | 2 |
|  | 微波消解仪 | 意大利麦尔斯通 | ETHOS UP | 1 |
|  | 微机控制电液伺服万能试验机 | 美特斯工业系统中国有限公司 | SHT4106 | 1 |
|  | 微机控制电液伺服万能试验机 | 上海新三思计量仪器制造有限公司 | SHT-4305 | 1 |
|  | 微机控制电液伺服压力试验机 | 上海新三思计量仪器仪制造公司 | YAW4206 | 1 |
|  | 微机控制电子万能材料试验机 | 上海衡翼精密仪器有限公司 | HY-0580 | 1 |
|  | 微机控制管材耐压爆破试验机 | 美特斯工业系统有限公司 | ZNY1167-6B | 1 |
|  | 微库仑综合分析仪 | 江苏江分 | WK-2D | 1 |
|  | 微库仑综合分析仪 | 江苏江分电分析仪器有限公司 | JF-WK-2000 | 1 |
|  | 微生物检测系统 | 法国梅里埃 | VITEK 2 COMPACT30 | 1 |
|  | 维卡软化点温度试验机 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | ZWK1302-C | 1 |
|  | 卧式电脑拉力仪 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | ZB-WL30A(30N) | 1 |
|  | 无绳壶插拔寿命试验机 | 广东安规检测有限公司 | AG335WSL301 | 1 |
|  | 无污染行星式研磨机 | 湖北省地质实验测试中心 | GSXX-4B | 2 |
|  | 纤度机 | 内江市东兴区乐华生丝检验设备经营部 | QDJ920-Ⅱ | 3 |
|  | 纤维细度分析仪 | 北京合众视野科技有限公司 | CU-6 | 2 |
|  | 氙灯气候老化试验机 | 东莞市高升电子精密科技有限公司 | JB-UVX600B | 1 |
|  | 氙弧灯气候老化机 | 英国ATLAS公司 | Ci4000 | 1 |
|  | 显微镜 | 徕卡（中国）有限公司 | DM750 | 1 |
|  | 显微镜 | 北京朝阳高科应用技术研究所有限公司 | GK-2200T | 1 |
|  | 显微维氏硬度计 | 北京时代创合科技有限公司 | HVS-1000 | 1 |
|  | 箱式起球仪 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YG511N | 1 |
|  | 消防水带试验机及配套 | 济南康和消防技术有限公司 | KHSD-D | 1 |
|  | 小型电加热热风烘干箱 | 南充首创 | GH-45 | 1 |
|  | 鞋用纤维板曲折试验机 | 昆山景新通电子科技有限公司 | JX-2034 | 1 |
|  | 泄露与密封强度测试仪 | 济南兰花机电技术有限公司 | LSSD-01 | 1 |
|  | 压差法气体透过率测试仪 | 德国Brugger | GDP-C | 1 |
|  | 压差法汽体渗透仪 | 济南兰光机电技术有限公司 | VAC-V2 | 1 |
|  | 烟气分析仪 | 中国德图仪器国际贸易（上海）有限公司 | Testo 350 | 1 |
|  | 烟气分析仪 | 德国德图 | testo | 1 |
|  | 盐雾试验箱 | 德迈盛 | DMS-YW305 | 1 |
|  | 眼镜镜片投射比专用测试仪 | 北京拓普康商贸有限公司 | TM-3 | 1 |
|  | 厌氧培养箱 | 美国Sheldon manufacturing | SHEL LAB BactronⅡ-2 | 1 |
|  | 氧指数仪 | 英国FTT公司 | FTT0078 | 1 |
|  | 液化石油气硫化氢含量测定仪 | 长沙卡顿海克尔仪器有限公司 | KD-SB077 | 1 |
|  | 液体石油产品烃类测定器 | 大连石油 | DSY-404B | 1 |
|  | 液体石油产品烃类测定器 | 湖南津市市石油化工仪器公司 | JSR 3804 | 1 |
|  | 液相色谱仪 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | Agilent 1260 lnfinty ll prime | 1 |
|  | 液相色谱仪 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | UItiMate3000 | 3 |
|  | 液相色谱仪 | 南宁市威玛龙色谱科技有限公司 | LC-9000S | 1 |
|  | 液相色谱仪 | 北京分析仪器厂 | SY-5060 | 1 |
|  | 液相色谱仪 | 日本岛津 | LC-10AT | 1 |
|  | 液相色谱仪 | Waters沃特世 | e2695 | 2 |
|  | 医用低温保存箱 | 青岛海尔特种电器有限公司 | DW-30L508 | 1 |
|  | 医用低温保存箱 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | DW-25L92 | 1 |
|  | 医用冷藏箱 | 青岛海尔特种电器有限公司 | HYC-940 | 12 |
|  | 医用冷藏箱 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYC-890F | 2 |
|  | 荧光定量PCR | 德国QIAGEN | Rotor-GeneQ | 1 |
|  | 油气回收多参数检测仪 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 7003 | 1 |
|  | 羽绒分辨显微投影仪 | 温州际高检测仪器有限公司 | EG-3000 | 1 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 赛默飞世尔科技 | iCE3000 | 1 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | ICE-3500 | 2 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 日立（HITACHI） | ZA3000 | 1 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 日本岛津公司 | AA6300 | 2 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 美国热电 | ICE 3300 | 2 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 铂金埃尔默企业管理（上海）有限公司 | PinAAcle 900T | 1 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 日本岛津 | AA-6701F | 1 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 美国热电 | AA-ICE3500 | 1 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 安捷伦 | 50AA | 2 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 美国热电 | AA-ICE3500 | 1 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司 | PinAAcle 900T | 1 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 北京市东西电子技术研究所 | AA7002 | 1 |
|  | 原子荧光分光光度计 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-8230 | 1 |
|  | 原子荧光分光光度计 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-933 | 1 |
|  | 原子荧光光度计 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-8230 | 1 |
|  | 原子荧光光度计 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-8220 | 2 |
|  | 原子荧光光度计 | 北京海光仪器有限公司 | AFS9750 | 1 |
|  | 粘度计 | 德国BRABENDER | Viscograph-E | 1 |
|  | 粘度计 | 天津市精科材料试验机厂 | QND-4 | 3 |
|  | 照度计 | 上海嘉定学联仪器厂 | ZDS-10 | 4 |
|  | 照度计 | 上海嘉定学联仪器厂 | JD-720 | 1 |
|  | 照度计 | 台湾泰仕 | TES-1339P | 1 |
|  | 照度计 | 广州市科会仪器有限公司 | CL-200A | 1 |
|  | 折光仪 | 奥地利安东帕 | Abbemat 300 | 1 |
|  | 折光仪 | Anton Paar GmbH | ABBEMAT 3200 | 1 |
|  | 蒸汽灭菌锅 | TOMY | SX-700 | 3 |
|  | 织物平磨仪 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YG401C-9 | 1 |
|  | 智能抽油排油加液装置 | 大庆市日上仪器制造有限公司 | A-1 | 1 |
|  | 智能电子拉力试验机 | 济南兰光机电技术有限公司 | XLW(PC) | 1 |
|  | 智能型双平板导热系数测定仪 | 英贝儿(天津)测控设备有限责任公司 | IMDRY3001-V1 | 1 |
|  | 智能氧指数测定仪 | 南京市江宁区分析仪器厂 | JF-5 | 1 |
|  | 重金属消解仪 | 山东海能科学仪器有限公司 | SH230N | 1 |
|  | 浊度仪 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | WGZ-2PJ | 1 |
|  | 浊度仪 | 意大利哈纳 | HI88713 | 1 |
|  | 浊度仪 | 上海精密科学仪器有限公司 | WGC-200 | 1 |
|  | 紫外分光光度计 | 岛津 | UV-2700 | 1 |
|  | 紫外分光光度计 | 岛津 | UV2401PC | 1 |
|  | 紫外分光光度计 | 美国热电 | Evoution 300 | 1 |
|  | 紫外光耐气候试验箱 | 东莞市高升电子精密科技有限公司 | GS-UV400NH | 1 |
|  | 紫外可见分光光度计 | ThermoFisher | EVOLUTION | 1 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 上海美析仪器有限公司 | UV-1800pc | 1 |
|  | 紫外可见分光光度计 | ThermoFisher | EVOLUTION | 1 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 美国ThermoFisher | Evolution 201 | 1 |
|  | 紫外-可见光分光光谱仪（珠宝光谱检测仪） | 广州标旗电子科技有限公司 | GEM-3000-III | 1 |
|  | 自动电位滴定仪 | 瑞士万通 | 855 | 1 |
|  | 自动电位滴定仪 | 梅特勒托利多 | T70 | 1 |
|  | 自动电位滴定仪 | 瑞士万通中国有限公司 | 905型 | 1 |
|  | 自动电位滴定仪 | 瑞士万通中国有限公司 | 916型 | 1 |
|  | 自动电位滴定仪 | 瑞士万通中国有限公司 | 855型 | 1 |
|  | 自动卷线器试验机 | 广东安规检测有限公司 | AGZDJX | 1 |
|  | 自动落球冲击试验机 | 深圳市新三思材料检测有限公司 | ZCJI302-1 | 1 |
|  | 自动缫丝测试仪 | 杭州纺织机械有限公司 | FY501 | 2 |
|  | 自动缫丝测试仪 | 杭州华龙纺织机械有限公司 | XJ2008 | 5 |
|  | 自动织物胀破强力仪 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YG032C | 1 |
|  | 自行车整车振动试验机 | 天津东方威尔科技有限公司 | JS49 | 1 |
|  | 综合布线测试仪 | 美国FLUKE | DTX-1800AP | 1 |
|  | 微机控制电液伺服压力试验机 | 上海新三思计量仪器仪制造公司 | YAW4206 | 1 |
|  | 微机控制电子万能材料试验机 | 上海衡翼精密仪器有限公司 | HY-0580 | 1 |
|  | 微机控制管材耐压爆破试验机 | 美特斯工业系统有限公司 | ZNY1167-6B | 1 |
|  | 微库仑综合分析仪 | 江苏江分 | WK-2D | 1 |
|  | 微库仑综合分析仪 | 江苏江分电分析仪器有限公司 | JF-WK-2000 | 1 |
|  | 微生物检测系统 | 法国梅里埃 | VITEK 2 COMPACT30 | 1 |
|  | 维卡软化点温度试验机 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | ZWK1302-C | 1 |
|  | 卧式电脑拉力仪 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | ZB-WL30A(30N) | 1 |
|  | 无绳壶插拔寿命试验机 | 广东安规检测有限公司 | AG335WSL301 | 1 |
|  | 无污染行星式研磨机 | 湖北省地质实验测试中心 | GSXX-4B | 2 |
|  | 纤度机 | 内江市东兴区乐华生丝检验设备经营部 | QDJ920-Ⅱ | 3 |
|  | 纤维细度分析仪 | 北京合众视野科技有限公司 | CU-6 | 2 |
|  | 氙灯气候老化试验机 | 东莞市高升电子精密科技有限公司 | JB-UVX600B | 1 |
|  | 氙弧灯气候老化机 | 英国ATLAS公司 | Ci4000 | 1 |
|  | 显微镜 | 徕卡（中国）有限公司 | DM750 | 1 |
|  | 显微镜 | 北京朝阳高科应用技术研究所有限公司 | GK-2200T | 1 |
|  | 显微维氏硬度计 | 北京时代创合科技有限公司 | HVS-1000 | 1 |
|  | 箱式起球仪 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YG511N | 1 |
|  | 立柜式恒温恒湿空调机 | 广东省吉荣 | HF20N | 9 |
|  | 消防水带试验机及配套 | 济南康和消防技术有限公司 | KHSD-D | 1 |
|  | 小型电加热热风烘干箱 | 南充首创 | GH-45 | 1 |
|  | 鞋用纤维板曲折试验机 | 昆山景新通电子科技有限公司 | JX-2034 | 1 |
|  | 泄露与密封强度测试仪 | 济南兰花机电技术有限公司 | LSSD-01 | 1 |
|  | 压差法气体透过率测试仪 | 德国Brugger | GDP-C | 1 |
|  | 压差法汽体渗透仪 | 济南兰光机电技术有限公司 | VAC-V2 | 1 |
|  | 烟气分析仪 | 中国德图仪器国际贸易（上海）有限公司 | Testo 350 | 1 |
|  | 烟气分析仪 | 德国德图 | testo | 1 |
|  | 盐雾试验箱 | 德迈盛 | DMS-YW305 | 1 |
|  | 眼镜镜片投射比专用测试仪 | 北京拓普康商贸有限公司 | TM-3 | 1 |
|  | 厌氧培养箱 | 美国Sheldon manufacturing | SHEL LAB BactronⅡ-2 | 1 |
|  | 氧指数仪 | 英国FTT公司 | FTT0078 | 1 |
|  | 液化石油气硫化氢含量测定仪 | 长沙卡顿海克尔仪器有限公司 | KD-SB077 | 1 |
|  | 液体石油产品烃类测定器 | 大连石油 | DSY-404B | 1 |
|  | 液体石油产品烃类测定器 | 湖南津市市石油化工仪器公司 | JSR 3804 | 1 |
|  | 液相色谱仪 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | Agilent 1260 lnfinty ll prime | 1 |
|  | 液相色谱仪 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | UItiMate3000 | 3 |
|  | 液相色谱仪 | 南宁市威玛龙色谱科技有限公司 | LC-9000S | 1 |
|  | 液相色谱仪 | 北京分析仪器厂 | SY-5060 | 1 |
|  | 液相色谱仪 | 日本岛津 | LC-10AT | 1 |
|  | 液相色谱仪 | Waters沃特世 | e2695 | 2 |
|  | 医用低温保存箱 | 青岛海尔特种电器有限公司 | DW-30L508 | 1 |
|  | 医用低温保存箱 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | DW-25L92 | 1 |
|  | 荧光定量PCR | 德国QIAGEN | Rotor-GeneQ | 1 |
|  | 油气回收多参数检测仪 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 7003 | 1 |
|  | 羽绒分辨显微投影仪 | 温州际高检测仪器有限公司 | EG-3000 | 1 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 赛默飞世尔科技 | iCE3000 | 1 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | ICE-3500 | 2 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 日立（HITACHI） | ZA3000 | 1 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 日本岛津公司 | AA6300 | 2 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 美国热电 | ICE 3300 | 2 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 铂金埃尔默企业管理（上海）有限公司 | PinAAcle 900T | 1 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 日本岛津 | AA-6701F | 1 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 美国热电 | AA-ICE3500 | 1 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 安捷伦 | 50AA | 2 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 美国热电 | AA-ICE3500 | 1 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司 | PinAAcle 900T | 1 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 北京市东西电子技术研究所 | AA7002 | 1 |
|  | 原子荧光分光光度计 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-8230 | 1 |
|  | 原子荧光分光光度计 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-933 | 1 |
|  | 原子荧光光度计 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-8230 | 1 |
|  | 原子荧光光度计 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-8220 | 2 |
|  | 原子荧光光度计 | 北京海光仪器有限公司 | AFS9750 | 1 |
|  | 粘度计 | 德国BRABENDER | Viscograph-E | 1 |
|  | 粘度计 | 天津市精科材料试验机厂 | QND-4 | 3 |
|  | 照度计 | 上海嘉定学联仪器厂 | ZDS-10 | 4 |
|  | 照度计 | 上海嘉定学联仪器厂 | JD-720 | 1 |
|  | 照度计 | 台湾泰仕 | TES-1339P | 1 |
|  | 照度计 | 广州市科会仪器有限公司 | CL-200A | 1 |
|  | 折光仪 | 奥地利安东帕 | Abbemat 300 | 1 |
|  | 折光仪 | Anton Paar GmbH | ABBEMAT 3200 | 1 |
|  | 蒸汽灭菌锅 | TOMY | SX-700 | 3 |
|  | 织物平磨仪 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YG401C-9 | 1 |
|  | 智能抽油排油加液装置 | 大庆市日上仪器制造有限公司 | A-1 | 1 |
|  | 智能电子拉力试验机 | 济南兰光机电技术有限公司 | XLW(PC) | 1 |
|  | 智能型双平板导热系数测定仪 | 英贝儿(天津)测控设备有限责任公司 | IMDRY3001-V1 | 1 |
|  | 智能氧指数测定仪 | 南京市江宁区分析仪器厂 | JF-5 | 1 |
|  | 重金属消解仪 | 山东海能科学仪器有限公司 | SH230N | 1 |
|  | 浊度仪 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | WGZ-2PJ | 1 |
|  | 浊度仪 | 意大利哈纳 | HI88713 | 1 |
|  | 浊度仪 | 上海精密科学仪器有限公司 | WGC-200 | 1 |
|  | 紫外分光光度计 | 岛津 | UV-2700 | 1 |
|  | 紫外分光光度计 | 岛津 | UV2401PC | 1 |
|  | 紫外分光光度计 | 美国热电 | Evoution 300 | 1 |
|  | 紫外光耐气候试验箱 | 东莞市高升电子精密科技有限公司 | GS-UV400NH | 1 |
|  | 紫外可见分光光度计 | ThermoFisher | EVOLUTION | 1 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 上海美析仪器有限公司 | UV-1800pc | 1 |
|  | 紫外可见分光光度计 | ThermoFisher | EVOLUTION | 1 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 美国ThermoFisher | Evolution 201 | 1 |
|  | 紫外-可见光分光光谱仪（珠宝光谱检测仪） | 广州标旗电子科技有限公司 | GEM-3000-III | 1 |
|  | 自动电位滴定仪 | 瑞士万通 | 855 | 1 |
|  | 自动电位滴定仪 | 梅特勒托利多 | T70 | 1 |
|  | 自动电位滴定仪 | 瑞士万通中国有限公司 | 905型 | 1 |
|  | 自动电位滴定仪 | 瑞士万通中国有限公司 | 916型 | 1 |
|  | 自动电位滴定仪 | 瑞士万通中国有限公司 | 855型 | 1 |
|  | 自动卷线器试验机 | 广东安规检测有限公司 | AGZDJX | 1 |
|  | 自动落球冲击试验机 | 深圳市新三思材料检测有限公司 | ZCJI302-1 | 1 |
|  | 自动缫丝测试仪 | 杭州纺织机械有限公司 | FY501 | 2 |
|  | 自动缫丝测试仪 | 杭州华龙纺织机械有限公司 | XJ2008 | 5 |
|  | 自动织物胀破强力仪 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YG032C | 1 |
|  | 自行车整车振动试验机 | 天津东方威尔科技有限公司 | JS49 | 1 |
|  | 综合布线测试仪 | 美国FLUKE | DTX-1800AP | 1 |
|  | 食药二氧化硫测定仪 | 济南盛泰电子科技有限公司 | ST109B | 2 |
|  | 过度包装体积测量系统 | 上海汇像信息技术有限公司 | PHS750LV | 1 |
|  | 微波消解仪 | CEM | Mars6 | 2 |
|  | 零污染制样碎研机 | 天津拓至明实验仪器设备有限公司 | SP-1006 | 1 |
|  | 电子天平 | 梅特勒-托利多 | ME204T/02 | 2 |
|  | 消化炉 | 福斯 | FOSS DT220 Digestor | 1 |
|  | 水浴恒温振荡器 | 江苏金怡仪器有限公司 | SHZ-82A | 2 |
|  | 超声波提取器 | 昆山市超声仪器有限公司 | KQ-300ES | 1 |
|  | 低速台式离心机[配（4-8）*50mL水平转子）] | 上海安亭科学仪器厂 | TDL-40B | 1 |
|  | 循环水式多用真空泵 | 郑州长城科工贸有限公司 | SHB-III | 2 |
|  | 调压电热板 | 天津拓至明实验仪器设备有限公司 | TD347 | 1 |
|  | 调压电热板 | 天津拓至明实验仪器设备有限公司 | TD227 | 2 |
|  | 可调微量移液器 | 艾本德Eppendorf research plus | 单道 100-1000ul | 1 |
|  | 可调微量移液器 | 艾本德Eppendorf research plus | 单道 1-10ml | 1 |
|  | 可调微量移液器 | 艾本德Eppendorf research plus | 单道 0.5-5ml | 1 |
|  | 旋涡混匀仪 | 雷磁 | HY-2 | 2 |
|  | 双管路（10mL/20mL）自动电位滴定仪（选配SCH-02自动进样器、上搅拌器） | 雷磁 | ZDJ-5B | 1 |
|  | 水分测定仪/水分仪 | 雷磁 | ZDY-504 | 1 |
|  | 环境空气综合采样器 | 崂应 | 2050型（22款） | 10 |
|  | 氮气发生器 | 睿莱博 | RNG DS | 1 |
|  | 氮吹浓缩仪 | 厦门睿科 | AutoEVA80 | 1 |
|  | 高效液相色谱仪 | 日本岛津 | LC-2050C 3D Plus | 1 |
|  | 皂膜流量计 | A.P. BUCK | M-1,M-5 | 1 |
|  | 数显恒流气体采样仪 | 北京市科安劳保新技术有限责任公司 | 北劳10 | 4 |
|  | 纸尿裤吸收性能测试仪 | 中国制浆造纸研究院有限公司 | T025A | 1 |
|  | 纸尿裤防侧漏性能测试仪 | 中国制浆造纸研究院有限公司 | T 042 | 1 |
|  | 纸尿裤杂质 | 中国制浆造纸研究院有限公司 | T 044 | 1 |
|  | 纸尿裤腰围试样夹 | 中国制浆造纸研究院有限公司 | 婴儿，成人，腰贴 | 1 |
|  | 压力表 | 上海汝翊仪表 | HC-YS100 | 2 |
|  | 精密调压器 | 菲奥 | 30061 DN15 | 1 |
|  | 精密气体流量计 | 天津市迎云仪表科技有限公司 | 普通膜式燃气表G2.5 | 1 |
|  | 气密性检漏仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CH050 | 1 |
|  | 电子天平 | 常熟市双杰测试仪器厂 | E100YB-C | 1 |
|  | 流量调节阀 | 南京宏德嘉阀门制造有限公司 | G3/4 | 1 |
|  | 环规 | VTOOL陕西陕量量具有限公司 | M22×1.5LH | 2 |
|  | 塞规 | VTOOL陕西陕量量具有限公司 | M22×1.5LH | 2 |
|  | 扭力扳手 | 东莞市胤程检测仪器有限公司 | AM-100 | 1 |
|  | 气密性检漏仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CH050 | 1 |
|  | 电子压力表 | 江苏省苏科仪表有限公司 | SK-YB-C | 2 |
|  | 电热温度计 | 德图仪器国际贸易（上海）有限公司 | testo 925 | 1 |
|  | 气体流量计 | 天津市迎云仪表科技有限公司 | 普通膜式燃气表G10 | 1 |
|  | 热敏电阻温度计 | 德图仪器国际贸易（上海）有限公司 | testo 110 | 1 |
|  | 气体流量计 | 天津市迎云仪表科技有限公司 | 普通膜式燃气表G16 | 1 |
|  | 拉力试验机 | 东莞博莱德仪器设备有限公司 | BLD-1028C | 1 |
|  | 测力计 | 乐清市艾德堡仪器有限公司 | HP-200 | 1 |
|  | 高低温实验箱 | 东莞博莱德仪器设备有限公司 | BLD-80L | 1 |
|  | 扭力扳手 | 东莞市胤程检测仪器有限公司 | AM-200 | 1 |
|  | 真空隔膜泵 | 日本东京理化器械株式会社（上海工厂） | NVP-1000 | 1 |
|  | 扫描终端（含入库扫描核查系统） | 北京智棉科技有限公司（供应商） | LX-500 | 2 |
|  | 棉包水分测定仪（含棉包水分测定系统） | 北京智棉科技有限公司（供应商） | MBS-5 | 2 |
|  | 纽扣强力机 | 广州市晶博电子有限公司 | MZ2101 | 1 |
|  | 锐利边缘测试仪 | 东莞精宏检测有限公司 | JH-1124 | 1 |
|  | 锐利尖端测试仪 | 东莞精宏检测有限公司 | JX-2049 | 1 |
|  | 切断机（丝锭装置） | 内江市中区永华生丝检验设备经营部 | DJ104-56锭 | 1 |
|  | 抱合力机 | 常州第二纺织仪器有限公司 | YG731D | 1 |
|  | 生丝纤度仪 | 上海际发仪器设备有限公司 | YG101 | 1 |
|  | 电子天平 | 常州市天之平仪器设备有限公司 | EL-2.2KJ | 1 |
|  | 电子台秤 | 深圳市飞亚衡器有限公司 | E218W | 1 |
|  | 直流充电机现场综合测试仪 | 深圳市星龙科科技股份有限公司 | XL-942/0.05级 | 1 |
|  | 交流充电桩现场综合测试仪 | 深圳市星龙科科技股份有限公司 | XL-943/0.05级 | 1 |
|  | 直流可编程负载（最大120KW) | 深圳市星龙科科技股份有限公司 | XL-A3603 | 1 |
|  | 交流可编程负载（最大48KW) | 深圳市星龙科科技股份有限公司 | XL-A3433 | 1 |
|  | 接地电阻测试仪 | 深圳市星龙科科技股份有限公司 | FLUKE 1623-2 | 1 |
|  | 透光率/雾度测定仪 | 上海精密科学仪器有限公司 | WGT-S | 1 |
|  | 落砂试验机 | 东莞市宏图仪器有限公司 | HT-6012 | 1 |
|  | 头盔表面摩擦试验机 | 东莞市宏图仪器有限公司 | HT-6013 | 1 |
|  | GB冲击镁头模（半） 尺寸：特小，小，中，大，特大 | 东莞市宏图仪器有限公司 | HT-6017-B1 | 5 |
|  | GB聚胺酯头模（全） 尺寸：特小，小，中，大,特大 | 东莞市宏图仪器有限公司 | HT-6017-A2 | 5 |
|  | 单通道加速度传感器信号线 | 东莞市宏图仪器有限公司 | 5米 | 1 |
|  | 充电宝检测设备 | 武汉逸腾光电子科技有限公司 | YT-B-6v5A16D | 1 |
|  | 电桥夹具 | 上海正阳仪表厂 | DQ-1200 | 1 |
|  | 耐紫外线照射箱 | 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 | ZW-Ⅱ | 2 |
|  | 可程式恒温恒湿试验机 | 明驰科技（东莞）有限公司台湾明驰科技股份有限公司 | MCU-408R | 1 |
|  | 护面纸与芯材粘结性能试验仪 | 上海魅宇仪器设备有限公司 | NJ-2型 | 1 |
|  | 抗冲击强度试验仪 | 上海荣计达仪器有限公司 | KCJ-50 | 1 |
|  | 纸张表面吸收重量测定仪 | 上海荣计达仪器有限公司 | XS-100 | 1 |
|  | 受潮挠度试验箱 | 上海荣计达仪器有限公司 | SCND-90 | 1 |
|  | 楔形棱边深度检测仪 | 上海荣计达仪器有限公司 | XL-10 | 1 |
|  | 闭口闪点测定器 | 大连瑞高自动化有限公司 | DSY-002A | 1 |
|  | 钳型接地电阻测试仪 | 广州市铱泰电子科技有限公司 | ETCR2000+ | 1 |
|  | 多功能钳形表 | 福禄克测试仪器（上海）有限公司 | fluke 317 | 1 |
|  | 电导率测试仪 | 上海雷磁 | DDSJ-308F | 1 |
|  | 单相两极带接地附加力矩插头量规 | 广东安规 | AGGB3F10216A | 1 |
|  | 单相两极带接地附加力矩插头量规 | 广东安规 | AGGB3F10210A | 1 |
|  | 推力试验直指 | 广东安规 | AGP11T | 1 |
|  | 保护门探针 | 广东安规 | AG884F9 | 1 |
|  | 保护门探针 | 广东安规 | AG884F10 | 1 |
|  | 插头压缩试验装置 | 广东安规 | AG884F8 | 1 |
|  | 插座接触顺序测试仪 | 广东安规 | AG884C111 | 1 |
|  | 数显型砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | ZKS-100 | 1 |
|  | 电子天平 | 上海喆钛机械制造有限公司 | MS16001LE | 1 |
|  | 1J摆锤 | 梅特勒-托利多（仪器）上海有限公司 | 1J | 1 |
|  | 包装耐压强度测试仪 | 深圳万测试验设备有限公司 | NLY-05 | 1 |
|  | 超低温冷冻储存箱 | 济南三泉中实验仪器有限公司 | DW-HL340G | 1 |
|  | 超声波清洗器 | 中科美菱低温科技有限责任公司 | KQ2200DE | 1 |
|  | 旋涡混合器 | 昆山超声波仪器有限公司 | VORTEX-6 | 10 |
|  | 高效液相色谱-质谱联用仪 | 日本岛津制作所 | LCMS-8050 | 1 |
|  | 非车载充电机现场特性测试仪 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | XL-942S | 1 |
|  | 交直流可编程负载 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | XL-A3603 | 1 |
|  | 交流充电桩现场特性测试仪 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | XL-943S | 1 |
|  | 电气安全性能综合分析仪 | 青岛艾诺仪器公司 | AN9636HC | 1 |
|  | 氩气检测仪 | 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 | HELOX-4 | 1 |
|  | 中空玻璃恒温恒湿试验箱 | 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 | ZHWHS-012 | 1 |
|  | 紫外照度计 | 深圳市林上科技有限公司 | LS125+UVA-X1 | 1 |
|  | 水泥胶砂搅拌机 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | JJ-20H | 1 |
|  | 中空玻璃高低温交变湿热试验箱 | 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 | ZKEN-012B | 1 |
|  | 数显成品酒二氧化碳测定仪 | 哈夫曼/HAFFMANS BV | 1CC-05 | 1 |
|  | 气相色谱-三重四级杆质谱仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 5231 | 1 |
|  | 气相色谱仪 | 浙江福立分析仪器股份有限公司 | GC9790Plus | 1 |
|  | 白度颜色测定仪 | 中建材智能自动化研究院有限公司 | YQ-Z-48A | 1 |
|  | 气相色谱仪 | 日本岛津制作所 | GC-2030AF | 1 |
|  | 高效液相色谱仪 | 日本岛津制作所 | LC-2050C 3D | 1 |
|  | 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES） | Agilent Technologies | 5800 ICP-OES | 1 |
|  | 防水卷材搭接缝不透水仪 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | ZY-1 | 1 |
|  | 生物降解分析系统 | 浙江泰林分析仪器有限公司 | HTY-BDA12 | 1 |
|  | 毛皮摩擦色牢度仪 | 温州方圆仪器有限公司 | YG2790 | 1 |

附表2：

主要实验设施清单（包括但不限于）

| 序号 | 设备名称 | 厂家 | 型号规格 | 放置地点 | 台套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库 | / | / | 邕宁区永乐路28号/高新区科兴路5号 | 13 |
| 2 | 通风橱 | / | / | 邕宁区永乐路28号/高新区科兴路5号 | 152 |
| 3 | 实验室废水处理系统 | 广州昕展实验室设备科技有限公司 | SCS-WT-MBR-Z-10 | 邕宁区永乐路28号 | 1 |
| 4 | 超纯水制备系统 | 广州市诚泉水处理科技有限公司 | GK-EDL-500/H | 邕宁区永乐路28号 | 1 |
|  |  | 密理博（上海）贸易有限公司 | Milli-Q Advantage A10 | 高新区科兴路5号 | 1 |
|  |  | 密理博（上海）贸易有限公司 | Milli-Q Advantage A10 | 邕宁区永乐路28号 | 1 |
| 5 | 中央纯水设备系统 | / | / | 贵港实验室 | 3 |
| 6 | 超纯水机 | Thero Fisher | facific 20 | 高新区科兴路5号 | 1 |
|  |  | 德国赛多利斯公司 | H2O-MM-UV-T | 贵港实验室 | 2 |
|  |  | 青岛富勒姆科技有限公司 | FBZ10002-UP-P |  | 2 |
| 7 | 恒温恒湿空调机 | 广东吉荣 | / | 邕宁区永乐路28号/高新区科兴路5号 | 9 |
| 8 | 精密机房空调 | 广东海悟科技有限公司 | CSA1013F3E3AW | 邕宁区永乐路28号 | 1 |
| 9 | UPS不间断电源 | / | / | 邕宁区永乐路28号/高新区科兴路5号 | 25 |
| 10 | 实验室气路 | / | / | 邕宁区永乐路28号/高新区科兴路5号 | / |
| 11 | 医用冷藏箱 | 青岛海尔特种电器有限公司 | HYC-940 | 邕宁区永乐路28号 | 12 |
| 12 | 医用冷藏箱 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYC-890F | 邕宁区永乐路28号 | 2 |
| 13 | 冰箱 | / | / | 邕宁区永乐路28号/高新区科兴路5号 | 20 |
| 14 | 机房后备不简单电源（UPS）系统 | 风帆（扬州）有限责任公司 | 6-GFM-200 | 邕宁区永乐路28号 | 144 |

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第三章 供应商须知

## 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 详见竞争性磋商公告 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无 |
| 6.1 | 是否允许分包 | R不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | - 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2024年6月至首次响应文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为2024年6月至首次响应文件提交截止时间止的任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（提供2023或2024年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.本项目的特定资格要求：（如本项目公告有要求，则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购的项目。供应商必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.磋商保证金提交凭证；（如本项目公告有要求缴纳磋商保证金，则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.供应商情况介绍（格式自拟）； 7.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料（格式自拟）； 8.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。 9.供应商关于本项目成交规则的承诺函(格式后附)。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及其委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.服务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.服务方案（部分格式后附）； 3.售后服务方案（部分格式后附）； 4.项目实施人员一览表（格式后附）； 5.对应采购需求的服务需求提供的其他文件资料（格式自拟）； 6.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”编写，第五章未附格式的，由供应商自行拟定。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。 |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） □响应报价包含验收费用 R响应报价不包含验收费用 |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起60日。 |
| 17.1 | 磋商保证金 | □ 本项目不需要缴纳磋商保证金。 R 本项目需要缴纳磋商保证金，相关要求如下： 1.磋商保证金的缴纳方式：详见竞争性磋商公告。 2.磋商保证金的金额：详见竞争性磋商公告。 3.磋商保证金采用银行转账缴纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。 4.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 5.磋商保证金指定账户：详见竞争性磋商公告。 6.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳磋商保证金，其缴纳的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.磋商保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 首次响应文件开启 时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 21 | 首次响应文件的补充、修改与撤回 | 详见供应商须知正文。 |
| 25 | 负偏离要求 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 服务需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
|  | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
|  | 磋商的顺序 | □按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。 R随机排序。 参与磋商前，磋商小组如有要求，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。 |
| 27 | 履约保证金 | R 本项目不需要缴纳履约保证金。 □ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 1.履约保证金金额：按项目/每分标成交总金额的 %。 2.履约保证金提交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件： 。 4.缴纳履约保证金指定账户的信息： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 开户行行号： 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）和《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。 3.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。 4.供应商为联合体的，可由联合体任意一方或者联合体各方共同提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 28.5 | 签订合同携带的材料 | □适用于签订电子合同的情形：使用的有效CA证书加盖单位电子公章。 R适用于签订纸质合同的情形：委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 30.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系 方式 | （1）名称：广西壮族自治区产品质量检验研究院 联系电话：0771-3390141/3185982 地址：南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路28号 （2）名称：广西科联招标中心有限公司监督审核部 联系电话：0771-2273822 地址：广西南宁市大学东路170号（广西农业机械研究院内）广西科联招标中心有限公司103室 |
|  | 现场提交质疑办理业务 时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 30.6 | 受理投诉方式 | 1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2.通讯方式 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市桃源路69号 联系电话：0771-5331539、5331544 |
| 32 | 采购代理服务费 | 1. 是否收取采购代理服务费： R是 □ 否 2.采购代理服务费支付方式： R本项目采购代理服务费由成交供应商在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付 3.采购代理服务费收取标准： R以分标/项目（£成交总金额/R采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理机构收费以（R收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取，如对应分标采购代理服务费不足陆仟元的，按陆仟元收取。 □固定采购代理收费： 。 4. 采购代理服务费收取银行账户的信息 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 33.1 | 解释 | 解释：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、采购需求、供应商须知、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 33.2 | 其他 | 1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 5.自然人竞标的，竞争性磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本竞争性磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价文件、商务和技术文件等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者更正公告在竞争性磋商公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性磋商公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在竞争性磋商公告”中“七、其他补充事宜2.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件按无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见供应商须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3报价文件：详见供应商须知前附表

12.2响应文件电子版：详见供应商须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目/每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目/分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

17.2.1未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的磋商保证金的退还方式；或者转为成交供应商的履约保证金。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价文件分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及供应商公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金（如有）。

### 四、评审及磋商

23.磋商小组成立

23.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

23.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

24.首次响应文件的开启

24.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

24.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在规定的时间内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章25.4电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与磋商的供应商不足3家的，不得磋商。

25.评审程序、评审方法和评审标准

25.1本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

25.2磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况，并在评审报告中书面体现。

25.3 采购需求负偏离要求及磋商顺序详见“供应商须知前附表”。

25.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

26.确定成交供应商及结果公告

26.1确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

26.2成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

26.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

26.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

26.5排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.履约保证金

27.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

28.签订合同

28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

28.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

28.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

28.5£适用于签订电子合同的情形：采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

R适用于签订纸质合同的情形：采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容签订，成交供应商应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30. 询问、质疑和投诉

30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出，由采购人或者采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

30.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

30.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

30.6投诉的权利。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

31.验收

31.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

32.采购代理服务费

32.1 采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

32.2采购代理服务费收费计算标准：

| 金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% |
| 500～1000万元 | 0.8% |
| 1000～5000万元 | 0.5% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% |
| 1～5亿元 | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％=1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1％=0.55万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 万元

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

# 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

## 第一节 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件

由磋商小组确认磋商文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；

15）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目/分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目/分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目/分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商文件要求实质性不一致的。

3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

4.磋商程序

4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评审报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

5.6磋商小组收齐本项目/某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的最后报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

注：如磋商小组要求提供最后报价附件的，需按规定的时间提供。最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”的最后报价表提前准备，以免耽误最后报价。

6.比较与评价

6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

6.4评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术分得分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术分得分得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.评审标准

7.1评审依据：磋商小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

（1分标、2分标、3分标适用）

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 1.本项目为专门面向小微企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对供应商最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.评审报价为供应商的最后报价（工时费单价和维修费用比率），评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 3.以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为30分。 4.价格分计算公式： 报价得分=（基准价/评审报价）×30分 #### 其中：工时费单价价格分20分；维修费用比率价格分10分。工时费单价和维修费用比率分别按上述公式计算价格分后汇总报价得分。 | 30分 |
| 2 | 技术分 | （1）方案的科学性和完整性，满分19分 ①维修保养实施方案和项目整体理解情况分，满分10分 一档：提供对接方案；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求。得5分 二档：提供符合本项目实施的对接方案；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施阐述清晰。得8分 三档：能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，不同的设备提供专项维护保养方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容的阐述清晰。得10分 ②运行服务保障应急预案分，满分4分 一档：提出软硬件故障及时排除的对策，对运行服务保障应急预案及实施过程可能遇到的问题及其应对措施的阐述不明确。得2分 二档：提出软硬件故障及时排除的对策和解决方案，能提供符合本项目实际情况的运行服务保障应急预案，在实施过程可能遇到的问题及其应对措施阐述清晰。得4分 ③定期巡检制度分，满分5分 一档：缺乏定期巡检制度和设备运行情况报告制度，服务档案和解决方案资料库缺失或不全。得2分 二档：建立细致的定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告并已建立服务档案和解决方案资料库。得5分 - （2）维修服务能力分，满分25分 对以下3类设备提供维修保养服务方案。 ①色谱、光谱、质谱仪器设备（如：紫外分光光度计、荧光分光光度计、原子荧光分光光度计、原子吸收分光光度计、原子荧光-液相色谱联用仪、气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、液相色谱仪、离子色谱仪、液相色谱-串联质谱联用仪）； ②体积大、数量多、故障率高、维修频繁、不方便返厂维修、需技术员上门检修的各类试验机仪器（如：程控耐压测试仪、电池程控测试仪、伺服系统双柱拉力强度试验机、万能材料试验机、微机控制电液伺服万能试验机、微机控制电液伺服压力试验机、微机控制电子万能材料试验机、微机控制管材耐压爆破试验机、氙灯气候老化试验机等）； ③数量多、故障率高、维修频繁的箱体温控类仪器（如：高低温交变湿热试验箱、恒定温热试验箱、恒温恒湿环境试验机、恒温露点恒湿气候箱、可程式高低温试验箱等）。 一档：服务方案、解决方案等内容不能完全覆盖三大类设备；供应商未提供维修保养服务的本地化服务方案。得15分 二档：服务方案、解决方案等内容覆盖三大类设备；售后服务体系完善，有售后服务保证措施；供应商提供符合本项目实际情况的本地化服务方案。得20分 三档：服务方案、解决方案、售后服务方案等内容覆盖三大类设备及其它专用仪器类别设备；售后服务体系完善，售后服务保证措施具有可操作性；供应商提供符合本项目实际情况的本地化服务方案。得25分 （3）售后授权分，满分2分 供应商获得色谱、光谱、质谱仪器类任一厂家或国内有效代理商出具售后授权书，提供扫描件，得2分，满分2分。 （4）备品备件情况分，满分4分 ①供应商拟投入本项目的备品备件库，但未提供有效证明材料，承诺到达现场进行备品备件替换服务时间4小时以内，得2分； ②供应商拟投入本项目的备品备件库（提供有效证明材料），能提供快速的服务响应，承诺到达现场进行备品备件替换服务响应时间小于2小时，确保采购人设备正常运行，得4分。 （5）项目维护人员情况（满分15分） ①提供采购需求附表1中维修保养的检测仪器的制造商授予的资质（或资格）或者培训证书（需提供资质或培训证书扫描件），每份得1分，满分7分。 ②供应商拟投入本项目设备安装的技术团队需配置电工、电气设备安装工程师、暖通作业人员，提供电工证书、电气设备安装工程师证、建设行业工程机械技能岗位操作证、制冷与空调作业证其中任意一项证书作为人员技术证明材料，得2分。 ③项目经理和技术负责人的工作经验分（满分6分） 一档：未提供本项目经理和技术负责人相关工作经验的有效证明材料，但承诺满足采购文件要求的专业技术能力。得2分 二档：本项目经理和技术负责人的相关工作经验丰富，提供2021年至今有效证明材料（与本项目相适应的合同或实验室仪器维保甲方出具的证明材料等），专业技术能力总体胜任本项目采购文件要求。得6分 | 65分 |
| 3 | 商务分 | 业绩分，满分4分 供应商2021年1月1日至首次响应文件提交截止时间前类似项目的业绩分，以首次响应文件中提供的类似项目业绩的合同复印件或中标（成交）通知书扫描件为准，每项得1分；满分4分 | 5分 |
|  |  | 供应商具有质量管理体系认证证书 (ISO9001)。认证范围需覆盖分析仪器维修、维保等字样，得1分，满分1分；不提供或不按要求提供则不得分。 注：须提供以上在有效期内的证书扫描件并加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。 |  |

（4分标适用）

| 序号 | 评分 类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 1.本项目为专门面向小微企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管 理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对供应商最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.评审报价为供应商的最后报价（工时费单价），评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 3.以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为30分。 4.价格分计算公式： 报价得分=（基准价/评审报价）×30分 | 30分 |
| 2 | 技术分 | （1）方案的科学性和完整性，满分35分 ①维修保养实施方案和项目整体理解情况分，满分15分 一档：提供对接方案；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求。得5分 二档：提供符合本项目实施的对接方案；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施阐述清晰。得10分 三档：能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，对本项目各项实验设施保养计划进行详细阐述，不同的实验设施提供专项维护保养方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容的阐述清晰。得15分 ②运行服务保障应急预案分，满分10分 一档：提出软硬件故障及时排除的对策，对运行服务保障应急预案及实施过程可能遇到的问题及其应对措施的阐述不明确。得5分 二档：提出软硬件故障及时排除的对策和解决方案，能提供符合本项目实际情况的运行服务保障应急预案，在实施过程可能遇到的问题及其应对措施阐述清晰。得10分 ③定期巡检制度分，满分10分 一档：缺乏定期巡检制度和设备运行情况报告制度，服务档案和解决方案资料库缺失或不全。得5分 二档：建立细致的定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告并已建立服务档案和解决方案资料库。得10分 （2）维修服务能力分，满分24分 对以下3类设备提供维修保养服务方案。 ①水处理系统及设备(如：实验室废水处理系统、超纯水制备系统、中央纯水设备系统、超纯水机)； ②制冷系统及其他设备(如：冷库、恒温恒湿空调机、医用冷藏箱、冰箱、实验室气路、通风橱等)； ③后备电源系统及设备(如：机房后备不简单电源(UPS)系统、UPS不间断电源等)。 一档：服务方案、解决方案等内容不能完全覆盖三大类设备；供应商未提供维修保养服务的本地化服务方案。得14分 二档：服务方案、解决方案等内容覆盖三大类设备；售后服务体系完善，售有后服务保证措施；供应商提供符合本项目实际情况的本地化服务方案。得19分 三档：服务方案、解决方案、售后服务方案等内容覆盖三大类设备及其它专用仪器类别设备；售后服务体系完善，售后服务保证措施具有可操作性；供应商提供符合本项目实际情况的本地化服务方案。得24分 （3）备品备件情况分，满分4分 ①供应商拟投入本项目的备品备件库，但未提供有效证明材料，承诺到达现场进行备品备件替换服务时间4小时以内，得2分； ②供应商拟投入本项目的备品备件库（提供有效证明材料），能提供快速的服务响应，承诺到达现场进行备品备件替换服务响应时间小于2小时，确保采购人设备正常运行，得4分。 （4）项目维护人员情况（满分2分） ①供应商拟投入本项目的技术团队需配置驻场电工，驻场电工需具有电工作业证书，每投入一人得2分，满分2分（提供电工作业证书复印件及供应商与其签订的劳动合同或工资流水或缴纳社保证明）。 | 65分 |
| 3 | 商务分 | 业绩分，满分4分 供应商2022年1月1日至首次响应文件提交截止时间前类似项目的业绩分，以首次响应文件中提供的类似项目业绩的合同复印件或中标（成交）通知书扫描件为准，每项得1分；满分4分 | 5分 |
|  |  | 供应商具有质量管理体系认证证书(ISO9001）。认证范围需覆盖安装、维修、维保和售后技术服务字样，每项得1分，满分1分；不提供或不按要求提供则不得分。 注：须提供以上在有效期内的证书扫描件并加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。 |  |

7.2终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

## 第二节 评审报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣，1-3分标按工时单价到维修费用比率的顺序）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术分得分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术分得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 第三节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五章 响应文件格式

## 第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.声明函的格式：

声明函

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查磋商文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料。

4.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.联合体竞标协议书的格式：

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：（项目编号） ）竞争性磋商采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、                         （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本磋商项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                       。

5、本联合体中，                         （某成员单位名称）为       （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的       %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

日期：  年  月   日

## 第二节 商务技术文件格式

1.商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.无串通竞标行为的承诺函的格式：

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：

1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件： 法定代表人身份证复印件粘帖处（正、反面）

5.法定代表人授权委托书的格式：

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加      （项目名称）        项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件响应的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1.应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

7.供应商类似的业绩证明文件（如有要求）：

类似项目的业绩一览表

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在响应文件中页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

供应商名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 8.供应商关于本项目成交规则的承诺函(格式)

## 供应商关于本项目成交规则的承诺函

经认真研读本项目采购需求的成交规则，我方清楚理解项目成交规则并且无异议，如某分标（或某些分标）我方综合评分比该分标成交候选人的综合评分高，按项目规则我方未能被推荐为成交候选人，我方承诺自愿放弃这些分标的成交候选人资格，同时认可磋商小组按项目规则推荐成交候选人的程序和评审结果。

供应商名称(盖公章)：

日 期：

9.服务需求偏离表的格式：

服务需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 标的名称 | 竞争性磋商文件采购需求中的服务参数 | 响应文件响应的服务参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章  采购需求”中“需求一览表”的服务参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的服务参数内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

10.服务方案

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

11.售后服务方案

由供应商按本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺。

售后服务承诺

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

附表A:售后服务机构情况表（参照此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构。

附表B：售后服务人员情况表（参照此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

12.项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应技术文件页码。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

## 第三节 报价文件格式

1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.响应函的格式：

响应函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性磋商文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）。

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以磋商时提交的最后报价表中的竞标总报价，在承诺的服务期限内提供本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中相应的采购内容，具体详见最后报价表。

2、我方同意自本项目竞争性磋商文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

12、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                   邮编：                   电话：

传真：                   电子信箱：

供应商代表姓名：               职务：

供应商名称（公章）：

供应商统一社会信用代码：

供应商企业工商营业执照注册地址：

法定代表人姓名：                            法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：                        授权委托代理人身份证号码：

开户银行：                                  银行账号：

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.响应报价表的格式：

响应报价表（1分标、2分标、3分标适用）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验仪器维修保养服务 | 1项 |  |  |
| 竞标报价（包含税费等所有费用）: 工时单价： 元/人/小时 维修费用比率： % 服务期限： 质保期： |  |  |  |  |
| 优惠及其它（如有）： |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外）, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。

3、请根据所竞服务内容，逐条对应本项目竞争性磋商文件“第二章 采购需求”中“服务参数”的内容详细填写相应的具体内容。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

6、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

响应报价表（4分标适用）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验设施维修保养服务 | 1项 |  |  |
| 竞标报价（包含税费等所有费用）: 工时单价： 元/人/小时 服务期限： 质保期： |  |  |  |  |
| 优惠及其它（如有）： |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外）, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。

3、请根据所竞服务内容，逐条对应本项目竞争性磋商文件“第二章 采购需求”中“服务参数”的内容详细填写相应的具体内容。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

6、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

5.最后报价表的格式：

最后报价表（1分标、2分标、3分标适用）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验仪器维修保养服务 | 1项 |  |  |
| 竞标报价（包含税费等所有费用）: 工时单价： 元/人/小时 维修费用比率： % 服务期限： 质保期： |  |  |  |  |
| 优惠及其它（如有）： |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

最后报价表（4分标适用）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验设施维修保养服务 | 1项 |  |  |
| 竞标报价（包含税费等所有费用）: 工时单价： 元/人/小时 服务期限： 质保期： |  |  |  |  |
| 优惠及其它（如有）： |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

## 第四节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

4.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第六章  合同文本

（1分标、2分标、3分标适用）

合同编号：

采购计划号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

签订地点：                                                 签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同金额

本项目合同金额为人民币捌拾万元整（¥800000.00），服务期限自签订合同之日起12个月。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止。

分标工时成交单价          元/人/小时

分标成交维修费用比率：      %

2.服务内容一览表（详见附件中的响应报价表）

3.合同总金额包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如竞争性磋商文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　实施和验收

1.服务期限自签订合同之日起12个月。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止

其中，1分标成交供应商作为签订合同第一、四、七、十个月（共四个自然月）的服务提供商，

2分标成交供应商作为签订合同第二、五、八、十一个月（共四个自然月）的服务提供商，

3分标成交供应商作为签订合同第三、六、九、十二个月（共四个自然月）的服务提供商。

服务地点：国内各地（甲方指定地点）。

2.乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3.乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后7个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7.甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2.甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第六条　付款方式

按实际维修的设备清单，乙方提供维修保养服务的次月15日前，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后10个工作日内向其支付相应的款项。

第七条　履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1.除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同总金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同总金额的10%。

2.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1.成交通知书；

2.响应报价表；

3.响应函；

4.商务条款偏离表和服务需求偏离表；

5.售后服务方案；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 服务具体事项： |  |
| 3. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：服务事项填不下时可另加附页

（4分标适用）

合同编号：

采购计划号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

签订地点：                                                 签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同金额

本项目合同金额为人民币叁拾万元整（¥300000.00），服务期限自签订合同之日起12个月。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止。

分标工时成交单价          元/人/小时

2.服务内容一览表（详见附件中的响应报价表）

3.合同总金额包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如竞争性磋商文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　实施和验收

1.服务期限自签订合同之日起12个月。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止

服务地点：国内各地（甲方指定地点）。

2.乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3.乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后7个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7.甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2.甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第六条　付款方式

按实际维修的实验设施清单，乙方提供维修保养服务的次月15日前，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后10个工作日内向其支付相应的款项。

第七条　履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1.除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同总金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同总金额的10%。

2.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1.成交通知书；

2.响应报价表；

3.响应函；

4.商务条款偏离表和服务需求偏离表；

5.售后服务方案；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 服务具体事项： |  |
| 3. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：服务事项填不下时可另加附页

# 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                         邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                     联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                        联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                                        联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。