招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：2024年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目

项目编号：CZZC2025-G1-250042-GXKL

采 购 人： 天等县卫生健康局

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2025年4月17日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	62

第四章  评标方法和评标标准	91

第五章  拟签订的合同文本	100

第六章  投标文件格式	107

第七章  质疑、投诉材料格式	135

- 第一章  招标公告

招标公告

项目概况

2024年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目  招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于 2025年5月9日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2025-G1-250042-GXKL

项目名称：2024年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目

预算金额：（大写）人民币陆佰伍拾叁万贰仟捌佰陆拾玖元整（小写）¥ 6532869.00元。

其中：标项1：人民币肆佰叁拾肆万肆仟贰佰肆拾万元整（小写）¥ 4344240.00元；标项2：人民币贰佰壹拾捌万捌仟陆佰贰拾玖元整（小写）¥ 2188629.00元。

最高限价：同预算金额

采购需求：

标项1：2024年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目——天等县人民医院医疗设备采购

标的名称、数量及单位：血气分析仪1台，体外膈肌起搏治疗仪2台，呼出一氧化氮分析仪1台，遥测心电监护系统（1拖8）1台，电子支气管镜及工作系统1台，高频振荡排痰仪1台，电脑中频治疗仪8台，微波消融治疗仪1台，多功能数字化脑电图仪1台，超声经颅多普勒血流分析仪1台，无创颅内压监测仪1台，医用升温毯1台，血滤机2台，便携式彩色多普勒超声系统1台，可视喉镜1台，心肌三项检测仪1台，便携式心电监护6台，除颤监护仪2台，胸腔按压机1台，新生儿/婴幼儿有创呼吸机1台，新生儿培养箱4台，新生儿黄疸治疗箱4台，简要技术需求或者服务要求详见本公告附件。

合同履行期限：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

标项2：2024年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目——基层乡镇卫生院医疗设备采购

标的名称、数量及单位：（1）天等县向都镇卫生院：彩色B超机1台；（2）天等县东平镇卫生院：显微镜1台，尿液分析仪1台，血球仪1台；（3）天等县进结中心卫生院：全自动生化分析仪1台，彩色B超机1台，便携式B超1台，便捷式心电图机1台，住院病床40张，心电监护仪1台，治疗车4台，外科无影灯1台，银质针导热巡检仪1台，医用臭氧治疗仪1台，中药粉碎机1台，火龙罐2套；（4）天等县进远乡卫生院：颈椎孤度牵外治疗仪1台，电针机2台，治疗车3台，理疗仪2台，电脑中频治疗仪2台；（5）天等县金洞卫生院：无影灯1台；（6）天等县龙茗中心卫生院：五分类血液细胞分析仪1台，尿液分析仪1台，电解质分析仪1台；简要技术需求或者服务要求详见本公告附件。

合同履行期限：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1：本标项属于预留采购份额专门面向中小企业采购的项目，预留采购份额：专门面向中小企业份额不低于40%，专门面向小微企业占专门面向中小企业份额的60%。投标人必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

标项2：本标项属于预留采购份额专门面向中小企业采购的项目，预留采购份额：专门面向中小企业份额不低于40%，专门面向小微企业占专门面向中小企业份额的60%。投标人必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：

标项1：投标人为经销商的，根据所投医疗器械产品的类别提供对应且有效的第二类医疗器械经营备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；投标人为生产厂家的，根据所投医疗器械产品的类别提供相应的《医疗器械生产许可证》。

标项2：投标人为经销商的，根据所投医疗器械产品的类别提供对应且有效的第二类医疗器械经营备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；投标人为生产厂家的，根据所投医疗器械产品的类别提供相应的《医疗器械生产许可证》。

三、获取招标文件

时间：2025年4月17日至 2025年4月24日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：人民币0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间： 2025年5月9日9点00分（北京时间）

2.提交投标文件和开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (中国政府采购网广西分网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/（全国公共资源交易平台（广西.崇左））。

3. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.在线投标的有关说明：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

- （4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

- （5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

- 7.评标说明：本项目为远程异地全流程电子评标，评标主场设在崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），分会场设在南宁市公共资源交易中心（南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9-11楼）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：天等县卫生健康局

地址：天等县政府城南办公区5栋

联系方式：冯天为  0771-3532248

2.采购代理机构信息

名称： 广西科联招标中心有限公司

地址： 南宁市大学东路170号

联系方式：韦俊珉，0771-2273829

3.项目联系方式

项目联系人：韦俊珉

电　　话：0771-2273829

保证金到账及退付联系方式：黄缨然，0771-2203986

附件：《简要技术需求或者服务要求》

广西科联招标中心有限公司

2025年4月17日

第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：   工业 *。

7.采购标的对应的医疗器械类别：标项1：本标项需求一览表中“血滤机”、“新生儿/婴幼儿有创呼吸机”属于第三类医疗器械；其余标的均属于第二类医疗器械；标项2：详见附件。

| 标项1：2024年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目——天等县人民医院医疗设备采购 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 单价上控价（元） |
|  |  | 血气分析仪 | 1台 | 设备基本性能和要求：该设备应用于血气分析，可进行血气、电解质等参数的同时测定，精准度高、稳定性好、检测快速、操作维护保养简单方便 1.实测参数 pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct等不少于9项实测参数 2.计算参数 Ch+，cHCO3 -(P)，cBase(B)，cBase(B,ox)，cBase(Ecf)，cBase(Ecf,ox)，cHCO3-(P,st),ctCO2(P)，ctCO2(B)，cCa2+(7.40)，Anion Gap (K+)，Anion Gap，ctO2,sO2，ctHb，pO2(A)，pO2(a/A)，pO2(A–a)，Po2(a)/Fo2I,RI等20项计算参数 3.方法学 电流、电位和电导微电极技术 4.样本体积 全参数检测≤80µl 5.检测时间 ≤90秒或不带乳酸≤80秒 6.进样方式 自动吸样，进样针自动清洁 7.规格/测试数 多种规格测试卡，根据科室需要自由选择，包括25人份、50人份 8.耗材效期 测试卡货架期≥120天，测试卡上机效期≥30天和≥60天（带乳酸≥30天），试剂包货架期≥155天，上机效期最长≥60天 9.定标设置 2点定标：默认8小时执行一次，2点定标可手动设置 10.待机模式设置 客户可根据使用情况随时将分析仪设置为Standby模式进入休眠，减少试剂包消耗费 11.实时操作视频导引 操作步骤实时屏幕动画导引，用户只需跟随屏幕动画即可规范完成分析操作 12.自动生成质控图 支持外部质控品，自动记录质控数据，自动生成质控图 13.数据存储 患者检测结果：≥500，手动质控结果：≥500，2点定标结果： ≥500，事件记录：≥15000，用户ID： 无限定，数据U盘下载 14.屏幕、接口与条形码扫描 彩色触摸液晶显示屏、WindowsXP操作≤系统、以太网端口和3个USB接口，可外接键盘和外接条形码扫描器及打印机 15.耗材存储 常温2–25°C储存（乳酸测试卡2–8°C） 16.耗材类别与更换 只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作 17.网络连接能力 有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力 | 60000 |
|  |  | 体外膈肌起搏治疗仪 | 2台 | 1.工作电压：d.c.3.7V ±10％（聚合物软包锂电池） 2.工作模式：连续运行； 3.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）在5min～120min 内可分档设定，允差±10%； 4.脉冲频率：30Hz、35Hz、40Hz、45Hz和50Hz可设定，允差±10%； 5.输出强度0-32分档可调； 6.负载阻抗为 500Ω±10% 时，输出脉冲幅度应不大于30V； 7.开路测量，输出峰值电压必须不超过 500V； 8.脉冲宽度：脉冲宽度应为 200μs，允差±10%； 9.刺激次数：5-15次/分钟，手动可调； 10.电源中断要求：当本产品在电源中断后再恢复通电时，除最小位置外，本产品不得有输出； 11.本产品具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能； 12.本产品开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有图标闪动指示的功能； 13.本产品工作时间有倒计时功能，治疗结束时有声音提示和图文提示； 14.本产品有电量提示功能； 15.全中文显示，全触控液晶屏； 16.环境温度：5℃~40℃； 17.相对湿度：≤80％； 18.大气压力：86kPa〜106kPa。 19.输入功率：50VA。 | 40000 |
|  |  | 呼出一氧化氮分析仪 | 1台 | （一）产品名称及用途 1.产品名称：呼出一氧化氮分析仪 2.产品用途：用于检测人体呼出气中NO（一氧化氮） （二）产品组成及参数 1.产品组成 本产品由主机、电源适配器（带电源线）、呼吸手柄和附件组成。附件包括一氧化氮检测器、一氧化碳检测器、肺功能测试仪、呼吸压力测试模块、潮气套件、采样气袋和采样套件。 2.测量模式与参数 2.1呼气检测包括：FeNO、FeNO(离线)、FeNO(潮气)、CaNO、FnNO、FeCO。 3.功能模块 3.1 一氧化氮检测模块 3.1.1 检测原理：电化学检测原理；传感器类型：电化学传感器。 3.1.2 测定范围：1-3800ppb，分辨率：1ppb。 3.1.3 示值误差：当测量值<60ppb时，示值误差≤±3ppb；当测量值≥60ppb时，示值误差≤±5%。 3.1.4 测量结果重复性：相对标准偏差应在5%内；稳定性：测量间隔在2小时内的浓度变化率在±5%内。 3.1.5 呼气时间：10秒、6 秒。 3.1.6 呼气检测包括“FeNO”、“CaNO”、“FnNO”、“潮气”、“离线”、五种NO测量模式。 3.1.7 训练模式：具有训练功能物理按键，一键进入NO训练界面，患者可通过训练模式进行呼气训练。 4.主机参数 4.1 显示与电源：10.1寸电容触摸屏，内含内置电池，也支持电源适配器供电。 4.2 内置操作系统提供患者管理与历史记录查看功能，便于医生管理患者回访及复诊。 4.3 打印方式：内置热敏打印机、外接打印机打印。 | 44000 |
|  |  | 遥测心电监护系统（1拖8） | 1台 | 一、整机性能 1.产品适用于对成人、小儿的监测 2.遥测发射盒采用IPS电容触摸幕，屏幕尺寸≥2.6英寸 3.遥测发射盒具备IP24防水等级 4.遥测发射盒通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF 5.遥测发射盒重量≤140克（含锂电池） 6.重量≤180克（含锂电池） 7.遥测发射盒能正确识别心电导联类型、血氧探头，自动切换为相应的界面 8.更换电池后，主机自动开机 9.提供便携式背带，方便佩戴 二、监测参数 1.标配心电、呼吸、血氧、体温， 2.心电(ECG)：3导心电监测，HR测量范围：成人：10bpm ～ 300bpm，小儿：10bpm ～ 350bpm 3.心电电缆和体温传感器使用同一接口，方便统一管理 4.心电滤波模式：0.05-40Hz，0.5-40Hz，1-25Hz 5.呼吸（Resp）：测量范围0 rpm ～ 150 rpm，分辨率：1rpm，精度：±2rpm 6.血氧饱和度（SpO2）：测量范围：0-100%，分辨率：1%，精度：70%～100%（±2%） 7.脉搏（PR）：测量范围：25～300 bpm，分辨率：1bpm，精度：±3bpm 8.灌注指数（PI）：测量范围：0.05～20.00%，分辨率：0.01% 三、系统功能 1.采用自主数字化桥接无线联网技术，实现监测数据的传输 2.锂电池工作时间不小于70小时，全参数监测时间不小于60小时 3.集中充电桩具有IP22防水等级，能提供10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯 四、中央监护系统 1.显示器≥21英寸，分辨率1920×1080，支持外接鼠标、键盘 2.操作系统：Win7/Win10操作系统（32位/64位） 3.支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，多床位集中显示心电（ECG）、心率(HR)、呼吸(RESP)、血压(NIBP)、血氧(SP02)、脉率(PR)、体温(TEMP)、有创血压(IBP)、呼末二氧化碳（EtCO2）、麻醉气体(N2O、O2、AA) 、无创心排（ICG）、脑电（EEG）、肌松（NMT）、呼吸力学（RM）、脑电双频指数（BIS）、区域氧饱和度（rSO2）、输液滴速（DM）等内容 4.支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括管理病人信息、参数配置、启动无创血压测量 5.具有起搏开关指示、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示、生理报警、技术报警 6.支持单床观察和多床观察功能 7.具备≥240小时全息心电波形存储及回顾，≥1000组NIBP，7天输液滴速趋势回顾 8.支持300个病人的数据存储与回顾 9.具有报警静音功能，具有高、种、低三级报警功能，支持灯光、声音、颜色、文字报警，可远程控制报警暂停和报警复位 10.报警列表及回顾：有单独的报警事件列表，一键回顾报警事件功能 11.打印机要求：兼容打印机，标准A4报告输出，可输出报告 12.配置清单：中央监护工作站1套；终端移动监护仪8台。 | 192000 |
|  |  | 电子支气管镜及工作系统 | 1台 | （一）电子支气管镜（数量：1根） 1、视场角≥120°； 2、工作软管有效长度≥600mm； 3、景深3mm-100mm； 4、插入部外径≤4.9mm，工作通道内径≥2.6mm； 5、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°； 6、操作手柄具备左右旋转功能，向左≥120°，向右≥120°； 7、前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux； 8、兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式； 9、操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，解除冻结，图像放大等预设功能； 10、洗消方式≥2种，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消； 11、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用； 12、标配≥3寸便携显示器，分辨率≥9.92 lP/m； 13、便携显示屏内置可充电式锂电电池，不可插拔，电池容量≥2300mAH，工作时间＞120分钟； 14、便携显示屏内置 ≥32G 内存（不可插拔），可拍照≥ 40 万张，或录像 ≥18 个小时； 15、显示器能上下0-180°转动，向左向右0-180°转动，以方便特殊体位的操作； 16、注册证：电子支气管镜相关注册证； （二）电子支气管镜（数量：1根） 1、视场角≥120°； 2、工作软管有效长度≥600mm； 3、景深3mm-100mm； 4、插入部外径≤5.2mm，工作通道内径≥2.8mm； 5、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°； 6、操作手柄具备左右旋转功能，向左≥120°，向右≥120°； 7、前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux； 8、兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式； 9、操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，解除冻结，图像放大等预设功能； 10、洗消方式≥2种，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消； 11、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用； 12、标配≥3寸便携显示器，分辨率≥9.92 lP/m； 13、便携显示屏内置可充电式锂电电池，不可插拔, 电池容量≥2300mAH，工作时间＞120分钟； 14、便携显示屏内置 ≥32G 内存（不可插拔），可拍照≥ 40 万张，或录像 ≥18 个小时； 15、显示器能上下0-180°转动，向左向右0-180°转动，以方便特殊体位的操作； 16、注册证：电子支气管镜相关注册证； （三）电子支气管镜配套工作站：（数量：1套） 1、显示器：≥19寸非触摸显示器，显示器分辨率≥1280*1024，输出对比度≥1000：1的HD高清图像； 2、输出图像：采用信号转接系统输出图像，输出图形≥1920*1080（即1080P），达到高清HD标准； 3、背光类型：LED，提供最大亮度450cd/m² 的HD高清图像； 4、可视角度：≥178°，便于临床使用中所处不同站位时对图像进行无盲区观察； 5、菜单模式：≥10种，包括图像亮度、图像对比度、调节画面色调、图像饱和度、图像锐度、图像画面降噪、图像画面旋转模式、语言设定、时间设定、输出分辨率等模式； 6、功能按键：具有图像缩放按键功能，根据需求调整图像大小； 7、白平衡功能：具有白平衡按键功能，快速一键白平衡调节； 8、图像采集：采用全数字化高清图像采集，可通过脚踏开关、鼠标点击进行采集图像； 9、数据导出：可导出采集的图像到U盘等外接设备； 10、报告软件：具有多种报告打印样式，将大容量专家诊断词库和模板进行现场报告编辑； 11、报告功能：可自定义设置图像采集范围，临床诊断、内镜所见、镜下诊断、活检部位等； 12、蓝牙键盘：在一体化台车上直接进行病例表格或病例报告的无线操作输入； 13、打印机：通过内置WIFI系统进行病例报告打印，可进行床边诊治后及时出具病例报告； 14、连接方式：与工作站之间的连接方式采用航空接口，通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接显示器同屏输出图像； 15、供电方式：具有内置可充电电池蓄电使用，电池容量≥240Wh，也可通过接适配器交流电24小时使用； 16、一体化台车：包含镜挂支架、图像处理器操作台、显示器挂架、图文报告软件、蓄电池等功能组件； 17、标配2套一次性电子支气管镜系统，与工作站兼容成像，与电子支气管镜同一品牌产品，以确保各项功能稳定。 | 361000 |
|  |  | 高频振荡排痰仪 | 1台 | 1.供电电源：100-240V~，50/60Hz 2.振动频率：≤13Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节 3.振动压力：0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节 4.振动压力控制精度：输出值与设置值的误差不超过±0.2kPa 5.定时时间：1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节 6.人机交互界面：10.7寸操作界面，内嵌4.3寸单色高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等） 7.患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护 8.空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，能量输出稳定，整机设计使用期限达10年 9.背心设计：全胸充气背心采用倒V式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡； 10.背心类型：背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选，儿童型大中小号、标准型大中小号可选 11.背心内衬：具有可拆卸内衬设计，满足单人单用，避免交叉感染 12.信息存储：4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作 13.主机尺寸和质量：≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）：350mm×240mm×240mm（长、宽、高的尺寸误差要求均小于2mm）。 | 40000 |
|  |  | 电脑中频治疗仪 | 8台 | 1、产品结构形式：柜式款，万向脚轮，移动灵敏便捷； 2、输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗； 3、操控方式：10.1英寸真彩触摸屏； 4、内置多达103种治疗处方，分5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）； 5、具有离子导入功能； 6、具有4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）； 7、具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取； 8、输出电流强度：不超过50mA(r.m.s)； 9、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%； 10、载波频率：载波频率1kHz～12kHz，允差±10%； 11、载波波形：脉冲波； 12、载波脉宽：42μs～500μs，允差±10μs。 13、调制波频率：0～150Hz，允差±10%； 14、具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波； 15、直流分量：离子导入方式脉动直流输出电压不大于100V； 16、差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz； 17、差频变化周期：15s～30s，允差±10%； 18、动态节律：4s～10s，允差±10%； 19、调幅度：0～100%，调幅度允差±5%； 20、治疗时间：1min～99min可调，步长1min，允差±5%。 21、连续工作时间：不少于4h； 22、噪声不大于45dB（A）； 23、具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃；（可提供相关证明文件） 24、具有四大保护功能： 1）超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示； 2）开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示； 3）短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示； 4）过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示； 25、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求； 26、配备WiFi模块，进行相关数据互联； 27、配置方形理疗电极、中低频理疗电极、2种硅橡胶加热电极、1种硅橡胶圆形电极；满足临床多样化需求； 28、产品尺寸：（长）484.2mm *（宽）461.2mm *（高）863mm；（长、宽、高的尺寸误差要求均小于 2mm）。 29、电源线长度：1.8m； 30、连接线长度：1.55m； 31、转换线长度：0.29m； 32、工作环境： 1）环境温度：5℃～40℃； 2）相对湿度：≤80%； 3）大气压力：700hpa～1060hpa； 4）电源电压：220V±10%； 5）电源频率：50Hz±1Hz； 6）输入功率：200VA； 33、产品分类： 1）防电击类型：Ⅱ类； 2）防电击程度：BF型； 3）对进液的防护程度：IPX0； 4）运行模式：连续运行； 5）在与空气混合的易燃麻醉气体或氧化亚氮混合的易燃麻醉气体情况下使用时的安全程度：非AP型、APG型设备； 6）电磁发射：1组A类 34、安全要求：符合GB 9706.1-2007、YY 0951-2015和YY 0607-2007中适用的要求。 | 19800 |
|  |  | 微波消融治疗仪 | 1台 | 1、设备名称：微波消融治疗仪； 2、电源电压：220V±10%，50Hz±1Hz； 3、工作频率：2450MHz±10%； 4、输出功率：0～100W，连续可调设置，步进5W，亦可手动输入功率，功率能精确到1W； 5、输入功率：600VA； 6、治疗时间：0-30分钟，步进±1min,连续可调设置； 7、控制方式：按键、触屏、脚踏，三种控制方式； 8、计时方式：正计时、倒计时、累计时间三种计时方式； 9、设备外壳的微波辐射泄露<5mW/cm²； 10、测温温控保护功能：有旁温测温端口，杆温控制告警功能：确保消融针针杆 温度在42℃以下，防止意外烫伤，保障手术安全可靠； 11、测温范围：35℃~90℃，误差±1.5℃； 12、超温保护：40℃~90℃，误差±1℃； 13、具有自动保护装置：开机自检、过载、过温、误操作保护功能，循环水泵不 工作的情况下，微波停止输出； 14、整体台车，双通道发射源，配备智能工作站，TPS手术穿刺路径3D模拟规划系统，操作简单； 15、界面显示方式：主机7寸液晶触摸屏，智能系统配备21寸高清液晶智能触摸屏； 16、核磁兼容功能：消融设备在无屏蔽环境下进行核磁引导消融手术，实现与核磁间隔1.5米之内进行边扫描边消融； 17、所有型号设备需在正常环境下使用，无需采取特殊屏蔽； 18、支持患者病历录入、查询、存储、打印等功能，患者的报告根据需要可以以PDF，WORD和EXCEL等格式导出，具有图像浏览功能，方便对CT，B超等影像的观察。 | 400000 |
|  |  | 多功能数字化脑电图仪 | 1台 | 一、操作系统基本功能： （一）数据管理 病人文件夹式管理，一人一文件夹；允许自定义文件夹名称和位置；快速查找病例，方式包括：姓氏、ID、日期、年龄、生日、部门等；报告查找快速打开； （二）实时数据采集和数据处理 1.保存数据的采样率可选择，范围：512、1024、2048HZ； 2.保存路径可自定义，并可自动在多硬盘中变更储存位置； 3.同步记录：32导蒙太奇脑电放大器+8，8导双极接口（心电、肌电、眼动），血氧饱和度、口鼻气流、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动； 4.波形双屏显示，各自单独设置灵敏度、显示时长、滤波条件； 5.同步音视频记录； 6.专业的睡眠分析软件； 7.波形局部放大； 8.手动修改或删除事件特征； 9.手动单帧和选段自定义睡眠期； 10.手动添加事件标注，并通过事件定位； 11.睡眠分期趋势图； 12.睡眠呼吸监测波形以及呼吸事件趋势图； 13.血氧和脉率波形以及趋势图； 14.心率及心率变异度趋势图； 15.微觉醒趋势图； 16.鼾声趋势图； 17.肌电水平趋势图； 18.体动、腿动趋势图； 19.纺锤波和K复合波趋势图； 20.眼动趋势图； 21. 呼吸事件趋势图； 22.心率变异指数趋势图； 23.心率变化趋势图； 24. 血氧饱和度趋势图； （三）睡眠分析软件功能 1.自动和手动睡眠分期 关灯时间；开灯时间；总记录时间；总睡眠时间；每期睡眠时间；睡眠效率百分比；睡眠潜伏期；REM睡眠潜伏期；睡眠分期（NREM: I、II、III期；REM期）（用睡眠分期图形表示）；微觉醒次数（Arousal）；微觉醒指数； 2.呼吸事件 阻塞型睡眠呼吸暂停次数；混合型睡眠呼吸暂停次数；中枢型睡眠呼吸暂停次数；呼吸暂停总次数；阻塞型睡眠呼吸不足次数；混合型睡眠呼吸不足次数；中枢型睡眠呼吸不足次数；呼吸不足总次数；呼吸暂停指数；呼吸不足指数；呼吸暂停和呼吸不足指数； 3.血氧饱和度 脉搏血氧饱和度下降≥3%的总次数；脉搏血氧饱和度下降≥3%的指数；脉搏血氧饱和度低于90%的时间占总记录时间的百分比；监测期间脉搏血氧饱和度平均值；监测期间脉搏血氧饱和度最高值；监测期间脉搏血氧饱和度最低值； 4.心电事件 基于心电图计算：睡眠期间平均心率；睡眠期间最大心率；睡眠期间最小心率；记录期间平均心率；记录期间最大心率；记录期间最小心率； 5.肢体运动事件 肢体运动次数； （四）报告系统 可编辑的PSG报告；可编辑的EEG报告；简洁诊断报告；列表式数据分析报告； 硬件参数： 1．放大器：一体化设计放大器： EEG输入：≥32导并含有8对双极接口，双极接口可实现心电，肌电，呼吸，眼动，体位等参数采集 事件触发：7路（提供多种事件标记）； 触发标记输入：1个； 外置输入：40导输入接口； 共模抑制比：≥115 dB。 2.时间常数：0.03s-0.1s，关闭(软件可调范围：关，3-0.0003S)；高频滤波：15-700 Hz，关闭， 软件可调范围：关，15-10000HZ共13档可调。全频段采集，采集真实原始脑波。 3.A/D转换：16bit 。 4.采样频率：256HZ，512HZ，1024HZ，2048HZ可调，高采样率，还原真实原始脑波。 5.灵敏度：可在下列灵敏度内切换：1μV/mm、2μV/mm、3μV/mm、5μV/mm、7μV/mm、10μV/mm、 15μV/mm、20μV/mm、30μV/mm、50μV/mm、70μV/mm、100μV/mm、150μV/mm 、200μV/mm、 300μV/mm、500μV/mm；误差≤±5%。 6.极化电压：±550mV。 7.扫描速度：(0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、12.0、15.0)cm/s，(0.5、1.0、 1.5、2.0、3.0、6.0、10、15、20、30、60) s/p。 8.视频 （1）图像传感器：1/2.8＂Progressive Scan CMOS； （2）最低照度：彩色：0.05Lux @ (F2.0，AGC ON)；黑白：0.005Lux @ (F2.0，AGC ON)；0 Lux with IR； （3）信噪比：大于52dB； （4）网络协议：IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，RTCP，RTP，TCP/IP； （5）音频输入/输出：1个内置麦克风；一个内置功放；1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗：600Ω； （6）水平及垂直范围：水平350°监控无死角；垂直0°-90°； （7）数字变倍：16倍； （8）日夜模式：自动ICR彩转黑； （9）网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据。 | 370000 |
|  |  | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1台 | 临床功能：支持颅内外血管常规检测、栓子监测及长程监护等功能 1、主要技术规格及系统参数 1.1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点； 1.2、流速测量范围： a)脉冲波（PW）模式： 当超声工作频率为1.0MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s—1000cm/s； 当超声工作频率为1.6MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s—625cm/s； 当超声工作频率为2.0MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s—500cm/s； b)连续波（CW）模式： 当超声工作频率为4.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～400cm/s； 当超声工作频率为8.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～400cm/s； 1.3、取样容积：1-20 mm连续可调； 1.4、探测深度范围：最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm； 1.5、增益范围：1～60dB可调，并可自动调整； 1.6、动态范围：1-40 dB； 1.7、功率范围：0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间。 1.8、多普勒角度补偿功能：0～89°，补偿超声波与血管夹角造成的血流速度降低，真实反映血流流速； 1.9、滤波调节范围：0-800Hz（13档）； 1.10、扫描时间：2.6s、3.1s、3.9s、5.2s、7.8s（5档）； 1.11、谱图色条：≥6种，操作界面可调节 1.12、M波色条：≥6种，操作界面可调节 1.13、支持探头类型：1MHz、1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz。 2、软件功能 2.1、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、DFI（脑死亡指数）、SBI（频宽指数）、STI（狭窄指数）、HITS（短暂高强度信号）、TI（热指数）、lindegaard（血管痉挛指数）； 2.2、同时工作通道数：2个； 2.3、常规检测模式下，单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置； 2.4、多深度动态M波功能：可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示； 2.5、双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节； 2.6、异常血流提醒功能：常规检查中参数Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D 通过与内置（专家）各年龄组、两性别的正常参考值比较，超出和低于正常值范围时，软件有颜色提醒功能，方便操作者结合临床能更准确的分析诊断； 2.7、检测技术：具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等）； 2.8、分析诊断：具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》； 2.9、一键优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键控制，快速获得理想频谱； 2.10、微栓子监测： （1）栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计； （2）具备栓子图、声谱图、统计直方图等； （3）可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件； （4） TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图； 2.11、长程监护： （1）全程至少六种参数进行趋势监护； （2）测量方式：H测量、两点测量、单线测量 （3）可进行事件持续时间描记 （4）趋势线快速拖拽、缩放（时间缩放、幅度缩放） （5）TCD报告显示监护曲线和监护图谱； 2.12、参数自动报警功能：可设定预警的阈值，术中避免高灌注、低灌注的发生； 2.13、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程； 2.14、配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能； 2.15、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告 2.16、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单； 2.17、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据。 3、数据管理 3.1、数据导入及导出：检查条件、功能设置、病案可导入及导出； 3.2、数据检索：可以根据TCD号、病案号、姓名等任意参数快速检索出病例； 3.3、联网及统计：数据分类统计、网络数据库读写； 4、探头配置 4.1、探头要求：PW 1.6M探头1个，CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个； 4.2、监护头架：准确固定探头位置，解放双手； 4.3、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命。 | 326700 |
|  |  | 无创颅内压监测仪 | 1台 | 1.主机与推车一体式设计； 2.检测指标：颅内压值，直接数显； 3.颅内压检测范围：70mmH2O～1200mmH2O； 4.检测时间：≤1分钟或连续检测； 5.显示器：≤19寸彩色液晶显示器； 6.当网电源断开时，由内部电源供电； 7.打印机：配置激光打印机； 8.刺激光源频率：≥0.25Hz～1.5Hz可调； 9.临床试验：平均误差≤8%； 10.脉冲触发宽度：≥1ms～900ms可调； 11.发光亮度范围：≥30000cd/㎡； 12.具有测光装置：发光亮度可检测； 13.眼罩发光亮度可调； 14.光照度范围：≥0～8000Lux； 15.放大倍数≥20000； 16.共模抑制比CMRR≥126db； 17.带宽：≥0.4Hz～400Hz； 18.零点地悬浮技术：无需接地，移动更方便； 19.可以按病人姓名、检测医生等信息查询功能； 20.脑灌注压换算功能； 21.电极安放效果自动检测功能； 22.操作平台：Windows 全中文操作系统。 | 195000 |
|  |  | 医用升温毯 | 1台 | 1、配置要求： 主机、冰毯2个。 2、安全： 2.1通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准。 3、主机性能特点： 3.1 LCD液晶大屏幕显示，全中文菜单操作，清晰直观； 3.2制冷方式：高效的全无氟压缩机制冷系统，功耗低，降温迅速，为患者抢救赢得宝贵时间； 3.3全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询； 3.4制冷/制热，双重功能，降温/升温迅速； 3.5控温方式：机控/体控，双重测温，可任意选择； 3.6体温检测方式：腋温，肛温双重检测，可任意选择； 3.7双路输出，采用快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。 3.8语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警。 4、毯帽特点： 4.1冰毯采用TPU(热塑性聚氨酯）材料，具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更长久，蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗。 5、技术指标： 5.1电源（AC）：220V±10% 50Hz±1Hz； 5.2控温毯温度范围：1-40℃； 5.3体温控温范围：26-40℃； 5.4水温范围（升降温）：-5-40℃； 5.5空载降温速度：3℃/分； 5.6空载升温速度：2℃/分； 5.7工作方式：连续； 5.8噪音：≤45db； 5.9整机功耗：660VA； 5.10环境温度：0-40℃。 | 40000 |
|  |  | 血滤机 | 2台 | 一、技术特点 1.适用于血液透析、在线血液滤过（HF-online）、在线血液透析滤过（HDF-online）、单纯超滤等治疗模式。 2.采用≧12英寸液晶显示屏，中英文等多种语言界面。 3.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。 4.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。 5.先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。 6.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。 7.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。 8.红、黄、绿三级警示灯，配合音乐提示和报警。 9.内置后备电源，停电后可维持血液回路工作 30 分钟以上。 10.具有双级内毒素过滤功能（HDF-online），保证置换液高于静脉注射用液的标准。 二、技术参数： 1．动脉压监测：-400mmHg～600mmHg，精度可达：±10 mmHg。 2．静脉压监测：-400mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg。 3．跨膜压监测：-180mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg。 4．透析液流量：300mL/min～800mL/min。 5．透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃。 6．透析液电导率：12.0mS/cm～18.0mS/cm，精度：±0.1 mS/cm。 7．置换液流量：30～600mL/min(HDF-online)。 8．血流量：30～600mL/min，精度±10%。 9．超滤控制：超滤率：100～5000mL/h，精度：±30mL/h。 10．肝素泵注入流量：0～10ml/h。 11．气泡检测器：可监测＞0.02 mL的气泡，可监测液面和累积气泡。 12．漏血监测：可监测 ≤0.35mL/min 的漏血(HCT32%)。 13．消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃。 14．供水条件温度：进水压：1.5-7.0bar，供水温度：5～30℃。 三、其他 1.质保期不少于 3年，质保期内全免费维修和更换零配件。 2.提供良好的售后服务支持，能及时快捷的提供维修服务，接到电话半小时内响应，24 小时内到达现场。 | 248000 |
|  |  | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1台 | 一、用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它 二、主要技术规格及系统概述： 1、主机系统性能： 1.1便携彩超主机 1.2采用尺寸≥15.3英寸超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器 1.3采用全物理键盘按键加轨迹球操作方式（非触摸屏方式） 1.4主机内置探头接口≥2个，大小一致，全激活且互通互用 1.5数字波束形成器 1.6多倍信号并行处理技术 1.7数字化全程动态聚焦 1.8数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit 1.9接收方式：发射、接收通道≥1024 1.10二维灰阶成像单元 1.11谐波成像单元 1.12 M型成像单元 1.13彩色多普勒成像单元 1.14频谱多普勒成像单元 1.15空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合 1.16具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式 1.17二维角度独立偏转成像，≥5级可调 1.18斑点噪音抑制，多级可调 1.19一键自动优化，支持二维、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒及频谱多普勒成像模式 1.20扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式 1.21图像放大功能，支持前端放大、后端放大 1.22支持一键全屏放大 1.23多语言操作界面：支持中文键盘输入 1.24支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度 1.25图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示 1.26支持腔内探头实时温控技术且实时在显示器上显示温度值 2、探头规格 2.1超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调 2.2探头配置：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头 2.3配备腹部凸阵探头1把，探头频率：1.5-6.5MHz 2.4配备浅表线阵探头1把，探头频率：5.0-15.0MHz 3、二维灰阶参数 3.1最大显示深度≥38cm 3.2发射声束聚焦：聚焦区域多级可调 3.3二维增益调节范围≥250 dB，动态范围≥300 dB，可视可调 3.4物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示 3.5伪彩≥12种 3.6声功率1–100%，可视可调 4、彩色多普勒参数 4.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 4.2多普勒增益≥250dB 4.3彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能 5、频谱多普勒参数 5.1方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF） 5.2 B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW 5.3取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm 5.4显示控制：反转显示（左/右；上/下） 5.5频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数 6、系统通用技术规格 6.1内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时 6.2主机内置USB接口≥2个 6.3主机内置HDMI、S-VIDEO等接口 6.4专用台车 7、测量和分析 7.1常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等 7.2腹部测量软件包 7.3妇科测量软件包 7.4产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等 7.5心脏测量软件包 7.6泌尿测量软件包 7.7小器官测量软件包 7.8儿科测量软件包 7.9血管测量软件包 8、图像存储，回放和浏览 8.1同屏一体化智能剪切板 8.2支持快速存储和浏览屏幕图像、电影 8.3存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息 8.4主机内置报告系统 9、图文工作站 9.1系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息 9.2支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览 9.3支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备 9.4支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出 | 393000 |
|  |  | 可视喉镜 | 1台 | 一、显示主机 1、显示主机可无缝兼容喉镜手柄、硬管手柄、软管手柄，方便升级。 2、屏幕：采用≥3.2寸广角高亮显示屏。 3、显示主机与手柄连接方式：采用航空金属接头，可一键带电插拔，无需旋转。 4、电池：内置≥2500mAh高容量锂电池，具备电量管理功能，充电时间≤90分钟，工作时间≥240分钟。 5、数据输出方式：可通过USB传输内存数据，实现双屏显示。 6、可一键拍照、录像、录音，可录制有声视频，并在主机上直接阅读、回放。 7、内置操作使用教学视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。 8、具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 9、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。 10、支持高容量记忆TF卡，最大容量32GB。 二、叶片手柄 1、采用数字电子成像技术，像素30万以上。 2、同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人、特殊体型患者的插管需求。 3、手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。 4、手柄前端配备智能温控模组，可通过温度控制实现开机即时防雾功能。 5、照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。 6、一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰。 7、最小开口度≤13mm。 8、具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。 9、手柄可采用低温等离子，环氧乙烷等消毒灭菌方式。 10、可以升级配置无线传输功能模块，用于WIFI连接大屏幕显示器。 | 20000 |
|  |  | 心肌三项检测仪 | 1台 | 1.方法学：荧光全自动 2.检测项目： 有证：心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（cTnI），N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（NT-proBNP），N-端脑利钠肽前体/心肌肌钙蛋白I二合一检测试剂盒（NT-proBNP/cTnI），肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（CK-MB/cTnI/Myo），肌酸激酶同工酶/高敏心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（CK-MB/hs-cTnI/Myo），D-二聚体检测试剂盒（D-Dimer），心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（H-FABP），肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/心型脂肪酸结合蛋白三合一检测试剂盒（CK-MB/cTnI/H-FABP），高敏心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（hs-cTnI），B型钠尿肽检测试剂盒（BNP），心肾两联检测试剂盒（NT-proBNP/NGAL），肌钙蛋白T检测试剂盒（TnT），降钙素原检测试剂盒（PCT），全量程C反应蛋白检测试剂盒（hs-CRP+CRP），超敏C反应蛋白检测试剂盒（hs-CRP），降钙素原/C反应蛋白二合一检测试剂盒（PCT/CRP），血清淀粉样蛋白A/C 反应蛋白二合一检测试剂盒（SAA/CRP），血清淀粉样蛋白A 检测试剂盒（SAA）， 白介素6检测试剂盒（IL-6），糖化血红蛋白检测试剂盒（HbA1c）， 微量白蛋白检测试剂盒(mAlb），中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（NGAL），胱抑素C检测试剂盒（Cysc），β2-微球蛋白检测试剂盒(β2-MG），绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒（HCG），促卵泡生成素检测试剂盒（FSH），促黄体生成素检测试剂盒（LH），孕酮/人绒毛膜促性腺激素二合一检测试剂盒（P/HCG），促甲状腺激素检测试剂盒（TSH），总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（T3），甲状腺素检测试剂盒（T4），25-羟基维生素D检测试剂盒（25-OH-VD），总前列腺特异性抗原（tPSA）检测试剂盒（tPSA） ，游离前列腺特异性抗原（fPSA）检测试剂盒（fPSA），铁蛋白（Ferritin）检测试剂盒（Ferritin），泌乳素检测试剂盒（PRL），抗缪勒管激素检测试剂盒（AMH），降钙素原/白介素6检测试剂盒（PCT/IL-6），肌酸激酶同工酶检测试剂盒（CK-MB），肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I二合一检测试剂盒（CK-MB/cTnI），游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（fT3），游离甲状腺素检测试剂盒（fT4），胃泌素17（G-17）检测试剂盒（G-17），脂蛋白相关磷脂酶A2检测试剂盒（Lp-PLA2） 3.通道数：48 个样本位 4.电源：AC100V - 240V~ ±10%，50Hz～60Hz±1Hz；最大功耗 312VA 5.正常工作条件：环境温度范围：10℃~35℃相对湿度范围： ≤70%;大气压力范围：70.0kPa～106.0kPa；安全类型：瞬间电压Ⅱ类；电源电压：AC100V - 240V~ ±10%；电源频率：50Hz～60Hz±1Hz；远离强电磁场干扰源 6.运输和储存环境限制条件：储存温度范围：-40℃~+55℃;储存湿度范围： ≤93%；大气压力范围：50.0kPa～106.0kPa 7.检测样本：血清/血浆、全血、末梢血或尿液 8.样本量：10～200μL 9.检测速度：样本量检测可达 150 测试/小时 10.通信：1路RS232串行口、1 路以太网接口、USB-A型口、条码扫描器 11.打印功能：内置热敏记录仪；自动打印、手动打印可选；可外接 usb 打印机，设置打印模板 12.存储数据：大于50万组 13.质控功能：液体质控 14.显示屏：10.4英寸LCD彩色电容触摸显示屏，1024×768分辨率 15.机身尺寸：639mm（长） ×562mm（宽） ×728mm（高）（长、宽、高的尺寸误差要求均小于 2mm）。 16.检测范围：0-15000mV 17.线性：在 0-15000 mV 量程内仪器线性要求 r ≥0.95 18.重复性：仪器重复检测的变异系数，在[0 ，100）mV量程内， CV≤10% ；在[100 ，15000]mV量程内，CV≤2% 19.稳定性：仪器1小时内测量同一浓度的质控卡电压变化应不超过±10% 20.软件系统：Android 系统，易于操作 | 12000 |
|  |  | 便携式心电监护 | 6台 | 1.一体式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者 2. ≥12寸电容式触摸屏，具有手势操作，音量和屏幕亮度可通过上下滑动屏幕快速调节 3.智能背光自动调节，在各种光线环境下都能观察清晰 4.监测参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温 5.具备3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电 6.具备 ECG 多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测，具备智能导联脱落监测功能 7.无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式 8.可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%，能有效反应末梢循环的功能状态 9.呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测，适用更多人群，无须耗材，降低成本 10.具有三级声光报警， 参数报警级别可调，具备报警集中设置功能 11.具备血液动力学、氧合计算、通气计算、药物计算、肾功能计算功能 12.大容量数据存储功能，支持外部USB存储设备 13. 具有配件收纳箱，便于配件的收纳管理，提供更大空间 14.整机无风扇，低功耗，标配锂电池，工作时间可达 4小时以上 15.强大的网络扩展功能，他床观察可支持15台以上床边机 16.具有有线、无线、5G等联网功能，与中央监护系统站或医院信息系统联网 17.具有物联网信息传输功能，方便医院查看设备的健康状态及定位，提高设备的管理效率 | 29940 |
|  |  | 除颤监护仪 | 2台 | 1.具备手动除颤、心电监护功能，可选自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能。 2.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 4.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。 5.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 6.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。 7.监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥27种心律失常分析。 8.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。 9.配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 11.彩色TFT显示屏≥7英寸，分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12.体外除颤监护仪实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 13.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。 14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 | 30000 |
|  |  | 胸腔按压机 | 1台 | 1、符合《2020AHA 心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016 中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。 2、按压原理：采用胸腔接触式按压方式，胸部无负荷、垂直按压、自动中心位置定位；背部有固定板支撑。 3、驱动方式：电动电控。 4、机械结构：为双杆两侧固定结构，固定和支撑按压主机必须是使用硬质材料制成，不得使用有弹让性软质材料（如：布、软性纤维等），无法确保有效的按压深度，且不方便清洗消毒。功能操作界面在设备上方。便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便，也可避免呕吐物的污染，影响临床抢救效率。 5、按压频率：100 次／分钟 、110 次／分钟、 120 次／分钟三档可调，实际按压频率与设置值误差为+2次。（需提供注册检验报告证明） 6、按压深度在0-6cm范围内可调，3.6cm、4.6cm、5.6cm三种按压深度可调，误差为±0.2cm。（需提供注册检验报告证明） 7、按压释放比:50%±2%，按压比1:1。确保胸腔完全回弹，胸腔上无任何负重。 8、按压通气模式：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压模式。 9、通气时间：在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间不大于 3 秒。 10、具有辅助通气报警功能，提示救护人员通气及通气时间。 11、工作状态：最大工作倾斜度：≥40°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，完全达到上述功能。（需提供注册检验报告证明） 12、气道开放垫可使病人气道充分打开，便于病人的通气处理。 13、工作环境：存储工作温度-40℃～+70℃，相对湿度≤98%（非冷凝）条件下，能保证正常工作状态。（需提供注册检验报告证明） 14、工作时间：新电池充满电情况下，电池最大运行时间≥60 分钟。交流电接入状态下，可持续工作无间断；同时给予电池充电。（需提供注册检验报告证明） 15、电池最大充电时间≤70 分钟。（需提供注册检验报告证明） 16、适用胸廓范围：最大胸宽47±2.5cm，胸骨高度范围13.3cm-30.3cm，误差±1cm，使用不受患者体重限制。（需提供注册检验报告证明） 17、在最大按压深度5.6cm的条件下，心肺复苏机的按压器峰值压力＞70kg（686N）。满足各种人体胸腔回弹力的心肺复苏按压要求。（需提供注册检验报告证明） 18、重量轻：整机重量≤6.5kg（包含一个电池），主机重量≤4.9千克（不含电池，不含背板）。（需提供注册检验报告证明） 19、体积：长×宽×高：55×38×12（厘米）（长、宽、高的尺寸误差要求均小于 2mm）。扁长方形。便于携带、救护车固定摆放及院内固定摆放。 20、具有硅胶负压吸引杯，能帮助胸廓回弹。 21、单电池负载情况下运行时间≥60分钟，单电池空载运行时间≥150分钟，有电池电量分段指示，低电量黄灯和声音提示后，设备运行时间≥10分钟；低电量红灯和声音报警后，设备运行时间≥5分钟。（需提供注册检验报告证明） 22、具有电池寿命提示。需要更换电池给予提示，保证设备正常工作，以免造成事故。 23、设备内部故障报警功能。设备故障时给予报警提示，以便及时维修。 24、通气喇叭报警功能。需要辅助通气时，有喇叭声提示救护人员通气及准确掌握通气时间。 25、紧急暂停功能：急救时发生需暂停情况下，可暂停、停止按压或关闭主机。 26、按压头自动归位：当主机发生错误，按压头可自动归位，防止病人受到伤害。 27、防尘防水等级：主机防尘防水等级≥IP43；电池防尘防水等级≥IP44。（需提供注册检验报告证明） 28、设备操控面板界面采用按键式的操控面板，非液晶显示，可避免在户外强光照射下出现盲视，影响参数设定。 29、按压器的双杆性固定柱具有胸部厚度测量标尺标示，标示范围15-26cm，误差±1cm，可指示患者实际胸厚。 30、无绑带式等其他耗材，不会增加救治的使用成本。 31、具有腕部固定带，能将病人的手臂固定于按压主机两侧的支撑腿上，能加强病人与按压主机的固定，方便病人转运。 32、主机可快速上下升降，可根据患者体形差异和操作环境的不同，快速将按压头与患者胸部定位，主机重心可调节，按压稳定。 | 239000 |
|  |  | 新生儿/婴幼儿有创呼吸机 | 1台 | 1、基本特征： 1.1气动电控＋电动电控型呼吸机，优先使用高压气源，实时监测气源压力； 压力不足时，自动切换内置高速涡轮。适用于对成人、小儿、婴幼儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面； 1.2具备＞15英寸彩色电容触控屏，分辨率1920*1080；屏幕可调整角度，左右270°，上下45°； 1.3屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示； 1.4具备图示化自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件； 1.5配置1块电池，支持断电＞140分钟操作，可选配双电池＞280分钟；电池总剩余电量能显示在屏幕上； 1.6具备高流量氧疗功能，可调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度； 1.7具备截屏、录屏存储功能； 1.8吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； 1.9呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； 1.10机身具备内置≥3槽位插件槽，配备SpO2插件模块，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波；可选主流/旁流呼末CO2监测功能。配备主流CO2监测，可同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行肺泡通气计算。 1.11可选配顺磁氧监测功能；终生使用，无需更换； 1.12具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化； 1.13具备功能残气量及能量代谢计算功能。 2、呼吸模式及功能： 2.1配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气（DuoLevel或BiPAP）模式、自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、容量支持通气VS、PSV-S/T；自适应性支持通气（AMV或ASV）； 2.2配备心肺复苏通气（CPRV）模式、比例压力支持通气（PPS或PAV）； 2.3配备新生儿专业无创模式NCPAP、NIPPV、SNIPP； 2.4其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定； 2.5配备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值； 2.6配备自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致； 2.7具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度和压力上升时间自动调节至最佳值，提高人机同步； 2.8配备自主呼吸试验（SBT）脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT自主呼吸试验脱机功能，脱机失败时自动退出、可实现规范化脱机流程； 2.9配备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张； 2.10具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能； 2.11具备锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能； 3、设置参数： 3.1潮气量：2ml—4000ml；成人：100 mL～4000mL小儿：20.0 mL～300 mL 新生儿：2.0 mL～100 mL； 3.2呼吸频率：1-100/min；新生儿：1 /min～150 /min； 3.3吸气流速：成人：5.0 L/min～180.0 L/min 小儿：5.0 L/min～40.0 L/min 新生儿：2.0 L/min～30.0 L/min 3.4 SIMV频率：1-60/min； 3.5吸/呼比：4:1—1:10； 3.6最大峰值流速：180L/min； 3.7吸气压力：1--100 cmH2O； 3.8压力支持：0—100cmH2O； 3.9 PEEP：0~50 cmH2O； 3.10压力触发灵敏度：-20 — - 0.5cmH2O，或自动调节； 3.11流速触发灵敏度：0.1—20L/ min，或自动调节； 3.12叹息功能：有； 3.13基础流速可自动调节，范围：3-65L/min（成人），3-45L/min（儿童），2-15L/min（新生儿）； 4、监测参数： 4.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测； 4.2每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测； 4.3潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量； 4.4呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测； 4.5波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间； 4.6具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测； 4.7肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测； 4.8实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险； 4.9具备肺部动态图形化显示界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，实时显示其趋势； 4.10可监测参数＞100小时的趋势图、表分析，6000条报警和操作日志记录； 5、其他功能： 5.1预留HDMI接口，可外接显示器； 5.2能够通过4G或WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。 | 345500 |
|  |  | 新生儿培养箱 | 4台 | 1.电源：220V/50Hz； 2.输入功率：650VA； 3.温度控制方式：双CPU高精度伺服控温； 4.温度控制模式：箱温控制； 5.箱温控温范围：25℃～37℃；37.1℃～38℃； 6.箱温显示范围：10℃～42℃； 7.温度波动范围：±0.5℃； 8.婴儿床温度均匀度：≤0.8℃； 9.温度显示精确度：0.1℃； 10.加湿功能：具有自然风道加湿和两档可调加热加湿功能； 11.湿度调节范围：≤70%RH； 12.抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒； 13.婴儿床倾斜角度：±12°无级可调； 14.箱内噪音：≤47dB（A）（稳定温度状态下）； 15.升温时间：≤30min； 16.报警功能：具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能； 17.显示方式：箱温、加热功率百分比实时LED分屏显示； 18.双重保护：具有独立的第二热切断装置； 19. ＞37℃温度设定功能； 20.蓝光治疗装置； 21上蓝光光疗灯箱辐照度强弱3档可调： 21.1上蓝光光疗灯箱有效表面胆红素总辐照度最大值：4500μW/cm²； 21.2下蓝光光疗灯盒有效表面胆红素总辐照度最大值：2600μW/cm²； 22.光疗灯盒采用LED冷光源，具有独立空气循环散热装置； 23.蓝光波长：420nm～490nm； 24.采用LED大灯珠，治疗效果好、使用寿命长； 25.插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低； 26.材质工艺：铝镁合金控制柜和底座，氟喷涂工艺防酸防碱、耐腐蚀性强 具有正门独立锁定装置。 | 40000 |
|  |  | 新生儿黄疸治疗箱 | 4台 | 1.电源：220V/50Hz； 2.输入功率：650VA； 3.温度控制方式：双CPU高精度伺服控温； 4.温度控制模式：箱温控制； 5.箱温控温范围：25℃～37℃；37.1℃～38℃ ； 6.箱温显示范围：10℃～42℃； 7.温度波动范围：±0.5℃； 8.婴儿床温度均匀度：≤0.8℃； 9.温度显示精确度：0.1℃； 10.加湿功能：具有自然风道加湿和连续可调加热加湿功能； 11.湿度调节范围：≤70%RH； 12.抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒； 13.婴儿床倾斜角度：±12°无级可调； 14.箱内噪音：≤47dB（A）（稳定温度状态下）； 15.升温时间：≤30min； 16.报警功能：具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能； 17.显示方式：箱温、加热功率百分比实时LED分屏显示； 18.双重保护：具有独立的第二热切断装置； 19. ＞37℃温度设定功能； 20.插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低； 21.材质工艺：铝镁合金控制柜，氟喷涂工艺防酸防碱、耐腐蚀性强； 22.具有正门独立锁定装置； 23.双开门储物箱柜； 24.一机两用，可做光疗箱和培养箱使用。 | 43000 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、交付时间：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 三、交付地点：天等县内采购人指定地点。 四、验收标准、规范：依据国家有关规定、采购文件的要求、投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。 五、售后服务要求： 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费协助采购单位进行安装场地设计，免费安装、调试，安装应符合国家行业相关标准、规范及规定。质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年（自双方验收合格之日之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、响应时间：设备在使用过程中发生质量问题，供应商技术人员在接到采购人通知后12小时响应，24小时内到达采购人指定现场解决处理。 3、质保期内免费为采购单位提供完善的设备操作培训和维修技术人员的培训，确保采购单位有关人员能独立操作使用设备；培训人数由采购单位确定。 4、采购人及成交人双方必须安排人员到场，采购人只负责协调及监督工作，成交人应当安排足够人员到场负责进行装卸、调试。清理装机产生的木箱等工作。 5、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 6、供应商应保证提供的是最新机型、最新软件版本、全新未经使用的合格产品。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）运输、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用。 2、付款方式： 无预付款，货物交货验收合格之日起15个工作日内，中标人提供并收集送、验货等材料及全额发票交给采购人；采购人按照财务审批流程确认无误后支付合同款给中标人。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： □ 本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人将协助具有进出口业务代理资质的成交人办理上述进口货物的免关税手续，如投标人不具备进出口业务代理资质，则其报价中必须包含关税在内的所有税费。 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 ☑ 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：无 三、核心产品： 本项目的核心产品为“需求一览表”中第 14 项产品：“便携式彩色多普勒超声系统”。 |  |  |  |  |
| 其他要求 | 资料及证明文件 ▲1、本标项需求一览表中“血滤机”、“新生儿/婴幼儿有创呼吸机”属于第三类医疗器械；其余标的均属于第二类医疗器械；投标人为经销商的，根据所投医疗器械产品的类别提供对应且有效的第二类医疗器械经营备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；投标人为生产厂家的，根据所投医疗器械产品的类别提供相应的《医疗器械生产许可证》，提供相应有效证书复印件。 ▲2、投标人须在投标文件中提供所投产品的医疗器械产品注册证复印件。 |  |  |  |  |

| 标项2：2024年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目——基层乡镇卫生院医疗设备采购 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 单价上控价（元） |
|  | （一）天等县向都镇卫生院 |  |  |  |  |
|  |  | 彩色B超机 | 1台 | 一、用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨及其它 二、主要技术规格及系统概述： 1.主机系统性能 1.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机； 1.2.≥21”高分辨率彩色液晶显示器； 1.3.≥13”彩色液晶触摸屏，触摸屏可独立调整角度； 1.4.主机内置5个大小一致探头接口，4个全激活互通互用； 1.5.主机净重≤70kg； 1.6.内置锂电池； 1.7.数字波束形成器； 1.8.多倍信号并行处理技术； 1.9.数字化全程动态聚焦； 1.10.数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit； 1.11.接收方式：发射、接收通道≥1024； 1.12.谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像； 1.13.M型成像单元； 1.14.彩色多普勒成像单元； 1.15.空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合； 1.16.支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式； 1.17.二维角度独立偏转成像，≥5级可调； 1.18.斑点噪音抑制，多级可调； 1.19.扩展成像，支持线阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用； 1.20.一键自动优化，支持B模式、M模式、PW模式； 1.21.图像放大功能，支持前端放大、后端放大； 1.22.一键全屏放大，≥2级可调； 1.23.多语言操作界面：支持中英文键盘输入； 1.24.穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示； 1.25.组织特异性成像，能够独立选择正常组织、肌肉、脂肪、液性成像模式； 1.26.图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以脏器图标直观显示； 1.27.内置超声教学软件，支持肾脏、脾脏、子宫及附件、胆道系统、甲状腺、乳腺、心脏等方面应用，机器内部能提供扫查手法图、解剖示意图、标准超声声像图和操作者实时检查图像，支持医生对超声扫查的自学和训练； 1.28.配备标清版超声图文报告工作站一套（工作站图像分辨率≥600TVL；内存≥8G DDR 内存，CPU配置不低于Intel 3.5GHz，硬盘≥1T，液晶显示设备≥21.5英寸；彩色喷墨打印设备，在草稿模式下，黑白打印速度≥20页/分钟，彩色打印速度≥15页/分钟）； 2.探头规格 2.1.超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调； 2.2.腹部凸阵探头1把，探头频率：2.0-6.0MHz； 2.3.浅表线阵探头1把，探头频率：4.0-16.0MHz； 2.4.腔内探头1把，探头频率：3.0-14.0MHz，腔内探头实时温控技术且温度值在显示器上体现； 3.二维灰阶参数 3.1.最大显示深度≥38.8cm； 3.2.发射声束聚焦：聚焦区域多级可调； 3.3.二维增益调节范围≥245 dB，可视可调动态范围≥290 dB； 3.4.灰阶曲线≥15种； 3.5.物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示； 3.6.LGC侧向增益补偿≥8段，具有LGC曲线显示； 3.7.伪彩≥12种； 3.8.声功率1–100%，可视可调； 4.彩色多普勒参数 4.1.包括速度、能量、方向能量显示等； 4.2.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； 4.3.多普勒增益≥250 dB； 4.4.支持B/C双实时； 4.5.一键隐藏血流； 4.6.彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能； 5.频谱多普勒参数 5.1.方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）； 5.2.B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW； 5.3.快速角度校正功能； 5.4.取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm； 5.5.频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数，可自定义6设置测量参数项； 6.系统通用技术规格 6.1.主机内置HDMI、VGA、S-Video等视频输出接口； 6.2.主机内置USB接口≥3个； 7.测量和分析 7.1.基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等； 7.2.腹部测量软件包； 7.3.妇科测量软件包； 7.4.产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等； 7.5.心脏测量软件包：支持Simpson法，TEI指数，PISA等； 7.6.泌尿测量软件包； 7.7.小器官测量软件包； 7.8.儿科测量软件包：髋关节角度测量； 7.9.血管测量软件包：Auto IMT内中膜自动测量，按前、后壁和左右部位划分。 | 546500 |
|  | （二）天等县东平镇卫生院 |  |  |  |  |
|  |  | 显微镜 | 1台 | 1.观察镜座：倾角30°铰链式三目观察镜座，360°可转，瞳距调节范围：55-75mm； 2.目镜： PL WF10×/(视场Φ22)； 3.物镜： 4×，10×，40×，100×； 4.机械载物台： 载物台尺寸175mm×145mm，移动范围75×50mm，游标格值：0.1mm ； 5.转换器：四孔转换器； 6.调焦：粗、微动同轴调焦，采用齿轮齿条传动机构，微动格值0.002mm 7.聚光镜：N.A.1.25摇摆式阿贝聚光镜带可变光栏； 8.光源：LED灯5W，DC12V2A，亮度可调； 9.集光镜：高亮度固定式照明带可调光栏。 | 3200 |
|  |  | 尿液分析仪 | 1台 | 1.测定原理：反射光电比色法； 2.测定速度≥410条/小时； 3.可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白； 4.工作方式：自动连续测试，单条测试； 5.显示：液晶显示屏显示中英文菜单、操作、提示信息和测试结果，测试结果用半定量、符号和SI国际单位表示； 6.仪器能准确感应尿试纸条的数量； 7.仪器具有自动感应尿试纸条功能，将感应到得试纸条送入仪器内部； 8.自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内； 9.重复性：分析仪对灰度条的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数≤0.8%； 10.稳定性：分析仪开机8h内，对灰度条的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数≤0.8%； 11.携带污染：分析仪检测各项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，再检测阳性标本，阴性样本的结果不得出阳性，阳性样本结果不能出现阴性； 12.打印：内置热敏打印机打印测试结果，及尿液样本的颜色和浑浊度； 13.仪器具有自检和故障识别功能； 14.条形码识别：可接条形码扫描器识别条形码； 15.存储功能：≥9000个测量结果； 16.校准功能：仪器配有试纸条校准功能。 | 30000 |
|  |  | 血球仪 | 1台 | 1.仪器为全自动五分类血液分析仪，为保证检测结果准确，采用核酸荧光染色技术+流式细胞技术的检测原理； 2.仪器能提供至少28项检测参数； 3.检测速度：≥80样本/小时； 4.保证儿童及其他采血困难的病人检测需求，仪器用血量少，在任何检测模式下检测用血量仅需≤20微升； 5.半导体激光光源，保证光源的寿命和稳定性； 6.进样模式：带自动穿刺进样器，有批量自动进样、手动进样、急诊进样模式； 7.检测模式：全血模式、预稀释模式、末梢血模式。预稀释模式下，仪器能自动加注稀释液，避免手工稀释带来的误差； 8.测量模式： CBC，CBC+DIFF，用户可定制； 9.保证白细胞分类结果的准确性，具备两个检测通道，有单独的嗜碱性粒细胞检测通道； 10.能提供至少4个图形报告，含3个直方图，1个散点图； 11.能实现异常细胞的识别及报警功能； 12.采样针自动清洗：具有取样针内外壁自动清洗设计，且无需专用探头清洗液； 13.仅须4种常规试剂，一种清洗试剂用于仪器的保养，以降低仪器的维护成本； 14.试剂管理：有试剂用量监测和提示功能； 15.样本存储：存储不少于20万份样本的全部信息； 16.仪器主机上带彩色显示屏，中文操作系统、中文报告，用户可自定义报告格式； 17.具备数据传输接口，能接入LIS系统； 18.质控体系完善，具有L-J、X-Bar、X-BarM等多种质控功能； 19.提供与仪器同品牌、原厂配套经CFDA注册的质控品和校准品。 | 96500 |
|  | （三）天等县进结中心卫生院 |  |  |  |  |
|  |  | 全自动生化分析仪 | 1台 | 一、基本参数 1.工作速度：分立式，生化恒速≥800 测试/小时（不含ISE离子电极）； 2.系统功能：24 小时连续开机，急诊优先插入，自动预稀释，自动重测，支持1-4种试剂，双波长和多波长测试； 3.测试范围：临床生化、电解质等； 4.样本类型：血清、血浆等； 5.测试方法：一点终点法、两点终点法、动力学法、离子选择电极法等； 6.校准方式：两点线性校准、多点线性校准和非线性校准，至少列举≥9种。 二、具体方法 7.样本盘：≥180个样本位，独立双圆盘结构（不含任何形式的扩展位）； 8.最小样本量：≤1.0µl，0.1ul递进； 9.试剂盘：≥197个试剂位（不含任何形式的扩展位）； 10.试剂量：10～350µl，0.5µl递增； 11.试剂冷藏：24小时不间断冷藏，2~8℃； 12.反应盘：圆盘式，150个比色杯； 13.最小反应液体积：≤95µl； 14.恒温系统：水浴系统，受热均匀； 15.样本针、试剂针：具备液面感应、随量跟踪、立体防撞保护功能等； 16.交叉污染率：<0.09%； 17.光源：卤素灯，灯泡自动休眠与唤醒； 18.分光方式：光栅后分光； 19.波长：≥15个波长，波长数值：340nm、380nm、405nm、450nm、478nm、505nm、546nm、578nm、600nm、630nm、660nm、700nm、725nm、750nm、775nm、800nm，波长准确度：±1nm； 20.吸光度线性范围：0～3.5Abs； 21.耗水量：去离子水≤50升/小时； 22.系统配套性：可提供与投标仪器同品牌获得SFDA认证的配套生化试剂≥90种（同一项目名称按照1种计算，列表提供产品注册证编号以便查询）。 | 219500 |
|  |  | 彩色B超机 | 1台 | 一、用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨及其它。 二、主要技术规格及系统概述： 1.主机系统性能： 1.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机； 1.2.≥21”高分辨率彩色液晶显示器； 1.3.≥13”彩色液晶触摸屏，触摸屏可独立调整角度； 1.4.主机内置5个大小一致探头接口，4个全激活互通互用； 1.5.主机净重≤70kg； 1.6.内置锂电池； 1.7.数字波束形成器； 1.8.多倍信号并行处理技术； 1.9.数字化全程动态聚焦； 1.10.数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit； 1.11.接收方式：发射、接收通道≥1024； 1.12.谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像； 1.13.M型成像单元； 1.14.彩色多普勒成像单元； 1.15.空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合； 1.16.支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式； 1.17.二维角度独立偏转成像，≥5级可调； 1.18.斑点噪音抑制，多级可调； 1.19.扩展成像，支持线阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用； 1.20.一键自动优化，支持B模式、M模式、PW模式； 1.21.图像放大功能，支持前端放大、后端放大； 1.22.一键全屏放大，≥2级可调； 1.23.多语言操作界面：支持中英文键盘输入； 1.24.穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示； 1.25.组织特异性成像，能够独立选择正常组织、肌肉、脂肪、液性成像模式； 1.26.图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以脏器图标直观显示； 1.27.内置超声教学软件，支持肾脏、脾脏、子宫及附件、胆道系统、甲状腺、乳腺、心脏等方面应用，机器内部能提供扫查手法图、解剖示意图、标准超声声像图和操作者实时检查图像，支持医生对超声扫查的自学和训练； 1.28.配备标清版超声图文报告工作站一套（工作站图像分辨率≥600TVL；内存≥8G DDR 内存，CPU配置不低于Intel 3.5GHz，硬盘≥1T，液晶显示设备≥21.5英寸；彩色喷墨打印设备，在草稿模式下，黑白打印速度≥20页/分钟，彩色打印速度≥15页/分钟）； 2.探头规格： 2.1.超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调； 2.2.腹部凸阵探头1把，探头频率：2.0-6.0MHz； 2.3.浅表线阵探头1把，探头频率：4.0-16.0MHz； 2.4.腔内探头1把，探头频率：3.0-14.0MHz，腔内探头实时温控技术且温度值在显示器上体现； 3.二维灰阶参数： 3.1.最大显示深度≥38.8cm； 3.2.发射声束聚焦：聚焦区域多级可调； 3.3.二维增益调节范围≥245 dB，可视可调动态范围≥290 dB； 3.4.灰阶曲线≥15种； 3.5.物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示； 3.6.LGC侧向增益补偿≥8段，具有LGC曲线显示； 3.7.伪彩≥12种； 3.8.声功率1–100%，可视可调； 4.彩色多普勒参数： 4.1.包括速度、能量、方向能量显示等； 4.2.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； 4.3.多普勒增益≥250 dB； 4.4.支持B/C双实时； 4.5.一键隐藏血流； 4.6.彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能； 5.频谱多普勒参数： 5.1.方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）； 5.2. B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW； 5.3.快速角度校正功能； 5.4.取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm； 5.5.频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数，可自定义6设置测量参数项； 6.系统通用技术规格： 6.1.主机内置HDMI、VGA、S-Video等视频输出接口； 6.2.主机内置USB接口≥3个； 7.测量和分析： 7.1.基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等； 7.2.腹部测量软件包； 7.3.妇科测量软件包； 7.4.产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等； 7.5.心脏测量软件包：支持Simpson法，TEI指数，PISA等； 7.6.泌尿测量软件包； 7.7.小器官测量软件包； 7.8.儿科测量软件包：髋关节角度测量； 7.9.血管测量软件包：Auto IMT内中膜自动测量，按前、后壁和左右部位划分。 | 546500 |
|  |  | 便携式B超 | 1台 | 一、用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它。 二、主要技术规格及系统概述： 1.主机系统性能： 1.1便携彩超主机 1.2 ≥15.3”超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器 1.3主机重量≤6.2 kg（不含电池） 1.4主机内置探头接口2个，大小一致，全激活，互通互用 1.5数字波束形成器 1.6多倍信号并行处理技术 1.7数字化全程动态聚焦 1.8数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit 1.9接收方式：发射、接收通道≥1024 1.10二维灰阶成像单元 1.11谐波成像单元 1.12 M型成像单元 1.13彩色多普勒成像单元 1.14频谱多普勒成像单元 1.15空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合 1.16具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式 1.17二维角度独立偏转成像，≥5级可调 1.18斑点噪音抑制，多级可调 1.19一键自动优化，支持二维、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒及频谱多普勒成像模式 1.20扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式 1.21图像放大功能，支持前端放大、后端放大 1.22支持一键全屏放大 1.23多语言操作界面：支持中文键盘输入 1.24图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示 1.25腔内实时温控技术，温度值在显示器上体现 2.探头规格： 2.1超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调 2.2探头配置：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头 2.3腹部凸阵探头，探头频率：1.0-6.0MHz 2.4浅表线阵探头，探头频率：4.0-16.0MHz 3.二维灰阶参数： 3.1最大显示深度≥38cm 3.2发射声束聚焦：聚焦区域多级可调 3.3二维增益调节范围≥250 dB，可视可调动态范围≥280 dB 3.4物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示 3.5伪彩≥12种 3.6声功率1–100%，可视可调 4.彩色多普勒参数： 4.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 4.2多普勒增益≥250dB 4.3彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能（提供图片证明） 5.频谱多普勒参数： 5.1方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF） 5.2 B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW 5.3取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm 5.4显示控制：反转显示（左/右；上/下） 5.5频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数 6.系统通用技术规格： 6.1内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时 6.2主机内置USB接口≥2个 6.3主机内置HDMI、S-VIDEO等接口 7.测量和分析： 7.1常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等 7.2腹部测量软件包 7.3妇科测量软件包 7.4产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等 7.5心脏测量软件包 7.6泌尿测量软件包 7.7小器官测量软件包 7.8儿科测量软件包 7.9血管测量软件包 8.图像存储，回放和浏览： 8.1同屏一体化智能剪切板 8.2支持快速存储和浏览屏幕图像、电影 8.3存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息 8.4主机内置报告系统 9.图文工作站： 9.1系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息 9.2支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览 9.3支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备 9.4支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出 | 160000 |
|  |  | 便捷式心电图机 | 1台 | 一、工作条件： 1.产品可在电源交流100V~240V，50/60Hz，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 2.产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、 ECG输入 1.ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 2.导联选择：手动/自动可选 3.输入阻抗：≥100MΩ（10Hz） 4.频率响应：0.01-450 Hz 5.定标电压：1mV±1% 6.耐极化电压：≥±880 mV（±5%） 7.内部噪声：≤12.5µVp-p 8. 时间常数：≥5s 9.共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） 10.输入电流：≤0.01μA 11.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 12.导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 13.中文输入及中文操作提示和中文报告语言 三、波形处理： 1.1A/D转换：24bit 2.采样率：40kHz 3.灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5% 4.抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 5.自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 6.自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 四、存储器 1.设备内置存储器，存储病历800例 2.数据可通过SD卡、USB口导入导出，外接U盘和SD卡可扩展存储空间 五、显示器： 1.英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格 2.显示信息：同屏显示12导同步心电波形 3.显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 六、记录器： 1.热敏式点阵打印机 2.走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） 3.记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 4.记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 5.打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 6.记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 7.可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 8.具备在无网格纸上打印网格功能 七、功能 1.直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 2.可准确判定接触不良的电极并予以指示 3.拥有自动测量功能和自动诊断功能 4.手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择 5. R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出 6.自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输 7.支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告 8.周期记录模式，记录时间间隔最长可设置为60分钟 9.长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 10.具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 11.可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 八、外部输入接口： 1.USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 2.支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 3.支持DAT、PDF、FDA-XML（选配）、DICOM（选配）格式，满足医院信息化需求 4.支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息 九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动 十、电源：交直流两用 自动转换 1. 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 | 18000 |
|  |  | 住院病床 | 40张 | 一、病床 1.规格约：2080mm*970mm*500mm。 2.功能：背部升降0~85°，腿部升降0～45°，床头尾板可拆。 3.材质及要求：床架、床板碳钢制造，并经二度磷化镀锌后静电抗菌粉体喷涂，ABS强化床头尾板，床面采用条板滚压成型，条板面有两条加强筋，增加强度耐用，铝合金护栏、前后侧伏，使用安全、便捷、牢固、不夹手、不积灰尘，手摇系统具有空转限位结构装置，延长手摇系统使用年限。 4.标准配置： ABS床头尾板1对，手摇安全限位摇杆2支，4个防滑脚套，输液架插孔4个，铝合金护栏1付，引流挂钩2个，病号插卡1个，杂物架1个。 二、床垫 1.规格：与床尺寸配套 2.表面为环保防水帆布，易清洁、可拆洗，内芯40mm普通海绵和20mm椰棕。 | 2680 |
|  |  | 心电监护仪 | 1台 | 一、监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 二、显示 1.屏幕尺寸：10.4英寸彩色显示屏，分辨率：800×600 2.支持同屏显示11道波形 3.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 4.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 5.主界面上支持用户界面支持趋势图回顾界面、呼吸氧合界面、经典界面和大字体界面、他床观察窗口 6.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式等 三、数据存储、回顾 1.单个记录信息量包含至少240小时（分辨率1分钟）的趋势图/趋势表数据、1200组NIBP数据、至少200组心律失常事件和至少48小时全息波形 2.主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备 四、性能特点 1.具备USB数据接口、VGA接口、RS232 接口、除颤同步接口、模拟输出接口 2.标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率 3.具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 4.ECG 界面类型可选3导联、5导联、12导联 5.支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 6.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125)，2.5 mm/mv (×0.25)，5 mm/mv (×0.5)，10 mm/mv (×1)，20 mm/mv (×2)，40 mm/mv (×4)，自动增益，多种选择，满足临床需求 7.共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB 8.ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 9.标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 10.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护 11.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征 12.支持条形码扫描枪，方便快速录入病人信息 13.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 14.声光双重三级报警 15.技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯） 16.可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 17.旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，适用于呼吸微弱的病人，不再需要传统的脱水瓶 18.旁流/主流呼气末二氧化碳，即插即用，无需用户设置，软件自动识别和加载应用 19.内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 20.支持无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 21.三通道内置热敏打印机 22.标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落） | 11939 |
|  |  | 治疗车 | 4台 | 1.规格约：大号 800mm*500mm*850mm 2.材质：优质不锈钢 3.配置：万向对刹脚轮4个，其中两个带刹。 4.双抽屉 | 680 |
|  |  | 外科无影灯 | 1台 | 1.照度（可调） 40000-160000Lux 2.色温（可调） 3700K-5000K 3.显色指数 85-98 4.光柱深度 ≥1300mm 5.光斑直径 160-280mm 6.照度调节 1%-100% 7.灯泡类型 LED 8.灯泡数量 48颗 9.灯泡功率 1W×48 10.灯泡平均寿命 ≥50000h 11.术者头部温升 ﹤1℃ 12.电源电压 AC100-240V 50/60HZ | 4000 |
|  |  | 银质针导热巡检仪 | 1台 | 一、设备 1.主机自带多用途导线支架，可多角度和高度支撑拖挂和固定导联线，方便识 别各条导联线的线路。 2.设备需配备测温原件热电偶，其产品技术要求需提供热电偶分度值表。 3.主机温控探头配备 32 个；输入功率：≤240VA 每个探头功耗：≤5W；探头工作电压：≤15V。 4.每路温控探头温度独立可调，安全加热设置范围：80～110℃, 设置精度： 误差±2℃； 5.探头稳态温度：探头稳态温度波动不超过±6℃; 6.超温保护值：每个探头加热温度设置值加 10℃ ; 7.主机无需暂停或停机的状态下调节温度设置，以保障治疗不间断。 8.温控探头要求： 外径尺寸：粗 7.5mm，长 60mm； 内孔尺寸：孔 1.9mm，孔深 50mm； 二、耗材： 1.银质针具有单独注册的医疗器械注册证，必须清楚注明银质针的含银量。 银质针适用范围：提供人体椎管外软组织松解术的工具。 2.银质针的注册规格范围包括 1.1mm×210mm、1.1mm×190mm、1.1mm×170mm、 1.1mm×150mm、1.1mm×130mm、1.1mm×110mm、0.8mm×150mm、0.8mm×130mm、0.8mm×110mm、0.8mm×100mm 等； 3.银质针的硬度要求：HV0.2 ≥150； 4.银质针的针尖要求： 顶压力(N)：1.1mm的不大于0.8，0.8mm的不大于0.7； 穿刺力(N)：1.1mm的不大于1.2，0.8mm的不大于1.1。 5.配银质针矫直器工具。 6.配银质针皮肤进针点测温仪。 | 148000 |
|  |  | 医用臭氧治疗仪 | 1台 | 一、技术参数 1.电源电压：AC220V±22Ｖ 2.电源频率：50Hz±1Hz 3.功 率： ≤150ＶＡ 4.输入氧气压力：100-150Kpa 5.氧气流量：0.5-2.5Ｌ/min 6.相对湿度：30-80%（无冷凝） 7.保 险 丝：（2×）5×20 1A 8.工作温度：＋5℃-＋40℃ 9.相对湿度：30-80%（无冷凝） 10.输出臭氧浓度：5-80mg/l 11.浓度显示误差：≤5%（最大浓度） 12．投标时提供医疗设备第三类注册证 二、技术特点 1.彩色触摸屏技术，各种操作手指点触即可实现，制取臭氧浓度精确到以0.1mg/L作为显示单位。 2.通过显示屏中文提示，指导使用者进行操作，设定浓度值、浓度实测值、温度值、报警提示等参数，实时同步显示。 3.具备温度传感器，确保设备在安全合理状况下运作。 4.具备完善的报警功能，包括温度超限报警，浓度监测仪灯管失效报警功能。 5.具有三组常用浓度快捷键，方便使用，按照治疗需要可以提前设置好三种不同的浓度值，并可根据需要连续调节浓度。 6.开机、关机时自动消毒、自动冲洗内部管路功能，确保产生臭氧气体、臭氧水的纯度。 7.内置恒温加热免维护型多余臭氧催灭器，具备多余臭氧外循环回收分解功能，废气排放达到国家质量技术监督局制订的《室内空气中臭氧卫生标准》1小时最高容许度0.1mg/m3的安全指标。 8.智能按压制取臭氧气体：用注射器取气体时只需轻轻一按即可自动充气。 9.氧发生器，采用钛合金基板和陶瓷平板沿面放电技术，高效长寿命。 10.紫外光臭氧浓度传感器，浓度值精确稳定。 11.单片机运行控制系统，质量和稳定性超强。 12.浓度自动校准：运行中按照一定时间间隔自动进行浓度校准，保证时时准确性。 13.臭氧水制备系统，制取臭氧水浓度为2-6mg/L。 14.制取臭氧水方式：（1）少量：注射器抽取（2）大量：手动阀门开关控制获取。 | 102000 |
|  |  | 中药粉碎机 | 1台 | 一丶技术与特点 1.采用不锈钢和铝合金为材料，采用锤子和磨齿来研磨，通过网筛过滤，可达到五种细度，即40目、60目、80目、100目、180目 2.设备具有能耗低、噪音低、易清洗、操作简单水冷降温、低温出粉等特点。 3.本粉碎机主要由底座、电机、外壳、控制系统、粉碎系统、粉碎腔盖、进料头、收集袋（或箱）组成。 4.物料通过进料斗、进料口进入粉碎腔内，先在第一粉碎腔内通过转动齿盘和静齿盘之间相对运动进行初粉碎，初碎物料通过制动盘上排料孔排到第二粉碎腔（外粉碎腔）内，外粉碎腔内有高速旋转的锤头，高速旋转的锤头和粉碎内腔内的内齿环间相对运动和打击、撕裂、搓擦作用下将物料进行粉碎，所粉碎物料在离心的作用下通过筛网排出到收集袋（或箱）内。 5.本粉碎机电机采用纯铜线组，动力损耗低，运行稳定，发热低持久耐用。 6.开盖自动断点，保障安全作业。行程开关，外置设计方便检修。 二、主要技术参数 1.产量：10-20KG/H 2.刀锤：6锤 3.细度：40-180目 4.转速：6000r/m 5.适用电压：220V/50HZ 6.功率：3000W 7.主机尺寸：70cm*25cm*52cm 8.重量：净重约56kg | 4100 |
|  |  | 火龙罐 | 2台 | 1、用途：内病外治；推拿、艾灸、揉痧、熨烫、点穴； 2、材质：紫砂特殊陶制。 | 1000 |
|  | （四）天等县进远乡卫生院 |  |  |  |  |
|  |  | 颈椎孤度牵外治疗仪 | 1台 | 1.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 2.输入功率：120VA； 3.牵引力：0-300N（0-30kg）可设定； 4.牵引总时间：0-99min可设定，级差1min，允差为±30s； 5.牵引间歇时间：0-90s可设定，级差10s，允差为±30s； 6.牵引持续时间：0-9min可设定，级差1min，允差为±30s； 7.尺寸约：660mm×840mm×2200mm； 8.颈椎牵引行程为300mm，允差±10%； 9.颈椎牵引速度：7mm/s±2mm/s； 10.环境温度：10℃-40℃，相对湿度30%～75%； 11.电脑控制颈椎牵引，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引，牵引力自动补偿功能； 12.牵引过程中，具备牵引力正向补偿和负向补偿功能； 13.具备颈部按摩功能，根据患者的身高可调整颈部按摩的位置； 14.具备腰部按摩和红外热疗功能； 15.颈部按摩功能、腰部按摩功能、红外热疗功能，可组合使用，也可单独使用； 16.颈椎牵引曲度可以调节； 17.牵引椅和坐垫均匀承载150kg静负荷，放置2h不产生永久变形； 18.牵引椅的牵引架承受力应大于300N，持续拉力30min应无变形； 19.牵引椅的牵引套承受力应大于300N，持续拉力30min应无开口、开线和断裂； 20.牵引椅运行噪音不大于60dB（A）。 | 7500 |
|  |  | 电针机 | 2台 | 一、主要技术参数 1.电源：内部电源 DC9V；电源适配器(输入 AC220V±22V 50Hz±1Hz；输出 DC9V) 2.输入功率：10.0VA 3.输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 4.输出脉冲路数：六路输出 5.最大输出功率：0.3VA(250Ω负载阻抗下) 6.输出脉冲频率：1-100Hz 可调,允差为±15% 6.1.工作模式：连续波工作模式：连续 6.2.断续波工作模式：工作 15s，停5s 6.3.疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比是1:5 疏波工作5s ，密波工作10s(断续波、疏密 波时间允差为±15％) 7.输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下) 8.输出直流分量：0 9.输出脉冲宽度：0.2ms±30%（ EMC 检测基本性能） 10.体积约：345mm × 225mm × 94mm 11.重量约：1.4kg 二、附件 1.输出导线 6 根 2.皮肤电极 6 副(尺寸约：50mm*50mm) 3.毫针电极金属夹 6 副(尺寸约：≤28mm) | 350 |
|  |  | 治疗车 | 3台 | 1.规格约：大号 800mm*500mm*850mm 2.材质：不锈钢 3.配置：万向对刹脚轮4个，其中两个带刹。 4.双抽屉 | 680 |
|  |  | 理疗仪 | 2台 | 1.治疗板直径：166mm 2.加热方式：红外线灯管加热 3.是否发光：发红光 4.预热时间：无需预热 5.升降范围：0-300mm 6.俯仰角度：270° 7.输入电压：a.c. 220V、50Hz 8.输入功率：260VA 9.辐射波长范围：2-25um 10.净重：7.5Kg 11.活动臂伸缩范围：0-600mm 12.控制方式：机械定时0-60min及长通 13.产品尺寸约：590mm×880mm×1435mm 14.底座：可折叠不锈钢底座 15.定时方式：机械定时 | 315 |
|  |  | 电脑中频治疗仪 | 2台 | 1.工作条件： a) 环境温度：5 ℃～40 ℃； b) 相对湿度：不大于80%； c) 大气压力：700 hPa～1060 hPa； d) 电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz。 2.额定输入功率：200VA。 3.主机尺寸约：425mm×450mm×230mm。 4.重量约：16kg 5.中频输出 a）输出频率：1kHz～10kHz，级差1kHz，允差±10%； b）输出波形：方波，占空比50%； c）波形输出方式：双向； d）中频输出电流：在500Ω的标准负载电阻下，最大输出电流不超过以下限值：频率≤1500Hz不超过80mA（r.m.s），频率＞1500Hz不超过100mA（r.m.s）。 6.低频调制输出 a）调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值； b）调制波波形：方波，尖波、正弦波、指数波、三角波、等幅波、锯齿波、梯形波、阶梯波； c）调制方式：连续调制、间歇调制、变频调制、交替调制。 7.干扰电输出 a）干扰电差频频率范围：0～120Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值； b）调幅度：0%、25%、50%、75%、100% ，允差±5%； c）干扰电动态节律：6-10； d）干扰电差频变化周期：16-24s。 8.离子导入输出 直流输出（使用离子导入时）：分100档可调，级差1档，在500Ω的标准负载电阻下，输出电压最大有效值应不超过40V。 9.加热输出 a）热电极温度：38℃-55℃范围内分6档可调，允差±3℃； b）具有温控保护功能，最高加热温度不超过56℃，超过56℃后热保护器动作，切断加热电路。 10.输出电流稳定度：不同负载情况下，输出电流变化率应不大于10%。 11.开路电压：<500V。 12.定时 自动处方时间由各处方规定，手动处方时间1～99min范围内可调，级差1min，允差±30S，治疗时间倒计时结束后，停止输出，并有声音提示。 13.连续运行时间：不小于4h。 14.输出处方 100个自动处方+1个手动处方。（29个多步程序中频电流疗法处方，12个音频电流疗法处方；10个正弦调制中频电流疗法处方；20个脉冲调制中频电流疗法处方表；29个干扰电处方；1个手动自编处方。） 15.输出通道 四路中频加透热输出，四路离子导入直流输出，两路干扰电输出。 16.功能 具有同步设定和同步输出功能。 17.电极片 配置多种规格的电极片及布套，方便临床使用。 18.安全分类 a）按防电击类型分类：Ⅰ类； b) 按防电击的程度分类：BF型； c) 按对进液的防护程度分类：IPX0。 19.装箱单 名称; 数量; 备注. 主 机; 1台. 带加热电极片 107mm×75mm; 8片. 矩形电极片 185mm×106mm; 4片. 矩形电极片 130mm×95mm; 4片. 矩形电极片 122mm×80mm; 4片. 矩形电极片 95mm×60mm; 4片. 矩形电极片 80mm×40mm; 4片. 圆形电极片 φ40mm; 4片. 中频电极线 -加热型; 4根. 中频电极线-非加热型; 4根. 中频电极线-离子导入型; 4根. 绷带 100cm; 4根. 绷带 50cm; 4根. 电极片布套 135mm×100mm; 4个. 电极片布套 115mm×80mm; 8个. 电极片布套 100mm×65mm; 4个. 使用说明书; 1本. 合格证; 1个. 售后服务保修单; 1张. 熔断器; 4只; 250V，Φ5×20mm. 电源线; 1根; 3×0.75mm²，2m. 安装培训记录单; 1份. 快速操作指南; 1份; 粘钩和扎带各一只. 生产厂家证件及产品注册证; 1份. | 13800 |
|  | （五）天等县金洞卫生院 |  |  |  |  |
|  |  | 无影灯 | 1台 | 1.照度（可调） 40000-160000Lux 2.色温（可调） 3700K-5000K 3.显色指数 85-98 4.光柱深度 ≥1300mm 5.光斑直径 160-280mm 6.照度调节 1%-100% 7.灯泡类型 LED 8.灯泡数量 48颗 9.灯泡功率 1W×48 10.灯泡平均寿命 ≥50000h 11.术者头部温升 ﹤1℃ 12.电源电压 AC100-240V 50/60HZ | 4000 |
|  | （六）天等县龙茗中心卫生院 |  |  |  |  |
|  |  | 五分类血液细胞分析仪 | 1台 | 1.五分类血常规检测原理：采用三角度激光散射技术，通过双通道实现白细胞五分类检测。 2.特定蛋白检测原理：采用胶乳增强免疫散射比浊法检测全程CRP。 3.报告参数：≥26项（不含直方图及散点图）。 4.研究参数：≥6项，含异常淋巴细胞、巨大未成熟细胞和有核红细胞研究参数。 5.检测图形：散点图≥4个，包括1个可旋转三维立体散点图。 6.检测模式：至少具有CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF等全血检测模式。 7.最小用血量：≤ 20μL。 8.进样器容量：一次可同时装载≥60个样本。 9.检测速度：≥90样本/小时。 10.血样模式：支持静脉全血、末梢全血、预稀释模式等。 11.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能。 12.进样方式：具有自动封闭进样和开放进样两种进样方式。 13.空白计数：HCT≤0.5%、CRP≤0.2 mg/L。 14.携带污染率： CRP≤0.5%。 15.血常规线性范围：WBC：0-500.0×10^9/L，HCT：0-67.0%，PLT：0-5000×10^9/L。 16.数据存储：仪器主机至少可存储30万条样本数据信息。 17.试剂存储：主机内置CRP抗体试剂冷藏装置，关机后保持制冷。 18.仪器休眠：具备自动休眠功能，主机停止操作进入休眠状态所需等待时间可自定义设置，可设置时长为2小时。 19.质控管理：具有L-J 质控，每个批号的质控文件至少可保存400个质控结果。 20.采样针采用侧开孔设计，具有防抵死功能，可减少堵孔并提高吸样准确性。 21.具有原厂生产的试剂、校准品和质控品，可提供溯源体系报告。 | 96500 |
|  |  | 尿液分析仪 | 1台 | 1.测定原理：反射光电比色法 2.测定速度：≥410条/小时 3.可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 4.工作方式：自动连续测试，单条测试 5.显示：液晶显示屏显示中英文菜单、操作、提示信息和测试结果，测试结果用半定量、符号和SI国际单位表示 6.仪器能准确感应尿试纸条的数量 7.仪器具有自动感应尿试纸条功能，将感应到得试纸条送入仪器内部 8.自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 9.重复性：分析仪对灰度条的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数≤0.8% 10.稳定性：分析仪开机8h内，对灰度条的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数≤0.8% 11.携带污染：分析仪检测各项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，再检测阳性标本，阴性样本的结果不得出阳性，阳性样本结果不能出现阴性 12.打印：内置热敏打印机打印测试结果，及尿液样本的颜色和浑浊度 13.仪器具有自检和故障识别功能 14.条形码识别：可接条形码扫描器识别条形码 15.存储功能：≥9000个测量结果 16.校准功能：仪器配有试纸条校准功能 | 30000 |
|  |  | 电解质分析仪 | 1台 | 一、技术特点： 1.彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除 2.功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正 3.配备自动进样盘，进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，内置条码扫描可选 4.泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象 5.检测和计算项目: K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、nCa、TCa等多种参数组合 6.较低的样品耗量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒 7.断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000 8.支持RS232串口网络联网，标配外置条码扫描 9.自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入 10.一体化试剂包，降低生物污染风险,符合环保要求 11.背光式电极观察窗，让检测一目了然 12.试剂余量报警，条码耗材控制技术 二、样品种类：血清 三、测量范围和精度： 项目; 测量范围; 精密度（CV值）. K+; 0.5—15.0mmol/L; ≤1.0%. Na+; 20.0—200.0 mmol/L; ≤1.0%. Cl—; 20.0—200.0 mmol/L; ≤1.0%. Ca2+; 0.1—5.0 mmol/L; ≤1.5%. pH; 6.0—9.0; ≤1.0%. | 17500 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、交付时间：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 三、交付地点：天等县内采购人指定地点。 四、验收标准、规范：依据国家有关规定、采购文件的要求、投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。 五、售后服务要求： 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费协助采购单位进行安装场地设计，免费安装、调试，安装应符合国家行业相关标准、规范及规定。质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年（自双方验收合格之日之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、响应时间：设备在使用过程中发生质量问题，供应商技术人员在接到采购人通知后12小时响应，24小时内到达采购人指定现场解决处理。 3、质保期内免费为采购单位提供完善的设备操作培训和维修技术人员的培训，确保采购单位有关人员能独立操作使用设备；培训人数由采购单位确定。 4、采购人及成交人双方必须安排人员到场，采购人只负责协调及监督工作，成交人应当安排足够人员到场负责进行装卸、调试。清理装机产生的木箱等工作。 5、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 6、供应商应保证提供的是最新机型、最新软件版本、全新未经使用的合格产品。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）运输、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用。 2、付款方式： 无预付款，货物交货验收合格之日起15个工作日内，中标人提供并收集送、验货等材料及全额发票交给采购人；采购人按照财务审批流程确认无误后支付合同款给中标人。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： □ 本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人将协助具有进出口业务代理资质的成交人办理上述进口货物的免关税手续，如投标人不具备进出口业务代理资质，则其报价中必须包含关税在内的所有税费。 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 ☑ 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：无 三、核心产品： 本项目的核心产品为“需求一览表”中第 （一）-1 项产品：“彩色B超机”。 |  |  |  |  |
| 其他要求 | 资料及证明文件 ▲1、本标项所采购的医疗器械分类详见附件，投标人为经销商的，根据所投医疗器械产品的类别提供对应且有效的第二类医疗器械经营备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；投标人为生产厂家的，根据所投医疗器械产品的类别提供相应的《医疗器械生产许可证》，提供相应有效证书复印件。 ▲2、投标人须根据所投产品的类别在投标文件中提供对应的产品证书（医疗器械产品注册证或医疗器械产品备案证）。 |  |  |  |  |

附件：

| 序号 | 乡镇卫生院名称 | 医用设备名称 | 医疗器械分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向都 | 彩色B超机 | 二类 |
| 1 | 东平 | 显微镜 | 一类 |
| 2 |  | 尿液分析仪 | 二类 |
| 3 |  | 血球仪 | 二类 |
| 1 | 进结 | 全自动生化分析仪 | 二类 |
| 2 |  | 彩色B超机 | 二类 |
| 3 |  | 便携式B超 | 二类 |
| 4 |  | 便捷式心电图机 | 二类 |
| 5 |  | 住院病床 | 一类 |
| 6 |  | 心电监护仪 | 二类 |
| 7 |  | 治疗车 | 无批准 |
| 8 |  | 外科无影灯 | 二类 |
| 9 |  | 银质针导热巡检仪 | 二类 |
| 10 |  | 医用臭氧治疗仪 | 三类 |
| 11 |  | 中药粉碎机 | 无批准 |
| 12 |  | 火龙罐 | 一类 |
| 1 | 进远 | 颈椎孤度牵外治疗仪 | 二类 |
| 2 |  | 电针机 | 二类 |
| 3 |  | 治疗车 | 无批准 |
| 4 |  | 理疗仪 | 二类 |
| 5 |  | 电脑中频治疗仪 | 二类 |
| 1 | 金洞 | 无影灯 | 二类 |
| 1 | 龙茗 | 五分类血液细胞分析仪 | 二类 |
| 2 |  | 尿液分析仪 | 二类 |
| 3 |  | 电解质分析仪 | 二类 |

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许分包 | ☑不允许分包。 □允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.4 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的获得参加评标资格的投标人或获得中标人推荐资格的确定方式 | □随机抽取（采用最低评标价法，投标报价相同时；采用综合评分法，评审得分相同时。） □其他方式： ☑采用综合评分法，评审得分相同时，投标总报价低的获得推荐资格，评审得分、投标总报价均相同时，由采购人随机抽取。 □采用最低评标价法，投标总报价相同时，由采购人随机抽取。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2024年 9 月至投标文件提交截止时间止的任意 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为 2024 年 9 月至投标文件提交截止时间止的任意 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（提供2023年度或2024年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.本项目的特定资格要求： 标项1：投标人为经销商的，根据所投医疗器械产品的类别提供对应且有效的第二类医疗器械经营备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；投标人为生产厂家的，根据所投医疗器械产品的类别提供相应的《医疗器械生产许可证》； 标项2：投标人为经销商的，根据所投医疗器械产品的类别提供对应且有效的第二类医疗器械经营备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；投标人为生产厂家的，根据所投医疗器械产品的类别提供相应的《医疗器械生产许可证》；（必须提供，否则作无效投标处理） - 6.声明函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 7-1.落实政府采购政策需满足的资格要求： - 标项1：本标项属于预留采购份额专门面向中小企业采购的项目，预留采购份额：专门面向中小企业份额不低于40%，专门面向小微企业占专门面向中小企业份额的60%。投标人必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； - 标项2：本标项属于预留采购份额专门面向中小企业采购的项目，预留采购份额：专门面向中小企业份额不低于40%，专门面向小微企业占专门面向中小企业份额的60%。投标人必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 7-2.关于采购标的占预留份额比例的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 8.联合体投标协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） - 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟，如有，请提供）。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则投标文件作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | - 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人情况介绍；（格式自拟，如有，请提供） 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟，如有，请提供）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法和评标标准”提供有关证明材料） 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.售后服务方案；（格式自拟，必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施方案、培训方案；（格式自拟，如有，请提供） 4.投标产品技术证明资料（包括但不限于、投标产品说明书、出厂标准、质量检测报告等）；（格式自拟，如有，请提供） 5.投标产品销售业绩或使用情况及证明资料（格式自拟，如有，请提供）； 6.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（格式自拟，如有，请提供） 7.投标人对本项目的合理化建议；（格式自拟，如有，请提供） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。（格式自，如有，请提供拟） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（格式自拟，如有，请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标人可单独投某个标项，也可投多个或全部标项。 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | ☑本项目不需要缴纳投标保证金。 □本项目需要缴纳投标保证金，相关要求如下： 1.投标保证金的缴纳方式：详见招标公告 2.投标保证金的金额：详见招标公告 3.投标保证金采用银行转账缴纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。 4.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 5.缴纳投标保证金指定账户：详见招标公告。 6.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： - 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 - 2.投标人采用现金方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 - 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 - 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 - 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。） |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： / 年/ 月/ 日 / 时 / 分（北京时间） 地点： / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为附件在广西政府采购云平台上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 标项1： 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 2 项。 标项2： 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 2 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人排名并列的情形，确定中标人方式 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑政策分得分高的优先、技术分得分高的优先、商务分得分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序。 □采取随机抽取的方式确定。 |
| 35 | 履约保证金金额 | ☑ 本项目不需要缴纳履约保证金。 □ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 1.履约保证金金额：按该标项中标金额的 %，如中标人为中小企业的（以投标文件中提供的中小企业声明函为准），则按该标项中标金额的2%。 2.履约保证金递交方式：中标人在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标人在签订合同之前，需足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。项目全部验收合格后，中标人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》《政府采购项目履约保证金退付意见书》等相关资料（格式详见招标文件第六章），采购人按财务流程审批无误后，5个工作日内办理履约保证金退还手续（不计利息）。 4.缴纳履约保证金的指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 备注： - 1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 - 2.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 - 3.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的材料 | 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | - 1.名称：天等县卫生健康局 - 联系电话： 通讯地址： 2.名称：广西科联招标中心有限公司监督审核部 联系电话：0771-3486228 地址：广西科联招标中心有限公司一楼103室（广西南宁市大学东路170号广西农业机械研究院内） |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2.通讯方式 名称：天等县财政局政府采购监督管理股 地址：天等县天宝北路398号 联系电话：0771-3530890 |
| 40 | 采购代理服务费支付方式 | ☑本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付：（支付方式）。 □本项目不收取采购代理服务费。 |
|  | 采购代理服务费收取标准 | ☑以标项（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 20% /□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费： 。 |
|  | 采购代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 41.1 | 解释 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法和评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为该投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法和评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个标项的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投标项的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1，或者转为中标人的履约保证金。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序”。

20.备份投标文件

详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

- （1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，均视为无效投标。

- （解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.3评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标作无效处理。

28.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法和评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购人在收到评标委员会出具的评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

37.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（7）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（6）国务院财政部门规定的其他条件。

### 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.采购代理服务费

40.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

##### 40.2采购代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

- （1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

- （2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

- 例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

- 100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

- （ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

- 合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 崇左市线上“政采贷”政策告知函

崇左市线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

附件1：

崇左市线上“政采贷”业务流程图

附件2

崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

| 金融机构名称 | 地址 | 业务咨询电话 |
| --- | --- | --- |
| 崇左市本级及江州区 |  |  |
| 工商银行崇左分行 | 崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼 | 0771-7820436 0771-7820439 |
| 农业银行崇左分行 | 江州区友谊大道26号 | 0771-7917212 |
| 农业银行江州支行 | 江州区江南路48号 | 0771-7917054 |
| 建行崇左分行 | 崇左市江州区江南路73号建行大厦 | 0771-7831103 |
| 中国银行崇左分行 | 崇左市江州区龙胤大厦五楼 | 0771-7928650 0771-7920613 |
| 崇左农商行授信审批部 | 崇左市城西路109号 | 0771-7925660 |
| 中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 0771-7968699 |
| 桂林银行崇左分行营业部 | 广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部） | 0771-7916636 |
| 桂林银行江州支行 | 崇左市江州区建设路41号桂林银行 | 0771-7988895 |
| 广西北部湾银行崇左分行 | 崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺 | 0771-7960855 |
| 广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行 | 广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼 | 0771-7821126 |
| 广西北部湾银行崇左市丽江支行 | 崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺 | 0771-7831866 |
| 扶绥县 |  |  |
| 工商银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇同正大道94号 | 0771-7535612 |
| 农业银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇新华路126号 | 0771-7917330 |
| 建行扶绥支行 | 扶绥县南密路6号 | 0771-7516511 0771-7531157 |
| 建行扶绥空港支行 | 扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层 | 0771-7525822 |
| 中国银行扶绥支行 | 扶绥县-扶绥大道16号山水城市广场一层商铺 | 0771-5025887 |
| 扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 扶绥县新宁镇永宁路2-1号 | 0771-7533041 |
| 中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 0771-7536178 0771-7536177 |
| 桂林银行崇左扶绥支行 | 广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行） | 0771-7661101 |
| 广西北部湾银行扶绥县支行 | 崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园·未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺 | 0771-7500768 |
| 扶绥深通村镇银行业发部 | 扶绥县大景城1号楼正门旁 | 0771-7525678 |
| 宁明县 |  |  |
| 工商银行宁明县支行 | 宁明县城中镇兴远街70号 | 0771-8620729 |
| 农业银行宁明县支行 | 宁明县城中镇明阳街11号 | 0771-7917093 |
| 建行宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号 | 0771-8629006 |
| 宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 宁明县城中镇明阳街3号 | 0771-8628166 |
| 桂林银行崇左宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道中70号 | 0771-8630787 |
| 广西北部湾银行宁明支行 | 崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面 | 0771-8622237 |
| 大新县 |  |  |
| 工商银行大新县支行 | 大新县桃城镇民生街98号 | 0771-3628078 |
| 农业银行大新县支行 | 大新县桃城镇伦理路223号 | 0771-7917015 |
| 建行大新支行 | 大新县民生街7号 | 0771-3689766 |
| 大新农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 大新县城养利路131号 | 0771-3623887 |
| 桂林银行崇左大新支行 | 崇左市大新县桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行 | 0771-3621996 |
| 广西北部湾银行大新支行 | 崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面 | 0771-3628366 |
| 崇左大新长江村镇银行营业部 | 大新县桃城镇德天大道74-1号 | 0771-3698002 |
| 崇左大新长江村镇银行百汇支行 | 大新县桃城镇伦那路8号 | 0771-3626199 |
| 龙州县 |  |  |
| 工商银行龙州县支行 | 龙州县龙江街60号 | 0771-8868619 |
| 农业银行龙州县支行 | 龙州县龙州镇康平街26号 | 0771-8812504 |
| 建行龙州支行 | 龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号 | 0771-8820525 |
| 龙州农商行公司机构金融部 | 龙州县龙州镇独山路172号 | 0771-8813013 |
| 桂林银行崇左龙州支行 | 龙州县龙州镇同顾大道1号同顾·中央公园20栋10号—13号房 | 0771-8871021 |
| 广西北部湾银行龙州支行 | 崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面 | 0771-8811533 |
| 天等县 |  |  |
| 工商银行天等县支行 | 天等县天等镇朝阳东路054号 | 0771-3532211 |
| 农业银行天等县支行 | 天等县天等镇天宝北路007号 | 0771-7917046 |
| 天等农商行公司机构金融部 | 天等县天等镇仕民路48号 | 0771-3521361 |
| 桂林银行崇左天等支行 | 广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号 | 0771-3522157 |
| 广西北部湾银行天等支行 | 崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号 | 0771-3528688 |
| 凭祥市 |  |  |
| 工商银行凭祥分行 | 凭祥市新华路5号 | 0771-8529259 |
| 农业银行凭祥支行 | 凭祥市北大路216号 | 0771-7917258 |
| 建行凭祥支行 | 凭祥市屏山路138号 | 0771-8525068 0771-8536852 |
| 建行凭祥中区支行 | 凭祥市金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺 | 0771-8551161 |
| 建行凭祥浦寨支行 | 凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号 | 0771-8561665 |
| 中国银行凭祥支行 | 凭祥市-北环路112号 | 0771-8520356 |
| 凭祥农商行业务拓展部 | 凭祥市友谊关大道13号 | 0771-8535667 |
| 桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支40号 | 0771-8520550 |
| 广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支60-1号 | 0771-8556667 |

- 第四章  评标方法和评标标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价（单价上控价），或者超出采购预算金额的；

（4）经核算，面向中小企业采购的比例不满足资格条件要求；

（5）投标人未就所投标项进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投标项的单项内容作唯一报价；投标人未就所投标项的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（6）修正后的报价，投标人不确认的；

（7）投标人属于本章第5条第（4）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- （2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- （3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- （4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者服务期等）、质保期及招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，有可能对评审产生影响。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（5）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（6）各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。

（7）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（8）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会各成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 标项1适用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 评审因素 | 评分标准 |
| 1 | 1.价格分 （满分30 分） | 投标报价 （满分30分） | （1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对投标人的投标报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）评标报价为投标人的投标报价，评标报价只是作为评审时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （3）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （4）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 2.技术分 （满分55分） | 2.1技术性能分（满分20分） | （1）基本分：投标人技术参数完全满足招标文件要求得基本分5分； （2）投标人在技术要求偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加1分；满分15分。 注：1.投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖投标人公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。 2.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 2.2项目实施方案分（满分15分） | 评委根据投标人提供的项目实施方案进行独立评审： 一档（0分)：仅包含基本实施内容和人员配备，实施方案内容粗略。 二档(5分)：实施人员配备合理，能满足项目实施需要，对设备交付、试运行、验收等能提出具体方案，提供简单的进度计划和工期保证措施，有基本的质量控制保证方案。 三档(10分)：在二档基础上，实施人员配备组成合理且分工明确，有明确的项目组织实施管理机构和实施人员安排计划，有项目管理制度和保障措施；有项目组织及部署计划，进度安排、功能测试方案、试运行及验收方案等。 四档（15分)：在三档基础上，实施人员配备组成合理且分工明确，有明确的项目组织实施管理机构和实施人员安排计划，项目管理制度和保障措施与本项目相适应；项目组织及部署计划有针对性，有与本项目相适应的进度安排、功能测试方案、试运行及验收方案；同时有对应的应急解决方案，并能针对本项目建设提出合理化建议，整体方案有针对性。 注：未提供项目实施方案或不符合最低入档条件不得分。 |
|  |  | 2.3培训方案分（满分10分） | 由评委按照投标人提供的培训方案，分别从培训内容、培训计划、培训资料、培训师资人员、培训组织方式5个方面进行独立评审：具有以上5个方面内容，培训方式结合线上线下，培训内容详细，培训时间安排合理，培训人员经验丰富、实操性强，培训资料紧密贴合本项目，整体方案内容详细清晰，完全满足项目需求的，得10分；上述5个方面（培训内容、培训计划、培训资料、培训师资人员、培训组织方式）每缺少1个方面内容或某单个方面内容表述简单粗略，不清晰、或不贴合本项目实施的，扣2分，扣完10分为止。未提供方案不得分。 注：以上内容不重复计分。 |
|  |  | 2.4售后服务方案分 （满分10分） | - 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括①售后服务人员配备、②售后服务响应机制、③替代品（备用机）方面、④定期维护 (注明时间)、⑤质保期外维修方案5项内容）按照以下标准进行独立评审（满分10分）： - 每项内容表述详细清晰、无错漏、对本项目针对性强、具有可行性的，得2分； - 每项内容简单粗略，或表述不清晰，或对本项目不具有针对性，或不具有可行性的，得1分； - 未提供该项内容的，得0分。 |
| 3 | 3.商务分 （满分15分） | 3.1质保期分 （满分8分） | 在项目要求的质保期基础上每延长1年得2分，满分8分。 |
|  |  | 3.2履约能力分（满分2分） | 所投产品的生产厂商有质量管理体系ISO9001认证，或ISO13485医疗器械质量管理体系认证，每个证书（在有效期内的）计1分，最高2分。（需在投标文件中提供有效期内的相关证书复印件，未提供不得分） |
|  |  | 3.3业绩分 （满分5分） | 2022年1月1日至提交投标文件截止时间止{以合同签订时间或者中标（成交）通知书的落款时间为准}，投标人或制造商具有与本次采购内容有关的类似项目业绩的，并能清晰反映产品名称的，每项得1分，满分5分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同或者中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。同一个编号的项目有两个或两个以上的分标（标项）中标的只算1个业绩】 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

| 标项2适用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 评审因素 | 评分标准 |
| 1 | 1.价格分 （满分30 分） | 投标报价 （满分30分） | （1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对投标人的投标报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）评标报价为投标人的投标报价，评标报价只是作为评审时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （3）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （4）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 2.技术分 （满分50分） | 2.1技术性能分（满分20分） | （1）基本分：投标人技术参数完全满足招标文件要求得基本分5分； （2）投标人在技术要求偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加1分；满分15分。 注：1.投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖投标人公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。 2.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 2.2项目实施方案分（满分10分） | 评委根据投标人提供的项目实施方案进行独立评审： 一档（0分)：仅包含基本实施内容和人员配备，实施方案内容粗略。 二档(3分)：实施人员配备合理，能满足项目实施需要，对设备交付、试运行、验收等能提出具体方案，提供简单的进度计划和工期保证措施，有基本的质量控制保证方案。 三档(6分)：在二档基础上，实施人员配备组成合理且分工明确，有明确的项目组织实施管理机构和实施人员安排计划，有项目管理制度和保障措施；有项目组织及部署计划，进度安排、功能测试方案、试运行及验收方案等。 四档（10分)：在三档基础上，实施人员配备组成合理且分工明确，有明确的项目组织实施管理机构和实施人员安排计划，项目管理制度和保障措施与本项目相适应；项目组织及部署计划有针对性，有与本项目相适应的进度安排、功能测试方案、试运行及验收方案；同时有对应的应急解决方案，并能针对本项目建设提出合理化建议，整体方案有针对性。 注：未提供项目实施方案或不符合最低入档条件不得分。 |
|  |  | 2.3培训方案分（满分10分） | 由评委按照投标人提供的培训方案，分别从培训内容、培训计划、培训资料、培训师资人员、培训组织方式5个方面进行独立评审：具有以上5个方面内容，培训方式结合线上线下，培训内容详细，培训时间安排合理，培训人员经验丰富、实操性强，培训资料紧密贴合本项目，整体方案内容详细清晰，完全满足项目需求的，得10分；上述5个方面（培训内容、培训计划、培训资料、培训师资人员、培训组织方式）每缺少1个方面内容或某单个方面内容表述简单粗略，不清晰、或不贴合本项目实施的，扣2分，扣完10分为止。未提供方案不得分。 注：以上内容不重复计分。 |
|  |  | 2.4售后服务方案分（满分10分） | - 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括①售后服务人员配备、②售后服务响应机制、③替代品（备用机）方面、④定期维护 (注明时间)、⑤质保期外维修方案5项内容）按照以下标准进行独立评审（满分10分）： - 每项内容表述详细清晰、无错漏、对本项目针对性强、具有可行性的，得2分； - 每项内容简单粗略，或表述不清晰，或对本项目不具有针对性，或不具有可行性的，得1分； - 未提供该项内容的，得0分。 |
| 3 | 3.商务分 （满分20分） | 3.1质保期分 （满分4分） | 在每个标项目要求的质保期基础上每延长半年得1分，满分4分。 |
|  |  | 3.2履约能力分（满分6分） | 所投产品的生产厂商有质量管理体系ISO9001认证，或ISO13485医疗器械质量管理体系认证，或ISO14001环境管理体系认证，每个证书（在有效期内的）计2分，最高6分。（需在投标文件中提供有效期内的相关证书复印件，未提供不得分） |
|  |  | 3.3业绩分 （满分10分） | 2022年1月1日至提交投标文件截止时间止{以合同签订时间或者中标（成交）通知书的落款时间为准}，投标人或制造商具有与本次采购内容有关的类似项目业绩的，并能清晰反映产品名称的，每项得2分，满分10分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同或者中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。同一个编号的项目有两个或两个以上的分标（标项）中标的只算1个业绩】 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

- 第四节 中标候选人推荐原则

1.评标委员会将根据评审后总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.4条款的规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 评标报告

- （一）评标报告与推荐中标候选人

- 评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

- （二）评标争议事项处理

- 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：                                      采 购 计 划 号：

中标人（乙方）：

项目名称：

项目编 号：

签订地点：                                           签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.标项     的合同总金额：（大写）人民币                      （小写）¥

2.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 （如有） | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 ① | 单价（元）② | 单项合计（元） ③＝①X② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.合同总金额是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点： 甲方指定的卫生院  。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

3.培训时间不少于      课时，且有关人员熟悉掌握操作为止。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：无预付款，货物交货验收合格之日起15个工作日内，乙方提供并收集送、验货等材料及全额发票交给甲方；甲方按照财务审批流程确认无误后支付合同款给乙方。

第九条　履约保证金

本项目无履约保证金

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按投标文件承诺的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.医疗卫生机构购销廉洁协定书；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者其委托代理人： | 法定代表人或者其委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投标项（如有则填写，无标项时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.声明函的格式：

声明函

致： 广西科联招标中心有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）     （项目编号：            ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

- 2、我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

- 3、在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

- （2）已详细审查招标文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

- （3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料。

- 4、我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

- □我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密。

- □我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         。

- 6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

- 特此承诺。

- 注： 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标文件作无效响应处理。

投标人名称(盖公章)：

年    月    日

4.关于采购标的占预留份额比例的承诺函（格式）：

关于采购标的占预留份额比例的承诺函

致： 广西科联招标中心有限公司：

我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）     （项目编号：            ）项目的投标，我方就本次投标标的占预留份额比例承诺如下：

标项1：我公司提供由符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定要求的中小企业制造的标的，累计金额为：¥        ，占投标总报价的      %，其中：由小微企业制造的标的，累计金额为：¥        ，占由中小企业制造的标的累计金额的      %。

标项2：我公司提供由符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定要求的中小企业制造的标的，累计金额为：¥        ，占投标总报价的      %，其中：由小微企业制造的标的，累计金额为：¥        ，占由中小企业制造的标的累计金额的      %。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

5.联合体投标协议书的格式：

联合体投标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加    广西科联招标中心有限公司   组织的   （项目名称）  （项目编号：           ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                          （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                             。

5、本联合体中，                                   （某成员单位名称）为        （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的        %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

……

年  	月  	日

- 第二节 商务文件格式

- 1.商务文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投标项（如有则填写，无标项时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年   月   日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.无串通投标行为的承诺函的格式：

参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

附件： 法定代表人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）

5.法定代表人授权委托书的格式：

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致： 广西科联招标中心有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  （项目名称）   项目（项目编号：       ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：          。

代理人无转委托权。

投标人名称（或联合体投标牵头人名称）（盖公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称（盖公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员二名称（盖公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则作无效投标处理。

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

委托代理人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）

6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所投标项（此处有标项时填写具体标项号，无标项时填写“无”）：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请逐条对应本项目招标文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

7.投标人类似的业绩证明文件（如有要求）：

类似项目的业绩一览表

所投标项（如有则填写，无标项时填写“无”或者留空）：

| 采购人 名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 技术文件格式

1. 技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投标项（如有则填写，无标项时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3. 技术需求偏离表的格式：

技术需求偏离表

项目名称：

项目编号：

所投标项（此处有标项时填写具体标项号，无标项时填写“无”）：

| 项号 | 标的名称 | 招标文件采购需求中的技术参数及配置 | 投标文件响应的技术参数及配置 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 投标货物中，属于优先采购节能产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ，合计 项；属于优先采购环境标志产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ，合计 项。 （注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。） |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的技术参数及配置条款作出明确响应，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的技术参数及配置内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

4. 项目实施人员一览表、售后服务人员情况表的格式：

项目实施人员一览表（如有要求）

所投标项（此处有标项时填写具体标项号，无标项时填写“无”）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可参照上述的格式自行编制，并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

售后服务人员情况表（如有要求，参照此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 报价文件格式

1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投标项（如有则填写，无标项时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年   月   日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.投标函的格式：

投标函

致：广西科联招标中心有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）  项目（项目编号：               ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)               (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以投标时提供的开标一览表中的投标总报价，在承诺的交付时间内提供本项目招标文件“第二章  采购需求”的“需求一览表”中的相应的采购内容，具体详见开标一览表。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

4. 开标一览表的格式：

开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：

项目编号：

所投标项（如有则填写，无标项时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 及制造商 | 数量及单位 ① | 单价(元) ② | 单项合计（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多标项，按标项分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 第五节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

4、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

4.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

- 第七章 质疑、投诉材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                          包号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                       包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。