南宁市政府采购

公开招标文件（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市第二妇幼保健院医疗设备采购

项目编号：NNZC2024-G1-991876-GXJX

所属行政区划：南宁市本级

采 购 人：南宁市第二妇幼保健院

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

2025年1月2日

目录

第一章招标公告	3

第二章采购需求	7

第三章投标人须知	67

第一节投标人须知前附表	67

第二节投标人须知正文	73

一、总则	73

二、招标文件	76

三、投标文件的编制	76

四、开标	79

五、资格审查	80

六、评标	81

七、中标和合同	82

九、其他事项	88

第四章评标方法及评分标准	89

第一节评标方法	89

第二节评标程序	89

第三节评分标准	92

第四节  中标候选人推荐原则	96

第五节评标报告	96

第五章拟签订的合同文本	97

第六章投标文件格式	111

第一节 投标文件外层包装封面	112

第二节 资格证明文件格式	113

第三节 商务文件格式	121

第四节 技术文件格式	132

第五节 报价文件格式	141

第六节 其他文书、文件格式	147

第七章质疑、投诉证明材料格式	149

第一节质疑函（格式）	150

第二节投诉书（格式）	153

第一章招标公告

公开招标公告

项目概况

南宁市第二妇幼保健院医疗设备采购的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年1月23日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2024-G1-991876-GXJX

项目名称：南宁市第二妇幼保健院医疗设备采购

预算总金额（元）：4487140.00

采购需求：

标项一

标项名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备采购

数量：1

预算金额（元）：2707600.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：监护仪、除颤仪及全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备一批。如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《采购需求》。

最高限价（如有）：2707600.00

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内安装且调试完成并验收合格。

本标项 否 接受联合体投标。

备注：/

标项二

标项名称：医用冰箱等医疗设备采购

数量：1

预算金额（元）：1779540.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医用冰箱、药品柜等医疗设备一批。如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《采购需求》。

最高限价（如有）：1779540.00

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内安装且调试完成并验收合格。

本标项 否 接受联合体投标。

备注：/

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一：本标项非专门面向中小企业采购；标项二：本标项为专门面向中小企业采购的项目（供应商所投产品应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造)；

3.本项目的特定资格要求：供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件

时间：2025年1月2日自发布公告之时至2025年1月23日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）线上获取；

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目并获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。各供应商需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月23日9时30分（北京时间）。

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。

开标时间：2025年1月23日9时30分（北京时间）。

开标地点：南宁市公共资源交易中心通过广西政府采购云平台开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.采购意向公开链接：

https://zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentId=66601&articleId=ann_EFphfQy6h3A1UZS7xmlk5tD5ndTMr3NGt5TILBJnhQo=&utm=web-micro-app-back-front.1bfe0886.cPlanInfo.3.5a6532c0acbe11ef8426f95b09a24ec3

4.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

全国公共资源交易平台（广西.南宁）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）

5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

6. 广西政府采购云平台电子投标相关事宜说明

（1）本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云”平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763 （服务时间：工作日8：00-20：00）获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南宁市第二妇幼保健院

地址：南宁市邕宁区汉林街60号

项目联系人：李泳霖

联系电话：0771-4737409

2.采购代理机构信息

名 称：广西北投建信建设项目管理有限公司

地 址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼B1110室

联系人：邓桂艳、李璇、谢国栋、胡明剑

联系电话：0771-5345226

3.项目联系方式

联系人：邓桂艳、李璇、谢国栋、胡明剑

联系电话：0771-5345226

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登录http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）（政采云CA和广西政府采购云平台CA通用）。

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

广西北投建信建设项目管理有限公司

2025年1月2日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

标项一：

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  |  |  | 一 |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数要求 |  | 分项预算单价（元） | 所属行业 |
| 1 | 监护仪 | 台 |  | 2 | 1.≥10.1英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率为1280×800像素，8通道波形显示。 2.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。 3.支持中文手写、拼音、英文3种输入法。 4.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。 5.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块。 6.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。 ▲7.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV，系统噪声≤25μv； ▲8.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力＞106db； 9.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 10.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等； 11.具有心率变异性分析功能； 12.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿； 13.具有ST段分析和STView功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围：-2.5mV-+2.5mV； 14.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围:200ms-800ms； 15.无创血压具有五种测量模式:手动、自动、序列、整点和连续测量，具有动态血压监测界面； 16.具有多种界面显示:标准、大字体、动态趋势，呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、PAWP等； 17.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 18.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器； 19.计算功能:具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能； 20.可支持240小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、48小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾； 21.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息； 22.支持临床辅助决策功能:SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分、CCHD筛查(选配)等。 |  | 34200 | 工业 |
| 2 | 除颤仪 | 台 |  | 1 | 1.体外除颤监护仪配置8.4英寸彩色TFT显示屏，分辨率为800×600像素，界面最多可显示4道监护参数波形。 2.显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器。 3.采用双相指数截断(BTE)波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 4.支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型。 5.体外除颤监护仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯。 6.具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间。 7.三步即可完成手动除频操作。 ▲8.体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为25种，最小为1J，最大为360J。 9.病人阻抗范围：体外除颤:20～250欧；体内除颤：15-250欧。 10.体外除颤监护仪选配支持AED除颤功能，电击能量100J--360J可配置，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率VF，VT。 11.体外除颤监护仪支持CPR心肺复苏抢救提示,可指导操作人员进行CPR操作，过程符合 AHA2010 急救指南中CPR指南要求。 12.体外除频监护仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J。 13.电池供电情况下除颤监护仪充电至200J小于5S，充电置360J小于8s。 14，体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测。 15.可选配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏。 16.起搏波形:单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms。 17.可选配升级实现12导ECG、SP02、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2。 18.可监测心律失常种类≥26种。 ▲19.主机具有≥160小时趋势图和趋势表、≥240min录音存储。 20.体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 ▲21.体外除频监护仪最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除额210次，单ECG检测6小时以上。 22.电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量。 23.体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告。 24.实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 25.体外除颤监护仪IP防护等级满足IP44等级要求。 |  | 78800 | 工业 |
| 3 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 台 |  | 1 | 一、设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 二、用途： 主要用于妇产科、腹部、胎儿心脏、泌尿科、新生儿、心脏、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、浅表组织与小器官等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 三、 主要技术规格及系统概述： 3.1 主机成像系统： ▲3.1.1 高分辨率（分辨率1920×1080）液晶显示器≥23英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转 ； ▲3.1.2 操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥15 英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，支持手势操作，支持手写输入，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，支持触摸屏编辑。支持在触摸屏上快速调节显示器、触摸屏、操作面板的亮度，呼出电子小键盘； 3.1.3 操作面板具有≥4 向独立调节功能，方便操作者进行操作； 3.1.4 主机重量：≤120kg ； 3.1.5 数字波束形成器 ； 3.1.6 多倍信号并行处理技术 ； ▲3.1.7 两种成像方式，支持数字化全域聚焦，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示；也支持开启焦点调节，焦点个数≥10 个； 3.1.8 数字化可变孔径及动态变迹技术； 3.1.9 数字化二维灰阶成像及 M 型显像单元； 3.1.10 解剖M型技术≥3 条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量，支持曲线解剖 M型 ； 3.1.11 脉冲反相谐波成像单元； 3.1.12 彩色多普勒成像技术； 3.1.13 彩色多普勒能量图技术 ； 3.1.14 方向性能量图技术； 3.1.15 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW、CW 和 HPRF) ； 3.1.16 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键； 3.1.17 空间复合成像技术，支持多档位调节和多参数联合应用，与彩色和其他高级成像模式兼容； 3.1.18 斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，可分级调节≥7 级； 3.1.19 高清成像技术，整场图像锐化处理，提高组织内部分辨率和边界锐化显示，独立分级调节≥ 5 级； 3.1.20 实时双同步/三同步功能； 3.1.21 支持局部放大、一键全屏放大； 3.1.22 内置DICOM3.0 标准输出接口； 3.1.23 WIFI无线数据传输功能，通过移动终端应用软件（APP），扫描超声设备中的二维码，可将实时扫查图像同步共享至移动终端；也可将超声设备中影像数据发送至移动终端进行浏览查阅、存储，实现智联交互； 3.1.24 支持远程会诊系统，支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频具备高清、高帧率流畅画面，帮助远地医生和专家交流获得正确的诊断结果； 3.1.25 工作流协议，支持工作流协议自定义设置，根据预设流程可自动添加注释、体标及自动激活测量等，同时结合教学系统，帮助操作者顺利完成检查工作； 3.1.26 支持图像秒传功能，支持将临床图像从超声设备一键上传至 PC 端； ▲3.1.27 支持探头抬起自动唤醒，3档灵敏度可调； 3.1.28 支持语音控制，含语音注释、自定义语音命令； 3.1.29 支持人脸识别，支持录入人脸信息，存储人脸信息与账户信息，人脸登录机器； 3.1.30 支持快速切换诊断项，诊断项支持在触摸屏上进行编辑，将最常用的检查探头和其模式，放置在一边，点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式 ； 3.1.31 中央刹车和直行锁功能； 3.2 先进成像技术： 3.2.1 3D/4D 成像技术 1) 渲染模式≥10种，包括表面模式、骨骼成像、梯度亮度、X-线成像、表面深度成像、骨骼深度成像、最小回声成像、光源仿真成像、光影成像、多光源成像等 ； 2)智能光源仿真成像技术，通过仿真成像技术对 3D/4D 立体数据进行仿真渲染，并支持≥8种光源位置可调，显示不同动态光源所带来的立体渲染效果； 3)光影成像技术，通过提取三维体数据组织边缘轮廓信息，滤除组织信号，并进行立体渲染，达到透视效果，如玉石般晶莹剔透效果，观察内部不同层次结构，主要适应于胎儿骨骼、孕囊、血管及空腔性结构等成像 ； 4)截面功能，根据 3D 立体数据 A、B、C 三个正交平面之间的相互空间关系，通过调节某一平面，空间相关的另外一个平面也随之变化，从而判断病灶在 A、B、C 平面的表现，可支持 A/B、B/C、A/C、A/B/C 4 种显示模式。 5)断层切片成像，可将 3D 立体数据沿A、B、C 三个正交平面分别进行连续平行断层切割，可同屏显示≥24 幅不同深度图像，可对切片进行放大； 6)卵泡自动测量，在3D立体数据下，自动用不同颜色标识卵泡显示并自动测量最高≥20组据； 7)胎儿面部自动识别功能，通过自动识别胎儿脸部结构，一键去除遮挡胎儿面部的组织，可减少医生反复采集和剪切操作，提高效率。 ▲9)三维超声自由解剖技术，能以直线，曲线，描迹线和多段线方式对容积数据进行任意方向和角度的切割，从而可获得正交切面成像、非正交切面成像及追踪不规则结构的曲面平铺成像，对复杂形态的结构进行显像 ▲10)容积对比增强技术，通过从相邻薄层数据中获得多个平面的组织信息，使在普通二维超声中相似的结构和组织的对比度增强，对不规则的斑点噪声进行抑制，从而形成更清晰的边缘和内部结构，最终得到增强后的切面数据。 11) STIC 时间空间相关成像技术，机械容积探头实现，可快速获取胎儿心脏容积成像 。 12) 支持彩色多普勒三维成像、能量血流三维成像、高分辨率血流三维成像，渲染模式≥3 种。支持 STIC 成像。 ▲13) 三维容积测量分析技术，支持规则和不规则感兴趣区的容积测量，并以表面、丝网、不同颜色进行容积轮廓的渲染显示。支持感兴趣区内阈值体数据显示，显示低于和高于回声阈值的容积及剪切后的容积。支持感兴趣区内数据直方图统计显示，如灰度均值（MG）、血管指数（VI）、血流指数（FI）、血管血流指数（VFI）等数据 。 3.2.2 可支持造影成像技术 1)支持腹部、浅表、腔内容积探头造影成像 ； 2)可与斑点噪声抑制技术结合使用； 3)具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节 ； ▲4)造影连续采集时间≥10分钟 ； 5)造影图像和组织图像的位置可以进行互换； 6)实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行 ； ▲7) 灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，以造影剂到达血管腔内的时间为研究对 象，用不同颜色编码造影剂微泡在血管腔内的不同到达时间，并叠加成像，在一段动态视频和一张静态图像上，均可通过血管内不同的颜色直观的显示组织内血流灌注的时间先后顺序、血管分布和灌注特点 ； 8) 造影和组织混合成像模式，将造影图像和组织图像混合显示，有助于医生定位感兴趣的造影区在组织中的解剖位置； 9) 造影时间强度曲线定量分析，支持≥10 条 TIC 曲线的计算和显示，自动计算到达时间（AT）、峰值时间（TTP）、峰值强度（PI）等组织灌注参数 ； 10) 造影成像模式下，同一探头支持中位线、单线、双线区域穿刺引导线功能 ； 11) 支持血流和造影实时同屏融合在同一幅图图像上成像 ； 12) 子宫输卵管 3D/4D 造影成像； ▲a）支持灌注时间成像技术，以造影剂到达宫腔及输卵管腔内的时间为研究对象，用不同颜色编码造影剂微在腔内的不同到达时间，并叠加成像，在一段动态视频和一张静态图像上，均可通过宫腔及输卵管腔内不同的颜色，直观的显示造影剂灌注的时间先后顺序、灌注特点及形态分布，提升输卵管通畅度评估的能力 ； b）在灌注时间成像技术的基础上，支持以时间裁剪、颜色裁剪的方式，快速去除宫腔及输卵管等主要信息以外的背景图像； 3.2.3 超宽视野成像扫描技术 1) 扫查长度≥100cm ； 2) 支持测量； 3) 支持一键全屏放大功能； 4) 线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像； 5) 支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM 和 PDI）实时宽景； 6) 宽景图像拼接处会实时显示探头移动速度提示框，屏幕实时显示速度提示语； 3.2.4 弹性成像技术 3.2.4.1 支持压力应变式弹性成像 1) 具备位移曲线，用于实时显示按压频率及相对位移的大小； 2) 主机内置一体化实时弹性定量分析软件，可对弹性图像进行面积对比、弹性对比分析； 3) 弹性成像模式下，可调节彩色图谱、透明度、对比度、帧相关、频率，对弹性成像进行优化 。 3.2.4.2 支持剪切波弹性成像 1）支持一维点式剪切波弹性成像和二维实时剪切波 ； 2）弹性定量参数包括剪切波速度、杨氏模量、剪切模量，定量组织的硬度信息，支持切换； 3）具备组织硬度定量分析软件，含定量分析、定量分析比、定量分析直方图； 4）具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式； 5）支持组织硬度测量，一维剪切波测量结果含平均数、中位数、四分位数 IQR、中位数 Median、IQR/Median、SD、当前测量深度等量化数据；二维剪切波测量结果含平均数、中位数、四分位数 IQR、中位数 Median、最小值、最大值、IQR/Median、SD、当前测量深度、测量区域、可信度指数等量化数据。 3.2.5 心血管检查技术 1) 负荷超声心动图分析，支持牛眼图分析； 2) 心肌运动定量分析，支持应变、应变率、速度、位移、容量曲线分析，支持局部及整体心肌运动定量分析，支持牛眼图分析； 3) 组织多普勒成像及分析技术(TDI)，具有彩色，PW，M 型多种模式 。 ▲3.2.6 甲状腺智能扫查技术，一次按键自动识别甲状腺结节，并对病灶进行自动描记、测量、超声诊断描述等分析，减少主观依赖，可重复性好，提升工作效率，同时给操作者提供指导学习和教学功能 。 3.2.7 支持产科自动测量 1）一体化在机内置功能，具有独立功能按键； ▲2）开启自动分析功能后，在产科二维实时扫查过程中不用按键，即可自动识别捕捉胎儿相关标准切面≥13 个，并同屏同步自动存储于图像剪贴板区域，提供后续查阅，同时具有实时自动标准切面质控评分条功能，非标准切面不进行自动获取。整个过程实现不用按键，不影响医生连续实时扫查； 3）支持 CFM 彩色血流模式胎儿相关标准切面自动获取； 4）标准切面质控评分条功能，切面越标准评分越高，通过动态颜色直观显示评分高低，实时扫查过程中不用按键，高评分标准切面自动替换低评分切面，并自动存储于图像剪贴板区域； 5）标准切面清单提醒功能：同屏实时显示扫查切面列表，具有实时自动标记区分显示未检、已检切面，同时动态显示未扫查的切面个数进行提醒，避免漏扫切面； 6）自动捕获的标准切面支持同时同步完成自动测量≥7 组胎儿生物学数据，不用按键，不影响医生连续实时扫查； 7）支持全程扫查过程中自动测量胎儿生物学数据≥12 组； 8）支持常规腹部凸阵探头和腹部容积探头。 ▲3.2.8肌骨智能扫查技术 1) 肌骨二维成像实时模式下，支持一键自动识别肌骨标准切面并对切面的不同组织结构用不同的颜色标记和名称注释标注； 2)辅助医生快速获取肩关节标准切面：≥3 个； 3)支持在机肌骨示教系统同屏显示，通过和机器即时交流，帮助医生掌握如何打出肩关节切面。 3.2.9 盆底智能扫查技术 1) 2D盆底成像模式下，一键自动识别前盆腔标准切面组织结构并标定参考线，同时自动测量膀胱颈距离值、膀胱后角值、膀胱距离值、尿道倾斜角值，无须手动标定参考点； 2) 3D盆底成像模式下，一键自动识别肛提肌裂孔标准切面组织结构和自动测量包括肛提肌裂孔面积、肛提肌裂孔前后径、肛提肌裂孔左右径、左侧肛提肌裂孔-尿道间隙和右侧肛提肌裂孔-尿道间隙，无须手动标定参考点。 3)盆底半自动测量，通过快速选取特征点操作，即可快速获取相关数据结果进行盆底结构分析； 4)支持腔内容积探头和腹部容积探头； 5)支持腹部容积探头扩展扫描角度后进入 3D/4D 采集成像。 3.2.10 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面。 3.2.11 扩展成像技术：支持凸阵/相控阵/线阵探头，扩展角度最大≥30°，≥2 级可调 。 3.3 测量和分析：B 型、M 型、D 型、彩色模式： 3.3.1 常规测量软件包 。 3.3.2 基础测量包，2B 模式下支持双幅跨幅测量。 3.3.3 剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调。 3.3.4 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7 个任意位置的血流速度。 3.3.5 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数。 3.3.6 专科测量软件包支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。 3.3.7 妇科测量软件包 3.3.7.1可测量盆底、子宫、子宫动脉、卵巢、卵泡等，并自动生成报告； 3.3.7.2子宫内膜厚度自动测量，支持 B 模式自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量； 3.3.7.3 二维成像模式，卵泡自动测量 ； 3.3.7.4 三维成像模式，3D 卵泡自动测量，并用不同颜色标识卵泡区分显示 ； 3.3.8 产科测量软件包：≥4 胞胎对比测量分析，支持 NT 自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分。 3.3.9 心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹。 3.3.10 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量。 3.3.11 小器官测量软件包，包含乳腺测量包。 3.3.12 血管测量软件包：IMT 血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示。 3.3.13 支持测量放大镜，可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏显示。 3.4 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元： 3.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输； ▲3.4.2 内置双硬盘（非外接硬盘），硬盘容量：机械硬盘 HDD≥1600G，固态硬盘 SSD≥200G ； 3.4.3 电影回放：≥480 秒 ； 3.4.4 具备主机硬盘图像数据存储； 3.4.5 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 3.4.6 支持不同探头6幅图像同屏动态回放，回放速度可调； 3.5 连通性：医学数字图像和通信 DICOM3.0 版接口部件。 四、系统技术参数及要求： 4.1 系统通用功能： ▲4.1.1 主机内置探头接口数量≥5 个，全激活互通互用，均为无针触点式大接口，另具备笔式探头接口。 4.1.2 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 4.2 探头规格 4.2.1 频率：超宽频带探头，1MHz 到 17MHz ； 4.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 4.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵； 4.2.4 单晶体探头：≥3 种； 4.2.5 电子线阵探头阵元数：≥256 ； 4.2.6 单晶腹部凸阵探头：1.0-8.0MHz； 4.2.7 血管/小器官线阵探头：3.0-17.0MHz； 4.2.8 腹部容积探头：2.0-7.0MHz； 4.2.9 腔内探头：3-13MHz，不使用扩展成像技术情况下角度≥190°，扩展成像后角度≥210° ； 4.2.10 腔内容积探头：3-11MHz，不使用扩展成像技术情况下二维角度≥175°，三维摆动角度≥115°； ▲4.2.11 腔内探头实时控技术，温度值实时显示在显示屏，支持多种探头； 4.2.12 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置。 4.3 二维显像主要参数： 4.3.1 成像速度：相控阵探头，88°角，18CM 深度时，帧速度：≥55 帧/秒 ； 4.3.2 增益调节：TGC 增益补偿≥8 段，LGC 侧向增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节国 4.3.3 数字式声束形成器：数字式场聚焦，数字式可变孔径及动态变迹； 4.3.4 A/D：≥14bit； 4.3.5 焦点个数：≥5 个（非段数），可视可调； 4.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理； 4.3.7 深度：≥39cm ； 4.3.8 二维灰阶成像：256 灰阶； 4.3.9 伪彩：≥16 档可调； 4.3.10 灰阶图谱：≥16 级可调 ； 4.3.11 组织特性匹配，用户可根据人体组织真实情况进行调节，多级可调，匹配至最佳成像声速，并以具体数值在触摸屏上显示； ▲4.3.12 直观显示可视可调动态范围：≥300dB 。 4.4 频谱多普勒： 4.4.1 显示模式： 1)高脉冲重复频率(HPRF)； 2)连续波多普勒（CW）； 3)脉冲多普勒(PWD)。 4.4.2 最大测量速度：PWD 正或反向血流速度：≥10.0m/s；CWD：血流速度：≥28.0m/s ； 4.4.3 最低测量速度：≤0.9mm/s(非噪音信号) ； 4.4.4 支持多段独立变频 ； 4.4.5 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm 至 30mm 多级可调； 4.4.6 零位移动：15 级； 4.4.7 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 。 4.5 彩色多普勒： 4.5.1 显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI）； 4.5.2 扫描速率：相控阵探头，88°角，18cm 深度时，彩色扫描帧率：≥19 帧/秒 ； 4.5.3 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI)；组织多普勒(TDI) ； 4.5.4 具有彩色双实时功能 ； 4.5.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18°； 4.5.6 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变； 4.5.7 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图像，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键 ； ▲4.5.8微细血流成像，经过创新的技术有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，显著提升超微细血流信号的敏感性和成束性，有别于能量血流和高分辨率血流，机器具备独立按键； ▲4.5.9 立体血流成像，通过光照模型，能够在传统二维血流成像 CFM 的基础上，增加血流的立体感呈现，其显示方式更加接近人眼所视的立体效果，使血流的视觉感受更真实。可与能量血流、高分辨率血流、微细血流联用，增强微小血流的显示效果。机器具备独立按键； 4.6 超声功率输出调节： 4.6.1 B、M、PWD、CFM； 4.6.2 输出功率选择独立分级可调。 4.7 记录装置： 4.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以 AVI、WMV、TIF、BMP 或 JPG 等 PC 通用格式直接储存。 4.7.2 DVD-RW 或 USB 图像存储。 4.7.3 内置 USB 接口≥5 个，用于图像传输 。 4.8 技术手册： 4.8.1 中文操作手册 4.9 外设和附件： 4.9.1 支持主机一体化耦合剂加热器（非 USB 连接）； 4.9.2 支持脚踏开关。 4.10 技术、维修、培训及其它： 4.10.1具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修； 4.10.2 提供厂家专业人员现场操作和培训。 |  | 2560400 | 工业 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、合同签订期 |  |  | 中标通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |  |  |  |
| 二、交货期、交货地点及交货方式 |  |  | 1.交货期：自合同签订之日起30个日历日内安装且调试完成并验收合格。逾期交付的，采购人有权拒绝验收，所造成的一切损失由中标供应商负责。 2.交货地点：南宁市内采购人指定地点。 3.货方式：现场交货。 |  |  |  |  |  |
| 三、免费质保期及售后服务要求 |  |  | 1.免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期除特别注明外，最短不得少于1年（自安装完毕并验收合格之日起计。分项货物有要求的按其要求）。质保期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修。因对采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 2.售后服务要求： （1）提供全套技术资料，按厂家承诺进行。 （2）免费送货上门、免费安装调试合格，免费向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。。 （3）接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务，24小时解决问题。 （4）为保证质量要求，本项目签订合同后，采购人可以有权要求中标供应商按其所响应内容进行功能测试，由采购人依照招标文件要求进行测试，若不能完全满足要求，采购人有权拒绝验收，所有损失由中标供应商负责，并上报有关部门，作为虚假应标处理。 |  |  |  |  |  |
| 四、安装调试及技术服务（含培训） |  |  | 1.负责安装调试：中标供应商货物运输到指定地点后，中标供应商应在7天内派出技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，负责对设备进行安装、调试合格，采购人不需要添加额外设备直至正常使用。如期间发生的货物损毁或影响使用的情况，由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。 2.培训：设备安装完成后。中标供应商需负责培训采购人相关人员熟练掌握使用及基本维护技术设备为止。时间、地点由采购人安排。 3.伴随服务：中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料，包括相应的安装配件、图纸、操作手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 |  |  | 签订合同采购人5个工作日内支付50%合同款，货到验收合格中标人开具合格发票后采购人支付剩余50%合同款。 |  |  |  |  |  |
| 六、质量标准及验收标准 |  |  | 1.中标供应商提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备、软件运行符合技术要求，采购人方可验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 7.如设备需请第三方机构进行验收，中标供应商承担相关验收费用。 |  |  |  |  |  |
| 七、包装和运输要求 |  |  | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |  |  |  |  |  |
| 八、其他要求 |  |  | 1.中标供应商提交的投标产品必须是全新且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人有权要求中标供应商赔偿经济损失。 2.投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标供应商承担。 3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门处理。 4.若中标供应商所供货物或服务不按招标文件要求及投标文件的承诺履约，将参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理。 5. 投标报价包含：采用总价包干的形式，包含但不限于：设备价格、运输费（含装卸费）、保险费、安装（含开孔、墙面修复等）及调试费、运输费、吊装费、人工费、基础建设费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等所有费用及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人无须支付中标价格以外的任何费用。 6.要求投标人在投标文件中必须提供以上所投产品相应、有效、完整的《医疗器械产品注册证》或产品所属类别的医疗器械产品备案凭证复印件或扫描件（加盖投标人电子签章），否则，投标无效。 7.本标项采购预算金额为人民币（大写）：贰佰柒拾万零柒仟陆佰元整（￥2707600.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为投标无效。 8.本标项不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，若有此类产品参与投标的，按投标无效处理。 9.本标项核心产品为第3分项产品“全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪”（ 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。 10.本表中带▲条款及商务要求均为实质性要求，投标时必须响应，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。 |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  | 1.中标供应商所提供的软硬件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则由中标供应商负全责，中标供应商中标后必须提供投标货物生产厂家或国内总代理针对本项目的投标产品售后服务承诺书。 2.投标人可在投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 3.本标项为非专门面向中小企业采购的项目。 |  |  |  |  |  |

标项二：

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  |  |  | 二 |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数要求 |  | 分项预算单价（元） | 所属行业 |
| 1 | 医用冰箱 | 台 |  | 1 | ▲1.微电脑控温，-30℃～10℃范围内任意设定； 2.优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快； 3.温度等信息数码显示，可随时观察运行情况； 4.按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控； 5.压缩机制冷，性能稳定； 6.采用立式设计，内部设置抽屉式隔层； 8.采用高密保温层，保温效果好； 9.门体双锁，防止随意开启； 10.发泡门设计，有效隔热； 11.额定电压：220V～； 12.额定输入功率：≤130W 13.箱体尺寸 (WｘDｘH)： 650×600×2100（mm)（允许偏离±3%）； ▲14.噪声（声功计）：≤42dB(A)； 15.防触电类型保护：I； 16.制冷剂：R600a或者同等无氟环保制冷剂； ▲17.容积：≥170L； |  | 48000 | 工业 |
| 2 | 医用冰箱冷藏保存箱（双开门） | 台 |  | 1 | 1.额定电压：220V～，额定频率：50Hz±1Hz； ▲2.输入功率：≤360w； 3.噪 音：≤50dB(A)； 4.箱体尺寸（宽*深*高）：1300×690×1840mm（允许偏离±3%）； ▲ 5.有效容积：≥820L； 6.产品重量：≥220KG； ▲7.温度范围：2～8℃； ▲8.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统； 9.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡； ▲10.采用微电脑温度控制器，数码显示，具有断电报警功能； 11.精准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度； 12.制冷系统，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 13.使用双层高强度钢化玻璃，便于随时观察箱体内部存放的物品。安全双门锁设计。 14.采用全封闭压缩机，要求运转平衡，噪音低。 15.箱体采用烤漆层冷轧钢板，要求表面色泽柔和，内部搁架可随意调整。箱体内部具备照明设施。 16.箱体底部采用万向脚轮，止动底脚方便使用。 |  | 24500 | 工业 |
| 3 | 医用冰箱冷藏保存箱（上下两层） | 台 |  | 1 | ▲1.容积：≥300L ； ▲2.温度范围：2～8℃； 3.额定电压：220V～，额定频率：50Hz； 4.外形尺寸（长×宽×高）：600×580×1800mm（允许偏离±3%）； 5.制冷剂：R600a或者同等无氟环保制冷剂； ▲6.额定输入功率：≤110W； ▲7.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统； 8.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡； 9.外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露； 10.智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能； 11.精准温感探头，自动显示箱体内部温度。 12.采用新型风道设计，要求温度偏差范围小。 13.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 14.使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理。 15.采用全封闭压缩机，要求运转平衡，噪音低。 16.箱体采用钢板，内部搁架可随意调整，箱体内部具备照明设施。 |  | 24500 | 工业 |
| 4 | 药品柜 | 套 |  | 1 | 1.药品柜为定制产品，规格为：约20平方（具体以实际测量为准） 2.柜体采用≥1.2mm厚优质304不钢板制作，经切割、折压、焊接成型。座面采用≥1.2mm厚优质201不锈钢板材； 3.采用开门式设计，上层以不锈钢板分四层，上三层装有两玻璃对开门。下层以不锈钢板分隔两层，下层中间带有3个抽屉，两对开门。抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音，抽屉及门均配有拉手与锁。 4.采用整体一体化设计，均配备活动层板。 |  | 98000 | 工业 |
| 5 | 心理沙盘 | 套 |  | 1 | 一、设备组成： 1.团体沙盘2个规格：长度≥110cm，宽度≥75cm，盘高≥9cm；材质：采用优质松木，要求耐用，机构稳固。中沙盘2个（个体）规格：长度≥72cm 宽度≥57cm 盘高≥7cm。材质：采用优质松木，要求耐用，机构稳固。 2.沙桌4个：（小）2个规格：长度≥72cm，宽度≥57cm，沙桌高≥65cm；（大）2个规格：长度≥110cm，宽度≥75cm ，沙桌高度≥65cm。制作材料为优质实木材质。 二、沙具放置架： 1.放置架6个。规格：长度≥80cm，宽度≥30cm，沙具架高≥160cm，共5格10阶。材质：采用松木，环保耐用。 三、沙具： 1.≥3000个。材质为：陶瓷、树脂、塑料、木质。包含9大类44小类，类型分为果蔬、海洋动物、陆地动物、昆虫、恐龙、交通工具、军事组合、神话人物、现实人物、建筑物、植物等。 四、沙子： 1种颜色共5袋（每袋≥1L）。沙子为天然海沙，超细型号，天然海沙、要求无杂质。 五、专业指导手册一本，专业沙盘清洁工具一套。 六、心理沙盘游戏管理系统（网络版）一套。 系统功能包括来访者档案管理、心理咨询与诊断、沙盘游戏档案管理、原型意象管理、学习资料管理。 系统可进行来访者信息管理（单个添加档案以及批量添加档案），可进行心理与躯体健康信息添加以及测评信息生成，可增加个体、团体沙盘游戏档案，可导出沙盘游戏报告进行打印留档。可自主进行沙盘游戏类别管理及沙具原型意象添加及查询，可进行学习资料添加及查看。 |  | 48000 | 工业 |
| 6 | 婴幼儿按摩推拿台 | 台 |  | 4 | 1.尺寸（长×宽×高）： 100×80×90cm（允许偏离±3%）。 2.材质：软包台面，门板喷漆，其他部位为防水贴材。 |  | 1780 | 工业 |
| 7 | 婴幼儿抚触台 | 台 |  | 4 | 1.台面离地距离：83-89cm； 2.整体离地距离：约95cm； 3.材质:采用钢管加强牛津布； 4.净量：约4.8KG； 5.一档高度：≥83cm； 6.二档高度：≥86cm； 7.三档高度：≥89cm。 |  | 1365 | 工业 |
| 8 | 芝士象感统系列 | 套 |  | 1 | 在课程设计方面，根据孩子的发展规律和成长需求，将课程分解为S1至S3三大阶段。每个阶段都有明确的发展目标，从开启期的基础感统训练，到强化期的技能提升，再到内化期的综合运用，逐步引导孩子们掌握各种感统技能，提升他们的身体素质和智力水平。 |  | 89700 | 工业 |
| 9 | 运动保护地垫 | 张 |  | 10 | 1.产品尺寸：180×122×10cm（允许偏离±3%）； 2.适用于各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位体操及卧位肌力训练。 |  | 1570 | 工业 |
| 10 | 引导式条凳、条床、梯背椅 | 张 |  | 1 | 1.木楞床外形尺寸（cm）：170×71×（43.5～53.5）（允许偏差±5cm）； 2.木箱外形尺寸（cm）：45.5×40×（10～35）（允许偏差±2cm），角度调节范围：0º～60º； 3.凳子（高）外形尺寸（cm）：39×31×34（允许偏差±2cm）； 凳子（中）外形尺寸（cm）：39×31×27（允许偏差±2cm）； 凳子（低）外形尺寸（cm）：39×31×19（允许偏差±2cm）； 长手柄训练板外形尺寸（cm）：40×10×6.5（允许偏差±2cm）； 短手柄训练板外形尺寸（cm）：30×10×6.5（允许偏差±2cm）； 带圆棒训练板外形尺寸（cm）：20×10×11.8（允许偏差±2cm）。 |  | 5700 | 工业 |
| 11 | 技能评估AFLS | 套 |  | 1 | 具有向孤独症或其他发育障碍的儿童，青少年和成年人传授必要的基本技能（基础技能≥2种）。 |  | 2200 | 软件和信息技术服务业 |
| 12 | 儿心量表评估工具箱 | 套 |  | 2 | 量表共有≥260个测查项目，每个月龄组8-10个测查项目，测查儿童发育行为状况，评估其发育商程度。共包含大运动、精细动作、语言、适应能力、社会行为五大能区。主要测量儿童的智力年龄(MA)和发育商(DO)。 |  | 3100 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | PDMS评估工具箱 | 套 |  | 1 | 该量表由6个亚测验组成，包括反射、姿势、移动、实物操作、抓握和视觉运动整合等，共249项。测试结果最终以粗大运动、精细运动和总运动等的发育商来表示。作为一种专门的运动发育量表，其评测项目的选择、方法的可操作性和易用性、评分标准的明晰性等方面都有独到的优点。 |  | 4000 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 象征性游戏测试工具箱 | 套 |  | 1 | (SPT)象征性游戏量表运用于1-3岁儿童的智力发育筛查量表，这一阶段幼儿的活动，包括基本的生活活动和模仿性游戏，主要是带有高度操作性的实物活动。游戏活动的水平反映了儿童智力发育程度和生活中的实际能力，通过观察儿童在游戏中的表现，可以比较准确的判断其智力发育水平。 |  | 5400 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 韦氏智力测试量表评估工具箱（第四版） | 套 |  | 1 | 韦氏儿童智力量表(WISC-CR)适合6-16岁。 一、测试项目有:语言测验、操作测验、常识测验、填图测验、类同测验 、排列测验、算术测验、积木测验、词汇测验、拼图测验、理解测验 、译码测验、背数测验、迷津测验。 二、测验材料 1.指导说明书一本； 2.《词汇测验》表一份； 3.迷津图一份； 4.译码表一份； 5.算术测验题表(过塑)； 6.填图测验26张； 7.排列顺序卡53张； 8.积木测验卡11张+9粒红白正方体积木； 9.拼图5套。 |  | 3200 | 软件和信息技术服务业 |
| 16 | DDST丹佛发育评估工具 | 套 |  | 1 | 1.量表的内容 （1）个人一社交能区：这些项目表明小儿对周围人们的应答能力和料理自己生活的能力。 (2)精细动作--适应性能区:这些项目表明婴幼儿看的能力和用手取物和画图的能力。 (3)语言能区:组成本能区的项目表明婴幼儿听、理解和运用语言的能力。 (4)大运动能区:本能区项目表明小儿坐、步行和跳跃的能力。 2.筛查能区解析 DDST是筛选性测试，并非测定智商，对婴幼儿当前和未来的适应能力和智力高低无预言作用,只是筛选出可能的智商落后者，能反映婴幼儿的智力发展水平并有明确的结果可供保健工作者早期发现幼儿潜在的问题。 |  | 1460 | 软件和信息技术服务业 |
| 17 | DST智能发育评估工具 | 套 |  | 1 | 量表的内容：量表测验内容分为运动、社会适应、智力3个能区，共有120个项目。3个能区的项目比例按1:1:2由易到难排列。在运动能区和社会适应能区各有30个项目，在智力能区则有60个项目。 筛查能区解析量表中的运动能区主要测定神经肌肉成熟状况，全身运动的发展，运动协调和平衡等。社会适应能区是测定儿童对现实社会文化的反应能力和料理自己生活的能力。智力能区是通过测定各种感知和认知活动了解儿童的智力发展水平。测验所需时间测验时间长短随实际测试项目的数量和复杂性，儿童反应的敏捷性及测试者操作的熟练程度而异。对于一个熟练的测试者来说，平均测试时间约为15分钟，包括记录和评分。 |  | 67900 | 软件和信息技术服务业 |
| 18 | 贝利婴幼儿发展评估箱 | 套 |  | 2 | 1.本量表有三个分量表: ①智能量表，包括感知一运动项目，如辨别形状、搭积木、放置形状板等共163个项目。 ②运动量表，主要属于大运动和精细动作项目，如俯卧抬头、坐、站、走、翻身、跑等共81项。 ③社会行为，主要记录每个月龄儿童的个性特征，如做测验时的情绪反应和合作行为。 2.贝利婴儿发展量表由职能量表、运动量表和社会行为记录表三部分组成。施测时间约需45分钟。智能量表(mentalscale)的内容有知觉、记忆、学习、问题解决、发音、初步的语言交流、初步的抽象思维等活动运动量表(motorscale)。测量坐、站、走、爬楼等大动作能力，以及双手和手指的操作技能。社会行为记录表(infant behaviorrecord)是一种等级评定量表，用来评价儿童个性发展的各个方面，如情绪、社会行为、注意广度及目标定向等。 |  | 2950 | 软件和信息技术服务业 |
| 19 | PEP-3自闭症评估工具 | 套 |  | 1 | 第一部分:发展及行为副测试发展及行为副测试，主要测试儿童沟通、体能、不良行为的表现，内容包括认知，语言理解，语言表达，大肌肉，小肌肉，模仿，情感表达，社交互动，非语言行为特征，语言行为特征。 第二部分:主观评估。儿童照顾者报告副测试主要是儿童父母或者照顾者的观察，针对儿童在家庭生活中的表现，内容包括问题行为，个人自理，适应性行为。适用功能及范围:适应于生理年龄在12岁以下，而心理功能仅相当于7岁以下的学前水平儿童。功能发展量表可提供有关儿童当前发育水平的信息，以了解其不均衡的学习模式，其所得的“中间反应”项目可直接转化为有效的IEP目标及内容，其病理量表可作为诊断的辅助工具，可识别患儿在情感、人际关系及合作模式、游戏及材料的喜好、感觉模式、语言等领域的病理行为及严重程度。 |  | 5700 | 软件和信息技术服务业 |
| 20 | S-S法语言发育评估工具 | 套 |  | 3 | 1.≥10种测试功能； 2.评估能自主出具评估报告； 3.适应0岁以上儿童评估； 4.支持检测数量统计。 |  | 5700 | 软件和信息技术服务业 |
| 21 | 0-8岁格里菲斯评估工具 | 套 |  | 1 | 一、运动 该领域测试孩子的运动技能，包括平衡性和协调控制动作的能力进行评估。测试项目包括与孩子年龄相对应的运动如:上下楼梯、踢球、骑自行车、小跑和跳跃等。 二、个人•社会互动 该领域评估孩子日常生活的熟练性，独立程度和与其他孩子的交往能力。测试项目包括与孩子年龄相对应的活动如:穿脱衣服、使用务具、运用知识信息的能力，例如是济知道生日或佳址够。 三、语言 该领域测试孩子接受和表达语言的能力。测试的项目包括与孩子年龄相对应的活动。如:说出物体的颜色和名称，重复话语以及描述一副图画并回答一系列关于内客的相同点/不同点的问题等。 四、表现1 该额城评估孩子精细运动的技巧5，手部灵巧性和视觉追踪能力。使用的项目包括与孩子年龄相对应的活动。如：申珠子、用剪刀剪、复制图形、写字母和数字等。 五、表现2 该领域测试孩子视觉空问能力，包括工作的建度及准确性，测试的项目包括与孩子年龄相对应的活动。如:搭建桥或楼梯，完成拼图和模型制作等。 六、实际推理 该领域评估孩子实际解决问题的能力，对数学基本概念的理解及有关道德和顺序问题的理解。测试的项目包括与孩子年龄相对应的活动.如:数数，比较大小，形状，高矮。这个领域也测试孩子对日期的理解，视觉排序能力及对错与对的认识与理解。 |  | 15320 | 软件和信息技术服务业 |
| 22 | 智能婴儿消毒柜 | 台 |  | 1 | 1.产品净重：约4.5kg； 2.额定频率：50Hz； 3.产品功率：约230W； 4、尺寸信息：290*412*405mm（允许偏离±3%）； 5.额定电压：220V～； 6.紫外线灯功率：5W/9W/12W； 7.灯珠数量：≥19颗，上置； 8.容量：≥30L； 8.温度：45℃低温消毒-带电物品专业杀菌烘干，65℃标准消毒-常规物品高效杀菌烘干，70℃超强消毒-耐温物品极速杀菌烘干(全自动模式下)； 9.功能：3档全自动、烘干、72h恒温抑菌保管。 |  | 1140 | 工业 |
| 23 | 陶瓷小浴盘 | 个 |  | 4 | 1.产品尺寸:约1000×750×850mm（允许偏离±3%）； 2.一体成型塑造； 3.微晶智洁釉面釉面光滑不留污、圆润边角设计。 |  | 1470 | 工业 |
| 24 | 智能恒温中药泡浴池 | 个 |  | 6 | 1.电源电压： 220V～ ，50Hz； 2.规格尺寸：120*75*65cm（允许偏离±3%）； 3.水位控制：高中低三档可调； 4.加热恒温系统：防漏电保护功能，精准控温，根据需要可设定35℃～45℃，当水温低于预设温度时，会自动启动循环加热程序，水温达到时，保持恒温状态； 5.智能电脑控制系统，实现水位设定、进水、恒温、补温智能化控制； 6.LED循环环境气氛灯； 7.采用进口亚克力材料，一次性吸塑成形，要求不老化，不变形，易清洁，美观耐用； 8.内置臭氧发生装置，具有消毒功能； 9.配置清单：缸体1个，控制台1个，排水管1米，安装使用说明书1本，保修卡1张，合格证1张。 |  | 5780 | 工业 |
| 25 | GMFM粗大运动功能评估工具及软件 | 套 |  | 2 | 一、用途为：专门为脑瘫儿童设计，主要测定脑性瘫痪儿童的粗大运动功能随时间的推移而发生变化的临床方法。 二、GMFM评估作用 GMFM所测试的是被测儿童完成某个项目的程度的多少用不同的分数对患儿某一项运动功能进行量化，而不是评定完成动作的质量，其主要作用如下: 1.跟踪观察脑性瘫痪儿童粗大运动功能的发育状况，分析和预测不同类型、不同程度脑瘫患儿粗大运动发育轨迹和结局。 2.判断各种干预和治疗方法对脑性瘫痪儿童粗大运动的影响，以及各种方法之间的疗效对比： （1）判定运动训练的疗效； （2）判定注射肉毒毒素后的疗效； （3）判定外科手术的方效； （4）判定肌力训练的疗效。 3.和其他评定指标相结合，全面分析影响运动功能的因素,有效促进脑瘫患儿运动发育的研究和运动控制的研究。 4.正常的5岁儿童应该能完成所有88项测试。 |  | 2760 | 软件和信息技术服务业 |
| 26 | FMFM精细运动能力评估工具及软件 | 套 |  | 2 | 一、测验项目 1.视觉追踪，共5项； 2.上肢关节活动能力，共9项； 3.抓握能力，共10项； 4.操作能力，共13项。 5.手眼协调能力共24项； 二、使用功能及范围 1.本量表可以合理地判断脑瘫儿童精细运动功能障碍，区分不同类型，脑瘫儿童精细运动功能的差别，为制订康复计划提供依据。 2.通过评定脑瘫儿童精细运动功能随月龄增长而出现的变化情况，有助于对脑瘫儿童精细运动功能发育状况做进一步研究，也为脑瘫儿童作业治疗的疗效评定提供了评定依据。 |  | 2779 | 软件和信息技术服务业 |
| 27 | INMA0-1岁神经运动检查工具箱 | 套 |  | 1 | 量表由5个方面内容，包括视听反应、运动发育、主动和被动肌张力、反射以及姿势，共20项。适用于1岁以内小儿。 |  | 1748 | 软件和信息技术服务业 |
| 28 | 构音障碍评估工具箱 | 套 |  | 2 | 1.运动型构音障碍是指由于参与构音的器官(口唇、舌、下颌、软腭、声带、肺)的肌肉系统或神经系统的疾患所致的肌肉麻痹收缩力减弱，运动不协调等引起的言语障碍。 2.主要分为中枢性运动障碍、周围性构音障碍、小脑系统障碍、椎体外系障碍、运动系统多重障碍,其中我们常见的是中枢性运动障碍，它主要表现为鼻音较重，说话短面部表情改变。 3.使用功能及范围 Frenchay构音障碍评定法的检查内容包括反射、呼吸、唇、颌、软腭、喉、舌、言语八大项，每项又分26细项共28细项。例如检查吞咽反射、咳嗽反射、流延，观察静止状态和说话时的呼吸情况，询问进流质饮食情况，观察喉发音时间、音调及说话时音质、音量、音高等从而评定构音器官运动障碍的严重程度。 |  | 1800 | 软件和信息技术服务业 |
| 29 | 智测专用评估木梯 | 个 |  | 2 | 智测木扶梯采用18mm实木橡木板材，结实耐用。扶手为单侧扶手。上平台:两个木梯组合尺寸（长×宽×高）为：50×60×50cm（允许偏离±3%）；底座全梯:长150cm(单梯底座长75cm) （允许偏离±3%）；单个阶梯面（长×宽×高）：60×25×17cm（允许偏离±3%），共3阶梯。单侧扶栏:长90cm（允许偏离±3%），宽3cm（允许偏离±3%）。 |  | 2960 | 工业 |
| 30 | 暖奶器 | 台 |  | 3 | 1.额定电压：220V～； 2.额定频率：50Hz； 3.额定功率：约100W； 4.尺寸： 195*119*145mm（允许偏离±3%）； 5.功能：暖奶/摇奶/恒温解冻/定时烘干； 6.摇奶功能：10档可调节； 7.暖奶功能：玻璃/塑料/硅胶三种材质可选； 8.暖奶温度：37～55℃，一度一调。 |  | 320 | 工业 |
| 31 | 冰箱 | 台 |  | 1 | 1.尺寸：543*615*946cm允许偏离±3%）； 2.容量:≥120L； 3.制冷方式：直冷； 4.制冷功能：冷藏冷冻一体； 5.能效等级：≤3级； 6.冷冻力:不低于三星级速效冷冻力。 |  | 2246 | 工业 |
| 32 | 肌兴奋治疗仪 | 台 |  | 1 | 1.屏幕采用≥5英寸彩色液晶显示，中文菜单，并附有电子说明书； 2.实时动态显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等； 3.输出波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波； 4.输出频率：模式一输出脉冲基波频率为：500Hz；调制脉冲频率为：0.5Hz～5Hz；模式二输出脉冲频率为：0.5Hz～5Hz；允差为每档最高频率的±10%； 5.输出脉冲宽度和调制波脉宽：模式一输出脉冲宽度为1ms；调制波脉宽为10ms；模式二输出脉冲宽度为10ms；允差为±20%； 6.输出强度：刺激仪各路独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每路输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；输出值允差±30%； 7.定时时间为5min～30min可调，允差±5%； 8.输出通道：两组输出； 9.具有智能控制系统，可以快速的选择参数及操作； 10.适用范围：产品适用于部分失神经、全失神经的辅助治疗。 |  | 4498 | 工业 |
| 33 | 中频脉冲电治疗仪 | 台 |  | 1 | 1.额定输出功率：约90VA； 2.输出方式：双通道输出，可同步治疗两个病人； 3.外形尺寸：344x266x118mm（允许偏离±3%）； 4.工作电压 ：220V～； 5、重 量：约3Kg； 6.调制波形：方波、梯形波、三角波、锯齿波； 7.适用范围 ：对肩周炎、颈椎病、腰椎间盘指数波、正弦波、脉冲波等幅波；突出症具有消炎和镇痛作用； 8.载波频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz； 9.连续工作时间：≥4小时； 10.调制波频率：0Hz～150Hz ，调幅度：0~100%；电流强度： 0mA～100mA； 11.治疗处方：≥29个治疗处方。 |  | 7900 | 工业 |
| 34 | 经络导平仪 | 台 |  | 1 | 一、主要性能及技术指标 1.电压：0～5000V； 2.频率：0.5～60Hz； 3.脉宽：0.4～2.2ms； ▲4.自增功能：最大到1000V（头面）、最大到2000V（肢体）、最大到3000V（躯干）、最大到5000V（截瘫）； ▲5.浪涌：头面部和肢体有浪涌治疗功能； 6.极性：正极性、负极性、交替（60秒自动切换一次）； ▲7.全电脑控制，记忆功能，硅橡胶轻触按键中英文标注（内置指示灯）； 8.≥四参数LED数码显示； 9.治疗频率选择≥3组，且可自由调节； ▲10.强度：0～99/自增调节：0～255级；强度可从“0”逐渐调至最大； 11.输出极性为双模式：极性手动转换、可选极性自动转换； ▲12.推车式结构治疗输出13路26通道可同时治疗二人； 13.宽范围低电压稳压装置； 14.定时工作，倒计数计时，0～60分钟可设定。 |  | 60000 | 工业 |
| 35 | 盆底治疗仪 | 台 |  | 1 | 1. 设备参数： 1.1 电刺激通道数4个，多功能通道数4个，外部数字通道1个。 1.2 电刺激电流类型5种，直流电、单项电流、正双向脉冲、反双向脉冲、指数曲线脉冲电流。 1.3 刺激电流强度：0～100mA任意调整，调节精度0.5mA。 1.4 刺激电流脉宽：100～1000μS任意调整，调节精度50μS。 1.5 刺激电流频率：1～400Hz任意调整，调节精度1Hz。 ▲1.6 电流输出控制可编程，电流波形、延迟时间、上升时间、平台时间、下降时间、间歇时间皆可根据治疗需要进行灵活调整。 1.7 电流输出延迟时间：0～120s，上升时间：0～10s,平台时间：0～30s，下降时间：0～10s，休息时间：0～30s。 1.8 可根据被锻炼的肌肉收缩强度来自动调整反馈灵敏度，治疗师也可进行选择或手工调整。 2.评估系统参数： 2.1具备多种评估模式，包括：盆底检查、产后检查、盆底肌肉评估等，并可利用编程功能，兼容多种评估模式、加入自主训练等。 2.2 具备专业的压力及电生理反射采集模式，将肌纤维类型分为I类肌纤维和II类肌纤维，II类肌纤维分为IIA和IIB，可分别对I类或II类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、疲劳度、最大压力及静息压力；肌电位的最大值、最小值及瞬间值，并分别对I类或II类肌纤维受损情况进行针对性治疗。 2.3 具有反馈全过程的记录与浏览，可以浏览所记录的治疗全过程、反射曲线、反射的平均值及肌力的测量。 2.4 具有游戏辅助反馈功能，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。 2.5 反馈采集信号表示方式4种：曲线、面积、变化图和直方图。 3. 治疗系统参数： 3.1 具有11种治疗模式，包括：脉管刺激（Venous）、横纹肌电刺激、条件性电刺激、反馈采集、负反馈采集、场景反馈、反馈采集-电刺激、排尿记录表、TENS镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉康复器（阴道型）。 3.2 预置治疗方案数≥260个，用于促进局部血液循环、缓解疼痛、兴奋神经肌肉及盆底肌训练。 3.3 在治疗过程中可修改治疗方案，可修改参数包括：电刺激的电流类型、电刺激强度、频率、脉宽、波形，治疗时间、休息时间、电刺激上升时间、下降时间、休息时间、阶段工作时间等。 3.4 多阶段刺激治疗方案：阶段数定义无限制，根据治疗需要制定。 3.5 具有脉管刺激（Venous）模式，预置改善子宫内膜营养、阴道紧缩、血液循环改善、组织营养改善等平滑肌电刺激治疗。 3.6 可编制基于指数曲线脉冲的治疗方案。 3.7 条件性电刺激：当病人进行反馈采集，训练不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩。 3.8 负反馈采集：针对病人肌肉长期处于一种紧张状态而不自知、肌肉痉挛时，基于一个负反馈可让病人在训练中学会放松，病人可在负反馈采集屏幕指导下有效放松肌肉。 3.9 场景反馈模式：医生根据空白的反射采集，指导患者在不同的生活场景下进行盆底肌收缩训练。 3.10 混合模式（反馈采集-电刺激）：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（电刺激或生物反馈），各通道功能布局可调。 3.11 解剖学图片和电极位置图200多张，方便治疗室链接点击，提高病人的依从性并可以上传新图片。 3.11 异常情况下电流受限，具有电极脱落提示，保护病人安全。 4. 硬件配置参数： 4.1 配置英特尔 酷睿™2双核处理器 I3 10代系列 3.60GHz或同档次及以上，运行内存：≥4GB。 4.2 显示屏产品安全性、电磁兼容性、静电释放均符合国家标准。 4.3 内置WiFi、蓝牙通信模块，且WiFi通信模块速度为：≥800Mbps。 4.4 支持有线、无线两种接口模式，可用于拓展多台筛查、治疗、诊断、盆腹动力综合评估治疗设备联网。 4.5 一体成型台车，人体工程学设计，牢固抗腐蚀，静音方向轮支持360度旋转，支持固定位置锁定。 4.6 内置扫码枪，支持快速录入病人ID及其他编码，支持条码快速检索。 5. 信息系统参数： 5.1 配置具备专用的数据管理专用软件：PHENIX工作站软件。 ▲5.2 配备微信盆底康复随访平台，可满足盆底中心预约管理需求：支持患者微信扫码预约治疗、公众号和短信自动推送通知、灵活预约排班设置、自动生成预约统计报表。 5.3 集成盆底压力、肌电检查报告模板，包含10个模块，可个性化配置报告内容。 5.4 配备盆底电子病历，包含基本信息、产科史、现病史、手术史等20个模块，支持病例标签、病种分类、病人快速搜索。 5.5可视化POP-Q模块，显示POP-Q分度坐标，显示各个分度区间，直观观察分度等级，自动计算分度结果，动态展示脏器脱垂解剖图。 ▲5.6 疗效指标对比分析，将多次盆底检查指标绘制成曲线图，直观反映疗效情况。 5.7 治疗方案执行计划编排、治疗日至填写，支持治疗记录过程回放。 5.8 多维度数据统计，包括筛查、治疗统计、病历统计、月度统计，并支持数据导出excel。 5.9 保修期内软件免费升级。 |  | 595000 | 工业 |
| 36 | 泡泡浴机 | 台 |  | 1 | 1.游泳池、洗礼池、护理台、洗手池均采用面层为 PMMA高分子复合材料与台面一次性整体吸塑成型 。 2.软包护理台：表面雪白皮革软包，内置50mm高质量海绵。 3.台面支架选用全优质 304不锈钢，高度设计符合人体工程学要求。 4.柜体底板采用 PVC塑钢板材质，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 5.游泳池尺寸（长×宽）：≥900×790mm ，洗礼池尺寸（长×宽）：≥1000×790mm ，软包抚触台尺寸（长×宽）：≥1330×790mm。 |  | 58800 | 工业 |
| 37 | 便携式生物刺激反馈仪 | 台 |  | 1 | 一、是通过呼吸、脑波、指脉采集器采集用户生理数据，进行针对性的场景训练，从而提高人体听觉、视觉、手眼脑协调等能力，提升身心素质。 二、产品硬件配置 1.全脑筛查训练仪平板： （1）系统：Windows7或以上； （2）内存：≥4GB，CPU双核； （3）蓝牙无线键盘； （4）立体方位键式控制键； 2.无线腕表式心率采集器 （1）尺寸：55mm×55mm（允许偏离±3%），显示屏为长24mm×宽度12mm（允许偏离±3%），可以直接显示心率、血氧的实时数值及波形； （2）红外指套探头，尺寸≥45mm×35mm,可用于血氧饱和度和脉率的测量，可将脉搏变化信号实时传送并显示。 （3）可以实现数据无线传输，随时取读使用者生理数据。 3.无线触压式呼吸采集器 （1）呼吸探头由深灰色硅胶材料制作，尺寸为宽49mm、长65mm、厚度13mm，采集探头直径为42mm的白色圆形logo滴胶设置，探头开关直径均为16mm；以上尺寸允许偏离±3%； （2）可调式呼吸带采用浅灰色弹性材质制作，整体长度为900mm（允许偏离±3%）,调节范围为：450～600mm，可系于腰腹部； （3）整体呼吸采集器内置Multi-point感应电路，采集呼吸等相关指数，双层Multi-point感应结构，专用IER校正电路精确采集吸呼比，采集精度：±3%，采集范围：0-50次/分，响应延迟：≤0.01秒。 （4）采集器采用无线传输。 4.脑波采集器 （1）智能脑波采集器呈扁圆形，整体削切技术与包围式设计，由整体开模的采集器和断开按摩头组成，支持不同人群不同头围形状佩戴使用。 采集器整体使用蓝黑配色，其中耳夹处用黑色信号线连接黑色耳夹。 （2）脑波采集位置：前额（FP1）, 采集点尺寸为10mm*10 mm（允许偏离±2%）圆形不锈钢采集点。 （3）脑波设备可输出原始脑电波数据；数据输出频率为512Hz，并可输出δ、θ、α、β、γ等8个EEG频段数据。 （3）配备锂电池不少于500mh容量。 （4）前额切削式设计，有三色灯显示，可以显示出不同颜色，分别代表训练状态良好/连接成功、脑波断开连接 、训练效果不佳三种状态。 三、软件管理系统 本产品可以在本地电脑轻松运行。涵盖通道训练、场景训练、学习放松、心理评估、数据分析、用户管理等模块。 （一）通道训练 1.用户可选择心率、脑波、呼吸等训练通道，在训练过程中系统可以智能监测训练者心理参数，用户可以根据自己的需求进行自由训练。 2.系统可以实时检测用户的专注度、放松度，通过展示的方式帮助用户学会自我控制，自我调节。 （二）场景训练 1.系统内含多场景可以供用户选择训练，每个场景可以根据使用用户的生理指标进行实时画面反馈，让训练更加生动轻松。 2.内含荷花、毛毛虫等三维场景可供选择训练，并可以将EEG数据训练结果进行存储，可以随时调用、阅览。 3.内置划消数字、舒尔特方格、听觉辨识等身心素质训练，可以全面提升训练用户听觉、注意力、手眼能力，提升身心素质。 （三）学习放松 1.下设放松技能学习、放松情景体验、3D影片体验三个模块，有助于训练者进行身心放松，舒缓身心压力，保持身体健康。 2.放松技能学习：具备自助式放松训练功能，包含腹式呼吸法、意念式呼吸法、基本渐进式肌肉放松法等多种模式，提供专业真人教学放松课程，减少心理咨询师工作量。满足不同人群的使用需求。 3.放松情景体验：具备森林、沙滩、湖泊、草原等大自然放松场景，配备相应的放松图片，让用户仿佛身临其境，置身于大自然。 4.3D影片体验：内置经典心理学影视作品，以寓教于乐的方式普及心理学相关知识。 （四）心理评估 1.内置专业的心理量表，用户根据自己自身情况点击选择问题选项，测试结束后可以选择是否保存数据。简单易懂，操作便捷。 2.心理评估可以初步对来访者进行心理状态评估，帮助心理咨询师快速筛选心理亚健康人群。 （五）数据分析 1.系统可对训练数据进行统计分析，可自如设定统计分析区段，用曲线图、柱状图、饼状图等图表形式显示，并导出分析结果。 2.心理咨询师可根据数据结果，为不同的使用者提出针对性强的意见，帮助使用者调整心态，积极应对负面情绪。 （六）用户管理 1.管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。不同的用户具有不同的用户管理权限。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。 2.账号信息修改：为了进行用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改，防止用户遗忘密码无法登录的问题。 |  | 37600 | 工业 |
| 38 | 平车 | 台 |  | 1 | 1.规格：1900× 550×760(mm) （允许偏离±3%）。 2.性能材质：优质201型不锈钢材料厚度1.5mm冲弯焊接而成，两侧面活动护栏。 3.配置输液架，优质人造皮革海棉垫。 4.采用万向脚轮设计，要求转动灵活，运转平稳，要求外型美观大方。 5.紧急情况下。担架车面可与车体分离，护栏可拆放。 6.床面上对角输液架插孔，为医护人员对病者进行急救提供方便。车体下面有个不锈钢置物架。 |  | 2300 | 工业 |
| 39 | 无影灯（双头） | 台 |  | 2 | 1.LED灯泡数量：一台为64个，一台为40个； 2.照度(Lux)：40000～160000； 3.色温(K)：3000～6700K可调； 4.光斑直径(mm)：160-280； 5.显色指数：≥96； 6.术者头部温升(℃)：≤1； 7.术野区域温升(℃)：≤2； 8.演色性指数(CRI)：≥96； 9.色彩还原指数：≥97； 10.照明深度(mm)：≥600； 11.电源电压：220V/50Hz； 12.最大辐照度：≤500 W/m2/≤350W/m2； 13.输入功率(VA)：400； 14.最低/最佳安装高度：2.5 米/3米。 |  | 34800 | 工业 |
| 40 | 婴儿辐射保暖台 | 台 |  | 1 | 1.工作电源：AC220V/ 50HZ； 2.输入功率：≤750VA； 3.控温方式：预热、手控、肤温三种控制 ； 4.肤温控温范围：32℃～37.5℃； ▲5.肤温显示范围：5℃～65℃； 控温精度：≤0.5℃； ▲6.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内，床面温度均匀性：≤2℃； 7.辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动； 8.婴儿床倾斜角度：无级可调； 9.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示； 10.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等； 11.床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm² ； 12.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm² ； 13.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4。 |  | 42800 | 工业 |
| 41 | 电动吸引器 | 台 |  | 1 | 一、低负压电磁泵，关机后无反馈。 二、配有储液瓶。 三、装有液满报警传感器，当液体达到储液瓶标称容量的90%时发出声光报警提示。 四、基本配置： 含吸引泵，真空表，过滤器，负压调节阀，防倒流阀，储液瓶，抽气管，引液管和手控阀。 五、主要技术参数： 1.工作电源：AC220V/ 50HZ； 2.输入功率：约15VA； 3.负压调节范围：应从2kpa至极限负压范围内任意调节； 4.可达到的负压值：≥22kpa； 5.瞬时抽气速率：≥6.0L/min； 6.工作噪声：≤55dB（A）； 7.吸引瓶容量：1000ml； 六、使用环境要求： 1.环境温度： 5℃～40℃； 2.相对湿度：≤80%； 3、.大气压力范围：860hpa～1060hpa。 |  | 2000 | 工业 |
| 42 | 手术治疗车（大、中、小） | 套 |  | 2 | 1.规格：小：600*450*850mm，中：750*500*900 mm，大：900*550*950 mm，以上尺寸允许偏离±3%； 2.性能材质： （1）整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀； （2）整车由三个规格的不锈钢器械台组成，三个器械台可重叠放置； （3）整车采用3寸豪华轮12只，高耐磨，无噪音，带刹车，稳定性好； （4）车坚实、美观大方、操作灵活方便。 |  | 1800 | 工业 |
| 43 | 器械台 | 台 |  | 2 | 1.规格：2000*1100*800mm（可根据采购人要求定制）。 2.采用优质不锈钢材料焊接而成，管厚为：1.5mm，板厚为1.0mm；内嵌式把手，精工打磨。 3.带有4个不锈钢大容量抽屉，抽拉顺畅无噪音，抽屉下方有四个对开门储物柜，容量大，单独钥匙锁具管理。 |  | 3800 | 工业 |
| 44 | 器械桌 | 台 |  | 2 | 1.规格：2000*1100*800mm（可根据采购人要求定制）。 2.采用优质不锈钢材料焊接而成，管厚为：1.5mm，板厚为1.0mm；内嵌式把手，精工打磨。 3.带有4个不锈钢大容量抽屉，抽拉顺畅无噪音，抽屉下方有四个对开门储物柜，容量大，单独钥匙锁具管理。 |  | 3800 | 工业 |
| 45 | 婴儿体重称 | 台 |  | 1 | 1.无接触式超声波传感器测量身长； 2.称重传感器自动测量体重； 3.采用双轨外滑道方式移动挡脚板，量板床宽敞； 4.环保工程塑料整体成型外壳； 5.液晶屏显示； 6.音量可调，测量值播报； 7.体重测量采用三点校准法； 8.设置年龄、性别、具备去皮功能、自动置零功能、校准； 9.自动计算并打印身体感量指数(BMI)； 10.体重测量范围：0-60Kg，测量精度：±0.05Kg； 11.身高坐高测量范围：30-115cm，测量精度±5mm； 12.标配脚踏开关； 13.外形尺寸：1277*491*224mm（允许偏离±3%）。 |  | 7500 | 工业 |
| 46 | 婴儿车 | 台 |  | 1 | 一、规格：860*460*880 mm（允许偏离±3%）； 二、结构： 1.钢制车架，静电喷塑，整体设计合理(采用一端倾斜功能设计，采用气动升降方式，优质气缸，升降平稳安全)。底部腿为直径25mm的圆管。 2.外围全ABS材质包裹。耐高温，易擦拭，防水，透气，阻燃，抗菌，无毒设计，全透明食品级材料婴儿盆。含厚度为4cm的高泡海绵床垫。 3.优质气弹簧，升降平稳安全。脚轮为塑包80静音双边轮刹车轮，平稳无噪音。 |  | 1380 | 工业 |
| 47 | 暖风机 | 台 |  | 1 | ≥200W功率 |  | 350 | 工业 |
| 48 | 空气消毒机 | 台 |  | 4 | 一、结构 1.主机壳体选用ABS材质； 2.彩色LCD显示屏，按键式操作，配合遥控器，人机交互更方便； ▲3.新型风道设计，背面采用加大不锈钢栅栏式进风口，后进前出。 ▲4.紫外线灯管安装位置，更方便检查和维修更换，打开侧面门板即可。 5.静音万向顺滑脚轮。 6.双侧把手。 二、功能 1.采用原装进口微电脑芯片，附带原装进口时钟计时芯片。具有自动记忆工作模式功能，断电保护，只需设置一次，永久使用。 2.高强度紫外线照射，使用寿命≥8000小时，消毒能力强。 ▲3.专业风机：双进风、低转速、高功率、超大循环风量、超静音，辐射区域广，消毒效果显著。 4.配置负离子工作模式，净化空气。 5.风速高/中/低可调节。 6. 4组程控程序设定，可进行多时间段自动消毒，减少人工干预。 7.程控开/关机查询功能。 8.人机共室，可随时随地进行消毒。 9.机器运行时间累计。 10.技术指标及参数 1)环境温度：5℃～40℃； 2)相对湿度：≤85%； 3)大气压力：86KPa～106KPa； 4)电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz； 5)安全防护分类：属Ⅰ类设备； 6)机内紫外线辐射强度（μW/cm2）：≥14000； 7)循环消毒风量(m3/h)：≥1000； 8)消毒时空气中的臭氧泄露量(mg/m3)：≤0.01； 9)产品尺寸：约520×410×830（mm）（允许偏离±3%）； 10) 消毒空间：≤100m³； 11) 消毒效果： a) 对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率：＞99.90%； b) 对空气中自然菌的消亡率＞90%。 |  | 7000 | 工业 |
| 49 | 输血加压袋 | 台 |  | 2 | 压力不低于0.1P |  | 1000 | 工业 |
| 50 | 药品柜 | 个 |  | 2 | 1.规格：900×280/400×1800(mm) （允许偏离±3%）； 2.柜体采用1.2mm厚优质304不钢板制作，经切割、折压、焊接成型。座面采用1.2mm厚优质201不锈钢板材； 3.采用开门式设计，上层以不锈钢板分四层，上三层装有两玻璃对开门。下层以不锈钢板分隔两层，下层中间带有3个抽屉，两对开门。抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音，抽屉及门均配有拉手与锁。 4.采用整体一体化设计，上部采用玻璃门，均配备活动层板。 |  | 3200 | 工业 |
| 51 | 麻醉柜 | 个 |  | 2 | 1.规格：900×280/400×1800(mm) （允许偏离±3%） 2.柜体采用1.2mm厚优质304不钢板制作，经切割、折压、焊接成型。座面采用1.2mm厚优质201不锈钢板材； 3.采用开门式设计，上层以不锈钢板分四层，上三层装有两玻璃对开门。下层以不锈钢板分隔两层，下层中间带有3个抽屉，两对开门。抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音，抽屉及门均配有拉手与锁。 4、采用整体一体化设计，上部采用玻璃门，均配备活动层板。 |  | 3200 | 工业 |
| 52 | 器械柜 | 个 |  | 2 | 1.规格：900*400*1850mm（允许偏离±3%）； 2.柜体采用1.2mm厚优质304不钢板制作，经切割、折压、焊接成型。座面采 用1.mm厚优质201不锈钢板材； 3.采用对开门式设计，两对开门，下层以不锈钢板分隔两层，上层以不锈钢板分三层，上两层装有两玻璃对开门，下层是不锈钢门对开。 4.采用整体一体化设计，上部采用玻璃门，均配备活动层板。 |  | 3200 | 工业 |
| 53 | 电脑柜 | 台 |  | 2 | 1.尺寸：约W700*H1700*D350（允许偏离±3%） 2.≥10级耐腐蚀材质； 3. 台面采用1.2cm厚304不锈钢； 4. 45°无缝拼角直角边框； 5. 1.0cm厚双层门体； 6. 0.8cm厚柜体； 7.带照明灯，自动点触式亮灯，三雄极光灯座，模拟触碰式。 |  | 4000 | 工业 |
| 54 | 六联情报面板 | 台 |  | 2 | 1.尺寸：约W998*H987mm（允许偏离±3%）； 2.功能包括：时钟、计时钟、照明系统控制、空调控制系统。 |  | 3000 | 工业 |
| 55 | 洗手池 | 个 |  | 1 | 1.规格：1200*600*1100mm（可根据采购人定制）； 2.采用优质304不锈钢板制作，表面平整光滑耐磨不起尘； 3.不锈钢板材一次成型，经久耐用，防锈耐磨、耐高温耐腐蚀； 4.加厚材料，拉丝工艺。 |  | 9900 | 工业 |
| 56 | 污洗池 | 台 |  | 1 | 1.规格：600×400×500mm（允许偏离±3%）； 2.不锈钢污物池采用优质304不锈钢材质焊接而成，要求结实耐用，稳固不晃。 3.加深水槽，清洗方便，防止水花溢出。 4.加粗加固支角，要求采用无缝焊接。 |  | 8900 | 工业 |
| 57 | 普通外科吊塔 | 台 |  | 2 | 1.主体材质为高强度铝合金，塔身和旋臂采用高强度挤压模具成型，内外防锈防污处理，表面处理高压静电粉末喷塑技术，防紫外线、耐腐蚀抗污染。 2.整体全封闭设计，电源线路及气源管路无外露，保证吊塔在旋转过程中，不会因位置的改变导致线路脱落，配置机械刹车，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转，确保设备无漂移，方便使用，定位准确。 3.吊塔每个旋臂关节点均能实现340度立体旋转，臂、气电箱配合，能实现360度无缝隙覆盖。 4.气源终端不同颜色和形状区分，具有防接错功能，插拔次数2万次以上，采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。 5.、采用医用优质医用气体管路，坚韧性强，吊臂、箱体旋转时不易折弯，最大抗暴压力达60 Bar，符合医疗标准，无异味。 6.采用优质品牌强电、弱电插座，且与气体终端装同一箱体上，气电分离，安全可靠。 7.气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口等可根据实际要求进行定制。 |  | 30500 | 工业 |
| 58 | 电动手术床 | 台 |  | 2 | 一、用途：电动综合手术床供胸、腹外科、脑外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科、骨科等实行综合手术用，可配合C型臂X射线机使用。 二、功能： ▲1.手术台主要功能：台面升降、台面前后倾、台面左右倾、电动刹车、背板折转、床体平移采用电动装置，该装置由控制器、电动推杆等组成；头板折转、腿板折转，由气弹簧控制操作；腰板上升机械控制。 2.台面可作纵向移动，与C型臂配套使用可进行射线诊查或拍片； 3.台面板采用高强度并可透X光线的复合材料制成，满足医院临床拍片需要。 4.床垫采用慢回弹海绵成型，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等性能，可依据病人体温自然塑型，有效防止病人产生褥疮。 5.头腿板可拆卸，腿板可手动旋转外展、下折便于操作； 6.手持操纵器采用24V直流电压，操作简便、安全可靠； ▲7.手术台选用医用级304不锈钢材质； 8.高强度不锈钢底罩，抗压能力强，防腐蚀、易清洁； 9.手术台底座具有固定或移动功能，底部带有轮子，要求移动灵活，固定可靠； 10.手术台内置腰桥，为胆、肾等手术提供方便； 12.电控部分主要由电源器、控制按钮盒等组成。本手术床所用电源为：外接220V交流电经电源器转变为24V直流电驱动电机动作。 13.启动平移功能时，床面必须处于水平状态。 三、技术参数： 1.台面长宽：2040×550mm（允许偏差±20 mm）； 2.台面高度：最低670(±20)---最高970(±20)mm（电动）； 3.台面纵向平移：300mm（电动）； 4.台面左、右倾斜（侧倾）：≤20°（电动）； 5.台面前倾：≤27°后倾：≤20°（电动）； 6.背板上折：下折：≤15°(电动）； 7.腿板上折：≤15°下折：≤90°外展90°可拆卸（手动）； 8.电动刹车； 9.腰桥升降120mm（±10） ； 10.头板折：上折：≤35°下折：≤90°（手动）； 10.额定承重：180kg ； 四、基本配置清单（单台）： 序号; 配件名称; 数量; 单位. 1; 手术台床体; 1; 套. 2; 床垫; 1; 套. 3; 电机; 6; 组. 4; 麻醉屏架; 1; 件. 5; 托手架; 2; 件. 6; 托腿架; 2; 件. 7; 肩托; 2; 件. 8; 腰托; 2; 件. 9; 摇把; 1; 套. 10; 手控器; 1; 件. 11; 电源线; 1; 个. 12; 产品合格证/保修卡; 1; 套. 13; 使用说明书; 1; 套. | 32600 | 工业 |
| 59 | 手术室毒麻药品保险柜 | 个 |  | 1 | 1.规格：960*400*1750mm（允许偏离±3%）。 2.工艺：不锈钢柜经剪板，折弯，冲压，点焊，除油，喷塑，高温烘干，安装，包装九工位处理而成，具有环保无毒害；无气味；焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。 3.柜面：柜面采用304不锈钢。 4.用途：医护人员放置贵重、危险药品、保密性资料。 5.四门设计，一次冲压成型的扣手，柜体内设衣架、镜子等。柜体设有百叶窗。 |  | 1500 | 工业 |
| 60 | 隔离电源 | 台 |  | 2 | 存电不少于3小时。 |  | 22000 | 工业 |
| 61 | 病历车 | 台 |  | 5 | 1.规格：620×390×1200mm（允许偏离±3%） 2.材质与性能 （1）采用优质201不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型。 （2）双抽屉带拉手，双列60本，采用高级滑轨设计，双门带锁。 （3）面板、车身、层板、抽屉、门料厚度为1.0mm； （4）采用4寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好。 （5）要求车坚实、美观大方、操作灵活方便。 |  | 2500 | 工业 |
| 62 | 晨间护理车 | 台 |  | 3 | 1.规格：1000×500×850mm（允许偏离±3%） 2.材质性能： 1）整车由优质201不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，管厚为：1.5mm,板厚为1.0mm； 2）左边设计有一污物收集桶托板，污物袋可拆洗、更换； 3）左边以不锈钢管、钢板焊接，分三层，每层焊有三面护栏，配置有不锈钢扶手； 4）配置4寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好； 5）要求车坚实、美观大方、操作灵活方便。 |  | 1500 | 工业 |
| 63 | 电子身高体重测量仪 | 台 |  | 13 | 一、技术参数 1.称重范围:0-200kg，分度值:100g； 2.带去皮功能； 3.身高测量范围:70-190cm,分度值:0.5cm； 4.产品尺寸:63*28*92cm（允许偏离±3%）； 5.台面尺寸:约400*280mm（允许偏离±3%）； 6.使用环境:温度0°C～40°C，湿度≤90%RH； 7.电源：适配器6V1000mA，4V4Ah电池； 8.显示：LCD(带背光)； 9.包装尺寸：80*35*19cm（允许偏离±3%）； 10.计里器具型式批准证书。 二、配置清单: 1.显示仪表 2.仪表固定座 3.不锈钢圆管 4.身高测里计 5.秤体 6.电源适配器 7.安装螺丝1套 8.说明书 9.检验合格证 10.保修卡 11.装箱单 |  | 1000 | 工业 |
| 64 | 疫苗转运箱 | 台 |  | 2 | 1.在冷冻成固体时，冷源最大厚度不超过未冻结时厚度的15%； 2.冰源材料：:BIOBASE； 3.聚丙烯酸钠高效冷源； 4.对皮肤无刺激，满足航空运输条件； 5.保温时长:箱内温度2-8℃可维持24小时以上； 6.配置清单： 配置; 参数. 冷藏箱 ：1个; 内容积：55L. 蓄晶冰400ml ：12个; 单台净重：7.3kg. 数显温度计 ：1个; 内尺寸：590*335*320mm（允许偏离±3%）. 外尺寸：640*395*395mm（允许偏离±3%）. | 1500 | 工业 |
| 65 | 患者转运车（三档可调节进电梯不锈钢材质担架推车） | 部 |  | 2 | 1.担架头部上车轮可折叠，整车长度最小160cm；担架高度可调节，方便CPR操作；靠背角度由气弹簧调节，范围0-75°,腿部调节范围0-15°； 2.可翻转护栏在转移过程中保护病人；2节可伸缩输液架；折腿机构由把手控制； 3.仅需一人就可把担架推上救护车；当担架在救护车上时，可用固定装置锁住； 4.Φ200mm宽面橡胶蜂窝轮，平稳减震；可选配氧气瓶支架； 5.主要用于救护车，医院，急救中心。 |  | 8000 | 工业 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、合同签订期 |  | 中标通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、交货期、交货地点及交货方式 |  | 1.交货期：自合同签订之日起30个日历日内安装且调试完成并验收合格。逾期交付的，采购人有权拒绝验收，所造成的一切损失由中标供应商负责。 2.交货地点：南宁市内采购人指定地点。 3.货方式：现场交货。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、免费质保期及售后服务要求 |  | 1.免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期除特别注明外，最短不得少于1年（自安装完毕并验收合格之日起计。分项货物有要求的按其要求）。质保期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修。因对采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 2.售后服务要求： （1）提供全套技术资料，按厂家承诺进行。 （2）免费送货上门、免费安装调试合格，免费向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。。 （3）接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务，24小时解决问题。 （4）为保证质量要求，本项目签订合同后，采购人可以有权要求中标供应商按其所响应内容进行功能测试，由采购人依照招标文件要求进行测试，若不能完全满足要求，采购人有权拒绝验收，所有损失由中标供应商负责，并上报有关部门，作为虚假应标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、安装调试及技术服务（含培训） |  | 1.负责安装调试：中标供应商货物运输到指定地点后，中标供应商应在7天内派出技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，负责对设备进行安装、调试合格，采购人不需要添加额外设备直至正常使用。如期间发生的货物损毁或影响使用的情况，由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。 2.培训：设备安装完成后。中标供应商需负责培训采购人相关人员熟练掌握使用及基本维护技术设备为止。时间、地点由采购人安排。 3.伴随服务：中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料，包括相应的安装配件、图纸、操作手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 |  | 签订合同采购人5个工作日内支付50%合同款，货到验收合格中标人开具合格发票后采购人支付剩余50%合同款。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、质量标准及验收标准 |  | 1.中标供应商提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备、软件运行符合技术要求，采购人方可验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 7.如设备需请第三方机构进行验收，中标供应商承担相关验收费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、包装和运输要求 |  | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他要求 |  | 1.中标供应商提交的投标产品必须是全新且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人有权要求中标供应商赔偿经济损失。 2.投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标供应商承担。 3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门处理。 4.若中标供应商所供货物或服务不按招标文件要求及投标文件的承诺履约，将参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理。 5. 投标报价包含：采用总价包干的形式，包含但不限于：设备价格、运输费（含装卸费）、保险费、安装（含开孔、墙面修复等）及调试费、运输费、吊装费、人工费、基础建设费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等所有费用及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人无须支付中标价格以外的任何费用。 6.要求投标人在投标文件中必须提供以上所投第32分项“肌兴奋治疗仪”、第33分项“中频脉冲电治疗仪”、第34分项“经络导平仪”、第35分项“盆底治疗仪”、第37分项“便携式生物刺激反馈仪”、第39分项“无影灯（双头）”第40分项“婴儿辐射保暖台”、第57分项“普通外科吊塔”、第58分项“电动手术床”产品相应、有效、完整的《医疗器械产品注册证》或产品所属类别的医疗器械产品备案凭证复印件或扫描件（加盖投标人电子签章），否则，投标无效。 7.本标项采购预算金额为人民币（大写）：壹佰柒拾柒万玖仟伍佰肆拾元整（￥1779540.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为投标无效。 8.本标项不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，若有此类产品参与投标的，按投标无效处理。 9.本标项核心产品为第35分项“盆底治疗仪”（ 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。 10.本表中带▲条款及商务要求均为实质性要求，投标时必须响应，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  | 1.中标供应商所提供的软硬件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则由中标供应商负全责，中标供应商中标后必须提供投标货物生产厂家或国内总代理针对本项目的投标产品售后服务承诺书。 2.投标人可在投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲3.本标项为专门面向中小企业采购的项目。 |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第三章投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | □是/√否。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | □允许/√不允许。 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | √不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间：年月日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证扫描件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料：[2024年6月至2024年11月]连续3个月的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2024年6月至2024年11月]连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人财务状况报告：[2023年] 财务状况报告扫描件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告扫描件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理） 7.中小企业声明函（格式后附，标项二）【提供中小企业声明函（标项二为专门面向中小企业采购的项目，其产品的制造商必须为中型或小型或微型企业）或监狱企业证明或残疾人福利声明函，标项二必须提供，否则按无效投标处理】 8.联合体协议书。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 9.符合特定资格条件的有关证明材料：投标人相应有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证扫描件；（必须提供，否则作无效投标处理） 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1.无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人情况介绍； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施方案； 4.项目实施人员一览表； 5.对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； 6. 产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1.投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明； 4.中小企业声明函（格式后附）【标项一：如投标人提供的货物由小型、微型企业制造的，提供中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利声明函；如未按要求提供，不享受中小企业政府优惠政策。】 以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收、售后服务、培训费、人工费、税金、产品检测费、产品质保期内维护等及其他所有成本费用的总和，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： 年 月 日 时 分（北京时间） 地点： |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | √综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为15项 |
| 30.1 | 确定中标供应商时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标供应商方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； √采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | √随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） □其他方式： |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西北投建信建设项目管理有限公司； 联系电话：0771-5345226 通讯地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼B1110室 （2）南宁市第二妇幼保健院； 联系电话：0771-4737409 通讯地址：广西南宁市邕宁区汉林街60号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 8时 00分到 12 时00分， 14时40分到 17时30 分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁市财政局政府采购监督管理科 地址：南宁市东葛路129号 联系电话：0771-2189095 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | √本项目代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | √以项目（√中标金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按货物类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮30%/□收费基准价格上浮 %）收取。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司； 开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市五象支行南宁分行营业部； 银行账号：2102116009300345252 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节投标人须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（原件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“广西政府采购云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2评标委员会按照“第四章评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标供应商

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标供应商。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标供应商推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商通过“广西政府采购云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标供应商（招标文件另有约定多名中标供应商的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标供应商领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的服务或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

- 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- 线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

- 第四章评标方法及评分标准

- 第一节评标方法

本项目采用以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

√综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节评分标准

综合评分法

注：

1.计分方法按四舍五入取至百分位。

2.商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

标项一评分标准：

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | 1.评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额等于投标报价。 2.政策性扣除计算方法。 （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （5）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 | 30分 |
| 2 | 技术 |  | 39分 |
| 2.1 | 技术参数分（满分30分） | 评标委员会对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件对招标文件《采购需求》中“技术参数”的响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分： （1）基本分：通过资格性和符合性审查的，得基本分15分。满分15分 （2）负偏离扣分：非▲号技术参数发生负偏离时，经评委评审确定的，每有一项扣1分，最多扣15分，扣完为止。 （3）技术参数加分：投标人所投产品满足《采购需求》表中标注“▲”号条款的技术参数要求，且于投标文件中提供相关有效证明材料的（有效证明材料：可以是投标产品对外公开的产品彩页或说明书或官网截图或由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件等），并加盖章投标电子签章，每有一项加1.5分。满分15分 注：如投标产品对外公开的产品彩页或说明书或官网截图或检测报告中技术参数与投标文件中承诺的不一致时，以产品彩页或说明书或官网截图或检测报告中的技术参数为准。 | 30分 |
| 2.2 | 项目实施方案分（满分9分） | 由评标委员会根据各投标人投标文件中项目实施方案中的“项目前期准备、项目实施计划、实施人员安排、供货安装调试方案、质量保障措施、项目安全管理措施等内容进行综合评审并独立打分：（未提供相应评审内容或未达到一档要求的，不得分） 一档（3分）：项目实施方案中，有项目前期准备、项目实施计划、实施人员安排、供货安装调试方案、质量保障措施、项目安全管理措施等内容简单描述，且基本满足本项目的实施需求的； 二档（6分）：项目实施方案中，有较详细的项目前期准备方案，有具体的项目实施计划、进度安排，实施人员安排及岗位明确，供货计划紧凑合理，安装调试方案有具体安装方法、安装流程及保障措施，有较详细的质量保障措施、项目安全管理措施，且实施方案满足本项目的实施需求的； 三档（9分）：项目实施方案中，有详细的项目前期准备方案，有具体的项目实施进度计划、进度安排及进度保障措施等，有项目组织机构、实施人员安排、岗位明确、且实施人员具有一定的专业性并提供证明材料的，供货计划详细、紧凑、合理，安装调试方案有具体详细的安装方法、安装流程及保障措施，有详细的质量保障措施、项目安全管理措施，且实施方案整体具有完整性、可行性、针对性，同时满足本项目的实施需求的。 | 9分 |
| 3 | 商务分 |  | 29分 |
| 3.1 | 类似业绩分（满分6分） | 投标人或所投产品生产厂家2021年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩【无不良记录，以中标（成交）通知书及相应的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称（标的名称）、种类、合同签订时间，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】的，每提供一个得2分。满分10分 | 10分 |
| 3.2 | 承诺更长免费保修期（满分2分） | 投标人承诺所投产品在满足基本免费保修期的基础上每延长半年增加1分（承诺延长质保期的货物金额比例须占本标项总金额50%以上方能计分，承诺所延长的质保期有低有高的，按低的计算），满分2分。 注：以投标文件中提供的售后服务承诺书或相应的承诺函并加盖投标人电子签章为准。 | 2分 |
| 3.3 | 售后服务方案分（满分9分） | 评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案【包含但不限于：服务内容、到达故障现场时间、售后人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)方案、免费保修期外维修方案、备品备件仓库、其他优惠措施等】内容进行综合评审并独立打分： 一档（3分）：有简单的售后服务内容和方案，提出了符合要求的处理问题和响应时间，有售后人员配备情况表，有简单的故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)方案、免费保修期外维修方案，且售后服务方案基本满足本项目需求的； 二档（6分）：有较详细、完善的售后服务内容和方案，提出了具体的服务措施，出现故障响应时间、到达故障现场时间、解决故障处理时间优于招标文件要求，故障出现解决方案、定期维护(注明时间)方案、免费保修期外维修方案较详细、具有可行性、合理性，且有投入本项目的售后服务人员及备品备件仓库的； 三档（9分）：有详细、完善的售后服务内容和方案，且满足招标文件要求的同时，提出了具体的服务内容及措施，出现故障响应时间在30分钟内、到达故障现场时间在2小时内、解决故障处理时间在8小时内（需提供投标人或其分公司或售后服务点到采购单位项目实施地的百度或高德等路线截图），故障出现解决方案、定期维护方案、免费保修期外维修方案详细描述、具有完整性、针对性和可行性，有投入本项目的售后服务人员及备品备件他仓库的【需提供有效售后服务人员及零配件仓库等证明材料复印件，人员证明材料包括但不限于劳动合同复印件或单位出具的证明材料或社保证明或其他有效证明材料，零配件仓库证明材料包括但不限于租赁合同复印件或产权证明文件或营业执照复印件】，其它有利于提高本项目产品或服务质量优惠措施的。 | 9分 |
| 3.4 | 培训方案（满分8分） | 投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训,包括拟派培训人员的安排、培训大纲、培训时间、培训人数等，并依据所提供的培训方案的科学性、合理性、针对性等因素进行评分（未提供相关内容的不得分）： 一档（3分）：投标人针对本项目为采购人提供有培训课堂，但设备操作培训课程安排含糊，课程及培训内容安排有不明确之处。 二档（5分）：投标人针对本项目为采购人提供有专人指导（至少1名专职技术人员）以及针对使用人员对设备操作有课程安排以及培训内容安排，且安排培训场次达到2场以上，对设备的操作过程中注意事项有粗糙的操作指引。 三档（8分）：投标人针对本项目为采购人提供有专人指导（至少2名专职技术人员），针对使用人员对设备操作有明确课程安排以及详细的培训内容安排，且安排培训场次达到3场以上，对设备的操作过程中注意事项有详细指引。 | 8分 |
| 4 | 政策功能分 |  | 2分 |
| 4.1 | 节能、环保产品（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； | 2分 |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |

标项二评分标准：

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | （1）本项目专门面向中小企业采购。 （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算： （3）价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 | 30分 |
| 2 | 技术 |  | 39分 |
| 2.1 | 技术参数分（满分30分） | 评标委员会对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件对招标文件《采购需求》中“技术参数”的响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分： （1）基本分：通过资格性和符合性审查的，得基本分15分。满分15分 （2）负偏离扣分：非▲号技术参数发生负偏离时，经评委评审确定的，每有一项扣1分，最多扣15分，扣完为止。 （3）技术参数加分：投标人所投产品满足《采购需求》表中标注“▲”号条款的技术参数要求，且于投标文件中提供相关有效证明材料的（有效证明材料：可以是投标产品对外公开的产品彩页或说明书或官网截图或由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件等），并加盖章投标电子签章，每有一项加1.5分。满分15分 注：如投标产品对外公开的产品彩页或说明书或官网截图或检测报告中技术参数与投标文件中承诺的不一致时，以产品彩页或说明书或官网截图或检测报告中的技术参数为准。 | 30分 |
| 2.2 | 项目实施方案分（满分9分） | 由评标委员会根据各投标人投标文件中项目实施方案中的“项目前期准备、项目实施计划、实施人员安排、供货安装调试方案、质量保障措施、项目安全管理措施等内容进行综合评审并独立打分：（未提供相应评审内容或未达到一档要求的，不得分） 一档（3分）：项目实施方案中，有项目前期准备、项目实施计划、实施人员安排、供货安装调试方案、质量保障措施、项目安全管理措施等内容简单描述，且基本满足本项目的实施需求的； 二档（6分）：项目实施方案中，有较详细的项目前期准备方案，有具体的项目实施计划、进度安排，实施人员安排及岗位明确，供货计划紧凑合理，安装调试方案有具体安装方法、安装流程及保障措施，有较详细的质量保障措施、项目安全管理措施，且实施方案满足本项目的实施需求的； 三档（9分）：项目实施方案中，有详细的项目前期准备方案，有具体的项目实施进度计划、进度安排及进度保障措施等，有项目组织机构、实施人员安排、岗位明确、且实施人员具有一定的专业性并提供证明材料的，供货计划详细、紧凑、合理，安装调试方案有具体详细的安装方法、安装流程及保障措施，有详细的质量保障措施、项目安全管理措施，且实施方案整体具有完整性、可行性、针对性，同时满足本项目的实施需求的。 | 9分 |
| 3 | 商务分 |  | 29分 |
| 3.1 | 类似业绩分（满分6分） | 投标人或所投产品生产厂家2021年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩【无不良记录，以中标（成交）通知书及相应的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称（标的名称）、种类、合同签订时间，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】的，每提供一个得2分。满分10分 | 10分 |
| 3.2 | 承诺更长免费保修期（满分2分） | 投标人承诺所投产品在满足基本免费保修期的基础上每延长半年增加1分（承诺延长质保期的货物金额比例须占本标项总金额50%以上方能计分，承诺所延长的质保期有低有高的，按低的计算），满分2分。 注：以投标文件中提供的售后服务承诺书或相应的承诺函并加盖投标人电子签章为准。 | 2分 |
| 3.3 | 售后服务方案分（满分9分） | 评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案【包含但不限于：服务内容、到达故障现场时间、售后人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)方案、免费保修期外维修方案、备品备件仓库、其他优惠措施等】内容进行综合评审并独立打分： 一档（3分）：有简单的售后服务内容和方案，提出了符合要求的处理问题和响应时间，有售后人员配备情况表，有简单的故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)方案、免费保修期外维修方案，且售后服务方案基本满足本项目需求的； 二档（6分）：有较详细、完善的售后服务内容和方案，提出了具体的服务措施，出现故障响应时间、到达故障现场时间、解决故障处理时间优于招标文件要求，故障出现解决方案、定期维护(注明时间)方案、免费保修期外维修方案较详细、具有可行性、合理性，且有投入本项目的售后服务人员及备品备件仓库的； 三档（9分）：有详细、完善的售后服务内容和方案，且满足招标文件要求的同时，提出了具体的服务内容及措施，出现故障响应时间在30分钟内、到达故障现场时间在2小时内、解决故障处理时间在8小时内（需提供投标人或其分公司或售后服务点到采购单位项目实施地的百度或高德等路线截图），故障出现解决方案、定期维护方案、免费保修期外维修方案详细描述、具有完整性、针对性和可行性，有投入本项目的售后服务人员及备品备件他仓库的【需提供有效售后服务人员及零配件仓库等证明材料复印件，人员证明材料包括但不限于劳动合同复印件或单位出具的证明材料或社保证明或其他有效证明材料，零配件仓库证明材料包括但不限于租赁合同复印件或产权证明文件或营业执照复印件】，其它有利于提高本项目产品或服务质量优惠措施的。 | 9分 |
| 3.4 | 培训方案（满分8分） | 投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训,包括拟派培训人员的安排、培训大纲、培训时间、培训人数等，并依据所提供的培训方案的科学性、合理性、针对性等因素进行评分（未提供相关内容的不得分）： 一档（3分）：投标人针对本项目为采购人提供有培训课堂，但设备操作培训课程安排含糊，课程及培训内容安排有不明确之处。 二档（5分）：投标人针对本项目为采购人提供有专人指导（至少1名专职技术人员）以及针对使用人员对设备操作有课程安排以及培训内容安排，且安排培训场次达到2场以上，对设备的操作过程中注意事项有粗糙的操作指引。 三档（8分）：投标人针对本项目为采购人提供有专人指导（至少2名专职技术人员），针对使用人员对设备操作有明确课程安排以及详细的培训内容安排，且安排培训场次达到3场以上，对设备的操作过程中注意事项有详细指引。 | 8分 |
| 4 | 政策功能分 |  | 2分 |
| 4.1 | 节能、环保产品（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； | 2分 |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |

第四节  中标候选人推荐原则

- 综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

第五节  评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章拟签订的合同文本

“广西政府采购云”平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

[项目采购-项目名称]合同

项目编号：[项目采购-项目编号]

计划编号：[采购计划文号]

标项：

采购人：[项目采购-采购人_]

中标供应商：

签订日期：   年  月  日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5开标一览表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术偏离表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年月日，[项目采购-采购人]以   公开招标方式  对[项目采购-项目名称]项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经[项目采购-采购人](以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：　                                      。

1.2.1.2数量：　                                      。

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币元（大写：元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：　                                      。

1.4.2 发票开具方式：　                                      。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：　                                      。

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过【7】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付（根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                  或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于7个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式份，甲方执份，乙方执份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7日内以书面形式通知对方当事人，并在7日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7日内以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在7日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 |  |
| 2 | 交货产品的质量文件 |  |
| 4 | 交货产品技术、性能指标 |  |
| 5 | 售后服务承诺 |  |
| 6 | 其他工作 |  |

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料。

- 第六章投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面

[项目采购-项目名称]

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | [项目采购-项目名称] |
| --- | --- |
| 采购方式： | [项目采购-采购方式] |
| 项目编号： | [项目采购-项目编号] |
| 所投标项： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：[项目采购-项目名称]

项目编号：[项目采购-项目编号]

标项：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、投标人依法缴纳税收的相关材料…………………………………………………（页码）

三、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料………………………………………（页码）

四、投标人财务状况报告………………………………………………………………（页码）

五、投标人直接控股、管理关系信息表………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、中小企业声明函（标项二）………………………………………………………（页码）

八、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

九、符合特定资格条件的有关证明材料………………………………………………（页码）

十、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、投标人依法缴纳税收的相关材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

三、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

四、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

五、投标人直接控股、管理关系信息表

1.投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

2.投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年  月日

六、投标资格声明函

致：_[项目采购-采购组织机构_]

我方愿意参加贵方组织的_[项目采购-项目名称_]（项目编号：[项目采购-项目编号_] ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、中小企业声明函（标项二）

【提供中小企业声明函（标项二为专门面向中小企业采购的项目，其产品的制造商必须为中型或小型或微型企业）或监狱企业证明或残疾人福利声明函，标项二必须提供，否则按无效投标处理】

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加[项目采购-采购人_]的[项目采购-项目名称_]采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

注：本项目各标项采购标的的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）为详见第二章《采购需求》。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 [项目采购-采购人_]的[项目采购-项目名称_]采购活动提供由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

八、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加[项目采购-采购组织机构_]组织的[项目采购-项目名称_]（项目编号：[项目采购-项目编号_]）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（手写签名/电子签名）

成员一名称：（公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（手写签名/电子签名）

成员二名称：（公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（手写签名/电子签名）

九、符合特定资格条件的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：[项目采购-项目名称_]

项目编号：[项目采购-项目编号_]

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面扫描件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证扫描件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：[项目采购-采购组织机构_]

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的[项目采购-项目名称_]项目（项目编号：[项目采购-项目编号_]）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证扫描件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 标项 （此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同扫描件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称： [项目采购-项目名称_]

项目编号： [项目采购-项目编号_]

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、售后服务承诺书……………………………………………………………（页码）

三、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

四、项目实施人员一览表………………………………………………………（页码）

五、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

六、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

七、优惠条件（如有要求）……………………………………………………（页码）

八、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

九、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 承诺参数的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 标项 （此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

二、售后服务承诺书

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、项目实施组织服务方案

（格式自拟，由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

六、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

七、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

八、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称： [项目采购-项目名称_]

项目编号： [项目采购-项目编号_]

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函（标标一）………………………………（页码）

一、投标函

致：[项目采购-采购组织机构_]

我方已仔细阅读了贵方组织的[项目采购-项目名称_]项目（项目编号：[项目采购-项目编号_]）的招标文件的全部内容，授权(全权代表姓名) (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、投标报价：

标项一：我方愿意以（大写）人民币          元 (￥         )的投标总报价，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

标项二：我方愿意以（大写）人民币          元 (￥         )的投标总报价，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：[项目采购-项目名称_]  项目编号：[项目采购-项目编号_]

| 序号 | 货物名称 |  | 货物生产厂家名称 | 货物规格型号 | 品牌 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写） 人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标项 （此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

- 二、中小企业声明函（标项一）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

3、如投标人提供的货物由小型、微型企业制造的，提供中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利声明函；如未按要求提供，不享受中小企业政府优惠政策。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加[项目采购-采购人_]的[项目采购-项目名称_]采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

注：本项目各标项采购标的的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）为详见第二章《采购需求》。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南宁市第二妇幼保健院单位的南宁市第二妇幼保健院采购滨湖院区托育实训室项目采购活动提供由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的[项目采购-项目名称_]项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

- 第七章质疑、投诉证明材料格式

## 第一节质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：[项目采购-项目名称_]

质疑项目的编号：[项目采购-项目编号_]包号：

采购人名称：[项目采购-采购人_]

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：[项目采购-项目名称_]

采购项目编号：[项目采购-项目编号]包号：

采购人名称：[项目采购-采购人]

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。