[image: image1]阳朔县镇级污水处理厂设备更新项目                                公开招标文件

公开招标采购文件
项目名称：阳朔县镇级污水处理厂设备更新项目
项目编号：GLZC2024-G1-210188-GXJX
采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司
2024年7月
目录

2

第一章  公开招标公告

5

第二章  投标人须知

31

第三章  采购需求

3

8第四章  评标办法

4

2第五章  政府采购合同

4

8第六章  投标文件（格式）



第一章  公开招标公告
广西北投建信建设项目管理有限公司关于阳朔县镇级污水处理厂设备更新项目（项目编号：GLZC2024-G1-210188-GXJX）公开招标公告
	项目概况：

阳朔县镇级污水处理厂设备更新项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取并下载招标文件，并于2024年8月20日09：30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况：
项目编号：GLZC2024-G1-210188-GXJX

项目名称：阳朔县镇级污水处理厂设备更新项目
预算总金额（元）：3209400
采购需求：
标项名称:阳朔县镇级污水处理厂设备更新项目
数量:1

预算金额（元）:3209400
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：白沙镇、兴坪镇、高田镇和葡萄镇污水处理厂运转设备一批。具体内容详见公开招标文件。
最高限价（元）：3209400元。
合同履约期限：交货期：自签订合同之日起30天内安装调试并验收合格交付使用。
本标项（否）接受联合体投标。
备注：/
二、 申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。
三、获取招标文件：
时间：2024年7月30日至2024年8月20日，每天上午00：00至12：00，下午12：01至23：59（北京时间，法定节假日除外）；
地点（网址）：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）；
方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
售价（元）：0。
提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年8月20日09：30（北京时间）；

投标地点：通过广西政府采购云平台在线投标。

开标时间：2024年8月20日09：30（北京时间） 

开标地点：在桂林市公共资源交易中心11号开标室通过广西政府采购云平台在线解密开启。

公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜：

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

4.本项目非专门面向中小企业采购，本项目所属行业为工业。

5.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.广西政府采购云平台电子投标相关事宜说明：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）投标文件解密：供应商投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅在规定时间内对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn）—办事服务—下载专区。3）供应商应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章“投标人须知”。

7.本项目采购代理服务费按招标文件“投标人须知”第36条规定收取，中标公告发出之日起5个工作日内，中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

本次投标联系事项：

1.采购人信息

名称：阳朔县城市管理监督局

地址：阳朔县阳朔镇蟠桃路20号
项目联系人：莫工

项目联系方式：0773-8829166

2.采购代理机构信息

名称：广西北投建信建设项目管理有限公司

地址：桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座8楼

项目联系人：王婷、李璇、蒋如阳、邓桂艳 

项目联系方式：0773-2806008

第二章投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：阳朔县镇级污水处理厂设备更新项目
项目编号：GLZC2024-G1-210188-GXJX

	2
	3.6
	法定代表人、负责人、自然人
	投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

	3
	5.1
	投标人资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

	4
	6
	参与电子投标的准备工作
	6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

	5
	13.1
	报价文件
	报价文件【第 1、2 项为必须提供并加盖单位公章，否则作投标无效处理】：

1.投标函；

2.开标一览表；

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	6
	13.2
	资格证明文件
	资格证明文件【第 1 至 5 项为必须提供并加盖单位公章，否则作投标无效处理】
1.投标人有效的“营业执照 ”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；

3.法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件、由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为被授权人交纳社保证明扫描件；

4.政府采购项目投标资格承诺函（格式后附）；

5.招标文件要求的特定资格证明文件（建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书复印件）；

	7
	13.3
	商务文件
	商务文件【第 1 至 2 项为必须提供并加盖单位公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1.投标声明书；

2.商务响应表；

3.类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同或任务书或中标通知书复印件）；

4.其他特殊材料（《中小企业声明函》，《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业的证明文件；本地化服务能力等）；

5.投标人相关认证证书复印件；

6.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料复印件；

7.投标人情况介绍；

	8
	13.4
	技术文件
	技术文件【第 1 至 3 项为必须提供并加盖单位公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1.技术需求响应表；

2.项目实施方案；

3.实施本项目的质量保证措施；

4.项目的了解及特点、难点分析及应对季节和污染物浓度变化的方案和措施；
5.售后服务方案；
6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件； 

7.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

	9
	15
	投标报价
	15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。
15.2本项目政府采购预算：人民币叁佰贰拾万玖仟肆佰元(¥3209400.00元）。投标人投标报价超出采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.3投标人必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	10
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	11
	18
	电子投标文件的制作、加密要求
	18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。
18.2投标人获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子投标文件。
18.3投标人应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。
18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。
18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
18.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名。
18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章。
18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者相应的委托代理人使用个人CA签章或电子签名。
18.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

	12
	19
	投标文件的递交
	19.1投标文件递交要求：
投标截止时间：2024年8月20日上午9时30分。
投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。
19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

	13
	20
	投标文件的
补充、修改和
撤回
	投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所 递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

	14
	21
	开标时间及地点
	21.1开标时间及地点：
开标时间：2024年8月20日上午9时30分；
开标地点：在桂林市公共资源交易中心11号开标室通过广西政府采购云平台在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

	15
	22
	开标程序
	22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其相应的委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。
22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱以通知时所告知的电子邮箱地址为准）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。
22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。
22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人开标一览表的投标报价等。
22.5投标人线上确认投标报价。
22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。
22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
22.8特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

	16
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	17
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	18
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号)的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
（2）查询截止时间：中标通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

	19
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。

	20
	34.1
	履约保证金金额
	履约保证金金额：按中标金额的1%（人民币，四舍五入到元）提交，若中标人为小微企业的，则免除收取履约保证金。中标人在中标通知书发出后8个工作日内（且必须在与采购人签订合同前）将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。

	21
	35.1
	签订合同时间
	自中标通知书发出之日起 20日内，中标人应按规定与采购人签订合同。

	22
	35.3
	合同公告
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

	23
	36.1
	采购代理服务费金额
	根据本项目委托代理协议，本项目采购代理服务费按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中货物招标收费标准的48%计取计算（不足人民币5000元的，按5000元计），中标公告发出之日起5个工作日内，中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

	24
	40
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	25
	41
	监督管理机构
	阳朔县财政局   电话：0773-8811598


一、总则
1. 项目名称及项目编号

项目名称：阳朔县镇级污水处理厂设备更新项目
项目编号：GLZC2024-G1-210188-GXJX
2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导等以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、 电报。
3.6法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3.7“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款基本要求并有利于采购人的情形。
3.8“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
3.9实质性要求：“采购需求”中标注★号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求。
4.招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法
5.投标人资格及资格条件特别说明：

5.1投标人资格
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
（3）本项目的特定资格要求：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。
5.2 资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；
（2）对在“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.参与电子投标的准备工作

6.1 本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入”服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
6.2 未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。
6.3CA证书在线解密：供应商投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）供应商应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。
8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不接受分包。
9. 特别说明

9.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。
9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。
采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。
10.2 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉（“投诉书”格式见附表2）。
10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：广西北投建信建设项目管理有限公司，联系人：王婷 ，联系电话：0773-2806008，通讯地址：桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座8楼。
业务时间：工作日每日上午9时00分到12时00分，下午2时00分到5时00分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。
二、招标文件
11. 招标文件的构成

（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）采购需求；
（4）评标办法；
（5）政府采购合同（主要格式及条款）；
（6）投标文件（格式）。
12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。
12.2 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3 投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4 必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.5 招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。
12.6 采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。
三、投标文件的编制
13.投标文件的组成及要求

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

（1）电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本公开招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

（2）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据，若电子备份

投标文件与广西政府采购云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审 依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内 无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的，视为投标文件撤回。

13.1 报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3 商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4 技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。
15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。
15.2本项目政府采购预算：人民币叁佰贰拾万玖仟肆佰元(¥3209400.00元）。投标人投标报价超出采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.3投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。
15.4投标报价：投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。
16.投标有效期

16.1 投标有效期：投标截止时间之日起 90 天。
16.2 出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。
17.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。
18.电子投标文件的制作、加密要求

18.1 投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“ 申请获取采购文件 ”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。
18.2 投标人获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端 ”编制电子投标文件。
18.3 投标人应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。
18.4 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。
18.5 投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.6 供应商公章、签字、电子签章、 电子签名

18.6.1 本招标文件中描述投标人的“公章 ”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章。
18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者相应的委托代理人使用个人CA签章或电子签名。

18.6.3 本招标文件所称的“ 电子签章”、“ 电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
19.投标文件的递交

19.1 投标文件递交要求：
投标截止时间：见投标须知前附表。
投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。
19.2 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
20.投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。
四、开标
21.开标时间及地点

21.1 开标时间及地点：
开标时间：见投标须知前附表；

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标。
21.2 投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
22. 开标程序

22.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或相应的委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。
22.2 投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱以通知时所告知的电子邮箱地址为准）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。
22.3 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。
22.4 开启投标人报价文件， 电子开标大厅记录显示并记录投标人开标一览表的投标报价等。
22.5 投标人线上确认投标报价。
22.6 如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。
22.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义， 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
22.8 特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格性审查
23. 资格性审查

23.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
23.2 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）
审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息 ”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
注： 以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。
23.3采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：
（1）不具备本招标文件规定的资格要求的；
（2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；
（3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第28条、29条载明的投标无效情形的。
23.4资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，予以废标。
六、评标
24.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
25.评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。
26.评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由项目所在公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。
27.推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，则依次按项目实施方案分、实施本项目的质量保证措施分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（3）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（4）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推或重新招标。
28.属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）未通过资格审查的；
（4）未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（7）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；
（8）未完全响应招标文件实质性要求的；
（9）投标人为联合体投标的；
（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；
（5）不同投标人的投标文件相互混装的。
30.属于下列情形之一的，予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
（2）查询截止时间：中标通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。
33.中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。
七、履约保证金及签订合同

34.履约保证金

34.1履约保证金金额：按中标金额的1%（人民币，四舍五入到元）提交，若中标人为小微企业的，则免除收取履约保证金。中标人在中标通知书发出后8个工作日内（且必须在与采购人签订合同前）将履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。
34.2如果中标人没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报本级监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标人资格或重新组织招标。
34.3中标人履行完合同约定权利义务事项后且免费保修期满后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约或验收不合格的，采购人有权扣除或没收其履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
34.4在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。
35.签订合同

35.1签订合同时间：自中标通知书发出之日起 20日内，中标人应按规定与采购人签订合同。
35.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）或应当向采购人提交履约保证金而未按规定提交的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
35.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。
35.4验收证明存档：项目验收合格后，采购人应妥善保存验收证明（详见附表3）。
八、其他事项
36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费金额：根据本项目委托代理协议，本项目采购代理服务费按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中货物招标收费标准的 48 %计取计算（不足人民币5000元的，按5000元计），中标公告发出之日起5个工作日内，中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。
36.2采购代理服务收费标准：
	费率           服务类型
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100 万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500 万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000 万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000 万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000 万元～1 亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5 亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10 亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50 亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。
37.采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：
账户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市五象支行南宁分行营业部
银行账号：2102116009300345252

38.广西线上“政采贷 ”政策详见附表 4.
39.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
40.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
41.监督管理机构：阳朔县财政局     电话：0773-8811598
附表 1：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                         
地址：                                            邮编：                   联系人：                      联系电话：                  
授权代表：                       联系电话：                        
地址：                  邮编：                   
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：


质疑项目的编号：


采购人名称：


质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                    
□采购过程
□中标结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项 1：                                                                        事实依据：                                                                        法律依据：                                                                        
质疑事项 2 ……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                 
签字（签章）：                                         公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件 中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体 权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由 法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附表 2：
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：


地址：                                            邮编：


法定代表人/主要负责人：


联系电话：                                            
授权代表：                                          联系电话：                  

地址：                                                              邮编：          

被投诉人 1：
地址：                                                              邮编：        

联系人：                                                 联系电话：              

被投诉人 2： ……
相关供应商：


地址：                                                邮编：


联系人：                                             联系电话：                   

二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                               采购项目的编号：                                                        
采购人名称：


 代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况：
投诉人于        年     月     日，向                                    提出质疑，质疑事项 为：
采购人/代理机构于        年     月     日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答 复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                                                       
事实依据：                                                                               

法律依据：                                                                           

投诉事项 2 ……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                          
签字（签章）：                                         公章：
日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供 应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中提 交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、 期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。 4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表 人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附表3：
政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：      ）的约定，我单位对（  项目名称      ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称                   ）  提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收    □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合   计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、招标文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者中标人负责人签字或盖章：
联系电话：    年  月   日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：         年  月   日


附表 4：
广西线上“政采贷”政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与广西政府采购活动!
线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》(南宁银发〔2021〕258号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询(网址：https：//www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001)。
 采购需求

说明：

1、本公开招标文件所称中小企业必须符合《《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库

[2020]46 号）》的规定。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

本需求表中的技术参数及性能配置要求为最低配置要求，供应商响应的技术参数及性能配置要实质上相当于或优于采购要求，同时填写投标明细表和技术响应表。本表中，凡在“技术参数”中表述为（或包含）“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

本项目所属行业：工业。

7、“货物采购需求”中的“★”为实质性要求，不得存在负偏离，否则投标无效。
8、本项目的核心产品为：（一）白沙镇污水处理厂第四项“鼓风机房”的第1小项“空气悬浮风机及基础”。

一、招标项目采购需求一览表
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	技术指标要求

	（一）白沙镇污水处理厂

	一
	粗格栅及沉砂池

	1
	清理格栅池及沉砂池淤泥
	m3
	30
	宽度1.2m，长度6m，深度4m

	2
	新增排砂泵
	套
	2
	25m³/h  扬程15m， N=2.2KW；

	3
	更改出水口
	项
	1
	

	4
	闸门更换
	套
	2
	B=750mm

	二
	调节池

	1
	清理调节池淤泥
	项
	1
	清淤约400m³

	2
	更改提升泵管路
	米
	30
	HDPEDN150

	3
	管道电磁流量计
	套
	1
	DN150

	4
	★新增提升泵
	台
	2
	40m³/h  扬程15m， N=4.0KW；含提升装置

	三
	IBR反应池

	1
	拆除IBR池排泥管
	项
	1
	清理两套水池排泥管

	2
	拆除原曝气及搅拌装置
	项
	1
	6套曝气装置，4套搅拌器

	3
	IBR池底清淤
	项
	1
	清淤约160m³

	4
	膜式曝气器
	套
	324
	Ø260，通气量2-5m³/h

	5
	曝气主管
	m
	64
	热镀锌钢管DN150

	6
	曝气支管及管件
	批
	1
	De63-90PVC-U,1.6MPa

	7
	蝶阀
	套
	6
	304不锈钢，DN65

	8
	潜水搅拌机
	套
	2
	 N=2.2KW/8  ф320/3 含提升装置 

	9
	组合填料
	m³
	256
	Ø100，H=2000mm，含填料支架

	10
	斜管填料
	㎡
	60
	Ø50，H=1000mm

	11
	斜管填料支架
	套
	2
	50*50镀锌角钢、螺纹钢

	12
	三相分离器整改
	㎡
	10
	L=18米

	四
	鼓风机房

	1
	★空气悬浮风机及基础
	套
	2
	升压：60KPa ；N=22KW；素混基础

	2
	配电箱
	套
	1
	30kw，二回路

	3
	控制线
	米
	20
	16*3+10*1

	4
	穿线管
	米
	20
	镀锌DN75

	5
	信号线
	米
	20
	1.0*6

	6
	穿线管
	米
	20
	镀锌DN50

	五
	紫外消毒渠

	1
	紫外消毒设备修缮
	套
	1
	紫外线剂量：20mJ/cm2，低压高强灯管 6 根，镇流器

	2
	空压机更换
	套
	1
	空压机0.55KW

	六
	视频监控

	1
	增设监控摄像头
	个
	6
	室外网络高清红外智能球机，28倍变焦镜头红外可视100米，1280*720,25fps

	2
	增加监控视频终端
	套
	1
	控制主机配套，带显示器

	七
	滤布滤池

	1
	更换滤布
	套
	1
	盘径1.5m，过滤精度15μm

	2
	修缮
	项
	1
	吸泥泵电机2台

	3
	控制电箱
	项
	1
	更换原件并重写PLC程序

	八
	其他

	1
	污泥暂存间
	座
	1
	L×B×H=6.0m×6.0m×3.5m

	2
	进水管网更换
	米
	70
	双壁波纹管，环刚度SN8，DN300

	3
	道路破除恢复
	㎡
	84
	C25，厚度200mm

	4
	检查井
	座
	3
	Ø1000，H=2500mm

	（二）兴坪镇污水处理厂

	一
	粗格栅及调节池

	1
	调节池提升泵
	台
	2
	 250m³/h  扬程17m， N=22KW

	二
	IBR反应池

	1
	拆除原曝气及搅拌装置
	项
	1
	6套曝气装置，6套搅拌器

	2
	IBR池底清淤
	项
	1
	清淤约160m³

	3
	膜式曝气器
	套
	600
	Ø260，通气量2-5m³/h

	4
	曝气主管
	m
	80
	热镀锌钢管DN200

	5
	曝气支管及管件
	批
	1
	De50-75PVC-U,1.6MPa

	6
	蝶阀
	套
	12
	铸铁，DN65

	7
	更换排泥阀
	套
	2
	DN200

	8
	斜管填料更换
	㎡
	80
	Ø50，H=1000mm，含支架

	三
	鼓风机房

	1
	★三叶罗茨风机
	套
	2
	 升压：58.8KPa；N=22KW

	2
	配电箱
	套
	1
	22kw，二回路，带变频

	四
	紫外消毒渠

	1
	新增紫外消毒设备
	套
	1
	紫外线剂量：20mJ/cm2，低压高强灯管 16 根，管道式

	2
	消毒灯清洗空压机
	台
	1
	空压机

	3
	消毒渠改造
	m
	20
	DN400管道

	五
	污泥浓缩脱水间

	1
	★叠螺机
	套
	1
	DS处理量绝干污泥120-160kg/h

	2
	PAM加药装置
	套
	1
	修缮

	六
	絮凝沉淀

	1
	搅拌机
	台
	2
	修缮

	2
	减速器
	台
	2
	更换

	3
	加药泵
	台
	3
	240L/h  0.5MPa

	七
	砂滤

	1
	更换石英砂
	m³
	144
	粒径0.6~1.2mm

	2
	DN400手动排泥阀
	个
	2
	增加反冲洗

	3
	反冲洗泵
	台
	2
	增加反冲洗

	4
	池子清理
	项
	1
	增加反冲洗

	5
	布水改造
	项
	1
	增加反冲洗

	八
	其他

	1
	污泥暂存间
	座
	1
	L×B×H=8.0m×6.0m×3.5m

	（三）高田镇污水处理厂

	一
	粗格栅及沉砂池

	1
	格栅维修
	项
	1
	维修

	二
	调节池

	1
	清淤
	项
	1
	约40方

	2
	更换潜水搅拌器
	台
	2
	N=2.2KW/8  ф320/3 含提升装置 旧设备拆除 

	3
	水泵起吊架
	套
	2
	不锈钢

	4
	★更换提升泵
	台
	2
	40m³/h  扬程15m， N=4.0KW

	三
	IBR反应池

	1
	拆除原曝气及搅拌装置
	项
	1
	6套曝气装置，6套搅拌器

	2
	IBR池底清淤
	项
	1
	清淤约160m³

	3
	膜式曝气器
	套
	324
	Ø260，通气量2-5m³/h

	4
	曝气支管及管件
	批
	1
	De50-90PVC-U,1.6MPa

	5
	闸阀
	套
	6
	碳钢，DN65

	6
	斜管填料
	㎡
	57
	Ø50，H=1000mm

	7
	电动排泥阀
	套
	3
	DN200

	8
	IBR反应池控制箱
	项
	1
	修缮

	四
	鼓风机房

	1
	★空气悬浮风机及基础
	套
	2
	升压：60KPa ；N=15KW

	2
	配电箱
	套
	1
	30kw，二回路

	五
	紫外消毒渠

	1
	紫外消毒设备修缮
	套
	1
	紫外线剂量：20mJ/cm2，低压高强灯管 6 根，镇流器

	2
	更换空压机
	
	1
	空压机

	六
	絮凝沉淀

	1
	搅拌机
	台
	2
	修缮

	2
	减速机
	台
	2
	

	3
	排泥泵更换
	台
	2
	20m³/h  扬程15m， N=1.5KW

	4
	PAC、PAM加药装置
	套
	2
	修缮

	七
	滤布滤池

	1
	更换滤布
	套
	1
	盘径1.5m，过滤精度15μm

	2
	硬件维修
	项
	1
	

	3
	控制电箱
	项
	1
	更换原件并重写PLC程序

	八
	出水监测

	1
	更换流量计
	套
	1
	超声波流量计

	九
	污泥浓缩车间

	1
	★叠螺机
	套
	1
	DL302，不锈钢，含碳钢设备基础

	十
	其他

	1
	污泥暂存间
	座
	1
	L×B×H=6.0m×6.0m×3.5m

	（四）葡萄镇污水处理厂

	一
	粗格栅及沉砂池

	1
	格栅渠清淤
	项
	1
	约12方

	2
	格栅维修
	项
	1
	增设不锈钢格栅

	二
	调节池

	1
	调节池清淤
	项
	1
	约120方

	2
	水泵起吊架
	套
	2
	不锈钢

	3
	更换提升泵
	台
	2
	40m³/h  扬程15m， N=4.0KW

	三
	IBR反应池

	1
	拆除原曝气及搅拌装置
	项
	1
	6套曝气装置，6套搅拌器

	2
	IBR池底清淤
	项
	1
	清淤约160m³

	3
	膜式曝气器
	套
	324
	Ø260，通气量2-5m³/h

	4
	曝气主管
	m
	65
	镀锌钢管DN150

	5
	曝气支管及管件
	批
	1
	De50-90PVC-U,1.6MPa

	6
	闸阀
	套
	6
	碳钢，DN65

	7
	斜管填料
	㎡
	57
	Ø50，H=1000mm，含支架

	8
	电动排泥阀
	套
	2
	DN200

	四
	鼓风机房

	1
	★空气悬浮风机及基础
	套
	2
	升压：60KPa；N=15KW

	2
	配电箱
	套
	1
	30kw，二回路

	3
	控制线
	米
	60
	10*3+2.5

	4
	穿线管
	米
	20
	镀锌DN75

	5
	信号线
	米
	20
	1.0*6

	6
	穿线管
	米
	20
	镀锌DN40

	五
	紫外消毒渠

	1
	紫外消毒设备修缮
	套
	1
	紫外线剂量：20mJ/cm2，低压高强灯管 6 根，镇流器

	六
	出水监测

	1
	更换流量计
	套
	1
	巴氏流量计

	2
	更换pH计
	套
	1
	带温度探头

	七
	絮凝沉淀

	1
	搅拌机
	台
	2
	修缮

	2
	更换减速机
	台
	2
	

	3
	排泥泵更换
	台
	2
	20m³/h  扬程15m， N=1.5KW

	4
	PAC加药泵
	台
	2
	150L/h  0.5MPa

	八
	滤布滤池

	1
	更换滤布
	套
	1
	盘径1.5m，过滤精度15μm

	2
	排泥管
	米
	20
	DN100

	3
	控制电箱
	项
	1
	更换原件并重写PLC程序

	九
	其他

	1
	土方回填
	m³
	50
	

	2
	路面硬化
	㎡
	30
	G30，25mm

	3
	排水沟修缮
	米
	40
	500*400，含铸铁雨水箅子

	4
	透水砖
	㎡
	40
	100机制砂垫层

	5
	电缆井
	座
	4
	

	6
	路沿石
	米
	40
	

	7
	道路脱空修复
	项
	1
	支模预留灌注孔及排气孔，灌注混凝土约30*4*0.25米

	★商务要求

	1 ．报价要求
	本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	2.合同签订日期
	自中标通知书发出之日起 20日内，与采购人签订合同。

	3.交货期及交货地 点
	（1）交货期： 自签订合同之日起 30天内安装调试并验收合格交付使用。
（2）交货地点：项目所在地，招标人指定地点或位置。

	4. 交货地点或服务地点
	采购人指定地点。

	5.验收标准
	《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60-2011等现行国家颁发的验收规范、质量检验标准和有关技术要求进行竣工验收。

	6.服务标准、期限、 效率
	（1）中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（2） 电话咨询
中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（3）现场响应
采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在 24 小时内到达现场 进行处理，到达现场后 24 小时内排除故障，恢复正常使用。
（4）技术升级
在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

	7.培训
	供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

	8.付款方式、时间及条件
	详见招标文件合同主要条款格式部分。

	9.包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分。

	10.售后服务
	（1）中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包 ”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包 ” 规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。
（2）中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
（3）中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。
（4）中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。
（5）质量保证期内的费用
质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
（6）质保期过后的服务要求
电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

	11.保险
	供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。


项目分项采购预算

	项号
	标的名称
	数量
	单位
	预算金额（元）

	1
	兴坪镇污水处理厂
	1
	项
	780000.00

	2
	高田镇污水处理厂
	1
	项
	790000.00

	3
	白沙镇污水处理厂
	1
	项
	1042400.00

	4
	葡萄镇污水处理厂
	1
	项
	597000.00

	合计
	阳朔县镇级污水处理厂设备更新项目
	3209400.00


第四章  评标办法
一、评标原则
（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人（含五人） 以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、综合实力等内容按百分制打分。
二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………30 分
（1）评标价为投标人的投标总报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标总报价。
（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，且投标人按照本招标文件中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对全部小型和微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-20%）；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
除上述情况外，评标价=投标总报价。
（5）以进入综合评分环节的最低的评标价为基准价，基准价报价得分为30分。
（6）价格分计算公式：某投标人价格得分＝基准价÷某投标人评标价×30分。
2、技术分 ………………………………………………………………………………65分
（1）项目实施方案……………………………………………………………………23分
由评委根据各投标人所提供的项目实施方案内容（包含但不限于项目整体方案、技术方案、项目管理机构、实施人员队伍及技术水平、物流管理、培训和协调、项目实施质量、进度和风险控制、和项目合同等）进行综合比较后，由各评委独立打分。

一档（0分）：未提供方案或方案内容未达二档评审标准的。
二档（6分）：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；安装段划分较合理，符合规范要求；投入计划与进度计划呼应，总体布置基本合理，基本满足招标需要。

三档（12分）：供应商所提供技术方案结合项目实际一般，没有明显技术错误，技术架构简单可行，在人员配置及安排、项目进度、免费技术操作培训等方面有简单描述，方案基本可操作，但不够具体详细。
四档（18分）：供应商所提供技术方案较详细、先进、合理，对项目理解较深刻，步骤有序，能较有针对性的提出合理化建议，在保证及时供货的方案、人员配置及安排、项目进度等方面有比较详细的描述，方案可操作性强。
五档（23分）：项目实施方案符合现场实际情况；提供技术方案非常详细、先进、合理，对项目理解较深刻，步骤有序，且方案整体性，可靠性，可维护性，安全性非常好，有针对性的提出合理化建议，在保证及时供货的方案、人员配置及安排、项目进度等方面有非常详细的描述，包括人员配置方案、施工方案、培训方等方面。方案科学，可操作性强。
（2）项目的了解及特点、难点分析及应对季节和污染物浓度变化的方案和措施…12分
一档（0分）：未提供项目的了解及特点、难点分析及应对季节和污染物浓度变化的方案和措施的；

二档（3分）：对项目基本情况了解不全面，描述设备的工作原理不合理且没有对项目进行重点难点分析，无针对水质变化及季节特点的解决方案；
三档（6分）：对项目基本情况能清楚了解，描述设备的工作原理准确合理，没有对项目进行重点难点分析，针对水质变化及季节特点有解决方案；
四档（12分）：对项目基本情况能清楚了解，能准确理解及描述设备的工作原理，具有项目的重点难点分析，并配以工艺流程图，图文与项目实际相结合，各项分析合理、完善，完全针对水质变化及季节特点有切实可行的解决方案和措施，出水水质质量保障措施可行并且能够有效保障出水水质质量及季节运行稳定。

（3）实施本项目的质量保证措施……………………………………………………15分
一档（0分）：未提供实施本项目的质量保证措施内容未达二档评审标准的；
二档（4分）：提供相对简单的质量保证措施，未结合项目实际，针对性不强；
三档（9分）：提供有较合理质量保证措施，结合了项目实际比较，有针对性，但没有具体到各个流程。基本能保证项目质量；

四档（12分）：提供有合理质量保证措施针对性强，有突发事件应对措施；能很好的保证项目质量。

五档（15分）：质量保证措施针对性突出、体系严密、重点突出，有突发事件应对措施且可操作。有具体详细的供货、物流配送、设备安装各环节的质量保护方案；能完全的保证项目质量。
（4）售后服务方案分………………………………………………………………15分
由评委根据招标文件售后服务要求并结合投标人售后服务承诺书内容的完整性、可行性、保质期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、保修期外维修方案等进行综合比较后，由评委在相应档次内独立打分。
一档（0分）：未提供售后服务方案未达二档评审标准的。
二档（4分）：售后服务方案较简单不切实际。不能满足项目要求。
三档（9分）：投标人承诺的售后服务满足招标文件要求，投标人有相关技术服务、维护机构，有基本的维保方案（含技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备品备件优惠措施、维保人员配置等）接到故障响应时间在4小时内，到达现场处理时间24小时内。
四档（12分）：投标人承诺的售后服务满足招标文件要求，投标人有相关技术服务、维护机构，有较完善的维保方案（含技术培训、回访措施、维护措施、维保人员配置等）和可靠的服务响应体系；接到故障响应时间在2小时内，到达现场处理时间24小时内。
五档（15分）：投标人承诺的售后服务满足招标文件要求，投标人有相关技术服务、维护机构，有完善的维保方案（含技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备品备件优惠措施、维保人员配置等）和可靠的服务响应体系（含接到通知到达时现场处理故障时间、一般故障承诺解决时间、故障无法排除时的解决方案等）。接到故障响应时间在1小时内，到达现场处理时间12小时内。

3.商务分……………………………………………………………………………………5分

(1)信誉分……………………………………………………………………………3分
供应商同时具有ISO45001、ISO9001、ISO14001管理体系认证的，得3分，满分3分。缺一项不得分。（须提供有效证书复印件）。

（2）业绩分……………………………………………………………………………2分
投标人自2022年1月1日至投标截止时间具有同类采购项目业绩（投标文件提供同类项目合同或中标（成交）通知书或任务书复印件），每有一份类似业绩得1分，满分2分。
三、总得分=1+2+3。
说明：

1.所有打分项均以投标供应商所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件；

2.投标供应商的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

四、中标候选人推荐原则

评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，则依次按项目实施方案分、实施本项目的质量保证措施分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推或重新招标。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。
第五章  政府采购合同

合同编号：
采购单位（甲方）                        采购计划号    YSZC2024-G1-00590    
供 应 商（乙方）                             项目名称编号   GLZC2024-G1-210188-GXJX     
签  订  地  点                               签 订 时 间                         
根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺， 甲乙双方签订本合同。
第一条  合同标的
1.供货一览表
	序 号
	标的 名称
	商标 品牌
	型号 参数
	生产 厂家
	数 量
	单位
	单  价 （元）
	金  额 （元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                           （小写）


2.合同价格形式： □固定总价  ☑固定单价 □成本补偿 □绩效激励
3.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条  质量保证
1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条  权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：    甲方      
处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
第四条  包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
4. 乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文要求。
5. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

6. 货物的运输方式：乙方自定。
7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。
8 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
9. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第五条  交付和验收

1. 交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；地点：甲方指定地点。
2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装要求符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。招标文件对包装和快递有具体要求的，必要时可要求乙方出具检测报告。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。
4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
5. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
6. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
7.验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认定的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
8. 甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
（1） 货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后 （签约时确认） 日内完成最终验收；
（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
（4）如货物经乙方 （签约时确认）  次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。
（5） 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署并加盖采购单位公章， 甲乙双方各执一份。
9.货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在验收书签署之日后 （签约时确认） 日内向乙方支付采购资金。验收不合格的项目，将按本合同第十一条违约责任处理，未作约定的，按照《民法典》规定处理。
10. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。
11. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7  日内及时予以解决。
12.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
13.履约验收方案详见附件。
第六条安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、 电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。
第七条  售后服务、质保期
1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。
3. 乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（按投标文件承诺）小时内到达甲方现场。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
6.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
7. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。
第八条  付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：
（1）预付款：合同额的20%
（2）设备到货后支付当批次货款的80%（扣除预付款）；

（3）设备安装调试完成支付到合同额的97%；

（4）剩余合同额的3%在质量保证期过后五个工作日内无息支付。
（5）票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。
（6）货款支付形式为： 现金转账         
（7）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
第九条 履约保证金及投标保证金
1.履约保证金金额：按中标金额的1%（人民币，四舍五入到元）提交，若中标人为小微企业的，则免除收取履约保证金。
履约保证金缴纳形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交； 采用保函形式缴纳的，采购人在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。
保证金缴纳的账号信息：                 开户名称：                   
开户银行：                    
银行账号：                    
履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材 料验收证书或进度款支付函签署之日起 28 天后失效，项目验收合格后，中标人可向采购人申请办理履 约保证金的退付手续；如果中标人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的 约定，采购人有权扣划 全部或相应金额的履约保证金。
履约保证金符合退还条件的，采购人在收到中标人提交的履约保证金退付申请之日起   天内退还 履约保证金，如未在规定时间内退还的，中标人可予以催告，采购人应按中国人民银行发布的同期同类 贷款基准利率向中标人支付自催告日期起的利息。
2.投标保证金采用保函形式缴纳的，采购人在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。
第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交 货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余支付货款中扣除，剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
8.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：按实际损失赔偿。
第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其它

1．本合同履行期限为： （签约时确认）   ；合同履行地点为： （签约时确认） ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。
2．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
4．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
5.本合同是否接受分包，以供应商须知规定为准。
第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订， 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十六条  签订本合同依据

1.政府采购招标文件；
2. 乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；
4. 中标通知书。
5.分包意向协议书（如接受分包）
第十七条  本合同一式五份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方两份，乙方一份。
本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
	甲方（章）
	乙方（章）

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	年    月    日
	年    月    日


第六章  投标文件（格式）
投标文件的封面格式： (可选用)
投 标 文 件
项目名称：
项目编号：
投标文件名称：报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件 

投标人名称：
投标人地址：
年    月    日
报价文件
项目名称：

项目编号：
投标人名称： 

投标人地址：
年  月  日
报价文件目录：【第 1、2 项为必须提供，否则作投标无效处理】
1. 投标函（附件一）；
2.开标一览表（附件二）；
3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字或者盖章或者电子签名，并加盖单位公章，否则作投标无效处理。
附件一：
投 标 函
致：            

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：                ），签字或者盖章或者电子签名代表            （全名） 经正式授权并代表投标人     （投标人名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资格证明文件/商务文件、技术文件）。
据此函，签字或者盖章或者电子签名代表宣布同意如下：
1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3、本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。
4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄

地址：                         邮编：                     电话：                传真：                       投标人代表姓名                   职务：             
投标人名称:                                      开户银行：                                 

银行帐号：                              
法定代表人或被授权人签字或盖章:                   日期:      年    月    日
投标人名称（加盖单位公章）： 

年  月   日
附件二：
开标一览表
招标编号：
投标人名称：
单位：元

	序 号
	货物名称
	制造商或服 务商
	品牌
	规格型号
	数量①
	单位
	单价（元）②
	单项合价（元）
③=①×②

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：大写                     小写       。

	交货期：


注：按招标文件第三章《采购需求》中“招标项目采购需求一览表”项号及货物名称填写。

法定代表人或被授权人（签字或者盖章或者电子签名）：
投标人名称（加盖单位公章）：
日期：    年   月   日
资格证明文件
项目名称：
项目编号：
投标人名称： 投标人地址：
年  月  日
资格证明文件目录：【第 1 至 5 项为必须提供，否则作投标无效处理】
1.投标人有效的“营业执照 ”或“事业单位法人证书 ”副本复印件；
2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（附件三）

3.法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件、由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为被授权人交纳社保证明扫描件；（附件四）
4.政府采购项目投标资格承诺函（格式后附：附件五）（必须提供，加盖投标单位公章）；
5.招标文件要求的特定资格证明文件（建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书复印件）。
注：以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。
附件三：
法定代表人身份证明
投 标 人：

单位性质：

地   址：

成立时间：    年  月  日 

经营期限：
姓    名 ：                      性      别：
年    龄 ：                      职      务：
身份证号码：
系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（加盖单位公章）：
年  月  日
附件四：
法定代表人授权委托书

致：                 （采购单位名称）
我              （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加         （项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
附：被授权人有效身份证正反面复印件、由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为被授权人交纳社保证明扫描件。
被授权人（签字或者盖章或者电子签名）：

所在部门职务：
被授权人身份证号码：
投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
年    月    日
附件五：
政府采购项目投标资格承诺函
本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.提交响应文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、招标文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖单位公章）：
法定代表人或被授权人（签字或者盖章或者电子签名） 

日期： 年 月 日
商务文件
项目名称：
项目编号：
投标人名称： 投标人地址：
年  月  日
商务文件目录：【第 1 至 2 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：
1.投标声明书；（附件六）
2.商务响应表；（附件七）
3.类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同或任务书或中标通知书复印件）；（附件八）
4.其他特殊材料（《中小企业声明函》，《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业的证明文件；本地化服务能力等）；（附件九）
5.投标人相关认证证书复印件；
6.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
7.投标人情况介绍；
附件六：
投标声明书
致：            （采购单位名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址
。

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                               项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2、我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的中标人；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3、我方此次向贵方提供的服务名称为：                       。
4、我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

[image: image2.png]



5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                        ；
7、我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的中标人条件，我方对此声明负全部法律责任。
投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或者盖章或者电子签名）：
年    月    日
附件七：
商务响应表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	报价要求
	
	
	

	合同签订日期
	
	
	

	交货期及交货地点
	
	
	

	交货地点或服务地点
	
	
	

	验收标准
	
	
	

	服务标准、期限、 效率
	
	
	

	培训
	
	
	

	付款方式、时间及条件
	
	
	

	包装和运输要求
	
	
	

	售后服务
	
	
	

	保险
	
	
	


注：投标人应对照招标文件第三章《采购需求》中“商务要求”逐条响应。
投 标 人 名 称（加盖单位公章）：
法定代表人或被授权人（签字或者盖章或者电子签名 ）：
年    月    日

附件八：
类似成功案例的业绩

投标人同类项目实施情况一览表格式：【投标人同类项目合同或中标（成交）通知书或任务书复印件】（若投标人认为本格式不适用，格式可自拟）
	采购单位名称
	项目名称
	采购数量
	单价（万元）
	合同金额（万元）
	附件页码
	采购单位联系
人及
联系电话

	
	
	
	
	
	合同、中标（成交）通知书或任务书
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或者盖章或者电子签名）： 
年    月    日

附件九：
1.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大 企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖单位公章)：

 日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖单位公章）：
日  期：
技术文件
项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月   日

技术文件目录：【第 1 至 3 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】
1.技术需求响应表（格式见附件十）；

2.项目实施方案（格式见附件十一）；

3.实施本项目的质量保证措施（格式见附件十二）
4.项目的了解及特点、难点分析及应对季节和污染物浓度变化的方案和措施（格式见附件十三）
5.售后服务方案（格式见附件十四）；
6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件； 

7.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。
注：以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。

附件十：
技术需求响应表
	项号
	货物 名称
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应根据投标的内容及要求、对照招标文件第三章《采购需求》中“招标项目采购需求一览表”逐条响应并在“偏离情况 ” 栏注明“正偏离 ”、“负偏离 ”或“无偏离 ”。
法定代表人或被授权人（签字或者盖章或者电子签名）：        

投 标 人 名 称（加盖单位公章）：                 

年    月   日

附件十一：
项目实施方案

（根据项目实际情况、项目需求及评分办法及标准等自行编制）

附件十二：
实施本项目的质量保证措施

（根据项目实际情况、项目需求及评分办法及标准等自行编制）

附件十三：
项目的了解及特点、难点分析及应对季节和污染物浓度变化的方案和措施

（根据项目实际情况、项目需求及评分办法及标准等自行编制）

附件十四：
售后服务方案

（根据项目实际情况、项目需求及评分办法及标准等自行编制）

