目     录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  采购需求	25

第四章  评标方法及评分标准	51

第五章 政府采购合同	57

第六章 投标文件（格式）	61

- 第一章  招标公告

广西祥立工程咨询有限责任公司关于凤山县殡仪馆设备采购(项目编号：HCZC2024-G1-230251-GXXL )公开招标公告（远程异地评标）

项目概况：

凤山县殡仪馆设备采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件获取招标文件，并于投标文件提交截止时间前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2024-G1-230251-GXXL

项目名称：凤山县殡仪馆设备采购

预算金额：人民币（大写）肆佰万元整（¥4000000.00）

最高限价：人民币（大写）肆佰万元整（¥4000000.00）

采购需求：采购殡仪馆悼念厅、骨灰暂存室、整容化妆清洗间、遗体处理楼火化设备等各种殡仪整套设备。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后60日历天内交货并安装完毕。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至截标前，逾期无效。

地点：广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商在广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）上自行下载公开招标文件，逾期下载无效。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台模块获取的招标文件制作，供应商需根据本项目编号进一步前往广西政府采购云平台“获取采购文件”模块下载招标文件。通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、投标文件提交

投标截止时间：2025年1月21日10时00分（北京时间）

地点：本项目为全流程电子化项目，申请人需要提交电子投标文件，电子投标文件必须用数字证书CA锁加密后在投标文件提交截止时间前，通过网络上传至广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

五、开启

时间：投标截止时间后开启

地点：广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 保证金：本项目不需要缴纳保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3. 网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西·河池）（ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/）。

4.在线竞标响应（电子竞标）说明：

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。下载投标客户端即“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统一供应商客户端”，下载地址:广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）首页-[办事服务]-[下载专区]；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）服务中心-帮助文档-最新指南”下载；通过广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件递交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书；

（3）供应商应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）通过“广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，代理机构向采购监督部门备案后，供应商可以在接到通知后30分钟内以电子邮件或者其他方式提交电子备份投标文件。供应商按时递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为撤回投标文件。（注：能够处理异常解密、递交电子备份文件的前提，是投标人已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成两份，一份是投标用的标书，一份是备份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同一份，否则系统不支持其进行异常解密。）

- （5）评标说明:本项目为远程异地全流程电子评标。

- 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

7.监督部门：凤山县政府采购办公室  联系电话：0778-6819211

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：凤山县民政局

地址：凤山县凤城镇民安路

项目联系人：王君

电　　话：0778-6818092

2.采购代理机构信息

名称：广西祥立工程咨询有限责任公司

地址：河池市金城江区同德路二巷一里1号

联系方式：0778-7908770

3.项目联系方式

项目联系人：李广峰

电　话：0778-7908770

采购单位：凤山县民政局

采购代理机构：广西祥立工程咨询有限责任公司

2024年12月27日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：凤山县殡仪馆设备采购 项目编号：HCZC2024-G1-230251-GXXL |
| 2 | 3.6 | 法定代表人、负责人、自然人 | 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 |
| 3 | 5.1 | 投标人资格 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目； （3）本项目的特定资格要求：无。 |
| 4 | 6 | 广西政府采购云平台电子投标注意事项 | 6.1本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。下载投标客户端即“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统一供应商客户端”，下载地址:广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）首页-[办事服务]-[下载专区]；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）服务中心-帮助文档-最新指南”下载；通过广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 6.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件递交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书； 6.3供应商应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 6.4通过“广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，代理机构向采购监督部门备案后，供应商可以在接到通知后30分钟内以电子邮件或者其他方式提交电子备份投标文件。供应商按时递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为撤回投标文件。（注：能够处理异常解密、递交电子备份文件的前提，是投标人已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成两份，一份是投标用的标书，一份是备份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同一份，否则系统不支持其进行异常解密。） 6.5评标说明:本项目为远程异地全流程电子评标。 |
| 5 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。 15.2本项目政府采购预算：人民币（大写）肆佰万元整（¥4000000.00）。投标人投标报价超出采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.3投标人必须就”采购需求”中的所有标的作完整唯一报价，不得有缺漏项报价。否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 6 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 7 | 18 | 电子投标文件的制作、加密要求 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。 18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。 18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 8 | 19 | 投标文件的递交 | 19.1投标文件递交要求： 投标截止时间：2025年1月21日10时00分。 投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。 19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 |
| 9 | 20 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 10 | 21 | 开标时间及地点 | 21.1开标时间及地点： 开标时间：2025年1月21日10时00分； 开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。 21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。 |
| 11 | 22 | 开标程序 | 22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。 投标人应准备电子投标文件和电子备份投标文件二类： 1、电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本公开招标文件要求制作、加密和递交； 2、电子备份投标文件（电子加密投标文件”无法解密成功时提供），系统生成投标文件时，生成两份，一份是电子加密投标文件，一份是电子备份投标文件；提供的电子备份投标文件要跟上传的电子加密投标文件是同一份，否则系统也不支持进行异常解密。（注：能够出现异常解密、递交电子备份文件的前提，是供应商已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成两份，一个是投标用的标书，一个是备份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同一份，否则系统也不支持进行异常解密。） 3、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。 未传输递交电子投标文件的，投标无效。 未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行的，投标无效。 22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。 22.5投标人线上确认投标报价。 22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 32.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。 |
| 15 | 33 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 16 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起15个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。 |
| 17 | 34.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 18 | 35 | 采购代理服务费 | 本项目代理服务费按本须知第35.1条计算。 |
| 19 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 38 | 监督管理机构 | 凤山县政府采购办公室 联系电话：0778-6819211 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：凤山县殡仪馆设备采购

项目编号：HCZC2024-G1-230251-GXXL

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款基本要求并有利于采购人的情形。

3.8“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.9实质性要求：本“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，按投标无效处理。“技术要求”允许非“▲”项条款发生负偏离的条款数最多为5项，投标人对“技术要求”中非“▲”号项的技术参数出现负偏离数≥6项时，投标文件按投标无效处理。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明

5.1投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目；

（3）本项目的特定资格要求：无。

5.2资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项

6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在获取招标文件之日（即潜在投标人于规定的获取招标文件时间内在广西政府采购云平台上获取招标文件之日）起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向凤山县政府采购办公室投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西祥立工程咨询有限责任公司，联系电话： 0778-7908770。

通讯地址：河池市金城江区同德路二巷一里1号。

业务时间：工作日每日上午9时00分到12时00分，下午15时00分到6时00分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）；

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。

（4）投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明，或2024年以来中国人民银行征信中心出具的企业信用报告）（必须提供）；

（5）投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）（必须提供）；

（6）投标人2024年以来任意一个月社保缴费证明记录的相关材料复印件（依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）（必须提供）；

（7）中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（必须提供）；

（8）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（9）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2报价响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表（必须提供）；

（3）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

13.1.3商务技术性响应证明材料：

（1）商务响应表（必须提供）；

（2）项目实施方案（如有，请提供）；包含但不限于：①项目实施计划；②拟投入的项目实施组织机构；③安全保障措施；④质量保证措施；⑤项目管理实施规范和制度；⑥配套设计实施方案。

（3）售后服务实施方案（如有，请提供）；包含但不限于：①常见故障产生的原因和建议解决办法；②售后服务保障措施及维修维保方案；③技术培训方案；④应急预案及其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。

- （4）“采购需求” 中有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）；

（5）技术偏离表（必须提供）；

（6）产品主要配置/零部件清单（必须提供）；

（7）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：投标人提供的以上“资格性响应证明材料”、“报价响应证明材料、商务技术性响应证明材料”等相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2本项目政府采购预算：人民币（大写）肆佰万元整（¥4000000.00）。投标人投标报价超出采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.3投标人必须就”采购需求”中所有标的作完整唯一报价，不得有缺漏项报价。否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.4投标报价：投标报价包括所投标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 电子投标文件的制作、加密要求

18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名

17.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

17.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

17.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交要求：

投标截止时间：2025年1月21日10时00分。

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2025年1月21日10时00分；

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：

（1）不具备本招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第28条、29条载明的投标无效情形的。

23.3资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，予以废标。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由项目所在公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向凤山县政府采购办公室报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

- （1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- （2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按货物基本分高的优先、项目实施方案分高的优先、售后服务实施方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先、保修期长的优先、交付时间短的的优先顺序确定中标人。

- （3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

- 28.属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- （3）未通过资格审查的；

- （4）未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （7）投标人未就“采购需求”中的所有标的作完整唯一报价的或有缺漏项报价的；

- （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （9）投标人为联合体投标的；

- （10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有29.1、29.2情形之一的，视为串通投标或属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效：

- 29.1投标人有下列情形之一的，视为串通投标：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装的。

- 29.2投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件的；

- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件的；

- （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容的；

- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标的；

- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

- 30.属于下列情形之一的，予以废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

33.履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起15个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）或应当向采购人提交履约保证金而未按规定提交的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

34.4验收证明存档：项目验收合格后，采购人应妥善保存验收证明（详见附表3）。

八、其他事项

35.采购代理服务费

35.1本项目代理服务费按本项目的招标代理费按桂价费〔2011〕55号文件规定“货物类”标准执行、国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534 号文的规定收取，代理费由中标人支付。（注：代理服务费不足5000元的项目，按5000元收取）中标公告发布之日起5个工作日内，由中标人向采购代理机构一次性支付采购代理服务费，否则，其不利后果由中标人承担。

35.2代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

36.采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：

开户名称：广西祥立工程咨询有限责任公司河池分公司

开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社

银行账号：705012010106975063

37.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38.监督管理机构：凤山县政府采购办公室  联系电话：0778-6819211

39.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.如本项目划分分标的，应注明所质疑的分标。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.如本项目划分分标的，应注明所投诉的分标。投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

- 第三章  采购需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）本项目为专门面对中小企业项目，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（二）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

（三）优先采购环境标志产品、节能产品。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

四、本“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，按投标无效处理。“技术要求”允许非“▲”项条款发生负偏离的条款数最多为5项，投标人对“技术要求”中非“▲”号项的技术参数出现负偏离数≥6项时，投标文件按投标无效处理。

五、本项目所属行业：工业

Ⅱ.采购需求一览表

| 项号 | 标的的名称 | 产品及技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 悼念厅 | 1.豪华中型智能瞻仰台： 序号; 产品项目; 产品技术规格、参数及要求. 1; 规格; 外形尺寸（长*宽*高）mm：4500*3200*1100. 2; 棺体; 外部尺寸（长*宽*高）mm：2300*1000*1100 内部尺寸（长*宽*高）mm：2100*800*380 外部材料：钛金板，厚度0.8mm 内部材料：经氧化处理冰柜专用轧花铝板， 厚度0.7mm。▲提供内胆轧花铝板材料力学性能检测报告（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书及全国认证认可信息公告服平台查询截图为准。）. 3; 棺罩; 外形尺寸（长*宽*高）mm：2300*1000*330 顶部材料：PC透明板一次吸塑成型双层罩， 厚度5mm 其它材料：钛金板，厚度0.9mm 不锈钢管，规格80*20*1.5. 4; 开罩方式; 自动. 5; 台布; 单层高度：150mm，双层高：300 表面材料：钛金板 内部骨架：不锈钢管，规格25*25*0.7 前台布开启方式：自动▲提供钛金板材料化学成分及拉伸实验检测报告（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书及全国认证认可信息公告服平台查询截图为准。）. 6; 围栏; 材料：钛金中华柱、PC板喷画，四周带铝合金边框，山水画，单层栏栅. 7; 托板; 外形尺寸（长*宽）mm:1960*600 材料：不锈钢管，规格25*25*0.7（mm） 不锈钢板，厚度0.7mm. 8; 托板架; 材料：304不锈钢方管，规格40*20*2 托板架升降与棺罩同步开启. 9; 助力导轮; 材质：铝质，规格φ30*28（mm）. 10; 制冷方式; 直冷. 11; 蒸发器; 直冷内藏式紫铜盘管蒸发器▲提供铜排管材料性能检测报告（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书及全国认证认可信息公告服平台查询截图为准。）. 12; 冷凝器; 风冷式翅片紫铜盘管冷凝器. 13; 保温层; 环戊烷聚氨酯整体高压回温发泡，密度50Kg/m3， 厚度100mm. 14; 额定温度; -16℃. 15; 电源; 220V/50HZ. 16; 输入功率; 1404W. 17; 机组形式; 全封闭进口压缩机2台. 18; 制冷剂; 无氟绿色环保制冷剂R404a. 19; 温度控制; 微电脑全自动控制. 20; 功能; 双机运行，同开同停；台布开关与棺罩升降遥控控制；中华柱及围栏画可设置灯光。. | 1 | 台 |
|  |  | - 主持台： - 规格：L380*W700*H1120mm 产品颜色：钛金色/不锈钢本色 材质：不锈钢 | 1 | 个 |
|  |  | - 大供桌： 材质：钛金 工艺：激光切割工艺 规格：1500*600*700mm | 1 | 个 |
|  |  | - 不锈钢花圈双层 颜色：白色 材质：不锈钢骨架、布艺绢花 16圆管，厚度0.4。支架是25ⅹ25方管，厚度0.6 产品规格：花圈直径：1.2m；整体高度：2.4m | 10 | 个 |
|  |  | - 纸钱炉 材质：不锈钢 工艺：激光切割工艺 规格：外形尺寸：长600*宽500*高640mm； 内胆尺寸：长500*高470*宽400 mm ； 内置石棉，防烫 | 1 | 台 |
|  |  | - 悼念厅LED挽联显示屏 序号; 产品参数名称; 产品技术规格、参数及要求. 1; 显示屏尺寸规格; 横屏/竖屏2，根据现场制定,3.8976㎡. 2; P10单色电子显示屏; 像素点间距：10mm 像素构成：1白 尺寸（长*宽*厚）320*160*14mm, 结构特点：灯驱合一 输入电压（直流）4.8-5.5V 单元板功率≤29W 像素密度：10000Dots/㎡ 单元板分辨率：32*16=512Dots 重量：350g±10g 套件材料：聚碳酸脂PC料 最大电流：≤5.5A±0.3A 驱动方式：1/4扫恒压驱动 亮度：≥3000cd/㎡, 屏幕水平视角：80±10度 最佳视距：≥10m 屏体每平方最大功耗：≤550W/㎡ 亮度均匀性：＞0.95 屏幕垂直视角：60±10度 使用环境：户外 建议配电每平方最大功率：≤800W/㎡ 灰度等级：256级 换帧频率：≥60帧/秒 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 输入信号:DVI/VGA,视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV) 刷新频率：≤120HZ 亮度调节：256级手动/自动 使用寿命≥10万小时 衰减率（工作3年）：≤15% 工作湿度范围：-20至50℃ 屏幕水平平整度：＜1mm/㎡ 平均无故障时间：≥1万小时 连续失控点：0 盲点率：＜0.0001， 工作湿度范围：10%至90%RH 屏幕垂直平整度：＜1mm/㎡ 防护性能：超温/过载/掉电/各种校正技术/过流/过压/防雷. 3; LED显示屏专用控制系统; 显示接口：4组T12、2组T08、1组75(2个08口转1个75口) 无线距离：15米 存储容量：4MByte 通讯接口：无线WiFi/USB接口 扫描方式：支持各种规格走线的1/32、1/16、1/8、1/6、1/5、1/4、1/3、1/2及静态扫描 区域类型：字幕/文本/图片/动画/表盘/日期/天气预报 边框显示：单色边框/炫色边框/节目流水边框/区域流水边框 传感器：温湿度传感器 软件功能：文字左中右上中下对齐、文字上下左右四方旋转、行间距/字间距调节、首尾相接、分区快捷键 字号大小、多行文本、时钟日期、自由表盘、手机调亮度、定时开/关机、定时播放、特技效果 字体添加、幕查看、查屏、背景、显示屏名称/节目名称重命名、自定义单元板、灰阶等级设置校时、APP软件/固件在线升级、系统还原、对联屏、温湿度、多国版本语言 特有功能：一键全部回读、一键获取天气预报、多屏管理、无线路由组网、对联屏、十字屏、遥控换节目 环境温度：－40℃～＋80℃ 工作电压：＋5V直流(4.5V～6V). 4; 屏体控制系统软件; 与系统相配套的软件一套. 5; 施工布线; 电源、通讯、视频等专用线. | 1 | 组 |
|  |  | - 瞻仰台专用对接推车 材质：优质不锈钢 工艺：激光切割工艺 规格：2000×680×920mm 四轮：万向带制动装置 | 1 | 台 |
| 二 | 骨灰暂存室 | - 智能骨灰存放架技术参数 序号; 配件名称; 材质; 规格（mm）; 备注. 1; 箱体; 镀锌板; 板厚0.6; 1、箱体产品制造技术要求：采用传统“卯榫式”或“嵌入式”结构。精准定位，承重板平整度高，极大地提高箱体的整体制造质量，显著增强箱体承重力和美观，成倍提升安装效率与安装质量。 2、箱体承重板上下为双层，总厚度为30 mm。 3、箱体表面静电粉末喷涂处理，呈金黄色。 4、检验依据或综合判定原则：GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》、GB/T 4956-2003 《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》 5、检验结论：①检验项目：漆膜厚度（um）,检验方法：GB/T 4956-2003，实测结果48。②检验项目：漆膜耐冲击性，检验方法：GB/T 1732-2020，实测结果50cm，膜层无裂纹、皱皮及剥落现象。③检验项目：拉伸试验，规定塑性延伸强度Rp0.2（MPa），检验方法：GB/T 228.1-2021，实测结果15。拉伸试验，断后伸长率A50mm（%），检验方法：GB/T 228.1-2021，实测结果360。拉伸试验，抗拉强度Rm（MPa），检验方法：GB/T 228.1-2021，实测结果391。 上述第4~5项投标时需提供“箱体优质镀锌板”国家市场监督管理总局/全国认证认可信息公共服务平台出具的检验检测报告，检测结果需符合上述要求，检验检测报告封面有“CMA”标志。. 2; 铝合金底座; 铝合金型材; 高100×54 壁厚1.2; 1、型材形状：沿型材高度方向以正中点划分的上下两部份的形状、尺寸完全对称，具有美观和协调性，且承载力大、承载稳定。. 3; 铝合金顶盖; 铝合金型材; 高60×75 壁厚0.8; 1、具有美观和协调性,起固定作用，且承载力大、承载稳定。. 4; 底座ABS连角; ABS材质; 高100宽78 壁厚3.5; 1、阻燃等级B1级。 2、底座四个角防割伤的人性化、安全性设计。 3、检验依据或综合判定原则：GB/T 1033.1-2008《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》、GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》 4、检验结论：①检验项目：密度g/cm3,检验方法：GB/T 1033.1-2008中方法A，实测结果1.030。②检验项目：邵氏D硬度，检验方法：GB/T 2411-2008，实测结果80。 上述第3~4项投标时需提供“底座ABS连角”国家市场监督管理总局/全国认证认可信息公共服务平台出具的检验检测报告，检测结果需符合上述要求，检验检测报告封面有“CMA”标志。. 5; 顶盖ABS连角; ABS材质; 高60 大平面宽70 壁厚2.0; 1、阻燃等级B1级。 2、顶盖四个角防割伤的人性化、安全性设计。 3、检验依据或综合判定原则：GB/T 1033.1-2008《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》、GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》 4、检验结论：①检验项目：密度g/cm3,检验方法：GB/T 1033.1-2008中方法A，实测结果1.035。②检验项目：邵氏D硬度，检验方法：GB/T 2411-2008，实测结果80。 上述第3~4项投标时需提供“顶盖ABS连角”国家市场监督管理总局/全国认证认可信息公共服务平台出具的检验检测报告，检测结果需符合上述要求，检验检测报告封面有“CMA”标志。. 6; 铝合金侧板立柱; 铝合金型材; 宽65×38 壁厚0.8; 1、具有美观和协调性,起固定作用，且承载力大、承载稳定。. 7; 架体侧板; 铝塑板; 板厚3.0; 1、侧板图案：采用高精度UV宽幅数码喷绘机打印符合殡葬文化特点的图案。. 8; 铝合金门框; 铝合金型材; 宽35×15.5 壁厚0.8; 1、开门方式：下开门。. 9; 门面板; 铝塑板; 板厚3.6; 1、实物安装钛金莲花图案。 2、检验依据或综合判定原则：JG/T 373-2012《塑铝贴面板》 3、检验结论：①检验项目：涂层硬度，检验方法：GB/T 6739-2022，实测结果3H；3H。②检验项目：附着力（划格法），检验方法：GB/T 9286-1998，实测结果0。③检验项目：涂层耐酸性，检验方法：JG/T 373-2012，实测结果无变化。④检验项目：涂层耐油性，检验方法：JG/T 373-2012，实测结果无变化。⑤检验项目：涂层耐碱性，检验方法：JG/T 373-2012，实测结果无变化。⑥检验项目：拉伸强度（MPa），检验方法：JG/T 373-2012，实测结果13。 上述第2~3项投标时需提供“塑铝贴面板（门面板）”国家市场监督管理总局/全国认证认可信息公共服务平台出具的检验检测报告，检测结果需符合上述要求，检验检测报告封面有“CMA”标志。. 10; 钢铜结构 隐形子母锁; 钢铜材质; Ф12×25; 1、子母锁，耐腐蚀耐氧化。 2、检验依据或综合判定原则：GB/T 37634-2019《锁具 测试方法》 3、检验结论：①检验项目：互开率（%），检验方法：GB/T 37634-2019，实测结果0.011。 上述第2~3项投标时需提供“钢铜结构隐形子母锁”国家市场监督管理总局/全国认证认可信息公共服务平台出具的检验检测报告，检测结果需符合上述要求，检验检测报告封面有“CMA”标志。. 11; 不锈钢合页; 不锈钢; 15×35; - 起连接固定作用。 - 2、检验依据或综合判定原则：GB/T 4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 4336-2016 《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》 3、检验结论：①检验项目：化学成分：Si（%），检验方法：GB/T 4336-2016，实测结果0.427。化学成分：Mn（%），检验方法：GB/T 4336-2016，实测结果12.48。化学成分：P（%），检验方法：GB/T 4336-2016，实测结果0.0611。化学成分：S（%），检验方法：GB/T 4336-2016，实测结果0.0106。化学成分：C（%），检验方法：GB/T 4336-2016，实测结果0.0764。化学成分：Ni（%），检验方法：GB/T 4336-2016，实测结果0.898。化学成分：Cr（%），检验方法：GB/T 4336-2016，实测结果14.33。②检验项目：维氏硬度，检验方法：GB/T 4340.1-2009，实测结果267。 上述第2~3项投标时需提供“不锈钢合页”国家市场监督管理总局/全国认证认可信息公共服务平台出具的检验检测报告，检测结果需符合上述要求，检验检测报告封面有“CMA”标志。. 12; 编号牌 ABS; ABS材质; 90×20; 1、滑动编号牌，能遮住锁孔，金底红字。 2、检验依据或综合判定原则：GB/T 1033.1-2008《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》、GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》 3、检验结论：①检验项目：密度g/cm3,检验方法：GB/T 1033.1-2008中方法A，实测结果1.044。②检验项目：邵氏D硬度，检验方法：GB/T 2411-2008，实测结果80。 上述第2~3项投标时需提供“编号牌ABS”国家市场监督管理总局/全国认证认可信息公共服务平台出具的检验检测报告，检测结果需符合上述要求，检验检测报告封面有“CMA”标志。. 13; 内角花 ABS; ABS材质; 55×55; 1、金色。 2、检验依据或综合判定原则：GB/T 1033.1-2008《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》、GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》 3、检验结论：①检验项目：密度g/cm3,检验方法：GB/T 1033.1-2008中方法A，实测结果1.039。②检验项目：邵氏D硬度，检验方法：GB/T 2411-2008，实测结果80。 上述第2~3项投标时需提供“内角花ABS”国家市场监督管理总局/全国认证认可信息公共服务平台出具的检验检测报告，检测结果需符合上述要求，检验检测报告封面有“CMA”标志。. 14; 外角花 ABS; ABS材质; 80×80; 1、金色。 2、检验依据或综合判定原则：GB/T 1033.1-2008《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》、GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》 3、检验结论：①检验项目：密度g/cm3,检验方法：GB/T 1033.1-2008中方法A，实测结果1.025。②检验项目：邵氏D硬度，检验方法：GB/T 2411-2008，实测结果80。 上述第2~3项投标时需提供“外角花ABS”国家市场监督管理总局/全国认证认可信息公共服务平台出具的检验检测报告，检测结果需符合上述要求，检验检测报告封面有“CMA”标志。. | 400 | 门 |
|  |  | - 2.登高云梯技术参数（6步） 名 称; 产品技术规格、参数及要求. 规格; 外形尺寸：L1200mm×W650mm×H2200mm. 车架; 不锈钢方管L30mm×W30mm×厚0.7mm. 楼梯台阶; 数量：6步，295mm/层，阶梯层总高1600mm，踏脚面650×150mm，顶层踏脚面650×370mm. 脚轮; 前轮定向，后轮带刹万向. 功能特点; - 两侧设置扶手，安全可靠 - 底部除移动外，设置支撑，承载能力强 3、静音橡胶脚轮，移动无噪音，对地板无伤害. | 1 | 个 |
| 三 | 冷藏室 | - 三门冷藏柜（双系统） 序号; 产品项目; 产品技术规格、参数及要求. 1; 规格; 外部尺寸（长*宽*高）mm：2880*920*1795 内部尺寸（长*宽*高）mm：2000*720*1460. 2; 外墙; 304不锈钢，厚度0.7mm▲提供钛金板材料化学成分及拉伸实验检测报告（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书及全国认证认可信息公告服平台查询截图为准。）. 3; 内胆; 经氧化处理冰柜专用轧花铝板，厚度0.6mm▲提供内胆轧花铝板材料力学性能检测报告（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书及全国认证认可信息公告服平台查询截图为准。）. 4; 门洞; 660*420（mm）. 5; 柜门; 凸装门 外表面材料：304无指纹板，厚度0.8mm 内部材料：经氧化处理冰柜专用轧花铝板，厚度0.6mm. 6; 框架; 不绣钢方管，规格25*25*0.7（mm）. 7; 托板; 外形尺寸（长*宽）mm:1960*650 材料：不锈钢管，规格25*25*0.7（mm）、Φ25*0.7（mm） 不锈钢板，厚度0.7mm. 8; 导轨助力导轮; 工业耐磨尼龙，规格φ30*30（mm）▲提供不锈钢导轨材料化学成分及拉伸实验检测报告（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书及全国认证认可信息公告服平台查询截图为准。. 9; 制冷方式; 直冷. 10; 蒸发器; 直冷内藏式紫铜盘管蒸发器▲提供铜排管材料性能检测报告（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书及全国认证认可信息公告服平台查询截图为准。）. 11; 冷凝器; 风冷式翅片紫铜盘管冷凝器. 12; 保温层; 聚氨酯整体高压回温发泡，密度50Kg/m3， 厚度100mm. 13; 额定温度; -15℃. 14; 电源; 220V/50HZ. 15; 输入功率; 1220W（首次运行2440W）. 16; 机组形式; 全封闭进口压缩机4台. 17; 制冷剂; 无氟绿色环保制冷剂R404a. 18; 温度控制; 微电脑全自动控制. 19; 功能; 双机组功能。首次通电，双机组在正常延时后同时工作；双机组首次运行（开机和停机）后，双机组交替工作；当一机组系统故障，自动跳入另一机组系统正常运行，并报警；根据环境温度变化实现设备预值参数模式自动运行。后面备有排水管。. 20; 基脚架; 不锈钢方管，规格75*45、30*30（mm）. | 3 | 台 |
|  |  | - 遗体手推车（大轮） 规格：L2100*W680*H750mm 材质：不锈钢拉丝面板（厚1mm） 圆管：直径：32mm，厚：1.0mm 车轮：前轮直径：410mm*35，胶质轮胎，后轮为轮与轮架高4寸的带刹万向轮，静音胶质。 | 2 | 台 |
| 四 | 整容化妆清洗间 | - 遗体整容化妆台 - 构造形式:2600*860*800cm - 2、平台板材质:技术参数:304优质不锈钢材质:2mm厚，坚固耐用，承载重量:≥150kg。台面不锈钢拉姆斯2m标尺 3、主要功能:特为高度腐败尸体的整容设计。台面四角模具成型大弧形圆角，台面四边大弧型边框；模具冲压水池大口径进口落水管、不会堵塞下水道；台面边框内侧倾斜；台面板可以翻开方便夹层冲洗和消毒。双排风功能:台面内侧和底座侧面经模具冲压而成的排气栅栏可各自独立排风除臭；测量功能：有移动测量定位装置；对角取材装置；整容器械定位装置；气水分离装置；二级污水回流装置；溢水装置功能；防护防腐功能；台面内侧设计上下两层排风圆孔:内侧倾斜面上设计圆孔和内侧竖面设计圆孔，因此增加排风量，这种结构的设计的优点是可将腐败尸体的臭味在挥发到台面之前即被抽排风系统排除；底座四周侧面全部开孔，可将少量外溢异味或臭味立即排净，防止了异味或臭味扩散，提高了室内排气除异味、除臭的综合效率。带洗手池(洗涤池内设有防尸体组织、毛发进入下水道的围栏，落水孔处设有过滤器)和冷热水龙头；冷热水调温功能。内底面要求:四面倾斜、落水槽；二级污水回流装置容积75cm3。 | 1 | 台 |
|  |  | - 多功能清洗集风柜 1、柜体上层为器械耗材柜，下层为通风柜，不锈钢柜门采用可靠的整体式排链，拉手部位做折边处理，防止划伤手部，风柜部分设置有集风装置；2、采用优质304不锈钢材质，尺寸≥长1500mm×高800mm×深500mm，局部一体模压成型，表面拉丝处理外观无明显焊疤、缺损、色差等。 | 1 | 组 |
| 五 | 遗体处理楼火化设备 | - 遗物焚烧炉 一; 产品技术规格、参数及要求. 1; 焚烧炉尺寸; 4200×3400×3600（长、宽、高允许±100 mm）. 2; 炉膛尺寸; 长2400mm×宽2000mm×高1600mm（长、宽、高允许±100 mm）. 3; 设备; 设计图（提供设备设计图并加盖制造商公章）. 4; 处理能力; ≥180kg/h（连续12小时）。. 5; 点火方式; 具备自动和手动二种方式。. 6; 燃料类型; 适用0-10#轻柴油。. 7; 油耗; 0～3L/天。. 8; 焚烧物; 满足焚烧遗物、鲜花、花圈、祭品等。. 9; 安全保护; 有效避雷、防爆、故障自动断电。. 10; 炉膛容积; ≥2立方米。. 11; 总占地面积; ≤60m²(含尾气处理)。. 12; 燃烧枪; 主燃烧室采用优质自动燃烧器点火，主燃烧器必须能自动调整燃烧角度。. 13; 耐火材料; 炉膛耐火材料：要求采用焚烧炉专用耐高温耐火材料，耐火温度可达到1600℃以上，达到热量损耗小，炉膛升温快，大修周期长的效果。炉膛耐火砖必须选用专用产品，并预留维护备用砖； 炉膛砌筑工艺要求：砌筑工艺做到砌筑耐火砖的灰缝不大于3mm，主炉膛灰缝不大于2mm，横平竖直，泥浆饱满，砌体垂直度、平面直线度不大于3‰，用切割机切砖并磨平后使用，砌保温砖像砌耐火砖一样用耐火泥砌、不堆砌。 炉膛保温材料：要求采用国产隔热保温材料，达到炉膛保温性能好，停炉24小时降温不超过200℃，同时炉体表面平均温度不高于30℃；. 14; 整机使用寿命; ≥10年。. 15; 环保标准; 不低于GB18484-2001、GB13801-2015、大气污染物综合一级排放标准。. 16; 耗电量; ≤20Kw/h。. 17; 主炉膛温度; 650～1000℃。. 18; 炉体表面温度; ＜55℃。. 19; 炉膛工作压力; -3～-30pa。. 20; 电源; AC380V、50Hz、三相。. 21; 功率; 鼓风机3.5kw、引风机7.5kw变频。. 22; 噪音; 整机≤70 分贝。. 23; 砌筑要求; 主燃室砌筑耐火砖的灰缝≤3mm.. 24; 进料口; 手动. | 1 | 台 |
|  |  | - 遗物焚烧炉尾气处理装置 序号; 产品项目; 产品技术规格、参数及要求. 1; 整体占地; 不小于长10000mm×高5300mm×宽4050mm。. 2; 烟气急冷系统; 采用高效恒温换热（温控140℃）变频降温反应器，控制降温过程必须高于烟气结露点，确保不打湿布袋。散热面积不小于60m²。 整体优质钢制作，设备整体以框架形式制造，关键位置采用304不锈钢。尾气温度在2秒内降至200度以下，符合消除二噁英的工艺要求，同时满足滤袋除尘温度要求，要有观察口、检修口、塔表温升不超过室温5℃，保证10年内不被腐蚀穿透。由于火化遗体连续量大，温升快，尾气快速降温设计请投标人充分考虑。 工作说明：采用变频降温，2秒内将烟气迅速降至200℃以下，避免二噁英等有害物质的生成，降温后的烟气在通过脱硫脱酸脱脂装置、多级火星拦截器、布袋除尘装置、活性碳吸附去除其中含有的异味、重金属、颗粒粉尘等物质，经除尘后达标烟气由引风机经烟囱达标排放。 数量2台. 3; 初效除尘火星拦截器系统; 1、材料要求：初级除尘器箱体材料采用 3mm 厚耐高温、耐腐蚀的不锈钢材质，10 年内不被废气腐蚀穿透； 2、制造要求：初级除尘器应设计有沉灰室和出灰装置； 3、初级除尘器火星拦截装置选用耐高温、耐腐蚀整体采用316不锈钢圆桶滤芯，圆桶滤芯孔径不小于1mm，火星拦截率达到 100%；过流面积＞7.314m² 4、初级除尘器采用全干法脉冲式自动清灰系统，供气量充足，压力达到技术要求，自动清除粘付在滤芯上的粉尘 5、主要功能：火星捕捉器通过圆桶滤芯分离出颗粒粉尘的同时将烟尘中的火星进行捕捉，从而防止火星被吸入布袋除尘器中烧毁布袋。. 4; 脱硫脱酸脱脂系统; 1、基本结构由两部分组成：自动输料装置、料箱、管道等组成。 2、材料要求：脱酸脱硫二噁英喷射装置箱体材料采用 3mm 厚耐高温、耐腐蚀的不锈钢材质，10年内不被废气腐蚀穿透： 3、脱酸脱硫喷射装置设计有活性炭粉、氢氧化钙粉加料和自动喷射装置，活性炭粉、氢氧化钙粉和废气充分接触产生化学反应，中和气体中的酸性气体，瞬间降低污染物排放浓度。 4、功率：大于等于90W，电压：220V,转速：1400rpm,喷射量：不小于500克／h。. 5; 布袋除尘器; 1、布袋除尘器的结构组成：须由箱体、支架、检修平台、滤袋龙骨、滤袋、导流板、收尘室、全干法脉冲自动清灰装置、清灰程序控制、废气进出口采用气动阀门自动控制； 2、材料要求：布袋除尘器箱体采用 3mm 厚耐高温、耐腐蚀的不锈钢材质，10 年内不被废气腐蚀穿透： 3、尾气通过滤袋的速度：0.8—1.2m/s； 4、滤袋的材质和使用寿命：选用耐高温滤袋，滤袋所选用的滤料连续工作温度不低于 260℃； 5、布袋除尘器采用全干法脉冲自动清灰系统，供气量充足，压力达到技术要求，自动清除粘附在滤袋上的粉尘，它对颗粒0.1微米含尘气体，除尘效率达 98%以上。 6、滤袋对各种污染物的去除效果：优于 GB13801-2015 国家排放标准； 7、布袋除尘器设计有防结露系统，防止因滤袋结露影响火化机正常使用； 8、附属配置要求：螺杆空压机、储气罐（符合压力容器标准）、干燥机、高精密过滤器等； 9、布袋除尘器需设计有检修孔，随时可以打开检修门查看布袋除尘器箱体内使用情况。 10、本系统后段使用布袋除尘器，捕捉细微烟尘与黑烟等成份。布袋表面能为吸附提供载体，以保证较长的停留时间。布袋除尘器分割为若干风室，通过脉冲阀定时轮流向各风室自动通入高压空气进行反吹，将截留在布袋外表面的粉尘抖落到下部的集灰斗内。利用“气力抖动”原理，将清灰过程的滤袋一次胀缩改为多次脉动冲击，滤袋带有高频低幅的振动，大大提高了清灰效果。配备：不少于180条除尘布袋，HxW=2000 x 135mm。. 6; 螺杆压缩机; 选用知名品牌，无振动、噪音小、运行可靠，使用寿命长，与设备匹配（储气罐按压力容器标准设计，配有冷干机、精密油气过滤器、气罐容积不小于0.8m³）. 7; 引风系统; 采用变频控制、耐高温、抗腐蚀、性能可靠，无震动，选用知名品牌，空炉时保证火化机炉膛压力在-300Pa以上。总功率不低于：30KW。. 8; 控制系统; 具有火化炉一体化操作功能，具有电脑自动控制、手动控制、点动控制无干扰切换功能，PLC电脑控制器和其它继电器，接近开关、行程开关等电器原件均采用知名品牌。. 9; 烟囱; 材料（包括连接件、紧固件）采用不锈钢材质，厚度3mm，高度≥10米。. 10; 紧急旁通排放系统; 在尾气净化处理设备保养或故障中，火化机能正常使用。 材料采用碳钢制作，厚度不小于5mm，关键位置采用316不锈钢。. 11; 活性炭吸附器; 过滤面积不低于6平方，满足烟气通过率，能有效吸附二氧化硫及氮氧化物等有毒物质，二噁英及重金属去除率 95%以上。. 12; 功率; 总功率≤50KW。. 13; 寿命; 正常使用寿命≥10年. 14; 特点说明; 2台火化炉或焚烧炉. 15; 达到国家标准; 符合国家标准《GB13801-2015》的排放标准。. 16; 整机主要材质; 304不锈钢. | 1 | 台 |
|  |  | - 殡仪车 外形尺寸 (长*宽*高); 长 5245mm×宽 1825mm×高 2030mm. 轴距; 3430 (mm). 功率及排量; 100kw/1998ml. 燃油种类; 汽油. 排放; 国六. 发动机型号; 1TZS. 载客及设施; 2-5 座. 改装配置技术参数; 主要配置：ABS+EBD/ 推拉窗/前暖风前空调/电子可调大灯 +前雾灯/ 针织座椅+头枕/全车三点式安全带/电动门窗+ 中控锁/2 个扬声器 /PVC 地铺/手动调节/0.5Kg 灭火器//PU 方向盘/PU 半桃木换挡手柄 /电动空调/胎压监测器/前门踏步/无踏步灯/喷漆前格栅/PU 换档 防尘套/正驾驶遮阳板(带票据夹)/ 车身同色前后保险杆/车身同色 后视镜/普通内后视镜/镀铬门扣手/2座(正副司机座)/ 拉杆天线改装配置：1、隔断要求为银拉丝 304G 不锈钢材质，厚度≥1.0mm，须采用激光切缝加工工艺，确保产品质量及加工精度；中部观察窗为CCC 认证钢化玻璃，厚度≥3.5mm。 2、地板为 304G 不锈钢防滑板，厚度≥1.0mm，要求全覆盖铺贴； 3、花台为银拉丝 304G 不锈钢材质，内部要求配有≥20*20mm304G不锈钢方管骨架。花台左右两侧用≥1.0mm304G 不锈钢板油压荷花图案，荷花图案为一体成型，有明显立体凹凸感。 4、柜门:全不锈钢，双凹门框,三层凸门(超强密封)。 5、门锁:采用不锈钢自动舌锁,D 型带拉环不锈钢暗拉扣。 6、担架:四周圆角全不锈钢 32mm 圆管焊接骨架，下沉式轮组担架。 7、制冷模式:直冷式全球通智能化控制系统。 机组配置:上置式风冷散热机组（不占空间，散热效果好）, 独立制冷系统，独立控制。 蒸发器：直冷式内藏紫铜盘管蒸发器，无焊点设计。 10、保温层:超强保温：聚氨脂整体高压高温发泡（加厚≥ 60㎜） 密度≥40kg/m3。 11、输入功率:变频 节能型:≥230W。制冷最低温度：零下≥ 23℃。 12、感温器:多感温探头，可控温度范围≥100°C 至-50°C 之 间自行调节(探头异常手机报警提示并有解决方案)。 13、主机:汽车专用直流≥12/24V 抗震防倒全封闭式变频压缩机。 14、温度控制:智能化控制系统/全球通远程智能控制系统多人手机管理系统，并可手机和手动设定温度,带防误操作设定功能和远程一键恢复设定值,自动在电压不稳定时压缩机可自行延时，进行自我保护。自动检测故障并自带处理方案手机远程报警、手机查看、手机调节。 外部尺寸：长:≥2060mm、宽:≥740mm、总高：≥800mm。 制冷箱体：高≥630mm。内空尺寸：长:≥1950mm、 宽:≥ 620mm、高≥500mm。. | 1 | 辆 |
|  |  | 4.智能拣灰火化炉 序号; 产品项目; 产品技术规格、参数及要求. 1; 设备主体系统; （1）外形尺寸：L*W*H=3450*2250*3350mm(±10%)； （2）预备门外形尺寸：HxW=2050x1000mm（±10%）。 （3）外装饰要求：采用扣板式外装饰，扣板为优质不小于1.2毫米彩钢板装饰； （4）炉架要求：采用优质国标优质角铁板制作，坚固耐用，不变形。 （5）设备运行表面温度要求：炉体表面温升低于50℃，观察孔手柄温升低于65℃； （6）螺旋升降车有自动接尸功能。. 2; 预备室设备系统; （1）预备门主要配置要求：主要由电机、减速机、轨道、不锈钢门等组成；（2）门上方设置焚尸炉工作状态LED显示器；. 3; 前厅围屏; （1）外形尺寸：L*W*H=2540*900*740mm(±10%)； （2）围屏系统带冷却装置，确保拾取骨灰时炕面温度影响家属及操作人员。 （3）炕床拣灰车行至门外，供收殓骨灰，使大厅美观清洁。. 4; 排烟系统; - （1）排烟引射风机：功率7.5Kw，风机减震定位，出风口采用橡胶伸缩法兰及连接套管；▲引风机法兰耐温不小于200°耐压不小于140MP。（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书为准。） （2）具有消音装置； （3）采取喷射烟筒结构，引射烟囱总高约8-12米，采用不小于3毫米厚优质钢板卷制，埋入地下的第一节采用不小于4毫米厚材料不锈钢板卷制；上排烟需双层，隔层带风冷功能，确保上排烟烟囱在使用中不会发红。 （4）▲火化机排烟转换可通过气动三通转换阀一键式切换操作。提供用于火葬排烟系统的防轴抱死装置的技术证明（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书为准。） （5）设备根据现场情况可采用上排烟或下排烟方式，并连续5具尸体以上后烟囱也不会发红。. 5; 燃烧、炉膛系统; （1）使用燃料：0-10#轻柴油；（根据地区不同可调整柴油品质）或油气 （2）平均燃料消耗：6-10升/具（连续火化）； （3）连续火化时间：25～45分钟/具（连续火化）； （4）主燃室品牌自动燃烧器点火，主燃烧器必须能自动调整角度进行燃烧。能自动点火、自动控制炉温、炉压，燃烧器角度可随意调节，可控制油耗，做到节能；▲提供炉膛燃烧器座砖耐高温≧1500℃，升温至1500℃ 以上，各部分无异常的炉膛耐火材料检测报告。 （5）主燃烧室工作温度：600-900℃； （6）主炉膛工作压力-5～-25Pa； （7）炉膛耐火材料：要求采用火化机专用磷酸盐耐磨防爆砖（≥显气孔率14.6%、耐火温度可达到1790℃以上）、高铝耐火胶泥（耐火温度可达到1618℃以上）、高铝耐火胶泥（耐火温度可达到1718℃以上），使用寿命可达到5000具以上，达到热量损耗小，炉膛升温快，大修周期长的效果。▲提供耐火胶泥、耐火泥、高温硅酸铝纤维毡及检测报告。（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书及全国认证认可信息公告服平台查询截图为准。） （8）炉膛砌筑工艺要求：主燃室砌筑耐火砖的灰缝不大于3 mm； （9）炉膛保温材料：要求采用国产高质量隔热保温材料，达到炉膛保温性能好，停炉24小时降温不超过200℃，同时炉体表面平均温度不高于50℃。 （10）炉膛损耗维保周期：火化数不少于1500具/次；. 6; 自动化智能控制系统; （1）主控制系统：配备优质进口PLC智能控制系统，不低于10.4英寸彩色液晶触摸屏操作，能够实现全自动、半自动和手动三种无干扰切换操作。带有火化过程全程显示系统，能够清晰显示火化时间、油耗、压力、温度等各项技术参数； （2）多画面动态监控系统：采用不低于10.4寸彩色视频监控器,具有多画面动态显示效果，可同时监控前、后厅工作情况，尸车传动过程及烟气排放情况，实时掌握设备的运行状态； （3）压力及温度控制：利用压力模块、温度模块自动检测炉膛压力及温度，以控制炉膛温度，控制烟道闸板升降，调整炉膛压力；. 7; 炉门升降系统; （1）机械传动升降，具有运行平稳、故障率低，密封性能好，运行可靠，维修方便；. 8; 遗体输送系统; （1）拣灰车外型尺寸：LxWxH=2000x400x550mm（±10%）； （2）进尸系统灵活、平稳、低噪音。 拣灰车装置由固定车架、输送小车、炕床板、电动传动装置、拣灰车等装置。 纵向定位式运动豪华台车主要功能：是当尸体需要入炉时，输送小车从预备室内走出完成尸体接、送进炉，骨灰出炉冷却、送出预备门，. 9; 炕面冷却系统; （1）：L*W*H=2200*1640*1800 （2）采用稳定平移系统，整体运行确保炕面不抖动，能准确与拣灰车对接。▲提供一种四角平移冷却台的技术证明（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书为准。）. 10; 供风系统; （1）鼓风机：风量：1210M³/h，风压：12560Pa，电机功率：7.5Kw。减震定位，出风口采用橡胶伸缩法兰连接套管； （2）供风管路：要求采用耐高温、耐腐蚀、抗压强度大的优质无缝钢管制作，采用内嵌式安装。. 11; 供油系统; （1）油管路：要求采用优质无缝钢管制作，做到不漏油，密封好；耐高温、耐腐蚀、稳定性能高、抗压强度大。 （2）油路阀门：采用优质不锈钢球阀，确保密封性好，抗压强度大。 （3）油路活接：采用优质不锈钢活接，确保抗压耐腐蚀，性能稳定。 （4）油路直接及内丝：采用优质不锈钢直接及内丝，确保抗压耐腐蚀，性能稳定。 （5）国标流量计：能够准确计量油耗；. 12; 电器部件; （1）电器元件及线缆：采用知名品牌电器元件和国产优质多股铜芯线缆。采用国际通用的安插式安装； （2）电器控制柜：采用独立的电器控制柜，具有过载、短路等电器保护功能及系统综合控制功能 （3）系统工作电压：380V±5%（三相五线制）； （4）控制工作电压：220V AC，24V DC； （5）应具有自动、半自动和手动控制三种方式，可以互不干扰自由切换。采用触摸显示屏及PLC电脑电控系统，带漏电保护，多段温度显示，超温自动报警，具备同步设备运行信号显示功能。. 13; 余烟回收系统; （1）余烟回收装置设立在炉体前立架内炉门上方，有效的收集因炉门开启后的冒出的余烟，将余烟回收到排烟系统内；. 14; 地下烟道; 长度不低于8.5米、采用耐火砖砌筑，具有保温功能。. 15; 总功率：; 不大于21Kw/台；. 16; 骨灰质量：; 充分燃烧，骨灰纯白无杂物；. 17; 整机使用寿命：; ≥10年；. | 2 | 台 |
|  |  | 5.火化尾气处理设备（一拖一） 序号; 产品; 产品技术规格、参数及要求. 1; 整体占地：; 不小于长10000mmx高4500mmx宽4050mm。. 2; 烟气急冷系统; 采用高效恒温换热（温控140℃）变频降温反应器，控制降温过程必须高于烟气结露点，确保不打湿布袋。散热面积不小于60m²。 整体优质钢制作，设备整体以框架形式制造，关键位置采用304不锈钢。尾气温度在2秒内降至200度以下，符合消除二噁英的工艺要求，同时满足滤袋除尘温度要求，要有观察口、检修口、塔表温升不超过室温5℃，保证10年内不被腐蚀穿透。由于火化遗体连续量大，温升快，尾气快速降温设计请投标人充分考虑。 工作说明：采用变频降温，2秒内将烟气迅速降至200℃以下，避免二噁英等有害物质的生成，降温后的烟气在通过脱硫脱酸脱脂装置、多级火星拦截器、布袋除尘装置、活性碳吸附去除其中含有的异味、重金属、颗粒粉尘等物质，经除尘后达标烟气由引风机经烟囱达标排放。▲变频恒温变热器表面与内部裂纹检测报告及热最大传热系数、最高承受温度检测报告。（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书为准。）. 3; 初效除尘火星拦截器系统; 1、材料要求：初级除尘器箱体材料采用 3mm 厚耐高温、耐腐蚀的不锈钢材质，10 年内不被废气腐蚀穿透； 2、制造要求：初级除尘器应设计有沉灰室和出灰装置； 3、初级除尘器火星拦截装置选用耐高温、耐腐蚀整体采用316不锈钢圆桶滤芯，圆桶滤芯孔径不小于1mm，火星拦截率达到 100%；过流面积＞0.314m² 4、初级除尘器采用全干法脉冲式自动清灰系统，供气量充足，压力达到技术要求，自动清除粘付在滤芯上的粉尘 5、主要功能：火星捕捉器通过圆桶滤芯分离出颗粒粉尘的同时将烟尘中的火星进行捕捉，从而防止火星被吸入布袋除尘器中烧毁布袋。. 4; 脱硫脱酸脱脂系统; 1、基本结构由两部分组成：自动输料装置、料箱、管道等组成。 2、材料要求：脱酸脱硫二噁英喷射装置箱体材料采用 3mm 厚耐高温、耐腐蚀的不锈钢材质，10年内不被废气腐蚀穿透： 3、脱酸脱硫喷射装置设计有活性炭粉、氢氧化钙粉加料和自动喷射装置，活性炭粉、氢氧化钙粉和废气充分接触产生化学反应，中和气体中的酸性气体，瞬间降低污染物排放浓度。 4、功率：大于等于90W，电压：220V,转速：1400rpm,喷射量：不小于500克／h。. 5; 布袋除尘器：; 1、布袋除尘器的结构组成：须由箱体、支架、检修平台、滤袋龙骨、滤袋、导流板、收尘室、全干法脉冲自动清灰装置、清灰程序控制、废气进出口采用气动阀门自动控制； 2、材料要求：布袋除尘器箱体采用 3mm 厚耐高温、耐腐蚀的不锈钢材质，10 年内不被废气腐蚀穿透： 3、尾气通过滤袋的速度：0.8—1.2m/s； 4、滤袋的材质和使用寿命：选用耐高温滤袋，滤袋所选用的滤料连续工作温度不低于 260℃；▲ 提供一种电子催化布袋的技术证明（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书为准。） 5、布袋除尘器采用全干法脉冲自动清灰系统，供气量充足，压力达到技术要求，自动清除粘附在滤袋上的粉尘，它对颗粒0.1微米含尘气体，除尘效率达 98%以上。 6、滤袋对各种污染物的去除效果：优于 GB13801-2015 国家排放标准；▲提供污染物排放符合国家标准GB13081-2015检测报告（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书为准。） 7、布袋除尘器设计有防结露系统，防止因滤袋结露影响火化机正常使用； 8、附属配置要求：螺杆空压机、储气罐（符合压力容器标准）、干燥机、高精密过滤器等； 9、布袋除尘器需设计有检修孔，随时可以打开检修门查看布袋除尘器箱体内使用情况。 10、本系统后段使用布袋除尘器，捕捉细微烟尘与黑烟等成份。布袋表面能为吸附提供载体，以保证较长的停留时间。布袋除尘器分割为若干风室，通过脉冲阀定时轮流向各风室自动通入高压空气进行反吹，将截留在布袋外表面的粉尘抖落到下部的集灰斗内。利用“气力抖动”原理，将清灰过程的滤袋一次胀缩改为多次脉动冲击，滤袋带有高频低幅的振动，大大提高了清灰效果。配备：不少于100条除尘布袋，HxW=2000 x 135mm。. 6; 螺杆压缩机; 选用知名品牌，无振动、噪音小、运行可靠，使用寿命长，与设备匹配（储气罐按压力容器标准设计，配有冷干机、精密油气过滤器、气罐容积不小于0.8m³）. 7; 引风系统; 采用变频控制、耐高温、抗腐蚀、性能可靠，无震动，选用知名品牌，空炉时保证火化机炉膛压力在-300Pa以上。总功率不低于：15KW。. 8; 控制系统; 具有火化炉一体化操作功能，具有电脑自动控制、手动控制、点动控制无干扰切换功能，PLC电脑控制器和其它继电器，接近开关、行程开关等电器原件均采用知名品牌。. 9; 烟囱; 材料（包括连接件、紧固件）采用不锈钢材质，厚度3mm，高度≥10米。▲提供引风机烟囱用-不锈钢设备材料B/T20878-2007不锈钢和耐热钢牌号及化学成分,分析样品的化学成分(牌号:0220r1Ni12Mo2)（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书为准。）. 10; 紧急旁通排放系统; 在尾气净化处理设备保养或故障中，火化机能正常使用。 材料采用碳钢制作，厚度不小于5mm，关键位置采用316不锈钢。. 11; 活性炭吸附器; 过滤面积不低于6平方，满足烟气通过率，能有效吸附二氧化硫及氮氧化物等有毒物质，二噁英及重金属去除率 95%以上。▲提供活性炭吸附器设备材料B/T20878-2007不锈钢和耐热钢牌号及化学成分,分析样品的化学成分(牌号:0220r1Ni12Mo2)（以第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告、加盖检测机构公章的实验室认可证书为准。）. 12; 功率; 总功率≤33KW。. 13; 寿命; 正常使用寿命≥10年. 14; 达到国家标准; 符合国家标准《GB13801-2015》的排放标准。. 15; 整机主要材质; 304不锈钢. | 2 | 台 |
| 预算金额合计：人民币（大写）肆佰万元整（¥4000000.00） |  |  |  |  |
| 核心产品：本项目核心产品为“火化尾气处理设备（一拖一）”。 |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| （一）基本售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于1年（自验收合格之日起计算）。 2.保修期内上门维修、更换零部件。接到报障电话在24小时内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者在征得采购人同意后提供同类同档次的替代品，配件应为合格出厂的全新产品；若产品自带软件的，则须提供保修期内升级服务。 3.采购范围内的货物送货上门、安装调试合格，并提供技术培训服务直至采购人熟练操作各项功能。 4.协助采购人完成殡仪车辆注册登记事宜。 |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：合同签订后，收到采购人书面通知要求供货之日起60个工作日内。 2.交付地点：采购人指定地点。 |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 经采购人书面通知要求供货之日起15个工作日内支付合同价款的25%作为预付款；全部到货并安装完成后15个工作日内支付合同价款的50%；验收合格后15个工作日内支付合同价款20%；验收合格之日起满1年保修期后15个工作日内支付合同价款5%（无息）。付款前，中标人应开具相应金额发票给采购人。 |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，产品完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。 |  |  |
| （五）保险 |  | 若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。 |  |  |
| （六）质量及验收标准 |  | 1.采购人按招标文件要求、中标人投标承诺及强制执行的国家相关标准、规范要求进行验收。投标文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。 2.中标人必须向采购人提供后续深化设计服务，设计成果文件必须符合国家相关标准、规范要求。 3.中标人所提供的标的必须为原厂原装正品的、全新的、完好无破损的产品，产品应符合国家相关标准、规范等有关质量要求；采购人根据招标文件要求及中标人投标文件承诺逐条对应进行验收，验收不通过的，按违约处理，采购人有权终止合同并全部退货，同时采购人将报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 4.验收其他要求按相关法律法规规定及合同条款执行。 5.中标人根据采购人安装场地情况，就投标产品的安装施工提供配套设计服务。 |  |  |
| （七）进口产品说明 |  | 本项目采购标的不接受进口产品参与投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如为进口产品投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |
| （八）采购预算 |  | 本项目政府采购预算金额为人民币（大写）肆佰万元整（¥4000000.00），投标报价超出采购预算金额的，按投标无效处理。 |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| （一）项目实施要求 |  | 投标人根据采购需求及自身情况，于投标人文件中提供项目实施方案，包含但不限于：①项目实施计划；②拟投入的项目实施组织机构；③安全保障措施；④质量保证措施；⑤项目管理实施规范和制度；⑥配套设计实施方案。注：上述项目实施方案评分详见第四章“评标办法”。 |  |  |
| （二）售后服务实施方案 |  | 投标人根据基本售后服务基本要求和自身情况，于投标文件提供售后服务实施方案，包含但不限于：①常见故障产生的原因和建议解决办法；②售后服务保障措施及维修维保方案；③技术培训方案；④应急预案及其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。 注：上述售后服务实施方案评分详见第四章“评标办法”。 |  |  |
| （三）履约能力要求 |  | 1.投标人拟投入的项目技术负责人具有机电设备安装工程师证书。 2.投标人拟投入的项目团队技术成员中具有电气工程师证书。 3.投标人拟投入的项目团队技术成员中具有信息系统运维管理工程师证书。 4.投标人或所投产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证且有效。 5.投标人自2020年以来具备同类项目业绩的（同类项目是指至少包含火化机、火化机专用尾气净化处理设备、焚烧炉、焚烧炉专用尾气净化处理设备、太平柜、骨灰存放架的项目）。 注：上述履约能力加分详见第四章“评标方法及评分标准”。 |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。 注：上述政策性加分详见第四章“评标方法及评分标准”。 |  |  |

附件一

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件二

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第四章  评标方法及评分标准

一、评标办法

本项目采用综合评分法的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

二、 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后货物等招标文件中发生实质性负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | （1）本项目为专门面对中小企业项目，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为30分。 （3）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在在线评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明必须加盖单位公章或者由授权代表人签字，必要时提交相关证明材料（至少包含最近实施的2个项目以上相同品牌、型号、规格、配置的产品销售合同书和验收报告，原件备查）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 | 技术分 | 66分 | （1）基本分（满分20分） | 完全满足招标文件要求得20分，一般参数及功能（不带★号的参数）负偏离一项扣5分，漏项的每一项扣4分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 |
|  |  |  | （2）项目实施方案分（满分22分） | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包含但不限于：①项目实施计划；②拟投入的项目实施组织机构；③安全保障措施；④质量保证措施；⑤项目管理实施规范和制度；⑥配套设计实施方案）内容的合理性、可行性进行独立评审并按以下规则独立打分： 一档（2分）：六项评审因素有一项内容经评审合理、可行的； 二档（6分）：六项评审因素有二项内容经评审合理、可行的； 三档（10分）：六项评审因素有三项内容经评审合理、可行的； 四档（14分）：六项评审因素有四项内容经评审合理、可行的； 五档（18分）：六项评审因素有五项内容经评审合理、可行的； 六档（22分）：六项评审因素经评审均合理、可行的。 |
|  |  |  | （3）售后服务实施方案分（满分15分） | 评委根据投标人提供的售后服务实施方案（包含但不限于：①常见故障产生的原因和建议解决办法；②售后服务保障措施及维修维保方案；③技术培训方案；④应急预案及其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等）内容的可行性、合理性进行独立评审并按以下规则独立打分： 一档（3分）：四项评审因素有一项内容经评审合理、可行的； 二档（7分）：四项评审因素有二项内容经评审合理、可行的； 三档（11分）：四项评审因素有三项内容经评审合理、可行的； 四档（15分）：四项评审因素经评审均合理、可行的。 |
|  |  |  | （4）履约能力分（满分9分） | （1）投标人拟投入的项目团队技术成员中具有机电设备安装工程师证书（投标人于投标文件中提供相应有效证书复印件，并加盖投标人电子签章，否则不予认可），高级的得2分、中级及以下的得1分，本项目最多得2分。 （2）投标人拟投入的项目团队技术成员中具有电气工程师证书（投标人于投标文件中提供相应有效认证证书复印件，并加盖投标人电子签章，否则不予认可），高级的得2分、中级及以下的得1分，本项最多得2分。 （3）投标人拟投入的项目团队技术成员中具有信息系统运维管理工程师证书（投标人于投标文件中提供相应有效证书复印件，并加盖投标人电子签章，否则不予认可），高级的得2分、中级及以下的得1分；本项目最多得2分。 （4）投标人或所投产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证且有效的[投标人于投标文件中提供相关有效认证证书复印件并加盖投标人电子签章，认证范围至少包含火化机、焚烧炉、尾气净化设备、瞻仰台、水晶棺、太平柜、骨灰盒存放架的生产或销售，否则不予认可]，每有一项认证得1分，最多得3分。 |
| 3 | 业绩分 | 2分 | 投标人自2020年1月1日至本次投标截止日期（日期以合同签订时间为准）具有类似火化机、制冷设备及骨灰存放架采购项目业绩每提供一份得1分，满分2分。投标人须提供该业绩项目的中标公告[提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址]、中标通知书复印件、合同复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件加盖公章为评标依据，所有材料缺一不可，否则不得分。 |  |
| 4 | 政策功能分（节能、环保） | 2分 | （1）投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，否则不予认可]，根据其所占投标报价比例得0-1分。 （2）投标产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，否则不予认可]，根据其所占投标报价比例得0-1分。 |  |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |  |

三、推荐及确定中标候选人原则

1.评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按货物基本分高的优先、项目实施方案分高的优先、售后服务实施方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先、保修期长的优先、交付时间短的的优先顺序确定中标人。

3.中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

- 第五章 政府采购合同

政府采购合同（合同主要条款）

项目名称：凤山县殡仪馆设备采购

项目编号：

甲方：                             （采购人）

乙方：                             （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的及合同金额

| 序号 | 标的的名称 | 品牌（商标） | 规格型号 | 生产厂家 | ①数量 | 单位 | ②单价（元） | ③小计金额（元）=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额（含税开发票）为：（大写）　　　　　　人民币（¥　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的保修期为自交货物验收合格之日起 1年 。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，乙方保证对乙方所交付的货物享有完全的处分权。

4.乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任。

5.乙方必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

第四条  货物包装、运输

1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，乙方应当执行。

3.产品（含包装）运抵甲方指定交付地点前发生损坏以及全部风险和责任均由乙方负责。

4.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

第五条  交付

1.交付使用期：合同签订后，收到甲方书面通知要求供货之日起60个工作日内；地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

第六条  调试和验收

1.按招标文件规定的验收标准进行验收。

2.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

3.采购标的全部交付，具备验收条件后7个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及相关费用由乙方全部负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

7.履约验收其他事项

7.1验收时，甲乙双方应当派员在场，并对验收结果签署意见，否则视为其同意验收结果。

7.2由于乙方的原因造成验收不合格、影响甲方正常使用的，甲方有权终止合同并全部退货，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任，乙方自行承担由此带来的一切不利后果。

7.3对技术复杂的货物或对验收结果存在异议的，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由乙方承担。

7.4验收过程中所产生的一切费用由乙方承担。

7.5其他未尽事宜按财库《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（〔2016〕205号）、《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采﹝2015﹞22号）规定执行。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：                     ；培训地点：                     。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附合同附件，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时甲方仅支付部件成本费，人工工时费、服务费、上门费等除部件成本费之外的其他费用由乙方承担。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。

第十条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十一条　付款方式

甲方书面通知要求供货之日起15个工作日内支付合同价款的25%作为预付款；全部到货并安装完成后15个工作日内支付合同价款的50%；验收合格后15个工作日内支付合同价款20%；验收合格之日起满1年保修期后15个工作日内支付合同价款5%（无息）。付款前，乙方应开具相应金额发票给甲方。

第十二条  违约责任

1.乙方所提供的货物不满足招标文件要求、乙方投标承诺的，不予验收，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任和本项目采购合同金额20%的违约金。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方未按本合同和投标文件中规定的售后服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额5%向甲方支付违约金。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失，但甲方因政策、资金等原因确需延期付货款和接货的，乙方可延期交货，双方不承担违约责任。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2.诉讼期间，由甲方决定是否继续履行合同。

第十五条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方加盖公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应签订书面补充协议报凤山县政府采购办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条   签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标报价表、技术响应表、商务响应表；

4.产品主要配置/零部件清单

5.项目实施方案、售后服务实施方案（如有）；

6.中标通知书。

政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方名称（公章）：                              乙方（公章）：

法定代表人：                                    法定代表人签字：

委托代理人：                                    委托代理人：

电  话：                                        电   话：

开户名称：                                      开户名称：

开户银行：                                      开户银行：

银行账号：                                      银行账号：

日    期：                                      日    期：

# 第六章 投标文件（格式）

- 一、 投标文件封面格式

投标文件

（全流程电子投标文件）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 二、 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格证明文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件。

授权委托书（格式一，适用于法人或其他组织投标）

- 致：广西祥立工程咨询有限责任公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（电子签章）：

- 法定代表人签字（或者电子签名）：

- 年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二，适用于自然人投标）

- 致：广西祥立工程咨询有限责任公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字（或者电子签名）：              　      年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。

4.投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明，或2024年以来中国人民银行征信中心出具的企业信用报告）（必须提供）

5.投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）（必须提供）

- 投标人2024年以来任意一个月社保缴费证明记录的相关材料复印件（依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）（必须提供）

- 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

- 8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

- 致：广西祥立工程咨询有限责任公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

- 三 、报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）

1.投标函（必须提供）

投标函（格式）

致：广西祥立工程咨询有限责任公司：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.我方的投标报价详见投标报价表。

4.本投标有效期自投标截止之日起      日。

5.如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下:

①公司名称：

②纳税人识别号：

7.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

8.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

10.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

- 投标人电子签章：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

2.投标报价表（必须提供）

投标报价表（格式）

致：广西祥立工程咨询有限责任公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                   （投标单位名称），并做出如下报价：

| 项号 | 标的 的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所投标的的技术参数、配置等，详见“技术偏离表” |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： （¥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价：投标报价包括所投标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：

1.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

2.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

3.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

- 四、 商务技术文件格式

电子投标文件

商务技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

商务技术文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

1.商务响应表（必须提供）

商务响应表（格式）

| 条款 | 招标文件的“商务要求” | 对应招标文件的“商务要求”，投标文件的详细响应情况 |
| --- | --- | --- |
| （一）基本售后服务 |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  |  |
| （四）包装和运输 |  |  |
| （五）保险 |  |  |
| （六）质量及验收标准 |  |  |
| （七）进口产品说明 |  |  |
| （八）采购预算 |  |  |

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

- 注：后附商务要求中要求必须提供的相关有效证明材料。

2. 项目实施方案（如有，请提供）

附件：

项目实施方案（格式）

（该方案包含但不限于：①项目实施计划；②拟投入的项目实施组织机构；③安全保障措施；④质量保证措施；⑤项目管理实施规范和制度；⑥配套设计实施方案。）

……

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

3.售后服务实施方案（如有，请提供）

售后服务实施方案（格式）

（该方案包含但不限于：①常见故障产生的原因和建议解决办法；②售后服务保障措施及维修维保方案；③技术培训方案；④应急预案及其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。）

......

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

4.“采购需求” 中有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）

5.技术偏离表（必须提供）

技术偏离表（格式）

| 项号 | 标的的名称 | 招标文件第三章采购需求的“技术要求” | 对应招标文件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.后附技术要求中要求提供的相关有效检测报告复印件。

6.产品主要配置/零部件清单（必须提供）

产品主要配置/零部件清单（格式）

| 序号 | 标的的名称 | 标的的主要配置/零部件名称 | 配置/零部件生产厂家 | 配置/零部件品牌（如有） | 配置/零部件规格型号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

- 7.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）