中昕国际项目管理有限公司

招标文件

（全流程电子化采购）

项目名称：计量标准设备采购

采购编号：LZZC2024-G1-990922-ZXGJ

采 购 人：柳州市计量技术测试研究所

采购代理机构：中昕国际项目管理有限公司

2024年9月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	18

第四章  评标方法及评标标准	33

第五章  合同主要条款格式	36

第六章　投标文件格式	42

# 第一章 公开招标公告

项目概况： 计量标准设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台获取采购文件，并于2024年 10月14日09点20分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2024-G1-990922-ZXGJ

项目名称：计量标准设备采购

预算总金额（元）：506000

采购需求：

标项名称：计量标准设备采购

数量：1批

预算金额（元）：506000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 计量标准设备采购设备采购及安装。具体内容详见招标文件。

最高限价（如有）：506000

合同履行期限：合同签订后60个工作日内，按采购人要求完成全部安装调试、验收合格并交付使用。

本标项（否）接受联合体竞标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：本项目专门面向中小企业采购的项目，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；所投产品必须由中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）制造，投标文件中必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或投标人属于监狱企业的证明材料，否则投标文件按无效投标处理。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年09月19日至2024年09月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“应用中心”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月14日09:20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2024年10月14日 09:20

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

- 发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西柳州政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）、全国公共资源交易平台(广西.柳州)（ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lzggzy/）。

- 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策；支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

- 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

- 投标人参与电子竞标特别说明

（1） 本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”[请自行前往“广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）进行下载，下载路径：办事服务-下载专区]，并按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。投标人可登录广西政府采购云平台查看电子投标具体操作流程

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在提交投标文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标文件开启时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。②投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的提交（上传），提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新提交（上传），提交投标文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间以后提交（上传）的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）电子标项目不要求参与投标的投标人到达现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：柳州市计量技术测试研究所

地址：柳州市鱼峰区阳和大道4号

项目联系人：欧秦彰

联系方式：0772-8251720

2.采购代理机构信息

名称：中昕国际项目管理有限公司

地址：广西柳州市高新一路15号信息产业园C栋3层西半层

项目联系人：彭晓旎、梁玉红

项目联系方式：0772-3677738

- 招标项目采购需求

说明：

1.本需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价明细表、开标一览表和技术响应表。

3.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（见附表1），投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人CA电子签章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审方法和评审标准”。

4.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按投标文件作无效处理的条款。评审时投标人的响应内容发生负偏离，视为投标无效。

5.《采购需求》技术参数和商务要求表中带“▲”标注的技术参数有任意1项负偏离的，投标无效；不带“▲”标注的技术参数有任意1项负偏离的，投标无效；“商务条款”有任意1项负偏离的，则投标无效。

6.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

7.本项目根据财库【2007】119号文件、财办库【2008】248号文件有关规定，不允许投标人选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）投标。

8.采购标的对应企业所属行业：工业，中小企业对应划分标准见附表2。

9.核心产品：序号11“医用离心机校准装置”

采购需求一览表

| 项号 | 分类 | 货物 名称 |  | 数量及单位 | 品牌、型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽车用透光率计校准装置 | 标准中性滤光片 |  | 3片 | - ▲1.透射比分别约为50%，70%，80%； - ▲2.透射比的扩展不确定度不大于0.6%（k=2）； - ▲3.透射比正反面检测差值小于0.003； - ▲4.透射比均匀性小于0.003。 - 5.标准中性滤光片应满足校准规程JJF 1225-2009《汽车用透光率计校准规范》技术规范要求及在可见光范围内满足检定规程JJG 1034-2008《光谱光度计标准滤光器》的要求。 |
|  |  | 隔圈 |  | 1个 | - ▲1.厚度为8mm； - ▲2.其他尺寸与标准中性滤光片相适应。 |
|  | 红外耳温计检定装置 | 液体恒温槽（带耳温计黑体空腔） |  | 1套 | - 1.温度范围：（35.0～42.0）℃； - 2.温度均匀性：0.020℃； - 3.温度稳定性：0.010℃（10min内）； - 4.能容纳耳温计黑体空腔,耳温计黑体空腔8μm～14μm波长范围发射率不低于0.999，开口直径为8mm～10mm； - 5.满足标准温度计浸没深度不小于200mm的要求。 - 6.符合JJG 1164—2019《红外耳温计检定规程》要求。 |
|  | 汽车检测设备用标准中性滤光片校准装置 | 分光光度计 |  | 1台 | - 1.波长范围不小于（340～900）nm； - 2.波长最大允许误差：±0.5nm； - 3.波长重复性：≤0.2nm； - 4.噪声和漂移：①透射比为0%噪声：≤0.05%， - ②透射比为100%噪声：≤0.1%， - ③漂移：≤0.1%； - 5.最小光谱带宽：误差不超过标称光谱带宽的±20%； - 6.透射比最大允许误差：±0.3%； - 7.透射比重复性：≤0.1%； - 8.基线平直度：±0.001； - 9.电源电压的适应性：透射比示值变化±0.2%； - 10.杂散光：波长360nm≤0.1%， - 波长420nm≤0.2%； - 11.吸收池的配套性：玻璃吸收池波长440nm配套误差0.5%以内。 - 12.应满足校准规程JJF 2046-2023《汽车检测设备用标准中性滤光片》技术规范要求及在可见光范围内满足检定规程JJG 178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》Ⅰ级的要求。 - 12.符合JJG 178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》Ⅰ级的要求，操作方便使用简捷。 |
|  | - 机动车发动机转速测量仪校准装置 | - 发动机转速测量仪校准装置（柴汽油二合一） |  | 1套 | - 1.测量范围 ：(500~6000) r / min ，转速设置范围：（500～6000） r/min，分辨率：1 r/min，最大允许误差： ±0. 2%； - 2.工作温度：0℃~40℃，工作环境相对湿度：≤85% - 3.可检测点火脉冲感应式、喷油脉冲感应式、车载电瓶电脉动式、振动及声波感应式等，点燃式发动机或压燃式发动机的转速测量仪。 - 4.可以实时模拟输出发动机转速表多种信号，音频振动模式、充电脉冲和校准模式三种模式，可模拟产生汽油发动机点火高压信号、发电机的充电脉动信号、机动车不同转速工况下的振动波和声波。 - 5.点火脉冲信号式专用： - 点烟器接口载波电压：DC（11~14）V， - 点火信号频率：（4～400）Hz，最大允许误差： ±0. 2%， - 点火信号幅度：（300～450）mVp-p； - 6.振动式传感器专用： - 振动波和声波频率：（4～400）Hz， - 振动台可连续工作时间：>2h； - 7.一体式结构、轻便设计，携带方便，数据可现场打印，内置电池供电，方便现场使用； - 8.满足JJF1375-2012 《机动车发动机转速测量仪校准规范》、JJG976-2024 《透射式烟度计检定规程》要求。 - ▲9.须提供法定计量检定机构出具的检定或校准证书。 |
|  | 0.05级活塞式压力计标准装置 | - 气体活塞式压力计 |  | - 1套 | 1.测量范围：(-0.1～0.6) MPa 2.准确度等级： 0.05级 3.活塞有效面积最大允许误差：±0.02% 活塞有效面积： 测量范围上限/MPa 活塞有效面积不小于 -0.1≤p≤0.25 0.97/cm2 ; -0.25≤p≤1 0.48/cm2 - 4.活塞及其连接件质量和专用砝码质量最大允许误差：±0.02% - 5.活塞垂直度：5′ - 6.活塞转动延续时间：-0.1≤p≤0.25 : 不少于 30s; - -0.25≤p≤1 : 不少于 40s - 7.活塞下降速度：-0.1≤p≤0.25 : 不大于2.0(mm/min); - -0.25≤p≤1 : 不大于 2.2(mm/min) - 8.鉴别阈：不超过与测量范围下限最大允许误差绝对值相应的砝码质量值，一般放大到5mg的整数倍最接近的值。 - 9.密封性：在压力计测量范围上限试验压力下，压力计校验器密封性试验的后5mim压力下降值不超过试验压力的2%。 - 10.活塞有效面积周期变化：≤0.02。 |
|  |  | - 标准型(液体)活塞式压力计（含一套不锈钢砝码） |  | - 1套 | - 测量范围：(0.1～6)MPa - 准确度等级： 0.05级 - 活塞面积的实验标准差：≤0.01% - 4.活塞及其连接件质量和专用砝码质量最大允许误差：±0.02% - 5.活塞垂直度：≤5′ - 6.活塞转动延续时间： - 测量上限 活塞转动延续时间 - 0.6 MPa ≥25s - 6 MPa ≥1min - 7.活塞下降速度： - 测量上限 活塞下降速度 - 0.6 MPa ≥1(mm/min) - 6 MPa ≤0.5(mm/min) - 8.鉴别阈的最大允许值/mg：100 - 9.密封性：后5分钟压力下降值≤0.5MPa - 10.活塞有效面积周期变化：≤0.03% |
|  |  | - 防断型（液体）活塞式压力计（含一套不锈钢砝码） |  | - 1套 | 1.测量范围：(1～60)MPa 2. 准确度等级： 0.05级 3. 活塞面积的实验标准差：≤0.01% - 4.活塞及其连接件质量和专用砝码质量最大允许误差：±0.02% - 5.活塞垂直度：≤5′ - 6.活塞转动延续时间： - 测量上限 活塞转动延续时间 - 25 MPa ≥1min 30s - 60 MPa ≥2min - 7.活塞下降速度： - 测量上限 活塞下降速度 - 25MPa ≥0.5(mm/min) - 60 MPa ≤0.5(mm/min) - 8.鉴别阈的最大允许值/mg：200 - 9.密封性：后5分钟压力下降值≤2.0MPa - 10.活塞有效面积周期变化：≤0.03% |
|  | 标准水银温度计标准装置、温度二次仪表检定装置、温度变送器（带传感器）校准装置 | 耐电压测试仪 |  | 1套 | - 1.输出电压：（0～1500）V - 2.输出功率：不低于0.25kw - 3.符合JJG 617—1996《数字温度指示调节仪检定规程》，JJG 951—2000《模拟式温度指示调节仪检定规程》、JJG 74—2005《工业过程测量记录仪检定规程》、JJF (桂)72—2019《数字温度计校准规范》、JJF 1171—2007《温度巡回检测仪校准规范》、JJF 1183—2007《温度变送器校准规范》等规程规范。 |
|  | - 汽车侧滑检验台自动检定装置 | - 侧滑台检定装置 |  | 1套 | ▲1.技术指标要求： （1）位移：测量范围：（0~30）mm，MPE：±0.03mm； （2）力值：测量范围：（0~200）N，MPE：±2.0%，分辨力：不大于5N； （3）时间：测量范围（0～1000）ms，分辨力：不大于0.1ms； （4）推拉执行机构定位加速度不小于7mm/s，推进速率可设定； （5）推拉执行机构定位减速度不小于7mm/s，推进速率可设定； ▲2.工作环境条件： （1）温度：-10℃~40℃； （2）相对湿度：≤85%； （3）大气压力86kPa～106kPa （4）电源电压、频率：220V±22V，50Hz±1Hz； 3.检定功能实现： （1）零值误差检定、静态示值误差和重复性检定、动态示值误差检定：可按照程序设定流程自动检定，也可设定为手动检定； （2）可实现对侧滑检验台滑板所需作用力检测； 4.其他功能： （1）检定台采用磁吸固定，吸附力大于100kg； （2）整机配置一套位移执行机构和两套位移采集传感器，实现对左右试验台的同步检测。 5.满足JJG 908-2023 《汽车侧滑检验台检定规程》要求。 ▲6.须提供法定计量检定机构出具的检定或校准证书。 |
|  | - 医用离心机校准装置 | - 医用离心机校准装置 |  | - 1套 | 1.转速测量仪（具备同步计时功能）： 测量范围（20～10000） r/min ：精度：0.2级 ；计时误差：±0.5 s ； - 测量范围≥10000 r/min ： 精度：0.1级；计时误差：±0.1 s ； - 2.温度测量仪（具备同步计时功能）：测量误差：±0.5℃ ； - 计时误差：±0.1 s ； 3.满足JJF2004-2022《医用离心机校准规范》要求。 |
|  | 温度变送器（带传感器）校准装置 | 直流稳压源 |  | 1套 | 1.输出电压：直流（12～48）V 2.允差：±1% 3.满足JJF 1183—2007《温度变送器校准规范》要求。 |
|  | - 坐标测量机标定球 | - 坐标测量机标定球 |  | - 2颗 | ▲1. 坐标测量球（2颗）： （1）直径Φ25mm； （2）坐标测量球： 直径尺寸扩展不确定度：U≤0.50μm （k=2）， 圆度误差扩展不确定度：U≤0.10μm （k=2）， 坐标测量球表面粗糙度不大于Ra 0.05μm； （3）坐标测量球采用钨钢研制具有高硬度，硬度不低于HV800，高耐磨性、防静电、防磁、绝缘性能好、热传导率低、防酸碱性好、极低的表面粗糙度；带联接杆（螺纹M6或M8）； 2. 满足JJF 1064-2024 《坐标测量机校准规范》、JJF 1422-2013 《坐标测量球校准规范》和JJG 429-2000《圆度、圆柱度测量仪》检定规程要求。 ▲3.须提供法定计量检定机构出具的检定或校准证书。 |
|  | 温度二次仪表检定装置 | 超低频信号发生器 |  | 1套 | 1.方波的半周期为0.05s～20s 2.满足JJG 74—2005《工业过程测量记录仪检定规程》要求。 |
|  | 温度二次仪表检定装置、温度变送器（带传感器）校准装置 | 交流稳压源 |  | 1套 | 1.输出电压：交流220V 2.输出功率：不低于1kw 3.电压稳定度：1% 4.满足JJG 617—1996《数字温度指示调节仪检定规程》，JJG 951—2000《模拟式温度指示调节仪检定规程》、JJG 74—2005《工业过程测量记录仪检定规程》、JJF 1183—2007《温度变送器校准规范》等规程规范。 |
| 一、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 1、投标报价包括货物及服务采购、改造施工、标准附件、备品备件、专用工具、辅料耗材、包装运输保管、安装调试、验收检验、使用培训、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和,即投标报价包括《招标项目采购需求》中的全部货物和服务内容。 2、投标人综合考虑在报价中，对于招标文件文件中未列明，而投标人认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内。 |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1、交付使用期：合同签订后60个工作日内，按采购人要求完成全部安装调试、验收合格并交付使用。 2.交付地点：柳州市计量技术测试研究所，采购人指定实验室内安装地点（包含搬运上楼）。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 合同签订后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同金额50%的预付款。设备验收合格且采购人收到发票后 30 日内向中标人支付合同金额40%的货款。在货物验收合格且质保期满后，设备无任何质量问题，采购人收到发票后 30 日内无息支付合同金额10%的货款。 如采购人在付款时遇到市财政紧张的情况，则付款期顺延。 发票要求：与支付金额相符的有效发票（收款方、出具发票方，合同乙方均必须与中标人名称一致）。 |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、按（或参照）国家有关政策规定提供包退、包换、包修的“三包”售后服务。 2、质保期从交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起计算，一年质量保证期。 3、在质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，若产品存在制造或设计上的缺陷，导致设备存在安全隐患或不能使用，中标人应负责更换整件投标产品。期满后可提供终身（有偿）保养服务。 4、投标人有售后服务延保承诺的，按投标人的售后服务延保承诺执行。售后服务延保从质保期届满之日起计算，售后服务延保承诺包括但不限于质保期服务内容。 5、如采购人质保期需求与国家相关规定有不一致的地方，两者择其优。 6、如同一故障首次保修时间未超过质量保证期的，则投标人应按质保期服务承诺执行。 |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1、采购货物的共同验收要求： （1）提供验收清单：中标人交货前应对产品、选配件、备品备件耗材、相关试验数据、报告及采购人要求提供的相关技术文件、验收文件作出全面自检查并记录自检查结果，自检查结果及验收清单应随货物交采购人，作为采购人收货验收和使用的技术依据。技术资料需为中文说明书，如无原版的中文说明书，投标人也应提供经翻译的中文说明书，至少用户手册、保修手册、技术参数、使用操作及安全须知等重要资料应为中文说明。 （2）安装调试：中标人必须依照招标要求和投标文件的承诺，将设备 安装并调试至正常运行的最佳状态，中标人负责本项目所有货物的安装、调试。派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导及相关技术服务，直至达到验收要求。 （3）人员培训：中标人需制定提供详细的培训内容和培训计划，并提供培训资料。在设备安装和调试完成后，中标人按培训计划和内容对使用人员和相关维护管理人员进行一周培训，包括现场实际操作，简单故障排除和注意事项，维护保养常识和要求，并确保两名以上操作人员熟练掌握全部功能为止。 （4）设备溯源：设备验收在采购人和中标人双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行，中标人交付的投标产品需包含首次检定/校准证书/标准物质证书，溯源单位由采购人指定，费用由中标人负责； 2、交货验收要求： （1）投标人一旦响应满足本采购需求中的技术参数，则视为承诺能够满足。中标后，如果投标产品在验收时技术参数不能满足，则视为虚假响应，采购人有权终止合同，给采购人造成的一切损失由投标人承担。 （2）中标人交货时提供投标产品的资料原件（包括但不限于如用户使用手册、保修手册、产品说明书、产品合格证等）并根据采购人要求携带所需相关资料原件到场备查，若不能提供，采购人有权拒绝中标人交付的产品并解除合同，中标人按照违约条款进行赔偿，同时上报相关监管部门。 （3）中标人需要无条件协助采购人对采购货物进行初步验收（开箱验收），验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失部件的有效证据，因此产生的有关费用由中标人承担。若初步验收不合格，经采购人书面通知，中标人重新提供的采购货物仍不合格的，采购人有权拒绝中标人交付的产品并解除合同，中标人按照违约条款进行赔偿。 （4）合同货物到达交货地点，中标人完成安装调试及人员培训后，向采购人提出验收申请，采购人组织验收小组按照采购需求、验收清单、采购合同对投标产品进行验收，并在 10 个工作日内出具验收报告。 （5）采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》 的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收，采购人可委托采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由中标人承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 其他验收要求： 1、货物知识产权：中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 交付验收标准依次序： （1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准和行业标准； （2）符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数。 （3）符合项目采购需求中涉及的相关计量技术规范的要求。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 售后服务： （1）按（或参照）国家有关政策规定提供“三包”售后服务； （2）接到故障通知后 60 分钟内响应并提供应急解决办法，货物重大故障承诺 6 个工作日内上门修复，货物一般故障承诺 72 小时内上门修复，如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用采购人同意； （3）提供终身维护维修保养服务(免工时费，不免材料费)； （4）提供定期回访以及维修服务； （5）投标人在满足投标人质保期采购需求的前提下，可以提 供延保售后服务的，按投标人的售后服务延保承诺执行。 2、技术支持与服务：配备专业服务团队，提供每周 7×24 小时技术响应服务；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 3、备品备件及耗材： （1）质保期内，发现投标产品存在制造上的缺陷，中标人应积极采取补救措施，包括维修或更换必要配件； （2）投标人应提供足够数量的常用备品备件耗材作为采购人平时应急使用； （3）提供投标产品包含的选配件、备品备件、耗材、专业工具清单；(4)提供售后服务选配件、备品备件、耗材、专业工具优惠清单。 4、备用替代品：如中标产品出现重大故障无法使用，在维修期间，投标人应提供在技术性能上等同于或优于投标产品的备用替代品供采购人使用。 5、设备软、硬件升级更新：产品终身需及时提供更新操作指导服务，质保期内软、硬件升级。 6、如提供的产品为进口产品，则需提供主要设备、材料的原厂商出具的授权文件及相关资料等。 7、提供距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表。 8、如采购人售后服务要求与国家相关规定有不一致的地方，两者择其 优。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、货物质量保证： （1）投标产品须是原制造商制造的全新产品，按厂家标准配置的整套全新，整机无污染，未使用过的，无任何缺陷隐患，无侵权行为，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。 （2）投标产品必须为原制造商未启封全新包装，具有出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 （3）有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单据资料、配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明； 2、货物运输： （1）投标产品的安装，由中标人负责，其中包括合同设备的搬运（包含上楼）至采购人指定实验室内安装地点；中标人在安装本合同设备时，须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施，如有损坏由中标人照价赔付。 （2）如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应须调换相同产品，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由中标人承担； |  |  |

附表1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附表2

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 投标人须知

前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：计量标准设备采购 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标项目采购需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.代理服务费：按发改价格[2011]534号《国家发展改革委调整招标代理服务收费标准》（货物类）计取，由中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付。 |
| 4 | 投标保证金为：本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 演示时间及地点：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向招标采购单位提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已下载招标文件的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有下载招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。 |
| 8 | 电子投标文件： 1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。 2.未按规定传输提交电子投标文件的，视为投标无效。 3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 10 | 开标时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 11 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
| 12 | 评标方法：综合评分法 |
| 13 | 网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）、全国公共资源交易平台(广西•柳州)（ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lzggzy）。 |
| 14 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体。 |
| 15 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人的投标保证金一律以转帐、电汇方式退还投标人，未中标投标人所提交的投标保证金将在中标通知书发出后4个工作日内退还投标人，中标供应商所提交的投标保证金在与双方签订合同后4个工作日内退还。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 17 | 履约保证金：无 |
| 18 | 采购资金来源：一般公共预算资金 政府采购预算为人民币伍拾万零陆仟伍佰元整（￥506000.00元）； |
| 19 | 投标文件有效期：投标截止日期后90天内 |
| 20 | 在对投标人资格审查时进行信用查询 1.信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 2.甄别方式： 2.1在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2.2在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； |
| 21 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的 CA 电子签章。 2.本招标文件所涉及的法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字或盖章的内容，如果投标人没有法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人电子签章，涉及到法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字或盖章的内容，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于计量标准设备采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构，“采购人”是指：柳州市计量技术测试研究所；“采购代理机构”是指：中昕国际项目管理有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

7.“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人出具（负责人）的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章投标文件格式）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体形式投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.根据中华人民共和国财政部令第87号规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的以投标报价由低到高顺序排列；评审得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或开标后参加投标的供应商不足三家的，将依据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

5.在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，将依据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

6.项目按财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)文件规定执行。

7.信用记录

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询起止时间：公告发布之时起至投标截止时间。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

8.回避与串通投标

8.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- （九）质疑和投诉

1.供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

2.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.投诉的书面要求

符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标方法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有下载招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清或者修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三个部分组成。

特别说明：

a.电子投标文件中须加盖公章部分均应采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。

b.本招标文件所涉及的法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字或盖章的内容，如果投标人没有法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人电子签章，涉及到法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字或盖章的内容，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。

c.投标人所上传的材料必须为PDF格式。

1. 资格文件

注：以下第（1）至（7）均要加盖投标人CA电子签章，必须提供，并且第（3）至（8）项由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在相应规定处签字或签章，否则其投标无效；其余各项如有请提供，同时加盖供应商CA电子签章，否则该材料被视为无效。

- 投标人有效的主体资格证明文件复印件（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业注册登记证书等，必须提供）；

- 本项目专门面向中小企业，投标货物由中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）制造，即投标货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，投标文件中必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或投标人属于监狱企业的证明材料，否则投标文件按无效投标处理。（必须提供）；

- 法定代表人（负责人）身份证明书（必须提供，按第六章要求格式填写）；

- 法定代表人（负责人）授权委托书原件及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时必须提供，按第六章要求格式填写）；

- 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供，按第六章要求格式填写）；

- 政府采购供应商资格信用承诺函（必须提供，按第六章要求格式填写）；

- 投标人直接控股、管理关系信息表（必须提供，按第六章要求格式填写）；

- 投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

2. 报价要求文件

注：以下第（1）至（2）项均要由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定处签字或签章并加盖投标人CA电子签章，必须提供，否则其投标无效。

（1）开标一览表（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（2）投标报价明细表（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

3.商务技术文件

注：以下第（1）至（4）、（6）（7）项均要由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人在规定处签字或签章并加盖供应商CA电子签章，必须提供，否则其投标无效；其余各项如有请提供，同时加盖供应商CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）投标函（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（2）商务响应表（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（3）技术响应表（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（4）项目实施方案（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（5）项目实施人员一览表（如有，按第六章要求格式填写）；

（6）售后服务方案（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（7）售后服务承诺书（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（8）投标人自2021年 1 月 1 日以来的同类项目业绩（如有，按第六章要求格式填写，同类业绩一览表并附相关证明材料复印件）；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括项目实施所需的勘察设计费、人工费、服务费、运输费、材料费、维修费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

3.投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延长有效期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件其它内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

（六）电子投标文件的编制、加密要求

1.投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

2.公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

3.公开招标文件中规定须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字的，若广西政府采购云电子投标客户端的CA证书无法实现法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人线上亲笔签字，投标人应在线下完成亲笔签字后以PDF格式上传，否则视为投标无效。

4.电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

6.电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

7.电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云电子投标客户端规定。

8.电子投标文件的加密要求

电子投标文件应按广西政府采购云电子投标客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

（七）电子投标文件的提交、修改、撤回和解密

1.本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。

2.未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

3.投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

4.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

5.截标后，广西政府采购云电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。

非广西政府采购云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前进行澄清或者补正（评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清或者补正，澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行）。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人、自然人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人、自然人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人、自然人）授权委托人身份不符的；

（5）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动的。

3.在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件报价要求文件规定提供报价要求文件“必须提供”的文件，且签署情况不符合招标文件要求的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（7）报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的；

（8）未按照招标文件商务技术文件规定中提供“必须提供”文件资料的，且文件签署情况不符合采购文件实质性要求的；

（9）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（10）采购的货物如为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品的。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物未使用政府强制采购的节能产品的；

（11）采购需要技术参数指标中▲发生负偏离的；

（12）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（13）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（14）文件资料未因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的情形。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP 地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.被拒绝的投标文件为无效。

（九）特别说明

1.广西政府采购云公司如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

3.电子评审过程中需要投标人在线确认的所有内容，投标人不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

4.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；

- 广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.截标后，广西政府采购云电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

3.电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.公开报价；

5.报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

6.开标会结束。

- 五、资格性审查

1.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

2.合格投标人不足三家的，不得评标。

- 六、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

1.符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会要求投标人对相关问题进行澄清。

2.投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）投标人超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- （五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中投标报价明细表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价明细表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （六）评标原则和评标方法

评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

本项目评标方法为综合评分法，具体内容详见第四章：评标方法及评标标准。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或政府采购监督管理部门工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

（一）采购人或者采购代理机构核对评标结果。

（二）采购代理机构在评标结束后，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

（三）采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（四）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网、全国公共资源交易平台(广西•柳州)发布中标公告。在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（五）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

（六）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（七）被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商投标的投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 九、其他事项

（1）按发改价格[2011]534号《国家发展改革委调整招标代理服务收费标准》（货物类）计取，由中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿-5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿-10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿-50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿-100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:（1）招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 中标供应商未按要求及时领取中标通知书并交纳服务费的，视为自动放弃中标资格。

- 第四章  评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、商务等方面按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。（根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)--第二条--本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。） （1）评审价为供应商的最后报价，评审价只是作为评审时使用。最终中标供应商的中标金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为30分。 价格分计算公式：报价得分=（基准价/评审价）×30 分 |
| 2 | 技术分 （满分40分） | 产品综合性 能分（满分20分） | 投标人所投标产品的设备技术参数及性能配置要求全部满足招标文件采购需求中采购设备的技术参数及性能配置要求的得 10 分；每有一项正偏离加 0.5 分。满分20分。（附相关证明材料复印件，否则不与计分)。 |
|  |  | 项目实施方案（满分10分） | 评委根据投标人提供的项目实施方案内容独立打分。 一档（0分）：提供的方案不具备可行性的； 二档（4分）：安装调试方案、实施方案简单，可操作性不强且缺乏针对性，项目实施人员专业性差、保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施相对简单； 三档（7分）：安装调试方案、实施方案较详实、有一定可操作性，项目实施人员专业性高、保证项目实施的技术力量和人力资源安排等具备可行性； 四档（10分）：安装调试方案、实施方案详实、可操作性强且有针对性，项目实施人员专业性强、保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施科学合理。 |
|  |  | 售后服务方案 （满分10分） | 由评委在打分前根据投标人投标文件中售后服务承诺、服务体系及措施、故障响应时间、人员培训、保质期内服务、保质期后服务及售后保障能力等方面独立打分。 一档（0分）：提供的方案不具备可行性的； 二档（4分）：提供基本的售后服务方案，提供有可靠的服务响应体系，满足招标文件售后服务要求； 三档（7分）：在满足二档基础上，提供项目详细的售后服务方案，提供组织架构、服务响应体系、故障处理的响应措施、故障处理流程、维护保障流程等内容，对服务措施、应急预案等有描述； 四档（10分）：在满足三档基础上，提供清晰明确且不低于招标人要求的售后服务；售后服务方案中，售后服务流程、应急预案、质量保障优于招标文件等；针对本项目提供专门的售后服务支持，能提供快速的售后服务响应，并能提供相关设备的维修工程师姓名、电话、资格证书、详细地址等信息。 |
| 3 | 商务分（满分30分） | 质保期（满分14分） | 投标人在满足采购人采购项目需求中的质保期【一年质量保证期】的前提下，有提供延保服务承诺的，售后服务延保承诺包括但不限于质保期服务内容，每一投标货物（可以分别承诺）每延长一年加 1 分，每一投标货物最多获 2 分，满分14分 。 注：在投标文件中，投标人或投标产品供应商承诺保修期有低有高的，该按低的计分。 |
|  |  | 业绩 （满分8分） | 投标人每提供一份自 2021年 1 月 1 日以来的同类项目的业绩[以签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、货物种类、投标人签章，合同签订时间），否则将不予认可；同一采购编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]得1分，满分 8 分。 |
|  |  | 故障响应（满分6分） | 一档（2 分）：货物重大故障承诺 6 个工作日内上门修复的，货物一般故障承诺 72 小时内上门修复的； 二档（4 分）：货物重大故障承诺 5 个工作日内上门修复，货物一般故障承诺 48 小时内修复； 三档（6 分）：货物重大故障承诺 3 个工作日内上门修复，货物一般故障承诺 24 小时内上门修复； 注：①货物重大故障，是指货物的核心或关键部件等出现故障，使设备工作参数和计量性能不能保持在相关技术规范允许范围内的故障； ②货物一般故障，是指除货物重大故障之外的其他故障。 |
|  |  | 政策功能分（满分2分） | 1.投标产品中包含列入《节能产品政府采购品目清单》（非强制采购节能产品）的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得 0.5 分，满分 1 分（提供有效期内的节能产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分）。 2.投标产品中包含列入《环境标志产品政府采购清单》的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，满分 1 分（提供有效期内的环境标志产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分）。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

二、评标标准

由评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术需求偏离分均相同的，由评审小组随机抽取推荐。

# 第五章  合同主要条款格式

- 柳州市政府采购合同

（一般货物类）

合同编号：

采购人（甲方）： 柳州市计量技术测试研究所            采购计划号：

供应商（乙方）：                                     项目名称及编号：

签订地点： 柳州市计量技术测试研究所，广西柳州市鱼峰区阳和大道4号

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） 人民币 元整（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料

和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料（中文）。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、 样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条 交付和验收

1、交货时间：按照乙方投标文件上承诺时间为准；地点：柳州市计量技术测试研究所，采购人指采购人指定安装地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、验收标准及要求按招标文件相关要求执行，若投标文件响应内容优于招标文件相关要求的，按 投标文件响应内容执行。

4、甲方验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准， 验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面 异议后 15 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间、地点。

第七条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按乙方投标文件中的承诺执行。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：一般公共预算资金。

3、付款方式：按招标文件要求执行。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、 货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收， 外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后     个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担 全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失； 甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金，违约金从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责维修或更换，所需费用由乙方承担。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文，经双方协商后签定补充协议。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十九条 本合同附件

本合同应包含下列附件：

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章）柳州市计量技术测试研究所 | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址：广西柳州市鱼峰区阳和大道4号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码：545000 | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或者盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份

# 投标文件格式

注:有签字、盖章要求的应按要求签字(签章)、盖章(签章)。

- 一、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

注：以下第（1）至（7）均要加盖投标人CA电子签章，必须提供，并且第（3）至（8）项由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在相应规定处签字或签章，否则其投标无效；其余各项如有请提供，同时加盖供应商CA电子签章，否则该材料被视为无效。

- 投标人有效的主体资格证明文件复印件（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业注册登记证书等，必须提供）；

- 本项目专门面向中小企业，投标货物由中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）制造，即投标货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，投标文件中必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或投标人属于监狱企业的证明材料，否则投标文件按无效投标处理。（必须提供）；

- 法定代表人（负责人）身份证明书（必须提供，按第六章要求格式填写）；

- 法定代表人（负责人）授权委托书原件及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时必须提供，按第六章要求格式填写）；

- 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供，按第六章要求格式填写）；

- 政府采购供应商资格信用承诺函（必须提供，按第六章要求格式填写）；

- 投标人直接控股、管理关系信息表（必须提供，按第六章要求格式填写）；

- 投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

附件1：

- 中小企业声明函

本公司 （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为    （企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	           万元，资产总额为         	万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于               （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员 	           人，营业收入为 	          万元，资产总额为        	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（CA电子签章）：

日 期：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（CA电子签章）：

日  期：

附件2：

- 法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：         （CA电子签章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人（负责人）（CA电子签章或签名）：

注：自然人投标的无需提供

附件3：

- 法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（CA电子签章或签名）：

法定代表人（负责人或自然人）（CA电子签章或签名）：

所在部门职务：                                       职务：

被授权人身份证号码：

投标人（CA电子签章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

附件4：

- 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、方承诺无下列相互串通投的情形；

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;或者不同投标人报名的 IP 地址一致的;

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为；

以上情形一经核查属实，我方原意承担一切后果，并不再寻求任何首在其轻或者免除法律责任的辩。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（负责人或自然人）（CA电子签章或签名）

- 年    月    日

附件5：

- 政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加                       项目（项目编号：                      ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（CA电子签章或签名）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

附件6：

- 供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（CA电子签章或签名）：

投标人名称 (电子签章) ：

年      月      日

- 供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（CA电子签章或签名）：

投标人名称 (电子签章) ：

年      月      日

- 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 报价文件目录

注：以下第（1）至（2）项均要由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定处签字或签章并加盖投标人CA电子签章，必须提供，否则其投标无效。

（1）开标一览表（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（2）投标报价明细表（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

附件1：

- 开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                                  单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1批 |  |  |
| 合计金额：大写 （小写：¥ ） |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括项目实施所需的勘察设计费、人工费、服务费、运输费、材料费、维修费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（CA电子签章或签名）

日期：    年   月   日

附件2：

- 投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准中性滤光片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隔圈 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液体恒温槽（带耳温计黑体空腔） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分光光度计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 发动机转速测量仪校准装置（柴汽油二合一） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 气体活塞式压力计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 标准型(液体)活塞式压力计（含一套不锈钢砝码） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 防断型（液体）活塞式压力计（含一套不锈钢砝码） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐电压测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 侧滑台检定装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 医用离心机校准装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流稳压源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 坐标测量机标定球 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超低频信号发生器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流稳压源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写： （小写：¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（CA电子签章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（CA电子签章或签名）

年    月     日

- 三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式：

正本/副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 商务技术文件目录

注：以下第（1）至（4）、（6）（7）项均要由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人在规定处签字或签章并加盖供应商CA电子签章，必须提供，否则其投标无效；其余各项如有请提供，同时加盖供应商CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）投标函（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（2）商务响应表（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（3）技术响应表（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（4）项目实施方案（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（5）项目实施人员一览表（如有，按第六章要求格式填写）；

（6）售后服务方案（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（7）售后服务承诺书（必须提供，按第六章要求格式填写）；

（8）投标人自2021年 1 月 1 日以来的同类项目业绩（如有，按第六章要求格式填写，同类业绩一览表并附相关证明材料复印件）；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

附件1：

- 投 标 函

致：柳州市计量技术测试研究所、中昕国际项目管理有限公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（采购编号：           ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交电子投标文件：资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90  天（日历天）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名            职务：

投标人名称(全称):

开户银行：                         账号：

投标人（CA电子签章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（CA电子签章或签名）

年    月     日

附件2：

- 商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价要求 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（CA电子签章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（CA电子签章或签名）

年    月     日

附件3：

投标人业绩情况一览表（格式）

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料（以签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、货物种类、投标人签章，合同签订时间），否则将不予认可；同一采购编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次）。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（CA电子签章或签名）

年    月     日

附件4：

- 技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术参数及性能（配置）要求 | 投标文件技术参数及性能（配置）要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准中性滤光片 |  |  |  |
|  | 隔圈 |  |  |  |
|  | 液体恒温槽（带耳温计黑体空腔） |  |  |  |
|  | 分光光度计 |  |  |  |
|  | - 发动机转速测量仪校准装置（柴汽油二合一） |  |  |  |
|  | - 气体活塞式压力计 |  |  |  |
|  | - 标准型(液体)活塞式压力计（含一套不锈钢砝码） |  |  |  |
|  | - 防断型（液体）活塞式压力计（含一套不锈钢砝码） |  |  |  |
|  | 耐电压测试仪 |  |  |  |
|  | - 侧滑台检定装置 |  |  |  |
|  | - 医用离心机校准装置 |  |  |  |
|  | 直流稳压源 |  |  |  |
|  | - 坐标测量机标定球 |  |  |  |
|  | 超低频信号发生器 |  |  |  |
|  | 交流稳压源 |  |  |  |

注：投标人应根据技术参数及性能（配置）要求、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术响应表中列明，并附相关证明材料复印件，否则不与计分。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（CA电子签章或签名）

年    月     日

附件5：

- 项目实施方案

由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（CA电子签章或签名）

年    月     日

附件6：

- 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（CA电子签章或签名）

年    月     日

附件7：

- 售后服务方案

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（CA电子签章或签名）

年    月     日

附件8：

- 售后服务承诺书

（由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

投标人（CA电子签章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（CA电子签章或签名）

年    月     日

- 四、其他文书、文件格式

1.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。