## 封-1招标工程量清单
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶）
工程
招 标 工 程 量 清 单
龙州县生态移民发展中心
招 标 人:
(单位盖章)
广西桂益信工程造价咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年01月10日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶）
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 龙州县生态移民发展中心 |  | 广西桂益信工程造价咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年01月10日 | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） | 第1页 共1页
一、工程概况
本工程主要内容:铺装工程、道路工程、室外照明工程、排水管网工程等。
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（GB50500-2013）；
2、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（GB50854~GB50862-2013）；
3、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套《费用定额》；
4、2021年版《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》及其配套《费用定额》；
5、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套《费用定额》；
6、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套《费用定额》；
7、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）；
8、桂建标[2019]12号文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
9、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件〔2023〕7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
10、《龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶）》施工图纸；
11、现行的有关文件以及施工设计图和补充资料。
三、其他说明
1、材料价格按《崇左市建设工程造价信息》2025年第1期龙州县地方材料市场价格信息除税价计取，龙州县信息价缺项的按崇左市信息价，信息价没有的市场询价综合确定。
2、弃土运距暂按2km计算。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶）
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-铺装硬化工程
1.1.2 | 龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-路灯工程
1.1.3 | 龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-车棚工程
1.1.4 | 龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-铺装硬化工程
1.1.5 | 龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-路灯工程
1.1.6 | 龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-车棚工程
1.1.7 | 龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 雨水口、波纹管
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-铺装硬化工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-路灯工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-车棚工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-铺装硬化工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-路灯工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-车棚工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 雨水口、波纹管
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） | [5 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-铺装硬化工程
分部分项工程
铺设嵌草砖工程
1 | 040204002001 | 块料铺设 1.60mm*250mm*250mm嵌草砖，80mm*80mm孔内填种植土拌马尼拉草种，养护3个月 2.30mm厚1:1黄土粗砂层 3.100mm厚1:6水泥豆石（无砂）大孔混凝土 4.100mm厚级配碎石垫层 5.素土夯实 | ㎡ | 1405.49
地面硬化工程
2 | 040202001001 | 素土夯实 1.素土夯实，密实度95% | ㎡ | 558.87
3 | 040202011001 | 100厚级配碎石垫层 | ㎡ | 558.87
4 | 040203007001 | 水泥混凝土面层 1.C25商品混凝土，随捣随抹光 2.厚度:120mm 3.含模板制作、安装及拆除 4.具体做法及要求详见施工图设计 | ㎡ | 558.87
砍除树木工程
5 | 桂050101013001 | 伐树、挖树根 1.胸径18cm,高10m 2.运距：暂按2KM | 株 | 15
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） | [5 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-路灯工程
分部分项工程
| 4. | 太阳能路灯工程
6 | 桂030413011001 | 路灯现浇基础 1.基础尺寸:600mm*600mm*1000mm 2.C30混凝土基础 3.已含模板制作与安装、钢筋制作安装 4.具体做法详设计图 | 座 | 30
7 | 030412007001 | 6米高单臂路灯60W 1.太阳能板：多晶体硅太阳能板，太阳能专用锂电池（容量≥140WH） 2.含灯具、灯杆、控制电源、接线端子板、底座等附件 3.具体做法详设计图 | 套 | 30
8 | 030409001001 | 路灯接地极 热镀锌角钢 1.∠50*5*2500mm | 根 | 30
9 | 030409001002 | 接地装置调试 一柱一接地极 | 根 | 30
10 | 桂030413013001 | 土方开挖 1.人工开挖 |  | 21.60
11 | 桂030413014001 | 原土回填 1.人工回填 |  | 8.16
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） | [5 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-车棚工程
分部分项工程
车棚工程
12 | 010101004001 | 挖基坑土方（留回填） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米以内 |  | 101.09
13 | 010103001001 | 回填方 1.填方材料品种:符合设计要求合格土 2.填方来源:利用场内土方 |  | 89.86
14 | 010901002001 | 车棚 1.屋面板材质：0.5mm厚银白色铝瓦 2.屋面龙骨型材品种、规格:40*80*2.5镀锌矩形钢管屋架，40*60*2.5镀锌矩形钢管檩条，沿屋架均布@650 3.立柱型材品种、规格：DN100*4度镀锌钢管 4.限位杆型材品种、规格：40*80*2.5镀锌矩形钢管，杆长见详图 5.柱墩：C25商品砼柱墩0.3m*0.3m*0.6m | ㎡ | 1054.36
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
15 | 011702001001 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 149.76
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
16 | 011705001001 | 履带式推土机 90kW以内 场外运输费 | 台次 | 1
17 | 011705001002 | 压路机 场外运输费 | 台次 | 1
18 | 011705001003 | 履带式挖掘机 1内 场外运输费 | 台次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） | [5 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-铺装硬化工程
分部分项工程
铺设嵌草砖工程
19 | 040204002002 | 块料铺设 1.60mm*200mm*100mm透水砖，缝宽3mm，粗砂灌缝 2.30mm厚粗砂层 3.100mm厚碎石粉层，加10%水泥 4.素土夯实，密实度为93%以上 | ㎡ | 676.85
地面修复工程
20 | 040203007002 | 水泥混凝土面层 1.100mm厚C25商品混凝土面层，随捣随抹光 2.50厚级配碎石垫层 3.含模板制作、安装及拆除 4.原有地面人工清扫干净 5.具体做法及要求详见施工图设计 | ㎡ | 32.48
砍除树木工程
21 | 桂050101013002 | 伐树、挖树根 1.胸径:18cm,高：10m 2.运距：暂按2KM | 株 | 40
22 | 050102001001 | 移栽乔木 1.胸径:15cm,高：10m 2.养护期:3个月 3.运距：暂按3km 4.含起挖、运输、栽植等所有工序 | 株 | 6
| S. | 成品花岗岩桌椅工程
23 | 050305006001 | 成品花岗岩石凳 1.材料：成品花岗岩 2.尺寸规格：长2200mm*宽350mm*高450mm，板厚120mm | 个 | 4
24 | 050305006002 | 成品花岗岩石桌 1.形状：圆形 2.材料：成品花岗岩 3.尺寸规格：直径1m，板厚5cm | 个 | 2
25 | 050305006003 | 成品花岗岩石凳 1.形状：圆柱形 2.材料：成品花岗岩 | 个 | 8
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） | [5 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.尺寸规格：直径22cm，高35cm
清除原有植被地面及拆除（移装）宣传栏工程
26 | 050101007001 | 清除地被植物（含片植灌木及花卉） 1.植被尺寸:172.4m长*1m宽*0.8m高 2.运距：暂按2KM。 | ㎡ | 172.40
27 | 05B001 | 拆除铁制宣传栏 1.规格：2.7m*2.1m | 幅 | 24.00
28 | 05B002 | 移装铁制宣传栏 1.规格：2.7m*2.1m | 幅 | 18
29 | 05B003 | 移装广告大字牌 1.规格：0.6m*1.2m | 个 | 18.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-路灯工程
分部分项工程
| 4. | 太阳能路灯工程
30 | 桂030413011002 | 路灯现浇基础 1.基础尺寸:600mm*600mm*1000mm 2.C30混凝土基础 3.已含模板制作与安装、钢筋制作安装 4.具体做法详设计图 | 座 | 25
31 | 030412007002 | 6米高单臂路灯60W | 套 | 25
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） | [5 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.太阳能板：多晶体硅太阳能板，太阳能专用锂电池（容量≥140WH） 2.含灯具、灯杆、控制电源、接线端子板、底座等附件 3.具体做法详设计图
32 | 030409001003 | 路灯接地极 热镀锌角钢 1.∠50*5*2500mm | 根 | 25
33 | 030409001004 | 接地装置调试 一柱一接地极 | 根 | 25
34 | 桂030413013002 | 土方开挖 1.人工开挖 |  | 18.00
35 | 桂030413014002 | 原土回填 1.人工回填 |  | 9.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-车棚工程
分部分项工程
车棚工程
36 | 010101004002 | 挖基坑土方（留回填） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米以内 |  | 35.14
37 | 010103001002 | 回填方 1.填方材料品种:符合设计要求合格土 2.填方来源:利用场内土方 |  | 30.56
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） | [5 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
38 | 010901002002 | 车棚（12型、13型） 1.屋面板材质：3.0mm厚灰色合成树脂瓦 2.屋面龙骨型材品种、规格:40*80*2.5镀锌矩形钢管屋架，40*60*2.5镀锌矩形钢管檩条，沿屋架均布@650 3.立柱型材品种、规格：DN100*4度镀锌钢管 4.限位杆型材品种、规格：40*80*2.5镀锌矩形钢管，杆长见详图 5.柱墩：C25商品砼柱墩0.3m*0.3m*0.6m 6.含钢构件运输费 | ㎡ | 179.80
39 | 010901002003 | 车棚（14型） 1.屋面板材质：3.0mm厚灰色合成树脂瓦 2.屋面龙骨型材品种、规格:50*100*3.0镀锌矩形钢管屋架，50*50*2.5镀锌方形钢管檩条，沿封边杆和连杆02均布@500 3.横杆型材品种、规格：100*100*4.0镀锌方形钢管 4.连杆型材品种、规格：（连杆01）100*100*4.0镀锌方形钢管，（连杆02）50*100*3.0镀锌矩形钢管 5.封边杆型材品种、规格：50*100*3.0镀锌方形钢管 6.立柱：150*150*5.0镀锌方形钢管 7.柱墩：C25商品砼柱墩0.4m*0.4m*0.7m 8.刷漆品种及遍数：刷铁红防锈漆两遍，面喷仿木纹漆二遍 9.含钢构件运输费 | ㎡ | 179.76
40 | 010901002004 | 车棚（15型） 1.屋面板材质：3.0mm厚灰色合成树脂瓦 2.屋面龙骨型材品种、规格:50*100*3.0镀锌矩形钢管檩条，沿封边杆和连杆02均布@500 3.横杆型材品种、规格：（横杆01）100*100*4.0镀锌矩形钢管，（横杆02）100*100*4.0镀锌矩形钢管 4.连杆型材品种、规格：100*100*4.0镀锌方形钢管 5.封边杆型材品种、规格：50*100*3镀锌矩形钢管 6.立柱：DN200*6.5镀锌钢管 7.柱墩：C25柱墩0.6m*0.6m*0.8m 8.刷漆品种及遍数：刷铁红防锈漆两遍，面喷仿木纹漆二遍 9.横杆墙面固定材质及规格：L100*100*6镀锌角钢 10.含钢构件运输费 | ㎡ | 67.16
车棚地面工程
41 | 011102001001 | 石材楼地面 1.20mm厚黑白根大理石板（60cm*60cm）铺设拍平，水泥浆擦缝 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.180mm厚C25砼 4.100mm厚级配碎石垫层 5.素土夯实，密实度为93%以上 | ㎡ | 219.98
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） | [5 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
车棚砖砌石凳面贴大理石工程
42 | 010402001001 | 砖砌石凳 部位：车棚14、车棚15底部石凳 1.砖品种、规格、强度等级:Mu7.5页岩多孔砖240*190*90 2.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 Mb5 |  | 6.91
43 | 桂011206004001 | 石材贴面 部位:石凳贴面 1.材料品种、规格：用1:2水泥砂浆30厚，20厚黑白根大理石板贴面 | ㎡ | 107.88
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
44 | 011702001002 | 车棚独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 45.28
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
45 | 011705001004 | 履带式推土机 90kW以内 场外运输费 | 台次 | 1
46 | 011705001005 | 压路机 场外运输费 | 台次 | 1
47 | 011705001006 | 履带式挖掘机 1内 场外运输费 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
48 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 40.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） | [5 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 雨水口、波纹管
分部分项工程
| 041001 | 拆除工程
49 | 041001001001 | 拆除路面 1.路面类型:混凝土路面 2.厚度:200厚 3.部位：波纹管01 | ㎡ | 8.00
50 | 040103002001 | 石碴弃置 1.运距:起步第1km 1.部位：波纹管01 |  | 1.60
51 | 桂040103003001 | 石方运输每增1km 1.运距:增运暂按1km计取 2.部位：波纹管01 | ·km | 1.60
| 1. | 土石方工程
52 | 040101002001 | 挖沟槽土方（留回填） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详图纸 3.部位：波纹管01；波纹管02、路缘石 |  | 28.87
53 | 040101002002 | 挖沟槽土方（外弃） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详图纸 3.部位：波纹管01；波纹管02、路缘石 |  | 26.28
54 | 040103001001 | 沟槽回填土方 1.填方材料品种:利用场内土方 2.部位：波纹管02、路缘石 |  | 25.10
55 | 040103001002 | 沟槽回填粗砂 1.回填粗砂夯实，密实度≥90% 2.部位：波纹管01；波纹管02 |  | 20.87
56 | 040103002002 | 土方弃置 1.运距:起步第1km |  | 26.28
57 | 桂040103003002 | 土方运输每增1km 1.运距:增运暂按1km计取 | ·km | 26.28
| 3. | 道路工程
58 | 040202011002 | 100厚级配碎石调平层 1.部位：波纹管01 | ㎡ | 8.00
59 | 040203007003 | 200厚C25水泥混凝土面层 1.厚度:200 2.部位：波纹管01 | ㎡ | 8.00
| 6. | 管网工程
60 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管 DN300 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管，环刚度8KN/m 2.连接形式:承插式橡胶圈接口，橡胶应与管材配套 3.含管道闭水实验 | m | 51.00
61 | 040504009001 | 砖砌雨水口 1.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 2.过梁混凝土强度等级:C25混凝土 | 座 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） | [5 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.砌筑材料品种、规格:MU10页岩砖 4.砌筑砂浆品种、强度:M7.5水泥砂浆 5.抹面砂浆品种、强度及厚度:20厚内壁抹面均用1：2防水砂浆 6.雨水箅子材质:成品钢纤维混凝土雨水箅子 7.雨水口做法详见06MS201-8第25、27、56页
62 | 040504001001 | 砌筑污水检查井（圆形） 1.垫层、基础材质及厚度:150厚C15混凝土垫层 2.井圈混凝土强度等级:C25混凝土 3.砌筑材料品种、规格:240mm厚MU10页岩砖 4.砌筑砂浆品种、强度:M7.5水泥砂浆 5.抹面砂浆品种、强度及厚度:20厚内壁抹面均用1：2防水砂浆 6.基础材料：C20砼流槽 7.井深：1200mm≤H1≤1500mm，H1≤D+1000，最低选用D400类型 8.井盖材质:700铸铁井盖井座、轻型 9.检查井做法详见02S515 | 座 | 2
63 | 050201003001 | 路缘石铺设 部位：修复路缘石 1.垫层厚度、材料种类:C20细石砼 2.路牙材料种类、规格:C25细石砼500*300*120mm | m | 60.00
64 | 050102012001 | 移栽草皮 1.30mm移栽马尼拉草皮，养护期：3个月 2.100mm厚沃土碾实 3.原有场地人工清表 4.运距：暂按3km | ㎡ | 790.00
65 | 011102001002 | 花岗岩石板小道路面 1.50mm厚烧面芝麻灰花岗岩石板（100cm*50cm），缝宽25cm 2.30mm厚6%水泥粗砂连结层 3.100mm厚碎石垫层，加10%水泥 4.素土夯实，密实度为93%以上 | ㎡ | 66.50
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） | [5 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-铺装硬化工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-路灯工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-车棚工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-铺装硬化工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-路灯工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-车棚工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 雨水口、波纹管
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-铺装硬化工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-路灯工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城北-车棚工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-铺装硬化工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-路灯工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 城南-车棚工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） 雨水口、波纹管
一 | 2022市政综合工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
4 | 000701001 | 市政人工 | 元
5 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元
6 | B-R | 拆除铁制宣传栏 人工费 | 元
7 | B-R | 移装铁制宣传栏 人工费 | 元
8 | B-R | 移装广告大字牌 人工费 | 元
9 |  | ◆材料◆
10 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
11 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
12 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
13 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
14 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
15 | 010501001 | 钢丝绳(综合) | kg
16 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t
17 | 012102001.1 | 镀锌矩形钢管(综合) | t
18 | 012102001.1 | 等边角钢(综合)镀锌 | t
19 | 012105001.1 | 镀锌矩形钢管(综合) | t
20 | 012105001.2 | 镀锌矩形钢管(综合) | t
21 | 012901001.1 | 等边角钢(综合)镀锌 | t
22 | 012901031.1 | 镀锌方形钢管(综合) | t
23 | 012904001.1 | 镀锌钢管DN100 | t
24 | 012904001.2 | 镀锌方形钢管(综合) | t
25 | 012904001.3 | 镀锌钢管DN200 | t
26 | 012914007 | 钢垫板(综合) | t
27 | 012914011 | 固定支板 | 只
28 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
29 | 020310001 | 密封带 3×20mm | m
30 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
31 | 022705004 | 棉纱头 | kg
32 | 022901001 | 麻袋 | 条
33 | 022902001 | 麻绳 | kg
34 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
35 | 023301001 | 草袋 | ㎡
36 | 023301003 | 草袋片 | 片
37 | 023303001 | 草绳 | kg
主要材料及价格表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
39 | 030122001 | 镀锌瓦钩 | 百个
40 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
41 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套
42 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
43 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
44 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
45 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
46 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
47 | 031345001 | 钢锯条 | 根
48 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
49 | 032126001 | 彩钢堵头 | m
50 | 040101001 | 水泥（综合） | t
51 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
52 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
53 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
54 | 040301001 | 砂(综合) | 
55 | 040301002 | 砂(综合) | kg
56 | 040301004 | 中砂 | 
57 | 040301004 | 中砂 | 
58 | 040301005 | 粗砂 | 
59 | 040301005 | 粗砂 | 
60 | 040301006.1 | 1:1黄土粗砂 | 
61 | 040502001 | 碎石(综合) | 
62 | 040502001 | 碎石（综合） | 
63 | 040502001 | 碎石(综合) | 
64 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
65 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
66 | 040502006 | 碎石 20～40mm | 
67 | 040701006 | 石屑 | 
68 | 040902004 | 石灰膏 | 
69 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
70 | 041302002.1 | 多孔页岩砖 240×190×90 | 千块
71 | 041706001.1 | 3.0mm厚灰色合成树脂瓦 | ㎡
72 | 041706002.1 | 合成树脂瓦脊 | m
73 | 042704001.1 | 混凝土预制块路缘石500*300*120mm | m
74 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | 
主要材料及价格表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
76 | 050304004 | 二等松杂板枋材(综合) | 
77 | 050306001 | 周转板枋材 | 
78 | 050306001 | 周转板枋材 | 
79 | 050306001 | 周转板枋材 | 
80 | 050306002 | 周转枋材 | 
81 | 052502006 | 锯木屑 | 
82 | 052502007 | 垫木 | 
83 | 080101001.1 | 大理石板600mm*600mm*20mm | ㎡
84 | 080101002.1 | 大理石板20厚 | ㎡
85 | 090508004.1 | 0.5mm厚银白色铝瓦 | ㎡
86 | 130503001 | 沥青漆 | kg
87 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg
88 | 130523001.1 | 仿木纹漆 | kg
89 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
90 | 140101001 | 清油 | kg
91 | 140105003 | 松节油 | kg
92 | 140303001 | 煤油 | kg
93 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
94 | 140909001 | 硬白蜡 | kg
95 | 143302001 | 草酸 99.2% | kg
96 | 143506001 | 催干剂 | kg
97 | 143508001 | 脱模剂 | kg
98 | 143520001 | 隔离剂 | kg
99 | 143901001 | 乙炔气 | 
100 | 143906001 | 氧气 | 
101 | 144101005 | 建筑胶 | kg
102 | 144113003 | 玻璃胶 350g | 支
103 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m
104 | 172508021 | 塑料管 Φ160 | m
105 | 172701000 | 普通胶管 | m
106 | 172703000 | 橡胶管 | m
107 | 320702001.1 | 马尼拉草种 | kg
108 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg
109 | 322701004 | 肥料 | kg
110 | 322703001 | 农药 | kg
111 | 322704001 | 营养液 | 袋
主要材料及价格表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 322704002 | 生根剂 | 袋
113 | 322901001 | 种植土 | 
114 | 341101001 | 水 | 
115 | 341101001 | 水 | 
116 | 341508001 | 其他材料费 | 元
117 | 341508001 | 其他材料费 | 元
118 | 341508003 | 其他材料费 | 元
119 | 341508006 | 其他材料费 | 元
120 | 341509001 | 校验材料费 | 元
121 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
122 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
123 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
124 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
125 | 350203001 | 零星卡具 | kg
126 | 350907003 | 钢支架摊销 | kg
127 | 360104004 | 铸铁井盖井座 轻型Φ700 | 套
128 | 360109001.1 | 成品钢纤维混凝土雨水箅子1200*600 | 套
129 | 360501002.1 | 透水砖 200×100×60 | ㎡
130 | 370501001 | 油浸枕木 | 
131 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg
132 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
133 | 800102003 | 水泥砂浆1:2 | 
134 | 800702002 | 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 | 
135 | B-C | 成品花岗岩石凳（圆立柱型） 材料费 | 个
136 | B-C | 成品花岗岩石凳 材料费 | 个
137 | B-C | 成品花岗岩石桌 材料费 | 个
138 |  | ◆商品砼◆
139 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
140 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
141 | 043104003.2 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
142 | 043104003.3 | 预拌普通混凝土 C20细石 | 
143 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | 
144 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
145 | 043104004.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼] | 
146 | 043104004.2 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
147 | 043104004.2 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼] | 
148 | 043104004.3 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
主要材料及价格表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 043104004.3 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼] | 
150 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
151 | 043116001 | 无砂大孔商品混凝土碎石GD40 C10 | 
152 |  | ◆配合比◆
153 | 800101005 | 水泥砂浆中砂M5 | 
154 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
155 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
156 | 800301004 | 水泥石灰砂浆中砂M5 | 
157 | 801101001 | 素水泥浆 | 
158 |  | ◆主材◆
159 | 041104004Z.1 | 花岗岩石板 1000×500×50 | ㎡
160 | 042702005Z.1 | 素色植草砖 250×250×60 | ㎡
161 | 172506000.1 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN300 | m
162 | 253301001.1 | 6米高单臂路灯60W | 套
163 | 270606000.1 | 热镀锌角钢 50*5*2500mm | 根
164 | 320101000 | 乔木 | 株
165 | Z010902002.1 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t
166 |  | ◆机械台班组成◆
167 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
168 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
169 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
170 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
171 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元
172 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
173 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
174 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
175 | 140301004 | 汽油 92# | kg
176 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
177 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
178 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
179 | 341103001 | 电 | kW.h
180 | 341103001 | 电 | kW·h
181 | 341103001 | 电 | kW.h
182 | 994701003 | 停滞费 | 元
183 | 994701004 | 折旧费 | 元
184 | 994701004 | 折旧费 | 元
185 | 994701005 | 检修费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 994701005 | 大修理费 | 元
187 | 994701006 | 经常修理费 | 元
188 | 994701006 | 维护费 | 元
189 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
190 | 994701008 | 其他费用 | 元
191 | 994701008 | 其他费 | 元
192 |  | ◆机械◆
193 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
194 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3 | 台班
195 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
196 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
197 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
198 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
199 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
200 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
201 | 990508004 | 混凝土输送泵车[输送量60/h] | 台班
202 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
203 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
204 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
205 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
206 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
207 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
208 | 990701005 | 履带式推土机功率 90kW | 台班
209 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
210 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
211 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
212 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
213 | 990704007 | 载重汽车 装载质量 8t | 台班
214 | 990705003 | 自卸汽车装载质量4.5t | 台班
215 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
216 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班
217 | 990707004 | 平板拖车组[装载质量20t] | 台班
218 | 990708002 | 轨道平车[装载质量8t] | 台班
219 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
220 | 990902001 | 门式起重机提升质量5t | 台班
221 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班
222 | 990903001 | 汽车式起重机[提升质量5t] | 台班
主要材料及价格表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
224 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
225 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班
226 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
227 | 990903007 | 汽车式起重机[提升质量25t] | 台班
228 | 991101001 | 液压叉车 | 台班
229 | 991301003 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班
230 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
231 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
232 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
233 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
234 | 991305001 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班
235 | 991518002 | 刨边机[加工长度 12000mm] | 台班
236 | 991521001 | 型钢剪断机[剪断宽度500mm] | 台班
237 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
238 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
239 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
240 | 991902001 | 型钢校正机 [60*800mm] | 台班
241 | 991903002 | 多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm] | 台班
242 | 991906002 | 剪板机[厚度×宽度13×2500mm] | 台班
243 | 991906009 | 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] | 台班
244 | 991907004 | 卷板机[板厚×宽度 30×2000mm] | 台班
245 | 991909003 | 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] | 台班
246 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
247 | 992101001 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班
248 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
249 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
250 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
251 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
252 | 992501004 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班
253 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
254 | 992701001 | 电焊条烘干箱[容积45×35×45(c)] | 台班
255 | 992702001 | 恒温箱 | 台班
256 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
257 | 993101003 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
258 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
259 | 993701001 | 高架车 9m | 台班
主要材料及价格表
工程名称:龙州县城南、城北安置点公共设施完善项目（易安后扶） |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 | 993701010 | 汽车式高空作业车 提升高度18m | 台班
261 | 993704001 | 油锯机 | 台班
262 | 993705001 | 打药车（汽车式） 2t | 台班
263 | 993707001 | 背式打草机 | 台班
264 | 993708001 | 推式打草机 | 台班
265 | 994301005 | 电动空气压缩机[排气量10/min] | 台班
266 | 994701001 | 其他机械费 | 元
267 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
268 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
269 | S992302001 | 石料切割机 5.5kW 以内 | 台班
270 |  | 合 计