广西壮族自治区政府采购

公开招标文件（货物）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目编号：BSZC2024-G1-240350-GXGJ

项目名称：2024年德保县妇幼保健院康复医学科医疗设备采购项目

项目所属区划：百色市

采 购 人： 德保县妇幼保健院

采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

2024年 9月

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	58

第一节 投标人须知前附表	58

第二节 投标人须知正文	64

一、总  则	64

二、招标文件	66

三、投标文件的编制	67

四、开    标	70

五、资格审查	71

六、评   标	71

七、中标和合同	72

九、其他事项	78

第四章  评标方法及评分标准	80

第一节 评标方法	80

第二节 评标程序	80

第三节 评分标准	83

第四节 中标候选人推荐原则	87

第五节 评标报告	87

第五章 拟签订的合同文本	88

第六章 投标文件格式	97

第一节 投标文件外层包装封面格式	98

第二节 资格证明文件格式	99

第三节 商务文件格式	107

第四节 技术文件格式	117

第五节 报价文件格式	122

第六节 其他文书、文件格式	127

第七章 质疑、投诉证明材料格式	128

第一节 质疑函（格式）	129

第二节 投诉书（格式）	132

- 第一章  招标公告

广西国建项目管理有限公司关于2024年德保县妇幼保健院康复医学科医疗设备采购项目（BSZC2024-G1-240350-GXGJ）公开招标公告

项目概况

2024年德保县妇幼保健院康复医学科医疗设备采购项目  招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于   2024年10月18日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2024-G1-240350-GXGJ

项目名称：2024年德保县妇幼保健院康复医学科医疗设备采购项目

预算金额：1334.67万元

最高限价（如有）：1334.67万元

采购需求：三维干扰电治疗仪3台、中低频治疗仪5台、冲击波物理治疗系统（含台车）1台、空气波压力循环治疗仪5台等设备采购；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：  详见需求表

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小企业采购的项目（生产制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

其他要求：无

3.本项目的特定资格要求：具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年9月24日起至2024年9月30日，每天上午0：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需通过账号或者CA登录“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传投标文件。

售价：招标文件工本费每本  0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间： 2024年10月18日9点30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。电子投标具体操作流程见“广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心-项目采购-常见问题”。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-办事指南” 或者登陆“广西政府采购云平台”电子卖场，依次进入“服务中心-帮助中心-入驻与配置-常见问题-CA管理”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云平台”将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于 2024年10月18日9点30分在“广西政府采购云平台”电子开标大厅（主场：百色市公共资源交易中心（百色市园博园政务服务中心三楼）；副场：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼））。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需通过制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场在规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

（6）本项目不接受未登陆“广西政府采购云平台”获取本项目采购文件的供应商投标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金

2. 网上查询地址

（http：//www.ccgp.gov.cn）中国政府采购网、（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）广西壮族自治区政府采购网、（http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy/）全国公共资源交易平台（广西·百色）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

6.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：德保县妇幼保健院

地 址： 百色市德保县城关镇南隆路130号

联系人及联系方式 ： 农卫锋  0776—3822834

2.采购代理机构信息

名 称：广西国建项目管理有限公司

地 址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

联系方式：0771-4915533

3.项目联系方式

项目联系人： 方梦

电 话：0771-4915599

公司邮箱：gxguojian@126.com    邮编：530000

广西国建项目管理有限公司

2024年9月24日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）本项目采购范围包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | 1 |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 货物参数 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
|  | 三维干扰电治疗仪 | 3 | 台 | 1、输出路数：两路输出，可二维、多维输出 2、输出波形：正弦波、正弦调制波 3、操作模式：≥3种；干涉模式：≥8种；向量模式：≥6种；吸引模式：≥5种 ▲4、载波频率：2 ~ 10kHz、循环波；差频频率：1 ~ 200Hz 5、电流输出强度可调节：≤0.5mA 6、顶盘可加热 7、具有吸引压智能调节功能 8、具有多电极灵活选择 9、具有≥15英寸液晶触摸屏及一键飞梭 10、多重安全保护：包括但不限于过电流保护、过电压保护、顶盘加热双重温度保护等 | 工业 |
|  | 中低频治疗仪 | 5 | 台 | 1、输出路数：4路输出通道 2、输出电流波形：双相对称波 3、≥5种电疗类型，≥7种治疗模式 4、治疗参数多种可调 5、输出模式：支持同步/异步，可选 6、电流输出方式：支持恒流/恒压 ▲7、内置方案库：≥50种治疗方案 8、安全功能保护：自动锁定功能、开路报警等 | 工业 |
|  | 冲击波物理治疗系统（含台车） | 1 | 台 | 1、款式：便携式主机 2、冲击压力：1bar～4bar 3、冲击频率：1～21Hz 4、冲击次数：100～5000次 5、治疗头：三种 6、最大穿透深度：45mm ▲7、最大能量密度：1.35mJ/mm2 8、具备压力缓增功能：可缓慢上升至设定压力值 9、具备实时气压监测及过压保护功能 10、具备治疗时间倒计时功能 11、具备方案库管理功能：内置18种方案 12、人体工程学手柄：符合人体工程学设计，分体式设计，方便拆卸 13、治疗头的寿命：≥100万次 | 工业 |
|  | 空气波压力循环治疗仪 | 5 | 台 | 1、显示款式：便携台式 2、气囊腔数：≥4腔气囊（上、下肢）和DVT气囊 3、采用叠加式气囊 4、压力参数可调：压力5～25kPa 5、充气维持时间可选 6、时间参数可调：治疗时间1-120min可自由设定 7、单腔模式：各腔压力可独立开启或关闭，且压力独立调节 8、多种治疗模式：具有≥8种专业充气治疗模式+3种DVT充气模式 ▲9、多种梯度压力模式：气囊腔体间可设置梯度 10、多重安全保护及提示功能：过压、电源中断自动释压、实时压力监测等 | 工业 |
|  | 悬吊康复训练系统（含三段床） | 1 | 套 | 1、可进行开链闭链式评估训练。 2、可进行颈椎，腰椎及肢体牵引训练。 3、对深层肌肉可进行核心稳定性训练。 4、有多种弹性阻力训练装置，渐进式增加阻力，防止二次损伤。 5、有足踝部专用训练装置，针对踝关节矫正训练。 6、有手部专用训练装置，可以进行上肢肌力及关节活动度训练。 ▲7、双滑轨设计，优质钢材材料，承重≥300kg。 8、采用优质钢材材料，落地可移动支架坚固稳定。 9、三套悬吊康复训练器，每组独立齿轮卡簧设计锁定装置，不易产生滑动，安全稳固耐用。 10、移动主架 最大承重500kg； 参考尺寸2500mm(W)×2500mm(L)×2100mm(H) 配置： 1、颈部悬带 参考规格35×6.5cm，材质：尼龙66，承重≥150KG 数量：1个 、红色握具 参考规格25×4.5cm，材质：尼龙66，承重≥150KG 数量：4个 2，黑色握具 参考规格15×8.5cm，材质：尼龙66/ABS，承重≥150KG 数量：2个 3、踝关节训练带 参考规格25×5.5cm，材质：尼龙66/ABS，承重≥150KG 数量：4个 4、短悬带 参考规格45×15cm，材质：尼龙66，承重≥150KG 数量：3个 5、中悬带 操控规格65× 20cm，材质：尼龙66，承重≥150KG 数量：3个 6、长悬带 参考规格75 × 25cm，材质：尼龙66，承重≥150KG 数量：3个 7、胸部悬带 参考规格120 × 25cm，材质：尼龙66，承重≥150KG 数量：1个 8、弹性绳 参考规格：Ø8×90cm，材质：优质涤纶包芯橡胶双头304不绣钢挂勾，承重≥30KG 数量：4根 9、弹性绳 参考规格：Ø10×90cm，材质：优质涤纶包芯橡胶双头304不绣钢挂勾，承重≥30KG 数量：4根 10、扩展弹性绳 参考规格Ø8×60cm， 材质：优质涤纶包芯橡胶304不绣钢挂勾与尼龙玻纤锁扣，承重≥20KG 数量：2根 11、扩展弹性绳 参考规格Ø10×60cm， 材质：优质涤纶包芯橡胶304不绣钢挂勾与尼龙玻纤锁扣，承重≥30KG 数量：2根 12、扩展绳 参考规格Ø10×60cm， 材质：优质涤纶包芯橡胶304不绣钢挂勾与尼龙玻纤锁扣，承重≥200KG 数量：4个 13、刹车绳 参考规格Ø10×100cm， 材质：优质涤纶包芯橡胶 数量：3根 14、滑轮牵引绳(2.5m) 参考规格Ø6×250cm， 材质：优质涤纶包芯橡胶 数量 1根 15、海绵柱 数量：1个 16、平衡气垫 数量：1个 17、多功能挂钩 数量：2个 18、三段升降床 数量1台 19、移动悬吊主架 数量：1套 | 工业 |
|  | 电动移位机 | 1 | 套 | 1. 提升重量 200kg，最大安全载荷 230kg； 2. 电池容量：可充电锂电池 10Ah，电池充满电可提升 80kg不少于 300 次； 3. 电机电压：采取安全电压 24V； 4. 电机功率：提升电机 200W、行走电机60W； 5. 升降速度：50mm/秒； 6. 行走速度可调， 20mm-200mm/秒； 7. 升降行程：1.6m ； 8. 外形参考尺寸：430*230*280mm (长*宽*高)； 二、主要性能 1. 设有拉绳急停开关，紧急情况向可随时断电； 2. 设有机械式升降安全限位装置，到位自动停止； 3. 设有行走限位装置，在轨道端部可以自动停止； 4. 升降、行走均采用直流无刷电机， 静音效果好，小于 40 分贝； 5. 采取手控器充电方式； 6. 设有紧急充电口。当移位机运行过程中电量不足时， 可以使用紧急充电口对电池 充电； 7. 手控器为 6 键， 可实现手动、自动切换； 8. 轨道采用铝合金专用轨道， 经时效和表面氧化处理； 轨道截面参考尺寸 60*75mm； 9. 采用适合人体感受的速度曲线控制升降、行走启停，平稳舒适； 10.行走轮采用 A 级优质聚氨酯轮，运行平稳静音； 11.设有液晶屏实时显示电量； 12.外形参考尺寸：420*225*185mm (长*宽*高) | 工业 |
|  | 训练用扶梯（双向） | 1 | 台 | 1、用途：上下阶梯步态训练 2、双向，具有三步梯和五步梯 3、材质：钢结构、喷涂工艺、环保防滑垫 | 工业 |
|  | 联动升降平行杠 | 1 | 台 | 1、通过扶环形扶手来模拟构建环形场地，方便患者进行单向环绕式步行训练 2、两扶手杆高度可以调节 3、具用联动式液压杆辅助长虹降节扶手高度 4、两扶手杆间距可以调节 5、环形扶手内外调节方式：双快拆结构 | 工业 |
|  | 医用跑台 | 1 | 台 | 1、跑步面积：450±50mm*2700±50mm；踏板：高端止滑踏板 2、模式：≥5种预设+2种自定+心率模式 3、心跳测量：手握心跳 4、反向训练：0.1-5km可调 5、最大承重：≥130kg | 工业 |
|  | 肋木 | 1 | 套 | 1、用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 2、肩梯上下高度调节范围：不窄于1720～2250mm 3、肋木上弯架横杆调节范围：不窄于750～2400mm 4、横杆间隔≥150mm（±10mm） | 工业 |
|  | 抽屉式阶梯 | 2 | 个 | 1、用途：可拆装使用，可当简易的训练用阶梯。用于患者日常生活步行训练，也可用作辅助用具 2、步高：100mm 3、材质：环保木板、油漆、环保防滑垫 | 工业 |
|  | 股四头肌训练板 | 2 | 块 | 1、用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动 2、可调节的夹角角度：67°、78°、91°、105° | 工业 |
|  | 踝关节矫正板 | 4 | 个 | 1、用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形 2、可调角度0°、10°、20°、30° | 工业 |
|  | 矫正镜 | 2 | 面 | 1、参考规格：≥750*650*1850(mm) 2、参考镜面尺寸：≥1600*600(mm) 3、镜面厚度：≥5(mm) 4、材质：优质实木，环保油漆 5、用途：用于各种姿势矫正训练 | 工业 |
|  | 分指板 | 2 | 个 | 1、规格：265*245*30（mm)±10mm 2、用途：用于偏瘫、脑瘫、四肢瘫、风湿症等手指变形患者进行矫正 3、材质：松木 | 工业 |
|  | 楔形垫 | 1 | 套 | 1、包括三种角度： 15°、20°、30° 2、外形参考尺寸（15°）/cm：60×51×15 3、外形参考尺寸（20°）/cm：60×51×20 4、外形参考尺寸（30°）/cm：60×51×30 5、适用于卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松驰的训练。 | 工业 |
|  | 滚筒 | 1 | 个 | 1、儿童爬行、平衡训练、偏瘫运动失调平衡训练，尺寸（cm）：约10*80、15*80、20*80 | 工业 |
|  | 医师椅 | 8 | 台 | 1、不带靠背 2、椅面高度可以调节 3、椅面静态承重≥100kg | 工业 |
|  | 简易运动训练套装 | 1 | 套 | 1、设有功能栏位，对于运动治疗室的治疗设备进行整理收纳 2、设有专用的手持负重系统安装位置，安装孔位≥20个，负重重量范围不窄于0.5~5kg 3、设有专用的弹力带安装储存位置，具有保护及收纳作用，安装孔位≥6个 4、配有组合式悬挂装置，可用于悬挂沙袋、训练垫、弹力管等物件，悬挂孔位≥54个 5、配有绑式沙袋数量不少于7个，沙袋重量范围不窄于0.25~2.5kg 6、配有层板组合式收纳隔板，复合实木材质，可任意调节层板高度，隔板栏位≥4个 7、收纳柜配有自锁脚轮，方便移动位置 8、提供折叠式体操棒及收纳装置，体操棒数量不少于3 9、提供平衡软垫及收纳装置，平衡软垫数量不少于2 10、提供弹力带及收纳装置，弹力带数量数不少于6，弹力带弹力范围不低于5~25磅 11、提供弹力绳及收纳装置，弹力绳数量数不少于5，弹力绳弹力范围不低于10~30磅 12、提供瑜伽垫及收纳装置，瑜伽垫数量数不少于3 13、提供泡沫轴及收纳装置，泡沫轴数量数不少于1 14、提供按摩球及收纳装置，按摩球数量数不少于2 15、提供普拉提圈及收纳装置，普拉提圈数量数不少于2 16、提供瑜伽小球及收纳装置，瑜伽小球数量数不少于3 17、提供软式重力球及收纳装置，软式重力球数量数不少于8，软式重力球重量范围不窄于1~5磅 18、提供药球及收纳装置，药球数量数不少于5，药球重量范围不窄于1~5kg 19、提供瑜伽球固定圈及收纳装置，数量数不少于3 20、提供半球及收纳装置，半球数量数不少于1 | 工业 |
|  | 诊疗台 | 2 | 张 | 1、尺寸：1200*800mm（±50mm） 2、静态最大承重≥50kg 3、钢架设计，通过转动手柄调节桌面高度 | 工业 |
|  | OT综合训练台 | 1 | 台 | 1、具有训练物品收纳和分区整理功能，功能模块涉及至少7个单元2、收纳装置采用复合实木设计 3、文娱训练单元通过文娱类项目训练患者抓握及认知能力，至少包含4种训练用具 4、认知训练单元通过认知卡片、颜色形状套件、拼图等配件设计不同的训练方案，提高患者的注意力、记忆力、判断、思维等认知能力，训练用具至少包含4种训练用具 5、ADL训练单元用于训练摄食动作及自理能力，至少包含4种训练用具 6、手功能运动训练单元主要通过拿捏不同重量、大小的物体训练手上肢功能，至少包含4种训练用具 7、渐进式手肌力训练单元通过不同阻力等级的训练工具训练患者手部肌力，至少包含3种渐进式阻力训练器具，每种训练器具至少包含3个阻力级别 8、手上肢任务训练单元通过拧螺丝、插板等任务导向性作业活动，训练患者手眼协调能力，至少包含5种训练器具 9、辅助训练单元提供了作业治疗必备的辅助训练用具，包含至少4种训练器具 | 工业 |
|  | 上下肢主被动训练系统 | 5 | 台 | 1、训练模式：具有主动训练、被动训练、主被动训练模式 ▲2、上肢训练模式：可进行水平训练、垂直交叉训练、垂直水平训练 3、智能切换主动及被动训练模式 4、阻力等级调节：应在主动及主被动模式下，电机阻力0-20档可调 5、训练数据实时反馈：训练过程显示多种参数 6、对称训练功能：具有上肢或下肢左右对称训练功能 7、痉挛检测：智能探测痉挛并自动缓解痉挛，痉挛识别灵敏度可调 8、速度调节范围：被动模式与主被动模式中，被动运动速度5~60rpm可调 9、训练方向转换：训练过程中，训练方向可定时自动改变，改变时间可调节范围1~30min 10、内置游戏：配备触屏工作台 11、语音提示功能：训练过程中，提供语音提示引导播报 12、上肢训练平台：可调节，支持90度垂直旋转以及180度水平旋转 13、多重安全保护：急停功能及安全监测措施等 | 工业 |
|  | 床边下肢主被动训练系统 | 2 | 台 | 1、训练模式：具有主动训练、被动训练、主被动训练模式 2、主被动训练自动切换功能：设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式 3、训练数据实时反馈；训练过程显示多种参数 4、对称训练功能：具有下肢左右对称训练功能 5、痉挛检测：智能探测痉挛并自动缓解痉挛，灵敏度可调 6、训练方向转换：训练过程中，训练方向可定时自动改变，调节范围1~30min ▲7、内置游戏：配备触屏工作台，内置多款游戏 8、多部件可调：定位高度、踏板半径、产品伸缩臂可调等 9、语音提示功能：训练过程中，提供语音提示引导播报 10、设备管理平台软件，具有互联互通能力的设备端上位机软件。联通互联网后，可以实现账号信息在设备间同步，多设备群组训练，多设备远程监控等功能 | 工业 |
|  | 三维上肢康复机器人 | 1 | 套 | ▲1、训练模式：在三维空间进行上肢功能训练，支持被动、助力、主动、抗阻训练模式，适用于0~5级肌力人群 2、训练功能：需支持运动协调、思维训练，结合实物进行上肢的日常生活活动（ADL）训练 3、训练参数范围：被动训练的速度范围：不窄于2.5~12.5cm/s，多级连续可调；助力训练的助力≤30N，多级连续可调；主动训练的摩擦力≤10N，多级连续可调；抗阻训练的阻力≤30N，多级连续可调 4、重力补偿：可提供≤2kg的动态上肢重力补偿，并且可以在评估及训练过程中实时调整重力补偿值大小 5、应具备上肢主动活动范围（AROM）评估， 被动活动范围（PROM）评估， 可以实时渲染三维活动范围 6、训练过程中应具备实时显示与参数调整的功能；实时显示数据包括但不限于训练模式、运动速度、训练里程等信息；参数调整数据包括但不限于运动范围、运动速度、重力补偿值、助力值/摩擦力值/阻力值等信息 7、三维空间运动范围要求：空间运动范围不窄于（215~975）×（-740~740）×（-140~745）mm，以旋转中轴线和灯带顶端的交叉点为原点 8、应具备情景互动训练，结合多种力学环境，可以提供模拟阻尼、弹性、粘滞、障碍物等力学效果 9、评估报告可显示主动活动范围、被动活动范围的三视图报告；训练报告中可显示轨迹偏差率、平均反应时间、速度-时间曲线图等；并支持支持评估及训练报告生成、查询、存储及打印 10、多重安全保护：提供不少于四种安全保护措施，不限于力量保护、紧急停止、机械限位保护、电源中断与恢复、安全墙保护等 11、支持软件版本更新升级 | 工业 |
|  | 上肢康复机器人 | 2 | 台 | ▲1、力反馈技术：通过力反馈进行上肢功能训练，支持被动、助力、主动和抗阻运动模式 2、控制方式：结合伺服电机控制和电脑控制，提供训练目标和运动模式选择 3、运动范围≥40cm*56cm 4、多种训练手柄：有单手杆状握把、分指握把等 5、训练数据实时反馈：训练过程显示且可实时调节多种参数，包括活动范围、力量、速度等 ▲6、力学效果：可模拟多种力学场景，如弹性模拟、冰面模拟、惯性模拟、阻力模拟等 7、提供多款情景互动游戏训练，包括感知觉、注意力、认知能力、等长训练等 8、训练轨迹：可设置≥5种预设轨迹和自定义轨迹，可以自由带动机械臂进行轨迹记录和回放 9、被动运动速度：2.5~12.5cm/s，分级可调；助力训练中助力≤40N，分级可调；主动训练中摩擦力≤20N，分级可调；抗阻训练中阻力≤50N，分级可调 10、评估功能：可对上肢主动活动范围、被动活动范围、上肢肌力等多种参数分析 11、数据库管理：可记录治疗师账号及其下的用户数据，自动生成训练评估报表 12、设备管理平台软件，具有互联互通能力的设备端上位机软件。联通互联网后，可以实现账号信息在设备间同步，多设备群组训练，多设备远程监控等功能 13、多重安全保护：具备紧急停止，限位保护，力量保护等 | 工业 |
|  | 手功能训练系统 | 2 | 套 | 1、应用范围：用于掌指关节、近端指间关节和远端指间关节的连续性被动活动 2、机械手应具备≥9个活动自由度 3、具备单关节独立调节，每只机械手有≥8个独立电机，分别控制掌指关节、指间关节的屈伸 4、具备自定义动作，可根据临床需求，自定义各种个性化的功能性动作 5、具备功能性训练动作，包括但不限于二指捏、三指捏、侧捏、钩状抓握、球状抓握、柱状抓握、握拳以及其他手指灵活度训练动作 6、具备活动范围调节：≥3档 7、具备间歇时间：1~30s可调；训练时间：1~60min连续调节 8、具备参数发送功能：通过软件将训练参数发送给机械手后，即可脱离软件独立运行，训练场地不受限制，可用于床旁训练 9、具备内置多种训练游戏，一次训练可添加多项动作连续训练 10、具备无线设计，采用蓝牙无线连接；采用电池供电，电池续航≥4小时，亦可插电使用 11、具备痉挛保护功能：≥3档 可调 12、具备用户数据储存及保存训练报告 | 工业 |
|  | 腕关节智能康复机器人 | 2 | 台 | 1、具备0-5肌力全康复周期的被动、助力、主动、抗阻及思维训练模式 2、训练配件：≥5种 3、训练体位：≥6个，可实现腕关节屈伸（-80°~70°）、尺偏桡偏（-30°~20）以及前臂旋前旋后（-80°~80°） 4、具备力反馈传感器，综合精度可达0.3%F.S ▲5、训练功能：被动运动速度5°/s~60°/s，连续可调 6、具备被动训练活动度末端停留功能，末端停留时间：1-30s，可用于末端牵伸，并且停留时间连续可调 7、具备实时显示力量的方向和大小、实时进行背景场景切换、实时调整训练参数 8、具备多元化的交互体验场景，视、听、触觉交互反馈使训练过程具有趣味性和沉浸感 9、具备数据传输及储存、档案管理、系统校准、训练时间、范围评估、训练模式、训练报表生成与保存、报表打印 10、具备多重安全保护：包括但不限于急停开关、电子围墙，力量保护、漏电保护 11、具有设备管理平台软件，具有互联互通能力的设备端上位机软件。联通互联网后，可以实现账号信息在设备间同步，多设备群组训练，多设备远程监控功能 | 工业 |
|  | 踝关节智能康复机器人 | 2 | 台 | 1、训练功能要求：通过力反馈技术进行踝关节功能训练，支持被动、助力、主动、抗阻训练模式，适合0-5级肌力用户 2、应具备情景互动游戏训练：通过情景互动，提高训练趣味性 ▲3、训练模式要求：应包含静态力量训练、思维训练、牵伸训练等模式 4、训练体位要求：支持伸膝、屈膝两种训练体位 5、评估要求：应该具备踝关节活动范围评估，可精确到力矩允差±1.5N·m 6、活动范围要求：活动范围背屈0~30°，跖屈0~50° 7、训练功能要求1：被动运动速度5-60°/s；助力训练力量范围10Nm-40Nm，主动训练摩擦力范围0.8Nm-2Nm，抗阻训练阻力范围2Nm-10Nm 8、训练功能要求2：等长训练应支持多点位单双向等长训练 9、训练功能要求3：踝关节牵伸训练支持活动度末端停留功能，且停留时间连续可调，范围1～60s 10、训练功能要求4：训练过程中应具备实时显示与参数调整的功能，包括但不限于运动范围、运动速度、训练模式、最大力值等信息 11、使用安全要求1：为保障训练安全，提供不小于四种安全保护措施：不限于力量保护，紧急停止，限位保护，微型断路设置等方式 12、使用安全要求2：脚托最大负载不小于800N，防护带可承受不小于190N拉力 13、拓展功能要求1：提供用户数据管理，支持训练报告生成、保存及打印，并提供查询、新增、删除、修改等多种数据展示及传输功能 14、拓展功能要求2：支持软件版本更新升级 15、拓展功能要求3：训练报告可显示主动活动范围、被动活动范围、肌力峰值等康复效果相关信息；训练报表包含本次训练设定的参数，训练曲线等信息 | 工业 |
|  | 小数字OT训练系统 | 2 | 台 | 1、通过电磁传感器、LED阵列、动态控制算法以及AI人工智能技术提供智能化的手眼协调训练和智力游戏应用 2、训练功能：上肢运动控制能力、手指精细运动能力、手眼协调能力及认知能力等 3、提供多种配件形式（包括木插棍、积木模块、鼠标以及围棋棋子等），实现力性抓握、对掌运动、精确抓握 4、手功能训练形式：球型掌握、球形指尖握、柱状抓握、二指尖捏、多指尖捏和侧捏 5、游戏形式：弹球、精确图案、五子棋以及围棋，训练参数均可调节 6、支持人-机（AI）和人-人互动的训练交互模式 7、联网功能：通过Wi-Fi实现，可数据共享、训练数据记录 8、训练体验：声、光、多感官刺激 | 工业 |
|  | 数字OT评估与训练系统 | 1 | 台 | 1、设备高度和角度可调：满足不同身高的患者临床康复训练需求 2、功能模块：具有认知功能训练、手眼协调训练、益智训练以及评定量表评估四大功能模块 3、国际通用评估量表：提供≥50种专业评估量表，涵盖认知功能、神经康复功能、作业ADL，肌张力评估、Berg平衡评估等多种专业评估量表 4、作业训练游戏：提供≥30种融合视觉、听觉、触觉等多感官的多种作业训练游戏 5、区域热度分析功能：训练报告有区域热度分析等详细记录功能，有利于判断患者上肢活动范围及功能训练效果 6、数据库管理：可记录治疗师账号及其下的用户数据，自动生成训练评估报表 7、自动推荐训练方案：可自动推荐方案，也可自由设置训练方案 8、提供权限锁功能：患者训练时可操作训练区域限定，避免患者误删数据信息 | 工业 |
|  | 多维互动训练系统 | 1 | 套 | 1、主要作用：用于对各种感觉和运动神经以及核心肌群的强化刺激，为用户肌力训练、关节活动度训练、ADL训练，认知能力、注意力等多维度训练带来互动新体验 2、情景训练模块：不少于5种。协调训练、活动度训练、平衡训练、综合训练、认知训练 3、评估量表：内置不少于18种国际通用儿童康复类评估量表 4、上肢关节活动度评测：采用无线穿戴式智能传感器，可实时评测患者肩关节屈伸、肘关节屈伸、腕关节屈伸等上肢关节活动度 5、3D场景设计：训练场景应用3D动态场景设计 6、训练方案管理：可根据不同用户康复需求定制个性化训练方案，存储无上限 7、图文及语音提示：系统内置帮助图文及语音提示指导训练 8、高质量互动球：球体采用篮球革面料，耐磨抗暴 9、无线动作捕获传感器：续航时间不小于7个小时 10、智能调节器：具有独立的同步主机，实现操作主体与主控机体的同步时间亚毫秒级，实时采集操作主体的运动轨迹，同步输出到显示终端 11、毫秒级传感器：同步率高达99% | 工业 |
|  | 本体感训练仪 | 1 | 台 | 1、主要作用：应用特定的摆动装置构建不稳定可调节的训练平台，训练时不断转移躯体重心，此过程中协调性被激活，以此来纠正异常姿势，强化平衡及大关节支撑能力，实现肢体控制的最佳状态。用于平衡训练、关节稳定性训练，体态姿势训练、本体感觉训练、肌肉控制训练 2、不稳定平面：提供训练及评估平台，可进行膝关节、骨盆稳定性训练 3、双层摆动平面：平衡板配置双层摆动平面，配有摆动平面控制装置 4、三侧保护的栏杆：前方、左侧、右侧共三个方位保护栏杆，扶手为倾斜设计，提供充足训练空间并保护不同身高用户 5、锁定控制：通过锁定杆控制训练平台摆动幅度和频率，可选择开启或关闭 6、移动滚轮：侧方设有两个移动运输滚轮，提升转移时的便携性 7、锁止控制器：拥有独特锁止控制器，调节控制器来调节平衡板平台不稳定的程度，丰富训练等级以适配不同需求用户 8、摆动调节装置：保证训练时精准控制平衡改变，实现训练可控的动态评估训练行为 9、多种训练模式：增加髋、膝、踝不同关节训练控制，单腿站立、双腿站立、旋转不同姿势的状态下评估测试 10、平衡改变设置范围：10mm、20mm、30mm 11、承载能力：≥200kg | 工业 |
|  | 步态与平衡功能训练评估系统 | 1 | 台 | 1、智能压力分布测试板 1.1专用步道防护板辅材：长度≥3.5m，宽度≥1.1m ▲1.2压力分布板有效测量区域：长度≥1800mm，宽度≥600mm 1.3传感器类型：压力阵列传感器+高精度力学传感器 1.4压力传感器数量：≥10000只 1.5压力传感器量程：≥5kg/cm²，压力传感器点阵密度：≥0.5点/cm² 1.6高精度力板：含高精度力学传感器≥15只，传感器动态实时效准 1.7数据传输接口：RJ45标准网口 2、软件参数： 2.1姿态评估：可针对姿态进行评估，获取左右脚压力比列、脚压至高点、身体重心、BMI等数据 2.2平衡评估：可针对用户平衡功能障碍进行评估，评估参数包括本体感觉、前庭系统、视觉系统、支撑面大小、支撑面轴长、支撑面轴宽等数据 2.3支持不同状态下评估：可在双足睁眼、双足闭眼、单足睁眼和单足闭眼状态下进行评估 2.4支持站走转移评估：可针对用户进行站走转移功能评估，获取重心轨迹、跨步距离、跨步时间、跨步冲击力指数、冲击力等数据 2.5支持多种姿势下功能训练：可在站立平衡、站走转移、步行训练下进行功能训练 2.6多维度采集步态参数：可采集最大压力帧、压力中心点、压力中心线等压力参数；步幅、步伐、步向角、几何中心点等空间域参数站立相、摆动相、双支撑相、单支撑相等时间域参数 3、具有情景互动功能训练 4、语音提示功能：提供语音提示及引导播报 5、支持导出PDF以及EXCEL形式报告 | 工业 |
|  | 外骨骼：步态与平衡功能训练评估系统 | 1 | 台 | 1、包含步态机械腿，膝关节活动范围：0°～110°；髋关节活动范围：-40°～90°； 2、大腿长度调节范围：365 mm～460 mm；盆骨宽度调节范围：300 mm～400 mm； 3、平衡悬吊固定支架包含一体化座椅，座椅可翻转0~90°； 4、包含足底压力分布传感器和高精度力学传感器； ▲5、压力分布传感器数量：≥2400只；压力量程：≥3kg/cm²；传感器点阵密度：≥1点/cm²； 6、高精度力学传感器：≥4只，系统动态实时效验，系统非线性：1%F.S； 7、一体化人体工学设计，完成包含坐、站、行走模式下的评估和训练； 8、内置专用医疗级电源；有短路保护/过载保护/过电压保护； 9、内置传感器高速A/D转化卡，可扩展同步各种传感器和执行器信号； 10、可设定目标训练的重心移动范围、训练项目、训练名称、训练阶段及步骤、训练时间、坐标系、引导标志位置、语音文件； ▲11、多场景（裸足场景、辅具场景、穿鞋场景）状态评估各项指标：本体感觉（总轨迹长、外周面积、单位面积轨迹长、单位时间轨迹长）、前庭系统（X轴平均重心偏移、Y轴平均重心偏移）、视觉系统（Romberg率）、左右侧压力大小和对称度、压力中心分布及轨迹图、几何中心轨迹、接触面积大小、支撑面大小、支撑面轴长、支撑面轴宽等； 12、采集模块完成≥2400个压强阵列传感器和≥4点力传感器信息的实时采集、存储、压力图谱显示； 13、信息管理模块完成受试者基本信息存档查询； 14、压力检查：足弓指数、平均压强、区域面积、前掌脚压、后跟脚压； 15、姿态检查：左右脚压力比例、脚压至高点、体重、身体重心、BMI | 工业 |
|  | 生物反馈刺激仪(吞咽成人版) | 1 | 套 | 1、适用范围：该仪器对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来恢复患者的肌肉功能障碍 2、液晶触摸屏：中文操作界面 3、手持式便携主机：背部具有可多角度调节的支架，以便于握持操作或立于操作台上 ▲4、2通道输出：通道1支持sEMG采集和电刺激输出，通道2支持电刺激输出，各通道的输出电流强度可独立设置 5、至少3种临床操作模式 6、至少4种治疗模式+1种测定模式：支持电刺激（康复早期）、肌电触发电刺激（康复早中期）、生物反馈（康复中后期）、场景反馈4种治疗模式和测定阈值1种测定模式的多元化选择 7、内置电极放置图示：内置≥10种专业且规范的治疗电极放置图示 8、多种治疗参数可调： 1）反馈阈值：10～2000μV 2）输出波形：双相对称平衡方波、双相不对称平衡方波 3）输出电流：0mA～100mA 4）刺激频率：0.5Hz～120Hz 5）脉冲宽度：50μs～500μs 6）通断调制：上升时间：0s～10s；保持时间：1s～99s；下降时间：0s～10s；休息时间：0s～99s 9、输出模式可选：支持同步/异步两种输出模式 10、语音提示：治疗过程全语音引导，提供贴心的即时信号反馈 11、治疗数据展示：治疗结束后各治疗模式均提供治疗数据展示页面，为治疗师进行临床决策时提供参考 12、开路报警：治疗过程中电极脱落报警且输出归零，防止电流击伤患者及无效治疗 | 工业 |
|  | 认知功能评估和训练软件(标准） | 1 | 套 | 1、适用于轻度认知障碍的辅助康复训练 2、具有双界面显示 3、功能模块：≥5个，包括但不限于量表评定、综合训练、治疗师管理、患者管理、录入管理等 4、量表评定：≥2个，包括但不限于MOCA量表、MMSE量表等临床常用评估量表，并可持续更新量表种类 ▲5、≥5大认知训练模块，≥45个训练项目 6、根据评定结果，系统智能生成训练计划 7、语言训练模块：包括但不限于听、复述、说、出声读、阅读、抄写、听写、描写、计算等训练内容 8、具有情景化的个人训练 9、支持开发定制方言，配备多种输入方式，支持键鼠、触屏、手写等 | 工业 |
|  | 电动起立床 | 2 | 套 | 1、升降调节最高值：450~800mm 2、起立角度范围不窄于：0-85°可调 3、脚踏板内外翻，调脚踏板上下可调 4、具有多功能手控器及急停开关 5、最大承重：≥200kg | 工业 |
|  | 康复科信息系统 | 1 | 套 | 1、具有康复治疗、康复评定、康复评定会等管理功能 2、内置ICD-10，ICF标准词库 3、系统支持根据医嘱自动生成治疗工单功能，具备对治疗进行手动排班功 4、科室量化管理功能：为科室管理人员提供原始工作量统计数据，辅助科室合理、有效分配工作量 5、支持平板电脑终端移动办公：包括移动查看病人列表，病人详情；进行治疗情况的移动记录 6、支持与HIS进行数据对接，实现自动获取HIS数据（需HIS端配合提供接口对接支持服务） | 工业 |
|  | 多感官功能训练室 | 1 | 套 | 一、幻彩亮水管 参数： 8个模式可循环切换，每个模式对应八种音乐，总共64种；采用对称设计，左右功能相同 1、木质电子箱1套 2、背景镜面1套 3、水柱4根 4、换水水泵一台及换水软管1根 5、AC220V电源线1根 6、输入电压：220VAC 工作电压：12VDC、AC220V。 7、额定功率：小于40W 8、USB语音下载口1个（同一教室相同功能产品共用1根） 数量1套 二、动感彩轮 参考尺寸：1140*730*80mm，可以进行彩色变幻，且转动的速度可调节。 四个按钮控制，分为：电源、速度快、速度慢，彩色变幻四种功能控制。 材质：进口亚克力，天蓝色。 电源：220V，节能LED灯，内置无线接收装置，动感彩轮的颜色变换及转动快慢速度可调 数量1台 三、无尽深度灯镜 参考尺寸：1140*730*80mm，可以进行彩色变幻，且转动的速度可调节。形似时光隧道般的绚丽。 四个按钮控制，分为：电源、速度快、速度慢，彩色变幻四种功能控制。 材质：进口亚克力，天蓝色，电源：220V，节能LED灯，内置无线接收装置，学生可控制镜内灯泡闪烁模式，训练视觉追踪和视觉辨别 数量1台 四、互动嗅觉配对游戏板 参考尺寸：1140*730*80mm 含有八种环保水果香味，且为独立空间。并配有对应的水果图片。 四个按钮控制，分为：电源开关、开始开关、停止开关、复位开关，四种功能控制，材质：进口亚克力，天蓝色，电源：220V，电源线：国标， 训练患者的嗅觉与物件关系的辨别能力. 数量1台 五、颜色转换控制面板 参考尺寸：1140*730*80mm；电源参数：220V、50Hz 学生可控制丰富多彩的背光按钮，按下颜色按钮可产生相应的背光颜色，按动声音控制按钮可产生相应的声音，音量响度调节，颜色深浅调节。 训练视觉辨别和学生控制环境变化的学习能力 内置无线接收装置 数量1台 六、 声光墙面板 参考尺寸：1140*730*80mm；电源参数：220V、50Hz 学生可控制声光墙的颜色可随着输入的声音和频率而变化，插入麦克风语音控制背光图案 USB接口音乐声源选择 数量1台 七、 钢琴地垫 参数： 1、控制箱1件，采用ABS与PMMA复合材料，一体成型工艺，表面无油漆，安全环保； 2、琴键地垫1套(长方形地垫2块共8键)； 3、AC220V电源线1根； 4、输入电压：220VAC工作电压：12VDC； 5、额定功率：小于40W； 6、支持USB热插拔，教师可根据训练内容更换音乐； 7、参考尺寸：地垫：1500*400*50mm(2块)，控制箱：550*400*70mm； 8、产品共3种模式，代表钢琴音高、低、中的三个音阶；通过踩踏琴键就会有相应的琴音响起； 数量1组 八、 无线说话方块 参考规格：35*35*35cm 电源参数：蓄电池（可充电） 材质：亚克力 立方体有六个色彩。滚动立方体就能听到最上面的颜色名称，促进颜色识别。可无线遥控相对应设备的颜色变换。 数量1套 九、 幻彩光纤帘 多条透明光纤组成，光纤能转变不同颜色的彩光，配合电源使用。长度：大于或等于2000mm，直径大于或等于1mm，节能环保国标。可进行长短、多少、颜色辨别的学习活动 数量1组 十、 幻彩光纤灯源 电源参数：220V、50Hz 灯座，LED光源发生，噪音小于等于30分贝，产生四色光源（红、黄、兰、绿） 数量1个 十一、 触觉感统 参考规格：150*150*50cm 材质：PVC+海绵+木板 环保免充气约7cm球，厚度约1mm 通过在池内进行各种运动，利用触觉、色觉等刺激，促进感觉及运动功能恢复。感受身体与胶波的接触，教师可与弱智儿童一起玩寻宝游戏。数量1 套 十二、 软垫梯级 按照波波池尺寸（颜色可选） 材质：木+海绵（棉或皮革） 用途：除可作为不同高度坐具外，亦可当简易的训练阶梯使用，以便于进入球入池； 数量1架 十三、 型体椅 周长：220cm（左右）；帮助大脑麻痹的学生，调节身体姿势，令他们感到舒适及松弛； 数量2个 十四、 型态仪 镜面呈波形状，能折曲形象，镜面由亚克力不粉碎材料制造，参考尺寸：120cm×60cm；铝板底架浮化镜面。 吸引儿童注视镜内自己的影像，加强他们的专注力，及察觉自我的变化与存在，提高儿童的自我观。数量1面 十五、 嗅觉套装 成套工具包(包括：水果香味盒30种、植物香油9种、香精球6个，香熏发生器1台、香熏枕2个、认知训练1套)； 数量1 套 十六、 幻彩镜球 参考尺寸： 30cm 材质：PC或EPE、镜片 节能型。不同颜色变换，可360度旋转； 数量1个 十七、 视觉统合训练模块 电源参数：220V、50Hz 连底座（含托架）+5张效果盘（海洋、天空、陆地、红色魔幻、蓝与绿主题）；提供有特色的主题视觉效果，也能刺激儿童凝视远景，目光追踪转动的彩像. 数量1 套 十八、 彩转互动灯 电源参数：220V、50Hz 几种色彩的变换；引导、训练视觉功能； 数量1个 十九、 多感官配套投射系统 亮度：2800流明，标准分辨率：1024×768 视觉训练，多媒体教学； 数量1台 二十、 电动幕布 84寸电动投影幕。视觉训练，多媒体教学。 视觉训练，多媒体教学； 数量1块 二十一、 多感官配套控制系统 Inter Core2 Duo 2.0GHz或者以上/2G内存/250GB或者不低于，独立显卡，显存1G或者以上、≥17寸液晶显示、配备进口专业动作捕捉影像设备. 连接投影仪，预装互动软件及声音感知软件； 数量1套 二十二、 多感官声音感知训练系统软件 配置：≥42寸大屏幕液晶触摸屏 预装动物、交通、自然、乐器、日常生活五大声音感知训练模块。 数量1套 二十三、 专业地垫 根据现场设计，包含PVC专业地垫(厚约15mm)、专业低墙垫，采用厚度约30mm高密度海绵内材外包防破裂环保PE ，保护作用，并让儿童感到舒适、放松。 数量1套 二十四、专业低墙垫 功能：保护与整体环境装饰作用，包含PVC专业地垫(厚30mm)、专业低墙垫，采用厚度约40mm高密度海绵内材外包防破裂环保PE ，保护作用，并让儿童感到舒适、放松。 1套 二十五、 墙面专业配套装置 墙面彩绘装饰 1套 二十六、 多感官控制柜 长×宽×高根据现场订 中央控制控制台：上面放置电脑、鼠标、键盘、各设备控制器，专业音响的功放等；中央控制系统配套 包括：开关盒接线盒，各电器设备电源控制开关等。 1套 | 工业 |
|  | 上下肢主被动训练系统（儿童） | 1 | 台 | 1、设计：专为儿童设计，非成人儿童通用款 2、训练模式：具有主动训练、被动训练、主被动训练模式 3、上肢多角度、多维度训练模式：可进行水平训练、垂直交叉训练、垂直水平训练 4、训练数据实时反馈；训练过程显示多种参数 5、对称训练功能：具有上肢或下肢左右对称训练功能 6、智能切换主动及被动训练模式 7、痉挛检测：智能探测痉挛并自动缓解痉挛 8、内置多款游戏：配备触屏工作台 9、阻力等级可调：0-20档可调 ▲10、训练方向转换：可定时自动改变，时间范围1-30min内 11、下肢液压辅助调节功能：部分下肢训练器可以通过液压辅助调节高度 12、上肢训练平台：可调节，支持90度垂直旋转及180度水平旋转 13、多重安全保护 ：急停功能及安全监测措施等。 | 工业 |
|  | 儿童3D悬吊康复训练系统 | 1 | 台 | 1、三维立体康复训练，全方面提高核心肌力，耐力，心肺功能等，增强功能性活动，恢复自理； 2、在安全，有效的环境下进行积极主动康复，加速康复，不会使患者受到二次损伤； 3、多点多轴悬吊，根据不同病症，可制定个性化的训练方案。三维悬吊训练，可进行冠状面、矢状面和水平面训练及组合平面训练； 4、加强核心稳定性训练，增加本体感觉训练。提高肌肉控制与整体协调能力； 5、可以进行360度全方位拉伸训练，加强深层肌肉的力量； 6、全身训练套装，对于脊椎矫正训练，效果明显； 7、多种不同阻力弹性绳，适用范围广阔，渐进式训练，有效促进患者康复进程； 8、本体感觉功能训练装置，适用于脑瘫偏瘫患者进行本体感觉刺激训练； ▲9、可进行颈椎，脊柱的牵引治疗，配有体态姿势专用矫正带； 10、可进行悬吊下放松训练、悬吊下神经肌肉控制训练和悬吊下手法治疗； 11、增强肌肉控制与协调能力，改善身体的功能及活动技巧，增强功能性活动，已达独立自主的目标； 12、可扩展空间，同时进行多人运动训练，提高效率； 13、强性绳与固定训练绳挂钩采用304不锈钢材质，并可360度旋转； 14、网架接口采用高技术焊接工艺，充分保证使用者的安全，经久耐用； 15、零肌力患者的早期康复训练； 16、有效预防康复早期的肺栓塞，肌肉萎缩，直立性低血压； 17、操作方法，使用技能，手法等均由国内临床专业悬吊老师进行现场实践培训； 配置清单： 1、弹性训练绳 承重5KG 数量：4根 2、弹性训练绳 承重10KG 数量：4根 3、弹性训练绳 承重20KG 数量：4根 4、弹性训练绳 承重30KG 数量：4根 5、扩展弹性训练绳 承重5KG 数量：2根 6、扩展弹性训练绳 承重10KG 数量：2根 7、扩展弹性训练绳 承重20KG，数量：2根 8、扩展弹性训练绳 承重30KG，数量：2根 9、固定训练绳（短） 数量：4根 10、固定训练绳（长） 数量：4根 11、扩展固定训练绳（短） 数量：2根 12、扩展固定训练绳（长） 数量：2根 13、短悬带 数量：2个 14、中悬带 数量：2个 15、长悬带 数量：2个 16、胸部悬吊带（儿童）数量：1个 17、脚部矫正训练带 数量：2个 18、面部悬带 数量：1个 19、颈部悬带 数量：1根 20、悬吊鞋 1双 21、滑轮组训练装置， 2组 22、腰部训练带（S） 数量：1个 23、体态姿势矫正带(30cm、40cm、50cm) 数量：各2根 24、红色握具 数量：4个 25、秋千板训练装置 数量： 1个 26、无重力训练装置 数量： 2个 27、本体感觉功能训练装置 数量： 1个 28、多功能挂钩 数量：8个 29、训练专用沙袋 ， 重量：0.5KG，1.0KG，1.5KG 各2个 30、网架训练系统 整体规格： 2m×2m×2m 单片规格：2m×1m 数量：8片 | 工业 |
|  | 儿童滑轨式悬吊训练系统 | 1 | 台 | 1、主要功能：以感觉输入、减重技术为核心，并结合其他康复训练有关的的辅助设备，实现个体化单人，多人小组课训练。恢复患者平衡功能，协调能力、控制能力、支配能力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。集神经发育疗法、感觉统合训练、平衡姿态矫正，引导教育于一体，用于肌张力的缓解、肌力的增强、平衡协调性的提高。可扩展空间，同时进行多人运动训练，提高效率。操作方法，使用技能，手法等均由国内临床专业老师进行现场实践培训； 2、轨道布局为12米椭圆轨， 材质采用航空铝合金，表面电泳、加硬工艺处理，保证安全； 3、轨道参考规格：宽57mm *高67mm，壁厚：6 mm。轨道最大承重：250kg； ▲4、悬吊器：2根5米红绳，2个不锈钢安全勾，内置尼龙玻纤锁扣夹绳器，铝合金和钢制，任意调节红绳长度； 5、轨道装配制动器，实现任意一点定位，360度随意旋转，实现单组悬吊康复训练，四轮静音滑轮，内置压簧式制动器，定位准确； 6、可进行悬吊下放松训练、悬吊下神经肌肉控制训练和悬吊下手法治疗；节省治疗师体力和时间； 7、采用二点式吊架。 配置： 1、弹性绳 4根： 参考规格：Ø8×90cm，材质：优质涤纶包芯橡胶，双勾304不绣钢可360度旋转，承重≥20KG； 2、扩展弹性训练绳4根：参考规格Ø10×60cm， 材质：优质涤纶包芯橡胶，304不绣钢可360度旋转，尼龙玻纤锁扣，承重≥30KG； 3、短悬带 2个：参考规格45×15cm，材质：尼龙66，承重≥150KG； 4、中悬带 2个：参考规格65 ×15cm，材质：尼龙66，承重≥150KG； 5、长悬带 2个：参考规格75 × 20cm，材质：尼龙66，承重≥150KG； 6、平衡矫正训练带 1套：(儿童专用版)，材质：尼龙66，承重≥200KG； 7、吊船1个：参考规格170x82x13 cm，材质：多层高密度板，承重≥150KG； 8、支撑摆动装置1个：参考规格63x24x2 cm，材质：多层高密度板，承重≥150KG； 9、早期刺激摆动装置 1个：参考规格85x82x2cm，材质：多层高密度板板，承重≥150KG； 10、多功能棒1个：参考规格Ø8x 65cm，材质：榉木，承重≥150KG； 11、悬吊鞋1双：参考规格16.8x 9.5cm，材质：环保PE，承重≥100KG； 12、握具4个：参考规格37×15cm，材质：尼龙66，承重≥100KG； 13、秋千板1个：参考规格 30×60cm，材质：多层高密度板板，承重≥150KG； 14、制动器 2套：材质：钢制，压簧式结构； 15、滑行器 2套：材质：钢制，内置压簧式制动器； 16、安装组件 1套 材质：型钢+304不锈钢； 17、悬吊器： 2套 2根5米红绳，2个不锈钢安全勾，内置尼龙玻纤锁扣夹绳器，铝合金和钢制组合，任意调节红绳长度 | 工业 |
|  | 感统训练室 | 1 | 套 | 1、 V型炫酷跷跷板 规格：约L52×W22×H14cm 承重约75kg 塑料+合成橡胶 3个 2、旋转大陀螺 参考规格：Ф80ⅹH 44cm 1个 3、A字架- 参考规格：264*145*184cm，材质：直径48毫米钢管。 配置： 1）飞碟秋千盘直径64cm，柱子直径21cm，柱子高度96cm；总高145cm，材质： 高强度纤维绳； 2）长方形围栏秋干：约120×60×150cm，材质： 高强度纤维绳加木质加软包PU； 3）圆形木马秋千，圆柱直径约28*长90*总高150cm，材质： 高强度纤维绳加木质；1套 4、攀爬墙训练组合 一套5组，总宽度440*高度220cm. 1套 5、指压板 加强儿童触觉学习，也可与完象组配合，做平衡动作训练 4块 6、 挤压滚轴玩具 参考规格：85*72*41cm，6档压力值可调节 1个 7、 彩虹桶 参考规格：70×60cm，桶口直径40cm，重量104kg 1个 8、旋转马 参考规格：高30*直径20CM；内芯：杉木条框架；外套：PVC夹网革 1个 9、 扶手旋转盘 参考规格：Ф76cm，H60cm，承重≥60kg 1个 10、 平衡触觉板 20件圆点触觉板(8曲线8直线4连接器) 1套 11、 长方形旋转盘 参考规格：100*55cm，环保PU软包 1个 12、 数字跳箱 参考规格：90*75*15/30/45/60cm；内芯：高密度全海绵；外套：针孔纹PVC皮革。1套 13 、S运动组合 总体积1.6立方米；内芯：高密度全海绵（35KG/立方米）；外套：针孔纹PVC皮革 1套 14、 过河石 小号过河石：4个，中号过河石：6个，大号过河石：1个。 15 、陆地冲浪板 1）隐蔽式滑轮保护儿童手指；2）前段设计，手臂可安全移动；3）柔韧TPR表层及抬高设计。 规格：约L56×W37×H14cm 承重≥100kg， 塑料+EVA泡沫 2个 16、 平衡球帽 参考规格：ø10.5cm，H40cm 软质橡胶、橡胶底座 1套 17、 晶莹按摩球 参考规格：Ф 7cm，环保塑料 10个 18、 圆形跳床（带扶手） 参考规格：约ø103cm×H28/80cm，承重≥50kg，软垫高度约11cm 1个 19、中型触觉盘 大触觉盘约ø27cm×H2cm \ 小触觉盘ø11cm×H2cm ，组件：6大/6小/眼罩/收拾袋 1套 20、踩踏半圆石 参考规格：ø15cm*H7cm 3个 21、 踩踏车 参考规格：L50.5×W47×H49 3个 22、 多功能高跷 参考规格：L27×W17×H71cm，承重≥100kg，塑料+橡胶 4个 23、 彩色游艺圈套装（24个/套） 规格：ø16.4cm，24个/套，6色，橡胶 1套 24、 彩虹投掷袋 约ø70cm，H67cm 1个 25、 彩虹套圈 参考尺寸 (长宽高)： 16×16×29cm 1个 26、 感统几何拼插积木 16片/套，共8种造型 1套 27、 90cm大龙球 参考规格：约Ф90cm 环保塑料 1个 28、 新花生球 参考规格：Ф40× L90cm 环保塑料 2个 29、 85cm按摩大龙球 参考规格：Ф85m，环保塑料 1个 30、 55cm羊角球 参考规格： Ф55cm环保塑料 3个 31、 数字跳垫 参考规格：长200×宽80×高5cm，软包PU皮+高泡海绵。1张 32、珍珠海绵垫 参考规格：200*120*4cm，材质：珍珠棉+皮革 5张 33、 训练滑梯 滑道铺PVC地板革；约235*70*58cm，平台高约50cm，生态板，有软包扶手;软包扶手为可拆卸设计；配置两步梯。1个 34、 魔术环 参考规格：ø20cm，环保塑料。 35、 独脚椅 参考规格：23*24cm 3个 36、 造型魔袋 参考规格：对折宽69*长120cm，中纤维布料 2个 37、 万象组收拾袋 1）、短圆桶(8个)， 2）、长圆桶(8个) ， 3）、三角形(8个)， 4)、长方砖(4个)， 5)、100cm体操条(8件)， 6)、脚印(8个) ， 7)、手印(8个)， 8)、卡损(22个) ， 9)、正方形(8个) ， 10)、17.5cm体能环(8个)， 11)、34cm体能环(4个) ， 12)、68cm体能环(4个) ， 13)、35cm体能棒(16件) ， 14)、70cm体能棒(8个) 38、 球池组合 球池参考规格：150cm×150cm×60cm 1套 39、 跨栏运动组 参考规格：L80×W30×H70cm， 4个 40、 多功能篮球架 参考规格：L79×W69×H137cm 2个 41、 排球 参考规格：直径20CM，PU材质 2个 42、 篮球 参考规格：直径22CM，PU材质 2个 43、 汽排球 参考规格：直径15CM，PU材质 5个 44、 玩具飞镖盘 参考规格：直经46cm，环保塑料，含6支安全镖头。1套 45、 节拍器 参考尺寸：95x117x210mm 节拍：02346 速度：40-208拍/分 重量：450g，材质：全金属铜机芯，适用范围：钢琴、吉他、二胡、古筝等各种乐器 1个 46 、阳光隧道 参考规格：L300×ø60cm， 2个 47 、收纳柜 参考规格：100*80*30cm（附背板）2个 | 工业 |
|  | 奥尔夫打击乐器组合 | 1 | 套 | 8寸非洲鼓 5个 串铃 5个 8寸棒棒糖鼓 5个 蛙鸣简5个 碰铃10个 地鼓 5个 小鼓 5个 6寸三角铁10个 鱼蛙筒 10个 3节 雨声筒 10个 手摇铃鼓10个 腕铃10个 响板10个 铜锣10个 节奏棒10个 双响筒10个 配置专业教具柜一套 | 工业 |
|  | 心理沙盘工具 | 1 | 套 | 包含沙盘柜 3个、沙具分为 18 大类，数量不少于 1500个 | 工业 |
|  | 蒙台梭利88件套 | 1 | 套 | 1.参考规格：88件套装是指感官教具23件，数学教具41件，科学文化教具16件，语言教具5件，日常生活教具3件。优质材质制作，环保。 2.功能：锻炼儿童的精细动作，提升专注力、耐力，帮助认识颜色和形状，提升创造力和想象力 | 工业 |
|  | 超激光疼痛治疗仪 | 1 | 台 | 技术参数： 1、额定输入功率：230VA。 2、使用电源电压：交流220V±22V，50Hz±1Hz。 3、一路点状，一路球状，独立输出。 4、点状偏振光辐射器：长200mm，允差±10%，光输出头外径16mm，允差±10%。 5、球状红外光辐射器：辐射器头直径为160mm，允差±10%。 6、辐射器支架臂长为700mm，允差±10%，治疗角度和方位可在360°范围内调节。 ▲7、输出光波长 7.1、点状偏振光波长：713nm～984nm，允差±5％。 7.2、球状红外光波长：690nm～940nm，允差±5％。 8、球状红外光输出模式 连续输出，分8档可调，辐射器加热表面最高温度为200℃，允差±20℃。 9、点状偏振光输出模式： 9.1、连续输出：输出强度分8档可调，辐射器最大输出功率1.5W，允差±10%。 9.2、断续输出：高功率8档可调，低功率为1档。 断续模式1：高功率工作1s，低功率工作1s； 断续模式2：高功率工作1s，低功率工作3s； 断续模式3：高功率工作2s，低功率工作2s。 9.3、点状辐射器工作面最高温度不得超过41℃。 10、主机尺寸：长440mm×宽295mm×高850mm，允差±10%。 11、球状红外光具有超温停止输出功能。 12、定时：定时范围在0～99min可调级差1min，误差应不大于设定值的±2%。 13、治疗仪配有钥匙开关，顺时针方向旋转90°，启动治疗仪。治疗仪配有紧急理疗终止器，当需要立即停止输出时，马上按下终止器按钮，就可终止光源输出。 14、治疗仪的四个脚轮，有两个具有锁定功能。 ▲15、具有倾倒防护报警功能。 16、治疗仪工作噪音≤60dB(A)。 | 工业 |
|  | 超声治疗仪 | 1 | 台 | 技术参数： 1、输入电压：220V±22V 2、输入频率：50Hz±1Hz 3、输入功率：70VA。 4、输出通道：双通道输出。 5、显示方式：液晶显示。 6、声工作频率：1路1MHz，2路3MHz，允差±10%； 7、1路额定输出功率6W，2路额定输出功率3W； 8、输出模式： a)连续输出； b)断续1：输出1s，间歇1s； c)断续2：输出0.45s，间歇0.6s； d)断续3：输出0.25s，间歇0.4s； ▲9、有效声强：1路0W/cm²～1.5W/cm²，步进0.15W/cm²；2路0W/cm²～1.5W/cm²，步进0.3W/cm²。 10、定时：1min～30min，步进1min；＜10min，允差±10%，≥10min，允差±1min。 11、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。 12、波束类型：准直型。 13、1路有效辐射面积：4cm²，2路有效辐射面积：2cm²，允差±20%。 14、参考尺寸：380mm*310mm*135mm | 工业 |
|  | 短波治疗仪 | 1 | 台 | 技术参数 1、输入功率：1400VA。 2、输出通道：双通道。 3、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz。 4、工作频率：2450MHz±50MHz。 ▲5、马鞍形长方形辐射器参考尺寸（长宽高）：430×120×80mm。 6、圆形辐射器参考尺寸：直径170mm。 7、可根据需求对治疗头进行更换，方便患者进行选配。 8、治疗头驻波比参数不大于2.0。 9、治疗时间：1～30min。 10、输出方式：连续式和脉冲式。 11、最大输出强度：150W，级差10W。 12、具有电容触控操作平台。 ▲13、增加预热功能保证整机系统的稳定性。 14、具有超温报警功能。 15、具有空载保护功能。 16、具有过压、过流保护功能。 | 工业 |
|  | 生物刺激反馈仪 | 1 | 台 | 技术参数 1、重量：主机：220g±50g，从机：120g±50g。 2、主机尺寸：146×86×28mm，允差±10%； 从机尺寸：146×56×24mm，允差±10%。 3、电源：电池输出为直流8V±5%，可随身携带治疗，充电后循环使用。 ▲4、工作模式： 4.1主机工作模式：电刺激、触发电刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测。 4.2从机工作模式：电刺激、触发电刺激、助力电刺激。 ▲5、由主机针对每个患者设置个性化治疗方案，同一主机可以针对每个患者分别设置多台从机实现电刺激治疗，从机数量可选配（1-9999台）。 ▲6、便携式设计，设置治疗方案后，从机可与主机脱离，患者随身携带从机进行各类功能训练。 7、治疗时间：1min～60min，级差1min，允差±30s。 8、设置从机最长工作时间：1min～99h59min，步进1min。也可设置不限制时间。 9、病人治疗方案存储：可存储管理60名病人方案。 10、脉冲宽度：50μs～450μs可调，步进10μs，双向矩形波。 11、输出频率：2～100Hz。 12、最大输出电压：52Vp-p（负载500Ω时）。 13、输出强度：0～60mA，允差±l0%或±2mA，两者取较大值。 14、安全装置：电极脱落报警、低电量报警、操作锁定。 | 工业 |
|  | 电动牵引床 | 1 | 套 | 技术参数： 1、电源电压：a.c.220V±22V 50Hz±1Hz 2、额定输入功率：100VA ▲3、腰椎牵引力在0～990N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差应不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。 4、牵引总时间可在0～99min范围内设定，级差1min，允差±30s。 5、牵引时间可在0～9min内设定，级差1min，允差±30s。 6、间歇时间可在0～9min内设定，级差1min，允差±30s。 7、腰椎牵引行程：0-200mm。 8、颈椎牵引行程：0-300mm。 9、颈椎牵引力在0～300N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差应不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。 10、上下折动作范围：-10°～+30°，级差1°，允差±2°。 11、左右旋转动作范围：左右各25°，级差1°，允差±2°。 12、上下折的零位误差应不大于±1°，上折位置应能保持稳定。 13、运动速度：左右旋转动作速度：165°/min。 14、床面加热温度37℃，允差±3℃。 15、微电脑控制颈椎、腰椎牵引。 16、内置牵引模式：牵引床腰椎牵引有8种牵引模式。 17、输出指示：在整个治疗过程中，所选择的牵引模式可由操作者随时查看而不影响治疗过程，牵引力、牵引相时间、间歇相时间和总治疗时间在牵引床操作面板上连续显示。 ▲18、治疗处方管理 a) 存储功能：20种治疗方案存储功能并读取。 b) 配备计算机后具有病历档案管理功能，储存功能，病历打印功能。 19、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。 20、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。 | 工业 |
|  | 多功能康复评估诊疗工具箱 | 1 | 套 | 帽子：棉+棉质内衬，1个 鞋：防滑 ，1双 牙刷：软毛，1个 玩具娃娃：塑料+布料， 1个 电话-听筒：约22.5*22*5.5cm，塑料， 1个 鼓-鼓槌：5寸鼓 PVC+牛 皮15*12cm 背带+鼓棒， 1个 剪刀; 木质嵌板，封膜 1片 小毛巾：约25*25cm，超细纤维 1条 小玩具：约6*8*11cm，搪胶，1套 小球; 橡胶实心，直径约2cm，8G，一套10个 ，1套 积木6块：原色/彩色可选，约5*5*5cm，一套6块， 1套 装小球容器1个 三种图形镶嵌板：约30*12.2*1cm，木质，底板+3个几何积木 1套 六种图形镶嵌板：约22*5*19*3.5cm，木质，底板+6个几何积木 1套 十种拼图：约30*20cm，木质是二款形状嵌板 1套 | 工业 |
|  | BOBATH床 | 4 | 张 | 技术参数： 1、 环境温度：+5 ℃～+40 ℃； 2、 相对湿度：≤80%； 3、 大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4、电源：AC220 V±22 V、50 Hz±1 Hz。 5、 外形尺寸：196×125×50～80cm，2)床面高度升降范围：50～80cm， 6、前床面翻转角度0°～80°， 7、前床面参考尺寸77×120cm， 8、后床面参考尺寸118×120cm。 9、输入电压220V 50HZ 用途：用于PT训练患床上活动，软瘫期的坐位训练。 | 工业 |
|  | 三段多体位治疗床 | 2 | 张 | 技术参数： 1、电源：AC220V 50Hz 2、额定输入功率：190VA。 3、最大起升重量：200kg。 4、规格（mm）：1970mm×660mm×570mm，允差±5% 5、升降功能：治疗床的床面升降行程为0～300mm范围连续可调，允差±10%。 6、头部段面相对水平面调节角度：-20°～+30°连续可调，允差±3° 7、腰胸段面相对水平面调节角度：0°～+25°连续可调，允差±3° ▲8、下身段面相对水平面调节角度：-25°～+40°连续可调，允差±3° 9、床面升降速度为20mm/s，允差±20%。 10、床面采用优质医疗专用皮革。 11、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手持点动开关，可进行点动升降治疗床面。 12、配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平多体位治疗床面。 13、配有患者呼吸孔。 | 工业 |
|  | 神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 台 | 1、输出通道：三路脉冲输出。 2、交流电压220V，频率50Hz。 3、额定输入功率：35VA。 4、 输出脉冲波形：双向不对称方波 5、输出脉冲频率 模式一：输出载波频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz～5Hz可调，步进0.5Hz，允差±15%； 模式二：输出载波频率为0.5Hz～5Hz可调，步进0.5Hz，允差±15%。 ▲6、输出脉冲宽度 模式一：脉冲宽度为1ms，允差±30%； 模式二：脉冲宽度为10ms，允差±30%。 7、调幅度： 模式一调幅度为100%，允差±5％。 8、输出幅度：分99档可调，最大输出幅度为55V，允差±20％。 9、周期： 模式一：载波周期为2ms，调制波周期为0.2s-2s，允差±15%。 模式二：载波周期为0.2s-2s，允差±15%。 10、治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±30s，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，并停止输出。 ▲11、精巧卡通外观设计，激发儿童治疗积极性。 12、≥10寸真彩液晶触摸显示屏。 | 工业 |
|  | 痉挛肌低频治疗仪 | 1 | 台 | 1、一组两路脉冲输出。 2、电源：a.c.220V，50Hz。 3、额定输入功率：25VA。 4、输出脉冲周期为1s～2s可调，级差0.1s，允差±20％。 5、输出脉冲宽度为0.1ms～0.5ms可调，级差0.1ms，允差±30％。 6、输出波形：矩形波。 7、治疗仪在500Ω的负载电阻下，输出脉冲幅度：0～75V，允差±20%。 8、两路输出电流交替输出，两路之间的延时时间可调。 9、输出延时时间：一组输出的第二路输出比第一路输出延时时间为0.1s～1.5s可调，级差0.1s，允差±20％。 ▲10、误调指示功能：延时时间必须小于脉冲周期，否则，治疗仪不能正常工作，同时屏幕弹窗指示。 11、治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±30s，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，并停止输出。 12、输出端开路时，输出电压峰值应不大于500V。 13、单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。 ▲14、精巧卡通外观设计，激发儿童治疗积极性： 15、≥10寸真彩液晶触摸显示屏，方便操作。 | 工业 |
|  | 脑电仿生电刺激仪 | 1 | 台 | 技术参数： 额定输入功率：90VA;额定电源电压：220V，频率：50Hz。 2、一路磁场输出和一路肢体电刺激输出。 3、尺寸 3.1、主机尺寸、长420mm，宽360mm，高232mm，允差±10%。 3.2、治疗帽 a)大号治疗帽电磁体数量：9个; b)小号治疗帽电磁体数量：6个; c)电磁体大号：外径80mm，厚26mm;小号：外径52mm，厚22mm。允差：±5%。 3.3、电极片尺寸： a、长107mm，宽：72mm;允差±5%; b、长 85mm，宽：55mm;允差±5%; c、长 95mm，宽：60mm;允差±5%。 4、磁场输出性能： 4.1、定频模式：1~6模式可选择固定频率，依次为：5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz允差±10%。 4.2、变频模式：每10s频率自动变动一次，1~6模式依次循环变化，时间允差：±1s。 4.3、输出强度变化：按正弦规律变化。 ▲4.4、峰值磁场强度 a)每个电磁体磁场强度分两档输出：弱档：7mT士2mT;强档：14mT±4mT; b)距离磁体中心5cm以外距离处，磁场强度小于0.5mT。 4.5、振动功能：振动周期2s，允差士5%;振动持续时间0.2s，允差±5%。 4.6、治疗时间：20min和30min两档，允差：士30s;初始默认治疗时间：20min。 ▲5、肢体电刺激： 5.1、载波频率范围：2kHz~10kHz，单一频率允差：±10%。 5.2、载波脉冲宽度：50μs~250μs，允差：±10%。 5.3、载波波形：双向方波。 5.4、调制频率范围：0~150Hz。 5.5、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 5.6、调制方式：连续、断续、变频、交替调制。 5.7、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差：±5%。 5.8、输出电流：在500Ω的负载下，最大可调输出电流90mA，分0~99级可调，允差±10%。 5.9、连续工作时间：应不少于4h。 5.10、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 5.11、肢体电刺激治疗时间：根据处方不同分别为20min或30min，治疗结束，有声音提示，并停止输出。 5.12、刺激仪有35个固定处方。 5.13、电极片辅助温热温度范围：40℃~55℃，分六档可调。 适用范围：适用于脑中风引起的神经功能缺损的辅助治疗。 | 工业 |
|  | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 台 | 技术参数： 1、主机尺寸：长135mm，宽65mm，高23mm，允差±10mm。 1.2、电极线：1300mm，允差±50mm； 1.3、电极片： a）方形电极片：长40mm，宽40mm，允差±5%； b）圆形电极片：Ф25mm，允差±3%。 1.4、治疗模式：连续脉冲治疗模式。 2、GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。 3、独创设计的电极分离技术：EMG和NMES模式使用1电极电缆，更加方便临床操作性，节省换电极时间。 4、低电池报警提示功能。 ▲5、具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示）。 6、充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口。 7、软件控制程序具有数据存储功能。 8、主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到iPad上。 9、最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。 10、反馈阈值：10μV～1000μV。 11、分辨率(测量灵敏度)：1μV。 12、通频带20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。 13、电源 电源充电器输入交流100V～240V，50Hz/60Hz，0.3A;输出5V，1.2A;内部电池：DC7.4V，容量：600mAh。 14、安全等级：内部供电BF类型。 15、工频陷波器 刺激仪应有50Hz陷波滤波器，衰减后幅值应不大于5uV(峰-谷值)。 16、 ETS（触发电刺激）模式性能： a) 频率(FQ)：2Hz～100Hz可调，2Hz～5Hz级差1Hz；5Hz～100Hz级差5Hz，允差±0.5Hz或±10%取大值； b) 输出波形：双向方波； c) 阈值（HTR）：10μV～1000μV可调，级差10μV，允差±2μV或±10%取较大值； d) 触发后延时输出时间（WT）：0.1s～4.0s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取较大值； e) 启动后输出持续时间（TD）：0.0～4.0s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取较大值； f) 脉冲宽度：200μs，允差±10%； g) 输出峰值电流：0～60mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～21mA，级差0.5mA；21mA～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取较大值。 17、NMES模式性能 a）输出波形：双向平衡波； b）机内共有4个固定处方，1个自定义处方，自定义可设定参数如下： c）频率（FQ)2Hz～100Hz，级差1Hz，允差±0.5Hz或±10%取较大值; 1）单个脉冲持续时间(PD)50μs～450μs可调，级差1μs，允差±10%; 2）脉冲串持续时间（WT）1s～100s，级差1s，允差±10%; 3）脉冲串间隔时间（RT）1s～100s，级差1s，允差±10%； 4）上升时间（RU）与下降时间（RD）之和不大于脉冲串持续时间，允差±10%； 5）治疗时间（Time）：1min～120min可调，步进为1min，允差为±30s。 d）输出峰值电流：0～60mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～21mA，级差0.5mA。21～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取较大值。 18、GAME模式 a) 守护森林：当力度达到阈值，触发绳子滑动，打中箱子，使物品落下砸中鬼怪； b) 环球旅行：当力度达到阈值，触发热气球飘向空中，否则下落飘在海面上； c) 舞动旋律：当力度达到阈值，触发旋律线跳跃； d) 笑对生活：当力度达到阈值，人脸图案转为笑脸，否则转为悲伤图案； e) 智能拼图：当力度达到阈值，屏幕出现一个小图案，多次触发后，小图案拼成一个完整图案，游戏完成。在游戏过程中，如果停止训练，原来拼出的小图案会逐渐消失； f) 保卫家乡：当力度达到阈值，触发射击，击中僵尸，反之被僵尸击败。 | 工业 |
|  | 功能性电刺激仪 | 1 | 台 | 1、三路脉冲输出； 2、交流电压220V，频率50Hz； 3、额定输入功率：50VA； 4、输出脉冲频率从2Hz～160Hz范围内可调，允差±20％； 5、输出脉冲宽度60μs～520μs范围内可调，允差±20％； ▲6、输出脉冲幅度：0～75V范围内可调，允差±20％； ▲7、输出脉冲波形：双向不对称脉冲波； 8、治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10％； 9、具有连续输出、慢速断续输出及快速断续输出三种治疗模式； 10、硅胶电极尺寸：圆形电极Φ40mm，方形电极：长80mm，宽40mm，允差±5%；自粘电极尺寸：长40mm，宽40mm，允差±5%； 11、外形尺寸：379mm×308mm×144mm；允差±10%； ▲12、≥10寸真彩液晶触摸显示屏，方便操作； 13、个性化外观设计； | 工业 |
|  | 经颅磁刺激仪 | 1 | 台 | 主要技术参数要求 1、刺激发生器（主机） 最大刺激频率：50Hz，0Hz～50Hz可调刺激频率调节：脉冲频率在1Hz以下时调节步长为0.1Hz，超过1Hz时步长为1Hz。 温度显示与控制保护：≤41℃ 具备TTL触发接口：可兼容国内外主流的EMG、EEG等设备。 ▲主机与线圈连接采用插拔式设计，无需拆机即可更换线圈；且主机兼容：液冷、自然冷、风冷三种不同类型线圈。 内置MEP模块，可快速检测上下肢运动诱发电位。 2、TMS管理软件 支持多种刺激模式包括：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式，爆发刺激模式，成对脉冲刺激模式，各模式可自由调整。 可进行刺激参数的选择设置，设置刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、串间歇时间等。 脉冲可设置强度递增式释放，强度从运动阈值(MT)的0-200%可调，使病人能更快的适应治疗。 ▲系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。 报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板。 具备HIS接入功能，直接调用HIS的患者信息；便于医生工作和保留完整的数据。 3、刺激线圈 符合《中华人民共和国医药行业标准YY/T 0994-2015》磁刺激设备最大磁感应强度应不小于1T。 线圈自带显示屏实时呈现温度和强度，可单手调节强度大小，快速检测运动阈值。 ▲脉冲输出自动计数功能，客观评估线圈使用寿命。 磁感应强度最大变化率：10～50KT/s 脉冲上升时间：40～120μs 双向波单边脉冲宽度：100～200μs 推车及支臂 4.1) 原装配置专业台车，保证安全 4.2)万向可调节线圈固定支臂， 360度旋转调节高度可调，长度≥1米。 4.3)支臂可固定于推车左/右两侧，方便推到床旁治疗。 三、主要配置 1; 刺激发生器; 1台. 2; 刺激线圈; 1个. 3; 电脑; 1台. 4; S系列推车; 1台. 1; 刺激线圈支架; 1个. 6; 信息管理系统软件; 1套. 7; S系列 附件包; 1套. | 工业 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25日内。 二、交货时间：自签订合同之日起30日内交货，并安装调试完毕且通过验收。 三、交货地点：采购人指定地点 四、验收标准、规范： 1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前两年内生产的机型。 2、本项目中的货物，投标人投标时可提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件）。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 3、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 4、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 5、本采购文件的相关要求。 6、国家相关法律、法规、标准和规范等 ▲ 五、售后服务要求： 1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。 2、质保期：自验收合格之日起1年。 质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由投标人负责，质保期内的质量责任由中标人承担；由于设备质量造成的安全事故由中标人承担；质保期内货物故障后中标人承诺免费更换新件。 3、服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场。 4、备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件 5、设备安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。设备安装后，供应商安装工程师为用户提供为期3天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作设备，熟练使用设备的各种功能。 6、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 7、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，投标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由投标人自行承担。 8、其余按厂家承诺进行。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 ▲2、付款方式： 签订合同后五个工作日内预付30%，余款三年内付清。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明 □本表的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、核心产品：本项目核心产品为第24项货物“三维上肢康复机器人 ”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 资料要求 | ▲1. 供应商投标产品如属于二、三类医疗器械的，投标文件中提供所投标产品有效的医疗器械注册证复印件。 2.供应商可在投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 3.为了防止虚假应标，项目结果公示期间，若有异议，采购人有权要求拟中标（成交）方提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。 4.供应商所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。 |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

）

》

| ） |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

；

）

）

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

》

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.1 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 详见招标公告。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[投标截止之日前12个月内任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前12个月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[投标截止之日前12个月内任意一个月的财务状况报告复印件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、中小企业声明函；（必须提供，否则作无效投标处理） 8、具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、项目实施组织方案及售后服务承诺书；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； 4、产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1.投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日。 |
| 18 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。 |
| 20 | 投标文件电子版要求 | 1. 投标文件电子版要求：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写（第六章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则投标文件按无效响应处理。 2. 投标文件电子版密封方式：电子投标文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云平台”投送。 ▲未传输递交电子投标文件的，竞标无效。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录方式 | 在查询网站中直接查询记录。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | 详见第四章 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | ☑随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） □其他方式： |
| 35 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西国建项目管理有限公司 ； 联系电话：0771-4915533 通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼 （2） 德保县妇幼保健院 ； 联系电话： 0776-3822834 ， 通讯地址： 百色市德保县城关镇南隆路130号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日08 时 30 分到 12 时 00 分， 15 时 00 分到 18 时 00 分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄信息： 名称：德保县政府采购管理办公室 地址：德保县财政局大楼 联系电话：0776-3821171 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 1、☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）计算收取。 □固定采购代理收费 。 2、采购代理服务费收取标准： （1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）收费标准，按差额定率累进法计取采购代理服务费。 （2）代理服务收费标准 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西国建项目管理有限公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行 银行账号：8001 1543 5100 037 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.投标文件电子版要求

详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至““广西政府采购云平台””。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告）

22.2“广西政府采购云平台”收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.4投标人已经被推荐为第一中标候选人后撤回投标或放弃中标并给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云平台”选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。未在规定时间内解密的，视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（4）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同并给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

36.6政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.7采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.8如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.9采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http：//zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分，按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评标委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 | 评分类型 | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）满足招标文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。 （2）价格分计算公式： 价格分=(基准价／报价)×30分 |  |
| 22 | 技术分 （满分66分） | 设备性能分（满分34分） | ①由评标委员会在打分前根据招标文件技术要求，对投标产品的关键性参数(货物需求表中的“▲”条款)进行评分。“▲”条款未提供相关证明材料的，每少一项扣0.5分，扣完本项分数为止。（相关证明材料为第三方机构检测、测试报告、认证证书、产品彩页或第三方权威机构出具的证明文件并加盖投标人公章），本项满分22分。 ②产品技术综合评价分（满分12分） 由评标委员会在打分前根据招标文件技术参数需求，依据各投标人技术响应情况确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内并独立打分（正偏离须提供相关证明材料，未提供相关证明材料的不认可；相关证明材料为第三方机构检测、测试报告、认证证书、产品彩页或第三方权威机构出具的证明文件并加盖投标人公章） 一档（3分）：关键性指标参数满足采购文件要求（技术参数无负偏离），且关键性指标参数有1-2项优于采购文件要求的进入一档。 二档（6分）：关键性指标参数满足采购文件要求（技术参数无负偏离），且关键性指标参数有3-4项优于采购文件要求的进入二档。 三档（9分）：关键性指标参数满足采购文件要求（技术参数无负偏离），且关键性指标参数有5-6项优于采购文件要求的进入三档。 四档（12分）：关键性指标参数满足采购文件要求（技术参数无负偏离），且关键性指标参数有7项及以上优于采购文件要求的进入四档。 |  |
|  |  | 实施方案分（满分16分） | 一档（3分）：投标人能提供简单的实施方案的，基本满足招标需要的； 二档（6分）：投标人能提供简单的实施方案的，满足招标需要，有简单的实施方法及保障措施。 三档（9分）：投标人能提供比较详细的实施方案，有具体的实施方法及保障措施。有项目组织管理机构；能说明人员安排及施工进度安排，方案可行、科学合理的。 四档（13分）：在满足三档的基础上，投标人能提供详细的实施方案。详细说明各个阶段工作安排；明确项目实施的重点难点及解决办法；有具体的质量保障措施；具有较完备的管理组织、项目实施规范和管理制度。 五档（16分）：在满足四档基础上，投标人提供详细而合理的各类应急预案，确保项目在计划工期内完成，项目实施方案表述清晰、完整、合理，可操作性强；有完善的质量管理制度和措施；有完善的保密管理制度和措施，制度完善；有明确的相关岗位人员，有明确的质量管理和技术管理机构及人员，人员配备和设备投入合理，满足本项目总体要求。 |  |
|  |  | 售后服务方案分（满分16分） | 从投标人的售后服务（包括售后服务网点、本地化服务、到达现场时间、解决故障时间、替代品、培训等）优异程度进行综合评定。 一档（3分）：有质量保证措施、售后服务承诺较简单；售后响应时间不及时或较慢，无具体承诺或不适用，服务内容、保障措施简单； 二档（6分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，有具体承诺，服务内容、保障措施较为详细，具有本地化服务； 三档（9分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体，具备本地化服务、培训方案。 四档（13分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施详细、具体，区内设立有售后服务网点、本地化响应程度高，培训方案有针对性。 |  |
|  |  |  | （2）承诺更长保修期：在满足商务要求中的免费保修期后，投标人承诺免费保修期每延长半年增加1.5分（满分3分） |  |
| 33 | 商务分（满分4分） | 履约能力分（满分2分） | 投标人或核心产品生产厂家提供有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等证书的每一项得1分，满分2分。（以证书复印件为准，证书必须在有效期内，加盖投标人单位公章）； |  |
|  |  | 政策分（满分2分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.5分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.5分，满分1分。 （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

## 第四节 中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

（二）最低评标报价法

1.评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

“广西政府采购云平台”合同编号：

广西壮族自治区政府采购

（项目名称）         合同

项目编号：

计划编号：

采购人：

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

目  录

一、广西壮族自治区政府采购合同书

二、合同附件

1、中标通知书

2、招标项目采购需求

3、招标文件的澄清和修改（如有请提供）

4、资格声明函

5、开标一览表

6、商务条款偏离表

7、货物需求偏离表

8、售后服务承诺

9、中标供应商澄清函（如有请提供）

10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：

采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

分标

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：         不限         。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输及损耗已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵交货地点  。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方需求要求  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

第九条　 履约保证金

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的20%的管理费。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。一方对货物质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对货物质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、中标通知书

2、招标项目采购需求

3、招标文件的澄清和修改（如有请提供）

4、资格声明函

5、开标一览表

6、商务条款偏离表

7、货物需求偏离表

8、售后服务承诺

9、中标供应商澄清函（如有请提供）

10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方一份，代理机构一份，合同签订后二个工作日内在“广西政府采购云平台”进行合同备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件I：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（采购项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金额 | 与合同约定 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购人1份、中标人1份、采购代理机构1份）。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面格式

（公开、邀请招标货物类投标文件格式范本）

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： |  |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、中小企业声明函……………………………………………………………………（页码）

八、具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）……（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_ (项目名称)         _    _（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则投标无效。

投标人名称(公章)：                                     年    月    日

七、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

八、具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.应写明投标文件对商务条款的响应和偏离情况；

3.应对照招标文件“第二章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的商务条件做出了实质性的响应，并申明商务条文的响应和偏离。特别对有具体商务要求的，投标人必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”的，将导致投标文件无效。

4.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

六、投标人类似的业绩证明文件

（如有请提供相关业绩，根据评分办法要求自行列表）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施组织方案…………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.应写明投标文件对技术条款的响应和偏离情况；

3.应对照招标文件“第二章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术条件做出了实质性的响应，并申明技术条文的响应和偏离。特别对有具体技术条款要求的，投标人必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”的，将导致投标文件无效。

4.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施组织方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

一、投标函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：                                项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 标的名称 | 品牌（如有）、生产厂家 | 规格型号 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空， 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体牵头人公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，具体填写标的名称、生产厂家、规格型号，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。