竞争性磋商文件

项目编号：GXZC2024-C3-006501-CGZX

项目名称：广西民族大学保洁服务及综合物业服务过渡期采购

采 购 人：广西民族大学

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2024年12月

目 录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	6

第三章  采购需求	17

第四章  竞争性磋商响应文件格式	189

第五章  合同主要条款	197

第六章  评标方法及评分标准	202

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 广西民族大学保洁服务及综合物业服务过渡期采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取采购文件，并于2024年12月25日 10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-C3-006501-CGZX

项目名称：广西民族大学保洁服务及综合物业服务过渡期采购

预算总金额（元）：2496000.00元

采购需求：

标项1：

标项名称: 相思湖校区过渡期保洁服务

数量:1

预算金额（元）:720000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：相思湖校区过渡期保洁服务。详见招标项目采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起

本标项不接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项2：

标项名称: 思源湖校区过渡期综合物业服务

数量:1

预算金额（元）: 704000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：思源湖校区过渡期综合物业服务1项。详见招标项目采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起

本标项不接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项3：

标项名称: 武鸣校区过渡期综合物业服务

数量:1

预算金额（元）: 1072000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：武鸣校区过渡期综合物业服务1项。详见招标项目采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起

本标项不接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2024年12月25日至2025年1月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：登录广西广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：竞争性磋商公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年1月9日 10:00（北京时间）

地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、响应文件开启

开启时间：2025年1月9日 10:00 （北京时间）

地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金（人民币）：0.7万元（分标1）；0.7万元（分标2）；1万元（分标3）。(必须足额交纳)
（1）磋商保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，磋商供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将磋商保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心；

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；

银行账号：20009101040051648。

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，磋商供应商应于提交磋商响应文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式： 地址：广西南宁市星湖路22号； 电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。

4.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA证书申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）。

（5）因未注册入库、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当、CA证书逾期等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西民族大学

地    址：广西南宁市大学东路188号

项目联系人：梁玉就

项目联系方式：0771-3265816

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：南宁市星湖路22号

项目联系人：陈子希

项目联系方式：0771-8600435

广西壮族自治区政府采购中心

2024年12月25日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西民族大学保洁服务及综合物业服务过渡期采购 项目编号：见竞争性磋商公告 |
| 2 | 供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 |
| 3 | 报价：磋商供应商就《采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 响应文件的上传和提交： 本项目通过“广西政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线磋商响应（电子标），磋商供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.磋商供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“政府采购云平台”，否则磋商无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 5 | 提交响应文件截止时间：见竞争性磋商公告 |
| 6 | 响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。 |
| 7 | 保证金：见竞争性磋商公告。 |
| 8 | 磋商时间：2025年1月9日 时整截标后 磋商地点：广西南宁市星湖路22号，广西壮族自治区政府采购中心评标室（本项目实施电子标，不要求供应商到达磋商现场） |
| 9 | 评审方法：综合评分法（详细见第六章） |
| 10 | 响应文件形式：磋商供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| 11 | 响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
| 12 | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 13 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果磋商单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，磋商单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| 14 | 电子加密响应文件的解密： 磋商开启后，本中心将向各参与磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |

供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

1.1项目名称：广西民族大学保洁服务及综合物业服务过渡期采购

本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西民族大学

2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件

3.1供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）。

4. 磋商费用、竞争性磋商公告、竞争性磋商文件的澄清和修改

4.1磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性磋商公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxzfcg.gxzf.gov.cn）。

4.3竞争性磋商文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现采购需求中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性磋商文件的供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清和修改对供应商编制响应文件造成实质影响的，在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间五日前（不足五日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间一日前，将变更时间通知所有竞争性磋商文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。

二、竞争性磋商响应文件的编制

5. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

5.1磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商的责任。

5.2响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。

5.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由磋商供应商承担。

5.4竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.5.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]

5.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,磋商小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件）

1）磋商书；（附件一）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件三）；[必须提供]

3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件[委托代理时必须提供]；[附件四]；

4）法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人(负责人)参加磋商时，必须提供]

5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件。[必须提供]；

②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供]

6)财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

8）响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件五）【格式自拟，必须提供】

（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：供应商在本项目磋商截止时间前10日内,进入供应商基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只设置截止时间，截止时间为本项目磋商截止时间前10日至磋商截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。）

11）服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的服务和承诺）[格式自拟，必须提供]；

12）服务检验、测试、验收执行的标准；

13）服务获奖证书；

14）服务保证措施；

15）供应商认为需要提供的有关资料。

16）中小型企业声明函（附件六）[必须提供]。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。

7.3供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

7.4报价：供应商就《采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性磋商响应文件的份数、上传、提交、修改、撤回、解密

8. 竞争性磋商响应文件的份数、上传、提交、解密

见须知前附表

9. 磋商响应文件的修改和撤回：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

10.保证金说明及要求

10.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。

10.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式交纳。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性磋商。

10.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：广西南宁市星湖路22号。

10.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后五个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

10.6对应交未交保证金的竞争性磋商响应文件，将会在评审中按照无效竞争性磋商响应文件处理。

（说明：评审时，磋商小组将以本中心财务室编制的《竞争性磋商文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

10.7供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在竞争性磋商有效期内撤销竞争性磋商响应文件的；

（2）供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5） 磋商文件规定的其他情形。

注：供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、磋商程序及评审方法

1、未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。

2、有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3、有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动；

4.其他磋商无效的情形：

（1）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性磋商响应文件；

（3）磋商供应商在线制作竞争性磋商响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5、被拒绝的响应文件为无效。

供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

11.1第一轮磋商

（一）磋商准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子磋商，磋商供应商的法定代表人或其委托代理人应做好磋商准备，准时在线参加电子磋商会议，随时关注磋商进度。

（二） 第一轮磋商程序：

1.磋商会由本中心主持，主持人宣布磋商会议开始；

2.主持人介绍参加磋商会的人员名单；

3.主持人宣布磋商会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.磋商及评审程序

（1）在磋商开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对磋商响应文件进行解密；

（2）由磋商小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效磋商供应商磋商响应文件无效理由，有效磋商供应商进入磋商程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（5）当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的12.4、12.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

11.2竞争性磋商文件变动

⑴第一轮磋商结束后，各供应商退场等候，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮磋商

磋商小组集中就重新提交的响应材料或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行磋商。

磋商后，在询标规定时间内供应商根据磋商小组统一整理的磋商记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的11.4、11.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子磋商过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

11.4最后报价及成交候选供应商推荐

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当明确不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5供应商的报价均超过了政府采购预算（最高限价），采购人不能支付的，磋商活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

11.8终止竞争性磋商采购活动

在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的。（符合磋商文件规定的特殊情形除外；符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形除外；符合财库〔2015〕124 号文件规定情形的除外。）

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

六、确定成交供应商办法

12.1 根据以下原则确定成交供应商：

12.2响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

七、成交结果公告

13.1本中心在评审结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，成交供应商确定后二个工作日内，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本中心提出质疑。本中心将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对本中心的答复不满意或者本中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部 0771-8600453

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544

八、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起二十五日内与采购人签订协议。采购人另有要求的，按要求执行。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，

磋商小组不得再与供应商进行任何形式的磋商。

十、其他事项

16.1解释权

本竞争性磋商文件解释权属本中心。

16.2 有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600351

传    真：0771-8600305

# 第三章  采购需求

# 广西民族大学保洁服务及综合物业服务过渡期采购需求

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理行业【划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）】。

分标1

分标名称：相思湖校区过渡期保洁服务

本分标最高限价为：720000.00元。

采购需求：

一、基本情况

广西民族大学相思湖校区位于广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路188号，校园规划净用地面积约687661.63平方米（约1031.48亩）；本项目主要建筑90栋，总建筑面积约433925.19平方米，各楼栋信息详见（表-01）【不含附属中学、附属小学、附属幼儿园、商业铺面、8坡游泳馆、1坡学术交流中心（相思湖国际大酒店）等物业，且不含教职工住宅区物业】；其他指标：项目的建筑密度为16.92%；容积率为0.894；绿地面积480862.28平方米（含水景面积69042.89平方米）。项目业态类型为教育、实验实践、办公用房、宿舍公寓、体育运动场馆，包含道路、桥梁、绿地、水域、停车场库、供电水汽设施、校门等配套的设施设备及相关场地。

相思湖校区图（图-01）

注：上图红圈范围内，为相思湖校区教职工住宅区，教职工住宅还包含红圈范围外的4坡2栋1楼及负楼，5坡1栋平房部分周转房。

主要建筑物面积一览表

| 序号 | 楼栋名称 | 建筑面积㎡ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1坡8栋邑苑1 | 986.04 |
| 2 | 1坡9栋邑苑2 | 999.26 |
| 3 | 1坡10栋邑苑3 | 1035.69 |
| 4 | 1坡变电房 | 31.60 |
| 5 | 1坡东大门 | 112.82 |
| 6 | 1坡东大门附楼 | 1069.88 |
| 7 | 1坡国际交流处 | 1123.61 |
| 8 | 1坡科技楼 | 4654.27 |
| 9 | 1坡创新楼 | 6337.86 |
| 10 | 1坡民族工艺楼 | 131.38 |
| 11 | 1坡求是楼 | 3518.15 |
| 12 | 1坡逸夫楼 | 9695.80 |
| 13 | 1坡招待所 | 1971.62 |
| 14 | 1坡专家楼 | 788.87 |
| 15 | 2坡行政办公楼 | 2884.58 |
| 16 | 2坡旧图书馆 | 5110.27 |
| 17 | 2坡南大门 | 360.00 |
| 18 | 2坡新图书馆 | 28968.00 |
| 19 | 2坡资料中心 | 2472.68 |
| 20 | 3坡1号变电房 | 226.31 |
| 21 | 3坡2号变电房 | 100.44 |
| 22 | 3坡博达楼 | 5936.89 |
| 23 | 3坡博识楼 | 5081.71 |
| 24 | 3坡博识楼北面专变 | 98.40 |
| 25 | 3坡大礼堂 | 2893.71 |
| 26 | 3坡公厕 | 89.98 |
| 27 | 3坡管理学院平房 | 248.47 |
| 28 | 3坡管理学院教学楼 | 2637.41 |
| 29 | 3坡礼堂西侧水泵房 | 62.35 |
| 30 | 3坡文科综合实验训练中心大楼 | 36868.97 |
| 31 | 3坡文学院办公楼 | 905.00 |
| 32 | 3坡文学院教学楼 | 2637.47 |
| 33 | 3坡校友楼 | 4886.86 |
| 34 | 3坡学友楼 | 16262.37 |
| 35 | 4坡21.22号变电房 | 110.02 |
| 36 | 4坡1栋学生公寓 | 3694.60 |
| 37 | 4坡2栋学生公寓 | 4411.51 |
| 38 | 4坡3栋学生公寓 | 3421.57 |
| 39 | 4坡4A栋学生公寓 | 4830.80 |
| 40 | 4坡4B栋学生公寓 | 3830.80 |
| 41 | 4坡5栋学生公寓 | 3978.11 |
| 42 | 4坡6栋学生公寓 | 4329.31 |
| 43 | 4坡7栋学生公寓 | 4021.12 |
| 44 | 4坡8栋学生公寓 | 3571.30 |
| 45 | 4坡9栋学生公寓 | 4293.37 |
| 46 | 4坡10栋学生公寓 | 3682.57 |
| 47 | 4坡11栋学生公寓 | 17067.49 |
| 48 | 4坡12栋学生公寓 | 16962.70 |
| 49 | 4坡13栋学生公寓 | 20898.88 |
| 50 | 4坡大学生活动中心 | 5950.00 |
| 51 | 4坡变电房 | 49.80 |
| 52 | 4坡平房北侧 | 39.31 |
| 53 | 4坡平房西侧 | 45.24 |
| 54 | 4坡平房南侧 | 134.47 |
| 55 | 4坡食堂 | 10209.20 |
| 56 | 5坡1栋学生公寓 | 4110.78 |
| 57 | 5坡2栋学生公寓 | 2975.36 |
| 58 | 5坡3栋学生公寓 | 3142.36 |
| 59 | 5坡4栋学生公寓 | 3572.38 |
| 60 | 5坡5栋学生公寓 | 4052.38 |
| 61 | 5坡6栋学生公寓 | 3672.77 |
| 62 | 5坡7栋学生公寓 | 3540.51 |
| 63 | 5坡电信楼 | 286.14 |
| 64 | 5坡公厕 | 21.92 |
| 65 | 5坡国际教育综合楼 | 27171.10 |
| 66 | 5坡基地楼 | 3273.53 |
| 67 | 5坡博雅楼 | 2685.18 |
| 68 | 5坡配电房 | 23.02 |
| 69 | 5坡食堂 | 2803.70 |
| 70 | 5坡民族食堂 | 1178.62 |
| 71 | 5坡红豆轩 | 866.14 |
| 72 | 5坡水电维修中心1 | 264.76 |
| 73 | 5坡水电维修中心2 | 474.70 |
| 74 | 6坡篮球馆（球类馆） | 3023.53 |
| 75 | 6坡配电房 | 159.75 |
| 76 | 6坡球场附属楼 | 44.73 |
| 77 | 6坡球场器材室 | 197.99 |
| 78 | 7坡5栋教学楼 | 1101.77 |
| 79 | 7坡1栋学生公寓 | 3119.05 |
| 80 | 7坡继续教育学院楼 | 3286.36 |
| 81 | 7坡留学生公寓楼 | 47902.72 |
| 82 | 7坡污水处理站1 | 23.07 |
| 83 | 7坡污水处理站2 | 200.03 |
| 84 | 7坡校医院1 | 2747.40 |
| 85 | 7坡校医院2 | 159.43 |
| 86 | 8坡侧门 | 79.03 |
| 87 | 8坡网球馆 | 16083.10 |
| 88 | 9坡1栋学生公寓 | 2417.05 |
| 89 | 9坡法学院教学楼 | 3128.95 |
| 90 | 6坡文化研习基地 | 19415.00 |
|  | 汇总 | 433925.19 |

二、服务区域

1、校内所有已投入使用的办公楼、教学楼、学生公寓楼、留学生公寓楼以及教辅场所的公共区域(含门厅、楼道、走廊、护栏、天花板室内外玻璃及周边环境）；

2、校内所有草坪、绿地、道路路面以及道路两侧绿化带；

3、校内所有停车场（含地下室停车场）、大丰球场、七坡球场、灯光球场、田径场、五坡文化广场、四坡和六坡拆除区域及周边环境；

4、游泳池、老年活动中心、体育馆周边环境卫生；

5、校内所有宣传栏、垃圾桶、路灯、路牌、雕塑及其他公共设施；

6、科技楼报告厅、大礼堂室内；

7、留学生公寓301来华留学生服务中心、302接待室、303国学教室（一）、304国学教室（二）、305国学教室（三）、306留学生联谊会、311排练室（一）、312排练室（二）、315会议室、316多媒体教室、318展示厅、322多功能大教室；读书吧、咖啡角、国旗区；

7、学校内湖：相思湖、水谢亭湖；

8、校内所有公用卫生间；

9、学校每个校门外与市政道路交接点；

10、清除从办公室、实验室、教室、学生寝室、校医院等室内清理出来的垃圾；

11、校内所有分类垃圾和绿化垃圾以及废旧家具大件垃圾的清运；

12、以下范围卫生保洁服务不属于本次采购范围：教职工宿舍区的公共区域、食堂内部卫生、幼儿园、小学、中学内卫生。

三、校园保洁要求

1、校园公共场所卫生保洁要求

1.1 广场、场馆、草坪、绿地等公共场所：每天至少打扫 1 次，巡查清理；

1.2 地面每天清扫 2 次以上，主干道每天 6：00 和 13：00 开始清扫，然后巡回保洁；

1.3 路面及路沿石、雕塑、凉亭每月至少用高压水枪冲洗 1 次；

1.4 明沟每天至少清扫 1 次，每周至少冲洗 1 次；

1.5 公共场所的宣传栏、公用电话亭、路灯、路牌、雕塑、绿化盆景及其他工艺和公共设施，每周至少清洁 2 次；

1.6 果皮箱、垃圾桶每天清理 1 次，每周清洗 1 次；

1.7 校园道路上的砖、瓦碎片及小石头等要及时清除。

2、教学楼楼道、门厅、电梯间、公共走廊通道及周边卫生保洁要求

2.1 清扫、清理垃圾每天至少 2 次；

2.2 楼梯、走廊、大厅每月至少用高压水枪冲洗 1 次；

2.3 电梯间内、楼梯扶手及护栏，每天至少擦拭 1 次；

2.4 大门玻璃门窗每周至少清洁 1 次；

2.5 路灯、天花板清除灰尘和蜘蛛网至少每月 2 次；

2.6 明沟清扫每天至少 1 次，冲洗至少每周 1 次。

3、报告厅、大礼堂等室内卫生保洁要求

3.1 日常清扫地面（包括拖地）每天至少 1 次，如果召开会议，应按要求增加清扫次数；

3.2 讲台及桌椅每周至少擦拭 2 次；

3.3 室内设备表面清洁、玻璃门窗、窗台、室内灯具、电扇每周至少清洁 1 次；

3.4 天花板上的灰尘和蜘蛛网每月至少清扫 2 次。

4、学生公寓楼保洁要求

4.1 楼梯、走廊、大厅、电梯间内、顶楼屋面：每天至少打扫 1 次；

4.2 楼梯、走廊、大厅每月至少用高压水枪冲洗 1 次；

4.3 扶手、栏杆、墙壁表面：每周至少抹洗 2 次；

4.4 楼房周围卫生：每天至少打扫 1 次；

4.5 垃圾桶（筐）：每天清理 2 次、至少擦洗 1 次。

5、学校内湖保洁要求

5.1.相思湖保洁要求

5.1.1每天沿湖岸巡查一次，检查是否存在污水排口和污水溢流口，是否有新增排口向湖内排放生活、工业、医疗、施工等污水，发现问题及时上报；

5.1.2每天检查湖水水位，发现水位低的及时上报；

5.1.3每天沿湖岸巡查一次，检查生态浮岛是否保持清洁,是否有影响景观的杂物、干枯枝叶、树挂、乱涂乱画、乱栓乱挂、乱停乱放、乱搭乱建等现象；

5.1.4每周沿湖岸巡查一次，检查警示牌、救生设备时否完好，如有损坏及时修复。各种与项目无关的张贴物或设施是否及时清除。

5.1.5每天上午、下午各打捞水面垃圾、落叶一次，并将打捞收集上来的垃圾转移至指定位置；

5.1.6人工生态浮岛及水生植物每周至少修剪一次，缺株及时补种，枯叶病叶及时清理。人工生态浮岛保持整齐；

5.1.7水底垃圾、青苔、死鱼等定期清理；

5.1.8保洁人员使用的工具应集中整齐存放在指定的地方，不能随意乱放。

5.2 水谢亭湖保洁要求

5.2.1 水面清洁 每天使用粗孔捞网打捞垃圾、落叶及较大漂浮物，使用孔隙 100 目左右的细孔捞网打捞漂浮水面的灰尘及油沫。当水面较开阔时，采用垃圾挡网将水面垃圾（油沫、树叶、断草等）收拢汇集后集中打捞。必要时可使用垃圾挡网对景观要求较高的区域进行隔离保护，确保重要区域无垃圾漂浮。

5.2.2 沉水植物维护 （1）采用锯齿镰刀对小面积杂草进行收割，并在收割区域的下风口设置垃圾拦网，集中打捞割断的杂草并及时清运到倾倒地点；浅水区（水深 1.20m 以下）长出水面的杂草，可使用割草绳进行大面积收割，提高工作效率。收割的杂草需当日打捞出湖区，禁止长时间堆积在船上。（2）向湖区投放适量的草食性鱼类，科学选择鱼类种类，并计算投放量，通过下行效应控制部分疯长的沉水植物。

5.2.3 鱼类控制 每周使用地龙和粘网调查鱼类种类和数量，估算项目水体中的不同品种鱼类数量，清除数量过多的鱼类。

5.2.4 螺类控制 使用围隔隔离的方式对岸带进行隔离，阻止福寿螺产卵。大面积湖区投放食螺鱼类控制螺类数量。及时清除螺卵，春夏秋三个季节，每天清理一次岸边螺卵，冬季每 3 天清理一次螺卵，清理螺卵的同时，打捞岸边的成螺。

5.2.5 病虫害防治 每天需对打捞的水草断叶进行仔细观察、辨别，查看水草断口形状，如发现水面出现少量有啃痕卷曲状叶片时，要重点进行卷叶虫防治工作，及时喷洒杀虫剂，防止虫害蔓延。

5.2.6 维护湖内生态系统稳定 （1）春季是水草生长的旺盛季节，同时青苔、杂草等生长很快，应及时清除杂草、青苔，防止其阻碍沉水植物的生长，保持水体的景观。春季气温回升和雨季来临时，水生植物生长迅速，需除去青苔和杂草。春季也是各鱼类快速繁殖和生长，特别是草食性鱼类，鱼类数量过度，会造成水体生态系统失衡，影响水生植物的生长和水体的透明度，所以必须对鱼的种类和数量进行调控。（2）夏秋季水生植物生长旺盛，降雨

频繁且量大，故每天需进行水面清洁工作，定期检测水体水质，根据水质变化情况做相应调整工作重点，需要特别注意的是 4 月份、10 月份两个月为地区雨季旱季转换特别快，同时温度变化明显，要及时采取措施，应对水体可能出现不良变化。（3）冬季维护主要是水质检测和水面保持清洁工作。对部分影响景观的水生植物等进行收割，观察并调整耐寒植物的数量与比例。

5.2.7 湖水水位小于 50 厘米时及时加水。

6、公共卫生间保洁要求

6.1 每天清扫 4 次以上，第 1 次必须在上午 8∶00 前做好，同时根据卫生间不同设施进行保洁，包括用水及时冲洗大小便池（器），擦拭洗手盆、水龙头、台面、镜面、排气扇等；

6.2 洗手间大门：每天清擦一次，每周用清洁剂洗抹二次；

6.3 洗手间门窗、窗台、墙角、风口、天花板等：做到及时保洁；

6.4 洗手间地面：每次清洗后用干拖把拖干，保持干燥、干净；

6.5 洗手间灯饰：每天保洁，每月用干毛巾抹擦灯饰；

6.6 洗手间内玻璃镜面：每天随时清抹，每周用玻璃清洁刮四次；

6.7 便池（器）、坐厕、洗手盆：每天用清洁剂清洗，每周用强力除渍剂去除尿垢黄斑，不得有污渍，如发现应及时用清洁剂清洗干净；

6.8 洗手间隔断：每天保洁，每周用清洁剂洗抹二次；

6.9 垃圾篓：每天清倒两次，并更换垃圾袋；

6.10 其它：定期放除臭丸，保持卫生间内的空气清新，无异味，排污管道要通畅；

6.11 接到投诉、自查发现公共卫生间排水排污管发生堵塞时应及时通报维修部人员进行疏通。

7、图书馆保洁区域及要求

7.1 图书馆卫生间的保洁

7.1.1 图书馆西面一楼至九楼卫生间保洁。

7.1.2 图书馆东面二楼至十三楼卫生间保洁。

7.2 相思湖校区图书馆电梯间的保洁

7.2.1 图书馆东面一部电梯间保洁。

7.2.2 图书馆中区四部电梯间保洁。

7.3 图书馆楼梯、护栏、走道的保洁

7.3.1 图书馆西面一至九楼楼梯、护栏、走道保洁。

7.3.2 图书馆中区负一至十三楼楼梯、护栏、走道保洁。

7.3.3 图书馆东面一至十三楼楼梯、护栏、走道保洁。

7.3.4 图书馆南面大台阶、二楼阳台走廊保洁。

7.3.5 图书馆西面一楼密集书库外走廊保洁。

7.4 阅览室的保洁

7.4.1 图书馆二楼中区大堂、西面现刊报纸的阅览区走廊保洁。

7.4.2 图书馆四楼东面越南语、东盟综合、西面诗琳通泰文、通用语的阅览区走廊保洁。

7.4.3 图书馆五楼东面人文社科、西面史学民族学人类学、相思湖文库、八桂的阅览区走廊保洁。

7.4.4 图书馆六楼东、西面人文社科的阅览区走廊保洁。

7.4.5 图书馆七楼东、西面人文社科的阅览区走廊保洁。

7.4.6 图书馆八楼自然科学的阅览区走廊保洁。

7.4.7 图书馆九楼东面走廊、西面休闲阅览区及走廊保洁。

7.4.8 图书馆十楼自习室保洁。

7.4.9 图书馆十一楼走廊保洁。

7.4.10 图书馆十二楼走廊保洁。

7.4.11 图书馆十三楼大中小报告厅及走廊保洁。

7.4.12 图书馆西面九楼天面的保洁。

7.4.13 图书馆东面十三楼至天面楼梯、护栏及天面的保洁。

7.4.14 图书馆各楼层内部护栏及所有门窗的保洁。

7.5 相思湖校区图书馆保洁工作时间要求

7.5.1 每周一至周五，保洁人员全部上班，每天上午保洁 3 小时，下午保洁 2 小时。

7.5.2 每周六、周日保洁人员对半轮休，保证每天都进行保洁工作。

7.5.3 图书馆公共卫生间：每天清扫 4 次以上，第 1 次必须在上午 9：00 前做好，巡查清理。

8、垃圾清运服务要求

8.1 负责全校范围内各类垃圾（生活垃圾和绿化垃圾）的清运处理。

8.2 负责制定垃圾清运时间表和运行路线，配足清运人员和车辆，做到校园内垃圾“日产日清”。

8.3 建筑垃圾不列入保洁工作的清理范围，对辖区内住户房屋装修或承担建筑装修的工程队产生的建筑垃圾由个人或施工队自行清运，也可与社区或承担保洁管理服务的服务商按有偿服务形式协商清运。

8.4 垃圾分类

8.4.1 负责根据国家政策及南宁市行业相关要求标准，制定有较详细的垃圾分类方案，包含垃圾分类投放、分类收集、分类运输和宣传教育等方案，生活垃圾回收利用率达到南宁市生活垃圾回收利用率要求。

8.4.2 采购人按政策标准设立垃圾分类投放点或收集点，配置垃圾分类设备。

8.4.3 负责实行垃圾分类运输、宣传垃圾分类政策、普及垃圾分类知识。

9、其他保洁服务要求

9.1 负责放置学校办公楼、科技楼一楼、国教综合大楼等卫生间洗手液、香水、卫生纸、除臭剂、杀虫剂、自动感应电池等用品，所需用品由学校购置。

9.2 不锈钢垃圾桶和公共卫生间的垃圾篓需要放置塑料袋，该塑料袋费用由保洁公司承担，每天更换一次以上。

9.3 清洁用具要在指定位置摆放整齐，不得随意堆放清洁工具、废纸、杂物等；

9.4 外围地面日常保洁巡回检査，发现垃圾及时清理；

9.5 学校大型活动或重要活动需现场清扫保洁，成交供应商须无条件服从和协助，好各项相关卫生保洁的突发性、临时性工作任务。

四、校园保洁服务标准

1、校园内道路地面及道路两侧绿化带的保洁标准

1.1 校园内道路地面的保洁标准：地面无杂物、无积水、无烟蒂、无纸屑、无明显污渍、无泥沙。

1.2 校园内草坪、绿地、道路两侧绿化带的保洁标准：绿化带无纸屑、无塑料袋等白色垃圾。

1.3 校园内道路路面及路沿石、雕塑、凉亭冲洗标准；无明显污渍、无痰渍。

1.4 清扫保洁时间：每天清扫 2 次以上，主干道每天 6：00 和 13：00 开始清扫，然后巡回保洁。

2、校园公共设施保洁标准

2.1 保持果皮箱、垃圾桶表面保持干净，周围无垃圾落地，无异味，无污渍。

2.2 保持排明沟冲洗干净、无积水。

2.3 保持排污井排水通畅，无堵塞，无树叶、砖头等垃圾，无白色污染物。

2.4 保持各类景观灯具无灰尘、无污渍、无蜘蛛网等。

2.5 保持各类标识牌和宣传栏等无灰尘、无污渍、无蜘蛛网等。

2.6 保持灯杆电杆 3 米以下无灰尘、无污渍、无张贴物、无乱涂乱画等。

2.7 公共场所保持清洁卫生，排水通畅，无堵塞，无乱扔杂物，无树叶、砖头等垃圾，无白色污染物。

3、各楼栋保洁标准

3.1 地面（水泥地或瓷砖地）：目视水泥地干净无污渍、无垃圾、无灰尘、无烟蒂、无纸屑，瓷砖地面光亮洁净；

3.2 天花板、墙面、墙角：目视天花板无蜘蛛网、无灰尘积附，墙面无粘附物，墙角无蜘蛛网和其他粘附物；

3.3 灯具：目视无灰尘、光照明亮；

3.4 玻璃门窗、其他门窗、窗台：目视无灰尘、光亮透明，其他门窗及窗台无灰尘及粘附物；

3.5 讲台、课桌椅、会议桌椅及其他设施：表面无灰尘及积物；

3.6 走廊护栏：水泥护栏或木制护栏目视无灰尘、无蜘蛛网和其他积物。不锈钢护栏目视不锈钢光亮、无灰尘、无污渍；

3.7 楼梯及扶栏：无杂物堆放，无灰尘附积；

3.8 公共卫生间：卫生间内空气无异味，目视地面、墙面、天花板、洗手盆、便池、厕位等无污渍、无灰尘，排污管道保持通畅；

3.9 电梯间：目视地面干净无污渍、天花板无蜘蛛网、无灰尘积附，墙面无粘附物，墙角无蜘蛛网和其他粘附物。

4、图书馆保洁标准

4.1 地面（水泥地或瓷砖地）：目视水泥地干净无污渍、无垃圾、无灰尘、无烟蒂、无纸屑，瓷砖地面光亮洁净。标准：保持卫生干净。

4.2 天花板、墙面、墙角：目视天花板无蜘蛛网、无灰尘积附，墙面无粘附物，墙角无

蜘蛛网和其他粘附物。标准：保持卫生干净。

4.3 楼梯、走廊、大厅、顶楼屋面：每天打扫拖地 2 次，蜘蛛网每周清扫 1 次；贴瓷部分每天湿拖 1 次，非贴瓷部分保持清洁，有需要时湿拖，顶楼每周打扫 1 次。 标准：保持卫生干净。

4.4 扶手、栏杆、门窗、窗台、墙壁、器材表面：每天抹洗或冲洗 1 次。标准：保持卫生干净。

4.5 卫生间及地漏：每天至少冲洗 3 次，每周用清洁剂清洗 2-3 次，随时保洁，如发生堵塞，立即报修。标准：保持卫生干净。

4.6 楼房周围卫生：每天至少打扫 1 次。标准：保持卫生干净。

4.7 垃圾桶（筐）每天清理 2 次、清洗 1 次。标准：保持卫生干净。

4.8 图书馆周围的草坪及校办公楼草坪，一天扫两次。标准：保持卫生干净。

4.9 图书馆内垃圾分类处理、日产日清，楼内所有的垃圾要当天产生当天清除，不留垃圾在楼内过夜。标准：保持卫生干净，垃圾日产日清。

5、垃圾分类处理标准

5.1 有固定清运路线，每天上午 10：30 前和下午 19：00 前各清运一次，如遇特殊情况，须随叫随到，及时清运。

5.2 校园垃圾分类经过处理后，生活垃圾回收利用率达到南宁市标准（35%以上）。

6、学生公寓楼保洁标准

6.1 楼梯、走廊、大厅、顶楼屋面：每天至少打扫 1 次。标准：保持卫生干净。

6.2 楼梯、走廊、大厅冲洗标准；无明显污渍、无痰渍。

6.3 扶手、栏杆、墙壁、器材表面：每周至少抹洗 2 次。标准：保持卫生干净。

6.4 楼房周围卫生：每天至少打扫 1 次。标准：保持卫生干净。

6.5 垃圾桶（筐）：每天清理 2 次、至少擦洗 1 次。标准：保持卫生干净；

6.6 电梯间：目视地面干净无污渍、天花板无蜘蛛网、无灰尘积附，墙面无粘附物，墙角无蜘蛛网和其他粘附物。

7、水谢亭湖保洁标准

7.1 水面清洁 每天使用粗孔捞网打捞垃圾、落叶及较大漂浮物，使用孔隙 100 目左右的细孔捞网打捞漂浮水面的灰尘及油沫。当水面较开阔时，采用垃圾挡网将水面垃圾（油沫、

树叶、断草等）收拢汇集后集中打捞。必要时可使用垃圾挡网对景观要求较高的区域进行隔离保护，确保重要区域无垃圾漂浮。标准：水面无落叶、垃圾。

7.2 沉水植物维护 （1）采用锯齿镰刀对小面积杂草进行收割，并在收割区域的下风口设置垃圾拦网，集中打捞割断的杂草并及时清运到倾倒地点；浅水区（水深 1.20m 以下）长出水面的杂草，可使用割草绳进行大面积收割，提高工作效率。收割的杂草需当日打捞出湖区，禁止长时间堆积在船上。（2）向湖区投放适量的草食性鱼类，科学选择鱼类种类，并计算投放量，通过下行效应控制部分疯长的沉水植物。标准：沉水植物及时修剪，无徒长、腐烂在水体。

7.3 鱼类控制 定期使用地龙和粘网调查鱼类种类和数量，估算项目水体中的不同品种鱼类数量，清除数量过多的鱼类。标准：鱼类各类和数量控制在适当的范围内。

7.4 螺类控制 使用围隔隔离的方式对岸带进行隔离，阻止福寿螺产卵。大面积湖区投放食螺鱼类控制螺类数量。及时清除螺卵，春夏秋三个季节，每天清理一次岸边螺卵，冬季每 3 天清理一次螺卵，清理螺卵的同时，打捞岸边的成螺。

标准：螺类各类和数量控制在适当的范围内。

7.5 病虫害防治 每天需对打捞的水草断叶进行仔细观察、辨别，查看水草断口形状，如发现水面出现少量有啃痕卷曲状叶片时，要重点进行卷叶虫防治工作，及时喷洒杀虫剂，防止虫害蔓延。标准：沉水植物无病虫害。

7.6 维护湖内生态系统稳定 （1）春季是水草生长的旺盛季节，同时青苔、杂草等生长很快，应及时清除杂草、青苔，防止其阻碍沉水植物的生长，保持水体的景观。春季气温回升和雨季来临时，水生植物生长迅速，需除去青苔和杂草。春季也是各鱼类快速繁殖和生长，特别是草食性鱼类，鱼类数量过度，会造成水体生态系统失衡，影响水生植物的生长和水体的透明度，所以必须对鱼的种类和数量进行调控。（2）夏秋季水生植物生长旺盛，降雨频繁且量大，故每天需进行水面清洁工作，定期检测水体水质，根据水质变化情况做相应调整工作重点，需要特别注意的是 4 月份、10 月份两个月为地区雨季旱季转换特别快，同时温度变化明显，要及时采取措施，应对水体可能出现不良变化。（3）冬季维护主要是水质检测和水面保持清洁工作。对部分影响景观的水生植物等进行收割，观察并调整耐寒植物的数量与比例。标准：湖内生态系统保维稳定。

7.7 湖水水位小于 50 厘米时及时加水。标准：水位小于 50 厘米时间不超过半天。

8、公共卫生间保洁标准

8.1 每天清扫 4 次以上，第 1 次必须在上午 8∶00 前做好，同时根据卫生间不同设施进行保洁，包括用水及时冲洗大小便池（器），擦拭洗手盆、水龙头、台面、镜面、排气扇等；

8.2 洗手间大门：每天清擦一次，每周用清洁剂洗抹二次。清洁标准：无污渍；

8.3 洗手间门窗、窗台、墙角、风口、天花板等：做到及时保洁；标准：干净。

8.4 洗手间灯饰：每天保洁，每月用干毛巾抹擦灯饰，标准：无丝网。

8.5 洗手间地面：每次清洗后用干拖把拖干，保持干燥、干净；

8.6 洗手间内玻璃镜面：每天随时清抹，每周用玻璃清洁刮四次，标准：无水渍、污渍、手印。

8.7 便池（器）、坐厕、洗手盆：每天用清洁剂清洗，每周用强力除渍剂去除尿垢黄斑，不得有污渍，如发现应及时用清洁剂清洗干净。标准：无臭、无垢、保持瓷器的干净。

8.8 洗手间隔断：每天保洁，每周用清洁剂洗抹二次，标准：无污渍。

8.9 垃圾篓：每天清倒两次，并更换垃圾袋，标准：干净。

8.10 其它：定期放除臭丸，保持卫生间内的空气清新，无异味，排污管道要通畅；标准：无异臭味，清新宜人。

8.11 接到投诉、自查发现公共卫生间排水排污管发生堵塞时应及时通报维修部人员进行疏通。

9、其他保洁服务标准

9.1 负责放置学校办公楼、科技楼一楼、国教综合大楼等卫生间洗手液、香水、卫生纸、除臭剂、杀虫剂、自动感应电池等用品，所需用品由学校购置。

9.2 不锈钢垃圾桶和公共卫生间的垃圾篓需要放置塑料袋，该塑料袋费用由保洁公司承担，每天更换一次以上。

9.3 清洁用具要在指定位置摆放整齐，不得随意堆放清洁工具、废纸、杂物等；

9.4 外围地面日常保洁巡回检査，发现垃圾及时清理；

9.5 学校大型活动或重要活动需现场清扫保洁，成交单位须无条件服从和协助，做好各项相关卫生保洁的突发性、临时性工作任务。

五、用工及物资要求

1.人员配置要求:

1.1成交单位须根据采购人物业实际，结合采购文件规定的服务内容及标准要求，予以配备服务人员，必须满足《劳动法》和采购人的服务需求。成交单位每月要提供在校内工作人员的工资银行转账凭证清单及员工花名册、工作分工、责任片区、联系电话，每月由采购人管理部门人员核实实际在编在岗人员数。如出现虚报人数的情况，校方有权依据合同扣减考评分及按考核评分扣减相应服务费等相关处罚。

1.2.承包方所用工作人员必须身体健康，行为端正，遵纪守法，年龄介于 18—55 周岁之间，具备小学以上文化程度。

1.3．承包方应加强对派出人员的管理，督促其履行职责，工作人员在工作期间要佩戴明显标志，统一着装，在冲洗厕所时要对外设置告示牌。

1.4.承包方聘用员工工资不能低于南宁市最低工资标准，负责按国家有关规定缴纳所聘用员工的社会保险金及其他费用。应加强对聘用员工的安全防护教育，承包方工作人员在工作期间发生的工伤、安全等事故，由承包方承担全部责任。

1.5. 承包方在学校校园内使用的车辆，需聘用具有能够驾驶该车辆证件的驾驶员。

1.6.▲投标人必须对拟投入物业服务人员的相关要求做出承诺：参与本项目拟投入物业服务人员，没有来历不明人员和违法犯罪人员，中标后，保证所有人员在上岗前全部经过身份审查，并向采购人提供岗前审查证明材料；保证所有人员身体健康，能够从事所分配的岗位工作；中标后，保证所有人员在上岗前全部进行体检，并向采购人提供岗前体检证明，体检费用由中标人自行承担；保证对所有工作人员进行岗前安全培训，严格按照国家相关安全规范规定要求开展服务工作，特种作业人员保证持证上岗，在服务期限内，中标人对出现的所有安全问题及因操作不当造成资产损坏等问题承担一切责任。

1.7.成交单位拟配置人员数量不少于90人。项目所有员工要求专职并常驻项目地，不得由其他项目人员兼任。岗位及岗位人员数量最低配置要求如下：

人员配置表

| 岗位 | 工作区域及范围 | 岗位 数量 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理（项目负责人） | 全面负责本项目工作。 | 1 |
| 保洁主管（兼巡查员） | 全面负责校区室内外清洁、有害生物防治工作，协调处理紧急工作及突发事件等，配合开展有关检查工作；负责巡查校园。 按工作规范及工作要求协调相关班组人员，应急处理突发情况，及时通报相关信息；督查相关班组工作质量。 负责配合采购人做好生活垃圾分类相关工作，及时通报相关信息；配合采购人检查垃圾分类工作质量。 | 1 |
| 保洁员 | 校园室外清洁部分包括但不限于道路、排洪渠、排洪沟、天面、外墙、绿化带、果皮箱、宣传栏、标识牌、路灯、候车亭、室外桌椅、垃圾分类收集点，行政办公、公共服务、学生公寓、教学楼等楼宇内公共区域等的清洁保洁。 | 88 |
| 垃圾清运工 | 含扫地车、垃圾压缩车、高压冲洗车等操作员； 负责扫地车、垃圾压缩车、高压冲洗车等保洁机械操作，负责生活垃圾及时清运（配置车辆清理清运）。 |  |
| 合计 |  | 90 |

2.成交供应商负责提供的物资装备有：

2.1.进驻人员的统一制服及完成服务所必须的工具物料耗材等。

2.2. 成交单位需自配一定数量的机械设备及工具, 以提高物业服务效率和服务质量，机械设备及工具应包括：

2.2.1垃圾压缩转运车2台，（其中：1台载重不少于12立方，1台载重不少于4立方）；

2.2.2电动扫地车2台，（四轮，封闭式；清扫宽度1800mm或以上)；

2.2.3高压冲洗车1台，（四轮；核载重量不少于2立方，具备道路清洗、栏杆冲洗及绿化作业需求等功能，适用于校区道路)；

2.3.4电动高压冲洗车1台，（三轮，水箱容量不少于120升，具备高压冲洗和管理疏通功能）；

2.3.5吸尘吸水机不少于5台，(220V；可吸尘、吸水、吸油；耐酸、耐碱、耐高温；70L容量)；

2.3.6其他必要的工器具物资。

响应文件须提供物业管理服务费报价明细价表、人员费用明细表参照附表-01至附表-02【注：以下报价明细表中所有表格未列项目投标人根据采购需求和自身情况同格式扩展】：

报价明细表（附表-01）

| 序号 | 项目 | 测算依据 | 单位 | 数量 | 日费用 | 服务期内总费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工资 |  |  |  |  |  |
| （1） | 物业经理 |  |  |  |  |  |
| （2） | 综合主管 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定节假日加班费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 福利费（含餐费、交通补助等） |  |  |  |  |  |
| 4 | 社会保险 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 二 | 行政办公费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公用品及耗材费用 |  |  |  |  |  |
| 2 | 通讯费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 节日装饰 |  |  |  |  |  |
| 5 | 办公固定资产 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 三 | 卫生保洁 （保洁耗材费、垃圾分类费用、垃圾外运费用等，可根据费用 内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 四 | 绿化养护 （可根据费用内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 五 | 有害生物防治 （可根据费用内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 六 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 七 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 八 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

①各分项报价小计名称应当与报价表中费用名称、金额对应，供应商应当对报价表中各分项逐一报价，无此项报价的不得删除、修改报价项，供应商认为《报价测算表》有漏项的，可以增加分项报价。

②可根据费用实际测算情况对上表各项费用明细进行修改。

③可对表中各项费用明细另附表或做文字详细说明。

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人（负责人）或其委托人签字或印鉴：

日期：

人员费用明细表（附表-02）

| 序号 | 岗位 | 人数 | 岗位人员费用明细 |  |  |  |  | 岗位月费用合计（元） | 服务期 内总费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人员工资（元/ 月） | 社会保险（元/ 月） | 福利费（元/月） | 其他费用（元/月） | 岗位月费用标准（元/月） |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费用合计（元） |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

说明：

- 人员费用应包括人员工资、社会保险、法定节假日加班费、福利费等。人员工资不得低于南宁市最低收入标准，并按国家及南宁市社会保险相关规定为本项目人员缴纳相关社会保险费用。如国家及地区有关“最低收入标准”调整，所有费用由成交人负责（所有人员工资待遇不得违反《劳动合同法》和《劳动法》规定及南宁市本地区相关规定）。

②此表内容为供应商各岗位费用分解构成，单个岗位月费用等于该岗位供应商实际配置人数与各项人员费用的乘积之和，本表中人员总费用应与《报价明细表》中人员总费用一致。供应商实际运行期间，各岗位人员增减计费以本表岗位月费用合计为准。

③上表中“人员工资”是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人所得税等合理费用之前的应发工资；“社会保险”是指企业负担部分。本表“福利费”包括节假日加班费、招聘费、假日福利等费用。

④供应商应在响应文件中对人员保险缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

⑤投标人应对此表费用构成做必要的说明。

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人（负责人）或其委托人签字或印鉴：

日期：

六、项目执行要求

1、学校由后勤管理处负责监督落实合同的执行，并对相关服务工作进行管理和协调；绿化卫生委员会负责对环境卫生保洁工作情况进行检查、评价，根据检查情况和群众意见，对承包方工作提出整改意见和评价总结。

2、承包方在承包期内应按本协议规定的要求和标准执行，学校每月组织进行一次例行检查和评估，对存在问题提出整改意见，如承包方拒不接受整改意见或提出整改意见一个月内没有整改的，学校有权扣除承包方的承包费 3000 元/次。

3、在上级主管部门组织的各种卫生检查和评比活动中，承包方应积极配合学校工作，要按照学校的布置、要求、标准和时限，及时组织做好承包区域内的清洁工作。如果因承包方原因造成对学校的检查评比不合格，学校有权扣减承包方的承包费 3000～60000 元/次，或终止本协议。学校园林绿化卫生管理工作在过去的检查评比中已获得一定的成绩，承包方在承包管理期间必须保持原有的各种荣誉；有可能的，还要创造条件，争取更大的成绩。

4、开始提供服务时，承包方应向采购人提供本项目所有管理、服务人员名单和具体岗位安排，如有变动，应及时通知采购人。

5、在校内存在少量建筑垃圾，在查不清楚责任人情况下，由承包方组织清理，不再收取清理费用。承包方工作人员收集的废旧物品，不能堆集存放在作业区的房间、走廊内，清理后应及时运走。

6、每天及时清运垃圾，清运时间根据学校的具体情况而定，校内产生的可回收物、易腐垃圾、其他垃圾要当天产生当天清除，不留以上三类垃圾在校内过夜，学校在校内不设置以上三类垃圾及绿化垃圾集中清运点，由承包方在校自行想办法解决，一切费用由承包方承担。承包方应将垃圾运往南宁市指定的地点，垃圾清理及处理费用由承包方负责。在各级卫生检查过程中，如发现垃圾积压。经通知后，超过 6 小时未能及时清运的，学校有权扣除承包方的承包费 1000元－1500元/次。如遇学校大型活动或重要活动需要 1 小时内清运而未能及时清运的，学校有权扣除承包方的承包费 1500 元－2000 元/次。

7、学校有偿提供给承包方保洁工作所用的水电（水电收费标准按学校水电管理部门的规定收取）；在有房源的情况下，可租赁给承包方办公用房及工具房各一间。

8、凡发现公共场所或厕所因设备损坏造成长流水、灯不亮要及时报修。如发现因承包方责任造成厕所或公共场所有长流水，教室有长明灯存在，或随意将学校水电用于非保洁工作的，有权扣减承包费 500 元/次。

9、若校园内卫生清洁的区域范围增加，承包经费则相应增加；增加费用视范围大小由甲乙双方协商确定。在承包期内，承包方不得无故终止协议。如承包方违约单方面终止协议，则退还学校已付给承包方的所有服务费。

七、其他条款

| 报价要求 | 1、供应商必须响应本文件的“项目需求”，否则报价无效。 2、报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。 3、供应商在报价时必须按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件，否则报价无效。如果不能按时按要求提供，则视为供应商响应无效。 4、满足“六、项目执行要求”内相关条款。 5、最后0.5个月的用人成本统一按1个月的用人成本的一半核算。 |
| --- | --- |
| 服务时间及地点 | 1、服务时间：2.5月（每月按30日计），按实际完成天数结算。在合同执行起始时间之前，成交供应商提前至少3日开始接手进驻并逐步进行工作移交确保顺利交接。执行合同开始当日，所配置人员数量不少于90人，项目所有员工全部就位，并开展保洁工作；要求所有员工专职并常驻项目。 2、服务地点：广西南宁市采购人指定地点。 3、满足“六、项目执行要求”内相关条款。 |
| 验收 | 1、采购人分三期（第一、二考核期为30日，第三考核期为15日）对成交供应商物业服务按“项目需求”要求进行检查考核，还包括对项目管理、服务人员数量和实际购买员工社会保险情况是否与响应文件相符进行考核。 2、满足“六、项目执行要求”内相关条款。 |
| 付款方式 | 1、合同签订且采购人收到成交供应商缴纳的履约保证金后，采购人分三期（第一、二考核期为30日，第三考核期为15日）对成交供应商物业服务按“项目需求”要求进行检查考核，根据考核评价结果应扣减的费用从当次应付物业服务费中扣除。在服务期结束后，由采购人根据成交供应商在服务期内各期完成服务的考核结果，以及成交供应商实际进场履行物业服务的时间、服务内容及范围等情况向成交单位方支付物业费。经采购人验收无异议后五个工作日内，成交供应商根据采购人出具的验收考核结果费用开具正式发票，采购人在收到发票后发票之日起五个工作日内，以银行转帐的方式将款项付至发票上列明的银行帐户。（无预付款） 2、满足“六、项目执行要求”内相关条款。 |
| 履约保证金 | 在合同签订后五个工作日内，成交供应商按本合同合计金额2%向采购人提交履约保证金。采购人在项目验收合格后，五个工作日内无息退还履约保证金。 有下列情形之一的，履约保证金不予退还，所产生的后果由成交供应商负责： 1、成交供应商在项目验收合格后，成交供应商未提交退还履约保证金申请，经采购人通知成交供应商后五个工作日内，成交供应商不提出退还申请的，或成交供应商未履行完合同约定权利义务事项前，成交供应商变更单位名称、联系方式等不及时告知采购人并提供相关变更材料，造成采购人无法通知成交供应商的，视成交供应商自动放弃领回履约保证金权利，采购人有权对履约保证金进行另外处置。 2、成交供应商无正当理由拒不履行合同或存在违约的。 3、其他因成交供应商原因导致履约保证金无法按时退回的情形。 |
| 合同签订 | 成交供应商应当在成交结果确定之日起五个工作日内，按照确定的采购标的、规格型号、成交金额、成交数量、技术和服务等事项，与采购人签订采购合同。成交供应商超期不与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并按规定追究其责任。 |
| 现场考察 | 为保证供应商对整个项目有全面的了解，供应商可根据自身的情况决定是否参加采购人统一组织的现场考察。现场考察须携带的资料：供应商代表持授权委托书、个人身份证原件。 现场考察统一时间：2024年1月3日下午15：00时，过期不候。 联系人：余老师；联系电话：15878133264 。 地点：广西民族大学相思湖校区四坡食堂； |

分标2

分标名称：思源湖校区过渡期综合物业服务

本分标最高限价为：704000.00元。

采购需求：

1.项目基本情况

  - 物业情况：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学西路158号，物业范围见(图-01)中的区域1。

  - 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

    - 采购人提供物业项目经理办公室1间（明德楼3楼322房），面积约28.22㎡，提供壁挂空调1台；

    - 明德楼架空层物业服务用房6间，面积共约191.15㎡，无设施设备。

    - 学生公寓1-6栋值班室6间，6间杂物房，面积共约120㎡，提供前台办公桌11张、办公椅21张、铁皮柜11个、固定电话4台、壁挂空调2台。

    - 教室值班室（体育馆、明德楼、东盟楼）共3间、洗衣房（东盟楼）1间，面积共约40㎡，提供前台办公桌2张、办公椅10张、木质沙发2套、固定电话2台、铁皮柜7个、洗衣机1台。

    - 思源湖校区有食堂，物业人员就餐费用供应商自理；

    - 采购人可提供的零星维修材料，详见“3.5.	水电与维修维护管理”。

    - 采购人可提供思源湖校区重点办公区域、会议场所等卫生间洗手液、香水、卫生纸、除臭剂、杀虫剂、自动感应电池等用品；东盟专家楼客房内所需耗材。

    - 采购人可提供的苗木，详细见“3.7 校园绿化维护”。

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

广西民族大学思源湖湖校区图（图-01）

- 物业服务范围

  - 本项目业态类型为教育、实验实践、办公用房、宿舍公寓、体育运动场馆，包含道路、桥梁、绿地、水域、停车场库、供电水汽设施、校门等配套的设施设备及相关场地。

  - 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 1 图书馆 46539.15 ㎡ 2 扬帆楼 19417.32 ㎡ 3 明德楼 29791.17 ㎡ 4 艺馨楼 12013.70 ㎡ 5 东盟楼（主楼） 20555.95 ㎡ 6 东盟楼（副楼） 5094.80 ㎡ 7 东盟楼（专家楼） 4343.91 ㎡ 8 百味轩餐厅 20869.23 ㎡ 9 体育馆 6168.92 ㎡ 10 文德学生公寓1栋 14043.17 ㎡ 11 文德学生公寓2栋 14043.17 ㎡ 12 文德学生公寓3栋 14043.17 ㎡ 13 文德学生公寓4栋 8787.18 ㎡ 14 文德学生公寓5栋 2602.49 ㎡ 15 文德学生公寓6栋 15587.48 ㎡ 16 后勤职工宿舍楼 1758.38 ㎡ 17 南门 64.90 ㎡ |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 245824.09 |  |
| 学生公寓管理门岗 | 数量 | 学生公寓门岗6个 |  |
| 教室、体育场馆、东盟专家楼岗 | 数量 | 门岗（前台）4个 |  |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及座位数（个） | 报告厅数量3个，明德楼101报告厅约525㎡、扬帆楼135报告厅约312㎡、图书馆2楼报告厅约316㎡，合计约1153㎡。 |  |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量289个，总面积3905㎡ |  |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 东盟1号楼后面1个点、专家楼1个点、学生公寓1-6栋6个点、食堂1个点、扬帆楼1个点、明德楼东西头2个点、图书馆1个点，共14个点，面积约84㎡。 |  |
| 设施设备 | 空调系统 | 立式单元式空调的数量：明德楼135台，东盟楼1台，合计136台 壁挂式单元式空调的数量约：文德1栋327台，文德2栋282台，文德3栋282台，文德4栋183台，文德5栋300台，文德6栋352台，明德楼7台，东盟楼专家楼客房41台，合计1774台。 中央空调机房1个； |  |
|  | 给排水系统 | 南大门泵房，二次供水水池数量1（个），约121（m³）；化粪池23个/容积约1626m³； |  |
|  | 供配电系统 | 1# 变压器1000KVA 1台扬帆楼高压电房 2# 变压器1000KVA 1台扬帆楼高压电房 3# 变压器800KVA 1台明德楼配电房 4# 变压器800KVA 1台明德楼配电房 5# 变压器800KVA 1台文德公寓2号楼东面配电房 6# 变压器800KVA 1台食堂地下室配电房 7# 变压器1250KVA 1台食堂地下室配电房 8# 变压器1250KVA 1台东盟楼地下室配电房 9# 变压器1250KVA 1台东盟楼地下室配电房 10# 变压器1250KVA 1台图书馆地下配电房 11# 变压器1250KVA 1台图书馆地下配电房 12# 变压器1250KVA 1台艺馨楼地下配电房 13# 变压器1600KVA 1台文德公寓2号楼中配电房 14# 变压器1600KVA 1台文德公寓2号楼中配电房 15# 变压器1600KVA 1台文德公寓3号楼北面配电房 16# 变压器1600KVA 1台文德公寓3号楼北面配电房 |  |

  - 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 校园占地面积 | 336952.16㎡ |  |
| 道路广场球场停车场等公用部分面积 | 35319.50㎡ |  |
| 绿地面积 （绿化+边坡） | 228544.46㎡ |  |
| 水域面积 | 23261.52㎡ |  |
| 路灯、草坪灯 | 路灯数量359个，草坪灯515个 |  |
| 垃圾箱 | 户外垃圾箱数量47个 |  |

- 物业管理服务内容及标准

  - 基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）本次采购内容主要是本项目物业服务内容为广西民族大学思源湖校区大学西路158号校园（区域1）校内综合管理服务，主要包含：学生公寓管理；公共教学用房、体育场馆及培训招待用房管理；水电与维修管理（包括小型水电维修及安装、土木零星维修维护、建筑物本体维修维护、水电设备设施维护及日常运行管理、公共节能管理等）；校园卫生保洁；绿化养护管理；环境消杀、有害生物预防控制服务；化粪池清理；按照南宁市政府要求的垃圾分类，垃圾清运，学生宿舍清洁服务，重要活动保障等内容。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 本次物业管理服务项目岗位设置88个，成交单位方配备的所有服务人员应不少于88人（最低人员配置数，低于此人数将按无效投标处理）。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑥其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
|  |  | （5）档案和资料的管理包括：设备设施档案、来电来访记录、业主投诉和意见档案、安全管理记录档案、人事管理及人员培训档案以及具体的管理方案、工作计划等资料档案。所有资料档案做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确，符合有关标准。 |
| 5 | 分包供应商管理 | （1）本项目不接受分包 |
| 6 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 7 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 8 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 9 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
|  |  | （4）根据本项目的具体情况，制定内部管理、日常服务运作等管理方案和管理制度。包括但不限于物业管理员工行为规范；各类工作人员岗位职责；各类工作人员培训计划、岗位考核办法和考核奖惩制度；各类设备运行管理制度、设备维修制度；消防制度；安全保卫制度；会议服务制度；保密制度；值班制度；其他管理服务制度。 |
| 10 | 信报服务 | （1）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 11 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

  - 学生公寓管理服务

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及范围 | 对思源湖校区学生公寓进行综合管理服务，包括日常管理，业务办理，楼宇值班，安全巡查，秩序维护等。主要包括： |
|  |  | 1.1. 思源湖校区学生公寓楼门岗24小时值班、住宿服务与管理（包括但不限于提供接待、报修、备用钥匙借用等服务）、公共秩序维护、楼宇安全运行等。 |
|  |  | 1.2. 执行采购人所制定的有关学生宿舍管理的各项规定，做好迎新、毕业、住宿搬迁等工作； |
|  |  | 1.3. 各类管理制度健全，台账、记录详细清晰； |
|  |  | 1.4. 全面掌握所辖学生宿舍楼宇信息和学生住宿情况，按照采购人学生公寓管理部门的要求负责学生的住宿分配、调整、日常服务管理等； |
|  |  | 1.5. 全面掌握公寓楼宇各类家具和公用设施设备的数量、位置及使用状况，进行日常维护维修，制定提报相关大修、更换建议； |
|  |  | 1.6. 负责宿舍楼进出管控，外来人员来访登记，大件贵重物品出入登记，配合采购人及校外执法部门安防、消防等工作开展； |
|  |  | 1.7. 做好日常楼宇功能区域、设施设备、消防安全、公共秩序及安全、宿舍内财物安全等巡查巡视； |
|  |  | 1.8. 协助采购人相关学院、学生管理部门做好学生作息管理、安全稳定维护、学生宿舍日常卫生检查等工作； |
|  |  | 1.9. 根据采购人安排及要求，做好毕业生/短期生离校退宿、新生宿舍安排和条件准备等工作； |
|  |  | 1.10. 做好寒暑假学生留校住宿管理服务工作； |
|  |  | 1.11. 负责住宿所涉及的各类信息系统的使用与管理 |
|  |  | 1.12. 做好宿舍文化建设、便民服务等工作。 |
|  |  | 1.13. 配合采购人做好维修宿舍的开、关门，学生物品和学校资产等现场相关监督保护。 |
| 2 | 学生公寓 管理服务要求 | 2.1. 负责做好学生宿舍园区、宿舍楼的门岗值班（包括但不限于提供接待、报修、备用钥匙借用等服务）、巡查、住宿服务与管理、公共秩序维护和安全管理等； |
|  |  | 2.2. 严格执行采购人所制定的有关学生宿舍管理的各项规定、迎新、毕业派遣、住宿调配、搬迁等方案；宿舍各项管理制度健全，台账、记录详细清晰，做到制度上墙、规范管理等； |
|  |  | 2.3. 熟悉所辖宿舍区消防设施分布情况，针对火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急处置预案，并落实到位，及时报告，协助相关部门采取相应措施； |
|  |  | 2.4. 全面掌握所辖学生宿舍楼宇信息和学生住宿情况，准确掌握楼宇住宿资源情况，按照采购人学生公寓管理部门的要求做好学生的住宿分配、调整、日常服务管理等，做好住、退宿及宿舍调整手续办理；做好公寓管理系统的维护、完善以及信息的更新等工作；未经审批，不得私自占用采购人学生宿舍房间资源和其他资源； |
|  |  | 2.5. 根据采购人安排及要求，做好毕业生/短期生离校退宿及迎新宿舍安排和检查等条件准备工作，做好寒暑假学生留校住宿管理服务工作，根据采购人的安排制定详细的服务方案，明确各岗位职责； |
|  |  | 2.6. 严格执行采购人所制定的有关学生公寓管理的各项规定，做好学生公寓区域的安全防范及秩序管理工作，须做到：积极防范治安案件及消防事故发生，每日进行安全巡查，重点巡查楼宇设施、学生住宿及消防设施情况，制止违章用电、焚烧、乱贴乱划等行为；及时处置突发事件，发现可疑情况要及时处理，发生重大案件及时向有关部门报告，保护现场，维护现场秩序，保持校园公共秩序良好； |
|  |  | 2.7. 收集并定期核对住宿人员基本信息，清点寝室人员，检查并处理冒名顶替及外来人员留宿现象；协助各学院、学生工作部（处）、研究生院（处）等开展宿舍内务检查、安全检查、“文明宿舍”评比检查；配合协助学院及辅导员做好公寓楼内的安全稳定工作；关注学生精神状态和身体状况，如发现学生精神或身体异常应及时上报采购人主管部门； |
|  |  | 2.8. 配合采购人资产管理部门做好学生公寓内配置的各种家具、电器等设施设备的管理工作。准确掌握楼宇各类家具和公用设施设备的数量、位置及使用状况；公寓钥匙齐备、使用有效、摆放整齐，钥匙标识信息准确，不得随意外借；配合采购人学生公寓管理部门做好学生公寓的资产清查工作，每年对设施设备等进行登记造册，发现无法使用、需报废的设施设备，须及时报采购人处置；建立设施设备台账，对楼宇及楼内各项设施设备熟悉掌握，并负责相关数据的整理上报；毕业、休学、退学等学生在调整或退宿前，须要进行设施设备的移交验收；协助采购人确保学生公寓内设施设备运行正常，门窗、床、桌椅等公共设施无损坏，处于可使用的良好状态； |
|  |  | 2.9. 负责宿舍楼进出管控。所有人员一律凭证出入，严禁无证、无关人员和异性进入或留宿学生公寓；制止男女生随意进入对方寝室；做好来访登记，保障人身安全；加强对宿舍区物品出入的管理，对携带贵重、大件或大量物品出楼者，应按采购人规定进行核实登记；对宿舍封闭园区、宿舍楼内公共财产擅自带出的行为予以制止并妥善按采购人相关规定处理；劝止违反公共安全秩序的行为，防止发生偷盗、斗殴及人为破坏事件，配合采购人及校外执法部门的工作开展；对晚归的学生进行身份确认及登记（一律凭本人有效证件），及时将名单汇总报采购人学生公寓园区管理办公室；高峰期要做好进出宿舍楼人员的疏导工作，确保各个出入口通畅，遇到紧急情况，能迅速将人员疏散撤离； |
|  |  | 2.10. 积极配合采购人在宿舍内的各种工程施工、检修。协助、跟踪采购人宿舍楼宇维修改造、工程施工、家具等设施设备更换等工作，维修期间，配合做好相应宿舍的开、关门工作，务必要在现场做好宿舍内学生物品、学校固定资产等相关监督保护，以免物品丢失，做好施工安全监督管理及质量跟踪；及时做好公寓内的日常维修报修等工作； |
|  |  | 2.11. 遵守采购人各项规章制度，禁止在学生公寓园区、楼内开展各类营利性活动。 |
|  |  | 2.12. 做好学生宿舍楼门前等区域内自行车、电动车秩序管理，做到自行车、电动车不随意停放，摆放整齐有序； |
|  |  | 2.13. 做好公共水、电的节能工作；配合完成采购人安排的临时性工作； |
|  |  | 2.14. 做好打气筒、针线包、小五金工具、失物招领等便民服务项目，并延伸宿舍服务功能，为学生提供多样化的服务； |
|  |  | 2.15. 配合采购人开展公寓文化活动。通过多种形式宣传相关制度、规定和安全常识等；根据各种节假日对楼宇进行布置；培养学生养成健康、文明的生活方式。 |
|  |  | 2.16. 成交人宿管部同时接受采购人学生公寓园区管理办公室对接管理，每月公寓服务人员考核必须参考学生公寓园区管理办公室意见，需经学生公寓园区管理办公室审批同意后才能发放工资。学生公寓园区管理办公室给予的不合格意见可扣罚该服务人员当月适当的工资。 |
|  |  | 2.17. 采购人学生公寓园区管理办公室每月对宿管员进行查岗考核，如发现不在岗或有违反岗位职责的要给予当班人员相应的惩罚，情节严重的，可对其提出解聘动议。 |
|  |  | 2.18. 完成采购人安排的其他工作。 |
| 3 | 学生公寓 日常管理与服务标准 | 3.1. 学生宿舍园区、宿舍楼须安排人员 24 小时值班，不可脱岗或空岗；宿舍管理人员实行每天24小时上岗，三班倒轮班制，每班次8小时/天。 |
|  |  | 3.2. 做好每天不少于 3 次的日常楼宇设施设备、公共秩序、安全等巡查巡视，做好各类设施设备的日常检查、维护及保养，确保门禁、监控、消防等系统设施完好，安全通道畅通；加强对楼内强、弱电间管理，每周巡查一次，发现问题及时处理，未经批准，无关人员不得进入；强、弱电间不得堆放杂物； |
|  |  | 3.3. 定期开展消防宣传活动及培训工作，每年组织两次应急消防演习，并做好记录。每月至少进行一次全面安全检查，发现问题及时整改，无法解决的及时上报采购人，并做好安全检查记录于每月20日前提交； |
|  |  | 3.4. 每学期不低于一次对所有学生宿舍进行逐间安全检查（节假日可适当调整）。对检查中发现的安全隐患进行书面通知学生，发现与名单不符的住宿情况或私自入住者，要求立即搬离，上述情况及时报公寓管理部门； |
|  |  | 3.5. 执行采购人所制定的有关学生公寓管理的各项规定做好宿舍内学生日常行为的教育、引导和管理：配合相关主管部门做好公寓楼内的学生安全教育工作，对学生中的不良行为、违纪行为要积极劝阻并坚持说服教育；积极与在住学生沟通，听取学生意见及建议，及时反馈、改进和上报；根据采购人要求，每周至少检查两次做好宿舍楼内卫生与房间内安全及内务的检查；要求学生爱护宿舍公共财物，不准故意破坏、拆装或挪移；要求学生遵守作息时间，禁止高声喧哗、哄闹；严查宿舍内使用违章电器行为和存放易燃易爆等危险物品；禁止学生私拉电线，私接电源，焚烧杂物；禁止在宿舍区内乱涂乱写，张贴及宣传不健康的物品，书画；配合采购人实行公寓楼内禁烟制度，如发现楼内有吸烟行为的学生，应及时上报给采购人相关职能部门；宿舍内禁止会客，留宿外人；有特殊情况者，须经管理人员允许,进出宿舍佩戴证件，离开宿舍关好门窗，切断电源； |
|  |  | 3.6. 与采购人学生公寓园区管理办公室保持联系和沟通，按要求和标准做好公寓楼区域内的公共安全防范工作，保持职业敏感，关注公寓内的所有情况，如遇打架斗殴、聚众闹事、宿舍失窃或同一时段内有多名学生身体不适等学生突发事件，按规定处置并及时上报采购人相关职能部门处理； |
|  |  | 3.7. 全面掌握宿舍楼内学生基本信息，能够对本楼学生进行基本辨识，对住宿学生要求一学期熟知50%，一年达到100%，并能及时掌握宿舍调整变动情况；管理督促学生出入楼刷卡（刷脸）。按时开关楼门，做好早出、晚归学生登记； |
|  |  | 3.8. 做好宿舍空调等配套电器设备的运行管理。 |

  - 教学楼、体育场馆管理服务

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及范围 | 按采购人相关要求对思源湖校区教室、体育场馆进行综合管理服务，包括日常管理、业务办理、楼宇值班、安全巡查、场地预定、收费结算、卫生保洁、秩序维护等。 |
|  |  | 1.1. 负责教学楼教室，室外运动场地，室内运动场地，教室休息室、教室管理员值班室、仓库等配套用房的综合管理服务。 |
|  |  | 1.2. 值班时间为6：30-22：30，两班倒轮班制。如采购人有重大教学、考试、比赛等任务安排，排班根据采购人要求调整。 |
|  |  | 1.3. 执行采购人所制定的有关教室管理、体育场馆管理的各项规章制度。 |
|  |  | 1.4. 按照采购人的要求做好教室和场馆日常报价、使用登记、场馆预订服务、收费、对账结算等工作； |
|  |  | 1.5. 协助采购人主办或承办的各类课程、赛事、训练、接待等活动的保障工作。 |
|  |  | 1.6. 负责教学楼、体育场馆运行的档案建立和资料管理。 |
|  |  | 1.7. 负责教学楼、体育场馆设施设备的日常养护、报修，提供相关大修、更换建议。 |
|  |  | 1.8. 负责协助指导勤工助学学生做好教学楼室内卫生保洁和消杀工作。寒暑假期间由教室管理员负责做好开放教室的室内卫生保洁工作。 |
|  |  | 1.9. 负责做好体育场馆的室内卫生保洁工作。 |
|  |  | 1.10. 负责管辖范围资产的维护、资产清查等国有资产日常管理工作。 |
|  |  | 1.11. 服从采购人教室场馆职能部门统一安排，落实好采购人交办的其他服务工作。 |
| 2 | 教学楼的服务要求 | 2.1. 熟悉教学楼的基本情况及消防设施分布情况，教学楼整体环境秩序整洁，教室、教师休息室、饮水间、饮水设施、卫生间内干净整洁无异味，光线充足、体感舒适；如遇特殊情况，需按照采购人要求做好相关卫生清洁、消杀、现场维护等工作； |
|  |  | 2.2. 管理好教室和教师休息室内的国有资产，桌椅数量齐备、摆放整齐、干净整洁，粉笔、黑板擦、电话机等数量齐备、定点摆放； |
|  |  | 2.3. 熟悉教室教学设备的简单操作，教学期间每天检查设备的运行情况，发现问题及时报修；有关教学设备的操作说明、报修电话等张贴在相关设备上或设备附近； |
|  |  | 2.4. 保管好教室和楼道门钥匙，按采购人的规定开放教室，关门前应清查滞留人员，关闭门窗及相关设施设备； |
|  |  | 2.5. 协助采购人相关部门对教室内设施设备进行检查和保养，发现有损坏、丢失，需及时报修、报失； |
|  |  | 2.6. 教室内的课桌椅、讲台、黑板、投影幕布、投影仪、电脑、标识、空调等不能被擅自搬出、私自拆卸和替换；楼内大件物品出入应问明原因，做好登记； |
|  |  | 2.7. 配合采购人相关教学部门进行临时课程教室调整及教学设备出现突发情况后教室的临时调整等工作。 |
|  |  | 2.8. 根据采购人做好考场前期准备工作，按规定调整和摆放教室课桌椅，检查并调试好灯光、空调等设施设备；考试结束后，对课桌椅进行复位，打扫考场卫生，做好消杀工作，关闭空调等设备。 |
|  |  | 2.9. 协助采购人相关部门安装、清点、淘汰、报废资产工作。 |
|  |  | 2.10. 协助采购人保卫部门做好安全防范包括防火、防盗、防毒、防突发事件和维护秩序等工作。 |
|  |  | 2.11. 配合采购人相关部门做好教学楼文化建设工作。 |
|  |  | 2.12. 根据采购人管理要求，修订明确管理规章制度和办事流程，制度和流程上墙。 |
|  |  | 2.13. 按照采购人要求做好教室、教师休息室、管理员值班室卫生清扫工作和消杀工作。 |
|  |  | 2.14. 协助采购人做好勤工助学学生的招聘、考核、管理等工作，协助指导学生做好教室、教师休息室的卫生工作。 |
|  |  | 2.15. 服务前台需设有固定失物招领处，帮助师生保管、归还遗留在教室的物品，做好登记。 2.15.1. 公共教室、教师休息室内部卫生保洁服务要求： 2.15.1.1. 协助指导采购人勤工助学学生开展公共教室内部、教师休息室卫生保洁，卫生清扫和消杀物资由供应商负责提供。 2.15.1.2. 每学期开学后、放假前，采购人勤工助学学生未到岗的过渡期间，公共教室、教师休息室内部卫生保洁成交人负责；寒暑假期间开放教室的室内卫生保洁工作由成交人负责。 2.15.1.3. 每学期开学前、放假后各大扫除一次，由成交人对公共教室、教师休息室室内所有设施、设备、地板等彻底保洁。 2.15.1.4. 如遇特殊情况，需根据采购人要求做好教室卫生清洁工作。 |
| 3 | 室内运动场馆、室外体育运动场所的服务要求 | 3.1. 根据采购人要求按时开放体育场馆，阻止破坏场地设施设备的行为发生； |
|  |  | 3.2. 对场馆内配套设施设备检查，发现损坏或丢失等问题，需及时汇报、报修，调查取证。 |
|  |  | 3.3. 配合相关部门检查水电、消防、安保、应急设施设备和疏散系统、急救系统配置是否合理； |
|  |  | 3.4. 做好教学期间闲杂人进入场地的管理工作。禁止闲杂人员在教学期间进入场地内，以免发生意外，影响教学。 |
|  |  | 3.5. 负责做好场地的使用登记工作。 |
|  |  | 3.6. 实施对外开放有偿服务的场馆，负责场地预订安排、维持秩序、监督巡查、收费对账等工作。 |
|  |  | 3.7. 要在值班岗设有固定失物招领的地方，帮助师生保管、归还遗留在田径运动场和室外体育场的物品。 |
|  |  | 3.8. 保持场馆室内卫生整洁。 |
| 4 | 服务标准 | 4.1. 按时上下班，按照要求准时开门和关门，不准无故迟到、缺勤。迟到、缺勤造成工作事故的，一次扣除当月工资的20%，迟到、缺勤三次，采购人有权要求成交人换人。 |
|  |  | 4.2. 配合采购人做好负责所管辖服务区域内设施、设备等国有资产的使用管理工作，包括桌椅、电器设备、窗帘及其附件等。每年对辖区内固定资产进行清查，登记造册，发现无法使用、需报废的固定资产，须及时上报采购人处置。积极配合采购人相关部门安装、更换新的设施、设备，并做好登记及上报工作；协助采购人维修部门按时检查和保养，发现问题及时报修，确保辖区内设施、设备保持可使用的良好状态，以确保满足正常教学的要求；管理过程中如有资产遗失及人为损坏的，由成交人负责照价赔偿，并将情况说明形成文档报采购人固定资产管理部门存档。 |
|  |  | 4.3. 管理公共教室、体育场馆、教师休息室等处配备的电脑、话筒、多媒体设备、桌椅、黑板、空调、电风扇及照明灯具等，完好率达到99%。 |
|  |  | 4.4. 加强对教室、体育场馆、教师休息室等课桌椅、设备、门窗、窗帘及教学场所周边的保洁，卫生抽检合格率为100%： 4.4.1. 公共教室、教室休息室卫生保洁的标准： 4.4.1.1. 日常清扫地面每天至少2次，中午及傍晚各一次，如果地面有污渍，应按要求拖地及增加清扫次数。 4.4.1.2. 桌椅每天至少擦拭1次，及时清理抽屉杂物，保持整洁。 4.4.1.3. 及时清理室内垃圾，保持垃圾箱的干爽、整洁。 4.4.1.4. 教室讲台（含键盘、屏幕、黑板、黑板槽）每天至少擦拭2次，表面不留灰，黑板不留痕，擦拭后注意摆放好讲台用具，不可乱放杂物。 4.4.1.5. .每天两次更换教师休息室内饮用水，每两天清洁一次室内净水器。 4.4.1.6. 每周一次大扫除，清扫天花板上的灰尘和蜘蛛网，拖地，清洁室内设备、玻璃门窗及窗台等。 4.4.2. 体育场馆室内卫生保洁标准：地面每日全面清洁不少于1次，巡回保洁，无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮；高档运动型木地板每半年打蜡保养不少于1次；墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚（3米以内）目视无灰尘、无蛛网；玻璃（3米以内）表面无手印、无积尘、无污渍，明亮；不锈钢表面无手印，无积尘、无污渍，光亮；室内空气流通无异味；其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
|  |  | 4.5. 管理好教学楼、体育场馆内设备。设备外借或维修，必须做好登记，任何人都不准私自拿走教学楼、体育场馆内设备。教学楼、体育场馆内设备齐全抽查率为100%。 |
|  |  | 4.6. 管好教室、体育场馆、教师休息室钥匙，不得随意转借，发现丢失，负责赔偿。 |
|  |  | 4.7. 保证每天提供教师休息间饮用水供应（教室休息室饮水机使用自来水，饮水机滤芯由采购人负责更换），并做好教室、体育场馆饮用水管理。要求师生零投诉。 |
|  |  | 4.8. 对教室、体育场馆、运动场地等场所管理过程中，出现空余时段未经采购人相关部门审批，不得擅自安排使用。 |
|  |  | 4.9. 做好教室、体育场馆来访人员登记、使用登记，要求台账、记录详细清晰。 |
|  |  | 4.10. 要求有偿服务场馆预定记录、使用登记完善，收费记录准确无误，每天核对营业收入，每个月按时对账，做到账实相符。 |
|  |  | 4.11. 严守工作纪律，指导场地租用者按照采购人收费标准及指定缴费方式缴纳场地使用费，不得私自收取现金。 |
|  |  | 4.12. 要求分类有序的保管档案、资料，保证各类档案、资料完整，便于查询。原始资料实行电脑储存与纸质保存并行。每学期向采购人移交相关场地使用登记、报修记录、对账单、出入库登记、物资领用等档案资料。 |

  - 东盟专家楼教工宿舍管理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及范围 | 1.1. 服务范围 1.1.1. 东盟专家楼值班室、仓库、洗衣房、布草间，25间客房（203、204、205、206、207、211、213、214、218、301、302、303、304、305、306、307、310、501、503、504、505、506、507、510）管理。 1.1.2. 值班房、客房布草的清洗工作。 1.1.3. 客房内所需耗材由采购人另行采购。 |
|  |  | 1.2. 服务内容 1.2.1. 客房预订、入住接待、退房服务、客房保洁、收费对账等日常服务和管理。 1.2.2. 负责前台接待服务工作：检查入住人员信息，做好入住人员信息登记，发放房卡、回收房卡，通知客房服务人员检查客房或服务客房，联系洗涤公司清洗卧具，整理上报住宿数据，按采购人规定的缴费方式收费，住宿费核算以及对账等。 1.2.3. 负责客房日常保洁工作：客房卫生、床上用品及消耗品的更换，床上用品的送洗清洁。 1.2.4. 负责仓库、布草间管理：做好卧具、布草、消耗品出入库管理登记，定期清点核对库存。 1.2.5. 客房布草洗涤包括：床单、床笠、被套、枕套、毛巾、浴巾、枕芯、空调被、窗帘等的上收下送、洗涤、消毒。 1.2.6. 负责楼内固定资产的管理，检查设施设备，报修等。 1.2.7. 楼内家具、地毯、地板等清洁保养。 1.2.8. 楼内垃圾分类工作。 1.2.9. 向采购人相关部门提供客房设备及消耗用品采购计划、方案清单和甄选意见。 1.2.10. 完成采购人临时交办的其他工作任务。 |
| 2 | 教工宿舍服务要求 | 2.1. 结合采购人培训工作安排，确保教工宿舍客房运转有序、顺畅、周到、安全。 |
|  |  | 2.2. 按照国家、自治区相关法规、管理条例与技术标准、行业规范要求，提供优质、规范、高效的酒店式服务与管理和能耗、物耗控制。 |
|  |  | 2.3. 管理服务水平要求达到酒店星级评定三星级服务标准，单项满意率要达到90%以上。 |
|  |  | 2.4. 执行采购人所制定的各项规章制度；各类管理制度健全，台账、记录详细清晰。 |
|  |  | 2.5. 做好客房管理工作，根据采购人要求安排个人、培训班住宿，未经相关部门审批，不得擅自安排使用。 |
|  |  | 2.6. 做好客房预定、入住、退房管理工作，按照住宿要求做好住宿登记的纸质版及电子版记录等工作。 |
|  |  | 2.7. 做好收费管理及对账工作：指导客人按照采购人收费标准及指定缴费方式缴纳住宿费，不得私自收取现金。做好培训班等团体住宿的住宿费核算及催缴工作。要求收费记录准确无误，每天核对营业收入，每个月按时对账，做到账实相符。 |
|  |  | 2.8. 严格按照教工宿舍规范流程和质量标准，完成每天所规定的客房清洁整理工作，为客人提供干净安全的客房环境。 |
|  |  | 2.9. 布草洗涤要求做好教工宿舍布草（包括：床单、床笠、被套、枕套、毛巾、浴巾、枕芯、空调被、窗帘等）的上收下送、洗涤、消毒。 |
|  |  | 2.10. .每个学期对仓库卧具、耐耗品、易耗品等物资进行盘点，要求出入库登记记录规范完整，账实相符。 |
|  |  | 2.11. 做好客房房卡、钥匙的管理工作。 |
|  |  | 2.12. 做好教工宿舍内突发事件的处置和上报工作。 |
|  |  | 2.13. 成交人要加强对投入本项目服务人员的保密教育，严格遵守保密规定。 |
|  |  | 2.14. 要求分类有序的保管档案、资料，保证各类档案、资料完整，便于查询。原始资料实行电脑储存与纸质保存并行。每学期向采购人移交住宿登记表、对账单、住宿申请、出入库登记、物资领用等档案资料。 |
| 3 | 接待总台服务标准 | 3.1. 做好客房统筹安排工作。要礼貌、清晰、明确答复客人咨询。 |
|  |  | 3.2. 学员报到时，服务人员要主动起立迎接学员并向学员问好，指引学员到签到处签到并领取学习资料和房卡。 |
|  |  | 3.3. 住宿人员领完房卡后，指引学员前往所住宿的楼层。 |
|  |  | 3.4. 住宿人员需更换房间时，需先报带班教师及项目服务团队负责人同意后方可更换。 |
|  |  | 3.5. 住宿人员报退房时，及时查房。若有遗留物品，需及时通知带班教师或学员本人；若房间内有遗损物品，须负责及时对接学员处理赔偿事宜。退房完毕后需及时收回房卡，对房卡遗失或未交还的，及时对接学员做好交还工作。 |
|  |  | 3.6. 电话铃声响三次就要接通电话，客人挂断电话后才能挂断电话。 |
|  |  | 3.7. 入住信息登记要清晰，每月汇总住宿信息上报采购人管理部门。 |
|  |  | 3.8. 房卡统一由前台保管，禁止私自外借，如房卡丢失需向采购人管理部门汇报。 |
|  |  | 3.9. 在住宿人员到达前，做好迎接客人准备。 |
|  |  | 3.10. 根据学员手册，核对住宿人员的身份信息，核对正确后才能办理入住登记并发放房卡。 |
|  |  | 3.11. 住宿人员办好入住后，指引客人至对应区域乘坐电梯。 |
|  |  | 3.12. 接到采购人相关部门工作人员通知有行李统一到时，服务人员要提前准备好行李车在大门口。 |
| 4 | 客房接待标准 | 4.1. 住宿人员入住房间后，服务人员要主动巡查每层楼，并及时为住宿人员提供服务；如培训期间采购人相关部门工作人员对培训学员有纪律检查时，负责与采购人相关部门工作人员共同开展相应工作。 |
|  |  | 4.2. 做好住宿人员退房工作，及时查房，查房要遵循“从左到右”或“从右到左”的原则，确保住宿人员无遗留物品、房间物品齐全、设备设施完好无损，发现设施、设备被损坏或有学员遗留物品及客房物品（非易耗品）遗失时，必须立即报前台及主管处理。客人退房后及时做好卫生，保持能够随时入住新客人。 |
|  |  | 4.3. 发现客房有问题，马上处理，不能处理的，要及时报采购人培训公寓管理部门。 |
|  |  | 4.4. 退房后，管理人员需及时把使用过的卧具撤下，更换新卧具。已使用过的卧具需当天外送清洗。清洗卧具的公司必须要有清洗卧具的资质，清洗后的卧具必须符合国家卫生标准，并把洗涤公司的《营业执照》等相关资质材料复印报送采购人培训公寓管理部门备案。每学期开学第一周需向采购人培训公寓管理部门提交第一批卧具清洗卫生检查报告书。每次清洗都必须有记录。清洗后的干净卧具，需整齐存放在干净卫生的房间内，以备使用。 |
|  |  | 4.5. 每天至少巡查楼栋2次，发现设施设备损坏及时报修，并跟踪维修情况。 |
|  |  | 4.6. 接收客户对房间设施设备的报修，并把报修情况汇报给相关的维修部门。退房后，管理人员及时检查房间设施设备的情况，如发现自然损坏，报告给相关的维修部门，如为人为损坏，需保留证据，并汇报给采购人相关管理部门。 |
| 5 | 布草洗涤标准 | 5.1. 接收要求：采购人提前将需要洗涤的布草收集在一起，电话通知成交人在指定时间内到指定地点清点、收取待处置的布草，清点后在交接记录本上签字确认，单据一式两联，两方各执一联。布草分类打包，打包污衣袋由成交人提供，并标明送洗楼栋、日期、数量等，以便于识别。 |
|  |  | 5.2. 洗涤卫生质量要求：成交人须确保洗涤质量符合洗涤行业标准及国家卫生部门对于洗涤及消毒的相关规定及标准。验收过程中对洗涤质量不达标的布草，成交人必须无条件进行回洗。成交人有责任和义务控制好回洗量，并确保回洗后按时返还。 |
|  |  | 5.3. 外观及叠放要求： 5.3.1. 毛巾和浴巾要蓬松、柔软、洁白、干爽、无毛发、无污迹。 5.3.2. 床单（床笠）、被套、枕套、枕芯、空调被等应洁白、干爽、无毛发、无污迹、熨烫平整。 5.3.3. 各种巾类、床单、被套、枕套等要分类折叠，规格一致，正反面正确叠放。 5.3.4. 打捆好的棉织品系绳要松紧适度，巾类应四面整齐，数量准确。浴巾、毛巾各10条一捆。床单（床笠）、被套、枕套各10张一捆。系绳由成交提供。 5.3.5. 有污迹的布草要挑出返洗。成交人应尽最大努力除污，提高布草的使用率，发现布草破损及掉扣等现象及时缝补。 |
|  |  | 5.4. 配送要求：按时、按质、按量，保证完成采购人交给的洗涤和配送任务，成交人应保证配送车辆等与清洗物品直接接触的包装箱、存放车、配送车等相关物品的清洁度，避免清洗后发生二次污染。若因成交单位的缘故导致洗涤质量达不到正常卫生标准，采购人应在双方交接时提出并立即退回成交人返洗，由此产生的全部费用由成交人负责；填写返洗单，双方确认并签名。返洗单据均为一式两联，两方各执一联。 |
|  |  | 5.5. 教工宿舍布草洗涤赔偿规定： 5.5.1. 采购人给成交人投入的布草，必须告知当前已使用的日期，以便跟踪布草的使用寿命。 5.5.2. 采购人提供给成交人洗衣房的布草为全新件时，因成交人原因造成的钩破或遗失，成交人按进货全价赔偿。 5.5.3. 布草使用由于成交人原因造成丢失，搭色的按下列方法计付赔偿： 赔偿价格=采购人采购的布草原价×（使用寿命期–已使用期）÷使用寿命期 例如，一条新浴巾购买价50元，使用寿命为12个月，已使用了5个月，损坏理赔价为： 该布草原价×（使用寿命期–已使用期）÷使用寿命期 =50×（12-5）÷12=29.1元 则该浴巾的赔偿价格为29.1元。 5.5.4. 赔偿付款方式：布草赔偿处理问题在当月或下月支付洗涤费用时一并清算。 |
|  |  | 5.6. 教工宿舍布草洗涤服务时限要求： 5.6.1. 接收时限：接到电话通知后3小时内。 5.6.2. 清洗后返还时限：24小时内。 5.6.3. 返洗时限：24小时内。 |
|  |  | 5.7. 布草接送运输及费用:所有的布草接送运输及费用均已包含在布草洗涤价目中。成交单位负责所有的布草接送运输及费用。采购人不需要另外支付除约定价格以外的任何其他费用。 |
| 6 | 卫生标准 | 见附表教工宿舍卫生标准 (附表-01) |

教工宿舍卫生标准(附表-01)

| 序号 | 类别 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合指标 | 虫害控制 | 确保辖区内无虫害；每月定期放药灭虫，并随时跟踪处置，药剂投放率100%，处理达标率100%。 |
|  |  | 卫生信誉度等级 | 符合酒店A级卫生标准要求，按标准完成公共服务区域用品卫生检测工作（上、下半年各一次）。 |
| 2 | 客房的使用和管理 | 房间 |  |
|  |  | 房门 | 门锁转动灵活，大门开关灵活，无异响，可定位；门后有火警逃生指示图；防盗链安全牢固；门框清洁。 |
|  |  | 衣柜 | 衣架齐全；衣柜门开关状况良好；衣柜挂衣杠及衣架无积尘；棉被干净，整齐。 |
|  |  | 家具 | 家具清洁，台面光亮；沙发、座椅无纸片、指甲等小物品。家具每月至少保养1次。 |
|  |  | 垃圾桶 | 桶内无垃圾内外清洁。 |
|  |  | 房间用品 | 文具、用品齐全；烟盅清洁，茶杯清洁光亮。 |
|  |  | 电器 | 所有电器状态完好，灯罩清洁。 |
|  |  | 壁画 | 悬挂端正，无积尘。 |
|  |  | 墙壁 | 墙壁干净，无破裂，无蜘蛛网。 |
|  |  | 天花板 | 无蜘蛛网、无裂缝、无漏水、无起水泡、无掉灰的现象。 |
|  |  | 窗、窗帘 | 窗玻璃光亮、清洁；窗锁关闭安全；厚、薄窗帘清洁及悬挂美观；窗帘每年至少拆洗保养2次。 |
|  |  | 电话机 | 电话操作键正常，讯号灯正常；清洁卫生。 |
|  |  | 床 | 床铺铺叠完美；床架及床头板清洁卫生且无破损。 |
|  |  | 空调 | 温度适中；出风口清洁，出风无异味。 |
|  |  | 地板 | 每天至少保洁1次，每月至少保养1次；确保地面清洁无破损、顽渍；地边无积尘。 |
|  |  | 地毯 | 每天至少保洁1次，无污渍、无烟蒂、无垃圾、无毛头。每年至少清洗保养2次。 |
|  |  | 房内用品摆放 | 按实际培训要求摆放整齐有序。 |
|  |  | 卫生间 |  |
|  |  | 镜子 | 无积尘、无污渍、无破裂。 |
|  |  | 马桶 | 盖板、座板、内外壁清洁；操作系统正常。 |
|  |  | 地面 | 清洁卫生，无毛发、无水渍。地漏无堵塞、无异味。 |
|  |  | 洗脸台及与淋浴设施 | 所有水龙头，开关等光洁；内壁及隔断干净无水珠、水渍；冷热水喉操作正常；给排水系统正常，无毛发堵塞；皂碟清洁卫生。 |
|  |  | 天花板 | 无脱落、无蜘蛛网、排风机正常、室内无异味。 |
|  |  | 用品摆放 | 按实际培训要求摆放整齐有序。 |
| 3 | 辖区内公共区域、场所的环境卫生维护和保洁 | 大厅、走道 |  |
|  |  | 大厅玻璃门、玻璃幕墙 | 洁净、明亮，无手印和伤痕。 |
|  |  | 门框 | 干净、光洁、无污迹。 |
|  |  | 石材地面 | 无脚印、无污渍、无烟蒂、无垃圾。 |
|  |  | 垃圾桶 | 外表光洁、垃圾不超1/3。 |
|  |  | 楼梯 | 无污渍、无烟蒂、无垃圾。 |
|  |  | 扶栏 | 光洁、无污迹。 |
|  |  | 家具 | 牢固、无污迹、无灰尘。每月至少保养1次。 |
|  |  | 饰物 | 无积灰、色彩鲜艳。 |
|  |  | 指示设施 | 无污迹、无灰尘、无屏幕手印。 |
|  |  | 信息终端显示屏 | 无积灰、无污渍。 |
|  |  | 地垫 | 干爽、无破损、无污渍、无烟蒂、无垃圾。 |
|  |  | 消防设备设施 | 干净、无污迹、无灰尘。 |
|  |  | 木门、门框 | 光洁，无污迹、无灰尘、使用顺畅无异响。 |
|  |  | 照明设施 | 灯泡明亮、无积灰、罩干净。 |
|  |  | 地面保养 | 每天至少保洁1次，确保光洁、无污渍、无划痕。 |
|  |  | 天花板、风口 | 无污迹、无灰尘、无斑点。 |
|  |  | 楼内绿植 | 地面无落叶、叶上无灰尘。 |
|  |  | 明管道 | 无积尘、无挂物。 |
|  |  | 墙面 | 无蛛网、无污迹、无积灰。 |
|  |  | 金属框架清洁 | 无浮灰。 |
|  |  | 遮雨棚 | 各楼栋门前遮雨棚的清理，每月至少清理1次；有重要接待前必须清理，确保无落叶、无垃圾。 |
|  |  | 洗手间 |  |
|  |  | 地面 | 每天至少保洁1次，每月至少保养1次，确保无垃圾、无污渍、无水迹。 |
|  |  | 洁具 | 光洁、无污渍、无水迹、无异味。 |
|  |  | 台面、面盆 | 光洁、无污渍、无水迹。 |
|  |  | 镜面、镜灯 | 光洁、无污渍、无水迹。 |
|  |  | 小五金 | 光洁、无污渍、无锈斑。 |
|  |  | 纸架 | 光洁、无污渍、无水迹。 |
|  |  | 污物筒 | 及时清理，污物量不超过2/3。 |
|  |  | 隔断、内门 | 无污渍、无水迹、无划痕。 |
|  |  | 吊顶、面 | 无蜘蛛网、无脱落、无污渍、无水迹，排风机正常、无异味。 |
|  |  | 标识 | 光洁、无污渍、无划痕。 |
|  |  | 楼层 |  |
|  |  | 地面（地砖、大理石） | 每天至少保洁1次，每月至少保养1次，确保无脚印、无污渍、无烟蒂、无垃圾、抛光处理。 |
|  |  | 地面（地毯） | 无污渍、无烟蒂、无垃圾、无毛头。每年至少清洗保养2次。 |
|  |  | 收集垃圾 | 按时、无遗留。 |
|  |  | 消防设备设施 | 干净、无污迹、无灰尘。 |
|  |  | 木门、门框 | 干净、无污渍、铰链不锈。 |
|  |  | 地面保养 | 每天至少保洁1次，每月至少保养1次，确保光洁、无污渍、无划痕。 |
|  |  | 墙面 | 无污迹、无灰尘、无蜡痕。 |
|  |  | 空调风口 | 无积灰、干净。 |
|  |  | 照明 | 灯泡明亮、无积灰、灯罩干净。 |
|  |  | 窗玻璃 | 洁净、明亮、无手印、无脏痕。 |
|  |  | 电梯厅 |  |
|  |  | 轿厢及门套 | 无尘、无划痕、无垃圾。 |
|  |  | 地面养 护抛光 | 每天至少保洁1次，每月至少保养1次，确保光洁、无污渍、无蜡痕。 |
|  |  | 轿厢地垫 | 洁净无污渍，更换及时。 |
|  |  | 不锈钢 | 确保光亮、无油印、无污渍。 |
|  |  | 消毒 | 对经常接触的电梯轿厢壁、按键、扶手、轿厢地面等，每天至少消毒一次。 |
|  |  | 功能用房（如会议室、教室、茶水间、布草间等） |  |
|  |  | 地毯 | 干净、无污渍、无垃圾、无毛头。每年至少清洗保养2次。 |
|  |  | 地面（地砖、大理石） | 每天至少保洁1次，每月至少保养1次，确保无脚印、无污渍、无烟蒂、无垃圾、抛光处理。 |
|  |  | 木地板 | 每月至少保养一次，确保光洁、无污渍、无蜡痕。 |
|  |  | 家具 | 每月至少保养一次，确保牢固、干净、光洁、无污渍。 |
|  |  | 照明设施 | 灯泡、灯罩干净、无灰尘。 |
|  |  | 木门 | 光洁、无污迹、无灰尘。 |
|  |  | 室内洗手间 | 光洁、明亮、无污渍、无异味。 |
|  |  | 开水器、水壶、具等 | 洁净、无茶垢、无污渍。 |
|  |  | 玻璃窗 | 洁净、明亮、无手印、无脏痕。 |
|  |  | 墙面、天花板 | 无灰尘、干净。 |
|  |  | 茶水间、布草间、洗消间等功能房 | 功能布局、物品摆放有序，干净整洁，符合信誉等级A级卫生标准要求。 |

  - 水电与维修维护管理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务范围 | 1.1. 校园房屋建筑本体及共用部位，其中房屋建筑物的共用部位包括但不限于：楼盖、屋顶、地面、内外墙体、外墙面、公共部分的内墙面、楼梯间、走廊、通道、门厅、门窗、玻璃幕墙、栏杆、扶手等。 |
|  |  | 1.2. 校园公用设备，包括但不限于： 1.2.1. 公共照明系统； 1.2.2. 高低压供配电系统：包括但不限于，公共配电设施（高低压配电室、配电箱、配电柜、电力管井、强弱电井的房门、电表、线槽线管等）、变压器、高压柜等变电站内高低压设备和电缆、变电站内高压微机保护装置等； 1.2.3. 给排水系统：包括但不限于，给水中继泵站设备、水表、给排水管道、下水渠道、供水管道保护层、供水管道的滤网、管井、井盖、沟盖板、水泵、管道阀门、化粪池、沟渠、雨水篦子、污水篦子、空调排水管、雨水管等； |
|  |  | 1.3. 校园公用设施、附属建筑物及构筑物、校园附属配套建筑及设施，包括但不限于：公共场地、道路（人行道透水砖、植草砖、流水板、路缘石）、公共安全设施（围墙、护栏、栏杆等）、防直击雷设施、宣传栏、自行车棚、停车场等。 |
|  |  | 1.4. 全部公共区域的路灯、设备房灯光、景观灯。 |
|  |  | 1.5. 采购人房屋（学生公寓、办公室、教室、实验室、图书馆、运动场馆等）自用部位、自用设施及设备（由采购人配备部分）的维护管理（日常巡查、维护等）和维修，包括但不限于以下范围： 1.5.1. 卫生间、洗手间、浴室等的设施、设备：洗簌台、镜子、水龙头、水阀、拖把池、洁具、花洒、地漏、隔断等设施设备； 1.5.2. 室内照明系统、室内电气设备：灯头、灯泡、灯管、灯盘等，开关、闸具、电源插座、用电设备末端控制箱等，室内配电线路（导线、套管、桥架等）； 1.5.3. 门及其附属件(门锁、门轴、门把手等)、窗及其附属件（窗扣、锁扣、滑轮、合页、纱窗、窗帘、窗帘杆等）等设施； 1.5.4. 室内由采购人配备床、桌、椅、讲台、黑板文件柜、储物柜、窗帘杆、晾衣架（杆）、电扇、灯具等设施、设备。 1.5.5. 电梯、消防、安全监控系统、中央空调等设施设备的专业维修养护以及高低压配电系统的专业维修保养由采购人另行采购，成交单位协助做好日常监督工作。 |
| 2 | 服务内容 | 2.1. 对校园房屋建筑本体及共用部位，校园公用设备，校园公用设施、附属建筑物及构筑物、校园附属配套建筑及设施，采购人房屋（学生公寓、办公室、教室、实验室、图书馆、运动场馆等）自用部位、自用设施及设备的维护管理（日常巡查、维护等）和各种水电与土木维修服务。还包括但不限于以下项目： |
|  |  | 2.1.1. 负责受理校区的报修工作（含报修系统运行管理、接听报修电话、报修记录、材料的发放与回收、维修资料的存档）。 |
|  |  | 2.1.2. 负责校区行政、教学、实验、图书馆等公共场所室内，和教工宿舍、学生公寓室内的用水、用电的管理、维修和每月的计量工作。 |
|  |  | 2.1.3. 各项节能规章制度、管理措施、通知通告等的打印、印刷、张贴。 |
|  |  | 2.1.4. 在保证设备设施安全运作的前提下，满足经采购人批准的各类活动提供临时用水用电。 |
|  |  | 2.1.5. 加强水电方面巡查工作，一旦发现区域内有违章用水用电情况须立即通知采购人的职能部门。 |
|  |  | 2.1.6. 施工安全围蔽及监督，协助区域内施工工程队（含校内外施工队）进校施工的水电项目配合工作（如停电安排配合及通知、电房勘察、施工安全围蔽检查及监督等）。 |
|  |  | 2.1.7. 水池清洗；供水管道的滤网定期清洗、更换（成交单位应在磋商响应文件中对该项服务费用进行报价，但相关费用不包含在本项目服务费内；根据相关管理规范，成交人须协助采购人水电管理职能部门编制维护计划，经采购人水电管理职能部门审核同意后由成交单位实施，由采购人水电管理职能部门验收后按报价另行支付）。 |
|  |  | 2.1.8. 各用电设备功能房的清洁保洁，每学期至少保洁一次。 |
|  |  | 2.1.9. 积水抽排；排水井和引水井的清污；排水系统管网雨污分流治理日常巡查、保洁、疏通工作，协助采购人办理排水排污方面的许可证及年审等达到政府相关要求。 |
|  |  | 2.2. 设备运行管理 2.2.1. 项目服务区内的水、电等设备设施的日常管理、巡逻、维修、维护及保养、节能规章制度的落实等，其中包括：各类水电设备设施、高、低压配电房设施、给排水设备维护的日常运行管理以及日常巡查等工作。 2.2.2. 项目服务区域内所有的管网疏通工作由成交单位负责。如经人工、专业疏通机械、车辆等方式、方法疏通仍无法解决问题的，报采购人组织开挖维修。如经采购人开挖后发现该部分排水排污管井完好，所发生的一切费用由成交单位承担。 |
| 3 | 服务要求 | 3.1. 水电与维修服务 3.1.1. 维修金额界限 |
|  |  | 3.1.1.1. 部件更换：门窗、上下水、洁具设施、供电设施、照明设施等低值易耗品 单件单项单次部件金额在 1000 元以下的零星零修，应急抢修，由采购人出材料费（含主材、辅材等），由成交单位免费维修； 单件单项单次部件金额在 1000元-10000元（含）的，成交单位及时通报采购人水电与维修职能部门，应自行报价并上报采购人水电与维修职能部门审批，审批后成交单位自行组织施工队伍维修，产生的维修费由采购人水电与维修职能部门审核后支付； 单件单项单次部件金额在10000元以上，成交单位及时通报采购人水电与维修职能部门，应自行报价并上报采购人水电与维修职能部门审批，审批后由采购人水电与维修与服务中心自行或委托第三方组织维修。 |
|  |  | 3.1.1.2. 工程维修（预算金额 10000 元以内）：地面、墙面、顶棚等 单件单项单次工程维修费用（审定核价后金额）在 1000 元以下的，由采购人出材料费（含主材、辅材等），由成交单位免费维修； 如经人工、专业工具及机械维修仍无法解决问题的，单件单项单次工程维修费用（审定核价后金额）在 1000元-10000元（含）的，成交单位及时通报采购人水电与维修职能部门，应自行报价并上报采购人水电与维修职能部门审批，审批后投标人自行组织施工队伍维修，产生的维修费由采购人水电与维修职能部门审核后支付。 |
|  |  | 3.1.1.3. 如经人工、专业工具及机械维修仍无法解决问题的，单件单项单次工程维修费用（审定核价后金额）在10000元以上，成交单位及时通报采购人水电与维修职能部门，应自行报价并上报采购人水电与维修职能部门审批，审批后由采购人水电与维修职能部门自行或委托第三方组织维修。 |
|  |  | 3.1.1.4. 对于应急抢修项目，由成交单位先行进行应急处置，并全程配合相关单位做好应急抢修及现场保障及管理工作。 |
|  |  | 3.1.2. 质量标准。维修工作严格按照国家现行有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。工程质量须达到合格。 |
|  |  | 3.1.3. 工作要求 3.1.3.1. 须服从采购人的统一管理，密切配合各部门日常工作，如涉及影响范围较大的维修工作还要编制相应的施工方案，经采购人同意后实施。 |
|  |  | 3.1.3.2. 工作时间：7：30—11:30， 14:30—18:30。每周工作5天。周末和节假日安排水电工值班。中午值班时间：11:30—14：30，晚间值班时间：18:30—次日7：30。特殊情况除外。 |
|  |  | 3.1.3.3. 日常维修服务应保证受理渠道畅通，设立特殊情况紧急工程报修电话，由成交单位安排 24 小时值班。并满足以下要求： |
|  |  | 3.1.3.3.1. 保证服务工作的时效性。急修应在接到通知 15分钟内到场；零星维修接报后，白天时段 30 分钟内（夜班时段 40 分钟内）维修人员须到场，夜间急修事项马上处理，非急修事项可第二天处理；不能马上修复的，须向报修人解释原因后，另约定时间尽快解决。所有维修后的报修单，须填写报修单的项目，并有报修人签名确认完成质量情况，维修完好率正常情况下须达 100%以上。并要求急修即时处理，小修（单个项目两人内可处理的维修）当班处理，中修（单个项目单件维修需要多人较长时间完成的维修工作）在 24 小时内处理，大修（维修难度较大、影响范围较广、材料需定制采购、人员需要较多的维修项目）根据实际情况，报采购人水电与维修职能部门审批后，按审批意见要求处理。超过 24 小时不能解决的故障，要及时通知采购人水电与维修职能部门； |
|  |  | 3.1.3.3.2. 维修工具专业齐全，日常维修所需必备工具由成交单位自备，不能因无相应维修工具而影响维修服务；维修作业规范，报修人询问及时解答；质保期内的维修，在接到报修后或巡检发现需维修点起30分钟内，及时报到负责对接厂家或施工单位的采购人相关部门。 |
|  |  | 3.1.3.3.3. 维修完成后宜征询报修人意见，了解报修人对维修时间、维修态度、维修效果的满意程度； |
|  |  | 3.1.3.3.4. 对房屋和设施设备实施维修时，应提前告知在校人员，摆放安全提示，进行隔离防护，维修后及时进行现场清理。 |
|  |  | 3.1.3.3.5. 安全文明施工要求 3.1.3.3.5.1. 成交单位须执行《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》的相关内容，须制定和落实相应的安全、文明生产措施，发生一切安全事故均由成交单位负责。 3.1.3.3.5.2. 维修过程要按规范做好维修范围的安全防护措施，设专人在现场负责安全和文明施工，不对校园环境造成污染，出现因维修工作的原因造成的安全事故，一切责任由成交单位负责。 3.1.3.3.5.3. 维修区域需主动围蔽并在醒目的位置张贴告示，公告维修内容、维修单位、工期、现场负责人、联系方式等内容。 |
|  |  | 3.1.3.3.6. 维修工作流程： |
|  |  | 3.1.3.3.6.1. 学生宿舍区维修工作流程： 3.1.3.3.6.1.1. 学生报修：每天早上到成交单位驻校物业服务中心领取学生报修单——→签领维修用品——→到宿舍值班室领取宿舍钥匙﹙宿舍外直接到点维修﹚——→维修完毕学生签字确定﹙学生不在宿舍值班员签字﹚——→合格维修单送回成交单位驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息——→不合格，返修——→返修合格维修单送回成交单位驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息。 |
|  |  | 3.1.3.3.6.1.2. 巡查发现问题的维修：填写（打印）维修单——→签领维修用品——→到宿舍值班室领取宿舍钥匙﹙宿舍外直接到点维修﹚——→维修完毕学生签字确定﹙学生不在宿舍值班员签字﹚——→合格维修单送回成交单位驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息——→不合格，返修——→返修合格维修单送回成交单位驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息。 3.1.3.3.6.1.3. 其他来源的维修：填写（打印）维修单——→签领维修用品——→到宿舍值班室领取宿舍钥匙﹙宿舍外直接到点维修﹚——→维修完毕学生签字确定﹙学生不在宿舍值班员签字﹚——→合格维修单送回成交单位驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息——→不合格，返修——→返修合格维修单送回成交单位驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息。 3.1.3.3.6.1.4. 化粪池清堵：发现溢流——→电话通知抽粪车上门清堵——→清堵完毕，盖上盖板——→清洗地面干净——→到成交单位驻校物业服务中心输入维修内容。 |
|  |  | 3.1.3.3.6.2. 教学、办公场所维修工作流程： 3.1.3.3.6.2.1. 教职工报修：每天早上到成交单位驻校物业服务中心领取教职工报修单——→签领维修用品——→到点维修——→维修完毕用户签字确定——→合格维修单送回成交单位驻校物服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息——→不合格，返修——→返修合格维修单送回成交单位驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息。 3.1.3.3.6.2.2. 巡查发现问题的维修：填写（打印）维修单——→签领维修用品——→到点维修——→维修完毕用户签字确定﹙如路灯维修等没有用户的，由采购人主管部门签字﹚——→合格维修单送回成交单位驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息——→不合格，返修——→返修合格维修单送回成交单位驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息。 3.1.3.3.6.2.3. 其他来源的维修：填写（打印）维修单——→签领维修用品——→到点维修——→维修完毕用户签字确定﹙如路灯维修等没有用户的，由采购人主管部门签字﹚——→合格维修单送回成交单位驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息——→不合格，返修——→返修合格维修单送回成交单位驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息。 3.1.3.3.6.2.4. 日常维修所需易耗维修材料由采购人提供，维修材料采取领料制。由成交单位到采购水电与维修职能部门仓库领取维修材料。成交单位需做好易耗维修材料台账管理，日常零星维修材料采用每周预先领出，下周返回相应报修单或维修派工单给采购人水电与维修职能部门仓库核查的方式进行，维修材料不许私自带离学校。 |
|  |  | 3.2. 维护管理（日常巡查、维护等）服务 3.2.1. 房屋及共用设施管理 3.2.1.1. 房屋本体 房屋本体维护管理应满足以下基本要求： |
|  |  | 3.2.1.1.2. 在保修期内，房屋建筑的主体结构、路面、道路、防水工程和装饰工程出现的质量问题，由施工单位负责整改，成交单位加强与施工单位的沟通，配合采购人主管部门进行检查和监督落实，处理结果以书面形式及时报采购人主管部门。 3.2.1.1.3. 非正常使用因素和保修期后出现的一般性房屋损坏，成交单位负责维修养护。 |
|  |  | 3.2.1.1.4. 按采购人要求对房屋本体及配套设施进行巡检维护，确定巡检内容、要求、频次等，并建立巡检记录； |
|  |  | 3.2.1.1.5. 应定期进行防雷装置安全性能检测（成交单位应对该项服务费用进行报价，但相关费用不包含在本项目服务费内；根据相关管理规范，成交人须协助采购人水电管理职能部门编制检测计划，经采购人水电管理职能部门审核同意后由成交单位实施，由采购人水电管理职能部门验收后按报价另行支付）； |
|  |  | 3.2.1.1.6. 应定期对以下服务场所和设施设备相关安全标志进行检查和维护： 3.2.1.1.6.1. 危及人身安全区域的天台、护栏、喷泉、游泳池、景观池等处的禁止标志或警告标志； 3.2.1.1.6.2. 公共健身设施、门禁门、防火门、管井门等的指令标志和提示标志； 3.2.1.1.6.3. 对竣工验收、使用说明、房屋装修、维保记录等档案进行存档，房屋本体相关档案应根据采购人要求进行管理及查阅。 |
|  |  | 3.2.1.2. 共用设施管理 共用设施维护管理应满足以下要求： 3.2.1.2.1. 道路、场地等地面平整、无破损，协调责任单位实施维护管理； 3.2.1.2.2. 道路交通标志清晰准确； 3.2.1.2.3. 路面井盖无缺损、无丢失、无松动，井盖标识清晰； 3.2.1.2.4. 大门、围栏等设施保持正常使用功能，无破损、松动； 3.2.1.2.5. 共用部位附加设施安装牢固，布局整齐协调，无碍观瞻。 |
|  |  | 3.2.2. 共用设备管理 3.2.2.1. 一般要求 共用设备管理应满足以下要求： 3.2.2.1.1. 制定设备操作规程； 3.2.2.1.2. 制定科学、规范且切实可行的运行方案，建立设备运行记录； 3.2.2.1.3. 制定设备维修保养计划并实施； 3.2.2.1.4. 实施设备的维修、保养和检测，应不影响正常教学活动，宜在假期或休息日进行。 |
|  |  | 3.2.2.2. 设备机房管理 设备机房管理应满足以下要求： 3.2.2.2.1. 设备机房门口应有机房类别及安全标志； 3.2.2.2.2. 门窗、锁具完好、有效，有防止鼠、雀等小动物进入机房的设施； 3.2.2.2.3. 设备机房环境整洁，无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求； 3.2.2.2.4. 设备台账、使用说明、维保记录、能源（水电数据）等档案保存完好，机房内张贴机房管理制度及设备操作规程等文件。 |
|  |  | 3.2.2.3. 供配电系统管理 供配电系统应满足以下要求： 3.2.2.3.1. 电气工作人员配备应执行GB/T 31989的要求，对未设置集控站或监控中心的配电室： 3.2.2.3.1.1. 10kV 电压等级且变压器容量 630kVA 及以上的，应安排专人 24h 值守； 3.2.2.3.1.2. 10kV 电压等级且变压器容量 630kVA 及以下的，宜安排专人值班。不具备值班条件的，应每日巡视； 3.2.2.3.2. 按照GB 50194的要求对供配电系统进行管理、运行及维护； 3.2.2.3.3. 应按要求可靠接地，运行正常，电压稳定； |
|  |  | 3.2.2.3.4. 电线、电缆不外露，管线排列整齐有序，插座及电器设备安装规范、稳固、布局合理美观； |
|  |  | 3.2.2.3.5. 高压操作、安全防护用具应委托专业测试单位测试，成交单位配合采购人做好相关工作）； 3.2.2.3.6. 定期检查楼宇内照明、室外路灯、开关等是否正常，发现损坏及时修复； 3.2.2.3.7. 公共区域的配电箱、电柜等易触电区域应制定用电安全防范措施，设置禁止或警示标志； 3.2.2.3.8. 计划性停电应事前24小时以上通知在校人员，非计划性停电应快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | 3.2.2.4. 给排水系统管理 给排水系统管理应满足以下要求： 3.2.2.4.1. 水压稳定，满足正常使用； 3.2.2.4.2. 管道无明显锈蚀、无滴漏； 3.2.2.4.3. 排水、排污管道通畅，无堵塞、外溢现象； 3.2.2.4.4. 设备名称与运行状态、管道流向的标志符合相关要求； 3.2.2.4.5. 定期检查生活泵、排污泵、水池水箱、管道阀门，定期检查公共卫生间、管道井内的上下水管道、阀门、减压阀，集水坑、污水坑、室内外排水沟渠（井），定期对化粪池进行巡检。 3.2.2.4.6. 水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；应急清掏化粪池；及时清理排水井和排水沟渠淤泥、杂物，保证井盖和篦子完整，及时发现并解决故障，零修合格率 100%。 3.2.2.4.7. 发生事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水等现象。水泵房、水箱间等管理规定和事故应急处理方案完善。 3.2.2.4.8. 建立用水、供水管理制度并落实，积极协助用户安排合理的用水计划和实施节水计划。 3.2.2.4.9. 建立给排水设备维修保养制度并严格执行，确保设备和管道系统状况良好，如遇爆管、设备故障等，维修人员及时到现场抢修。 3.2.2.4.10. 计划性停水应事前24小时以上通知在校人员，非计划性停水应快速恢复或启用备用水源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | 3.2.2.5. 配合采购人的节能工作推进与落实 3.2.2.5.1. 制定节约型校园实施方案及各项节能措施，报采购人批准后认真执行。每月20日向采购人（水电与维修职能部门）提供用能单位水电表的使用数据，并上交电子版及纸质版汇总表（签字并盖章）；负责采购人已建设完成的节能监管平台中各类表计的日常巡查、维护工作，接受采购人的业务培训，发现问题及时处理并报告采购人；配合项目维保公司做好后续维保工作。 3.2.2.5.2. 每天对校区公共照明设施、水龙头、冲水阀、绿化浇灌设施等用能用水器具进行巡查，杜绝跑冒滴漏、长明灯、长流水现象。 |
|  |  | 3.2.2.5.3. 日常维修用灯具、供水设施等要选用节能节水型配件，不得使用高耗能、高耗水器具。 3.2.2.5.4. 路灯、庭院灯、亮化灯等室外照明设施根据照度和需求适时开关，杜绝白天亮灯；路灯检修期间严禁整区域亮灯。 3.2.2.5.5. 定期进行校区水平衡测试工作，减少管网漏损。 3.2.2.5.6. 对安装中央空调楼栋内的中央空调按采购人指定时间开关，确保不造成资源浪费并记录每天运行数据。 |
|  |  | 3.3. 其他要求 |
|  |  | 3.3.2. 按“责任到岗、责任到人”的原则，建立并严格执行相关的巡查值守制度，配备专职、持证的专业工程技术人员，负责管理区域内设备设施的维护保养，给排水系统、照明系统的日常维修和监管工作，确保设施设备的正常运行。 3.3.3. 水电运行及维修服务人员须经过专业培训并持有相应的有效上岗证、资格证，严禁无证上岗。每半年成交单位对服务人员进行专门培训（含水电应急预案及节能知识培训），建立技能培训档案，培训时采购人将派人全程参加及监督。 3.3.4. 严格执行行业“安规”、“技规”和采购人相关管理规定，安全第一，文明礼貌地为师生服务。上班时要做到着装整齐、按规定佩戴胸卡；态度友好，礼貌用语，工作时间不得大声喧哗，严格遵守采购人的相关管理规定；维修完工后须清理好现场；并自觉接受采购人及师生的监督检查。 3.3.5. 如遇特殊情况（如天气炎热、寒冷、台风雨、雷电等恶劣天气情况和供用电系统大负荷运行时）须增加巡查次数，提前做好防护措施，保护设施设备，并作好相关记录工作，情况紧急时立即报告采购人的职能部门。 3.3.6. 工程质保期内，负责建筑物内外设备设施的运行管理、维护及报修（负责对接厂家或施工单位，并监督维修过程和结果）；质保期外，负责设备设施的运行管理、维护、定期检查及维修、报修。 3.3.7. 成交单位须设置专门的巡查岗位负责日常巡查，同时收集其它岗位在其工作区域内发现的现状维修问题。发现问题须及时跟进落实，如采购人监管人员发现成交单位巡查不到位、维修不及时等情况，将给予口头警告、下发书面整改通知书或进行违约处罚。 3.3.8. 及时跟进落实广大师生的日常报修，如采购人监管人员发现成交单位对报修及存在问题维修不及时等情况，将给予口头警告、下发书面整改通知书或进行违约处罚。 |
| 4 | 建筑本体管理与维修养护服务标准 | 4.1. 总体标准 4.1.1. 维护房屋外观完好，延长建筑物的使用寿命，充分发挥建筑物的使用价值，实现物业的保值增值。 4.1.2. 定期对房屋结构及涉及使用安全的部位进行检查，对损坏处联系质保单位及时修理，巡查、保养记录完善，发现重大问题及时报业主处理；楼宇外观始终保持完好、整洁；外墙建材贴膜无损破、无污染，无违反规划乱搭乱建。 4.1.3. 承诺指标： 4.1.3.1. 房屋及配套设施完好率≧80%； 4.1.3.2. 房屋零修、急修及时率≧80%； 4.1.3.3. 中大修工程质量合格率=100%； 4.1.3.4. 重大维修工程回访率=100%； 4.1.3.5. 安全责任事故=0，消防事故=0，人身事故=0。 4.1.4. 对房屋本体及共用设施的维修养护管理，坚持以预防为主的计划性维修保养和应急性的修缮养护相结合的原则，引入绿色环保的理念，编制科学性和操作性强的修缮养护计划，应用环保型新材料、新工艺实施维护。在维修养护实施过程中，坚决杜绝使用含有蒽、萘、苯等易挥发物质、严重污染环境和危害人体健康的材料。 |
|  |  | 4.2. 房屋本体、公共设施维修养护见后附表《房屋本体维修养护计划表》（附表-02）和《公用设施维修养护标准》（附表-03） |
| 5 | 各类设施设备维修养护和运行管理服务标准 | 5.1. 管理服务标准 5.1.1. 建立完善的质量保证体系，提供切实可行的运行管理、维护保养、维修的实施方案和各种措施。 5.1.2. 制定设备安全运行管理、岗位责任制、定期巡视检查、操作规程及监督检查制度，建立岗位责任制，并严格执行。做到科学管理、正确使用，精心维护，备齐备件，及时维修。 5.1.3. 实行24小时值班制度，保证设备良好，运行正常，无重大管理责任事故。 5.1.4. 设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生。 5.1.5. 所需各种专业技术人员配备齐全、维修和操作人员持证上岗。有解决各类故障和事件的能力。 5.1.6. 建立设备台帐和档案，项目齐全，目录清晰，设备图纸档案、技术资料齐全。管理完善，可随时查阅。 5.1.7. 定期对房屋结构及涉及使用安全的部位进行检查，对损坏处联系质保单位修理及时，巡查、保养记录完善，发现重大问题及时报业主处理。 5.1.8. 楼宇外观始终保持完好、整洁；外墙建材贴膜无损破、无污染。 5.1.9. 无违反规划乱搭乱建。未经招标人许可，各部位不得出现乱搭建、乱堆放现象。 5.1.10. 房屋及配套设施完好率99%以上，房屋零修、急修及时率为100%。 5.1.11. 发现重大问题及时报告业主。 5.1.12. 设施设备保修、抢修机制完善。 5.1.13. 共用配套设备完好，不得随意改变用途。 5.1.14. 定期巡查公共设施，无安全隐患。 5.1.15. 校园区域内的道路通畅，路面整洁、无障碍。 |
|  |  | 5.2. 供配电系统服务标准 5.2.1. 对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案（包括电气平面图、设备管理图、接线图等图样），做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，供电运行和维修人员须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障；加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；保证正常供电，无人为停电、断电事故。限电、停电有明确的审批程序并按照规定时间通知各单位。临时用电管理措施与停电应急处理措施完备， 5.2.2. 确保设备24小时正常工作。 5.2.3. 设备完好率为96％。 5.2.4. 零修合格率100%。 5.2.5. 加强日常检查巡视，及时更换灯具光源，确保节日灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，零修及时率达到100%，小修不过夜。 5.2.6. 庭院、道路、大厅、楼道等区域公共照明和大楼泛光灯照明完好。 5.2.7. 公共照明和大楼泛光灯按照要求开启、关闭。 5.2.8. 照明设施保持完好、整洁、无污渍、无蛛网、无积尘。 5.2.9. 节能措施科学有效。 5.2.10. 供配电设备管理见后附表《供配电设备管理标准》（附表-04） |
|  |  | 5.3. 给排水系统服务标准 5.3.1. .保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家和经济相关标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时清理排水井和排水沟渠淤泥、杂物，保证井盖和篦子完整，及时发现并解决故障，零修合格率100%。 5.3.2. 发生事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水等现象。水泵房、水箱间等管理规定和事故应急处理方案完善。 5.3.3. 限水、停水按照规定时间提前通知各用户。 5.3.4. 建立用水、供水管理制度并落实，积极协助用户安排合理的用水计划和实施节水计划。 5.3.5. 建立给排水设备维修保养制度并严格执行，确保设备和管道系统状况良好，如遇爆管、设备故障等，维修人员及时到现场抢修。 5.3.6. 供水系统功能正常，排水系统通畅。 5.3.7. 给排水设备维保见后附表《给排水设备维保标准》（附表-05） |
|  |  | 5.4. 用电设备维保服务标准及措施 定期对各种系统性能状态检查、系统测试和计划性修理，发现隐患及时处理（24小时内）。实现对大楼内各种弱电设备的统一管理、协调控制，确保楼宇设备运转自动化。各分系统设备符合使用要求，可以随时启用。用电系统线路检测、维修工作计划完善，并严格执行。用电设备检修保养项目，见后附表《用电设备检修保养项目标准》（附表-06） |

| 房屋本体维修养护计划表（附表-02） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  |  | 时间 间隔 |  | 次 数 |  | 维修养护内容 |  | 实施部门 |
| 1 | 地基基础 |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①检查地基不均匀沉降是否超标。 ②检查基础有无开裂、破损，勒脚有无破损。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 适时安排白蚁的防治和消杀工作，走访用户，了解其办公室内有无发现白蚁，检查共用部位有无白蚁。 |  | 成交单位 |
| 2 | 承 重 结 构 |  | 梁 |  | 按需 |  |  |  | 检查有无变形、裂缝、腐蚀。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查整体结构性能是否完好。 |  | 成交单位 |
|  |  |  | 板 |  | 按需 |  |  |  | 检查有无弯曲变形、裂缝、腐蚀。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查整体结构性能是否完好。 |  | 成交单位 |
|  |  |  | 柱 |  | 按需 |  |  |  | 检查有无倾斜变形、裂缝、腐蚀。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查整体结构性能是否完好。 |  | 成交单位 |
|  |  |  | 承重墙 |  | 按需 |  |  |  | 检查有无孔洞、裂缝、腐蚀。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查整体结构性能是否完好。 |  | 成交单位 |
|  |  |  | 金属构造 |  | 按需 |  |  |  | 检查金属构件有无孔洞、变形、裂缝、锈蚀。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 对油漆脱落、起壳、锈蚀部分刷漆处理。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 聘请专业机构分析金属结构各部件的工作状况，评定构件的受压稳定性和塑性累积损伤，鉴定金属结构整体承载能力。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  | ①加强台风暴雨等恶劣天气对金属结构体系的适时检测。 ②加强地震等不可抗拒自然力作用后，对金属结构体系的检测维护工作。 ③根据检查的结果进行必要的维护。 |  | 成交单位 |
|  |  |  | 备注：对于承重结构各部件，若出现因设计或不可抗拒因素的引起的严重损坏，请行业专家进行分析、计算，拟订维修方案，请专业公司实施处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 非承重墙 |  |  |  | 每月 |  | 一 |  | 检查墙体是否平直、有无裂缝、孔洞、风化等缺陷。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查墙体结构性能是否完好。 |  | 成交单位 |
| 4 | 屋面 |  | 防水涂层、采光玻璃 |  | 每周 |  | 一 |  | ①清扫、冲洗屋面，特别注意采光天棚的清洁。 ②检查雨水口有无堵塞，发现异常及时疏通。 ③检查屋面是否积水。 ④检查伸缩缝油膏有无变硬疏松、是否开裂、脱边，发现异常及时修复。 ⑤检查隔热层，有无空洞、起鼓、渗漏，发现损坏及时修复。 ⑥发现涂料防水层破损、老化造成屋面渗漏的，及时修复或更换。 ⑦检查避雷网有无脱焊和间断，发现异常及时补焊。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 每月 |  | 一 |  | 对不锈钢避雷网上不锈钢油漆。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 油漆圆钢避雷网。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①全面修补隔热层板，重新勾缝。 ②检修屋面防水层。 ③检查屋面玻璃接缝密封胶的完好情况。 ④检查伸缩缝嵌填油膏是否完整。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  | 每年雨季对屋面进行仔细检查，及时消除涂料防水层破损、老化的状况，及时更换破损玻璃的接缝密封胶，以及沉降缝、伸缩缝的老化、渗漏情况。 |  | 成交单位 |
| 5 | 楼地面 |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①检查楼地面是否平整完好，有无空鼓和破裂。 ②检查地面饰面材料有无松脱、空鼓、破损，发现问题及时处理。 ③更换大面积松脱、破损的地面饰面材料。 ④对大理石进行抛光、晶面、打蜡处理。 ⑤对木地板打蜡。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查楼地面面结构功能的完好性。 |  | 成交单位 |
| 6 | 楼梯 |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①检查扶手、踏步有无损坏，发现异常随时修复。 ②补换损坏的地砖。 ③修复空鼓的地砖。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①油漆型钢组合的楼梯、扶手、护栏网。 ②对空鼓、开裂、损坏的地砖予以修复或更换。 |  | 成交单位 |
| 8 | 共用通道 |  |  |  | 每周 |  | 一 |  | ①检查地面砖有无起砂、空鼓、开裂、松脱。 ②共用通道及门厅的墙面有无污迹和剥落。 ③检查中庭外廊护栏玻璃、支架、护栏网是否完整。 ④发现异常及时处理。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①检查扶手、踏步有无损坏，发现异常随时修复。 ②补换损坏、空鼓的地砖。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①油漆扶手、金属支架和护栏网。 ②对空鼓、开裂、损坏的地砖予以修复或更换。 |  | 成交单位 |
| 9 | 内墙面 |  | 涂料、石土 质块材 |  | 每月 |  | 一 |  | ①修补内墙面裂缝、起鼓、脱落部分。 ②处理内墙面变色现象。 ③处理内墙面局部渗漏。 ④更换破损的石土质块材。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 处理内墙面大面积渗漏。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 雨季对用户窗户进行密封维护检查，杜绝雨水侵入。 |  | 成交单位 |
| 10 | 外墙面 |  | 喷涂饰面、 玻璃 |  | 每周 |  | 一 |  | ①修补涂料饰面破损、脱落部分。 ②更换破损的外墙饰面玻璃。 ③清洗外墙饰面人为造成的污染部分。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①结合外墙清洗作业，一并检查外墙面的使用状况。 ②处理外墙面变色现象：检查并加固外墙金属构件。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①雨季时期对窗台进行密封维护检查，杜绝雨水侵入。 ②对于外墙面大面积渗漏久修无效的，局部翻新以防止渗漏面积扩大。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①台风暴雨天气及时发布信息，提醒用户关好、锁好门窗。 ②外墙清洗须使用绿色环保型清洁剂。 ③更换外墙饰面应按原设计要求进行。 ④每25年翻新外墙面一次。 |  | 成交单位 |
| 11 | 吊顶 |  |  |  | 每周 |  | 一 |  | 检查有无擦、划、刮、踏坏、发现损坏及时修补。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 每月 |  | 一 |  | 加强防水、防腐、防裂、防胀、防霉变工作，发现有水浸、腐烂、胀裂、霉变的部分及时修复。 |  | 成交单位 |
| 12 | 门窗 |  |  |  | 每月 |  | 一 |  | ①检查木门门窗有无松动、下垂、翘曲变形、霉变和腐朽。 ②门转轴或摩擦磨损部位加润滑油。 ③（塑）钢门窗、铝合金门窗有无变形、上锈。 |  | 成交单位 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 更换门窗的易磨损部件。 |  | 成交单位 |
| 公用设施维修养护标准（附表-03） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  | 时间 |  | 次数 |  | 维修内容 |  |  |  |
| 1 |  | 路面路基 |  | 每周 |  | 一 |  | ①检查路面有无积水。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②检查道路路面有无起壳、起鼓、裂缝。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③检查路面有无坍塌。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④发现异常及时处理或修复。 |  |  |  |
| 2 |  | 路灯及线路 |  | 每日 |  | 一 |  | 检查灯具完好情况，即坏即修。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 |  | 一 |  | ①检查玻璃灯罩有无破损。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②有无金属灯架松脱现象。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③灯口、灯栅有无损坏。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按需 |  |  |  | - 检查路灯线路有无漏电、短路烧毁现象。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②金属灯架有无锈蚀。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③发现异常即时处理或修复。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①油漆灯具支架。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②检查路灯线路有无老化现象。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③油漆灯具线管一次。 |  |  |  |
| 3 |  | 沟渠池井 |  | 每周 |  | 一 |  | ①检查沟、渠有无堵塞现象，如有异常及时疏通。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②检查雨水篦有无异常。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①检查井底及池底是否有污物沉积，如有沉积及时清污。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②检查井壁有无裂缝及塌陷，如有异常及时修复。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③检查沟、渠是否完好，如有异常及时修复。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④井盖及雨水篦刷漆。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑤检查井盖完好程度，发现损坏及时修复或更换。 |  |  |  |
| 4 |  | 公用标志施设 |  | 每周 |  | 一 |  | ①保证标识清晰、无污迹、无脱落、无破损，发现异常及时处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②检查完好程度，如有松脱，及时恢复。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查完好程度，加固。 |  |  |  |
| 5 |  | 地下管网 |  | 按需 |  |  |  | ①管道刷漆。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②检查管道保温层有无损坏。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③管网支架完好。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④检查或更换管网。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑤发现异常及时修复。 |  |  |  |

| 供配电设备管理标准（附表-04） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 时间 | 次数 | 内容 |
| 柴油发电机 | 每周 | 一 | 1.机房卫生。 |
|  |  |  | 2.检查其润滑油位，冷却水位，燃油量，蓄电池电位和传动皮带，排烟系统，空气增压系统，控制箱是否正常。 |
|  |  |  | 3.目检发动机有没有损坏，渗漏，皮带是否松弛或磨损。 |
|  |  |  | 4.清洁电气接头和蓄电池，并根据情况补充蓄电池电解液。 |
|  |  |  | 5.试运行30—45分钟，观察其油压，油量，水温，电压，电流，频率是否正常，发电机组有无异常声音。 |
|  | 按需 |  | 1.重复一级检查。 |
|  |  |  | 2.打开发电机端盖，检查对地绝缘电阻，并除尘。 |
|  |  |  | 3.检查配电箱内接头是否扭紧。 |
|  |  |  | 4.检查各类传感器信号是否正常。 |
|  | 按需 |  | 1.重复一，二级检查。 |
|  |  |  | 2.清洗和调整气门及喷油嘴，调整皮带张紧轮，水泵后部张紧轮。 |
|  |  |  | 3.根据机组运行情况更换润滑机油，机油滤清器，燃油滤清器及空气滤清器。 |
|  | 按需 |  | 1.重复一，二，三级检查。 |
|  |  |  | 2.清洗并校准油嘴，燃油泵及真空控制器，检查或更换风扇，水泵，皮带张紧轮轴承，水泵后部张紧轮。 |
|  |  |  | 3.检查修理增压器，减震器。 |
|  |  |  | 4.检查机油泵，燃油泵，冷却水泵，清洗水箱。 |
|  |  |  | 5.更换各类磨损件，轴。 |
| 高压环网柜 | 每周 | 二 | 1.检查外观是否完好，检查还有无噪声。 |
|  |  |  | 2.检查指示灯是否完好。 |
|  |  |  | 3.备用柜“禁止合闸”标示悬挂位置是否正确。 |
|  |  |  | 4.检查外部灰尘。 |
|  | 按需 |  | 1.检查操作机构是否灵活，互锁是否正常。 |
|  |  |  | 2.检查接地电阻（应符合规定要求）。 |
|  |  |  | 3.检查电源接线装置，并紧固螺丝。 |
|  |  |  | 4.自动合闸电瓶加注电解液，检修充电器。 |
| 变压器 | 每周 | 二 | 1.检查和外观是否良好，有无异常响声。 |
|  |  |  | 2.检查温控器是否正常，超温时风机能否正常启动，风机运行是否正常。 |
|  |  |  | 3.变压器电压，电流是非在额定范围内。 |
|  | 按需 |  | 1.检测接地电阻，各接线装置紧固。 |
|  |  |  | 2.检测变压器线圈绝缘电阻。 |
|  |  |  | 3.紧固螺丝并有防松措施，检查变压器防松绑扎并加固。 |
|  |  |  | 4.清理灰尘。 |
| 配电柜、动力柜、控制柜 | 每天 | 一 | 1.检查卫生。 |
|  |  |  | 2.检查和外观是否完好，电压，电流是否正常，三相负荷是否平衡，有无异常声响。 |
|  |  |  | 3.检查配电开关触头接触是否良好，有无短路，过载现象。 |
|  |  |  | 4.检查开关是否在正确位置，标示是否清楚。 |
|  |  |  | 5.检查无功补偿设备是否正常，功率因数是否达到要求。 |
|  |  |  | 6.检查电容器，熔断器是否过热，熔断。 |
|  | 每月 | 一 | 检查电表、互感器是否正常，触头接触是否良好，有无短路。 |
|  | 按需 |  | 1.紧固配电装置螺丝，调整接触点间隙，更换打磨烧坏的动静触头。 |
|  |  |  | 2.若有过载现象，因更换容量大的配电设备。 |
|  | 按需 |  | 1.重复上述检查。 |
|  |  |  | 2.检测接地电阻。 |
|  |  |  | 3.测试过流保护装置，联锁装置是否可靠。 |
| 照 明 器 具 | 每天 | 一 | 1.清洁卫生。 |
|  |  |  | 2.检查外观是否完好，有无异常响声。 |
|  |  |  | 3.检查灯具照度的均匀度，眩光度，频闪度及电压的变化影响等情况。 |
|  | 每月 | 一 | 1.重复上述内容。 |
|  |  |  | 2.调整亮度，节约能源。 |
|  |  |  | 3.更换过热配件，避免短路现象。 |
|  |  |  | 4.根据季节的变化情况合理调整灯光工程的开机时间。 |
| 供电线路 | 每周 | 二 | 1.清洁卫生。 |
|  |  |  | 2.监察敷设环境有无积水，杂物。 |
|  |  |  | 3.供电电缆标示是否清晰，脱落。 |
|  | 每月 | 一 | 1.重复上述内容。 |
|  |  |  | 2.检查线路有无过热现象。 |
|  |  |  | 3.检查进出线路接线装置是否完好。 |

| 给排水设备维保标准（附表-05） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 时间 | 次数 | 内容 |
| 生活泵、喷淋泵、等水泵 | 每天 | 一 | 1、机房卫生；对机体擦拭去灰、保持干净无尘。 |
|  |  |  | 2、每2小时观察其水位。水压、电压、电流指示是否正常，电机及水泵有无异常声音，电机、控制柜有无异味。 |
|  |  |  | 3、检查压盘根处滴水是否符合规范，如不符合则应加盘根或拧紧盘庚螺栓。 |
|  |  |  | 4、检查湿式报警阀、液位报警器、控制系统工作是否正常。 |
|  |  |  | 5、检查水位深度是否清晰。 |
|  |  |  | 6、发现故障及故障隐患及时处理。 |
|  | 每月 | 一 | 1、重复上述检查。 |
|  |  |  | 2、生活供水的主、备用泵进行手动切换试验并记录。 |
|  |  |  | 3、喷淋泵应启动管网末端试水装置或打开水泵出水管放水试验。 |
|  |  |  | 4、注意水压表是否在检验合格后的规定时间内使用。 |
|  | 按需 |  | 1、电机、泵体轴承清洗加润滑油；如有异常声响，则更换同型号规格轴承。 |
|  |  |  | 2、泵体、水泵叶轮及管道除锈、刷漆。 |
|  |  |  | 3、检查电机接地电阻。 |
|  |  |  | 4、检查电机与水泵弹性联轴器有无损坏，如有损坏则更换。 |
|  |  |  | 5、更换磨损的水泵轴衬套。 |
|  |  |  | 6、更换磨损的水泵轴衬套。 |
|  |  |  | 7、性能测试。 |
| 给水井、雨水井、污水井 | 每周 | 一 | 1、检查井盖是否盖严，完好，开盖检查井底是否有污物，如有则清除干净。 |
|  |  |  | 2、检查井盖铸造字迹是否清晰，正确。 |
|  | 按需 |  | 1、重复上述检查。 |
|  |  |  | 2、清理污泥，疏通下水管道。 |
|  |  |  | 3、各类井盖及金属构件刷漆。 |
| 供水排污管网 | 每周 | 一 | 1、检查外观是否完好，应无滴、漏现象。 |
|  |  |  | 2、检查闸阀，观察供水压力表是否正常。 |
|  |  |  | 3、阀门开启位置是否正确，标示是否清晰。 |
|  | 按需 |  | 1、重复上述内容。 |
|  |  |  | 2、清理管道内的杂物，疏通排污管道。 |
|  |  |  | 3、检查闸阀开启，关闭是否灵活，有无跑、冒、滴、漏现象。 |

| 用电设备检修保养项目标准（附表-06） |  |
| --- | --- |
| 系统名称 | 检修保养周期及标准 |
| 一、干式变压器 | 按需 |
| 检修保养项目 | 标准 |
| 变压器外部检查，清除灰尘。 | 外部不得破损，无灰尘。 |
| 高低压绝缘支柱检查，接头螺丝检查紧固，如有打火烧伤应进行处理或更换。 | 绝缘支柱不得破损，不得有裂纹，外部清洁，螺丝紧固 |
| 分接头螺栓检查、紧固。 | 需要调整分接头，调整前后应用电桥做直流电阻检测，调整前后的直流电阻，三相平衡。 |
| 变压器接地线检查，螺栓紧固，对锈蚀的地线进行更换或粗绣重新油漆。 | 接地线、接地点应完好，容量100kvA的接地电阻不大于4欧姆，油漆部位应完好。 |
| 检查变压器运行状况。 | 无异常声响和震动，外科清洁。 |
| 检查变压器运行环境。 | 安装位置合理，围栏或变压器间门锁齐全，并挂有警告牌，变压器及周围环境整洁，通风良好 |
| 二、刀开关 | 每年一次 |
| 紧固安装螺栓,检查刀开关转动是否灵活,如果阻滞现象则应在转动的部门加润滑油 | 螺栓应紧固，操作机构应完好，刀开关转动灵活，断开、合闸位置准确到位。 |
| 用500v摇表测量绝缘底部，其绝缘电阻如果低于10MΩ，则应更换 | 底板绝缘电阻不得小于10MΩ |
| 检查刀开关三相是否同步，接触是否良好，进出线端子与开关连接处压接是否牢固 | 开关接触良好，动、静触头无烧伤、损坏。 |
| 对烧伤或过热痕迹进行处理 |  |
| 三、低压配电柜及开关 | 按需 |
| 1、母线 |  |
| 清扫母线灰尘，检查紧固母线各部分螺栓 | 母线不得有灰尘，各部分螺栓应紧固 |
| 对打火过热的接头进行处理 | 接头处不得有过热、放电的痕迹 |
| 2、配电柜 | 按需 |
| 检修保养前应根据平时需要更换的配件或需要处理的部位，提前准备好相应的配件。 |  |
| 在将配电柜各抽屉开关拉出前，应该做好标记，防止恢复时错位。 |  |
| 更换配件时应注意将拆下的接线做好标记，防止恢复时接错。 |  |
| 1）熔断器 |  |
| 检查熔体管外观和熔体 | 熔体管外观应无破损、变形、开裂现象，熔体无氧化、腐蚀或破损。 |
| 检查熔体与保险座是否接触良好，接触部位是否有烧伤痕迹 | 熔体与保险座接触良好。 |
| 用万用表检查熔体，若熔断则马上更换。 | 新熔体的规格和形状应与更换的熔体一致。 |
| 2）电容器 |  |
| 电容器外部检查，清扫电容器外壳、绝缘套管、仪表、支架等处的灰尘。 | 电容器表面无灰尘及油垢，箱体无凹凸膨胀现象。 |
| 检查接地线，如有松脱或锈蚀则应除绣处理并拧紧。 | 接地线应牢固可靠，无锈蚀。 |
| 紧固连接处螺钉，更换损坏的绝缘子、导线等。 | 连接处螺钉牢固，绝缘子、导线无破损。 |
| 用1000v兆欧表逐个检查电容器端头与其箱身之间有无短路，以及测量双极对外壳绝缘电阻。 | 双极对外壳绝缘电阻不应低于1000M欧姆。 |
| 检查电容三相不平衡电流是否超过额定值的百分之十五或电容缺相，如是则更换电容。 | 三相负荷应平衡。 |
| 投入运行后，检查电容有无漏油或异常响声，运行中温升是否过高等。 | 投入运行后，电容无漏油或异常响声，运行中温升正常。 |
| 3)断路器 |  |
| 用500V兆欧表测量绝缘电阻 | 绝缘电阻应不低于10MΩ。 |
| 清除断路器上的灰尘 | 断路器无灰尘，保证绝缘良好。 |
| 检查灭弧栅片的完整性，清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒 | 灭弧罩和灭弧栅片完整无损。 |
| 断路器在闭合和断开过程中，其可动部分与灭弧室的零件无卡住现象 | 断路器的动作灵活。 |
| 在使用过程中发现铁芯有特异噪音时，应清洁其工作表面，各传动机构应注入润滑油 | 使用过程中无异常噪声。 |
| 检查主触头，表面有小的金属颗粒时，应将其清除，不能修锉，轻轻擦拭。 | 主触头完好，表面无金属颗粒。 |
| 检查分励脱扣、欠压托扣、热式脱扣是否可靠，否则应修复。 | 分励脱扣、欠压托扣、热式脱扣应动作可靠 |
| 检查接头处，拧紧螺钉，如有过热或烧伤痕迹应进行处理 | 接头处连接完好 |
| 检查接地线，拧紧连接处如有则除锈进行处理 | 接地线完好 |
| 检查信号指示与电路分合状态是否相符 | 信号指示与电路分合状态应相符 |
| 4）供水回路 |  |
| 检查号码管，如有掉落则补上新号码管 | 号码管应清晰完好，新增补的应与原先的一致。 |
| 检查接头处，如有松动则拧紧 | 接头处应紧固，无松动 |
| 5）主回路检修保养 |  |
| 检查标识牌，如有掉落则补上新的标识牌 | 标识牌应清晰准确，新增补的应与原先的一致。 |
| 检查接头处，如有过热或烧伤痕迹则修复 | 接头处应紧固 |
| 3、交流接触器 |  |
| 清除接触表面的污垢，尤其是进线端相间的污垢；清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；清除触头表面及四周的污物，但不要修锉触头，烧蚀严重不能正常工作的触头应更换；清洁铁芯表面的油污及脏物。 | 接触器应清洁无灰尘。 |
| 检查接触器各紧固件，如有过热或松动，则应紧固（发现过热点后，可用整形锉轻轻锉去导电零件相互接触的氧化膜，再重新固定） | 各紧固件应连接可靠。 |
| 检查动静触头是否对准，三相是否同时闭合 | 动静触头应对准，三相同时闭合 |
| 测量相间绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于1010MΩ。 |
| 检查触电，如已经严重烧损、开焊脱落时须更新触电 | 更换新触电应调整分开距离、额定行程和触电压力，使其保持在规定范围以内。 |
| 检查辅助触点，发现接触不良又不易修复时应更换 | 辅助触电应动作灵活，无松动脱落，触电开距及行程符合规定值 |
| 检查电磁线圈 | 线圈表面无过热或老化变色现象，线圈骨架无磨损、裂纹，应牢固装在铁心上 |
| 检查铁心 | 各缓冲部件位置应正确齐整，铁心端面无松散现象，柳钉无断裂，短路环无脱落或断裂（若短路环断裂会引起很大噪声，应更换），电磁铁吸引力正常，无错位。 |
| 4热继电器 |  |
| 清洁部件表面无污垢 | 表面清洁，无污垢。 |
| 检查热继电器上的绝缘盖板，如损坏则更换 | 绝缘盖板应清洁完整。 |
| 检查热继电器的导线接头处，如有过热痕迹或烧伤则应更换 | 接头处连接牢固 。 |
| 检查热继电器的可动部分 | 动作应灵活可靠。 |
| 5、柴油发电机 | 每半个月试运行一次 |
| 1）发电机组起动前检查 |  |
| 绕发动机行一周观察外表 | 发电机外表应清洁、无漏油、漏水的痕迹，排除任何渗漏并清楚柴油发电机上的杂物。 |
| 检查燃油、机油、冷却水 | 水箱水位应保持在4/5范围，如水位低于1/2范围以下应补充，无渗漏；机油的油位应介于标尺的两个刻度之间（每运行250小时更换）；燃油应保证；润滑良好。 |
| 检查起动回路导线连接 | 导线连接紧固 |
| 检查各电路，油路控制开关及阀门 | 各电路、油路控制开关及阀门应该完好，回油管路的阀门，透气窗门在机组的运行前须打开 |
| 用手按动“试验按钮” | 所有试验指示灯应正常 |
| 检查蓄电池 | 电池电解液不超过检查口，超过保护板10-15毫米。电池连接紧固、无氧化。电池外部清洁，无电解液渗透出。发电机控制版面，电池电压正常（不得低于24V） |
| 过滤器检查 | 过滤器接口处无渗漏，滤清器的滤芯按时更换清洗（机油滤清器，每250运行小时；柴油滤清器，每250运行小时；空气滤清器，每250运行小时） |
| 2）运行中检查 |  |
| 观察和记录发电机组起动的难易、油压力、排烟颜色，发动机振动情况，注意听发动机内有无杂音。 | 机械运转正常，无异常响声，排烟良好。无剧烈震动，无超温现象。 |
| 观察和记录发电机控制系统工作的可靠性，特别注意电压频率等参数的稳定和可控性 | 空载运行参数：频率为50HZ.油压为4kg/㎝。转速为1500转/分钟。水温为0～90℃.电压为400V±5.电流基本为0 |
| 3）发电机组停机后检查 |  |
| 用抹布抹机器外表，注意观察并排除螺丝松动或油、水渗漏等故障。 | 发电机外表洁净，各连接螺丝紧固，无渗油、水等故障。 |
| 检查发电机输出回路导线连接是否紧密 | 输出回路导线连接紧密。 |
| 检查或更换冷却水 |  |
| 6、各种设备的控制柜 |  |
| 清洁控制柜 | 柜体表面清净，柜内无积尘。 |
| 检查柜内接线及元器件 | 界限螺钉紧固，柜内元件无松动，各表记、按钮和指示灯齐全完好。 |
| 检查空气开关 | 动作正常，无破损。 |
| 检查一次回路 | 线路齐整无发热。 |
| 四、室内照明及动力系统 | 每周检查一次。 |
| 检查日光灯 | 日光灯管无闪烁、不亮，镇流器工作正常。内部线路无破损、老化。 |
| 检查开关插座 | 无松动、破损、短路现象、线路连接紧固。 |
| 检查动力线路 | 线路敷设规范、无乱拉线、过负荷现象，线路无发热。 |
| 五、给排水系统 | 室外给排水检查井应每周巡视一次，每半年检查一次辖区内的阀门井。 |
| 1、管道、阀门、水表、检查井 |  |
| 检查阀门，如有漏水应加油，加填料；加油后应将阀门开关一次。清洁阀门上的灰尘。 | 室外管道的阀门动作应灵活，无漏水；阀门外部和活动部位应清洁，油漆保证完整，运行中的阀门各种阀件应齐全完整，法兰和支架上的螺栓不可缺少，螺纹应完好无损，不允许有松动现象。 |
| 检查阀门井、水表井、如有积水应排水后检查 | 阀门及水表应外观完好，无损坏。 |
| 检查阀门及管道。如有锈蚀应除锈后刷漆。 | 阀门及管道无锈蚀。 |
| 检查检查井是否有堵塞，渗漏现象，如有应及时排除。 |  |
| 各种检查井盖是否盖好，有无损坏或丢失，如有应及时处理 | 检查井盖应完好无缺损 |
| 水表装置是否完好，表针走动是否灵活，有无反转现象。 | 水表外观完好，表针走动灵活，无反转现象。 |
| 室外消防栓是否完好，清楚周围影响消防栓使用的障碍物 | 室外消防栓应完好，水压正常，无影响使用的障碍物。 |
| 有台风、暴雨时，应对雨水管道加强巡视，除按上述要求检查外，还应注意观察雨水排出情况，注意检查井处有无溢水情况，如有还应查明原因并进行处理。 |  |
| 检查排水管道，有堵塞应及时排除。 | 排水管道无堵塞。 |
| 2、水泵（含给水泵、潜水泵等） | 水泵日常保养每月一次，检修为半年一次。 |
| 1）日常保养 |  |
| 清洁机组，检查水泵机组螺柱是否坚固，联轴器橡胶弹性圈有无松动损坏 | 设备基台平整、稳固、机组表面清洁、无严重复始、无锈蚀，螺栓紧固，联轴器橡胶弹性圈无松动损坏。 |
| 检查填料盒是否损坏 | 填料盒无损坏。 |
| 检查填料盒填料是否正常，否则调节压盖螺柱来控制滴水量 | 填料盒滴水正常，约为每分钟10～20滴。 |
| 检查控制系统 | 控制系统齐全、可靠、接线牢固，接地正常。 |
| 检查各阀门 | 阀门起闭灵活，密封良好，无渗漏。 |
| 检查压力表 | 表体完整，表面灵活，指针灵活，读数准确，无锈蚀。 |
| 启动水泵，注意听机组响声是否正常，电动及轴承的温升是否在规定范围内 | 机组运行声音正常，无过热，无异常震动。 |
| 2）检修 |  |
| 拆卸泵体，用煤油清洗泵轴及轴承，清晰泵体及叶托 | 水泵各部件清洁，无污垢。 |
| 检查泵轴及各轴承是否损坏，叶托是否破裂，磨损，并更换相应已磨损零件 | 泵轴与各轴承，叶托无破裂 |
| 更换填料，并给轴承盒加入钙基黄油 |  |
| 按装配步骤复原泵体 |  |
| 拆卸电机，按电机检修规程进行检修 |  |
| 检查水泵，电机轴承及转子是否灵活 | 水泵、电机轴承、转子转动灵活。 |
| 检查联轴器橡胶有无损坏，将泵机联轴器结合安装完，找平泵机地座 | 联轴器橡胶无损坏、泵机底座平齐。 |
| 运行机组，听泵机声音是否正常，填料漏水及电机、轴承温升是否在规定范围内 | 水泵电机运行声音正常，滴水以及电机、轴承温升在规定范围内。 |
| 检查附属仪表 | 仪表工作、显示正常。 |
| 3、电动机 | 每月保养一次，每年检修一次。 |
| 1）日常保养 |  |
| 清洁电动机，清除电动机外壳上的灰尘和污物，，以利散热。 | 电动机外壳无灰尘和污物，绝缘良好。 |
| 检查和清洁接线盒，清除灰尘及污物，检查压线螺钉有无松动和烧伤，拧紧螺母 | 接线盒内应洁净，无灰尘，压线螺钉紧固 |
| 检查各固定螺钉及接地线 | 接地螺钉、端盖螺钉及轴承盖螺钉紧固，接地可靠。 |
| 检测查轴承，拆下轴承盖，检查轴承是否缺黄油，拆下一边端盖，检查气隙是否均匀，以判断轴承有无磨损。 | 轴承黄油充足，气隙均匀。 |
| 检查传动装置是否可靠，皮带松紧是否适中，传动装置有无损坏 | 皮带松紧适中，无损坏。 |
| 检查和清洁起动设置，清扫外壳灰尘污物，擦净触头接线头 | 启动设备外表清洁，触头无烧伤，接触良好，动作一致，接地可靠。 |
| 2）检修 |  |
| 拆卸前，应清理好现场，准备好工具，并在接线头、端盖与外壳，轴承盖与端盖等上做好标记，以便装配时各归原位，保证装配质量 |  |
| 卸下皮带或脱开联轴器的连接销。拆去接线盒内的电源接线和接地线 卸下底脚螺母和垫圈。写下皮带轮或联轴器。卸下前轴承外盖。卸下前端盖 卸下风叶罩卸下风叶。卸下后轴承外盖。卸下后端盖。抽出转子。卸下前后轴承及前后轴承的内盖 | 将各部分拆除后进行全面清洁，保证转动灵活。 |
| 电机的装配步骤与拆卸步骤相反 |  |
| 六、避雷装置 | 每月一次。 |
| 检查避雷器（带）外观 | 避雷器（带）安装合理，构架牢固，安装垂直，螺丝紧固无缺，结构完整，各明装导体无锈蚀腐烂或折断。 |
| 检查接地线 | 接地线接触良好，无断开，端子螺丝无锈蚀，各楼宇利用建筑物钢筋预留的接地点完好。 |
| 测量工频接地电阻 | 工频接地电阻不应大于10Ω。 |

  - 校园环境卫生保洁服务

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及范围 | 采购人委托成交单位的环境卫生保洁服务区域为：思源湖校区土地红线范围内的区域1（见图-01）。 |
|  |  | 1.1. 校园环境卫生保洁服务范围 负责委托物业服务区域内校园环境卫生保洁，包括但不限于以下范围： 1.1.1. 所有道路（包含车行道、人行道、桥梁、园林小路，含道路旁明沟、杂草清除）的环境卫生保洁； 1.1.2. 所有草坪、绿化区（含边坡）以及道路两侧绿化带等的环境卫生保洁； 1.1.3. 所有公共设施，包括但不限于宣传栏、标识牌、路灯（灯杆）、景观灯、楼前灯、雕塑、室外桌椅等的卫生保洁； 1.1.4. 垃圾设施，包括但不限于垃圾分类收集点、垃圾桶、果皮箱等； 1.1.5. 各类室外运动场（包括但不限于体育场、篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球场、门球场、田径场等），各类室外广场（包括但不限于广场路面、景观小品、自行车停车场等），汽车停车场及周边环境，以及其他室外硬质地面的环境卫生； 1.1.6. 其他公共区域的环境卫生，包括但不限于： 1.1.6.1. 游泳馆、体育馆等楼宇周边环境卫生； 1.1.6.2. 学校每个校门外与市政道路交接点（门前三包范围）。 |
|  |  | 1.2. 楼宇环境卫生保洁服务范围 1.2.1. 建筑物的公共区域环境卫生 1.2.1.1. 委托物业服务区域内所有已投入使用的办公楼宇、教学楼宇、实验实训楼宇、学生公寓楼宇（含留学生公寓）、图书馆及其他教辅场所等建筑物的公共区域：包括但不限于含门厅（大厅、大堂、大门）、楼道（走廊、连廊）、楼梯、电梯、设备间、公区阳台、架空层、架空层（地下）室停车场等区域。包含地面、台阶、墙面、门窗、窗台、玻璃、扶手、护栏、天花板、天面、外墙、宣传栏、标识牌、垃圾桶、装饰物、植物花盆等相关设施、部位。 1.2.1.2. 委托物业服务区域内建筑物室外部分：墙壁（高度3米以内）、玻璃（高度3米以内）、可上人楼面、顶楼屋面，周边环境（楼宇台阶、散水、门前道路及硬化场地），部分封闭院落（包括但不限于建筑内院）。 1.2.1.3. 所有公共卫生间（含单体的公共卫生间）：地面、墙面、顶棚、门窗、窗台、玻璃、灯具及开关、镜面、洗手盆、台面、便具、垃圾篓、标志牌等。 |
|  |  | 1.2.2. 楼宇内纳入物业服务范围的功能房间（区域）室内环境卫生保洁 1.2.2.1. 采购人教室场馆服务中心管辖范围的公共教室（以下简称公共教室，含普通教室、多媒体教室、阶梯教室、报告厅等）、教师休息室及体育场馆室内清洁保洁，包括但不限于地板、门窗、墙壁、天花、桌椅、黑板、讲台、储物柜等设施设备； |
|  |  | 1.2.2.1.1. 采购人公共教室、教师休息室的室内卫生保洁。非寒暑假期间，由采购人教室场馆服务中心负责安排勤工俭学的学生，成交单位负责指导勤工助学学生做好教学楼公共教室、教师休息室的室内卫生保洁和消杀工作；寒暑假期间，由成交单位教室管理员负责做好开放的公共教室的室内卫生保洁工作，开学前对所有公共教室进行一次集中卫生清洁； |
|  |  | 1.2.2.1.2. 采购人教室场馆服务中心管辖范围的体育场馆（以下简称公共体育场馆）的室内清洁保洁，包括但不限于地面、墙面、顶棚、门窗、窗帘、窗台、玻璃、灯具及开关、宣传窗、体育器具等。 |
|  |  | 1.2.2.2. 图书馆馆内阅览室、阅览区、自习室等所有室内区域的卫生清洁。 |
|  |  | 1.2.2.3. 明德楼101报告厅、扬帆楼135报告厅、图书馆2楼报告厅； |
|  |  | 1.3. 化粪池，排洪渠沟、下水道、沙井，集污井、地下管道等清疏； |
|  |  | 1.4. 校园内分布的水榭亭湖等各类天然水体、景观水体和相关设施管理； |
|  |  | 1.5. 清除从办公室、实验室、教室、学生寝室、校医院等室内清理出来的生活垃圾； |
|  |  | 1.6. 校内所有分类垃圾和绿化垃圾以及废旧家具大件垃圾的清运。 |
|  |  | 1.7. 以下范围卫生保洁服务不属于校园保洁范围：食堂内部卫生、学生宿舍内部卫生、游泳馆内部卫生。 |
| 2 | 校园环境卫生保洁要求 | 2.1. 委托物业服务区域内道路：地面每天清扫2次以上，主干道每天6：00和13：00开始清扫，巡回保洁；砖、瓦碎片及小石头等要及时清除；路面及路沿石每月至少用高压水枪冲洗1次； |
|  |  | 2.2. 委托物业服务区域内草坪、绿化区（含边坡）以及道路两侧绿化带：每日清扫整理不少于2次； |
|  |  | 2.3. 委托物业服务区域内所有宣传栏、标识牌、路灯（灯杆）、景观灯、楼前灯、雕塑、室外桌椅等公共设施每周至少清洁2次；果皮箱、垃圾桶每天清理至少1次，每周至少擦洗清洁1次，不锈钢垃圾桶、垃圾箱等内要放置塑料袋（费用由成交单位承担），每天更换1次以上；发现损坏，及时向物业维修部门报告及维修。 |
|  |  | 2.4. 委托物业服务区域内各类室外运动场、室外广场、景观长廊、凉亭、停车场及楼宇周边等其他地面：每日清扫2次； |
|  |  | 2.5. 委托物业服务区域内明沟清扫每天至少1次，每周冲洗1次。 |
| 3 | 楼宇及周边卫生保洁要求 | 3.1. 建筑物的公共区域 3.1.1. 大厅、大堂、大门 3.1.1.1. 每日对大厅、大堂地面清扫、拖及清理垃圾2次，擦洗厅、堂的大门、窗不少于每周1次。地面保洁在当天7:30、14:00前完成。大门保洁在当天7:30前完成；保持巡回保洁。 3.1.1.2. 每天对大厅、大堂内陈设摆放的桌椅、家具、办公设施设备、以及附属建构物，进行擦拭除尘1次； 3.1.1.3. 每周对大厅、大堂内配置的镜面、玻璃装饰墙等，进行除尘除渍保洁不少于1次； 3.1.1.4. 每月对大厅、大堂内墙壁、天花板、墙壁装饰物进行除尘保洁1次。 |
|  |  | 3.1.2. 走廊（连廊）、楼梯（含手扶电梯）、架空层、扶手、护栏、安全出口门窗 |
|  |  | 3.1.2.1. 每日对走廊、楼梯、架空层地面清扫、拖及清理垃圾1次。 3.1.2.2. 每日对扶手、护栏擦洗至少1次。 3.1.2.3. 每周擦洗1次安全出口门窗。 |
|  |  | 3.1.3. 外墙、天花板、天面 3.1.3.1. 每半月进行1次楼宇内、室外墙身（3米以内）扫尘，清理过期张贴物、悬挂物。 3.1.3.2. 每月清洁1次天花板。 3.1.3.3. 每半月清洁1次天面，包括但不限于天面地面和排水口等方面，雨季时做到每周1次。 |
|  |  | 3.1.4. 架空层、架空层（地下）室停车场保洁要求：每日清扫地面及行车道路尘土、捡拾垃圾，清倒垃圾桶，清抹各指示牌、广角镜，清洁手可触及部位，维修事务跟进。每月清洗地面油渍、污渍，地面清洁、拖净，消防栓、灭火器、手动报警器擦拭。 |
|  |  | 3.1.5. 宣传栏、标识牌：每周2次对宣传栏、标识牌进行除灰尘、除污渍工作，确保其整齐、清洁、有序。 |
|  |  | 3.1.6. 果皮箱、垃圾桶：每天清理2次、外表擦净至少1次，每周至少清洗1次。 |
|  |  | 3.1.7. 明沟：清扫每天至少1次，冲洗至少每周1次。 |
|  |  | 3.1.8. 电梯 3.1.8.1. 每日电梯轿厢内全方位清洁1次。 3.1.8.2. 每日清理轿厢内过期张贴物。 3.1.8.3. 遇到疫情等特殊事情，需按学校要求每日对电梯轿厢内全方位进行消毒等。 |
| 4 | 公共卫生间保洁要求 | 4.1. 每天清扫4次以上，第1次必须在上午8∶00前做好，同时根据卫生间不同设施进行保洁，包括用水及时冲洗大小便池（器），擦拭洗手盆、水龙头、台面、镜面、排气扇等； |
|  |  | 4.2. 洗手间大门：每天清擦一次，每周用清洁剂洗抹二次； |
|  |  | 4.3. 洗手间门窗、窗台、墙角、风口、天花板等：做到及时保洁； |
|  |  | 4.4. 洗手间地面：每次清洗后用干拖把拖干，保持干燥、干净； |
|  |  | 4.5. 洗手间灯饰：每天保洁，每月用干毛巾抹擦灯饰； |
|  |  | 4.6. 洗手间内玻璃镜面：每天随时清抹，每周用玻璃清洁刮四次； |
|  |  | 4.7. 便池（器）、坐厕、洗手盆：每天用清洁剂清洗，每周用强力除渍剂去除尿垢黄斑，不得有污渍，如发现应及时用清洁剂清洗干净； |
|  |  | 4.8. 洗手间隔断：每天保洁，每周用清洁剂洗抹二次； |
|  |  | 4.9. 垃圾篓：每天清倒两次，并更换垃圾袋； |
|  |  | 4.10. 其它：定期放除臭丸，保持卫生间内的空气清新，无异味，排污管道要通畅； |
|  |  | 4.11. 接到投诉、自查发现公共卫生间排水排污管发生堵塞时应及时通报维修部人员进行疏通。 |
| 5 | 报告厅等室内卫生保洁要求 | 5.1. 日常清扫地面（包括拖地）每天至少1次，如果召开会议、举行活动、比赛时，应按要求增加清扫次数； |
|  |  | 5.2. 讲台及桌椅每周至少擦拭2次； |
|  |  | 5.3. 室内设备表面清洁、玻璃门窗、窗台、室内灯具、电扇每周至少清洁1次； |
|  |  | 5.4. 天花板上的灰尘和蜘蛛网每月至少清扫2次。 |
| 6 | 公共教室、教室休息室及体育场馆室内卫生保洁要求 | 【按“3.3. 教学楼、体育场馆管理服务”相关条款要求执行】。 |
| 7 | 图书馆阅览室、阅览区、自习室等室内卫生保洁要求 | 7.1. 每日地面扫拖不少于2次。 |
|  |  | 7.2. 每日墙面、门窗、窗台、桌椅、书架保洁不少于2次。 |
|  |  | 7.3. 每周顶棚、天花、书架、图书、储物箱保洁1次。 |
|  |  | 7.4. 每月窗玻璃保洁2次。 |
| 8 | 湖塘（河涌）等各类天然水体、景观水体和相关设施管理要求 | 8.1. 日常巡查 8.1.1. 每天沿湖岸巡查一次，检查是否存在污水排口和污水溢流口，是否有新增排口向湖内排放生活、工业、医疗、施工等污水，发现问题及时上报； 8.1.2. 每天检查湖水水位，发现水位低的及时上报； 8.1.3. 每天沿湖岸巡查一次，检查生态浮岛是否保持清洁,是否有影响景观的杂物、干枯枝叶、树挂、乱涂乱画、乱栓乱挂、乱停乱放、乱搭乱建等现象； |
|  |  | 8.2. 每周沿湖岸巡查一次，检查警示牌、救生设备时否完好，如有损坏及时修复。各种与项目无关的张贴物或设施是否及时清除。 |
|  |  | 8.3. 水面清洁每天使用粗孔捞网打捞垃圾、落叶及较大漂浮物，使用孔隙100目左右的细孔捞网打捞漂浮水面的灰尘及油沫。当水面较开阔时，采用垃圾挡网将水面垃圾（油沫、树叶、断草等）收拢汇集后集中打捞。必要时可使用垃圾挡网对景观要求较高的区域进行隔离保护，确保重要区域无垃圾漂浮。打捞收集上来的垃圾应转移至指定位置。水底垃圾、青苔、死鱼等定期清理。 |
|  |  | 8.4. 人工生态浮岛及水生植物每周至少修剪一次，缺株及时补种，枯叶病叶及时清理。人工生态浮岛保持整齐。 |
|  |  | 8.5. 沉水植物维护（1）采用锯齿镰刀对小面积杂草进行收割，并在收割区域的下风口设置垃圾拦网，集中打捞割断的杂草并及时清运到倾倒地点；浅水区（水深1.20m以下）长出水面的杂草，可使用割草绳进行大面积收割，提高工作效率。收割的杂草需当日打捞出湖区，禁止长时间堆积在船上。（2）向湖区投放适量的草食性鱼类，科学选择鱼类种类，并计算投放量，通过下行效应控制部分疯长的沉水植物。 |
|  |  | 8.6. 鱼类控制每周使用地龙和粘网调查鱼类种类和数量，估算项目水体中的不同品种鱼类数量，清除数量过多的鱼类。 |
|  |  | 8.7. 螺类控制使用围隔隔离的方式对岸带进行隔离，阻止福寿螺产卵。大面积湖区投放食螺鱼类控制螺类数量。及时清除螺卵，春夏秋三个季节，每天清理一次岸边螺卵，冬季每3天清理一次螺卵，清理螺卵的同时，打捞岸边的成螺。 |
|  |  | 8.8. 病虫害防治每天需对打捞的水草断叶进行仔细观察、辨别，查看水草断口形状，如发现水面出现少量有啃痕卷曲状叶片时，要重点进行卷叶虫防治工作，及时喷洒杀虫剂，防止虫害蔓延。 |
|  |  | 8.9. 维护湖内生态系统稳定（1）春季是水草生长的旺盛季节，同时青苔、杂草等生长很快，应及时清除杂草、青苔，防止其阻碍沉水植物的生长，保持水体的景观。春季气温回升和雨季来临时，水生植物生长迅速，需除去青苔和杂草。春季也是各鱼类快速繁殖和生长，特别是草食性鱼类，鱼类数量过度，会造成水体生态系统失衡，影响水生植物的生长和水体的透明度，所以必须对鱼的种类和数量进行调控。（2）夏秋季水生植物生长旺盛，降雨频繁且量大，故每天需进行水面清洁工作，定期检测水体水质，根据水质变化情况做相应调整工作重点，需要特别注意的是4月份、10月份两个月为地区雨季旱季转换特别快，同时温度变化明显，要及时采取措施，应对水体可能出现不良变化。（3）冬季维护主要是水质检测和水面保持清洁工作。对部分影响景观的水生植物等进行收割，观察并调整耐寒植物的数量与比例。 |
|  |  | 8.10. 工作人员使用的工具应集中整齐存放在指定的地方，不能随意乱放。 |
| 9 | 垃圾清运服务要求 | 9.1. 负责全校范围内各类垃圾（生活垃圾、绿化垃圾等）的清运处理。不含实验和教学过程中产生的实验室危险废弃物，建筑垃圾，食堂、商铺产生的餐厨垃圾，医疗废弃物。 |
|  |  | 9.2. 实验室危险废弃物，按照《广西民族大学校园环境卫生管理办法》、《广西民族大学实验室危险化学品安全管理办法》和《广西民族大学实验室危险废弃物处置管理办法》的规定进行处置。 |
|  |  | 9.3. 建筑垃圾，按照《广西民族大学校园环境卫生管理办法》、《广西民族大学建筑垃圾处置管理办法》的规定进行处置，实行谁产生、谁承担处置责任的原则。建筑垃圾处置责任单位（个人）如与成交单位协商，按有偿服务形式委托成交单位清运的，需预约成交单位上门收取，按规定缴纳相关处置费用。成交单位必须按市场价格制定清运建筑垃圾（含装修垃圾）价格表并做公示。在与相关垃圾处理责任人交涉清运建筑垃圾（含装修垃圾）时必须明码标价，由相关垃圾处理责任人自行决定是否付费委托成交单位清运。 |
|  |  | 9.4. 食堂、商铺产生的餐厨垃圾，由食堂、商铺产生经营单位（个人）负责处置。 |
|  |  | 9.5. 负责制定垃圾清运时间表和运行路线，配足清运人员和车辆，做到校园内垃圾“日产日清”。 |
|  |  | 9.6. 对随意倾倒、抛撒、堆放生活垃圾或者建筑垃圾、大件垃圾的行为进行劝阻，做好拍照取证、书面记录、文件存档，同时要及时报告采购人环境卫生管理部门进行处置；因成交单位工作人员巡查疏忽，出现未找到明确责任人的建筑垃圾、大件垃圾等各类无主垃圾长期堆放的，由成交单位自行负责清运，不再收取费用。 |
|  |  | 9.7. 垃圾分类处理 9.7.1. 负责根据国家政策及南宁市行业相关要求标准，制定有较详细的垃圾分类方案，包含垃圾分类投放、分类收集、分类运输和宣传教育等方案，生活垃圾回收利用率达到南宁市生活垃圾回收利用率要求。 9.7.2. 采购人按政策标准设立垃圾分类投放点或收集点，配置垃圾分类设备。 9.7.3. 负责实行垃圾分类运输，配合采购人主管部门做好宣传垃圾分类政策、普及垃圾分类知识。 |
| 10 | 窨井、化粪池等定期清掏要求 | 10.1. 每季度至少对校内窨井、化粪池、沉沙井周边进行一次消毒，每年期寒暑假期间对校内所有窨井、化粪池、沉沙井分别进行一次抽汲、清运，保持公共排污管道畅通。 |
|  |  | 10.2. 要求机械专业清理,并做好消毒,化粪池、沉沙井的井盖边如有破损,需及时汇报相关部门修补，做到校园内所有化粪池、沉沙井无污水外溢、无堵塞现象。 |
|  |  | 10.3. 化粪池、沉沙井发生满溢、堵塞，须随时抽汲、疏通。 |
| 11 | 其他保洁服务要求 | 11.1. 服务方案：根据学校清洁管理实际情况，编制清洁作业方案，制定清洁工作计划，设置清洁作业流程，并做好相应工作记录。 |
|  |  | 11.2. 工具管理：按照岗位要求，配置清洁工具。工具摆放整齐规范，不得随意摆放；不得随意堆放清洁工具、废纸、杂物等。 |
|  |  | 11.3. 负责放置学校办公楼、科技楼一楼、国教综合大楼等卫生间洗手液、香水、卫生纸、除臭剂、杀虫剂、自动感应电池等用品，所需用品由采购人购置。 |
|  |  | 11.4. 不锈钢垃圾桶和公共卫生间的垃圾篓需要放置塑料袋，该塑料袋费用由供应商承担，每天更换一次以上。 |
|  |  | 11.5. 外围地面日常保洁巡回检査，发现垃圾及时清理； |
|  |  | 11.6. 学校大型活动或重要活动需现场清扫保洁，供应商须无条件服从和协助，好各项相关卫生保洁的突发性、临时性工作任务。 |
|  |  | 11.7. 要求配备有能替代人工的机械工具和智能化设备进行校园保洁作业，以提高工作效果和工作效率，提高保洁作业的机械化智能化水平。 |
| 12 | 校园保洁服务标准 | 12.1. 校园环境卫生的保洁标准 12.1.1. 校园内道路地面、广场、场馆、景观长廊、凉亭、绿化园区的保洁标准：地面无杂物、无积水、无烟蒂、无纸屑、无明显污渍、无泥沙。 12.1.2. 校园内草坪、绿地、道路两侧绿化带的保洁标准：绿化带无纸屑、无塑料袋等白色垃圾，树上无悬挂物，干净整洁。 12.1.3. 校园内道路路面及路沿石、雕塑、凉亭冲洗标准；无明显污渍、无痰渍。 12.1.4. 楼外其他公共区域：硬化地面，主、干道无垃圾、无杂物、无污泥、无积水、无泼撒物，干净整洁，路见本色；楼外物业管辖区日常设专人保洁，保持干净整洁无杂物；墙面、地面及公共设施表面无黏贴小广告；负责自行车停放区域的周边环境清洁；保证停车场周边环境清洁；对区域内主道、干道落叶、积水、烟花炮屑等应在每天学校作息时间上班前进行清扫；根据情况分时段进行洒水除尘。 12.1.5. 清扫保洁时间：每天清扫2次以上，主干道每天6：00和13：00开始清扫，然后巡回保洁。 |
|  |  | 12.2. 校园公共设施保洁标准 12.2.1. 保持果皮箱、垃圾桶表面保持干净，周围无垃圾落地，无异味，无污渍。 12.2.2. 保持排明沟冲洗干净、无积水。 12.2.3. 保持排污井排水通畅，无堵塞，无树叶、砖头等垃圾，无白色污染物。 12.2.4. 保持各类景观灯具无灰尘、无污渍、无蜘蛛网等。 12.2.5. 保持各类标识牌和宣传栏等无灰尘、无污渍、无蜘蛛网等。 12.2.6. 保持灯杆电杆无灰尘、无污渍、无张贴物、无乱涂乱画等。 12.2.7. 其他公共场所保持清洁卫生，排水通畅，无堵塞，无乱扔杂物，无树叶、砖头等垃圾，无白色污染物。 |
|  |  | 12.3. 建筑物的公共区域保洁标准 12.3.1. 地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮。雨水天气要有防滑、防水措施。 12.3.2. 墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 12.3.3. 玻璃表面无手印、无积尘、无污渍，明亮。 12.3.4. 不锈钢表面无手印，无积尘、无污渍，光亮。 |
|  |  | 12.3.5. 窗帘洁净无污渍，挂放整齐。 12.3.6. 垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味。 12.3.7. 楼梯扶手、栏杆、窗台无积尘、无污渍。 12.3.8. 植物花盆无积尘，无污渍。 12.3.9. 其他设施表面无积尘、无污渍。 |
|  |  | 12.4. 建筑物室外周边部分卫生保洁标准：可上人屋面保洁标准同硬质地面；其他屋面及雨棚顶面要求无垃圾堆积，房檐无悬挂物；保持排明沟冲洗干净、无积水，落水管口清洁、畅通；保持排水沟排水通畅，无堵塞，无树叶、砖头等垃圾，无白色污染物；建筑物外墙无污损、小广告。 |
|  |  | 12.5. 架空层、架空层（地下）室保洁标准：周边环境清洁，无垃圾堆放。地面洁净、无水渍、无污渍、无油渍。停车场设施设备干净、无明显污渍。 |
|  |  | 12.6. 电梯保洁标准： 12.6.1. 电梯轿厢内地面干净、无垃圾杂物；电梯门槽内 12.6.2. 无垃圾杂物。 12.6.3. 操作板面定期消毒。 12.6.4. 电梯门、厢壁、天花板、灯具及开关、监控探头无积尘、无污渍、无粘贴物。 12.6.5. 不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍，光亮。 12.6.6. 其他设施表面无积尘、无污渍。 |
|  |  | 12.7. 公共卫生间保洁标准 12.7.1. 地面无积水、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮； 12.7.2. 墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象； 12.7.3. 顶棚目视无灰尘、无蛛网； 12.7.4. 玻璃表面无手印、无积尘、无污渍，明亮； 12.7.5. 不锈钢表面无手印，无积尘、无污渍，光亮； 12.7.6. 垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味； 12.7.7. 便具洁净无黄渍，下水道通畅无堵塞，垃圾篓随时清理； 12.7.8. 镜面、洗手盆、台面无污点，光亮； 12.7.9. 保洁工具与用品要统一放在指定地点； 12.7.10. 其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 12.7.11. 接到投诉、自查发现公共卫生间排水排污管发生堵塞时应及时通报维修部人员进行疏通。 |
|  |  | 12.8. 公共教室、教室休息室及体育场馆室内卫生保洁标准 【按“3.3. 教学楼、体育场馆管理服务”相关条款要求执行】。 |
|  |  | 12.9. 图书馆阅览室、阅览区、自习室等室内保洁标准 12.9.1. 地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮。 12.9.2. 墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 12.9.3. 玻璃表面无手印、无积尘、无污渍，明亮。 12.9.4. 不锈钢表面无手印，无积尘、无污渍，光亮。 12.9.5. 窗帘洁净无污渍，挂放整齐。 12.9.6. 室内空气流通无异味。 12.9.7. 书架、图书、桌椅、窗台无积尘、无污渍。 12.9.8. .其他设施表面无积尘、无污渍。 |
|  |  | 12.10. 报告厅、大礼堂等室内保洁标准 12.10.1. 地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮。 12.10.2. 墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象； 12.10.3. 顶棚目视无灰尘、无蛛网。 |
|  |  | 12.10.4. 玻璃表面无手印、无积尘、无污渍，明亮。室内空气流通无异味。 12.10.5. 桌椅、讲桌、等家具表面无积尘、无垃圾，整洁光亮。 12.10.6. 讲台、窗台无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮。 12.10.7. 其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
|  |  | 12.11. 湖塘（河涌）等各类天然水体、景观水体和相关设施管理标准 12.11.1. 水面清洁标准：水面无残花、落叶、垃圾及其他漂浮物。 12.11.2. 沉水植物维护标准：水生动植物长势良好，沉水植物及时修剪，无徒长、腐烂在水体。 12.11.3. 鱼类控制标准：鱼类各类和数量控制在适当的范围内。 12.11.4. 螺类控制标准：螺类各类和数量控制在适当的范围内。 12.11.5. 病虫害防治标准：沉水植物无病虫害。 12.11.6. 维护湖内生态系统稳定标准：湖内生态系统保维稳定。 12.11.7. 湖水水位标准：水位小于50厘米时间不超过半天。 12.11.8. 近水区域护栏、扶手、指示牌无灰尘、无污痕。亲水平台垃圾、落叶、杂物、污泥、积水、泼撒物、粘贴物等。 |
|  |  | 12.12. 窨井、化粪池定期清掏及外运服务标准 保证窨井盖完好，保证日常雨水、污水管道畅通，无粪便堵塞或溢出现象；清掏物全部清运；清理后，目视井内无积物、无块状浮物，出入口畅通。 |
|  |  | 12.13. 垃圾分类处理标准 12.13.1. 有固定清运路线，每天上午10：30前和下午19：00前各清运一次，如遇特殊情况，须随叫随到，及时清运。 12.13.2. 校园垃圾分类经过处理后，生活垃圾回收利用率达到南宁市标准（35%以上）。 |
|  |  | 12.14. 其他保洁服务标准 12.14.1. 负责放置学校重点办公区域等卫生间洗手液、香水、卫生纸、除臭剂、杀虫剂、自动感应电池等用品，所需用品成交人须协助采购人编制计划、预算和采购清单，经采购人卫生管理职能部门审核同意或修改后，由采购人卫生管理职能部门安排采购。 12.14.2. 不锈钢垃圾桶和公共卫生间的垃圾篓需要放置塑料袋，该塑料袋费用由供应商承担，每天更换一次以上。 12.14.3. 清洁用具要在指定位置摆放整齐，不得随意堆放清洁工具、废纸、杂物等； 12.14.4. 外围地面日常保洁巡回检査，发现垃圾及时清理； 12.14.5. 寒暑假放假后开学前按室内卫生清洁标准对投入使用的教室进行一次清洁卫生，保证开学后能正常使用。 12.14.6. 学校大型活动或重要活动需现场清扫保洁，供应商须无条件服从和协助，做好各项相关卫生保洁的突发性、临时性工作任务。 |

  - 校园绿化维护

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及范围 | 1.1. 校区内（含各楼栋内、外庭）及指定（代管）区域的绿化树、草坪、绿化带及花坛、景观小品等的日常养护、浇水、修剪、施肥及卫生保洁（包括落叶清理）等； |
|  |  | 1.2. 校区内（含各楼栋内、外庭）及指定（代管）区域绿化植物病虫害防治、除草、施肥、修剪；运动场、草地、绿化带及杂草的清除及卫生保洁（包括落叶清理）； |
|  |  | 1.3. 对校区内规划用地（未启用地块）杂草定期清除及卫生保洁（包括落叶清理）； |
|  |  | 1.4. 协助配合采购人做好指定地点盆花的摆放、布置、管护和更换；对采购人采购的零星苗木进行栽种、养护，保证成活率； |
|  |  | 1.5. 绿化养护所需水、肥料由采购人提供，其他所需工具、油料、车辆、农药、杀虫剂、除草剂等由成交单位负责，所需费用已包含在项目服务总预算中。 |
|  |  | 1.6. 重大节日和活动（主要包括校庆、春节、国庆以及开学、毕业典礼等）的盆花及布置等，由采购人绿化管理职能部门另行采购。成交单位协助配合采购人做好购买的摆放盆花进行日常维护，突发事件和重大活动，成交单位应无条件配合采购人对协助做好绿化善后工作。 |
| 2 | 服务要求 | 2.1. 供应商必须配备有相应的施工作业设备及绿化养护必备的工具。对采购人所提供的器械、工具要爱惜，如有故意损坏的要照价赔偿。 |
|  |  | 2.2. 浇排水。浇水：根据季节、气候、地域条件决定浇水量，根据绿地花木品种、生长期决定浇水量。排水：多雨季节，长时间积水的地块要采取人工排方式排水。 |
|  |  | 2.3. 施肥。根据、花木生长期，花木品种和培植需要，决定施肥的种类和数量。比如，植物长叶期要施氮肥，开花期多施磷肥。 |
|  |  | 2.4. 除杂草、松土。对非人工培植的杂草及时清除拔掉，根据土质不同及时进行松土。 |
|  |  | 2.5. 修剪整形。根据树木形态，观赏效果，树木形态，树木品种和生长情况等因素进行修剪整形。对于影响建筑物的树枝及时修剪。 根据树木生长情况以及气候（台风暴雨）因素，及时对主干道等沿线具有安全隐患的树木的枯死叶进行清理，对其他各类乔木树冠上的各类寄生植物进行清除，消除安全隐患。高空修枝一般安排在寒暑假进行，方案须经学校审批。高空修枝完成要对树枝等垃圾进行统一外运处理。 |
|  |  | 2.6. 病虫害防治。绿化植物病虫害以防治预防为主，根据病虫害发生地规律实施综合治理。使用的农药必须证件齐全，尽量不使用高毒农药，禁止使用国家禁用的农药。 |
|  |  | 2.7. 对服务范围内的绿地，草坪和花果树木等到随时检查和巡视，制止人为破坏行为。 |
|  |  | 2.8. 根据实际情况经常对盆栽植物进行日常养护。 |
|  |  | 2.9. 清除枯枝死树。高大行道树枯枝的清除工作及时进行，不得挂树一周以上。灌木绿篱的清除枯枝工作，应随时进行，不得超过一周以上。死树一经发现随时清除。 |
|  |  | 2.10. 补种绿植。 2.10.1. 对于老化或枯死无价值的树、草坪应及时清理，老化或枯死无价值的树树清理须经学校审批，成交人应向采购人提出补植苗木的种类、数量和种植方式等建议，如学校内苗圃没有可以补植的苗木，由采购人绿化管理职能部门按需求负责采购。 2.10.2. 每次补植或换种新苗木的面积不超过200㎡时，成交人需自行完成种植任务；面积超过200㎡时，成交人可以向采购人绿化管理职能部门提出申请劳务工协助完成种植，所需费用由采购人支付。 2.10.3. 成交人必须确保补植或换种新苗木的种植质量，加强肥水管理，促使新苗木生长健壮，及时复绿。 2.10.4. 成交人必须加强对新种苗木的养护，因管养不到位，造成苗木死亡，需重新种植的苗木产生的费用均由成交人承担。 |
|  |  | 2.11. 扶正。行道树或其它乔木树干倾斜度超过10%以上的必须予以扶正。确实难以扶正的，要加以支撑防止加重倾斜。 |
|  |  | 2.12. 按时完成采购人下达的义务植树任务。 |
|  |  | 2.13. 规划用地（未启用地块）的超高杂草、杂物等，影响到师生安全出行及校园美观的，应及时清除。 |
|  |  | 2.14. 新进苗木、花草、阴生植物及其它植被的栽培管理： 2.14.1. 根据采购人园林绿化工作计划和临时调整的养护工作安排，成交人提出应采购的苗木种类、数量、规格、价格及完成种植时限等方案供采购人绿化管理职能部门参考，采购人绿化管理职能部门审核或修改后安排采购工作。 2.14.2. 协助采购人进行新苗木验收工作，并做好栽培管理相关工作。 |
|  |  | 2.15. 绿化养护所需的肥料等物资采购和管理工作 2.15.1. 成交人须协助采购人绿化管理职能部门编制计划、预算和采购清单，经采购人绿化管理职能部门审核同意或修改后，由采购人绿化管理职能部门安排采购。 2.15.2. 肥料采取领料制。由成交单位到采购人绿化管理职能部门仓库领取肥料。成交人需做好肥料台账管理，做好使用肥料的记录，盘点统计库存情况，按时报告给采购人绿化管理职能部门。 2.15.3. 日常零星肥料采用每周预先领出，下周返回相施肥作业派工单给采购人绿化管理职能部门仓库核查的方式进行，肥料不许私自带离学校。 |
| 3 | 服务标准 | 3.1. 草坪草生长均匀、草地清洁，无烟头、无垃圾沉积，无黄土裸露现象，草长不超过5厘米，杂草占有率不超过草坪面积的10%，杂草高度不超过种植草。 |
|  |  | 3.2. 树木生长旺盛，没有病虫害，枯枝及时处理。 |
|  |  | 3.3. 灌木树冠修剪均匀。 |
|  |  | 3.4. 新种树木杆直、均匀、不歪倒。 |
|  |  | 3.5. 盆花出圃满盆率达到90%以上，植株高矮均匀，花色鲜艳。 |
|  |  | 3.6. 文明施工，工作中产生的废物、垃圾及时清理，不影响交通，不影响校容。 |

  - 有害生物防制

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及范围 | 广西民族大学思源湖校区内四害（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂）、蛇、白蚁、红火蚁等有害生物进行有效预防控制。 |
| 2 | 服务要求 | 每月全面消杀1次，每月对有害生物的控制效果进行一次检查，并对有遗漏之处进行加强处理。(每次消杀具体日期由采购人确定)。偶尔或突发鼠虫密度异常升高或者其他相关事项，应随时到场处理。如遇类似“登革热”等生物媒介传播的传染性疫情或重要活动等情况，必须在接到通知后2小时内安排工作人员统一着装并按要求带齐装备到场，配合采购人相关部门，按照自治区及南宁市卫生防疫部门的要求，对有害生物进行消杀工作。 |
| 3 | 服务标准 | 3.1. 有害生物防控中使用的化学药物合法，证件齐全，不得使用国家禁用的药物。 |
|  |  | 3.2. 严格按照国家标准，做好四害（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂）、蛇、白蚁、红火蚁等有害生物的控制，其中: 3.2.1. 鼠类密度控制水平不低于GB/T 277 2011规定的C级要求， 3.2.2. 蚊虫密度控制水平不低于GT27771-2011规定的C级要求， 3.2.3. 蝇类密度控制水平不低于GB/T 277727 2011规定的C级要求， 3.2.4. 蜚蠊密度控制水平不低于GB/T 27773 2011规定的C级要求， 3.2.5. 四害（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂）、蛇、白蚁、红火蚁等有害生物必须得到有效灭杀，确保经过1到2次灭杀后同一地点不能出现同类有害生物。确保校区通过南宁市有关各项检查。 3.2.6. 负责为校区内布置和完善。“三防”设施，防鼠设施按国家标准(病媒生物密度控制水平鼠类》(GB/T 27770 2011)要求建设，防蝇设施按国家标准(病媒生物密度控制水平蝇类》(GB/T 27772 2011)要求建设，结合校园实际因地制宜开展防蚊设施的建设。防蚊蝇及防鼠设施合格率达95%以上。偶尔或突发鼠虫密度异常升高或其他关联事项，随时到场处理。并有符合”创城”要求的各项完整检查记录。 |

- 供应商履行合同所需的设备

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 垃圾压缩转运车，载重不少于7吨。 | 2 | 台 |
|  | 保洁服务 | 洗扫车，四轮，封闭式，载重不少于7吨。 | 1 | 台 |
|  | 保洁服务 | 高压冲洗车（四轮；核载重量不少于2立方，具备道路清洗、栏杆冲洗及绿化作业需求等功能，适用于校区道路) | 1 | 台 |
|  | 保洁服务 | 吸尘吸水机(220V；可吸尘、吸水、吸油；耐酸、耐碱、耐高温；70L容量) | 5 | 台 |
|  | 保洁服务 | 公寓清洁车（酒店专用，可对保洁物品明显分类） | 5 | 台 |
|  | 保洁服务 | 打捞船 | 1 | 艘 |
| 2 | 绿化服务 | 绿篱机（刀片长度580MM，总长度2260MM，可旋转角度135度） | 3 | 台 |
|  | 绿化服务 | 喷药机（30米高压管，直射，雾化枪，160升大药桶，四个冲气轮） | 2 | 台 |
|  | 绿化服务 | 草坪机（自走式后排草、圆盘甩刀、切割宽度530MM、7档高度调节，商用型后桥） | 2 | 台 |
|  | 绿化服务 | 高枝油锯 | 3 | 台 |
|  | 绿化服务 | 割灌机 | 2 | 台 |
|  | 绿化服务 | 绿篱机 | 3 | 台 |
|  | 绿化服务 | 高枝宽带剪 | 2 | 台 |
|  | 绿化服务 | 油锯 | 2 | 台 |
|  | 有害生物防治 | 烟雾机（电动热力型烟雾机，药箱容积6升，药液输出量约8-42升/小时） | 2 | 台 |
|  | 水电维修维护 | 管道疏通机（电压220V，管径20-200mm） | 3 | 台 |
|  | 水电维修维护 | 电焊机（220V/380V双电压工业电焊机） | 1 | 台 |
|  | 水电维修维护 | 抽水泵（适用于校园地下室、地下车库、环校道等抽排） | 3 | 台 |
|  | 水电维修维护 | 钳表 | 5 | 台 |
|  | 水电维修维护 | 电压表 | 5 | 台 |
|  | 水电维修维护 | 兆欧表各 | 5 | 台 |
|  | 水电维修维护 | 接地电阻测量仪 | 2 | 台 |
|  | 水电维修维护 | 适用于校园阀门管钳（18寸） | 8 | 个 |
|  | 水电维修维护 | 适用于校园阀门管钳（14寸） | 8 | 个 |
|  | 水电维修维护 | 适用于校园阀门管钳（24寸） | 8 | 个 |
|  | 水电维修维护 | 扳手套筒（常用管径） | 8 | 个 |
|  | 水电维修维护 | 手电钻 | 10 | 把 |
|  | 水电维修维护 | 电锤 | 3 | 把 |
|  | 水电维修维护 | 角磨机 | 5 | 把 |
|  | 水电维修维护 | 简易升降机（须满足校内高杆灯、体育场馆等场所维修的高度）； | 1 | 台 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

- 物业管理服务人员需求

  - 物业管理服务项目岗位设置

供应商拟配置人员数量不少于88人（最低人员配置数，低于此人数将按无效投标处理）；所有拟配备人员均需在投标时提供明确的承诺。项目所有员工要求专职并常驻项目地，不得由其他项目人员兼任。

| 部门职能 | 服务区域 | 岗位 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 校区 | 物业经理 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 校区 | 综合主管 | 2 | 见岗位要求 |
| 学生公寓部 | 学生公寓园区 | 学生公寓值班员 | 24 | 见岗位要求 |
| 教室场馆部 | 明德楼教室 | 楼宇值班员 | 6 | 见岗位要求 |
|  | 东盟楼教室 | 楼宇值班员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 东盟专家楼 | 教师公寓楼宇值班员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 体育场馆 | 场馆值班员 | 2 | 见岗位要求 |
| 工程部 | 校区 | 综合维修组长 | 1 | 24小时值班,见岗位要求 |
|  | 校区 | 综合维修员 | 6 | 24小时值班,见岗位要求 |
| 环境部 | 东盟楼 | 保洁员 | 3 | 见岗位要求 |
|  | 艺馨楼 | 保洁员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 扬帆楼 | 保洁员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 明德楼 | 保洁员 | 6 | 见岗位要求 |
|  | 体育馆 | 保洁员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 图书馆 | 保洁员 | 5 | 见岗位要求 |
|  | 校园路面、南门停车场 | 保洁员 | 5 | 见岗位要求 |
|  | 田径场、篮球场、百味轩三楼及地下停车场 | 保洁员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 学生公寓 | 保洁员 | 6 | 见岗位要求 |
|  | 校区 | 垃圾压缩车司机 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 校区 | 垃圾清运人员 | 3 | 见岗位要求 |
|  | 校区 | 有害生物防治员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 校区 | 绿化员 | 3 | 见岗位要求 |

  - 用工要求

供应商须根据采购人物业实际，结合采购文件规定的服务内容及标准要求，予以配备服务人员，岗位到岗率需达100%。

必须满足《劳动法》和采购人的服务需求。成交单位每月要提供在校内工作人员的工资银行转账凭证清单及员工花名册、工作分工、责任片区、联系电话，每月由采购人管理部门人员核实实际在岗人员数。如出现虚报人数的情况，校方有权依据合同扣减考评分及按考核评分扣减相应服务费等相关处罚。

    - 岗位要求

      - 成交人招聘的专业技术人员、从事特殊工种的物业服务人员，必须按法规要求持有专业技术上岗证或相应资格证（如特种设备作业人员证或电梯安全管理员证或电工资格证等）。

      - 投标人必须对拟投入物业服务人员的相关要求做出承诺：参与本项目拟投入物业服务人员没有来历不明人员和违法犯罪人员，中标后保证所有人员在上岗前全部经过身份审查，并向采购人提供岗前审查证明材料；保证所有人员身体健康，能够从事所分配的岗位工作；中标后，保证所有人员在上岗前全部进行体检，并向采购人提供岗前体检证明，体检费用由中标人自行承担；保证对所有工作人员进行岗前安全培训，严格按照国家相关安全规范规定要求开展服务工作，特种作业人员保证持证上岗，在服务期限内，中标人对出现的所有安全问题及因操作不当造成资产损坏等问题承担一切责任。

      - 对管理团队【项目经理（项目负责人）、各主管、组长等属于成交人为本项目专设的管理团队】的要求：所有人员必须全职驻校工作；供应商在响应文件中列明的管理人员，经采购人审核后即为本项目职员，未经采购人书面同意，不得自行更换；如未经采购人同意，供应商单方更换管理团队成员的，或以上人员配置不符合采购人规定要求的，成交人必须在十五个工作日内调整，否则采购人有权要求成交人承担违约责任。

    - 人员具体要求

      - 物业经理：

        - 全面负责本项目工作。行政班，电话24小时值班。

        - 满足法定工作年龄，年龄45周岁或以下优先，性别不限，大学本科及以上学历，身体健康，具备3年或以上类似项目经理（项目负责人）工作经验，服务过的类似项目建筑面积20万平方米及以上的优先。（提供身份证、学历、工作经验等证明材料复印件，同时提供双方签订的劳动合同或拟聘用协议复印件）

      - 综合主管：

      - 满足法定工作年龄，年龄45周岁或以下优先，性别不限，大专及以上学历，身体健康，具备与本需求岗位相关的工作经历，3年或以上相关的工作经历的优先。（提供身份证、学历、工作经验等证明材料复印件，同时双方签订的劳动合同或拟聘用协议复印件）

        - 综合主管1：分管学生公寓部，整体把控，负责学生公寓内全部事务的管理，与采购人学生公寓园区管理办公室对接，并负责管理宿管部的人员。分管教室场馆部，负责思源湖校区教室场馆和人员管理，及与采购人各部门的沟通工作。

        - 综合主管2：分管绿化保洁部，整体把控，负责水环境治理、绿化保洁事务的管理。严格按保洁管理作业程序和保洁标准及检查考核评分标准，实行工作检查制度，包括：自查、互查、主管检查、抽查、服务中心定期检查等检查制度，考核结果切实与员工工资挂钩。分管水电维修部，确保学生公寓园区、办公区、教学区、实验室、公共区域等责任区域水电供应正常、有序，负责责任区域内的日常的水电与维修、管道疏通、门窗维修；负责责任区域内各楼栋水、电表抄录；按采购人水电维修部门要求做好相关工作。及时对突发事件进行处理。

        - 协助经理做好校区所有事务并与相关单位工作对接，协助经理做好服务中心全面工作，做好内部控制管理工作，促进管理规范化。行政班，电话24小时值班。

      - 有害生物防制员

        - 55周岁以下，性别不限，大专及以上学历，身体健康，具备有害生物防治经验。

        - 负责校区有害生物防治工作。

        - 行政班，电话24小时值班。

      - 学生公寓值班员（宿管员）要求：

      - 满足法定工作年龄，男性年龄55周岁或以下优先，女性年龄50周岁或以下优先，高中及以上学历（班组长大专及以上学历），身体健康，善于交流沟通，女生学生公寓不得安排男性学生公寓值班员（宿管员）。

        - 做好学生公寓内日常管理工作：包括公寓内学生日常维修报修的登记和维修后的检查；外来人员来访登记，大件贵重物品出入登记；协助公寓楼区域内公共安全、消防安全，宿舍内财物安全的巡查、巡访管理；协助学院学生管理部门做好学生作息管理、安全稳定维护、学生宿舍日常卫生检查、宿舍设备检查等工作对携带贵重或大量物品出楼者办理登记放行手续。

        - 实行每天24小时上岗，7：00—次日7：00，三班倒轮班制，每班次8小时/天，每周工作5天，休息1天，加班1天。

      - 楼宇（体育场馆）值班员：

      - 满足法定工作年龄，性别不限，男性年龄55周岁或以下优先，女性年龄50周岁或以下优先，高中及以上学历（班长大专及以上学历），身体健康，有较好的沟通能力和表达能力，较强的责任心。

        - 负责楼栋场馆门窗、风扇、空调、灯的开关，设施设备报修等日常管理工作。

        - 8小时/人/天，每周工作五天，休一天，加班一天，2班工作制，6:30—22:30，周末、寒暑假须到校上班。

      - 东盟专家楼教工宿舍值班员

        - 前台高中以上学历，年龄不超过40岁；客房初中以上学历，年龄不超过45岁，女性。

        - 有能力完成楼栋公共部位卫生和房间卫生清扫、房间内卧具更换，清洗搬运、楼栋公共部位和房间内设施设备的报修等工作、登记房间预订和房间安排等工作。

        - 前台能坚持上夜班。

      - 综合维修员：

      - 满足法定工作年龄，年龄55周岁或以下优先，限男性，中专及以上学历，身体健康，具备相应物业维修服务经验，各种工种维修人员需有与工作对应的上岗证【包括电工特种作业操作证、高压进网证、高处作业操作证等；其中，所有涉电类作业服务人员均须持有政府部门颁发的“电工进网作业许可证”或“电工职业技能鉴定资格证”或“特种作业操作证（电工作业类）”，或持有经人力资源社会保障部门备案的用人单位和社会培训评价组织所颁发的电工类职业技能等级资格类证书，负责操作简易升降机进行高空作业的服务人员须持有高处作业操作证。响应文件中须提供拟为本项目配置人员情况表并明确涉特种作业人员（包括电工、高空作业、受限空间作业、电气焊等）具体人数及资质，提供此类人员证书复印件】。

        - 确保建筑物及周边配套设施等责任区域水电供应正常、有序，负责责任区域内的日常的水电与维修、管道疏通、门窗等管理服务内容及范围所要求的维修；24小时应对突发事件处理；负责责任区域内各楼栋水、电表修更换及抄录。

        - 根据建筑物及周边配套设施的质保期年限。

      - 环境保洁工作人员：女 55 周岁以下，男 60 周岁以下，身体健康，具有物业环境保洁工作经验，按要求和标准做好相关场所保洁、垃圾清运等工作。7：00-11：00，13：00-17：00。（垃圾压缩车司机等作业人员须按行业要求持证上岗）。

      - 绿化养护工作人员：女55周岁以下，男 60周岁以下，身体健康，具有绿化养护工作经验。负责校区植物的绿化美化、养护、除草、病害虫防治等。8：00-12:00，14:30-18:00。

  - 供应务商须在响应文件中提供《人员费用明细表》，提供各岗位人员综合单价报价，采购人将按照投标服务商提供《人员费用明细表》计算本项目管理、服务人员的服务费。

  - 本物业项目的所有岗位和人员设置须经采购人书面同意，且最终以采购人思源湖校区建设进度和实际投入使用面积和范围为核算需求。

- 项目其他商务要求

  - 成交供应商管理要求

    - 严格按招标文件及其附件、投标文件及其附件、合同文本及其附件、书面承诺、《高等学校物业服务规范》（T/JYHQ 0007—2021、T/CPMI 012—2021）等有效书面材料中的相关标准和要求条款贯彻执行，提供高标准的物业管理和服务。

    - 管理到位，加强与采购人的交流与沟通，根据相关法律、法规及本项目合同的约定，制定物业管理制度、物业管理运行方案及物业管理年度工作计划，经采购人审定后组织实施，出色完成各项工作任务，无重大责任事故。

    - 注重员工管理与培训，服务质量和效率不断提高。

    - 配合采购人做好重大活动、突击检查等活动期间的相关工作任务；在服务期内应制定相应的应急预案，遇到发生紧急情况或突发事件需要人员协助处理时，供应商现场人员应服从采购人指派。

    - 供应商承包期间，必须爱护学校的各种设施设备，节约使用采购人为物业管理服务项目提供的水电，按规定使用采购人提供的管理服务用房；应配置基本的生产设备设施以配套物料，办公、服务所需设备设施、用品根据实际工作自行解决。

    - 供应商在合同期内不得用所管物业进行经营活动。

    - 供商或其派驻工作人员不得擅自占用、出借、出租采购人学生公寓的宿舍（床位）、休息室、教室、会议室等和运动场、体育场馆等房屋及设施；不得改变采购人的房屋及设施的使用功能。

  - 供应商派驻员工服务要求

    - 供应商的派驻员工无条件接受采购人分管校园外包物业职能部门的领导、安排、监督、指导工作；树立员工服务意识，切实维护师生的人身和财产安全以及校园的整洁。

    - 管理坚持原则、缜密严谨；坚守岗位，不得擅离职守，上班时间不得做与工作无关之事；服务以人为本、主动热情；处理问题高度警惕、有理有节。

    - 供应商的派驻员工需穿着统一工作制服上岗，挂牌服务，上岗人员仪表整洁，业务操作规范，礼貌待人，保持岗位卫生整洁。

    - 供应商派驻员工必须遵守国家法律法规、采购人的规章制度和校园的治安管理，文明上岗，不与师生发生争吵，杜绝上岗人员与师生发生冲突，严禁上岗人员有危及师生人身安全行为。

    - 设立统一的服务与投诉电话，24小时响应师生需求。

    - 处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后20分钟内到达采购人指定现场。

    - 供应商派驻员工在校园内不得从事非职责范围的任何事情，因过失造成采购人方面的人、财、物损失，根据国家及合同相关规定，承担相应的经济赔偿责任。因工作过失、违规操作等造成采购人方面的人员伤亡、财物损失，成交供应商负全责。

  - 供应商派驻员工队伍建设与管理要求

    - 供应商各岗位所聘管理、技术和工勤人员标准要符合国家相关法规用工条件及采购人的岗位要求，必须身体健康，行为端正，遵纪守法，无不良行为记录，具备其受聘岗位要求的相关证件、专业技术证书，应经严格的安全、技能等培训后上岗。

    - 供应商负责提供进驻的管理人员和工勤人员工作所需的统一服装、劳动工具、劳保用品和常用办公耗材等。从工作实际出发，经常性开展在岗人员业务培训。

    - 供应商在服务期开始之日起必须保证现场人员配置数量不少于招投标文件或年龄超出招投标文件要求，无论是在学校寒、暑假期间还是日常工作期间，供应商的各类管理人员、校园保洁、水电维修岗位、人员数不得减少；供应商应合法用工，不得以各种方式谋求降低服务质量水平、允许或迫使其雇员违反有关法规超时加班、顶岗或安排无上岗证人员替代。供应商向服务单位提供员工花名册备查，采购人分管外包校园物业职能部门将对供应商的人员数量每月核查一次。

    - 内部管理制度健全，各部门、各岗位工作职责、工作标准明确；有具体的落实措施与考核方法，有效防止违法乱纪和监守自盗的现象；各部门、各项岗位职责和制度必须在相应的服务区域公布上墙，方便上岗人员自查和师生监督；设立管理人员和工勤负责人，全面负责管理和工勤队人员伍的日常管理，采购人不定期核查。

    - 供应商必须采取切实有效的措施保持派驻员工队伍的稳定，严格控制非违纪人员轮换岗比例，合同期限内轮换岗人员人数不得超过合同编制的50%；主要管理人员更换，应提前半月以书面形式告知采购人分管外包校园物业职能部门并获得批准，其他人员更换要提前10天书面形式告知采购人分管外包校园物业职能部门并获得批准，确保服务质量不因人员变动而受影响。

    - 供应商必须合法用工，聘用人员的工资待遇不能低于最新的南宁市的最低工资待遇标准，必须按时足额发放员工的工资(含加班费、高温费等)；应按照国家、自治区、南宁市有关法律法规文件规定，负责为员工缴纳社保部门规定应缴的养老、医疗、失业等社会保障项目费用、以及法律法规要求企业须为员工办理的其它费用，并向采购人提供本项目管理服务人员社会保险缴存凭证。

    - 派驻员工的应聘、录用、离职等管理档案规范，手续齐全，相应人事资料（包括人员清册含照片，所有工作人员合同或协议复印件，所有工作人员的身份证复印件以及学历证书、专业证书、岗位任职所需资格证等材料复印件）必须报采购人分管外包校园物业职能部门存档备案；如人员发生变化应及时通知采购人分管外包校园物业职能部门并更换相关人员的相应人事资料。

    - 采购人有权根据实际需要要求成交供应商调整岗位设置及人员安排，供应商须无条件服从安排并办理确认手续。供应商派驻采购人校园物业服务区域的工作人员须获得采购人认可。工作期间，若采购人相关部门对相关人员工作情况不满意，有权要求供应商更换人员，供应商必须在接到采购人书面通知后3天内更换人员。

  - 供应商工作衔接要求

    - 根据行业服务标准与采购人规定要求，独立运作，落实采购人外包校园物业服务区域整体方案；制定和建立物业管理的架构、规章制度以及相关管理方案、应急预案（火灾预案、盗窃预案、停水停电预案、电梯困人预案等）、巡查巡视及检查报告、设施设备操作规范、服务规范等，并结合校园变化实际在实践中不断完善。

    - 项目管理负责人须与采购人分管外包校园物业职能部门保持必要的工作交流。每星期一次向采购人分管外包校园物业职能部门书面汇报所承担工作开展情况及信息反馈，重大情况须及时报告；每月要有书面总结汇报材料上交到采购人分管外包校园物业职能部门；供应商参加采购人要求的各类会议，在协调会和督评会上必须汇报工作情况。

    - 供应商服从采购人管理、遵守采购人有关规章制度，执行采购人安全管理规定，自觉接受采购人相关职能管理部门的业务检查、监督和指导。同时，采购人根据自身发展和管理需要，会适时修订各项管理办法、考核办法、考核细则，供应商须无条件遵照执行，根据采购人检查结果，承担相应的经济责任，并根据项目管理的需要建立各种规范化管理制度、工作流程、考核制度及其他相关的工作制度。

    - 供应商负责建立健全物业管理档案；执勤人员要做好详细的执勤记录，原始台帐保存完好，以备核查。

    - 供应商必须配合采购人做好内控管理体系相关工作。

    - 供应商须根据采购人要求负责本项目所涉及的各类信息系统的使用与管理供应商自有服务本项目的信息化管理服务平台的，须与学校物业管理服务现用的报修系统、学生公寓管理系统等各类信息化管理系统进行无缝对接和数据联通，制定本项目信息化工作方案，并确保数据安全。与采购人各管理部门紧密协作，内外联动，开展一体化安全防范。

  - 承担风险

    - 供应商聘用人员的工资待遇不能低于南宁市的最低工资待遇标准，必须按时足额发放员工工资(含加班费、高温费等)；供应商应按照国家、自治区、市有关法律法规文件规定，负责为员工缴纳社保部门规定应缴的养老、医疗、失业等社会保障项目费用、以及法律法规要求企业须为员工办理的其它费用，并向采购人提供社会保险缴存凭证。在合同执行期间，如遇政府政策性最低工资调整，由成交供应商按照国家和自治区政策进行调整，采购人不再增加项目经费。如遇政府下调“五险”，采购人也不相应扣减费用。若因供应商拖欠员工工资、不为员工购买社会保障等原因引起员工劳资纠纷，所有责任由供应商负责。

    - 供应商的工作人员在校内发生违法、违规行为，所造成一切后果及损失，由供应商承担责任和负责赔偿。

    - 供应商应为上岗人员购买意外伤害保险；应保证对聘用员工岗前的安全防护教育培训，供应商上岗工作人员在岗履行工作职责期间和非工作时间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

    - 供应商违反国家相关法规，与聘用人员发生其他纠纷的，均由供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

    - 供应商不得将该项目转包、分包或实施其他变相管理。否则，一经发现，采购人有权以书面通知形式单方无责终止本合及没收履约保证金。

  - 报价包含项目

    - 应根据采购人需求合理报价，此报价为含税全包干价，应包括为完成招标文件规定的物业管理工作服务期内所涉及到的一切相关费用，包括人员工资、法定节假日加班费、保险费（含社会保险）、行政办公、服装、设备折旧、福利、管理费、利润等。

    - 没有填入单价或合价的项目应被认为此项目费用已包括在总价中，由此产生的一切风险均由投标人承担。

    - 报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦结束最终成交，所报价格为固定总价，合同服务期内不予调整。

    - 报价要求

      - 供应商报价时必须响应本文件的“项目需求”，否则报价无效。

      - 供应商报价不得高于本项目采购预算及最高限价，否则报价无效。

      - 供应商应根据采购人需求合理报价，本项目报价为含税全包干价，应包括为完成本文件的“项目需求”规定的物业管理工作服务期内所涉及到的一切相关费用，包人员工资、法定节假日加班费、保险费（含社会保险）、服装、福利、行政办公费、垃圾分类费、垃圾清运费、化粪池清理费、防制有害生物费、劳动工具、日常物质消耗、设备折旧、管理费、税金、利润以及在服务职责范围内的其他全部相关费用等。驻场工作人员的薪金不低于南宁市最低工资标准。

      - 本文件的“项目需求”已包含，但供应商没有填入单价或合价的项目，应被认为此项目费用已包括在总价中，由此产生的一切风险均由成交人承担。

      - 供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦结束最终成交，所报价格为固定总价，合同服务期内不予调整。采购人可根据实际需求情况增减门值、保洁、维修等各类岗位人数，增减岗位费用按照供应商报价文件中岗位月费用合计计算。

      - 供应商应根据本企业的成本自行决定报价。

      - 供应商的报价所对应的服务应满足本文件的要求，并能完全实现供应商针对本项目制定的服务方案，如在此价格上发现有缺项，应负责承担并免费提供。

      - 供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、周边情况、道路交通及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

      - 供应商在报价时必须按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件，否则报价无效。如果不能按时按要求提供，则视为供应商响应无效。

      - 应提供详细的分项价格和总价，如果出现总价与分项价格不相符，则以总价格为准。

      - 物业管理服务费依据市场价格和相关法律规定据实测算，测算一律以人民币为计价单位。响应文件须提供物业管理服务费报价明细价表、人员费用明细表参照附表-01至附表-02【注：以下报价明细表中所有表格未列项目投标人根据采购需求和自身情况同格式扩展】：

报价明细表（附表-01）

| 序号 | 项目 | 测算依据 | 单位 | 数量 | 日费用 | 服务期内总费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工资 |  |  |  |  |  |
| （1） | 物业经理 |  |  |  |  |  |
| （2） | 综合主管 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定节假日加班费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 福利费（含餐费、交通补助等） |  |  |  |  |  |
| 4 | 社会保险 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 二 | 行政办公费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公用品及耗材费用 |  |  |  |  |  |
| 2 | 通讯费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 节日装饰 |  |  |  |  |  |
| 5 | 办公固定资产 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 三 | 卫生保洁 （保洁耗材费、垃圾分类费用、垃圾外运费用等，可根据费用 内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 四 | 绿化养护 （可根据费用内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 五 | 有害生物防治 （可根据费用内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 六 | 水电与维修维护管理（维修耗材费等，可根据费用内容列 二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 七 | 学生公寓管理 （可根据费用内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 八 | 教学楼、体育场馆管理（可根据费用内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 九 | 教师（培训）公寓管理（可根据费用内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 十 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

①各分项报价小计名称应当与报价表中费用名称、金额对应，供应商应当对报价表中各分项逐一报价，无此项报价的不得删除、修改报价项，供应商认为《报价测算表》有漏项的，可以增加分项报价。

②可根据费用实际测算情况对上表各项费用明细进行修改。

③可对表中各项费用明细另附表或做文字详细说明。

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人（负责人）或其委托人签字或印鉴：

日期：

人员费用明细表（附表-02）

| 序号 | 岗位 | 人数 | 岗位人员费用明细 |  |  |  |  | 岗位月费用合计（元） | 服务期 内总费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人员工资（元/ 月） | 社会保险（元/ 月） | 福利费（元/月） | 其他费用（元/月） | 岗位月费用标准（元/月） |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费用合计（元） |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

说明：

- 人员费用应包括人员工资、社会保险、法定节假日加班费、福利费等。人员工资不得低于南宁市最低收入标准，并按国家及南宁市社会保险相关规定为本项目人员缴纳相关社会保险费用。如国家及地区有关“最低收入标准”调整，所有费用由成交人负责（所有人员工资待遇不得违反《劳动合同法》和《劳动法》规定及南宁市本地区相关规定）。

②此表内容为供应商各岗位费用分解构成，单个岗位月费用等于该岗位供应商实际配置人数与各项人员费用的乘积之和，本表中人员总费用应与《报价明细表》中人员总费用一致。供应商实际运行期间，各岗位人员增减计费以本表岗位月费用合计为准。

③上表中“人员工资”是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人所得税等合理费用之前的应发工资；“社会保险”是指企业负担部分。本表“福利费”包括节假日加班费、招聘费、假日福利等费用。

④供应商应在响应文件中对人员保险缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

⑤投标人应对此表费用构成做必要的说明。

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人（负责人）或其委托人签字或印鉴：

日期：

  - 实施期限

    - 本次物业管理服务项目采购服务期为2.5月（每月按30日计）。

    - 本次物业管理服务项目采购预算为704000.00元。

  - 付款方式

    - 本项目无预付款，采购人分三期（第一、二考核期为30日，第三考核期为15日）对成交单位物业服务按要求进行检查考核，还包括对项目管理、服务人员数量和实际购买员工社会保险情况是否与采购文件以及供应商响应文件相符进行考核，根据考核评价结果应扣减的费用从月度应付物业服务费中扣除。不足一个月的按照实际服务的天数计算费用，日费用按成交价/合同服务总天数计算。

    - 在本项目服务期结束后，由采购人根据考核结果按以成交人实际进场履行物业服务的时间、服务内容及范围等情况向成交单位结算物业费，考核结果根据服务期内各考核周期的采购人专项检查分数、师生满意度、检查结果、投诉情况、奖励情况确定。经采购人验收无异议后五个工作日内，成交单位根据采购人出具的考核结果费用开具正式发票，采购人在收到发票后发票之日起五个工作日内，以银行转帐的方式将款项付至发票上列明的银行帐户。

  - 验收标准与要求

验收安排：采购人自行组织验收。

验收要求：按照采购人要求执行，详见6.10考核办法。

  - 考核办法

    - 考核评分设置

| 校园物业管理日常服务质量考核汇总表 年月日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  |  | 考核内容 | 考核得分 |
| 综合管理（100分, 占比20%） |  |  | 由各相关职能管理部门根据各岗位质量标准与要求进行日常检查和评分 |  |
| 宿舍管理（100分，占比10%） |  |  |  |  |
| 公共教学用房、东盟专家楼客房、体育场馆管理（100分，占比10%） |  |  |  |  |
| 水电与维修维护管理（100分，占比20%） |  |  |  |  |
| 绿化卫生管理（100分，占比20%） | 校区绿化维护服务（40分） |  |  |  |
|  | 校区卫生保洁服务（50分） |  |  |  |
|  | 有害生物预防控制（10分） |  |  |  |
| 考核总分 |  |  | ＝综合管理平均分*24%+学生宿舍管理平均分*10%+公共教学实验用房、体育场馆管理平均分*10%+水电与维修维护管平均分理*20%+绿化卫生管理平均分*16% |  |

| 校园物业管理教师/学生代表满意度评分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 满意度评分项 | 教师代表评分 （100分，占10%） | 学生代表评分 （100分，占10%） |
| 综合管理（25分） |  |  |
| 宿舍管理(13分) |  |  |
| 公共教学用房、东盟专家楼客房、体育场馆管理(12分) |  |  |
| 水电与维修维护管理（25分） |  |  |
| 绿化卫生管理（25分） |  |  |
| 合计 |  |  |
| 教师/学生代表满意度评分 （=教师代表评分*10%+学生代表评分*10%） |  |  |

  - 考评依据

监管考评的依据是采购人与成交供应商签订的合同书、采购文件、供应商响应文件和补充协议等法律文件、《高等学校物业服务规范》（T/JYHQ 0007—2021、T/CPMI 012—2021）及采购人相关管理办法等。定标后，根据本项目服务要求、标准、相关行业标准和成交企业的响应文件，结合采购人、成交供应商内控体系，采购人会进行调整、完善，制定具体物业服务项目的监管考核实施细则。

  - 得分的计算

管理服务考核一般包括现场检查考核、教职员工满意度调查与学生满意度调查等多个维度。现场评比权重占80%(采购人外包物业监管部门主要评分范围：综合管理，评分权重占20%；采购人学生公寓办主要评分范围：宿舍管理 ，评分权重占10%；采购人教室场馆服务中心主要评分范围：公共教学用房、体育场馆管理，评分权重占10%；采购人水电中心主要评分范围：水电与维修维护管理，评分权重占20%；采购人绿委办主要评分范围：绿化、卫生管理，评分权重占20%)；在校学生、教职员工代表评分权重各占10%。

共三期考核，每期最终考核得分按照各服务项目、各考核方式得分加权计算。项目考核得分为每期考核得分的平均值。

  - 服务项目考核结果应用

    - 服务费用的划分

本承包服务各岗位的单价中95%为基准服务费，5%为服务奖励金。

    - 每期服务费考核支付

      - 评分在85分以上(满分100分，含85分)发放细则：

        - 85分以上(含85分)支付当期基准服务费。

        - 每期分数86至90分的5分中，每增1分，计付1%的服务费作为当期考核奖。

        - 90分以上(含90分)支付全额服务费(含当期考核奖)。

      - 当期评分不到85分(满分100分)发放细则：

        - (考核得分/85)×每期基准服务费，以每期基准服务费90%保底。

        - 如低于80分，启动终止合同机制，采购人发出限期整改书面通知书，期限内未按要求作出有效改进，则采购人有权提前无责终止合同。

        - 同如累2期均低于80分，则采购人有权提前无责终止合同。

    - 违约处理与处罚规定

采购人分管外包校园物业职能部门将对服务质量进行全过程监控，供应商日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。供应商在本项目合同执行期间，如果有下列情形之一者，采购人分管外包校园物业职能部门有权扣减服务考核得分，视情节轻重直接从项目管理服务费中予以扣减：

      - 未执行招标文件、合同规定服务标准和要求，采购人有权书面敦促乙方整改，供应商应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格，每发生一起，采购人有权根据影响程度扣除不少于0.5分的月度考核总分，并扣减当期管理服务费(当期管理服务费按照实际服务的天数计算费用，日费用按成交价/合同服务总天数计算)的2%。出现以上情形二期以上(含二期)的，采购人无责终止合同并没收履约保证金。

      - 因供应商管理不善影响到教学运行、行政办公、师生生活等的，或因成交供应商造成采购人在接受上级主管部门组织的各种卫生检查及其他评比活动不及格的，每发生一起，采购人有权根据影响程度扣除不少于0.5分的月度考核总分，并扣减当月管理服务费(当期管理服务费按照实际服务的天数计算费用，日费用按成交价/合同服务总天数计算)的2%。

      - 未经采购人分管外包校园物业职能部门书面同意，擅自更换项目主管或一次性更换2名以上工作人员的，每发生一起，扣除当期考核总分1分，并扣减服务费3000元。

      - 发生刻意拖欠工人工资，经核实，按拖欠工资金额扣罚服务费，用于发放工人工资，当期考核分不得超过80分。

      - 供应商派驻员工没有按要求穿统一工作服和佩带工作证的，每人次扣除该员工所属服务项目分项考核分1分，并扣30元服务费。

      - 供应商派遣的管理服务人员人数不得少于采购人以上最低的配置要求，根据缺员人数×0.5分当期考核总分计算，扣除的当期考核总分；并按人员缺额数×当期人员服务费(当期人员服务费按照响应文件《人员费用明细表》相应岗位报价核算)×1.3计算，扣减当期管理服务费，直至重新更换或补充符合要求的人员。

      - 采购人分管外包校园物业职能部门工作人员在巡查中发现或学校师生投诉服务人员有离岗、窜岗、睡岗现象或有玩手机、看报刊、上班时间煮东西等影响工作情形的，每发生一起，扣除该员工所属服务项目分项当期考核分1分，并扣减服务费500元。

      - 根据每个岗位相应管理职责及负责区域，在相应项目服务分项内发现问题的(如：公共区域乱堆放杂物、公共区域乱搭乱建、占用堵塞消防通道、保洁区域不干净或管理不到位等等)，第一次发现进行口头警告，供应商应配合做好整改工作，如拒不接受整改或提出整改意见后7日内没有整改的，第二次直接扣项目服务分项当期考核分1分，并扣减服务费300元。

      - 未经采购人允许，供应商或其派驻工作人员有擅自将采购人学生公寓的宿舍（床位）、休息室、教室、会议室等和运动场、体育场馆等房屋及设施占用、出借、出租等情况的，擅自改变采购人的房屋及设施的使用功能的，经采购人查实每发生一起，扣除当期考核总分1分，采购人有权根据影响程度扣减1000-10000元服务费，供应商相关不尽职守的责任人员，须调离采购人外包物业服务项目。

      - 因供应商引发的安全事故、治安事件、罢工事件，当期考核分不得超过80分；造成采购人经济损失、声誉影响或其他责任的，由供应商负责承担。

      - 以上未列明的其他物业服务质量事项，根据采购人制定具体物业服务项目的监管考核实施细则确定扣减服务考核得分和处罚金额

- 其他条款

| 报价要求 | 1、供应商必须响应本文件的“项目需求”，否则报价无效。 2、报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。 3、供应商在报价时必须按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件，否则报价无效。如果不能按时按要求提供，则视为供应商响应无效。 4、满足“6. 项目其他商务要求”内相关条款。 5、最后0.5个月的用人成本统一按1个月的用人成本的一半核算。 |
| --- | --- |
| 服务时间及地点 | 1、服务时间：2.5月（每月按30日计），按实际完成天数结算。在合同执行起始时间之前，成交供应商提前至少3日开始接手进驻并逐步进行工作移交确保顺利交接。执行合同开始当日，所配置人员数量不少于88人，项目所有员工全部就位，并开展保洁工作；要求所有员工专职并常驻项目。 2、服务地点：广西南宁市采购人指定地点。 3、满足“6. 项目其他商务要求”内相关条款。 |
| 验收 | 1、采购人分三期（第一、二考核期为30日，第三考核期为15日）对成交供应商物业服务按“项目需求”要求进行检查考核，还包括对项目管理、服务人员数量和实际购买员工社会保险情况是否与响应文件相符进行考核。 2、满足“6. 项目其他商务要求”内相关条款。 |
| 付款方式 | 1、合同签订且采购人收到成交供应商缴纳的履约保证金后，采购人分三期（第一、二考核期为30日，第三考核期为15日）对成交供应商物业服务按“项目需求”要求进行检查考核，根据考核评价结果应扣减的费用从当次应付物业服务费中扣除。在服务期结束后，由采购人根据成交供应商在服务期内各期完成服务的考核结果，以及成交供应商实际进场履行物业服务的时间、服务内容及范围等情况向成交单位方支付物业费。经采购人验收无异议后五个工作日内，成交供应商根据采购人出具的验收考核结果费用开具正式发票，采购人在收到发票后发票之日起五个工作日内，以银行转帐的方式将款项付至发票上列明的银行帐户。（无预付款） 2、满足“6. 项目商务要求”内相关条款。 |
| 履约保证金 | 在合同签订后五个工作日内，成交供应商按本合同合计金额2%向采购人提交履约保证金。采购人在项目验收合格后，五个工作日内无息退还履约保证金。 有下列情形之一的，履约保证金不予退还，所产生的后果由成交供应商负责： 1、成交供应商在项目验收合格后，成交供应商未提交退还履约保证金申请，经采购人通知成交供应商后五个工作日内，成交供应商不提出退还申请的，或成交供应商未履行完合同约定权利义务事项前，成交供应商变更单位名称、联系方式等不及时告知采购人并提供相关变更材料，造成采购人无法通知成交供应商的，视成交供应商自动放弃领回履约保证金权利，采购人有权对履约保证金进行另外处置。 2、成交供应商无正当理由拒不履行合同或存在违约的。 3、其他因成交供应商原因导致履约保证金无法按时退回的情形。 |
| 合同签订 | 成交供应商应当在成交结果确定之日起五个工作日内，按照确定的采购标的、规格型号、成交金额、成交数量、技术和服务等事项，与采购人签订采购合同。成交供应商超期不与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并按规定追究其责任。 |

分标3

分标名称：武鸣校区过渡期综合物业服务

本分标最高限价为：1072000.00元。

采购需求：

- 项目基本情况

  - 物业地址：广西民族大学武鸣校区（广西南宁市东盟经开区发展大道1号）。

  - 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等；

    - 提供物业项目办公室7间，总面积164㎡，提供壁挂空调5台、壁扇（吊扇）11台；提供学生公寓值班室12间，总面积316㎡，提供办公桌9张、办公椅18张、文件柜9个、前台座椅9套、固定电话9台、壁挂空调12台；教室公寓值班室1间，面积约24㎡，提供办公桌1张、办公椅1张、沙发1套、固定电话1台、壁挂空调1台。

    - 武鸣校区有食堂，物业人员就餐费用供应商自理；

    - 采购人只提供后勤楼宿舍3间供物业服务人员住宿，提供的设施有壁挂空调3台、上下铺铁架组吊扇6台。

    - 5.采购人可提供的零星维修材料，详见“3.5.	水电与维修维护管理”。

    - 采购人可提供武鸣校区重点办公区域、会议场所等卫生间洗手液、香水、卫生纸、除臭剂、杀虫剂、自动感应电池等用品；学生公寓智能门锁电池。

    - 采购人可提供的苗木，详细见“3.7 校园绿化维护”。

  - 供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

- 物业服务范围

  - 本项目业态类型为教育、实验实践、办公用房、宿舍公寓、体育运动场馆，包含道路、桥梁、绿地、水域、停车场库、供电水汽设施、校门等配套的设施设备及相关场地。

  - 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 信息综合楼 16086.24㎡ 图文中心A区（报告厅及多功能厅） 5572.95㎡ 图文中心B区（会堂） 3829.48 图文中心C区（图文中心） 24574.67㎡ 1#公共教学楼 25771.79㎡ 2#公共教学楼 10289.01㎡ 1#公共实验楼 20499.93㎡ 1#学院楼 12831.57㎡ 2#学院楼 11803.58㎡ 1#学生宿舍 12287.45㎡ 2#学生宿舍 9938.23㎡ 3#学生宿舍 11934.34㎡ 4#学生宿舍 11944.95㎡ 5#学生宿舍 9127.71㎡ 6#学生宿舍 20137.44㎡ 7#学生宿舍 18187.46㎡ 8#教工宿舍及服务综合楼 11833.49㎡ 9#学生宿舍 3835.72㎡ 10#学生宿舍 3835.72㎡ 食堂及师生活动中心 5592.15㎡（不含食堂9935.19㎡） 后勤附属用房 3462.15㎡ 体育馆及室内体育用房 19014.39㎡（不含游泳馆1959.72㎡） 风雨球场看台 1035.76㎡ |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 273426.18 |  |
| 学生公寓管理门岗 | 数量 | 学生公寓门岗11个 |  |
| 教师公寓门岗 | 数量 | 门岗（前台）1个 |  |
| 教师公寓客房 | 数量 | 教师公寓（宿舍）客房148间 |  |
| 公共教室 | 数量 | 公共教室105间 |  |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及座位数，总面积（㎡） | 图文中心A区（报告厅及多功能厅）534座报告厅1个，328座多功能厅1个；图文中心B区（会堂）1057座报告厅1个；1#公共实验楼450座报告厅1个。 |  |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量261个及总面积6151.28㎡ |  |
| 设施设备 | 空调系统 | 中央空调空调机房2个； |  |
|  | 给排水系统 | 水泵房2个；二次供水水池4个，化粪池75个/容积2043m³； |  |
|  | 供配电系统 | 10KV电压等级且变压器容量630KVA(含）以上的配电房14个； |  |

  - 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 校园占地面积 | 360530.89㎡ |  |
| 道路广场球场停车场等公用部分面积 | 141088.07㎡ |  |
| 绿地面积 （绿化+边坡） | 131700.00㎡ |  |
| 水域面积 | 15757.13㎡ |  |
| 户外公共体育场馆面积 | 19906.00㎡ |  |
| 路灯、草坪灯 | 路灯数量359个，草坪灯515个 |  |
| 垃圾收集点 | 垃圾分类收集点9处，垃圾桶数量196个 |  |

- 物业管理服务内容及标准

  - 基本服务标准

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）本次采购内容主要是本项目物业服务内容为广西民族大学武鸣校区校内综合管理服务，主要包含：学生公寓管理；公共教学用房、体育场馆及培训招待用房管理；水电与维修管理（包括小型水电维修及安装、土木零星维修维护、建筑物本体维修维护、水电设备设施维护及日常运行管理、公共节能管理等）；校园卫生保洁；绿化养护管理；环境消杀、有害生物预防控制服务；化粪池清理；按照南宁市政府要求的垃圾分类，垃圾清运，学生宿舍清洁服务，重要活动保障等内容。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 本次物业管理服务项目岗位设置134个，成交方配备的所有服务人员应不少于134人（最低人员配置数，低于此人数将按无效投标处理）。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑥其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
|  |  | （5）档案和资料的管理包括：设备设施档案、来电来访记录、业主投诉和意见档案、安全管理记录档案、人事管理及人员培训档案以及具体的管理方案、工作计划等资料档案。所有资料档案做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确，符合有关标准。 |
| 5 | 分包供应商管理 | （6）本项目不接受分包 |
| 6 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 7 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 8 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 9 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
|  |  | （4）根据本项目的具体情况，制定内部管理、日常服务运作等管理方案和管理制度。包括但不限于物业管理员工行为规范；各类工作人员岗位职责；各类工作人员培训计划、岗位考核办法和考核奖惩制度；各类设备运行管理制度、设备维修制度；消防制度；安全保卫制度；会议服务制度；保密制度；值班制度；其他管理服务制度。 |
| 10 | 信报服务 | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 11 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

  - 学生公寓管理服务

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及范围 | 进行综合的管理服务，包括日常管理，业务办理，楼宇值班，安全巡查，秩序维护等。主要包括： |
|  |  | 1.1. 武鸣校区学生公寓1、2、3、4、5、6、7、9、10号楼门岗24小时值班、住宿服务与管理（包括提供接待、报修、备用钥匙借用等服务）、公共秩序维护、楼宇安全运行等，每个门岗配置4名管理员，值班时间为7：00—次日7：00，三班倒轮班制，每班次8小时/天，每周工作5天，休息1天，加班1天； |
|  |  | 1.2. 执行采购人所制定的有关学生宿舍管理的各项规定，做好迎新、毕业、住宿搬迁等工作； |
|  |  | 1.3. 各类管理制度健全，台账、记录详细清晰； |
|  |  | 1.4. 全面掌握所辖学生宿舍楼宇信息和学生住宿情况，按照采购人学生公寓管理部门的要求负责学生的住宿分配、调整、日常服务管理等； |
|  |  | 1.5. 全面掌握公寓楼宇各类家具和公用设施设备的数量、位置及使用状况，进行日常维护维修，制定提报相关大修、更换建议； |
|  |  | 1.6. 负责宿舍楼进出管控，外来人员来访登记，大件贵重物品出入登记，配合采购人及校外执法部门安防、消防等工作开展； |
|  |  | 1.7. 做好日常楼宇功能区域、设施设备、消防安全、公共秩序及安全、宿舍内财物安全等巡查巡视； |
|  |  | 1.8. 协助采购人相关学院、学生管理部门做好学生作息管理、安全稳定维护、学生宿舍日常卫生检查等工作； |
|  |  | 1.9. 根据采购人安排及要求，做好毕业生/短期生离校退宿、新生宿舍安排和条件准备等工作； |
|  |  | 1.10. 做好寒暑假学生留校住宿管理服务工作； |
|  |  | 1.11. 负责住宿所涉及的各类信息系统的使用与管理 |
|  |  | 1.12. 做好宿舍文化建设、便民服务等工作。 |
|  |  | 1.13.配合采购人做好维修宿舍的开、关门，学生物品和采购人资产等现场相关监督保护。 |
| 2 | 学生公寓管理服务要求 | 2.1. 负责做好学生宿舍园区、宿舍楼的门岗值班（包括但不限于提供接待、报修、备用钥匙借用等服务）、巡查、住宿服务与管理、公共秩序维护和安全管理等； |
|  |  | 2.2. 严格执行采购人所制定的有关学生宿舍管理的各项规定、迎新、毕业派遣、住宿调配、搬迁等方案；宿舍各项管理制度健全，台账、记录详细清晰，做到制度上墙、规范管理等； |
|  |  | 2.3. 熟悉所辖宿舍区消防设施分布情况，针对火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急处置预案，并落实到位，及时报告，协助相关部门采取相应措施； |
|  |  | 2.4. 全面掌握所辖学生宿舍楼宇信息和学生住宿情况，准确掌握楼宇住宿资源情况，按照采购人学生公寓管理部门的要求做好学生的住宿分配、调整、日常服务管理等，做好住、退宿及宿舍调整手续办理；做好公寓管理系统的维护、完善以及信息的更新等工作；未经审批，不得私自占用采购人学生宿舍房间资源和其他资源； |
|  |  | 2.5. 根据采购人安排及要求，做好毕业生/短期生离校退宿及迎新宿舍安排和检查等条件准备工作，做好寒暑假学生留校住宿管理服务工作，根据采购人的安排制定详细的服务方案，明确各岗位职责； |
|  |  | 2.6. 严格执行采购人所制定的有关学生公寓管理的各项规定，做好学生公寓区域的安全防范及秩序管理工作，须做到：积极防范治安案件及消防事故发生，每日进行安全巡查，重点巡查楼宇设施、学生住宿及消防设施情况，制止违章用电、焚烧、乱贴乱划等行为；及时处置突发事件，发现可疑情况要及时处理，发生重大案件及时向有关部门报告，保护现场，维护现场秩序，保持校园公共秩序良好； |
|  |  | 2.7. 收集并定期核对住宿人员基本信息，清点寝室人员，检查并处理冒名顶替及外来人员留宿现象；协助各学院、学生工作部（处）、研究生院（处）等开展宿舍内务检查、安全检查、“文明宿舍”评比检查；配合协助学院及辅导员做好公寓楼内的安全稳定工作；关注学生精神状态和身体状况，如发现学生精神或身体异常应及时上报采购人主管部门； |
|  |  | 2.8. 配合采购人资产管理部门做好学生公寓内配置的各种家具、电器等设施设备的管理工作。准确掌握楼宇各类家具和公用设施设备的数量、位置及使用状况；公寓钥匙齐备、使用有效、摆放整齐，钥匙标识信息准确，不得随意外借；配合采购人学生公寓管理部门做好学生公寓的资产清查工作，每年对设施设备等进行登记造册，发现无法使用、需报废的设施设备，须及时报采购人处置；建立设施设备台账，对楼宇及楼内各项设施设备熟悉掌握，并负责相关数据的整理上报；毕业、休学、退学等学生在调整或退宿前，须要进行设施设备的移交验收；协助采购人确保学生公寓内设施设备运行正常，门窗、床、桌椅等公共设施无损坏，处于可使用的良好状态； |
|  |  | 2.9. 负责宿舍楼进出管控。所有人员一律凭证出入，严禁无证、无关人员和异性进入或留宿学生公寓；制止男女生随意进入对方寝室；做好来访登记，保障人身安全；加强对宿舍区物品出入的管理，对携带贵重、大件或大量物品出楼者，应按采购人规定进行核实登记；对宿舍封闭园区、宿舍楼内公共财产擅自带出的行为予以制止并妥善按采购人相关规定处理；劝止违反公共安全秩序的行为，防止发生偷盗、斗殴及人为破坏事件，配合采购人及校外执法部门的工作开展；对晚归的学生进行身份确认及登记（一律凭本人有效证件），及时将名单汇总报采购人学生公寓园区管理办公室；高峰期要做好进出宿舍楼人员的疏导工作，确保各个出入口通畅，遇到紧急情况，能迅速将人员疏散撤离； |
|  |  | 2.10. 积极配合采购人在宿舍内的各种工程施工、检修。协助、跟踪采购人宿舍楼宇维修改造、工程施工、家具等设施设备更换等工作，维修期间，配合做好相应宿舍的开、关门工作，务必要在现场做好宿舍内学生物品、采购人固定资产等相关监督保护，以免物品丢失，做好施工安全监督管理及质量跟踪；及时做好公寓内的日常维修报修等工作； |
|  |  | 2.11. 遵守采购人各项规章制度，禁止在学生公寓园区、楼内开展各类盈利性活动。 |
|  |  | 2.12. 做好学生宿舍楼门前等区域内自行车、电动车秩序管理，做到自行车、电动车不随意停放，摆放整齐有序； |
|  |  | 2.13. 做好公共水、电的节能工作；配合完成采购人安排的临时性工作； |
|  |  | 2.14. 做好打气筒、针线包、小五金工具、失物招领等便民服务项目，并延伸宿舍服务功能，为学生提供多样化的服务； |
|  |  | 2.15. 配合采购人开展公寓文化活动。通过多种形式宣传相关制度、规定和安全常识等；根据各种节假日对楼宇进行布置；培养学生养成健康、文明的生活方式。 |
|  |  | 2.16. 成交人宿管部同时接受采购人学生公寓园区管理办公室对接管理，每月公寓服务人员考核必须参考学生公寓园区管理办公室意见，需经学生公寓园区管理办公室审批同意后才能发放工资。学生公寓园区管理办公室给予的不合格意见可扣罚该服务人员当月适当的工资。 |
|  |  | 2.17. 采购人学生公寓园区管理办公室每月对宿管员进行查岗考核，如发现不在岗或有违反岗位职责的要给予当班人员相应的惩罚，情节严重的，可对其提出解聘动议。 |
|  |  | 2.18. 完成采购人安排的其他工作。 |
| 3 | 学生公寓日常管理与服务标准 | 3.1. 学生宿舍园区、宿舍楼须安排人员 24 小时值班，不可脱岗或空岗；宿舍管理人员实行每天24小时上岗，三班倒轮班制，每班次8小时/天。 |
|  |  | 3.2. 做好每天不少于 3 次的日常楼宇设施设备、公共秩序、安全等巡查巡视，做好各类设施设备的日常检查、维护及保养，确保门禁、监控、消防等系统设施完好，安全通道畅通；加强对楼内强、弱电间管理，每周巡查一次，发现问题及时处理，未经批准，无关人员不得进入；强、弱电间不得堆放杂物； |
|  |  | 3.3. 定期开展消防宣传活动及培训工作，每年组织两次应急消防演习，并做好记录。每月至少进行一次全面安全检查，发现问题及时整改，无法解决的及时上报采购人，并做好安全检查记录于每月20日前提交； |
|  |  | 3.4. 每学期不低于一次对所有学生宿舍进行逐间安全检查（节假日可适当调整）。对检查中发现的安全隐患进行书面通知学生，发现与名单不符的住宿情况或私自入住者，要求立即搬离，上述情况及时报公寓管理部门； |
|  |  | 3.5. 执行采购人所制定的有关学生公寓管理的各项规定做好宿舍内学生日常行为的教育、引导和管理：配合相关主管部门做好公寓楼内的学生安全教育工作，对学生中的不良行为、违纪行为要积极劝阻并坚持说服教育；积极与在住学生沟通，听取学生意见及建议，及时反馈、改进和上报；根据采购人要求，每周至少检查两次做好宿舍楼内卫生与房间内安全及内务的检查；要求学生爱护宿舍公共财物，不准故意破坏、拆装或挪移；要求学生遵守作息时间，禁止高声喧哗、哄闹；严查宿舍内使用违章电器行为和存放易燃易爆等危险物品；禁止学生私拉电线，私接电源，焚烧杂物；禁止在宿舍区内乱涂乱写，张贴及宣传不健康的物品，书画；配合采购人实行公寓楼内禁烟制度，楼内吸烟学生并及时上报给采购人相关职能部门；宿舍内禁止会客，留宿外人；有特殊情况者，须经管理人员允许,进出宿舍佩戴证件，离开宿舍关好门窗，切断电源； |
|  |  | 3.6. 与采购人学生公寓园区管理办公室保持联系和沟通，按要求和标准做好公寓楼区域内的公共安全防范工作，保持职业敏感，关注公寓内的所有情况，如遇打架斗殴、聚众闹事、宿舍失窃或同一时段内有多名学生身体不适等学生突发事件，按规定处置并及时通知上报采购人相关职能部门处理； |
|  |  | 3.7. 全面掌握宿舍楼内学生基本信息，能够对本楼学生进行基本辨识，对住宿学生要求一学期熟知50%，一年达到100%，并能及时掌握宿舍调整变动情况；管理督促学生出入楼刷卡（刷脸）。按时开关楼门，做好早出、晚归学生登记； |
|  |  | 3.8. 做好宿舍空调等配套电器设备的运行管理。 |

  - 教学楼、体育场馆管理服务

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及范围 | 按采购人相关要求对武鸣校区教室、体育场馆进行综合管理服务，包括日常管理、业务办理、楼宇值班、安全巡查、场地预定、收费结算、卫生保洁、秩序维护等。 |
|  |  | 1.1. 负责教学楼教室，室外运动场地，室内运动场地，教室休息室、教室管理员值班室、仓库等配套用房的综合管理服务。 |
|  |  | 1.2. 值班时间为6：30-22：30，两班倒轮班制。如采购人有重大教学、考试、比赛等任务安排，排班根据采购人要求调整。 |
|  |  | 1.3. 执行采购人所制定的有关教室管理、体育场馆管理的各项规章制度。 |
|  |  | 1.4. 按照采购人的要求做好教室和场馆日常报价、使用登记、场馆预订服务、收费、对账结算等工作； |
|  |  | 1.5. 协助采购人主办或承办的各类课程、赛事、训练、接待等活动的保障工作。 |
|  |  | 1.6. 负责教学楼、体育场馆运行的档案建立和资料管理。 |
|  |  | 1.7. 负责教学楼、体育场馆设施设备的日常养护、报修，提供相关大修、更换建议。 |
|  |  | 1.8. 负责协助指导勤工助学学生做好教学楼室内卫生保洁和消杀工作。寒暑假期间由教室管理员负责做好开放教室的室内卫生保洁工作。 |
|  |  | 1.9. 负责做好体育场馆的室内卫生保洁工作。 |
|  |  | 1.10. 负责管辖范围资产的维护、资产清查等国有资产日常管理工作。 |
|  |  | 1.11. 服从采购人教室场馆职能部门统一安排，落实好采购人交办的其他服务工作。 |
| 2 | 教学楼的服务要求 | 2.1. 熟悉教学楼的基本情况及消防设施分布情况，教学楼整体环境秩序整洁，教室、教师休息室、饮水间、饮水设施、卫生间内干净整洁无异味，光线充足、体感舒适；如遇特殊情况，需按照采购人要求做好相关卫生清洁、消杀、现场维护等工作； |
|  |  | 2.2. 管理好教室和教师休息室内的国有资产，桌椅数量齐备、摆放整齐、干净整洁，粉笔、黑板擦、电话机等数量齐备、定点摆放； |
|  |  | 2.3. 熟悉教室教学设备的简单操作，教学期间每天检查设备的运行情况，发现问题及时报修；有关教学设备的操作说明、报修电话等张贴在相关设备上或设备附近； |
|  |  | 2.4. 保管好教室和楼道门钥匙，按采购人的规定开放教室，关门前应清查滞留人员，关闭门窗及相关设施设备； |
|  |  | 2.5. 协助采购人相关部门对教室内设施设备进行检查和保养，发现有损坏、丢失，需及时报修、报失； |
|  |  | 2.6. 教室内的课桌椅、讲台、黑板、投影幕布、投影仪、电脑、标识、空调等不能被擅自搬出、私自拆卸和替换；楼内大件物品出入应问明原因，做好登记； |
|  |  | 2.7. 配合采购人相关教学部门进行临时课程教室调整及教学设备出现突发情况后教室的临时调整等工作。 |
|  |  | 2.8. 根据采购人做好考场前期准备工作，按规定调整和摆放教室课桌椅，检查并调试好灯光、空调等设施设备；考试结束后，对课桌椅进行复位，打扫考场卫生，做好消杀工作，关闭空调等设备。 |
|  |  | 2.9. 协助采购人相关部门安装、清点、淘汰、报废资产工作。 |
|  |  | 2.10. 协助采购人保卫部门做好安全防范包括防火、防盗、防毒、防突发事件和维护秩序等工作。 |
|  |  | 2.11. 配合采购人相关部门做好教学楼文化建设工作。 |
|  |  | 2.12. 根据采购人管理要求，修订明确管理规章制度和办事流程，制度和流程上墙。 |
|  |  | 2.13. 按照采购人要求做好教室、教师休息室、管理员值班室卫生清扫工作和消杀工作。 |
|  |  | 2.14. 协助采购人做好勤工助学学生的招聘、考核、管理等工作，协助指导学生做好教室、教师休息室的卫生工作。 |
|  |  | 2.15. 服务前台需设有固定失物招领处，帮助师生保管、归还遗留在教室的物品，做好登记。 2.15.1. 公共教室、教师休息室内部卫生保洁服务要求： 2.15.1.1. 协助指导采购人勤工助学学生开展公共教室内部、教师休息室卫生保洁，卫生清扫和消杀物资由供应商负责提供。 2.15.1.2. 每学期开学后、放假前，采购人勤工助学学生未到岗的过渡期间，公共教室、教师休息室内部卫生保洁成交人负责；寒暑假期间开放教室的室内卫生保洁工作由成交人负责。 2.15.1.3. 每学期开学前、放假后各大扫除一次，由成交人对公共教室、教师休息室室内所有设施、设备、地板等彻底保洁。 2.15.1.4. 如遇特殊情况，需根据采购人要求做好教室卫生清洁工作。 |
| 3 | 室内运动场馆、室外体育运动场所的服务要求 | 3.1. 根据采购人要求按时开放体育场馆，阻止破坏场地设施设备的行为发生； |
|  |  | 3.2. 对场馆内配套设施设备检查，发现损坏或丢失等问题，需及时汇报、报修，调查取证。 |
|  |  | 3.3. 配合相关部门检查水电、消防、安保、应急设施设备和疏散系统、急救系统配置是否合理； |
|  |  | 3.4. 做好教学期间闲杂人进入场地的管理工作。禁止闲杂人员在教学期间进入场地内，以免发生意外，影响教学。 |
|  |  | 3.5. 负责做好场地的使用登记工作。 |
|  |  | 3.6. 实施对外开放有偿服务的场馆，负责场地预订安排、维持秩序、监督巡查、收费对账等工作。 |
|  |  | 3.7. 要在值班岗设有固定失物招领的地方，帮助师生保管、归还遗留在田径运动场和室外体育场的物品。 |
|  |  | 3.8. 保持场馆室内卫生整洁。 |
| 4 | 服务标准 | 4.1. 按时上下班，按照要求准时开门和关门，不准无故迟到、缺勤。迟到、缺勤造成工作事故的，一次扣除当月工资的20%，迟到、缺勤三次，采购人有权要求成交人换人。 |
|  |  | 4.2. 配合采购人做好负责所管辖服务区域内设施、设备等国有资产的使用管理工作，包括桌椅、电器设备、窗帘及其附件等。每年对辖区内固定资产进行清查，登记造册，发现无法使用、需报废的固定资产，须及时上报采购人处置。积极配合采购人相关部门安装、更换新的设施、设备，并做好登记及上报工作；协助采购人维修部门按时检查和保养，发现问题及时报修，确保辖区内设施、设备保持可使用的良好状态，以确保满足正常教学的要求；管理过程中如有资产遗失及人为损坏的，由成交人负责照价赔偿，并将情况说明形成文档报采购人固定资产管理部门存档。 |
|  |  | 4.3. 管理公共教室、体育场馆、教师休息室等处配备的电脑、话筒、多媒体设备、桌椅、黑板、空调、电风扇及照明灯具等，完好率达到99%。 |
|  |  | 4.4. 加强对教室、体育场馆、教师休息室等课桌椅、设备、门窗、窗帘及教学场所周边的保洁，卫生抽检合格率为100%： 4.4.1. 公共教室、教室休息室卫生保洁的标准： 4.4.1.1. 日常清扫地面每天至少2次，中午及傍晚各一次，如果地面有污渍，应按要求拖地及增加清扫次数。 4.4.1.2. 桌椅每天至少擦拭1次，及时清理抽屉杂物，保持整洁。 4.4.1.3. 及时清理室内垃圾，保持垃圾箱的干爽、整洁。 4.4.1.4. 教室讲台（含键盘、屏幕、黑板、黑板槽）每天至少擦拭2次，表面不留灰，黑板不留痕，擦拭后注意摆放好讲台用具，不可乱放杂物。 4.4.1.5. .每天两次更换教师休息室内饮用水，每两天清洁一次室内净水器。 4.4.1.6. 每周一次大扫除，清扫天花板上的灰尘和蜘蛛网，拖地，清洁室内设备、玻璃门窗及窗台等。 4.4.2. 体育场馆室内卫生保洁标准：地面每日全面清洁不少于1次，巡回保洁，无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮；高档运动型木地板每半年打蜡保养不少于1次；墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚（3米以内）目视无灰尘、无蛛网；玻璃（3米以内）表面无手印、无积尘、无污渍，明亮；不锈钢表面无手印，无积尘、无污渍，光亮；室内空气流通无异味；其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
|  |  | 4.5. 管理好教学楼、体育场馆内设备。设备外借或维修，必须做好登记，任何人都不准私自拿走教学楼、体育场馆内设备。教学楼、体育场馆内设备齐全抽查率为100%。 |
|  |  | 4.6. 管好教室、体育场馆、教师休息室钥匙，不得随意转借，发现丢失，负责赔偿。 |
|  |  | 4.7. 保证每天提供教师休息间饮用水供应（教室休息室饮水机使用自来水，饮水机滤芯由采购人负责更换），并做好教室、体育场馆饮用水管理。要求师生零投诉。 |
|  |  | 4.8. 对教室、体育场馆、运动场地等场所管理过程中，出现空余时段未经采购人相关部门审批，不得擅自安排使用。 |
|  |  | 4.9. 做好教室、体育场馆来访人员登记、使用登记，要求台账、记录详细清晰。 |
|  |  | 4.10. 要求有偿服务场馆预定记录、使用登记完善，收费记录准确无误，每天核对营业收入，每个月按时对账，做到账实相符。 |
|  |  | 4.11. 严守工作纪律，指导场地租用者按照采购人收费标准及指定缴费方式缴纳场地使用费，不得私自收取现金。 |
|  |  | 4.12. 要求分类有序的保管档案、资料，保证各类档案、资料完整，便于查询。原始资料实行电脑储存与纸质保存并行。每学期向采购人移交相关场地使用登记、报修记录、对账单、出入库登记、物资领用等档案资料。 |

  - 教工宿舍管理服务

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及范围 | 1.1. 服务范围 1.1.1. 8号楼和后勤楼教工宿舍：接待值班大堂和值班室、所有住房，包括客房及仓库、布草间等。 1.1.2. 值班房、客房布草的清洗工作。 1.1.3. 客房内所需耗材由采购人另行采购。 |
|  |  | 1.2. 服务内容 1.2.1. 客房预订、入住接待、退房服务、客房保洁、收费对账等日常服务和管理。 1.2.2. 负责前台接待服务工作：检查入住人员信息，做好入住人员信息登记，发放房卡、回收房卡，通知客房服务人员检查客房或服务客房，联系洗涤公司清洗卧具，整理上报住宿数据，按采购人规定的缴费方式收费，住宿费核算以及对账等。 1.2.3. 负责客房日常保洁工作：客房卫生、床上用品及消耗品的更换，床上用品的送洗清洁。 1.2.4. 负责仓库、布草间管理：做好卧具、布草、消耗品出入库管理登记，定期清点核对库存。 1.2.5. 客房布草洗涤包括：床单、床笠、被套、枕套、毛巾、浴巾、枕芯、空调被、窗帘等的上收下送、洗涤、消毒。 1.2.6. 负责楼内固定资产的管理，检查设施设备，报修等。 1.2.7. 楼内家具、地毯、地板等清洁保养。 1.2.8. 楼内垃圾分类工作。 1.2.9. 向采购人相关部门提供客房设备及消耗用品采购计划、方案清单和甄选意见。 1.2.10. 完成采购人临时交办的其他工作任务。 |
| 2 | 教工宿舍服务要求 | 2.1. 结合采购人培训工作安排，确保教工宿舍客房运转有序、顺畅、周到、安全。 |
|  |  | 2.2. 按照国家、自治区相关法规、管理条例与技术标准、行业规范要求，提供优质、规范、高效的酒店式服务与管理和能耗、物耗控制。 |
|  |  | 2.3. 管理服务水平要求达到酒店星级评定三星级服务标准，单项满意率要达到90%以上。 |
|  |  | 2.4. 执行采购人所制定的各项规章制度；各类管理制度健全，台账、记录详细清晰。 |
|  |  | 2.5. 做好客房管理工作，根据采购人要求安排个人、培训班住宿，未经相关部门审批，不得擅自安排使用。 |
|  |  | 2.6. 做好客房预定、入住、退房管理工作，按照住宿要求做好住宿登记的纸质版及电子版记录等工作。 |
|  |  | 2.7. 做好收费管理及对账工作：指导客人按照采购人收费标准及指定缴费方式缴纳住宿费，不得私自收取现金。做好培训班等团体住宿的住宿费核算及催缴工作。要求收费记录准确无误，每天核对营业收入，每个月按时对账，做到账实相符。 |
|  |  | 2.8. 严格按照教工宿舍规范流程和质量标准，完成每天所规定的客房清洁整理工作，为客人提供干净安全的客房环境。 |
|  |  | 2.9. 布草洗涤要求做好教工宿舍布草（包括：床单、床笠、被套、枕套、毛巾、浴巾、枕芯、空调被、窗帘等）的上收下送、洗涤、消毒。 |
|  |  | 2.10. .每个学期对仓库卧具、耐耗品、易耗品等物资进行盘点，要求出入库登记记录规范完整，账实相符。 |
|  |  | 2.11. 做好客房房卡、钥匙的管理工作。 |
|  |  | 2.12. 做好教工宿舍内突发事件的处置和上报工作。 |
|  |  | 2.13. 成交人要加强对投入本项目服务人员的保密教育，严格遵守保密规定。 |
|  |  | 2.14. 要求分类有序的保管档案、资料，保证各类档案、资料完整，便于查询。原始资料实行电脑储存与纸质保存并行。每学期向采购人移交住宿登记表、对账单、住宿申请、出入库登记、物资领用等档案资料。 |
| 3 | 接待总台服务标准 | 3.1. 做好客房统筹安排工作。要礼貌、清晰、明确答复客人咨询。 |
|  |  | 3.2. 学员报到时，服务人员要主动起立迎接学员并向学员问好，指引学员到签到处签到并领取学习资料和房卡。 |
|  |  | 3.3. 住宿人员领完房卡后，指引学员前往所住宿的楼层。 |
|  |  | 3.4. 住宿人员需更换房间时，需先报带班教师及项目服务团队负责人同意后方可更换。 |
|  |  | 3.5. 住宿人员报退房时，及时查房。若有遗留物品，需及时通知带班教师或学员本人；若房间内有遗损物品，须负责及时对接学员处理赔偿事宜。退房完毕后需及时收回房卡，对房卡遗失或未交还的，及时对接学员做好交还工作。 |
|  |  | 3.6. 电话铃声响三次就要接通电话，客人挂断电话后才能挂断电话。 |
|  |  | 3.7. 入住信息登记要清晰，每月汇总住宿信息上报采购人管理部门。 |
|  |  | 3.8. 房卡统一由前台保管，禁止私自外借，如房卡丢失需向采购人管理部门汇报。 |
|  |  | 3.9. 在住宿人员到达前，做好迎接客人准备。 |
|  |  | 3.10. 根据学员手册，核对住宿人员的身份信息，核对正确后才能办理入住登记并发放房卡。 |
|  |  | 3.11. 住宿人员办好入住后，指引客人至对应区域乘坐电梯。 |
|  |  | 3.12. 接到采购人相关部门工作人员通知有行李统一到时，服务人员要提前准备好行李车在大门口。 |
| 4 | 客房接待标准 | 4.1. 住宿人员入住房间后，服务人员要主动巡查每层楼，并及时为住宿人员提供服务；如培训期间采购人相关部门工作人员对培训学员有纪律检查时，负责与采购人相关部门工作人员共同开展相应工作。 |
|  |  | 4.2. 做好住宿人员退房工作，及时查房，查房要遵循“从左到右”或“从右到左”的原则，确保住宿人员无遗留物品、房间物品齐全、设备设施完好无损，发现设施、设备被损坏或有学员遗留物品及客房物品（非易耗品）遗失时，必须立即报前台及主管处理。客人退房后及时做好卫生，保持能够随时入住新客人。 |
|  |  | 4.3. 发现客房有问题，马上处理，不能处理的，要及时报采购人培训公寓管理部门。 |
|  |  | 4.4. 退房后，管理人员需及时把使用过的卧具撤下，更换新卧具。已使用过的卧具需当天外送清洗。清洗卧具的公司必须有清洗卧具的资质，清洗后的卧具必须符合国家卫生标准，并把洗涤公司的《营业执照》等相关资质材料复印报送采购人管理部门备案。每学期开学第一周需向采购人管理部门提交第一批卧具清洗卫生检查报告书。每次清洗都必须要有记录。清洗后的干净卧具，需整齐存放在干净卫生的房间内，以备使用。 |
|  |  | 4.5. 每天至少巡查楼栋2次，发现设施设备损坏及时报修，并跟踪维修情况。 |
|  |  | 4.6. 接收客户对房间设施设备的报修，并把报修情况汇报给相关的维修部门。退房后，管理人员及时检查房间设施设备的情况，如发现自然损坏，报告给相关的维修部门，如为人为损坏，需保留证据，并汇报给采购人相关管理部门。 |
| 5 | 布草洗涤标准 | 5.1. 接收要求：采购人提前将需要洗涤的布草收集在一起，电话通知成交方在指定时间内到指定地点清点、收取待处置的布草，清点后在交接记录本上签字确认，单据一式两联，两方各执一联。布草分类打包，打包污衣袋由成交人提供，并标明送洗楼栋、日期、数量等，以便于识别。 |
|  |  | 5.2. 洗涤卫生质量要求：成交人须确保洗涤质量符合洗涤行业标准及国家卫生部门对于洗涤及消毒的相关规定及标准。验收过程中对洗涤质量不达标的布草，成交人必须无条件进行回洗。成交人有责任和义务控制好回洗量，并确保回洗后按时返还。 |
|  |  | 5.3. 外观及叠放要求： 5.3.1. 毛巾和浴巾要蓬松、柔软、洁白、干爽、无毛发、无污迹。 5.3.2. 床单（床笠）、被套、枕套、枕芯、空调被等应洁白、干爽、无毛发、无污迹、熨烫平整。 5.3.3. 各种巾类、床单、被套、枕套等要分类折叠，规格一致，正反面正确叠放。 5.3.4. 打捆好的棉织品系绳要松紧适度，巾类应四面整齐，数量准确。浴巾、毛巾各10条一捆。床单（床笠）、被套、枕套各10张一捆。系绳由成交人提供。 5.3.5. 有污迹的布草要挑出返洗。成交人应尽最大努力除污，提高布草的使用率，发现布草破损及掉扣等现象及时缝补。 |
|  |  | 5.4. 配送要求：按时、按质、按量，保证完成采购人交给的洗涤和配送任务，成交人应保证配送车辆等与清洗物品直接接触的包装箱、存放车、配送车等相关物品的清洁度，避免清洗后发生二次污染。若因成交人的缘故导致洗涤质量达不到正常卫生标准，采购人应在双方交接时提出并立即退回成交人返洗，由此产生的全部费用由成交人负责；填写返洗单，双方确认并签名。返洗单据均为一式两联，两方各执一联。 |
|  |  | 5.5. 教工宿舍布草洗涤赔偿规定： 5.5.1. 采购人给成交人投入的布草，必须告知当前已使用的日期，以便跟踪布草的使用寿命。 5.5.2. 采购人提供给成交人洗衣房的布草为全新件时，三个月内，因成交人原因造成的钩破或遗失，成交人按进货全价赔偿。 5.5.3. 布草使用满三个月后，由于成交人原因造成丢失，搭色的按下列方法计付赔偿： 赔偿价格=采购人采购的布草原价×（使用寿命期–已使用期）÷使用寿命期 例如，一条新浴巾购买价50元，使用寿命为12个月，已使用了5个月，损坏理赔价为： 该布草原价×（使用寿命期–已使用期）÷使用寿命期 =50×（12-5）÷12=29.1元 则该浴巾的赔偿价格为29.1元。 5.5.4. 赔偿付款方式：布草赔偿处理问题在当月或下月支付洗涤费用时一并清算。 |
|  |  | 5.6. 教工宿舍布草洗涤服务时限要求： 5.6.1. 接收时限：接到电话通知后3小时内。 5.6.2. 清洗后返还时限：24小时内。 5.6.3. 返洗时限：24小时内。 |
|  |  | 5.7. 布草接送运输及费用:所有的布草接送运输及费用均已包含在布草洗涤价目中。成交人负责所有的布草接送运输及费用。采购人不需要另外支付除约定价格以外的任何其他费用。 |
| 6 | 卫生标准 | 见附表教工宿舍卫生标准 (附表-01) |

教工宿舍卫生标准(附表-01)

| 序号 | 类别 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合指标 | 虫害控制 | 确保辖区内无虫害；每月定期放药灭虫，并随时跟踪处置，药剂投放率100%，处理达标率100%。 |
|  |  | 卫生信誉度等级 | 符合酒店A级卫生标准要求，按标准完成公共服务区域用品卫生检测工作（上、下半年各一次）。 |
| 2 | 客房的使用和管理 | 房间 |  |
|  |  | 房门 | 门锁转动灵活，大门开关灵活，无异响，可定位；门后有火警逃生指示图；防盗链安全牢固；门框清洁。 |
|  |  | 衣柜 | 衣架齐全；衣柜门开关状况良好；衣柜挂衣杠及衣架无积尘；棉被干净，整齐。 |
|  |  | 家具 | 家具清洁，台面光亮；沙发、座椅无纸片、指甲等小物品。家具每月至少保养1次。 |
|  |  | 垃圾桶 | 桶内无垃圾内外清洁。 |
|  |  | 房间用品 | 文具、用品齐全；烟盅清洁，茶杯清洁光亮。 |
|  |  | 电器 | 所有电器状态完好，灯罩清洁。 |
|  |  | 壁画 | 悬挂端正，无积尘。 |
|  |  | 墙壁 | 墙壁干净，无破裂，无蜘蛛网。 |
|  |  | 天花板 | 无蜘蛛网、无裂缝、无漏水、无起水泡、无掉灰的现象。 |
|  |  | 窗、窗帘 | 窗玻璃光亮、清洁；窗锁关闭安全；厚、薄窗帘清洁及悬挂美观；窗帘每年至少拆洗保养2次。 |
|  |  | 电话机 | 电话操作键正常，讯号灯正常；清洁卫生。 |
|  |  | 床 | 床铺铺叠完美；床架及床头板清洁卫生且无破损。 |
|  |  | 空调 | 温度适中；出风口清洁，出风无异味。 |
|  |  | 地板 | 每天至少保洁1次，每月至少保养1次；确保地面清洁无破损、顽渍；地边无积尘。 |
|  |  | 地毯 | 每天至少保洁1次，无污渍、无烟蒂、无垃圾、无毛头。每年至少清洗保养2次。 |
|  |  | 房内用品摆放 | 按实际培训要求摆放整齐有序。 |
|  |  | 卫生间 |  |
|  |  | 镜子 | 无积尘、无污渍、无破裂。 |
|  |  | 马桶 | 盖板、座板、内外壁清洁；操作系统正常。 |
|  |  | 地面 | 清洁卫生，无毛发、无水渍。地漏无堵塞、无异味。 |
|  |  | 洗脸台及淋浴设施 | 所有水龙头，开关等光洁；内壁及隔断干净无水珠、水渍；冷热水喉操作正常；给排水系统正常，无毛发堵塞；皂碟清洁卫生。 |
|  |  | 天花板 | 无脱落、无蜘蛛网、排风机正常、室内无异味。 |
|  |  | 用品摆放 | 按实际培训要求摆放整齐有序。 |
| 3 | 辖区内公共区域、场所的环境卫生维护和保洁 | 大厅、走道 |  |
|  |  | 大厅玻璃门、玻璃幕墙 | 洁净、明亮，无手印和伤痕。 |
|  |  | 门框 | 干净、光洁、无污迹。 |
|  |  | 石材地面 | 无脚印、无污渍、无烟蒂、无垃圾。 |
|  |  | 垃圾桶 | 外表光洁、垃圾不超1/3。 |
|  |  | 楼梯 | 无污渍、无烟蒂、无垃圾。 |
|  |  | 扶栏 | 光洁、无污迹。 |
|  |  | 家具 | 牢固、无污迹、无灰尘。每月至少保养1次。 |
|  |  | 饰物 | 无积灰、色彩鲜艳。 |
|  |  | 指示设施 | 无污迹、无灰尘、无屏幕手印。 |
|  |  | 信息终端显示屏 | 无积灰、无污渍。 |
|  |  | 地垫 | 干爽、无破损、无污渍、无烟蒂、无垃圾。 |
|  |  | 消防设备设施 | 干净、无污迹、无灰尘。 |
|  |  | 木门、门框 | 光洁，无污迹、无灰尘、使用顺畅无异响。 |
|  |  | 照明设施 | 灯泡明亮、无积灰、罩干净。 |
|  |  | 地面保养 | 每天至少保洁1次，确保光洁、无污渍、无划痕。 |
|  |  | 天花板、风口 | 无污迹、无灰尘、无斑点。 |
|  |  | 楼内绿植 | 地面无落叶、叶上无灰尘。 |
|  |  | 明管道 | 无积尘、无挂物。 |
|  |  | 墙面 | 无蛛网、无污迹、无积灰。 |
|  |  | 金属框架清洁 | 无浮灰。 |
|  |  | 遮雨棚 | 各楼栋门前遮雨棚的清理，每月至少清理1次；有重要接待前必须清理，确保无落叶、无垃圾。 |
|  |  | 洗手间 |  |
|  |  | 地面 | 每天至少保洁1次，每月至少保养1次，确保无垃圾、无污渍、无水迹。 |
|  |  | 洁具 | 光洁、无污渍、无水迹、无异味。 |
|  |  | 台面、面盆 | 光洁、无污渍、无水迹。 |
|  |  | 镜面、镜灯 | 光洁、无污渍、无水迹。 |
|  |  | 小五金 | 光洁、无污渍、无锈斑。 |
|  |  | 纸架 | 光洁、无污渍、无水迹。 |
|  |  | 污物筒 | 及时清理，污物量不超过2/3。 |
|  |  | 隔断、内门 | 无污渍、无水迹、无划痕。 |
|  |  | 吊顶、面 | 无蜘蛛网、无脱落、无污渍、无水迹，排风机正常、无异味。 |
|  |  | 标识 | 光洁、无污渍、无划痕。 |
|  |  | 楼层 |  |
|  |  | 地面（地砖、大理石） | 每天至少保洁1次，每月至少保养1次，确保无脚印、无污渍、无烟蒂、无垃圾、抛光处理。 |
|  |  | 地面（地毯） | 无污渍、无烟蒂、无垃圾、无毛头。每年至少清洗保养2次。 |
|  |  | 收集垃圾 | 按时、无遗留。 |
|  |  | 消防设备设施 | 干净、无污迹、无灰尘。 |
|  |  | 木门、门框 | 干净、无污渍、铰链不锈。 |
|  |  | 地面保养 | 每天至少保洁1次，每月至少保养1次，确保光洁、无污渍、无划痕。 |
|  |  | 墙面 | 无污迹、无灰尘、无蜡痕。 |
|  |  | 空调风口 | 无积灰、干净。 |
|  |  | 照明 | 灯泡明亮、无积灰、灯罩干净。 |
|  |  | 窗玻璃 | 洁净、明亮、无手印、无脏痕。 |
|  |  | 电梯厅 |  |
|  |  | 轿厢及门套 | 无尘、无划痕、无垃圾。 |
|  |  | 地面养 护抛光 | 每天至少保洁1次，每月至少保养1次，确保光洁、无污渍、无蜡痕。 |
|  |  | 轿厢地垫 | 洁净无污渍，更换及时。 |
|  |  | 不锈钢 | 确保光亮、无油印、无污渍。 |
|  |  | 消毒 | 对经常接触的电梯轿厢壁、按键、扶手、轿厢地面等，每天至少消毒一次。 |
|  |  | 功能用房 （如会议室、教室、茶水间、布草间等） |  |
|  |  | 地毯 | 干净、无污渍、无垃圾、无毛头。每年至少清洗保养2次。 |
|  |  | 地面（地砖、大理石） | 每天至少保洁1次，每月至少保养1次，确保无脚印、无污渍、无烟蒂、无垃圾、抛光处理。 |
|  |  | 木地板 | 每月至少保养一次，确保光洁、无污渍、无蜡痕。 |
|  |  | 家具 | 每月至少保养一次，确保牢固、干净、光洁、无污渍。 |
|  |  | 照明设施 | 灯泡、灯罩干净、无灰尘。 |
|  |  | 木门 | 光洁、无污迹、无灰尘。 |
|  |  | 室内洗手间 | 光洁、明亮、无污渍、无异味。 |
|  |  | 开水器、水壶、具等 | 洁净、无茶垢、无污渍。 |
|  |  | 玻璃窗 | 洁净、明亮、无手印、无脏痕。 |
|  |  | 墙面、天花板 | 无灰尘、干净。 |
|  |  | 茶水间、布草间、洗消间等功能房 | 功能布局、物品摆放有序，干净整洁，符合信誉等级A级卫生标准要求。 |

  - 水电与维修维护管理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务范围 | 1.校园房屋建筑本体及共用部位，其中房屋建筑物的共用部位包括但不限于：楼盖、屋顶、地面、内外墙体、外墙面、公共部分的内墙面、楼梯间、走廊、通道、门厅、门窗、玻璃幕墙、栏杆、扶手等。 2.校园公用设备，包括但不限于： 3.公共照明系统； 4.高低压供配电系统：包括但不限于，公共配电设施（高低压配电室、配电箱、配电柜、电力管井、强弱电井的房门、电表、线槽线管等）、变压器、高压柜等变电站内高低压设备和电缆、变电站内高压微机保护装置等； 5.给排水系统：包括但不限于，给水中继泵站设备、水表、给排水管道、下水渠道、供水管道保护层、供水管道的滤网、管井、井盖、沟盖板、水泵、管道阀门、化粪池、沟渠、雨水篦子、污水篦子、空调排水管、雨水管等； 6.校园公用设施、附属建筑物及构筑物、校园附属配套建筑及设施，包括但不限于：公共场地、道路（人行道透水砖、植草砖、流水板、路缘石）、公共安全设施（围墙、护栏、栏杆等）、防直击雷设施、宣传栏、自行车棚、停车场等。 7.全部公共区域的路灯、设备房灯光、景观灯。 8.采购人房屋（学生公寓、办公室、教室、实验室、图书馆、运动场馆等）自用部位、自用设施及设备（由采购人配备部分）的维护管理（日常巡查、维护等）和维修，包括但不限于以下范围： 9.卫生间、洗手间、浴室等的设施、设备：洗漱台、镜子、水龙头、水阀、拖把池、洁具、花洒、地漏、隔断等设施设备； 10.室内照明系统、室内电气设备：灯头、灯泡、灯管、灯盘等，开关、闸具、电源插座、用电设备末端控制箱等，室内配电线路（导线、套管、桥架等）； 11.门及其附属件(门锁、门轴、门把手等)、窗及其附属件（窗扣、锁扣、滑轮、合页、纱窗、窗帘、窗帘杆等）等设施； 12.室内由采购人配备床、桌、椅、讲台、黑板文件柜、储物柜、窗帘杆、晾衣架（杆）、电扇、灯具等设施、设备。 13.电梯、消防、安全监控系统、中央空调等设施设备的专业维修养护以及高低压配电系统的专业维修保养由采购人另行采购，成交人协助做好日常监督工作。 |
| 2 | 服务内容 | （一）对校园房屋建筑本体及共用部位 1.校园公用设备，校园公用设施、附属建筑物及构筑物、校园附属配套建筑及设施，采购人房屋（学生公寓、办公室、教室、实验室、图书馆、运动场馆等）自用部位、自用设施及设备的维护管理（日常巡查、维护等）和各种水电与土木维修服务。还包括但不限于以下项目： 2.负责受理校区的报修工作（含报修系统运行管理、接听报修电话、报修记录、材料的发放与回收、维修资料的存档）。 3.负责校区行政、教学、实验、图书馆等公共场所室内，和教工宿舍、学生公寓室内的用水、用电的管理、维修和每月的计量工作。 4.各项节能规章制度、管理措施、通知通告等的打印、印刷、张贴。 5.在保证设备设施安全运作的前提下，满足经采购人批准的各类活动提供临时用水用电。 6.加强水电方面巡查工作，一旦发现区域内有违章用水用电情况须立即通知采购人的职能部门。 7.施工安全围蔽及监督，协助区域内施工工程队（含校内外施工队）进校施工的水电项目配合工作（如停电安排配合及通知、电房勘察、施工安全围蔽检查及监督等）。 8.成交人对校园二次供水有完整的管理方案，并且管理落实到位，协助采购人做好对二次供水水池清洗；供水管道的滤网定期清洗、更换（水池清洗、供水管道的滤网定期清洗、更换由采购人另行委托第三方专业单位负责，成交人配合做好相关工作）。 9.各用电设备功能房的清洁保洁，每学期至少保洁一次。 10积水抽排；排水井和引水井的清污；排水系统管网雨污分流治理日常巡查、保洁、疏通工作，协助采购人办理排水排污方面的许可证及年审等达到政府相关要求。 （二）设备运行管理 1.项目服务区内的水、电等设备设施的日常管理、巡逻、维修、维护及保养、节能规章制度的落实等，其中包括：各类水电设备设施、高、低压配电房设施、给排水设备维护的日常运行管理以及日常巡查等工作。 2.项目服务区域内所有的管网疏通工作由成交人负责。如经人工、专业疏通机械、车辆等方式、方法疏通仍无法解决问题的，报采购人组织开挖维修。如经采购人开挖后发现该部分排水排污管井完好，所发生的一切费用由成交人承担。 |
| 3 | 服务要求 | 3.1. 水电与维修服务 3.1.1. 维修金额界限 |
|  |  | 3.1.1.1. 部件更换：门窗、上下水、洁具设施、供电设施、照明设施等低值易耗品 单件单项单次部件金额在 1000 元以下的零星零修，应急抢修，由采购人出材料费（含主材、辅材等），由成交人负责维修，并承担由此产生的其他费用，做好材料领用登记详细纪律以便管理； 单件单项单次部件金额在 1000元-10000元（含）的，成交人及时通报采购人水电与维修职能部门，应自行报价并上报采购人水电与维修职能部门审批，审批后成交人自行组织施工队伍维修，产生的维修费由采购人水电与维修职能部门审核后支付； 单件单项单次部件金额在10000元以上，成交人及时通报采购人水电与维修职能部门，应自行报价并上报采购人水电与维修职能部门审批，审批后由采购人水电与维修职能部门负责维修或委托第三方组织维修。 |
|  |  | 3.1.1.2. 工程维修（预算金额 10000 元以内）：地面、墙面、顶棚等 单件单项单次工程维修费用（审定核价后金额）在 1000 元以下的，由采购人出材料费（含主材、辅材等），由成交人负责维修，并承担由此产生的其他费用，做好材料领用登记详细纪律以便管理； 如经人工、专业工具及机械维修仍无法解决问题的，单件单项单次工程维修费用（审定核价后金额）在 1000元-10000元（含）的，成交人及时通报采购人水电与维修职能部门，应自行报价并上报采购人水电与维修职能部门审批，审批后投标人自行组织施工队伍维修，产生的维修费由采购人水电与维修职能部门审核后支付。 |
|  |  | 3.1.1.3. 如经人工、专业工具及机械维修仍无法解决问题的，单件单项单次工程维修费用（审定核价后金额）在10000元以上，成交人及时通报采购人水电与维修职能部门，应自行报价并上报采购人水电与维修职能部门审批，审批后由采购人水电与维修职能部门负责维修或委托第三方组织维修。 |
|  |  | 3.1.1.4. 对于应急抢修项目，由成交人先行进行应急处置，并全程配合相关单位做好应急抢修及现场保障及管理工作。 |
|  |  | 3.1.2. 质量标准。维修工作严格按照国家现行有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。工程质量须达到合格。 |
|  |  | 3.1.3. 工作要求 3.1.3.1. 须服从采购人的统一管理，密切配合各部门日常工作，如涉及影响范围较大的维修工作还要编制相应的施工方案，经采购人同意后实施。 |
|  |  | 3.1.3.2. 工作时间：7：30—11:30， 14:30—18:30。每周工作5天。周末和节假日安排水电工值班。中午值班时间：11:30—14：30，晚间值班时间：18:30—次日7：30。特殊情况除外。 |
|  |  | 3.1.3.3. 日常维修服务应保证受理渠道畅通，设立特殊情况紧急工程报修电话，由成交人安排 24 小时值班。并满足以下要求： |
|  |  | 3.1.3.3.1. 保证服务工作的时效性。急修应在接到通知 15分钟内到场；零星维修接报后，白天时段 30 分钟内（夜班时段 40 分钟内）维修人员须到场，夜间急修事项马上处理，非急修事项可第二天处理；不能马上修复的，须向报修人解释原因后，另约定时间尽快解决。所有维修后的报修单，须填写报修单的项目，并有报修人签名确认完成质量情况，维修完好率正常情况下须达 100%以上。并要求急修即时处理，小修（单个项目两人内可处理的维修）当班处理，中修（单个项目单件维修需要多人较长时间完成的维修工作）在 24 小时内处理，大修（维修难度较大、影响范围较广、材料需定制采购、人员需要较多的维修项目）根据实际情况，报采购人水电与维修职能部门审批后，按审批意见要求处理。超过 24 小时不能解决的故障，要及时通知采购人水电与维修职能部门； |
|  |  | 3.1.3.3.2. 维修工具专业齐全，日常维修所需必备工具由成交人自备，不能因无相应维修工具而影响维修服务；维修作业规范，报修人询问及时解答；质保期内的维修，在接到报修后或巡检发现需维修点起30分钟内，及时报到负责对接厂家或施工单位的采购人相关部门。 |
|  |  | 3.1.3.3.3. 维修完成后宜征询报修人意见，了解报修人对维修时间、维修态度、维修效果的满意程度； |
|  |  | 3.1.3.3.4. 对房屋和设施设备实施维修时，应提前告知在校人员，摆放安全提示，进行隔离防护，维修后及时进行现场清理。 |
|  |  | 3.1.3.3.5. 安全文明施工要求 3.1.3.3.5.1. 成交人须执行《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》的相关内容，须制定和落实相应的安全、文明生产措施，发生一切安全事故均由成交人负责。 3.1.3.3.5.2. 维修过程要按规范做好维修范围的安全防护措施，设专人在现场负责安全和文明施工，不对校园环境造成污染，出现因维修工作的原因造成的安全事故，一切责任由成交人负责。 3.1.3.3.5.3. 维修区域需主动围蔽并在醒目的位置张贴告示，公告维修内容、维修单位、工期、现场负责人、联系方式等内容。 |
|  |  | 3.1.3.3.6. 维修工作流程： |
|  |  | 3.1.3.3.6.1. 学生宿舍区维修工作流程： 3.1.3.3.6.1.1. 学生报修：每天早上到成交人驻校物业服务中心领取学生报修单——→签领维修用品——→到宿舍值班室领取宿舍钥匙﹙宿舍外直接到点维修﹚——→维修完毕学生签字确定﹙学生不在宿舍值班员签字﹚——→合格维修单送回成交人驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息——→不合格，返修——→返修合格维修单送回成交人驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息。 |
|  |  | 3.1.3.3.6.1.2. 巡查发现问题的维修：填写（打印）维修单——→签领维修用品——→到宿舍值班室领取宿舍钥匙﹙宿舍外直接到点维修﹚——→维修完毕学生签字成交人驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息——→不合格，返修——→返修合格维修单送回成交人驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息。 3.1.3.3.6.1.3. 其他来源的维修：填写（打印）维修单——→签领维修用品——→到宿舍值班室领取宿舍钥匙﹙宿舍外直接到点维修﹚——→维修完毕学生签字确定﹙学生不在宿舍值班员签字﹚——→合格维修单送回成交人驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息——→不合格，返修——→返修合格维修单送回成交人驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息。 3.1.3.3.6.1.4. 化粪池清堵：发现溢流——→电话通知抽粪车上门清堵——→清堵完毕，盖上盖板——→清洗地面干净——→到成交人驻校物业服务中心输入维修内容。 |
|  |  | 3.1.3.3.6.2. 教学、办公场所维修工作流程： 3.1.3.3.6.2.1. 教职工报修：每天早上到成交人驻校物业服务中心领取教职工报修单——→签领维修用品——→到点维修——→维修完毕用户签字确定——→合格维修单送回成交人驻校物服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息——→不合格，返修——→返修合格维修单送回成交人驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息。 3.1.3.3.6.2.2. 巡查发现问题的维修：填写（打印）维修单——→签领维修用品——→到点维修——→维修完毕用户签字确定﹙如路灯维修等没有用户的，由采购人主管部门签字﹚——→合格维修单送回成交人驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息——→不合格，返修——→返修合格维修单送回成交人驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息。 3.1.3.3.6.2.3. 其他来源的维修：填写（打印）维修单——→签领维修用品——→到点维修——→维修完毕用户签字确定﹙如路灯维修等没有用户的，由采购人主管部门签字﹚——→合格维修单送回成交人驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息——→不合格，返修——→返修合格维修单送回成交人驻校物业服务中心归档，输入报修系统，反馈维修信息。 3.1.3.3.6.2.4. 日常维修所需易耗维修材料由采购人提供，维修材料采取领料制。由成交人到采购水电与维修职能部门仓库领取维修材料。成交人需做好易耗维修材料台账管理，日常零星维修材料采用每周预先领出，下周返回相应报修单或维修派工单给采购人水电与维修职能部门仓库核查的方式进行，维修材料不许私自带离学校。 |
|  |  | 3.2. 维护管理（日常巡查、维护等）服务 3.2.1. 房屋及共用设施管理 3.2.1.1. 房屋本体 房屋本体维护管理应满足以下基本要求： |
|  |  | 3.2.1.1.2. 在保修期内，房屋建筑的主体结构、路面、道路、防水工程和装饰工程出现的质量问题，由施工单位负责整改，成交人加强与施工单位的沟通，配合采购人主管部门进行检查和监督落实，处理结果以书面形式及时报采购人主管部门。 3.2.1.1.3. 非正常使用因素和保修期后出现的一般性房屋损坏，成交人负责维修养护。每年初由成交人根据上年度房屋管理状况制订大、中修或更新修缮计划，经采购人同意后配合实施； |
|  |  | 3.2.1.1.4. 按采购人要求对房屋本体及配套设施进行巡检维护，确定巡检内容、要求、频次等，并建立巡检记录； |
|  |  | 3.2.1.1.5. 应定期进行防雷装置安全性能检测（雷电防护装置检测专业检测由采购人另行委托第三方专业测试单位负责，成交人配合做好相关工作成交人）； |
|  |  | 3.2.1.1.6. 应定期对以下服务场所和设施设备相关安全标志进行检查和维护： 3.2.1.1.6.1. 危及人身安全区域的天台、护栏、喷泉、游泳池、景观池等处的禁止标志或警告标志； 3.2.1.1.6.2. 公共健身设施、门禁门、防火门、管井门等的指令标志和提示标志； 3.2.1.1.6.3. 对竣工验收、使用说明、房屋装修、维保记录等档案进行存档，房屋本体相关档案应根据采购人要求进行管理及查阅。 |
|  |  | 3.2.1.2. 共用设施管理 共用设施维护管理应满足以下要求： 3.2.1.2.1. 道路、场地等地面平整、无破损，协调责任单位实施维护管理； 3.2.1.2.2. 道路交通标志清晰准确； 3.2.1.2.3. 路面井盖无缺损、无丢失、无松动，井盖标识清晰； 3.2.1.2.4. 大门、围栏等设施保持正常使用功能，无破损、松动； 3.2.1.2.5. 共用部位附加设施安装牢固，布局整齐协调，无碍观瞻。 |
|  |  | 3.2.2. 共用设备管理 3.2.2.1. 一般要求 共用设备管理应满足以下要求： 3.2.2.1.1. 制定设备操作规程； 3.2.2.1.2. 制定科学、规范且切实可行的运行方案，建立设备运行记录； 3.2.2.1.3. 制定设备维修保养计划并实施； 3.2.2.1.4. 实施设备的维修、保养和检测，应不影响正常教学活动，宜在假期或休息日进行。 |
|  |  | 3.2.2.2. 设备机房管理 设备机房管理应满足以下要求： 3.2.2.2.1. 设备机房门口应有机房类别及安全标志； 3.2.2.2.2. 门窗、锁具完好、有效，有防止鼠、雀等小动物进入机房的设施； 3.2.2.2.3. 设备机房环境整洁，无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求； 3.2.2.2.4. 设备台账、使用说明、维保记录、能源（水电数据）等档案保存完好，机房内张贴机房管理制度及设备操作规程等文件。 |
|  |  | 3.2.2.3. 供配电系统管理 供配电系统应满足以下要求： 3.2.2.3.1. 电气工作人员配备应执行GB/T 31989的要求，对未设置集控站或监控中心的配电室： 3.2.2.3.1.1. 10kV 电压等级且变压器容量 630kVA 及以上的，应安排专人 24h 值守； 3.2.2.3.1.2. 10kV 电压等级且变压器容量 630kVA 及以下的，宜安排专人值班。不具备值班条件的，应每日巡视； 3.2.2.3.2. 按照GB 50194的要求对供配电系统进行管理、运行及维护； 3.2.2.3.3. 应按要求可靠接地，运行正常，电压稳定； |
|  |  | 3.2.2.3.4. 电线、电缆不外露，管线排列整齐有序，插座及电器设备安装规范、稳固、布局合理美观； |
|  |  | 3.2.2.3.5. 高压操作、安全防护用具应委托专业测试单位测试，其中绝缘胶垫1次/年、验电笔1次/年、绝缘鞋及绝缘手套2次/年（高压操作、测试由采购人另行委托第三方专业测试单位负责，成交人配合采购人做好相关工作）； 3.2.2.3.6. 定期检查楼宇内照明、室外路灯、开关等是否正常，发现损坏及时修复； 3.2.2.3.7. 公共区域的配电箱、电柜等易触电区域应制定用电安全防范措施，设置禁止或警示标志； 3.2.2.3.8. 计划性停电应事前24小时以上通知在校人员，非计划性停电应快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | 3.2.2.4. 给排水系统管理 给排水系统管理应满足以下要求： 3.2.2.4.1. 水压稳定，满足正常使用； 3.2.2.4.2. 管道无明显锈蚀、无滴漏； 3.2.2.4.3. 排水、排污管道通畅，无堵塞、外溢现象； 3.2.2.4.4. 设备名称与运行状态、管道流向的标志符合相关要求； 3.2.2.4.5. 定期检查生活泵、排污泵、水池水箱、管道阀门，定期检查公共卫生间、管道井内的上下水管道、阀门、减压阀，集水坑、污水坑、室内外排水沟渠（井），定期对化粪池进行巡检。 3.2.2.4.6. 水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；应急清掏化粪池；及时清理排水井和排水沟渠淤泥、杂物，保证井盖和篦子完整，及时发现并解决故障，零修合格率 100%。 3.2.2.4.7. 发生事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水等现象。水泵房、水箱间等管理规定和事故应急处理方案完善。 3.2.2.4.8. 建立用水、供水管理制度并落实，积极协助用户安排合理的用水计划和实施节水计划。 3.2.2.4.9. 建立给排水设备维修保养制度并严格执行，确保设备和管道系统状况良好，如遇爆管、设备故障等，维修人员及时到现场抢修。 3.2.2.4.10. 计划性停水应事前24小时以上通知在校人员，非计划性停水应快速恢复或启用备用水源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | 3.2.2.5. 配合采购人的节能工作推进与落实 3.2.2.5.1. 制定节约型校园实施方案及各项节能措施，报采购人批准后认真执行。每月20日向采购人（水电与维修职能部门）提供用能单位水电表的使用数据，并上交电子版及纸质版汇总表（签字并盖章）；负责采购人已建设完成的节能监管平台中各类表计的日常巡查、维护工作，接受采购人的业务培训，发现问题及时处理并报告采购人；配合项目维保公司做好后续维保工作。 3.2.2.5.2. 每天对校区公共照明设施、水龙头、冲水阀、绿化浇灌设施等用能用水器具进行巡查，杜绝跑冒滴漏、长明灯、长流水现象。 |
|  |  | 3.2.2.5.3. 日常维修用灯具、供水设施等要选用节能节水型配件，不得使用高耗能、高耗水器具。 3.2.2.5.4. 路灯、庭院灯、亮化灯等室外照明设施根据照度和需求适时开关，杜绝白天亮灯；路灯检修期间严禁整区域亮灯。 3.2.2.5.5. 定期进行校区水平衡测试工作，减少管网漏损。 3.2.2.5.6. 对安装中央空调楼栋内的中央空调按采购人指定时间开关，确保不造成资源浪费并记录每天运行数据。 |
|  |  | 3.3. 其他要求 |
|  |  | 3.3.2. 按“责任到岗、责任到人”的原则，建立并严格执行相关的巡查值守制度，配备专职、持证的专业工程技术人员，负责管理区域内设备设施的维护保养，给排水系统、照明系统的日常维修和监管工作，确保设施设备的正常运行。 3.3.3. 水电运行及维修服务人员须经过专业培训并持有相应的有效上岗证、资格证，严禁无证上岗。每半年成交人对服务人员进行专门培训（含水电应急预案及节能知识培训），建立技能培训档案，培训时采购人将派人全程参加及监督。 3.3.4. 严格执行行业“安规”、“技规”和采购人相关管理规定，安全第一，文明礼貌地为师生服务。上班时要做到着装整齐、按规定佩戴胸卡；态度友好，礼貌用语，工作时间不得大声喧哗，严格遵守采购人的相关管理规定；维修完工后须清理好现场；并自觉接受采购人及师生的监督检查。 3.3.5. 如遇特殊情况（如天气炎热、寒冷、台风雨、雷电等恶劣天气情况和供用电系统大负荷运行时）须增加巡查次数，提前做好防护措施，保护设施设备，并做好相关记录工作，情况紧急时立即报告采购人的职能部门。 3.3.6. 工程质保期内，负责建筑物内外设备设施的运行管理、维护及报修（负责对接厂家或施工单位，并监督维修过程和结果）；质保期外，负责设备设施的运行管理、维护、定期检查及维修、报修。 3.3.7. 成交人须设置专门的巡查岗位负责日常巡查，同时收集其它岗位在其工作区域内发现的现状维修问题。发现问题须及时跟进落实，如采购人监管人员发现成交人巡查不到位、维修不及时等情况，将给予口头警告、下发书面整改通知书或进行违约处罚。 3.3.8. 及时跟进落实广大师生的日常报修，如采购人监管人员发现成交人对报修及存在问题维修不及时等情况，将给予口头警告、下发书面整改通知书或进行违约处罚。 |
| 4 | 建筑本体管理与维修养护服务标准 | 1.总体标准 2.维护房屋外观完好，延长建筑物的使用寿命，充分发挥建筑物的使用价值，实现物业的保值增值。 3.定期对房屋结构及涉及使用安全的部位进行检查，对损坏处联系质保单位及时修理，巡查、保养记录完善，发现重大问题及时报采购人处理；楼宇外观始终保持完好、整洁；外墙建材贴膜无损破、无污染，无违反规划乱搭乱建。 4.承诺指标： 5.房屋及配套设施完好率≧80%； 6.房屋零修、急修及时率≧80%； 7.中大修工程质量合格率=100%； 8.重大维修工程回访率=100%； 9.安全责任事故=0，消防事故=0，人身事故=0。 10.对房屋本体及共用设施的维修养护管理，坚持以预防为主的计划性维修保养和应急性的修缮养护相结合的原则，引入绿色环保的理念，编制科学性和操作性强的修缮养护计划，应用环保型新材料、新工艺实施维护。在维修养护实施过程中，坚决杜绝使用含有蒽、萘、苯等易挥发物质、严重污染环境和危害人体健康的材料。 |
|  |  | 11.房屋本体、公共设施维修养护见后附表《房屋本体维修养护计划表》（附表-02）和《公用设施维修养护标准》（附表-03） |
| 5 | 各类设施设备维修养护和运行管理服务标准 | （一）管理服务标准 1.建立完善的质量保证体系，提供切实可行的运行管理、维护保养、维修的实施方案和各种措施。 2.制定设备安全运行管理、岗位责任制、定期巡视检查、操作规程及监督检查制度，建立岗位责任制，并严格执行。做到科学管理、正确使用，精心维护，备齐备件，及时维修。 3.实行24小时值班制度，保证设备良好，运行正常，无重大管理责任事故。 4.设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生。 5.所需各种专业技术人员配备齐全、维修和操作人员持证上岗。有解决各类故障和事件的能力。 6.建立设备台帐和档案，项目齐全，目录清晰，设备图纸档案、技术资料齐全。管理完善，可随时查阅。 7.定期对房屋结构及涉及使用安全的部位进行检查，对损坏处联系质保单位修理及时，巡查、保养记录完善，发现重大问题及时报采购人处理。 8.楼宇外观始终保持完好、整洁；外墙建材贴膜无损破、无污染。 9.无违反规划乱搭乱建。未经招标人许可，各部位不得出现乱搭建、乱堆放现象。 10.房屋及配套设施完好率99%以上，房屋零修、急修及时率为100%。 11.发现重大问题及时报告采购人。 12.设施设备保修、抢修机制完善。 13.共用配套设备完好，不得随意改变用途。 14.定期巡查公共设施，无安全隐患。 15.校园区域内的道路通畅，路面整洁、无障碍。 |
|  |  | （二）供配电系统服务标准 1.对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案（包括电气平面图、设备管理图、接线图等图样），做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，供电运行和维修人员须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障；加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；保证正常供电，无人为停电、断电事故。限电、停电有明确的审批程序并按照规定时间通知各单位。临时用电管理措施与停电应急处理措施完备， 2.确保设备24小时正常工作。 3.设备完好率为96％。 4.零修合格率100%。 5.加强日常检查巡视，及时更换灯具光源，确保节日灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，零修及时率达到100%，小修不过夜。 6.庭院、道路、大厅、楼道等区域公共照明和大楼泛光灯照明完好。 7.公共照明和大楼泛光灯按照要求开启、关闭。 8.照明设施保持完好、整洁、无污渍、无蛛网、无积尘。 9.节能措施科学有效。 10.供配电设备管理见后附表《供配电设备管理标准》（附表-04） |
|  |  | （三）给排水系统服务标准 1.保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家和经济相关标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时清理排水井和排水沟渠淤泥、杂物，保证井盖和篦子完整，及时发现并解决故障，零修合格率100%。 2.发生事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水等现象。水泵房、水箱间等管理规定和事故应急处理方案完善。 3.限水、停水按照规定时间提前通知各用户。 4.建立用水、供水管理制度并落实，积极协助用户安排合理的用水计划和实施节水计划。 5.建立给排水设备维修保养制度并严格执行，确保设备和管道系统状况良好，如遇爆管、设备故障等，维修人员及时到现场抢修。 6.供水系统功能正常，排水系统通畅。 7.给排水设备维保见后附表《给排水设备维保标准》（附表-05） |
|  |  | （四）用电设备维保服务标准及措施 定期对各种系统性能状态检查、系统测试和计划性修理，发现隐患及时处理（24小时内）。实现对大楼内各种弱电设备的统一管理、协调控制，确保楼宇设备运转自动化。各分系统设备符合使用要求，可以随时启用。用电系统线路检测、维修工作计划完善，并严格执行。用电设备检修保养项目，见后附表《用电设备检修保养项目标准》（附表-06） |

| 房屋本体维修养护计划表（附表-02） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 项目 |  | 时间 间隔 |  | 次 数 |  | 维修养护内容 |  | 实施部门 |
| 1 | 地基基础 |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①检查地基不均匀沉降是否超标。 ②检查基础有无开裂、破损，勒脚有无破损。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 适时安排白蚁的防治和消杀工作，走访用户，了解其办公室内有无发现白蚁，检查共用部位有无白蚁。 |  | 成交人 |
| 2 | 承 重 结 构 |  | 梁 |  | 按需 |  |  |  | 检查有无变形、裂缝、腐蚀。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查整体结构性能是否完好。 |  | 成交人 |
|  |  |  | 板 |  | 按需 |  |  |  | 检查有无弯曲变形、裂缝、腐蚀。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查整体结构性能是否完好。 |  | 成交人 |
|  |  |  | 柱 |  | 按需 |  |  |  | 检查有无倾斜变形、裂缝、腐蚀。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查整体结构性能是否完好。 |  | 成交人 |
|  |  |  | 承重墙 |  | 按需 |  |  |  | 检查有无孔洞、裂缝、腐蚀。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查整体结构性能是否完好。 |  | 成交人 |
|  |  |  | 金属构造 |  | 按需 |  |  |  | 检查金属构件有无孔洞、变形、裂缝、锈蚀。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 对油漆脱落、起壳、锈蚀部分刷漆处理。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 聘请专业机构分析金属结构各部件的工作状况，评定构件的受压稳定性和塑性累积损伤，鉴定金属结构整体承载能力。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  | ①加强台风暴雨等恶劣天气对金属结构体系的适时检测。 ②加强地震等不可抗拒自然力作用后，对金属结构体系的检测维护工作。 ③根据检查的结果进行必要的维护。 |  | 成交人 |
|  |  |  | 备注：对于承重结构各部件，若出现因设计或不可抗拒因素的引起的严重损坏，请行业专家进行分析、计算，拟订维修方案，请专业公司实施处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 非承重墙 |  |  |  | 每月 |  | 一 |  | 检查墙体是否平直、有无裂缝、孔洞、风化等缺陷。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查墙体结构性能是否完好。 |  | 成交人 |
| 4 | 屋面 |  | 防水涂层、采光玻璃 |  | 每周 |  | 一 |  | ①清扫、冲洗屋面，特别注意采光天棚的清洁。 ②检查雨水口有无堵塞，发现异常及时疏通。 ③检查屋面是否积水。 ④检查伸缩缝油膏有无变硬疏松、是否开裂、脱边，发现异常及时修复。 ⑤检查隔热层，有无空洞、起鼓、渗漏，发现损坏及时修复。 ⑥发现涂料防水层破损、老化造成屋面渗漏的，及时修复或更换。 ⑦检查避雷网有无脱焊和间断，发现异常及时补焊。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 每月 |  | 一 |  | 对不锈钢避雷网上不锈钢油漆。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 油漆圆钢避雷网。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①全面修补隔热层板，重新勾缝。 ②检修屋面防水层。 ③检查屋面玻璃接缝密封胶的完好情况。 ④检查伸缩缝嵌填油膏是否完整。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  | 每年雨季对屋面进行仔细检查，及时消除涂料防水层破损、老化的状况，及时更换破损玻璃的接缝密封胶，以及沉降缝、伸缩缝的老化、渗漏情况。 |  | 成交人 |
| 5 | 楼地面 |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①检查楼地面是否平整完好，有无空鼓和破裂。 ②检查地面饰面材料有无松脱、空鼓、破损，发现问题及时处理。 ③更换大面积松脱、破损的地面饰面材料。 ④对大理石进行抛光、晶面、打蜡处理。 ⑤对木地板打蜡。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查楼地面面结构功能的完好性。 |  | 成交人 |
| 6 | 楼梯 |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①检查扶手、踏步有无损坏，发现异常随时修复。 ②补换损坏的地砖。 ③修复空鼓的地砖。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①油漆型钢组合的楼梯、扶手、护栏网。 ②对空鼓、开裂、损坏的地砖予以修复或更换。 |  | 成交人 |
| 8 | 共用通道 |  |  |  | 每周 |  | 一 |  | ①检查地面砖有无起砂、空鼓、开裂、松脱。 ②共用通道及门厅的墙面有无污迹和剥落。 ③检查中庭外廊护栏玻璃、支架、护栏网是否完整。 ④发现异常及时处理。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①检查扶手、踏步有无损坏，发现异常随时修复。 ②补换损坏、空鼓的地砖。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①油漆扶手、金属支架和护栏网。 ②对空鼓、开裂、损坏的地砖予以修复或更换。 |  | 成交人 |
| 9 | 内墙面 |  | 涂料、石土 质块材 |  | 每月 |  | 一 |  | ①修补内墙面裂缝、起鼓、脱落部分。 ②处理内墙面变色现象。 ③处理内墙面局部渗漏。 ④更换破损的石土质块材。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 处理内墙面大面积渗漏。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 雨季对用户窗户进行密封维护检查，杜绝雨水侵入。 |  | 成交人 |
| 10 | 外墙面 |  | 喷涂饰面、 玻璃 |  | 每周 |  | 一 |  | ①修补涂料饰面破损、脱落部分。 ②更换破损的外墙饰面玻璃。 ③清洗外墙饰面人为造成的污染部分。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①结合外墙清洗作业，一并检查外墙面的使用状况。 ②处理外墙面变色现象：检查并加固外墙金属构件。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①雨季时期对窗台进行密封维护检查，杜绝雨水侵入。 ②对于外墙面大面积渗漏久修无效的，局部翻新以防止渗漏面积扩大。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 根据需要 |  |  |  | ①台风暴雨天气及时发布信息，提醒用户关好、锁好门窗。 ②外墙清洗须使用绿色环保型清洁剂。 ③更换外墙饰面应按原设计要求进行。 ④每25年翻新外墙面一次。 |  | 成交人 |
| 11 | 吊顶 |  |  |  | 每周 |  | 一 |  | 检查有无擦、划、刮、踏坏、发现损坏及时修补。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 每月 |  | 一 |  | 加强防水、防腐、防裂、防胀、防霉变工作，发现有水浸、腐烂、胀裂、霉变的部分及时修复。 |  | 成交人 |
| 12 | 门窗 |  |  |  | 每月 |  | 一 |  | ①检查木门门窗有无松动、下垂、翘曲变形、霉变和腐朽。 ②门转轴或摩擦磨损部位加润滑油。 ③（塑）钢门窗、铝合金门窗有无变形、上锈。 |  | 成交人 |
|  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 更换门窗的易磨损部件。 |  | 成交人 |
| 公用设施维修养护标准（附表-03） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  | 时间 |  | 次数 |  | 维修内容 |  |  |  |
| 1 |  | 路面路基 |  | 每周 |  | 一 |  | ①检查路面有无积水。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②检查道路路面有无起壳、起鼓、裂缝。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③检查路面有无坍塌。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④发现异常及时处理或修复。 |  |  |  |
| 2 |  | 路灯及线路 |  | 每日 |  | 一 |  | 检查灯具完好情况，即坏即修。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 |  | 一 |  | ①检查玻璃灯罩有无破损。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②有无金属灯架松脱现象。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③灯口、灯栅有无损坏。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①检查路灯线路有无漏电、短路烧毁现象。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②金属灯架有无锈蚀。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③发现异常即时处理或修复。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①油漆灯具支架。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②检查路灯线路有无老化现象。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③油漆灯具线管一次。 |  |  |  |
| 3 |  | 沟渠池井 |  | 每周 |  | 一 |  | ①检查沟、渠有无堵塞现象，如有异常及时疏通。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②检查雨水篦有无异常。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按需 |  |  |  | ①检查井底及池底是否有污物沉积，如有沉积及时清污。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②检查井壁有无裂缝及塌陷，如有异常及时修复。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③检查沟、渠是否完好，如有异常及时修复。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④井盖及雨水篦刷漆。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑤检查井盖完好程度，发现损坏及时修复或更换。 |  |  |  |
| 4 |  | 公用标志设施 |  | 每周 |  | 一 |  | ①保证标识清晰、无污迹、无脱落、无破损，发现异常及时处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②检查完好程度，如有松脱，及时恢复。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按需 |  |  |  | 检查完好程度，加固。 |  |  |  |
| 5 |  | 地下管网 |  | 按需 |  |  |  | ①管道刷漆。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②检查管道保温层有无损坏。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③管网支架完好。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④检查或更换管网。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑤发现异常及时修复。 |  |  |  |

| 供配电设备管理标准（附表-04） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 时间 | 次数 | 内容 |
| 柴油发电机 | 每周 | 一 | 1.机房卫生。 |
|  |  |  | 2.检查其润滑油位，冷却水位，燃油量，蓄电池电位和传动皮带，排烟系统，空气增压系统，控制箱是否正常。 |
|  |  |  | 3.目检发动机有没有损坏，渗漏，皮带是否松弛或磨损。 |
|  |  |  | 4.清洁电气接头和蓄电池，并根据情况补充蓄电池电解液。 |
|  |  |  | 5.试运行30—45分钟，观察其油压，油量，水温，电压，电流，频率是否正常，发电机组有无异常声音。 |
|  | 按需 |  | 1.重复一级检查。 |
|  |  |  | 2.打开发电机端盖，检查对地绝缘电阻，并除尘。 |
|  |  |  | 3.检查配电箱内接头是否扭紧。 |
|  |  |  | 4.检查各类传感器信号是否正常。 |
|  | 按需 |  | 1.重复一，二级检查。 |
|  |  |  | 2.清洗和调整气门及喷油嘴，调整皮带张紧轮，水泵后部张紧轮。 |
|  |  |  | 3.根据机组运行情况更换润滑机油，机油滤清器，燃油滤清器及空气滤清器。 |
|  | 按需 |  | 1.重复一，二，三级检查。 |
|  |  |  | 2.清洗并校准油嘴，燃油泵及真空控制器，检查或更换风扇，水泵，皮带张紧轮轴承，水泵后部张紧轮。 |
|  |  |  | 3.检查修理增压器，减震器。 |
|  |  |  | 4.检查机油泵，燃油泵，冷却水泵，清洗水箱。 |
|  |  |  | 5.更换各类磨损件，轴。 |
| 高压环网柜 | 每周 | 二 | 1.检查外观是否完好，检查有无噪声。 |
|  |  |  | 2.检查指示灯是否完好。 |
|  |  |  | 3.备用柜“禁止合闸”标示悬挂位置是否正确。 |
|  |  |  | 4.检查外部灰尘。 |
|  | 按需 |  | 1.检查操作机构是否灵活，互锁是否正常。 |
|  |  |  | 2.检查接地电阻（应符合规定要求）。 |
|  |  |  | 3.检查电源接线装置，并紧固螺丝。 |
|  |  |  | 4.自动合闸电瓶加注电解液，检修充电器。 |
| 变压器 | 每周 | 二 | 1.检查外观是否良好，有无异常响声。 |
|  |  |  | 2.检查温控器是否正常，超温时风机能否正常启动，风机运行是否正常。 |
|  |  |  | 3.变压器电压，电流是否在额定范围内。 |
|  | 按需 |  | 1.检测接地电阻，各接线装置紧固。 |
|  |  |  | 2.检测变压器线圈绝缘电阻。 |
|  |  |  | 3.紧固螺丝并有防松措施，检查变压器防松绑扎并加固。 |
|  |  |  | 4.清理灰尘。 |
| 配电柜、动力柜、控制柜 | 每天 | 一 | 1.检查卫生。 |
|  |  |  | 2.检查外观是否完好，电压，电流是否正常，三相负荷是否平衡，有无异常声响。 |
|  |  |  | 3.检查配电开关触头接触是否良好，有无短路，过载现象。 |
|  |  |  | 4.检查开关是否在正确位置，标识是否清楚。 |
|  |  |  | 5.检查无功补偿设备是否正常，功率因数是否达到要求。 |
|  |  |  | 6.检查电容器，熔断器是否过热，熔断。 |
|  | 每月 | 一 | 检查电表、互感器是否正常，触头接触是否良好，有无短路。 |
|  | 按需 |  | 1.紧固配电装置螺丝，调整接触点间隙，更换打磨烧坏的动静触头。 |
|  |  |  | 2.若有过载现象，应更换容量大的配电设备。 |
|  | 按需 |  | 1.重复上述检查。 |
|  |  |  | 2.检测接地电阻。 |
|  |  |  | 3.测试过流保护装置，联锁装置是否可靠。 |
| 照 明 器 具 | 每天 | 一 | 1.清洁卫生。 |
|  |  |  | 2.检查外观是否完好，有无异常响声。 |
|  |  |  | 3.检查灯具照度的均匀度，眩光度，频闪度及电压的变化影响等情况。 |
|  | 每月 | 一 | 1.重复上述内容。 |
|  |  |  | 2.调整亮度，节约能源。 |
|  |  |  | 3.更换过热配件，避免短路现象。 |
|  |  |  | 4.根据季节的变化情况合理调整灯光工程的开机时间。 |
| 供电线路 | 每周 | 二 | 1.清洁卫生。 |
|  |  |  | 2.检查敷设环境有无积水，杂物。 |
|  |  |  | 3.供电电缆标示是否清晰，脱落。 |
|  | 每月 | 一 | 1.重复上述内容。 |
|  |  |  | 2.检查线路有无过热现象。 |
|  |  |  | 3.检查进出线路接线装置是否完好。 |

| 给排水设备维保标准（附表-05） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 时间 | 次数 | 内容 |
| 生活泵、喷淋泵等水泵 | 每天 | 一 | 1、机房卫生；对机体擦拭去灰、保持干净无尘。 |
|  |  |  | 2、每2小时观察其水位。水压、电压、电流指示是否正常，电机及水泵有无异常声音，电机、控制柜有无异味。 |
|  |  |  | 3、检查压盘根处滴水是否符合规范，如不符合则应加盘根或拧紧盘庚螺栓。 |
|  |  |  | 4、检查湿式报警阀、液位报警器、控制系统工作是否正常。 |
|  |  |  | 5、检查水位深度是否清晰。 |
|  |  |  | 6、发现故障及故障隐患及时处理。 |
|  | 每月 | 一 | 1、重复上述检查。 |
|  |  |  | 2、生活供水的主、备用泵进行手动切换试验并记录。 |
|  |  |  | 3、喷淋泵应启动管网末端试水装置或打开水泵出水管放水试验。 |
|  |  |  | 4、注意水压表是否在检验合格后的规定时间内使用。 |
|  | 按需 |  | 1、电机、泵体轴承清洗加润滑油；如有异常声响，则更换同型号规格轴承。 |
|  |  |  | 2、泵体、水泵叶轮及管道除锈、刷漆。 |
|  |  |  | 3、检查电机接地电阻。 |
|  |  |  | 4、检查电机与水泵弹性联轴器有无损坏，如有损坏则更换。 |
|  |  |  | 5、更换磨损的水泵轴衬套。 |
|  |  |  | 6、更换磨损的水泵轴衬套。 |
|  |  |  | 7、性能测试。 |
| 给水井、雨水井、污水井 | 每周 | 一 | 1、检查井盖是否盖严，完好，开盖检查井底是否有污物，如有则清除干净。 |
|  |  |  | 2、检查井盖铸造字迹是否清晰，正确。 |
|  | 按需 |  | 1、重复上述检查。 |
|  |  |  | 2、清理污泥，疏通下水管道。 |
|  |  |  | 3、各类井盖及金属构件刷漆。 |
| 供水排污管网 | 每周 | 一 | 1、检查外观是否完好，应无滴、漏现象。 |
|  |  |  | 2、检查闸阀，观察供水压力表是否正常。 |
|  |  |  | 3、阀门开启位置是否正确，标识是否清晰。 |
|  | 按需 |  | 1、重复上述内容。 |
|  |  |  | 2、清理管道内的杂物，疏通排污管道。 |
|  |  |  | 3、检查闸阀开启，关闭是否灵活，有无跑、冒、滴、漏现象。 |

| 用电设备检修保养项目标准（附表-06） |  |
| --- | --- |
| 系统名称 | 检修保养周期及标准 |
| 一、干式变压器 | 按需 |
| 检修保养项目 | 标准 |
| 变压器外部检查，清除灰尘。 | 外部不得破损，无灰尘。 |
| 高低压绝缘支柱检查，接头螺丝检查紧固，如有打火烧伤应进行处理或更换。 | 绝缘支柱不得破损，不得有裂纹，外部清洁，螺丝紧固 |
| 分接头螺栓检查、紧固。 | 需要调整分接头，调整前后应用电桥做直流电阻检测，调整前后的直流电阻，三相平衡。 |
| 变压器接地线检查，螺栓紧固，对锈蚀的地线进行更换或除锈重新油漆。 | 接地线、接地点应完好，容量100kvA的接地电阻不大于4欧姆，油漆部位应完好。 |
| 检查变压器运行状况。 | 无异常声响和震动，外科清洁。 |
| 检查变压器运行环境。 | 安装位置合理，围栏或变压器间门锁齐全，并挂有警告牌，变压器及周围环境整洁，通风良好 |
| 二、刀开关 | 按需 |
| 紧固安装螺栓,检查刀开关转动是否灵活,如果阻滞现象则应在转动的部门加润滑油。 | 螺栓应紧固，操作机构应完好，刀开关转动灵活，断开、合闸位置准确到位。 |
| 用500v摇表测量绝缘底部，其绝缘电阻如果低于10MΩ，则应更换。 | 底板绝缘电阻不得小于10MΩ |
| 检查刀开关三相是否同步，接触是否良好，进出线端子与开关连接处压接是否牢固。 | 开关接触良好，动、静触头无烧伤、损坏。 |
| 对烧伤或过热痕迹进行处理。 |  |
| 三、低压配电柜及开关 | 按需 |
| 1、母线 |  |
| 清扫母线灰尘，检查紧固母线各部分螺栓 | 母线不得有灰尘，各部分螺栓应紧固 |
| 对打火过热的接头进行处理 | 接头处不得有过热、放电的痕迹 |
| 2、配电柜 | 按需 |
| 检修保养前应根据平时需要更换的配件或需要处理的部位，提前准备好相应的配件。 |  |
| 在将配电柜各抽屉开关拉出前，应该做好标记，防止恢复时错位。 |  |
| 更换配件时应注意将拆下的接线做好标记，防止恢复时接错。 |  |
| 1）熔断器 |  |
| 检查熔体管外观和熔体 | 熔体管外观应无破损、变形、开裂现象，熔体无氧化、腐蚀或破损。 |
| 检查熔体与保险座是否接触良好，接触部位是否有烧伤痕迹 | 熔体与保险座接触良好。 |
| 用万用表检查熔体，若熔断则马上更换。 | 新熔体的规格和形状应与更换的熔体一致。 |
| 2）电容器 |  |
| 电容器外部检查，清扫电容器外壳、绝缘套管、仪表、支架等处的灰尘。 | 电容器表面无灰尘及油垢，箱体无凹凸膨胀现象。 |
| 检查接地线，如有松脱或锈蚀则应除锈处理并拧紧。 | 接地线应牢固可靠，无锈蚀。 |
| 紧固连接处螺钉，更换损坏的绝缘子、导线等。 | 连接处螺钉牢固，绝缘子、导线无破损。 |
| 用1000v兆欧表逐个检查电容器端头与其箱身之间有无短路，以及测量双极对外壳绝缘电阻。 | 双极对外壳绝缘电阻不应低于1000M欧姆。 |
| 检查电容三相不平衡电流是否超过额定值的百分之十五或电容缺相，如是则更换电容。 | 三相负荷应平衡。 |
| 投入运行后，检查电容有无漏油或异常响声，运行中温升是否过高等。 | 投入运行后，电容无漏油或异常响声，运行中温升正常。 |
| 3)断路器 |  |
| 用500V兆欧表测量绝缘电阻 | 绝缘电阻应不低于10MΩ。 |
| 清除断路器上的灰尘 | 断路器无灰尘，保证绝缘良好。 |
| 检查灭弧栅片的完整性，清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒， | 灭弧罩和灭弧栅片完整无损。 |
| 断路器在闭合和断开过程中，其可动部分与灭弧室的零件无卡住现象 | 断路器的动作灵活。 |
| 在使用过程中发现铁芯有特异噪音时，应清洁其工作表面，各传动机构应注入润滑油 | 使用过程中无异常噪声。 |
| 检查主触头，表面有小的金属颗粒时，应将其清除，不能修锉，轻轻擦拭。 | 主触头完好，表面无金属颗粒。 |
| 检查分励脱扣、欠压托扣、热式脱扣是否可靠，否则应修复。 | 分励脱扣、欠压托扣、热式脱扣应动作可靠 |
| 检查接头处，拧紧螺钉，如有过热或烧伤痕迹应进行处理 | 接头处连接完好 |
| 检查接地线，如有松脱或锈蚀，则拧紧连接处，并除锈进行处理。 | 接地线完好 |
| 检查信号指示与电路分合状态是否相符 | 信号指示与电路分合状态应相符 |
| 4）供水回路 |  |
| 检查号码管，如有掉落则补上新号码管 | 号码管应清晰完好，新增补的应与原先的一致。 |
| 检查接头处，如有松动则拧紧 | 接头处应紧固，无松动 |
| 5）主回路检修保养 |  |
| 检查标识牌，如有掉落则补上新的标识牌 | 标识牌应清晰准确，新增补的应与原先的一致。 |
| 检查接头处，如有过热或烧伤痕迹则修复 | 接头处应紧固 |
| 3、交流接触器 |  |
| 清除接触表面的污垢，尤其是进线端相间的污垢；清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；清除触头表面及四周的污物，但不要修锉触头，烧蚀严重不能正常工作的触头应更换；清洁铁芯表面的油污及脏物。 | 接触器应清洁无灰尘。 |
| 检查接触器各紧固件，如有过热或松动，则应紧固（发现过热点后，可用整形锉轻轻锉去导电零件相互接触的氧化膜，再重新固定） | 各紧固件应连接可靠。 |
| 检查动静触头是否对准，三相是否同时闭合 | 动静触头应对准，三相同时闭合 |
| 测量相间绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于1010MΩ。 |
| 检查触电，如已经严重烧损、开焊脱落时须更新触电 | 更换新触电应调整分开距离、额定行程和触电压力，使其保持在规定范围以内。 |
| 检查辅助触点，发现接触不良又不易修复时应更换 | 辅助触电应动作灵活，无松动脱落，触电开距及行程符合规定值 |
| 检查电磁线圈 | 线圈表面无过热或老化变色现象，线圈骨架无磨损、裂纹，应牢固装在铁心上 |
| 检查铁心 | 各缓冲部件位置应正确齐整，铁心端面无松散现象，柳钉无断裂，短路环无脱落或断裂（若短路环断裂会引起很大噪声，应更换），电磁铁吸引力正常，无错位。 |
| 4热继电器 |  |
| 清洁部件表面无污垢 | 表面清洁，无污垢。 |
| 检查热继电器上的绝缘盖板，如损坏则更换 | 绝缘盖板应清洁完整。 |
| 检查热继电器的导线接头处，如有过热痕迹或烧伤则应更换 | 接头处连接牢固 。 |
| 检查热继电器的可动部分 | 动作应灵活可靠。 |
| 5、柴油发电机 | 每半个月试运行一次 |
| 1）发电机组起动前检查 |  |
| 绕发动机行一周观察外表 | 发电机外表应清洁、无漏油、漏水的痕迹，排除任何渗漏并清除柴油发电机上的杂物。 |
| 检查燃油、机油、冷却水 | 水箱水位应保持在4/5范围，如水位低于1/2范围以下应补充，无渗漏；机油的油位应介于标尺的两个刻度之间（每运行250小时更换）；燃油应保证；润滑良好。 |
| 检查起动回路导线连接 | 导线连接紧固 |
| 检查各电路，油路控制开关及阀门 | 各电路、油路控制开关及阀门应该完好，回油管路的阀门，透气窗门在机组的运行前须打开 |
| 用手按动“试验按钮” | 所有试验指示灯应正常 |
| 检查蓄电池 | 电池电解液不超过检查口，超过保护板10-15毫米。电池连接紧固、无氧化。电池外部清洁，无电解液渗透出。发电机控制版面，电池电压正常（不得低于24V） |
| 过滤器检查 | 过滤器接口处无渗漏，滤清器的滤芯按时更换清洗（机油滤清器，每250运行小时；柴油滤清器，每250运行小时；空气滤清器，每250运行小时） |
| 2）运行中检查 |  |
| 观察和记录发电机组起动的难易、油压力、排烟颜色，发动机振动情况，注意听发动机内有无杂音。 | 机械运转正常，无异常响声，排烟良好。无剧烈震动，无超温现象。 |
| 观察和记录发电机控制系统工作的可靠性，特别注意电压频率等参数的稳定和可控性 | 空载运行参数：频率为50HZ.油压为4kg/㎝。转速为1500转/分钟。水温为0～90℃.电压为400V±5.电流基本为0 |
| 3）发电机组停机后检查 |  |
| 用抹布抹机器外表，注意观察并排除螺丝松动或油、水渗漏等故障。 | 发电机外表洁净，各连接螺丝紧固，无渗油、水等故障。 |
| 检查发电机输出回路导线连接是否紧密 | 输出回路导线连接紧密。 |
| 检查或更换冷却水 |  |
| 6、各种设备的控制柜 |  |
| 清洁控制柜 | 柜体表面清净，柜内无积尘。 |
| 检查柜内接线及元器件 | 界限螺钉紧固，柜内元件无松动，各表记、按钮和指示灯齐全完好。 |
| 检查空气开关 | 动作正常，无破损。 |
| 检查一次回路 | 线路齐整无发热。 |
| 四、室内照明及动力系统 | 每周检查一次。 |
| 检查日光灯 | 日光灯管无闪烁、不亮，镇流器工作正常。内部线路无破损、老化。 |
| 检查开关插座 | 无松动、破损、短路现象、线路连接紧固。 |
| 检查动力线路 | 线路敷设规范、无乱拉线、过负荷现象，线路无发热。 |
| 五、给排水系统 | 室外给排水检查井应每周巡视一次，每半年检查一次辖区内的阀门井。 |
| 1、管道、阀门、水表、检查井 |  |
| 检查阀门，如有漏水应加油，加填料；加油后应将阀门开关一次。清洁阀门上的灰尘。 | 室外管道的阀门动作应灵活，无漏水；阀门外部和活动部位应清洁，油漆保证完整，运行中的阀门各种阀件应齐全完整，法兰和支架上的螺栓不可缺少，螺纹应完好无损，不允许有松动现象。 |
| 检查阀门井、水表井、如有积水应排水后检查 | 阀门及水表应外观完好，无损坏。 |
| 检查阀门及管道。如有锈蚀应除锈后刷漆。 | 阀门及管道无锈蚀。 |
| 检查检查井是否有堵塞，渗漏现象，如有应及时排除。 |  |
| 各种检查井盖是否盖好，有无损坏或丢失，如有应及时处理 | 检查井盖应完好无缺损 |
| 水表装置是否完好，表针走动是否灵活，有无反转现象。 | 水表外观完好，表针走动灵活，无反转现象。 |
| 室外消防栓是否完好，清楚周围影响消防栓使用的障碍物 | 室外消防栓应完好，水压正常，无影响使用的障碍物。 |
| 有台风、暴雨时，应对雨水管道加强巡视，除按上述要求检查外，还应注意观察雨水排出情况，注意检查井处有无溢水情况，如有还应查明原因并进行处理。 |  |
| 检查排水管道，有堵塞应及时排除。 | 排水管道无堵塞。 |
| 2、水泵（含给水泵、潜水泵等） | 水泵日常保养每月一次，检修为半年一次。 |
| 1）日常保养 |  |
| 清洁机组，检查水泵机组螺柱是否坚固，联轴器橡胶弹性圈有无松动损坏 | 设备基台平整、稳固、机组表面清洁、无严重复始、无锈蚀，螺栓紧固，联轴器橡胶弹性圈无松动损坏。 |
| 检查填料盒是否损坏 | 填料盒无损坏。 |
| 检查填料盒填料是否正常，否则调节压盖螺柱来控制滴水量 | 填料盒滴水正常，约为每分钟10～20滴。 |
| 检查控制系统 | 控制系统齐全、可靠、接线牢固，接地正常。 |
| 检查各阀门 | 阀门起闭灵活，密封良好，无渗漏。 |
| 检查压力表 | 表体完整，表面灵活，指针灵活，读数准确，无锈蚀。 |
| 启动水泵，注意听机组响声是否正常，电动及轴承的温升是否在规定范围内 | 机组运行声音正常，无过热，无异常震动。 |
| 2）检修 |  |
| 拆卸泵体，用煤油清洗泵轴及轴承，清清洗泵体及叶托 | 水泵各部件清洁，无污垢。 |
| 检查泵轴及各轴承是否损坏，叶托是否破裂，磨损，并更换相应已磨损零件 | 泵轴与各轴承，叶托无破裂 |
| 更换填料，并给轴承盒加入钙基黄油 |  |
| 按装配步骤复原泵体 |  |
| 拆卸电机，按电机检修规程进行检修 |  |
| 检查水泵，电机轴承及转子是否灵活 | 水泵、电机轴承、转子转动灵活。 |
| 检查联轴器橡胶有无损坏，将泵机联轴器结合安装完，找平泵机地座 | 联轴器橡胶无损坏、泵机底座平齐。 |
| 运行机组，听泵机声音是否正常，填料漏水及电机、轴承温升是否在规定范围内 | 水泵电机运行声音正常，滴水以及电机、轴承温升在规定范围内。 |
| 检查附属仪表 | 仪表工作、显示正常。 |
| 3、电动机 | 每月保养一次，每年检修一次。 |
| 1）日常保养 |  |
| 清洁电动机，清除电动机外壳上的灰尘和污物，以利散热。 | 电动机外壳无灰尘和污物，绝缘良好。 |
| 检查和清洁接线盒，清除灰尘及污物，检查压线螺钉有无松动和烧伤，拧紧螺母 | 接线盒内应洁净，无灰尘，压线螺钉紧固 |
| 检查各固定螺钉及接地线 | 接地螺钉、端盖螺钉及轴承盖螺钉紧固，接地可靠。 |
| 检查轴承，拆下轴承盖，检查轴承是否缺黄油，拆下一边端盖，检查气隙是否均匀，以判断轴承有无磨损。 | 轴承黄油充足，气隙均匀。 |
| 检查传动装置是否可靠，皮带松紧是否适中，传动装置有无损坏 | 皮带松紧适中，无损坏。 |
| 检查和清洁起动设置，清扫外壳灰尘污物，擦净触头接线头 | 启动设备外表清洁，触头无烧伤，接触良好，动作一致，接地可靠。 |
| 2）检修 |  |
| 拆卸前，应清理好现场，准备好工具，并在接线头、端盖与外壳，轴承盖与端盖等上做好标记，以便装配时各归原位，保证装配质量 |  |
| 卸下皮带或脱开联轴器的连接销。拆去接线盒内的电源接线和接地线 卸下底脚螺母和垫圈。写下皮带轮或联轴器。卸下前轴承外盖。卸下前端盖 卸下风叶罩卸下风叶。卸下后轴承外盖。卸下后端盖。抽出转子。卸下前后轴承及前后轴承的内盖 | 将各部分拆除后进行全面清洁，保证转动灵活。 |
| 电机的装配步骤与拆卸步骤相反 |  |
| 六、避雷装置 | 每月一次。 |
| 检查避雷器（带）外观 | 避雷器（带）安装合理，构架牢固，安装垂直，螺丝紧固无缺，结构完整，各明装导体无锈蚀腐烂或折断。 |
| 检查接地线 | 接地线接触良好，无断开，端子螺丝无锈蚀，各楼宇利用建筑物钢筋预留的接地点完好。 |
| 测量工频接地电阻 | 工频接地电阻不应大于10Ω。 |

  - 校园环境卫生保洁服务

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及范围 | 采购人委托成交人的环境卫生保洁服务区域为：武鸣校区土地红线范围内的区域。 |
|  |  | 1.1. 校园环境卫生保洁服务范围 负责委托物业服务区域内校园环境卫生保洁，包括但不限于以下范围： 1.1.1. 所有道路（包含车行道、人行道、桥梁、园林小路，含道路旁明沟、杂草清除）的环境卫生保洁； 1.1.2. 所有草坪、绿化区（含边坡）以及道路两侧绿化带等的环境卫生保洁； 1.1.3. 所有公共设施，包括但不限于宣传栏、标识牌、路灯（灯杆）、景观灯、楼前灯、雕塑、室外桌椅等的卫生保洁； 1.1.4. 垃圾设施，包括但不限于垃圾分类收集点、垃圾桶、果皮箱等； 1.1.5. 各类室外运动场（包括但不限于体育场、篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球场、门球场、田径场等），各类室外广场（包括但不限于广场路面、景观小品、自行车停车场等），汽车停车场及周边环境，以及其他室外硬质地面的环境卫生； 1.1.6. 其他公共区域的环境卫生，包括但不限于： 1.1.6.1. 游泳馆、体育馆等楼宇周边环境卫生； 1.1.6.2. 学校每个校门外与市政道路交接点（门前三包范围）。 |
|  |  | 1.2. 楼宇环境卫生保洁服务范围 1.2.1. 建筑物的公共区域环境卫生 1.2.1.1. 委托物业服务区域内所有已投入使用的办公楼宇、教学楼宇、实验实训楼宇、学生公寓楼宇（含留学生公寓）、图书馆及其他教辅场所等建筑物的公共区域：包括但不限于含门厅（大厅、大堂、大门）、楼道（走廊、连廊）、楼梯、电梯、设备间、公区阳台、架空层、架空层（地下）室停车场等区域。包含地面、台阶、墙面、门窗、窗台、玻璃、扶手、护栏、天花板、天面、外墙、宣传栏、标识牌、垃圾桶、装饰物、植物花盆等相关设施、部位。 1.2.1.2. 委托物业服务区域内建筑物室外部分：墙壁（高度3米以内）、玻璃（高度3米以内）、可上人楼面、顶楼屋面，周边环境（楼宇台阶、散水、门前道路及硬化场地），部分封闭院落（包括但不限于建筑内院）。 1.2.1.3. 所有公共卫生间（含单体的公共卫生间）：地面、墙面、顶棚、门窗、窗台、玻璃、灯具及开关、镜面、洗手盆、台面、便具、垃圾篓、标志牌等。 |
|  |  | 1.2.2. 楼宇内纳入物业服务范围的功能房间（区域）室内环境卫生保洁 1.2.2.1. 采购人教室场馆服务中心管辖范围的公共教室（以下简称公共教室，含普通教室、多媒体教室、阶梯教室、报告厅等）、教师休息室及体育场馆室内清洁保洁，包括但不限于地板、门窗、墙壁、天花、桌椅、黑板、讲台、储物柜等设施设备； |
|  |  | 1.2.2.1.1. 采购人公共教室、教师休息室的室内卫生保洁。非寒暑假期间，由采购人教室场馆服务中心负责安排勤工俭学的学生，成交人负责指导勤工助学学生做好教学楼公共教室、教师休息室的室内卫生保洁和消杀工作；寒暑假期间，由成交人教室管理员负责做好开放的公共教室的室内卫生保洁工作，开学前对所有公共教室进行一次集中卫生清洁； |
|  |  | 1.2.2.1.2. 采购人教室场馆服务中心管辖范围的体育场馆（以下简称公共体育场馆）的室内清洁保洁，包括但不限于地面、墙面、顶棚、门窗、窗帘、窗台、玻璃、灯具及开关、宣传窗、体育器具等。 |
|  |  | 1.2.2.2. 图书馆馆内阅览室、阅览区、自习室等所有室内区域的卫生清洁。 |
|  |  | 1.2.2.3. 1#公共实验楼圆形报告厅（450座），图文中心A区报告厅（524座）、图文中心A区多功能厅（328座）、图文中心B区报告厅（1057座）室内卫生清洁； |
|  |  | 1.3. 化粪池，排洪渠沟、下水道、沙井，集污井、地下管道等清疏； |
|  |  | 1.4. 校园内分布的水榭亭湖等各类天然水体、景观水体和相关设施管理； |
|  |  | 1.5. 清除从办公室、实验室、教室、学生寝室、校医院等室内清理出来的生活垃圾； |
|  |  | 1.6. 校内所有分类垃圾和绿化垃圾以及废旧家具大件垃圾的清运。 |
|  |  | 1.7. 以下范围卫生保洁服务不属于校园保洁范围：游泳馆内部、商业铺面、食堂内部卫生。 |
| 2 | 校园环境卫生保洁要求 | 2.1. 委托物业服务区域内道路：地面每天清扫2次以上，主干道每天6：00和13：00开始清扫，巡回保洁；砖、瓦碎片及小石头等要及时清除；路面及路沿石每月至少用高压水枪冲洗1次； |
|  |  | 2.2. 委托物业服务区域内草坪、绿化区（含边坡）以及道路两侧绿化带：每日清扫整理不少于2次； |
|  |  | 2.3. 委托物业服务区域内所有宣传栏、标识牌、路灯（灯杆）、景观灯、楼前灯、雕塑、室外桌椅等公共设施每周至少清洁2次；果皮箱、垃圾桶每天清理至少1次，每周至少擦洗清洁1次，不锈钢垃圾桶、垃圾箱等内要放置塑料袋（费用由成交人承担），每天更换1次以上；发现损坏，及时向物业维修部门报告及维修。 |
|  |  | 2.4. 委托物业服务区域内各类室外运动场、室外广场、景观长廊、凉亭、停车场及楼宇周边等其他地面：每日清扫2次； |
|  |  | 2.5. 委托物业服务区域内明沟清扫每天至少1次，每周冲洗1次。 |
| 3 | 楼宇及周边卫生保洁要求 | 3.1. 建筑物的公共区域 3.1.1. 大厅、大堂、大门 3.1.1.1. 每日对大厅、大堂地面清扫、拖及清理垃圾2次，擦洗厅、堂的大门、窗不少于每周1次。地面保洁在当天7:30、14:00前完成。大门保洁在当天7:30前完成；保持巡回保洁。 3.1.1.2. 每天对大厅、大堂内陈设摆放的桌椅、家具、办公设施设备、以及附属建构物，进行擦拭除尘1次； 3.1.1.3. 每周对大厅、大堂内配置的镜面、玻璃装饰墙等，进行除尘除渍保洁不少于1次； 3.1.1.4. 每月对大厅、大堂内墙壁、天花板、墙壁装饰物进行除尘保洁1次。 |
|  |  | 3.1.2. 走廊（连廊）、楼梯（含手扶电梯）、架空层、扶手、护栏、安全出口门窗 |
|  |  | 3.1.2.1. 每日对走廊、楼梯、架空层地面清扫、拖及清理垃圾1次。 3.1.2.2. 每日对扶手、护栏擦洗至少1次。 3.1.2.3. 每周擦洗1次安全出口门窗。 |
|  |  | 3.1.3. 外墙、天花板、天面 3.1.3.1. 每半月进行1次楼宇内、室外墙身（3米以内）扫尘，清理过期张贴物、悬挂物。 3.1.3.2. 每月清洁1次天花板。 3.1.3.3. 每半月清洁1次天面，包括但不限于天面地面和排水口等方面，雨季时做到每周1次。 |
|  |  | 3.1.4. 架空层、架空层（地下）室停车场保洁要求：每日清扫地面及行车道路尘土、捡拾垃圾，清倒垃圾桶，清抹各指示牌、广角镜，清洁手可触及部位，维修事务跟进。每月清洗地面油渍、污渍，地面清洁、拖净，消防栓、灭火器、手动报警器擦拭。 |
|  |  | 3.1.5. 宣传栏、标识牌：每周2次对宣传栏、标识牌进行除灰尘、除污渍工作，确保其整齐、清洁、有序。 |
|  |  | 3.1.6. 果皮箱、垃圾桶：每天清理2次、外表擦净至少1次，每周至少清洗1次。 |
|  |  | 3.1.7. 明沟：清扫每天至少1次，冲洗至少每周1次。 |
|  |  | 3.1.8. 电梯 3.1.8.1. 每日电梯轿厢内全方位清洁1次。 3.1.8.2. 每日清理轿厢内过期张贴物。 3.1.8.3. 遇到疫情等特殊事情，需按采购人要求每日对电梯轿厢内全方位进行消毒等。 |
| 4 | 公共卫生间保洁要求 | 4.1. 每天清扫4次以上，第1次必须在上午8∶00前做好，同时根据卫生间不同设施进行保洁，包括用水及时冲洗大小便池（器），擦拭洗手盆、水龙头、台面、镜面、排气扇等； |
|  |  | 4.2. 洗手间大门：每天清擦一次，每周用清洁剂洗抹二次； |
|  |  | 4.3. 洗手间门窗、窗台、墙角、风口、天花板等：做到及时保洁； |
|  |  | 4.4. 洗手间地面：每次清洗后用干拖把拖干，保持干燥、干净； |
|  |  | 4.5. 洗手间灯饰：每天保洁，每月用干毛巾抹擦灯饰； |
|  |  | 4.6. 洗手间内玻璃镜面：每天随时清抹，每周用玻璃清洁刮四次； |
|  |  | 4.7. 便池（器）、坐厕、洗手盆：每天用清洁剂清洗，每周用强力除渍剂去除尿垢黄斑，不得有污渍，如发现应及时用清洁剂清洗干净； |
|  |  | 4.8. 洗手间隔断：每天保洁，每周用清洁剂洗抹二次； |
|  |  | 4.9. 垃圾篓：每天清倒两次，并更换垃圾袋； |
|  |  | 4.10. 其它：定期放除臭丸，保持卫生间内的空气清新，无异味，排污管道要通畅； |
|  |  | 4.11. 接到投诉、自查发现公共卫生间排水排污管发生堵塞时应及时通报维修部人员进行疏通。 |
| 5 | 报告厅等室内卫生保洁要求 | 5.1. 日常清扫地面（包括拖地）每天至少1次，如果召开会议、举行活动、比赛时，应按要求增加清扫次数； |
|  |  | 5.2. 讲台及桌椅每周至少擦拭2次； |
|  |  | 5.3. 室内设备表面清洁、玻璃门窗、窗台、室内灯具、电扇每周至少清洁1次； |
|  |  | 5.4. 天花板上的灰尘和蜘蛛网每月至少清扫2次。 |
| 6 | 公共教室、教室休息室及体育场馆室内卫生保洁要求 | 【按“3.3. 教学楼、体育场馆管理服务”相关条款要求执行】。 |
| 7 | 图书馆阅览室、阅览区、自习室等室内卫生保洁要求 | 7.1. 每日地面扫拖不少于2次。 |
|  |  | 7.2. 每日墙面、门窗、窗台、桌椅、书架保洁不少于2次。 |
|  |  | 7.3. 每周顶棚、天花、书架、图书、储物箱保洁1次。 |
|  |  | 7.4. 每月窗玻璃保洁2次。 |
| 8 | 湖塘（河涌）等各类天然水体、景观水体和相关设施管理要求 | 8.1. 日常巡查 8.1.1. 每天沿湖岸巡查一次，检查是否存在污水排口和污水溢流口，是否有新增排口向湖内排放生活、工业、医疗、施工等污水，发现问题及时上报； 8.1.2. 每天检查湖水水位，发现水位低的及时上报； 8.1.3. 每天沿湖岸巡查一次，检查生态浮岛是否保持清洁,是否有影响景观的杂物、干枯枝叶、树挂、乱涂乱画、乱栓乱挂、乱停乱放、乱搭乱建等现象； |
|  |  | 8.2. 每周沿湖岸巡查一次，检查警示牌、救生设备时否完好，如有损坏及时修复。各种与项目无关的张贴物或设施是否及时清除。 |
|  |  | 8.3. 水面清洁每天使用粗孔捞网打捞垃圾、落叶及较大漂浮物，使用孔隙100目左右的细孔捞网打捞漂浮水面的灰尘及油沫。当水面较开阔时，采用垃圾挡网将水面垃圾（油沫、树叶、断草等）收拢汇集后集中打捞。必要时可使用垃圾挡网对景观要求较高的区域进行隔离保护，确保重要区域无垃圾漂浮。打捞收集上来的垃圾应转移至指定位置。水底垃圾、青苔、死鱼等定期清理。 |
|  |  | 8.4. 人工生态浮岛及水生植物每周至少修剪一次，缺株及时补种，枯叶病叶及时清理。人工生态浮岛保持整齐。 |
|  |  | 8.5. 沉水植物维护（1）采用锯齿镰刀对小面积杂草进行收割，并在收割区域的下风口设置垃圾拦网，集中打捞割断的杂草并及时清运到倾倒地点；浅水区（水深1.20m以下）长出水面的杂草，可使用割草绳进行大面积收割，提高工作效率。收割的杂草需当日打捞出湖区，禁止长时间堆积在船上。（2）向湖区投放适量的草食性鱼类，科学选择鱼类种类，并计算投放量，通过下行效应控制部分疯长的沉水植物。 |
|  |  | 8.6. 鱼类控制每周使用地龙和粘网调查鱼类种类和数量，估算项目水体中的不同品种鱼类数量，清除数量过多的鱼类。 |
|  |  | 8.7. 螺类控制使用围隔隔离的方式对岸带进行隔离，阻止福寿螺产卵。大面积湖区投放食螺鱼类控制螺类数量。及时清除螺卵，春夏秋三个季节，每天清理一次岸边螺卵，冬季每3天清理一次螺卵，清理螺卵的同时，打捞岸边的成螺。 |
|  |  | 8.8. 病虫害防治每天需对打捞的水草断叶进行仔细观察、辨别，查看水草断口形状，如发现水面出现少量有啃痕卷曲状叶片时，要重点进行卷叶虫防治工作，及时喷洒杀虫剂，防止虫害蔓延。 |
|  |  | 8.9. 维护湖内生态系统稳定（1）春季是水草生长的旺盛季节，同时青苔、杂草等生长很快，应及时清除杂草、青苔，防止其阻碍沉水植物的生长，保持水体的景观。春季气温回升和雨季来临时，水生植物生长迅速，需除去青苔和杂草。春季也是各鱼类快速繁殖和生长，特别是草食性鱼类，鱼类数量过度，会造成水体生态系统失衡，影响水生植物的生长和水体的透明度，所以必须对鱼的种类和数量进行调控。（2）夏秋季水生植物生长旺盛，降雨频繁且量大，故每天需进行水面清洁工作，定期检测水体水质，根据水质变化情况做相应调整工作重点，需要特别注意的是4月份、10月份两个月为地区雨季旱季转换特别快，同时温度变化明显，要及时采取措施，应对水体可能出现不良变化。（3）冬季维护主要是水质检测和水面保持清洁工作。对部分影响景观的水生植物等进行收割，观察并调整耐寒植物的数量与比例。 |
|  |  | 8.10. 工作人员使用的工具应集中整齐存放在指定的地方，不能随意乱放。 |
| 9 | 垃圾清运服务要求 | 9.1. 负责全校范围内各类垃圾（生活垃圾、绿化垃圾等）的清运处理。不含实验和教学过程中产生的实验室危险废弃物，建筑垃圾，食堂、商铺产生的餐厨垃圾，医疗废弃物。 |
|  |  | 9.2. 实验室危险废弃物，按照《广西民族大学校园环境卫生管理办法》、《广西民族大学实验室危险化学品安全管理办法》和《广西民族大学实验室危险废弃物处置管理办法》的规定进行处置。 |
|  |  | 9.3. 建筑垃圾，按照《广西民族大学校园环境卫生管理办法》、《广西民族大学建筑垃圾处置管理办法》的规定进行处置，实行谁产生、谁承担处置责任的原则。建筑垃圾处置责任单位（个人）如与成交人协商，按有偿服务形式委托成交人清运的，需预约成交人上门收取，按规定缴纳相关处置费用。成交人必须按市场价格制定清运建筑垃圾（含装修垃圾）价格表并作公示。在与相关垃圾处理责任人交涉清运建筑垃圾（含装修垃圾）时必须明码标价，由相关垃圾处理责任人自行决定是否付费委托成交人清运。 |
|  |  | 9.4. 食堂、商铺产生的餐厨垃圾，由食堂、商铺产生经营单位（个人）负责处置。 |
|  |  | 9.5. 负责制定垃圾清运时间表和运行路线，配足清运人员和车辆，做到校园内垃圾“日产日清”。 |
|  |  | 9.6. 对随意倾倒、抛撒、堆放生活垃圾或者建筑垃圾、大件垃圾的行为进行劝阻，做好拍照取证、书面记录、文件存档，同时要及时报告采购人环境卫生管理部门进行处置；因成交人工作人员巡查疏忽，出现未找到明确责任人的建筑垃圾、大件垃圾等各类无主垃圾长期堆放的，由成交人自行负责清运，不再收取费用。 |
|  |  | 9.7. 垃圾分类处理 9.7.1. 负责根据国家政策及南宁市行业相关要求标准，制定有较详细的垃圾分类方案，包含垃圾分类投放、分类收集、分类运输和宣传教育等方案，生活垃圾回收利用率达到南宁市生活垃圾回收利用率要求。 9.7.2. 采购人按政策标准设立垃圾分类投放点或收集点，配置垃圾分类设备。 9.7.3. 负责实行垃圾分类运输，配合采购人主管部门做好宣传垃圾分类政策、普及垃圾分类知识。 |
| 10 | 窨井、化粪池等定期清掏要求 | 10.1. 对校内窨井、化粪池、沉沙井周边进行一次消毒，按需对校内所有窨井、化粪池、沉沙井分别进行抽汲、清运，保持公共排污管道畅通。 |
|  |  | 10.2. 要求机械专业清理,并做好消毒,化粪池、沉沙井的井盖边如有破损,需及时汇报相关部门修补，做到校园内所有化粪池、沉沙井无污水外溢、无堵塞现象。 |
|  |  | 10.3. 化粪池、沉沙井发生满溢、堵塞，须随时抽汲、疏通。 |
| 11 | 其他保洁服务要求 | 11.1. 服务方案：根据学校清洁管理实际情况，编制清洁作业方案，制定清洁工作计划，设置清洁作业流程，并做好相应工作记录。 |
|  |  | 11.2. 工具管理：按照岗位要求，配置清洁工具。工具摆放整齐规范，不得随意摆放；不得随意堆放清洁工具、废纸、杂物等。 |
|  |  | 11.3. 负责放置学校办公楼、科技楼一楼、国教综合大楼等卫生间洗手液、香水、卫生纸、除臭剂、杀虫剂、自动感应电池等用品，所需用品由采购人购置。 |
|  |  | 11.4. 不锈钢垃圾桶和公共卫生间的垃圾篓需要放置塑料袋，该塑料袋费用由供应商承担，每天更换一次以上。 |
|  |  | 11.5. 外围地面日常保洁巡回检査，发现垃圾及时清理； |
|  |  | 11.6. 学校大型活动或重要活动需现场清扫保洁，供应商须无条件服从和协助，好各项相关卫生保洁的突发性、临时性工作任务。 |
|  |  | 11.7. 要求配备有能替代人工的机械工具和智能化设备进行校园保洁作业，以提高工作效果和工作效率，提高保洁作业的机械化智能化水平。 |
| 12 | 校园保洁服务标准 | 12.1. 校园环境卫生的保洁标准 12.1.1. 校园内道路地面、广场、场馆、景观长廊、凉亭、绿化园区的保洁标准：地面无杂物、无积水、无烟蒂、无纸屑、无明显污渍、无泥沙。 12.1.2. 校园内草坪、绿地、道路两侧绿化带的保洁标准：绿化带无纸屑、无塑料袋等白色垃圾，树上无悬挂物，干净整洁。 12.1.3. 校园内道路路面及路沿石、雕塑、凉亭冲洗标准；无明显污渍、无痰渍。 12.1.4. 楼外其他公共区域：硬化地面，主、干道无垃圾、无杂物、无污泥、无积水、无泼撒物，干净整洁，路见本色；楼外物业管辖区日常设专人保洁，保持干净整洁无杂物；墙面、地面及公共设施表面无粘贴小广告；负责自行车停放区域的周边环境清洁；保证停车场周边环境清洁；对区域内主道、干道落叶、积水、烟花炮屑等应在每天学校作息时间上班前进行清扫；根据情况分时段进行洒水除尘。 12.1.5. 清扫保洁时间：每天清扫2次以上，主干道每天6：00和13：00开始清扫，然后巡回保洁。 |
|  |  | 12.2. 校园公共设施保洁标准 12.2.1. 保持果皮箱、垃圾桶表面保持干净，周围无垃圾落地，无异味，无污渍。 12.2.2. 保持排明沟冲洗干净、无积水。 12.2.3. 保持排污井排水通畅，无堵塞，无树叶、砖头等垃圾，无白色污染物。 12.2.4. 保持各类景观灯具无灰尘、无污渍、无蜘蛛网等。 12.2.5. 保持各类标识牌和宣传栏等无灰尘、无污渍、无蜘蛛网等。 12.2.6. 保持灯杆电杆无灰尘、无污渍、无张贴物、无乱涂乱画等。 12.2.7. 其他公共场所保持清洁卫生，排水通畅，无堵塞，无乱扔杂物，无树叶、砖头等垃圾，无白色污染物。 |
|  |  | 12.3. 建筑物的公共区域保洁标准 12.3.1. 地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮。雨水天气要有防滑、防水措施。 12.3.2. 墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 12.3.3. 玻璃表面无手印、无积尘、无污渍，明亮。 12.3.4. 不锈钢表面无手印，无积尘、无污渍，光亮。 |
|  |  | 12.3.5. 窗帘洁净无污渍，挂放整齐。 12.3.6. 垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味。 12.3.7. 楼梯扶手、栏杆、窗台无积尘、无污渍。 12.3.8. 植物花盆无积尘，无污渍。 12.3.9. 其他设施表面无积尘、无污渍。 |
|  |  | 12.4. 建筑物室外周边部分卫生保洁标准：可上人屋面保洁标准同硬质地面；其他屋面及雨棚顶面要求无垃圾堆积，房檐无悬挂物；保持排明沟冲洗干净、无积水，落水管口清洁、畅通；保持排水沟排水通畅，无堵塞，无树叶、砖头等垃圾，无白色污染物；建筑物外墙无污损、小广告。 |
|  |  | 12.5. 架空层、架空层（地下）室保洁标准：周边环境清洁，无垃圾堆放。地面洁净、无水渍、无污渍、无油渍。停车场设施设备干净、无明显污渍。 |
|  |  | 12.6. 电梯保洁标准： 12.6.1. 电梯轿厢内地面干净、无垃圾杂物；电梯门槽内 12.6.2. 无垃圾杂物。 12.6.3. 操作板面定期消毒。 12.6.4. 电梯门、厢壁、天花板、灯具及开关、监控探头无积尘、无污渍、无粘贴物。 12.6.5. 不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍，光亮。 12.6.6. 其他设施表面无积尘、无污渍。 |
|  |  | 12.7. 公共卫生间保洁标准 12.7.1. 地面无积水、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮； 12.7.2. 墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象； 12.7.3. 顶棚目视无灰尘、无蛛网； 12.7.4. 玻璃表面无手印、无积尘、无污渍，明亮； 12.7.5. 不锈钢表面无手印，无积尘、无污渍，光亮； 12.7.6. 垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味； 12.7.7. 便具洁净无黄渍，下水道通畅无堵塞，垃圾篓随时清理； 12.7.8. 镜面、洗手盆、台面无污点，光亮； 12.7.9. 保洁工具与用品要统一放在指定地点； 12.7.10. 其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 12.7.11. 接到投诉、自查发现公共卫生间排水排污管发生堵塞时应及时通报维修部人员进行疏通。 |
|  |  | 12.8. 公共教室、教室休息室及体育场馆室内卫生保洁标准 【按“3.3. 教学楼、体育场馆管理服务”相关条款要求执行】。 |
|  |  | 12.9. 图书馆阅览室、阅览区、自习室等室内保洁标准 12.9.1. 地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮。 12.9.2. 墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 12.9.3. 玻璃表面无手印、无积尘、无污渍，明亮。 12.9.4. 不锈钢表面无手印，无积尘、无污渍，光亮。 12.9.5. 窗帘洁净无污渍，挂放整齐。 12.9.6. 室内空气流通无异味。 12.9.7. 书架、图书、桌椅、窗台无积尘、无污渍。 12.9.8. .其他设施表面无积尘、无污渍。 |
|  |  | 12.10. 报告厅、大礼堂等室内保洁标准 12.10.1. 地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮。 12.10.2. 墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象； 12.10.3. 顶棚目视无灰尘、无蛛网。 |
|  |  | 12.10.4. 玻璃表面无手印、无积尘、无污渍，明亮。室内空气流通无异味。 12.10.5. 桌椅、讲桌、等家具表面无积尘、无垃圾，整洁光亮。 12.10.6. 讲台、窗台无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮。 12.10.7. 其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
|  |  | 12.11. 湖塘（河涌）等各类天然水体、景观水体和相关设施管理标准 12.11.1. 水面清洁标准：水面无残花、落叶、垃圾及其他漂浮物。 12.11.2. 沉水植物维护标准：水生动植物长势良好，沉水植物及时修剪，无徒长、腐烂在水体。 12.11.3. 鱼类控制标准：鱼类种类和数量控制在适当的范围内。 12.11.4. 螺类控制标准：螺类种类和数量控制在适当的范围内。 12.11.5. 病虫害防治标准：沉水植物无病虫害。 12.11.6. 维护湖内生态系统稳定标准：湖内生态系统保维稳定。 12.11.7. 湖水水位标准：水位小于50厘米时间不超过半天。 12.11.8. 近水区域护栏、扶手、指示牌无灰尘、无污痕。亲水平台垃圾、落叶、杂物、污泥、积水、泼撒物、粘贴物等。 |
|  |  | 12.12. 窨井、化粪池定期清掏及外运服务标准 保证窨井盖完好，保证日常雨水、污水管道畅通，无粪便堵塞或溢出现象；清掏物全部清运；清理后，目视井内无积物、无块状浮物，出入口畅通。 |
|  |  | 12.13. 垃圾分类处理标准 12.13.1. 有固定清运路线，每天上午10：30前和下午19：00前各清运一次，如遇特殊情况，须随叫随到，及时清运。 12.13.2. 校园垃圾分类经过处理后，生活垃圾回收利用率达到南宁市标准（35%以上）。 |
|  |  | 12.14. 其他保洁服务标准 12.14.1. 负责放置学校重点办公区域等卫生间洗手液、香水、卫生纸、除臭剂、杀虫剂、自动感应电池等用品，所需用品成交人须协助采购人编制计划、预算和采购清单，经采购人卫生管理职能部门审核同意或修改后，由采购人卫生管理职能部门安排采购。 12.14.2. 不锈钢垃圾桶和公共卫生间的垃圾篓需要放置塑料袋，该塑料袋费用由成交人承担，每天更换一次以上。 12.14.3. 清洁用具要在指定位置摆放整齐，不得随意堆放清洁工具、废纸、杂物等； 12.14.4. 外围地面日常保洁巡回检査，发现垃圾及时清理； 12.14.5. 寒暑假放假后开学前按室内卫生清洁标准对投入使用的教室进行一次清洁卫生，保证开学后能正常使用。 12.14.6. 学校大型活动或重要活动需现场清扫保洁，成交人须无条件服从和协助，做好各项相关卫生保洁的突发性、临时性工作任务。 |

  - 校园绿化维护

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及范围 | 1.1. 校区内（含各楼栋内、外庭）及指定（代管）区域的绿化树、草坪、绿化带及花坛、景观小品等的日常养护、浇水、修剪、施肥及卫生保洁（包括落叶清理）等； |
|  |  | 1.2. 校区内（含各楼栋内、外庭）及指定（代管）区域绿化植物病虫害防治、除草、施肥、修剪；运动场、草地、绿化带及杂草的清除及卫生保洁（包括落叶清理）； |
|  |  | 1.3. 对校区内规划用地（未启用地块）杂草定期清除及卫生保洁（包括落叶清理）； |
|  |  | 1.4. 协助配合采购人做好指定地点盆花的摆放、布置、管护和更换；对采购人采购的零星苗木进行栽种、养护，保证成活率； |
|  |  | 1.5. 绿化养护所需水、肥料由采购人提供，其他所需工具、油料、车辆、农药、杀虫剂、除草剂等由成交人负责，所需费用已包含在项目服务总预算中。 |
|  |  | 1.6. 重大节日和活动（主要包括校庆、春节、国庆以及开学、毕业典礼等）的盆花及布置等，由采购人绿化管理职能部门另行采购。成交人协助配合采购人做好购买的摆放盆花进行日常维护，突发事件和重大活动，成交人应无条件配合采购人做好绿化善后工作。 |
| 2 | 服务要求 | 2.1. 投标单位必须配备有相应的施工作业设备及绿化养护必备的工具。对采购人所提供的器械、工具要爱惜，如有故意损坏的要照价赔偿。 |
|  |  | 2.2. 浇排水。浇水：根据季节、气候、地域条件决定浇水量，根据绿地花木品种、生长期决定浇水量。排水：多雨季节，长时间积水的地块要采取人工排方式排水。 |
|  |  | 2.3. 施肥。根据、花木生长期，花木品种和培植需要，决定施肥的种类和数量。比如，植物长叶期要施氮肥，开花期多施磷肥。 |
|  |  | 2.4. 除杂草、松土。对非人工培植的杂草及时清除拔掉，根据土质不同及时进行松土。 |
|  |  | 2.5. 修剪整形。根据树木形态，观赏效果，树木形态，树木品种和生长情况等因素进行修剪整形。对于影响建筑物的树枝及时修剪。 根据树木生长情况以及气候（台风暴雨）因素，及时对主干道等沿线具有安全隐患的树木的枯死叶进行清理，对其他各类乔木树冠上的各类寄生植物进行清除，消除安全隐患。高空修枝一般安排在寒暑假进行，方案须经采购人审批。高空修枝完成要对树枝等垃圾进行统一外运处理。 |
|  |  | 2.6. 病虫害防治。绿化植物病虫害以防治预防为主，根据病虫害发生地规律实施综合治理。使用的农药必须证件齐全，尽量不使用高毒农药，禁止使用国家禁用的农药。 |
|  |  | 2.7. 对服务范围内的绿地，草坪和花果树木等到随时检查和巡视，制止人为破坏行为。 |
|  |  | 2.8. 根据实际情况经常对盆栽植物进行日常养护。 |
|  |  | 2.9. 清除枯枝死树。高大行道树枯枝的清除工作及时进行，不得挂树一周。灌木绿篱的清除枯枝工作，应随时进行，不得超过一周。死树一经发现随时清除。 |
|  |  | 2.10. 补种绿植。 2.10.1. 对于老化或枯死无价值的树、草坪应及时清理，老化或枯死无价值的树树清理须经学校审批，成交人应向采购人提出补植苗木的种类、数量和种植方式等建议，如学校内苗圃没有可以补植的苗木，由采购人绿化管理职能部门按需求负责采购。 2.10.2. 每次补植或换种新苗木的面积不超过200㎡时，成交人需自行完成种植任务；面积超过200㎡时，成交人可以向采购人绿化管理职能部门提出申请劳务工协助完成种植，所需费用由采购人支付。 2.10.3. 成交人必须确保补植或换种新苗木的种植质量，加强肥水管理，促使新苗木生长健壮，及时复绿。 2.10.4. 成交人必须加强对新种苗木的养护，因管养不到位，造成苗木死亡，需重新种植的苗木产生的费用均由成交人承担。 |
|  |  | 2.11. 扶正。行道树或其它乔木树干倾斜度超过10%以上的必须予以扶正。确实难以扶正的，要加以支撑防止加重倾斜。 |
|  |  | 2.12. 按时完成采购人下达的义务植树任务。 |
|  |  | 2.13. 规划用地（未启用地块）的超高杂草、杂物等，影响到师生安全出行及校园美观的，应及时清除。 |
|  |  | 2.14. 新进苗木、花草、阴生植物及其它植被的栽培管理： 2.14.1. 根据采购人年度园林绿化工作计划和临时调整的养护工作安排，成交人提出应采购的苗木种类、数量、规格、价格及完成种植时限等方案供采购人绿化管理职能部门参考，采购人绿化管理职能部门审核或修改后安排采购工作。 2.14.2. 协助采购人进行新苗木验收工作，并做好栽培管理相关工作。 |
|  |  | 2.15. 绿化养护所需的肥料等物资采购和管理工作 2.15.1. 成交人须协助采购人绿化管理职能部门编制计划、预算和采购清单，经采购人绿化管理职能部门审核同意或修改后，由采购人绿化管理职能部门安排采购。 2.15.2. 肥料采取领料制。由成交人到采购人绿化管理职能部门仓库领取肥料。成交人需做好肥料台账管理，做好使用肥料的记录，盘点统计库存情况，按时报告给采购人绿化管理职能部门。 2.15.3. 日常零星肥料采用每周预先领出，下周返回相施肥作业派工单给采购人绿化管理职能部门仓库核查的方式进行，肥料不许私自带离学校。 |
| 3 | 服务标准 | 3.1. 草坪草生长均匀、草地清洁，无烟头、无垃圾沉积，无黄土裸露现象，草长不超过5厘米，杂草占有率不超过草坪面积的10%，杂草高度不超过种植草。 |
|  |  | 3.2. 树木生长旺盛，没有病虫害，枯枝及时处理。 |
|  |  | 3.3. 灌木树冠修剪均匀。 |
|  |  | 3.4. 新种树木杆直、均匀、不歪倒。 |
|  |  | 3.5. 盆花出圃满盆率达到90%以上，植株高矮均匀，花色鲜艳。 |
|  |  | 3.6. 文明施工，工作中产生的废物、垃圾及时清理，不影响交通，不影响校容。 |

  - 有害生物防制

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及范围 | 广西民族大学武鸣校区内四害（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂）、蛇、白蚁、红火蚁等有害生物进行有效预防控制。 |
| 2 | 服务要求 | 每月全面消杀1次，每月对有害生物的控制效果进行一次检查，并对有遗漏之处进行加强处理。(每次消杀具体日期由采购人确定)。偶尔或突发鼠虫密度异常升高或者其他相关事项，应随时到场处理。如遇类似“登革热”等生物媒介传播的传染性疫情或重要活动等情况，必须在接到通知后2小时内安排工作人员统一着装并按要求带齐装备到场，配合采购人相关部门，按照自治区及南宁市卫生防疫部门的要求，对有害生物进行消杀工作。 |
| 3 | 服务标准 | 3.1. 有害生物防控中使用的化学药物合法，证件齐全，不得使用国家禁用的药物。 |
|  |  | 3.2. 严格按照国家标准，做好四害（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂）、蛇、白蚁、红火蚁等有害生物的控制，其中: 3.2.1. 鼠类密度控制水平不低于GB/T 277 2011规定的C级要求， 3.2.2. 蚊虫密度控制水平不低于GT27771-2011规定的C级要求， 3.2.3. 蝇类密度控制水平不低于GB/T 277727 2011规定的C级要求， 3.2.4. 蜚蠊密度控制水平不低于GB/T 27773 2011规定的C级要求， 3.2.5. 四害（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂）、蛇、白蚁、红火蚁等有害生物必须得到有效灭杀，确保经过1到2次灭杀后同一地点不能出现同类有害生物。确保校区通过南宁市有关各项检查。 3.2.6. 负责为校区内布置和完善。“三防”设施，防鼠设施按国家标准《病媒生物密度控制水平鼠类》(GB/T 27770 2011)要求建设，防蝇设施按国家标准《病媒生物密度控制水平蝇类》(GB/T 27772 2011)要求建设，结合校园实际因地制宜开展防蚊设施的建设。防蚊蝇及防鼠设施合格率达95%以上。偶尔或突发鼠虫密度异常升高或其他关联事项，随时到场处理。并有符合“创城”要求的各项完整检查记录。 |

- 供应商履行合同所需的设备

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 垃圾压缩转运车【其中：1台载重不少于10吨，1台载重不少于4吨】。 | 2 | 台 |
| 2 | 保洁服务 | 洗扫车【总质量10吨以上】。 | 1 | 台 |
| 3 | 保洁服务 | 洒水车【总质量10吨以上】。 | 1 | 台 |
| 4 | 保洁服务 | 高压冲洗车（四轮；核载重量不少于2立方，具备道路清洗、栏杆冲洗及绿化作业需求等功能，适用于校区道路) | 1 | 台 |
| 5 | 保洁服务 | 吸尘吸水机(220V；可吸尘、吸水、吸油；耐酸、耐碱、耐高温；70L容量) | 5 | 台 |
| 6 | 保洁服务 | 公寓清洁车（酒店专用，可对保洁物品明显分类） | 10 | 台 |
| 7 | 保洁服务 | 打捞船 | 1 | 艘 |
| 8 | 绿化服务 | 绿篱机（刀片长度580MM，总长度2260MM，可旋转角度135度） | 3 | 台 |
| 9 | 绿化服务 | 喷药机（30米高压管，直射，雾化枪，160升大药桶，四个冲气轮） | 2 | 台 |
| 10 | 绿化服务 | 草坪机（自走式后排草、圆盘甩刀、切割宽度530MM、7档高度调节，商用型后桥） | 2 | 台 |
| 11 | 绿化服务 | 高枝剪 | 3 | 把 |
| 12 | 绿化服务 | 割灌机 | 5 | 台 |
| 13 | 绿化服务 | 绿篱机 | 3 | 台 |
| 14 | 绿化服务 | 高枝宽带剪 | 2 | 台 |
| 15 | 绿化服务 | 油锯 | 2 | 台 |
| 16 | 有害生物防治 | 烟雾机（电动热力型烟雾机，药箱容积6升，药液输出量约8-42升/小时） | 2 | 台 |
| 17 | 水电维修维护 | 管道疏通机（电压220V，管径20-200mm） | 3 | 台 |
| 18 | 水电维修维护 | 电焊机（220V/380V双电压工业电焊机） | 1 | 台 |
| 19 | 水电维修维护 | 钳表 | 5 | 台 |
| 20 | 水电维修维护 | 电压表 | 5 | 台 |
| 21 | 水电维修维护 | 兆欧表各 | 5 | 台 |
| 22 | 水电维修维护 | 接地电阻测量仪 | 2 | 台 |
| 23 | 水电维修维护 | 适用于校园阀门管钳（18寸） | 8 | 个 |
| 24 | 水电维修维护 | 适用于校园阀门管钳（14寸） | 8 | 个 |
| 25 | 水电维修维护 | 适用于校园阀门管钳（24寸） | 8 | 个 |
| 26 | 水电维修维护 | 扳手套筒（常用管径） | 8 | 个 |
| 27 | 水电维修维护 | 手电钻 | 10 | 把 |
| 28 | 水电维修维护 | 电锤 | 3 | 把 |
| 29 | 水电维修维护 | 角磨机 | 5 | 把 |
| 30 | 水电维修维护 | 简易升降机（须满足校内高杆灯、体育场馆等场所维修的高度）； | 1 | 台 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

- 物业管理服务人员需求

  - 物业管理服务项目岗位设置

供应商拟配置人员数量不少于134人。项目所有员工要求专职并常驻项目地，不得由其他项目人员兼任。

| 部门职能 | 服务区域 | 岗位 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 校区 | 物业经理 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 校区 | 综合主管 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 校区 | 综合助理 （内控巡查员） | 2 | 见岗位要求 |
| 学生公寓部 | 学生公寓园区 | 学生公寓组长 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 1#学生公寓公寓 | 值班员（宿管员） | 4 | 24小时值班,见岗位要求 |
|  | 2#学生公寓公寓 | 值班员（宿管员） | 4 | 24小时值班,见岗位要求 |
|  | 3#学生公寓公寓 | 值班员（宿管员） | 4 | 24小时值班,见岗位要求 |
|  | 4#学生公寓公寓 | 值班员（宿管员） | 4 | 24小时值班,见岗位要求 |
|  | 5#学生公寓公寓 | 值班员（宿管员） | 4 | 24小时值班,见岗位要求 |
|  | 6#学生公寓公寓 | 值班员（宿管员） | 8 | 24小时值班,见岗位要求 |
|  | 7#学生公寓公寓 | 值班员（宿管员） | 8 | 24小时值班,见岗位要求 |
|  | 9#学生公寓公寓 | 值班员（宿管员） | 4 | 24小时值班,见岗位要求 |
|  | 10#学生公寓公寓 | 值班员（宿管员 | 4 | 24小时值班,见岗位要求 |
| 教室场馆部 | 教室场馆部 服务区域 | 教室场馆组长 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 1#公共教学楼 | 楼宇值班员 | 7 | 见岗位要求 |
|  | 2#公共教学楼 | 楼宇值班员 | 4 | 见岗位要求 |
|  | 体育场馆 | 场馆值班员 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 8#教师公寓和后勤楼教师公寓 | 教工宿舍值班员 | 4 | 见岗位要求 |
| 工程部 | 校区 | 综合维修组长 | 1 | 24小时值班,见岗位要求 |
|  | 校区 | 综合维修员 | 4 | 24小时值班,见岗位要求 |
| 环境部 | 校区 | 环境维护组长 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 1#学院楼 | 保洁员 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 2#学院楼 | 保洁员 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 后勤用房 | 保洁员 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 1#实验楼 | 保洁员 | 4 | 见岗位要求 |
|  | 信息综合楼 | 保洁员 | 3 | 见岗位要求 |
|  | 2#公共教学楼 | 保洁员 | 3 | 见岗位要求 |
|  | 体育馆 | 保洁员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 室内体育用房 | 保洁员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 图文中心C区 | 保洁员 | 6 | 见岗位要求 |
|  | 图文中心A区 （报告厅、多功能厅） | 保洁员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 图文中心B区 （会堂） | 保洁员 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 1#公共教学楼 | 保洁员 | 3 | 见岗位要求 |
|  | 1#学生公寓公寓 | 保洁员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 2#学生公寓公寓 | 保洁员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 3#学生公寓公寓 | 保洁员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 4#学生公寓公寓 | 保洁员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 5#学生公寓公寓 | 保洁员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 6#学生公寓公寓 | 保洁员 | 2 | 见岗位要求 |
|  | 7#学生公寓公寓 | 保洁员 | 3 | 见岗位要求 |
|  | 8#教工宿舍及服务综合楼 | 保洁员 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 9#学生公寓公寓 | 保洁员 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 10#学生公寓公寓 | 保洁员 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 武鸣校区商业街 | 保洁员 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 主干道 | 保洁员 | 5 | 见岗位要求 |
|  | 校区 | 垃圾压缩车司机 | 1 | 见岗位要求 |
|  | 校区 | 垃圾清运人员 | 4 | 见岗位要求 |
|  | 校区 | 绿化员 | 4 | 见岗位要求 |

  - 用工要求

供应商须根据采购人物业实际，结合招标文件规定的服务内容及标准要求，予以配备服务人员，岗位到岗率需达100%。

必须满足《劳动法》和采购人的服务需求。成交人每月要提供在校内工作人员的工资银行转账凭证清单及员工花名册、工作分工、责任片区、联系电话，每月由采购人管理部门人员核实实际在岗人员数。如出现虚报人数的情况，校方有权依据合同扣减考评分及按考核评分扣减相应服务费等相关处罚。

    - 岗位要求

5.2.3.1.成交人招聘的专业技术人员、从事特殊工种的物业服务人员，必须按法规要求持有专业技术上岗证或相应资格证（如特种设备作业人员证或电梯安全管理员证或电工资格证等）。（供应商须在投标文件中提供承诺）。

5.2.3.2.▲投标人必须对拟投入物业服务人员的相关要求做出承诺：参与本项目拟投入物业服务人员，没有来历不明人员和违法犯罪人员，中标后，保证所有人员在上岗前全部经过身份审查，并向采购人提供岗前审查证明材料；保证所有人员身体健康，能够从事所分配的岗位工作；中标后，保证所有人员在上岗前全部进行体检，并向采购人提供岗前体检证明，体检费用由中标人自行承担；保证对所有工作人员进行岗前安全培训，严格按照国家相关安全规范规定要求开展服务工作，特种作业人员保证持证上岗，在服务期限内，中标人对出现的所有安全问题及因操作不当造成资产损坏等问题承担一切责任。

5.2.3.3.对管理团队【项目经理（项目负责人）、各主管、组长等属于成交人为本项目专设的管理团队的要求：所有人员必须全职驻校工作；供应商在投标文件中列明的管理人员，经采购人审核后即为本项目职员，未经采购人书面同意，不得自行更换；如未经采购人同意，供应商单方更换管理团队成员的，或以上人员配置不符合采购人规定要求的，成交人必须在十五个工作日内调整，否则采购人有权要求成交人承担违约责任。（供应商须在投标文件中提供承诺）

    - 人员具体要求

      - 物业经理

- 全面负责本项目工作。行政班，电话24小时值班。

- 满足法定工作年龄，年龄45周岁或以下优先，性别不限，大学本科及以上学历，3年或以上类似项目的管理经验，服务过的类似项目建筑面积20万平方米及以上的优先。（提供身份证、学历、工作经验等证明材料复印件，同时提供双方签订的劳动合同或拟聘用协议复印件）

      - 综合主管

满足法定工作年龄，年龄45周岁或以下优先，性别不限，，专职，不得向下兼任，大专及以上学历，身体健康，具有3年或以上与本需求岗位相关的工作经验，具备与师生员工沟通交流能力，文化建设的能力。（提供身份证、学历、工作经验等证明材料复印件，同时提供双方签订的劳动合同或拟聘用协议复印件）

协助经理做好校区所有事务并与相关单位工作对接，协助经理做好服务中心全面工作，做好内部控制管理工作，促进管理规范化。行政班，电话24小时值班。

      - 综合助理（内控巡查员）要求

满足法定工作年龄，年龄45周岁或以下优先，性别不限，专职，不得向下兼任，大专及以上学历，身体健康，具备行政管理、物业监管相关经验，较好的沟通交流能力和组织能力，能够熟练使用常用办公软件。

负责服务中心的日常行政事务。①协助经理开展综合管理日常工作，财务管理工作，档案管理建设，与校方日常协调及往来文书处理；对物业涉及的各板块所有工作进行综合巡查、上报、跟进处理结果等。②协助经理开展日常巡查及整改，协调处理紧急工作及突发事件等，配合开展有关检查工作。③协助经理处理包括仓库管理、培训、会务、文书准备等工作；④值班、报修系统使用和管理（电话报修热线24 小时在线），负责报修及维修全过程跟踪、与空调、电梯、热水等维保单位协调。

      - 学生公寓组长要求

满足法定工作年龄，年龄45周岁或以下优先，性别不限，大专及以上学历，身体健康，具有3年或以上与本需求岗位相关的工作经验。整体把控，负责学生公寓内全部事务的管理，与采购人学生公寓园区管理办公室对接，并负责管理学生公寓的人员。适时巡查各个楼层，遇有可疑人员，必须询问清楚，必要时立即采取措施，及时发现安全隐患，制止突发事件、重大事件，并向有关部门汇报。行政班，电话24小时值班。

      - 教室场馆组长

满足法定工作年龄，年龄45周岁或以下优先，性别不限，大专及以上学历，身体健康，责任心强，有较强的沟通、表达、协调、组织能力，3年或以上与本需求岗位相关的工作经验。负责班组人员管理、考勤、排班、协调、汇报等管理工作。8小时/天，每周工作五天，休一天，加班一天，周末、寒暑假须到校上班。

      - 环境维护组长

满足法定工作年龄，年龄50周岁及以下优先，性别不限，大专及以上学历，身体健康，具备3年（含 3 年）以上物业绿化、保洁等相关业务的管理经验。负责绿化、保洁、有害生物防制事务的管理；严格按绿化、保洁、有害生物防制管理作业程序、标准及检查考核评分标准，实行工作检查制度，包括：自查、互查、主管检查、抽查、服务中心定期检查等检查制度，考核结果切实与员工工资挂钩。行政班，电话24小时值班。

      - 综合维修组长

- 满足法定工作年龄，年龄50 周岁及以下优先，男性，大专及以上学历，身体健康，持有政府部门

- 颁发的“电工进网作业许可证”或“特种作业操作证（电工作业类）”，与本需求岗位相关的工作经历

- 3年或以上。

- 负责班组人员管理、考勤、排班、协调、汇报等管理工作。确保建筑物及周边配套设施等责任区

- 域等责任区域水电供应正常、有序，负责责任区域内的日常的水电与维修、管道疏通、门窗等管理服务

- 内容及范围所要求的维修；24小时应对突发事件处理；负责责任区域内各楼栋水、电表修更换及抄录。

- 24小时值班。

      - 学生公寓值班员（宿管员）要求

- 满足法定工作年龄，男性年龄55周岁或以下优先，女性年龄50周岁或以下优先，高中及以上学

- 历（班长大专及以上学历），身体健康，善于交流沟通，女生学生公寓不得安排男性学生公寓值班员（宿

- 管员）。做好学生公寓内日常管理工作：包括公寓内学生日常维修报修的登记和维修后的检查；外来人

- 员来访登记，大件贵重物品出入登记；协助公寓楼区域内公共安全、消防安全，宿舍内财物安全的巡查、

- 巡访管理；协助学院学生管理部门做好学生作息管理、安全稳定维护、学生宿舍日常卫生检查、宿舍设

- 备检查等工作对携带贵重或大量物品出楼者办理登记放行手续。实行每天24小时上岗，7：00—次日7：

- 00，三班倒轮班制，每班次8小时/天，每周工作5天，休息1天，加班1天。

      - 楼宇（体育场馆）值班员

- 满足法定工作年龄，性别不限，男性年龄55周岁或以下优先，女性年龄50周岁或以下优先，高

- 中及以上学历（班长大专及以上学历），有较好的沟通能力和表达能力，较强的责任心。负责楼栋场馆

- 门窗、风扇、空调、灯的开关，设施设备报修等日常管理工作。8小时/人/天，每周工作五天，休一天，

- 加班一天，2班工作制，6:30—22:30，周末、寒暑假须到校上班。

      - 教工宿舍值班员岗位要求

- 前台高中以上学历，满足法定工作年龄，年龄45周岁或以下优先；客房初中以上学历，满足法定

- 工作年龄，年龄55周岁或以下优先，女性。有能力完成楼栋公共部位卫生和房间卫生清扫、房间内卧

- 具更换，清洗搬运、楼栋公共部位和房间内设施设备的报修等工作、登记房间预订和房间安排等工作。

- 前台能坚持上夜班。

      - 综合维修员

- 满足法定工作年龄，年龄55周岁或以下优先，限男性，中专及以上学历，身体健康，具

- 备相应物业维修服务经验，各工种维修人员需有与工作对应的上岗证【包括电工特种作业操作证、高压

- 进网证、高处作业操作证等；其中，所有涉电类作业服务人员均须持有政府部门颁发的“电工进网作业

- 许可证”或“电工职业技能鉴定资格证”或“特种作业操作证（电工作业类）”，或持有经人力资源社

- 会保障部门备案的用人单位和社会培训评价组织所颁发的电工类职业技能等级资格类证书，负责操作简

- 易升降机进行高空作业的服务人员须持有高处作业操作证。响应文件中须提供拟为本项目配置人员情况

- 表并明确涉特种作业人员（包括电工、高空作业、受限空间作业、电气焊等）具体人数，提供此类人员

- 证书复印件】。确保建筑物及周边配套设施等责任区域水电供应正常、有序，负责责任区域内的日常的

- 水电与维修、管道疏通、门窗等管理服务内容及范围所要求的维修；24小时应对突发事件处理；负责责

- 任区域内各楼栋水、电表修更换及抄录。

      - 环境保洁工作人员

- 女 55 周岁以下，男 60 周岁以下，身体健康，具有物业环境保洁工作经验，按要求和标准做好相

- 关场所保洁、垃圾清运等工作。7：00-11：00，13：00-17：00。（垃圾压缩车实际等作业人员须按行

- 业要求持证上岗）。

      - 绿化养护工作人员

- 女55周岁以下，男 60周岁以下，身体健康，具有绿化养护工作经验。负责校区植物的绿化美化、

- 养护、除草、病害虫防治等。8：00-12:00，14:30-18:00。

- 供应务商须在响应文件中提供《人员费用明细表》，提供各岗位人员综合单价报价，采购人将按

- 照投标服务商提供《人员费用明细表》计算本项目管理、服务人员的服务费；本物业项目的所有岗位和

- 人员设置须经采购人书面同意，且最终以采购人武鸣校区建设进度和实际投入使用面积和范围为核算需

- 求。

- 项目其他要求

  - 成交供应商管理要求

6.1.1.供应商应高度重视项目，严格按采购文件及其附件、响应文件及其附件、合同文本及其附件、书面承诺、《高等学校物业服务规范》（T/JYHQ 0007—2021、T/CPMI 012—2021）等有效书面材料中的相关标准和要求条款贯彻执行，提供高标准的物业管理和服务。

6.1.2.管理到位，加强与采购人的交流与沟通，根据相关法律、法规及本项目合同的约定，制定物业管理制度、物业管理运行方案及物业管理年度工作计划，经采购人审定后组织实施，出色完成各项工作任务，无重大责任事故。

6.1.3.注重员工管理与培训，服务质量和效率不断提高。

6.1.4.配合采购人做好重大活动、突击检查等活动期间的相关工作任务；在服务期内应制定相应的应急预案，遇到发生紧急情况或突发事件需要人员协助处理时，供应商现场人员应服从采购人指派。

6.1.5.供应商承包期间，必须爱护采购人的各种设施设备，节约使用采购人为物业管理服务项目提供的水电，按规定使用采购人提供的管理服务用房；应配置基本的生产设备设施以配套物料，办公、服务所需设备设施、用品根据实际工作自行解决。

6.1.6.供应商在合同期内不得用所管物业进行经营活动。

6.1.7.供商或其派驻工作人员不得擅自占用、出借、出租采购人学生公寓的宿舍（床位）、休息室、教室、会议室等和运动场、体育场馆等房屋及设施；不得改变采购人的房屋及设施的使用功能。

  - 成交供应商派驻员工服务要求

6.2.1.供应商的派驻员工无条件接受采购人分管校园外包物业职能部门的领导、安排、监督、指导工作；树立员工服务意识，切实维护师生的人身和财产安全以及校园的整洁。

6.2.2.管理坚持原则、缜密严谨；坚守岗位，不得擅离职守，上班时间不得做与工作无关之事；服务以人为本、主动热情；处理问题高度警惕、有理有节。

6.2.3.供应商的派驻员工需穿着统一工作制服上岗，挂牌服务，上岗人员仪表整洁，业务操作规范，礼貌待人，保持岗位卫生整洁。

6.2.4.供应商派驻员工必须遵守国家法律法规、采购人的规章制度和校园的治安管理，文明上岗，不与师生发生争吵，杜绝上岗人员与师生发生冲突，严禁上岗人员有危及师生人身安全行为。

6.2.5.设立统一的服务与投诉电话，24小时响应师生需求。

6.2.6.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后20分钟内到达采购人指定现场。

6.2.7.供应商派驻员工在校园内不得从事非职责范围的任何事情，因过失造成采购人方面的人、财、物损失，根据国家及合同相关规定，承担相应的经济赔偿责任。因工作过失、违规操作等造成采购人方面的人员伤亡、财物损失，成交供应商负全责。

  - 成交供应商派驻员工队伍建设与管理要求

    - 供应商各岗位所聘管理、技术和工勤人员标准要符合国家相关法规用工条件及采购人的岗位要求，必须身体健康，行为端正，遵纪守法，无不良行为记录，具备其受聘岗位要求的相关证件、专业技术证书，应经严格的安全、技能等培训后上岗。

    - 供应商负责提供进驻的管理人员和工勤人员工作所需的统一服装、劳动工具、劳保用品和常用办公耗材等。从工作实际出发，经常性开展在岗人员业务培训。

    - 供应商在服务期开始之日起必须保证现场人员配置数量以及年龄满足采购文件以及响应文件要求，无论是在学校寒、暑假期间还是日常工作期间，供应商的各类管理人员、校园保洁、水电维修岗位、人员数不得减少；供应商应合法用工，不得以各种方式谋求降低服务质量水平、允许或迫使其雇员违反有关法规超时加班、顶岗或安排无上岗证人员替代。供应商向服务单位提供员工花名册备查，采购人分管外包校园物业职能部门将对供应商的人员数量定期核查。

    - 内部管理制度健全，各部门、各岗位工作职责、工作标准明确；有具体的落实措施与考核方法，有效防止违法乱纪和监守自盗的现象；各部门、各项岗位职责和制度必须在相应的服务区域公布上墙，方便上岗人员自查和师生监督；设立管理人员和工勤负责人，全面负责管理和工勤队人员伍的日常管理，采购人不定期核查。

    - 供应商必须采取切实有效的措施保持派驻员工队伍的稳定，严格控制非违纪人员轮换岗比例，合同期限内轮换岗人员人数不得超过合同编制的50%；主要管理人员更换，应提前半个月以书面形式告知采购人分管外包校园物业职能部门并获得批准，其他人员更换要提前十天书面形式告知采购人分管外包校园物业职能部门并获得批准，确保服务质量不因人员变动而受影响。

    - 供应商必须合法用工，聘用人员的工资待遇不能低于最新南宁市的最低工资待遇标准，必须按时足额发放员工的工资(含加班费、高温费等)；应按照国家、自治区、南宁市有关法律法规文件规定，负责为员工缴纳社保部门规定应缴的养老、医疗、失业等社会保障项目费用、以及法律法规要求企业须为员工办理的其它费用，并向采购人提供本项目管理服务人员社会保险缴存凭证。

    - 派驻员工的应聘、录用、离职等管理档案规范，手续齐全，相应人事资料（包括人员清册含照片，所有工作人员合同或协议复印件，所有工作人员的身份证复印件以及学历证书、专业证书、岗位任职所需资格证等材料复印件）必须报采购人分管外包校园物业职能部门存档备案；如人员发生变化应及时通知采购人分管外包校园物业职能部门并更换相关人员的相应人事资料。

    - 采购人有权根据实际需要要求供应商调整岗位设置及人员安排，供应商须无条件服从安排并办理确认手续。供应商派驻采购人校园物业服务区域的工作人员须获得采购人认可。工作期间，若采购人相关部门对相关人员工作情况不满意，有权要求供应商更换人员，供应商必须在接到采购人书面通知后3天内更换人员。

  - 成交供应商工作衔接要求

    - 根据行业服务标准与采购人规定要求，独立运作，落实采购人外包校园物业服务区域整体方案；制定和建立物业管理的架构、规章制度以及相关管理方案、应急预案（火灾预案、盗窃预案、停水停电预案、电梯困人预案等）、巡查巡视及检查报告、设施设备操作规范、服务规范等，并结合校园变化实际在实践中不断完善。

    - 项目管理负责人须与采购人分管外包校园物业职能部门保持必要的工作交流。每星期一次向采购人分管外包校园物业职能部门书面汇报所承担工作开展情况及信息反馈，重大情况须及时报

告；每月要有书面总结汇报材料上交到采购人分管外包校园物业职能部门；供应商参加采购人要求的各类会议，在协调会和督评会上必须汇报工作情况。

    - 供应商服从采购人管理、遵守采购人有关规章制度，执行采购人安全管理规定，自觉接受采购人相关职能管理部门的业务检查、监督和指导。同时，采购人根据自身发展和管理需要，会适时修订各项管理办法、考核办法、考核细则，供应商须无条件遵照执行，根据采购人检查结果，承担相应的经济责任，并根据项目管理的需要建立各种规范化管理制度、工作流程、考核制度及其他相关的工作制度。

    - 供应商负责建立健全物业管理档案；执勤人员要做好详细的执勤记录，原始台帐保存完好，以备核查。

    - 供应商必须配合采购人做好内控管理体系相关工作。

    - 供应商须根据采购人要求负责本项目所涉及的各类信息系统的使用与管理；供应商自有服务本项目的信息化管理服务平台的，须与采购人物业管理服务现用的报修系统、学生公寓管理系统等各类信息化管理系统进行无缝对接和数据联通，制定本项目信息化工作方案，并确保数据安全。与采购人各管理部门紧密协作，内外联动，开展一体化安全防范。

  - 承担风险

    - 供应商聘用人员的工资待遇不能低于南宁市的最低工资待遇标准，必须按时足额发放员工工资(含加班费、高温费等)；成交供应商应按照国家、自治区、市有关法律法规文件规定，负责为员工缴纳社保部门规定应缴的养老、医疗、失业等社会保障项目费用、以及法律法规要求企业须为员工办理的其它费用，并向采购人提供社会保险缴存凭证。在合同执行期间，如遇政府政策性最低工资调整，由供应商按照国家和自治区政策进行调整，采购人不再增加项目经费。如遇政府下调“五险”，采购人也不相应扣减费用。若因供应商拖欠员工工资、不为员工购买社会保障等原因引起员工劳资纠纷，所有责任由供应商负责。

    - 供应商的工作人员在校内发生违法、违规行为，所造成一切后果及损失，由供应商承担责任和负责赔偿。

    - 供应商应为上岗人员购买意外伤害保险；应保证对聘用员工岗前的安全防护教育培训，供应商上岗工作人员在岗履行工作职责期间和非工作时间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

    - 供应商违反国家相关法规，与聘用人员发生其他纠纷的，均由供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

    - 供应商不得将该项目转包、分包或实施其他变相管理。否则，一经发现，采购人有权以书面通知形式单方无责终止本合及没收履约保证金。

  - 报价包含项目

    - 供应商应根据采购人需求合理报价，此报价为含税全包干价，应包括为完成采购文件规定的物业管理工作服务期内所涉及到的一切相关费用，包括人员工资、法定节假日加班费、保险费（含社会保险）、行政办公、服装、设备折旧、福利、管理费、利润等。

    - 供应商没有填入单价或合价的项目应被认为此项目费用已包括在投标总价中，由此产生的一切风险均由投标人承担。

    - 供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，所报价格为固定总价，合同服务期内不予调整。

    - 报价要求

      - 供应商报价时必须响应本文件的“项目需求”，否则报价无效。

      - 供应商报价不得高于本项目最高限价，否则报价无效。

      - 供应商应根据采购人需求合理报价，本项目报价为含税全包干价，应包括为完成本文件的“项目需求”规定的物业管理工作服务期内所涉及到的一切相关费用，包人员工资、法定节假日加班费、保险费（含社会保险）、服装、福利、行政办公费、垃圾分类费、垃圾清运费、化粪池清理费、防制有害生物费、劳动工具、日常物质消耗、设备折旧、管理费、税金、利润以及在服务职责范围内的其他全部相关费用等。驻场工作人员的薪金不低于南宁市最低工资标准。

      - 本文件的“项目需求”已包含，但供应商没有填入单价或合价的项目，应被认为此项目费用已包括在投标总价中，由此产生的一切风险均由供应商承担。

      - 供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，所报价格为固定总价，合同服务期内不予调整。采购人可根据实际需求情况增减门值、保洁、维修等各类岗位人数，增减岗位费用按照供应商报价文件中岗位月费用计算。

      - 供应商应根据本企业的成本自行决定报价。

      - 供应商的报价所对应的服务应满足本文件的要求，并能完全实现供应商针对本项目制定的服务方案，如在此价格上发现有缺项，供应商应负责承担并免费提供。

      - 供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、周边情况、道路交通及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

      - 供应商在报价时必须按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件，否则报价无效。如果不能按时按要求提供，则视为供应商响应无效。

      - 供应商应提供详细的分项价格和总价，如果出现总价与分项价格不相符，则以总价格为准。

      - 物业管理服务费依据市场价格和相关法律规定据实测算，测算一律以人民币为计价单位。响应文件须提供物业管理服务费报价明细价表、人员费用明细表参照附表-01至附表-02【注：以下报价明细表中所有表格未列项目投标人根据采购需求和自身情况同格式扩展】：

报价明细表（附表-01）

| 序号 | 项目 | 测算依据 | 单位 | 数量 | 日费用 | 服务期内总费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工资 |  |  |  |  |  |
| （1） | 物业经理 |  |  |  |  |  |
| （2） | 综合主管 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定节假日加班费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 福利费（含餐费、交通补助等） |  |  |  |  |  |
| 4 | 社会保险 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 二 | 行政办公费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公用品及耗材费用 |  |  |  |  |  |
| 2 | 通讯费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 节日装饰 |  |  |  |  |  |
| 5 | 办公固定资产 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 三 | 卫生保洁 （保洁耗材费、垃圾分类费用、垃圾外运费用等，可根据费用 内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 四 | 绿化养护 （可根据费用内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 五 | 有害生物防治 （可根据费用内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 六 | 水电与维修维护管理（维修耗材费等，可根据费用内容列 二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 七 | 学生公寓管理 （可根据费用内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 八 | 教学楼、体育场馆管理（可根据费用内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 九 | 教师（培训）公寓管理（可根据费用内容列二级子目录） |  |  |  |  |  |
| 十 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

①各分项报价小计名称应当与报价表中费用名称、金额对应，供应商应当对报价表中各分项逐一报价，无此项报价的不得删除、修改报价项，供应商认为《报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

②可根据费用实际测算情况对上表各项费用明细进行修改。

③可对表中各项费用明细另附表或做文字详细说明。

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人（负责人）或其委托人签字或印鉴：

日期：

人员费用明细表（附表-02）

| 序号 | 岗位 | 人数 | 岗位人员费用明细 |  |  |  |  | 岗位月费用合计（元） | 服务期 内总费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人员工资（元/ 月） | 社会保险（元/ 月） | 福利费（元/月） | 其他费用（元/月） | 岗位月费用标准（元/月） |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费用合计（元） |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：

①人员费用应包括人员工资、社会保险、法定节假日加班费、福利费等。人员工资不得低于南宁市最低收入标准，并按国家及南宁市社会保险相关规定为本项目人员缴纳相关社会保险费用。如国家及地区有关“最低收入标准”调整，所有费用由成交人负责（所有人员工资待遇不得违反《劳动合同法》和《劳动法》规定及南宁市本地区相关规定）。

②此表内容为供应商各岗位费用分解构成，单个岗位月费用等于该岗位供应商实际配置人数与各项人员费用的乘积之和，本表中人员总费用应与《报价明细表》中人员总费用一致。供应商实际运行期间，各岗位人员增减计费以本表岗位月费用合计为准。

③上表中“人员工资”是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人所得税等合理费用之前的应发工资；“社会保险”是指企业负担部分。本表“福利费”包括节假日加班费、招聘费、假日福利等费用。

④供应商应在响应文件中对人员保险缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

⑤投标人应对此表费用构成做必要的说明。

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人（负责人）或其委托人签字或印鉴：

日期：

  - 考核办法及评分设置

| 校园物业管理日常服务质量考核汇总表 年月日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  |  | 考核内容 | 考核得分 |
| 综合管理（100分, 占比20%） |  |  | 由各相关职能管理部门根据各岗位质量标准与要求进行日常检查和评分 |  |
| 宿舍管理（100分，占比10%） |  |  |  |  |
| 公共教学用房、体育场馆管理（100分，占比10%） |  |  |  |  |
| 水电与维修维护管理（100分，占比20%） |  |  |  |  |
| 绿化卫生管理（100分，占比20%） | 校区绿化维护服务（40分） |  |  |  |
|  | 校区卫生保洁服务（50分） |  |  |  |
|  | 有害生物预防控制（10分） |  |  |  |
| 考核总分 |  |  | ＝综合管理平均分*24%+学生宿舍管理平均分*10%+公共教学实验用房、体育场馆管理平均分*10%+水电与维修维护管平均分理*20%+绿化卫生管理平均分*16% |  |

| 校园物业管理教师/学生代表满意度评分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 满意度评分项 | 教师代表评分 （100分，占10%） | 学生代表评分 （100分，占10%） |
| 综合管理（25分） |  |  |
| 宿舍管理(13分) |  |  |
| 公共教学用房、体育场馆管理(12分) |  |  |
| 水电与维修维护管理（25分） |  |  |
| 绿化卫生管理（25分） |  |  |
| 合计 |  |  |
| 教师/学生代表满意度评分 （=教师代表评分*10%+学生代表评分*10%） |  |  |

  - 考评依据

监管考评的依据是采购人与成交供应商签订的合同书、采购文件、响应文件和补充协议等法律文件、《高等学校物业服务规范》（T/JYHQ 0007—2021、T/CPMI 012—2021）及采购人相关管理办法等。定标后，根据本项目服务要求、标准、相关行业标准和成交企业的响应文件，结合采购人、成交供应商内控体系，采购人会进行调整、完善，制定具体物业服务项目的监管考核实施细则。

  - 得分的计算

管理服务考核一般包括现场检查考核、教职员工满意度调查与学生满意度调查等多个维度。现场评比权重占80%(采购人外包物业监管部门主要评分范围：综合管理，评分权重占20%；采购人学生公寓办主要评分范围：宿舍管理 ，评分权重占10%；采购人教室场馆服务中心主要评分范围：公共教学用房、体育场馆管理，评分权重占10%；采购人水电中心主要评分范围：水电与维修维护管理，评分权重占20%；采购人绿委办主要评分范围：绿化、卫生管理，评分权重占20%)；在校学生、教职员工代表评分权重各占10%。

共三期考核，每期最终考核得分按照各服务项目、各考核方式得分加权计算。项目考核得分为每期考核得分的平均值。

  - 服务项目考核结果应用

    - 服务费用的划分：

本承包服务各岗位的单价中95%为基准服务费，5%为服务奖励金。

    - 每期服务费考核支付

      - 评分在85分以上(满分100分，含85分)发放细则：

        - 85分以上(含85分)支付当期基准服务费。

        - 每期分数86至90分的5分中，每增1分，计付1%的月度服务费作为当期考核奖。

        - 90分以上(含90分)支付全额服务费(含当期考核奖)。

      - 当期评分不到85分(满分100分)发放细则：

        - (考核得分/85)×每期基准服务费，以每期基准服务费90%保底。

        - 如低于80分，启动终止合同机制，采购人发出限期整改书面通知书，期限内未按要求作出有效改进，则采购人有权提前无责终止合同。

        - 如累计2期均低于80分，则采购人有权提前无责终止合同。

    - 违约处理与处罚规定

采购人分管外包校园物业职能部门将对服务质量进行全过程监控，成交供应商日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。成交供应商在本项目合同执行期间，如果有下列情形之一者，采购人分管外包校园物业职能部门有权扣减服务考核得分，视情节轻重直接从项目管理服务费中予以扣减：

      - 未执行招标文件、合同规定服务标准和要求，采购人有权书面敦促乙方整改，成交供应商应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格，每发生一起，采购人有权根据影响程度扣除不少于0.5分的月度考核总分，并扣减当期管理服务费(当期管理服务费按照实际服务的天数计算费用，日费用按成交价/合同服务总天数计算)的2%。出现以上情形三次以上(含三次)的，采购人无责终止合同并没收履约保证金。

      - 因成交供应商管理不善影响到教学运行、行政办公、师生生活等的，或因成交供应商造成采购人在接受上级主管部门组织的各种卫生检查及其他评比活动不及格的，每发生一起，采购人有权根据影响程度扣除不少于0.5分的月度考核总分，并扣减当月管理服务费(当月管理服务费按照实际服务的天数计算费用，日费用按成交价/合同服务总天数计算)的2%。

      - 未经采购人分管外包校园物业职能部门书面同意，擅自更换项目主管或一次性更换2名以上工作人员的，每发生一起，扣除当期考核总分1分，并扣减服务费3000元。

      - 发生刻意拖欠工人工资，经核实，按拖欠工资金额扣罚服务费，用于发放工人工资，当期考核分不得超过80分。

      - 成交供应商派驻员工没有按要求穿统一工作服和佩带工作证的，每人次扣除该员工所属服务项目分项月度考核分1分，并扣30元服务费。

      - 成交供应商派遣的管理服务人员人数不得少于采购人以上最低的配置要求，根据缺员人数×0.5分当期考核总分计算，扣除的当期考核总分；并按人员缺额数×当期人员服务费(当期人员服务费按照响应文件《人员费用明细表》相应岗位报价核算)×1.3计算，扣减当期管理服务费，直至重新更换或补充符合要求的人员。

      - 采购人分管外包校园物业职能部门工作人员在巡查中发现或学校师生投诉服务人员有离岗、窜岗、睡岗现象或有玩手机、看报刊、上班时间煮东西等影响工作情形的，每发生一起，扣除该员工所属服务项目分项当期考核分1分，并扣减服务费500元。

      - 根据每个岗位相应管理职责及负责区域，在相应项目服务分项内发现问题的(如：公共区域乱堆放杂物、公共区域乱搭乱建、占用堵塞消防通道、保洁区域不干净或管理不到位等等)，第一次发现进行口头警告，成交供应商应配合做好整改工作，如拒不接受整改或提出整改意见后7日内没有整改的，第二次直接扣项目服务分项当期考核分1分，并扣减服务费300元。

      - 未经采购人允许，成交供应商或其派驻工作人员有擅自将采购人学生公寓的宿舍（床位）、休息室、教室、会议室等和运动场、体育场馆等房屋及设施占用、出借、出租等情况的，擅自改变采购人的房屋及设施的使用功能的，经采购人查实每发生一起，扣除当期考核总分1分，采购人有权根据影响程度扣减1000-10000元服务费，成交供应商相关不尽职守的责任人员，须调离采购人外包物业服务项目。

      - 因成交方引发的安全事故、治安事件、罢工事件，当期考核分不得超过80分；造成采购人经济损失、声誉影响或其他责任的，由成交供应商负责承担。

      - 以上未列明的其他物业服务质量事项，根据采购人制定具体物业服务项目的监管考核实施细则确定扣减服务考核得分和处罚金额。

- 其他条款

| 报价要求 | 1、供应商必须响应本文件的“项目需求”，否则报价无效。 2、报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。 3、供应商在报价时必须按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件，否则报价无效。如果不能按时按要求提供，则视为供应商响应无效。 4、满足“6. 项目其他商务要求”内相关条款。 5、最后0.5个月的用人成本统一按1个月的用人成本的一半核算。 |
| --- | --- |
| 服务时间及地点 | 1、服务时间：2.5月（每月按30日计），按实际完成天数结算。在合同执行起始时间之前，成交供应商提前至少3日开始接手进驻并逐步进行工作移交确保顺利交接。执行合同开始当日，所配置人员数量不少于134人，项目所有员工全部就位，并开展保洁工作；要求所有员工专职并常驻项目。 2、服务地点：广西南宁市采购人指定地点。 3、满足“6. 项目其他商务要求”内相关条款。 |
| 验收 | 1、采购人分三期（第一、二考核期为30日，第三考核期为15日）对成交供应商物业服务按“项目需求”要求进行检查考核，还包括对项目管理、服务人员数量和实际购买员工社会保险情况是否与响应文件相符进行考核。 2、满足项目商务要求内相关条款。 |
| 付款方式 | 1、合同签订且采购人收到成交供应商缴纳的履约保证金后，采购人分期对成交供应商物业服务按“项目需求”要求进行检查考核。在服务期结束后，由采购人根据成交供应商在服务期内各期完成服务的考核结果，以及成交供应商实际进场履行物业服务的时间、服务内容及范围等情况向成交单位方支付物业费。经采购人验收无异议后五个工作日内，成交供应商根据采购人出具的验收考核结果费用开具正式发票，采购人在收到发票后发票之日起五个工作日内，以银行转帐的方式将款项付至发票上列明的银行帐户。（无预付款）。 2、满足“6. 项目商务要求”内相关条款。 |
| 履约保证金 | 在合同签订后五个工作日内，成交供应商按本合同合计金额2%向采购人提交履约保证金。采购人在项目验收合格后，五个工作日内无息退还履约保证金。 有下列情形之一的，履约保证金不予退还，所产生的后果由成交供应商负责： 1、成交供应商在项目验收合格后，成交供应商未提交退还履约保证金申请，经采购人通知成交供应商后五个工作日内，成交供应商不提出退还申请的，或成交供应商未履行完合同约定权利义务事项前，成交供应商变更单位名称、联系方式等不及时告知采购人并提供相关变更材料，造成采购人无法通知成交供应商的，视成交供应商自动放弃领回履约保证金权利，采购人有权对履约保证金进行另外处置。 2、成交供应商无正当理由拒不履行合同或存在违约的。 3、其他因成交供应商原因导致履约保证金无法按时退回的情形。 |
| 合同签订 | 成交供应商应当在成交结果确定之日起五个工作日内，按照确定的采购标的、规格型号、成交金额、成交数量、技术和服务等事项，与采购人签订采购合同。成交供应商超期不与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并按规定追究其责任。 |

# 第四章  竞争性磋商响应文件格式

一、 竞争性磋商响应文件封面格式

封面

竞争性磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

供  应  商：                 （盖公章）

供应商地址：

年  月  日

二、附  件

附件一

磋 商 书

广西壮族自治区政府采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性磋商文件供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           帐号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人(负责人)或委托代理人（被授权人）签字：

供应商名称（盖章）：

附件二

报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标：

| 服务项目 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |

注：

1．报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。

法定代表人或委托代理人（签字）:

磋商人名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

分标：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 竞争性磋商响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性磋商文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将有可能导致磋商被拒绝。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字:

年   月   日

附件四

法定代表人(负责人)授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

供应商（盖章）：

法定代表人(负责人)（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.磋商人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人参与磋商的无需盖章，需要签字）。

附件六 中小企业声明函。（必须提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称及项目编号）项目釆购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员		  	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：申明为小型或微型企业

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

# 第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合 同 名 称：

合 同 编 号：

采购单位（甲方）：

住  所：

供 应 商（乙方）

住  所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商竞争性磋商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书

甲方：

乙方：

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就

服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方为                               使用人提供管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

建筑面积        ，占地面积         ；具体物业范围及构成细目见本项目招标文件中《招标项目采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的物业管理服务包括以下内容：

（一）                                                                         ；

（二）                                                                          ；

（三）具体服务内容包含采购文件的《采购需求》、采购文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的物业服务质量要求及乙方在响应文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目采购文件中《采购需求》。

第五条  合同金额：                                         （￥                   ），服务期：     年，即自      年      月      日至      年      月     日。

付款方式为：

履约保证金要求：

第六条 甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条  乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目招标文件中规定的中标人应履行的义务和乙方在磋商响应文件承诺的所有内容，每月向甲方汇报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 违约责任

（一）乙方未尽管理责任导致损坏、损失的，应按责任比例相应承担费用； 除招标文件中《招标项目需求》明确约定的违约责任、合同解除的情形外。乙方出现其他未能履行合同或不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目招标文件的规定和本合同约定、承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目招标文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）任何一方违约解除合同或因违约被解除合同的，应向对方支付合同总价20%的违约金；

（四）守约方在履行本合同过程中向违约方主张权利的，因此产生的诉讼费、律师费等费用由违约方承担。

第九条  双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条  在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。

第十一条  本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十二条  本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条  合同各方一致确认协议中记载的各方通讯地址和联系方式为各方履行本合同、解决本争议时接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议裁决时止，除非各方依下款告知变更。

（一）任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方或司法机关送交书面变更告知书（若争议已经进入司法程序解决）。

（二）合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

（三）合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第十四条  本合同一式六份，具有同等法律效力。广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章）： | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章  评标方法及评分标准

评标方法及评定标准（适用于分标1）

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………30分

- （1）本项目专门面向中小企业，评标价=投标价。

- 投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标报价为30分。

（3）某投标人价格得分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×30。

2、商务分…………………………………………………………………21分

2.1供应商2021年1月1日起至今承接的且已经履行至少6个月的时间（以签订合同日期为准）同类物业管理服务项目，每项得2分，满分为8分。

【备注：分标1同类物业项目是指至少包含保洁服务的物业项目。2.响应文件中提供上述业绩合同关键页 (须体现以上内容) 复印件，加盖投标人公章，未提供或者提供的资料不符合要求的则不得分。3.同一项目多次中标/成交不重复计分。】

2.2供应商有效通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境保护体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证，每具备1个证得1分，满分3分。

2.3投标人拟投入本项目的主要管理和服务人员，满分10分。

拟投入的项目经理：①有中级及以上职称证书，或持有经人力资源社会保障部门备案的用人单位或社会培训评价组织所颁发的职业技能等级资格类证书（二级/技师或以上）的，每项得1分，满分2分； ③.具有5年或以上类似项目经理（项目负责人）工作经验得1分。本项满分3分。

拟投入的主管或综合助理：持有中级及以上职称证书，或持有经人力资源社会保障部门备案的用人单位或社会培训评价组织所颁发的职业技能等级资格类证书（二级/技师或以上）的，每项得1分，满分2分

拟投入的专业骨干人员：保洁员（含班长）每有1人持有经人力资源社会保障部门备案的用人单位或社会培训评价组织所颁发的保洁员职业技能等级证书（五级/初级工及以上），得1分；本项满分5分。

（提供证书扫描件，同时提供双方签订的劳动合同或拟聘用协议）

3、技术分……………………………………………………………………………49分

3.1项目管理整体工作思路与工作方案分（满分9分）

根据各投标人提供的总体物业管理设想及工作计划方案进行评分，包括：对项目需求的理解程度（总体设想、服务宗旨、管理目标、形象定位）、是否聚焦本项目服务采购需求、项目运行重难点及应对措施、机构设置、项目管理制度及管理服务运作流程方案。

不满足最低进档要求得0分

一档（5分）：对上述内容阐述不详细、不全面、存在较多漏项或瑕。

二档（7分）：对上述全部内容进行阐述，内容详细、无漏项或瑕疵，基本满足项目需求。

三档（9分）：在二档的基础上，有在管项目效果的展示图、投标人接管项目优势方案，标准化管理措施等，并且有使用新技术、新方法提升项目服务质量。

3.2管理模式和管理机制分（满分8分）

对投标人针对本项目的管理模式和管理机制进行评分，包括：①岗位责任制度；②服务沟通机制；③工作记录及档案管理（包括交接验收资料、巡视记录、档案管理、投诉与处理记录、其它管理与服务活动记录等）

不满足最低进档要求得0分

一档（4分）：项目制定的岗位责任制度要明确服务人员的目标、职责与工作对接接口，需要持证上岗或特定要求的有关岗位，其相关规定其相关规定应符合法律法规的要求；项目制定的沟通管理机制，沟通渠道单一，沟通信息传达效率一般。项目制定的工作记录及档案管理，基本满足采购需求，管理制度内容粗略，操作基本可行。

二档（6分）：项目制定的岗位责任制度在一档的基础上要有计划地开展岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化等教育培训，以及职业化培养（有人员培训方案，含年度培训大纲、培训的方式方法、培训效果评估）；项目制定的沟通管理机制，建立多种内部沟通渠道，员工及时获取组织动态信息，进行有效交流和沟通，建立多种外部沟通渠道，客户、供应商等相关方需求、意见建议等及时传达；项目制定的工作记录及档案管理，方案能较好满足采购需求，具有一定的科学合理性，各项管理制度详细。

三档（8分）：项目制定的岗位责任制度在二档的基础上要建立以提高工作责任心和热情为核心的激励机制，并有奖励、处罚标准和依据规划和计划的实施进展及预期结果；项目制定的沟通管理机制在二档的基础上，能识别并针对不同客户类型，建立并实行差异化的沟通方案（方式、频次、覆盖范围、内容等）；项目制定的工作记录及档案管理，方案针对本项目服务内容及需求，在采购需求的基础上进一步细化，切合实际，具体实施能高度配合采购人相关工作，科学合理，各项管理制度完善。

3.3保洁服务方案分（满分8分）

未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分

一档（4分）：方案基本满足采购需求；

二档（6分）：服务方案内容完整，存在1-5项优于采购需求内容，有服务工作计划，操作规程等服务方案，投标人积极响应垃圾分类政策，有良好的垃圾分类工作计划和标准；

三档（8分）：对在满足二档的基础上，服务方案内容详实合理、完整，有保洁工作管理制度，重大活动保洁方案、保障措施等内容，方案内容针对性强，存在6项优于采购需求内容，服务计划可行性强，投标人积极响应垃圾分类政策，有良好的垃圾分类工作计划和标准，并且已有项目实施案例，需附现场实施照片及相关证明资料。

3.4人员、物资配置方案分（满分8分）

人员、物资配置方案包括：①管理人员的配备（包括：项目经理、主管简历，各类人员数量，文化素质和专业素质、各岗人员的配置）；②管理人员的管理（包括：录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识）；③物资装备情况（包括：器械、交通工具以及通讯、安全防范装备以及办公用品等）等。

不满足最低进档要求得0分

一档（4分）：阐述不详细、不全面、存在较多漏项或瑕疵；

二档（6分）：阐述详细，内容全面、无漏项或瑕疵，基本满足项目需求；

三档（8分）：在二档基础上，人员组织架构、物资配置充分合理，人员分工明确、职责清晰，配置物资有针对性，整体优于项目要求，证明材料充分。

3.5应急服务方案分（满分8分）

投标人应具有完善的应急工作预案【包括但不限于①迎新毕业等大型校事活动应急预案、②自然灾害类事件应急预案（如台风、暴雨、雨季排水等）、③公共卫生事件类应急预案（如传染病疫情、群体性不明原因疾病等）】

不满足最低进档要求得0分

一档（4分）：阐述不详细、不全面、存在较多漏项或瑕疵。

二档（6分）：对上述全部内容进行阐述，内容较为详细、全面、无漏项或瑕疵，基本满足项目需求。

三档（8分）：上述全部内容进行阐述，内容详细、全面、无漏项或瑕疵，完全满足项目需求。

3.6项目经费测算（满分8分）

由评委依据各投标人项目经费测算表中的各项经费测算的合理性、可行性、科学性以及和方案的对应性等方面综合评定。

一档（4分）：项目经费测算中无明显缺漏，但分类不够明细，合理性与可行性有欠缺；

二档（6分）：项目经费测算规范，且分类明细，能够涵盖人员基本工资、社会统筹保险、节假日加班费、物资费用、劳保费用、管理费用、税费等，考虑周全；

三档（8分）：在二档基础上投标人的各项服务成本支出与项目实际需求契合度高，项目经费测算能够考虑到服务期间人力和相关物价波动，有灵活性；提供的成本测算表、运营成本支出可操作性强。

不满足最低进档要求不得分。

（三）总得分＝1+2+3

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标方法及评定标准（适用于分标2、3）

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………30分

- （1）本项目专门面向中小企业，评标价=投标价。

- 投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标报价为30分。

（3）某投标人价格得分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×30。

2、商务分…………………………………………………………………21分

2.1供应商2021年1月1日起至今承接的且已经履行至少6个月的时间（以签订合同日期为准）同类物业管理服务项目，每项得2分，满分为8分。

【备注：1.分标2、分标3同类物业项目是指服务内容包含①清洁类（或保洁、环境卫生、卫生管理、环境管理等）、②学生公寓管理服务类、③培训公寓管理或招待所管理类、④维护维修类（或设施设备维护、水电维修、水电设备管理等）、⑤课室及教师休息室管理类、⑥体育场馆（地）管理服务类、⑦园林绿化类（或绿化养护、绿化管理、绿化服务等）等服务内容（不少于其中2项）的物业项目。2.响应文件中提供上述业绩合同关键页 (须体现以上内容) 复印件，加盖投标人公章，未提供或者提供的资料不符合要求的则不得分。3.同一项目多次中标/成交不重复计分。】

2.2供应商有效通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境保护体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证，每具备1个证得1分，满分3分。

2.3投标人拟投入本项目的主要管理和服务人员，满分10分。

拟投入的项目经理：①具有中级以上职称证书得2分，满分2分； ③.具有5年或以上类似项目经理（项目负责人）工作经验得1分。本项满分3分。

拟投入的主管或综合助理：每有1人具有中级以上职称证书得2分，满分2分

拟投入的专业骨干人员：公寓管理员（含班长）、教室场馆管理员（含班长）每有1人持有经人力资源社会保障部门备案的用人单位或社会培训评价组织所颁发的物业管理类职业技能等级证书（五级/初级工及以上），得1分；保洁员（含班长）每有1人持有经人力资源社会保障部门备案的用人单位或社会培训评价组织所颁发的环境卫生类职业技能等级证书（五级/初级工及以上），得1分；综合维修员（含班长）每有1人或持有经人力资源社会保障部门备案的用人单位或社会培训评价组织所颁发的电工类职业技能等级证书（五级/初级及以上），得1分；绿化工（含班长）每有1人持有政府部门颁发的风景园林类初级或以上职称证书，或持有经人力资源社会保障部门备案的用人单位或社会培训评价组织所颁发的园林绿化类职业技能等级证书（五级/初级及以上），得1分；本项满分5分。

（提供证书扫描件，同时提供双方签订的劳动合同或拟聘用协议）

3、技术分……………………………………………………………………………49分

3.1项目管理整体工作思路与工作方案分（满分9分）

根据各投标人提供的总体物业管理设想及工作计划方案进行评分，包括：对项目需求的理解程度（总体设想、服务宗旨、管理目标、形象定位）、是否聚焦本项目服务采购需求、项目运行重难点及应对措施、机构设置、项目管理制度及管理服务运作流程方案。

不满足最低进档要求得0分

一档（5分）：对上述内容阐述不详细、不全面、存在较多漏项或瑕。

二档（7分）：对上述全部内容进行阐述，内容详细、无漏项或瑕疵，基本满足项目需求。

三档（9分）：在二档的基础上，有在管项目效果的展示图、投标人接管项目优势方案，标准化管理措施等，并且有使用新技术、新方法提升项目服务质量。

3.2管理模式和管理机制分（满分8分）

对投标人针对本项目的管理模式和管理机制进行评分，包括：①岗位责任制度；②服务沟通机制；③工作记录及档案管理（包括交接验收资料、巡视记录、档案管理、投诉与处理记录、其它管理与服务活动记录等）

不满足最低进档要求得0分

一档（4分）：项目制定的岗位责任制度要明确服务人员的目标、职责与工作对接接口，需要持证上岗或特定要求的有关岗位，其相关规定其相关规定应符合法律法规的要求；项目制定的沟通管理机制，沟通渠道单一，沟通信息传达效率一般。项目制定的工作记录及档案管理，基本满足采购需求，管理制度内容粗略，操作基本可行。

二档（6分）：项目制定的岗位责任制度在一档的基础上要有计划地开展岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化等教育培训，以及职业化培养（有人员培训方案，含年度培训大纲、培训的方式方法、培训效果评估）；项目制定的沟通管理机制，建立多种内部沟通渠道，员工及时获取组织动态信息，进行有效交流和沟通，建立多种外部沟通渠道，客户、供应商等相关方需求、意见建议等及时传达；项目制定的工作记录及档案管理，方案能较好满足采购需求，具有一定的科学合理性，各项管理制度详细。

三档（8分）：项目制定的岗位责任制度在二档的基础上要建立以提高工作责任心和热情为核心的激励机制，并有奖励、处罚标准和依据规划和计划的实施进展及预期结果；项目制定的沟通管理机制在二档的基础上，能识别并针对不同客户类型，建立并实行差异化的沟通方案（方式、频次、覆盖范围、内容等）；项目制定的工作记录及档案管理，方案针对本项目服务内容及需求，在采购需求的基础上进一步细化，切合实际，具体实施能高度配合采购人相关工作，科学合理，各项管理制度完善。

3.3物业服务方案分（满分8分）

方案内容包括：①综合管理方案（公共业务受理、投诉处理、节能管理、档案管理、标识管理、人员稳定性管理、保密管理等）；②学生公寓（宿舍）管理方案； ③教室及教师休息室管理方案；④运动场馆（地）管理方案；⑤教师公寓、培训公寓管理或招待所管理方案；⑥校园房屋及设施设备的维护维修管理方案；⑦校园卫生保洁方案；⑧校园绿化养护方案；⑨大型会议、考试、活动、开学、毕业、寒暑假等特殊时段工作方案；⑩进场、退场交接方案。

未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分

一档（4分）：需求理解不够到位，方案和解决措施可行性和合理性较差；

二档（6分）：需求理解到位，方案基本满足采购需求，难点分析较合理；解决措施可行、较详细；

三档（8分）：对项目需求理解透彻，方案针对需求，重点贴合实际、难点定位准确，符合本项目实施情况，分析合理，措施得力，内容严谨、详细、有明显优势。

3.4人员、物资配置方案分（满分8分）

人员、物资配置方案包括：①管理人员的配备（包括：项目经理、主管简历，各类人员数量，文化素质和专业素质、各岗人员的配置）；②管理人员的管理（包括：录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识）；③物资装备情况（包括：器械、交通工具以及通讯、安全防范装备以及办公用品等）等。

不满足最低进档要求得0分

一档（4分）：阐述不详细、不全面、存在较多漏项或瑕疵；

二档（6分）：阐述详细，内容全面、无漏项或瑕疵，基本满足项目需求；

三档（8分）：在二档基础上，人员组织架构、物资配置充分合理，人员分工明确、职责清晰，配置物资有针对性，整体优于项目要求，证明材料充分。

3.5应急服务方案分（满分8分）

投标人应具有完善的应急工作预案【包括但不限于①迎新毕业等大型校事活动应急预案、②自然灾害类事件应急预案（如台风、暴雨、雨季排水等）、③公共卫生事件类应急预案（如传染病疫情、群体性不明原因疾病等）、④社会安全类事件应急预案（如盗窃、非法集会/游行/示威、聚众闹事等）、⑤事故灾害类应急预案（如火灾、拥挤踩踏、造成重大影响的设施设备（如水、电、气、热、电梯）突发故障等）】

不满足最低进档要求得0分

一档（4分）：阐述不详细、不全面、存在较多漏项或瑕疵。

二档（6分）：对上述全部内容进行阐述，内容较为详细、全面、无漏项或瑕疵，基本满足项目需求。

三档（8分）：上述全部内容进行阐述，内容详细、全面、无漏项或瑕疵，完全满足项目需求。

3.6项目经费测算（满分8分）

由评委依据各投标人项目经费测算表中的各项经费测算的合理性、可行性、科学性以及和方案的对应性等方面综合评定。

一档（4分）：项目经费测算中无明显缺漏，但分类不够明细，合理性与可行性有欠缺；

二档（6分）：项目经费测算规范，且分类明细，能够涵盖人员基本工资、社会统筹保险、节假日加班费、物资费用、劳保费用、管理费用、税费等，考虑周全；

三档（8分）：在二档基础上投标人的各项服务成本支出与项目实际需求契合度高，项目经费测算能够考虑到服务期间人力和相关物价波动，有灵活性；提供的成本测算表、运营成本支出可操作性强。

不满足最低进档要求不得分。

（三）总得分＝1+2+3

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。