竞争性谈判文件

项目编号：GXZC2025-J1-000172-CGZX

项目名称：广西民族老年活动中心厨房设备采购

采 购 人：广西壮族自治区民政厅

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2025年2月

目 录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知	6

第三章  采购需求	16

第四章  竞争性谈判响应文件格式	46

第五章  合同主要条款	54

第六章  评定标准

62

# 第一章  竞争性谈判公告

第一章  竞争性谈判公告

项目概况

广西民族老年活动中心厨房设备采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取采购文件，并于2025年3月4日 10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-J1-000172-CGZX

项目名称：广西民族老年活动中心厨房设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1017766.00

采购需求：

标项名称：广西民族老年活动中心厨房设备采购

数量：1

预算金额（元）：1017766.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：四层货架15个、工作台8张、水池11个、四门雪柜4台、电烤箱16个、电磁炉10台、微波炉10台等(详见采购文件)。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充

分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：本项目专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年2月25日至2025年2月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时

间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台线上

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文

件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支

持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文

件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成

获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年3月4日 10:00（北京时间）

地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年3月4日 10:00（北京时间）

地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.竞标保证金（人民币）：1万元。 (必须足额交纳)

（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形

式。

（2）采用网上银行转账形式的，供应商应于提交响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、

汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306

室；电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强

制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业

发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网

（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投

标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支

持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项

目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书

办理操作指南）。

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装

（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供

应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供

应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30

分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中

心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：广西壮族自治区民政厅

地   址：南宁市长虹路1号

项目联系人：唐海滨

项目联系方式：0771-3289002

2.采购代理机构信息

名   称：广西壮族自治区政府采购中心

地   址：南宁市星湖路22号

项目联系人：宗宇廉

项目联系方式：0771-8600352

广西壮族自治区政府采购中心

2025年2月25日

# 第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西民族老年活动中心厨房设备采购 项目编号：GXZC2025-J1-000172-CGZX |
| 2 | 谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。 |
| 3 | 报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。 |
| 4 | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 5 | 提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告。 |
| 6 | 响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。 |
| 7 | 保证金（人民币）： 详见《第一章 竞争性谈判公告》 |
| 8 | 谈判时间：2025年3月4日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知） 谈判地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往谈判地点） |
| 9 | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
| 10 | 响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“政采云电子竞标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| 11 | 响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子竞标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子竞标客户端”编制并加密响应文件。 |
| 12 | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 13 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 14 | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| 15 | 电子加密响应文件的解密： 谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |
| 16 | 对竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西壮族自治区民政厅 电话：0771-3289002 地址：广西南宁市长虹路1号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00） |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：广西民族老年活动中心厨房设备采购

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区民政厅

2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商资格：   详见《第一章 竞争性谈判公告》  。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期3日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间3个工作日前（不足3个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

5.2响应文件须由竞标供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

5.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商承担。

5.4竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.5.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]

5.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

1）谈判书；（附件一）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]

3）法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证扫描件或其他电子文件；[委托代理时必须提供]；[附件四]；

4）法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人参加谈判时，必须提供]

5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件； [必须提供，原件备查]；

②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[如有要求，必须提供]；

6）财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，复印件，原件备查]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[格式自拟，必须提供]；

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）[附件五]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；

12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；

13）项目需求表中要求提供的文件[如有，则必须提供]；

14）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

15）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

16）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

17）产品获奖证书；

18）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

19）质量保证措施；

20）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

21）中小企业声明函；（必须提供）[附件六]

22）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。

四、竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、修改、撤回、解密

8. 竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、解密

见须知前附表

9. 竞争性谈判响应文件的修改和撤回：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

10.保证金说明及要求

10.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。

10.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

10.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室。

10.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后4个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后4个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

10.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购项目报名名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

10.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在竞争性谈判有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5） 谈判文件规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交2份或2份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

4.被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

11.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

11.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

11.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商办法

12.1 根据以下原则确定成交供应商：

12.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

七、成交结果公告

13本中心在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求中另有要求的，按要求执行）。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定排名第二的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、询问、质疑和投诉

15.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

15.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

15.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

15.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的谈判。

十一、其他事项

17.1解释权

本竞争性谈判文件解释权属本中心。

17.2 有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600352

# 第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号： GXZC2025-J1-0000172-CGZX

二、项目类别：         货物

三、本项目采购预算：1017766.00元

四、本项目标的所属行业均为：  工业  ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

五、采购需求一览表：

分标1

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双星挂墙洗手池 | 个 | 1 |  | 1.规格：约750*400*180mm； 2.选用304#不锈钢板材制作； 3.星盆板采用1.2mm不锈钢板； 4.配单温，不锈钢高抛龙头、金属软连接管。 |
| 2 | 六门更衣柜 | 个 | 2 |  | 1.外形尺寸：约900*350*1800mm； 2.柜门侧板及背板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板作；层板采用304#1.0mm厚不锈钢拉丝板制作，门胆采用304#0.6mm厚不锈钢制作； 3.补强撑1.0～1.2mm厚不锈钢制作。 |
| 3 | 四层货架 | 个 | 10 |  | 1.规格：约1500*500*1500mm； 2.存放架的立管选用Ф38mm*1.2mm不锈钢焊管； 3.存放架的存放台面选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板焊接； 4.存放架的加强筋选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板焊接； 5.脚采用38*38不锈钢方管配可调不锈钢子弹脚。 |
| 4 | 四层货架 | 个 | 1 |  | 1.规格：约1200*500*1500mm； 2.存放架的立管选用Ф38mm*1.2mm不锈钢焊管； 3.存放架的存放台面选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板焊接； 4.存放架的加强筋选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板焊接； 5.脚采用38*38不锈钢方管配可调不锈钢子弹脚。 |
| 5 | 米面架 | 张 | 3 |  | 1.规格：约1200*500*150mm； 2.面板选用采用SUS304#1.0mm厚不锈钢材质； 3.存放架的立管选用Ф38mm*1.2mm不锈钢焊管 4.脚采用38×38×1.2mm不锈钢拉丝方通连可调子弹脚； 5.横通采用38×25不锈钢拉丝方通制作；格条采用30×15不锈钢拉丝方通制作。 |
| 6 | 平板车 | 台 | 4 |  | 1.规格：约900*600*800mm； 2.车身采用SUS304#1.2mm厚不锈钢材质； 3.四轮均为万向车轮，其中两个带刹车； 4.拉手为￠32×1.2mm不锈钢管制作； 5.整体框架38×38×1.2mm方通加强。 |
| 7 | 电子秤 | 台 | 1 |  | 1.称量范围：300kg 2.不少于300KG钢头液晶加固折叠电子秤 3.电力不足时有低电显示； 4.采用LCD显示； 5.电子显示表头可调整适当的显示角度。 |
| 8 | 双层工作台 | 张 | 1 |  | 1.规格：约1200*600*950mm； 2.工作台的面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板； 3.工作台面板加10MM厚高密度板加硬加固，加固槽选用304#厚度1.2mm不锈钢板； 4.工作台的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢管； 5.工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm； 6.背板与台面折弯处做R10圆弧处理。 |
| 9 | 单星水池 | 个 | 1 |  | 1.规格：约600*600*950mm； 2.背高：150mm； 3.池盆选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板制作，尺寸450*450mm； 4.洗盆的支撑脚管选用Ф38mm*1.0mm不锈钢焊接，并配有Ф38mm可调脚，调教范围为30mm； 5.洗盆的落水口配备带过滤网的下水器； 6.配单温，不锈钢高抛龙头、金属软连接管。 |
| 10 | 大单星盆水池 | 个 | 5 |  | 1.规格：约1000*700*950mm； 2.背高：150mm ； 3.洗盆的池盆选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板制作， 4.洗盆的支撑脚管选用Ф38mm*1.0mm不锈钢焊管，并配有Ф38mm可调脚，调教范围为30mm； 5.洗盆的落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣。 6.配单温，不锈钢高背龙头、金属软连接管。 |
| 11 | 双层工作台 | 张 | 4 |  | 1.规格：约1800*800*800mm； 2.工作台的面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板； 3.工作台面板加10MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#厚度1.0mm不锈钢板，U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作； 4.工作台的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢管； 5.工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。 |
| 12 | 双层工作台 | 张 | 1 |  | 1.规格：约1000*700*800mm； 2.工作台的面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板； 3.工作台面板加10MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#厚度1.0mm不锈钢板，U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作； 4.工作台的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢管； 5.工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。 |
| 13 | 双星平台水池 | 个 | 1 |  | 1.规格：约1500*700*950mm； 2.工作台面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，背高：150mm ； 3.洗盆的池盆选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板制作，尺寸450*450mm； 4.洗盆的支撑脚管选用Ф38mm*1.0mm不锈钢焊管，并配有Ф38mm可调脚，调教范围为30mm； 5.洗盆的落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣。 6.配单温，不锈钢高背龙头、金属软连接管。 |
| 14 | 可拆式绞切两用机 | 台 | 1 |  | 1.功率电压：双1.1kw/220V，国标铜芯电缆； 2.切片产量：不少于200kg/h； 3.绞肉产量：不少于180kg/h； 4.尺寸：约420x590x710mm。 |
| 15 | 洗地龙头 | 个 | 1 |  | 1.阀门等主要配件采用铜材料； 2.低碳钢喷涂10M黑色液压管，伸缩式，弹簧回归； 3.1分钟冲水不少于4.5L，进水1/2L； 4.正常水压不少于6-8kg； 5.黄铜进水主体水枪，可360度活动旋转； 6.喷射功能与压力可调水枪ABS硬塑快速接头。 |
| 16 | 风冷四门雪柜 | 台 | 2 |  | - 1.尺寸约：1220*760*1950mm； - 2.制冷方式：风冷； - 3.功率约 680W，电压 220V； - 4.容量约：930L； 5.温度范围：冷藏-2～8℃，冷冻-6～-15℃； 6.自动回归门设计,有效避免冷量流失； 7.采用环保雪种； 8.科学风道循环设计，温度均衡，智能自动化霜自动排水； 9.浸塑层架数量（标配）； 10.内外箱材料：SUS304不锈钢； 11.整体约60mm厚的环保聚氨酯高密度发泡，超厚保温层，更加节能； 12.精准电子温控，清晰易读，温度控制精确。 |
| 17 | 四层货架 | 个 | 2 |  | 1.规格：1200*500*1500mm； 2.存放架的立管选用304Ф38mm*1.2mm不锈钢焊管； 3.存放架的存放台面选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板焊接； 4.存放架的加强筋选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板焊接； 5.脚采用38*38不锈钢方管配可调不锈钢子弹脚。 |
| 18 | 单头大锅炉 | 台 | 1 |  | 1.规格：约1100*1200*1150mm； 2.炉面采用SUS304#1.5mm厚不锈钢制作；折弯焊接处做打磨拉丝处理，保证光滑平整和和美观； 3.水围、炉围、侧板、背板、前板采用SUS304#1.2mm厚不锈钢制作,炉体骨架为L50×50角铁； 4.炉脚用ф51不锈钢管及24mm调节螺丝组成； 5.熄火保护控制阀、主火、长明火连体阀； 6.配摇摆水龙头； 7.炉具运行须符合《商用燃气燃烧器具》GB 35848-2024标准； 8.每个炉头装有摇摆龙头、配风机，风机功率：≥0.55KW； 9.炉膛内采用耐火砖砌结火位； 10.电子打火及熄火保护装置。 |
| 19 | 双炒双尾炒炉 | 台 | 1 |  | 1.规格：约2000*1200*1150mm； 2.炉面采用SUS304#1.5mm厚不锈钢制作；折弯焊接处做打磨拉丝处理； 3.水围、炉围、侧板、背板、前板采用SUS304#1.2mm厚不锈钢制作,炉体骨架为L50×50 角铁； 4.炉脚用ф51不锈钢管及24mm调节螺丝组成； 5.熄火保护控制阀、主火、长明火连体阀； 6.配摇摆水龙头； 7.炉具运行须符合《商用燃气燃烧器具》GB 35848-2024标准； 8.每个炉头装有摇摆龙头、配风机，风机功率：≥0.55KW； 9.炉膛内采用耐火砖砌结火位； 10.电子打火及熄火保护装置。 |
| 20 | 双头煲仔炉 | 台 | 1 |  | 1.规格：500*1200*1150mm 2.炉面采用SUS304#1.5mm厚不锈钢制作；折弯焊接处做打磨拉丝处理； 3.水围、炉围、侧板、背板、前板采用SUS304#1.2mm厚不锈钢制作； 4.炉脚用ф51不锈钢管及24mm调节螺丝组成； 5.脉冲电子打火及熄火保护装置； 6.配30*30铸铁梅花炉头。 |
| 21 | 炉拼台 | 张 | 2 |  | 1.规格：约400*1200*1150mm； 2.炉拼台柜面板选用304#1.5mm厚不锈钢腹膜磨砂板，背高350mm； 3.补强撑304#1.0～1.2mm厚不锈钢制作； 4.炉拼台柜的支撑脚管选用304#Ф38mm*1.2mm不锈钢焊管，并配有304#Ф38mm可调脚，调教范围为30mm，脚横通采用304#20*20*1.2mm不锈钢方通制作。 |
| 22 | 全自动电蒸饭柜 | 台 | 1 |  | 1.电源：50Hz，380V； 2.功率：2*12Kw； 3.控制方式：数码自动； 4.蒸饭量：60～80Kg/次； 5.外形尺寸：约1415/650/1470mm； 6.泄压阀：2个，銅质材料, 安全卸气阀； 7.进水方式：自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，防止干烧； 8.防护等级：IPXO； 9.整体发泡，使用无毒、无腐蚀的高强度绝热灌注聚氨酯发泡保温； 10.采用201#不锈钢板材制作，水箱底板特配304#材质。顶控数码触摸屏，带定时、控温、自动保温、预约、蒸煮模式转换记忆功能等。 11.加热管采用304耐腐蚀钢定制； 12.耐高温多气囊嵌入式硅胶； 13.渐进式门锁。 |
| 23 | 不粘底保温电蒸汽汤粥炉（双层） | 台 | 1 |  | 1.防水等级：IPXO； 2.额定电压：380V/3，额定频率：5OHZ； 3.输入功率：约18KW，额定电流：22A； 4.容量：约260L； 5.外型寸尺：约φ750*1180mm。 |
| 24 | 双通工作柜 | 个 | 2 |  | 1.规格：约1800*800*800mm； 2.柜身板选用304#1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，柜内层板、门板选用304#1.0mm不锈钢腹膜磨砂板； 3.层板设计操作更为方便； 4.柜的趟门选用悬挂式，两侧各两扇； 5.支撑脚管选用304#Ф51mm*1.2mm不锈钢焊管，折弯焊接处做打磨拉丝处理； 6.门吊轨式安装，补强撑304#1.0～1.2mm厚不锈钢制作。 |
| 25 | 风冷四门雪柜 | 台 | 1 |  | - 1.尺寸约：1220*760*1950mm； - 2.制冷方式：风冷； - 3.功率约680W，电压220V； - 4.容量约：930L； 5.温度范围：冷藏 -2～8°C冷冻-6～-15℃； 6.自动回归门设计，有效避免冷量流失； 7.采用环保雪种； 8.科学风道循环设计,温度均衡,智能自动化霜自动排水； 9.浸塑层架数量（标配）； 10.内外箱材料：SUS304不锈钢； 11.整体约60mm厚的环保聚氨酯高密度发泡，超厚保温层，更加节能； 12.电子温控，清晰易读，温度控制精确。 |
| 26 | 开水器带底座 | 台 | 1 |  | 1.304#不锈钢材料制造； 2.自动补水系统，配置排污清洁阀； 3.电压：380V； 4.功率：不少于9KW； 5.容量（L）：约50。 |
| 27 | 单星水池 | 个 | 1 |  | 1.规格：约600*600*950mm； 2.背高：150mm ； 3.池盆选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板制作，尺寸450*450mm； 4.洗盆的支撑脚管选用Ф38mm*1.0mm不锈钢焊管，并配有304#Ф38mm可调脚，调教范围为30mm； 5.洗盆的落水口配备带过滤网的下水器； 6.配单温，不锈钢高抛龙头、金属软连接管。 |
| 28 | 单星水池 | 个 | 1 |  | 1.规格：约600*600*950mm； 2.背高：150mm ； 3.池盆选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板制作，尺寸450*450mm； 4.洗盆的支撑脚管选用Ф38mm*1.0mm不锈钢焊管，并配有304#Ф38mm可调脚，调教范围为30mm； 5.洗盆的落水口配备带过滤网的下水器； 6.配单温，不锈钢高抛龙头、金属软连接管。 |
| 29 | 双动和面机 | 台 | 1 |  | 1.额定电压：220V； 2.额定频率：50HZ； 3.电机功率：约2.2kW； 4.料桶容积：约40L； 5.搅拌转速：不少于185(r/min)； 6.料桶转速：不少于15(r/min)； 7.最大和面量：不少于16kG。 |
| 30 | 搅拌机 | 台 | 1 |  | 1.料桶容积：约30L； 2.额定电压：220V； 3.电机功率：不少于1.5KW； 4.和面量：不少于10KG。 |
| 31 | 压面机 | 台 | 1 |  | 1.压面滚筒长度：约300mm； 2.压面滚筒转速：不少于125转/分； 3.可调厚度：1～18mm； 4.不锈钢机架； 5.功率：1.5KW/380V。 |
| 32 | 单门发酵箱 | 台 | 1 |  | 1.层数：16层； 2.功率：2618W/220V； 3.热风循环自动进水； 4.湿度、温度随心控制。 |
| 33 | 三层六盘电烘炉 | 台 | 1 |  | 1.功率：19.8KW/380V； 2.尺寸：约1220*860*1530mm； 3.温度范围：50～300℃； 4.国产电子原件； 5.炉内食品级镀铝板材； 6.双层钢化大玻璃视窗； 7.面火装有隔热网、数显定时报警装置； 8.采用微电脑数字控制系，带数字显示的智能控制面板，可控制烘焙温度、烘焙时间； 9.烤箱全部选用拉砂不锈钢板制作柜体，采用远红外线辐射管为发热元件。底火、面火控制温度可在室温～300℃范围内，根据需要任意设定，并能自动恒温。 |
| 34 | 四门柜 | 个 | 1 |  | 1.规格：约1200*500*1800mm； 2.柜门侧板及背板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板作； 3.层板采用304#1.0mm厚不锈钢拉丝板制作，门胆采用304#0.6mm厚不锈钢制作； 4.补强撑304#1.0～1.2mm厚不锈钢制作。 |
| 35 | 风冷四门雪柜 | 台 | 1 |  | - 1.尺寸约：1220*760*1950mm； - 2.制冷方式：风冷； - 3.功率约680W，电压220V； - 4.容量约：930L； 5.温度范围：冷藏 -2～8°C冷冻-6～-15℃； 6.自动回归门设计，有效避免冷量流失； 7.采用环保雪种； 8.科学风道循环设计，温度均衡，智能自动化霜自动排水； 9.浸塑层架数量（标配）； 10.内外箱材料：SUS304不锈钢； 11.整体约60mm厚的环保聚氨酯高密度发泡，超厚保温层，更加节能； 12.电子温控，清晰易读，温度控制精确。 |
| 36 | 不锈钢操作台 连大理石面 | 张 | 1 |  | 1.规格：约1800*800*800mm； 2.选用304#不锈钢板材制作； 3.工作台面板采用1.2mm不锈钢板制造，配可调高度子弹脚； 4.层板采用304#不少于1.0mm不锈钢磨砂贴塑板； 5.台面石英石饰面。 |
| 37 | 饼盘架车 | 台 | 1 |  | 1.规格：约600*470*1600mm； 2.采用304#不少于1.2mm不锈钢板制作； 3.配静音轮四个； 4.架子盘数：可放不少于15盘。 |
| 38 | 双星挂墙洗手池 | 个 | 1 |  | 1.规格：约750*400*180mm； 2.选用304#不锈钢板材制作； 3.星盆板采用304#不少于1.2mm不锈钢板； 4.配单温，不锈钢脚踏式高背龙头、金属软连接管。 |
| 39 | 留样柜 | 个 | 1 |  | - 1.温度范围：2℃～10℃； 2.规格：约630×730×1940mm。 |
| 40 | 保温分餐柜 | 个 | 3 |  | 1.规格：约1800*700*800mm； 2.功率：3KW/220V； 3.面板、柜身和门板采用1.2mm厚304#不锈钢拉丝板，门采用吊轨式安装，U型加强筋1.0～1.2mm厚不锈钢制作； 4.台脚用304#Φ38*1.0mm不锈钢管及可调子脚。 |
| 41 | 单通工作柜 | 个 | 1 |  | 1.规格：约1800*700*800mm； 2.柜身板选用304#1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，柜内层板、门板选用304#1.0mm不锈钢腹膜磨砂板； 3.层板设计成活动式； 4.柜的趟门选用悬挂式，两侧各两扇； 5.柜台的支撑脚管选用Ф51mm*1.2mm不锈钢焊管，折弯焊接处做打磨拉丝处理； 6.吊轨式安装，补强撑304#1.0～1.2mm厚不锈钢制作。 |
| 42 | 单通工作柜 | 个 | 1 |  | 1.规格：约1500*700*800mm； 2.柜身板选用304#不少于1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，柜内层板、门板选用304#1.0mm不锈钢腹膜磨砂板； 3.层板设计成活动式； 4.柜的趟门选用悬挂式，两侧各两扇； 5.柜台的支撑脚管选用Ф51mm*1.2mm不锈钢焊管，折弯焊接处做打磨拉丝处理； 6.吊轨式安装，补强撑304#1.0～1.2mm厚不锈钢制作。 |
| 43 | 紫外消毒灯 | 盏 | 3 |  | 1.功率：不少于30W； 2.适用面积：约30m²。 |
| 44 | 灭蝇灯 | 盏 | 3 |  | 1.功率：不少于30W； 2.适用面积：约30m²。 |
| 45 | 大电饭锅 | 个 | 1 |  | 1.电压：220V； 2.功率：约3.5KW； 3.容量：约35L。 |
| 46 | 单孔收残工作台 | 张 | 1 |  | 1.规格：约700*700*800； 2.工作台面板选用304#1.2mm厚不锈钢腹膜磨砂板，背高：150mm ； 3.工作台的支撑脚管选用304#Ф38*1.2mm厚不锈钢管； 4.工作台的支撑脚底部装配有304#Ф38mm不锈钢可调脚，调节范围为上下30mm； 5.背板与台面折弯处做R10圆弧处理。 |
| 47 | 大单星盆水池 | 个 | 3 |  | 1.尺寸：约1000*700*800； 2.池盆选用304#1.2mm厚不锈钢腹膜磨砂板制作，背高：150mm； 3.洗盆的支撑脚管选用304#Ф38mm*1.0mm不锈钢焊管，并配有304#Ф38mm可调脚，调教范围为30mm； 4.洗盆的落水口配备带过滤网的下水器； 5.配单温，不锈钢高抛龙头、金属软连接管； 6.台面与背板折弯处做R10弧度处理。 |
| 48 | 四层货架 | 个 | 1 |  | 1.规格：约1000*700*800mm； 2.存放架的立管选用304#Ф38mm*1.2mm厚不锈钢焊管； 3.存放架的存放台面选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板焊接； 4.存放架的加强筋选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板焊接； 5.脚采用304#38*38mm不锈钢方管配可调不锈钢子弹脚。 |
| 49 | 双层工作台 | 张 | 1 |  | 1.规格：约1500*800*950mm； 2.工作台的面板选用304#1.2mm厚不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#1.2mm厚不锈钢腹膜磨砂板； 3.工作台面板及底板都须15MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#1.2mm厚不锈钢板，U加强筋采用304#1.0mm厚不锈钢制作； 4.工作台的支撑脚管选用304#Ф38*1.2mm厚不锈钢管； 5.工作台的支撑脚底部装配有304#Ф38mm不锈钢可调脚，调节范围为上下30mm； 6.背板与台面折弯处做R10圆弧处理。 |
| 50 | 四层货架 | 个 | 1 |  | 1.规格：约1500*500*1500mm； 2.存放架的立管选用304Ф38mm*1.2mm不锈钢焊管； 3.存放架的存放台面选用304#1.2mm厚不锈钢腹膜磨砂板焊接； 4.存放架的加强筋选用304#1.2mm厚不锈钢腹膜磨砂板焊接； 5.脚采用304#38*38mm不锈钢方管配可调不锈钢子弹脚。 |
| 51 | 双层工作台 | 张 | 1 |  | 1.规格：约1500*800*950mm； 2.工作台的面板选用304#1.2mm厚不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#1.0mm厚不锈钢腹膜磨砂板； 3.工作台面板及底板都须15MM厚木板加硬，加固槽选用304#1.2mm厚不锈钢板，U加强筋采用304#1.0mm厚不锈钢制作； 4.工作台的支撑脚管选用304#Ф38*1.2mm不锈钢管； 5.工作台的支撑脚底部装配有304#Ф38mm不锈钢可调脚，调节范围为上下30mm； 6.背板与台面折弯处做R10圆弧处理。 |
| 52 | 热风循环消毒柜 | 个 | 2 |  | 1.规格：约1170*520*1900mm； 2.功率：不少于2120W； 3.容积：约680L； 4.内外304#无磁板材，无磁层架； 5.整机采用整体发泡，门封条密闭工艺； 6.热风循环系统； 7.可调温控器,温度随意调节，带有可调定时器功能/智能体感数码显示屏幕控制系统，带有保温功能； 8.全不锈钢重力脚配置。 |
| 53 | 油烟净化一体式烟罩 | 米 | 8.6 |  | 1.尺寸：长*深1200*高1000mm； 2.排风量：≥25000m³/h； 3.不锈钢材质外壳，油烟净化率达到国家标准； 4.外壳采用采1.3mm不锈钢材质，加厚承重脚，满足IPX6防护； 5.采用1.3mm航空铝材质电极，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化设计，避免出风口带静电； 6.采用耐温度、湿度变化、防振动、冲击智能化电源，防腐控制电源板，运行稳定，自动调节防打火； 7.智能化保护系统，耐高温，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能； 8.废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长； 9.采用多功能智能LED显示屏，运行电压显示、运行电流显示、运行状态显示、故障显示、运行温度显示。 |
| 54 | 炉背封墙板 | 米 | 8.6 |  | 采用304#1.2mm厚不锈钢磨沙贴塑板。 |
| 55 | 弯头 | 个 | 4 |  | 1.采用304#1.2mm厚不锈钢磨沙贴塑板； 2.规格：300*300mm。 |
| 56 | 变头 | 个 | 4 |  | 1.采用304#1.2mm厚不锈钢磨沙贴塑板； 2.规格：400*300mm。 |
| 57 | 止回阀 | 个 | 4 |  | 1.采用304#1.2mm厚不锈钢磨沙贴塑板； 2.规格：300*300mm。 |
| 58 | 烟罩连接烟管 | 米 | 10 |  | 1.采用304#1.2mm厚不锈钢磨沙贴塑板； 2.规格：300*300mm。 |
| 59 | 排风主管道 | 米 | 11 |  | 1.采用304#1.2mm厚不锈钢磨沙贴塑板； 2.规格600*500mmmm。 |
| 60 | 安装配件费 | 项 | 1 |  | 法兰、吊杆、角铁、螺栓、消音棉等。 |
| 61 | 水冷式送鲜风机 | 台 | 1 |  | 1.外形尺寸：约1250*685*770mm； 2.出风口联接尺寸：334*287mm二个或924*287mm一个； 3.进风口联接尺寸：1250*645mm； 4.风量：不少于10000㎥/h(单速)； 5.风压：不少于320Pa； 6.功率：2.2KW/380V； 7.送风距离：≤45米； 8.噪音：≤65dB(A)； 9.耗水量：≤15（L/h)。 |
| 62 | 送鲜风管 | 米 | 30 |  | 1.采用304#1.2mm厚不锈钢制作； 2.规格：600*400mm。 |
| 63 | 弯头 | 个 | 3 |  | 1.采用304#1.2mm厚不锈钢制作； 2.规格：600*400mm。 |
| 64 | 变头 | 个 | 3 |  | 1.采用304#1.2mm厚不锈钢制作； 2.规格：600*400mm。 |
| 65 | 三通 | 个 | 1 |  | 1.采用304#1.2mm厚不锈钢制作； 2.规格：600*400mm。 |
| 66 | 不锈钢可调式鲜风咀 | 个 | 25 |  | 1.尺寸：205mm、开孔尺寸φ170mm； 2.304#不锈钢板材制作。 |
| 67 | 环保风机机架 | 个 | 1 |  | 尺寸与送风机配套、角钢制作。 |
| 68 | 变频调速器 | 个 | 1 |  | 瞬间电机保护、简易PLC运行、多种频率源给定、多段运行、自动节能控制、自动稳压、多种控制模式、宽电压设计。 |
| 69 | 五金配件 | 批 | 1 |  | 吊杆、护套、膨胀钉、消音棉等五金配件。 |
| 70 | 烹调区消防喷头移位 | 项 | 1 |  | 用原有喷头，增改管道及安装人工。 |
| 71 | 灭火系统增加供水阀 | 项 | 1 |  | 新增DNH15供水角阀接灭火系统及安装人工装费。 |
| 72 | 新风系统增加供水阀 | 项 | 1 |  | 1.外墙风机安装墙面开孔； 2.外墙新风机接水DN15角阀及安装人工费； 3.水冷机布线。 |
| 73 | 烟罩灭火装置 （双瓶组） | 组 | 1 |  | 1.箱体尺寸：710x230x600mm ；适用范围：排烟罩长度≤6-8米灶眼数量<9个；灭火药剂充装量：12.5KG*2； 驱动瓶充装压力：12MPa ；喷射延迟时间：≤3秒；感温器动作温度：183℃冷却水喷射切换时间：≤3秒；连接喷嘴的管路全部使用304不锈钢管，应使用卡压方式连接，可长久使用，无需更换，灭火装置为纯机械式，不需要用电，具备自动和手动两种操作模式，需与自来水管路相连，系统启动，灭火剂喷洒后自动喷水降温防止复燃； 2.其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、机械水流控制阀.液体药剂贮存罐以及连接铜管、单向阀、减压阀等构成；系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、三通、滑轮弯头等组成，高压连接管使用SUS316不锈钢管； 3.灭火装置箱体内配有水流控制阀，启动方式和水流控制阀启动方式均为纯机械式启动； 4.所有管路安装都必须用专用支架固定，连接喷嘴的安装管路及防尘帽全部使用SUS304不绣钢管，可长久使用。烟罩内所有管道连接处，锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品，避免受高温长时间使用后腐化或松动； 5.灭火剂采用F类火灾水系灭火药剂，有效期≥6-10年，灭火剂充装量≥12.5Kg*2，驱动气体充装压力不低于12MPa。联动性能喷嘴的喷射时间应≥23s，喷射延迟时间≤1.35s。启动方式手动操作力≤39.2N，手动操作位移应≦18.1MM。 |
| 74 | 靠墙厨柜 | 米 | 20 |  | 1.规格：约L*600*800mm； 2.柜身采用304#不锈钢覆膜板，面板1.2mm，侧板背板不少于采用1.0mm，双层门面板不少于1.2mm内衬板不少于1.0mm； 3.台面采用人造大理石，厚度不少于15mm，石材硬度不少于6，吸水率≤0.03%，抗弯曲性能＞45Mpa。 |
| 75 | 不锈钢单通柜 连大理石面 | 个 | 14 |  | 1.规格：1500*600*800mm； 2.柜身采用304#不锈钢覆膜板，面板1.2mm，侧板背板不少于采用1.0mm，双层门面板不少于1.2mm内衬板不少于1.0mm； 3.台面采用人造大理石，厚度不少于15mm，石材硬度不少于6，吸水率≤0.03%，抗弯曲性能＞45Mpa。 |
| 76 | 电烤箱 | 个 | 16 |  | 1.产品容量：约30L； 2.产品功率：不少于1500W； 3.产品尺寸：510*427*308mm； 4.操控方式：机械按钮； 5.加热方式：3D热风对流； 6.温控方式：上下独立温控。 |
| 77 | 电磁炉 | 台 | 10 |  | 1.功能：炒菜、蒸煮、煮粥、煎炸； 2.颜色分类：黑色； 3.档位：不少于8档电磁加热； 4.功率：不少于2200W/220V； 5.保修期:不少于12个月。 |
| 78 | 微波炉 | 台 | 10 |  | 1.额定电压：800w/220V-50HZ； 2.容量约23L； 3.外形尺寸：约290mm*495mm*400mm(高宽深)； 4.内腔尺寸：约200mm*340mm*320mm(高宽深)。 |
| 79 | 电饭锅 | 个 | 5 |  | 1.功率：约1950W； 2.容量：不少于13升； 3.份量：30人； 4.米量：9斤； 5.内胆尺寸：Φ440*156mm。 |
| 80 | 电饭锅 | 个 | 3 |  | 1.功率：约2650W； 2.容量：不少于19升； 3.份量：40人； 4.米量：12斤； 5.内胆尺寸：Φ453*178mm。 |
| 81 | 电压力锅 | 个 | 2 |  | 1.容量：约6L； 2.额定功率：900W； 3.控压方式：压力开关。 |
| 82 | 空气炸锅 | 个 | 2 |  | 1.容量：约2L； 2.功率：约1200W/220V； 3.外形尺寸：约275*203*289mm； 4.内胆材质：铸铁； 5.锅面直径：约18cm； 6.档位：五档位调节。 |
| 83 | 电动打蛋器 | 个 | 20 |  | 1.功率：≤300W； 2.六档调速，推动式切换档位； 3.双棒设计，加宽搅拌棒； 4.多方位散热系统实力保护电机。 |
| 84 | 厨师机 | 台 | 6 |  | - 1.尺寸：约410*250*450mm； 2.功率：0.35KW/220V； 3.容量：约7L； 4.无极调速，设有过载保护装置。 |
| 85 | 破壁机 | 台 | 7 |  | - 1.功率/电压：2500W/220V； 2.容量：约3L； 3.控制方式：机械控制，无极变速。 |
| 86 | 三门展示柜 | 个 | 2 |  | 1.制冷方式：直冷； 2.规格：1810×730×1940mm； 3.功率：550W/220V； 4.温度范围：冷藏2℃～10℃； 5.容量：约1289L； 6.内置蒸发器管，采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，柜体采用优质加厚不锈钢正材制作。 |
| 87 | 橡胶抹刀 | 把 | 20 |  | 规格：约240mm，采用食品级PP材料制作。 |
| 88 | 橡胶抹刀 | 把 | 20 |  | 规格：约345mm，采用食品级PP材料制作。 |
| 89 | 橡胶抹刀 | 把 | 20 |  | 规格：约420mm，采用食品级PP材料制作。 |
| 90 | 量杯 | 个 | 20 |  | 规格：约2000ml，采用食品级PP材料制作。 |
| 91 | 量杯 | 个 | 20 |  | 规格：约1000ml，采用食品级PP材料制作。 |
| 92 | 量杯 | 个 | 20 |  | 规格：约1000ml，采用食品级PP材料制作。 |
| 93 | 各式蛋糕、面包模具 | 套 | 10 |  | 20件套，铝合金。 |
| 94 | 饼干造型器3D立体小动物烘焙工具 | 套 | 10 |  | 1.材质：PLA塑料； - 2.3D立体卡通切模； 3.颜色：白。 |
| 95 | 圆形蛋糕模具 | 个 | 20 |  | 1.规格：活底/6寸； 2.材质：铝合金。 |
| 96 | 圆形蛋糕模具 | 个 | 20 |  | 1.规格：活底/8寸； 2.材质：铝合金。 |
| 97 | 圆形蛋糕模具 | 个 | 20 |  | 1.规格：活底/10寸； 2.材质：铝合金。 |
| 98 | 圆形蛋糕模具 | 个 | 20 |  | 1.规格：活底/12寸； 2.材质：铝合金。 |
| 99 | 心形蛋糕模具 | 个 | 20 |  | 1.规格：活底/8寸； 2.材质：铝合金。 |
| 100 | 心形蛋糕模具 | 个 | 20 |  | 1.规格：活底/10寸； 2.材质：铝合金。 |
| 101 | 不锈钢抹刀 | 把 | 20 |  | 1.规格：刃长29.6CM，刃宽4CM； 2.材质：不锈钢。 |
| 102 | 蛋糕锯齿刀 | 把 | 20 |  | 1.规格：刃长37CM，刃宽2.8CM； 2.材质：不锈钢。 |
| 103 | 面包刀 | 把 | 20 |  | 1.规格：12寸； 2.材质：不锈钢。 |
| 104 | 波纹刀 | 把 | 10 |  | 1.规格约：约182*118mm； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 105 | 拉网刀 | 把 | 20 |  | 1.规格：约135*190mm； 2.材质：木柄+304#不锈钢刀身。 |
| 106 | 针轮刀 | 把 | 20 |  | 1.规格：约135*190mm； 2.材质：木柄+304#不锈钢刀身。 |
| 107 | 艺术刮刀 | 把 | 20 |  | 材质：304#不锈钢。 |
| 108 | 面包整形刀 | 把 | 20 |  | - 1.规格：约总长130mm、刃长35mm； 2.材质：刀刃为碳钢材质，塑料手柄。 |
| 109 | 果挖 | 把 | 20 |  | - 1.规格：约总长180mm，大球直径30mm小球直径25mm； 2.材质：304#不锈钢+塑料手柄。 |
| 110 | 锥形过滤器 | 把 | 20 |  | 1.规格：180mm； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 111 | 不锈钢面粉筛 | 个 | 20 |  | 1.规格：100mm； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 112 | 厨房计时器 | 个 | 5 |  | 规格：8cm*7.8cm。 |
| 113 | 不粘烘垫 | 张 | 20 |  | 1.规格：49.5*39.5； 2.材质：硅胶。 |
| 114 | 厨师食品温度计 | 个 | 2 |  | 1.规格：21cm*8.5； 2.材质：塑料。 |
| 115 | 不粘烤盘 | 个 | 20 |  | 1.材质：铝合金材质，导热效果好，均匀； 2.尺寸：约深5cm*宽22cm*长30cm。 |
| 116 | 6连不粘蛋糕模 | 个 | 20 |  | 1.尺寸：约长30cm*宽19cm*高5cm； 2.材质：镀铝板材，具有优异的导热性能。 |
| 117 | 烘培网架 | 个 | 20 |  | 1.材质：201#不锈钢材质： 2.尺寸：约600*400mm。 |
| 118 | 电子烘焙称 | 台 | 10 |  | 称量范围：1g-3Kg。 |
| 119 | 法式慕斯硅胶模 | 个 | 10 |  | 1.连旋风模； 2.尺寸：约29.8*17.8*7.5cm。 |
| 120 | 法式慕斯硅胶模 | 个 | 10 |  | 1.连旋风模； 2.尺寸：约29.8*17.8*7.5cm。 |
| 121 | 法式慕斯硅胶模 | 个 | 10 |  | 1.连小枕头模； 2.尺寸：约45*20*3cm。 |
| 122 | 翻糖硅胶垫 | 张 | 30 |  | 1.规格：约50*40cm； 2.材质：食品级硅胶。 |
| 123 | 翻糖糖皮擀面棍 | 根 | 20 |  | - 1.规格：约25.5cm； 2.材质：荔枝木。 |
| 124 | 挤花袋 | 个 | 10 |  | 1.规格：40cm*35cm*24cm； 2.材质：布质。 |
| 125 | 不锈钢裱花嘴 | 套 | 20 |  | 1.规格：24头； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 126 | 面粉刷 | 个 | 20 |  | 规格：10cm，材质：木质。 |
| 127 | 不锈钢切模 | 套 | 10 |  | 1.规格：12头； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 128 | 蛋糕转盘 | 个 | 10 |  | 1.尺寸：φ300mm； 2.材质：铝合金。 |
| 129 | 不锈钢慕斯圈 | 个 | 10 |  | 1.规格：约205*50cm； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 130 | 不锈钢慕斯圈 | 个 | 10 |  | 1.规格：约258*50cm； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 131 | 不锈钢慕斯圈 | 个 | 10 |  | 1.规格：约203*50cm； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 132 | 不锈钢慕斯圈 | 个 | 10 |  | 1.规格：约258*50cm； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 133 | 塑料刮板 | 个 | 50 |  | 1.材质：PP环保塑料； 2.尺寸：约长133*宽95m。 |
| 134 | 半圆塑料刮刀 | 个 | 50 |  | 1.材质：PP环保塑料； 2.尺寸：约长133*宽95mm。 |
| 135 | 三角塑料刮刀 | 个 | 50 |  | 1.材质：PP环保塑料； 2.尺寸：约长133*宽95mm。 |
| 136 | 塑面工具 | 套 | 10 |  | 1.材质：木质、不锈钢材料； 2.尺寸：长约140mm 3.件数：10件/套。 |
| 137 | 土司盒 | 个 | 20 |  | 1.450g土司盒； 2.尺寸：约197*106*110mm。 |
| 138 | 土司盒 | 个 | 20 |  | 1.900g土司盒； 2.尺寸：约327*106*122mm。 |
| 139 | 土司盒 | 个 | 20 |  | 1.1000g土司盒； 2.尺寸：约327*121*121mm。 |
| 140 | 土司盒 | 个 | 10 |  | 1.1200g土司盒； 2.尺寸：约370*120*125mm。 |
| 141 | 高温手套 | 副 | 50 |  | 棉格高温手套，中号。 |
| 142 | 圆齿切模组 | 个 | 5 |  | 1.件数：12套组； 2.材质：采用奥氏体不锈钢。 |
| 143 | 圆形切模组 | 个 | 5 |  | 1.件数：12套组 2.材质：采用奥氏体不锈钢。 |
| 144 | 凤梨酥模具 | 个 | 10 |  | 1.尺寸：363*81*28mm； 2.材质：采用铝合金板。 |
| 145 | 羊毛刷 | 把 | 20 |  | 1.尺寸：约50*230mm； 2.材质：刷头采用羊毛制。 |
| 146 | 披萨盘 | 个 | 20 |  | 1.材质：铝合金； 2.深盘尺寸：约25.5*3cm。 |
| 147 | 披萨盘 | 个 | 20 |  | 1.材质：铝合金； 2.深盘尺寸：约 20*3cm。 |
| 148 | 披萨轮刀 | 把 | 2 |  | 材质：304#不锈钢。 |
| 149 | 硅油纸 | 件 | 2 |  | 1.材质：不粘硅油纸； 2.尺寸：约600*400m。 |
| 150 | 304#不锈钢物斗 | 个 | 30 |  | 材质：304#不锈钢，φ220mm。 |
| 151 | 304#不锈钢物斗 | 个 | 30 |  | 材质：304#不锈钢，φ240mm。 |
| 152 | 304#不锈钢物斗 | 个 | 30 |  | 材质：304#不锈钢，φ260mm。 |
| 153 | 304#不锈钢物斗 | 个 | 30 |  | 材质：304#不锈钢，φ280mm。 |
| 154 | 304#不锈钢物斗 | 个 | 30 |  | 材质：304#不锈钢，φ300mm。 |
| 155 | 304#不锈钢物斗 | 个 | 30 |  | 材质：304#不锈钢，φ320mm。 |
| 156 | 强力剪刀 | 把 | 20 |  | 材质：304#不锈钢。 |
| 157 | 蛋黄分离器 | 把 | 30 |  | 材质：304#不锈钢。 |
| 158 | 不锈钢餐盘 | 个 | 550 |  | 材质：316#不锈钢。 |
| 159 | 不锈钢勺子 | 个 | 550 |  | 材质：316#不锈钢。 |
| 160 | 不锈钢汤碗 | 个 | 550 |  | 1.材质：316#不锈钢，双层； 2.规格：φ120mm。 |
| 161 | 筷子 | 双 | 1500 |  | 1.规格：270mm； 2.材质：高分子纤维材料。 |
| 162 | 不锈钢餐车 | 台 | 4 |  | 1.材质：304#不锈钢； 2.尺寸：约900*500*950mm。 |
| 163 | 塑料收餐盘 | 个 | 20 |  | 1.尺寸：约530*385*145mm； 2.材质：PP塑料。 |
| 164 | 收餐台 | 个 | 2 |  | 1.尺寸：约1500*800*800+150mm； 2.选用304#1.2mm厚不锈钢腹膜磨砂板，柜内层板、门板选用；201#1.2mm厚不锈钢腹膜磨砂板，背高：150mm； 3.柜台的支撑脚管选用304#Ф51mm*1.2mm厚不锈钢焊管，折弯焊接处做打磨拉丝处理； 4.补强撑201#1.0～1.2mm厚不锈钢制作。 |
| 165 | 双层工作台 | 张 | 2 |  | 1.工作台的面板选用304#1.2mm厚不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#1.0mm厚不锈钢腹膜磨砂板； 2.工作台面板及底板都须15MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#1.2mm厚不锈钢板，U加强筋采用304#1.0mm厚不锈钢制作； 3.支撑脚管选用304#Ф38*1.2mm厚不锈钢管； 4.支撑脚底部装配有304#Ф38mm不锈钢可调脚，调节范围为上下30mm； 5.背板与台面折弯处做R10圆弧处理。 |
| 166 | 塑料潲水桶 | 个 | 8 |  | 1.材质：优质PP塑料； 2.尺寸：与收餐台配套。 |
| 167 | 筷子消毒机 | 台 | 4 |  | 1.规格：约305*255*245mm； 2.额定电压：220V； 3.额定容量：200双筷子； 4.消毒时间：20分钟。 |
| 168 | 饭堂刷卡机 | 台 | 3 |  | 实现刷卡消费，数据报表安全可靠，液晶全中文显示，多种消费方式，语音播报，16种人员类别消费折扣，可按月自动补贴，中文菜单设置，通讯接口：无线433，485或TCP，停电可支持2-4小时使用，感应卡感应距离：50-80mm（Mifare1），读卡影响：0.3秒，支持卡片存贮：30万张，黑名单数30万个记录，卡限额0-99万元，支持多种卡型：M1、CPU、HID(可选)，软件可拓展：内含消费水控门禁一卡通设备软件，软件包含引导中文教学说明。 |
| 169 | 发卡机 | 台 | 1 |  | 1.规格：111(L)x81(W)x26.6(H)mm； 2.电压：DC 5V； 3.电流：最大工作电流 < 100 mA； 4.工作频率：13.56M 支持标准：ISO 14443 Type A/B； 5.读卡响应时间<100 ms 数据输出格式：USB 6.操作距离：读卡距离10-80mm。 |
| 170 | 饭卡 | 张 | 600 |  | 1.配置：容量为8K位EEPROM； 2.分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节,以块为存取单位每个扇区有独立的一组密码及访问控制每张卡有唯一序列号，为32位具有防冲突机制，支持多卡操无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路，数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次。 |
| 171 | 长方形液压餐炉 | 套 | 10 |  | 1.尺寸：约580*450*230mm； 2.容量：约9L； 3.功率：400W/220V； 4.材质：304#不锈钢； 5.采用耐高温钢化玻璃，液压铰链转轴，插电保温，温度自由触屏调节数字显温，包边框架脚和炉身做分离设计，设有防滑脚垫。 |
| 172 | 葡萄酒杯 | 个 | 60 |  | 1.材质：水晶玻璃； 2容量：450ml。 |
| 173 | 白酒杯 | 个 | 200 |  | 1.材质：白料玻璃； 2.容量：15ml。 |
| 174 | 饮料杯 | 个 | 80 |  | 1.材质：白料玻璃； 2.容量：230ml。 |
| 175 | 白酒分酒器 | 个 | 50 |  | 1.材质：白料玻璃； 2容量：100ml。 |
| 176 | 葡萄酒分酒器 | 个 | 60 |  | 1.材质：水晶玻璃； 2.容量：300ml。 |
| 177 | 葡萄酒醒酒器 | 个 | 10 |  | 1.材质：水晶玻璃； 2.容量：1500ml。 |
| 178 | 高档筷子 | 双 | 100 |  | 1.材质：高分子材料； 2.长度：270mm。 |
| 179 | 骨碟 | 个 | 100 |  | 1.7.5"浅式盘； 2.材质：骨质瓷。 |
| 180 | 汤碗 | 个 | 100 |  | 1.4.5"英式碗； 2.材质：骨质瓷。 |
| 181 | 饭碗 | 个 | 100 |  | 1.4.5"东洋碗； 2.材质：骨质瓷。 |
| 182 | 汤匙 | 个 | 100 |  | 1.海棠勺； 2.材质：骨质瓷。 |
| 183 | 味碟 | 个 | 100 |  | 材质：骨质瓷。 |
| 184 | 筷子架 | 个 | 100 |  | 材质：骨质瓷。 |
| 185 | 茶杯 | 个 | 100 |  | 材质：骨质瓷。 |
| 186 | 烟缸 | 个 | 45 |  | 材质：骨质瓷。 |
| 187 | 茶壶 | 个 | 10 |  | 材质：骨质瓷。 |
| 188 | 菜碟 | 套 | 3 |  | 1.件数：20件套； 2.材质：镁质瓷。 |
| 189 | 餐垫 | 张 | 80 |  | 尺寸：约450*300mm。 |
| 190 | 包厢多功能热风消毒柜 | 个 | 1 |  | 1.电压：220V/50Hz； 2.容量：约800L； 3.功率：不少于1330w； 4.产品尺寸：约1160*500*1780mm； 5.304#不锈钢箱体（含磁)，无磁层架，中温紫外线＋臭氧立体消毒； 6.热风循环系统，带独立风道设计，温度调节、时间调节功能； 7.可放密胺瓷、毛巾、衣服、陶瓷、不锈钢制品、塑料制品等。 |
| 191 | 塑料菜篮 | 只 | 50 |  | 1.材质：优质PE塑料； 2.尺寸：650*460*350mm。 |
| 192 | 塑料菜篮 | 只 | 50 |  | 1.材质：优质PE塑料； 2.尺寸：550*400*200mm。 |
| 193 | 塑料菜篮 | 只 | 100 |  | 1.材质：优质PE塑料； 2.尺寸：445*350*130mm。 |
| 194 | 标示保鲜盒 | 个 | 100 |  | 尺寸：约380*267*110mm。 |
| 195 | 标示保鲜盒 | 个 | 100 |  | 尺寸：约380*267*140mm。 |
| 196 | 标示保鲜盒 | 个 | 100 |  | 尺寸：约380*267*190mm。 |
| 197 | 削皮刀 | 把 | 10 |  | 1.规格：约宽60*总长132mm； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 198 | 剪刀 | 把 | 2 |  | 1.规格：约刃长95mm*宽85mm*总长185mm； 2.材质：304#不锈钢，手柄材质：ABS工程塑料。 |
| 199 | 磨刀石 | 块 | 10 |  | 1.规格：约200*50*25mm； 2.目数：粗面120目，细面320目； 3.材质：碳化硅。 |
| 200 | 电子台秤 | 台 | 2 |  | 1.称重：0.01-30kg； 2.可充电，插电使用； 3.LED双屏显示，防水面板； 4.防抖、去皮、累计、计数； 5.不锈钢称盘。 |
| 201 | 竹刷 | 把 | 30 |  | 1.粗竹锅刷（斜口）； 2.长度：31CM。 |
| 202 | 反边炒锅 | 个 | 2 |  | 尺寸：90CM。 |
| 203 | 炒锅 | 个 | 8 |  | 1.材质：熟铁； 2.直径：50； 3.厚度1.8CM。 |
| 204 | 不粘锅 | 个 | 5 |  | 尺寸：32CM。 |
| 205 | 锅架 | 个 | 2 |  | 尺寸：32CM。 |
| 206 | 锻打桑刀 | 把 | 20 |  | - 1.尺寸：刃长：206mm；刀柄长：105mm； 2.刀身材质：40Cr13； 3.刀胚一体成形，钢材硬度为55-57HRC。 |
| 207 | 光身厨刀 | 把 | 10 |  | - 1.尺寸约：刃长：198mm，刀柄长107mm； - 2.刀身材质：40Cr13； 3.刀胚一体成形，钢材硬度为55-57HRC。 |
| 208 | 骨头刀 | 把 | 5 |  | - 1.尺寸约：刃长：203mm，刀柄长：150mm； 2.刀身材质：40Cr13； 3.刀胚一体成形，钢材硬度为55-57HRC。 |
| 209 | 圆形松木菜板 | 块 | 10 |  | 尺寸：约φ450*150mm。 |
| 210 | 宪木菜板 | 块 | 10 |  | 尺寸：约φ44～46cm。 |
| 211 | 砧板围 | 块 | 5 |  | 中号 |
| 212 | 腰斗 | 个 | 2 |  | 中号 |
| 213 | 木柄大锅铲 | 把 | 5 |  | 木柄，φ190*长1000mm。 |
| 214 | 不锈钢炒铲 | 把 | 10 |  | 2#钢羊不锈钢炒铲。 |
| 215 | 不锈钢炒勺 | 把 | 10 |  | 2#钢羊不锈钢炒勺。 |
| 216 | 味盅 | 个 | 20 |  | 1.材质：304#不锈钢； 2.尺寸：φ14cm。 |
| 217 | 味盅 | 个 | 20 |  | 1.材质：304#不锈钢； 2.尺寸：φ16cm。 |
| 218 | 味盅 | 个 | 20 |  | 1.材质：304#不锈钢； 2.尺寸：φ18cm。 |
| 219 | 味盅 | 个 | 20 |  | 1.材质：304#不锈钢； 2.尺寸：φ20cm。 |
| 220 | 调味盒 | 个 | 2 |  | 1.尺寸：约450*300*66mm； 2.格数：8格； 3.材质：304#不锈钢材质，独立内格。 |
| 221 | 调味勺 | 把 | 30 |  | 1.尺寸：约长度200mm； 2.材质：304#不锈钢材质。 |
| 222 | 10"不锈钢油盆 | 个 | 10 |  | - 1.尺寸：约直径295*高150mm； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 223 | 10"宽边密格 | 把 | 10 |  | 1.尺寸：约直径260*总长500mm； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 224 | 木柄漏勺 | 把 | 2 |  | - 1.尺寸：约直径320*总长500mm； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 225 | 不锈钢蒸包托 | 个 | 10 |  | 1.材质：304#不锈钢； 2.尺寸：约600*400*48mm。 |
| 226 | 不锈钢托盘 | 个 | 25 |  | 1.材质：304#不锈钢； 2.尺寸：约600*400*48mm。 |
| 227 | 不锈钢份数盆 | 个 | 40 |  | 1.材质：304#不锈钢； 2.尺寸：约530*325*100mm。 |
| 228 | 不锈钢食品夹 | 把 | 40 |  | 1.尺寸：约长度230mm； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 229 | 复合底汤桶 | 个 | 10 |  | 1.材质：304#不锈钢； 2.尺寸：φ450mm。 |
| 230 | 复合底汤桶 | 个 | 10 |  | 1.材质：304#不锈钢； 2.尺寸：φ400mm。 |
| 231 | 复合底汤桶 | 个 | 10 |  | 1.材质：304#不锈钢； 2.尺寸：φ350mm。 |
| 232 | 不锈钢面盆 | 个 | 20 |  | 1.材质：304#不锈钢，1.2厚； 2.尺寸：φ60cm。 |
| 233 | 不锈钢面盆 | 个 | 30 |  | 1.材质：304#不锈钢，1.2厚； 2.尺寸：φ45cm。 |
| 234 | 不锈钢面盆 | 个 | 20 |  | 1.材质：304#不锈钢，1.2厚； 2.尺寸：φ40cm。 |
| 235 | 不锈钢面盆 | 个 | 30 |  | 1.材质：304#不锈钢，1.2厚； 2.尺寸：φ38cm。 |
| 236 | 不锈钢面盆 | 个 | 30 |  | 1.材质：304#不锈钢，1.2厚； 2.尺寸：φ36cm。 |
| 237 | 防爆压力锅 | 个 | 2 |  | 1.尺寸：约直径540*总高400mm； 2.材质：三层铝合金加厚锅体，可拆卸泄压阀，双限压阀。 |
| 238 | 留样盒 | 个 | 500 |  | 1.材质：PE塑料； 2.容量：400ml； 3.带标示卡。 |
| 239 | 土司盒 | 个 | 5 |  | 1.容量：450g土司盒； 2.尺寸：约197*106*110mm。 |
| 240 | 量杯 | 个 | 5 |  | 容量：2000ml。 |
| 241 | 量杯 | 个 | 5 |  | 容量：1000ml。 |
| 242 | 量杯 | 个 | 5 |  | 容量：5000ml。 |
| 243 | 蛋糕刀 | 把 | 2 |  | 1.刃长：约29.5cm； 2.手柄长：约13cm； 3.总长度：约42.8cm； 4.重量：约165克； 5.厚度：约1.5mm。 |
| 244 | 面点电子称 | 台 | 2 |  | - 1.称重范围约：0.1g-3kg； 2.显示方式：液晶数字显示。 |
| 245 | 擀面棍 | 根 | 15 |  | - 1.尺寸：长度250mm； - 2.材质：荔枝木材质。 |
| 246 | 通锤 | 个 | 2 |  | - 1.尺寸：约φ85*总长480mm； - 2.荔枝木材质。 |
| 247 | 馅挑 | 根 | 10 |  | - 1.尺寸：约宽20*长150mm； 2.材质：荔枝木材质。 |
| 248 | 面粉刮刀 | 把 | 10 |  | - 1.尺寸：约长133*宽95mm - 2.材质：PP环保塑料，梯形设计。 |
| 249 | 硅胶垫 | 张 | 20 |  | - 1.尺寸：约600*400mm； 2.材质：食品级硅胶。 |
| 250 | 硅油纸 | 盒 | 2 |  | 1.尺寸：约600*400mm； 2.材质：不粘硅油纸，原木浆-植物硅油。 |
| 251 | 一次性蛋挞盏 | 件 | 1 |  | 1.材质：锡纸； 2.尺寸：约口径65*底径47*高18mm。 |
| 252 | 防油纸杯 | 件 | 1 |  | 1.材质：不粘硅油纸； 2.尺寸：φ80mm。 |
| 253 | 面点花边剪 | 把 | 5 |  | 材质：304#不锈钢。 |
| 254 | 高温手套 | 副 | 5 |  | 1.尺寸：约总长380mm； - 2.材质：棉； 3.耐温范围：≤205℃。 |
| 255 | 手动打蛋器 | 个 | 5 |  | 1.尺寸：约总长300mm； 2.材质：304#不锈钢。 |
| 256 | 羊毛刷 | 把 | 120 |  | 1.尺寸：约50*230mm； 2.材质：刷头采用羊毛制。 |
| 257 | 胶手套 | 双 | 60 |  | 1.尺寸：约总长310mm； 2.码数：大号； 3.材质：采用天然乳胶，能在浓度45%以下的硫酸液中和浓度30%以下的氢氧化钠溶液中连续操作。 |
| 258 | 水鞋 | 双 | 60 |  | 1.尺寸约：总高360mm； 2.码数：36～43码； 3.材质：采用天然乳胶，鞋底采用耐磨PVC橡胶，波浪纹底。 |
| 259 | 防水围裙 | 条 | 60 |  | - 1.尺寸：约总长1100mm； 2.材质：PVC材料。 |
| 260 | 白色半身围裙 | 条 | 60 |  | - 1.尺寸：约总长600mm； - 2.材质：纯棉。 |
| 261 | 贝蕾布帽 | 顶 | 60 |  | - 1.尺寸：约总长600mm； - 2.材质：纯棉。 |
| 262 | 工作服 | 件 | 60 |  | - 1.码数：S～XXXL码； - 2.材质：纯棉。 |
| 263 | 布袖套 | 双 | 60 |  | - 1.尺寸：约总长250mm； 2.材质：纯棉。 |
| 264 | 防水袖套 | 双 | 60 |  | - 1.尺寸：约总长250mm； - 2.材质：PVC材料。 |
| 265 | 厨余垃圾桶 | 个 | 6 |  | - 1.尺寸：约575 * 720 * 1040mm； - 2.容量：240L。 |
| 267 | 垃圾袋 | 件 | 10 |  | 尺寸：约1000*1200mm。 |
| 268 | 扫把 | 把 | 20 |  | 尺寸：宽约320*总长1200mm。 |
| 269 | 拖把 | 把 | 20 |  | 1.尺寸：长约1200mm； 2.材质：木+棉线。 |
| 270 | 洗地刷 | 把 | 5 |  | - 1.尺寸约：宽约450mm*长1200mm； 2.材质：四层高密胶丝。 |
| 271 | 推水刮 | 把 | 5 |  | 尺寸：宽约450mm*1200mm。 |
| 272 | 垃圾铲 | 个 | 10 |  | 材质：镀锌板材。 |
| 273 | 拖把车 | 台 | 2 |  | 1.尺寸：约350*500*850mm； 2.容量：24L； 3.材质：ABS工程塑料。 |
| 274 | 告示牌 | 块 | 10 |  | 1.尺寸：约610*293mm； 2.材质：ABS工程塑料。 |
| 275 | 毛巾 | 条 | 100 |  | - 1.尺寸：约350*750mm； 2.颜色：纯白； 3.材质：纯棉。 |
| 276 | 钢丝球 | 包 | 3 |  | - 1.尺寸：6.5-7cm； - 2.材质：304#不锈钢； - 3.规格：18-20g/个，1包≥30个。 |
| 278 | 百洁布 | 包 | 10 |  | 1.尺寸：约100*150mm； 2.材质：涤纶、金刚砂。 |
| 279 | 不锈钢水沟盖板 | 块 | 46 |  | 1.材质：304#不锈钢盖板（原有水沟盖板更换） 2.尺寸：配套现场地沟。 |
| 280 | 茶具 | 套 | 20 |  | 1.实木窗花茶盘+黑陶侧把茶具+黑色全自动电器 2.茶盘尺寸：92CM*44CM*6CM； 3.材质：紫砂，陶瓷； 4.茶盘：1茶盘、1排水管、1排水球、1黑色全自动电器、1抽水管； 5.茶具：1茶壶、1盖碗、1茶海、8茶杯、1茶漏组。 |
| 281 | 茶具 | 套 | 2 |  | 1.茶盘尺寸：92CM*44CM*6CM； 2.材质：黑檀木； 3.工艺：整块实木、手工雕刻； 4.茶盘：1茶盘、1排水管、1排水球、1黑色全自动电器、1抽水管； 5.茶具：1茶壶、1盖碗、1茶海、8茶杯、1茶漏组。 |
| 商务及其他要求 |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起 20日内。 2.交付使用时间：自合同签订之日起采购人书面通知成交供应商要求供货， 30 日内交付并安装验收完毕。 3.交货地点： 广西民族老年活动中心 （采购人指定地点）。 |  |  |
| 报价要求 |  |  | 报价必须含以下部分，包括： 1.货物的价格； 2.必要的保险费用和各项税金； 3.其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：供应商的报价为需方指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）安装调试费用；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除“技术要求”特别说明外，质保期不得少于1年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。 2.接到故障通知后2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 3.成交供应商需派人对接协助采购人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求，提供安设备资料并作相应的指导，设备到货后，并由设备工程师负责安装并为使用人员进行现场培训。 4.负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护。 5.承诺售后服务，并设有专职售后负责人及联系方式。（须提供售后服务书。） |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1.提供全部设备必须是具备合法销售渠道的全新合格正品，产品符合国家有关认证标准及安全规定，并进行严格的出厂检验，并附有产品合格证。提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2.所有产品必须满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。所有的不锈钢产品全部采用304#不锈钢材料，板材平直无皱折，货品设计要科学合理，线条流畅。 3.本项目所有产品质量不符合设计要求或质量不合格者，采购人有权要求成交供应商返工，返工费用由成交供应商承担，工期不予顺延。 4.送货上门，成交供应商应提供专人上门进行配送、安装、培训及调试服务。 5.验收时，由采购人组织有关专家小组依据采购需求及合同的约定对每一项技术、商务、国家有关质量标准进行验收，不符合采购文件要求的，不予以通过验收。 6.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 7.成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接收货物处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 8.验收小组采用304测试药水，检测板材材质；使用卡尺测量板材厚度，采购验收小组如测试不合规，将不予通过。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 采购人在合同签订后10个工作日内按合同金额的30%支付预付款，货物送至采购人指定地点，在货物全部安装完成并验收合格后15个工作日内支付至合同总金额的97%（含已支付的），剩余3%于质保期满后15个工作日内支付。付款前成交供应商需向采购人提供相应金额的增值税发票。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | - 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 - 2.在“货物需求一览表”中所列品牌仅供参考，供应商的所投产品应满足或者优于同档次品牌。 - 3.供应商供货时必须提供用于本项目的电器类设备的产品合格证，按参数要求提供质量检验报告复印件并加盖公章，原件备查。 - 4.如发现成交供应商提供虚假材料谋取成交的，采购人将报告上级监督管理部门，上级监督管理部门如对供应商进行处罚，由此产生的后果由成交商自行承担。 - 5.技术、服务要求竞标人在响应文件《技术、服务要求响应、偏离说明表》中应对以下技术、服务要求逐条进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效竞标处理。 - 6.竞标人对所提供的所有设备必须完全响应采购文件标准，并在响应文件最后一页载入承诺书。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：履约保证金为合同金额的2%，签订合同前须交至指定账户，否则不予签订合同。 2.履约保证金递交方式：银行转账或者银行出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金的退还：验收合格后15天内采购人退还给成交供应商。如采用银行转账方式递交履约保证金，验收合格后15天内采购人无息退还给成交供应商。 |  |  |

# 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件封面格式

封面

竞争性谈判响应文件

项目编号：

项目名称：

供  应  商：                 （盖公章）

供应商地址：

年  月  日

二、附  件

附件一

谈 判 书

广西壮族自治区政府采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：

谈判供应商名称（盖章）：

附件二

报  价  表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明） | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

分标

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 竞争性谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 商务部分（商务及其他售后服务要求） |  |  |  |  |
| - 1 | - 质保期 |  |  |  |
| - 2 | - 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| - 3 | - 付款条件 |  |  |  |
| - … | - 售后服务要求 |  |  |  |
| - … | - … |  |  |  |
| - 技术部分（技术参数及性能配置要求） |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将有可能导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字:

谈判供应商名称（盖章）：

年   月   日

附件四

法定代表人授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明： 1、竞标人应按照相关法规规定如实作出声明。

2、按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。

附件六

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

# 第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                                 采  购  计  划  号

供 应 商（乙方）                              项目名称和编号

签  订  地  点                                签  订  时  间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1．供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．采购人指定地点的现场交货及安装、调试等的总价包干，包含但不限于《采购需求一览表》范围内总价包干：包括设备费、安装附加费（设备吊运等）、安装调试费和随配附件、备品备件、专用工具、运抵指定交货地点的各种费用（运输费、包装费、装卸费等），调试、培训、技术支持、售后服务、验收、以及各种税金、保险费、验收检测费及采购文件所要求的相关服务等费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1．乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2．乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3．没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4．乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1．乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3．货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完毕验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条  交付和验收

1．交付使用时间：自合同签订后     个工作日内交货并安装完毕。交货地点：                （采购人指定地点）。

2．乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4．乙方应按照甲方的要求，在       年   月      日内安装完毕并承担安装费用。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

5．甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。乙方在全面安装调试完成后，书面通知甲方，甲方自收到通知       日内组织验收。甲方无正当理由逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执壹份。

6．甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7．甲方对验收有异议的，在验收后       个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后       日内及时予以解决。

- 第六条　安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期（质量保证期）

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物保修期：                            。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式和保证金

1．资金性质：                           。

2．付款方式：

甲方在合同签订后10个工作日内按合同金额的30%支付预付款，货物送至甲方指定地点，在货物全部安装完成并验收合格后15个工作日内支付至合同总金额的97%（含已支付的），剩余3%于质保期满后15个工作日内支付。付款前乙方需向甲方提供相应金额的增值税发票。

第九条　履约保证金

1．履约保证金金额：履约保证金为合同金额的2%，签订合同前须交至指定账户，否则不予签订合同。

户  名：

开户行：

账  号：

2．履约保证金递交方式：银行转账或者银行出具的保函等非现金方式。

3．履约保证金的退还：验收合格后15天内甲方退还给乙方。如采用银行转账方式递交履约保证金，验收合格后15天内甲方无息退还给乙方。

第十条  税费

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额       %违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。因此给甲方造成损失或对本合同约定的服务造成影响的，甲方有权解除合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回并退回乙方对应产品，且乙方应按合同金额       %承担违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格承担违约责任。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同款       ‰违约金，但违约金累计不得超过合同款       %，超过        天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额       ‰违约金。

5．乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方有权自行委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方支付，且乙方应按本合同合计金额       %向甲方支付违约金。

6．其它违约行为按合同款       %收取违约金并赔偿经济损失。

7．经济损失是指一方因此而遭受的全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失及实现债权的费用，如诉讼费、律师费、差旅费、调查费、财产保全责任险保险费等）。

8. 乙方在合同履行过程中因违约而产生的违约金及给甲方造成的损失，甲方均有权从乙方的履约保证金中扣除，如履约保证金不足以抵扣的，乙方还应补足。

第十二条  不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1．因设备、软件和服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担且乙方应负责维修或更换不符合标准的设备、软件和服务，直至符合合同规定。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，如甲方不主张解除合同的，本合同继续履行。

- 4．双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

- 第十四条  合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条  签订本合同依据

1．谈判文件

2．乙方提供的响应文件

3．谈判书

4．成交通知书

第十六条  本合同一式柒份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各壹份，甲方肆份，乙方壹份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  评定标准

评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审方法

（一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（二）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。

（三）本项目专门面向中小企业，评标价=竞标价。

（四）谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（五）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按价格扣除后的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

（二）谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他满足谈判文件实质性响应要求供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。