## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 土方工程
1.1.2 | 围栏
1.1.3 | 水泵房
1.1.4 | 迁移活动板房
1.1.5 | 深水井
1.1.6 | 施肥池、调药池
1.1.7 | 管网工程
1.1.8 | 电气工程
1.1.9 | 集装箱
1.1.10 | 园区道路
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
土方工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
围栏
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
水泵房
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
迁移活动板房
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
深水井
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
施肥池、调药池
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
管网工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
集装箱
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
园区道路
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [5 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
土方工程
分部分项工程
| 010101 | 土方工程
1 | 050101009001 | 种植土回填 1.回填土质要求:牛粪+粉煤灰 2.填方来源、运距:外购 |  | 34229.99
2 | 桂010103003001 | 种植土购置费 外购种植土土质要求：牛粪+粉煤灰 包含运费 | t | 395.960
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 011705001001 | 履带式挖掘机 1内 场外运输费 | 台次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
围栏
分部分项工程
| 010101 | 土方工程
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:详见勘察设计报告 2.挖土深度:详设计施工图 |  | 95.51
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [5 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.土方场内平衡运输：由投标人根据施工 现场实际情况自行考虑决定报价
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501003001 | C25混凝土独立基础 混凝土种类:非泵送、普通混凝土 |  | 95.51
6 | 010509001001 | C25预制成品混凝土矩形柱 混凝土种类:非泵送、普通混凝土 含模板安拆，预制构件运输3km |  | 14.55
| 14. | A.14 其他装饰工程
7 | 010607004001 | 铁丝网 规格：铁线线径：φ2mm,网的孔径：50*50 mm | ㎡ | 5004.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 0117 | 单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
8 | 011702001001 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 1273.44
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
水泵房
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [5 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 010101 | 土方工程
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:详见勘察设计报告 2.挖土深度:详设计施工图 3.土方场内平衡运输：由投标人根据施工 现场实际情况自行考虑决定报价 4.清单工程量包括工作面和放坡增加的工 程量 |  | 9.40
10 | 010103001001 | 土方回填 1.密实度要求:符合设计和规范的要求 |  | 6.08
| 0104 | 砌筑工程
11 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.位置：水泵房 2.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多 孔砖 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 |  | 5.51
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
12 | 010501001001 | C15混凝土垫层 混凝土种类:非泵送、普通混凝土 |  | 1.04
13 | 010501002001 | C25混凝土带形基础 混凝土种类:非泵送、普通混凝土 |  | 2.26
14 | 010505003001 | C25现浇混凝土平板 混凝土种类:非泵送、普通混凝土 |  | 0.78
15 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.650
| 011201 | 墙面抹灰
16 | 011201001001 | 水泵房外墙面抹灰 15mm厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 23.61
17 | 011201001002 | 水泵房内墙面抹灰 15mm厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 17.50
| 0108 | 门窗工程
18 | 010802001001 | 普通钢门 单层不带纱 含五金配件 | ㎡ | 1.89
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
19 | 011407001001 | 内墙面喷（刷）涂料 白色乳胶漆二遍 | ㎡ | 21.58
20 | 011407001002 | 外墙面喷（刷）涂料 白色乳胶漆二遍 | ㎡ | 25.20
21 | 011406003001 | 内墙刮腻子二遍 外墙防水腻子 二遍 | ㎡ | 21.58
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [5 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 0117 | 单价措施项目
22 | 桂011701001001 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:10m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 26.25
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
23 | 011702001002 | 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 9.04
24 | 011702001003 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 1.81
25 | 011702015001 | 无梁板 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 8.96
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
迁移活动板房
分部分项工程
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [5 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
深水井
分部分项工程
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [5 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
施肥池、调药池
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
26 | 010101004002 | 挖基坑土方 1.土壤类别:详见勘察设计报告 2.挖土深度:详设计施工图 3.土方场内平衡运输：由投标人根据施工 现场实际情况自行考虑决定报价 4.清单工程量包括工作面和放坡增加的工 程量 |  | 49.54
27 | 010103001002 | 土方回填 1.密实度要求:符合设计和规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求 验方后方可填入,并符合相关工程的质量 规范要求 3.填方来源、运距:借方或场内利用土方 ；场内利用土方运距由投标人自行考虑 |  | 41.10
28 | 桂010104002001 | 基础钎插 | 孔 | 35
| 3. | A.3 砌筑工程
29 | 010401012001 | 砖砌台阶 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多 孔砖 2.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 | ㎡ | 2.80
30 | 010401004002 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多 孔砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 |  | 9.24
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
31 | 010501001002 | 混凝土垫层 混凝土种类:非泵送、C15普通混凝土 |  | 2.11
32 | 010501003002 | 混凝土独立基础 混凝土种类:非泵送、C25普通混凝土 |  | 8.26
33 | 010502001001 | 混凝土矩形柱 混凝土种类:非泵送、C25普通混凝土 |  | 1.12
34 | 010505001001 | 混凝土有梁板 混凝土种类:非泵送、C30防水混凝土 P6 |  | 10.01
35 | 010515001002 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.009
36 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.822
37 | 010515001004 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.804
| 7. | A.7 屋面及防水工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [5 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
38 | 010903003001 | 水池底板面刷防水砂浆 1.10mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.做法详见图集15ZJ001池防2 | ㎡ | 39.25
39 | 010903003002 | 水池内壁刷防水砂浆 1.10mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.做法详见图集15ZJ001池防2 | ㎡ | 36.34
| 9. | A.9 楼地面工程
40 | 011101003001 | 地面硬化 1.100厚碎石垫层 2.素土夯实 | ㎡ | 80.00
41 | 011101006001 | 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | ㎡ | 39.25
42 | 011101006002 | 15mm厚1:2水泥砂浆找平层 | ㎡ | 39.25
| 10. | A.10 墙、柱面工程
43 | 011201001003 | 水池壁抹灰 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | ㎡ | 68.71
44 | 011201001004 | 水池壁抹灰 1.15mm厚1:2水泥砂浆保护层 2.做法详见图集15ZJ001池防2 | ㎡ | 36.34
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 0117 | 单价措施项目
45 | 桂011701001002 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:10m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 52.92
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
46 | 011702001004 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 4.84
47 | 011702001005 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 21.40
48 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 11.55
49 | 011702014001 | 有梁板 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 62.60
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [5 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
管网工程
分部分项工程
给排水工程
50 | 030109001001 | 离心泵 Q=100m 3 /h;H=50m;N=22kw 含减震器安装 | 台 | 1
51 | 030109001002 | 叠片式过滤器 处理量 120m 3 /h ;含反洗泵 | 台 | 1
52 | 030109001003 | 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 (功率:kw以下) 30 | 台 | 2
53 | 030109001004 | 支架、支座的制作与安装 | 项 | 1
54 | 040502005001 | DN110安全阀 | 个 | 1
55 | 030601004001 | DN110流量表 涡街流量计 | 台 | 1
56 | 030601002001 | DN110压力表 | 台 | 2
57 | 040502005002 | DN110止回阀 规格型号：H41H-16 | 个 | 1
58 | 040502005003 | DN50排空球阀 | 个 | 1
59 | 030113015001 | 打药机 60 型, N=3kw 柱塞泵 , 电压 =220V | 台 | 1
60 | 040501004001 | PE打药管 Φ15 | m | 200.00
61 | 040501004002 | PVC管及管件安装 DN110 连接方式:专用胶粘接 含管道试压 | m | 1933.00
62 | 040501004003 | PVC管及管件安装 DE63 连接方式:专用胶粘接 含管道试压 | m | 2242.00
63 | 040501004004 | PE滴灌带 Φ16 PN1.0MPa 参考品牌：相当于或优于上海华维的产品 品质 | m | 78791.00
64 | 040501004005 | 端头PVC直通雨水管及管件安装 Φ110 | m | 712.80
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [5 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
65 | 040504002001 | 立式闸阀门井 井径（1200mm），管径（100~150mm），井室深（1.5m以内）{碎石 GD20 商品普通砼 C25} | 座 | 19
66 | 040502005004 | 泄压阀 规格型号：GA48Y-16C DN65 | 个 | 46
67 | 040502005005 | 蝶阀 规格型号：D71X-1.6 DN100 | 个 | 12
68 | 040502005006 | 减压阀 规程型号：GA48Y-16C DN100 | 个 | 3
69 | 040101002001 | 挖沟槽土方 人机配合：0.05:0.95 |  | 1248.23
70 | 040103001001 | 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 |  | 270.62
71 | 040103001002 | 沟槽人工回填 土 |  | 947.17
72 | 010103002001 | 装载机装土 自卸汽车运土方（运距1km） 12t 运距暂按2公里，结算时按签证资料为准 |  | 30.44
73 | 010103002002 | 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t 运距暂按2公里，结算时按签证资料为准 |  | 30.44
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [5 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
电气工程
分部分项工程
电气工程
74 | 030410001001 | 锥形水泥杆 规格型号：190mm*10m 含定位 | 根 | 8
75 | 010101004003 | 工地运输 汽车运输 运输 水泥杆指定位置堆放，二次运至安装位置 | 10t·㎞ | 0.0688
76 | 010501002002 | 水泥杆基础 混凝土等级：C25 工程量暂估，用量以现场实际为准 |  | 8.00
77 | 010101004004 | 挖基坑土方 工程量暂估，以现场实际为准 |  | 8.00
78 | 010103002003 | 装载机装土 自卸汽车运土方（运距1km） 12t 运距暂按2公里，结算时按签证资料为准 |  | 8.00
79 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km 运距暂按2公里，结算时按签证资料为准 | ·km | 8.00
80 | 030401001001 | 总电柜 箱内元件详见体统图 | 套 | 1
81 | 030401001002 | 变频柜 22KW | 套 | 1
82 | 030404004001 | 过滤器电控柜 | 套 | 1
83 | 030404004002 | 电控柜 材质：304不锈钢 | 套 | 1
84 | 030404017001 | 分配电箱 AL 非标金属箱体 | 台 | 1
85 | 030412001001 | 带反光罩LED灯 1x60W ~220V 距地3.2吊装 | 套 | 16
86 | 030412001002 | 带反光罩LED灯 1x150W ~220V 距地3.2吊装 | 套 | 64
87 | 030412001003 | 双联开关 明装 | 套 | 5
88 | 030404035001 | 普通插座 (二.三孔) 10A ~250V 带安全门 距地1米明安装 | 套 | 26
89 | 030411004001 | 管内配线 ZR-BV-2.5mm2 | m | 2407.80
90 | 030411004002 | 管内配线 ZR-BV-4mm2 | m | 1683.54
91 | 030411004003 | 配线 ZR-BV-10mm2 架空敷设 | m | 1429.50
92 | 040205013001 | 电缆敷设 ZR YJV-0.6/1KV-4*35mm2 | m | 418.20
93 | 040205013002 | 电缆敷设 ZR YJV-0.6/1KV-5*16mm2 | m | 96.43
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [5 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
94 | 030408006001 | 电力电缆头 ZR YJV-0.6/1KV-4*35mm2 | 个 | 2
95 | 030408006002 | 电力电缆头 ZR YJV-0.6/1KV-5*16mm2 | 个 | 4
96 | 030411001001 | 电线配管 PC20 明配 | m | 790.60
97 | 030411001002 | 电线配管 PC63 明配 | m | 74.08
98 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（ 综合） 工作内容：自动开关或断路器、隔离开关 、常规保护装置、电测仪表、电力电缆等 一、二次回路系统调试 | 系统 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
集装箱
分部分项工程
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [5 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
园区道路
分部分项工程
| 3. | 道路工程
99 | 010404001001 | 100厚碎石垫层 分拣棚、设备管理棚 1.素土夯实 |  | 663.20
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [5 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
土方工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
围栏
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
水泵房
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
施肥池、调药池
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001006 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002006 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003006 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004006 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
管网工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
电气工程
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
园区道路
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001008 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002008 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003008 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004008 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
土方工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 756.07 | 分部分项工程费及措施项目费
围栏
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 428.02 | 分部分项工程费及措施项目费
水泵房
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 32 | 分部分项工程费及措施项目费
迁移活动板房
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
深水井
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
施肥池、调药池
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 92.84 | 分部分项工程费及措施项目费
管网工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1268.44 | 分部分项工程费及措施项目费
电气工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 334.72 | 分部分项工程费及措施项目费
集装箱
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
园区道路
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 371.17 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
迁移活动板房
1 | 010901002001 | 活动板房迁移 1.单层，双面坡 2.活动墙板、门使用泡沫夹心彩钢板，无吊顶 | ㎡ | 59.95
深水井
1 | 010401011001 | 灌溉深井（机械成孔） 1.成孔做法:机械成孔 2.孔径:20cm 3.深度：150m（包含硬聚氯乙烯(PVC－U)给水管DN160 ，液压潜孔钻机，成品塑料井盖，钻机进退场） 4.包出水 | 座 | 1
集装箱
1 | 01B001 | 成品集装箱 尺寸：6.058m*2.438m*2.591m 含安装费用 | 个 | 2
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
土方工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
围栏
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
水泵房
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
迁移活动板房
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
深水井
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
施肥池、调药池
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
管网工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
集装箱
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
园区道路
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t |  | 5 | 4227
2 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t |  | 5 | 4133
3 | 焊锡 | kg |  | 5 | 60.34
4 | 水泥(综合) | t |  | 5 | 503.54
5 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t |  | 5 | 459.29
6 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 5 | 503.54
7 | 砂(综合) |  |  | 5 | 183.5
8 | 细砂 |  |  | 5 | 189.32
9 | 中砂 |  |  | 5 | 189.32
10 | 碎石 5～20mm |  |  |  | 112.62
11 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 5 | 584.47
12 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 |  | 5 | 656.31
13 | 周转圆木 |  |  | 5 | 840.71
14 | 周转板材 |  |  |  | 1039.82
15 | 普通钢门(成品) | ㎡ |  | 5 | 650
16 | 乳胶漆 | kg |  | 5 | 14.16
17 | 外墙水性底漆 | kg |  | 5 | 28.32
18 | 水性外墙乳胶漆 | kg |  | 5 | 23.93
19 | 防水腻子 | kg |  | 5 | 1.33
20 | 聚合物乳液 | kg |  | 5 | 3.85
21 | 镀锌管卡子(给水管用)DN50 | 个 |  | 5 | 1.76
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
22 | 镀锌管卡子(给水管用)DN100 | 个 |  | 5 | 3.08
23 | 管码 FCL15 | 个 |  | 5 | 0.44
24 | 管码 FSA15 | 个 |  | 5 | 0.64
25 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 副 |  | 5 | 48.89
26 | 其他材料费 | 元 |  | 5 | 0.88
27 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ |  | 5 | 28.32
28 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t |  | 5 | 4891.06
29 | 铸铁井盖井座 重型 Φ700 | 套 |  | 5 | 322.22
30 | 种植土购置费 材料费 | 元 |  |  | 600.6
31 | 5.5kw打机组 材料费 | 元 |  | 5 | 4400
32 | PVC直通雨水管 Φ110 | m |  | 5 | 19.56
33 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）给水管De110（含管件） | m |  | 5 | 24.21
34 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）给水管 De63(含管件） | m |  | 5 | 8.64
35 | 减压阀 | 个 |  | 5 | 1250
36 | 泄压阀 | 个 |  | 5 | 550
37 | 混凝土杆10m | 根 |  | 5 | 2880
38 | PE滴灌带 Φ16 PN1.0MPa | m |  | 5 | 1.2
39 | 变频柜 11KW | 台 |  | 5 | 4300
40 | 总电柜 | 台 |  | 5 | 2000
41 | 分配电箱 AL | 台 |  | 5 | 800
42 | 多级离心泵 设备重量（t以内）0.3 | 台 |  | 5 | 6248
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
43 | 过滤器电控柜 | 台班 |  | 5 | 1500
44 | 电控柜 | 元 |  | 5 | 2500
45 | 叠片式过滤器 | 台 |  | 5 | 4500
46 | ZR-BV-10mm2(主材） 主材费 | 元 |  | 5 | 8.44
47 | 铁丝网 主材费 | 元 |  | 5 | 7.88
48 | 带反光罩LED灯 1x60W ~220V | 套 |  | 5 | 60
49 | 带反光罩LED灯 1x150W ~220V | 套 |  | 5 | 80
50 | ZR-BV-4mm2 | m |  | 5 | 3.43
51 | ZR-BV-2.5mm2 | m |  | 5 | 2.1
52 | 电缆敷设 ZR YJV-0.6/1KV-5*16 | m |  | 5 | 81.36
53 | 电缆 ZR YJV-0.6/1KV-4*35mm2 | m |  | 5 | 130.83
54 | 刚性阻燃塑料管PC63 | m |  | 5 | 6.75
55 | 国V汽油 92# | kg |  | 5 | 9.24
56 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 7.8
57 | 电 | kW.h |  | 5 | 0.59
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000501000 | 安装人工 | 元
4 | 000701000 | 市政人工 | 元
5 |  | ◆材料◆
6 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
7 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
8 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
9 | 010308003 | 铁线 Φ2 | m
10 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
11 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
12 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
13 | 010310004 | 镀锌铁丝 Φ2.8 | kg
14 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
15 | 010310017 | 镀锌铁丝 Φ1.2～2.8 | kg
16 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
17 | 011303002 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg
18 | 011303003 | 镀锌扁钢 -40×4 | kg
19 | 012902020 | 钢板 1.6～1.9mm | kg
20 | 012905000 | 镀锌钢板(综合) | kg
21 | 012915000 | 热轧薄钢板 综合 | kg
22 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg
23 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
24 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg
25 | 020104003 | 耐酸石棉橡胶板 3mm | kg
26 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
27 | 021304002 | 聚四氟乙烯生料带 宽30mm | kg
28 | 022705003 | 棉丝 | kg
29 | 022705004 | 棉纱头 | kg
30 | 022706003 | 白布 | m
31 | 022706004 | 白布 0.9m | ㎡
32 | 022706005 | 细白布 宽0.9m | m
33 | 022706010 | 破布 | kg
34 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
35 | 023301001 | 草袋 | ㎡
36 | 023301003 | 草袋片 | 片
37 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
主要材料及价格表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
39 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
40 | 030126007 | 螺栓 M6~12×12~50 | 套
41 | 030126062 | 螺栓 M16×50~80 | 套
42 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
43 | 030130001 | 端头螺丝杆 | kg
44 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套
45 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
46 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
47 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
48 | 030171102 | 螺母 | kg
49 | 030172001 | 垫圈 | 百个
50 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗
51 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
52 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
53 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
54 | 031313004 | 不锈钢电焊条 奥 102 3.2 | kg
55 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
56 | 031321003 | 焊锡 | kg
57 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
58 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
59 | 031337006 | 冲击钻头 Φ8 | 个
60 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
61 | 031345001 | 钢锯条 | 根
62 | 031347001 | 砂纸 | 张
63 | 031347002 | 砂纸(木) | 张
64 | 031347004 | 铁砂布 | 张
65 | 032113003 | 平垫铁 0#~3#钢 1# | kg
66 | 032114002 | 斜垫铁 0#~3#钢 1# | kg
67 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
68 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
69 | 040101001 | 水泥(综合) | t
70 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
71 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
72 | 040301001 | 砂(综合) | 
73 | 040301003 | 细砂 | 
74 | 040301004 | 中砂 | 
主要材料及价格表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 040501001 | 砾石(综合) | 
76 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
77 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
78 | 040903001 | 石膏粉 | kg
79 | 040904003 | 滑石粉 | kg
80 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
81 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
82 | 042701004 | 预制砼块 | 
83 | 042903001 | C20钢筋混凝土块 | 
84 | 050101001 | 木材(综合) | 
85 | 050102005 | 周转圆木 | 
86 | 050306001 | 周转板枋材 | 
87 | 050306002 | 周转枋材 | 
88 | 050306003 | 周转板材 | 
89 | 050308001 | 木板 | 
90 | 052501001 | 木桩 | 
91 | 110301001 | 普通钢门(成品) | ㎡
92 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
93 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色） | kg
94 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
95 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
96 | 130302001 | 外墙水性底漆 | kg
97 | 130302002 | 水性外墙乳胶漆 | kg
98 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
99 | 130312002 | 大白粉 | kg
100 | 130503001 | 沥青漆 | kg
101 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
102 | 130705002 | 铅油 | kg
103 | 133501001 | 防水腻子 | kg
104 | 133515001 | 油浸石棉盘根(综合) | kg
105 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
106 | 140101001 | 清油 | kg
107 | 140303001 | 煤油 | kg
108 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
109 | 140702001 | 机油（综合） | kg
110 | 140717001 | 黄油 | kg
111 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
主要材料及价格表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 143124001 | 漂白粉 | kg
113 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
114 | 143309001 | 丙酮 | kg
115 | 143315001 | 羧甲基纤维素 | kg
116 | 143520001 | 隔离剂 | kg
117 | 143537002 | 聚合物乳液 | kg
118 | 143901001A | 乙炔气 | 
119 | 143901002A | 乙炔气 | kg
120 | 143906001 | 氧气 | 
121 | 144101005 | 建筑胶 | kg
122 | 144108001 | 乳白胶 | kg
123 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
124 | 144116003 | 胶合剂 | kg
125 | 144116005 | 粘合剂 | kg
126 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
127 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
128 | 172513000 | 塑料软管 | kg
129 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5~5 | m
130 | 180317001 | 直角弯头 FBN15 | 个
131 | 180317007 | 直角弯头 FBN70 | 个
132 | 182101001 | 伸缩接头 FSE15 | 个
133 | 182101007 | 伸缩接头 FSE70 | 个
134 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个
135 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
136 | 182504006 | 镀锌管卡子(给水管用)DN50 | 个
137 | 182504009 | 镀锌管卡子(给水管用)DN100 | 个
138 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
139 | 182524001 | 管码 FCL15 | 个
140 | 182526001 | 管码 FSA15 | 个
141 | 182526007 | 管码 FSA70 | 个
142 | 200108006 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 副
143 | 200108007 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 副
144 | 200108009 | 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 副
145 | 203302000 | 石棉橡胶板(综合) | kg
146 | 243301001 | 色带20mm×20m | 卷
147 | 270601003 | 接地线 BV-5.5~16 | m
148 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
主要材料及价格表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 271704001 | 黄腊带 20mm×10m | 卷
150 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
151 | 290619001 | T型接头 FTE15 | 个
152 | 290619007 | T型接头 FTE70 | 个
153 | 290622001 | 阻燃管接头 FST15 | 个
154 | 290622007 | 阻燃管接头 FST70 | 个
155 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
156 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
157 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
158 | 290905007 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个
159 | 291112001 | 接线盒 | 个
160 | 291125000 | 灯具塑料吊盒 | 个
161 | 291720001 | 胶木线夹 | 个
162 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
163 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个
164 | 341101001 | 水 | 
165 | 341301001 | 位号牌 | 个
166 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
167 | 341508001A | 其他材料费 | 元
168 | 341508001 | 其他材料费 | 元
169 | 341509001 | 校验材料费 | 元
170 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
171 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
172 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
173 | 350203001 | 零星卡具 | kg
174 | 350302001 | 回转扣件 | 个
175 | 350302002 | 对接扣件 | 个
176 | 350302003 | 直角扣件 | 个
177 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
178 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
179 | 360104006 | 铸铁井盖井座 重型 Φ700 | 套
180 | 370501001 | 油浸枕木 | 
181 | 370905001 | 钢垫板 | kg
182 | B-C.1 | 种植土购置费 材料费 | 元
183 | B-C.3 | 5.5kw打机组 材料费 | 元
184 |  | ◆配合比◆
185 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
主要材料及价格表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 800101016 | 水泥砂浆中砂M10 | 
187 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
188 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
189 | 801101001 | 素水泥浆 | 
190 | 802104042 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 | 
191 | 802104043 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20 | 
192 | 802104044 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
193 | 802108017 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
194 | 802108018 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 | 
195 | Z802101007.1 | 砾石 GD20 中砂水泥 32.5 C25 | 
196 |  | ◆主材◆
197 | 172500000.1 | PVC直通雨水管 Φ110 | m
198 | 172501000.1 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）给水管De110（含管件） | m
199 | 172501000.2 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）给水管 De63(含管件） | m
200 | 172501000.3 | PE打药管 Φ15 | m
201 | 180903000.3 | 塑料给水管件DN15 | 个
202 | 181517000 | 金属软管活接头 | 套
203 | 194110000.1 | 蝶阀 | 个
204 | 194110000.2 | 减压阀 | 个
205 | 194110000.3 | DN50排空球阀 | 个
206 | 194110000.4 | 泄压阀 | 个
207 | 194110000.5 | DN110安全阀 | 个
208 | 194110000.6 | DN110止回阀 | 个
209 | 246904000.2 | 压力仪表 | 套
210 | 290702000.1 | 电力电缆头 ZR YJV-0.6/1KV-4*25 | 套
211 | 290702000.2 | 电力电缆头 ZR YJV-0.6/1KV-5*16 | 套
212 | 291902001.1 | 混凝土杆10m | 根
213 | 323501000.1 | PE滴灌带 Φ16 PN1.0MPa | m
214 | 550117001.1 | 变频柜 11KW | 台
215 | 550117001.2 | 总电柜 | 台
216 | 550117001.3 | 分配电箱 AL | 台
217 | b-.1 | DN110流量表 | 台
218 | b-.2 | 多级离心泵 设备重量（t以内）0.3 | 台
219 | b-.3 | 过滤器电控柜 | 台班
220 | b-.4 | 电控柜 | 元
221 | b-.5 | 减振垫 | 块
222 | b-.6 | 叠片式过滤器 | 台
主要材料及价格表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | B-Z.1 | ZR-BV-10mm2(主材） 主材费 | 元
224 | B-Z.1 | 铁丝网 主材费 | 元
225 | B-Z.2 | 支架、支座的制作与安装 主材费 | 元
226 | Z171901000 | 金属软管 | m
227 | Z245904000.1 | 仪表接头 | 套
228 | Z250001001.1 | 带反光罩LED灯 1x60W ~220V | 套
229 | Z250001001.2 | 带反光罩LED灯 1x150W ~220V | 套
230 | Z260501001.1 | 双位开关 10A ~250V | 个
231 | Z264101001.1 | 普通插座 (二.三孔) | 套
232 | Z280301000.1 | ZR-BV-4mm2 | m
233 | Z280301000.2 | ZR-BV-2.5mm2 | m
234 | Z281100000.1 | 电缆敷设 ZR YJV-0.6/1KV-5*16 | m
235 | Z281100000.2 | 电缆 ZR YJV-0.6/1KV-4*35mm2 | m
236 | Z290604000.1 | 刚性阻燃塑料管PC63 | m
237 | Z290604000.2 | 刚性阻燃塑料管PC20 | m
238 | Z290627003.1 | 铜压接管35 | 个
239 | Z291701001.1 | 并沟线夹JB-l | 只
240 |  | ◆机械台班组成◆
241 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
242 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
243 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
244 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
245 | 341103001 | 电 | kW.h
246 | 994701001 | 其他机械费 | 元
247 | 994701003 | 停滞费 | 元
248 | 994701004 | 折旧费 | 元
249 | 994701005 | 大修理费 | 元
250 | 994701006 | 经常修理费 | 元
251 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
252 | 994701008 | 其他费用 | 元
253 |  | ◆机械◆
254 | 980301005 | 精密交/直流稳压电源 | 台班
255 | 980501003 | 数字兆欧表 BM-2061000MΩ | 台班
256 | 980502003 | 数字万用表 F-87 | 台班
257 | 980502008 | 数字万用表 PF-56 | 台班
258 | 980503001 | 数字电压表 PZ38 | 台班
259 | 980506001 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
主要材料及价格表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 | 980507001 | 电压、电流互感升流器 HJ-l2E | 台班
261 | 980704001 | 脉冲信号发生器 NF-l513A | 台班
262 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
263 | 981309001 | 脉冲计数器 PM6665/036 | 台班
264 | 981701003 | 无线电调频对讲机 C15 | 台班
265 | 983103001 | 活塞式压力计 | 台班
266 | 983510001 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班
267 | 990101002 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4] | 台班
268 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
269 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L] | 台班
270 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
271 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
272 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
273 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
274 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
275 | 990703002 | 轮胎式装载机[斗容量1] | 台班
276 | 990704001 | 载货汽车[装载质量2t] | 台班
277 | 990704002 | 载货汽车[装载质量2.5t] | 台班
278 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
279 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
280 | 990704007 | 载货汽车[装载质量8t] | 台班
281 | 990705007 | 自卸汽车[装载质量12t] | 台班
282 | 990706001 | 机动翻斗车[装载质量1t] | 台班
283 | 990707004 | 平板拖车组[装载质量20t] | 台班
284 | 990903001 | 汽车式起重机[提升质量5t] | 台班
285 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
286 | 990903005 | 汽车式起重机[提升质量16t] | 台班
287 | 990907003 | 叉式起重机 提升质量6t | 台班
288 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
289 | 991504001 | 多用喷枪 | 台班
290 | 991701001 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班
291 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
292 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
293 | 991913004A | 普通车床 直径*长度 630*2000mm | 台班
294 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
295 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
296 | 992501002A | 交流电弧焊机 容量30kV.A | 台班
主要材料及价格表
工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目B标 |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
297 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
298 | 992501003A | 交流电弧焊机 容量32kV.A | 台班
299 | 992501004 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班
300 | 992509003 | 对焊机[容量75kVA] | 台班
301 | 994301002 | 电动空气压缩机[排气量1/min] | 台班
302 | 994410004 | 试压泵 压力 30MPa | 台班
303 | 994410006 | 试压泵 压力 60MPa | 台班
304 | 994506003 | 液压线钳 100t | 台班
305 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
306 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
307 |  | 合 计