中电信数智科技有限公司-价格表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌、规格型号 | 单价（元） |
| 一、智能卡应用系统 | | | | | |
| 1 | 多功能授权设备 | 1 | 台 | 达实、DAC FRT348、DAC FK5160 | 2,900.00 |
| 2 | IC卡 | 50 | 张 | 达实、M1(S50)-RF8S-1 | 8.00 |
| 3 | 智能卡系统平台开发 | 1 | 项 | 达实、C3-Plus-1X/V2.0 | 103,800.00 |
| 二、集成信息应用系统 | | | | | |
| 1 | 视频孪生引擎底座 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 1,100,000.00 |
| 2 | 视频拼接模块 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 300,000.00 |
| 3 | 视频融合模块 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 300,000.00 |
| 4 | 时空大数据库 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 300,000.00 |
| 5 | 集成信息应用系统开发 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 400,000.00 |
| 三、智能化信息集成系统 | | | | | |
| 1 | 模型转换 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 208,000.00 |
| 2 | 场景配置 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 208,000.00 |
| 3 | 资源配置 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 208,000.00 |
| 4 | 引擎框架 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 260,000.00 |
| 5 | 引擎能力 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 208,000.00 |
| 6 | 管理平台 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 260,000.00 |
| 7 | 边缘网关 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 208,000.00 |
| 8 | 智能化信息集成系  统软件开发 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 1,248,000.00 |
| 9 | BIM 三维建模 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 208,000.00 |
| 10 | BIM 模型处理 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 208,000.00 |
| 11 | 三维数据关联 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 208,000.00 |
| 12 | 三维场景构建 | 1 | 项 | 中国电信、定制 | 208,000.00 |
| 13 | 千兆管理交换机 | 2 | 台 | 华为、S5735-L24T4XE-A-V2 | 2,000.00 |
| 14 | 万兆交换机 | 2 | 台 | 华为、S620-24T16X8Y2CZ | 28,000.00 |
| 四、移动终端安全管控系统 | | | | | |
| 1 | 扫网天线 | 3 | 副 | 国产、定制 | 2,380.00 |
| 2 | 授时天线 | 3 | 副 | 国产、定制 | 2,380.00 |
| 3 | 室内全向天线 | 67 | 副 | 国产、定制 | 630.00 |
| 4 | 耦合分配器 | 66 | 只 | 国产、定制 | 230.00 |
| 5 | 采集/定位/管控设备 | 12 | 台 | 国产、定制 | 14,300.00 |
| 6 | 1/2 同轴电缆 | 1500 | 米 | 国产、定制 | 35.00 |
| 7 | 1/2 同轴连接器 | 266 | 个 | 国产、定制 | 100.00 |
| 8 | JDG 管 | 1000 | 米 | 国产、定制 | 18.00 |
| 9 | 选通基站 | 3 | 台 | 国产、定制 | 73,000.00 |
| 10 | 基站式管控系统软件 | 1 | 套 | 国产、定制 | 300,000.00 |
| 五、网络自动化运维与网络安全指标体系化监管平台 | | | | | |
| 1 | 网络自动化运维与网络安全指标体系化监管平台软件开发 | 1 | 项 | 远臻、定制 | 1,370,000.00 |
| 六、用户电话交换系统 | | | | | |
| 1 | 程控交换机 | 1 | 台 | 上海欧讯、OX-850D | 122,000.00 |
| 2 | 普通座机电话 | 700 | 台 | 步步高、HCD213 plus | 85.00 |
| 七、无线对讲系统 | | | | | |
| 1 | 数字对讲机 | 2 | 套 | 海能达、HP780 | 3,400.00 |
| 八、信息网络系统 | | | | | |
| 1、互联网部分 | | | | | |
| 1 | 互联网核心交换机 | 1 | 台 | 华为、S12700E-8 | 68,000.00 |
| 2 | 互联网汇聚交换机 | 7 | 台 | 华为、S6730-H48X6CZ-V2 | 18,000.00 |
| 3 | 48口接入交换机 | 28 | 台 | 华为、S5755-S48T8Y | 3,700.00 |
| 4 | 24口接入交换机 | 13 | 台 | 华为、S5755-S24T8J8YZ | 2,500.00 |
| 5 | 24口POE接入交换机 | 18 | 台 | 华为、S5755-S24P8J8YZ | 5,100.00 |
| 6 | 12口POE接入交换机 | 46 | 台 | 华为、S5755-S24P8J8YZ | 5,100.00 |
| 7 | 无线控制器 | 1 | 台 | 华为、AirEngine 9700-M1 | 19,000.00 |
| 8 | 智能管理平台功能 | 1 | 套 | 华为、iMaster NeoSight | 50,000.00 |
| 9 | 光纤跳线（单模） | 224 | 对 | 国产、定制 | 35.00 |
| 10 | 万兆光模块 | 224 | 个 | 华为、SFP-10G-LR-C | 150.00 |
| 11 | 出口路由器 | 1 | 台 | 华为、NetEngine 8000E M8 | 39,000.00 |
| 12 | 出口防火墙 | 1 | 台 | 华为、USG6636F | 44,000.00 |
| 2、公安网部分 | | | | | |
| 13 | 公安网核心交换机 | 2 | 台 | 华为、S12700E-8 | 68,000.00 |
| 14 | 公安网汇聚交换机 | 14 | 台 | 华为、S6730-H48X6CZ-V2 | 18,000.00 |
| 15 | 48口接入交换机 | 28 | 台 | 华为、S5755-S48T8Y | 3,600.00 |
| 16 | 24口接入交换机 | 39 | 台 | 华为、S5755-S24T8J8YZ | 2,400.00 |
| 17 | 智能管理平台授权 | 1 | 套 | 华为、iMaster NeoSight | 3,500.00 |
| 18 | 光纤跳线（单模） | 324 | 对 | 国产、定制 | 35.00 |
| 19 | 万兆光模块 | 324 | 个 | 华为、SFP-10G-LR-C | 160.00 |
| 20 | 出口路由器 | 1 | 台 | 华为、NetEngine 8000E M8 | 39,000.00 |
| 21 | 出口防火墙 | 1 | 台 | 华为、USG6636F | 44,000.00 |
| 3、视频专网部分 | | | | | |
| 22 | 视频专网核心交换机 | 2 | 台 | 华为、S12700E-8 | 70,000.00 |
| 23 | 视频专网汇聚交换机 | 8 | 台 | 华为、S6730-H48X6CZ-V2 | 15,000.00 |
| 24 | 48口接入交换机 | 1 | 台 | 华为、S5755-S48T8Y | 3,800.00 |
| 25 | 24口接入交换机 | 25 | 台 | 华为、S5755-S24T8J8YZ | 2,400.00 |
| 26 | 智能管理平台授权 | 1 | 套 | 华为、iMaster NeoSight | 30,000.00 |
| 27 | 光纤跳线（单模） | 136 | 对 | 国产、定制 | 35.00 |
| 28 | 万兆光模块 | 136 | 个 | 华为、SFP-10G-LR-C | 150.00 |
| 29 | 出口路由器 | 1 | 台 | 华为、NetEngine 8000E M8 | 39,000.00 |
| 30 | 出口防火墙 | 1 | 台 | 华为、USG6636F | 44,000.00 |
| 4、设备网部分 | | | | | |
| 31 | 设备网核心交换机 | 2 | 台 | 华为、S12700E-8 | 70,000.00 |
| 32 | 设备网汇聚交换机 | 14 | 台 | 华为、S6730-H48X6CZ-V2 | 15,000.00 |
| 33 | 48口接入交换机 | 1 | 台 | 华为、S5755-S48T8Y | 3,600.00 |
| 34 | 24口接入交换机 | 28 | 台 | 华为、S5755-S24T8J8YZ | 2,400.00 |
| 35 | 12口接入交换机 | 1 | 台 | 华为、S5755-S24T8J8YZ | 2,400.00 |
| 36 | 48口POE接入交换机 | 1 | 台 | 华为、S5755-S48P8Y | 7,800.00 |
| 37 | 24口POE接入交换机 | 64 | 台 | 华为、S5755-S24P8J8YZ | 4,500.00 |
| 38 | 12口POE接入交换机 | 15 | 台 | 华为、S5755-S24P8J8YZ | 4,500.00 |
| 39 | 智能管理平台授权 | 1 | 套 | 华为、iMaster NeoSight | 40,000.00 |
| 40 | 光纤跳线（单模） | 494 | 对 | 国产、定制 | 35.00 |
| 41 | 万兆光模块 | 496 | 个 | 华为、SFP-10G-LR-C | 160.00 |
| 5、室外无线 AP | | | | | |
| 42 | 室外高密度无线AP终端 | 10 | 个 | 华为、AirEngine 6760R-51 | 4,680.00 |
| 43 | 设备电源 | 10 | 个 | 国产、AD-560161T0E | 30.00 |
| 44 | 小型防护箱 | 10 | 个 | 国产、定制 | 55.00 |
| 45 | 无线吸顶 AP | 144 | 台 | 华为、AirEngine 5773-23HW | 790.00 |
| 6、线路租赁费用 | | | | | |
| 46 | 公安网 | 3 | 年 | 中国电信、定制 | 60,000.00 |
| 47 | 视频专网 | 3 | 年 | 中国电信、定制 | 60,000.00 |
| 九、有线电视系统 | | | | | |
| 1 | 流媒体核心软件系统 | 1 | 套 | 超然、流媒体点直播服务软件V2.0 | 69,000.00 |
| 2 | 管理软件 | 1 | 套 | 超然、流媒体点直播服务软件V2.0 | 34,000.00 |
| 3 | 八路直播编码器 | 7 | 台 | 超然、VBOX-8H | 20,700.00 |
| 4 | 广电有线/卫星电视机顶盒 | 583 | 台 | 国产、定制 | 380.00 |
| 5 | 65寸液晶电视 | 114 | 台 | 海信、65H55E | 2,280.00 |
| 6 | 55寸液晶电视 | 469 | 台 | TCL 乐华、55U33-J | 2,600.00 |
| 7 | HDMI | 583 | 根 | 国产、定制 | 30.00 |
| 8 | 网络电视开通费用 | 3 | 年 | 国产、定制 | 18,100.00 |
| 十、卫星电视系统 | | | | | |
| 1 | 卫星通信商用密码设备 | 1 | 套 | 国产、定制 | 100,000.00 |
| 十一、公共广播系统 | | | | | |
| 1 | 网络广播中心 | 2 | 台 | 海威恒泰、HG-8700 | 10,100.00 |
| 2 | 远程控制软件 | 1 | 套 | 海威恒泰、HG-8700PC | 17,500.00 |
| 3 | 播放器 | 1 | 台 | 海威恒泰、HG-6830CD | 890.00 |
| 4 | 调谐器 | 1 | 台 | 海威恒泰、HG-6830FM | 810.00 |
| 5 | 网络化智能寻呼站 | 3 | 台 | 海威恒泰、HG-8702A | 2,200.00 |
| 6 | 一路音频输出终端 | 4 | 台 | 海威恒泰、 HG-8701 | 1,550.00 |
| 7 | 四路音频输出终端 | 26 | 台 | 海威恒泰、 HG-8704 | 3,800.00 |
| 8 | 三十二路消防联动网络模块 | 3 | 块 | 海威恒泰、 HG-8732X | 2,000.00 |
| 9 | 机房网络化监听音箱 | 2 | 只 | 海威恒泰、 HG-8707BG | 900.00 |
| 10 | 两通道 250W 纯后  级数字功放 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HG-2250D | 1,080.00 |
| 11 | 四通道 60W 纯后级  数字功放 | 8 | 台 | 海威恒泰、 HG-4060D | 2,700.00 |
| 12 | 四通道 250W 纯后  级数字功放 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HG-4250D | 6,100.00 |
| 13 | 60W 带前置广播功放 | 12 | 台 | 海威恒泰、 HG-6860 | 760.00 |
| 14 | 120W 带前置广播功放 | 5 | 台 | 海威恒泰、 HG-68120 | 840.00 |
| 15 | 250W 带前置广播功放 | 3 | 台 | 海威恒泰、 HG-68250 | 1,100.00 |
| 16 | 八主一备数字功放 | 7 | 台 | 海威恒泰、 HG-81201D | 920.00 |
| 17 | 主/备功放自动切换器 | 16 | 台 | 海威恒泰、 HG-6881P | 2,600.00 |
| 18 | 250W 网络化播放功放 | 3 | 台 | 海威恒泰、 HG-87250 | 2,400.00 |
| 19 | 350W 网络化播放功放 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HG-87350 | 2,800.00 |
| 20 | 防火天花扬声器3W | 701 | 台 | 海威恒泰、 HG-140 | 80.00 |
| 21 | 音柱 10W | 104 | 台 | 海威恒泰、 HG-710A | 200.00 |
| 22 | 石头形草地音箱（20W） | 47 | 台 | 海威恒泰、 HG-701C | 350.00 |
| 23 | 广播避雷器 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HG-6802B | 3,400.00 |
| 24 | 时序电源控制器 | 4 | 台 | 海威恒泰、 HG-6816 | 1,000.00 |
| 十二、会议系统 | | | | | |
| 1、导调中心-接处警指挥中心 | | | | | |
| 1 | 中心服务平台 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HW-SERVER | 10,000.00 |
| 2 | 4K单通道编码云节点 | 8 | 台 | 海威恒泰、 HW-FBDE6001-4K | 2,500.00 |
| 3 | 单通道编码云节点 | 34 | 台 | 海威恒泰、 HW-FBDE6001-4K | 2,500.00 |
| 4 | 单通道解码云节点 | 5 | 台 | 海威恒泰、 HW-FBDE6001-4K | 2,600.00 |
| 5 | 多通道音频云节点 | 1 | 套 | 海威恒泰、 HA-MP1616D | 8,800.00 |
| 6 | 有源8单元两分频  指向性可控音柱 | 2 | 只 | 海威恒泰、 HA-624E | 24,000.00 |
| 7 | 壁挂支架 | 2 | 只 | 海威恒泰、 HA-6ZJ | 150.00 |
| 8 | 2通道数字音频功率放大器 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HA-DL400 | 2,200.00 |
| 9 | 无源4单元两分频音柱 | 4 | 只 | 海威恒泰、 HA-4510BP | 2,200.00 |
| 10 | 壁挂支架 | 2 | 只 | 海威恒泰、 GU40Ⅱ | 110.00 |
| 11 | 16路数字调音台 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-DM20P | 18,000.00 |
| 12 | 音频延时器 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-N0408 | 3,500.00 |
| 13 | 一拖一无线话筒 | 1 | 套 | 海威恒泰、 HA-HM50H | 1,400.00 |
| 14 | 天线分配器 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-U108 | 3,000.00 |
| 15 | 话筒天线 | 1 | 对 | 海威恒泰、 HA-U100H | 700.00 |
| 16 | 无线方型话筒（一拖四） | 1 | 套 | 海威恒泰、 HA-SM404F | 2,600.00 |
| 17 | 8 路电源时序器 | 3 | 台 | 海威恒泰、 HC-S802C | 1,500.00 |
| 18 | 全数字化会议系统主机 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-H1100 | 4,400.00 |
| 19 | 会议话筒控制软件 | 1 | 套 | 海威恒泰、 HA-H1100-V1.0 | 2,600.00 |
| 20 | 台面式全数字化会  议系统主席单元 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-H8130CS | 1,500.00 |
| 21 | 台面式全数字化会  议系统代表单元 | 19 | 台 | 海威恒泰、 HA-H8130D | 1,500.00 |
| 22 | 环形连接器 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-SP62 | 150.00 |
| 23 | 8芯10米延长电缆 | 6 | 条 | 海威恒泰、 HA-10M | 220.00 |
| 24 | 8芯30米延长电缆 | 2 | 条 | 海威恒泰、 HA-30M | 660.00 |
| 25 | 高清视频终端 | 5 | 台 | 科达、SKY X310 V2-4K(R2) | 65,000.00 |
| 26 | 摄像机 | 4 | 台 | 科达、MOON53-4K30 | 20,000.00 |
| 27 | 4K超清摄像机（含三脚架） | 1 | 台 | 科达、AJ-UPX360MC | 1,000.00 |
| 28 | 中央控制系统主机（中控） | 1 | 台 | 海威恒泰、 HC-9900C | 29,000.00 |
| 29 | 单通道编码云节点 | 6 | 台 | 海威恒泰、 HW-FBDE6001-4K | 2,600.00 |
| 30 | 单通道解码云节点 | 4 | 台 | 海威恒泰、 HW-FBDE6001-4K | 2,600.00 |
| 31 | 4K单通道解码云节点 | 8 | 台 | 海威恒泰、 HW-FBDE6001-4K | 2,600.00 |
| 32 | 机柜 | 2 | 套 | 国产、定制 | 2,230.00 |
| 33 | 机柜PDU | 4 | 个 | 国产、定制 | 290.00 |
| 34 | 多媒体地插 | 2 | 台 | 国产、定制 | 390.00 |
| 35 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 | 华为、S5735-S48T4XEZ-V2 | 3,600.00 |
| 36 | 光模块 | 1 | 块 | 华为、SFP-GE-LX-SM1310 | 45.00 |
| 37 | 4口光纤终端盒 | 1 | 个 | 国产、定制 | 70.00 |
| 38 | 无线路由器 | 3 | 台 | 华为、AX6 new | 290.00 |
| 39 | 话筒插座 | 2 | 个 | 海威恒泰、 HA-SP03 | 650.00 |
| 40 | 防静电地板 | 220 | 平方米 | 国产、定制 | 280.00 |
| 41 | 配电箱 | 1 | 个 | 国产、定制 | 1,900.00 |
| 2、专家宿舍-课件审查室 | | | | | |
| 42 | 左中右主扩扬声器 | 3 | 只 | 海威恒泰、 HA-L808 | 900.00 |
| 43 | 左右环绕扬声器 | 2 | 只 | 海威恒泰、 HA-L806 | 900.00 |
| 44 | 后环绕扬声器 | 2 | 只 | 海威恒泰、 HA-L806 | 900.00 |
| 45 | 吸顶扬声器 | 2 | 只 | 海威恒泰、 HA-MS6CT | 650.00 |
| 46 | 低音炮 | 2 | 只 | 海威恒泰、 HA-AS12B/A | 6,900.00 |
| 47 | 后级功放 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HA-DJ440 | 3,600.00 |
| 48 | 前级解码处理器 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-K71 | 34,000.00 |
| 49 | 硬盘播放器 | 1 | 台 | 国产、定制 | 6,200.00 |
| 50 | 硬盘 | 2 | 块 | 国产、定制 | 2,600.00 |
| 51 | 前级效果器 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-16SV | 5,500.00 |
| 52 | 手持无线动圈麦克风 | 3 | 套 | 海威恒泰、 HA-K900 | 2,100.00 |
| 53 | 智能电源时序器 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HC-S802C | 1,400.00 |
| 54 | 音频噪音隔离器 | 2 | 个 | 海威恒泰、 HA-YG103 | 1,150.00 |
| 55 | 木质机柜 | 1 | 套 | 国产、定制 | 3,610.00 |
| 56 | 音箱安装架 | 5 | 个 | 海威恒泰、 GU40Ⅱ | 105.00 |
| 57 | 专业音频线 | 200 | 米 | 国产、定制 | 5.00 |
| 58 | 专业工程音箱线 | 250 | 米 | 国产、定制 | 12.00 |
| 59 | HDMI光纤线 | 1 | 根 | 国产、定制 | 500.00 |
| 60 | HDMI线 | 2 | 根 | 国产、定制 | 185.00 |
| 61 | 电源线 | 100 | 米 | 国产、定制 | 15.00 |
| 62 | 配电柜 | 1 | 套 | 国产、定制 | 2,200.00 |
| 63 | 主电缆 | 80 | 米 | 国产、定制 | 90.00 |
| 64 | JDG20管 | 300 | 米 | 国产、定制 | 6.50 |
| 3、室外操场 | | | | | |
| 65 | 双12″全频全天  候线性阵列音箱 | 24 | 只 | 海威恒泰、 HA-L212 | 7,500.00 |
| 66 | 线阵田字架 | 4 | 套 | 海威恒泰、 HA-L212D | 3,100.00 |
| 67 | 四通道数字功放 | 6 | 台 | 海威恒泰、 HA-DX41600 | 7,800.00 |
| 68 | 12″二分频长冲程  音箱（运动区） | 4 | 只 | 海威恒泰、 HA-P12 | 2,500.00 |
| 69 | 二通道数字功放 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HA-DX800 | 3,700.00 |
| 70 | 12″二分频长冲程  音箱（左右观众区） | 4 | 只 | 海威恒泰、 HA-P12 | 2,500.00 |
| 71 | 二通道数字功放 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HA-DX800 | 3,700.00 |
| 72 | 主席台扩声音箱  （主席台返送） | 4 | 只 | 海威恒泰、 HA-M28W | 2,400.00 |
| 73 | 二通道数字功放 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HA-DX600 | 3,400.00 |
| 74 | 双15″超低频全  天候线性阵列音箱 | 4 | 只 | 海威恒泰、 HA-L215S | 7,700.00 |
| 75 | 二通道数字功放 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HA-DX1800 | 6,100.00 |
| 76 | 16路数字调音台 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-DM20P | 18,000.00 |
| 77 | 音频矩阵 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HA-M1616 | 4,400.00 |
| 78 | 8路电源时序器 | 3 | 台 | 海威恒泰、 HC-S802C | 1,400.00 |
| 79 | 有源监听音箱 | 1 | 对 | 海威恒泰、 HA-240JT | 1,500.00 |
| 80 | 一拖二无线手持话筒 | 2 | 套 | 海威恒泰、 HA-SU202A | 1,400.00 |
| 81 | 一拖二无线头戴话筒 | 1 | 套 | 海威恒泰、 HA-SU202T | 1,400.00 |
| 82 | 天线分配器 | 1 | 套 | 海威恒泰、 HA-U108 | 3,000.00 |
| 83 | 天线放大器 | 1 | 套 | 海威恒泰、 HA-U100H | 700.00 |
| 84 | 多通道音频云节点 | 1 | 套 | 海威恒泰、 HA-M0404D | 3,600.00 |
| 85 | 设备机柜 | 2 | 套 | 国产、定制 | 2,700.00 |
| 86 | 落地式话筒支架 | 4 | 个 | 海威恒泰、 HA-L210 | 220.00 |
| 87 | 桌面式话筒支架 | 2 | 个 | 海威恒泰、 HA-Z012 | 55.00 |
| 88 | 会议系统专用插座 | 2 | 套 | 海威恒泰、 HA-SP03 | 650.00 |
| 89 | 12口交换机 | 1 | 台 | 华为、S5735-L16T4S-A-V2 | 1,000.00 |
| 90 | 光模块 | 1 | 块 | 华为、SFP-GE-LX-SM1310 | 40.00 |
| 91 | 4口光纤终端盒 | 1 | 个 | 国产、定制 | 70.00 |
| 92 | 配电箱 | 1 | 台 | 国产、定制 | 1,900.00 |
| 4、教学楼-全体大会议室 | | | | | |
| 93 | 无源4单元两分频音柱 | 6 | 只 | 海威恒泰、 HA-4510BP | 2,200.00 |
| 94 | 壁挂支架 | 6 | 只 | 海威恒泰、 GU40Ⅱ | 110.00 |
| 95 | 2通道数字音频功率放大器 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-DL400 | 2,200.00 |
| 96 | 8路模拟调音台 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-AM12 | 2,600.00 |
| 97 | 无线方型话筒（一拖四） | 1 | 套 | 海威恒泰、 HA-SM404F | 2,600.00 |
| 98 | 8路电源时序器 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HC-S802C | 1,400.00 |
| 99 | 单通道编码云节点(含软件） | 4 | 台 | 海威恒泰、 HW-FBDE6001-4K | 2,600.00 |
| 100 | 单通道解码云节点(含软件） | 2 | 台 | 海威恒泰、 HW-FBDE6001-4K | 2,600.00 |
| 101 | 机柜 | 1 | 套 | 国产、定制 | 2,200.00 |
| 102 | 机柜PDU | 1 | 个 | 国产、定制 | 290.00 |
| 103 | 12口交换机 | 1 | 台 | 华为、S5735-L16T4S-A-V2 | 1,000.00 |
| 104 | 多媒体地插 | 2 | 台 | 国产、定制 | 390.00 |
| 105 | 话筒地插 | 1 | 个 | 国产、定制 | 385.00 |
| 106 | 配电箱 | 1 | 台 | 国产、定制 | 2,750.00 |
| 107 | 音箱线 | 150 | 米 | 国产、定制 | 10.00 |
| 108 | HDMI线 | 150 | 米 | 国产、定制 | 28.00 |
| 109 | 控制线 | 100 | 米 | 国产、定制 | 4.00 |
| 5、教学楼-会议室 | | | | | |
| 110 | 多通道音频云节点 | 1 | 套 | 海威恒泰、 HA-M0404D | 3,600.00 |
| 111 | 系统主机（中控） | 1 | 套 | 海威恒泰、 HC-9900C | 29,000.00 |
| 112 | 无源4单元两分频音柱 | 6 | 只 | 海威恒泰、 HA-4510BP | 1,500.00 |
| 113 | 壁挂支架 | 6 | 只 | 海威恒泰、 GU40Ⅱ | 110.00 |
| 114 | 2通道数字音频功率放大器 | 3 | 台 | 海威恒泰、 HA-DL400 | 2,200.00 |
| 115 | 12路模拟调音台 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-AM16 | 3,000.00 |
| 116 | 无线方型话筒（一拖四） | 1 | 套 | 海威恒泰、 HA-SM404F | 2,600.00 |
| 117 | 8路电源时序器 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HC-S802C | 1,500.00 |
| 118 | 全数字化会议系统主机 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-H1100 | 4,500.00 |
| 119 | 台面式全数字化会议系统主席单元 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HA-H8130CS | 1,500.00 |
| 120 | 台面式全数字化会议系统代表单元 | 29 | 台 | 海威恒泰、 HA-H8130DS | 1,500.00 |
| 121 | 环形连接器 | 3 | 台 | 海威恒泰、 HA-SP62 | 150.00 |
| 122 | 8芯30米延长电缆 | 2 | 条 | 海威恒泰、 HA-30M | 660.00 |
| 123 | 高清视频终端 | 1 | 台 | 科达、SKY X310 V2-4K(R2) | 65,000.00 |
| 124 | 摄像机 | 2 | 台 | 科达、MOON53-4K30 | 20,000.00 |
| 125 | 单通道编码云节点(含软件） | 4 | 台 | 海威恒泰、 HW-FBDE6001-4K | 2,600.00 |
| 126 | 单通道解码云节点(含软件） | 2 | 台 | 海威恒泰、 HW-FBDE6001-4K | 2,600.00 |
| 127 | 16通道数字红外发射主机机 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HW-VLI700A-16 | 14,000.00 |
| 128 | 全数字化64通道翻译单元 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HW-INT64 | 12,000.00 |
| 129 | 话筒杆 | 2 | 支 | 海威恒泰、 HW-INT64-L | 950.00 |
| 130 | 头戴式耳麦 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HW-HPI | 350.00 |
| 131 | 25W数字红外辐射单元 | 4 | 台 | 海威恒泰、 HW-VLI701A | 17,000.00 |
| 132 | 辐射单元安装支架 | 4 | 个 | 海威恒泰、 HW-VLI701A-L | 500.00 |
| 133 | 16通道全数字红外接收单元 | 43 | 个 | 海威恒泰、 HW-VLI703A-16 | 2,000.00 |
| 134 | 头戴式耳机 | 43 | 个 | 海威恒泰、 HW-HPD | 180.00 |
| 135 | 充电机箱 | 1 | 套 | 海威恒泰、 HW-TC50A | 9,600.00 |
| 136 | 接收机机箱 | 1 | 台 | 海威恒泰、 HW-TC50A | 9,600.00 |
| 137 | 锂离子可充电电池组 | 43 | 个 | 海威恒泰、 HW-BTPS | 150.00 |
| 138 | 同轴电缆 | 100 | 米 | 国产、定制 | 30.00 |
| 139 | 6芯30米延长电缆 | 2 | 条 | 国产、定制 | 390.00 |
| 140 | 机柜 | 1 | 套 | 国产、定制 | 2,230.00 |
| 141 | 机柜PDU | 1 | 个 | 国产、定制 | 290.00 |
| 142 | 12口交换机 | 1 | 台 | 华为、S5735-L24T4S-A-V2 | 1,500.00 |
| 143 | 多媒体地插 | 2 | 台 | 国产、定制 | 395.00 |
| 144 | 话筒地插 | 1 | 个 | 国产、定制 | 385.00 |
| 145 | 配电箱 | 1 | 台 | 国产、定制 | 1,900.00 |
| 146 | 话筒线 | 250 | 米 | 国产、定制 | 10.00 |
| 147 | 音箱线 | 200 | 米 | 国产、定制 | 6.00 |
| 148 | HDMI线 | 200 | 米 | 国产、定制 | 30.00 |
| 149 | 控制线 | 150 | 米 | 国产、定制 | 4.00 |
| 十三、多媒体教室系统 | | | | | |
| 1 | 学习成绩综合管理系统 | 1 | 套 | 海威恒泰、 HC-AIoT-V1.0 | 610,000.00 |
| 1、教室多媒体设备 | | | | | |
| 2 | 黑板无尘机 | 16 | 台 | 海威恒泰、 HW-EB86F | 22,000.00 |
| 3 | 智慧讲台 | 15 | 套 | 海威恒泰、 HW-JT1100 | 9,300.00 |
| 4 | 无线投屏器 | 16 | 个 | 海威恒泰、 HW-TP1C | 2,800.00 |
| 5 | 模拟调音台 | 15 | 台 | 海威恒泰、 HA-AM16 | 3,000.00 |
| 6 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 15 | 台 | 海威恒泰、 HW-5000 | 7,800.00 |
| 7 | 数字红外接收器 | 15 | 个 | 海威恒泰、 HW-200 | 900.00 |
| 8 | 数字红外无线麦克风 | 16 | 支 | 海威恒泰、 HW-800A | 950.00 |
| 9 | 有线麦克风 | 16 | 只 | 海威恒泰、 HA-124W | 450.00 |
| 10 | 线阵列音柱 | 7 | 对 | 海威恒泰、 HA-L304D | 980.00 |
| 11 | 全频音箱 | 11 | 对 | 海威恒泰、 HA-L806D | 1,100.00 |
| 12 | 杆线 | 16 | 台 | 国产、定制 | 590.00 |
| 13 | 远程听课摄像头 | 30 | 个 | 国产、定制 | 1,350.00 |
| 14 | 考勤摄像头 | 15 | 个 | 国产、定制 | 9,800.00 |
| 15 | 吊装支架 | 4 | 个 | 国产、定制 | 50.00 |
| 16 | 单通道编码云节点 | 29 | 台 | 海威恒泰、 HW-FBDE6001-4K | 2,600.00 |
| 17 | 单通道解码云节点 | 29 | 台 | 海威恒泰、 HW-FBDE6001-4K | 2,600.00 |
| 18 | 4口光纤终端盒 | 29 | 个 | 国产、定制 | 80.00 |
| 19 | 12口接入交换机 | 29 | 套 | 华为、S5735-L16T4S-A-V2 | 1,000.00 |
| 20 | 光纤跳线 | 58 | 条 | 国产、定制 | 7.50 |
| 21 | 千兆光模块 | 58 | 个 | 华为、SFP-GE-LX-SM1310 | 40.00 |
| 22 | 4芯室内单模光纤 | 5000 | 米 | 国产、定制 | 0.60 |
| 23 | 24口光纤配线架 | 5 | 个 | 国产、定制 | 260.00 |
| 24 | 汇聚交换机 | 2 | 台 | 华为、S6730-H28X6CZ-V2 | 18,900.00 |
| 25 | 万兆光模块 | 2 | 个 | 华为、SFP-10G-LR-C | 105.00 |
| 26 | 12芯单模光纤 | 500 | 米 | 国产、定制 | 1.50 |
| 1. 教室物联控制 | | | | | |
| 27 | 液晶控制面板（7吋） | 15 | 台 | 海威恒泰、 HC-S07M | 2,100.00 |
| 28 | 物联网关 | 15 | 台 | 海威恒泰、 HC-MG02 | 3,700.00 |
| 29 | 窗帘控制单元 | 30 | 台 | 海威恒泰、mesh50 | 700.00 |
| 30 | 显示控制单元 | 15 | 台 | 海威恒泰、 HC-M232 | 200.00 |
| 31 | 灯光控制单元 | 30 | 台 | 海威恒泰、 HC-Q4M | 900.00 |
| 32 | 空调控制单元 | 30 | 台 | 海威恒泰、 HC-BIR01M | 500.00 |
| 33 | 电源时序控制单元 | 15 | 台 | 海威恒泰、 HC-R116M | 200.00 |
| 34 | 电源时序器 | 15 | 台 | 海威恒泰、 HC-SW830 | 1,700.00 |
| 35 | 电动导轨 | 500 | 米 | 海威恒泰、 HC-DT82 | 180.00 |
| 36 | 窗帘电机 | 79 | 个 | 海威恒泰、 HC-M2B02 | 900.00 |
| 37 | 交换机 | 15 | 台 | 华为、S5735-L8P4S-A-V2 | 1,450.00 |
| 38 | 机柜 | 29 | 个 | 国产、定制 | 2,080.00 |
| 39 | 电子班牌 | 15 | 台 | 海威恒泰、 HW-0622C | 4,500.00 |
| 40 | 双门磁力锁 | 15 | 台 | 国产、定制 | 450.00 |
| 41 | 磁力锁支架 | 15 | 台 | 国产、定制 | 185.00 |
| 42 | 门锁电源 | 15 | 个 | 国产、定制 | 135.00 |
| 43 | 开门按钮 | 15 | 台 | 国产、定制 | 16.00 |
| 3、教室综合管理平台 | | | | | |
| 44 | 信息全媒体发布系统 | 1 | 套 | 海威恒泰、 HW-CS441 | 56,000.00 |
| 45 | 设备集控管理平台 | 15 | 个 | 海威恒泰、 HW-0600ZD | 35,000.00 |
| 46 | 智能考勤系统 | 1 | 套 | 海威恒泰、 V1.0 | 64,000.00 |
| 4、电教室 | | | | | |
| 47 | 48口接入交换机 | 3 | 台 | 华为、S5755-S48T8Y | 4,700.00 |
| 48 | 机柜 | 1 | 台 | 国产、定制 | 2,080.00 |
| 十四、录播系统 | | | | | |
| 1 | 视讯教室业务系统 | 1 | 套 | 海威恒泰、 V2.0 | 117,000.00 |
| 2 | 多景别智能摄录与流媒体处理软件 | 1 | 套 | 海威恒泰、 V2.0 | 110,000.00 |
| 3 | 高清录播主机 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HW-LA7NP | 55,000.00 |
| 4 | 广播级4K智能采集单元 | 4 | 台 | 海威恒泰、 HW-LC22PN | 10,000.00 |
| 5 | 安装支架 | 4 | 台 | 海威恒泰、 HW-LC22PN-L | 350.00 |
| 6 | 控制权限切换器 | 2 | 台 | 海威恒泰、 HW-LK8P3A | 2,000.00 |
| 7 | 广播级多功能控切器 | 2 | 个 | 海威恒泰、 HW-LD1000 | 7,500.00 |
| 十五、信息引导及发布系统 | | | | | |
| 1 | 媒体播放器 | 75 | 台 | 海威恒泰、 HW-PAM80 | 2,100.00 |
| 十六、建筑设备监控系统 | | | | | |
| 1 | 数据管理服务器软件 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、WEBs | 45,000.00 |
| 2 | 空气源热泵系统网关 | 12 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 1,500.00 |
| 3 | 风冷热泵式空调系统网关 | 4 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 2,600.00 |
| 4 | 除湿热泵机组接口网关 | 2 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 4,000.00 |
| 5 | 水处理系统网关 | 2 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 4,000.00 |
| 6 | 电梯系统网关 | 26 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 1,500.00 |
| 7 | 变配电系统网关 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 7,500.00 |
| 8 | 发电机系统网关 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 7,500.00 |
| 9 | 多联机空调系统网关 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 7,500.00 |
| 10 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 5,000.00 |
| 11 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 5,000.00 |
| 12 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 11,000.00 |
| 13 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 11,000.00 |
| 14 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 11,000.00 |
| 15 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 11,000.00 |
| 16 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 10,000.00 |
| 17 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 11,000.00 |
| 18 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 23,200.00 |
| 19 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 9,300.00 |
| 20 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 5,000.00 |
| 21 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 6,200.00 |
| 22 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 7,100.00 |
| 23 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 13,800.00 |
| 24 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 37,000.00 |
| 25 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 4,700.00 |
| 26 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 7,480.00 |
| 27 | 网络直接控制器 | 1 | 套 | 霍尼韦尔、定制 | 4,700.00 |
| 28 | 浮球液位开关 | 26 | 个 | 天润、LS05P0 | 200.00 |
| 29 | 水管温度传感器（含套筒） | 22 | 个 | 天润、T4N32 | 250.00 |
| 30 | 水管压力传感器 | 15 | 个 | 天润、PT2441 | 350.00 |
| 31 | 水管压差传感器 | 4 | 个 | 天润、PDT1540 | 1,800.00 |
| 32 | 超声波流量计 | 6 | 个 | 美仪、SUP-1158S | 3,200.00 |
| 33 | 风机压差开关 | 27 | 个 | 天润、606.01001 | 90.00 |
| 34 | 室内二氧化碳（墙装型） | 3 | 个 | 天润、CDWNL | 900.00 |
| 35 | 室内一氧化碳（墙装型） | 3 | 个 | 天润、CMWNL100 | 800.00 |
| 36 | 室内温湿度传感器 | 3 | 个 | 天润、H1N311100 | 600.00 |
| 现场设备 | | | | | |
| 37 | 数据网关 | 33 | 只 | 米思林、MSL-GW.7.1/CM | 4,800.00 |
| 38 | 数据网关箱 | 33 | 套 | 米思林、定制 | 1,200.00 |
| 39 | 三相费控电能表 | 106 | 只 | 米思林、MSL-LCD2SY | 1,200.00 |
| 40 | 光电直读冷水表 | 104 | 套 | 米思林、定制 | 1,300.00 |
| 系统软件 | | | | | |
| 41 | 能耗监测管理系统平台 | 1 | 套 | 米思林、MSL-SW-EMS | 32,000.00 |
| 42 | 数据监测模块 | 1 | 项 | 米思林、MSL-SW-Mo | 8,800.00 |
| 43 | 能源报表模块 | 1 | 项 | 米思林、MSL-SW-Rep | 8,800.00 |
| 44 | 能源分析模块 | 1 | 项 | 米思林、MSL-SW-Ana | 8,800.00 |
| 45 | 互动交流平台模块 | 1 | 项 | 米思林、MSL-SW-Iac | 8,800.00 |
| 46 | 日志查询管理模块 | 1 | 项 | 米思林、MSL-SW-Jur | 8,800.00 |
| 十七、入侵报警系统 | | | | | |
| 1、入侵报警系统（室内） | | | | | |
| 1 | 总线报警主机 | 1 | 台 | 海康威视、DS-19A08-01BN | 1,670.00 |
| 2 | 主机蓄电池 | 1 | 只 | 奥特多、OT7-12 蓄电池 | 150.00 |
| 3 | 警号警灯 | 1 | 只 | 海康威视、DS-PS1-R | 50.00 |
| 4 | 控制键盘 | 1 | 台 | 海康威视、DS-PK-LRT | 260.00 |
| 5 | 单防区输入扩展模块 | 2 | 台 | 海康威视、DS-19M01-ZS | 60.00 |
| 6 | 双防区输入扩展模块 | 1 | 台 | 海康威视、DS-19M02-ZS | 100.00 |
| 7 | 八防区扩展模块（报警输入） | 3 | 台 | 海康威视、DS-19M08-ZS | 400.00 |
| 8 | 防区扩展模块（报警输入1路+报警输出1路） | 9 | 台 | 海康威视、DS-19M01-SO | 240.00 |
| 9 | 室内双鉴探测器 | 12 | 个 | 海康威视、DS-PDD12P-EG2 | 160.00 |
| 10 | 紧急按钮 | 9 | 个 | 海康威视、DS-1T720N | 6.00 |
| 11 | 声光报警器（室内） | 9 | 个 | 海康威视、DS-PS1-R | 50.00 |
| 12 | 振动探测器-5米 | 13 | 个 | 海康威视、DS-PDSKM-VG3 | 570.00 |
| 13 | 探测器电源 | 34 | 个 | 明纬、LRS-35-12 | 150.00 |
| 2、13#体育馆 B 枪械库 | | | | | |
| 14 | 总线报警主机 | 1 | 台 | 海康威视、DS-19A08-01BN | 1,650.00 |
| 15 | 主机蓄电池 | 1 | 只 | 奥特多、OT7-12蓄电池 | 150.00 |
| 16 | 警号警灯 | 2 | 只 | 海康威视、DS-PS1-R | 50.00 |
| 17 | 控制键盘 | 1 | 台 | 海康威视、DS-PK-LRT(433MHz)/白色 | 260.00 |
| 18 | 八防区扩展模块（报警输入） | 1 | 台 | 海康威视、DS-19M08-ZS | 400.00 |
| 19 | 室内双鉴探测器 | 1 | 个 | 海康威视、DS-PDD12P-EG2 | 160.00 |
| 20 | 玻璃破碎探测器 | 1 | 个 | 海康威视、DS-PDBG10-EG2 | 150.00 |
| 21 | 振动探测器-5米 | 4 | 个 | 海康威视、DS-PDSKM-VG3 | 570.00 |
| 22 | 探测器电源 | 6 | 个 | 明纬、LRS-35-12 | 130.00 |
| 十八、视频安防监控系统 | | | | | |
| 1、监控中心大屏 | | | | | |
| 1 | 55寸LCD拼接屏 | 12 | 台 | 海康威视、DS-D2055NL-E/T | 7,300.00 |
| 2 | 55寸-新型模块化-框架 | 12 | 个 | 海康威视、定制 | 1,150.00 |
| 3 | 55寸-新型模块化-底座 | 4 | 个 | 海康威视、定制 | 5.00 |
| 4 | 大屏综合控制器 | 1 | 台 | 海康威视、DS-B30-HSS | 30,180.00 |
| 5 | 4口DVI高清输入板 | 1 | 台 | 海康威视、DS-B30-0KB | 7,300.00 |
| 6 | 8口HDMI高清输入板 | 1 | 块 | 海康威视、DS-B30-0LSD | 13,500.00 |
| 7 | HDMI高清输出板 | 2 | 块 | 海康威视、DS-B30-KB04HO | 18,400.00 |
| 8 | 输入板 | 1 | 块 | 海康威视、DS-B30-02DSS/4K | 26,700.00 |
| 9 | 高清拼接控制一体机 | 1 | 块 | 海康威视、DS-IVMS9530ES-UH04/I1P2 | 27,600.00 |
| 10 | 大屏管理软件 | 1 | 套 | 海康威视、InfoCom ShowOS Std | 14,800.00 |
| 2、前端摄像机 | | | | | |
| 11 | 半球摄像机 | 19 | 台 | 海康威视、DS-2CD7348DEXL-D | 1,000.00 |
| 12 | 室内枪式摄像机 | 501 | 台 | 海康威视、DS-2CD7T48DWEXL-D | 1,000.00 |
| 13 | 室外枪式摄像机 | 135 | 台 | 海康威视、DS-2CD7T48DWEXL-D | 1,000.00 |
| 14 | 支架 | 636 | 个 | 海康威视、DS-1292ZJ-P | 40.00 |
| 15 | 快球摄像机 | 36 | 台 | 海康威视、DS-2SK8C144IMXEXL-D | 5,070.00 |
| 16 | 支架 | 36 | 个 | 海康威视、DS-4603ZJ-PA | 70.00 |
| 17 | 快球电源适配器 | 36 | 个 | 海康威视、定制 | 5.00 |
| 18 | 电梯专用摄像机 | 24 | 台 | 海康威视、DS-2CD2546FWDEXL-D | 410.00 |
| 19 | 电梯电源适配器 | 24 | 个 | 海康威视、DS-2FA1210-DL | 16.00 |
| 20 | 周界摄像机 | 48 | 台 | 海康威视、DS-2CD7A47EVWDEXL-D | 1,000.00 |
| 21 | 电源适配器 | 183 | 个 | 海康威视、DS-2FA1220-DL-H | 20.00 |
| 22 | 高空全景枪球 | 5 | 台 | 海康威视、DS-2SK8C246IMEXL-D | 5,190.00 |
| 23 | 电源适配器 | 5 | 个 | 海康威视、定制 | 5.00 |
| 24 | 鹰眼摄像机 | 5 | 台 | 海康威视、DS-2DP1618ZIXEXL-Y | 23,400.00 |
| 25 | 电梯无线网桥 | 24 | 对 | 海康威视、DS-3WF0BC-2NT | 500.00 |
| 26 | 立杆 | 63 | 根 | 国产、定制 | 980.00 |
| 27 | 抱杆机箱 | 63 | 个 | 海康威视、DS-TAC100-G/3/1 | 660.00 |
| 28 | 光收发 | 79 | 对 | 海康威视、 DS-3D04T-A(SC),DS-3D01R-A(SC) | 370.00 |
| 29 | 壁挂设备箱 | 16 | 个 | 海康威视、DS-TAC100-G/3/1 | 660.00 |
| 30 | 二合一避雷器 | 202 | 个 | 国产、定制 | 35.00 |
| 31 | 48对光纤配线架 | 8 | 个 | 国产、定制 | 140.00 |
| 32 | 耦合器 | 192 | 个 | 国产、定制 | 1.50 |
| 33 | 尾纤（单模） | 384 | 条 | 国产、定制 | 5.50 |
| 3、后台存储、服务器(消防控制室) | | | | | |
| 34 | 视频云存储设备 | 5 | 台 | 海康威视、DS-A72036R-ACVS | 44,900.00 |
| 35 | 8T企业级硬盘 | 135 | 块 | 海康威视、HK728TAH | 950.00 |
| 36 | 云存储管理软件 | 1 | 套 | 海康威视、HikCloud Storage VCS Emb | 79,000.00 |
| 37 | 人脸分析智能设备 | 5 | 台 | 海康威视、iDS-96128NX-EXL16 | 43,000.00 |
| 38 | 行为分析智能设备 | 10 | 台 | 海康威视、iDS-96128NX-EXLU16 | 35,000.00 |
| 4、13#体育馆 B 枪械库 | | | | | |
| 39 | 半球摄像机 | 5 | 台 | 海康威视、DS-2CD7348DWEXL-D | 1,030.00 |
| 40 | 枪弹库智能分析NVR | 1 | 台 | 海康威视、NVR-128-16EXL | 29,000.00 |
| 41 | 操作台 | 1 | 台 | 国产、定制 | 1,250.00 |
| 42 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 | 华为、S5735-S24P4XE-V2 | 3,300.00 |
| 43 | 24U机柜 | 1 | 台 | 国产、定制 | 1,400.00 |
| 5、信息机房 | | | | | |
| 44 | 400万像素国密半球摄像机 | 15 | 台 | 海康威视、DS-2CD7145EVWEXL-D | 1,050.00 |
| 45 | 国密视频录像机 | 1 | 台 | 海康威视、DS-8632NX-I9/GM | 11,500.00 |
| 46 | 监控存储硬盘 | 4 | 块 | 海康威视、DS60HKVS-VH1 | 800.00 |
| 48 | 国密安防管理系统 | 1 | 套 | 海康威视、DS-SVMC | 80,000.00 |
| 49 | 操作台 | 1 | 台 | 国产、定制 | 1,250.00 |
| 50 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 | 华为、S5735-S24P4XE-V2 | 3,300.00 |
| 51 | 24U机柜 | 1 | 台 | 国产、定制 | 1,400.00 |
| 十九、出入口控制系统 | | | | | |
| 1、普通区域 | | | | | |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 276 | 台 | 海康威视、DS-K1T67EXL-D | 1,100.00 |
| 2 | 门禁系统电源 | 276 | 个 | 海康威视、DS-K7M-AW50-1 | 105.00 |
| 3 | 双门磁力锁 | 103 | 个 | 海康威视、DS-K4H250PDC | 320.00 |
| 4 | 双门磁力锁支架 | 103 | 个 | 海康威视、DS-K4H250PDC-LZ | 125.00 |
| 5 | 单门磁力锁 | 174 | 个 | 海康威视、DS-K4H250PSC | 160.00 |
| 6 | 单门磁力锁支架 | 174 | 个 | 海康威视、DS-K4H250PSC-LZ | 65.00 |
| 7 | 开门按钮 | 276 | 个 | 海康威视、EB29 | 15.00 |
| 2、13#体育馆 B 枪械库 | | | | | |
| 8 | 人脸门禁一体机 | 2 | 台 | 海康威视、DS-K1T67EXL-D | 1,100.00 |
| 9 | 人脸门禁一体机（带虹膜） | 2 | 台 | 海康威视、DS-K1T981EXL-D | 6,400.00 |
| 10 | 门禁系统电源 | 4 | 个 | 海康威视、DS-K7M-AW50-1 | 100.00 |
| 11 | 双门磁力锁 | 2 | 个 | 海康威视、DS-K4H250PDC | 320.00 |
| 12 | 双门磁力锁支架 | 2 | 个 | 海康威视、DS-K4H250PDC-LZ | 125.00 |
| 13 | 单门磁力锁 | 1 | 个 | 海康威视、DS-K4H250PSC | 160.00 |
| 14 | 单门磁力锁支架 | 1 | 个 | 海康威视、DS-K4H250PSC-LZ | 65.00 |
| 15 | 开门按钮 | 2 | 个 | 海康威视、EB29 | 15.00 |
| 16 | 虹膜采集仪 | 1 | 台 | 海康威视、DS-K1F900 | 4,200.00 |
| 17 | 多功能授权设备 | 1 | 台 | 海康威视、DS-K1F60LFT-S | 3,000.00 |
| 3、信息机房 | | | | | |
| 18 | 国密人脸门禁一体机 | 15 | 台 | 海康威视、DS-K1T673M(GM) | 1,700.00 |
| 19 | 人脸门禁电源 | 15 | 台 | 海康威视、DS-K7M-AW50-1 | 100.00 |
| 20 | 门禁多功能采集仪 | 1 | 台 | 海康威视、DS-K1F600EXL-D | 2,300.00 |
| 21 | 机房冷通道电插锁 | 16 | 台 | 海康威视、DS-K4T100C | 160.00 |
| 22 | 电插锁U型支架 | 16 | 台 | 海康威视、DS-K4T100C-U1 | 25.00 |
| 23 | 单门磁力锁 | 1 | 台 | 海康威视、DS-K4H250BSC | 135.00 |
| 24 | 单门磁力锁支架 | 1 | 台 | 海康威视、DS-K4H250BSC-LZ | 50.00 |
| 25 | 双门磁力锁 | 6 | 台 | 海康威视、DS-K4H250BDC | 250.00 |
| 26 | 双门磁力锁支架 | 6 | 台 | 海康威视、DS-K4H250BDC-LZ | 105.00 |
| 27 | 防火门闭门器 | 13 | 台 | 海康威视、DS-K4DC104 | 95.00 |
| 28 | 开门按钮 | 15 | 台 | 海康威视、EB29 | 13.00 |
| 二十、电子巡查系统 | | | | | |
| 1 | 巡更通讯座 | 1 | 台 | 达实、DAC DZ100 | 650.00 |
| 2 | 离线巡更系统 | 1 | 套 | 达实、C3-XG2006HY | 200.00 |
| 3 | 巡更棒 | 10 | 根 | 达实、DAC 101Z | 700.00 |
| 4 | 离线巡更点 | 190 | 台 | 达实、DAC MFID01 | 15.00 |
| 5 | 巡更点标识牌 | 190 | 个 | 国产、定制 | 12.00 |
| 6 | 人员身份卡 | 10 | 张 | 达实、DAC MFID02 | 15.00 |
| 二十一、访客管理系统 | | | | | |
| 1、访客管理 | | | | | |
| 1 | 台式双屏访客一体机 | 1 | 台 | 海康威视、DS-K5022-DS | 9,000.00 |
| 2、人员通道管理 | | | | | |
| 2 | 单机芯左边道（室外） | 2 | 台 | 海康威视、DS-K3B501EXL-L | 7,500.00 |
| 3 | 单机芯右边道（室外） | 2 | 台 | 海康威视、DS-K3B501EXL-R | 7,500.00 |
| 4 | 人脸识别终端 | 2 | 台 | 海康威视、DS-K5671-EXL | 2,050.00 |
| 5 | 人脸识别遮阳罩 | 2 | 台 | 海康威视、DS-K1Z5607-Z | 160.00 |
| 6 | 遥控器 | 2 | 个 | 海康威视、DS-K7R05 | 100.00 |
| 7 | 二维码读卡器 | 4 | 套 | 海康威视、QR300-232 | 900.00 |
| 3.智能安检管理 | | | | | |
| 8 | 智能安检机 | 2 | 套 | 海康威视、ISD-SG100100D-YBBQ | 130,000.00 |
| 9 | 智能测温安检门 | 2 | 台 | 海康威视、ISD-SMG533L2CT-N | 14,500.00 |
| 10 | 手持式金属探测器 | 4 | 把 | 海康威视、ISD-SMH002 | 190.00 |
| 11 | 智能安检分析仪 | 2 | 台 | 海康威视、ISD-ST204D-DHV | 19,000.00 |
| 二十二、停车场管理系统 | | | | | |
| 1 | 道闸 | 3 | 台 | 海康威视、DS-TMG52EXL-D | 6,400.00 |
| 2 | 抓拍显示一体机 | 3 | 台 | 海康威视、DS-TMC41EXL | 6,900.00 |
| 3 | 触发雷达 | 3 | 台 | 海康威视、DS-TMG0EXL | 680.00 |
| 4 | 出入口控制终端 | 2 | 台 | 海康威视、DS-TPE300-S | 3,000.00 |
| 5 | 固定式车底检测 | 2 | 台 | 海康威视、MV-PD03000EXL-Y | 90,000.00 |
| 6 | 液压升降柱 | 8 | 根 | 海康威视、DS-TMB101-M/E | 7,200.00 |
| 7 | 中速升降柱控制盒 | 2 | 台 | 海康威视、DS-TMB090-MS | 4,400.00 |
| 8 | 安全岛 | 3 | 个 | 国产、定制 | 1,300.00 |
| 9 | 配电箱 | 2 | 个 | 国产、定制 | 1,300.00 |
| 10 | 光收发 | 1 | 对 | 海康威视、 DS-3D04T-A(SC),DS-3D01R-A(SC) | 320.00 |
| 11 | 12口接入交换机 | 1 | 台 | 华为、S5735-S24P4XE-V2 | 4,600.00 |
| 二十三、安防管理平台 | | | | | |
| 1 | 卫星校时一体机 | 1 | 台 | 海康威视、DS-VEN11H-NTP | 10,600.00 |
| 2 | 卫星天线接收器 | 1 | 套 | 海康威视、NTP 100m 天馈包 | 3,500.00 |
| 综合安防管理平台 | | | | | |
| 3 | 基础包 | 1 | 套 | 海康威视、iSecure Center | 26,000.00 |
| 4 | 视频监控 | 1000 | 路 | 海康威视、iSecure Center | 80.00 |
| 5 | 视频联网 | 1 | 套 | 海康威视、iSecure Center | 7,700.00 |
| 6 | 数据联网应用 | 1 | 套 | 海康威视、iDataFusion HDI | 6,900.00 |
| 7 | 巡更管理 | 1 | 套 | 海康威视、iSecure Center | 10,900.00 |
| 8 | 出入口车辆放行管理 | 4 | 车道 | 海康威视、iSecure Center | 2,500.00 |
| 9 | 车辆防冲撞管理 | 8 | 个 | 海康威视、iSecure Center | 1,690.00 |
| 10 | 园区人员布控 | 1 | 套 | 海康威视、iSecure Center | 8,300.00 |
| 11 | 紧急报警 | 100 | 路 | 海康威视、iSecure Center | 16.00 |
| 12 | 事件处置 | 1 | 套 | 海康威视、iSecure Center | 8,400.00 |
| 13 | 设备运维管理 | 2200 | 路 | 海康威视、iSecure Center | 12.00 |
| 14 | 视频质量诊断 | 1000 | 路 | 海康威视、iSecure Center | 12.00 |
| 15 | 网络拓扑监控 | 1 | 套 | 海康威视、iSecure Center | 8,400.00 |
| 16 | 综合数据可视化看板 | 1 | 套 | 海康威视、iSecure Center | 8,400.00 |
| 17 | 智慧安检应用 | 1 | 套 | 海康威视、iSecure Center | 8,400.00 |
| 18 | 视频接入 | 1000 | 路 | 海康威视、iSecure Center | 8.00 |
| 19 | 实时预览 | 1 | 项 | 海康威视、iSecure Center | 8,400.00 |
| 20 | 录像回放 | 1 | 项 | 海康威视、iSecure Center | 8,400.00 |
| 21 | 系统登录模式 | 1 | 项 | 海康威视、iSecure Center | 10,900.00 |
| 22 | 实景地图应用 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 23 | 二维地图资源落点 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 24 | GIS 地图应用 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 38,000.00 |
| 25 | 高点控制应用 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 26 | 标签管理应用 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 27 | 标签关联内容 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 28 | 标签属性分类 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 29 | 立体视频监控应用 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 30 | 资源目录树管理 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 31 | 资源列表 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 32 | 自定义树 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 33 | 资源快速搜索 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 34 | 我的收藏 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 35 | 视频巡更执行 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 36 | 地图防控模型模块 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 38,000.00 |
| 37 | 标签数量检测 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 38 | 驾驶舱功能模块 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 39 | 设备管理 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 40 | 通道管理 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 41 | 录像管理 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 42 | 用户管理 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 43 | 部门管理 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 44 | 权限管理 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 45 | 系统对接 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 46 | 系统对接 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 47 | 系统对接 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 48 | 系统对接 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 49 | 系统对接 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 50 | 系统对接 | 1 | 项 | 海康威视、Infovision AR | 12,600.00 |
| 51 | AR网关 | 5 | 路 | 海康威视、Infovision AR | 2,500.00 |
| 二十四、信息安全管理系统 | | | | | |
| 1 | 下一代防火墙 | 4 | 套 | 华为、USG6655F | 82,000.00 |
| 2 | 日志审计 | 4 | 套 | 华为、LogAuditor1520F | 34,000.00 |
| 3 | 堡垒机 | 4 | 套 | 华为、UMA1520F | 37,000.00 |
| 4 | 数据库审计 | 2 | 套 | 华为、DAS1520F | 36,000.00 |
| 5 | 网络审计 | 1 | 套 | 绿盟、UTSNX3-HHA | 41,000.00 |
| 6 | 远程安全评估系统（漏扫） | 2 | 套 | 绿盟、RSASNX3-HHA | 41,000.00 |
| 7 | 主机安全管理系统 | 4 | 套 | 华为、HiSec Endpoint 智能终端安全系统 | 96,000.00 |
| 8 | 威胁感知系统分析平台 | 2 | 套 | 华为、HiSec Insight | 90,000.00 |
| 9 | 流量采集探针 | 2 | 套 | 华为、HiSecEngine Probe1001F | 17,500.00 |
| 10 | 安全准入系统 | 1 | 套 | 华为、iMaster NCE-Campus | 60,500.00 |
| 11 | WEB 应用防护系统 | 2 | 套 | 华为、WAF-D2105F | 23,500.00 |
| 12 | 单向网闸 | 1 | 套 | 绿盟、SUCSNX3-HF2000 | 78,000.00 |
| 13 | 双向网闸 | 1 | 套 | 绿盟、SIESNX5-HD2600 | 56,000.00 |
| 14 | DNS安全网关系统 | 2 | 套 | 天融信、NGFW4000-UF(FT-B12)(千兆)V3 | 71,500.00 |
| 15 | IPSEC/SSLVPN 综合安全网关系统 | 4 | 台 | 三未信安、SecGW G1300 | 85,000.00 |
| 16 | IPSEC/SSLVPN 综合安全网关系统 | 2 | 台 | 三未信安、SecGW G1300 | 85,000.00 |
| 17 | 数字证书认证系统 | 4 | 套 | 三未信安、SecCert-CA | 220,000.00 |
| 18 | USBkey | 40 | 个 | 三未信安、SJK1864-G | 40.00 |
| 19 | 国密浏览器 | 40 | 个 | 海泰方圆、HT-RLCM | 110.00 |
| 20 | 服务器密码机系统 | 4 | 台 | 三未信安、SJJ1948-G(Z) | 75,000.00 |
| 二十五、机房系统 | | | | | |
| 信息接入机房 | | | | | |
| 1 | 抗静电活动地板(含龙骨) | 0.4422 | 100㎡ | 国产、定制 | 29,000.00 |
| 2 | 不锈钢踢脚线 | 0.0392 | 100㎡ | 国产、定制 | 3,600.00 |
| 3 | 地面找平、天面墙面刮腻子，防静电、防尘漆 | 2.1641 | 100㎡ | 国产、定制 | 3,600.00 |
| 4 | 天花吊顶 | 0.418 | 100㎡ | 国产、定制 | 9,800.00 |
| 5 | 天花格栅灯 | 1.1 | 10套 | 捷能通、NT-JSD-1504-036B | 110.00 |
| 6 | 维修插座 | 0.2 | 10套 | 国产、定制 | 12.00 |
| 7 | 电源线 | 0.6916 | 100m | 国产、定制 | 3.00 |
| 8 | 局部等电位端子 | 1 | 台 | 国产、定制 | 55.00 |
| 9 | 接地线 | 0.2 | 100m | 国产、定制 | 2,900.00 |
| 10 | 户内接地扁铜 | 4.5 | 10m | 国产、定制 | 30.00 |
| 11 | 紫铜带 | 3.53 | 10m | 国产、定制 | 75.00 |
| 智能化总控室 | | | | | |
| 12 | 抗静电活动地板 | 0.6117 | 100㎡ | 国产、定制 | 29,000.00 |
| 13 | 不锈钢踢脚线 | 0.0439 | 100㎡ | 国产、定制 | 3,600.00 |
| 14 | 地面找平、天面墙面刮腻子，防静电、防尘漆 | 2.6162 | 100㎡ | 国产、定制 | 3,600.00 |
| 15 | 天花吊顶 | 0.5915 | 100㎡ | 国产、定制 | 9,800.00 |
| 16 | 天花格栅灯 | 1.6 | 10套 | 捷能通、NT-JSD-1504-036B | 110.00 |
| 17 | PDU 插座 | 0.4 | 10套 | 国产、定制 | 270.40 |
| 18 | 维修插座 | 0.2 | 10套 | 国产、定制 | 12.48 |
| 19 | UPS 主路、旁路输入电缆 | 0.0722 | 100m | 国产、定制 | 40,000.00 |
| 20 | UPS 输出电缆 | 0.0361 | 100m | 国产、定制 | 29,000.00 |
| 21 | UPS 主机-电池组电缆 | 0.135 | 100m | 国产、定制 | 8,600.00 |
| 22 | AP-AF 配电柜 -AF.1#~35#配电箱电缆 | 223.22 | 100m | 国产、定制 | 1,300.00 |
| 23 | AP-AF 配电柜-出线电缆 | 3.3245 | 100m | 国产、定制 | 3,000.00 |
| 24 | 电源线 | 1.0806 | 100m | 国产、定制 | 300.00 |
| 25 | 线槽 | 1.2 | 10m | 国产、定制 | 50.00 |
| 26 | 线槽 | 0.9 | 10m | 国产、定制 | 70.00 |
| 27 | 局部等电位端子 | 1 | 台 | 国产、定制 | 58.00 |
| 28 | 接地线 | 0.1644 | 100m | 国产、定制 | 2,900.00 |
| 29 | 双色接地线 | 0.1 | 100m | 国产、定制 | 540.00 |
| 30 | 户内接地扁铜 | 6 | 10m | 国产、定制 | 29.00 |
| 31 | 紫铜带 | 3.758 | 10m | 国产、定制 | 74.00 |
| 32 | 金属机柜、机架 | 4 | 台 | 国产、定制 | 2,700.00 |
| 33 | AP-AF 配电柜 | 1 | 台 | 国产、定制 | 10,100.00 |
| 34 | 二级配电箱 AF.1#~AF.23# | 22 | 台 | 国产、定制 | 390.00 |
| 信息网络机房 | | | | | |
| （一）机房装修 | | | | | |
| 1.天面 | | | | | |
| 35 | 防水处理 | 3.8509 | 100㎡ | 国产、定制 | 2,080.00 |
| 36 | 刷防静电漆 | 3.8509 | 100㎡ | 国产、定制 | 2,080.00 |
| 37 | 方型微孔天花吊顶 | 3.4693 | 100㎡ | 国产、定制 | 9,800.00 |
| 38 | 天面保温棉 | 3.8509 | 100㎡ | 国产、定制 | 3,600.00 |
| 2.墙面 | | | | | |
| 39 | 防水处理 | 5.2861 | 100㎡ | 国产、定制 | 2,050.00 |
| 40 | 刷防静电漆 | 5.2861 | 100㎡ | 国产、定制 | 2,050.00 |
| 41 | 保温棉 | 5.2861 | 100㎡ | 国产、定制 | 3,600.00 |
| 42 | 轻钢龙骨彩钢板 | 5.2861 | 100㎡ | 国产、定制 | 15,000.00 |
| 43 | 踢脚线 | 0.1783 | 100㎡ | 国产、定制 | 3,600.00 |
| 44 | 砌墙 240 | 1.602 | 10m | 国产、定制 | 170.00 |
| 45 | 内墙 水泥砂浆 轻质墙 | 0.6669 | 100㎡ | 国产、定制 | 19,000.00 |
| 46 | 防火门 | 0.0184 | 100㎡ | 国产、定制 | 60,000.00 |
| 47 | 防火门 | 0.138 | 100㎡ | 国产、定制 | 60,000.00 |
| 3.地面 | | | | | |
| 48 | 防水处理 | 3.8509 | 100㎡ | 国产、定制 | 2,080.00 |
| 49 | 刷防尘漆 | 3.8509 | 100㎡ | 国产、定制 | 2,080.00 |
| 50 | 抗静电活动地板 | 2.5909 | 100㎡ | 国产、定制 | 29,000.00 |
| 51 | 可调节通风地板 | 134 | 块 | 国产、定制 | 240.00 |
| 52 | 地面保温棉 | 3.8509 | 100㎡ | 国产、定制 | 3,600.00 |
| 53 | 不锈钢条收边 | 0.18 | 100m | 国产、定制 | 2,600.00 |
| 54 | 混凝土圈梁 | 0.03 | 10m | 国产、定制 | 570.00 |
| 55 | 圈梁 | 0.1198 | 100㎡ | 国产、定制 | 670.00 |
| 56 | 地漏安装 | 0.7 | 10个 | 国产、定制 | 360.00 |
| （二）照明系统 | | | | | |
| 57 | 嵌入式铝格栅灯盘 | 10.6 | 10 套 | 国产、定制 | 1,090.00 |
| 58 | 翘板开关 | 0.6 | 10 套 | 国产、定制 | 150.00 |
| 59 | 照明及插座线缆 | 8.2178 | 100m | 国产、定制 | 300.00 |
| 60 | 疏散指示灯 | 0.1 | 10 套 | 国产、定制 | 570.00 |
| 61 | 安全出口标志灯 | 0.8 | 10 套 | 国产、定制 | 570.00 |
| 62 | 应急照明 | 1.5 | 10 套 | 国产、定制 | 570.00 |
| 63 | JDG 管 25 | 2.1176 | 100m | 国产、定制 | 410.00 |
| （三）配电系统 | | | | | |
| 64 | AP.A/B 配电柜 | 2 | 台 | 金德泰、定制 | 20,000.00 |
| 65 | AP.UP.A/B 配电柜 | 2 | 台 | 金德泰、定制 | 25,000.00 |
| 66 | AP.C 配电柜 | 1 | 台 | 金德泰、定制 | 20,000.00 |
| 67 | AP.KT 配电柜 | 1 | 台 | 金德泰、定制 | 15,000.00 |
| 68 | FW.LT.A/B 精密配电柜 | 2 | 台 | 金德泰、定制 | 11,000.00 |
| 69 | SJ.LT.A/B 精密配电柜 | 2 | 台 | 金德泰、定制 | 11,000.00 |
| 70 | WL.LT.A/B 精密配电柜 | 2 | 台 | 金德泰、定制 | 11,000.00 |
| 71 | AQ.LT.A/B 精密配电柜 | 2 | 台 | 金德泰、定制 | 11,000.00 |
| （四）精密空调系统 | | | | | |
| 72 | 150KW下送风精密空调 | 3 | 套 | 维谛、DA150D | 330,000.00 |
| 73 | 25KW下送风精密空调 | 2 | 套 | 维谛、P1025DA | 70,000.00 |
| 74 | 12KW上送风精密空调 | 1 | 套 | 维谛、DME12MCSUP1 | 30,000.00 |
| 75 | 35kg 湿膜加湿器 | 1 | 套 | 维谛、PEH35U | 40,000.00 |
| （五）机柜机冷通道系统 | | | | | |
| 5.1、服务器区、数据储存区机柜系统 | | | | | |
| 76 | 服务器机柜 | 52 | 台 | 科华、HSER-61242BK-MF | 2,500.00 |
| 77 | 40A 机柜 PDU | 104 | 条 | 科华、PDUH-A32G20G4(16A)-L | 480.00 |
| 78 | 50KG 机柜托盘 | 52 | 个 | 科华、定制 | 85.00 |
| 79 | 1U 塑胶盲板 | 52 | 包 | 科华、定制 | 100.00 |
| 80 | 封闭冷通道门组件 | 2 | 套 | 科华、HY-1220M-GDZD | 49,800.00 |
| 81 | 600 宽开启顶板 | 24 | 套 | 科华、HY-600-DTC | 590.00 |
| 82 | 600 宽固定顶板 | 4 | 套 | 科华、定制 | 590.00 |
| 83 | 照明工具包 | 2 | 套 | 科华、定制 | 2,600.00 |
| 84 | 管理工具包 | 2 | 套 | 科华、KC522B | 22,800.00 |
| 85 | 管理控制屏 | 2 | 套 | 科华、DS-D6049TL-X/5 | 9,300.00 |
| 86 | 门禁工具包 | 2 | 套 | 科华、DS-K1T641AMF | 1,560.00 |
| 5.2、网络设备、安全设备区机柜系统 | | | | | |
| 87 | 服务器机柜 | 48 | 台 | 科华、HSER-61242BK-MF | 2,550.00 |
| 88 | 40 机柜 PDU | 96 | 条 | 科华、PDUH-A32G20G4(16A)-L | 480.00 |
| 89 | 50KG 机柜托盘 | 48 | 个 | 科华、定制 | 85.00 |
| 90 | 1U 塑胶盲板 | 48 | 包 | 科华、定制 | 105.00 |
| 91 | 封闭冷通道门组件 | 2 | 套 | 科华、HY-1220M-GDZD | 49,000.00 |
| 92 | 600 宽开启顶板 | 22 | 套 | 科华、HY-600-DTC | 590.00 |
| 93 | 600 宽固定顶板 | 4 | 套 | 科华、定制 | 590.00 |
| 94 | 照明工具包 | 2 | 套 | 科华、定制 | 2,600.00 |
| 95 | 管理工具包 | 2 | 套 | 科华、KC522C | 22,800.00 |
| 96 | 管理控制屏 | 2 | 套 | 科华、DS-D6049TL-X/5 | 9,300.00 |
| 97 | 门禁工具包 | 2 | 套 | 科华、DS-K1T641AMF | 1,560.00 |
| （六）动环监控系统 | | | | | |
| 98 | 温湿度传感器 | 10 | 个 | 晢联、ZL-TH01 | 1,000.00 |
| 99 | 非定位漏水控制器 | 8 | 条 | 晢联、ZL-LS01 | 1,500.00 |
| 100 | 烟雾传感器 | 10 | 套 | 晢联、ZL-JTY001 | 350.00 |
| 101 | 蓄电池监测主机 | 2 | 台 | 晢联、ZL-DC01 | 1,800.00 |
| 102 | 电池监测 TA 模块 | 256 | 个 | 晢联、ZL-TA01 | 350.00 |
| 103 | 电池监测 TC 模块 | 8 | 个 | 晢联、ZL-TC01 | 800.00 |
| 104 | 一体化监控主机 | 1 | 套 | 晢联、ZL-CRMS8001 | 24,000.00 |
| 105 | 一体化数据采集器 | 1 | 台 | 晢联、ZL-CRMS2000 | 8,000.00 |
| 106 | 开关量输入输出模块 | 1 | 个 | 晢联、ZL-8065D | 1,500.00 |
| 107 | 网络电话语音盒 | 1 | 台 | 晢联、ZL-SVD01 | 3,500.00 |
| 108 | 声光报警器 | 1 | 个 | 晢联、ZL-103 | 300.00 |
| 109 | 智能监控管理平台 | 1 | 台 | 晢联、动环监控软件平台 ZL52 | 31,000.00 |
| （七）机房电缆 | | | | | |
| 110 | 输入线缆 | 7 | 10m | 国产、定制 | 19,500.00 |
| 111 | UPS-BCB BOX 电缆 | 1.4528 | 100m | 国产、定制 | 18,500.00 |
| 112 | BCB BOX-电池组电缆 | 0.4252 | 100m | 国产、定制 | 15,500.00 |
| 113 | UPS 输出柜输出电缆 | 11.876 | 10m | 国产、定制 | 12,500.00 |
| 114 | UPS 输出柜输出电缆 | 14.32 | 100m | 国产、定制 | 3,700.00 |
| 115 | 150KW精密空调输入电缆 | 0.8837 | 100m | 国产、定制 | 13,500.00 |
| 116 | 25KW精密空调输入电缆 | 0.1518 | 100m | 国产、定制 | 3,900.00 |
| 117 | 12KW精密空调输入电缆 | 0.1 | 100m | 国产、定制 | 2,900.00 |
| 118 | 线槽 | 11.8 | 10m | 国产、定制 | 750.00 |
| 119 | 网格式桥架 | 10 | 10m | 国产、定制 | 1,300.00 |
| 120 | 基础槽钢、角钢制作安装槽钢 | 1.986 | 10m | 国产、定制 | 3,000.00 |
| 121 | 基础槽钢、角钢制作安装槽钢 | 2.508 | 10m | 国产、定制 | 8,500.00 |
| 122 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 3.84 | 10m | 国产、定制 | 8,500.00 |
| 123 | 基础槽钢、角钢制作安装角钢 | 0.22 | 10m | 国产、定制 | 1,500.00 |
| 124 | 基础槽钢、角钢制作安装 角钢 | 0.77 | 10m | 国产、定制 | 3,000.00 |
| 125 | 基础槽钢、角钢制作安装角钢 | 3.88 | 10m | 国产、定制 | 4,000.00 |
| 126 | 基础槽钢、角钢制作安装角钢 | 38.88 | 10m | 国产、定制 | 2,500.00 |
| （八）机房防雷接地 | | | | | |
| 127 | 铜箔接地体 | 37.802 | 10m | 国产、定制 | 290.00 |
| 128 | 紫铜带 | 4.557 | 10m | 国产、定制 | 740.00 |
| 129 | 局部等电位端子 | 3 | 台 | 国产、定制 | 55.00 |
| 130 | 黄绿铜导线 | 0.6 | 100m单线 | 国产、定制 | 55.00 |
| 监控室 | | | | | |
| 131 | 抗静电活动地板(含龙骨) | 0.4921 | 100 ㎡ | 国产、定制 | 29,100.00 |
| 132 | 不锈钢踢脚线 | 0.0342 | 100 ㎡ | 国产、定制 | 3,600.00 |
| 133 | 地面找平、天面墙面刮腻子，防静电、防尘漆 | 1.5181 | 100 ㎡ | 国产、定制 | 3,600.00 |
| 134 | 天花吊顶（轻钢龙骨、针孔烤漆铝板） | 0.4561 | 100 ㎡ | 国产、定制 | 9,800.00 |
| 135 | 天花格栅灯 | 1 | 10 套 | 捷能通、NT-JSD-1504-036B | 1,060.00 |
| 136 | PDU 插座 | 0.2 | 10 套 | 国产、定制 | 2,700.00 |
| 137 | 维修插座 | 0.3 | 10 套 | 国产、定制 | 120.00 |
| 138 | UPS 电缆 | 0.1635 | 100m | 国产、定制 | 1,200.00 |
| 139 | UPS 电缆 | 0.4 | 100m | 国产、定制 | 8,000.00 |
| 140 | 电源线 | 0.7962 | 100m | 国产、定制 | 460.00 |
| 141 | 局部等电位端子 | 1 | 台 | 国产、定制 | 55.00 |
| 142 | 接地线 | 0.1 | 100m | 国产、定制 | 2,900.00 |
| 143 | 双色接地线 | 0.1 | 100m | 国产、定制 | 55.00 |
| 144 | 户内接地扁铜 | 5 | 10m | 国产、定制 | 290.00 |
| 145 | 紫铜带 | 3.04 | 10m | 国产、定制 | 740.00 |
| 146 | 控制台 5 联 | 1 | 套 | 国产、定制 | 2,200.00 |
| 147 | UPS 二级配电箱 | 1 | 台 | 国产、定制 | 520.00 |
| 148 | 系统集成实施服务 | 1 | 项 | 国产、定制 | 568,555.48 |
| 二十六、第三方服务 | | | | | |
| 1 | 第三方软件测评服务 | 1 | 项 | 国产、国标定制 | 120,000.00 |
| 2 | 安全等保测评服务 | 1 | 项 | 国产、国标定制 | 120,000.00 |
| 3 | 密码应用安全评估服务 | 1 | 项 | 国产、国标定制 | 120,000.00 |