云之龙咨询集团有限公司南宁市第四人民医院2025年第二批重大公共卫生服务补助资金艾滋病防治项目（心电监护仪+有创压IBP模块等设备）（NNZC2025-G1-991406-YZLZ）公开招标公告

项目概况

南宁市第四人民医院2025年第二批重大公共卫生服务补助资金艾滋病防治项目（心电监护仪+有创压IBP模块等设备）的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年1月4日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2025-G1-991406-YZLZ（采购计划编号：NNZC[2025]8704号-007、NNZC[2025]8704号-006、NNZC[2025]8704号-005、NNZC[2025]8704号-004、NNZC[2025]8704号-003、NNZC[2025]8704号-002、NNZC[2025]8704号-001；NNZC[2025]8706号-009、NNZC[2025]8706号-008、NNZC[2025]8706号-007、NNZC[2025]8706号-006、NNZC[2025]8706号-005、NNZC[2025]8706号-004、NNZC[2025]8706号-003、NNZC[2025]8706号-002、NNZC[2025]8706号-001）

项目名称：南宁市第四人民医院2025年第二批重大公共卫生服务补助资金艾滋病防治项目（心电监护仪+有创压IBP模块等设备）

预算金额：303.2万元（01分标：136.5万元；02分标：166.7万元）

最高限价：250.28万元（01分标：119.1万元；02分标：131.18万元）

采购需求：

01分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 采购预算（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪+有创压IBP模块 | 6 | 套 | 1.整机要求： ▲1.1.模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，配置IBP和CO2模块。 … | 30 | 27 |
| 2 | 9通道一体注射泵 | 6 | 台 | 一、输液信息采集系统 1.配备9通道注射泵，可灵活扩展，即插即用，与输液信息采集系统数据互通连接。 … | 60 | 54 |
| 3 | 输液泵 | 10 | 台 | 1. 输液精度≤±5% … | 8 | 6 |
| 4 | 注射泵 | 10 | 台 | 1.注射精度≤±1.8% … | 8 | 6.3 |
| 5 | 高效全自动清洗消毒器 | 1 | 台 | 1.清洗舱全容积：≥320升。 … | 21 | 17.6 |
| 6 | 医用冰箱 | 1 | 台 | ▲1.立式对开门设计，箱内有效容积≥600L。 … | 1.5 | 1.3 |
| 7 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | ▲1.箱内温度 -40℃~-86℃可调 … | 8 | 6.9 |

02分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 采购预算（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气压波治疗仪 | 5 | 台 | 1.预期用途：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿 … | 12.5 | 10 |
| 2 | 震动排痰仪 | 8 | 台 | 1.适用范围：临床常用的物理排痰设备，核心用途是通过机械震动辅助呼吸道分泌物排出，改善通气功能； … | 17.6 | 14.4 |
| 3 | 高流量湿化氧疗系统 | 10 | 台 | 1.人机交互与显示 （1）主机配备不小于4.3英寸的彩色触摸屏。 … | 80 | 70 |
| 4 | 腹腔镜器械 | 1 | 套 | 1.与人体接触的剪刀、抓钳、持针器应采用YY/T 0294.1-2024《外科器械 金属材料第一部分：不锈钢》中要求的C号不锈钢无毒材料制造; 与人体接触的气腹针内芯及针杆、转换器的转换管、取石钳头、生物夹钳杆、三通冲洗器的冲洗杆和穿刺器的穿刺鞘管应采用YY/T 0294.1-2024《外科器械 金属材料第一部分：不锈钢》中要求的M号不锈钢无毒材料制造。 … | 8 | 7 |
| 5 | 腹腔镜气腹机 | 1 | 台 | ▲1.产品组成：投标产品须包含主机、专用气体过滤器、气腹管及必要的配套附件。 … | 30 | 13.8 |
| 6 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1 | 套 | 1.工作台面：采用大理石台面，尺寸不小于1760mm × 670mm × 13mm。表面具备防渗透、不变色、易清洁的刚硬涂层。 … | 6 | 5.9 |
| 7 | 全自动核酸提取仪（32通道） | 1 | 台 | 1.样本处理通量：1-32样本。 … | 8 | 8 |
| 8 | 离心机 | 1 | 台 | 1.最高转速：≥3500r/min … | 0.4 | 0.4 |
| 9 | 移液器 | 14 | 把 | 1.采用人体工程学设计； … | 4.2 | 1.68 |

合同履行期限：详见商务要求

本项目是否接受联合体投标：□是/☑否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

01分标：非专门面向中小企业采购的项目

02分标：专门面向中小企业采购的项目（供应商所投产品应为中型或小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造)

3.本项目的特定资格要求：无

4. 本项目的特定条件：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2026年1月4日9时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2026年1月4日9时30分（北京时间）在“广西政府采购云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=KRirf+vKoQmoYllCYisSVw==

3.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

全国公共资源交易平台（广西.南宁）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）

4. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763或0771-3381253获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市第四人民医院

地址：广西南宁市兴宁区长堽路二里1号/530000

项目联系人：王秋菊

联系电话：0771-5668230

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系电话：　0771-2618199、2618118 、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：唐冰、岑昌桦

电话：　0771-2618199、2618118 、2611898

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登录http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）（政采云CA和广西政府采购云平台CA通用）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

云之龙咨询集团有限公司

2025年12月9日