云之龙咨询集团有限公司液相色谱-三重四级杆串联质谱检测系统及试剂、生物样本库相关仪器设备采购项目（GXZC2025-G1-002373-YZLZ）招标公告

项目概况

液相色谱-三重四级杆串联质谱检测系统及试剂、生物样本库相关仪器设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年9月19日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：GXZC2025-G1-002373-YZLZ（采购计划编号：广西政采[2025]13816号-002、广西政采[2025]13816号-001）

项目名称：液相色谱-三重四级杆串联质谱检测系统及试剂、生物样本库相关仪器设备采购项目

预算总金额（元）：伍佰肆拾壹万零玖佰肆拾元整（¥5410940.00元）

最高限价（元）：伍佰肆拾壹万零玖佰肆拾元整（¥5410940.00元）

采购需求：

|  |
| --- |
| 01分标预算金额（元）：3300240.00最高限价（元）：3300240.00 |
| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 液相色谱-三重四级杆串联质谱检测系统 | 1  | 套 | 主要用途：用于人体样本中内源性和外源性物质进行定性或定量检测… |
| 2 | 液相色谱-三重四级杆串联质谱检测系统试剂耗材 | 1 | 项 | 详见液相色谱-三重四级杆串联质谱检测系统的试剂耗材附件。 |

|  |
| --- |
| 02分标预算金额（元）：2110700.00最高限价（元）：2110700.00 |
| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 超纯水系统 | 1  | 套 | 1.进水条件：市政自来水，满足GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准… |
| 2 | 程序降温仪 | 1  | 套 | █1.1箱体容积≥20L█1.2 一次实验可最多可放置：2ml冻存管数量≥500支；5ml冻存管数量≥300支1.3配备50ml冻存袋≥22个。… |
| 3 | 超低温冰箱 | 2  | 台 | 1.箱内温度至少包含-40℃ ~-86℃可调▆2.微电脑控制，≥7英寸LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；… |
| … | … | … | … | … |

具体详见《第二章 采购需求》

合同履行期限：合同签订后30日内，中标人需完成送货、交货安装调试并交付采购人正常运行。

本项目（是/√否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

**三、获取招标文件**

时间：2025年8月29日至2025年9月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：*0*元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

2025年9月19日9时30分（北京时间）

地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），**投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。**投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区江滨医院

地址：广西南宁市青秀区河堤路85号

联系方式：童斌；0771-2080180

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：唐冰、岑昌桦

电　话：　0771-2611898、2618118、2618199