竞争性磋商文件

（全流程电子化采购）

项目名称：2025年度钦州综合保税区电子信息平台维护项目

项目编号： QZZC2025-C3-980005-JGJD

采 购 人:中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化发展管理中心

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2025年5月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	23

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	6

第五章 响应文件格式	14

第六章 合同文本	38

# 第一章 竞争性磋商公告

竞争性磋商公告

项目概况

2025年度钦州综合保税区电子信息平台维护项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2025年6月3日9:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： QZZC2025-C3-980005-JGJD

项目名称：2025年度钦州综合保税区电子信息平台维护项目

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：1984928.94

采购需求：

标项名称：2025年度钦州综合保税区电子信息平台维护项目

数量：1

预算金额（元）:1984928.94

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：钦州综保区电子信息平台维护主要包括辅助通关及监管系统维护、视频监控维护、智能卡口维护、机房维护、定制升级维护、备品备件更新、南宁海关托管维护，具体内容详见磋商文件。

最高限价（如有）：1984928.94

合同履约期限：合同签订之日起1年。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向小微企业采购的项目（参加本项目磋商的供应商必须为小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位)

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取竞争性磋商文件

时间：2025年05月21日至2025年05月28日，每天上午08:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2025年6月3日09:30:00（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

2、首次响应文件提交地点：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在竞标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件3。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在竞标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

3、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由磋商人自行承担。

4、供应商需要在具备摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2025年6月3日09:30:00后

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 磋商保证金（人民币）：壹万元整（¥10000.00）。

磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账：【开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司，开户银行：招商银行南宁分行营业部，银行账号：7719 0142 3310 201】，并备注：（2025年度钦州综合保税区电子信息平台维护项目）  ；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）。否则视为无效磋商保证金。

2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://www.guangxibid.com.cn/（广西招标网）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化发展管理中心

地    址：广西钦州市中马钦州产业园区智慧园2号楼四层401室

联系人：覃海吟

联系方式：0777-5986820

2.采购代理机构信息

名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地    址：南宁市青秀区枫林路18号宏桂大厦裙楼三楼

联系电话：0771-2869912

3.项目联系方式

项目联系人：陈有弟、韦吉

电      话：0771-2869912

广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2025年5月21日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性磋商公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1.两个以上竞标人可以组成一个竞标联合体，以一个竞标人的身份共同参加竞标，联合体竞标人的名称应统一按“XXX 公司与XXX 公司的联合体”的规则填写。 2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定竞标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合竞争性磋商公告“3.本项目的特定资格要求”。 3.联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他竞标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。 5.联合体中有同类资质的竞标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的竞标人确定资质等级。 6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件另有规定的除外）。 7.联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。 |
| 6.2 | □不允许分包、转包 ☑允许分包 分包内容：辅助通关及监管系统维护、定制优化维护、南宁海关托管维护 分包金额或者比例： 不超预算金额的30% |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（ 2024年10月至首次响应文件提交截止时间前任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2024年10月至首次响应文件提交截止时间前任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（2023年度或者2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.供应商必须为小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） （1）供应商属于小型或微型企业的，应当提供《中小企业声明函》（格式后附）；（除供应商为监狱企业及残疾人福利性单位外，必须提供，否则响应文件按无效响应处理） （2）供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如供应商属于监狱企业的，则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） （3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式后附），并对声明的真实性负责；（如供应商属于残疾人福利性单位的，则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；（如有请提供） 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| 12.1.2 | 报价商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.磋商报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.磋商保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.总体服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.项目实施人员一览表（格式后附）； （必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 10.项目组织与管理计划；（如有请提供） 11.服务承诺和质量保障措施；（如有请提供） 12.业绩；（如有请提供） 13.对应采购需求的技术需求提供的其他文件资料；（如有请提供） 14.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料；（如有请提供） 15.供应商认为需要提供的有关资料。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 供应商报价是履行本项目合同的最终价格，包括但不限于满足《项目采购需求》中所有服务内容所需要的所有费用，以及伴随的货物和工程（如有）的价格， 包含升级更新、设备采购、安装调试、运营维护费用；平台系统、硬件设备的标准附件、备品备件、专用工具的价格；知识产权、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；第三方检测费用、第三方验收费用；项目投入人员的工资、社会保险、公积金、交通、差旅等所有人员支出、服务和管理费；招标代理服务费、保险等费、税费。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90日。 |
| 17.1 | □本项目不收取磋商保证金。 ☑本项目收取磋商保证金，具体规定如下： 磋商保证金：壹万元整（¥10000.00）。 竞标人必须于响应文件递交截止时间前将投标保证金从竞标人的银行账户以转账或电汇形式转出并到达广西建设工程机电设备招标中心有限公司，账户如下： 开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 开户银行：招商银行南宁分行营业部 银行账号：7719 0142 3310 201 相关要求： 1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西建设工程机电设备招标中心有限公司(南宁市青秀区枫林路18号宏桂大厦裙楼三楼) ；邮寄地址：南宁市青秀区枫林路18号宏桂大厦裙楼三楼，收件人：陈有弟，联系方式：0771-2869912 ）将单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函原件（电子保函除外）提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用金融机构、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 6.政采云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。 |
| 19 | 本项目不接受电子备份响应文件 |
| 20.1 | 响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数： 3人。其中，1名采购人代表，2名专家。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告” 首次响应文件解密时间：30 分钟 |
| 26.3 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项，（负偏离达到1项或以上则竞标无效）。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0项，（负偏离达到1项或以上则竞标无效）。 |
| 28.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 联系电话：0771-2869912 通讯地址：南宁市青秀区枫林路18号宏桂大厦裙楼三楼 业务时间：每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： √本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： 代理服务费以采购预算金额作为计费基数，参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通 知》(发改价格[2011]534号)、《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(桂价费[2011]55号)执行，按标准下浮35%计取本项目招标代理服务费，合计￥14871.63元。 3. 采购代理费收取银行账户 账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 开户银行：招商银行南宁分行营业部 银行账号：771901423310201 |
| 33.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法 》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，或不同竞标人报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告/竞标邀请函；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“磋商报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云平台”的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子竞标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“广西政府采购云平台”。

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云平台”，进入“服务中心”中查看 “电子竞标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于“广西政府采购云平台”抽（选）取评审专家。

25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到，采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.本项目为服务类采购，无核心产品要求。

5.本项目整体所属行业：软件和信息技术服务业

第一节 服务内容及要求

一、维护内容

根据《中华人民共和国海关综合保税区管理办法》（署令〔2022〕256号）、《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》（署加发〔2018〕143号）、《钦州综合保税区基础和监管设施验收纪要》、《钦州综合保税区联合监管实施方案（试行）》等规定和要求，特殊监管区域必须建设符合海关监管的电子信息平台，并确保设备和系统正常运行。电子信息平台是综保区业务监管、业务通关的基础设施设备和信息系统，维护工作保障了综保区通关业务和监管业务的正常运行，为综保区发展提供基础保障。

钦州综保区电子信息平台维护主要包括辅助通关及监管系统维护、视频监控维护、智能卡口维护、机房维护、定制升级维护、南宁海关托管维护六大内容。其中辅助通关及监管系统包含5套系统及其服务器、网络设备维护；视频监控包含6个区域监控摄像头、存储、传输管线、监控指挥LED大屏维护；智能卡口包含4个卡口A类货运通道、B类货运通道、行政通道控制设备、箱号采集集成设备、重量采集集成设备、车牌采集集成设备、车辆引导屏、通道显示屏维护；机房包含4个机房及其UPS、消防灭火器、制冷空调、应急照明、指纹门禁维护；定制优化维护包含14条地磅校准校验、辅助通关及监管系统、智能卡口优化；南宁海关托管维护包含南宁海关服务器、系统安全防护等托管维护。维护服务包含定期开展日常巡检，及时排查处置设备系统故障，更换故障设备，更新关键备件设备，更新升级系统功能，提供技术咨询和支撑服务。

具体维护内容如下：

| 序号 | 维护分类 | 维护内容 | 维护周期 （月） | 维护要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 维护时间 | 响应时间 | 到场时间 | 恢复运行 时间 |
| 1 | 辅助通关及监管系统维护 | （1）四期整改升级海关辅助监管系统维护； （2）综保区转型升级海关辅助监管系统维护及3.0账册、申请单、核放单管理、系统通知等功能优化升级； （3）跨境电商公共服务平台维护； （4）视频监控平台维护； （5）进口商品溯源平台维护。 维护内容包含企业申报端、海关监管端维护，包含数据交换接口维护、功能模块维护、系统性能监测；系统更新部署、应用软件升级、系统功能优化；故障排查与修复、数据统计分析；系统安全漏洞修复；账号管理、疑问解答、定期培训；为管委提供业务咨询；根据企业业务开展需要配合接入监管场所视频监控平台监控信号、配合新增电商企业接入跨电公服平台；修复进口商品溯源平台安全漏洞等，根据需求接入跨电数据等。 | 12 | 7×24 | ≤10分钟 | ≤30分钟 | ≤5小时 |
| 2 | 视频监控维护 | （1）二三期围网视频监控及预警维护； （2）综保区转型升级视频监控维护； （3）综保区转型升级新增查验道路视频监控维护； （4）综保区转型升级查验场视频监控维护； （5）东、西、查验场、二大街行政卡口视频监控维护。 维护内容包含围网、二号路、旧查验场、卡口、机房等视频监控系统维护，包含摄像头、红外对射探测器、视频编码、解码器、服务器、存储设备、网络设备、监视器、显示器、监控台、传输管道及光电缆线路等维护；设备故障、网络故障定位排查与修复、设备损坏更换；监控信号掉线、延迟、模糊修复、优化、更新。 | 12 | 7×24 | ≤10分钟 | ≤30分钟 | ≤5小时 |
| 3 | 智能卡口维护 | （1）东卡口维护； （2）西卡口维护； （3）查验场卡口维护； （4）二大街行政卡口维护。 维护内容包含车牌识别、电子车牌设备及系统维护；箱号识别设备及系统维护；地磅设备及软件维护；人工道闸、指示牌、LED显示屏、防雷感应等硬件设备维护；设备故障、网络故障定位排查与修复、设备损坏更换；通道响应中断、延迟修复、优化、更新；车牌识别、箱号识别、重量采集精准确优化。 | 12 | 7×24 | ≤10分钟 | ≤30分钟 | ≤5小时 |
| 4 | 机房维护 | （1）机房环境维护； （2）机房硬件系统维护。 维护内容包含北部湾国际门户港航运服务中心联检部门及管委会综合机房、东卡口、西卡口、查验场机房内精密空调、消防、应急照明、防雷接地、机房配电、UPS供电、指纹门禁管理等维护；支撑系统软件运行的服务器、网络安全、存储、交换机、路由器等硬件设备维护；机房环境设备、硬件设备定期巡检；机房环境设备、硬件设备、网络、供电故障定位排查与修复、设备损坏更换；机房、机柜、设备卫生保洁。 | 12 | 7×24 | ≤10分钟 | ≤30分钟 | ≤5小时 |
| 5 | 定制优化维护 | （1）地磅校准校验。 委托第三方专业机构对卡口地磅精准度进行校验并校准；根据业务部门、监管部门要求对辅助通关及监管系统、智能卡口优化。 | 12 | - | - | - | - |
| 6 | 南宁海关托管维护 | （1）13台服务器托管维护； （2）应用系统安全防护、数据安全保护、系统安全检查； （3）系统攻防演练、安全加固升级更新。 按照南宁海关要求，对辅助管理系统日常维护和故障响应，满足24小时通关要求，对托管南宁海关数据中心服务器设备、机房环境、网络、安全托管维护，保障设备网络正常运行、网络安全无漏洞。 | 12 | 7×24 | ≤10分钟 | ≤30分钟 | ≤4小时 |

二、维护服务总体要求

# 2.1 组建维护专项小组

维护单位需成立维护专项小组，安排至少1名项目管理人员，负责运营维护管理、沟通协调工作，并对运维阶段目标进行统筹；安排至少2名技术开发人员，负责运维工作技术支撑；安排至少5名技术运维人员，常驻钦州综合保税区、南宁海关，提供365*7*24维护服务。

自行配备必要的维护工具、车辆；自有维护车辆不少于1辆。

# 2.2 制定系统维护标准

2.2.1提供软硬件一站式运维服务，维护单位对设备系统的维护提供整体维护解决方案，提供系统软件、硬件设备、网络一站式专业维护服务，确保软件、硬件、网络等故障问题的快速响应、定位、排查、修复。

2.2.2 提供统一的运维对接窗口，维护单位指定专人面向企业、海关、管委提供问题受理、问题协调处理、问题处理进展反馈、运维报告。

# 2.3 建立系统维护信息档案管理

2.3.1建立设备档案信息库，详细记录系统所有设备信息，形成信息列表。记录信息内容包括设备（软件）名称、品牌型号、保修期限、厂商、联系方式、数量、价格、安装地点等详细信息，便于日常维护。

2.3.2建立设备标签信息，对所有设备均贴上设备标签，标签内容包括设备（软件）名称、品牌型号、编号、安放地点、使用单位、维护单位、维护电话、安装（部署）时间等详细信息，便于日常维护。

2.3.3建立系统故障维修信息库，详细记录接收故障修复指令时间、故障地点、故障设备、故障原因、故障类别、处理过程、处理结果和故障处理人员信息等。如设备档案信息、系统故障维修信息、设备标签信息、备件出库入库等有改动或添加，在3天内进行更新，要存档备份。

2.3.4定期整理、更新设备档案信息，梳理综保区系统网络拓扑图、监控网络走线图，保障设备档案的准确性与及时性，不得泄漏运维项目所涉及的信息系统数据、资料等。

2.3.5 制定详细系统维护方案以及系统应急预案。

# 2.4更新器件备品备件库

2.4.1建立器件备品备件库，以缩短系统故障维修时间，满足365*7*24不间断通关和监管要求。如设备损坏需要返厂维修或长时间维修才能正常使用，调用备件库设备进行替换，原设备维修完成后返回备件库作为备件轮换。若设备完全损坏无法维修，则调用备件库设备进行替换。当同一型号备件数量低于原备件总数的50%时，及时对原有备件进行补充。

2.4.2 因综保区处于海边、雷区，昼夜温差大，盐度、湿度高，设备运行负荷大，现场设备故障频繁，要求主要设备（如：监控摄像头、采集摄像机、道闸等）配备一定数量的备件，以保证维修的时效性。

# 2.5 建立故障响应机制

2.5.1维护单位每天24小时提供维护响应；当有故障发生时，维护单位要立即响应，在30分钟内派员到场处理。

2.5.2涉及硬件部分的故障维护，有备件的情况下，在1小时内完成修复；无备件的情况下，3小时内完成修复并提交情况报告，说明问题情况、排查经过、原因责任、下一步措施。

2.5.3涉及系统部分的故障维护，维护公司需30分钟内到达服务器机房并确定故障原因；系统故障中断超过3个小时或需联检部门配合的，故障修复后提交情况说明，说明问题情况、排查经过、原因、下一步措施。

2.5.4对于卡口过卡异常问题及倒查原因进行分类，故障处理完毕后，维护单位要及时进行记录，每月形成故障统计表，以便主管部门对故障原因进行分析。

2.5.5重大故障立即报告并启动应急预案，因故障造成卡口拥堵通关中断的视为维护失职情形，严格扣分处理。

# 2.6 定期巡检和维护保养

2.6.1根据巡检内容分每日、周、月、季对系统进行定期巡检，排查存在隐患，发现异常情况要及时上报和处理，消除隐患，保障设备稳定运行。每次巡检要求形成巡检日志表，列明巡检设备名称、检查内容、隐患排查和消除情况等。

2.6.2对系统的巡检（分周、月、季）和维护时间间隔要求如下：要求每周对系统相关部分进行的巡检维护，相近两次巡检维护的时间间隔不少于4天；要求每月两次对系统相关部分的巡检维护，相近两次巡检维护的时间间隔不少于10天；要求每月一次对系统相关部分的巡检维护，相近两次巡检维护的时间间隔不少于25天；要求每季度一次对系统相关部分的巡检维护，相近两次巡检维护的时间间隔不少于80天。

# 2.7 定期技术交流及优化

2.7.1 每月第一个星期内向系统日常管理主体汇报上月系统维护情况。对系统维护的资料进行整理，进行归档，提交每月运维总结报告、每月辅助管理系统业务申报和过卡统计表、每月视频监控在线率统计表、每月卡口采集准确率统计表，分析系统故障原因和维护薄弱环节，提出改进措施。

2.7.2每年组织1次维护交流会，研究解决系统运行维护存在的问题，对系统优化、设备更新、安全加固以及新产品、新技术、实现原理及其应用讨论研究，为电子信息平台升级和信息化建设提供解决方案和咨询建议。

2.7.3每年组织1—4次业务系统培训会，培训企业、海关、管委进一步了解业务流程和系统操作，提升综保区业务理解。

2.7.4每年提供不少于5次系统、设备、网络优化服务。

# 维护设备系统清单

▲为了保证维护服务和提供的备品备件更新满足采购需求，特别在“维护设备系统清单”中列明了原使用设备的品牌、型号、参数、安装地点、安装方式等信息，也列明了备品备件更新的详细需求信息，供应商应全面了解情况，供应商所提供的维护服务和提供的备品备件更新必须达到或优于“维护设备系统清单”中列明的要求，具体如下：

| （一）、辅助通关及监管系统维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 业务类型 | 系统功能 |  | 数量 | 单位 | 部署地点 |  |
| 1 | 四期整改升级海关辅助监管系统2.0（海关端） | ①卡口登记业务 | 不以报关形式在中华人民共和国关境内海关特殊监管区域外（“区外”）和海关特殊监管区域内（“区内”）之间进出的非海关监管货物，不涉出口关税、不涉贸易管制证件、不要求退税且不纳入海关统计的货物、物品，实施便捷进出区管理模式 |  | 1 | 套 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | ②分类监管业务 | 允许非保税货物进入海关特殊监管区域，与保税货物开展分拨、集拼业务，企业无需再为保税货物和非保税货物分别设置区内外两个仓库、两套管理团队，大幅降低了物流成本，有效满足了企业零库存、即时生产等多样化业务需求。 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 四期整改升级海关辅助监管系统2.0（企业端） | ①卡口登记业务 | 不以报关形式在中华人民共和国关境内海关特殊监管区域外（“区外”）和海关特殊监管区域内（“区内”）之间进出的非海关监管货物，不涉出口关税、不涉贸易管制证件、不要求退税且不纳入海关统计的货物、物品，实施便捷进出区管理模式 |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  | ②分类监管业务 | 允许非保税货物进入海关特殊监管区域，与保税货物开展分拨、集拼业务，企业无需再为保税货物和非保税货物分别设置区内外两个仓库、两套管理团队，大幅降低了物流成本，有效满足了企业零库存、即时生产等多样化业务需求。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 综保区转型升级海关辅助监管系统3.0（海关端） | ①一般纳税人业务 | 响应《国家税务总局 财政部 海关总署关于在综合保税区推广增值税一般纳税人资格试点的公告》对综保区内符合要求企业开展业务。对账册、申请单、核放单管理、系统通知等功能优化升级， |  | 1 | 套 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | ②分类监管业务 | 允许非保税货物进入海关特殊监管区域，与保税货物开展分拨、集拼业务，企业无需再为保税货物和非保税货物分别设置区内外两个仓库、两套管理团队，大幅降低了物流成本，有效满足了企业零库存、即时生产等多样化业务需求。对账册、申请单、核放单管理、系统通知等功能优化升级， |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  | ③卡口便捷进出区业务 | 不以报关形式在中华人民共和国关境内海关特殊监管区域外（“区外”）和海关特殊监管区域内（“区内”）之间进出的非海关监管货物，不涉出口关税、不涉贸易管制证件、不要求退税且不纳入海关统计的货物、物品，实施便捷进出区管理模式。对账册、申请单、核放单管理、系统通知等功能优化升级， |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 综保区转型升级海关辅助监管系统3.0（企业端） | ①特殊区域金二业务 | 金关二期系统包括特殊区域管理系统、加工贸易账册管理系统、加工贸易手册管理系统、保税物流管理系统等多个分系统组成。其中特殊监管区域内企业使用特殊区域管理系统，保税物流中心和两仓企业使用保税物流管理系统，区外加工贸易企业使用加工贸易账册管理系统和加工贸易手册管理系统。对账册、核注清单、申请单、核放单管理、系统通知等功能优化升级， |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  | ②一般纳税人业务 | 响应《国家税务总局 财政部 海关总署关于在综合保税区推广增值税一般纳税人资格试点的公告》对综保区内符合要求企业开展业务。对账册、申请单、核放单管理、系统通知等功能优化升级， |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  | ③分类监管业务 | 允许非保税货物进入海关特殊监管区域，与保税货物开展分拨、集拼业务，企业无需再为保税货物和非保税货物分别设置区内外两个仓库、两套管理团队，大幅降低了物流成本，有效满足了企业零库存、即时生产等多样化业务需求。对账册、申请单、核放单管理、系统通知等功能优化升级， |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  | ④卡口便捷进出区业务 | 不以报关形式在中华人民共和国关境内海关特殊监管区域外（“区外”）和海关特殊监管区域内（“区内”）之间进出的非海关监管货物，不涉出口关税、不涉贸易管制证件、不要求退税且不纳入海关统计的货物、物品，实施便捷进出区管理模式。对账册、申请单、核放单管理、系统通知等功能优化升级， |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 视频监控平台 | 实时预览、录像回放、抛物预警、地图预览等功能维护，根据企业需要对接新增接入企业监控平台，满足接入综保区企业1000+摄像头接入，综保区公共视频摄像头500+接入，满足海关监管要求。 |  |  | 1 | 套 | 航运服务中心综合机房 |  |
| 4 | 跨境电商公共服务平台 | 向海关申报订单、运单、支付单、清单、入库明细单、清单总分单、运抵单等电子信息，根据企业需要与跨电监管仓分拣线系统对接，与第三方电商平台、快递物流平台、支付平台对接，满足企业申报、海关监管、电商对接、用户下单使用要求，保障跨电业务正常开展，统一监管要求和规范，提供便利通关服务。 |  |  | 1 | 套 | 航运服务中心综合机房 |  |
| 5 | 进口商品溯源平台 | 二维码管理、企业管理、商品管理、公关管理、代理商管理、接口管理、系统管理、消费者保障等功能维护，确保企业注册、商品录入、二维码生成、溯源查询展示满足进口商品管理和监管的需要，实现生产与最终消费之间的信息追溯。 |  |  | 1 | 套 | 自治区政务云 |  |
| （二）、视频监控维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 原使用品牌型号 | 设备参数 |  | 数量 | 单位 | 安装地点 |  |
| 1、一二三期围网视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪式摄像机 | 大华IPC-HFW4443K-I4 | 可输出400万（2688×1520）@25fps实时图像，压缩格式：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 |  | 56 | 台 | 一二三期围网 |  |
| 2 | 智能网络球机 | 大华DH-SD6C84FX-GN | 400万像素30倍变焦网络红外球型摄像机，支持人脸检测；支持抓拍；支持30倍光学变倍，16倍数字变倍，采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器，支持最低噪度彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启），支持H.265编码，实现超低码流传输，内置红外150米，白光80米采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀，水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区，支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径，支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能，支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护，支持AC24V±25%宽电压输入。 |  | 27 | 台 | 一二三期围网 |  |
| 3 | 枪式摄像机室外防护罩及支架 | 大华 | 与摄像机配套 |  | 56 | 套 | 一二三期围网 |  |
| 4 | 球机摄像机支架 | 大华 | 与摄像机配套 |  | 27 | 套 | 一二三期围网 |  |
| 5 | 24V球机电源 | 大华 | 24V |  | 27 | 个 | 一二三期围网 |  |
| 6 | 万向支架 | 大华定制 | 与摄像机配套 |  | 56 | 套 | 一二三期围网 |  |
| 7 | 接入层交换机 | 华为S5720 | 28个10/100/1000Base-T以太网端口 4个复用千兆Combo SFP 4个万兆SFP+；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP |  | 2 | 台 | 一二三期围网 |  |
| 8 | 室外弱电箱 | 定制 | 350*400*200（宽*高*深）定制,防腐、防水、防尘、散热 |  | 56 | 个 | 一二三期围网 |  |
| 9 | 摄像机电源 | 大华DH-PFM300 | 尺寸为138mm(L)*88mm(W)*37mm(H)AC输入采用栅栏式接线端子DC输出线60mm灰色支持共模4KV,差模2KV达到V5能效等级支持AC180~260V电压供电支持DC12V2A输出支持集线功能适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用通过3C检测 |  | 56 | 个 | 一二三期围网 |  |
| 10 | 室外汇聚弱电箱 | 定制 | 900*600*300定制、配托板、插排,防腐、防水、防尘、散热 |  | 4 | 台 | 一二三期围网 |  |
| 11 | 主干手井 | 定制 | 800*800*1000，包括开挖、砌护墙、抹灰、底部混凝土找平、钢纤维混凝土井盖等 |  | 65 | 个 | 一二三期围网 |  |
| 12 | 光缆 | 定制 | 24芯 室外单模 |  | 8600 | 米 | 一二三期围网 |  |
| 13 | 镀锌线管 | 定制 | ∅75 |  | 7000 | 米 | 一二三期围网 |  |
| 14 | 电源线 | 国产电缆 | RVV3*4 |  | 8600 | 米 | 一二三期围网 |  |
| 15 | 电源线 | 国产电缆 | RVV5*16 |  | 6500 | 米 | 一二三期围网 |  |
| 16 | 电箱 | 定制 | 450*400*200定制、配托板、插排,防腐、防水、防尘、散热定制 |  | 6 | 个 | 一二三期围网 |  |
| 17 | 摄像机基础、机箱、立柱及防雷接地装置 | 定制 | 15米，八边锥型杆，下端管径应在200±20mm，上端管径应在100±20mm，管壁厚度应≧6mm |  | 56 | 项 | 一二三期围网 |  |
| 2、综保区转型升级围网视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清枪式摄像机(400万像素) | 大华IPC-HFW4443K-I4 | 可输出400万（2688×1520）@25fps实时图像，压缩格式：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 |  | 73 | 台 | 综保区周界围网 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 大华DH-PFM300 | 尺寸为138mm(L)*88mm(W)*37mm(H)AC输入采用栅栏式接线端子DC输出线60mm灰色支持共模4KV,差模2KV达到V5能效等级支持AC180~260V电压供电支持DC12V2A输出支持集线功能适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用通过3C检测 |  | 73 | 只 | 综保区周界围网 |  |
| 3 | 万向支架 | 大华定制 | 与摄像机配套 |  | 73 | 套 | 综保区周界围网 |  |
| 4 | 室外一体化高清网络高速球机 | 大华DH-SD6C84FX-GN | 400万像素30倍变焦网络红外球型摄像机，支持人脸检测；支持抓拍；支持30倍光学变倍，16倍数字变倍，采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器，支持最低噪度彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启），支持H.265编码，实现超低码流传输，内置红外150米，白光80米采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀，水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区，支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径，支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能，支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护，支持AC24V±25%宽电压输入。 |  | 32 | 台 | 综保区周界围网 |  |
| 5 | 球机吊装支架 | 大华定制 | 尺寸为φ133.6*235.5mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.75kg 支持最大承重7.0kg 支持吊装安装方式 适配SD6A、SD6C、SD60、SD63、SD65系列球机 |  | 32 | 套 | 综保区周界围网 |  |
| 6 | 单纤光纤收发器 | 汉信8208 | 1550nm发送；1310nm接收 光模块内置 1个10/100Mbps Base-TX 1个100Mbps Base-FX 速率100Mbps 单模单纤 FC接口 传输距离20km 输入电压DC12 V 工作温度-40℃~75℃ |  | 73 | 套 | 综保区周界围网 |  |
| 7 | 收发器插卡式机箱 | 国产定制 | 2U插卡式机箱，16槽，标配单电源，DH-OTE103系列配套 |  | 10 | 台 | 综保区周界围网 |  |
| 8 | 接入交换机 | 华为S5731-S24T4X | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+；交换容量（背板带宽）：336Gbps/3.36Tbps ； 包转发率：108/126Mpps； |  | 10 | 台 | 综保区周界围网 |  |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制 | 304不锈钢，400*500*250（宽*高*深）定制,防腐、防水、防尘、散热 |  | 71 | 台 | 综保区周界围网 |  |
| 10 | 室外汇聚箱 | 定制 | 304不锈钢定制、650*900*600配托板、插排,防腐、防水、防尘、散热，含基座 |  | 12 | 台 | 综保区周界围网 |  |
| 11 | 防雷器 | 雅视威 | 电源通道工作电压：AC 220V4 |  | 73 | 个 | 综保区周界围网 |  |
| 12 | 电源线RVV3*6.0 | 珠江电缆 | RVV3*6.0 |  | 4500 | 米 | 综保区周界围网 |  |
| 13 | 电源线RVV3*4.0 | 珠江电缆 | RVV3*4.0 |  | 3600 | 米 | 综保区周界围网 |  |
| 14 | 电源线RVV3*2.5 | 珠江电缆 | RVV3*2.5 |  | 6500 | 米 | 综保区周界围网 |  |
| 15 | 电源线RVV2*1.0 | 珠江电缆 | RVV2*1.0 |  | 2000 | 米 | 综保区周界围网 |  |
| 16 | 超五类网线(室外防水专用) | 大唐电信 | CAT5E，室外防水专用 |  | 35 | 箱 | 综保区周界围网 |  |
| 17 | 48芯室外单模光缆 | 国产 | 48芯室外单模光缆,高强度耐拉，防水防咬等 |  | 7680 | 米 | 综保区周界围网 |  |
| 18 | 24芯室外单模光缆 | 国产 | 12芯室外单模光缆,高强度耐拉，防水防咬等 |  | 11800 | 米 | 综保区周界围网 |  |
| 19 | 尾纤 | 汤湖 | 单模FC/PC-FC/PC-10M/3M |  | 804 | 米 | 综保区周界围网 |  |
| 20 | 光纤跳线 | 汤湖 | 单模FC-FC |  | 580 | 条 | 综保区周界围网 |  |
| 21 | 光纤熔纤盘 | 汤湖 | 电信级标准熔纤盘 |  | 75 | 个 | 综保区周界围网 |  |
| 22 | 48口光纤盒（含法兰） | 国产 | 冷轧钢板材质，壳体环氧静电喷塑，面板可随意安装FC、SC、ST法兰 |  | 10 | 个 | 综保区周界围网 |  |
| 23 | 12口光纤盒（含法兰） | 国产 | 冷轧钢板材质，壳体环氧静电喷塑，面板可随意安装FC、SC、ST法兰 |  | 75 | 个 | 综保区周界围网 |  |
| 24 | 光模块 | 华为SFP-GE-LX-SM1310 | 万兆光模块 |  | 34 | 个 | 综保区周界围网 |  |
| 25 | 强电管 | 联塑 | 75MM管强电管 |  | 5000 | 米 | 综保区周界围网 |  |
| 26 | 七孔梅花管 | 联塑 | PE7孔梅花管防水、抗老化、使用寿命长、环刚度高、强度大等 |  | 10068 | 米 | 综保区周界围网 |  |
| 27 | 过路管道 | 定制 | DN80镀锌钢管 |  | 450 | 米 | 综保区周界围网 |  |
| 28 | 地网圆钢 | 定制 | 镀锌 |  | 3600 | 米 | 综保区周界围网 |  |
| 29 | 接地角铁 | 定制 | 埋地角铁 |  | 1000 | 米 | 综保区周界围网 |  |
| 3、综保区转型升级道路视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清枪式摄像机(400万像素) | 大华IPC-HFW4443K-I4 | 可输出400万（2688×1520）@25fps实时图像，压缩格式：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 |  | 46 | 台 | 综保区道路 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 大华DH-PFM300 | 尺寸为138mm(L)*88mm(W)*37mm(H)AC输入采用栅栏式接线端子DC输出线60mm灰色支持共模4KV,差模2KV达到V5能效等级支持AC180~260V电压供电支持DC12V2A输出支持集线功能适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用通过3C检测 |  | 46 | 只 | 综保区道路 |  |
| 3 | 万向支架 | 大华定制 | 与摄像机配套 |  | 46 | 套 | 综保区道路 |  |
| 4 | 室外一体化高清网络高速球机 | 大华DH-SD6C84FX-GN | 400万像素30倍变焦网络红外球型摄像机，支持人脸检测；支持抓拍；支持30倍光学变倍，16倍数字变倍，采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器，支持最低噪度彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启），支持H.265编码，实现超低码流传输，内置红外150米，白光80米采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀，水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区，支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径，支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能，支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护，支持AC24V±25%宽电压输入。 |  | 24 | 台 | 综保区道路 |  |
| 5 | 24V球机电源 | 大华 | 24V |  | 24 | 只 | 综保区道路 |  |
| 6 | 球机吊装支架 | 大华定制 | 尺寸为φ133.6*235.5mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.75kg 支持最大承重7.0kg 支持吊装安装方式 适配SD6A、SD6C、SD60、SD63、SD65系列球机 |  | 24 | 套 | 综保区道路 |  |
| 7 | 单纤光纤收发器 | 汉信8208 | 1550nm发送；1310nm接收 光模块内置 1个10/100Mbps Base-TX 1个100Mbps Base-FX 速率100Mbps 单模单纤 FC接口 传输距离20km 输入电压DC12 V 工作温度-40℃~75℃ |  | 46 | 套 | 综保区道路 |  |
| 8 | 收发器插卡式机箱 | 国产定制 | 2U插卡式机箱，16槽，标配单电源，DH-OTE103系列配套 |  | 1 | 台 | 综保区道路 |  |
| 9 | 接入交换机 | 华为S5731-S24T4X | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+；交换容量（背板带宽）：336Gbps/3.36Tbps ； 包转发率：108/126Mpps； |  | 1 | 台 | 综保区道路 |  |
| 10 | 室外防水设备箱 | 定制 | 400*500*300（宽*高*深）定制,防腐、防水、防尘、散热 |  | 46 | 台 | 综保区道路 |  |
| 11 | 室外汇聚配电箱 | 定制 | 304不锈钢定制、650*900*600配托板、插排,防腐、防水、防尘、散热，含基座 |  | 1 | 台 | 综保区道路 |  |
| 12 | 电箱 | 定制540*700*300 | 304不锈钢，540*700*300定制,防腐、防水、防尘、散热 |  | 1 | 台 | 综保区道路 |  |
| 13 | 电箱 | 国产定制 | 304不锈钢，450*500*180防腐、防水、防尘、散热 |  | 2 | 台 | 综保区道路 |  |
| 14 | 光纤箱 | 国产定制 | 304不锈钢，550*550*250定制,防腐、防水、防尘、散热 |  | 2 | 台 | 综保区道路 |  |
| 15 | 防雷器 | 雅视威 | 电源通道工作电压：AC 220V4 |  | 46 | 米 | 综保区道路 |  |
| 16 | 电源线RVV3*6.0 | 国产电缆 | RVV3*6.0 |  | 4000 | 米 | 综保区道路 |  |
| 17 | 电源线RVV3*4.0 | 国产电缆 | RVV3*4.0 |  | 3800 | 米 | 综保区道路 |  |
| 18 | 电源线RVV3*2.5 | 国产电缆 | RVV3*2.5 |  | 5500 | 米 | 综保区道路 |  |
| 19 | 电源线RVV2*1.0 | 国产电缆 | RVV2*1.0 |  | 2000 | 米 | 综保区道路 |  |
| 20 | 超五类网线(室外防水专用) | 大唐电信 | CAT5E，室外防水专用 |  | 3 | 箱 | 综保区道路 |  |
| 21 | 48芯室外单模光缆 | 国产 | 48芯室外单模光缆,高强度耐拉，防水防咬等 |  | 7680 | 米 | 综保区道路 |  |
| 22 | 24芯室外单模光缆 | 国产 | 12芯室外单模光缆,高强度耐拉，防水防咬等 |  | 11800 | 米 | 综保区道路 |  |
| 23 | 尾纤 | 国产 | 单模FC/PC-FC/PC-10M/3M |  | 804 | 米 | 综保区道路 |  |
| 24 | 光纤跳线 | 国产 | 单模FC-FC |  | 580 | 条 | 综保区道路 |  |
| 25 | 光纤熔纤盘 | 国产 | 电信级标准熔纤盘 |  | 97 | 个 | 综保区道路 |  |
| 26 | 48口光纤盒（含法兰） | 国产 | 冷轧钢板材质，壳体环氧静电喷塑，面板可随意安装FC、SC、ST法兰 |  | 10 | 个 | 综保区道路 |  |
| 27 | 24口光纤盒（含法兰） | 国产 | 冷轧钢板材质，壳体环氧静电喷塑，面板可随意安装FC、SC、ST法兰 |  | 6 | 个 | 综保区道路 |  |
| 28 | 12口光纤盒（含法兰） | 国产 | 冷轧钢板材质，壳体环氧静电喷塑，面板可随意安装FC、SC、ST法兰 |  | 8 | 个 | 综保区道路 |  |
| 29 | 光模块 | 华为华为SFP-GE-LX-SM1310 | 万兆光模块 |  | 34 | 个 | 综保区道路 |  |
| 30 | 强电管 | 联塑 | 110MM管强电管 |  | 5000 | 米 | 综保区道路 |  |
| 31 | 七孔梅花管 | 联塑 | PE7孔梅花管防水、抗老化、使用寿命长、环刚度高、强度大等 |  | 10068 | 米 | 综保区道路 |  |
| 32 | 过路管道 | 定制 | DN80镀锌钢管 |  | 450 | 米 | 综保区道路 |  |
| 33 | 地网圆钢 | 定制 | 镀锌 |  | 3600 | 米 | 综保区道路 |  |
| 34 | 接地角铁 | 定制 | 埋地角铁 |  | 1000 | 米 | 综保区道路 |  |
| 35 | 摄像机基础、机箱、立柱及防雷接地装置 | 定制 | 4米，八边锥型杆，下端管径应在200±20mm，上端管径应在100±20mm，管壁厚度应≧6mm |  | 22 | 项 | 综保区道路 |  |
| 36 | 摄像机基础、机箱、立柱及防雷接地装置 | 定制 | 8米，八边锥型杆，下端管径应在200±20mm，上端管径应在100±20mm，管壁厚度应≧7mm |  | 24 | 项 | 综保区道路 |  |
| 4、综保区转型升级新增查验道路视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清枪式摄像机(400万像素) | 大华IPC-HFW4443K-I4 | 可输出400万（2688×1520）@25fps实时图像，压缩格式：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 |  | 10 | 台 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 大华DH-PFM300 | 尺寸为138mm(L)*88mm(W)*37mm(H)AC输入采用栅栏式接线端子DC输出线60mm灰色支持共模4KV,差模2KV达到V5能效等级支持AC180~260V电压供电支持DC12V2A输出支持集线功能适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用通过3C检测 |  | 10 | 只 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 3 | 万向支架 | 大华定制 | 与摄像机配套 |  | 10 | 套 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 4 | 室外一体化高清网络高速球机 | 大华DH-SD6C84FX-GN | 400万像素30倍变焦网络红外球型摄像机，支持人脸检测；支持抓拍；支持30倍光学变倍，16倍数字变倍，采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器，支持最低噪度彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启），支持H.265编码，实现超低码流传输，内置红外150米，白光80米采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀，水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区，支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径，支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能，支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护，支持AC24V±25%宽电压输入。 |  | 3 | 台 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 5 | 球机吊装支架 | 大华定制 | 尺寸为φ133.6*235.5mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.75kg 支持最大承重7.0kg 支持吊装安装方式 适配SD6A、SD6C、SD60、SD63、SD65系列球机 |  | 3 | 套 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 6 | 单纤光纤收发器 | 大华定制 | 1550nm发送；1310nm接收 光模块内置 1个10/100Mbps Base-TX 1个100Mbps Base-FX 速率100Mbps 单模单纤 FC接口 传输距离20km 输入电压DC12 V 工作温度-40℃~75℃ |  | 10 | 套 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 7 | 收发器插卡式机箱 | 大华定制 | 19寸、 2U插卡式机箱，16槽，标配单电源，DH-OTE103系列配套 |  | 2 | 台 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 8 | 接入交换机 | 华为 | 8*RJ45 100/1000M Base-T 全双工 包转发率11.904Mpps 工作温度-30℃～+75℃ 供电方式DC12V-36V |  | 2 | 台 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制 | 400*500*300（宽*高*深）定制,防腐、防水、防尘、散热 |  | 6 | 台 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 10 | 室外汇聚配电箱 | 定制 | 304不锈钢定制、配托板、插排,防腐、防水、防尘、散热，含基座 |  | 2 | 台 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 11 | 48芯室外单模光缆 | 国产 | 48芯室外单模光缆,高强度耐拉，防水防咬等 |  | 700 | 米 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 12 | 12芯室外单模光缆 | 国产 | 12芯室外单模光缆,高强度耐拉，防水防咬等 |  | 700 | 米 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 13 | 尾纤 | 国产 | 单模FC/PC-FC/PC-10M/3M |  | 100 | 米 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 14 | 光纤跳线 | 国产 | 单模FC-FC |  | 65 | 条 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 15 | 光纤熔纤盘 | 国产 | 电信级标准熔纤盘 |  | 30 | 个 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 16 | 48口光纤盒（含法兰） | 国产 | 冷轧钢板材质，壳体环氧静电喷塑，面板可随意安装FC、SC、ST法兰 |  | 6 | 个 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 17 | 24口光纤盒（含法兰） | 国产 | 冷轧钢板材质，壳体环氧静电喷塑，面板可随意安装FC、SC、ST法兰 |  | 15 | 个 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 18 | 光模块 | 华为SFP-GE-LX-SM1310 | 万兆光模块 |  | 3 | 个 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 19 | 光纤、电源线敷设 | 定制 | 开挖、埋管、回填、垫沙、清理，宽600mm深800m |  | 800 | 米 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 20 | 手井 | 定制 | 740mm(长)×640mm(宽)×1060mm(高) |  | 10 | 个 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 21 | 基础施工材料 | 联塑 | 红砖、中粗砂、碎石、红白松板方材、硅酸盐水泥等 |  | 255 | 米 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 22 | 强电管 | 定制 | 110MM管强电管 |  | 649 | 米 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 23 | 过路管道 | 定制 | DN80镀锌钢管 |  | 90 | 米 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 24 | 8米立杆 | 定制 | 8米立杆 |  | 5 | 根 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 25 | 4米立杆 | 定制 | 4米立杆 |  | 13 | 根 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 26 | 电源线RVV3*2.5 | 国产电缆 | RVV3*2.5 |  | 800 | 米 | 东西卡口至查验场道路 |  |
| 5、综保区转型升级查验场视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪机型摄像机 | 大华IPC-HFW4443K-I4 | 可输出400万（2688×1520）@25fps实时图像，压缩格式：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 |  | 11 | 台 | 查验场 |  |
| 2 | 球机摄像机 | 大华DH-SD-49D423XB-GNR-D | 1、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 2、支持H.265编码，实现超低码流传输 3、信噪比达到55dB 4、支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 5、宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现 6、内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 7、室外球达到IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 8、支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入 9、支持三码流技术 10、支持绊线入侵、区域入侵等行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤 11、水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 12、支持300个预置位 13、可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 14、可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 15、支持DC12V±10%宽电压输入 |  | 5 | 台 | 查验场 |  |
| 3 | 半球摄像机 | 大华DH-IPC-HDW4443T-A | 采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万( 2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 支持SMD |  | 1 | 台 | 查验场 |  |
| 4 | 无线AP | TL-HDAP1800GC-PoE/DC | 2个千兆网口+ 1个电源接口标准PoE(11.93W)/ 12V DC |  | 4 | 台 | 查验场业务楼 |  |
| 5 | AC控制器 | TL-AC100 | AP管理器，最多可同时对100个吸顶/面板AP进行管理配置 |  | 1 | 台 | 查验场业务楼 |  |
| 6 | 交换机 | H3C S1018P | 千兆上联PoE交换机，机架式，提供16个10/100M Base-T以太网供电端口，2个GE SFP光口，2个10/100/1000MBase-T以太网端口（光电复用口），符合IEEE 802.3af/at PoE标准，支持最多16个802.3af 15.4W标准供电口或最多8个802.3at 30W标准供电口，内置250W工业级电源，供电针脚1,2(+)、3,6(-) |  | 1 | 台 | 查验场业务楼 |  |
| 7 | 24V球机电源 | 大华 | 24V |  | 18 | 台 | 查验场机房 |  |
| 8 | 交换机 | H3C MS4008V2 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口,背板带宽：16Gbps，包转发率：12Mpps |  | 3 | 台 | 查验场机房 |  |
| 9 | 千兆单模单纤收发器 | HKN-201-20Ss | 1550nm发送；1310nm接收 光模块内置 1个10/100Mbps Base-TX 1个100Mbps Base-FX 速率100Mbps 单模单纤 FC接口 传输距离20km 输入电压DC12 V 工作温度-40℃~75℃ |  | 4 | 对 | 查验场机房 |  |
| 10 | 壁挂机柜 | 定制 | 4U普通机柜230*530*400 |  | 4 | 个 | 查验场机房 |  |
| 11 | 大华室外电源 | 大华 | 12V |  | 19 | 个 | 查验场 |  |
| 12 | 大华室外电源 | 大华 | 24V |  | 5 | 个 | 查验场 |  |
| 13 | 枪机专用支架 | 大华 | 大华制造 |  | 13 | 个 | 查验场 |  |
| 14 | 球机专用支架 | 大华 | 大华制造 |  | 5 | 个 | 查验场 |  |
| 15 | 国标4平方5芯电源线 | 珠江电缆 | RVV护套线5*4 |  | 427 | 米 | 查验场 |  |
| 16 | 国标1.5平方2芯 | 珠江电缆 | RVV护套线2*1.5 |  | 482 | 米 | 查验场 |  |
| 17 | 24芯室外光纤 | 国标 | 24芯室外光纤 国标 |  | 640 | 米 | 查验场 |  |
| 18 | 一舟D135超五类网线 | 一舟D135 | 一舟超五类非屏蔽双绞线 305/箱 |  | 5 | 箱 | 查验场 |  |
| 19 | 一舟超五类RJ45 水晶头 | 一舟 | 一舟超五类RJ45 |  | 1 | 盒 | 查验场 |  |
| 20 | 尾纤 | netlink | SC-SC单模，1.5米，SC-SC单模 |  | 20 | 根 | 查验场 |  |
| 21 | 前端熔纤盒 | 国产 | 12口 |  | 4 | 个 | 查验场 |  |
| 22 | 波纹管 | 定制 | PVC25软管 |  | 90 | 米 | 查验场 |  |
| 23 | 公牛排插 | 公牛 | 4位5孔，不带线，带3插头 |  | 8 | 个 | 查验场 |  |
| 24 | 公牛排插 | 公牛 | 带2米线公牛4位5孔 |  | 2 | 个 | 查验场 |  |
| 25 | 室外电箱 | 定制 | 304不锈钢定制、配托板、插排,防腐、防水、防尘、散热，含基座、空开 |  | 1 | 个 | 查验场 |  |
| 26 | 空气开关断路器 | 定制 | 2P-63A断路器 |  | 3 | 个 | 查验场 |  |
| 27 | 断路器导轨 | 定制 | 定制 |  | 3 | 条 | 查验场 |  |
| 28 | 线管 | 联塑 | PVC32管 |  | 912 | 米 | 查验场 |  |
| 29 | 视频矩阵 | 大华 | M70-4U-E |  | 1 | 套 | 查验场 |  |
| 30 | 线管 | 联塑 | PVC16管 |  | 281 | 米 | 查验场 |  |
| 31 | 视频监控大屏 | 大华DHL460UTS-E | 3.5mm双边拼缝，信号输入：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1，金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰，工业级面板，适合7*24小时连续工作 |  | 10 | 块 | 查验场 |  |
| 6、卡口监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪机型摄像机 | 大华IPC-HFW4443K-I4 | 可输出400万（2688×1520）@25fps实时图像，压缩格式：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 |  | 32 | 台 | 东卡口 |  |
| 2 | 枪机专用支架 | 大华 | 铝合金 |  | 32 |  | 东卡口 |  |
| 3 | 千兆单模单纤收发器 | 汉信 | 1550nm发送；1310nm接收 光模块内置 1个10/100Mbps Base-TX 1个100Mbps Base-FX 速率100Mbps 单模单纤 FC接口 传输距离20km 输入电压DC12 V 工作温度-40℃~75℃ |  | 4 | 套 | 东卡口 |  |
| 4 | 尾纤 | netlink | SC-SC单模，1.5米，SC-SC单模 |  | 4 | 根 | 东卡口 |  |
| 5 | 一舟D135超五类网线 | 一舟D135 | 一舟超五类非屏蔽双姣线 305/箱 |  | 3 | 箱 | 东卡口 |  |
| 6 | 公牛排插 | 公牛 | 带2米线公牛4位5孔 |  | 4 | 个 | 东卡口 |  |
| 7 | 12V室外电源 | 大华 | 12V |  | 32 | 只 | 东卡口 |  |
| 8 | 交换机 | H3C MS4016 | 16个10/100/1000Base-TX以太网端口，2个1000M SFP端口 |  | 5 | 台 | 东卡口 |  |
| 9 | 国标2.5平方2芯电缆 | 国标定制 | RVV护套线2.5*2 |  | 960 | 米 | 东卡口 |  |
| 10 | 2米立杆 | 国产定制 | 2米立杆 |  | 22 | 根 | 东卡口 |  |
| 11 | 解码器 | 大华 | DH-NVD1205DH-4K |  | 1 | 套 | 东卡口海关值班室 |  |
| 12 | 枪机型摄像机 | 大华IPC-HFW4443K-I4 | 可输出400万（2688×1520）@25fps实时图像，压缩格式：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 |  | 12 | 台 | 西卡口 |  |
| 13 | 枪机专用支架 | 大华 | 铝合金 |  | 12 | 套 | 西卡口 |  |
| 14 | 一舟D135超五类网线 | 一舟D135 | 一舟超五类非屏蔽双姣线 305/箱 |  | 2 | 箱 | 西卡口 |  |
| 15 | 12V枪机电源 | 大华 | 12V |  | 12 | 只 | 西卡口 |  |
| 16 | 国标2.5平方2芯 | 珠江电缆 | RVV护套线2.5*2 |  | 480 | 米 | 西卡口 |  |
| 17 | 2米立杆 | 国产定制 | 2米立杆 |  | 12 | 根 | 西卡口 |  |
| 18 | 枪机型摄像机 | 大华IPC-HFW4443K-I4 | 可输出400万（2688×1520）@25fps实时图像，压缩格式：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 |  | 4 | 台 | 行政卡口 |  |
| 19 | 枪机专用支架 | 大华 | 铝合金 |  | 4 | 套 | 行政卡口 |  |
| 20 | 12V枪机电源 | 大华 | 12V |  | 4 | 只 | 行政卡口 |  |
| 21 | 室外一体化高清网络高速球机 | 大华DH-SD-49D423XB-GNR-D | 1、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 2、支持H.265编码，实现超低码流传输 3、信噪比达到55dB 4、支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 5、宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现 6、内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 7、室外球达到IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 8、支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入 9、支持三码流技术 10、支持绊线入侵、区域入侵等行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤 11、水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 12、支持300个预置位 13、可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 14、可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 15、支持DC12V±10%宽电压输入 |  | 1 | 台 | 行政卡口 |  |
| 22 | 球机专用支架 | 大华 | 铝合金 |  | 1 | 套 | 行政卡口 |  |
| 23 | 千兆单模单纤收发器 | 汉信 | 1550nm发送；1310nm接收 光模块内置 1个10/100Mbps Base-TX 1个100Mbps Base-FX 速率100Mbps 单模单纤 FC接口 传输距离20km 输入电压DC12 V 工作温度-40℃~75℃ |  | 1 | 套 | 行政卡口 |  |
| 24 | 一舟D135超五类网线 | 一舟D135 | 一舟超五类非屏蔽双姣线 305/箱 |  | 2 | 箱 | 行政卡口 |  |
| 25 | 国标2.5平方2芯 | 珠江电缆 | RVV护套线2.5*2 |  | 100 | 米 | 行政卡口 |  |
| 26 | 公牛排插 | 公牛 | 带2米线公牛4位5孔 |  | 1 | 个 | 行政卡口 |  |
| 27 | 24V球机电源 | 大华 | 24V |  | 1 | 只 | 行政卡口 |  |
| 28 | 尾纤 | 国产 | SC-SC单模，1.5米，SC-SC单模 |  | 2 | 根 | 行政卡口 |  |
| 29 | 室外电箱 | 国产定制 | 500*700*300国产定制 |  | 1 | 个 | 行政卡口 |  |
| 30 | 光纤汇聚箱 | 国产定制 | 600*800*60国产定制 |  | 1 | 台 | 行政卡口 |  |
| 31 | 视频监控大屏 | 大华DHL460UTS-E | 3.5mm双边拼缝，信号输入：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1，金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰，工业级面板，适合7*24小时连续工作 |  | 9 | 块 | 东卡口海关值班室 |  |
| （三）、智能卡口维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 原使用品牌型号 | 设备参数 |  | 数量 |  | 安装地点 |  |
| 1、东卡口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱号识别摄像机（5个一套） | DS-2CD5A27EFWD-IZ | 箱号识别专用像机，1/3"高分辨率IT CCD, 440,000 有效像素；580TVL；最低照度：0.05lux(F1.2,AGC HIGH,50%),0.025lux(F1.2,AGC HIGH,25%)；彩转黑:Easy Day/Night（滤光片转换）；/5～50mm自动光圈镜头；带万向节遮阳板； |  | 10 | 套 | 东卡口货运通道 |  |
| 2 | 摄像机镜头（5个一套） | HV3816D-8MPIR | 箱号识别专用像机镜头，手动变焦自动光圈镜头 |  | 10 | 套 | 东卡口货运通道 |  |
| 3 | 摄像机室外防护罩（5个一套） | DS-1331HZ-C | 箱号识别专用像机室外防护罩，带万向节遮阳板 |  | 10 | 套 | 东卡口货运通道 |  |
| 4 | 摄像机电源（5个一套） | DS-2FA1220-LL-CH | 箱号识别专用像机电源，输入电压 110~220（V）输出电压 12（V） |  | 10 | 套 | 东卡口货运通道 |  |
| 5 | 摄像机安装抱箍及支架（5个一套） | 定制 | 精典定制，精典，镀锌角钢30*4，现场制作 |  | 10 | 套 | 东卡口货运通道 |  |
| 6 | 视频信号防雷器（5个一套） | RJ45-E100/4S | 定制单路，额定电压：170V，插入损耗<0.5db,保护线路3,4,5,6，保护水平<240V |  | 10 | 套 | 东卡口货运通道 |  |
| 7 | 人工智能主机、集装箱号自动识别系统 | 西井科技 | 西井科技，系统能自动识别出车辆装载的集装箱个数，并识别出各自的集装箱号码；系统具有识别箱型信息，区分单双箱的功能。 |  | 10 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 8 | 箱号识别系统立柱及横杆（含配电箱） | 定制 | 精典定制，精典，镀锌钢管立柱，根据现场定制加工 |  | 10 | 套 | 东卡口货运通道 |  |
| 9 | 交换机 | 华三S1208 | 华三，S1208，8口，千兆 |  | 10 | 台 | 东卡口货运通道、行政通道 |  |
| 10 | i/o控制器 | 软筑 | i/o控制器、软筑定制开发、中国 |  | 10 | 台 | 东卡口货运通道机柜 |  |
| 11 | 车牌识别摄像机 | EVU-2535-A | 海康车辆识别专用摄像机，海康最低照度 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR；慢快门 支持；镜头 2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：74.6°~26.8°；宽动态范围 数字宽动态；主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps(2048×1536,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720),12.5fps(2560×1920)；60Hz: 30fps(2048×1536,1920 ×1080,1280 × 960,1280 × 720),15fps (2560×1920)；第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪、1个区域动态人脸跟踪 ；行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测；识别检测 人脸侦测；视频输出 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；-H:-40℃~60℃；电源供应 DC12V / PoE(802.3at)；防护等级 IP67；红外距离 20-50米；功耗 14W MAX ；“-S”表示具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、1个BNC模拟输出口、1对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1个RS-485接口，有音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测功能；-Z 支持电动镜头 |  | 6 | 台 | 东卡口货运通道、行政通道 |  |
| 12 | 摄像机镜头 | HV3816D-8MPIR | 海康专用车辆识别镜头，海康，自动光圈镜头 |  | 6 | 个 | 东卡口货运通道、行政通道 |  |
| 13 | 摄像机室外防护罩 | DS-1331HZ-C | 海康专用室外防护罩，海康，带万向节遮阳板 |  | 6 | 个 | 东卡口货运通道、行政通道 |  |
| 14 | 摄像机电源 | DS-2FA1220-LL-CH | AC24V/3A/或DC12V/5A |  | 6 | 个 | 东卡口货运通道、行政通道 |  |
| 15 | 摄像机安装抱箍及支架 | 定制 | 精典定制，现场定制加工 |  | 6 | 个 | 东卡口货运通道、行政通道 |  |
| 16 | 视频信号防雷器 | RJ45-E100/4S | 正泰，16P,定制单路，额定电压：170V，插入损耗<0.5db,保护线路3,4,5,6，保护水平<240V |  | 6 | 个 | 东卡口货运通道、行政通道 |  |
| 17 | 车牌识别系统立柱及横杆（含配电箱） | 定制 | 精典定制，镀锌钢管立柱，根据现场定制加工 |  | 6 | 套 | 东卡口货运通道、行政通道 |  |
| 18 | 地磅 | 托利多 | 150吨 18m，数字传感器，包含：传感器、仪表、接线盒、主线、安装调试、人工费、检定费、运输吊装费用 |  | 2 | 条 | 东卡口货运通道 |  |
| 19 | 150吨地磅含基础 | 托利多ZCS-150-3418 | 托利多ZCS-150-3418 |  | 8 | 条 | 东卡口货运通道(从一二三期主卡口迁移安装使用) |  |
| 20 | 车牌识别系统软件集成 | 软筑 | 软筑、定制 |  | 6 | 套 | 东卡口机房 |  |
| 21 | 电子栏杆、道闸 | 德亚 | 德亚，铝合金机架:机械强度高,吸震性能好；控制器接口：环路感应器、报警器接口的继电器输出信号或电平信号；标准RS-485串行控制接口：通过串口控制栏杆起落及检测栏杆状态；防砸功能：自动栏杆下落过程中,车辆检测器发现有车辆通过,栏杆自动返回到竖直位置，当车辆通过后重新下落； 防撞机构：栏杆水平位置时，车辆意外撞击栏杆，防撞机构可使栏杆旋转90°，从而可以避免或减轻对栏杆和车辆的损坏；保护装置(可选项)：可检测到人员的通过，从而避免意外事故发生；自动抬杆：当栏杆机发生故障或断电时，栏杆可手动或自动回到竖直状态； |  | 10 | 台 | 东卡口货运通道 |  |
| 22 | 车辆检测器 | 德亚 | 检测方式 继电器输出响应时间 35ms 环境温度 -40℃至+85（℃） 工作电压 110V |  | 10 | 套 | 东卡口货运通道 |  |
| 23 | 卡口设备安装 | 软筑 | 软筑、卡口设备安装 |  | 10 | 套 | 东卡口货运通道 |  |
| 24 | 线材、辅材 | 软筑 | 软筑、线材、辅材 |  | 10 | 套 | 东卡口货运通道 |  |
| 25 | 箱号采集系统 | 软筑 | 软筑、定制 |  | 4 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 26 | 云卡口控制系统 | 软筑 | 软筑、定制 |  | 2 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 27 | 云卡口部署调试 | 软筑 | 软筑、定制 |  | 1 | 项 | 东卡口机房 |  |
| 28 | 电子地磅系统集成 | 软筑 | 深圳软筑-软筑卡口控制和联网系统软件之电子地磅系统集成 |  | 10 | 项 | 东卡口机房 |  |
| 29 | 警示标牌 | 软筑 | 软筑、定制 |  | 4 | 套 | 东卡口货运通道、行政通道 |  |
| 30 | 电子车牌识别器(含电源) | 瑞德RS-2800 | 识别距离：8～10米；低损耗微波馈缆，长度定制 |  | 6 | 台 | 东卡口货运通道 |  |
| 31 | 天线与传输射频电缆 | 瑞德RFA-900B/V | 低损耗微波馈缆，长度定制 |  | 6 | 台 | 东卡口货运通道 |  |
| 32 | 杆件系统 | 定制 | 精典定制，镀锌钢管立柱，根据现场定制加工 |  | 6 | 套 | 东卡口货运通道 |  |
| 33 | 电子车牌识别系统软件集成 | 软筑 | 深圳软筑卡口控制和联网系统软件之车牌识别管理系统软件 |  | 6 | 套 | 东卡口机房 |  |
| 34 | 通讯避雷器 | 雷迅SR-E24V/2S | 插入损耗<0.5db,保护水平<240V |  | 6 | 个 | 东卡口货运通道 |  |
| 35 | 串口服务器（含串口跳线） | MOXA5650 | MOXA，5650，8口（三合一）；采用嵌入式实时操作系统，性能稳定可靠；简单易用的LCM（Liquid Crystal Module）显示操作界面，可用于设置IP地址；标准19寸机架式安 |  | 6 | 台 | 东卡口货运通道、行政通道 |  |
| 36 | 安装架 | 定制 | 精典定制，镀锌钢管立柱，根据现场定制加工 |  | 6 | 套 | 东卡口货运通道 |  |
| 2、西卡口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱号识别摄像机 | 海康DS-2CD5A27EFWD-IZ | 300 万像素 ICR 日夜型枪型网络摄像机；（2048x1536） 1/2.8" CMOS 超宽动态； 120dB 宽动态 ； 支持 H.265/H.264； 镜头：1.8~3.0mm； 快门：1/3 秒至 1/100,000 秒； 识别率：识别率达到98%。 |  | 18 | 套 | 西卡口货运通道 |  |
| 2 | 摄像机镜头 | 海康HV3816D-8MPIR | 自动光圈手动变焦镜头八百万像素红外共焦玻璃非球面镜头 参数 焦距 3.8-16mm； 接口 CS接口； 镜头光圈 F1.4-C； 像面尺寸 Φ9mm（1/1.8"）； 最近摄距 0.1m； 光圈控制 DC自动； 水平视场角 1/1.8" :99.8°～27.1°； 1/2" :100.8°～27.3°； 外形尺寸（mm） Φ55*75； |  | 18 | 个 | 西卡口货运通道 |  |
| 3 | 摄像机室外防护罩 | 海康DS-1331HZ-C | 产品特性：固定方便，具有风扇，万向遮阳板，除雾功能； 工作温度和湿度 -10℃~﹢60℃； 风扇开：45℃±5℃，关35℃±5℃； 电源 采用直流供电，配DC12V/2A的电源； 功耗 风扇：4W； 防护等级 IP67； 材料 护罩：铝合金； 外形尺寸（mm） 445×140×94； 重量 1900g。 |  | 18 | 套 | 西卡口货运通道 |  |
| 4 | 摄像机电源 | 海康DS-2FA1220-LL-CH | 防水电源适配器：12V/2A两线 |  | 18 | 只 | 西卡口货运通道 |  |
| 5 | 摄像机安装抱箍及支架 | 定制 | 镀锌材料（按箱号横杆定制加工成方形抱箍与圆形抱箍），与箱号杆件颜色统一 |  | 18 | 套 | 西卡口货运通道 |  |
| 6 | LED补光灯 | 希尔光学ML-TG003-60W | 灯具材质： 压铸铝+钢化玻璃； 灯具总功率： 60W； 光源： 30*2W； 电源效率： ≥90%； 功率因数： ≥95%； 波长范围： 380nm-780nm； 开启方式： 常亮/光敏控制； 防护等级： IP65； 输入电压： AC 100-240V； 发光效率： ≥120Lm/w； 色温： 4000-4700K； 光通量： ≥6000lm； 出光角度： 15°、30°、45°、60°(可选)； 显色指数： ≥75； 工作温度： -20~+70 摄氏度； |  | 18 | 台 | 西卡口货运通道 |  |
| 7 | 视频信号防雷器 | ASP RJ45-E100/4S | 单路，额定电压：170V，插入损耗<0.5db,保护线路3,4,5,6，保护水平<240V。 |  | 18 | 个 | 西卡口货运通道 |  |
| 8 | 神经形态人工智能控制主机 | 西井科技AI 识别服务器：Westwell | 专用高性能机架式 AI 计算服务器；内置 Deepwell 专用 AI 推理卡；主板：超微 X10DRI； ➢ CPU：2 * E5-2620v4/8 核/16 线/主频 2.1GHz； ➢ 内存：4 * 8GB DDR4 ECC REG； ➢ 硬盘：2TB SATA 3.5 企业级；GPU 卡：1 * RTX2070super（公版，CUDA 核心 2560 个，RTX-OPS 52T，显存 8GB GDDR6，TDP215W） ➢ 电源：650W；尺寸：546x430x176mm；工作温度：10-40℃ ➢ 存储温度：-40~55℃ |  | 3 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 9 | 箱号识别系统立柱及横杆（含配电箱） | 定制 | 按现场情况定制；立杆要求采用优质镀锌钢质材料，整体安装牢固可靠，具有抗击打能力，满足现场使用环境。耐高温、耐酸雨。杆件采用镀锌钢管，横杆直径≥80mm，壁厚≥2mm。立杆5米2以上高度，直径≥140mm，壁厚3.5mm以上；配电箱满足箱号系统独立的电源开关、交换机、定时器、I/O控制器等设备安装空间。 |  | 4 | 套 | 西卡口货运通道 |  |
| 10 | i/o控制器 | 软筑 | i/o控制器、软筑定制开发、中国 |  | 4 | 台 | 西卡口货运通道 |  |
| 11 | 集装箱号系统集成 | 软筑 | 集装箱号软件系统集成、软筑定制开发、中国 |  | 4 | 套 | 东卡口机房 |  |
| 12 | 数字式地磅 | 托利多 | 150吨 18m，数字传感器，浅基坑，包含：传感器、仪表、接线盒、主线 |  | 4 | 条 | 西卡口货运通道 |  |
| 13 | 电子地磅系统集成 | 软筑 | 电子地磅系统集成、软筑定制开发、中国 |  | 4 | 套 | 东卡口机房 |  |
| 14 | 车牌识别摄像机 | 海康EVU-2535-A | 成像参数 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最小照度 彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 快门 1秒至1/100,000秒 镜头接口类型 C/CS 接口； 自动光圈 DC驱动； 日夜转换模式 ICR红外滤片式； 数字降噪 3D数字降噪； 压缩标准 视频压缩标准 H265/H.264/MJPEG； 压缩输出码率 32 Kbps~16M bps； 图像 图像格式 JPEG； 最大图像尺寸 1920 × 1080； 帧率 25fps(1920 × 1080)； 图像设置 饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，宽动态通过软件可调； 网络功能 存储功能 支持TF,USB存储设备； 支持协议 TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片； 通用功能 心跳,密码保护,NTP校时； 抓拍功能 图片格式 采用JPEG编码，图片质量可设 ； 智能识别 车牌识别、车标识别、车型识别、车子品牌、车身颜色、车辆检测； |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 15 | 摄像机镜头 | 海康HV3816D-8MPIR | 成像参数 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS； 最小照度 彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)； 黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)； 快门 1秒至1/100,000秒； 名称 自动光圈手动变焦镜头八百万像素红外共焦玻璃非球面镜头。 参数 焦距 3.8-16mm； 接口 CS接口； 镜头光圈 F1.4-C； 像面尺寸 Φ9mm（1/1.8"）； 最近摄距 0.1m； 光圈控制 DC自动； 水平视场角 1/1.8" :99.8°～27.1°； 1/2" :100.8°～27.3°； 外形尺寸（mm） Φ55*75； |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 16 | 摄像机室外防护罩 | 海康DS-1331HZ-C | 固定方便，具有风扇，万向遮阳板，除雾功能；工作温度和湿度 -10℃~﹢60℃；风扇开：45℃±5℃，关35℃±5℃；电源 采用直流供电，配DC12V/2A的电源；功耗 风扇：4W； 防护等级 IP67；材料护罩：铝合金； |  | 6 | 套 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 17 | 摄像机电源 | 海康 | AC24V/3A/或DC12V/5A |  | 6 | 只 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 18 | 摄像机安装抱箍及支架 | 定制 | 精典定制，现场定制加工 |  | 6 | 套 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 19 | LED补光灯 | 希尔光学PA-PS-16G | 光源数量 16 颗； 显色指数 ≥80； 色温 6000～6500K； 波长范围 380nm-780nm； 触发方式 开关量/TTL 电平（可选）； 响应时间 ≤100μs； 频闪同步接口 频闪同步触发输入（支持同步自动倍频）； 闪光同步接口 闪光同步触发输入； 抓拍同步 支持闪光触发抓拍同步功能； 光控开关控制 支持日夜功能开/关（可选）； 平均功率 ＜16W（实际功率和输出脉宽相关）； 峰值功率 ≥50W； 功率因素 ＞90%； 拍摄距离： 0～20m； 供电方式 AC 100V~265V / 50~60HZ； |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 20 | 视频信号防雷器 | ASP | 定制单路，额定电压：170V，插入损耗<0.5db,保护线路3,4,5,6，保护水平<240V。 |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 21 | 车牌识别系统立柱及横杆（含配电箱） | 定制 | 镀锌钢管立柱，满足现场使用环境，高度根据现场定制加工 |  | 6 | 套 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 22 | 车牌识别系统软件集成 | 软筑 | 车牌识别管理系统软件 |  | 6 | 套 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 23 | 一体化机柜 | 定制 | 外型美观大方，司机操作人性化。安装简易，对环境无特殊要求，可根据现场情况灵活安装。机身采用优质钢材，厚度不小于2mm，具备IP56防护等级。设备底部配备基础笼，使安装更加坚固，抗风力强，可抵抗55米/秒，阵风70米/秒的风力。机柜表面处理采用喷塑工艺技术 |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 24 | 开关电源 | 明炜 | 24V DC/3A |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 25 | 开关电源 | 明炜 | 12V DC/3A |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 26 | 串口服务器（含串口跳线） | MOXA MOXA5650-16 | 提供16个RS-232/422/485串口； 标准的19寸机架型； 10/100 M自适应以太网络； 所有串口信号带15 KV ESD保护； 通过LCD显示易于配置IP地址； 提供web，telnet Windows进行设置； 提供TCP Server，TCP Client，UDP和Real COM模式； 提供SNMP MIB-II来提供网络管理； 通用高电压输入范围：100 ~ 240 VAC或88 ~ 300 VDC； 常规低电压输入范围：±48 VDC（20 ~ 72 VDC，-20 ~ -72 VDC）。提供16个RS-232/422/485串口 |  | 6 | 台 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 27 | PLC | 西门子 | CPU224CN AC/DC/继电器DC/DC/DC 14输入/10输出；数字量输入： 14 x 24V DC； 数字量输出：10 x 24V DC；接口：1个 RS-485 接口；数字 I/O 映象区：256 （128输入/128输出）；模拟 I/O 映象区 64（32输入/32 输出）；允许最大的扩展 I/O 模块 ：7 个模块；允许最大的智能模块 ：14 个模块； |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 28 | 继电器 | 和泉 | 4路触点6A 带灯24VDC； 4电极、4PDT、6A/250V AC、6A/30V DC；无焊接触点； 无偏振LED指示灯； 无铅无镉触点； 无内层电线； 自动标记指示器 |  | 8 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 29 | 车辆检测器 | 南非 NORTHECH PD132 | 产品调谐：全自动； 自调电感范围：20-1500μH； 灵敏度 ：四级可调； 设备频率：四级开关可选； 自动灵敏度提升：开关可选； 过滤器：开关选择2秒过滤； 存在继电器：具有故障安全功能； 脉冲继电器：脉冲（检测时）/脉冲（不检测时）； 脉冲输出持续时间：大约150毫秒； 响应时间：100毫秒； 漂移补偿率：大约每分钟1%ΔL/L； 可见指示：1个电源LED-红，1个通道状态LED-绿； 绿检测输出：继电器（电流：5A/AC230V）； 复位开关：按机壳前面下部开关； 浪涌保护：线圈输入端：绝缘变压器、稳压管和气体放电管保护； 电源要求：230V AC ±15% ( 48至60Hz ) ； |  | 8 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 30 | 交换机 | 华三MS4016 | 19英寸铁壳；交换容量56Gbps，转发率27Mpps，16个千兆电, 2个千兆SFP ; MAC 8K，智能共享缓存架构，支持端口防雷9KV，自然散热无风扇设计；负20~60℃宽温设计；功率≤18W；100V-240V AC |  | 6 | 台 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 31 | 电子栏杆 | 德亚L14F | 性能要求 1.根据先进的数字变频技术而设计的栏杆机控制单元，驱动电机平滑地进行加减速，实现栏杆平顺准确的动作。 2.采用角度传感器实现软件自动控制刹车位置，而不采用容易损坏和移动的限位开关，也不需要人工调整。 3.采用柔性刹车技术，使栏杆低速、平稳到达终点，无弹跳，对机械部分无冲击。 4.电源故障时，能够自动抬杆开放车道，而不需要操作离合装置。 5.具有防砸安全保护功能。栏杆在降落过程中，如果感应线圈检测到车辆存在时，会迅速抬起，放置损坏车辆。 6.控制单元内置车辆检测器，可实现车辆通过自动落杆、防砸保护，并能输出车辆存在信号。 7.在车辆撞击栏杆时，栏杆可以向行车方向及时打开，避免冲击损坏主机和栏杆臂。 8.机箱采用2mm厚优质镀锌钢板制成，表面喷涂聚酯型粉末涂料，色彩鲜亮持久，耐酸碱腐蚀，可以确保长期日晒不会褪色 9.栏杆臂采用铝合金制成，截面为八角形，厚度≥1.2mm，表面高光白色喷塑，红白相间贴高强度红色反光膜。 技术指标 1.栏杆长度：3.5～4.0米； 2.电源：AC220V-240V;50Hz 3.工作环境温度范围：-40℃～75℃； 4.工作环境湿度范围：≤ 95%； 5.功率：待机≤50W，运行≤250W； 6.使用寿命：1000万次。 |  | 6 | 套 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 32 | 雷达 | 海康 | DS-TMG03A,采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调 |  | 8 | 台 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 33 | 红绿灯 | 鑫光道SLR-JF40-RG-1X | 红满屏：180 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。绿箭头：120 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤15W。环境温度：-40℃~+80℃ « 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ 灯箱外壳材料：PC 灯组尺寸(mm)：470x470x140 IP 等级：IP53 可视距离≥300m。 |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 34 | 红绿灯安装杆件 | 定制 | 定镀锌钢管立柱，高度依现场定制，管径≥78 mm,壁厚≥3.5mm 颜色与卡口其它杆件统一 |  | 6 | 套 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 35 | 交换机 | 华三S5024PV3 | 千兆管理型交换机；交换容量192Gbps，转发率42Mpps，24*千兆电口+4*SFP；VLAN：4K(数量非ID)、MAC：8K；支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X；支持IRF2（最大支持9台堆叠）；支持STP/RSTP/MSTP；支持三层功能，IPv4/IPv6静态路由、RIP；支持端口镜像、流镜像；支持二层、三层、四层ACL，支持Diff-Serv QoS；支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 |  | 1 | 台 | 西卡口货运通道机柜 |  |
| 36 | 网络机柜 | 精图 | 42U，600*1100*2000mm；配2个8位PDU，网孔门 |  | 1 | 个 | 西卡口机房 |  |
| 37 | 显示器 鼠标键盘套件 | 联想 | 22寸显示器，USB接口鼠标键盘 |  | 1 | 套 | 西卡口机房 |  |
| 38 | KVM分屏器 | ATENCS1308 | 8端口、PS/2-USB、VGA、按键、热键、OSD切换、2048x1536、可级联。 |  | 1 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 39 | UPS系统 | 科士达 | 30KVAUPS 配3小时后备电池（含40节电池，电池柜，电池开关，电池连接线) |  | 1 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 40 | 光纤收发配件 | 定制 | 含尾纤、跳线、熔纤、终端盒等 |  | 1 | 项 | 西卡口机房 |  |
| 41 | 空气开关 | 正泰 | 2P 63A |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 42 | 空气开关 | 正泰 | 2P 20A |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 43 | 空气开关 | 正泰 | 1P 10A |  | 11 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 44 | 漏电开关 | 正泰 | 2P 20A |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 45 | 电源避雷器 | 定制 | AM3-20/2 :Uc: 385V； In(8/20μs): 10kA； Imax(8/20μs): 20kA； Up(8/20μs): <1.5kV； 推荐串接过流保护装置: 16A/6kA； 工作环境温度: -40/85℃ |  | 3 | 个 | 西卡口货运通道机柜 |  |
| 46 | 通讯避雷器 | ASP XP35B+M06N | SPD类别：组合型； 接口类型：底线接线柱式； 额定电压 Un：6V； 最大持续运行电压 Uc:8V； 额定负载电流 IL:0.5A； 每线标称放电电流 In(8/20μs) :5KA； 每线最大放电电流 Imax(8/20μs):10 kA； 保护水平 Upx-x(1.2/50μs)：<18V； 保护线路：4条； 传输特性：10MHz； 工作环境温度：-40/70℃； 单组6V通讯线路可更换式500A保护模块（不带任何进出线端子） |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道机柜 |  |
| 47 | 车辆分离器 | 软筑 | RZHW_Ⅴ40_A32 工作电压带加热玻璃17.5-32DC 6.6A 功率：146.6W相对湿度RH<98%。 |  | 6 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 48 | 集中监控或现场服务管理子系统 | 软筑 | 软筑、定制 |  | 8 | 套 | 东卡口机房 |  |
| 49 | 数据调度或数据总线服务 | 软筑 | 软筑、定制 |  | 10 | 套 | 东卡口机房 |  |
| 50 | 企业运维管理系统 | 软筑 | 软筑、定制 |  | 8 | 套 | 东卡口机房 |  |
| 51 | 前端采集系统 | 软筑 | 软筑、定制 |  | 8 | 套 | 东卡口机房 |  |
| 52 | 与海关、企业后台系统对接接口开发 | 软筑 | 软筑、定制 |  | 8 | 项 | 东卡口机房 |  |
| 53 | 通道引导大屏 | 丰利源 | P20 户外全防水交通引导屏 规格：1.98*1.02M；像素点密度（点/m2）：2500 点/m2；像素点组成：2R1G；色温：3500～9500可调（白场：6500～9500K）；屏体分辨率：96 点×48点；最佳可视角：水平110度，垂直60度；LED驱动：恒流静态；播放视频最佳可视距离50±5米（显示屏分辨率为640×480时计算结果）；白平衡亮度（cd/m2）：＞7000cd/m2；亮度调节：256 级亮度可调，手动/自动；屏幕寿命：＞10万小时；屏幕厚度：100mm～150mm；屏体规格：约1.98m（长）*1.02m（高）=2.02m2；通讯接口：RJ45，支持中、英文显示 |  | 6 | 块 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 54 | 安装架 | 定制 | 按现场情况定制；立杆要求采用优质镀锌钢质材料，整体安装牢固可靠，具有抗击打能力。耐高温、耐酸雨。杆件采用镀锌钢管，横杆直径≥80mm，壁厚≥3mm。立杆6以上高度，直径≥140mm，壁厚3.5mm以上。 |  | 6 | 套 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 55 | 引导屏控制软件 | 软筑 | 引导屏控制软件/软筑/定制 |  | 6 | 套 | 西卡口机房 |  |
| 56 | 线管 | 定制 | 卡口预埋线管一批，国标； SC100mm 500米； PVC∅50MM 1000米； PVC∅25MM 500米 |  | 1 | 批 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 57 | 电子车牌识别器(含电源) | 瑞得RS-2800 | 工作频率：ISM 920～925MHz（中国）； 识别距离：8～30 米； 通信接口：RS485； 支持标签协议：EPC C1 Gen（ISO 18000-6C），ISO 18000-6B； 识别率：≥99.9%； 工作温度：-20～60℃ |  | 4 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 58 | 天线与传输射频电缆 | 瑞得 | 识别距离：8～10米；低损耗微波馈缆，长度定制 |  | 4 | 台 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 59 | 通信避雷器 | ASP | 插入损耗<0.5db,保护线路3,4,5,6，保护水平<240V |  | 4 | 个 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 60 | 杆件系统与防雨箱 | 定制 | 根据现场定制 |  | 4 | 套 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 61 | 电子车牌识别子系统软件 | 软筑 | 软筑、定制 |  | 4 | 套 | 东卡口机房 |  |
| 62 | 光纤传输 | 正泰 | 卡口至东卡口光纤链路建设 |  | 1 | 项 | 西卡口区域 |  |
| 63 | 管线 | 定制 | 管线/定制/中国 |  | 1 | 项 | 西卡口货运通道 |  |
| 64 | 手动栏杆 | 定制 | 国产定制 |  | 6 | 套 | 西卡口货运通道、行政通道 |  |
| 65 | 5芯25平室外带铠电缆 | 国产定制 | 25*5室外带铠电缆 |  | 1500 | 米 | 西卡口机房 |  |
| 3、查验场卡口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大华睿界200万暖光变焦停车场抓拍一体机 | DH-IPMECS-2212-Z | 显示屏LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）；显示屏亮度≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应；显示屏分辨率4096Dots（64x64，4行4字），点间距4.0mm；传感器类型1/2.8英寸CMOS；镜头标配2.7~13.5mm电动变焦镜头；补光灯数量3颗（暖光灯，色温为3000K，亮度可自动调）；图像分辨率1920×1080（不包含OSD黑边）；视频压缩标准MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;H.265；抓拍距离2.5~8m；二维码显示支持；语音功能支持语音播报；屏幕坏点检测支持；除雾功能支持自动除雾；触发方式支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式；车辆识别支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别 |  | 1 | 台 | 查验场卡口 |  |
| 2 | 大华变频右向直臂4米道闸 | DH-IPMECD-2032-RM40-T20 | 杆件类型直杆；支持杆长4米；起杆速度2S；RS-485接口1个；I/O接口5个（升、降、地感1、地感2、防砸）；状态输出3路（开到位、关到位、红绿灯）；防砸功能支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸；远程遥控支持遥控器远程开关，最大距离50m；电机寿命500万次；工作温度-40℃～+70℃；防护等级IP54；供电方式AC186~264V |  | 1 | 台 | 查验场卡口 |  |
| 3 | 大华变频直臂4米道闸杆件 | IPMECD-0232-M40 | 颜色红白相间；外壳材料铝合金 |  | 1 | 根 | 查验场卡口 |  |
| 4 | 大华中文大华行业型79G出入口防砸雷达 | DH-ITSJC-2302-DC12 | 检测目标人、车；在线调试支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能支持（串口、APP通过wifi在线升级）；检测区域0.3~6m（可调）；防砸区域0~2m（可调） |  | 1 | 个 | 查验场卡口 |  |
| 5 | 大华雷达配套电源 | SOY-1200330L | AC220V转DC12V电源适配器，可用于给雷达、相机等供电。 |  | 1 | 只 | 查验场卡口 |  |
| 6 | 大华自助终端 | DH-IPMAE2-1101A | 传感器类型130万CMOS；显示屏9寸16：9 LED背光液晶显示屏；显示屏尺寸200mm×115mm（宽×高）；视频分辨率主码流：960P（1280×960）；视频压缩标准H.264；图像分辨率1280×960（不包含OSD黑边）；显示屏分辨率800 X 480P；语音功能支持，语音对讲和语音播报；防护等级IP54；工作温度-20℃～+65℃ |  | 1 | 台 | 查验场卡口 |  |
| 7 | 大华8口百兆交换机 | DH-IS1110 | 推荐接入8路200万像素 8*RJ45 10/100M 1*RJ45 10/100/1000M（上行）；1*SFP 100M/1000M（上行） 交换容量13.6Gbps 包转发率4.17Mpps 工作温度-30℃～+65℃ 供电方式DC12V 电源标配 |  | 1 | 台 | 查验场卡口机柜 |  |
| 8 | 大华USB转RS-485/422转换器 | UT-891 | USB转RS-485/422转换器-UT-891 |  | 1 | 个 | 查验场卡口机柜 |  |
| 9 | 大华睿界200万暖光变焦停车场抓拍一体机 | DH-IPMECS-2212-Z | 显示屏LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）；显示屏亮度≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应；显示屏分辨率4096Dots（64x64，4行4字），点间距4.0mm；传感器类型1/2.8英寸CMOS；镜头标配2.7~13.5mm电动变焦镜头；补光灯数量3颗（暖光灯，色温为3000K，亮度可自动调）；图像分辨率1920×1080（不包含OSD黑边）；视频压缩标准MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;H.265；抓拍距离2.5~8m；二维码显示支持；语音功能支持语音播报；屏幕坏点检测支持；除雾功能支持自动除雾；触发方式支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式；车辆识别支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别 |  | 2 | 台 | 查验场卡口 |  |
| 10 | 大华变频右向直臂4米道闸 | DH-IPMECD-2032-RM40-T20 | 杆件类型直杆；支持杆长4米；起杆速度2S；RS-485接口1个；I/O接口5个（升、降、地感1、地感2、防砸）；状态输出3路（开到位、关到位、红绿灯）；防砸功能支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸；远程遥控支持遥控器远程开关，最大距离50m；电机寿命500万次；工作温度-40℃～+70℃；防护等级IP54；供电方式AC186~264V |  | 2 | 台 | 查验场卡口 |  |
| 11 | 大华变频直臂4米道闸杆件 | IPMECD-0232-M40 | 颜色红白相间；外壳材料铝合金 |  | 2 | 根 | 查验场卡口 |  |
| 12 | 大华中文大华行业型79G出入口防砸雷达 | DH-ITSJC-2302-DC12 | 检测目标人、车；在线调试支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能支持（串口、APP通过wifi在线升级）；检测区域0.3~6m（可调）；防砸区域0~2m（可调） |  | 2 | 个 | 查验场卡口 |  |
| 13 | 大华雷达配套电源 | SOY-1200330L | AC220V转DC12V电源适配器，可用于给雷达、相机等供电。 |  | 2 | 个 | 查验场卡口 |  |
| 14 | 大华自助终端 | DH-IPMAE2-1101A | 传感器类型130万CMOS；显示屏9寸16：9 LED背光液晶显示屏；显示屏尺寸200mm×115mm（宽×高）；视频分辨率主码流：960P（1280×960）；视频压缩标准H.264；图像分辨率1280×960（不包含OSD黑边）；显示屏分辨率800 X 480P；语音功能支持，语音对讲和语音播报；防护等级IP54；工作温度-20℃～+65℃ |  | 2 | 台 | 查验场卡口 |  |
| 15 | 大华8口百兆交换机 | DH-IS1110 | 推荐接入8路200万像素 8*RJ45 10/100M 1*RJ45 10/100/1000M（上行）；1*SFP 100M/1000M（上行） 交换容量13.6Gbps 包转发率4.17Mpps 工作温度-30℃～+65℃ 供电方式DC12V 电源标配 |  | 2 | 台 | 查验场卡口机柜 |  |
| 16 | 大华USB转RS-485/422转换器- | UT-891 | USB转RS-485/422转换器-UT-891 |  | 2 | 个 | 查验场卡口机柜 |  |
| 17 | 大华睿界200万暖光变焦停车场抓拍一体机 | DH-IPMECS-2212-Z | 显示屏LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）；显示屏亮度≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应；显示屏分辨率4096Dots（64x64，4行4字），点间距4.0mm；传感器类型1/2.8英寸CMOS；镜头标配2.7~13.5mm电动变焦镜头；补光灯数量3颗（暖光灯，色温为3000K，亮度可自动调）；图像分辨率1920×1080（不包含OSD黑边）；视频压缩标准MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;H.265；抓拍距离2.5~8m；二维码显示支持；语音功能支持语音播报；屏幕坏点检测支持；除雾功能支持自动除雾；触发方式支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式；车辆识别支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别 车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95%；车辆检测车辆捕获率≥99.9%；视频结构化支持；OSD信息叠加支持叠加时间、地点、车牌、车身颜色、防伪码、车标、触发源、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、卡口方向、车系、置信度、车头朝向、自定义信息；防护等级IP54 |  | 2 | 台 | 查验场卡口 |  |
| 18 | 大华变频右向直臂3米道闸 | DH-IPMECD-2032-RM30-T10 | 杆件类型直杆；支持杆长3米；起杆速度1S；RS-485接口1个；I/O接口5个（升、降、地感1、地感2、防砸）；状态输出3路（开到位、关到位、红绿灯）；防砸功能支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸；远程遥控支持遥控器远程开关，最大距离50m；电机寿命500万次；工作温度-40℃～+70℃；防护等级IP54；供电方式AC 186~264V |  | 1 | 台 | 查验场卡口 |  |
| 19 | 大华变频直臂3米道闸杆件 | IPMECD-0232-M30 | 颜色红白相间；外壳材料铝合金 |  | 1 | 根 | 查验场卡口 |  |
| 20 | 中文大华行业型79G出入口防砸雷达 | DH-ITSJC-2302-DC12 | 检测目标人、车；在线调试支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能支持（串口、APP通过wifi在线升级）；检测区域0.3~6m（可调）；防砸区域0~2m（可调） |  | 1 | 个 | 查验场卡口 |  |
| 21 | 大华雷达配套电源 | SOY-1200330L | AC220V转DC12V电源适配器，可用于给雷达、相机等供电。 |  | 1 | 个 | 查验场卡口 |  |
| 22 | 大华8口百兆交换机 | DH-IS1110 | 推荐接入8路200万像素 8*RJ45 10/100M 1*RJ45 10/100/1000M（上行）；1*SFP 100M/1000M（上行） 交换容量13.6Gbps 包转发率4.17Mpps 工作温度-30℃～+65℃ 供电方式DC12V 电源标配 |  | 1 | 台 | 查验场卡口 |  |
| 23 | 大华USB转RS-485/422转换器- | UT-891 | USB转RS-485/422转换器-UT-891 |  | 1 | 个 | 查验场卡口机柜 |  |
| 24 | 大华L3全千兆以太网交换机 | DH-S5500-24GT4GF-E | 推荐接入150路200万像素24个10/100/1000Base-T以太网端口4个1000Base-X以太网端口交换容量256Gbps包转发率96Mpps支持STP、RSTP、MSTP 生成树协议支持手工聚合和静态LACP协议聚合支持二层特性包括vlan、IGMP Snooping、LLDP、ACL、QoS等支持静态路由支持Web、SNMP和命令行管理 工作温度-25℃～+55℃供电方式AC100V～240V电源标配 |  | 1 | 台 | 查验场卡口机柜 |  |
| 25 | 电子车牌识别器(含电源) | 瑞得RS-2800 | 工作频率：ISM 920～925MHz（中国）； 识别距离：8～30 米； 通信接口：RS485； 支持标签协议：EPC C1 Gen（ISO 18000-6C），ISO 18000-6B； 识别率：≥99.9%； 工作温度：-20～70℃； |  | 2 | 台 | 查验场卡口货运通道 |  |
| 26 | 天线与传输射频电缆 | 瑞得RFA-900B/V | 识别距离：8～10米；低损耗微波馈缆，长度定制 |  | 2 | 台 | 查验场卡口货运通道 |  |
| 27 | 杆件系统 | 定制 | 根据现场定制，含1个立柱1个横杆 1个防雨箱 |  | 2 | 个 | 查验场卡口货运通道 |  |
| 28 | 通讯避雷器 | 雷讯SR-E24V/2S | 插入损耗<0.5db,保护线路3,4,5,6，保护水平<240V |  | 2 | 个 | 查验场卡口 |  |
| 29 | 串口服务器 | MOXANport-5650-8 | 8端口；RS232、RS422、RS485三合一端口；网口数量：1个； 速率：10/100M自适应MDI/MDIX； 接头：8-pin RJ45； 电磁隔离保护：内建1.5KV； 端口类型：RJ45 (8-pin)； 串口线性保护：全信号15 KV ESD； RS-485数据流向：ADDC® (专利保护的数据流向自动控制功能)； RS-485上拉/下拉电阻：1 KΩ，150 KΩ |  | 2 | 台 | 查验场卡口 |  |
| 30 | 一体化机柜 | 定制 | 定制,按现场实际位置定制，优质钢材、室外专用型，防水防尘、IP56，可以安装IC卡读卡器、对讲分机、二维码扫描仪、工业空调、串口服务器、报警器、闸口通道配电开关等 |  | 2 | 台 | 查验场卡口 |  |
| 4、行政卡口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别摄像机 | 海康 | 1/3"高分辨率IT CCD, 440,000 有效象素；580TVL；最低照度：0.05lux(F1.2,AGC HIGH,50%),0.025lux(F1.2,AGC HIGH,25%)；彩转黑:Easy Day/Night（滤光片转换）；/5～50mm自动光圈镜头；带万向节遮阳板 |  | 2 | 台 | 二号路行政卡口 |  |
| 2 | 通讯避雷器 | 定制 | 铝合金 |  | 2 | 个 | 二号路行政卡口 |  |
| 3 | 电源避雷器 | 定制 | RVV护套线5*4 |  | 2 | 个 | 二号路行政卡口 |  |
| 4 | 室外控制机柜（IP56规格） | 定制 | CASTEL 采用“老虎粉”进行喷涂，2mm优质不锈钢材料制作 |  | 2 | 个 | 二号路行政卡口 |  |
| 5 | 监控摄像头 | 大华 | 大华 |  | 4 | 台 | 二号路行政卡口 |  |
| 6 | 道闸 | 荣高 | 荣高 |  | 2 | 套 | 二号路行政卡口 |  |
| 7 | 电子栏杆 | 定制 | 不锈钢含手控盒，4米 |  | 2 | 套 | 二号路行政卡口 |  |
| 8 | 手动栏杆 | 定制 | 不锈钢，长4米 |  | 2 | 套 | 二号路行政卡口 |  |
| 9 | 监控杆件 | 定制 | 定制 |  | 4 | 套 | 二号路行政卡口 |  |
| 10 | 车检雷达 | 海康 | 海康 |  | 4 | 套 | 二号路行政卡口 |  |
| 11 | PLC | 西门子 | 西门子 |  | 2 | 个 | 二号路行政卡口 |  |
| 12 | 电源线 | 国产 | RVV护套线5*4 |  | 600 | 米 | 二号路行政卡口 |  |
| 13 | 光纤 | 国产 | 12芯室外光纤 国标 |  | 3000 | 米 | 二号路行政卡口 |  |
| 14 | 浪潮服务器 | 浪潮 | CPU类型：Intel 至强 银牌 CPU型号：Intel Xeon Silver 4210 CPU频率：2.2GHz 智能加速主频：3.2GHz 标配CPU数量：2颗 最大CPU数量：2颗 制程工艺：14nm 三级缓存：13.75MB CPU核心：十核 CPU线程数：20线程 主板芯片组：Intel C622 扩展槽：最大可支持10×PCI-E标准插槽，支持4个GPU 内存类型：DDR4 内存容量：64GB 内存描述：最高支持DDR4-2666MHz内存 内存插槽数量：24 最大内存容量：3TB 硬盘接口类型：SATA 标配硬盘容量：12TB 硬盘描述：3块4TB SATA硬盘 内部硬盘架数：12个3.5寸硬盘 磁盘控制器：RAID卡 RS0820 标准接口:1个前置USB2.0接口，1个前置USB3.0接口，2个后置USB3.0接口，2个内置USB3.0接口，1个前置VGA接口，1个后置VGA接口，1个后置串口 系统支持 Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Vmware ESXi等 |  | 2 | 台 | 二号路行政卡口 |  |
| 15 | 键鼠、显示器 | 国产 | 19.5液晶显示器、USB键盘鼠标 |  | 1 | 套 | 二号路行政卡口 |  |
| 16 | KMV | 国产 | KMV、ATEN、中国、1拖8 |  | 1 | 台 | 二号路行政卡口 |  |
| 17 | LED引导屏 | 丰利源 | 丰利源（含杆件） |  | 2 | 套 | 二号路行政卡口 |  |
| 18 | 红绿灯 | 丰利源 | 丰利源（含杆件） |  | 2 | 套 | 二号路行政卡口 |  |
| 19 | 补光灯 | 国产 | LED补光灯（含杆件） |  | 2 | 个 | 二号路行政卡口 |  |
| 20 | 交换机 | H3C | H3C（8口） |  | 4 | 台 | 二号路行政卡口 |  |
| 21 | 减速带 | 定制 | 定制（含安装） |  | 30 | 米 | 二号路行政卡口 |  |
| 22 | 通道警示牌 | 国产 | 定制 |  | 2 | 个 | 二号路行政卡口 |  |
| （四）、机房维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 原使用品牌型号 | 设备参数 |  | 数量 | 单位 | 安装地点 |  |
| 1、机房硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 华为S5731-S24T4X | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+；交换容量（背板带宽）：336Gbps/3.36Tbps ； 包转发率：108/126Mpps； |  | 1 | 台 | 综合机房1排1号机柜 |  |
| 2 | NVR | 大华DH-NVR-624-128-4KS2 | 128路网络视频输入；支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD等存储方式，支持热备盘；4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 |  | 6 | 台 | 综合机房1排1号机柜 |  |
| 3 | NVR | 海康DS-8864N-R16/4K | 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个RS-232 DB9接口 USB接口：2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置） 报警输入输出：16进4出；接入路数：64通道 盘位：16盘位 输入带宽：400Mbps 最大接入分辨率：1200万 码流格式：H.265 解码能力：12路1080P 接口及输出：2路HDMI（4K）1路VGA |  | 1 | 台 | 综合机房1排2号机柜 |  |
| 4 | 监控平台 | 大华DH-DSS7016D-1I | 实时预览；窗口分割 支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示;支持自定义分割;；RS-232，4个USB2.0接口，4个RJ45接口，支持eSATA接口；云台控制 支持八方向控制;录像回放；支持1/2、1/4、1/8、2、4、8、16倍速快慢放; |  | 1 | 套 | 综合机房1排2号机柜 |  |
| 5 | 交换机 | 华为S5731-S24T4X | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+；交换容量（背板带宽）：336Gbps/3.36Tbps ； 包转发率：108/126Mpps； |  | 1 | 台 | 综合机房1排2号机柜 |  |
| 6 | 光纤盘 | 国产 | 48芯单模室外光纤盘 |  | 1 | 个 | 综合机房1排2号机柜 |  |
| 7 | 防火墙 | 华为Secospace USG6000 | 吞吐量数2Gbps；最大 并发连接200万；每秒 新建连接3万；固定接口4GE+2Combo |  | 2 | 台 | 综合机房1排3号机柜 |  |
| 8 | 深信服网关 | SANGFOR AD-1000 | 产品尺寸：2U 设备接口：4千兆电口；8千兆光口SFP；2万兆光口SFP+ 千兆电口：4 千兆光口：8 万兆光口：2个 USB接口：2*USB2.0 冗余电源：是 并发连接数：20000000 |  | 1 | 台 | 综合机房1排3号机柜 |  |
| 9 | 交换机 | H3C S5500 | 交换方式：存储-转发 包转发率：95.2Mpps 端口结构：固定端口 内存：Flash:32MB；SDRAM:256MB；包缓存:2MB MAC地址表：32K VLAN功能：支持 网络参数 H3C LS-5500-28F-EI-AC 网络标准：802.1X 等 传输模式：全双工 网管功能：支持命令行接口(CLI), Telnet, Console配置, 支持SNMP, RMON, 支持Quidview网管, WEB网管, 支持HGMPv2, 支持NTP, 支持电源的告警功能, 支持风扇、温度告警 堆叠功能：可堆叠 端口参数 H3C LS-5500-28F-EI-AC 接口数量：32个 接口类型：10/100/1000M电口 |  | 1 | 台 | 综合机房2排5号机柜 |  |
| 10 | 交换机 | H3C S5130 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口；支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLA |  | 2 | 台 | 综合机房2排5号机柜 |  |
| 11 | 交换机 | H3C MS4016 | 16个10/100/1000Base-TX以太网端口，2个1000M SFP端口 |  | 1 | 台 | 综合机房2排4号机柜 |  |
| 12 | 交换机 | H3C S1526 | 交换容量：32Gbps 转发率：6.5Mpps VLAN：支持VLAN MAC地址表：16K 标准：支持IEEE 802.3 10BASE-T 以太网 支持IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网 支持IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网 支持IEEE 802.3u 100BASE-FX (百兆光纤) 支持IEEE 802.3z 千兆以太网（千兆光纤） 支持ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 支持IEEE 802.3x 流量控制及半双工反压流控 固定端口：24个10/100Mbps自协商的以太网端口 2个10/100/1000Mbps 自协商以太网口 1个Console端口 可选端口：2个 支持1000BASE-SX/LX SFP 支持100BASE-FX SFP 固定端口属性 连接器类型：RJ-45 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X 可选端口属性 连接器类型：LC 支持1000Mbit/s传输速率 全双工 支持100Mbit/s传输速率 全双工 指示灯 10/100BASE-TX：Link/Act 10/100/1000BASE-T：Link/Act, Speed SFP：SFP Indication 每设备：Power 节能设计 支持802.3az标准节能以太网（EEE） 支持无链接端口进入节能模式 安全特性 支持防MAC地址攻击 支持MAC地址绑定 支持基于802.1q的端口隔离 二层特性 支持Mac地址自动学习、自动老化（老化时间为5分钟） 支持802.1q 支持最多26个 Port-Group-VLAN 支持基于端口的双向镜像, 1:1或N:1镜像 支持风暴抑制（广播、组播和未知单播分别抑制） 支持出入双向端口限速，粒度为64Kbps 网络特性 支持ARP， 支持DHCP-client QOS 支持802.1p、DSCP优先级 支持每端口4个优先级队列 支持WRR、HQ-WRR、WFQ队列调度 网流分析 支持指定端口当前一段时间的速率统计图（在web上显示） 端口聚合 支持8组汇聚组，每组最多8个端口 支持手工聚合 设备管理 支持Web网管 支持通过Console口进行管理 维护方式 支持系统日志 支持Ping 支持备份升级 支持VCT（电缆诊断） 支持调试信息输出 支持配置文件导入导出 安规/EMC EN 61000-4-2 GB 17626.2 EN 61000-4-3 GB 17626.3 EN 61000-4-4 GB 17626.4 EN 61000-4-5 GB 17626.5 EN 61000-4-6 GB 17626.6 EN 61000-4-11 环境 工作温度：0℃～40℃ 工作湿度：5%～95%，非凝露 相对湿度：5%～95%，非凝露 散热方式：自然散热 功耗<12W 输入电压 AC：100V～240V AC，50/60Hz 外形尺寸（长×宽×高） 440mm×230mm×44mm 带挂耳，可机架安装 |  | 1 | 台 | 综合机房2排3号机柜 |  |
| 13 | 交换机 | H3C S1016 | 应用层级：二层 接口介质：10/100Base-TX：3/4/5类双绞线 传输速率：10/100Mbps 端口数量：16个 背板带宽：3.2Gbps VLAN：不支持 包转发率：2.38Mpps MAC地址表：8K 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE ... 端口结构：非模块化 交换方式：存储-转发 |  | 1 | 台 | 综合机房2排3号机柜 |  |
| 14 | 交换机 | 华为S1724G | 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：48Gbps 包转发率：36Mpps MAC地址表：8K |  | 1 | 台 | 综合机房2排3号机柜 |  |
| 15 | 应用服务器 | Lenovo System X3650 M5 | CPU类型：Intel 至强E5 v3 CPU型号：Xeon E5-2603 v3 CPU频率：1.6GHz 标配CPU数量：1颗 最大CPU数量：2颗 制程工艺：22nm 三级缓存：15MB 总线规格：QPI 6.4GT/s CPU核心：六核（Haswell） CPU线程数：六线程 |  | 6 | 台 | 综合机房3排6号机柜 |  |
| 16 | 路由器 | H3C MSR 30-11E | 路由器类型：多业务路由器 传输速率：10/100Mbps 端口结构：模块化 广域网接口：2个 局域网接口：24个 其他端口：1个AUX/配置口、1个USB口 扩展模块：2个SIC插槽+1个XMIM插槽（兼容MIM插槽）+1个ESM插槽 包转发率：300Kpps |  | 1 | 台 | 综合机房3排6号机柜 |  |
| 17 | 交换机 | 华为S5720-36C-EI | 28个千兆SFP，4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+；支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN交换功能 支持SuperVLAN |  | 1 | 台 | 综合机房3排4号机柜 |  |
| 18 | 交换机 | H3C S7510E | 三层,可网管型交换机，背板带宽2400Gbps；包转发率417Mpps； |  | 1 | 台 | 综合机房3排4号机柜 |  |
| 19 | 光收发集成器 | 国产 | 国产 |  | 2 | 台 | 综合机房3排4号机柜 |  |
| 20 | NVR | 大华DH-ESS5024S-R | 网络接口：4个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个RS-232 DB9接口, USB接口：2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置） 报警输入输出：16进4出；接入路数：64通道 盘位：16盘位 输入带宽：400Mbps 最大接入分辨率：1200万 码流格式：H.265 解码能力：12路1080P 接口及输出：2路HDMI（4K）1路VGA |  | 1 | 台 | 综合机房3排3号机柜 |  |
| 21 | NVR | 海康DS-8816NB-K8 | 网络视频输入：16路接入；2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像；录像分辨率：5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |  | 2 | 台 | 综合机房3排1号机柜 |  |
| 22 | 网络存储一体化硬盘SATA | 西数 | 4TB |  | 20 | 块 | 综合机房 |  |
| 23 | 网络存储一体化硬盘SATA | 西数 | 6TB |  | 144 | 块 | 综合机房 |  |
| 24 | 网络存储一体化硬盘SATA | 西数 | 2TB |  | 24 | 块 | 综合机房 |  |
| 25 | 箱号服务器 | 西井科技 | WellOcean自动识别一体化系统 |  | 8 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 26 | 12口光纤盒（含法兰） | 国产 | 国产 |  | 7 | 个 | 东卡口机房 |  |
| 27 | 光收发 | 国产 | 千兆单模光收发 |  | 34 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 28 | 接入交换机 | H3C S5120 | 传输速率:10/100/1000Mbps;24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口;1个Console口 |  | 1 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 29 | 接入交换机 | H3C 3100V2 | 24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口；网络管理：支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持HGMP v2集群管理 支持SNMP v1/v2/v3，WEB网管 支持RMON 1，2，3，9组MIB 支持H3C iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警 支持PING、Traceroute 支持Telnet远程维护 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 支持DLDP（Device Link Detection Protocol）单向链路检测协议 支持Loopback-detection端口环回检测 支持IPv6 host网络管理特性族 |  | 1 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 30 | 接入交换机 | H3C S1224P-X | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2个10GBase-R SFP+端口 |  | 1 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 31 | 接入交换机 | H3C S5024PV5 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口；支持802.1Q (最大4K个VLAN) 支持基于MAC的VLAN 支持GUEST VLAN 支持VLAN映射 支持MVRP；支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持Sflow 支持NQA 支持NTP时钟 支持系统工作日志 |  | 1 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 32 | 接入交换机 | 华为 S5720 | 28个10/100/1000Base-T以太网端口 4个复用千兆Combo SFP 4个万兆SFP+；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP |  | 1 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 33 | 接入交换机 | H3C MS4016 | 16个10/100/1000Base-TX以太网端口，2个1000M SFP端口 |  | 6 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 34 | 接入交换机 | 华为S5731 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+；交换容量（背板带宽）：336Gbps/3.36Tbps ； 包转发率：108/126Mpps； |  | 1 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 35 | KVM分屏器 | 胜为 | KS-308A,8路接入 |  | 2 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 36 | KVM分屏器 | ATEN | 8路接入 |  | 1 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 37 | 网闸 | 天行网安TG7807 | 1、2U标准机架式机箱设备，采用“2+1”硬件架构和采用安全剪裁加固的linux系统； 2、提供6个10/100/1000BASE-TX接口； 3、系统吞吐量≥800Mbps；内部系统交换带宽≥4G；延时≤0.1ms； 4、采用基于证书认证的私有API接口方式进行自定义消息交换； 5、文件传输采用KFM技术，监控文件服务器系统内核、捕获文件变化； 6、基于专用客户端与网闸安全连接方式，发送、接收应用数据； 7、支持多种平台包括：Windows、Linux、AIX、Unix等；提供C、Java两种开发接口； 8、支持Socks数据代理功能，实现Socket数据的传输，提供用户身份认证； 9、系统自带证书服务功能，可生成服务器证书、用户证书用于加密认证； 10、支持不同类型数据库之间的异构数据安全传输； 11、支持FTP协议数据的代理传输，以及FTP命令、文件过滤； 12、支持基于POP3、SMTP协议的邮件代理； 13、支持数据库同步，支持大字段传输，支持异构数据同步，具备数据库同步系统软件著作权登记证书； 14、支持RTSP、MMS流媒体协议数据的交换； 15、支持其他常见的TCP、UDP协议应用代理功能； 16、支持双机热备功能，提供高可靠性支持； 17、提供液晶面板，用于对设备状态的直观显示。 |  | 1 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 38 | 应用服务器 | 华为RH2288H V3 | Intel Xeon E5-2600 v3/v4系列处理器；8G内存；8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘 ；支持Raid 0,Raid 1,Raid 10,Raid 5,Raid 6,Raid 50,Raid 60 |  | 1 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 39 | 卡口服务器 | 华为RH2288H V5 | Intel Xeon 4210处理器；16G内存；8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘 ；支持Raid 0,Raid 1,Raid 10,Raid 5,Raid 6,Raid 50,Raid 60 |  | 6 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 40 | 48口光纤盒（含法兰） | 国产 | 48口 |  | 2 | 个 | 东卡口机房 |  |
| 41 | 49口光纤盒（含法兰） | 国产 | 24口 |  | 1 | 个 | 东卡口机房 |  |
| 42 | 工控机 | 研华610 | 研华，610，双核2.66G/4G/500G/光驱/5个PCI槽；WindowsW7操作系统；含显示器 |  | 1 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 43 | 网络机柜 | 定制 | 精典，42U室内机柜，机身采用优质钢材，厚度不小于2mm，具备IP56防护等级。设备底部配备基础笼，使安装更加坚固，抗风力强，可抵抗55米/秒，阵风70米/秒的风力。机柜表面处理采用喷塑工艺技术，不褪色，有很强的抗腐性能。机柜内设计工业加热器，顶部设有隔热层和通风孔，防潮、放寒、耐高温。 |  | 6 | 个 | 东卡口机房 |  |
| 44 | 光收发集成器 | 国产 | 国产、18口 |  | 1 | 台 | 西卡口机房 |  |
| 45 | 应急照明灯 | 优孚 | 优孚 |  | 2 | 个 | 东卡口机房 |  |
| 46 | 工控机 | 研华610 | 研华，610，双核2.66G/4G/500G/光驱/5个PCI槽；WindowsW7操作系统；含显示器 |  | 1 | 台 | 西卡口机房 |  |
| 47 | 接入交换机 | H3C MS4016 | 16个10/100/1000Base-TX以太网端口，2个1000M SFP端口 |  | 1 | 台 | 西卡口机房 |  |
| 48 | 接入交换机 | 华为 S5735S | 华为S5735S千兆交换机 |  | 1 | 台 | 西卡口机房 |  |
| 49 | 12口光纤盒（含法兰） | 国产 | 国产12口 |  | 2 | 个 | 西卡口机房 |  |
| 50 | 48口光纤盒（含法兰） | 国产 | 国产48口 |  | 5 | 个 | 西卡口机房 |  |
| 51 | 网络机柜 | 定制 | 精典，42U室内机柜，机身采用优质钢材，厚度不小于2mm，具备IP56防护等级。设备底部配备基础笼，使安装更加坚固，抗风力强，可抵抗55米/秒，阵风70米/秒的风力。机柜表面处理采用喷塑工艺技术，不褪色，有很强的抗腐性能。机柜内设计工业加热器，顶部设有隔热层和通风孔，防潮、放寒、耐高温。 |  | 2 | 个 | 西卡口机房 |  |
| 52 | 光收发 | 国产 | 国产千兆 |  | 7 | 台 | 西卡口机房 |  |
| 53 | 12V集中供电 | 国产 | 国产、12V |  | 4 | 个 | 西卡口机房 |  |
| 54 | 光收发集成器 | 国产 | 国产、18口 |  | 2 | 台 | 西卡口机房 |  |
| 55 | 显示器 鼠标键盘套件 | 研华 | 研华定制 |  | 1 | 套 | 西卡口机房 |  |
| 56 | 接入交换机 | H3C S5120 | 传输速率:10/100/1000Mbps;24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口;1个Console口 |  | 1 | 台 | 查验场机房 |  |
| 57 | 路由器 | TP-LINK | 企业级路由器 |  | 1 | 台 | 查验场机房 |  |
| 58 | 交换机 | 华为S5720 | 28个10/100/1000Base-T以太网端口 4个复用千兆Combo SFP 4个万兆SFP+；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP |  | 1 | 台 | 查验场机房 |  |
| 59 | 交换机 | H3C S3100 V2 | 24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口；1个Console口；支持基于端口的VLAN（4K个） 支持基于MAC的VLAN 支持GVRP 支持VLAN VPN（QinQ）；支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持HGMP v2集群管理 支持SNMP v1/v2/v3，WEB网管 支持RMON 1，2，3，9组MIB 支持H3C iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警 支持PING、Traceroute 支持Telnet远程维护 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 支持DLDP（Device Link Detection Protocol）单向链路检测协议 支持Loopback-detection端口环回检测 支持IPv6 host网络管理特性族 |  | 1 | 台 | 查验场机房 |  |
| 60 | 12口光纤盒（含法兰） | 国产 | 国产 |  | 8 | 个 | 查验场机房 |  |
| 61 | 24口光纤盒（含法兰） | 国产 | 国产 |  | 1 | 个 | 查验场机房 |  |
| 62 | 48口光纤盒（含法兰） | 国产 | 国产 |  | 2 | 个 | 查验场机房 |  |
| 63 | 光收发 | 国产 | 国产、千兆 |  | 12 | 台 | 查验场机房 |  |
| 64 | 12V集中供电 | 国产 | 国产 |  | 2 | 个 | 查验场机房 |  |
| 65 | 机柜 | 国产 | 精典，42U室内机柜，机身采用优质钢材，厚度不小于2mm，具备IP56防护等级。设备底部配备基础笼，使安装更加坚固，抗风力强，可抵抗55米/秒，阵风70米/秒的风力。机柜表面处理采用喷塑工艺技术，不褪色，有很强的抗腐性能。机柜内设计工业加热器，顶部设有隔热层和通风孔，防潮、放寒、耐高温。 |  | 3 | 个 | 查验场机房 |  |
| 2、机房环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷空调 | 施耐德精密空调 | 制冷量20.4KW |  | 1 | 台 | 双子楼综合机房 |  |
| 2 | 制冷空调 | 精密空调 | 5匹 |  | 1 | 台 | 双子楼综合机房 |  |
| 3 | 灭火器 | 七氟丙烷灭火器 | 剂量：65KG |  | 3 | 个 | 双子楼综合机房 |  |
| 4 | UPS主机及电池组 | 台达 GES-NT40K | 输入：220/380ac；输出：220/380ac；容量：40KVA，设备类型: 双变换工频纯在线 输出电压: 380V 输入电压: 380V 转换时间: 0ms |  | 1 | 套 | 双子楼综合机房 |  |
| 5 | UPS主机及电池组 | 台达 GES-N11K | 输入：220ac；输出：220ac；容量：1KVA 输出电压: 380V 输入电压: 380V 转换时间: 0ms |  | 1 | 套 | 双子楼综合机房 |  |
| 6 | 消防系统 | 国产 | 机房气体装置 |  | 1 | 套 | 双子楼综合机房 |  |
| 7 | UPS主机及电池组 | 科士达-YDC3330 | 容量30KVA/27KW,输入380/400/415Vac;3φ+N+PE; 63A MAX;50/60HZ 输出：380/400/415Vac;3φ+N+PE; 63A MAX;50/60HZ；电池输入：±96/108/120Vdc;139/141/143A |  | 1 | 套 | 东卡口机房 |  |
| 8 | 制冷空调 | 美的 | 制冷量7250w |  | 1 | 台 | 东卡口机房 |  |
| 9 | 灭火器 | 民安 | 国产、民安 |  | 1 | 个 | 东卡口机房 |  |
| 10 | UPS主机及电池组 | SANTAK | SANTAK CASTLE；容量20KVA/18KW |  | 1 | 套 | 西卡口机房 |  |
| 11 | 制冷空调 | 美的 | 美的KFR-35GW/N8MJA3 |  | 1 | 台 | 西卡口机房 |  |
| 12 | 应急照明灯 | 优孚 | 优孚 |  | 1 | 个 | 西卡口机房 |  |
| 13 | 灭火器 | 民安 | 国产民安 |  | 1 | 个 | 西卡口机房 |  |
| 14 | UPS主机及电池组 | 国产 | 容量：10KVA 输出功率容量：8.0K瓦数/10.0kVA 最大可配置功率(瓦)：8.0K瓦数/10.0kVA 额定输出电压：230V 输出电压注释：可设置为220、230或240输出电压 满负载效率：92.0% 输出电压失真：低于3% 输出频率(与主频率同步)：50/60Hz+/-3Hz用户可调+/-0.1 其它输出电压：220,240 负载高峰因素：03:01 拓朴：双转换联机 波形类型：正弦波 输出连接：(4)IEC 320 C13(备用电池)(4)IEC 320 C19(备用电池) 旁路：内部旁路(自动会人工) |  | 1 | 套 | 查验场机房 |  |
| 15 | 制冷空调 | 格力 | KF-35GW/K |  | 2 | 台 | 查验场机房 |  |
| 16 | 柴油发电机 | 玉柴 | 玉柴、50KW |  | 1 | 台 | 东卡口发电机房 |  |
| （五）、定制优化维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 原使用品牌型号 | 设备参数 |  | 数量 | 单位 | 安装地点 |  |
| 1、地磅校准校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地磅 | 梅特勒-托利多 | 委托第三方对东卡口10条地磅精准度进行计量监测、仪器校准， 内容包含：（1）轴调试修正； （2）汽车衡压角调试修正； （3）汽车衡传感器内码修正； （4）修正最小计量值、最大计量值及误差值。 |  | 10 | 条 | 东卡口 |  |
| 2 | 地磅 | 梅特勒-托利多 | 委托第三方对西卡口4条地磅精准度进行计量监测、仪器校准， 内容包含：（1）轴调试修正； （2）汽车衡压角调试修正； （3）汽车衡传感器内码修正； （4）修正最小计量值、最大计量值及误差值。 |  | 4 | 条 | 西卡口 |  |
| （六）、南宁海关托管维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护内容 | 设备名称 | 设备参数 |  | 数量 | 单位 | 安装地点 |  |
| 1 | 服务器托管及维护 | 企业申报端Web应用服务器 | CPU:8核，内存：16G，磁盘：300G，OS：Windows Server 2008 R2 SP1,类型：虚拟机 |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | 企业申报端业务后台服务服务器 | CPU:8核，内存：12G，磁盘：300G，OS：Windows Server 2008 R2 SP1,类型：虚拟机 |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | 企业申报端数据库服务器 | CPU:22核，内存：64G，磁盘：2000G，OS：Linux,类型：虚拟机 |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | 企业申报端权限接口服务器 | CPU:8核，内存：8G，磁盘：300G，OS：Windows Server 2008 R2 SP1,类型：虚拟机 |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | 企业申报端权限接口数据库服务器 | CPU:8核，内存：8G，磁盘：300G，OS：Windows Server 2008 R2 SP1,类型：虚拟机 |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | 企业申报端数据传输服务器 | CPU:2核，内存：4G，磁盘：200G，OS：Windows Server 2008 R2 SP1,类型：虚拟机 |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | 海关审批端Web应用服务器 | CPU:8核，内存：8G，磁盘：300G，OS：Windows Server 2008 R2 SP1,类型：虚拟机 |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | 海关审批端数据库服务器 | CPU:12核，内存：64G，磁盘：2000G，OS：Windows Server 2008 R2 SP1,类型：虚拟机 |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | 海关审批端数据库服务器 | CPU:4核，内存：16G，磁盘：600G，OS：Windows Server 2008 R2 SP1,类型：虚拟机 |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | 海关审批端卡口服务服务器 | CPU:8核，内存：16G，磁盘：500G，OS：Windows Server 2008 R2 SP1,类型：虚拟机 |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | 海关审批端业务后台服务服务器 | CPU:8核，内存：12G，磁盘：300G，OS：Windows Server 2008 R2 SP1,类型：虚拟机 |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | 海关审批端数据传输服务器 | CPU:4核，内存：8G，磁盘：200G，OS：Windows Server 2008 R2 SP1,类型：虚拟机 |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
|  |  | 数据跨网传输服务器 | CPU:4核，内存：8G，磁盘：200G，OS：Windows Server 2008 R2 SP1,类型：虚拟机 |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
| 2 | 系统维护及安全防护 | 1.应用系统安全防护，包括Web应用防护、证书加密Web应用请求、入侵态势感知、网络防篡改等应用系统安全防护。 2.数据安全保护，包括服务器主机运行空间监控、主机操作系统补丁升级、主机操作系统漏洞修复等服务器主机安全防护以及数据备份等，保障数据安全完整，并根据需要提供数据恢复工作技术支持。 3.每年4次信息系统安全检查（检查方法包含但不限于业务系统漏洞扫描、外部渗透测试、内部渗透测试），并出具渗透测试漏洞详情、利用方式及明确有效整改意见的检查报告。 |  |  | 1 | 台 | 南宁海关数据中心 |  |
| （七）、备品备件更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 用途 | 设备名称 | 原使用品牌型号 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 安装地点 |  |
| 1 | 视频监控 | 智能网络球机 | 大华DH-SD6C84FX-GN | 400万像素30倍变焦网络红外球型摄像机，支持人脸检测；支持抓拍；支持30倍光学变倍，16倍数字变倍，采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器，支持最低噪度彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启），支持H.265编码，实现超低码流传输，内置红外150米，白光80米采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀，水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区，支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径，支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能，支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护，支持AC24V±25%宽电压输入。 | 10 | 台 | 一二三期、转型围网、转型道路、转型查验道路、转型查验场、卡口 东卡口、西卡口 |  |
| 2 | 视频监控 | 网络高清枪式摄像机(400万像素) | 大华IPC-HFW4443K-I4 | 可输出400万（2688×1520）@25fps实时图像，压缩格式：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 20 | 台 |  |  |
| 3 | 视频监控 | 摄像机电源 | 大华DH-PFM300 | 尺寸为138mm(L)*88mm(W)*37mm(H)AC输入采用栅栏式接线端子DC输出线60mm灰色支持共模4KV,差模2KV达到V5能效等级支持AC180~260V电压供电支持DC12V2A输出支持集线功能适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用通过3C检测 | 30 | 只 |  |  |
| 4 | 视频监控 | 单纤光纤收发器 | 汉信8208 | 1550nm发送；1310nm接收 光模块内置 1个10/100Mbps Base-TX 1个100Mbps Base-FX 速率100Mbps 单模单纤 FC接口 传输距离20km 输入电压DC12 V 工作温度-40℃~75℃ | 5 | 套 |  |  |
| 5 | 视频监控 | 公牛排插 | 公牛 | 4位5孔，不带线，带3插头 | 5 | 个 |  |  |
| 6 | 视频监控 | 光模块 | 华为华为SFP-GE-LX-SM1310 | 万兆光模块 | 5 | 个 |  |  |
| 7 | 智能卡口 | 车牌识别摄像机 | EVU-2535-A | 海康车辆识别专用摄像机，海康最低照度 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR；慢快门 支持；镜头 2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：74.6°~26.8°；宽动态范围 数字宽动态；主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps(2048×1536,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720),12.5fps(2560×1920)；60Hz: 30fps(2048×1536,1920 ×1080,1280 × 960,1280 × 720),15fps (2560×1920)；第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪、1个区域动态人脸跟踪 ；行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测；识别检测 人脸侦测；视频输出 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；-H:-40℃~60℃；电源供应 DC12V / PoE(802.3at)；防护等级 IP67；红外距离 20-50米；功耗 14W MAX ；“-S”表示具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、1个BNC模拟输出口、1对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1个RS-485接口，有音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测功能；-Z 支持电动镜头 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 智能卡口 | 摄像机电源 | DS-2FA1220-LL-CH | AC24V/3A/或DC12V/5A | 2 | 只 |  |  |
| 9 | 智能卡口 | 地磅传感器 | 梅特勒-托利多 | SLC720-50t，C3GDD | 2 | 个 |  |  |

第二节 商务要求

1、服务期及服务地点

（1）服务期： 合同签订之日起1年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

2、报价要求：磋商供应商报价是履行本项目合同的最终价格，包括但不限于满足《项目采购需求》中所有服务内容所需要的所有费用，以及伴随的货物和工程（如有）的价格，包含升级更新、设备采购、安装调试、运营维护费用；平台系统、硬件设备的标准附件、备品备件、专用工具的价格；知识产权、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；第三方检测费用、第三方验收费用；项目投入人员的工资、社会保险、公积金、交通、差旅等所有人员支出、服务和管理费；招标代理服务费、保险等费、税费。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

3、付款方式

1）双方签订合同后20个工作日内，甲方支付合同总金额的50% 给乙方。

2）甲方在收到乙方提交的年度运维报告、年度数据统计分析报告、年度日常维护和故障处置完成情况，设备、系统信息库，设备、系统清单，并通过相关部门验收合同后20个工作日内，支付合同总金额的40%给乙方。

3）维护期满后采购人向成交供应商支付剩余款项。

4）每次付款前，乙方需先开具等额合法的增值税专用发票给甲方。

4、运维要求

（1）在运维服务期内，成交供应商应根据竞争性磋商响应文件承诺和合同要求向采购人提供技术支持与服务。

（2）设备（含硬盘）如有故障，免费完成维修、更换处理。如硬件故障使用备件须免费故障诊断、安装与调试，保证更换后设备恢复正常。

（3）因不可抗力和采购人以外的因素导致的系统损毁所产生的系统抢修、设备维修/更换、系统集成等费用全部由成交供应商负责。

（4）在维护服务实施过程中，如设备损坏无法修复而需要更换的，必须采用原品牌参数性能等于或优于原型号的设备进行更换。

（5）重大活动专门保障。

5、信息安全及保密要求：

（1）成交供应商须与采购人签订《合作单位保密协议书》，运维人员须提交《保密承诺书》，遵守采购人信息安全管理规定，对非权限范围内设备不允许操作。非权限范围内信息不允许访问。未经允许，不可随意在工作环境内拍照、录音、录像等。

（2）负责维护工作的成交供应商要保证对所有系统资料和数据负有保密的责任和义务，未经采购人许可，不允许向第三方透露。

6、培训要求：根据实际情况为采购人开展相关培训。培训内容：根据需求进行专题培训和疑难问题解答。提供培训材料，包括规范性文档，对接文档，培训视频，服务列表清单等。

7、供应商应在响应文件中提供项目运维目标以及需求分析、维护响应保障措施、质量保证措施、应急处置方案、拟投入本项目的服务人员、业绩情况等。

8、供应商在采购活动中提供虚假材料，以及提供的服务与响应文件不一致的，报采购监管部门查处。

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 |  | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 |  | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 |  | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 |  | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 |  | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 |  | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 |  | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 |  | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 |  | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 |  | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 |  | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 |  | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 |  | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云平台”“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

13）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应磋商文件实质性要求；

17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 中规定的“磋商报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在“广西政府采购云平台”开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云平台”开标大厅提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

1.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 |  | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分15分） | 磋商报价 （满分15分） | （1）本项目为专门面向小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）满足采购文件要求且最终报价最低的评审基准价，其价格分为满分。 （3）价格分计算公式： 价格分=(评审基准价／某供应商最终报价)×15分。 |
| 2 | 技术分 （满分60分） | 项目运维目标以及需求分析（满分20分） | 评委根据供应商提供的项目运维目标以及需求分析方案（方案内容包括但不限于：①对项目背景和基本情况的了解②平台维护方案③对项目重点难点的分析④维护档案的建立及归档管理制度等）进行独立评分。未提供或达不到一档要求的，得0分。 一档（6分）：对项目背景和基本情况有了解，对相关平台维护内容未进行全部阐述，未包括具体实施细节及措施的，维护档案及归档管理制度不完整。 二档（13分）：对项目背景和基本情况有全面的了解，对相关平台维护内容均有阐述，能够理解项目总体要求，对项目重点难点分析合理，阐述内容只包括部分实施细节及措施的，维护档案及归档管理制度详细、清晰、合理。 三档（20分）：对项目背景和基本情况有全面深入的了解，对相关平台维护内容已完整阐述，深刻理解项目总体要求；对项目重点难点分析合理、清晰、全面，且包括具体实施细节及措施，维护档案及归档管理制度内容详细、清晰、合理、全面，完全满足采购要求。 |
|  |  | 质量保证措施（满分15分） | 评委根据供应商提供的质量保证措施（内容包含但不限于：①制定质量管理体系和执行标准②维护质量保证措施内容③质量管控规范④质量偏差处置方案等）进行独立评分。未提供或达不到一档要求的为0分。 一档（5分）有质量控制方案，但对上述质量保证措施方案内容未进行全部阐述； 二档（10分）有完整的的质量管理体系、执行标准、应对措施，满足质量管理的基本要求； 三档（15分）有具体的质量管理体系、执行标准、应对措施、质量偏差处置方案，对本项目质量控制要求把握准确，有明确的维护质量保证措施；且制度完善，质量管控规范，措施有效到位。 |
|  |  | 维护响应保障措施（满分13分） | 评委根据供应商提供的维护响应保障措施（内容包含但不限于：①维护组织体系②管理责任制度③维护规范标准④维保服务承诺等）进行独立评分。未提供或达不到一档要求的为0分。 一档（3分）供应商针对本项目提供简单的维护响应保障措施，考虑不全面，对上述的维护响应保障措施内容未进行全部阐述。 二档（8分）供应商针对本项目提供完整的维护响应保障措施和针对性服务承诺，对上述的维护响应保障措施均有阐述，但措施方案未包括具体管理细节及措施的； 三档（13分）供应商针对本项目提供的维护响应保障措施和服务承诺完整清晰，方案包括具体管理细节及措施，承诺到达现场、硬件修复时间、一般故障及重大故障修复优于采购文件要求，并能提供维护具体措施和解决方案。 |
|  |  | 应急处置方案（满分12分） | 评委根据供应商提供的应急处置方案（内容包含但不限于：①应急处置案例②应急程序③处理措施④应急设备配备等）进行独立评分。未提供或达不到一档要求的为0分。 一档（4分）：供应商针对本项目提供简单的应急响应方案，考虑不全面，对上述的应急处置方案内容未进行全部阐述。 二档（8分）：供应商针对本项目提供完整的应急响应方案和针对项目提供服务承诺，对上述的应急处置方案均有阐述，但方案未包括具体管理细节及措施的。 三档（12分）：供应商针对本项目提供的应急响应方案完整清晰，方案包括具体管理细节及措施，有详细的故障处理服务、重大故障应急预案及措施安排，具有完备的数据备份、存储、恢复机制。 |
| 3 | 商务分 （满分25分） | 人员配备（满分13分） | 1.项目管理人员（4分） 每有一位项目管理人员拥有计算机或网络专业的高级职称或证书的得4分；每有一位拥有计算机或网络专业的中级职称或证书的得2分。（若同时有高级、中级职称或证书的，以高级职称或证书记分，不可重复记分）。 - 技术开发人员分（满分3分） - 每有一位技术开发人员拥有高级信息系统项目管理师证书或高级软件技术开发工程师证书得3分，每有一位技术负责人拥有计算或网络专业的中级职称或证书的得1分。（若同时有高级、中级职称或证书的，以高级职称或证书记分，不可重复记分）。 3.项目组成员（6分） 每有一位小组成员（不含项目经理、技术负责人）拥有计算机或网络专业高级职称或证书的得2分；每有一位小组成员（不含项目经理、技术负责人）拥有中级职称/证书得1分。（若同时有高级、中级职称或证书的，以高级职称或证书记分，不可重复记分）。 【提供在有效期内的证书复印件】 |
|  |  | 供应商类似业绩情况（9分） | 2021年1月1日以来具有类似项目业绩的，每项得3分，最多得9分（须提供中标通知书或项目合同的复印件，方能计分）； |
|  |  | 时效分（满分3分） | 1.硬件设备时效分（1分） 供应商承诺安排人员派驻现场维护，硬件设备维护10分钟响应，30分钟内到达现场并定位故障原因；承诺硬件设备故障造成通关中断的，有备件的情况下，在1小时内完成修复；无备件的情况下，3小时内完成修复并提交情况报告，说明问题情况、排查经过、原因责任、改进措施。 2.系统平台时效分（2分） 供应商承诺安排人员派驻现场维护，系统平台维护10分钟响应，30分钟内到达服务器机房并定位故障原因；承诺系统平台故障造成通关中断超过3个小时或需联检部门配合修复的，故障修复后提交故障报告，说明问题情况、排查过程、原因责任、改进措施。 |
| 总得分=1+2+3项得分 |  |  |  |

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术分由高到低顺序推荐。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

# 第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件第二章供应商须知前附表12.1.1规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

年  	月  	日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，或不同竞标人报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

年   月   日

磋商报价表

采购项目编号:               采购项目名称:

单位：元

| 序号 | 服务内容 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助通关及监管系统维护 | 大写： 元整 小写：￥ |  |
| 2 | 视频监控维护 | 大写： 元整 小写：￥ |  |
| 3 | 智能卡口维护 | 大写： 元整 小写：￥ |  |
| 4 | 机房维护 | 大写： 元整 小写：￥ |  |
| 5 | 定制升级维护 | 大写： 元整 小写：￥ |  |
| 6 | 南宁海关托管维护 | 大写： 元整 小写：￥ |  |
| 7 | 备品备件更新 | 大写： 元整 小写：￥ |  |
| 合计总报价金额（人民币）： 大写 （¥ ） |  |  |  |
| 服务期： |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.供应商应根据本采购文件指定格式正确填写报价，采取以总价包干方式承包以上所述服务内容，并给出项目总报价。

3.在符合总体要求的前提下，供应商可对采购文件中没有提及的内容按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在响应文件中单独列出，并说明理由。

4.报价为全包价，以人民币为结算单位。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。采购人不再支付合同以外的其他费用。

5、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

6、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名）：

日期

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（£法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

所竞分标：

| 项目 | 磋商文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的“第二节 商务要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的“第一节 服务内容及要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所竞分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 工作经验年限 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.应提供所配置人员姓名、身份证、岗位、资格职称、工作年限等材料并加盖供应商电子签章。

2.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。具体要求详见第三章 采购需求及第四章评审程序、评审方法和评审标准。

法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名：

供应商（电子签章）：

日 期：

类 似 业 绩（参考）

与竞争性磋商文件服务需求类似的项目业绩和合同履行情况

| 采购单位 名称 | 项目名称 | 服务内容 | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 |  |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。（如有，请同时附证明材料，具体要求参见第四章评审方法及定标标准）

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式

“格式自拟”

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章 合同文本

（项目名称）

项目编号：

采购计划文号：

采购人：

成交供应商：

签订日期：    年   月   日

2025年度钦州综合保税区电子信息平台维护项目

政府采购合同

项目名称：

采购计划编号：

项目编号：

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，就2025年度钦州综合保税区电子信息平台维护项目事宜，根据甲方需求和乙方报价及服务承诺，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。

第一条　合同标的

1.合同总金额：小写           元 ，大写              元整。

2.服务内容一览表

| 序号 | 服务事项 | 维护内容 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

3.维护要求必须符合《中华人民共和国海关综合保税区管理办法》（署令〔2022〕256号）、《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》（署加发〔2018〕143号）、《钦州综合保税区基础和监管设施验收纪要》、《钦州综合保税区日常运营管理方案》等标准要求。

4.投入技术人数不少于8人，常驻钦州综合保税区、南宁海关现场，负责故障处理和日常维护；投入自有运维车辆不少于1辆，自备基础维护工具、燃料耗材。

5.提供365×7×24小时维护服务，10分钟响应，30分钟内到达现场响应并定位故障原因，涉及硬件设备故障造成通关中断的，有备件的情况下，在1小时内完成修复；无备件的情况下，3小时内完成修复并提交情况报告，说明问题情况、排查经过、原因责任、改进措施。涉及系统平台故障造成通关中断超过3个小时或需联检部门配合修复的，故障修复后提交故障报告，说明问题情况、排查过程、原因责任、改进措施。

6.每月收集整理并书面提交日常维护和故障处置报告。包含通关及监管系统平台、智能卡口、视频监控、机房运行维护报告，包含系统巡检监测、服务器巡检监测、网络巡检监测、设备巡检监测；日常维护、故障处置响应记录；数据备份与删除操作记录；分析存在问题、改进措施、维护计划。

7.每月统计分析并书面提交数据统计分析报告。包含辅助管理系统申报数、抬杆数、不抬杆数、不抬杆原因分析；智能卡口车牌、箱号、重量采集准确数、采集错误数、采集错误原因；视频监控在线数、掉线数、掉线原因；机房服务器安全扫描、漏洞补丁更新结果。

9.根据需要对通关及监管系统、智能卡口、视频监控、机房进行设备更换、备件更新、功能优化、系统升级，免费提供安装、调试、部署、迁移、备份、评估、咨询等服务。

10.合同总金额为包干总价，包括但不限于满足本合同全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格：包含升级更新、设备采购、安装调试、运营维护费用；平台系统、硬件设备的标准附件、备品备件、专用工具的价格；知识产权、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；第三方检测费用、第三方验收费用；项目投入人员的工资、社会保险、公积金、交通、差旅等所有人员支出、服务和管理费；招标代理服务费、保险等费、税费等一切为履行本合同产生或将要产生的费用。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1.乙方应承诺所提供服务内容在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权、著作权等一切知识产权及其他合法权利，且所有权及其他财产性权利权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

3.如因乙方的服务导致甲方承担赔偿责任的，乙方应对甲方的损失 (包括诉讼费律师费、保全费、保全保险费、向第三方支付的赔偿金及违约金、为解决争议所产生的交通费、差旅费等) 应无条件赔付。

第四条　交付和验收

1.服务期限：12个月，服务地点：钦州综合保税区。

2.乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3.乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接收。

4.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后5个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执两份。

5.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

6.甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规和本合同要求为甲方提供相应的售后服务。

2.乙方应提供采购设备系统质量保证期 1 年（自验收合格之日起计算），并在质量保证期内提供系统故障排查、处理、应急响应、培训答疑等售后服务且承担所产生的全部有关费用。

3.甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

4.甲方有权根据实际情况，提前 5 个工作日通知乙方开展对甲方有关人员培训，培训时间及培训地点，根据甲方需要书面通知确定。

第六条　付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第 2 项约定执行：

1.一次性支付

2.分期支付：

1）双方签订合同后20个工作日内，甲方支付合同总金额的   % 给乙方。

2）甲方在收到乙方提交的年度运维报告、年度数据统计分析报告、年度日常维护和故障处置完成情况，设备、系统信息库，设备、系统清单，并通过相关部门验收合同后20个工作日内，支付合同总金额的   %给乙方。

3）维护期满后采购人向成交供应商支付剩余款项。

3.每次付款前，乙方需先开具等额合法的增值税专用发票给甲方。

4.双方开票信息如下：

甲方名称：

国税纳税人识别号：

开户行：

户名：

账号：

地址：

联系方式：

乙方名称：

国税纳税人识别号：

开户行：

户名：

账号：

地址：

联系方式：

第七条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条 保密协议

1.维护服务过程中乙方应对获悉的所有文件及相关材料承担保密义务，未经甲方书面许可不得泄毒给任何第三方。

2.乙方在提供服务过程中获悉的所有文件及相关材料仅用于其处理本项目服务内容，不得用作他途。

3.乙方获悉的所有文件及相关村料仅限于参与本项目的乙方工作人员使用，并严格控制知情人员。

4.该条款内容长期有效，不因本合同的终止而终止，

5.甲乙双方就签订合同之日起，为保证服务期间、服务期结束双方对项目相关保密信息的保护工作，应当签订保密协议。

第十条　违约责任

1.除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的 0.3%o支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 10%。乙方迟延履行合同约定义务或者履行不符合合同的约定或者甲方要求，经过甲方 2 次书面催告后依旧不履行或者履行不符合约定和要求的，甲方有权单方解除合同，并且要求乙方退回已付款项。

2.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额0.3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额10%。

4.乙方拒绝履行合同义务或履行合同义务不符合约定，甲方通过诉讼方式解决争议的，乙方还应当承担由此产生的诉讼费、律师费、诉讼保全责任保险费、公告费、鉴定费等合理费用。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  送达条款

双方确认与签订及履行本合同有关的一切通知、函件或其他法律文件，任何一方均可按照以下指定联系人及地址送达。以专人送达的,由指定联系人签字之日为送达日；以信件或快递方式送达的，以发邮后第三日视为送达；以电子邮件方式送达的，以发送一方系统显示的发送成功之日为送达日；发出方同时采取上述方式送达的，以最先实现送达的方式确定送达日期。一方地址变更的，应在变更后 10 日内书面通知其余对方，否则本合同载明的地址仍为真实有效通讯地址。上述送达地址和联系方式适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。合司送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

甲方指定联系人、联系方式及联系地址：         ，联系电话：         ，联系地址：            ，电子邮箱：               。

乙方指定联系人、联系方式及联系地址：         ，联系电话：         ，联系地址：            ，电子邮箱：               。

第十四条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据

1. 钦州综合保税区电子信息平台维护项目预算评审报告；

2.政府采购项目评审报告；

3.成交公告；

4.中标通知书等。

第十七条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（盖章） 年 月 日 | 乙方：（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或负责人（签字）： | 法定代表人或负责人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.服务具体事项： |  |
| 3. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |