## 封-1招标工程量清单
桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
桂林市社会福利医院
招 标 人:
(单位盖章)
广西乐正工程项目管理有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年06月25日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 桂林市社会福利医院 |  | 广西乐正工程项目管理有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年06月25日 | 复核时间: | 2025年06月25日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1、项目名称：桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目
2、项目地点：桂林市
3、项目规模：总建筑面积8139.08m2
4、建设内容：主要包括建筑装饰、安装工程、消防工程、拆除工程。
二、编制依据：
(1)施工图范围内建设内容；
(2)《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》 （GB50854~50862-2013）；
(3)2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；
(4)2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；
(5)2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额；
(6)2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套的费用定额；
(7)2013年版《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额；
(8)桂建标【2019】10号广西壮族自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
(9)桂建标【2023】7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
(10)广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号；
(11)材料价格有信息价的按2025年第5期发布的《桂林市建设工程造价信息》公布的信息价计取，无信息价时按同期的桂林市信息价或市场询价。
三、其他需要说明的问题：
1、弃土运距均按10km计算，实际以现场签证确认为准。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目-3号楼
1.2 | 桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目-4号楼
1.3 | 桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目-室外工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 3号楼-土建
1.1.2 | 3号楼-土建拆除
1.1.3 | 3号楼-安装
1.1.4 | 3号楼-安装拆除
1.2.1 | 4号楼-土建
1.2.2 | 4号楼-土建拆除
1.2.3 | 4号楼-安装
1.2.4 | 4号楼-安装拆除
1.3.1 | 室外水
1.3.2 | 室外电
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3号楼-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
3号楼-土建拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
3号楼-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
3号楼-安装拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
4号楼-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4号楼-土建拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4号楼-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4号楼-安装拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
室外水
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
室外电
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第1页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3号楼-土建
分部分项工程
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 020906001001 | 钢龙骨隔墙 1.龙骨材料种类、规格、中距:75mm钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:填岩棉,容重100kq/m 3.基层材料种类、规格:2×12mm石膏板 4.面层材料品种、规格、颜色:2×12mm石膏板 | ㎡ | 5.76
| 12. | 天棚工程
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.部位：病房内卫生间、公共卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊筋@≤1000mm，膨胀螺栓固定于建筑楼板 3.龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨@≤1000mm,专用配套龙骨 4.面层材料品种、规格:300×300×0.8白色平板铝扣板 5.品牌相当于或优于金鹏龙、德宝龙、欧巴克 | ㎡ | 226.25
3 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.部位：除病房内卫生间、公共卫生间外 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊筋@≤1000mm，膨胀螺栓固定于建筑楼板 3.龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨@≤1000mm,专用配套龙骨 4.面层材料品种、规格:600×600×1.0白色平板铝扣板 5.品牌相当于或优于金鹏龙、德宝龙、欧巴克 | ㎡ | 3330.96
4 | 011302001003 | 吊顶天棚 1.部位：铝扣板吊顶挡烟垂壁 2.基层材料种类、规格:12厚双层石膏板 3.面层材料品种、规格:2.5mm厚铝单板 | ㎡ | 3.18
| 13. | 门窗工程
5 | 010802001001 | 46系列铝合金隔热地弹门＞2㎡ 1.铝合金型材：壁厚2.2mm，粉末喷涂 2.玻璃品种、厚度:双层普通中空5+9A+5玻璃 3.含运输、安装及五金配件 | ㎡ | 25.22
6 | 010807001001 | 50系列铝合金平开窗＞2㎡ 1.铝合金型材：壁厚1.8mm，粉末喷涂 2.玻璃品种、厚度:双层普通中空5+9A+5玻璃 3.含运输、安装及五金配件 | ㎡ | 13.74
7 | 010807001002 | 50系列隔热铝合金平开窗＞2㎡ 1.铝合金型材：120×50×3.0隔热铝合金，壁厚1.8mm，粉末喷涂 | ㎡ | 20.94
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第2页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.玻璃品种、厚度:双层普通中空5+9A+5玻璃 3.含运输、安装及五金配件
8 | 010807003001 | 金属百叶窗 1.部位：防雨百叶 2.铝合金百叶窗75系列（洞口小于2m2） | ㎡ | 91.77
9 | 010804005001 | 成品防护栏杆隔断门 1.门框、扇材质及规格:立柱100×100×2，面管30×30×2，面管20×20×1 | ㎡ | 3.28
10 | 010804005002 | 成品铝合金防盗网 | ㎡ | 154.56
11 | 010807001003 | 防护栏 1.部位：平开窗内侧水平防护栏@100 | ㎡ | 107.81
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
12 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.部位：新建钢龙骨隔墙 2.抹涂0.5mm厚天然石粉涂料面层。 3.抹涂0.7mm厚天然石粉涂料找平。 4.抹涂0.8mm厚天然石粉涂料找平。 5.涂刷封底漆封底。 6.3mm厚专用基底料打底。 7.品牌相当于或优于立邦、多乐士、三棵树。 | ㎡ | 11.52
13 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.部位：铝扣板吊顶挡烟垂壁 2.涂料品种、喷刷遍数:面喷白色氟碳漆 | ㎡ | 3.18
14 | AB001 | 防撞警示标志 1.部位：所有玻璃门距离地面1.2m的位置设置警示标志 | 个 | 7
15 | AB002 | 挡烟垂壁 1.部位：铝扣板吊顶挡烟垂壁（长3米） 2.距地2.10m | 组 | 6
16 | AB003 | 挡烟垂壁 1.部位：铝扣板吊顶挡烟垂壁（长7米） 2.距地2.10m | 组 | 3
17 | 桂011709001001 | 材料搬运费 1.运输方式:材料搬运 2.建筑物垂直高度:20m以内 3.运输适用工程:局部装饰装修 | ㎡ | 3557.21
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
18 | 011701006001 | 满堂脚手架 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 3557.21
3号楼-土建拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
19 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除外窗 | ㎡ | 243.20
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第3页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
20 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.部位:拆除墙洞 |  | 11.29
21 | 011606003001 | 天棚面龙骨及铝板吊顶拆除 1.龙骨及饰面种类:原铝扣板吊顶拆除 | ㎡ | 3557.21
22 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 1.构件名称:连廊处防盗网 | ㎡ | 154.56
23 | 011610002002 | 窗户玻璃拆除 | ㎡ | 90.27
| 4. | 第四章渣土运输
24 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:拆除后废渣 2.运距1km:10km |  | 82.44
25 | 010103002001 | 建筑垃圾消纳费 1.结算时应办理签证后方可计算 | 
单价措施项目
3号楼-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
26 | 030404017001 | 1AL1配电箱断路器更换 1.N1~N7回路更换断路器 2.更换7个iC65N-C16A/1P | 台 | 3
27 | 030404017002 | 4AL1配电箱断路器更换 1.N1~N5回路更换断路器 2.更换5个iC65N-C16A/1P | 台 | 1
28 | 030404017003 | ALG配电箱断路器更换 1.G1~G11回路更换断路器 2.更换11个iC65N-C16A/1P | 台 | 1
29 | 030411001001 | 电气配管 塑料管PC20 1.材质：PVC电工套管 2.敷设方式：暗敷 | m | 1581.77
30 | 030411001002 | 电气配管 塑料管PC25 1.材质：PVC电工套管 2.敷设方式：暗敷 | m | 667.70
31 | 030411001003 | 电气配管 钢管SC20 1.材质：焊接钢管 2.敷设方式：明敷 | m | 207.34
32 | 030411004001 | 配线 WDZ-BYJ-750V-2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZ-BYJ-750V-2.5 | m | 7441.20
33 | 030411004002 | 配线 WDZN-BYJ-750V-2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-BYJ-750V-2.5 | m | 625.32
34 | 030411004003 | 配线 WDZ-BYJ-750V-2.5 1.配线形式:线槽配线 2.型号: WDZ-BYJ-750V-2.5 | m | 2258.43
35 | 030412005001 | 600*300嵌入式LED扣板灯安装 220V 36W 吸顶安装 | 套 | 76
36 | 030412005002 | 600*600嵌入式LED扣板灯安装 220V 36W 吸顶安装 | 套 | 471
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第4页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
37 | 030404034001 | 单联单控开关 1.名称:跷板开关 2.规格:250V,10A 3.距地1.3m安装，暗装 | 套 | 14
38 | 030404034002 | 双联单控开关 1.名称:跷板开关 2.规格:250V,10A 3.距地1.3m安装，暗装 | 套 | 77
39 | 030404034003 | 三联单控开关 1.名称:跷板开关 2.规格:250V,10A 3.距地1.3m安装，暗装 | 套 | 88
40 | 030404034004 | 四联单控开关 1.名称:跷板开关 2.规格:250V,10A 3.距地1.3m安装，暗装 | 套 | 5
B5 消防报警系统设备安装工程
41 | 030904008001 | 消防报警接线箱 1.型号：GST-JX100 2.距地1.8米 | 个 | 4
42 | 030904008002 | 消防模块箱 1.符合规范设计要求 | 个 | 4
43 | 030904008003 | 输入输出模块 1.型号：GST-LD-8301 2.受控设备旁安装 | 个 | 9
44 | 030904008004 | 短路隔离器 1.型号：GST-LD-8313 2.电井模块箱内安装 | 个 | 8
45 | 030904008005 | 单输入模块 1.型号：GST-LD-8300 2.受控设备旁安装 | 个 | 8
46 | 030904008006 | 广播模块 1.型号：HY5727B 2.受控设备旁安装 | 个 | 4
47 | 030904001001 | 感烟探测器 1.型号：JTY-GD-G3T 2.吸顶安装 | 个 | 174
48 | 030904005001 | 火灾声光报警器 1.型号：GST-MD-M9514 2.距地2.5米安装 | 个 | 19
49 | 030904003001 | 手动火灾报警按钮 1.型号：J-SAM-GST9121A 2.距地1.5米安装 | 个 | 16
50 | 030904007001 | 消防喇叭 1.参数：1*3W 2.吸顶安装 | 个 | 27
51 | 030904003002 | 消火栓按钮 1.型号：J-SAM-GST9123A 2.消火栓内安装 | 个 | 19
52 | 030411001004 | 消防配管 SC20*1.0 1.材质：焊接钢管 2.敷设方式：明敷 | m | 1671.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第5页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
53 | 030411001005 | 配管敷设 SC50 埋地敷设 | m | 24.30
54 | 030411004004 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-BYJ-2.5 | m | 753.84
55 | 030411004005 | 配线 WDZN-BYJ-4 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-BYJ-4 | m | 14.51
56 | 030411004006 | 配线 WDZN-BYJ-4 1.配线形式:线槽配线 2.型号: WDZN-BYJ-4 | m | 27.00
57 | 030411004007 | 配线 WDZN-RVS-2*1.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVS-2*1.5 | m | 376.92
58 | 030411004008 | 配线 WDZN-RVVP-2*1.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVVP-2*1.5 | m | 313.02
59 | 030411004009 | 配线 WDZN-RVJS-2*2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVJS-2*2.5 | m | 14.37
60 | 030411004010 | 配线 WDZN-RVJS-2*2.5 1.配线形式:线槽配线 2.型号: WDZN-RVJS-2*2.5 | m | 27.00
61 | 030411004011 | 配线 WDZN-RVS-2*2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVS-2*2.5 | m | 1103.76
62 | 030411004012 | 配线 WDZN-RVSP-2*2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVSP-2*2.5 | m | 7.31
63 | 030411004013 | 配线 WDZN-RVSP-2*2.5 1.配线形式:线槽配线 2.型号: WDZN-RVSP-2*2.5 | m | 13.50
64 | 030411004014 | 配线 WDZN-RVVP-2*2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVVP-2*2.5 | m | 7.22
65 | 030411004015 | 配线 WDZN-RVVP-2*2.5 1.配线形式:线槽配线 2.型号: WDZN-RVVP-2*2.5 | m | 13.50
66 | 030411004016 | 配线 WDZN-RVJS-2*4 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVJS-2*4 | m | 7.24
67 | 030411004017 | 配线 WDZN-RVJS-2*4 1.配线形式:线槽配线 2.型号: WDZN-RVJS-2*4 | m | 13.50
B9 给排水、燃气工程
68 | 031001007001 | 内衬塑镀锌钢管 DN32 公称压力1.0Mpa 含管道冲洗及水压试验 | m | 112.41
69 | 031001007002 | 内衬塑镀锌钢管 DN40 公称压力1.0Mpa 含管道冲洗及水压试验 | m | 79.03
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第6页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
70 | 031001007003 | 内衬塑镀锌钢管 DN50 公称压力1.0Mpa 含管道冲洗及水压试验 | m | 46.40
71 | 031001007004 | 内衬塑镀锌钢管 DN65 公称压力1.0Mpa 含管道冲洗及水压试验 | m | 16.92
72 | 031001007005 | 内衬塑镀锌钢管 DN80 公称压力1.0Mpa 含管道冲洗及水压试验 | m | 36.12
73 | 031001007006 | 内衬塑镀锌钢管 DN100 公称压力1.0Mpa 含管道冲洗及水压试验 | m | 85.00
74 | 031002003001 | 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以内) 100{水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5} | 个 | 18
75 | 031003001001 | 截止阀 DN32 1.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
76 | 031003001002 | 截止阀 DN40 1.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
77 | 031003001003 | 截止阀 DN50 1.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
78 | 031003001004 | 截止阀 DN80 1.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
79 | 031003001005 | 自动排气阀DN20 | 个 | 1
80 | 031003003001 | 闸阀 DN80 连接方式：法兰连接 | 个 | 1
B9 消火栓系统
81 | 031001002001 | 热浸镀锌钢管安装 DN65 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:沟槽连接 | m | 23.75
82 | 031001002002 | 热浸镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN100 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:沟槽连接 | m | 69.18
83 | 031001002003 | 热浸镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN150 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:沟槽连接 | m | 200.03
84 | 桂031211001001 | 手工除锈 管道 轻锈 | ㎡ | 120.78
85 | 031201001001 | 管道刷油 红丹防锈漆 二道 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 | ㎡ | 120.78
86 | 031201001002 | 管道刷油 调和漆 刷两道 | ㎡ | 120.78
87 | 031002001001 | 管道支架 1.材质:等边角钢40*4 | kg | 260.59
88 | 桂031211003001 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | kg | 260.59
89 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.结构类型:等边角钢 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 | kg | 260.59
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第7页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
90 | 031002003002 | 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以内) 150{水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5} | 个 | 22
91 | 031003003002 | 蝶阀 DN100 1.连接形式:法兰连接 2.压力等级:1.4MPa | 个 | 10
92 | 031003003003 | 蝶阀 DN150 1.连接形式:法兰连接 2.压力等级:1.4MPa | 个 | 8
93 | 031003001006 | 自动排气阀 DN20 1.压力等级:1.4MPa | 个 | 6
94 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 1
95 | 030901010001 | 减压稳压消火栓 1.安装方式:室内安装 2.安装详图集《15S202》-21 | 套 | 19
96 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 19
B9 消防喷淋工程
97 | 030901001001 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN25 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:螺纹连接 品牌相当或优于：广东荣钢，浙江金洲 | m | 1130.92
98 | 030901001002 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN32 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:螺纹连接 | m | 385.10
99 | 030901001003 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN40 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:螺纹连接 | m | 146.60
100 | 030901001004 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN50 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:螺纹连接 | m | 214.83
101 | 030901001005 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN65 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:螺纹连接 | m | 73.45
102 | 030901001006 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN80 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:沟槽连接 | m | 62.39
103 | 030901001007 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN100 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:沟槽连接 | m | 79.54
104 | 030901001008 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN150 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:沟槽连接 | m | 251.03
105 | 030901003001 | 水喷淋喷头 | 个 | 784
106 | 031003003004 | 闸阀 DN25 1.连接形式:法兰连接 2.压力等级:1.4MPa | 个 | 1
107 | 031003003005 | 闸阀 DN65 1.连接形式:法兰连接 2.压力等级:1.4MPa | 个 | 3
108 | 031003003006 | 信号闸阀 DN150 | 个 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第8页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.连接形式:法兰连接 2.压力等级:1.4MPa
109 | 030901006001 | 水流指示器DN150 | 个 | 4
110 | 030901008001 | 末端试水装置DN25 | 组 | 1
111 | 031002003003 | 钢套管制作安装 DN150 | 个 | 3
112 | 030601002002 | 压力仪表 DN65 | 台 | 4
113 | 桂031211001002 | 手工除锈 管道 轻锈 | ㎡ | 353.49
114 | 031201001003 | 管道刷油 红丹防锈漆 二道 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 | ㎡ | 353.49
115 | 031201001004 | 管道刷油 调和漆 刷两道 | ㎡ | 353.49
116 | 031002001002 | 管道支架 1.材质:等边角钢40*4 | kg | 1512.58
117 | 桂031211003002 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | kg | 1512.58
118 | 031201003002 | 金属结构刷油 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.结构类型:等边角钢 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 | kg | 1512.58
119 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 4
120 | 031002001003 | 抗震支架-KZS-DN150*2-T | 套 | 3
121 | 031002001004 | 抗震支架-KZS-DN150-T | 套 | 15
122 | 031002001005 | 抗震支架-KZS-DN100-T | 套 | 27
123 | 031002001006 | 抗震支架-KZS-DN80-T | 套 | 6
124 | 031002001007 | 抗震支架-KZS-DN65-T | 套 | 6
| 7. | B7 通风空调工程
125 | 030108003001 | 混流通风机SF-1/2/3F G=5945m3/h N=1.1kW T=92Kg 规格：HL3-2A-4.5A | 台 | 6
126 | 030703020001 | 双层微穿孔板消声器 1.双层微穿孔板消声器 L=1M | 个 | 4
127 | 030404033001 | 天花板管道式换气扇 BPT15-44J80 G=480m3/h P=190Pa N=54W | 台 | 47
128 | 030404033002 | 天花板管道式换气扇 BPT15-44J65 G=390m3/h P=190Pa N=45W | 台 | 25
129 | 030404033003 | 天花板管道式换气扇 BPT12-34J55 G=330m3/h P=170Pa N=38W | 台 | 14
130 | 030404033004 | 天花板管道式换气扇 BPT12-34J45 G=270m3/h P=160Pa N=30W | 台 | 3
131 | 030404033005 | 天花板管道式换气扇 BPT10-23J25 G=150m3/h P=100Pa N=18.5W | 台 | 56
132 | 031003010001 | 帆布软接头 | ㎡ | 13.56
133 | 030702001001 | 镀锌钢板矩形风管 规格：δ=0.5mm | ㎡ | 84.79
134 | 030702001002 | 镀锌钢板矩形风管 | ㎡ | 39.13
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第9页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
规格：δ=0.6mm
135 | 030702001003 | 镀锌钢板矩形风管 规格：δ=0.75mm | ㎡ | 168.93
136 | 030702001004 | 镀锌钢板矩形风管 规格：δ=1.0mm | ㎡ | 173.21
137 | 030702001005 | 镀锌钢板圆形风管 规格：δ=0.5mm | ㎡ | 53.79
138 | 030703001001 | 70℃防火阀 Φ100 | 个 | 45
139 | 030703003001 | 风管蝶阀 320*120 | 个 | 16
140 | 030703003002 | 风管蝶阀 320*160 | 个 | 30
141 | 030603002001 | 对开多叶调节阀-400*160 | 台 | 6
142 | 030603002002 | 对开多叶调节阀-500*160 | 台 | 9
143 | 030703007001 | 防雨百叶风口-1250*200 | 个 | 6
144 | 030703007002 | 双层百叶风口-400*200 | 个 | 46
145 | 030703007003 | 双层百叶风口-400*300 | 个 | 6
146 | 030703007004 | 双层百叶风口-500*300 | 个 | 5
147 | 030703007005 | 双层百叶风口-600*300 | 个 | 4
148 | 030704001001 | 通风、防排烟工程检测、调试 | 项 | 1
单价措施项目
3号楼-安装拆除
分部分项工程
| 1. | 1 变配电及低压电器拆除
149 | 030404034001 | 照明开关拆除 1.工程量暂估，结算按实计算 | 套 | 184
150 | 030411004001 | 照明配线拆除WDZ-BYJ-2.5 1.工程量暂估，结算按实计算 | m | 8259.20
| 3. | 3 给排水、燃气工程拆除
151 | 031001006001 | 钢塑复合给水管拆除公称直径（mm以内）DN32 | m | 112.00
152 | 031001006002 | 钢塑复合给水管拆除 公称直径（mm以内）DN40 | m | 79.00
153 | 031001006003 | 钢塑复合给水管拆除 公称直径（mm以内）DN50 | m | 46.50
154 | 031001006004 | 钢塑复合给水管拆除 公称直径（mm以内）DN65 | m | 17.00
155 | 031001006005 | 钢塑复合给水管拆除 公称直径（mm以内）DN80 | m | 20.50
156 | 031003001001 | 截止阀 DN32拆除 | 个 | 4
157 | 031003001002 | 截止阀 DN40拆除 | 个 | 8
158 | 031003001003 | 截止阀 DN50拆除 | 个 | 3
159 | 031003003001 | 闸阀 DN80拆除 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第10页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 3. | 3 消火栓工程拆除
160 | 031001002001 | 热镀锌钢管拆除DN65 | m | 23.75
161 | 031001002002 | 热镀锌钢管拆除 DN100 | m | 69.18
162 | 031001002003 | 热镀锌钢管拆除 DN150 | m | 200.03
163 | 031002001001 | 管道支架拆除 | kg | 165.98
164 | 031003003002 | 蝶阀 DN100拆除 | 个 | 10
165 | 031003003003 | 蝶阀 DN150拆除 | 个 | 8
166 | 031003001004 | 自动排气阀 DN25拆除 | 个 | 6
167 | 030601002001 | 压力仪表拆除 | 台 | 1
单价措施项目
4号楼-土建
分部分项工程
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
168 | 020906001001 | 钢龙骨隔墙 1.龙骨材料种类、规格、中距:75mm钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:填岩棉,容重100kq/m 3.基层材料种类、规格:2×12mm石膏板 4.面层材料品种、规格、颜色:2×12mm石膏板 | ㎡ | 4.46
| 12. | 天棚工程
169 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.部位：病房内卫生间、公共卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊筋@≤1000mm，膨胀螺栓固定于建筑楼板 3.龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨@≤1000mm,专用配套龙骨 4.面层材料品种、规格:300×300×0.8白色平板铝扣板 5.品牌相当于或优于金鹏龙、德宝龙、欧巴克 | ㎡ | 84.13
170 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.部位：除病房内卫生间、公共卫生间外 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊筋@≤1000mm，膨胀螺栓固定于建筑楼板 3.龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨@≤1000mm,专用配套龙骨 4.面层材料品种、规格:600×600×1.0白色平板铝扣板 5.品牌相当于或优于金鹏龙、德宝龙、欧巴克 | ㎡ | 2766.03
171 | 011302001003 | 吊顶天棚 | ㎡ | 2.18
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第11页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.部位：铝扣板吊顶挡烟垂壁 2.基层材料种类、规格:12厚双层石膏板 3.面层材料品种、规格:2.5mm厚铝单板
| 13. | 门窗工程
172 | 010802001001 | 46系列铝合金隔热地弹门＞2㎡ 1.铝合金型材：壁厚2.2mm，粉末喷涂 2.玻璃品种、厚度:双层普通中空5+9A+5玻璃 3.含运输、安装及五金配件 | ㎡ | 19.29
173 | 010807001001 | 50系列铝合金平开窗＞2㎡ 1.铝合金型材：壁厚1.8mm，粉末喷涂 2.玻璃品种、厚度:双层普通中空5+9A+5玻璃 3.含运输、安装及五金配件 | ㎡ | 22.07
174 | 010807001002 | 50系列隔热铝合金平开窗＞2㎡ 1.铝合金型材：120×50×3.0隔热铝合金，壁厚1.8mm，粉末喷涂 2.玻璃品种、厚度:双层普通中空5+9A+5玻璃 3.含运输、安装及五金配件 | ㎡ | 39.75
175 | 010807001003 | 50系列隔热铝合金平开窗＜2㎡ 1.铝合金型材：120×50×3.0隔热铝合金，壁厚1.8mm，粉末喷涂 2.玻璃品种、厚度:双层普通中空5+9A+5玻璃 3.含运输、安装及五金配件 | ㎡ | 2.20
176 | 010807003001 | 金属百叶窗 1.部位：百叶 2.铝合金百叶窗75系列（洞口小于2m2） | ㎡ | 38.29
177 | 010807001004 | 50系列铝合金固定窗玻璃 1.玻璃品种、厚度:普通中空5+9A+5玻璃 | ㎡ | 94.00
178 | 010807001005 | 防护栏 1.部位：平开窗内侧水平防护栏@100 | ㎡ | 96.32
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
179 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.部位：新建钢龙骨隔墙 2.抹涂0.5mm厚天然石粉涂料面层。 3.抹涂0.7mm厚天然石粉涂料找平。 4.抹涂0.8mm厚天然石粉涂料找平。 5.涂刷封底漆封底。 6.3mm厚专用基底料打底。 7.品牌相当于或优于立邦、多乐士、三棵树。 | ㎡ | 8.93
180 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.部位：铝扣板吊顶挡烟垂壁 2.涂料品种、喷刷遍数:面喷白色氟碳漆 | ㎡ | 2.18
181 | AB001 | 防撞警示标志 1.部位：所有玻璃门距离地面1.2m的位置设置警示标志 | 个 | 5
182 | AB002 | 挡烟垂壁 1.部位：铝扣板吊顶挡烟垂壁（长3米） | 组 | 6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第12页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.火宅时底距地2.05m
183 | AB003 | 挡烟垂壁 1.部位：铝扣板吊顶挡烟垂壁（长9米） 2.火宅时底距地2.05m | 组 | 1
184 | 桂011709001001 | 材料搬运费 1.运输方式:材料搬运 2.建筑物垂直高度:20m以内 3.运输适用工程:局部装饰装修 | ㎡ | 2850.16
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
185 | 011701006001 | 满堂脚手架 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 2850.16
4号楼-土建拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
186 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除外窗 | ㎡ | 120.85
187 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.部位:拆除墙洞 |  | 2.87
188 | 011606003001 | 天棚面龙骨及铝板吊顶拆除 1.龙骨及饰面种类:原铝扣板吊顶拆除 | ㎡ | 2850.16
189 | 011610002002 | 窗户玻璃拆除 | ㎡ | 34.50
| 4. | 第四章渣土运输
190 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:拆除后废渣 2.运距1km:10km |  | 42.25
191 | 010103002001 | 建筑垃圾消纳费 1.结算时应办理签证后方可计算 | 
单价措施项目
4号楼-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
192 | 030404017001 | 1AL1配电箱断路器更换 1.N1~N6回路更换断路器 2.更换6个iC65N-C16A/1P | 台 | 1
193 | 030404017002 | 2AL1配电箱断路器更换 1.N1~N8回路更换断路器 2.更换6个iC65N-C16A/1P | 台 | 2
194 | 030404017003 | 4AL1配电箱断路器更换 1.N1~N2回路更换断路器 2.更换2个iC65N-C16A/1P | 台 | 1
195 | 030404017004 | ALG配电箱断路器更换 1.G1~G8回路更换断路器 2.更换8个iC65N-C16A/1P | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第13页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
196 | 030411001001 | 电气配管 塑料管PC20 1.材质：PVC电工套管 2.敷设方式：暗敷 | m | 1192.29
197 | 030411001002 | 电气配管 塑料管PC25 1.材质：PVC电工套管 2.敷设方式：暗敷 | m | 334.78
198 | 030411001003 | 电气配管 钢管SC20 1.材质：焊接钢管 2.敷设方式：明敷 | m | 78.89
199 | 030411004001 | 配线 WDZ-BYJ-750V-2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZ-BYJ-750V-2.5 | m | 4953.07
200 | 030411004002 | 配线 WDZN-BYJ-750V-2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-BYJ-750V-2.5 | m | 256.46
201 | 030411004003 | 配线 WDZ-BYJ-750V-2.5 1.配线形式:线槽配线 2.型号: WDZ-BYJ-750V-2.5 | m | 2604.64
202 | 030412005001 | 600*300嵌入式LED扣板灯安装 220V 36W 吸顶安装 | 套 | 30
203 | 030412005002 | 600*600嵌入式LED扣板灯安装 220V 36W 吸顶安装 | 套 | 365
204 | 030404034001 | 单联单控开关 1.名称:跷板开关 2.规格:250V,10A 3.距地1.3m安装，暗装 | 套 | 21
205 | 030404034002 | 双联单控开关 1.名称:跷板开关 2.规格:250V,10A 3.距地1.3m安装，暗装 | 套 | 54
206 | 030404034003 | 三联单控开关 1.名称:跷板开关 2.规格:250V,10A 3.距地1.3m安装，暗装 | 套 | 57
207 | 030404034004 | 四联单控开关 1.名称:跷板开关 2.规格:250V,10A 3.距地1.3m安装，暗装 | 套 | 3
B5 消防报警系统设备安装工程
208 | 030904008001 | 消防报警接线箱 1.型号：GST-JX100 2.距地1.8米 | 个 | 4
209 | 030904008002 | 消防模块箱 1.符合规范设计要求 | 个 | 4
210 | 030904008003 | 输入输出模块 1.型号：GST-LD-8301 2.受控设备旁安装 | 个 | 16
211 | 030904008004 | 短路隔离器 1.型号：GST-LD-8313 2.电井模块箱内安装 | 个 | 10
212 | 030904008005 | 单输入模块 | 个 | 8
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第14页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.型号：GST-LD-8300 2.受控设备旁安装
213 | 030904008006 | 广播模块 1.型号：HY5727B 2.受控设备旁安装 | 个 | 4
214 | 030904001001 | 感烟探测器 1.型号：JTY-GD-G3T 2.吸顶安装 | 个 | 162
215 | 030904001002 | 感温探测器 1.型号：JTW-ZCD-G3N 2.吸顶安装 | 个 | 16
216 | 030904005001 | 火灾声光报警器 1.型号：GST-MD-M9514 2.距地2.5米安装 | 个 | 34
217 | 030904003001 | 手动火灾报警按钮 1.型号：J-SAM-GST9121A 2.距地1.5米安装 | 个 | 13
218 | 030904007001 | 消防喇叭 1.参数：1*3W 2.吸顶安装 | 个 | 20
219 | 030904003002 | 消火栓按钮 1.型号：J-SAM-GST9123A 2.消火栓内安装 | 个 | 24
220 | 030904006001 | 消防电话 1.底边距地1.5m安装 2.型号：HY5716B | 个 | 2
221 | 030904003003 | 紧急启动按钮 1.符合规范设计要求 | 个 | 9
222 | 030904005002 | 放气指示灯 1.符合规范设计要求 | 个 | 9
223 | 030904003004 | 手动切换装置 1.符合规范设计要求 | 个 | 9
224 | 030404022001 | 气体灭火控制器 1.符合规范设计要求 | 台 | 5
225 | 030404022002 | 自动泄压装置 1.泄压面积0.12㎡ | 台 | 4
226 | 030411001004 | 消防配管 SC20*1.0 1.厚度SC20*1.0mm | m | 436.00
227 | 030411001005 | 配管敷设 SC50 埋地敷设 | m | 24.50
228 | 030411004004 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-BYJ-2.5 | m | 1464.23
229 | 030411004005 | 配线 WDZN-BYJ-4 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-BYJ-4 | m | 13.88
230 | 030411004006 | 配线 WDZN-BYJ-4 1.配线形式:线槽配线 2.型号: WDZN-BYJ-4 | m | 88.94
231 | 030411004007 | 配线 WDZN-RVS-2*1.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVS-2*1.5 | m | 732.12
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第15页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
232 | 030411004008 | 配线 WDZN-RVVP-2*1.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVVP-2*1.5 | m | 262.77
233 | 030411004009 | 配线 WDZN-RVJS-2*2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVJS-2*2.5 | m | 90.32
234 | 030411004010 | 配线 WDZN-RVJS-2*2.5 1.配线形式:线槽配线 2.型号: WDZN-RVJS-2*2.5 | m | 133.46
235 | 030411004011 | 配线 WDZN-RVS-2*2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVS-2*2.5 | m | 720.27
236 | 030411004012 | 配线 WDZN-RVSP-2*2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVSP-2*2.5 | m | 7.00
237 | 030411004013 | 配线 WDZN-RVSP-2*2.5 1.配线形式:线槽配线 2.型号: WDZN-RVSP-2*2.5 | m | 44.44
238 | 030411004014 | 配线 WDZN-RVVP-2*2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVVP-2*2.5 | m | 6.85
239 | 030411004015 | 配线 WDZN-RVVP-2*2.5 1.配线形式:线槽配线 2.型号: WDZN-RVVP-2*2.5 | m | 44.58
240 | 030411004016 | 配线 WDZN-RVJS-2*4 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVJS-2*4 | m | 6.91
241 | 030411004017 | 配线 WDZN-RVJS-2*4 1.配线形式:线槽配线 2.型号: WDZN-RVJS-2*4 | m | 44.47
B9 给排水、燃气工程
242 | 031001007001 | 内衬塑镀锌钢管 DN20 公称压力1.0Mpa 含管道冲洗及水压试验 | m | 5.00
243 | 031001007002 | 内衬塑镀锌钢管 DN25 公称压力1.0Mpa 含管道冲洗及水压试验 | m | 20.00
244 | 031001007003 | 内衬塑镀锌钢管 DN32 公称压力1.0Mpa 含管道冲洗及水压试验 | m | 13.50
245 | 031001007004 | 内衬塑镀锌钢管 DN40 公称压力1.0Mpa 含管道冲洗及水压试验 | m | 108.90
246 | 031001007005 | 内衬塑镀锌钢管 DN50 公称压力1.0Mpa 含管道冲洗及水压试验 | m | 46.23
247 | 031001007006 | 内衬塑镀锌钢管 DN65 公称压力1.0Mpa 含管道冲洗及水压试验 | m | 10.00
248 | 031001007007 | 内衬塑镀锌钢管 DN100 公称压力1.0Mpa | m | 26.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第16页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
含管道冲洗及水压试验
249 | 031002003001 | 钢套管制作安装DN80 | 个 | 20
250 | 031002003002 | 钢套管制作安装DN150 | 个 | 3
251 | 031003001001 | 截止阀 DN32 1.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
252 | 031003001002 | 截止阀 DN40 1.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
253 | 031003001003 | 截止阀 DN50 1.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
254 | 031003002001 | 闸阀DN100 1.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
255 | 031003001004 | 自动排气阀DN20 | 个 | 1
256 | 031003003001 | 闸阀 DN80 连接方式：法兰连接 | 个 | 1
B9 消火栓系统
257 | 031001002001 | 热浸镀锌钢管安装 DN65 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:沟槽连接 | m | 21.00
258 | 031001002002 | 热浸镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN100 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:沟槽连接 | m | 75.00
259 | 031001002003 | 热浸镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN150 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:沟槽连接 | m | 213.56
260 | 桂031211001001 | 手工除锈 管道 轻锈 | ㎡ | 128.42
261 | 031201001001 | 管道刷油 红丹防锈漆 二道 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 | ㎡ | 128.42
262 | 031201001002 | 管道刷油 调和漆 刷两道 | ㎡ | 128.42
263 | 031002001001 | 管道支架 1.材质:等边角钢40*4 | kg | 279.33
264 | 桂031211003001 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | kg | 279.33
265 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.结构类型:等边角钢 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 | kg | 279.33
266 | 031002003003 | 钢套管制作、安装 DN150 | 个 | 14
267 | 031002003004 | 钢套管制作、安装 DN200 | 个 | 2
268 | 031003003002 | 蝶阀 DN100 1.连接形式:法兰连接 2.压力等级:1.4MPa | 个 | 15
269 | 031003003003 | 蝶阀 DN150 1.连接形式:法兰连接 2.压力等级:1.4MPa | 个 | 1
270 | 031003001005 | 自动排气阀 DN20 1.压力等级:1.4MPa | 个 | 9
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第17页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
271 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 1
272 | 030901010001 | 减压稳压消火栓 1.安装方式:室内安装 2.安装详图集《15S202》-21 | 套 | 24
273 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 24
274 | 030902009001 | 柜式七氟丙烷装置/单瓶组 七氟丙烷灭火装置 GQQ90/2.5 PAVLN 77KG | 套 | 8
275 | 030902009002 | 柜式七氟丙烷装置/双瓶组 七氟丙烷灭火装置 GQQ120*2/2.5 PAVLN 230KG | 套 | 2
276 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 点 | 8
277 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 点 | 2
B9 消防喷淋工程
278 | 030901001001 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN25 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:螺纹连接 品牌相当或优于：广东荣钢，浙江金洲 | m | 729.13
279 | 030901001002 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN32 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:螺纹连接 | m | 166.53
280 | 030901001003 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN40 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:螺纹连接 | m | 99.21
281 | 030901001004 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN50 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:螺纹连接 | m | 181.95
282 | 030901001005 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN65 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:螺纹连接 | m | 89.61
283 | 030901001006 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN80 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:沟槽连接 | m | 68.94
284 | 030901001007 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN100 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:沟槽连接 | m | 132.04
285 | 030901001008 | 水喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN150 1.规格、压力等级:1.4MPa 2.连接形式:沟槽连接 | m | 244.60
286 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 个 | 426
287 | 031003003004 | 闸阀 DN25 1.连接形式:法兰连接 2.压力等级:1.4MPa | 个 | 4
288 | 031003003005 | 闸阀 DN65 1.连接形式:法兰连接 2.压力等级:1.4MPa | 个 | 1
289 | 031003003006 | Y型过滤器DN150 1.连接形式:法兰连接 2.压力等级:1.4MPa | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第18页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
290 | 031003003007 | 信号闸阀 DN150 1.连接形式:法兰连接 2.压力等级:1.4MPa | 个 | 13
291 | 030901006001 | 水流指示器DN150 | 个 | 4
292 | 030901008001 | 末端试水装置DN25 | 组 | 1
293 | 031002003005 | 钢套管制作安装 DN150 | 个 | 4
294 | 030601002002 | 压力仪表DN65 | 台 | 4
295 | 桂031211001002 | 手工除锈 管道 轻锈 | ㎡ | 307.27
296 | 031201001003 | 管道刷油 红丹防锈漆 二道 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 | ㎡ | 307.27
297 | 031201001004 | 管道刷油 调和漆 刷两道 | ㎡ | 307.27
298 | 031002001002 | 管道支架 1.材质:等边角钢40*4 | kg | 1104.80
299 | 桂031211003002 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | kg | 1104.80
300 | 031201003002 | 金属结构刷油 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.结构类型:等边角钢 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 | kg | 1104.80
301 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 13
302 | 031002001003 | 抗震支架-KZS-DN150-T | 套 | 8
303 | 031002001004 | 抗震支架-KZS-DN100-T | 套 | 30
304 | 031002001005 | 抗震支架-KZS-DN80-T | 套 | 10
305 | 031002001006 | 抗震支架-KZS-DN65-T | 套 | 1
| 7. | B7 通风空调工程
306 | 030108003001 | 混流通风机PF-4 G=7187m3/h N=1.1kW T=135Kg 规格：HL3-2A-5.5A | 台 | 1
307 | 030108003002 | 混流通风机SF-1/2/3F G=5945m3/h N=1.1kW T=92Kg 规格：HL3-2A-4.5A | 台 | 2
308 | 030108003003 | 混流通风机SF-1/2/3F G=3473m3/h N=0.75kW T=58Kg 规格：HL3-2A-4A | 台 | 2
309 | 030108003004 | 混流通风机PF-1 G=1839m3/h N=0.55kW T=58Kg 规格：HL3-2A-4A | 台 | 1
310 | 030703020001 | 双层微穿孔板消声器 1.双层微穿孔板消声器 L=1M | 个 | 4
311 | 030404033001 | 天花板管道式换气扇 BPT15-44J80 G=480m3/h P=190Pa N=54W | 台 | 24
312 | 030404033002 | 天花板管道式换气扇 BPT15-44J65 G=390m3/h P=190Pa N=45W | 台 | 31
313 | 030404033003 | 天花板管道式换气扇 BPT12-34J55 G=330m3/h P=170Pa N=38W | 台 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第19页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
314 | 030404033004 | 天花板管道式换气扇 BPT12-34J45 G=270m3/h P=160Pa N=30W | 台 | 6
315 | 030404033005 | 天花板管道式换气扇 BPT10-24J35 210m3/h P=160Pa N=24W | 台 | 6
316 | 030404033006 | 天花板管道式换气扇 BPT10-213J20 G=120m3/h P=100Pa N=18.5W | 台 | 21
317 | 031003010001 | 帆布软接头 | ㎡ | 10.36
318 | 030702001001 | 镀锌钢板矩形风管 规格：δ=0.5mm | ㎡ | 96.88
319 | 030702001002 | 镀锌钢板矩形风管 规格：δ=0.6mm | ㎡ | 184.58
320 | 030702001003 | 镀锌钢板矩形风管 规格：δ=0.75mm | ㎡ | 54.59
321 | 030702001004 | 镀锌钢板矩形风管 规格：δ=1.0mm | ㎡ | 244.76
322 | 030702001005 | 镀锌钢板圆形风管 规格：δ=0.5mm | ㎡ | 38.19
323 | 030703001001 | 70℃防火阀 500*200 | 个 | 8
324 | 030703001002 | 电动防火阀 1250*250 | 个 | 1
325 | 030703003001 | 风管蝶阀 320*120 | 个 | 24
326 | 030703003002 | 风管蝶阀 500*160 | 个 | 1
327 | 030603002001 | 对开多叶调节阀-400*160 | 台 | 10
328 | 030603002002 | 对开多叶调节阀-500*160 | 台 | 6
329 | 030703007001 | 防雨百叶风口-1250*320 | 个 | 1
330 | 030703007002 | 防雨百叶风口-500*500 | 个 | 2
331 | 030703007003 | 单层百叶风口-800*800 | 个 | 4
332 | 030703007004 | 双层百叶风口-400*200 | 个 | 6
333 | 030703007005 | 双层百叶风口-500*300 | 个 | 19
334 | 030703007006 | 双层百叶风口-200*150 | 个 | 10
335 | 030703007007 | 双层百叶风口-300*200 | 个 | 10
336 | 030704001001 | 通风、防排烟工程检测、调试 | 项 | 1
单价措施项目
4号楼-安装拆除
分部分项工程
| 1. | 1 变配电及低压电器拆除
337 | 030404034001 | 照明开关拆除 1.工程量暂估，结算按实计算 | 套 | 184
338 | 030411004001 | 照明配线拆除WDZ-BYJ-2.5 1.工程量暂估，结算按实计算 | m | 5781.79
| 3. | 3 给排水、燃气工程拆除
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第20页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
339 | 031001006001 | 钢塑复合给水管拆除公称直径（mm以内）DN20 | m | 5.00
340 | 031001006002 | 钢塑复合给水管拆除公称直径（mm以内）DN32 | m | 33.50
341 | 031001006003 | 钢塑复合给水管拆除 公称直径（mm以内）DN40 | m | 108.90
342 | 031001006004 | 钢塑复合给水管拆除 公称直径（mm以内）DN50 | m | 46.50
343 | 031001006005 | 钢塑复合给水管拆除 公称直径（mm以内）DN65 | m | 10.00
344 | 031001006006 | 钢塑复合给水管拆除 公称直径（mm以内）DN100 | m | 26.00
345 | 031003001001 | 截止阀 DN32拆除 | 个 | 2
346 | 031003001002 | 截止阀 DN40拆除 | 个 | 4
347 | 031003001003 | 截止阀 DN50拆除 | 个 | 3
348 | 031003003001 | 闸阀 DN100拆除 | 个 | 1
349 | 031003003002 | 闸阀 DN80拆除 | 个 | 1
| 3. | 3 消火栓工程拆除
350 | 031001002001 | 热镀锌钢管拆除DN65 | m | 21.00
351 | 031001002002 | 热镀锌钢管拆除 DN100 | m | 75.00
352 | 031001002003 | 热镀锌钢管拆除 DN150 | m | 213.56
353 | 031002001001 | 管道支架拆除 | kg | 350.00
354 | 031003003003 | 蝶阀 DN100拆除 | 个 | 15
355 | 031003003004 | 蝶阀 DN150拆除 | 个 | 1
356 | 031003001004 | 自动排气阀 DN25拆除 | 个 | 6
357 | 030601002001 | 压力仪表拆除 | 台 | 1
单价措施项目
室外水
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
358 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.1m 3.部位:管沟挖方 |  | 207.24
359 | 040103001001 | 回填方 1.填方材料品种:三类土 2.填方来源:原土回填 3.部位:管沟回填 |  | 195.30
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第21页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
360 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:挖方土 2.运距:10km |  | 11.94
| 6. | 给水管网工程
361 | 040501003001 | 钢丝网骨架PE复合管DN150 1.材质及规格:钢丝网骨架PE复合管DN150 2.连接方式：对熔连接 3.含给水管道试压、消毒、冲洗 | m | 30.00
362 | 040502009001 | 水表DN150 | 个 | 1
363 | 040502005001 | 闸阀DN150 压力等级1.5MPa | 个 | 2
364 | 040502005002 | Y型过滤器DN150 | 个 | 1
365 | 040502005003 | 倒流防止器DN150 | 个 | 1
366 | 031006015001 | 箱泵一体化生活供水设备 Q=25m³/h,H=40m,N=5.5kw(一用一备)气压罐12L不锈钢水箱40m³ | 套 | 1
| 6. | 消防管网工程
367 | 040501003002 | 钢丝网骨架PE复合管DN150 1.材质及规格:钢丝网骨架PE复合管DN150 2.连接方式：对熔连接 3.含给水管道试压、消毒、冲洗 | m | 564.00
368 | 040502005004 | 闸阀DN150 | 个 | 3
369 | 030901012001 | 消防水泵接合器 1.规格型号：SQS-100 | 套 | 3
370 | 040504001001 | 砌筑井矩形阀门 矩形阀门 | 座 | 1
单价措施项目
室外电
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
371 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.1m 3.部位:管沟挖方 |  | 130.56
372 | 040103001001 | 回填方 1.填方材料品种:三类土 2.填方来源:原土回填 3.部位:管沟回填 |  | 125.05
373 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:挖方土 2.运距:10km |  | 5.51
| 6. | 管网工程
374 | 040504001001 | 1200*900*1100弱电三通井R2 1.垫层、基础材质及厚度:120mm C15混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm页岩标准砖 | 座 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 | [5 empty] | 第22页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.勾缝、抹面要求:M7.5水泥砂浆座浆厚20 4.参《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2009 P88页
375 | 040504001002 | 1200*900*1100弱电转角井R3 1.垫层、基础材质及厚度:120mm C15混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm页岩标准砖 3.勾缝、抹面要求:M7.5水泥砂浆座浆厚20 4.参《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2009 P88页 | 座 | 1
| 5. | B5 室外强弱电
376 | 030408003001 | 电缆保护管SC50 1.材质：焊接钢管SC50 | m | 21.12
377 | 030408003002 | 电缆保护管 PVC-Uφ110*3.0 1.规格：PVC-Uφ110*3.0mm | m | 580.28
378 | 030411004001 | 配线 WDZN-RVS-2*2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVS-2*2.5 | m | 361.08
379 | 030411004002 | 配线 WDZN-RVS-2*4 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVS-2*4 | m | 361.08
380 | 030411004003 | 配线 WDZN-RVSP-2*2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVSP-2*2.5 | m | 361.08
381 | 030411004004 | 配线 WDZN-RVVP-2*2.5 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-RVVP-2*2.5 | m | 361.08
382 | 030411004005 | 配线 WDZN-BYJ-4 1.配线形式:管内穿线 2.型号: WDZN-BYJ-4 | m | 722.16
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3号楼-土建
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
3号楼-土建拆除
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
3号楼-安装
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费
3号楼-安装拆除
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 031801001001 | 环境保护费
3 | 031801002001 | 文明施工费
4 | 031801003001 | 安全施工费
5 | 031801004001 | 临时设施费
7 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
14 | 桂031401010001 | 脚手架工程费
4号楼-土建
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
4号楼-土建拆除
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
4号楼-安装
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费
4号楼-安装拆除
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 031801001001 | 环境保护费
3 | 031801002001 | 文明施工费
4 | 031801003001 | 安全施工费
5 | 031801004001 | 临时设施费
7 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
14 | 桂031401010001 | 脚手架工程费
室外水
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
室外电
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
3号楼-土建
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 1683.66
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1683.66 | 分部分项工程费及措施项目费
3号楼-土建拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 107.58
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 107.58 | 分部分项工程费及措施项目费
3号楼-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 1807.7
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1807.7 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
3号楼-安装拆除
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 | 27.46
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 27.46 | 分部分项工程费及措施项目费
4号楼-土建
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 1359.01
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1359.01 | 分部分项工程费及措施项目费
4号楼-土建拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 67.55
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 67.55 | 分部分项工程费及措施项目费
4号楼-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 1829.1
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1829.1 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
4号楼-安装拆除
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 | 27.83
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 27.83 | 分部分项工程费及措施项目费
室外水
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 258.11
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 258.11 | 分部分项工程费及措施项目费
室外电
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 114.53
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 114.53 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
3号楼-土建
3号楼-土建拆除
3号楼-安装
3号楼-安装拆除
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
4号楼-土建
4号楼-土建拆除
4号楼-安装
4号楼-安装拆除
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金
室外水
室外电
合 计
表-15

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
2 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
3 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
4 | 030156014 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
5 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
6 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
7 | 040301001 | 砂(综合) | 
8 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
9 | 050306002 | 周转枋材 | 
10 | 090101001.1 | 石膏板 12mm | ㎡
11 | 090503002.1 | 2.5mm厚铝单板 | ㎡
12 | 090503003.1 | 铝扣板 300×300×0.8 | ㎡
13 | 090503004.1 | 铝扣板 600×600×1.0 | ㎡
14 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
15 | 130507001 | 防锈漆 | kg
16 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
17 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
18 | 341101001 | 水 | 
19 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
20 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
21 | 360104006 | 铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套
22 | 043104001 | 预拌普通混凝土 C10 | 
23 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
24 | 043104002.2 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
25 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
26 | 043104003.2 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
27 | 043104003.3 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
28 | 043104003.4 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
29 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
30 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
31 | 043104004.2 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
32 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
33 | 172500000Z.1 | 钢丝网骨架PE复合管DN150 | m
34 | 172902001 | 钢筋混凝土排水管 DN300 | m
35 | 500102001.1 | 换气扇 BPT15-44J80 | 台
36 | 500102001.2 | 换气扇 BPT15-44J65 | 台
37 | 500102001.3 | 换气扇 BPT12-34J55 | 台
主要材料及价格表
工程名称:桂林市社会福利医院救助病区消防设施升级改造项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 500102001.4 | 换气扇 BPT12-34J45 | 台
39 | 500102001.5 | 换气扇 BPT10-23J25 | 台
40 | 500102001.5 | 换气扇 BPT10-23J25 | 台
41 | 500102001.6 | 换气扇 BPT10-23J25 | 台
42 | Z010000103 | 型钢(综合) | kg
43 | Z010000103 | 型钢(综合) | kg
44 | Z012906001.1 | 镀锌钢板 0.5mm | ㎡
45 | Z130105001 | 酚醛调和漆（各色） | kg
46 | Z130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
47 | Z170102000 | 焊接钢管（综合) | kg
48 | Z170102000 | 焊接钢管（综合) | kg
49 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
50 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
51 | 341103001 | 电 | kW·h
52 | 341103001 | 电 | kW.h