主要标的信息

分标1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） |
| 1 | 翻斗式雨量计 | 南水 | JDZ05-1 | 4台 | 1750.00 |
| 2 | 浮子水位计 | 伟思 | WFX-40 | 2套 | 2800.00 |
| 3 | 不锈钢安装平台 | 盛兴电子 | 无 | 4套 | 600.00 |
| 4 | 不锈钢平台 | 盛兴电子 | 无 | 1套 | 1100.00 |
| 5 | 雷达水位计 | 古大 | GDRD56-PHGBFA2RBMAA | 1台 | 6800.00 |
| 6 | 视频水位识别系统 | 盛兴电子 | SXDW01 | 5套 | 16300.00 |
| 7 | 供电系统（柜式） | 盛兴电子 | 无 | 4套 | 16900.00 |
| 8 | 供电系统（杆式） | 盛兴电子 | 无 | 1套 | 6950.00 |
| 9 | 水尺视频安装支架 | 盛兴电子 | 无 | 5站 | 1600.00 |
| 10 | 视频监控系统球型摄像机 | 海康威视 | DS-2DE6C4XYZIW-ABC/GLT | 6套 | 3780.00 |
| 11 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7608N-K2-GLXJ | 4套 | 3000.00 |
| 12 | 存储卡 | 海康威视 | V30XCI512G | 1张 | 550 |
| 13 | 网络交换机 | 海康威视 | DS-3T0505 | 5套 | 530.00 |
| 14 | 遥测终端RTU | 星图亿水 | EWTT-01A | 3套 | 6500.00 |
| 15 | 通讯模块（DTU） | 盛兴电子 | SX-4G | 3个 | 850.00 |
| 16 | 充电控制器 | 易科 | SWC10A-TJ | 3个 | 90.00 |
| 17 | 30W太阳能电池板 | 易科 | SWM30W | 3套 | 160.00 |
| 18 | 蓄电池 | 理士 | DGM1265 | 3块 | 700.00 |
| 19 | 智能一体化遥测终端机 | 盛兴电子 | SXIR-100 | 3套 | 25800.00 |
| 20 | 300AH磷酸铁锂电池 | 亿森能 | LF4013 | 2套 | 3890.00 |
| 21 | 200W太阳能电池板 | 易科 | SWM200W | 2套 | 560.00 |
| 22 | 机柜 | 盛兴电子 | 无 | 5台 | 3500.00 |
| 23 | 路灯 | 盛兴电子 | 无 | 4个 | 3350.00 |

分标2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） |
| 1 | 走航式 ADCP | 爱赛蓝特 | AS-ADCP-1200K | 1套 | 320000.00 |
| 2 | 水平ADCP | 爱赛蓝特 | AS-HADCP-600K | 1套 | 250000.00 |
| 3 | 视频测流系统 | 天网 | HP-RC84YWK-KJ | 1套 | 120000.00 |
| 4 | 电波流速仪 | 中纳思 | ZNS-SVR IV | 1台 | 49800.00 |

分标3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） |
| 1 | 水文缆道测控台  | 南宁强国科技 | QG.XLQ-105-1 | 1套 | 75000.00 |
| 2 | 手持应急控制盒 | 南宁强国科技 | QG-SNSC-005 | 1个 | 1000.00 |
| 3 | 设备总电源箱 | 南宁强国科技 | 定制 | 1套 | 700.00 |
| 4 | 设备安装附件 | 南宁强国科技 | 线缆3芯/4芯/5芯\*1.5m m2；4芯\*0.3mm2,其它定制 | 1项 | 1400.00 |
| 5 | 信号地线布设 | 南宁强国科技 | 信号地线：304不锈钢￠3mm(包胶)钢丝绳 | 1项 | 1150.00 |
| 6 | 不锈钢仪器操作台 | 南宁强国科技 | 定制 | 1张 | 6000.00 |
| 7 | 网络监控系统 | 海康威视 | 球机IDS-2DC7423MW-D录像机DS-7804N-K1/4P(D)枪机DS-IPC-B12HV3-IA | 1套 | 11550.00 |
| 8 | 异地组网 | 上海贝锐 | 定制 | 1套 | 13480.00 |
| 9 | 中心站控制系统 | 联想集团 | (lenovo)天逸510S | 1套 | 6000.00 |
| 10 | 限位装置 | 南宁强国科技 | 定制 | 1套 | 2000.00 |