## Sheet1
总 说 明
工程名称:百色方舱医院拆除项目 | 第1页 共1页
1、工程概况：本项目为百色方舱医院拆除项目，拟对百色方舱医院A区B区地坪以上的全部建筑物进行拆除， 具体范围如下：拆除面积约48442.43m2。
主要内容包括：方舱板房钢柱、钢梁、墙、楼板、门窗、屋面等室内地坪以上的全部建筑物拆除，室内地坪以上给排水系统、智能化系统、强弱电配电系统、空调等进行拆除
2、编制依据：
1、依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013和《<建设工程工程量清单计算规范( GB50854~50856-2013)> 广西壮族自治区实施细则（修订版）》、以及招标文件中包括的图纸等编制。
2、定额和规范：《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024）、《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》（2024）、《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》（2013）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2024）、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号文）、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号文）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文）。
3、材料价格主要参考《百色市建设工程造价信息》2025年第7期发布的百色市除税信息价,若百色市无信息价的,则参考按市场价格综合考虑。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 广西百色方舱医院拆除工程项目 | 1455326.72 | 193350.99 | 42481.32
| 招标控制价合计 | 1455326.72 | 193350.99 | 42481.32
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 广西百色方舱医院拆除工程项目__拆除工程 | 1312801.47 | 132674.11 | 39112.67
1.1.2 | 广西百色方舱医院拆除工程项目__安装拆除工程 | 142525.25 | 60676.88 | 3368.65
| 招标控制价合计 | 1455326.72 | 193350.99 | 42481.32
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
广西百色方舱医院拆除工程项目__拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1116620.83
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 52606.53
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 39112.67
3 | 其他项目费用合计 | 143574.11
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 1312801.47
广西百色方舱医院拆除工程项目__安装拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 57391.33
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 6050.53
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 3368.65
3 | 其他项目清单计价合计 | 60676.88
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 18406.51
5.1 | 其中:增值税 | 4132.76
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 142525.25
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1174012.16
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 58657.06
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 42481.32
3 | 其他项目费用合计 | 204250.99
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 1455326.72
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 18406.51
5.1 | 其中:增值税 | 4132.76
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 广西百色方舱医院拆除工程项目__拆除工程 |  |  |  | 1116620.83
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 1116620.83
| 1. | 第一章人工拆除工程 |  |  |  | 1116620.83
1 | 桂011616001001 | 活动板房人工拆除 1.内容：板房钢柱、钢梁、墙、楼板、门窗、屋面等室内地坪以上的全部建筑物 2.含搭拆临时用脚手架 3.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 4.保护性拆除 | ㎡ | 48314.90 | 22.43 | 1083703.21
2 | 011606001001 | 围挡拆除 1.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 2.保护性拆除 | ㎡ | 2706.00 | 4.38 | 11852.28
3 | 010103002001 | 建筑垃圾清运及消纳 运距暂按5km，据实结算 |  | 966.30 | 21.8 | 21065.34
单价措施项目
|  | 广西百色方舱医院拆除工程项目__安装拆除工程 |  |  |  | 57391.33
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 57391.33
4 | 011613001001 | 变频挂机空调(1.5匹)拆除 1.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 2.保护性拆除 | 台套 | 32 | 80.33 | 2570.56
5 | 011613001002 | 嵌入式空调(5匹)拆除 1.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 2.保护性拆除 | 台 | 154 | 63.39 | 9762.06
6 | 011612001001 | 消防管道拆除 1.镀锌钢管 DN32 2.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 | m | 828.70 | 7.04 | 5834.05
7 | 011612002001 | 简易室内消火栓拆除 1.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 2.保护性拆除 | 套 | 205 | 87.86 | 18011.3
8 | 01B002 | 监控设备拆除 1.监控设备保护性拆除 2.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 | 台 | 274 | 52.73 | 14448.02
9 | 01B003 | 给水设备拆除 1.48T生活水箱、成套变频给水设备、紫外线消毒器等保护性拆除 2.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 | 套 | 2 | 3382.67 | 6765.34
单价措施项目
|  | 合 计 |  |  |  | 1174012.16
|  | ∑人工费 |  |  |  | 924271.31
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 803.26
|  | ∑机械费 |  |  |  | 18207.8
|  | ∑管理费 |  |  |  | 102537.1
|  | ∑利 润 |  |  |  | 36096.63
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
广西百色方舱医院拆除工程项目__拆除工程
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 桂011616001001 | 活动板房人工拆除 1.内容：板房钢柱、钢梁、墙、楼板、门窗、屋面等室内地坪以上的全部建筑物 2.含搭拆临时用脚手架 3.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 4.保护性拆除 | ㎡ | 48314.90 | 22.43 | 18.02 |  |  | 1.91 | 0.65
| AC-1-13 | 全房人工拆除 简易棚子 | 100 | 483.1490 | 2243.34 | 1802.2 |  |  | 191.03 | 64.88
2 | 011606001001 | 围挡拆除 1.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 2.保护性拆除 | ㎡ | 2706.00 | 4.38 | 3.52 |  |  | 0.37 | 0.13
| AC-1-108换 | 拆除 隔断 | 100 | 27.0600 | 437.72 | 351.65 |  |  | 37.27 | 12.66
3 | 010103002001 | 建筑垃圾清运及消纳 运距暂按5km，据实结算 |  | 966.30 | 21.8 | 0.98 |  | 16.53 | 1.86 | 0.63
| AC-4-7 | 自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2) 1km以内 | 100 | 9.6630 | 1169.64 | 97.68 |  | 841.95 | 99.6 | 33.83
| AC-4-10 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 10t | 100 | 9.6630 | 1009.57 |  |  | 811.04 | 85.97 | 29.2
广西百色方舱医院拆除工程项目__安装拆除工程
分部分项工程
4 | 011613001001 | 变频挂机空调(1.5匹)拆除 1.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 2.保护性拆除 | 台套 | 32 | 80.33 | 62.04 | 1.5 | 1.2 | 10.39 | 5.2
| 0904078 | 分体式空调器拆除 | 台 | 32 | 80.33 | 62.04 | 1.5 | 1.2 | 10.39 | 5.2
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
5 | 011613001002 | 嵌入式空调(5匹)拆除 1.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 2.保护性拆除 | 台 | 154 | 63.39 | 50.06 | 1 |  | 8.22 | 4.11
| 0904092 | 风机盘管拆除 落地式 | 台 | 154 | 63.39 | 50.06 | 1 |  | 8.22 | 4.11
6 | 011612001001 | 消防管道拆除 1.镀锌钢管 DN32 2.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 | m | 828.70 | 7.04 | 5.29 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.45
| 0903002 | 钢管拆除 公称直径(mm以内)32 | 10m | 82.870 | 70.41 | 52.88 | 2 | 2 | 9.02 | 4.51
7 | 011612002001 | 简易室内消火栓拆除 1.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 2.保护性拆除 | 套 | 205 | 87.86 | 67.68 | 1 | 2 | 11.45 | 5.73
| 0903106 | 室内消火栓拆除 明装 | 套 | 205 | 87.86 | 67.68 | 1 | 2 | 11.45 | 5.73
8 | 01B002 | 监控设备拆除 1.监控设备保护性拆除 2.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 | 台 | 274 | 52.73 | 42.3 |  |  | 6.95 | 3.48
| 0902037 | 楼宇安全防范设备拆除 摄像设备 | 台 | 274 | 52.73 | 42.3 |  |  | 6.95 | 3.48
9 | 01B003 | 给水设备拆除 1.48T生活水箱、成套变频给水设备、紫外线消毒器等保护性拆除 2.含拆除后材料1km内指定地点分类码放整齐，废渣清理归堆 | 套 | 2 | 3382.67 | 1810.89 | 115.26 | 810.36 | 430.68 | 215.48
| 0903069 | 紫外线消毒器拆除 | 组 | 4 | 4.74 | 3.53 | 0.34 |  | 0.58 | 0.29
| 0903089 | 水箱拆除(总容量)33.8 | 个 | 2 | 976.01 | 655.65 | 89.3 | 55.71 | 116.88 | 58.47
| 0903140 | 水泵拆除 设备重量(t以内)1 | 台 | 6 | 653.98 | 329.24 | 3.8 | 192.36 | 85.7 | 42.88
| B4-1209 | 工地运输 汽车运输 装卸 | 10t | 0.6000 | 1392.11 | 507.63 | 46.28 | 572.06 | 177.39 | 88.75
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B4-1210 | 工地运输 汽车运输 运输 | 10t·㎞ | 0.6000 | 58.7 | 27.24 |  | 19.85 | 7.74 | 3.87
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 广西百色方舱医院拆除工程项目__拆除工程 |  |  | 52606.53
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) |  | 39112.67
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  |  | 12222.7
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  |  | 1271.16
|  | 广西百色方舱医院拆除工程项目__安装拆除工程 |  |  | 6050.53
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) |  | 3368.65
2 |  | 环境保护费 |  |  | 131.66
3 |  | 文明施工费 |  |  | 431.3
4 |  | 安全施工费 |  |  | 1080.51
5 |  | 临时设施费 |  |  | 1725.18
7 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  |  | 862.59
14 | 桂031401010001 | 脚手架工程费 |  |  | 1819.29
|  | 合 计 |  |  | 58657.06
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 广西百色方舱医院拆除工程项目__拆除工程 | 143574.11
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 143574.11
1 | 暂列金额 | 10900 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 130335.66 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2338.45 | 分部分项工程费及措施项目费
| 广西百色方舱医院拆除工程项目__安装拆除工程 | 60676.88
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 | 60676.88
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 60550 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 126.88 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 204250.99
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 广西百色方舱医院拆除工程项目__拆除工程 |  | 10000
1 | 暂列金额 |  | 10000
| 垃圾消纳费 |  | 10000
广西百色方舱医院拆除工程项目__安装拆除工程
1 | 暂列金额
| 合 计 |  | 10000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-12-2材料工程设备暂估单价表及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 合 计
2 | 其中：甲供材
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表-12-2

## 表-12-3专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 备注
| 广西百色方舱医院拆除工程项目__拆除工程 |  | 119574
1 | 专业工程暂估价 |  | 119574
| 活动板房拆除后材料及废渣1km运输 |  | 100000
| 拆除材料堆料地利用围挡和彩条布等覆盖保护 |  | 19574
| 广西百色方舱医院拆除工程项目__安装拆除工程 |  | 60550
1 | 专业工程暂估价 |  | 60550
| 热水器拆除 |  | 10550 |  | 50元/台*211台
| 给排水系统人工拆除 |  | 20000
| 强弱电系统拆除 |  | 30000
| 合 计 |  | 180124
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表－12－3

## 表-12-4计日工表
计 日 工 表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
广西百色方舱医院拆除工程项目__拆除工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
广西百色方舱医院拆除工程项目__安装拆除工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
总 计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。
表-12-4

## 表-12-5总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
广西百色方舱医院拆除工程项目__拆除工程
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
广西百色方舱医院拆除工程项目__安装拆除工程
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； 投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。
表－12－5

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
广西百色方舱医院拆除工程项目__拆除工程
| 广西百色方舱医院拆除工程项目__安装拆除工程 |  |  | 18406.51
1 | 规费 |  |  | 13640.06
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (43164.72+0) | 29.35 | 12668.85
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 7432.96
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 146.76
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 4424.38
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 276.25
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 388.48
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 798.55
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 172.66
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 3.46 | 4766.45
2.1 | 增值税 |  | 3.00 | 4132.76
2.2 | 城市维护建设税 |  | 0.21 | 289.29
2.3 | 教育附加费 |  | 0.09 | 123.98
2.4 | 地方教育附加费 |  | 0.06 | 82.66
2.5 | 水利建设基金 |  | 0.10 | 137.76
| 合 计 |  |  | 18406.51
表-15

## 表-21发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 | [5 empty] | 编号:
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
1 | 合 计
表－21

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:广西百色方舱医院拆除工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元 | 320.922 | 1
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元 | 881190.605 | 1
4 | R09001 | 安装拆除工日 | 元 | 28560.608 | 1.5
5 |  | ◆材料◆
6 | 010000101 | 钢材 | kg | 3 | 4.5
7 | 010501003 | 钢丝绳 Φ4.5 | kg | 0.6 | 11
8 | 023301002 | 草袋 | 条 | 0.3 | 1.2
9 | 050101001 | 木材(综合) |  | 0.006 | 1038
10 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | 1.08 | 1
11 | C00010160 | 其他材料费 | 元 | 605.1 | 1
12 | C31010530 | 氧气 |  | 18.86 | 4
13 | C34011030 | 乙炔气 | kg | 6.28 | 15.12
14 |  | ◆机械台班组成◆
15 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | 37.113 | 1
16 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 5176.426 | 1
17 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 17.688 | 7.09
18 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 919.798 | 7.09
19 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 1985.527 | 1
20 | 994701005 | 检修费 | 元 | 478.633 | 1
21 | 994701006 | 维护费 | 元 | 1663.657 | 1
22 | 994701008 | 其他费 | 元 | 339.832 | 1
23 |  | ◆机械◆
24 | 990703004 | 轮胎式装载机 斗容量2 | 台班 | 2.329 | 904.86
25 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 0.417 | 567.23
26 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班 | 17.78 | 779.85
27 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.15 | 790.75
28 | J00020010 | 其他机械费 | 元 | 614.14 | 1
29 | J03010603 | 叉式起重机 [提升质量 6t] | 台班 | 1.2 | 548.64
30 | J03010603 | 叉式起重机 [提升质量 3t] | 台班 | 1.2 | 355.82
31 | J05010111 | 电动卷扬机(单筒慢速) [牵引力50KN] | 台班 | 0.6 | 114.67
32 | J05010201 | 电动卷扬机 双筒慢速[牵引力 30kN] | 台班 | 0.96 | 116.06
33 |  | 合 计