广西泽丰工程咨询有限公司

2025年北海市主城区泵站清淤疏浚及水泵安装项目（ BHZC2025-C3-990168-GXZF）竞争性磋商公告附件（远程异地评标）

- —— 技术部分

- （一）主城区泵站清淤疏浚

- 主要服务内容：

- 1.1按照采购人的需求：派出工作人员对采购人管辖的45个雨水、污水泵站提供应急疏浚及设施维护服务，保证泵站的正常运行；对该45个泵站提供其他突发的应急抢修、抢险服务；其它相关服务。要求成交供应商自备清除工具，至少包括：大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机、自卸汽车（车斗容量9立方）、中型铲车、农用车（斗容量4立方）、小卡车（＜4吨）等。

2.主城区泵站清淤疏浚采购预算总金额为：人民币柒拾玖万陆仟肆佰玖拾玖元贰角壹分（¥796499.21)，其中各项预算单价如下：

| 序号 | 服务内容 | 计量 单位 | 预算单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普工(井上) | 工日 | 200.00 |  |
| 2 | 清淤工（井下） | 工日 | 300.00 |  |
| 3 | 砌砖工 | 工日 | 250.00 |  |
| 4 | 电焊工 | 工日 | 320.00 |  |
| 5 | 大型挖掘机 | 台班 | 2400.00 |  |
| 6 | 中型挖掘机 | 台班 | 2000.00 |  |
| 7 | 小型挖掘机 | 台班 | 1500.00 |  |
| 8 | 自卸汽车（车斗容量9立方） | 台班 | 1100.00 |  |
| 9 | 中型铲车 | 台班 | 1350.00 |  |
| 10 | 农用车（斗容量4立方） | 台班 | 600.00 |  |
| 11 | 斗车 | 台班 | 80.00 |  |
| 12 | 清淤工具（捞网、下水裤） | 组 | 195.00 |  |
| 13 | 小卡车（＜4吨） | 台班 | 600.00 |  |
| 14 | 编织袋 | 个 | 0.70 |  |
| 15 | 钢丝网 | ㎡ | 30.00 |  |
| 16 | 帆布手套10双/扎 | 扎 | 28.00 |  |
| 17 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 469.00 |  |
| 18 | 中砂 | m³ | 213.00 |  |
| 19 | 粗砂 | m³ | 168.00 |  |
| 20 | 砾石 | m³ | 136.00 |  |
| 21 | 页岩标准砖240×115×53 | m³ | 725.00 |  |
| 22 | 焊条 | kg | 7.21 |  |
| 23 | 脚手架 | t | 4453.00 |  |
| 注：服务内容及数量以每月根据需要实际发生的为准；服务费用按成交单价据实结算；服务期至最高限价（796499.21元）用完为止。 |  |  |  |  |

- 广东南路泵站安装闸门启闭机

- 1.主要内容：

- 1.1按照采购人的需求：在广东南路泵站安装闸门启闭机，满足且保证泵站的正常运行。

2.广东南路泵站安装闸门启闭机采购预算总金额为：人民币玖万贰仟贰佰贰拾贰元伍角贰分（¥92222.52 )，其中各项预算单价如下：

| 序号 | 项目内容 | 计量 单位 | 暂定 数量 | 预算单价（元） | 单项合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1、双向镶铜球墨铸铁闸门；尺寸约为1400×1500mm（以现场测量的尺寸为准）； - 2、3t手电两用启闭机； 3、不锈钢螺杆5.8m； 4、杆支撑。 | 套 | 2 | 27275.00 | 54550.00 |  |
| 2 | 1、双向止水镶铜闸门；尺寸约为600×600mm（以现场测量的尺寸为准）； 2、2t手电两用启闭机； 3、螺杆9.9m。 | 套 | 1 | 13275.00 | 13275.00 |  |
| 3 | 中型挖掘机 | 台班 | 6 | 2000.00 | 12000.00 |  |
| 4 | 黄油2.5公斤 | 桶 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |
| 5 | 中砂 | m³ | 1 | 213.00 | 213.00 |  |
| 6 | 碎石 | m³ | 2 | 165.00 | 330.00 |  |
| 7 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 1 | 469.00 | 469.00 |  |
| 8 | 模板 | ㎡ | 6 | 38.42 | 230.52 |  |
| 9 | 50胶套管 | 米 | 6 | 20.00 | 120.00 |  |
| 10 | 机修工 | 工日 | 30 | 320.00 | 9600.00 |  |
| 11 | 普工 | 工日 | 7 | 200.00 | 1400.00 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 92222.52 |  |
| 注： 1.如实际工作中已发生的新增服务内容未在上表中列出时，其成交单价以有资质的第三方相关机构结算审定为准。 2.安装内容及发生数量以实际发生的为准；服务费用按成交单价据实结算，最终以有资质的第三方相关机构结算审定结果为准。 |  |  |  |  |  |  |

- （三）水泵安装

- 1.主要内容：

- 1.1按照采购人的需求：为泵站更换安装新水泵，要求包工包料，同时要求新更换的水泵必须能与原泵站的相关水泵设施相匹配，确保系统正常使用及保证泵站的正常运行。

2.水泵安装预算总金额为：人民币伍拾玖万玖仟叁佰伍拾壹元整（¥599351.00），其中各项预算单价如下：

| 序号 | 技术要求 | 计量 单位 | 暂定 数量 | 预算单价 （元） | 单项合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵安装： 1.人工吊机安装潜污泵； 2.连接管道； 3.电气连接； 4.调试与检查； 5.潜污泵参数：DN=200mm ，Q≥350m³/h, H≥22 m，N=37-45 kw，泵重≥1100kg。 | 台 | 1 | 46594.00 | 46594.00 | 1、水泵用于更换原泵站坏损的水泵 2、泵站原水泵品牌为：亚太泵阀有限公司 3、要求新更换的水泵必须能与原泵站的相关水泵设施相匹配 |
| 2 | 潜污泵安装： 1.人工吊机安装潜污泵； 2.连接管道； 3.电气连接； 4.调试与检查； 5.潜污泵参数：DN=250mm，Q≥650m³/h，H≥27m，N=90-110kw（15m电缆线），泵重≥1800kg。 | 台 | 1 | 81910.00 | 81910.00 |  |
| 3 | 潜污泵安装： 1.人工吊机安装潜污泵； 2.连接管道； 3.电气连接； 4.调试与检查； 5.潜污泵参数：DN=150mm，Q≥180m³/h, H=10m，N=11kw，泵重≥282kg。 | 台 | 1 | 18010.00 | 18010.00 |  |
| 4 | 潜污泵安装： 1.人工吊机安装潜污泵； 2.连接管道； 3.电气连接； 4.调试与检查； 5.潜污泵参数：DN=300mm，Q≥1250m³/h,H≥21m，N=110-132kw（15m电缆线），泵重≥1430kg。 | 台 | 1 | 136547.00 | 136547.00 | - 水泵用于更换原泵站坏损的水泵 2、泵站原水泵品牌为：上海凯泉泵业（集团）有限公司 3、要求新更换的水泵必须能与原泵站的相关水泵设施相匹配 |
| 5 | 潜污泵安装： 1.人工吊机安装潜污泵； 2.连接管道； 3.电气连接； 4.调试与检查； 5.潜污泵参数：DN=300mm,Q≥1500m³/h，H≥25m，N=160-220kw，泵重≥1600kg（水泵电缆线40m双线）。 | 台 | 1 | 167328.00 | 167328.00 |  |
| 6 | 潜污泵安装： 1.人工吊机安装潜污泵； 2.连接管道； 3.电气连接； 4.调试与检查； 5.潜污泵参数：DN=400mm,Q≥1500m³/h，H≥22m，N=132kw，泵重≥2020kg。 | 台 | 1 | 130502.00 | 130502.00 | 1、水泵用于更换原泵站坏损的水泵 2、泵站原水泵品牌为：上海连成（集团）有限公司 3、要求新更换的水泵必须能与原泵站的相关水泵设施相匹配 |
| 7 | 潜污泵安装： 1.人工吊机安装潜污泵； 2.连接管道； 3.电气连接； 4.调试与检查； 5.潜污泵参数：DN=150mm,Q≥150m³/h，H≥25m，N=22kw。 | 台 | 2 | 9230.00 | 18460.00 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 599351.00 |  |
| 注：1.以上预算单价已含安装过程中出现的截流堵水等不可遇见的风险费用。 2.如实际工作中已发生的新增服务内容未在上表中列出时，其成交单价以有资质的第三方相关机构结算审定为准。 3.安装内容及发生数量以实际发生的为准；服务费用按成交单价据实结算，最终以有资质的第三方相关机构结算审定结果为准。 |  |  |  |  |  |  |

- —— 商务部分

1.服务时间：

1.1 主城区泵站清淤疏浚：自合同签订生效之日起至此项目合同最高限价（796499.21元）使用完为止。

1.2 广东南路泵站安装闸门启闭机：自合同签订生效之日起 10 个日历日内完成，并验收合格交付使用。

1.3水泵安装：自合同签订生效之日起 35个日历日内完成，并验收合格交付使用。

2.服务地点：北海市内采购人指定地点。

3.合同签订时间：自成交成交通知书发出之日起 8 个工作日内。

4.服务人员要求：供应商须具有专业的服务队伍，至少拟投入项目负责人 1 名，其它专业技术人员9名，其中至少配备1名电工，1名焊工。必须保证相关技术岗位的工作人员按国家的相关要求持证上岗，本合同签订生效之日起5个工作日内，成交供应商须按采购人的要求向采购人提供投入本项目人员的花名册及相关证件的复印件等。所有服务人员在上岗前必须经过操作培训和安全生产教育。

5.投入设备的要求：要求成交供应商自备清除工具、闸门启闭机及水泵安装工具；清除工具至少包括：大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机、自卸汽车（车斗容量9立方）、中型铲车、农用车（斗容量4立方）、小卡车（＜4吨）等。本合同签订生效之日起5个工作日内，成交供应商须按采购人的要求向采购人提供投入本项目车辆、设备的行驶证或购买发票或转让合同复印件，如车辆、设备非供应商名下或法定代表人名下的须提供车辆、设备的租赁合同复印件。

6. 服务和安装的相关要求：

6.1必须严格按国家有关规范、技术标准进行施工服务，并接受采购人现场代表的监督检查；须严格按采购人的工作需求合理安排所需的人工、设备和材料。不得擅自施工,否则造成的一切损失由成交供应商自行负责。

6.2响应时间要求：合同履约期间，当采购人发出指令后，所发生的应急抢修、抢险服务时，要求成交供应商须在接到采购人的服务通知后立即响应，并在 2 个小时内保证抢修人员到位开展抢修工作，并按采购人要求配备足够的人员,须保证采购人的工作能正常进行。 24 小时内恢复正常工作，须保证采购人的工作能正常进行；涉及到机械抢修等应急事件，须按采购人的要求 6 小时内恢复正常工作。如果出现特殊配件，需要向采购人提出申请，经采购人同意后可以延期。安装的新水泵如发生故障需要更换配件或其他原因不能及时修复的，须及时更换相同规格型号的设备，保证泵站正常工作。（以上去用户现场维修的一切费用由成交供应商承担）。

6.3安全要求：

6.3.1成交供应商负责现场安全文明施工工作,须严格执行有关安全生产的法律法规，按有关的安全作业规程开展服务工作，保证服务过程中人员的安全。如合同履行期间造成人员伤亡、人身安全事故、财产损失及其他任何第三方人身、财产损害的，全部责任均由成交供应商承担。成交供应商须为投入本项目的工作人员办理社会保险和购买人身意外险。

6.3.2泵池井下作业时，必须保证通风时间足够，泵池内气体检测合格，且需要配备安全员，泵池井下作业现场由工作负责人统一指挥，工作前要对现场的布置和各岗位人员情况检查一次，确定各项安全措施、工作准备完备后才可发令开始工作。

6.3.3成交供应商投入本项目的工作人员作业时需要带安全头盔、反光衣等。

6.4严格管理投入本项目的工作人员，要求所有工作人员要有责任心和爱岗敬业精神、服从领导安排、忠于职守、遵守纪律、工作踏实，认真负责。

6.5服务工作完成后，必须搞好施工工地清洁，清理干净建筑垃圾。必须保持地面无障碍，整洁干净。

6.6在服务期间因成交供应商的责任给采购人造成的相关损失，由成交供应商负责赔偿。若成交供应商服务质量造成的问题，成交供应商无条件返工，返工费用由成交供应商负责；非成交供应商责任造成的质量问题，成交供应商负责按采购人要求进行处理，费用由采购人负责。

6.7须能按要求完成采购人交给的与本项目相关的临时工作。

6.8须具备与周边村民进行好良好沟通的能力，如在服务期间产生纠纷由成交供应商负责协调解决，采购人提供配合。

- 7.质量控制：

- 7.1必须保证所有的服务质量及水泵安装时提供的水泵质量达到国家相关质量标准及规范要求，同时能满足采购人的需求，无安全隐患。

- 7.2闸门启闭机及水泵安装需达到泵站建设的相关规范要求，安装完成后，需进行试运行，确保设备运行稳定，各项性能指标符合要求。

8.售后服务要求：

8.1闸门启闭机及水泵安装服务完成后，质保期 2年（自验收合格之日起计）；

8.2质保期内对服务质量（包括提供的闸门启闭机、水泵的设备质量及安装质量）导致的故障负责处理和维修，质保期内出现任何质量问题均由成交供应商无条件修复。

8.3处理问题响应时间：质保期间内，接到采购人故障通知后1小时响应，如远程无法解决，需在2小时内指派具有专业技术能力的人员到达指定现场，24小时内解决问题（去用户现场维修的一切费用由成交供应商承担），如需要更换配件或其他原因不能及时修复的，须更换相同规格型号的设备。

8.4质保期内，成交供应商应提供24小时技术咨询服务，及时解决采购人遇到的问题。

9.报价要求：

9.1主城区泵站清淤疏浚：按清单报单价，按实结算；合同最高限价（796499.21元）用完，服务即终止。税费由成交供应商支付。

9.2广东南路泵站安装闸门启闭机和水泵安装：按清单报单价，数量按实结算；合同金额用完，服务即终止。最终以有资质的第三方相关机构结算审定结果为准。税费由成交供应商支付。

9.3本项目的磋商报价必须包括但不限于实施和完成本项目合同所有内容所需的人工费、服务费、管理费、台班费、维修费、零部件、材料费及辅材、备品配件、交通、设备采购及安装、调试、验收、利润、税费、为投入本项目的人员办理社会保险和人身意外险、节假日加班费、薪酬、奖金、福利待遇、售后服务及合同约定的其他费用（检验费、保险费及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及验收、利润、税金、采购代理服务费等一切成本和费用的总和。除本项目合同价款及采购人认可的特殊情况外,采购人不再为本项目另付任何其他费用给成交供应商。

10.付款方式：

10.1 主城区泵站清淤疏浚：

10.1.1服务内容及数量以每月根据需要实际发生的为准；服务费用按成交单价乘以实际发生的服务内容及维护维修、更换的设备设施数量据实结算，合同最高限价（796499.21元）用完，服务即终止。

10.1.2服务费按月支付，每月结束后，成交供应商向采购人申请支付服务费，采购人在收到付款申请及发票后5个工作日内，待合同款支付环境允许的情况下支付。

10.2 广东南路泵站安装闸门启闭机和水泵安装：

10.2.1服务内容及数量以实际发生的安装内容及发生数量为准；服务费用按成交单价乘以实际发生的安装内容及发生数量据实结算，最终以有资质的第三方相关机构结算结果为准；合同金额用完，服务即终止。

10.2.2服务费按设备安装调试验收合格后，若无质量问题且成交按承诺进行售后服务，则通过验收一个月后，成交供应商向采购人申请支付服务费，采购人在收到付款申请及发票后5个工作日内，待合同款支付环境允许的情况下支付。

10.3成交供应商须开具有效的税局正式发票给采购人，均不计息。