## 封-1招标工程量清单
南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修
工程
招 标 工 程 量 清 单
南宁市第三中学
招 标 人:
(单位盖章)
云之龙咨询集团有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年6月10日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 南宁市第三中学 |  | 云之龙咨询集团有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年6月10日 | 复核时间: | 2025年6月10日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 | 第1页 共1页
一、工程概括：
1.项目名称：南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程，位于南宁市。本项目对学校内的消防设施进行改造程。主要建设内容包括:安装拆除、电气工程、建筑工程等建设内容。
二、编制依据：
1、业主提供的工程量清单及相关的标准、规范、技术资料。
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及广西壮族自治区实施细则；
3、工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《建设工程工程
量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则（桂建标[2013]43号）规定执行。
4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》
2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》
2016年《广西壮族自治区建筑工程费用定额》
2021年《广西壮族自治区绿化工程消耗量定额》
2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》
5、桂建标[2023]7号文关于调整建设工程定额人工工资单价和管理费费率的通知.
6、“桂建标[2019]12号---广西建设建厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”
7、上述定额计价取费均按费率区间的中值计取。
8、材料价格采用2025年第4期下半月《南宁市建设工程造价信息》信息价除税价计取，南宁市信息价上不提供的参考周边市区信息价，信息价不提供的按市场价计取。
三、其他需要说明的问题
（1）根据(桂建价(2024)2号)《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》的要求，本工程安全生产责任保险费暂估价718.08元。
（2）暂列金额预留50000元。
（3）自动跟踪定位射流灭火系统（维修）、消防排烟系统维修等维修项目，因为维修内容无法精准确定，所以按照专业工程暂估价执行，施工时候按照实际发生的金额计入结算，专业工程暂估价合计70201.35元。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修报价
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 建筑拆除
1.1.2 | 安装拆除工程
1.1.3 | 体育馆更换设备型号
1.1.4 | 自动跟踪定位射流灭火系统（维修）
1.1.5 | 消火栓系统
1.1.6 | 喷淋系统
1.1.7 | 防火分隔设施
1.1.8 | 气体灭火系统
1.1.9 | 电动自行车库改造
1.1.10 | 灭火器
1.1.11 | 消防供水系统水泵房
1.1.12 | 消防防排烟系统
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
建筑拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
安装拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
体育馆更换设备型号
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
自动跟踪定位射流灭火系统（维修）
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
消火栓系统
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
喷淋系统
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
防火分隔设施
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
气体灭火系统
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
电动自行车库改造
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
灭火器
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
消防供水系统水泵房
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
消防防排烟系统
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 | [5 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
建筑拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011610002001 | 图书馆5层防火卷帘门拆除 1.尺寸：4200mm*4000mm 2.图书馆5层176号防火卷帘 | ㎡ | 16.80
2 | 011610002002 | 钢质防火门拆除 1.尺寸：4200mm*4000mm 2.部位：体育馆、3号配电房、报告厅1层 | ㎡ | 52.80
单价措施项目
安装拆除工程
分部分项工程
| 3. | 3 消防水、燃气工程拆除
3 | 桂031003020001 | 消火栓箱枪头拆除 DN65 1.部位：图书馆5层147号消火栓箱水枪头 | 个 | 1
4 | 桂031003020002 | 试水阀拆除 DN65 1.部位：地下室负1层末端试水阀关闭不严，负2层末端试水阀门损坏 | 个 | 2
5 | 桂031003020003 | 压力表拆除 1.部位：1.消防水泵房2#水炮泵出水管处压力表损坏、消防水泵房消火栓1#、2#泵出水管压力表、报告厅5层末端试水阀 | 个 | 7
6 | 030901003001 | 拆除变色的喷头 1.部位：图书馆、负一层停车场 | 个 | 145
7 | 030404016001 | 拆除防火卷帘控制箱 1.部位：图书馆5层2樘防火卷帘 | 台 | 2
8 | 桂031003020004 | 拆除旧的自动补水阀DN100 1.部位：消防水泵房 | 个 | 1
9 | 桂031003020005 | 拆除旧的明杆闸阀DN200 1.部位：更换消火栓、喷淋、水炮出水管 | 个 | 6
10 | 桂031003020006 | 拆除旧的风阀机 行政楼1层2个送风阀、2层2个送风阀、3层2个送风阀、4层1个送风阀、5层1个送风阀、负1层1个送风阀、4层1个排烟阀；报告厅2层1个防火阀故障 | 个 | 11
消控室消防设备拆除
11 | 030904001001 | 感烟报警探测器拆除 | 个 | 180
12 | 030904003001 | 编码型手动报警按钮拆除 | 个 | 5
13 | 030904003002 | 消火栓按钮拆除 | 个 | 8
14 | 030904005001 | 声光报警器拆除 | 个 | 10
15 | 030904008001 | 输入模块拆除 | 个 | 4
16 | 030904008002 | 单输出模块拆除 | 个 | 10
体育馆消防设备拆除
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 | [5 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
17 | 030904014001 | 消防主机拆除 | 台 | 1
18 | 030904001002 | 感烟报警探测器拆除 | 个 | 73
19 | 030904003003 | 编码型手动报警按钮拆除 | 个 | 16
20 | 030904003004 | 消火栓按钮拆除 | 个 | 31
21 | 030904005002 | 声光报警器拆除 | 个 | 16
22 | 030904008003 | 输入模块拆除 | 个 | 10
23 | 030904008004 | 输入输出模块拆除 | 个 | 4
24 | 030904008005 | 专线模块拆除 | 个 | 4
行政办公楼地下室气体区拆除
25 | 030904001003 | 感烟报警探测器拆除 | 个 | 4
26 | 030904001004 | 温感探测器拆除 | 个 | 8
27 | 030904005003 | 声光报警器拆除 | 个 | 4
28 | 030412001001 | 气体释放灯拆除 | 套 | 2
29 | 030904003005 | 紧急启停按钮拆除 | 个 | 2
30 | 030904008006 | 输入模块拆除 | 个 | 2
31 | 030904012001 | 气体灭火主机拆除 | 台 | 1
32 | 030904016001 | 柜式七氟丙烷灭火装置拆除 贮存容器规格 90L以内 | 套 | 3
33 | 011304002001 | 泄压口拆除 | 个 | 1
34 | 011304002002 | 管线拆除 | 项 | 1
田径场看台变配电所拆除
35 | 030904001005 | 感烟报警探测器拆除 | 个 | 4
36 | 030904001006 | 温感探测器拆除 | 个 | 6
37 | 030904005004 | 声光报警器拆除 | 个 | 2
38 | 030412001002 | 气体释放灯拆除 | 套 | 1
39 | 030904003006 | 紧急启停按钮拆除 | 个 | 1
40 | 030904008007 | 输入模块拆除 | 个 | 2
41 | 030904012002 | 气体灭火主机拆除 | 台 | 1
42 | 030904016002 | 柜式七氟丙烷灭火装置拆除 贮存容器规格 90L以内 | 套 | 3
43 | 011304002003 | 泄压口拆除 | 个 | 1
44 | 011304002004 | 管线拆除 | 项 | 1
45 | 030404016002 | 主机室外防水箱拆除 1.悬挂嵌入式 | 台 | 1
田径场看台发电机房拆除
46 | 030904001007 | 感烟报警探测器拆除 | 个 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 | [5 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
47 | 030904001008 | 温感探测器拆除 | 个 | 6
48 | 030904005005 | 声光报警器拆除 | 个 | 4
49 | 030412001003 | 气体释放灯拆除 | 套 | 2
50 | 030904003007 | 紧急启停按钮拆除 | 个 | 2
51 | 030904008008 | 输入模块拆除 | 个 | 2
52 | 030904012003 | 气体灭火主机拆除 | 台 | 1
53 | 030904016003 | 柜式七氟丙烷灭火装置拆除 贮存容器规格 90L以内 | 套 | 2
54 | 011304002005 | 泄压口拆除 | 个 | 1
55 | 011304002006 | 管线拆除 | 项 | 1
56 | 030404016003 | 主机室外防水箱拆除 1.悬挂嵌入式 | 台 | 1
观景台配电房拆除
57 | 030904001009 | 感烟报警探测器拆除 | 个 | 4
58 | 030904001010 | 温感探测器拆除 | 个 | 4
59 | 030904005006 | 声光报警器拆除 | 个 | 4
60 | 030412001004 | 气体释放灯拆除 | 套 | 2
61 | 030904003008 | 紧急启停按钮拆除 | 个 | 2
62 | 030904008009 | 输入模块拆除 | 个 | 2
63 | 030904012004 | 气体灭火主机拆除 | 台 | 1
64 | 030904016004 | 柜式七氟丙烷灭火装置拆除 贮存容器规格 90L以内 | 套 | 3
65 | 011304002007 | 泄压口拆除 | 个 | 1
66 | 011304002008 | 管线拆除 | 项 | 1
67 | 030404016004 | 主机室外防水箱拆除 1.悬挂嵌入式 | 台 | 1
单价措施项目
体育馆更换设备型号
分部分项工程
消控室更换设备
68 | 030904001011 | 烟感探测器 1.型号：JBF5100 | 个 | 180
69 | 030904003009 | 手动火灾报警按钮 1.型号：J-SAP-JBF5121-P | 个 | 5
70 | 030904003010 | 消火栓按钮 1.型号：JBF5123 | 个 | 8
71 | 030904005007 | 声光报警器 1.型号：JBF5176A | 个 | 10
72 | 030904008010 | 输入模块 1.型号：JBF5131A | 个 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 | [5 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
73 | 030904008011 | 输入输出模块 1.型号：JBF5142A | 个 | 10
体育馆更换设备
74 | 030904012005 | 消防主机 1.型号：JB-TB-JBF-11SF-C4 2.壁挂式，2回路，含400个地址报警点和联动点，7寸液晶屏，含一套8路多线手动控制盘，配接JBF5155。带打印功能，主机对外输出2A，控制器含备电。 | 台 | 1
75 | 030904001012 | 烟感探测器 1.型号：JBF5100 | 个 | 73
76 | 030904003011 | 手动火灾报警按钮 1.型号：J-SAP-JBF5121-P | 个 | 16
77 | 030904003012 | 消火栓按钮 1.型号：JBF5123 | 个 | 31
78 | 030904005008 | 声光报警器 1.型号：JBF5176A | 个 | 16
79 | 030904008012 | 输入模块 1.型号：JBF5131A | 个 | 10
80 | 030904008013 | 输入输出模块 1.型号：JBF5142A | 个 | 4
81 | 030904008014 | 专线模块 1.型号：JBF5155 | 个 | 4
单价措施项目
消火栓系统
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
82 | 030901010001 | 室内消火栓门制作安装 1.食堂3层4个消火栓箱门缺失。A1栋教学楼1层56号消火栓门框损坏； 2.A2栋教学楼1层67号消火栓箱门缺失，5层消火栓箱门损坏，含消火栓箱门、安装人工 | 个 | 7
83 | 030901010002 | 消火栓水带更换 安装 DN65，25m 1.部位：图书馆5层147号消火栓箱缺少水带；艺术楼1层9号消火栓箱缺少水带，体育馆1个消火栓箱缺少水带。 2.含水带、安装人工 | 个 | 18
84 | 030901010003 | 消火栓箱安装新枪头DN65 1.部位：图书馆5层147号消火栓箱水枪头 | 个 | 1
单价措施项目
喷淋系统
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
85 | 030901008001 | 安装新的末端试水阀DN25 1.部位：地下室负1层末端试水阀关闭不严，负2层末端试水阀门损坏 2.安装方式：螺纹连接 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 | [5 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
86 | 桂031003020007 | 安装新的压力表 1.安装方式：螺纹连接 | 个 | 2
87 | 030901003002 | 安装新的喷头 1.图书馆、地下室部分喷头玻璃球内有色液体变色 2.部位：更换变色的喷淋头，其中图书馆2层14个、图书馆3层2个、图书馆4层5个、图书馆5层16个、负一层停车场108个，共计145个。 3.含喷头，更换人工。 4.直立型喷头DN15 68℃ | 个 | 145
| 4. | B4 电气设备安装工程
88 | 030414007001 | 防火卷帘备电池更换 1.部位：图书馆、食堂共计20樘消防防火卷帘，其中18樘防火卷帘备电无电压 2.赛特铅酸；BT-12V2.8AH，更换备电池，含旧电池拆除，安装新的卷帘备电池 3.电池品牌参照或相当于“赛特” | 个 | 18
89 | 030404016005 | 安装新的防火卷帘控制箱 1.部位：图书馆5层2樘防火卷帘控制器故障，更换新的防火卷帘控制器 | 台 | 2
单价措施项目
防火分隔设施
分部分项工程
| 13. | 门窗工程
90 | 桂010803004001 | 安装新的铝合金防火卷帘门 1.部位：图书馆5层176（卷帘两侧导轨不换），含电动装置 2.规格：4200mm*4000mm 3.品牌参照或相当于“广西南盾门业” | ㎡ | 16.80
91 | 010802003001 | 甲级双开钢质防火门 1.部位：体育馆，规格2.4m*2.1m。 2.部位：3号配电房，规格：2.4m*1.6m 3.部位：报告厅1层，规格为2.4m*2.1m 4.部位：报告厅1层，规格为1.8m*1m 5.品牌参照或相当于“广西南盾门业” | ㎡ | 52.80
92 | 桂010811001001 | 特殊五金（闭门器） 1.种类、规格、用途:普通闭门器 | 个 | 22
93 | 桂010811001002 | 特殊五金（闭门顺序器） 1.种类、规格、用途:普通闭门顺序器 | 个 | 12
单价措施项目
气体灭火系统
分部分项工程
行政办公楼地下室气体区
94 | 030904001013 | 烟感探测器 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5100 | 套 | 4
95 | 030904001014 | 温感探测器 | 套 | 8
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 | [5 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5100
96 | 030904005009 | 声光报警器 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5176A | 套 | 4
97 | 030904001015 | 气体释放灯 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5180 | 套 | 2
98 | 030904003013 | 紧急启停按钮 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5181 | 个 | 2
99 | 030904008015 | 输入模块 1.品牌参照或相当于：海湾 | 个 | 2
100 | 030904012006 | 气体灭火主机 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5013 2.64点以下 | 台 | 1
101 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 点 | 1
102 | 030902009001 | 柜式七氟丙烷灭火装置 1.品牌参照或相当于：福建星辰 型号：GQQ150/2.5 2.贮存容器容积(70L 以内) | 套 | 3
103 | 03B001 | 七氟丙烷药剂 1.品牌参照或相当于：福建星辰 型号：HFC-227ea | kg | 423
104 | 桂031003020008 | 七氟丙烷系统泄压阀安装 1.规格：泄压口面积0.25㎡ | 个 | 1
105 | 03B002 | 电气管道、线路布置 1.含管道、线路等全部内容 | ㎡ | 119.38
田径场看台变配电所
106 | 030904001016 | 烟感探测器 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5100 | 套 | 4
107 | 030904001017 | 温感探测器 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5100 | 套 | 6
108 | 030904005010 | 声光报警器 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5176A | 套 | 2
109 | 030904001018 | 气体释放灯 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5180 | 套 | 1
110 | 030904003014 | 紧急启停按钮 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5181 | 个 | 1
111 | 030904008016 | 输入模块 1.品牌参照或相当于：海湾 | 个 | 2
112 | 030904012007 | 气体灭火主机 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5013 | 台 | 1
113 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 点 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 | [5 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
114 | 030902009002 | 柜式七氟丙烷灭火装置 1.品牌参照或相当于：福建星辰 型号：GQQ120/2.5 2.贮存容器容积(70L 以内) | 套 | 3
115 | 03B003 | 七氟丙烷药剂 1.品牌参照或相当于：福建星辰 型号：HFC-227ea | kg | 333
116 | 桂031003020009 | 七氟丙烷系统泄压阀安装 1.规格：泄压口面积0.25㎡ | 个 | 1
117 | 03B004 | 电气管道、线路布置 1.含管道、线路等全部内容 | ㎡ | 91.00
118 | 030404017001 | 主机室外防水箱 1.含箱内元件 | 台 | 1
田径场看台发电机房
119 | 030904001019 | 烟感探测器 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5100 | 套 | 3
120 | 030904001020 | 温感探测器 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5100 | 套 | 6
121 | 030904005011 | 声光报警器 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5176A | 套 | 4
122 | 030904001021 | 气体释放灯 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5180 | 套 | 2
123 | 030904003015 | 紧急启停按钮 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5181 | 个 | 2
124 | 030904008017 | 输入模块 1.品牌参照或相当于：海湾 | 个 | 2
125 | 030904012008 | 气体灭火主机 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5013 | 台 | 1
126 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | 点 | 1
127 | 030902009003 | 柜式七氟丙烷灭火装置 1.品牌参照或相当于：福建星辰 型号：GQQ150/2.5 2.贮存容器容积(70L 以内) | 套 | 2
128 | 03B005 | 七氟丙烷药剂 1.品牌参照或相当于：福建星辰 型号：HFC-227ea | kg | 292
129 | 桂031003020010 | 七氟丙烷系统泄压阀安装 1.规格：泄压口面积0.25㎡ | 个 | 1
130 | 03B006 | 电气管道、线路布置 1.含管道、线路等全部内容 | ㎡ | 91.00
131 | 030404017002 | 主机室外防水箱 1.含箱内元件 | 台 | 1
观景台配电房
132 | 030904001022 | 烟感探测器 | 套 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 | [5 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5100
133 | 030904001023 | 温感探测器 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5100 | 套 | 4
134 | 030904005012 | 声光报警器 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5176A | 套 | 4
135 | 030904001024 | 气体释放灯 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5180 | 套 | 2
136 | 030904003016 | 紧急启停按钮 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5181 | 个 | 2
137 | 030904008018 | 输入模块 1.品牌参照或相当于：海湾 | 个 | 2
138 | 030904012009 | 气体灭火主机 1.品牌参照或相当于：青鸟消防 型号：JBF5013 | 台 | 1
139 | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试 | 点 | 1
140 | 030902009004 | 柜式七氟丙烷灭火装置 1.品牌参照或相当于：福建星辰 型号：GQQ150/2.5 2.贮存容器容积(70L 以内) | 套 | 3
141 | 03B007 | 七氟丙烷药剂 1.品牌参照或相当于：福建星辰 型号：HFC-227ea | kg | 381
142 | 桂031003020011 | 七氟丙烷系统泄压阀安装 1.规格：泄压口面积0.25㎡ | 个 | 1
143 | 03B008 | 电气管道、线路布置 1.含管道、线路等全部内容 | ㎡ | 145.60
144 | 030404017003 | 主机室外防水箱 1.含箱内元件 | 台 | 1
单价措施项目
电动自行车库改造
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
145 | 030901003003 | 喷头增设 1.部位：科学楼电动自行车棚、学生公寓1#楼电动自行车棚、教师生活用房电动自行车棚 2.直立型喷头DN15 68℃ | 个 | 183
单价措施项目
灭火器
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
146 | 030901013001 | 新购干粉灭火器 MFZ/ABC4 | 具 | 30
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 | [5 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.体育馆1层室内1具灭火器已开启喷射使用。A栋初二（5）班旁楼梯间灭火器保险销缺失，初二（12）班旁走廊灭火器欠压且保险销缺失； 2.C栋初三（20）班、初三（18）班旁、C栋初三（13）班旁灭火器欠压，教C1501旁灭火器欠压； 3.教B109前楼梯间灭火器欠压，2具灭火器保险销缺失， 4.品牌参照或相当于“胜安”
147 | 030901013002 | 推车式灭火器30kg 1.消控室推车式灭火器30kg过期，需更换 2.品牌参照或相当于“胜安” | 车 | 1
单价措施项目
消防供水系统水泵房
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
148 | 031003001001 | 安装新的自动补水阀DN100 1.部位：消防水泵房 2.安装方式：螺纹连接 | 个 | 1
149 | 031003001002 | 消防水炮系统安装新的压力表 1.消防水泵房2#水炮泵出水管处压力表损坏、消防水泵房消火栓1#、2#泵出水管压力表 2.品牌参照或相当于“红旗” | 个 | 4
150 | 031003001003 | 消防水泵房自动补水阀故障维修 1.消防水泵房2#喷淋泵出水管处压力坏 2.品牌参照或相当于“红旗” | 个 | 2
151 | 031003001004 | 安装新的明杆闸阀DN200 1.部位：更换消火栓、喷淋、水炮出水管 2.安装方式：沟槽连接 | 个 | 6
152 | 030404015001 | 消防喷淋控制柜维修 1.更换消防喷淋泵控制柜锈蚀接线端，含接线端，更换人工。 | 项 | 1
单价措施项目
消防防排烟系统
分部分项工程
| 7. | B7 通风空调工程
153 | 030108006001 | 安装新的风阀机 1.行政楼1层2个送风阀、2层2个送风阀、3层2个送风阀、4层1个送风阀、5层1个送风阀、负1层1个送风阀、4层1个排烟阀；报告厅2层1个防火阀故障， 2.无法现场手动打开或无法远程启动打开或关闭，更换故障的风阀执行机构， 3.含风阀执行机构，安装人工（部分区域安装难度大），含高空作业 | 个 | 11
单价措施项目
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 | [5 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
建筑拆除
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
安装拆除工程
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 |  | 环境保护费
3 |  | 文明施工费
4 |  | 安全施工费
5 |  | 临时设施费
7 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
14 | 桂031401010001 | 脚手架工程费
体育馆更换设备型号
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
喷淋系统
1 | 桂031401001005 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002005 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003005 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010005 | 脚手架搭拆费
防火分隔设施
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
气体灭火系统
1 | 桂031401001006 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002006 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003006 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010006 | 脚手架搭拆费
电动自行车库改造
1 | 桂031401001007 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002007 | 检验试验配合费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3 | 桂031401003007 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
灭火器
1 | 桂031401001008 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002008 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003008 | 雨季施工增加费
消防供水系统水泵房
1 | 桂031401001009 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002009 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003009 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010009 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
建筑拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 6.32 | 分部分项工程费及措施项目费
安装拆除工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 39.47 | 分部分项工程费及措施项目费
体育馆更换设备型号
1 | 暂列金额 | 54500 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 19564.87 | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 136.23 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
自动跟踪定位射流灭火系统（维修）
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 33104.68 | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
消火栓系统
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 7.21 | 分部分项工程费及措施项目费
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
喷淋系统
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 19.1 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
防火分隔设施
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 89.73 | 分部分项工程费及措施项目费
气体灭火系统
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 357.06 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
电动自行车库改造
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 14.56 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
灭火器
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 5.07 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
消防供水系统水泵房
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 24.15 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
消防防排烟系统
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 23849.92 | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 19.18 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
建筑拆除
1 | 暂列金额
安装拆除工程
1 | 暂列金额
| 体育馆更换设备型号 |  | 50000
1 | 暂列金额 | 项 | 50000
| 暂列金额 | 元 | 50000
自动跟踪定位射流灭火系统（维修）
1 | 暂列金额 | 项
消火栓系统
1 | 暂列金额 | 项
喷淋系统
1 | 暂列金额 | 项
防火分隔设施
1 | 暂列金额 | 项
气体灭火系统
1 | 暂列金额 | 项
电动自行车库改造
1 | 暂列金额 | 项
灭火器
消防供水系统水泵房
1 | 暂列金额 | 项
消防防排烟系统
| 合 计 |  | 50000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-12-3专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 备注
建筑拆除
1 | 专业工程暂估价
安装拆除工程
1 | 专业工程暂估价
| 体育馆更换设备型号 |  | 17949.42
3 | 专业工程暂估价 |  | 17949.42
| 消控室火灾自动报警及联动控制器无系统权限（海湾牌）维修 | 元 | 2479.75 |  | 1.消控室火灾自动报警及联动控制器（海湾牌）无系统权限，无法进行系统设计
| 消控室火灾自动报警及联动控制器备电故障维修 | 元 | 789.55 |  | 1.消控室火灾自动报警及联动控制器备电故障，更换备电池12V24AH一组，含备电池一组，安装人工
| 火灾自动报警系统回路线路接地或短路维修 | 元 | 14680.12 |  | 1.火灾自动报警系统1回路信号线短路（图书馆2至5层）；5回路故障（A栋学生公寓负1至6层）；3回路板总线回路板负级接地故障，食堂消防火灾自动报警电源线故障不通电，需排查线路。2.共计4个回路线路接地或短路，无法报警或故障状态，含线路排查人工，3.平均每条回路约600米
| 自动跟踪定位射流灭火系统（维修） |  | 30371.27
3 | 专业工程暂估价 |  | 30371.27
| 安装新的消防水炮系统压力表 | 1.报告厅5层末端试水阀压力表损坏，更换压力表含人工、材料 | 215.33
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表－12－3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 备注
| 消控室消防水炮主机显示故障维修 | 1.消控室消防水炮主机显示故障，无法操作，无法开机显示现场炮头数据，返厂维修水炮主机 | 5753.02
| 消控室消防水炮无视频图像显示故障维修 | 1.消控室消防水炮无视频图像显示故障，需排查视频线路，含线路、配件、人工，2.高空作业每条视频线约180米 | 7141.68
| 报告厅5号水炮故障维修 | 1.排查485线路、修水炮炮头（品牌“上海磐鸿”），2.高空作业排查线路约200米 | 1785.42
| 体育管消防水炮主机故障，无法开机，维修体育馆水炮主机 | 1.体育管水炮主机故障，无法开机，返厂维修体育馆水炮主机。（品牌“江苏强盾”） | 4959.5
| 体育馆消防水炮现场控制装置于消防水炮主机通讯维修 | 1.体育馆水炮现场控制装置于消防水炮主机无法通讯，排查线路人工。2.排查线路约1000米 | 4761.12
| 体育馆消防水炮现场控制装置485通讯故障维修 | 1.体育馆消防水炮现场控制装置6个，共6组485线到水炮，无法通讯，排查水炮炮头到现场控制装置的485线路，含高空排查线路人工。2.高空作业每条通讯线约100米 | 5755.2
消火栓系统
3 | 专业工程暂估价
喷淋系统
3 | 专业工程暂估价
防火分隔设施
3 | 专业工程暂估价
气体灭火系统
3 | 专业工程暂估价
电动自行车库改造
3 | 专业工程暂估价
灭火器
消防供水系统水泵房
3 | 专业工程暂估价
| 消防防排烟系统 |  | 21880.66
3 | 专业工程暂估价 |  | 21880.66
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表－12－3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 备注
| 维修消防风机无法远程启动 | 1.报告厅3层后（靠近图书馆）2台风机无法远程启动，排查风机专线，恢复风机在消控室远程启动功能。含专线排查人工，2.线路约680米每条 | 5803.16
| 消防风机控制柜故障维修 | 1.报告厅3层后（靠近马路）2台风机柜显示过载故障，无法启动风机，维修风机控制箱，含维修风机控制箱更换配件及人工。 | 2616
| 消防风机维修 | 1.报告厅3层后（靠近图书馆）2台风机，行政楼北面1台、行政楼1台 | 8720
| 消防风机控制柜故障维修 | 1.行政楼屋面消防排烟机1台，报告厅2台消防排烟风机防火阀未接连锁线到风机控制箱，无法实现关阀停风机的消防规范要求，重新布镀锌明管布线接风机连锁线。含镀锌管、线、人工，2.连锁线长度约50米每条 | 4741.5
| 合 计 |  | 70201.35
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表－12－3

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
建筑拆除
安装拆除工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
体育馆更换设备型号
自动跟踪定位射流灭火系统（维修）
消火栓系统
喷淋系统
防火分隔设施
气体灭火系统
电动自行车库改造
灭火器
消防供水系统水泵房
消防防排烟系统
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
4 | R09001 | 安装拆除工日 | 元
5 |  | ◆材料◆
6 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
7 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
8 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
9 | 022705003 | 棉丝 | kg
10 | 022705004 | 棉纱头 | kg
11 | 022706005 | 细白布 宽0.9m | m
12 | 022706010 | 破布 | kg
13 | 030107004 | 镀锌螺钉M2～5×4～50 | 个
14 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
15 | 030127009 | 镀锌螺栓 M6×25 | 套
16 | 030127023 | 镀锌螺栓 M8×100 | 套
17 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
18 | 030127057 | 镀锌螺栓 M16×100 | 套
19 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
20 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
21 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
22 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
23 | 030156031 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套
24 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
25 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
26 | 030312001 | 闭门器（明装） | 套
27 | 030312007 | 顺位器 | 套
28 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
29 | 031302001 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片
30 | 031309001 | 大膜片 | 片
31 | 031309002 | 小膜片 | 片
32 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
33 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
34 | 031311008 | 碳钢焊条 | kg
35 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
36 | 031321006 | 焊锡条 | kg
37 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
主要材料及价格表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
39 | 031345001 | 钢锯条 | 根
40 | 031347001 | 砂纸 | 张
41 | 031347004 | 铁砂布 | 张
42 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
43 | 032124007 | 尼龙线卡 | 只
44 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
45 | 110305001.1 | 甲级钢质防火门（成品） | ㎡
46 | 112502001.1 | 铝合金卷帘门 | ㎡
47 | 113702001.1 | 卷帘门电动装置 | 套
48 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
49 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
50 | 130507001 | 防锈漆 | kg
51 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
52 | 140702001 | 机油（综合） | kg
53 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
54 | 143101002 | 硫酸98%以上 | kg
55 | 143306006 | 酒精 | kg
56 | 143905005 | 试验介质(氮气)70升 | 瓶
57 | 144115009 | 厌氧胶 325# 200g | 瓶
58 | 144301001 | 胶带 | m
59 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
60 | 172513000 | 塑料软管 | kg
61 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m
62 | 180312000 | 锥形堵块 | 只
63 | 180319001 | 镀锌丝堵 DN15 | 个
64 | 181512003 | 镀锌管箍 DN25 | 个
65 | 181515003 | 钢制活接头 DN25 | 个
66 | 181515009 | 钢制活接头 DN100 | 个
67 | 203308000 | 聚四氟乙烯垫 | 个
68 | 243301001 | 色带20mm×20m | 卷
69 | 270602002 | 接地铜编织线16mm2 | m
70 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
71 | 280101002 | 裸铜线 TY-6 | kg
72 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
73 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
74 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
主要材料及价格表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
76 | 290905003 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个
77 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
78 | 291112001 | 接线盒 | 个
79 | 292702010 | 尼龙扎带 100～150 | 个
80 | 340502002 | 打印纸 | 箱
81 | 341101001 | 水 | 
82 | 341101002 | 蒸馏水 | kg
83 | 341301007 | 铝牌 | 个
84 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
85 | 341301016 | 铅标志牌 | 个
86 | 341508001 | 其他材料费 | 元
87 | 341508006 | 其他材料费_2 | 元
88 | 341508006 | 其他材料费 | 元
89 | 341509001 | 校验材料费 | 元
90 | 370905001 | 钢垫板 | kg
91 | 550127001 | 电磁铁 | 块
92 | B-C.1 | 七氟丙烷药剂 材料费 | KG
93 | B-C.1 | 消火栓箱门缺失或损坏 材料费 | 个
94 | B-C.2 | 消火栓箱水带更换 材料费 | 个
95 | B-C.3 | 七氟丙烷药剂 材料费 | KG
96 | B-C.3 | 消火栓箱枪头 材料费 | 个
97 | B-C.3 | 消防水泵房自动补水阀故障 材料费 | 个
98 | B-C.4 | 风阀机构故障 材料费 | 个
99 | B-C.6 | 消防喷淋控制柜维修 材料费 | 项
100 | C00010160 | 其他材料费 | 元
101 | C00010160 | 其他材料费_3 | 元
102 |  | ◆主材◆
103 | 180003000 | 沟槽卡箍 | 套
104 | 194101000.1 | 明杆闸阀DN200 | 个
105 | 194103000.1 | 试水阀 DN25 | 个
106 | 194103000.1 | 自动补水阀DN100 | 个
107 | 226102000.2 | 泄压阀面积0.25m2 | 个
108 | 230100000 | 灭火器 | 具
109 | 230100000.2 | 推车式灭火器30kg | 具
110 | 232101000.1 | 直立型喷头 | 个
111 | 233700000.1 | 烟感探测器 | 个
主要材料及价格表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 233700000.1 | 烟感探测器 型号：JBF5100 | 个
113 | 233700000.2 | 烟感探测器 | 个
114 | 233700000.2 | 温感探测器 型号：JBF5100 | 个
115 | 233700000.4 | 烟感探测器 型号：JBF5100 | 个
116 | 233700000.5 | 温感探测器 型号：JBF5100 | 个
117 | 233700000.7 | 烟感探测器 型号：JBF5100 | 个
118 | 233700000.8 | 温感探测器 型号：JBF5100 | 个
119 | 233903000.1 | 声光报警器 | 个
120 | 234001000.1 | 输入模块 型号：JBF5131A | 个
121 | 234001000.2 | 专线模块 型号：JBF5155 | 个
122 | 234001000.2 | 输入模块 型号：JBF5131A | 个
123 | 234001000.3 | 输入输出模块 型号：JBF5142A | 个
124 | 234001000.3 | 输入模块 型号：JBF5131A | 个
125 | 234001000.4 | 输入模块 型号：JBF5131A | 个
126 | 234001000.5 | 输入输出模块 型号：JBF5142A | 个
127 | 234101000.1 | 消火栓按钮 | 套
128 | 234101000.2 | 手动火灾报警按钮 | 套
129 | 246904000.1 | 压力表 | 套
130 | 550117001.1 | 防火卷帘控制箱 | 台
131 | 550117001.1 | 主机室外防水箱 | 台
132 | B-Z.1 | 电气管道、线路布置 主材费 | 元
133 | B-Z.1 | 布线管等辅材人工 主材费 | 元
134 | B4-0441.1 | 固定密闭式铅酸蓄电池安装 蓄电池容量（≤100A·h） | 个
135 | B5-0934.1 | 气体释放灯 型号：JBF5180 | 套
136 | B5-0934.2 | 气体释放灯 型号：JBF5180 | 套
137 | B9-0965.1 | 无管网气体灭火装置安装 贮存容器容积(70L 以内) | 套
138 | Z245904000 | 仪表接头 | 套
139 |  | ◆机械台班组成◆
140 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
141 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
142 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
143 | 341103001 | 电 | kW·h
144 | 994701004 | 折旧费 | 元
145 | 994701005 | 检修费 | 元
146 | 994701006 | 维护费 | 元
147 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
148 |  | ◆机械◆
主要材料及价格表
工程名称:南宁市第三中学初中部青秀校区消防维修工程 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 980502004 | 数字万用表PS-56 | 台班
150 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
151 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
152 | 980503001 | 数字电压表 PZ38 | 台班
153 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
154 | 981117001 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班
155 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
156 | 983103001 | 活塞式压力计 | 台班
157 | 984703001 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班
158 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
159 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
160 | 990709001 | 电瓶车 牵引质量2.5t | 台班
161 | 990907002 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班
162 | 991101002 | 手动液压叉车 | 台班
163 | 991908001 | 台式钻床 钻孔直径 16mm | 台班
164 | 991924003 | 螺栓套丝机 直径39mm | 台班
165 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
166 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
167 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
168 | J00020010 | 其他机械费 | 元
169 | J00020010 | 其他机械费_2 | 元
170 |  | 合 计