## 封-1招标工程量清单
南宁市第三中学五象校区消防设施维修
工程
招 标 工 程 量 清 单
南宁市第三中学
招 标 人:
(单位盖章)
云之龙咨询集团有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025-06-10
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
南宁市第三中学五象校区消防设施维修
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 南宁市第三中学 |  | 云之龙咨询集团有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025-06-10 | 复核时间: | 2025-06-10
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | 第1页 共1页
一、工程概括：
1.项目名称：南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程，位于南宁市五象新区。本项目对学校内的消防设施进行改造程。主要建设内容包括:安装拆除、电气工程、建筑工程等建设内容。
二、编制依据：
1、业主提供的工程量清单及相关的标准、规范、技术资料。
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及广西壮族自治区实施细则；
3、工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《建设工程工程
量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则（桂建标[2013]43号）规定执行。
4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》
2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》
2016年《广西壮族自治区建筑工程费用定额》
2021年《广西壮族自治区绿化工程消耗量定额》
2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》
5、桂建标[2023]7号文关于调整建设工程定额人工工资单价和管理费费率的通知.
6、“桂建标[2019]12号---广西建设建厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”
7、上述定额计价取费均按费率区间的中值计取。
8、材料价格采用2025年第4期下半月《南宁市建设工程造价信息》信息价除税价计取，南宁市信息价上不提供的参考周边市区信息价，信息价不提供的按市场价计取。
三、其他需要说明的问题
（1）根据(桂建价(2024)2号)《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》的要求，本工程安全生产责任保险费暂估价3502.02元。
（2）暂列金额预留195000元。
（3）因为没有图纸，工程量是由业主提供，结算时，按照实际施工的工程量调整。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-拆除
1.2 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-安装
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆拆除
1.1.2 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心拆除
1.1.3 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆拆除
1.1.4 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房拆除
1.1.5 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂拆除
1.1.6 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼拆除
1.1.7 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼拆除
1.1.8 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓楼拆除
1.1.9 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼拆除
1.2.1 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆安装
1.2.2 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆建筑
1.2.3 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心安装
1.2.4 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心建筑
1.2.5 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆安装
1.2.6 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆建筑
1.2.7 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房安装
1.2.8 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂安装
1.2.9 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼安装
1.2.10 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼安装
1.2.11 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓安装
1.2.12 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼安装
1.2.13 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-实验楼安装
1.2.14 | 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-科艺楼安装
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  | 第1页 共6页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  | 第2页 共6页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓楼拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  | 第3页 共6页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆建筑
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  | 第4页 共6页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心建筑
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆建筑
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  | 第5页 共6页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-实验楼安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  | 第6页 共6页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-科艺楼安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆拆除
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
1 | 030109001001 | 消火栓泵拆除 XBD7.0/30-100L | 台 | 2
2 | 桂031003020001 | 止回阀拆除 DN150 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 7
3 | 桂031003020002 | 止回阀拆除 DN200 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 4
4 | 030109001002 | 雨淋泵拆除 XBD8.0/40-100L | 台 | 3
5 | 030109001003 | 水幕泵拆除 XBD6.0/15-80L | 台 | 2
6 | 030109001004 | 水炮泵拆除 XBD12.0/40-125L | 台 | 2
7 | 030109001005 | 喷淋泵拆除 XBD8.0/30-100L | 台 | 2
8 | 桂031003020003 | 雨淋阀拆除 DN200 | 个 | 1
9 | 031001002001 | 钢管拆除 DN200 | m | 2.00
10 | 031006002001 | 水泡系统稳压设备拆除 1.含拆除2个水泵和1个气压水罐拆除 | 套 | 1
11 | 桂031003020004 | 水池液位计拆除 DN15 | 个 | 2
12 | 桂031003020005 | 水位控制阀拆除 DN80 | 个 | 2
13 | 桂031003020006 | 水泵后蝶阀拆除 DN150 | 个 | 7
14 | 桂031003020007 | 水泵后蝶阀拆除 DN200 | 个 | 4
15 | 桂031003020008 | 试水阀拆除 DN65 | 个 | 5
16 | 桂031003020009 | 持压泄压阀拆除 DN65 | 个 | 5
17 | 桂031003020010 | 压力表拆除 | 个 | 11
18 | 桂031003020011 | 软连接拆除 DN150 | 个 | 7
19 | 桂031003020012 | 软连接拆除 DN200 | 个 | 4
| 4. | B4 电气设备安装工程
20 | 030404016001 | 消防线路端子箱拆除 | 台 | 3
21 | 030404016002 | 地下一层排烟风机控制箱拆除 1.悬挂嵌入式 | 台 | 1
22 | 030404016003 | 喷淋泵控制箱拆除 1.悬挂嵌入式 | 台 | 1
23 | 030404016004 | 水炮泵控制箱拆除 1.悬挂嵌入式 | 台 | 1
24 | 030404016005 | 消火栓泵控制箱拆除 1.悬挂嵌入式 | 台 | 1
25 | 030404016006 | 水幕泵控制箱拆除 1.悬挂嵌入式 | 台 | 1
26 | 030404016007 | 雨淋泵控制箱拆除 1.悬挂嵌入式 | 台 | 1
27 | 030404016008 | 水炮稳压泵控制柜拆除 1.落地式 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
28 | 030404016009 | 屋面风机控制柜拆除 1.落地式 | 台 | 1
29 | 030411003001 | 屋顶桥架拆除 200*100 | m | 44.00
30 | 030904014001 | 消防电源监控分机拆除 | 台 | 1
31 | 030904008001 | 消防电源监控模块拆除 | 个 | 12
32 | 030904014002 | 电气火灾监控分机拆除 | 台 | 1
33 | 030904008002 | 电气火灾监控模块拆除 | 个 | 20
34 | 030412005001 | 消防疏散指示标志灯拆除 | 套 | 176
35 | 030412005002 | 消防应急双头灯拆除 | 套 | 20
36 | 030904001001 | 感烟报警探测器拆除 | 个 | 158
37 | 030904003001 | 编码型手动报警按钮（带电话插孔）拆除 | 个 | 22
38 | 030904005001 | 声光报警器拆除 | 个 | 12
39 | 030904003002 | 编码型消火栓按钮拆除 | 个 | 33
40 | 030904008003 | 消防广播模块拆除 | 个 | 1
41 | 030904007001 | 消防广播扬声器拆除 | 个 | 46
42 | 030904014003 | 消防电话分机更换 | 台 | 2
43 | 030904008004 | 双输入模块拆除 | 个 | 3
44 | 030904008005 | 单输入模块拆除 | 个 | 4
45 | 030904008006 | 单输出模块拆除 | 个 | 30
46 | 030904008007 | 总线短路隔离器拆除 | 个 | 18
47 | 桂030904020001 | 楼层显示拆除 | 台 | 3
48 | 030411004001 | 管内火灾报警线拆除 | m | 3800.00
49 | 030411004002 | 管内直流电源线拆除 | m | 2000.00
50 | 030411004003 | 管内广播线拆除 | m | 980.00
51 | 030411004004 | 管内电话线拆除 | m | 900.00
52 | 030411004005 | 管内控制线拆除 | m | 63600.00
53 | 030411004006 | 管内280度连锁线拆除 | m | 400.00
54 | 030408001001 | 消防配电线路拆除 | m | 101.20
| 7. | B7 通风空调工程
55 | 030703001001 | 防火阀拆除 周长(mm以内)2800 | 个 | 2
56 | 030703001002 | 防火阀拆除 周长(mm以内)1600 | 个 | 1
57 | 030703001003 | 排烟防火阀拆除 1.规格型号：500*500 | 个 | 1
58 | 030703001004 | 排烟防火阀拆除 1.规格型号：D1010 | 个 | 4
59 | 030703001005 | 排烟防火阀拆除 1.规格型号：D550 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
60 | 030703001006 | 排烟防火阀拆除 1.规格型号：D630 | 个 | 1
61 | 030703019001 | 柔性软风管拆除 | ㎡ | 6.91
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心拆除
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
62 | 桂031003020013 | 水池液位计拆除 DN15 | 个 | 1
63 | 031006002002 | 防护冷却水幕增压稳压设备拆除 1.规格型号：ZW(L)-I-Z-10 2.含2个水泵和1个隔膜式气压水罐拆除 | 套 | 1
64 | 031006002003 | 防护冷却水幕增压稳压设备拆除 1.规格型号：ZW(L)-I-Z-10 2.含2个水泵和1个隔膜式气压水罐拆除 | 套 | 1
65 | 031006002004 | 室内消火栓增压稳压设备增压稳压设备拆除 1.规格型号：ZW(L)-I-X-10 | 套 | 1
66 | 031001002002 | 钢管拆除 DN100 | m | 20.00
67 | 桂031003020014 | 螺纹闸阀拆除 DN100以内 1.含DN100和DN80闸阀拆除 | 个 | 14
68 | 桂031003020015 | 闸阀拆除 DN150 | 个 | 4
69 | 桂031003020016 | 螺纹止回阀拆除 DN100/DN80 1.含DN100和DN80止回阀拆除 | 个 | 6
70 | 桂031003020017 | 泄压阀拆除 DN50 | 个 | 3
71 | 桂031003020018 | 雨淋阀拆除 DN150 | 个 | 10
72 | 桂031003020019 | 雨淋阀拆除 DN100 | 个 | 1
73 | 030901012001 | 消防水泵接合器拆除 地上式 | 套 | 2
| 4. | B4 电气设备安装工程
74 | 030404016010 | 屋面喷淋稳压泵控制箱拆除 1.安装方式：悬挂嵌入式 | 台 | 1
75 | 030404016011 | 屋面消火栓稳压泵控制箱拆除 1.安装方式：悬挂嵌入式 | 台 | 1
76 | 030404016012 | 屋面水幕稳压泵控制箱拆除 1.安装方式：悬挂嵌入式 | 台 | 1
77 | 030404016013 | 排烟风机、加压风机控制箱拆除 1.安装方式：悬挂嵌入式 | 台 | 5
78 | 030411003002 | 天面桥架拆除 200*100 | m | 44.00
79 | 030904014004 | 消防电源监控拆除 1.安装方式： 壁挂式安装 | 台 | 1
80 | 030904008008 | 消防电源监控模块拆除 | 个 | 8
81 | 030904014005 | 电气火灾监控拆除 1.安装方式： 壁挂式安装 | 台 | 1
82 | 030904008009 | 电气火灾监控模块拆除 | 个 | 23
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
83 | 030412005003 | 消防疏散指示标志灯拆除 1.安装方式： 墙壁式安装 | 套 | 120
84 | 030412005004 | 消防应急双头灯拆除 1.安装方式： 墙壁式安装 | 套 | 50
85 | 030904017001 | 火灾自动报警主机及联动控制盘拆除 1600点 | 台 | 1
86 | 030904001002 | 感烟报警探测器拆除 | 个 | 198
87 | 030904001003 | 线型光电感烟探测器拆除 | 个 | 60
88 | 030904003003 | 编码型手动报警按钮（带电话插孔）拆除 | 个 | 16
89 | 030904005002 | 声光报警器拆除 | 个 | 19
90 | 030904003004 | 编码型消火栓按钮拆除 | 个 | 58
91 | 030904014006 | 水炮系统报警主机拆除 1.安装方式： 壁挂式安装 | 台 | 1
92 | 030904012001 | 水炮现场手动控制盘修缮 | 台 | 4
93 | 030903006001 | 水炮喷头拆除 | 台 | 3
94 | 030901014001 | 水炮喷头拆除 | 台 | 1
95 | 桂030901015001 | 水炮电磁阀拆除 DN100以内 | 个 | 4
96 | 030904014007 | 总线消防广播系统拆除 1.安装方式： 壁挂式安装 | 台 | 1
97 | 030904008010 | 消防广播模块拆除 | 个 | 1
98 | 030904007002 | 消防广播扬声器拆除 | 个 | 39
99 | 030904014008 | 总线消防电话主机拆除 1.安装方式： 壁挂式安装 | 台 | 1
100 | 030904014009 | 消防电话分机拆除 | 台 | 3
101 | 030904008011 | 双输入模块拆除 | 个 | 17
102 | 030904008012 | 单输入模块拆除 | 个 | 54
103 | 030904008013 | 总线短路隔离器拆除 | 个 | 20
104 | 桂030904020002 | 楼层显示器拆除 | 台 | 5
105 | 030411004007 | 管内火灾消防报警线拆除 1.规格型号：WDZB2-BYJ-1.5 | m | 8100.00
106 | 030411004008 | 管内直流电源线拆除 1.规格型号：WDZB2-BYJ-2.5 | m | 33200.00
107 | 030411004009 | 管内广播线拆除 1.规格型号：WDZB2-RVS-2x1.5 | m | 450.00
108 | 030411004010 | 管内电话线拆除 1.规格型号：WDZB2-RVVP-2x1.5 | m | 450.00
| 7. | B7 通风空调工程
109 | 030108003001 | PY-W-8排烟机拆除 1.吊装式通风机拆除 20#以内 | 台 | 1
110 | 030108003002 | JY-W-1,JY-W-2低噪音轴流风机更换 1.吊装式通风机拆除 20#以内 | 台 | 2
111 | 030703001007 | 排烟防火阀拆除 1.规格型号：2000*2000 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
112 | 030703001008 | 排烟防火阀拆除 1.规格型号：D1510 | 个 | 1
113 | 030703001009 | 排烟防火阀拆除 1.规格型号：D1210 | 个 | 8
114 | 030703019002 | 柔性软风管拆除 | ㎡ | 1.88
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆拆除
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
115 | 030412005005 | 消防疏散指示标志灯拆除 1.安装方式： 墙壁式安装 | 套 | 30
116 | 030412005006 | 消防应急双头灯拆除 1.安装方式： 墙壁式安装 | 套 | 8
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房拆除
分部分项工程
| 7. | B7 通风空调工程
117 | 030703001010 | 70°C全自动防烟防火阀(常开）拆除 1.规格型号：2100mmX1700mm 2.远控或电讯号开启/关闭,带反馈 | 个 | 1
118 | 030703001011 | 70°C全自动防烟防火阀(常开）拆除 1.规格型号：320X320 2.远控或电讯号开启/关闭,带反馈 | 个 | 2
119 | 030703001012 | 70°C全自动防烟防火阀(常开）拆除 1.规格型号：320X200 2.远控或电讯号开启/关闭,带反馈 | 个 | 2
120 | 030703001013 | 70°C全自动防烟防火阀(常开）拆除 1.规格型号：400X400 2.远控或电讯号开启/关闭,带反馈 | 个 | 2
121 | 030703001014 | 70°C全自动防烟防火阀(常闭）更换 1.规格型号：400X400 2.远控或电讯号开启/关闭,带反馈 | 个 | 1
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂拆除
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
122 | 030412005007 | 消防疏散指示标志灯拆除 1.安装方式： 墙壁式安装 | 套 | 60
123 | 030412005008 | 消防应急双头灯拆除 1.安装方式： 墙壁式安装 | 套 | 10
124 | 030904003005 | 编码型消火栓按钮拆除 | 个 | 30
125 | 030411004011 | 管内火灾消防报警线更换 1.规格型号：WDZB2-BYJ-1.5 | m | 2300.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼拆除
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
126 | 030412005009 | 消防疏散指示标志灯拆除 1.安装方式： 墙壁式安装 | 套 | 245
127 | 030412005010 | 消防应急双头灯拆除 1.安装方式： 墙壁式安装 | 套 | 40
128 | 030411004012 | 管内火灾消防报警线拆除 1.规格型号：WDZB2-BYJ-1.5 | m | 4400.00
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼拆除
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
129 | 030904003006 | 编码型消火栓按钮拆除 | 个 | 105
130 | 030411004013 | 管内火灾消防报警线拆除 1.规格型号：WDZB2-BYJ-1.5 | m | 1000.00
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓楼拆除
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
131 | 030904003007 | 编码型消火栓按钮拆除 | 个 | 8
132 | 030411004014 | 管内火灾消防报警线拆除 1.规格型号：WDZB2-BYJ-1.5 | m | 100.00
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼拆除
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
133 | 030904003008 | 编码型消火栓按钮拆除 | 个 | 31
134 | 030411004015 | 管内火灾消防报警线拆除 1.规格型号：WDZB2-BYJ-1.5 | m | 494.00
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
135 | 030109001006 | 消火栓泵更换安装 XBD7.0/30-100L | 台 | 2
136 | 桂031003020020 | 止回阀更换安装 DN150 | 个 | 7
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.安装方式：沟槽连接
137 | 桂031003020021 | 止回阀更换安装 DN200 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 4
138 | 030109001007 | 雨淋泵更换安装 XBD8.0/40-100L | 台 | 3
139 | 030109001008 | 水幕泵更换安装 XBD6.0/15-80L | 台 | 2
140 | 030109001009 | 水炮泵更换安装 XBD12.0/40-125L | 台 | 2
141 | 030109001010 | 喷淋泵更换安装 XBD8.0/30-100L | 台 | 2
142 | 031001002003 | 钢管更换安装 DN200 1.安装方式：沟槽连接 | m | 2.00
143 | 031001002004 | 钢管安装 DN80 1.材质：镀锌钢管 2.安装方式：螺纹连接 | m | 20.00
144 | 桂031003020022 | 闸阀安装 DN80 1.安装方式：螺纹连接 | 个 | 1
145 | 桂031003020023 | 止回阀安装 DN80 1.安装方式：螺纹连接 | 个 | 1
146 | 031006002005 | 水泡系统稳压设备更换安装 1.规格型号：稳压泵：CK15-9（Q=12m³/h，H=120m，Pe=7.5kw）， 隔膜式气压罐：有效容积600L 2.含制作、运输、安装等全部费用 3.含电机检查接线 | 套 | 1
147 | 桂031003020024 | 水池液位计更换安装 DN15 1.安装方式：螺纹连接 | 个 | 2
148 | 桂031003020025 | 水位控制阀更换安装 DN80 1.安装方式：螺纹连接 | 个 | 2
149 | 031003001001 | 消火栓水带更换 安装 DN65，25m | 根 | 29
150 | 桂031003020026 | 水泵后蝶阀更换安装 DN150 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 7
151 | 桂031003020027 | 水泵后蝶阀更换安装 DN200 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 4
152 | 031201001001 | 消火栓管道除锈刷油 1.手工除中锈，刷二遍防锈漆，刷二遍调各漆 | ㎡ | 13.00
153 | 桂031003020028 | 试水阀安装 DN65 1.安装方式：螺纹连接 | 个 | 5
154 | 桂031003020029 | 持压泄压阀安装 DN65 1.安装方式：螺纹连接 | 个 | 5
155 | 桂031003020030 | 压力表更换安装 1.安装方式：螺纹连接 | 个 | 11
156 | 桂031003020031 | 软连接更换安装 DN150 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 7
157 | 桂031003020032 | 软连接更换安装 DN200 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 4
| 4. | B4 电气设备安装工程
158 | 030404016014 | 消防线路端子箱更换安装 1.安装方式：悬挂嵌入式 2.含箱内元件 | 台 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
159 | 030404016015 | 地下一层排烟风机控制箱更换安装 1.安装方式：悬挂嵌入式 2.含箱内元件 | 台 | 1
160 | 030404016016 | 喷淋泵控制箱更换安装 1.安装方式：悬挂嵌入式 2.含箱内元件 | 台 | 1
161 | 030404016017 | 水炮泵控制箱更换安装 1.安装方式：悬挂嵌入式 2.含箱内元件 | 台 | 1
162 | 030404016018 | 消火栓泵控制箱更换安装 1.安装方式：悬挂嵌入式 2.含箱内元件 | 台 | 1
163 | 030404016019 | 水幕泵控制箱更换安装 1.安装方式：悬挂嵌入式 2.含箱内元件 | 台 | 1
164 | 030404016020 | 雨淋泵控制箱更换安装 1.安装方式：悬挂嵌入式 2.含箱内元件 | 台 | 1
165 | 030404016021 | 水炮稳压泵控制柜更换安装 1.安装方式：落地安装 2.含箱内元件 | 台 | 1
166 | 030404016022 | 屋面风机控制柜更换安装 1.安装方式：落地安装 2.含箱内元件 | 台 | 1
167 | 030411003003 | 屋顶桥架更换安装 200*100*1.0mm | m | 44.00
168 | 030904014010 | 消防电源监控分机更换安装 1.安装方式： 壁挂式安装 | 台 | 1
169 | 030904008014 | 消防电源监控模块更换安装 | 个 | 12
170 | 030904014011 | 电气火灾监控分机更换安装 1.安装方式： 壁挂式安装 | 台 | 1
171 | 030904008015 | 电气火灾监控模块更换安装 | 个 | 20
172 | 030412005011 | 消防疏散指示标志灯更换安装 1.安装方式： 墙壁式安装 2.自带蓄电池 | 套 | 176
173 | 030412005012 | 消防应急双头灯更换安装 1.安装方式： 墙壁式安装 2.自带蓄电池 | 套 | 20
174 | 030904001004 | 感烟报警探测器更换安装 | 个 | 158
175 | 030904003009 | 编码型手动报警按钮（带电话插孔）更换安装 | 个 | 22
176 | 030904005003 | 声光报警器更换安装 | 个 | 12
177 | 030904003010 | 编码型消火栓按钮更换安装 | 个 | 33
178 | 030904008016 | 消防广播模块更换安装 | 个 | 1
179 | 030904007003 | 消防广播扬声器更换安装 | 个 | 46
180 | 030904014012 | 消防电话分机更换安装 | 台 | 2
181 | 030904008017 | 双输入模块更换安装 | 个 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
182 | 030904008018 | 单输入模块更换安装 | 个 | 4
183 | 030904008019 | 单输出模块更换安装 | 个 | 30
184 | 030904008020 | 总线短路隔离器更换安装 | 个 | 18
185 | 桂030904020003 | 楼层显示器更换安装 | 台 | 3
186 | 030411004016 | 管内火灾报警线更换安装 1.规格型号：WDZB2-BYJ-1.5m㎡ | m | 3800.00
187 | 030411004017 | 管内穿铜芯塑料绝缘导线WDZB2-BYJ-2.5m㎡ | m | 2000.00
188 | 030411004018 | 管内广播线更换安装 1.规格型号：WDZB2-RVS-2×1.5 | m | 980.00
189 | 030411004019 | 管内电话线更换安装 1.规格型号：WDZB2-RVVP-2×1.5 | m | 900.00
190 | 030411004020 | 管内控制线更换安装 1.规格型号：WDZB2-BYJ-2.5 | m | 63600.00
191 | 030411004021 | 管内280度连锁线更换安装 1.规格型号：WDZN-KYYP-4×1.5 | m | 400.00
192 | 030408001002 | 消防配电线路更换安装 1.规格型号：铜芯电力电缆敷设WDZNB2-YJY-5×16 | m | 101.20
| 7. | B7 通风空调工程
193 | 030703001015 | 防火阀更换安装 1.规格型号：500×320 | 个 | 2
194 | 030703001016 | 防火阀更换安装 1.规格型号：320×320 | 个 | 1
195 | 030703001017 | 排烟防火阀更换安装 1.规格型号：500×500 | 个 | 1
196 | 030703001018 | 排烟防火阀更换安装 1.规格型号：D1010 | 个 | 4
197 | 030703001019 | 排烟防火阀更换安装 1.规格型号：D550 | 个 | 2
198 | 030703001020 | 排烟防火阀更换安装 1.规格型号：D630 | 个 | 1
199 | 030703019003 | 柔性软风管更换安装 | ㎡ | 6.91
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆建筑
分部分项工程
| 13. | 门窗工程
200 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 1.门框、扇材质及规格:甲级钢质防火门 2.含制作、运输、安装 | ㎡ | 22.29
201 | 010802003002 | 乙级钢质防火门 1.门框、扇材质及规格:乙级钢质防火门 2.含制作、运输、安装 | ㎡ | 6.93
202 | 桂010811001001 | 特殊五金（闭门器） 1.种类、规格、用途:普通闭门器 | 个 | 40
203 | 桂010811001002 | 特殊五金（闭门顺序器） | 个 | 22
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.种类、规格、用途:普通闭门顺序器
204 | 080802013001 | 标识牌 1.屋内各层，疏散走道及楼梯间防火门无关闭提示标识 | 块 | 48
205 | 桂010803004001 | 防火卷帘(闸)门 1.防火卷帘门维修 | 樘 | 2
206 | FC0312001001 | 蓄电池组 1.PMB蓄电池LCPA17-12 2.防火卷帘控制器备电 | 块 | 42
207 | 桂010803004002 | 防火卷帘控制主机 1.FJK-SF-XA01 型 | 个 | 3
208 | 桂010803004003 | 防火卷帘控制电机 | 个 | 11
209 | 桂010803004004 | 防火卷帘传动机构 1.600kg-3P型号 | 个 | 11
210 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 29.22
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
211 | 桂031003020033 | 水池液位计更换 安装 DN15 1.安装方式：螺纹连接 | 个 | 1
212 | 031006002006 | 防护冷却水幕增压稳压设备更换安装 1.规格型号：ZW(L)-I-Z-10 2.配水泵2台（Q=3~5 m³/h，H=40m，P=1.5kW），隔膜式气压罐（150L） 3.含制作、运输、安装等全部费用 4.含电机检查接线 | 套 | 1
213 | 031006002007 | 自动喷淋增压稳压设备更换安装 1.规格型号：ZW(L)-I-Z-10 2.配水泵2台（Q=3~5 m³/h，H=40m，P=1.5kW），隔膜式气压罐（150L） 3.含制作、运输、安装等全部费用 4.含电机检查接线 | 套 | 1
214 | 031006002008 | 室内消火栓增压稳压设备增压稳压设备更换安装 1.规格型号：ZW(L)-I-X-10 2.配水泵2台（Q=3~5 m³/h，H=50m，P=2.2kW），隔膜式气压罐（150L） 3.含制作、运输、安装等全部费用 4.含电机检查接线 | 套 | 1
215 | 031001002005 | 钢管更换安装 DN100 1.安装方式：沟槽连接 | m | 20.00
216 | 桂031003020034 | 闸阀更换安装 DN100 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 7
217 | 桂031003020035 | 闸阀更换安装 DN80 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 7
218 | 桂031003020036 | 闸阀更换安装 DN150 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
219 | 桂031003020037 | 止回阀更换安装 DN100 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 3
220 | 桂031003020038 | 止回阀更换安装 DN80 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 3
221 | 桂031003020039 | 泄压阀更换安装 DN50 1.安装方式：螺纹连接 | 个 | 3
222 | 030901012002 | 消防水泵接合器安装 地下式 100 | 套 | 1
223 | 030901008001 | 自动消防炮模拟末端试水装置安装 DN40 1.含探测部件、压力表、自动控制阀、手动试水阀、试水接头及排水管等 | 组 | 1
224 | 030901002001 | 镀锌消防管道安装 1.规格型号：DN40 2.安装方式：螺纹连接 | m | 60.00
225 | 030901002002 | 镀锌消防管道安装 1.规格型号：DN50 2.安装方式：螺纹连接 | m | 20.00
226 | 桂031003020040 | 雨淋阀修缮安装 DN150 1.安装方式：沟槽连接 2.修缮内容：更换压力表、电磁阀、雨淋阀隔膜垫 | 个 | 10
227 | 桂031003020041 | 雨淋阀修缮 安装 DN100 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 1
228 | 桂031003020042 | 信号闸阀安装 DN150 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 20
229 | 桂031003020043 | 信号闸阀安装 DN100 1.安装方式：沟槽连接 | 个 | 4
230 | 031003001002 | 消火栓水带更换安装 DN65，25m | 根 | 62
231 | 031201001002 | 消火栓管道除锈刷油 1.手工除中锈，刷二遍防锈漆，刷二遍调各漆 | ㎡ | 139.79
232 | 030901012003 | 消防水泵接合器更换安装 地下式 100 | 套 | 2
233 | 桂031003020044 | 七氟丙烷系统泄压阀安装 1.规格：泄压口面积0.198㎡ | 个 | 1
234 | 031006015001 | 高位消防水箱清洗消毒 24m³ | 个 | 1
235 | 031006015002 | 消防水池清洗消毒 486m³ | 个 | 2
| 4. | B4 电气设备安装工程
236 | 030404016023 | 屋面喷淋稳压泵控制箱更换安装 1.安装方式：悬挂嵌入式 2.含箱内元件 | 台 | 1
237 | 030404016024 | 屋面消火栓稳压泵控制箱更换安装 1.安装方式：悬挂嵌入式 2.含箱内元件 | 台 | 1
238 | 030404016025 | 屋面水幕稳压泵控制箱更换安装 1.安装方式：悬挂嵌入式 2.含箱内元件 | 台 | 1
239 | 030404016026 | 排烟风机、加压风机控制箱更换安装 1.安装方式：悬挂嵌入式 2.含箱内元件 | 台 | 5
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
240 | 030411003004 | 天面制架桥钢更换安装 200*100*1.0mm | m | 44.00
241 | 030904014013 | 消防电源监控更换安装 1.安装方式： 壁挂式安装 | 台 | 1
242 | 030904008021 | 消防电源监控模块更换安装 | 个 | 8
243 | 030904014014 | 电气火灾监控更换安装 1.安装方式： 壁挂式安装 | 台 | 1
244 | 030904008022 | 电气火灾监控模块更换安装 | 个 | 23
245 | 030412005013 | 消防疏散指示标志灯更换安装 1.安装方式： 墙壁式安装 2.自带蓄电池 | 套 | 120
246 | 030412005014 | 消防应急双头灯更换安装 1.安装方式： 墙壁式安装 2.自带蓄电池 | 套 | 50
247 | 030602001001 | 液位显示装置安装安装 1.显示高位水箱水位、地下室消防水池水位（共3个水池）；各个水池都有高位报警、低位报警；配套液位传感器 | 台 | 3
248 | 030602001002 | 就地水位显示装置安装 1.溢流水位、低水位 | 台 | 1
249 | 030904017002 | 火灾自动报警主机及联动控制盘更换安装 1600点 | 台 | 1
250 | 030904001005 | 感烟报警探测器更换安装 | 个 | 198
251 | 030904001006 | 线型光电感烟探测器更换安装 | 个 | 60
252 | 030904003011 | 编码型手动报警按钮（带电话插孔）更换安装 | 个 | 16
253 | 030904005004 | 声光报警器更换安装 | 个 | 19
254 | 030904003012 | 编码型消火栓按钮更换安装 | 个 | 58
255 | 030904014015 | 水炮系统主机更换安装 1.安装方式： 壁挂式安装 2.主机自带影像刻录功能(有屏幕、有储存、远程控制及存储) | 台 | 1
256 | 030904012002 | 水炮现场手动控制盘修缮安装 | 台 | 4
257 | 030903006002 | 水炮头修缮安装 | 台 | 3
258 | 030901014002 | 水炮头更换安装 1.更换水炮高空作业，含蜘蛛人拆装费用 | 台 | 1
259 | 桂030901015002 | 水炮电磁阀更换安装 | 个 | 4
260 | 030904014016 | 总线消防广播系统更换安装 1.安装方式： 壁挂式安装 | 台 | 1
261 | 030904008023 | 消防广播模块更换安装 | 个 | 1
262 | 030904007004 | 消防广播扬声器更换安装 | 个 | 39
263 | 030904014017 | 总线消防电话主机更换安装 1.安装方式： 壁挂式安装 | 台 | 1
264 | 030904014018 | 消防电话分机更换安装 | 台 | 3
265 | 030904008024 | 双输入模块更换安装 | 个 | 17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
266 | 030904008025 | 单输入模块更换安装 | 个 | 54
267 | 030904008026 | 总线短路隔离器更换安装 | 个 | 20
268 | 桂030904020004 | 楼层显示器更换安装 | 台 | 5
269 | 030411004022 | 管内火灾消防报警线更换安装 1.规格型号：WDZB2-BYJ-1.5 | m | 8100.00
270 | 030411004023 | 管内直流电源线更换安装 1.规格型号：WDZB2-BYJ-2.5 | m | 33200.00
271 | 030411004024 | 管内广播线更换安装 1.规格型号：WDZB2-RVS-2x1.5 | m | 450.00
272 | 030411004025 | 管内电话线更换安装 1.规格型号：WDZB2-RVVP-2x1.5 | m | 450.00
273 | 030411004026 | 管内穿280度连锁线安装 1.规格型号：WDZN-KYYP-4x1.5 | m | 300.00
274 | 030411004027 | 管内穿高位水箱水池水位显示信号线安装 1.规格型号：WDZN-KYYP-2x1.5 | m | 530.00
275 | 030411001001 | JDG薄壁钢管Φ25*1.1 1.安装方式：明配 | m | 830.00
276 | 030411004028 | 利用原有智能化管网穿线 | m | 450.00
277 | 030408003001 | 埋地3根7孔梅花管 | m | 180.00
278 | 030408003002 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤100mm) DN80 | m | 60.00
279 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 60.00
280 | 010103001001 | 人工打夯 回填土 |  | 60.00
| 7. | B7 通风空调工程
281 | 030108003003 | PY-W-8排烟机更换安装 1.HTFC-I-18# 风量：15000m3/h，风压：350Pa,功率：5.5KW,转速：1450 rpm 2.含电机检查接线 | 台 | 1
282 | 030108003004 | JY-W-1,JY-W-2低噪音轴流风机更换 1.HTF-I-10风量：41590m3/h，风压：550Pa,功率：11KW,转速：1400rpm 2.含电机检查接线 | 台 | 2
283 | 030703001021 | 排烟防火阀更换安装 1.规格型号：2000*2000 | 个 | 1
284 | 030703001022 | 排烟防火阀更换安装 1.规格型号：D1510 | 个 | 1
285 | 030703001023 | 排烟防火阀更换安装 1.拆除及安装 2.规格型号：D1210 | 个 | 8
286 | 030703019004 | 柔性软风管更换安装 | ㎡ | 1.88
单价措施项目
【单价措施】
287 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心建筑
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 13. | 门窗工程
288 | 010802003003 | 甲级钢质防火门 1.门框、扇材质及规格:甲级钢质防火门 2.含制作、运输、安装 | ㎡ | 2.10
289 | 010802003004 | 乙级钢质防火门 1.门框、扇材质及规格:乙级钢质防火门 2.含制作、运输、安装 | ㎡ | 4.20
290 | 桂010811001003 | 特殊五金（闭门器） 1.种类、规格、用途:普通闭门器 | 个 | 50
291 | 桂010811001004 | 特殊五金（闭门顺序器） 1.种类、规格、用途:普通闭门顺序器 | 个 | 20
292 | 080802013002 | 标识牌 1.屋内各层，疏散走道及楼梯间防火门无关闭提示标识 | 块 | 70
293 | FC0312001002 | 蓄电池组 1.PMB蓄电池LCPA17-12 2.防火卷帘控制器备电 | 块 | 16
294 | 桂010803004005 | 防火卷帘控制主机 1.（排查控制器、传动机构故障） | 个 | 3
295 | 桂010803004006 | 防火卷帘控制电机 1. FJK-SF-XA01型 | 个 | 5
296 | 010507007001 | C25素混凝土挡水门槛 1.1500X250（高） |  | 1.88
297 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 6.30
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
298 | 031003001003 | 消火栓水带安装 DN65，25m | 根 | 31
299 | 031201001003 | 消火栓管道除锈刷油 1.手工除中锈，刷二遍防锈漆，刷二遍调各漆 | ㎡ | 44.09
| 4. | B4 电气设备安装工程
300 | 030412005015 | 消防疏散指示标志灯安装 1.安装方式： 墙壁式安装 2.自带蓄电池 | 套 | 30
301 | 030412005016 | 消防应急双头灯安装 1.安装方式： 墙壁式安装 2.自带蓄电池 | 套 | 8
302 | 030404022001 | 排烟窗电动开启装置安装 | 台 | 6
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆建筑
分部分项工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 15. | 其他装饰工程
303 | 080802013003 | 标识牌 1.屋内各层，疏散走道及楼梯间防火门无关闭提示标识 | 块 | 18
304 | 桂010811001005 | 特殊五金（闭门器） 1.种类、规格、用途:普通闭门器 | 个 | 12
305 | 桂010811001006 | 特殊五金（闭门顺序器） 1.种类、规格、用途:普通闭门顺序器 | 个 | 9
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
306 | 桂031003020045 | 七氟丙烷系统泄压阀安装 1.规格：泄压口面积0.128㎡ | 个 | 2
307 | 桂031003020046 | 七氟丙烷系统泄压阀安装 1.规格：泄压口面积0.057㎡ | 个 | 1
308 | 桂031003020047 | 七氟丙烷系统泄压阀安装 1.规格：泄压口面积0.006㎡ | 个 | 1
| 7. | B7 通风空调工程
309 | 030703001024 | 70°C全自动防烟防火阀(常开）更换安装 1.规格型号：2100mmX1700mm 2.远控或电讯号开启/关闭,带反馈 | 个 | 1
310 | 030703001025 | 70°C全自动防烟防火阀(常开）更换安装 1.规格型号：320X320 2.远控或电讯号开启/关闭,带反馈 | 个 | 2
311 | 030703001026 | 70°C全自动防烟防火阀(常开）更换安装 1.规格型号：320X200 2.远控或电讯号开启/关闭,带反馈 | 个 | 2
312 | 030703001027 | 70°C全自动防烟防火阀(常开）更换安装 1.规格型号：400X400 2.远控或电讯号开启/关闭,带反馈 | 个 | 2
313 | 030703001028 | 70°C全自动防烟防火阀(常闭）更换 1.规格型号：400X400 2.远控或电讯号开启/关闭,带反馈 | 个 | 1
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
314 | 031003001004 | 消火栓水带更换安装 DN65，25m | 根 | 36
315 | 031201001004 | 消火栓管道除锈刷油 1.手工除中锈，刷二遍防锈漆，刷二遍调各漆 | ㎡ | 38.18
| 4. | B4 电气设备安装工程
316 | 030412005017 | 消防疏散指示标志灯更换安装 | 套 | 60
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.安装方式： 墙壁式安装 2.自带蓄电池
317 | 030412005018 | 消防应急双头灯更换安装 1.安装方式： 墙壁式安装 2.自带蓄电池 | 套 | 10
318 | 030904003013 | 编码型消火栓按钮更换安装 | 个 | 30
319 | 030411004029 | 管内火灾消防报警线更换安装 1.规格型号：WDZB2-BYJ-1.5 | m | 2300.00
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
320 | 031003001005 | 消火栓水带更换安装 DN65，25m | 根 | 195
321 | 031201001005 | 消火栓管道除锈刷油 1.手工除中锈，刷二遍防锈漆，刷二遍调各漆 | ㎡ | 128.87
| 4. | B4 电气设备安装工程
322 | 030412005019 | 消防疏散指示标志灯更换安装 1.安装方式： 墙壁式安装 2.自带蓄电池 | 套 | 245
323 | 030412005020 | 消防应急双头灯更换安装 1.安装方式： 墙壁式安装 2.自带蓄电池 | 套 | 40
324 | 030411004030 | 管内火灾消防报警线更换安装 1.规格型号：WDZB2-BYJ-1.5 | m | 4400.00
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
325 | 031003001006 | 消火栓水带更换安装 DN65，25m | 根 | 105
326 | 031201001006 | 消火栓管道除锈刷油 1.手工除中锈，刷二遍防锈漆，刷二遍调各漆 | ㎡ | 115.30
| 4. | B4 电气设备安装工程
327 | 030904003014 | 编码型消火栓按钮更换安装 | 个 | 105
328 | 030411004031 | 管内火灾报警线更换安装 1.规格型号：WDZB2-BYJ-1.5 | m | 1000.00
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
329 | 031003001007 | 消火栓水带更换安装 DN65，25m | 根 | 24
330 | 031201001007 | 消火栓管道除锈刷油 1.手工除中锈，刷二遍防锈漆，刷二遍调各漆 | ㎡ | 18.99
| 4. | B4 电气设备安装工程
331 | 030904003015 | 编码型消火栓按钮更换安装 | 个 | 8
332 | 030411004032 | 管内火灾报警线更换安装 1.规格型号：WDZB2-BYJ-1.5 | m | 100.00
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
333 | 031003001008 | 消火栓水带更换 DN65，25m | 根 | 26
334 | 031201001008 | 消火栓管道除锈刷油 1.手工除中锈，刷二遍防锈漆，刷二遍调各漆 | ㎡ | 13.56
| 4. | B4 电气设备安装工程
335 | 030904003016 | 编码型消火栓按钮更换安装 | 个 | 31
336 | 030411004033 | 管内火灾报警线更换安装 1.规格型号：WDZB2-BYJ-1.5 | m | 494.00
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-实验楼安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
337 | 031003001009 | 消火栓水带更换 DN65，25m | 根 | 70
338 | 031201001009 | 消火栓管道除锈刷油 1.手工除中锈，刷二遍防锈漆，刷二遍调各漆 | ㎡ | 54.26
单价措施项目
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-科艺楼安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
339 | 031003001010 | 消火栓水带更换安装 DN65，25m | 根 | 30
340 | 031201001010 | 消火栓管道除锈刷油 1.手工除中锈，刷二遍防锈漆，刷二遍调各漆 | ㎡ | 37.30
单价措施项目
合 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 | [5 empty] | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆拆除
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 |  | 环境保护费
3 |  | 文明施工费
4 |  | 安全施工费
5 |  | 临时设施费
7 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
14 | 桂031401010001 | 脚手架工程费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心拆除
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 |  | 环境保护费
3 |  | 文明施工费
4 |  | 安全施工费
5 |  | 临时设施费
7 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
14 | 桂031401010002 | 脚手架工程费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆拆除
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 |  | 环境保护费
3 |  | 文明施工费
4 |  | 安全施工费
5 |  | 临时设施费
7 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
14 | 桂031401010003 | 脚手架工程费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房拆除
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 |  | 环境保护费
3 |  | 文明施工费
4 |  | 安全施工费
5 |  | 临时设施费
7 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
14 | 桂031401010004 | 脚手架工程费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂拆除
1 | 桂031401001005 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 |  | 环境保护费
3 |  | 文明施工费
4 |  | 安全施工费
5 |  | 临时设施费
7 | 桂031401003005 | 雨季施工增加费
14 | 桂031401010005 | 脚手架工程费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼拆除
1 | 桂031401001006 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 |  | 环境保护费
3 |  | 文明施工费
4 |  | 安全施工费
5 |  | 临时设施费
7 | 桂031401003006 | 雨季施工增加费
14 | 桂031401010006 | 脚手架工程费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼拆除
1 | 桂031401001007 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 |  | 环境保护费
3 |  | 文明施工费
4 |  | 安全施工费
5 |  | 临时设施费
7 | 桂031401003007 | 雨季施工增加费
14 | 桂031401010007 | 脚手架工程费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓楼拆除
1 | 桂031401001008 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 |  | 环境保护费
3 |  | 文明施工费
4 |  | 安全施工费
5 |  | 临时设施费
7 | 桂031401003008 | 雨季施工增加费
14 | 桂031401010008 | 脚手架工程费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼拆除
1 | 桂031401001009 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 |  | 环境保护费
3 |  | 文明施工费
4 |  | 安全施工费
5 |  | 临时设施费
7 | 桂031401003009 | 雨季施工增加费
14 | 桂031401010009 | 脚手架工程费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆安装
1 | 桂031401001010 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002010 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003010 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010010 | 脚手架搭拆费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆建筑
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心安装
1 | 桂031401001011 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002011 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003011 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010011 | 脚手架搭拆费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心建筑
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆安装
1 | 桂031401001012 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002012 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003012 | 雨季施工增加费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
9 | 桂031401010012 | 脚手架搭拆费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆建筑
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房安装
1 | 桂031401001013 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002013 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003013 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010013 | 脚手架搭拆费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂安装
1 | 桂031401001014 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002014 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003014 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010014 | 脚手架搭拆费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼安装
1 | 桂031401001015 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002015 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003015 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010015 | 脚手架搭拆费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼安装
1 | 桂031401001016 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002016 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003016 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010016 | 脚手架搭拆费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓安装
1 | 桂031401001017 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002017 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003017 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010017 | 脚手架搭拆费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼安装
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
1 | 桂031401001018 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002018 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003018 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010018 | 脚手架搭拆费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-实验楼安装
1 | 桂031401001019 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002019 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003019 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010019 | 脚手架搭拆费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-科艺楼安装
1 | 桂031401001020 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002020 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003020 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010020 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  | 第1页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 79.49 | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 65.27 | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 0.87 | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 0.53 | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  | 第2页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3.39 | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 9.05 | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.21 | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓楼拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 0.18 | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 0.77 | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆安装
1 | 暂列金额 | 103550 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  | 第3页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1281.14 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆建筑
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 126.45 | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心安装
1 | 暂列金额 | 109000 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1502.81 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心建筑
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 44.72 | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 24.83 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆建筑
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.93 | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 17.18 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 54.67 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 154.33 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 72.63 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  | 第5页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 9.62 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 20.12 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-实验楼安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 17.96 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-科艺楼安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 8.87 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆拆除
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心拆除
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆拆除
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房拆除
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂拆除
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼拆除
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼拆除
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓楼拆除
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼拆除
1 | 暂列金额
| 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆安装 |  | 95000
1 | 暂列金额 |  | 95000
| 暂列金额 | 项 | 95000
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆建筑
1 | 暂列金额
| 南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心安装 |  | 100000
1 | 暂列金额 |  | 100000
| 暂列金额 | 项 | 100000
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心建筑
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆安装
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆建筑
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房安装
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂安装
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1
暂列金额明细表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼安装
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼安装
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓安装
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼安装
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-实验楼安装
1 | 暂列金额
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-科艺楼安装
1 | 暂列金额
| 合 计 |  | 195000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆拆除
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心拆除
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆拆除
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房拆除
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂拆除
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼拆除
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼拆除
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓楼拆除
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼拆除
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆安装
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-体育馆建筑
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心安装
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-艺术中心建筑
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆安装
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-图书馆建筑
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-配电房安装
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-饭堂安装
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-宿舍楼安装
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-教学楼安装
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-老师公寓安装
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-办公楼安装
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-实验楼安装
南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程-科艺楼安装
合 计
表-15

## 主要材料及价格表主材
主要材料及价格表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 023112001.1 | 硅玻钛(三防布) | ㎡
2 | 170014000.1 | 钢管DN200 | m
3 | 170014000.2 | 钢管DN100 | m
4 | 170014000.3 | 镀锌钢管 DN80 | m
5 | 170014000.4 | 镀锌钢管DN40 | m
6 | 170014000.5 | 镀锌钢管DN50 | m
7 | 170014000.6 | 镀锌钢管DN80 | m
8 | 171903000 | 金属软管 | 根
9 | 172500000.1 | 埋地3根7孔梅花管 | m
10 | 180002000.1 | 沟槽管件_1 | 个
11 | 180002000.2 | 沟槽管件_2 | 个
12 | 180003000.1 | 沟槽卡箍_1 | 套
13 | 180003000.2 | 沟槽卡箍_2 | 套
14 | 180003000.3 | 沟槽卡箍_3 | 套
15 | 180003000.4 | 沟槽卡箍_4 | 套
16 | 180300000 | 钢管管件 | 个
17 | 181517000 | 金属软管活接头 | 套
18 | 190000000.1 | 自动消防炮模拟末端试水装置安装 DN40 | 个
19 | 193701000.1 | 止回阀DN80 | 个
20 | 194101000.1 | 沟槽阀门 | 个
21 | 194101000.2 | 止回阀 DN150 | 个
22 | 194101000.3 | 止回阀 DN100 | 个
23 | 194101000.4 | 闸阀DN80 | 个
24 | 194101000.5 | 止回阀 DN200 | 个
25 | 194101000.6 | 蝶阀DN200 | 个
26 | 194101000.7 | 闸阀 DN150 | 个
27 | 194101000.8 | 软连接DN150 | 个
28 | 194101000.9 | 信号闸阀 DN150 | 个
29 | 194101000.10 | 软连接DN200 | 个
30 | 194101000.11 | 信号闸阀DN100 | 个
31 | 194101000.12 | 蝶阀DN150 | 个
32 | 194101000.13 | 闸阀DN100 | 个
33 | 194101000.14 | 止回阀 DN80 | 个
34 | 194101000.15 |  | 个
35 | 194103000.1 | 泄压阀 DN50 | 个
36 | 194103000.2 | 闸阀安装DN80 | 个
37 | 194103000.3 | 水位控制阀DN80 | 个
主要材料及价格表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 194103000.4 | 试水阀 DN65 | 个
39 | 194103000.5 | 螺纹阀门 | 个
40 | 194103000.6 | 持压泄压阀 DN65 | 个
41 | 194117000.1 | 水炮电磁阀 | 个
42 | 200003000 | 中压法兰 | 片
43 | 226101000.1 | 防火阀500×320 | 个
44 | 226101000.2 | 排烟防火阀D1510 | 个
45 | 226101000.3 | 70°C全自动防烟防火阀(常开）_1 | 个
46 | 226101000.4 | 排烟防火阀D1210 | 个
47 | 226101000.5 | 70°C全自动防烟防火阀(常开）_2 | 个
48 | 226101000.6 | 防火阀500×500 | 个
49 | 226101000.7 | 70°C全自动防烟防火阀(常闭） | 个
50 | 226101000.8 | 排烟防火阀500×500 | 个
51 | 226101000.9 | 排烟防火阀D1010 | 个
52 | 226101000.10 | 70°C全自动防烟防火阀(常开）_3 | 个
53 | 226101000.11 | 排烟防火阀D550 | 个
54 | 226101000.12 | 70°C全自动防烟防火阀(常开）_4 | 个
55 | 226101000.13 | 排烟防火阀D630 | 个
56 | 226102000.1 | 泄压阀安装 | 个
57 | 226102000.2 | 风管蝶阀_2 | 个
58 | 226102000.2 | 泄压阀 | 个
59 | 226102000.3 | 风管蝶阀_3 | 个
60 | 230500000.1 | 消防水泵接合器 | 套
61 | 233101000.1 | 消防水炮 | 台
62 | 233700000.1 | 线型光电感烟探测器 | 个
63 | 233700000.2 | 感烟报警探测器_1 | 个
64 | 233700000.3 | 感烟报警探测器_2 | 个
65 | 233902000.1 | 声光报警器 | 个
66 | 234001000.1 | 单输入模块_1 | 个
67 | 234001000.2 | 单输出模块 | 个
68 | 234001000.3 | 总线短路隔离器 | 个
69 | 234001000.4 | 消防电源监控模块 | 个
70 | 234001000.5 | 电气火灾监控模块 | 个
71 | 234001000.6 | 消防广播模块 | 个
72 | 234001000.7 | 双输入模块 | 个
73 | 234001000.8 | 单输入模块_2 | 个
74 | 234101000.1 | 编码型消火栓按钮_1 | 套
主要材料及价格表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 234101000.2 | 编码型手动报警按钮（带电话插孔） | 套
76 | 234101000.3 | 编码型消火栓按钮_2 | 套
77 | 234301000.1 | 消防广播扬声器 | 只
78 | 246904000.1 | 压力表 | 套
79 | 246905000.1 | 水池液位计DN15 | 套
80 | 246905000.2 | 水池液位计更换 安装 DN15 | 套
81 | 2811.1 | WDZNB2-YJY-5×16 | m
82 | 300703001.1 | 消防电话分机_1 | 部
83 | 300703001.2 | 消防电话分机_2 | 部
84 | 513902000.1 | 稳压泵_1 | 套
85 | 513902000.2 | 稳压泵_2 | 套
86 | 513902000.3 | 稳压泵_3 | 套
87 | 513902000.4 | 稳压泵_4 | 套
88 | 550117001.1 | 消防线路端子箱 | 台
89 | 550117001.2 | 屋面水幕稳压泵控制箱安装 | 台
90 | 550117001.3 | 雨淋泵控制箱 | 台
91 | 550117001.4 | 屋面消火栓稳压泵控制箱安装 | 台
92 | 550117001.5 | 水幕泵控制箱 | 台
93 | 550117001.6 | 排烟风机、加压风机控制箱安装 | 台
94 | 550117001.7 | 屋面喷淋稳压泵控制箱安装 | 台
95 | 550117001.8 | 水炮稳压泵控制柜 | 台
96 | 550117001.9 | 屋面风机控制柜 | 台
97 | 550117001.10 | 地下一层排烟风机控制箱 | 台
98 | 550117001.11 | 喷淋泵控制箱 | 台
99 | 550117001.12 | 水炮泵控制箱 | 台
100 | 550117001.13 | 消火栓泵控制箱 | 台
101 | B-.8 | 消火栓水带_1 | 根
102 | B-.9 | 蜘蛛人拆装费用 | 项
103 | B-.10 | 雨淋阀修缮 DN150 | 个
104 | B-.11 | 消火栓水带_2 | 根
105 | B-.12 | 雨淋阀修缮 DN100 | 个
106 | B-.13 | 消火栓水带_3 | 根
107 | B-.14 | 水炮现场手动控制盘修缮 | 台
108 | B-.15 | 水炮头修缮 | 台
109 | B1-0701.2 | JY-W-1,JY-W-2低噪音轴流风机 | 台
110 | B1-0805.1 | 消火栓泵更换安装 XBD7.0/30-100L | 台
111 | B1-0805.2 | 雨淋泵更换安装 XBD8.0/40-100L | 台
主要材料及价格表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | B1-0805.3 | 水幕泵更换安装 XBD6.0/15-80L | 台
113 | B1-0805.4 | 水炮泵更换安装 XBD12.0/40-125L | 台
114 | B1-0805.5 | 喷淋泵更换安装 XBD8.0/30-100L | 台
115 | B4-0340.1 | 排烟窗电动开启装置安装 | 台
116 | B5-1234.1 | 电气火灾监控分机 | 台
117 | B5-1234.2 | 区域报警控制箱安装 壁挂式 64点以下_1 | 台
118 | B5-1234.3 | 消防电源监控分机 | 台
119 | B5-1234.4 | 区域报警控制箱安装 壁挂式 64点以下_2 | 台
120 | B5-1234.5 | 区域报警控制箱安装 壁挂式 64点以下_3 | 台
121 | B5-1234.6 | 区域报警控制箱安装 壁挂式 64点以下_4 | 台
122 | B5-1244.1 | 楼层显示 | 台
123 | B5-1244.2 | 楼层显示器 | 台
124 | B5-1263.1 | 报警联动一体机安装 火灾报警联动一体机落地 2000点以下 | 台
125 | B6-0105.1 | 就地水位显示装置 | 台
126 | B6-0109.1 | 液位显示装置 | 台
127 | B7-0066.1 | 轴流式通风机（吊式）安装 轴流式通风机安装 10# | 台
128 | B7-0068.1 | 轴流式通风机（吊式）安装 轴流式通风机安装 20# | 台
129 | Z130105001.1 | 酚醛调和漆（各色） | kg
130 | Z130507011.1 | 醇酸防锈漆 C53-1_2 | kg
131 | Z130507011.2 | 醇酸防锈漆 C53-1_3 | kg
132 | Z170303000.1 | JDG薄壁钢管Φ25*1.1 | m
133 | Z245904000 | 仪表接头 | 套
134 | Z250001001.1 | 消防应急双头灯 | 套
135 | Z250001001.2 | 消防应急双头灯安装 | 套
136 | Z250001001.3 | 消防疏散指示标志灯 | 套
137 | Z250001001.4 | 消防疏散指示标志灯安装 | 套
138 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线WDZB2-BYJ-1.5m㎡ | m
139 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线WDZB2-BYJ-1.5 | m
140 | Z280301000.3 | 铜芯塑料绝缘导线WDZB2-BYJ-2.5 | m
141 | Z280301000.4 | 管内穿铜芯塑料绝缘导线WDZB2-BYJ-2.5m㎡ | m
142 | Z281128000.1 | 控制电缆WDZN-KYYP-4x1.5 | m
143 | Z281128000.2 | 控制电缆WDZN-KYYP-4×1.5 | m
144 | Z281128000.3 | 控制电缆 | m
145 | Z2811340023.1 | 铜芯多股绝缘导线WDZB2-RVS-2x1.5 | m
146 | Z2811340023.2 | WDZB2-RVS-2×1.5 | m
147 | Z2811340023.3 | 铜芯多股绝缘导线WDZB2-RVVP-2x1.5 | m
148 | Z2811340023.4 | WDZB2-RVVP-2×1.5 | m
主要材料及价格表
工程名称:南宁市第三中学五象校区消防设施维修工程 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | Z2811340023.5 | 铜芯多股绝缘导线 | m
150 | Z290101000.1 | 天面制架桥钢 200*100*1.0mm | m
151 | Z290101000.2 | 钢制桥架200*100*1.0mm | m