## 封-1招标工程量清单
南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼
工程
招 标 工 程 量 清 单
南宁市西乡塘区石埠中心小学
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年11月05日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼
工程
招 标 工 程 量 清 单
南宁市西乡塘区石埠中心小学
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年11月05日 | 复核时间: | 2025年11月05日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | 第1页 共1页
1、工程概况：项目名称是南宁市西乡塘区石埠中心小学新建教学综合楼，位于南宁市西乡塘起，建筑面积980.66m²，框架结构。
2、编制依据：
（1）《(GB50500-2013)建设工程工程量清单计价规范》和及其广西壮族自治区实施细则；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854~50862-2013）及其广西实施细则；
（3）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；
（4）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；
（5）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；
（6）2021年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》及配套费用定额；
（7）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及配套费用定额；
（8）2013年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及配套费用定额；
（9）桂建标[2018]14 号文《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
（10）桂建标[2018]19号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
（11）自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知桂建标[2019]12号；
（12）其他现行规范及计价文件。
3、材料价格
采用《南宁市建设工程造价信息》2025年第9月份发布的信息价计算，对于工程造价信息上没有发布的材料价格，其材料价格参照其他市县同期信息价或市场价。
4、其他说明
本项目采用预拌混凝土和砂浆
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 教学综合楼-建筑工程
1.1.2 | 教学综合楼-电气工程
1.1.3 | 教学综合楼-给排水工程
1.1.4 | 教学综合楼-室外电气总平工程
1.1.5 | 总平-绿化工程
1.1.6 | 总平-铺装工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
教学综合楼-建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
教学综合楼-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
教学综合楼-给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
教学综合楼-室外电气总平工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
总平-绿化工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
总平-铺装工程
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第1页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
教学综合楼-建筑工程
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:1km以内 |  | 206.58
2 | 010101003002 | 挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:1km以内 |  | 106.95
3 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:满足设计规范和要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:1km以内 |  | 206.58
4 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:回填土弃置 2.运距:1km |  | 106.95
5 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.运距：由投标人自行综合考虑 | ·km | 1497.30
6 | 010103002002 | 弃土消纳费 |  | 106.95
| 4. | 砌筑工程
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖240*119*90mm 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0(预拌) |  | 148.25
8 | 010401004002 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖240*119*90mm 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0(预拌) |  | 24.99
9 | 010401004003 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖240*119*90mm 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0(预拌) |  | 0.69
10 | 010401012001 | 零星砌砖 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖240*119*90mm 2.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0(预拌) |  | 7.36
11 | 010401013001 | 散水 1.做法详见图集11ZJ901-7-1 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹面 | ㎡ | 76.77
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第2页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.60厚C10混凝土 4.素土夯实
12 | 010507001001 | 无障碍坡道 1.做法详见12ZJ301-1/19 2.150m厚碎石夯实灌M5.0混合砂浆 3.100厚C15混凝土(另计) 4.25厚干硬性水泥砂浆结合层 5.水泥方砖缝宽，粗砂扫缝 | ㎡ | 4.95
13 | 010401014001 | 地沟 1.做法详见图集11ZJ901-7-1 2.MU10非粘土烧结砖，M5.0水泥砂浆砌筑 3.20厚1:2.5水泥砂浆抹面 4.70厚C10混凝土 5.素土夯实 | m | 87.00
14 | 011107001001 | 石材台阶面 1.做法详见图集11ZJ901-9-4 2.混凝土贴地砖面台阶 3.100厚C15混凝土 4.100厚1:3：6厚石灰、砂、碎石三合土 5.素土夯实 | ㎡ | 11.16
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
15 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：泵商砼 2.混凝土强度等级:C15 |  | 41.79
16 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：泵商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 14.39
17 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类：泵商砼 2.混凝土强度等级:C35 |  | 27.53
18 | 010502003001 | 异形柱 1.柱形状:梯形 2.混凝土种类:泵商品砼 3.混凝土强度等级:C35 |  | 1.05
19 | 010502001002 | 矩形柱 1.混凝土种类：泵商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 41.31
20 | 010502003002 | 异形柱 1.柱形状:梯形 2.混凝土种类:泵商品砼 3.混凝土强度等级:C30 |  | 1.60
21 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 9.21
22 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类:泵商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 24.68
23 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 4.71
24 | 010503004002 | 圈梁 1.混凝土种类:商品砼 |  | 0.20
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第3页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.混凝土强度等级:C20
25 | 010503004003 | 圈梁 1.混凝土种类:防水商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | 0.55
26 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 2.71
27 | 010504001001 | 直形墙 1.混凝土种类:泵商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 21.87
28 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:泵商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 197.40
29 | 010505001002 | 有梁板高强节点 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.异强度砼界面钢筛网一层 |  | 9.42
30 | 010506001001 | 直形楼梯 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:120mm | ㎡ | 24.24
31 | 010506001002 | 直形楼梯 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:100mm | ㎡ | 78.34
32 | 010507005001 | 压顶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 4.04
33 | 010505006001 | 栏板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 1.23
34 | 010512001001 | 预制板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.砂浆(细石混凝土)强度等级、配合比:C25细石混凝土填缝 4.含：制作、安装、运输 |  | 13.92
35 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.717
36 | 010515001002 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 24.735
37 | 010515001003 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 25.204
38 | 010515001004 | 螺纹钢筋HRB400E 10以内(综合) | t | 2.766
39 | 010515001005 | 螺纹钢筋HRB400E 10以上(综合) | t | 17.999
40 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 | t | 0.735
41 | 010516003001 | 机械连接 | 个 | 846
42 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 | 个 | 471
43 | 010516002001 | 铁件 | t | 0.035
| 8. | 屋面及防水工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第4页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
44 | 010902001001 | 屋面1-上人屋面 1.详见图集15ZJ001-P128-屋208 2.50厚C20细石混凝土保护层,表面压光,内配φ4@150双向焊接钢筋网片 3.1道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 4.1道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 5.1道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 6.20厚:M15(预拌干混地面砂浆DS)找平层 7.30厚1:8水泥加气混凝土碎渣找3%坡 8.钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净 | ㎡ | 248.18
45 | 010902001002 | 屋面2-不上人屋面 1.详见图集15ZJ001-P128-屋105 2.20厚M15水泥砂浆,分格面积为1平米 3.200g/平米聚酯无纺布一层/平米聚酯无纺布一层 4.1道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 5.1道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 6.1道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 7.20厚:M15(预拌干混地面砂浆DS)找平层 8.30厚:1:8水泥加气混凝土碎渣找3%坡 9.钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净 | ㎡ | 39.06
46 | 010902001003 | 雨篷 1.详见图集15ZJ001-P126-屋110 2.10厚1:2.5水泥砂浆抹面压光,分隔面积宜为1m2 3.2厚聚合物水泥防水涂料 4.15厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找坡找平 5.现浇钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 | ㎡ | 29.70
47 | 010902001004 | 空调板 1.空调板结构板室外挑檐阴角部位刷1.5mm厚聚氨酯防水涂料(两边各做100mm) 2.飘窗板采用1.2mm厚聚氨酯防水涂料,沿墙向上涂高度与上翻梁高度一致,且不低于100mm 3.地板向外,5%找坡或1%找坡坡向地漏,空调板下口需做成品滴水槽。 | ㎡ | 7.61
48 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.1.5mm厚聚合物乳液防水涂料(分两遍涂刷) 2.部位：外墙 | ㎡ | 1166.30
49 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 1.15mm厚抹压型聚合物水泥防水砂浆刷素水泥浆一遍 2.部位：卫生间 | ㎡ | 110.31
50 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 1.1.5mm厚聚氨酯防水涂料,刷到地面以上500高 2.部位：卫生间 | ㎡ | 14.77
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第5页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
51 | 010903004001 | 墙面变形缝 1.做法详见21ZJ111-A2/11 2.矿物棉材料填塞 3.1.5mm铝合金板变形缝盖板 | m | 65.20
| 9. | 保温、隔热、防腐工程
52 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.100厚绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 2.部位：屋面2 | ㎡ | 39.06
53 | 011001003001 | 保温隔热墙面 1.4厚保温腻子 2.20厚无机保温砂浆 3.部位；外墙 | ㎡ | 1166.30
| 10. | 楼地面装饰工程
54 | 011102003001 | 楼1 1.14厚地砖600*600(中高档瓷砖)铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆素水泥浆结合层一遍 3.5m厚DPP隔音涂料 4.钢筋混凝土楼板 5.部位：普通教室、合班教室 | ㎡ | 330.15
55 | 011102003002 | 地2 1.14厚地砖600*600(中高档瓷砖)铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆素水泥浆结合层一遍 3.80厚C15混凝土(另计) 4.基土压(夯)实 5.部位：楼梯间 | ㎡ | 37.42
56 | 011102003003 | 楼2 1.踏步防滑条做法详见楼梯踏步防滑条选用13ZJ301-9/42 2.14厚地砖(中高档瓷砖)铺实拍平,水泥浆擦缝 3.20厚1:4干硬性水泥砂浆素水泥浆结合层一遍 4.钢筋混凝土楼板 5.部位：楼梯间 | ㎡ | 120.62
57 | 011102003004 | 楼2 1.14厚地砖(中高档瓷砖)铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆素水泥浆结合层一遍 3.钢筋混凝土楼板 4.部位：外走廊 | ㎡ | 90.96
58 | 011102003005 | 地3 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光素水泥浆结合层一遍 2.80厚C15混凝土(另计) 3.基土压(夯)实 4.部位：电井 | ㎡ | 1.63
59 | 011102003006 | 楼3 | ㎡ | 1.65
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第6页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光素水泥浆结合层一遍 2.钢筋混凝土楼板 3.基土压(夯)实 4.部位：电井
60 | 011102003007 | 楼4 1.10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.25厚1:2水泥砂浆 3.5厚聚合物乳液防水涂料(另计) 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.370mm厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 6.20厚1:3水泥砂浆找平(坡向侧排地漏) 7.钢筋混凝土楼板 8.部位：卫生间 | ㎡ | 28.64
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
61 | 011201001001 | 外墙1 1.做法详见15ZJ001-P80-外墙13 2.4厚保温腻子（另计） 3.5厚聚合物乳液防水涂料(分两遍涂刷)(另计) 4.5厚M15干粉类聚合物水泥防水砂浆(预拌干混聚合物水泥防水砂浆DWS)中间压入一层 5.耐碱玻璃纤维网布 6.15厚M15水泥砂浆(干混抹灰砂浆DP),分两次抹灰 7.钢筋砼墙或者砖墙,表面清理干净 8.20厚:无机保温砂浆（另计） 9.20厚:M15水泥砂浆(干混抹灰砂浆DP),分两次抹灰(1) | ㎡ | 1166.30
62 | 011201001002 | 内墙1 1.刷素水泥浆(内掺建筑胶) 2.15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4.墙体类型:砖墙 5.部位：除卫生间、储物间、洁具间外其余房间内墙面,女儿墙内侧 | ㎡ | 986.74
63 | 011201001003 | 内墙1 1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3.部位：独立柱装修 | ㎡ | 118.66
64 | 011201001004 | 内墙2 1.混凝土或砌块墙体 2.聚合物水泥砂浆批嵌基层处理 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.10厚规格800*400面砖,水泥浆擦缝 5.墙体类型:砖墙 6.部位：卫生间 | ㎡ | 110.31
65 | 011201001005 | 内墙3 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚1:2水泥砂浆 3.墙体类型:砖墙 4.部位：电井 | ㎡ | 71.70
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第7页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
66 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 1.各种砌体与钢筋混凝土梁柱连缝处两侧均加挂 2.镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔眼12.7mm×12.7mm) 3.钢丝网用钢钉或射钉每200mm-300mm、加铁片固定,挂网做到平整 | ㎡ | 460.94
67 | 桂011201005002 | 墙面钉(挂)网人工增加费 | ㎡ | 460.94
68 | 011105003001 | 踢脚1 1.17厚1:3水泥砂浆 2.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.10厚面砖,水泥浆擦缝 4.150高面砖踢脚 5.部位：除卫生间、电井外其余所有房间 | m | 392.32
69 | 桂011204007001 | 墙裙1 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚涂刮型聚合物水泥砂浆 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.5厚釉面砖600*300,白水泥浆擦缝 5.部位：普通教室、合班教室楼梯间、外走廊 | ㎡ | 435.43
70 | 011502001001 | 金属装饰线 1.2mm厚彩色铝方通格栅300X100X3400 | m | 61.20
| 12. | 天棚工程
71 | 011301001001 | 顶棚1 1.钢筋混凝土板底面清理干净刷素水泥浆一道 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆找平打底 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆罩面,抹灰赶光 4.部位：普通教室、合班教室 | ㎡ | 501.79
72 | 011301001002 | 顶棚2 1.钢筋混凝土板底面清理干净,刷素水泥浆一道 2.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆防潮层 3.5厚1:3水泥砂浆找平打底 4.5厚1:2水泥砂浆罩面,抹灰赶光 5.部位：楼梯间、外走廊 | ㎡ | 681.88
73 | 011301001003 | 顶棚3 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.基层配套界面处理 3.3mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4.配套金属龙骨 5.0.8mm厚铝合金方形板300X600 6.部位：卫生间 | ㎡ | 30.66
| 13. | 门窗工程
74 | 010802004001 | 防盗门（成品） 1.门框、扇材质及规格:钢制防盗门M1222、M1522 2.含：五金安装、运输等内容 | ㎡ | 22.88
75 | 010802001001 | 钢木复合无障碍门 1.门框、扇材质及规格:钢木门WZAM1022 | ㎡ | 4.40
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第8页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.含：五金安装、运输等内容
76 | 010802003001 | 钢质防火门（成品） 1.门框、扇材质及规格:钢制防火门甲级M1222 2.含：五金安装、运输等内容 | ㎡ | 7.92
77 | 010807004001 | 70系列断热铝合金平开窗带纱窗 1.框材质及规格:断热铝合金窗(70系列)+带纱窗、断热铝合金窗+浅蓝色中空镀膜玻璃 2.窗纱材料品种、规格:C0421、C0424、C0413、C1517、GC1812、C9924、C1517a 3.窗洞：M≥0.2m²，平开 | ㎡ | 105.00
78 | 010807001001 | 70系列断热铝合金固定窗 1.框材质及规格:断热铝合金窗(70系列)+带纱窗、断热铝合金窗+浅蓝色中空镀膜玻璃 2.窗纱材料品种、规格:C9910 3.窗洞：M≥0.2m² | ㎡ | 9.90
79 | 010810003001 | 塑料窗帘盒 1.做法详见16J934-3 | m | 89.70
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
80 | 011406003001 | 内墙1 1.满刮腻子一遍 2.刷或滚底漆一遍 3.防水防霉防油无机涂料二遍 4.部位：除卫生间、储物间、洁具间外其余房间内墙面,女儿墙内侧 | ㎡ | 986.74
81 | 011407002001 | 顶棚1、2 1.满刮腻子一遍 2.刷或滚底漆一遍 3.防水防霉防油无机涂料二遍(无机涂料,有机乳胶漆燃烧性能为B级,不能用于楼梯间,前室) 4.部位：普通教室、合班教室、楼梯间、外走廊、公共休闲架空层 | ㎡ | 681.88
| 15. | 其他装饰工程
82 | 011210001001 | 隔断 1.厕位PVC塑钢板隔断详15ZJ512 -5/34，f/34 2.部位：卫生间 | ㎡ | 13.00
83 | 011505010001 | 镜面玻璃 1.部位：卫生间 | ㎡ | 3.20
84 | 011505001001 | 洗漱台 1.大理石洗脸台详15ZJ512-1/41 2.部位：卫生间 | ㎡ | 2.00
85 | 011505005001 | 无障碍坐便器安全抓杆 | m | 1
86 | 011505004001 | 金属镀铬挂钩 1.做法详15ZJ512-5/53，挂钩离地高1600m高(无障碍厕位为1200) | 个 | 6
87 | 011503001001 | 楼梯间栏杆 1.栏板式楼梯,做法选用15J403-1-(E4型) | m | 64.16
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第9页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.立杆不锈钢φ42*2.0 3.φ50*3.0不锈钢横杆扶手
88 | 011503005001 | 楼梯间扶手 1.楼梯靠墙扶手做法选用13ZJ301-2/37 2.扶手栏杆选用50X3不锈钢管, | m | 90.88
89 | 011503001002 | 台阶栏杆 1.φ42*2.0不锈钢立杆，杆件间距≤110 2.φ50不锈钢横杆扶手,厚度2mm | m | 3.87
90 | 011503001003 | 空调栏杆 1.做法参考依据15J403-1第D20页、锌钢组合平台栏杆PB6a型锌钢组合平台栏杆PB6a型 2.口80x40x2.0锌钢扶手 3.口35X35X3.0锌钢横杆 4.口42*42X3.0锌钢立柱 5.口19X19X3.0锌钢竖杆H竖杆净距≤110mm 6.口35X35X3.0锌钢横杆 | m | 20.00
91 | 011503001004 | 护窗栏杆 1.做法详见21ZJ401 2B/64 2.φ25x2不锈钢管 | m | 55.50
92 | 011503001005 | 外走廊扶手 1.φ30不锈钢立杆@900,厚度3mm 2.φ50不锈钢横杆扶手,厚度2mm | m | 9.90
93 | 011503001006 | 无障碍坡道栏杆 1.φ42*2 不锈钢立杆，杆件间距≤110 2.φ50*2 不锈钢横杆扶手 | m | 8.40
94 | 011508002001 | 浅黄色亚克力 | 个 | 16
95 | 011507001001 | 校园宣传告示栏 1.做法详见16J934-3 -/D6 规格：6000*1800 2.50*64*25*2冷弯不等边槽钢 3.铝合金滑轨（成品） 4.13*23方木、22*48方木 5.5厚安全玻璃 6.5厚夹板钉牢在木方上 7.24号镀锌白铁皮 8.防水卷材一道 9.铝合金滑轨 | ㎡ | 21.60
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
96 | 桂011701001001 | 外脚手架 | ㎡ | 992.64
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第10页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.搭设高度:24m以内 2.脚手架材质:钢制
97 | 桂011701002001 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:钢制 | ㎡ | 1195.27
98 | 011701006001 | 满堂脚手架 1.搭设高度:5.3m 2.脚手架材质:钢制 | ㎡ | 7420.25
99 | 011701006002 | 满堂脚手架 1.搭设高度:3.9m 2.脚手架材质:钢制 | ㎡ | 8441.25
100 | 011701006003 | 满堂脚手架 1.搭设高度:4.2m 2.脚手架材质:钢制 | ㎡ | 8441.25
101 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 | ㎡ | 980.66
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
102 | 011702001001 | 垫层 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 42.91
103 | 011702001002 | 独立基础 1.模板、胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 17.37
104 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 112.59
105 | 011702002002 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.9m | ㎡ | 155.12
106 | 011702002003 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:4.2m | ㎡ | 116.60
107 | 011702002004 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:5.3m | ㎡ | 178.71
108 | 011702004001 | 异形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.9m以内 | ㎡ | 6.99
109 | 011702004002 | 异形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:4.2m以内 | ㎡ | 7.47
110 | 011702004003 | 异形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:5.3m以内 | ㎡ | 9.57
111 | 011702005001 | 基础梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 172.36
112 | 011702003001 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.9m | ㎡ | 49.07
113 | 011702003002 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 57.26
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第11页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.支模高度:4.2m
114 | 011702003003 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 16.93
115 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 38.70
116 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 51.07
117 | 011702011001 | 直形墙 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 396.68
118 | 011702014001 | 有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 219.83
119 | 011702014002 | 有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.9m | ㎡ | 483.44
120 | 011702014003 | 有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:4.2m | ㎡ | 488.93
121 | 011702014004 | 有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:5.3m | ㎡ | 537.66
122 | 011702024001 | 楼梯 1.类型:直形楼梯 2.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 102.58
123 | 011702021001 | 栏板 1.模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 12.29
124 | 011702028001 | 压顶 1.模板、支撑材质:木模板木支撑 | m | 104.48
125 | 011702027001 | 台阶 1.模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 11.16
126 | 011702029001 | 散水 1.模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 76.77
| 011703 | 垂直运输
127 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 980.66
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
128 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
129 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 | 项
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第12页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
教学综合楼-电气工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
130 | 030404017001 | 照明配电总箱 ALZ 1.安装方式：底边距地1.5米安装 2.详见配电箱系统图 | 台 | 1
131 | 030404017002 | 合班教室照明配电箱 ALhb 1.安装方式：底边距地1.5米安装 2.详见配电箱系统图 | 台 | 1
132 | 030404017003 | 普通教室照明配电箱 ALjs 1.安装方式：底边距地1.5米安装 2.详见配电箱系统图 | 台 | 2
133 | 030404018001 | 饮水机插座箱 AC 1.安装方式：底边距地1.0m壁暗 | 台 | 2
134 | 030404034001 | 单联单控开关 220V 10A 1.安装方式：底边距地1.3m壁明 | 套 | 20
135 | 030404034002 | 双联单控开关 220V 10A 1.安装方式：底边距地1.3m壁明 | 套 | 3
136 | 030404034003 | 三联单控开关 220V 10A 1.安装方式：底边距地1.3m壁明 | 套 | 5
137 | 030404034004 | 四联单控开关 220V 10A 1.安装方式：底边距地1.3m壁明 | 套 | 4
138 | 030404034005 | 单联双控开关 220V 10A 1.安装方式：底边距地1.3m壁明 | 套 | 2
139 | 030404035001 | 二极及三极暗装插座 220V 10A 1.安装方式：底边距地0.3m或1.0m壁暗 | 套 | 26
140 | 030404035002 | 空调插座 220V 16A 1.安装方式：底边距地0.5m壁暗 | 套 | 8
141 | 030411003001 | 强电电缆桥架 CT-100*50*1.0mm 1.含弯头、三通或四通及盖板 | m | 4.42
142 | 030411003002 | 强电电缆桥架 CT-100*100*1.2mm 1.含弯头、三通或四通及盖板 | m | 15.61
143 | 030413001001 | 桥架支撑架 1.材质：角钢40*4 2.含除锈、刷调和漆二遍及红丹防锈漆二遍 | kg | 26.22
144 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x35+1x16m㎡ | m | 114.96
145 | 030408006001 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJY-4x35+1x16m㎡ | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第13页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
146 | 030408001002 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x6m㎡ | m | 26.59
147 | 030411001001 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC32 | m | 83.25
148 | 030411001002 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25 | m | 29.41
149 | 030411001003 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20 | m | 1007.41
150 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内 | m | 22.53
151 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 201.48
152 | 030411004001 | 管内穿线 WDZ-BYJ-16m㎡ | m | 200.33
153 | 030411004002 | 管内穿线 WDZ-BYJ-6m㎡ | m | 169.07
154 | 030411004003 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4m㎡ | m | 1705.66
155 | 030411004004 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m | 1245.72
156 | 030411004005 | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5m㎡ | m | 246.34
157 | 030411004006 | 管内穿线 WDZN-BYJ-4m㎡ | m | 28.77
158 | 030412001001 | 自带蓄电池LED吸顶灯 1x22W 1.型号规格：220V 1x22W（LED）2200lm Ra=80 2.安装方式：吸顶安装 | 套 | 22
159 | 030412001002 | LED吸顶灯 1x22W 1.型号规格：220V 1x22W（LED）2200lm Ra=80 2.安装方式：吸顶安装 | 套 | 3
160 | 030412001003 | 防水防尘吸顶灯 1x18W 1.型号规格：220V 1x18W（LED）1800lm Ra=80 2.安装方式：吸顶安装 | 套 | 4
161 | 030412005001 | LED护眼灯 30W 1.型号规格：220V 30W（LED）270lm Ra=90 2.安装方式：底边距地3.2m吊杆安装 3.带保护角灯罩,具有防眩光功能 | 套 | 15
162 | 030412005002 | LED护眼灯 40W 1.型号规格：40W（LED）3600lm Ra=90 2.安装方式：底边距地3.2m吊杆安装 3.带保护角灯罩,具有防眩光功能 | 套 | 48
163 | 030412005003 | LED(黑板专用护眼灯) 40W 1.型号规格：40W（LED）3400lm Ra=90 2.安装方式：底边距地3.2m吊杆安装 3.带保护角灯罩,具有防眩光功能 | 套 | 9
164 | 030404033001 | 吊扇 220V 1.安装方式：底边距地3.5m吊杆安装 | 台 | 35
165 | 030404034006 | 吊扇调速开关 1.安装方式：底边距地1.3m壁明 | 套 | 35
166 | 030904005001 | 呼叫求助声光信号装置 1.安装方式：底边距地2.5m壁明 2.带220V-36V变压装置 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第14页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
167 | 030404034007 | 残疾人按钮板（盒） DC12V 1.安装方式：底边距地0.5m壁明及底边距地1.0m壁明 | 套 | 4
应急照明
168 | 030404017004 | 应急照明集中电源 DY 1.安装方式：底边距地1.0米壁明 2.详见配电箱系统图 | 台 | 1
169 | 030412004001 | 集中电源集中控制型消防安全出口标志灯 S 1.安装方式：门顶上 0.2m壁明 2.额定功率/工作电压:0.2W DC36V | 套 | 4
170 | 030412004002 | 集中电源集中控制型消防应急疏散出口标志灯 E 1.安装方式：门顶上 0.2m壁明 2.额定功率/工作电压:0.2W DC36V | 套 | 5
171 | 030412004003 | 集中电源集中控制型消防多信息复合标志灯 1.安装方式：底边距地 2.5m吊装 2.额定功率/工作电压:0.5W DC36V | 套 | 3
172 | 030412004004 | 集中电源集中控制型消防应急单面单向疏散方向标志灯 1.安装方式：底边距地 0.5m壁明 2.额定功率/工作电压:0.2W DC36V | 套 | 10
173 | 030412004005 | 集中电源集中控制型消防应急楼层标志灯 1.安装方式：底边距地2.3m壁明 2.额定功率/工作电压:0.2W DC36V | 套 | 8
174 | 030412004006 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯（E10） 1.安装方式：吸顶安装 2.尺寸（高x宽x厚mm）: φ291mm H=97mm 720lm 3.额定功率/工作电压:10W DC36V | 套 | 16
175 | 030412004007 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯（E6） 1.安装方式：吸顶安装 2.尺寸（高x宽x厚mm）: φ291mm H=97mm 1200lm 3.额定功率/工作电压:6W DC36V | 套 | 28
176 | 030411001004 | 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 340.62
177 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 136.25
178 | 030411004007 | 管内穿线 WDZN-RYJS-2x1.5m㎡ | m | 336.53
| 030409 | 防雷及接地装置
179 | 030409005001 | 沿女儿墙敷设避雷网 φ10热镀锌圆钢 | m | 99.36
180 | 030409005002 | 沿隔热板敷设避雷网 φ10热镀锌圆钢 | m | 58.83
181 | 030409003001 | 避雷引下线 1.利用两根主筋（≥φ16,对角）或四根主筋（16>φ≥10） | m | 153.40
182 | 030409008001 | 总等电位联结端子箱 MEB 1.安装方式：距地 0.3m壁暗装 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第15页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
183 | 030409008001 | 总等电位联结端子箱 LEB 1.安装方式：距地 0.5m壁暗装 | 台 | 1
184 | 030409008002 | 接地电阻测试点和与人工接地体连接点 1.安装方式：距地 0.5m壁暗装 | 块 | 4
185 | 030409002001 | 利用基础钢筋做接母线 1.利用两根主筋（≥φ16,对角）或四根主筋（16>φ≥10） | m | 160.74
186 | 030409006 | 接闪杆 φ20 L=0.3m | 根 | 8
187 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
综合布线系统
188 | 030502012001 | 信息插座 1.安装方式：距地0.3米/1.4米安装 | 个 | 13
189 | 030502012002 | 单孔信息地面插座 1.安装方式：讲坛中心地面安装 | 个 | 3
190 | 030411005001 | ONU集合箱 1.安装方式：教室底边距地1.8米暗装 2.规格：420x320x110mm | 个 | 3
191 | 030502001001 | 24U机柜 1.规格：19寸 | 台 | 1
192 | 030502010001 | 24口光纤配线架 1.可熔光纤数量:≤24芯 | 架 | 1.00
193 | 030502017 | 1:16分光器 | 个 | 2
194 | 030502005001 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 Cat6.UTP.4P | m | 204.54
195 | 030502007001 | 管内穿放 4芯单模光缆 | m | 86.80
196 | 030411001005 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20 | m | 269.34
197 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 48.00
198 | 030502019 | 双绞线缆测试 | 链路 | 16.00
199 | 030502020 | 光纤测试 | 链路 | 3.00
200 | 桂030502023001 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
校园网网络、智能专网系统
201 | 030501012001 | 24口POE交换机 1.24个10/100/1000M自适应电口,4个1G/10GSFP+光口,支持POE和POE+,整机POE功率输出≥370W | 台 | 1
202 | 030501012002 | 24口交换机 1.固化≥24个1000M SFP光接口,8个复用的10/100/1000M自适应电口,≥8个1G/10G SFP+光口 | 台 | 1
203 | 030501012003 | 4口ONU 1.1个1000BASE-PX20,SC/PC接口;4个1000Base-T以太网接口 | 台 | 3
204 | 030501010001 | 无线AP 1.802.11ax AP | 套 | 3
205 | 030502007002 | 管内穿放 12芯单模光纤 | m | 200.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第16页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
206 | 030502020 | 光纤测试 | 链路 | 3.00
校园网络化广播系统
207 | 030904014001 | 网络化广播功放 350W | 台 | 2
208 | 030904007001 | 壁挂式扬声器 10W | 个 | 11
209 | 030502005002 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 Cat6.UTP.4P | m | 100.00
210 | 030411004008 | 管内穿线 RVV-2*1.0m㎡ | m | 140.97
211 | 030411001006 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20 | m | 127.77
212 | 030502019 | 双绞线缆测试 | 链路 | 11.00
视频监控系统
213 | 030507008001 | 高清半球日夜型摄像机 1.800万像素,H.265编码,红外开启时0Lux,实时宽动态,红外距离30米,镜头焦距可选3.6~12mm及护罩,IP66,IK10,电源适配器供电,带拾音功能防爆、焦距2.8,带人脸AI识别。 | 台 | 6
214 | 030507008002 | 高清枪式日夜型摄像机 1.800万像素,H.265编码,红外开启时0Lux,实时宽动态,红外距离30米,镜头焦距可选3.6~12mm及护罩,IP66,IK10,电源适配器供电,带拾音功能防爆、焦距2.8,带人脸AI识别。 | 台 | 4
215 | 030502005003 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 Cat6.UTP.4P | m | 295.39
216 | 030411001007 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20 | m | 285.39
217 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 15.60
218 | 030502019 | 双绞线缆测试 | 链路 | 10.00
219 | 桂030506010001 | 视频系统测量 视频系统试运行 | 系统 | 1
建筑物电子信息系统防雷与接地系统
220 | 030411004009 | 铜芯绝缘软导线 BVR-50m㎡ | m | 100.00
221 | 030411004010 | 铜芯绝缘软导线 BVR-6m㎡ | m | 50.00
222 | 030411001008 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC32 | m | 150.00
223 | 030409008003 | 楼层等电位接地端子箱 LEB | 台 | 3
无线巡更系统
224 | 030507005001 | 信息采集器 | 台 | 1
225 | 030501010002 | 下载器 | 套 | 1
226 | 桂030507020001 | 无线巡更信息钮 | 台 | 6
227 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 1
电子班牌系统
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第17页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
228 | 030507005002 | 电子班牌 1.含DC24V电源 | 台 | 3
229 | 030502005004 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 Cat6.UTP.4P | m | 100.00
230 | 030411004011 | 管内穿线 RVV-2*1.0m㎡ | m | 10.00
231 | 030411001009 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20 | m | 100.00
232 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 7.80
233 | 030502019 | 双绞线缆测试 | 链路 | 3.00
电视机及投影设备
234 | 030506007001 | 吊装电视 40英寸 1.含支架 | 台 | 4
235 | 030506007002 | 投影仪 ≥4000流明 1.含吊架 2.做法参图集16J934-3 | 台 | 1
236 | 030506007003 | 150英寸投影屏幕 1.屏幕下沿距地面1.2米 | 台 | 1
237 | 030506007004 | 电子宣传屏 1.含吊架 | ㎡ | 7.90
太阳能光伏系统
238 | 030405002001 | 太阳能电池组件安装 1.规格:1928x1038x35 2.单个组串容量:6600WP,含12块,每块550W | 组 | 2
239 | 030413001002 | 太阳能电池板钢架制作安装 1.做法详见光伏板安装大样图 | ㎡ | 43.80
240 | 桂030405006001 | 逆变器 30kW 1.规格:CS1G-30L 2.自带通信接口(4G) | 台 | 1
241 | 桂030405006002 | 并网柜 | 台 | 1
242 | 桂030405006003 | 数据采集器 | 台 | 2
243 | 030501013001 | 能耗管理系统 | 台 | 1
244 | 030408001003 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x16m㎡ | m | 27.78
245 | 030408006002 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJY-5x16m㎡ | 个 | 2
246 | 030411004012 | 光伏组件连接电线 PV2-F-1×4m㎡ | m | 60.03
247 | 桂030405007001 | 太阳能光伏电站调试 | 座 | 1
通风工程
248 | 030404033002 | 窗式排气扇 V100 1.风量:1000m3/h 风压：50(全压)Pa 效率≥80% 电量：0.06kW 电压：220V | 台 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第18页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
教学综合楼-给排水工程
分部分项工程
| 9. | B9 给水工程
249 | 031001007001 | 衬塑钢管 DN50 1.连接形式:丝扣连接 2.PN=1.25MPa 3.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 14.23
250 | 031001007002 | 衬塑钢管 DN40 1.连接形式:丝扣连接 2.PN=1.25MPa 3.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 3.80
251 | 031001007003 | 衬塑钢管 DN25 1.连接形式:丝扣连接 2.PN=1.25MPa 3.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 52.68
252 | 031001006001 | PP-R给水管(管系列S4) De40 1.连接形式:热熔连接 2.PN=1.25MPa 3.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 3.80
253 | 031001006002 | PP-R给水管(管系列S4) De25 1.连接形式:热熔连接 2.PN=1.25MPa 3.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 12.26
254 | 031001006003 | PP-R给水管(管系列S4) De20 1.连接形式:热熔连接 2.PN=1.25MPa | m | 12.60
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第19页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒
255 | 030413002001 | 暗埋水电管砼槽预压 | m | 21.68
256 | 030413001001 | 管道支架制作、安装 1.材质：角钢40*4 2.含除锈、刷调和漆二遍及红丹防锈漆二遍 | kg | 46.39
257 | 桂031004020001 | 水龙头 DN15 1.采用带真空破坏作用的复合型给水栓 | 个 | 2
258 | 031003001001 | 闸阀 DN50 1.连接形式:丝扣连接 | 个 | 1
259 | 031003001002 | 止回阀 DN50 1.连接形式:丝扣连接 | 个 | 2
260 | 031003001003 | 自动排气阀 DN20 1.连接形式:丝扣连接 | 个 | 1
261 | 031003013001 | 旋翼式冷水水表 DN40 1.连接形式:丝扣连接 2.含表前闸阀 | 个 | 2
262 | 031003013002 | 旋翼式冷水水表 DN50 1.连接形式:丝扣连接 2.含表前闸阀 | 个 | 1
263 | 031002003001 | 过楼板钢套管制作、安装 DN50 | 个 | 1
264 | 031002003002 | 过楼板钢套管制作、安装 DN40 | 个 | 1
265 | 030901010001 | 钢制轻便消防水龙箱 1.规格：700*500*160mm 2.含衬胶LQG16-30，轻便消防水龙卷盘钢喷塑P380，全铜直流喷雾喷枪Φ6 3.带真空破坏器 4.做法详见国标图集15S202第51页 | 套 | 5
| 9. | B9排水工程
266 | 031001006004 | HDPE聚乙烯双壁波纹管(SN=8kN/m2) de200 1.连接形式:承插式胶圈接口连接 | m | 8.99
267 | 040504002001 | 钢筋混凝土排水检查井 Φ1000 1.安装详见图集02S515相关页 | 座 | 1
268 | 031001006005 | PVC-U排水塑料管 de110 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球实验 | m | 34.18
269 | 031001006006 | PVC-U排水塑料管 de50 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球实验 | m | 19.06
270 | 031001006007 | PVC-U雨水塑料管 de110 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球实验 | m | 59.61
271 | 031001006008 | PVC-U雨水塑料管 de160 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球实验 | m | 14.62
272 | 031001006009 | PVC-U空调排水管塑料管 de50 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球实验 | m | 40.80
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第20页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
273 | 031001006010 | PVC-U溢流管 de160 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球实验 | m | 3.09
274 | 030413001002 | 管道支架制作、安装 1.材质：角钢40*4 2.含除锈、刷调和漆二遍及红丹防锈漆二遍 | kg | 27.05
275 | 桂031004021001 | 地漏 dn50 | 个 | 4
276 | 031004006001 | 低水箱蹲式大便器 1.材质:陶瓷 2.低位冲洗水箱(包括防污器),采用构造内自带水封 | 套 | 4
277 | 031004006002 | 坐式大便器 1.材质:陶瓷 2.带自闭式冲洗阀(包括防污器),采用构造内自带水封 | 套 | 2
278 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷 2.整套含龙头,采用陶瓷芯片水龙头 | 套 | 4
279 | 031004008001 | 拖把池 1.材质:陶瓷 2.配陶瓷芯片水龙头 | 套 | 2
280 | 桂031004023001 | 87型雨水斗 de110 | 个 | 6
281 | 桂031004023002 | 87型侧壁式雨水斗 de160 | 个 | 2
282 | 031002003003 | 过楼板钢套管制作、安装 de110 | 个 | 2
283 | 031002003004 | 刚性防水套管制作、安装 de110 | 个 | 1
284 | 桂030413013001 | 土方开挖 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.5米以内 |  | 17.62
285 | 桂030413014001 | 土方回填 1.填方材料品种:原土回填 |  | 17.62
286 | 040504001001 | 沉砂井 1.砖砌体:用MU7.5砖,M7.5水泥砂浆。 2.抹面:1:2水泥砂浆,厚20mm。 3.混凝土强度等级:底板用C15,井盖及盖座用C20。 4.钢筋强度为1级。 5.做法详见国标图集98ZS001第5页 | 座 | 2
消防工程
287 | 030901013001 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 具 | 12.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第21页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
教学综合楼-室外电气总平工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
288 | 030412008001 | 太阳能灯 60W 1.LED,DC24V,60W,4米,4000K,IP65,Ra≥70% | 套 | 14
289 | 桂030413011001 | 太阳能灯基础 1.基础采用C20混凝土 2.含模版安拆、钢筋制作安装 3.垂直接地极镀锌角钢 L50xL50X5,l=2500 4.蓄电池箱为：成品预制C20钢筋混凝土箱体及成品预制C20钢筋混凝土盖板 5.具体做法详见太阳能路灯基础图平面图图纸 | 座 | 14
290 | 030408003001 | 电缆保护管 镀锌钢管 SC80 | m | 200.00
291 | 030408003002 | 电缆保护管 CPVC50 | m | 200.00
292 | 030408003003 | 电缆保护管七孔梅花管 7*PE32 | m | 100.00
293 | 桂030413007001 | 低压电力电缆井 1.尺寸:(长x宽x深)2000x1400x2400mm 2.参考图集《07SD101-8》 | 座 | 1
294 | 桂030413007002 | 弱电手孔井 1.尺寸:(长x宽x深)750x1000x1000mm 2.参考图集《07SD101-8》 | 座 | 6
295 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.部位:管道 |  | 180.17
296 | 040103001002 | 回填方 1.密实度:达到设计规范和要求 |  | 116.35
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第22页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.借方运距1km:原土回填
297 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种:回填余土弃置 2.运距1km:由投标人自行综合考虑 |  | 63.82
视频监控系统
298 | 030507008003 | 高清枪式日夜型摄像机 1.800万像素,H.265编码,红外开启时0Lux,实时宽动态,红外距离30米,镜头焦距可选3.6~12mm及护罩,IP66,IK10,电源适配器供电,带拾音功能防爆、焦距2.8,带人脸AI识别。 | 台 | 4
299 | 030502005005 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 Cat6.UTP.4P | m | 100.00
300 | 030502019 | 双绞线缆测试 | 链路 | 4.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总平-绿化工程
分部分项工程
| 1. | 1、绿化工程
301 | 050102001001 | 香樟 1.胸径:40-50cm 2.株高、冠径:高度600-700cm 3.冠幅:400-500cm | 株 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第23页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.养护期:一年
302 | 050102004001 | 苏铁 1.胸径:10-15cm 2.株高、冠径:高度80-100mm 3.冠幅:80-100cm 4.养护期:一年 | 株 | 1
303 | 桂050102017001 | 紫花满天星 1.冠丛高:15cm 2.蓬径:15cm 3.单位面积株数:8珠/m² 4.养护期:一年 | ㎡ | 14.49
304 | 050102012001 | 铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草 2.养护期:一年 | ㎡ | 250.04
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 050403 | 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程
305 | 050403001001 | 树木支撑架 1.支撑类型、材质:钢管 | 株 | 4
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总平-铺装工程
分部分项工程
| 3. | 道路工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第24页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
306 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 628.49
307 | 040203007001 | 消防车道路 1.做法详见12J003-4/C1 2.25cm厚C25彩色透水混凝土混凝土，按4`6m分仓跳格浇筑 3.30cm厚天然级配砂石垫层 4.路基碾压，压实度＞93% 5.模板制作 6.伸缩缝 7.路面刻纹 8.薄膜养护 | ㎡ | 341.41
308 | 040203007002 | 人行道路 1.做法详见12J003-6/C1 2.10cm厚C25彩色透水混凝土，按4`6m分仓跳格浇筑 3.10cm碎砾石垫层 4.路基碾压，压实度＞93% | ㎡ | 287.08
309 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.做法详见12J003-k/C7、7A/C7 2.15*6砼路缘石 3.3cm厚1:3水泥砂浆 | m | 274.16
| 0402 | 羽毛球场工程
310 | 040203002001 | 羽毛球场 1.做法详见08J933-1--/H3，合4/X2 2.7mm厚弹性丙烯酸面层 3.30厚细沥青混凝土，压实系数0.95 4.40厚中粒石沥青混凝土 5.150厚水泥石粉层，水泥含量8% 6.100厚级配碎石层，碎石粒径≤40 7.整形碾压 8.素土夯实 | ㎡ | 398.37
311 | 04B001 | 球网 1.做法详见08J933-1-合4/X2 2.规格6.1×1.55m | 套 | 4
312 | 040205007001 | 场地划线 | ㎡ | 74.25
313 | 桂011509001001 | 橡胶减速带 | m | 9.80
314 | 04B002 | 消防车通道禁止占用警示牌 | 块 | 3
315 | 04B003 | 门禁 | 套 | 2
| 6. | 管网工程
316 | 040101002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.部位:管道 |  | 18.96
317 | 040101002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.部位:管道 |  | 136.24
318 | 040103001001 | 回填方 1.密实度:达到设计规范和要求 2.借方运距1km:原土回填 |  | 136.24
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第25页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
319 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:回填余土弃置 2.运距:由投标人自行综合考虑 3.土方消纳费 |  | 18.96
320 | 040504001001 | 溢流雨水口井 1.M10水泥砂浆砌MU10砖墙 2.100厚C20混凝土基础 3.150厚级配碎石垫层,压实度>95% 4.铸铁防盗井750*450*180溢流口处设置滤水布袋 5.防坠网 6.C30碎石砼预制安装在检查井口，钢筋HPB300主钢筋净保护层35mm 7.素土夯实,平整后碾压密实>93%(环刀取样) | 座 | 10
321 | 040701004 | 高密度聚乙烯(HDPE)膜 1.溢流管HDPE DN300 | ㎡ | 63.63
322 | 040204002 | 下沉式绿地 1.透水土工布 2.150厚级配砂石垫层(压实系数大于0.87) 3.透水土工布 4.素土夯实(密实度≥85%%%) 5.渗排管(外包一层透水土工布) 6.300m砂质土 | ㎡ | 198.50
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 | [5 empty] | 第26页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
教学综合楼-建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
教学综合楼-电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
教学综合楼-给排水工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
教学综合楼-室外电气总平工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
总平-绿化工程
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费
总平-铺装工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
教学综合楼-建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 4306.03
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4306.03 | 分部分项工程费及措施项目费
教学综合楼-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 827.87
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 827.87 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
教学综合楼-给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 89.8
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 89.8 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
教学综合楼-室外电气总平工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 279.73
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 279.73 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
总平-绿化工程
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 147.15
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 147.15 | 分部分项工程费及措施项目费
总平-铺装工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1013.75
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1013.75 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103001.1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
2 | 010103001.2 | 热轧带肋钢筋HRB400E 10以内（综合） | t
3 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t
4 | 010103002.1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
5 | 010103002.2 | 热轧带肋钢筋HRB400E 10以上（综合） | t
6 | 010304001 | 圆钢HPB300 Φ4 | t
7 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合)_2 | kg
8 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
9 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | t
10 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
11 | 011101002 | 口19X19X3.0锌钢竖杆 | m
12 | 011301001 | 口42*42X3.0锌钢立柱 | m
13 | 012104006 | 不等边角钢5.0/3.2 | kg
14 | 012105004 | 镀锌角钢50×5 | kg
15 | 012701001 | C型钢(综合) | t
16 | 012901030 | 口80x40x2.0锌钢扶手 | m
17 | 012901031 | 口35X35X3.0锌钢横杆 | m
18 | 020712001 | 橡胶减速带（成品） | m
19 | 021701002 | 有机玻璃5mm | ㎡
20 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
21 | 030156001.1 | 膨胀螺栓_1 | 套
22 | 030156001.2 | 膨胀螺栓_2 | 套
23 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
24 | 030156014 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
25 | 030183001 | 铁钉（综合）_1 | kg
26 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
27 | 030311004 | 防火铰链 | 副
28 | 030316014 | 防火锁 | 把
29 | 031311001 | 电焊条（综合）_2 | kg
30 | 032104003 | 钢丝网（综合） | ㎡
31 | 032105003 | 镀锌铁丝网 12.7×12.7×0.9 | ㎡
32 | 032116004 | 预埋铁件_2 | kg
33 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
34 | 040101002 | 水泥（综合） | kg
35 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
36 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5_1 | t
37 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
主要材料及价格表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 040102001.1 | 砌筑水泥 M32.5_1 | t
39 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa_1 | t
40 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
41 | 040301001 | 砂（综合）_1 | 
42 | 040301001 | 砂（综合）_2 | 
43 | 040301001 | 砂（综合） | 
44 | 040301001 | 砂(综合) | 
45 | 040301004 | 中砂_2 | 
46 | 040301004 | 中砂 | 
47 | 040301004 | 中砂_1 | 
48 | 040301006 | 砂质土 | 
49 | 040302007 | 金刚砂 | kg
50 | 040502001 | 碎石(综合) | 
51 | 040502001 | 碎石（综合） | 
52 | 040502002 | 碎石（5~10）mm | 
53 | 040502003 | 碎石（5~20）mm_2 | 
54 | 040502003 | 碎石（5~20）mm_1 | 
55 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
56 | 040502006 | 碎石（20~40）mm | 
57 | 040506004 | 级配砂石 | 
58 | 040701004 | 碎砖 | 
59 | 040701006 | 石屑 | 
60 | 040902002 | 生石灰 | t
61 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53_1 | 千块
62 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
63 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
64 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
65 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
66 | 042704001 | 混凝土预制块路缘石15*6 | m
67 | 042903009 | 预制混凝土盖板 | 
68 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
69 | 043013001 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M5 | t
70 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
71 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
72 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
73 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
74 | 043020001 | 干混聚合物水泥防水砂浆DWS | t
主要材料及价格表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 050101001 | 木材（综合） | 
76 | 050102005 | 周转圆木 | 
77 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
78 | 050102006 | 周转圆木（支撑）_2 | 
79 | 050301001 | 一等杉木板枋材（综合） | 
80 | 050301003.1 | 22*48方木 | 
81 | 050301003.2 | 一等杉木枋材 | 
82 | 050306001 | 周转板枋材_3 | 
83 | 050306001 | 周转板枋材 | 
84 | 050306001 | 周转板枋材_2 | 
85 | 050306002 | 周转枋材_1 | 
86 | 050306002 | 周转枋材_2 | 
87 | 050306003 | 周转板材 | 
88 | 050501012 | 胶合板18mm | ㎡
89 | 052502003 | 13*23方木 | 
90 | 062102003 | 镜面玻璃 6mm | ㎡
91 | 070103009 | 陶瓷墙面砖 800×400 | ㎡
92 | 070501002.1 | 盲道砖 250×250×50 | ㎡
93 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
94 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
95 | 070502013 | 釉面砖 600×300×8 | ㎡
96 | 070503003 | 防滑地砖 330×330×14 | ㎡
97 | 070503006.1 | 防滑地砖 600×600×11_1 | ㎡
98 | 070503006.2 | 防滑地砖 600×600×11_2 | ㎡
99 | 081101001 | 人造大理石板（综合） | ㎡
100 | 090503001 | 铝板 600×600 | ㎡
101 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
102 | 110916001 | 铝合金隔热断桥平开窗（含中空玻璃） | ㎡
103 | 110917001 | 铝合金隔热断桥固定窗（含中空玻璃） | ㎡
104 | 111703001 | 钢木门 | ㎡
105 | 112301001 | 钢防盗门(成品) | ㎡
106 | 123903001 | 不发光亚克力字1，以内 | 个
107 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
108 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色） | kg
109 | 130307004 | DPP隔音涂料 | kg
110 | 130311015 | 4厚层保温腻子 | kg
111 | 130503001 | 沥青漆 | kg
主要材料及价格表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 130525001 | 防霉涂料 | kg
113 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
114 | 130527101 | 聚氨酯防水涂料（非外露） | kg
115 | 131102001 | 热熔标线涂料底漆 | kg
116 | 131102002 | 热塑型道路标线涂料面漆 | kg
117 | 131103001 | 热熔标线涂料反光玻璃珠 | kg
118 | 133314000 | 改性沥青卷材 | ㎡
119 | 133320002 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm | ㎡
120 | 143537002 | 1.5mm厚聚合物乳液防水涂料 | kg
121 | 143906001 | 氧气 | 
122 | 151302001 | 聚苯乙烯泡沫板 | 
123 | 151302003 | 聚苯乙烯泡沫板厚 100mm | ㎡
124 | 152302005 | 无机保温胶浆 | 
125 | 170508018 | 不锈钢管Φ25×2 304材质 | m
126 | 170508021.1 | 不锈钢管φ42×4 304材质 | m
127 | 170508021.2 | 不锈钢管φ32×1.5 304 材质 | m
128 | 170508022 | 不锈钢管Φ32×1.5 304材质 | m
129 | 170508023.1 | 不锈钢管φ40×2 304材质 | m
130 | 170508023.2 | 不锈钢管φ50×2 304材质_1 | m
131 | 170508025.1 | 不锈钢管φ50×2.0 201材质 | m
132 | 170508025.2 | 不锈钢管φ42×2.0 304材质 | m
133 | 170508025.3 | 不锈钢管φ50×2 304材质_2 | m
134 | 170508025.4 | 不锈钢管φ50×3.0 304材质_1 | m
135 | 170508026 | 不锈钢管Φ50×1.5 304材质 | m
136 | 170508029 | 不锈钢管φ50×2.0 304材质 | m
137 | 170508041 | 不锈钢管φ50×3.0 304材质_2 | m
138 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
139 | 190301005 | 闸阀 Z15T-10 DN40 | 个
140 | 190301006 | 闸阀 Z15T-10 DN50 | 个
141 | 280301005 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5 | m
142 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
143 | 280301009 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-16 | m
144 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg
145 | 322703001 | 农药 | kg
146 | 332101003 | 铝合金板变形缝盖板1.5mm | ㎡
147 | 341101001 | 水 | 
148 | 350102003 | 组合钢模板_1 | kg
主要材料及价格表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
150 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
151 | 350302001 | 回转扣件 | 个
152 | 350302002 | 对接扣件 | 个
153 | 350302003 | 直角扣件 | 个
154 | 360105001 | 复合材料井盖（含井座） | 套
155 | 360302001 | 土工布400g_1 | ㎡
156 | 360302001 | 土工布400g_2 | ㎡
157 | 043104001 | 预拌普通混凝土 C10 | 
158 | 043104001 | 预拌普通混凝土 C10[商品砼] | 
159 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15_2 | 
160 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20_1 | 
161 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20 P6[商品砼] | 
162 | 043104003.2 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
163 | 043104003.3 | 预拌普通混凝土 C20_2 | 
164 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
165 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
166 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
167 | 043104006 | 预拌普通混凝土 C35 | 
168 | 043115008 | 预拌细石混凝土 C20 | 
169 | 802302003 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC10 | 
170 | 043117002Z | 中粒式沥青混凝土 | 
171 | 043117003Z | 细（微）粒沥青混凝土 | 
172 | 172506002 | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕管 | m
173 | 320101000 | 香樟 胸径:40-50cm 株高、冠径:高度600-700mm 冠幅400-500cm | 株
174 | 320701000 | 马尼拉草 | ㎡
175 | 323302004 | 钢管护树桩（四桩） | 套
176 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
177 | 140301004 | 汽油 92# | kg
178 | 140301004 | 汽油92#_2 | kg
179 | 140301004.2 | 汽油92#_2 | kg
180 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
181 | 140304001 | 轻柴油0#_1 | kg
182 | 140304001.1 | 轻柴油0#_1 | kg
183 | 140304001.2 | 轻柴油0#_2 | kg
184 | 341103001 | 电_1 | kW.h
185 | 341103001 | 电 | kW·h
主要材料及价格表
工程名称:南宁市西乡塘区石埠中心小学教学综合楼 |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 341103001 | 电 | kW.h
187 | 341103001.2 | 电_2 | kW·h
188 | 341103001.3 | 电_3 | kW.h