采购需求
说明：
1．采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术要求。

2．凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3．根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。
4．如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5．“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
采购预算：详见采购公告

项目所属行业：工业。
一、标项一（1分标：基于虚实结合的“泵-管网 ”综合实验实训设备）
（一）技术要求
	序号
	标的名称
	技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价金额（元）
	预算金额合计（元）

	1
	基于虚实结合的“泵-管网 ”综合实验实训设备
	平台配套设备及软件组成：
虚实结合的给水管网综合实验实训平台包括主体部分和配套设备及软件部分，主要包含：软硬件结合：1.虚实结合的给水管网综合实训设备1台及仿真软件70节点；软件部分：2.管道非开挖修复虚拟仿真软件1套70节点；3.市政管网巡查养护虚拟仿真软件1套70节点；4.市政管道数字化施工虚拟仿真软件1套70节点；5.泵与泵站三维虚拟仿真软件1套70节点；6.水污染与水处理虚拟仿真软件1套70节点；硬件部分：7.管道全地形检测平台模块2个；8.管道检测（CCTV）模块2个、管道无线潜望模块2个、管网经纬度定位（RTK）模块2个；9.探地雷达波模块1套。
具体参数要求：
虚实结合的给水管网综合实训设备及仿真软件
综合实训总体要求
通过高度仿真的双环立体管网设备与智能仿真实训软件，全面训练学生对给水系统的理解、设计分析、运行管理及数据分析能力，具备可视化、可调控、可测试、可扩展等特性。
系统组成
1.1▲硬件实训设备：由双环9段8节点管网和数据采集、控制系统组成，管网内压力、流量、水位能实施采集、上传，所有执行结构（阀、泵）具备本地控制、远程控制功能。
1.2▲仿真实训软件：由设备孪生模块和实训模块组成，孪生模块1:1还原真实设备几何模型、机理模型，具备虚实结合、半实物仿真功能；实训模块用于教学，包括学科认知、设备操控、知识考核功能。
▲数据采集
2.1采集对象：压力、流量、水位、电压、电流。
2.2采集点位：≥60，预留≥20%的扩展点位。
2.3采集频率：≥5Hz。
2.4实时性：显示刷新周期≤1s。
2.5：准确性与稳定性：精度等级≥0.5级，采集波动≤1%。
2.6数据存储：存储时长≥1000h。
2.7数据回放：支持仿真软件加载复盘回放；支持CSV导出。
▲设备控制
3.1控制对象：涵盖执行机构（如阀、泵）与目标参数（如水位、流量、压力）。所有控制参数可借助人机交互界面以可视化方式进行设置，操作简便且直观。此外，系统具备参数记忆功能，能够保存常用工作模式。
3.2控制功能：用户可按需精确设置阀门开度百分比、泵体转速、水箱目标水位、管道介质流量及系统工作压力等关键参数，系统内置智能控制算法，用户完成参数设定后可自动执行指令，无需人工干预就能实现预设工艺流程控制目标，确保系统稳定高效运行。
3.3闭环控制：针对水位、流量以及压力实施闭环控制，控制系统于实时状态下采集相关传感器数据，并自动对阀门开度与泵转速加以调节，控制精度优于3%。
3.4控制模式：支持手动控制与自动控制模式的切换，以满足不同工况的需求。在手动模式下，可对阀与泵的启停进行独立操作；在自动模式下，则按照预设逻辑执行控制任务。控制响应时间≤100ms，以此确保系统的实时性与可靠性。
3.5远程控制：具备远程控制功能，可通过移动平板终端、远程客户端实现全部设备功能，指令响应时间≤200ms。
3.6孪生集成：可与仿真实训软件实现深度集成，涵盖控制指令与参数等方面。用户能够在数字孪生环境下完成对所有物理对象的操作，集成度达100%。 
▲孪生监控
4.1实时映射：仿真实训软件中的数字孪生模块应能实时映射硬件设备的运行状态，包括管网压力分布、流量变化、水位高度及设备启停状态等关键参数，延迟不超过500ms。

4.2异常预警：系统需具备智能诊断功能，当监测到设备运行异常或参数偏离设定值时，能够通过声光报警、界面弹窗等方式及时提示，并在数字孪生界面上以醒目方式标注异常位置。

4.3运行记录：自动记录所有设备的操作日志和运行数据，支持按时间、设备类型等条件查询，便于教学分析与故障追溯。

▲孪生仿真
5.1虚实联动：实现物理设备与虚拟模型的双向交互，既能将真实设备数据实时反馈至虚拟模型，也能通过虚拟操作控制实体设备，确保仿真度达到95%以上。

5.2故障模拟：支持设置各类典型故障场景，如管道泄漏、水泵故障、传感器失灵等，可自定义故障发生的时间、位置和严重程度，用于训练学生的应急处置能力。

5.3工况切换：提供多种预设工况模式，包括正常运行、节能模式、高峰供水等，各模式间的切换时间不超过2秒，确保实训过程的连续性。

5.4半实物仿真：虚拟模型的运行效果可于实物系统中予以验证，系统内置不少于5种智能算法如DMA漏损分析模型、压差分析模型，能够结合实物系统的状态对虚拟模型的置信度进行验证。
▲实训教学
6.1教学资源：配套完整的教学资料，包括实验指导书、操作视频、考核题库等，覆盖基础认知到高级应用的各个层次。

6.2实训项目：设计不少于15个典型实训项目，涵盖设备认知、参数调试、故障排查、优化运行等方面，每个项目均配有详细的操作步骤和评估标准。

6.3考核评估：建立科学的评价体系，通过理论测试、实操考核、数据分析等多种方式综合评估学生能力，支持自动评分和人工评分相结合。

其他要求
7.1安全与可靠性：设备外壳、控制柜、箱体应无尖锐棱角与毛刺，具备良好的接地与防护结构，以保障操作安全。
7.2可扩展性：控制系统的输入输出（I/O）预留不少于20%的I/O点位及通信接口，以支持后期功能拓展与教学升级；软件预留拓展接口，并配备接口文档与功能设计文档，用于二次开发。
7.3标准化：所有控制系统、执行器、仪表及通信设备均支持工业标准接口和协议，如Modbus、Profinet、OPC。
7.4▲质保售后：在质量保证期内，为应用系统的运行与维护提供 7×24 小时实时技术支持；软件提供不少于3年质保服务，质保期内提供软件升级服务，升级费用包含在投标总价中。
7.5交付物：提供实训设备1套、仿真实训软件1套、电气原理图、软件开发文档、接口文档。
硬件实训设备参数要求
双环立体管网系统1套、低位水箱1个、高位水箱1个、离心泵2台、电动调节阀13个、手动阀门7个、压力变送器35个、压力表1个、真空压力表2个、电磁流量计17个、液位计2个、电流表2只、电压表1只、摄像头（含音频采集）2只、控制柜1个、PLC控制系统1套（含PLC、电气设备、HMI）、平板电脑2台。
双环立体管网
1.1管道长度：DN15≥30米，DN20≥10米，DN25≥20米，DN32≥10米，DN40≥5米，DN80≥5米
1.2材质：透明亚克力管，壁厚≥5mm
1.3结构参数：双环9管段8节点，6个用户出水管节点
低位水箱
2.1有效容积≥1m³
2.2高度：1m-1.5m
2.3材质：304不锈钢，壁厚≥2.0mm
高位水箱
3.1有效容积：≥0.5m³
3.2高度：0.5m-1m
3.3材质：304不锈钢，壁厚≥1.5mm
3.4安装高度：最高水位距地面不低于3m
3.5安装支架：支架材质：铝合金；壁厚≥2.0mm；
3.6安全要求：需要提供整体支撑结构稳定性及强度仿真校核材料；
离心泵（含变频电机及变频器）
4.1性能参数：流量≥10m³/h，扬程≥25.5m，功率≥1.1kW
4.2控制要求：支持远程、本地全功能控制；
4.3安装位置：双环立体管网系统下方
电动调节阀
5.1外壳：铝合金，阀芯：UPVC
5.2技术参数：24VDC供电，4-20mA控制信号，阀芯调节开度范围0-100% ，响应时间≤5s
手动阀门
6.1材质：UPVC
6.2公称直径：DN15一只，DN20一只，DN25四只，DN32一只。
压力变送器
7.1测量范围：0-0.5MPa
7.2输出信号：4-20mA
7.3精度等级：≥0.5级
7.4电气接头：郝斯曼接头
7.5供电电压：24VDC
压力表
8.1功能要求：具备本地显示及信号输出功能
8.2测量范围：0-0.6MPa
8.3输出信号：4-20mA
8.4精度等级：≥0.5级
8.5供电电压：24VDC
8.6电气接头：郝斯曼接头
真空压力表
9.1功能要求：具备本地显示及信号输出功能
9.2测量范围：-0.1-0MPa
9.3输出信号：4-20mA
9.4精度等级：≥0.5级
9.5供电电压：24VDC
9.6电气接头：郝斯曼接头
电磁流量计
10.1口径：DN15八台，DN20三台，DN25四台，DN32二台，
10.2测量范围：0-10m/s
10.3精度等级：≥0.5级
10.4输出信号：4-20mA，脉冲输出，RS485通讯
10.5供电电压：24VDC
10.6防护等级：≥IP65
液位计
11.1测量范围：0-1m一台、0-2m一台
11.2精度等级：≥0.5级
11.3线性度：优于±0.2%
11.4输出信号：4-20mA
11.5供电电压：24VDC
电流/电压表
12.1电流表：量程0-10A，精度≥0.5级
12.2电压表：量程0-450V，精度≥0.5级
12.3输出信号：RS485通讯
摄像头（含音频采集）
13.1像素：≥500万
13.2视频编码：不低于H.264
13.3音频采样率：48kHz
13.4传输方式：RJ45以太网，网速需≥10Mbp
PLC系统
14.1CPU：任务最小执行周期不高于3ms，核心频率≥200MHz，缓存≥128KB，运行内存RAM≥128MB，存储空间≥512MB，串口数量≥1，CAN口数量≥1，USB口数量≥1，网口数量≥1，实时总线接口数量≥1。
14.2数字量IO：电压等级24VDC；数字量输入IO抗干扰滤波时间0~25ms；数字量输出IO负载电流≥0.3A，切换延时≤300μs，切换延时≤2ms。
14.3模拟量输入：测量范围±10VDC、0~20mA、4~20mA，测量分辨率≥12bit，配置低通滤波器。
14.4模拟量输出：输出范围±10VDC、0~20mA、4~20mA，输出分辨率≥12bit，配置低通滤波器。
电气设备
15.1变频器：额定容量≥1.5kVA，支持矢量控制，支持模拟量、总线指令频率输入，数字量输入分辨率0.01Hz，模拟量输入分辨率1/1000，输出频率精度≥0.1%，具备过流、过载、过热保护功能。
15.2断路器：绝缘电压≥500V AC、耐冲击电压≥6KV、电气寿命≥10000次、机械寿命≥20000次。
HMI
16.1尺寸：≥15寸
16.2分辨率：≥1920x1080
16.3亮度：≥400nits
16.4接口：至少2路COM、1路RJ45、1路USB
控制柜
17.1尺寸：约0.7m×0.5m×1.8m（长×宽×高）
17.2防护等级：≥IP54
17.3材质：冷轧钢板，表面喷塑；厚度：1.2-2.0mm
平板电脑
18.1尺寸：≥11寸
18.2分辨率：≥2560x1920
18.3亮度：≥600nits
18.4刷新率：≥120Hz
18.5CPU核心：≥6个
18.6RAM：≥8GB
仿真实训软件功能要求（70节点）
包括孪生监控、孪生仿真、实训教学三大功能模块。
整体要求
1.1孪生监控实现对硬件设备的数字映射，能实时在孪生模型中可视化所有参数；孪生仿真实现实验的半实物仿真，系统按照实验要求既能进行全数字化的模拟，也能生成控制参数、控制逻辑在硬件设备中运行验证仿真结果；实训教学主要承担教学组织、过程引导与效果评估的功能。
1.2▲建立与硬件设备1:1的数字模型，包括几何模型、机理模型与规则模型，能够虚实结合实现物理世界与数字世界的交互，实现基于数字孪生技术的实训教学内容
1.3提供双环给水管网的固定拓扑模型，管段、节点编号清晰标注；支持对节点属性（标高、压力、需水量）和管段属性（长度、直径、粗糙系数）进行编辑与保存；拓扑图支持缩放、平移及局部放大显示。
1.4▲支持在孪生模型设定硬件设备的所有控制参数及控制指令，响应周期不超过500ms；实时采集所有设备的状态、参数信息并更新孪生模型状态，更新周期不超过1s(投标文件需给出详细的技术方案、案例并盖章)。
1.5内置15项给排水半实物仿真实训实验内容，包括实验流程、参数、控制逻辑、教程资料。
1.6▲支持二次开发，通过图形化GUI和脚本工具可配置新的实验实训内容，自动生成硬件设备的控制参数并实现对设备的控制
1.7▲具有独立的教师机模块，教师机内置实训教学流程图形化配置工具，能够根据教学内容配置教学信息、实验内容、实验步骤、判定依据等，支持并行、串行流程设置
1.8提供软件质保服务不少于3年，质保期满后不升级不影响软件正常使用；在质量保证期内，需提供提供对应用系统的运行、维护提供24小时的实时技术支持。

仪表与控制实验

2.1采用三维交互式仿真界面，真实还原现场设备布局与信号、控制流程。

2.2▲能设置阀、泵的控制参数与指令，并能实时映射至物理实体；能实时将采集的压力、流量参数映射至数字模型。
2.3支持参数实时调节与波形曲线显示。

2.4支持实时显示测量值、设定值、控制输出等运行参数。

连续流方程验证实验
3.1连续流方程验证功能具备对各节点进行连续流方程（质量守恒）验证的功能。
3.2支持实时计算各节点入流、出流及流量平衡情况，并在界面显示流量守恒差值。
3.3提供自动判定节点流量是否平衡（差值是否在设定允许范围内）的功能。
3.4内置给水管网节点连续流方程验证实验的实验原理介绍、实验步骤指导及注意事项。
能量方程验证实验
4.1可基于节点压力数据自动完成水头损失计算与闭合差验证，根据采集的节点压力值，结合管段几何参数与流量数据，计算环路中各管段的水头损失。
4.2应支持单环、双环网络分析，自动判断每条管段的压降方向（正向或反向），结果在拓扑图中以箭头或颜色标识，并可显示压降数值。
4.3能够对环路进行能量方程平衡检验，计算闭合差，可设定闭合差合格判据，系统自动判断实验是否达标。
平差理论实验
5.1能够使用采集的硬件设备数据或导入数据，进行基于最小二乘法的平差计算，自动识别测量数据中的异常值并提示。
5.2以图表和数据表形式展示平差前后的数据对比；显示每个测点的改正数、残差和标准差。
节能调控实验
6.1支持基于给水管网与泵站运行数据，开展节能运行方案设计与效果评估，实时计算泵站能耗及系统整体能效指标。
6.2系统应支持多种节能调控策略，如泵站变频调速、阀门调节优化、负荷预测等。
6.3支持泵站变频调速功能的模拟，包括转速调整与运行状态切换；支持阀门开度自动调节，实现系统压差优化；支持多泵并联运行节能优化控制。
离心泵性能曲线实验
7.1支持离心泵性能曲线的实验模拟与实测数据分析，能够准确反映泵的流量、扬程、功率和效率等性能参数的关系。
7.2应与实验硬件系统无缝集成，支持实时数据采集与动态曲线绘制，显示关键性能点，如最佳效率点（BEP）、关闭阀点、最大流量点。
7.3能够基于采集的硬件设备参数自动绘制流量-扬程、流量-功率、流量-效率曲线。
离心泵变速工况曲线实验
8.1支持离心泵在不同转速（变频调速）工况下性能曲线的实验模拟与实时数据采集分析。
8.2需能够展示流量、扬程、功率及效率等参数随转速变化的关系，体现泵性能的变速特性。
8.3自动绘制各转速对应的流量-扬程、流量-功率、流量-效率曲线；支持转速变化趋势曲线显示，反映泵性能随转速变化的动态响应。
离心泵并联工况曲线实验
9.1支持对多台离心泵并联工况下性能曲线的实验模拟与数据采集分析，真实反映并联泵组的流量、扬程、功率及效率特性。
9.2支持单泵、多泵组合运行模式，能够切换泵组运行状态并实时采集相应数据。
9.3自动绘制并联泵组的流量-扬程、流量-功率及效率曲线；支持单泵性能曲线与泵组性能曲线叠加对比。
离心泵恒压控制实验
10.1能够实现泵站在设定压力目标下的自动调节和运行模拟；支持实时采集泵流量、扬程、压力、功率等参数，实时反馈并调整泵运行状态。
10.2支持基于压力反馈的自动调速控制，实现设定压力的稳定维持；支持用户自定义压力设定值及控制参数调整能模拟变频器对泵速的调节响应，保证压力恒定。
10.3能实时显示压力曲线、泵速曲线及流量变化；计算压力波动范围、响应时间及节能效果指标。
离心泵恒流控制实验
11.1能够模拟并验证离心泵在恒定流量目标下的自动调节运行过程；实现对流量的实时监测、反馈和调节，验证恒流控制策略在不同负荷工况下的稳定性和节能效果。
11.2支持在不同管网阻力、泵速条件下的恒流控制实验，反映调节对泵性能的影响。
11.3支持基于流量传感器数据的反馈闭环控制，实现对变频器或调节阀的自动调节，保持流量恒定；支持用户设定目标流量值及控制灵敏度；可模拟不同调节方式（如变频调速控制、阀门调节）对恒流效果的差异。
沿程水损与局部水损实验

12.1具备沿程水头损失和局部水头损失的实验功能，能够验证达西–魏斯巴赫公式及局部阻力系数公式，分析不同流速、管径、阀门开度等因素对水头损失的影响。
12.2支持沿程损失分项测量、单独分析和综合验证，能够在不同流量条件下测定单位长度的水头损失，绘制沿程水损曲线；自动计算并显示沿程阻力系数λ，并与理论公式计算值进行对比分析。
12.3支持局部损失分项测量、单独分析和综合验证，能够测定局部构件在不同流量下的水头损失，计算局部阻力系数ζ；支持调节阀门开度，并实时测量对应的局部损失变化。
管道DMA分区实验

13.1具备模拟给水系统中管网DMA（District Metered Area，分区计量管理区）分区运行的实验功能；通过实验验证DMA分区在流量监测、压力控制、漏损分析与节能调度等方面的作用。
13.2▲具备2个以上可独立控制的供水分区，分区间可通过阀门进行连通或隔断；各分区应具备独立的进水流量计、压力传感器及调节阀；可模拟分区供水、跨区调水、分区隔离等运行工况。
13.3能够实时采集各分区流量、压力等参数；支持监测分区用水量变化，计算漏损率并进行趋势分析；支持DMA分区运行的远程监控与本地控制。
漏损监测与分析

14.1具备模拟管网中漏损发生、监测与分析的实验功能；通过实验验证不同漏损位置、漏损规模和运行工况下，管网流量、压力的变化规律；具备漏损实时监测、数据分析、漏点定位与节能策略验证等功能。
14.2▲能够在管道系统任意位置模拟可控漏损，泄漏流量可调节；漏损发生位置可选固定点或多个可切换点，以模拟多处漏损场景；漏损流量范围可覆盖微小渗漏（<1%流量）到突发性破管（>20%流量）。
14.3▲通过高精度流量计和压力传感器实时采集管网运行数据；系统可对比有无漏损工况下的流量、压力曲线，分析特征变化；能够自动计算漏损率（以DMA分区水量平衡法或最小夜流法为基础）。
14.4具备利用流量差法、压力梯度法等基本算法进行漏损定位的功能；系统界面可显示管网拓扑和疑似漏点位置。
水力能耗优化调度实验

15.1综合应用连续流方程、能量方程和平差理论，对管网运行参数进行多目标优化（压力稳定+能耗最低），掌握基于实时监测数据的泵站变频控制策略。
15.2能在双环9管段8节点的已知拓扑结构下，模拟不同用户用水负荷曲线。
15.3▲能自动调整泵站转速与阀门开度，记录全网流量、压力和功率消耗。
15.4应用能耗计算公式与平差理论对运行工况进行分析，寻找最优调度方案。
突发工况应急调控实验

16.1能够基于数字模型模拟管道破裂、阀门故障等突发事件，研究管网的压力波动与流向变化，掌握快速切换供水路径和控制策略的能力。
16.2软件数字模型预置常见突发工况，如管道破裂、阀门故障。
16.3支持在数字模型设置设置某节点或管段的突发关闭或泄漏。
16.4▲软件能模拟自动监测压力、流量、泵站功率的瞬态变化，并启用应急调度策略（切换阀门、变速运行、临时加压等），恢复稳定供水。
配套管道非开挖修复虚拟仿真软件（70节点）
软件主要涵盖：漫游功能、CCTV模拟功能、知识展示功能、结构性缺陷模拟、功能性缺陷模拟、非开挖管道预处理技术仿真模块、非开挖修复技术数字化教学模块。
漫游功能
1.1支持第一视角漫游，可借助键盘操控移动，利用鼠标控制方向。
1.2具备上帝视角（俯视视角），能够快速定位至管道的任意位置。
1.3 实现自动寻路漫游，按照指定的管道节点顺序行进，支持多种漫游模式的自由切换。
CCTV模拟功能
对 CCTV 镜头在管道内的漫游过程进行模拟，实时呈现管道内部的模拟情境。
知识展示功能
以图文、动画、视频等形式呈现关于缺陷概述、成因、检测流程、表格规范、影像判读及处理方法等方面的知识。
结构性缺陷模拟
4.1破裂：对裂痕、裂口、破碎、坍塌等破裂状态进行模拟。
4.2变形：区分变形程度为管径≤5%、5% - 15%、15% - 25%、>25% 这四种情形。
4.3腐蚀：模拟轻度、中度、重度三种腐蚀状态。
4.4错口：呈现轻度、中度、重度、严重错口这四种形态。
4.5起伏：区分起伏高与管径之比≤20%、20% - 35%、35% - 50%、>50% 这四种等级。
4.6脱节：模拟轻度、中度、重度、严重脱节这四种状态。
4.7接口材料脱落：区分接口材料上下部可见的不同情形。
4.8支管暗接：区分支管接入长度为≤10%、10% - 20%、>20% 主管直径这三种情况。
4.9导物穿入：区分异物占过水断面比例为≤10%、10% - 30%、>30% 这三种状态。
4.10渗漏：模拟滴漏、线漏、涌漏、喷漏等现象。
功能性缺陷模拟
5.1沉积：区分沉积物厚度为管径的 20% - 30%、30% - 40%、40% - 50%、>50% 这四种情形。
5.2结垢：模拟因硬质、软质结垢导致的过水断面损失情况。
5.3障碍物：区分过水断面损失为≤15%、15% - 25%、25% - 50%、>50% 这四种等级。
5.4残墙、坝根：区分过水断面损失为≤15%、15% - 25%、25% - 50%、>50% 这四种情形。
5.5树根：区分过水断面损失为≤15%、15% - 25%、25% - 50%、>50% 这四种状态。
5.6浮渣：呈现零星、较多、大量漂浮物这三种状态。
非开挖管道预处理技术仿真模块
6.1气囊封堵仿真教学
6.1.1涵盖清淤原理、设备组成、配件连接、施工流程及注意事项的模拟。
6.1.2包含技术要点介绍、施工前准备（如设备组装、气囊检查等）、下井操作（如管径测量、气囊放置）、充气封堵（如气泵启动、阀门控制）等虚拟操作。
6.2绞车清淤仿真教学
6.2.1能够模拟工作原理、设备构成、施工过程及注意事项。
6.2.2可进行技术要点介绍、模拟设备安装、通沟刮泥等虚拟操作。
6.3高压水射流清洗仿真教学
6.3.1能够模拟清淤原理、设备组成、施工流程及注意事项。
6.3.2可进行技术要点介绍、模拟设备安装、射流清洗管道等虚拟操作。
非开挖修复技术数字化教学系统
7.1原位固化法仿真教学
7.1.1模拟修复方法概况、施工流程、注意事项及优缺点。
7.1.2可进行技术要点介绍、模拟设备安装、保护膜铺设、衬管拖拽、紫外灯固化等虚拟操作。
7.2螺旋管内衬法仿真教学
7.2.1模拟修复方法概况、施工流程、注意事项及优缺点。
7.2.2可进行技术要点介绍、模拟设备安装、型材缠绕、特种浆注入等虚拟操作。
7.3缩径内衬法仿真教学
7.3.1 能够模拟修复方法概况、施工流程、注意事项及优缺点。
7.3.2 可进行技术要点介绍、模拟设备及 HOPE 管安装、HOPE 管缩径穿插与恢复等虚拟操作。
服务及交付要求
8.1需提供软件质保不少于三年，质保期满后不升级不影响软件正常使用。
8.2在质量保证期内，需对应用系统的运行、维护提供24小时的实时技术支持。
配套市政管网巡查养护虚拟仿真软件（70节点）
涵盖排水管道巡查技术模块、排水管道日常养护技术模块、排水管道设施设备巡查虚拟仿真模块、雨水管道设施设备巡查虚拟仿真模块、排水管道设施设备维护虚拟仿真模块、雨水管道设施设备维护虚拟仿真模块等模块内容。
排水管道巡查技术模块
1.1重力管涵巡查
实现对管道畅通性（包括壅水、堵塞情况）、地下水渗入状况、违章排放（如工业废水、建筑泥浆排放）、雨污混接等问题的检查模拟；包含在地形坡度影响下易淤积管段及检查井人工检测场景的仿真。
1.2压力管道巡查
开发虚拟仿真功能，模拟透气井浮渣检查、排气阀有效性检测、井盖锈蚀及裂缝查看；体现水锤效应和气体聚集破裂风险的防范场景。
1.3路面巡查
开发虚拟仿真功能，模拟井盖完整性（如破损、缺失、松动情况）检查、路面塌陷及污水外溢掏空路基隐患排查；展示每日巡检流程及机动车道井盖承重标准验证。
1.4截流设施巡查
开发虚拟仿真功能，模拟雨污分流效能检查、截流堰构筑物完整性检测、闸门工况查看及垃圾清理操作；进行防止晴天污水溢流场景的仿真。
排水管道日常养护技术模块
2.1人工清挖
开发虚拟仿真功能，模拟检查井浅层淤积场景，实现铁锨、抓斗等工具的清挖操作；体现人工清挖效率低下、安全风险较高的特点。
2.2机械清疏
开发虚拟仿真功能，模拟高压清洗车冲刷管壁、联合吸污车抽运淤泥的作业流程。
2.3设施维护
开发虚拟仿真功能，模拟井盖防坠网更换与加固（针对腐蚀或松脱网体）操作。
排水管道设施设备巡查虚拟仿真模块
3.1检查井内部状况巡查
开发虚拟仿真功能，模拟检查井通风、气体检测流程；实现井壁结构（如裂缝、渗漏、剥落情况）、爬梯牢固性、流槽完好性、管口连接状况、沉积物高度及类型检查的模拟。
3.2泵站设备运行巡查
模拟泵站控制室与现场巡查场景，实现水泵运行状态（如振动、噪音、温度情况）、格栅除污机工况、液位计准确性、阀门启闭及渗漏、电气控制柜状态、备用设备待机状态检查的模拟。
3.3雨水管道设施设备巡查
开发针对雨水管道系统特性的专项巡查仿真功能，体现降雨影响、地表径流承接场景，模拟内涝及设施损坏预防操作。
雨水管道设施设备巡查虚拟仿真模块
4.1雨水口/雨水篦子巡查
模拟雨水篦子堵塞、破损、缺失检查，雨水口内部淤积及连接管畅通性检测；体现降雨前、中、后不同时段的巡查要点。
4.2雨水调蓄设施巡查
模拟雨水调蓄池/塘巡查，实现池体结构安全、水位、进出水设施、淤积程度、水质、排气及防护设施检查的模拟。
4.3排水管道设施设备养护
模拟排水管道设施设备维护保养、小修小补流程，体现延长设备使用寿命、保障运行功能。
排水管道设施设备维护虚拟仿真模块
5.1检查井维护
模拟井壁破损修补、流槽修复、爬梯除锈防腐、井室清淤（人工/小型机械）操作。
5.2泵站设备日常保养
模拟水泵轴承润滑、填料函处理、联轴器检查、格栅维护、阀门保养、控制柜除尘、蓄电池维护等标准化作业。
5.3阀门启闭维护
模拟闸阀、截止阀等周期性启闭操作、盘根更换、阀体除锈刷漆及密封性能检查。
雨水管道设施设备维护虚拟仿真模块
6.1雨水管道设施设备养护
开发针对雨水管道特有设施维护保养的仿真功能，实现收水、转输、排放功能保障及内涝预防模拟。
6.2雨水口/雨水篦子清掏与更换
模拟专用工具或小型车辆清掏作业，实现破损雨水篦子及边框更换操作的仿真。
6.3雨水调蓄设施清淤与维护
模拟调蓄池/塘清淤（机械清挖、高压冲洗）、设施清理、池壁维护、曝气设备保养操作。
服务及交付要求
1.需提供软件质保服务不少于3年，质保期满后不升级不影响软件正常使用。
2.在质量保证期内，需提供提供对应用系统的运行、维护提供24小时的实时技术支持。
配套市政管道数字化施工虚拟仿真软件（70节点）
（一）技术参数
1.软件能掌握对工程概况、施工人材机组织、进度计划、施工质量控制要点、施工工艺技术等技能应用考核，完成施工方案编制，基于案例工程完成施工进度计划图、施工操作以及相关施工要点的考核等技能操作理论知识技能。
2.软件可满足学生日常实训安排，进行每日实训练习，组卷模拟考核等功能，老师可根据学生学习情况，进行针对性知识点选题考核。题库与软件功能模块的核心知识点章节对应。
3.软件需包含市政管道施工图识读与考核模块、市政管道施工组织设计编制、市政管道数字化施工及验收模拟仿真操作竞赛模块、市政管道非开挖预处理技术模块、市政管道非开挖修复技术模块内容。
3.1市政管道施工图识读与考核模块
需包含给水图纸识读、排水图纸识读等两个功能模块内容：
3.1.1给水图纸识读模块：
需包含一套给水图纸的管位图、平面图、纵断图、大样图等图纸，提供图纸缩放功能，学生点击图上红色标识进行答题，完成一道题的考核后红色标识自动消失，直至每幅图的题答完为止，可得到对应评分，并出现本地实验报告文档，本地文档需汇总考题、选项及答案等评分点明细情况。红色标识点位需不少于50个，每个点位均包含至少1道选择题。
▲3.1.2排水图纸识读模块：需包含一套给水图纸的管位图、平面图、纵断图等图纸，
提供图纸缩放功能，学生点击图上红色标识进行答题，完成一道题的考核后红色标识自动消失，直至每幅图的题答完为止，可得到对应评分，并出现本地实验报告文档，本地文档需汇总考题、选项及答案等评分点明细情况。红色标识点位需不少于50个，每个点位均包含至少1道选择题。
3.1.3识图题目考核模块：
题库总数量需包含不少于50道题目，软件功能进入后随机抽选题库题目作为单次考核题目。
单次考核题目需包含单选题考核点不少于5个的，多选题考核点不少于5个，判断题不少于5个。
3.2市政管道施工组织设计编制模块
需包含对工程概况、施工准备、施工方案、施工质量控制要点、安全管理，成品保护措施，基于案例工程完成施工进度时标网络图绘制等竞赛题库内容，通过选择点击或划线选择正确选项，完成填空题目，并对弹窗理论题目进行作答。
3.2.1工程概况
需包含一份施工图设计说明，学生对施工图设计说明进行阅读，完成施工程建设概况表的填写。并添加对应的考核题目，考核题目需不少于3道。
3.2.2施工准备
需包含施工现场准备的资料内容，需完成对现场准备平面图的填写，并添加对应的考核题目，考核题目需不少于3道。
3.2.3施工方案
需包含给水、排水、燃气、热力等市政管道施工的施工步骤填写，并添加对应的考核题目，考核题目需不少于3道。
3.2.4质量控制要点
需包含质量控制要点有关内容，并添加对应的考核题目，考核题目需不少于3道。
3.2.5安全管理
需包含安全管理有关内容，并添加对应的考核题目，考核题目需不少于3道。
3.2.6成品保护措施
需包含成品保护措施有关内容，并添加对应的考核题目，考核题目需不少于3道。
3.2.7施工进度时标网络图绘制
需包含施工横道图绘制及双代号网络图的填写功能，并添加对应的考核题目，考核题目需不少于3道。
3.3市政管道数字化施工及验收仿真模块（给水施工）
需包含运用虚拟仿真技术手段，建立给水施工虚拟仿真施工安装实训场景，以选择施工工具、指定位置等形式进行仿真实训操作；完成仿真实训操作后进行章节测试题目进行辅助考核。
3.3.1沟槽断面选择及土方量计算
需包含沟槽断面计算功能，软件添加给水管道纵断面图，学生阅读断面图后，进行对管断的断面计算填写。
填写内容需包含管长、管径、坡度、起点设计路面标高、终点设计路面标高、起点管中心标高、终点管中心标高、起点管道埋深、终点管道埋深。
完成计算后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
3.3.2管道施工测量与放线
需包含测量中心线、井位桩、沟槽边线、井位控制桩等4个施工步骤内容。
仿真操作功能需包含每个步骤点击工具栏，选择正确工具并拖动放置所需物品至指示处，完成虚拟仿真施工实训。虚拟仿真施工实训需不少于8个。
完成施工仿真后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
3.3.3沟槽断面开挖支护与基底处理
需包含包括沟槽断面开挖、人工清底、沟槽验收、砂垫层施工、井基础施工等5个施工步骤内容。
仿真操作功能需包含每个步骤点击工具栏，选择正确工具并拖动放置所需物品至指示处，完成虚拟仿真施工实训。虚拟仿真施工实训需不少于8个。
完成施工仿真后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
3.3.4球墨铸铁管道安装
需包含管道安装施工的排管、下管、稳管、对口、检查等5个施工步骤内容
仿真操作功能需包含每个步骤点击工具栏，选择正确工具并拖动放置所需物品至指示处，完成虚拟仿真施工实训。虚拟仿真施工实训需不少于8个。
完成施工仿真后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
▲3.3.5给水管道附属构筑物施工
需包含构筑物施工的阀件安装、阀门井、支护模版、踏步预留、混凝土浇筑、井筒安装、排泥井施工、消火栓安装等8个施工步骤内容
仿真操作功能需包含每个步骤点击工具栏，选择正确工具并拖动放置所需物品至指示处，完成虚拟仿真施工实训。虚拟仿真施工实训需不少于10个。
完成施工仿真后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
3.3.6室外给水管道验收
需包含管道验收的水压试验、给水管道的冲洗和消毒等3个施工步骤内容
仿真操作功能需包含每个步骤点击工具栏，选择正确工具并拖动放置所需物品至指示处，完成虚拟仿真施工实训。虚拟仿真施工实训需不少于5个。
完成施工仿真后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
3.3.7管道沟槽回填
需包含管道沟槽回填施工的沟槽回填施工工序、沟槽回填要求等2个施工步骤内容。
仿真操作功能需包含每个步骤点击工具栏，选择正确工具并拖动放置所需物品至指示处，完成虚拟仿真施工实训。虚拟仿真施工实训需不少于2个。
完成施工仿真后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
3.4市政管道数字化施工及验收仿真模块（排水施工）
需包含运用虚拟仿真技术手段，建立排水施工虚拟仿真施工安装实训场景，以选择施工工具、指定位置等形式进行仿真实训操作；完成仿真实训操作后进行章节测试题目进行辅助考核。
3.4.1沟槽断面选择及土方量计算
需包含沟槽断面计算功能，软件添加给水管道纵断面图，学生阅读断面图后，进行对管断的断面计算填写。
填写内容需包含管长、管径、坡度、起点设计路面标高、终点设计路面标高、起点管中心标高、终点管中心标高、起点管道埋深、终点管道埋深。
完成计算后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
3.4.2管道施工测量与放线
需包含测量放线施工的测量中心线、井位桩、沟槽边线、井位控制桩等4个施工步骤内容。
仿真操作功能需包含每个步骤点击工具栏，选择正确工具并拖动放置所需物品至指示处，完成虚拟仿真施工实训。虚拟仿真施工实训需不少于5个。
完成施工仿真后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
3.4.3沟槽断面开挖支护与基底处理
需包含包括沟槽断面开挖、人工清底、沟槽验收、基底处理施工等4个施工步骤内容。
仿真操作功能需包含每个步骤点击工具栏，选择正确工具并拖动放置所需物品至指示处，完成虚拟仿真施工实训。虚拟仿真施工实训需不少于5个。
完成施工仿真后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
▲3.4.4混凝土管与钢筋混凝土管的安装
需包含管道安装施工的排管、下管、稳管、对口、检查等5个施工步骤内容。
仿真操作功能需包含每个步骤点击工具栏，选择正确工具并拖动放置所需物品至指示处，完成虚拟仿真施工实训。虚拟仿真施工实训需不少于5个。
完成施工仿真后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
3.4.5排水管道附属构筑物
需包含构筑物施工的绑扎钢筋、支护模板、踏步预留、混凝土浇筑、井筒安装等5个施工步骤内容。
仿真操作功能需包含每个步骤点击工具栏，选择正确工具并拖动放置所需物品至指示处，完成虚拟仿真施工实训。虚拟仿真施工实训需不少于5个。
完成施工仿真后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
3.4.6室外排水管道功能性实验
需包含管道功能性试验施工的室外排水管道功能性实验等1个施工步骤内容。
仿真操作功能需包含每个步骤点击工具栏，选择正确工具并拖动放置所需物品至指示处，完成虚拟仿真施工实训。虚拟仿真施工实训需不少于2个。
完成施工仿真后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
3.4.7管道沟槽回填
需包含管道沟槽回填施工的沟槽回填施工工序等1个施工步骤内容。
仿真操作功能需包含每个步骤点击工具栏，选择正确工具并拖动放置所需物品至指示处，完成虚拟仿真施工实训。虚拟仿真施工实训需不少于1个。
完成施工仿真后进行章节测试答题，题目内容需包含单选题、多选题、判断题等内容，每类题型需不少2道题目。
二、服务及交付要求
1.需提供软件质保服务不少于3年，质保期满后不升级不影响软件正常使用。
2.在质量保证期内，需提供提供对应用系统的运行、维护提供24小时的实时技术支持。
配套泵与泵站三维虚拟仿真软件（70节点）
（一）技术参数
1.泵的认知
通过虚拟仿真三维技术对各类泵进行三维仿真模拟，要求包含整体模型及各零部件模型及对应名称，同时需要添加各类泵的初步认知、结构介绍、泵的工作原理等内容的文字介绍，软件需至少包含离心泵、轴流泵、混流泵、射流泵、深井泵、潜水泵等六种模型内容，完成认知后学生需进行答题，题目不少于5道。
(1)离心泵
建立三维离心泵模型、介绍离心泵的初步认知、结构介绍等内容。要求模型具有三维爆炸式拆解功能，三维动态展示泵的各类部件及结构名称，虚拟动态展示离心泵的工作原理，包含水流方向及离心泵动态运行的操作流程。
(2)轴流泵
建立三维轴流泵模型、介绍轴流泵的初步认知、结构介绍等内容。要求模型具有三维爆炸式拆解功能，三维动态展示泵的各类部件及结构名称，虚拟动态展示轴流泵的工作原理，包含水流方向及轴流泵动态运行的操作流程。
(3)射流泵
建立三维射流泵模型、介绍射流泵的初步认知、结构介绍等内容。要求模型具有三维爆炸式拆解功能，三维动态展示泵的各类部件及结构名称，虚拟动态展示射流泵的工作原理，包含水流方向及射流泵动态运行的操作流程。
(4)混流泵
建立三维混流泵模型、介绍混流泵的初步认知、结构介绍等内容。要求模型具有三维爆炸式拆解功能，三维动态展示泵的各类部件及结构名称，虚拟动态展示混流泵的工作原理，包含水流方向及混流泵动态运行的操作流程。
(5)深井泵
建立三维深井泵模型、介绍深井泵的初步认知、结构介绍等内容。要求模型具有三维爆炸式拆解功能，三维动态展示泵的各类部件及结构名称，虚拟动态展示深井泵的工作原理，包含水流方向及深井泵动态运行的操作流程。
(6)潜水泵
建立三维潜水泵模型、介绍潜水泵的初步认知、结构介绍等内容。要求模型具有三维爆炸式拆解功能，三维动态展示泵的各类部件及结构名称，虚拟动态展示潜水泵的工作原理，包含水流方向及潜水泵动态运行的操作流程。
▲2.泵的拆装
(1)拆解模式
需添加离心泵的拆解流程，学生可操作拆解模式下的各类工具进行泵的拆解，拆解步骤需包含拆卸出水口的法兰螺栓、取下出水口、拆卸支撑架的螺母、拆卸泵体的螺母、拆卸进水口的螺栓、取下进水口、拆卸电机的固定螺母、取下连接盒和电机、拆卸护罩的固定螺、取下护罩、拆卸电机连轴的螺栓、取下电机连轴、拆卸泵体的连接螺栓、取下泵体、取下密封环、拆卸支撑架和轴承盖的连接螺母、取下支撑架和轴承盖、拆卸叶轮的固定螺母、取下叶轮、机封环、卧式离心、用轴承拉马器将支架从轴体上取下、用台钳将承箱与轴体分离等
(2)组合模式
需添加离心泵零部件，零部件需包含轴承箱、轴承盖、轴体、支撑架、支架、电机轴连、电机轴连、护罩、电机、接线盒、密封圈、机封环、卧式离心、叶轮、泵体、吸入口、吐出口等零件内容，可满足在虚拟仿真环境下进行泵的零件组合操作。
3.泵的性能曲线测定
(1)构建高精度水力机械试验台整体场景、实现交互式的操作功能；
(2)进入仿真实验后的泵装置性能曲线测定试验的操作流程，包含实验介绍、实验装置、实验流程、实验数据处理。
(3)实验流程：1、点击水壶，向漏斗中加水；2、打开阀门，向泵中灌水；3、打开电机开关，启动电机；4、调节流量阀，控制流量。
(4)实现泵装置性能试验数据的实施测试显示（流量、扬程、功率、效率）及数据导出及保存。
(5)实验报告、实验题目的作答。
(6)在线提交实验报告，可实时反馈，对话。
4.泵站认知
软件需建立泵站三维场景，虚拟仿真泵站内的各项零部件，用户可进行自由漫游及点击对应零部件的名称进行认知、工作情况、工作原理等内容的介绍，零部件需包括：起重机、通风、变配电、电机、基座、管道、泵等。
5.泵站施工
需建立泵站施工虚拟仿真场景，能使用三维交互技术完整模拟泵站施工过程，包含：导截流工程、基坑处理工程、泵室工程、闸室工程、下游连接段工程、上游连接段工程、安装工程等步骤及其步骤下的具体操作流程。
(1)导截流工程：施工测量（用全站仪测出导流渠两岸主要转折点坐标。）、石灰放线（根据“定位图"导流渠两岸转折点连成线形，并用石灰线连接。）、导流挖掘（采用挖掘机在放样范围内进行挖掘,开挖从中间向两边或者从下游往上游开挖。）、建造围堰（把石块倒入河底，进行平抛垫底；用石渣填筑戗堤；用碎石铺筑戗堤顶面；用反铲挖掘机修整边坡的坡度重复之前步骤,直到整个戗堤形成。在戗堤上游处抛投闭气土料,然后用土袋覆盖土料，闭气完成后在上游及时采用钢筋石笼护坡，防止戗堤被淘刷破坏。）、基坑排水（用水泵把基坑内的水和泥浆抽干净，并把杂物和碎石清理掉。）
(2)基坑处理工程：施工测量（使用全站仪进行基坑的主要转折点测量。）、石灰放线（以渠中心线为控制用石灰粉连接各个转折角形成开挖线。）、基坑挖掘（利用反铲挖掘机开挖至设计高程以上30cm后，采用人工开挖至设计高程(开挖过程应遵循自上而下，逐层开挖)。）、基坑围护（用打桩机将挡板打入地下，固定挡板，进行基坑围护。）、打桩钻孔（用螺旋钻机向下打孔,及时清孔,清完孔之后，将钢筋笼垂直吊放到孔内，用导管灌注混凝土。）、开挖（向下开挖出混凝土桩深度。）、压力测试（刚性承压板上分级施加荷载，观测各级荷载作用下地基土随压力和变形，并观察仪表盘是否符合施工规范。）、垫层浇筑（用混凝土浇筑垫层，确保地基平稳并符合荷载需求。）
(3)泵室工程：扎捆钢筋（根据施工设计图纸放置、绑扎钢筋。）、支立模板（支立泵底板模板，支模顺序由下至上，保证接缝严密不漏浆。）、止水铜片（用人工放置止水铜片,保证止水铜片在墙体中线上顺直不得扭曲，开口朝迎水面。）、浇筑底板（使用混凝土泵车运送混凝土，浇筑泵室底板。）、安装模板（按照图纸位置，放置泵模板。）、扎捆钢筋（绑扎泵室胸墙钢筋，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。）、安装模板（支立泵室墩墙与胸墙的模板，支模顺序由下至上逐层向上安装，保证构件形状尺寸和相互位置正确,且结构简单,支拆方便,表面平整,接缝严密不漏浆等。）、浇筑闸墩（使用混凝土泵车运输混凝土，浇筑泵室墩墙与胸墙。）、拆除模板（拆除模板，核验砼结构所达到的强度，符合强度后按后支的先拆，先支的后拆，先拆非承重部分，后拆承重部分的顺序拆除。）
(4)闸室工程：安装伸缩缝（放置伸缩缝，防止建筑物构件由于环境条件变化,使结构产生裂缝或破坏。）、扎捆钢筋（根据水闸施工设计图纸放置、捆扎钢筋。）、支立模板（支立闸底板模板，支模顺序由下至上，保证接缝严密不漏浆等。）、止水铜片（用人工放置止水铜片，保证止水铜片在墙体中线上，顺直不得扭曲，开口朝迎水面。）、浇筑底板（使用混凝土泵车运输混凝土，浇筑闸室底板。）、安装模板（支立闸室墩墙与胸墙的模板，支模顺序由下至上,保证接缝严密不漏浆等。）、浇筑闸墩（使用混凝土泵车运输混凝土，浇筑闸墩及胸墙。）、拆除模板（拆除模板，核验砼结构所达到的强度，符合强度后按后支的先拆，先支的后拆，先拆非承重部分，后拆承重部分的顺序拆除。）
(5)下游连接段工程：浇筑翼墙（根据设计施工图纸，支立翼墙模板，放置钢筋，用混凝土浇筑翼墙。）、放置排水管（在要浇筑进水池及护坦区域放置排水管，预留出护坦的排水孔位置，等待浇筑进水池及下游护坦。）、浇筑进水池（支立模板浇筑出水池,用灌浆车浇筑进水池到设计高程。）、安装伸缩缝（在闸底板与下游护坦之间放置伸缩缝，防止建筑物构件由于环境条件变化，使结构产生裂缝或破坏。）、浇筑护坦（支立模板浇筑护坦，用灌浆车浇筑护坦到设计高程。）
施工测量（使用全站仪测出海漫施工位置,标记出主要转折点。）、石灰放线（使用石灰线连接转折点，布置施工区域。）、放置碎石（将砂砾石倒入河床，分布均匀。）、安装伸缩缝（在下游护坦与海漫之间放置伸缩缝，防止建筑物构件由于环境条件变化，使结构产生裂缝或破坏。）、浇筑海漫（用毛石混凝土进行浇筑海漫。）、施工测量（用全站仪测出下游防冲槽施工位置的主要转折点。）、浇筑防冲槽（用石灰线洒出施工线,安放伸缩缝，抛投石块，并用毛石混凝土浇筑固定。）、放置土工布（清理堤岸两边，保持两岸平整，将土工布顺卷打开牵拉的松紧要合适,不能太紧也不能太松，铺设好土工布以后，要尽快地进行块石砌体。）、砌造护坡（使用砌石建造下游护坡，为保护桥梁和路堤安全，须在凹岸修筑防护建筑物。）
(6)上游连接段工程：浇筑进水池（支立模板，放入捆扎好的钢筋，用灌浆车浇筑上游进水池。）、安装伸缩缝（在闸底板与上游护坦之间放置伸缩缝，防止建筑物构件由于环境条件变化，使结构产生裂缝或破坏。）、浇筑护坦（使用混凝土浇筑上游护坦。）、施工放样（使用全站仪进行测出防冲槽位置的主要转折点。）、石灰放线（使用石灰线连接主要转折点，布置施工区域。）、放置碎石（向河道中倒入碎石。）、浇筑防冲槽（放入伸缩缝，浇筑上游防冲槽。）、放置土工布（清理堤岸两边，保持两岸平整，将土工布顺卷打开牵拉的松紧要合适,不能太紧也不能太松，铺设好土工布以后，要尽快地进行块石砌体。）、放置碎石（使用砌石建造上游护坡为保护桥梁和路堤安全，须在凹岸修筑防护建筑物。）
（7)尾工阶段工程：安放闸门（使用吊车安放闸门，安装启闭机。）、安放水泵（使用吊车安放水泵与拍门。）、安放拦物栅（使用吊车安放拦物栅与爪钩。）、上层建筑（建造上层建筑。）、疏通围堰（使用反铲挖掘机疏通围堰，先下游，后上游。）、填导流渠（将泥土倒入导流河道,将河流引入水闸河道。）
配套水污染与水处理虚拟仿真软件（70节点）
（一）技术参数
基于城镇污水的系统性，将污水收集、污水管网、提升泵站、污水厂集成于一体形成完整的城镇污水系统，展示污水收集、污水管网、提升泵站、污水厂，可通过PC端进行互动式教学、实操训练、学习过程考核等。具备第一视角漫游功能，漫游管廊的任意位置；自动寻路漫游则按照指定的管道节点顺序自动漫游。各种漫游模式可以自动切换，满足不同情景的漫游浏览学习。
1.污水处理工艺认知仿真教学
展现在城镇污水处理工艺过程中常见的知识点学习为主，包括城镇生活污水厂处理效率、污水处理基本方法、典型污水处理工艺流程，让学生对污水处理建立整体的知识架构体系，认知污水处理的核心要素。
1.1污水处理厂运行设备虚拟仿真
此模块需包含污水处理厂相关的格栅、旋流沉砂池、初沉池、生物池、二沉池、深床滤池、紫外线消毒、鼓风机床、污泥处理间等运行设备的虚拟仿真认知内容。
（1）格栅
设备认知：需以文字形式进行格栅的基本内容的介绍。
动画原始：需包含不少于10S的动画讲解内容，动画内容需包含格栅仿真模型、文字及人工智能语音配音对格栅内容进行讲解，动画格式为MP4（H.264）。
结构展示：需在场景中显示格栅的三维仿真模型，可使用鼠标右键进行任意视角旋转，鼠标滚轮进行指定视角下的拉近拉远，进行整体及局部细节位置的查看。
（2）旋流沉砂池
设备认知：需以文字形式进行旋流沉砂池的基本内容的介绍。
动画原始：需包含不少于10S的动画讲解内容，动画内容需包含旋流沉砂池仿真模型、文字及人工智能语音配音对旋流沉砂池内容进行讲解，动画格式为MP4（H.264）。
结构展示：需在场景中显示旋流沉砂池的三维仿真模型，可使用鼠标右键进行任意视角旋转，鼠标滚轮进行指定视角下的拉近拉远，进行整体及局部细节位置的查看。
（3）初沉池
设备认知：需以文字形式进行初沉池的基本内容的介绍。
动画原始：需包含不少于10S的动画讲解内容，动画内容需包含初沉池仿真模型、文字及人工智能语音配音对初沉池内容进行讲解。
结构展示：需在场景中显示初沉池的三维仿真模型，可使用鼠标右键进行任意视角旋转，鼠标滚轮进行指定视角下的拉近拉远，进行整体及局部细节位置的查看。
（4）生物池
设备认知：需以文字形式进行生物池的基本内容的介绍。
动画原始：需包含不少于10S的动画讲解内容，动画内容需包含生物池仿真模型、文字及人工智能语音配音对生物池内容进行讲解。
结构展示：需在场景中显示生物池的三维仿真模型，可使用鼠标右键进行任意视角旋转，鼠标滚轮进行指定视角下的拉近拉远，进行整体及局部细节位置的查看。
（5）二沉池
设备认知：需以文字形式进行二沉池的基本内容的介绍。
动画原始：需包含不少于10S的动画讲解内容，动画内容需包含二沉池仿真模型、文字及人工智能语音配音对二沉池内容进行讲解。
结构展示：需在场景中显示二沉池的三维仿真模型，可使用鼠标右键进行任意视角旋转，鼠标滚轮进行指定视角下的拉近拉远，进行整体及局部细节位置的查看。
深床滤
设备认知：需以文字形式进行深床滤池的基本内容的介绍。
动画原始：需包含不少于10S的动画讲解内容，动画内容需包含深床滤池仿真模型、文字及人工智能语音配音对深床滤池内容进行讲解。
结构展示：需在场景中显示深床滤池的三维仿真模型，可使用鼠标右键进行任意视角旋转，鼠标滚轮进行指定视角下的拉近拉远，进行整体及局部细节位置的查看。
（7）紫外线消毒
设备认知：需以文字形式进行紫外线消毒的基本内容的介绍。
动画原始：需包含不少于10S的动画讲解内容，动画内容需包含紫外线消毒仿真模型、文字及人工智能语音配音对紫外线消毒内容进行讲解。
结构展示：需在场景中显示紫外线消毒的三维仿真模型，可使用鼠标右键进行任意视角旋转，鼠标滚轮进行指定视角下的拉近拉远，进行整体及局部细节位置的查看。
（8）鼓风机床
设备认知：需以文字形式进行鼓风机床的基本内容的介绍。
动画原始：需包含不少于10S的动画讲解内容，动画内容需包含鼓风机床仿真模型、文字及人工智能语音配音对鼓风机床内容进行讲解。
结构展示：需在场景中显示鼓风机床的三维仿真模型，可使用鼠标右键进行任意视角旋转，鼠标滚轮进行指定视角下的拉近拉远，进行整体及局部细节位置的查看。
（9）污泥处理间
设备认知：需以文字形式进行污泥处理间的基本内容的介绍。
动画原始：需包含不少于10S的动画讲解内容，动画内容需包含污泥处理间仿真模型、文字及人工智能语音配音对污泥处理间内容进行讲解。
结构展示：需在场景中显示污泥处理间的三维仿真模型，可使用鼠标右键进行任意视角旋转，鼠标滚轮进行指定视角下的拉近拉远，进行整体及局部细节位置的查看。
1.2城镇生活污水污水厂处理效率
此模块需包含以文字形式进行的城镇污水组成、典型生活污水水质、污水厂处理效率等相关知识点介绍。
1.3污水处理基本方法
此模块需包含以文字形式进行的污水处理基本方法等相关知识点介绍。
1.4典型污水处理工艺流程
此模块需包含以文字形式进行的以及处理工艺、二级处理工艺、三集处理工艺、再生水处理工艺等相关知识点介绍。
2.污水厂仿真教学漫游
污水厂仿真教学漫游，是基于污水厂的污水处理工艺流程，采用高清仿真的三维建模软件生成污水厂的三维模型场景，主要包括格栅、旋流沉砂池、初沉池、生物池、二沉池、深床滤池、紫外线消毒、鼓风机床、污泥处理间等，是城镇污水系统的核心部分，不仅让学生知道污水处理构筑物是什么，还要让学生知道构筑物怎么计算的及其相关的技术要求，从而让学生能够比较全面训练和掌握污水处理全过程。
（1）格栅模块
此模块需建立污水厂三维虚拟仿真场景及格栅仿真模型，使用者可操作键盘操纵仿真人物进行污水厂漫游，移动到格栅指定场景位置，进行漫游查看学习；
模块可点击格栅位置知识牌进行学习，包括格栅结构、格栅知识点学习和习题考核、计算例题。回答有关格栅知识点习题内容并根据计算例题给定的水厂规模、格栅设计要点和格栅设计公式等内容进行计算格栅尺寸。
旋流沉砂池模块
此模块需建立污水厂三维虚拟仿真场景及旋流沉砂池仿真模型，使用者可操作键盘操纵仿真人物进行污水厂漫游，移动到旋流沉砂池指定场景位置，进行漫游查看学习；
模块可点击旋流沉砂池位置知识牌进行学习，包括旋流沉砂池结构、旋流沉砂池知识点学习和习题考核、计算例题。回答有关知识点习题内容并根据计算例题给定的已知条件进行计算并输入结果。
（2）初沉池模块
此模块需建立污水厂三维虚拟仿真场景及初沉池仿真模型，使用者可操作键盘操纵仿真人物进行污水厂漫游，移动到初沉池指定场景位置，进行漫游查看学习；
模块可点击初沉池位置知识牌进行学习，包括初沉池结构、初沉池知识点学习和习题考核、计算例题。回答有关知识点习题内容并根据计算例题给定的已知条件进行计算并输入结果。
（3）生物池模块
此模块需建立污水厂三维虚拟仿真场景及生物池仿真模型，使用者可操作键盘操纵仿真人物进行污水厂漫游，移动到生物池指定场景位置，进行漫游查看学习；
模块可点击生物池位置知识牌进行学习，包括生物池结构、生物池知识点学习和习题考核、计算例题。回答有关知识点习题内容并根据计算例题给定的已知条件进行计算并输入结果。
（4）二沉池模块
此模块需建立污水厂三维虚拟仿真场景及二沉池仿真模型，使用者可操作键盘操纵仿真人物进行污水厂漫游，移动到二沉池指定场景位置，进行漫游查看学习；
模块可点击二沉池位置知识牌进行学习，包括二沉池结构、二沉池知识点学习和习题考核、计算例题。回答有关知识点习题内容并根据计算例题给定的已知条件进行计算并输入结果。
（5）深床滤池
此模块需建立污水厂三维虚拟仿真场景及深床滤池仿真模型，使用者可操作键盘操纵仿真人物进行污水厂漫游，移动到深床滤池指定场景位置，进行漫游查看学习；
模块可点击深床滤池位置知识牌进行学习，包括深床滤池结构、深床滤池知识点学习和习题考核、计算例题。回答有关知识点习题内容并根据计算例题给定的已知条件进行计算并输入结果。
（6）紫外线消毒
此模块需建立污水厂三维虚拟仿真场景及紫外线消毒仿真模型，使用者可操作键盘操纵仿真人物进行污水厂漫游，移动到紫外线消毒指定场景位置，进行漫游查看学习；
模块可点击紫外线消毒位置知识牌进行学习，包括紫外线消毒结构、紫外线消毒知识点学习和习题考核、计算例题。回答有关知识点习题内容并根据计算例题给定的已知条件进行计算并输入结果。
鼓风机房
此模块需建立污水厂三维虚拟仿真场景及鼓风机房仿真模型，使用者可操作键盘操纵仿真人物进行污水厂漫游，移动到鼓风机房指定场景位置，进行漫游查看学习；
模块可点击鼓风机房位置知识牌进行学习，包括鼓风机房结构、鼓风机房知识点学习和习题考核、计算例题。回答有关知识点习题内容并根据计算例题给定的已知条件进行计算并输入结果。
污泥处理间
此模块需建立污水厂三维虚拟仿真场景及污泥处理间仿真模型，使用者可操作键盘操纵仿真人物进行污水厂漫游，移动到污泥处理间指定场景位置，进行漫游查看学习；
模块可点击污泥处理间位置知识牌进行学习，包括污泥处理间结构、污泥处理间知识点学习和习题考核、计算例题。回答有关知识点习题内容并根据计算例题给定的已知条件进行计算并输入结果。
管道全地形检测平台模块2个
具备螺旋滚筒和轮式两种形态，螺旋滚筒爬行器可搭载球机云台，轮式爬行器可搭载常规云台或球机云台；两种形态可共用线缆车、控制终端及配套检测分析软件。每个模块包括螺旋式滚筒爬行器、轮式爬行器各1台，线缆车1台，控制终端1套，检测分析软件1套。
总体要求
设备形态
1.1螺旋滚筒爬行器+球机云台，尺寸与重量：≤800×500×350mm（长x宽x高）、≤15KG（含电池）；适用工况：≥DN600的高水位、高淤积工况。
1.2轮式爬行器+球机云台，尺寸与重量：≤500×350×300mm（配5寸轮）、≤25KG（含电池）；适用工况：适合管道、箱涵、明渠等大场景工况
1.3轮式爬行器+常规云台，尺寸与重量：≤750×350×300mm（配5寸轮）、≤35KG（含电池）；适用工况：≥DN400的市政排水管道
拓展性
2.1可配备声纳装置，实现对水下淤泥高度的实时测算，并对水下管道缺陷进行判别。同时，能够在控制软件界面同步显示实时视频与实时声纳数据，且具备一键生成声纳检测报告的功能。
2.2可搭载二维激光雷达与三维激光雷达，用于测绘管道截面数据并进行3D建模。
2.3可配备四合一气体传感器，用于检测氧气、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢、甲烷，可从中任选四种气体进行检测。
2.4可选择配置长距离扩展底盘，并搭配长距离线缆车，最远可实现2000米的长距离检测。
通用性
3.1 螺旋滚筒爬行器与轮式爬行器的供电电池具有通用性，可相互替换，配备电池数量不少于三块，电池容量≥9.6Ah，标准电压22.2V。
3.2 线缆车无需进行调整，即可兼容螺旋滚筒爬行器和轮式爬行器。
3.3 控制终端不仅能够支持螺旋滚筒爬行器，同时也可对轮式爬行器提供支持。 
服务及交付要求
4.1硬件设备质保三年以上，软件质保不少于3年，质保期满后不升级不影响软件正常使用。
4.2在质量保证期内，需提供提供对应用系统的运行、维护提供24小时的实时技术支持。
螺旋式滚筒爬行器底盘要求
驱动形式：螺旋双轮双电机差速驱动
防护等级：≥IP68
行进速度：静水中最大速度不低于0.45m/s、逆水中最大速度不低于0.3m/s
适用管径：≥DN600
工作时间：电池供电时工作时间≥2h。
影像系统：可搭载球机CCTV。
激光测距：范围0.1—12m 精度±1%
其他要求：配备后视镜头和光源，镜头≥200万像素，光源采用LED灯连续可调亮度
轮式爬行器底盘要求
驱动形式：多轮双电机差速驱动
防护等级：≥IP68
爬坡角度：≥35°
适用管径：≥DN400
工作时间：电池供电时工作时间≥2h。
6.影像系统：可搭载球机CCTV及常规CCTV。
7.激光测距：范围0.1—12m 精度±1%
8.其他要求：配备后视镜头和光源，镜头≥200万像素，光源采用LED灯连续可调亮度。
球机CCTV及常规CCTV
球机云台：
1.1▲前视镜头像素≥200W，分辨率≥1920x1080；光学变焦≥4倍；最低照度彩色≤0.05Lux，黑白≤0.01Lux；可自动对焦或手动对焦；
1.2▲后视镜头像素≥200W，分辨率≥1920x1080；最低照度彩色≤0.05Lux，黑白≤0.01Lux；可自动对焦或手动对焦。
1.3轴向旋转0~360°，垂直翻转0~90°，具备一键居中复位功能。
1.4▲防护等级≥IP68，内置姿态传感器。
1.5配置激光模块，有缺陷长度标定功能。
1.6前后照明采用LED光源，光源强度连续可调；前照明总功率≥20W，近光灯数量≥4，远光灯数量≥6，后照明总功率≥3W，数量≥3。
常规云台：
2.1▲前视镜头像素≥200W，分辨率≥1920x1080；光学变焦≥10倍；最低照度彩色≤0.05Lux，黑白≤0.01Lux；可自动对焦或手动对焦。
2.2▲后视镜头像素≥200W，分辨率≥1920x1080；最低照度彩色≤0.05Lux，黑白≤0.01Lux；可自动对焦或手动对焦。
2.3配备电动升降机，升降高度≥200mm，可快速拆卸，拆卸后爬行器可与镜头直接连接使用。
2.4轴向旋转0~360°，垂直翻转-90°~90°具备一键居中复位功能。
2.5▲防护等级≥IP68，姿态传感器。
2.6配置激光模块，有缺陷长度标定功能。
2.7配置加热除雾功能，且能由检测平台控制终端操作。
2.8前后照明采用LED光源，光源强度连续可调；前照明总功率≥18W，近光灯数量≥4，远光灯数量≥10，后照明总功率≥3W，数量≥3。
线缆车要求
尺寸重量：体积≤700mmx450mmx500mm、重量≤40kg
线缆长度：≥300m。
线缆参数：2芯浮力线缆，抗拉力≥250kg，防水抗磨耐腐蚀。
计数精度：±0.5m。
收线盘线：标配自动收线及盘线功能。
供电方式：220V市电、电池；配备电池一块，容量≥9.6Ah，标准电压22.2V，电池供电时间≥4h。
控制终端要求
人机交互：便携式控制平板，便携式控制平板要求屏幕尺寸≥10.4寸、分辨率≥1920x1080、存储空间≥128GB；。
信息显示：可实时显⽰环境视频、⽇期时间、⻋体状态、速度、⾏驶距离以及 GPS 定位、车体倾角、气压、行走距离、摄像头方位角、镜头离地高度等信息；可对视频添加版头与⾃定义⽂本；实时显示缺陷时钟指示、防倾覆报警、气压报警。
控制功能：摄像头的俯仰动作、居中还原；升降架的下降、抬升动作；相机变倍、变焦，灯光亮度调节，录像、抓拍功能；控制设备：前进、后退、转向、停止、速度调节；激光缺陷测量控制；除雾控制。
网络连接：与线缆车通过无线连接，链路速度≥100Mbps。
检测分析软件要求
基本功能：支持数据库建立与管理，资料录入、编辑、检索、打印，信息归类与评估，全中文显示和操作界面。
技术标准：符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）。
管道状况分析：可现场进行缺陷截图，并注明缺陷级别，将缺陷显示在视频上，并可在图片上叠加显示多个缺陷类型，支持缺陷叠加及再次编辑，可对当前缺陷位置进行时钟定位并显示单元显示，自动生成相关的检测结论。
八、配套管道检测（CCTV）模块2个、管道无线潜望模块2个、管网经纬度定位（RTK）模块2个
管道检测（CCTV）模块参数
总体要求：
1.2适用管径需达到≥DN200的检测范围；工作温度：-20ºC～60ºC;
1.3▲硬件设备质保三年以上，软件质保不少于3年，质保期内提供软件升级服务，升级费用包含在投标总价中。
1.4▲在质量保证期内，需提供提供对应用系统的运行、维护提供24小时的实时技术支持。
常规云台：
2.1▲前视镜头像素≥200W，分辨率≥1920x1080；光学变焦≥10倍；最低照度彩色≤0.05Lux，黑白≤0.01Lux；可自动对焦或手动对焦。
2.2▲后视镜头像素≥200W，分辨率≥1920x1080；最低照度彩色≤0.05Lux，黑白≤0.01Lux；可自动对焦或手动对焦。
2.3 ▲云台下方需有≥10颗环绕式圆形大灯结构；
4.近光灯≥4颗LED冷白光源;远光灯≥10颗LED冷白光源;尾灯≥2颗高亮LED冷白光源；
2.4配备电动升降架，升降高度≥200mm，可快速拆卸，拆卸后爬行器可与镜头直接连接使用。
2.5轴向旋转0~360°，垂直翻转-90°~90°具备一键居中复位功能。
2.6▲防护等级≥IP68，内置姿态传感器。
2.7配置激光模块，有缺陷长度标定功能。
2.8配置加热除雾功能，且能由检测平台控制终端操作。
2.9▲控制软件具备测量水深高度功能；
2.10前后照明采用LED光源，光源强度连续可调；前照明总功率≥19W，近光灯数量≥4，远光灯数量≥10，后照明总功率≥3W，数量≥3。
2.11爬坡能力≥35°；
管道无线潜望模块（硬件及配套管道检测专业分析软件）参数
管道无线潜望镜要求
1.1适用管径应处于 DN150 - 3000 的检测区间，工作温度需符合 -20ºC 至 55ºC 的范围；防护等级应不低于 IP68。
1.2 ▲灯光的最低配置要求如下：远光灯功率应不低于 3W，且不少于 2 颗高亮 LED 灯；中灯功率应不低于 9W，不少于 2 颗高亮 LED 冷光灯；近光灯功率应不低于 1.5W，不少于 2 颗高亮 LED 灯。
1.3潜望镜摄像要求为：像素应不低于 400 万像素，分辨率应不低于 2560×1440，光学变焦应不低于 30 倍，数字变焦应不低于 12 倍；同时需具备自动聚焦与手动调焦功能；应配备一键快速去除镜片水雾的装置。
1.4▲潜望镜的俯仰角度应不低于 110 度，其中仰视角度应不低于 20 度，俯视角度应不低于 90 度，可实现对井底的垂直观测。
1.5潜望镜的伸缩杆材质需为高强度碳纤维材质，长度最低要求为主杆 5 米加 3 米延长杆（含防撞杆）。
1.6▲潜望镜应配备“J”型撑防撞杆，长度应不小于 0.8m，且具备减震缓冲功能。
1.7 激光测距的精度为±5cm，测距范围在 1.5 - 100 米。
1.8潜望镜传输方式：
① 可采用 WiFi 无线传输方式（伸缩杆内禁止穿线连接）。
② 应满足信号无线传输要求，无需借助中继器传输信号，控制平板与主机需实现直接无线连接。
1.9潜望镜主机和伸缩杆应分开包装。
1.10▲拓展功能：潜望镜可拓展搭载 RTK、4G 实时通讯模块。
1.11平板控制终端：
（1）应配备不小于 10.4 寸的高清高亮显示屏，电容式触控屏幕应不低于 10 点触控，分辨率应不低于 1920×1080。
（2）续航时间应不低于 8h。
（3）内置 SSD 固态硬盘容量应不低于 128G。
（4）平板应具备 Type - c 接口、MicroSD 卡槽，以及 2.4G、5.8G WiFi、蓝牙、GPS 定位等功能。
（5）可实时显示内部环境、日期时间、俯仰角等信息，并可通过功能键对这些信息的显示状态进行设置。
（6）应具备控制镜头水平、调焦、变倍、录像、抓拍、暂停等功能，能够在拍摄的图片或视频上实时进行文字输入与字符叠加。 
管道检测分析软件要求
（1）软件内置评估标准和报告模板符合《CJJ181-2012城镇排水管道检测与评估技术规程》的规定。
（2）软件可以在手机上安装APP软件后，手机连接主机，观看主机拍摄的视频并可以控制主机。
（3）具备版头水印自动读取、字段填充内容预设置、填写字段可自由配置、正反拍摄视频自动关联、数据库备份等功能；
（4）兼容.mp4、.avi、.wmv等多种视频格式；
13.服务及交付要求
（1）硬件设备质保三年以上，软件质保不少于3年，质保期满后不升级不影响软件正常使用。
（2）在质量保证期内，需提供提供对应用系统的运行、维护提供24小时的实时技术支持。
经纬度定位（RTK）模块
工作温度：-30℃~70℃，防护等级≥IP65.
卫星系统：
①GPS:L1,L2
②北斗：B1,B2
③GLONASS:G1,G2
④Galileo:E1,E5
⑤QZSS:L1,L2
定位精度：
①水平：≤2cm；
②高程：≤5cm；
差分延迟：≤3秒，自动重连时间≤46秒（内置重连判断功能），最高回传速率5HZ。
▲可与无线潜望镜搭配使用，以满足检测需求。
服务及交付要求：
6.1硬件设备质保三年以上，软件质保不少于3年，质保期内提供软件升级服务，升级费用包含在投标总价中。
6.2在质量保证期内，需提供提供对应用系统的运行、维护提供24小时的实时技术支持。
九、配套探地雷达波
数量：1套
1.可确定地下供水、排水、燃气、电力等管线的位置、埋深
2.工作模式：脉冲
3.产品质保期不低于3年；
4.主机参数：
（1）屏幕尺寸≥12寸，
（2）▲天线4套中心频率200MHz、400MHz、600MHz、 900MHz；可以组合成双频天线雷达。
（3）▲操作界面可中英切换、支持保存数据大于几组、质保期内提供软件升级服务，升级费用包含在投标总价中。
（4）不低于WiFi5通信标准，链接距离大于50米
（5）▲采样频率：0.2～100GHz无极可调
（6）时窗范围：10ns～10000ns，连续可调
（7）▲样点数：大于32000
（8）扫描速率：6-480扫描/秒
（9）动态范围：≥160dB
（10）灵敏度：≥-130dBm
（11）A/D转换分辨率：≥18bit
（12）连续工作时间：≥8小时
（13）▲叠加功能：硬件叠加≥65536次。在采样率10GSPS，点数1024条件下，叠加≥65536次，每道波形用时小于1.0秒。
（14）▲触发方式：逐点测量、距离触发测量、连续测量三种测量方式
（15）显示方式：同时提供伪彩图、堆积波形或灰度图等显示方式
（16）▲二次开发支持：提供实时数据采集二次开发文档和SDK
（17）▲伸缩杆：玻纤杆，长度大于1.2m
（18）▲软件兼容性：雷达配套软件可兼容脉冲雷达、步进雷达、钻孔雷达等多系列雷达产品
（19）▲供货时提供具备省级计量院出具的电磁辐射证书（认证范围需涵盖探地雷达或地质雷达）
（20）雷达锂电池采用刀片式接插供电,供电时长大于5小时，
（21）操作系统：中控电脑，Windows操作系统，可兼容国产鸿蒙系统，笔记本电脑与雷达主机无线连接，无需线缆
	1
	套
	2608000
	2608000


（二）商务要求
	▲（一）合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	▲（二）合同履约期限
	合同签订后，接到采购人书面通知进场安装起30个日历日内安装调试完毕。

	▲（三）服务地点
	南宁市采购人指定地点。

	▲（四）付款方式
	自签订合同之日起10个工作日内，招标人向中标人支付合同金额的30%作为预付款；中标人交货安装调试完毕并经招标人验收合格后，由中标人开具有效合格发票，招标人于10个工作日内向中标人支付合同金额的70%。

	▲（五）履约保证金
	1.履约保证金金额：履约保证金按合同金额的5%缴纳（如中标供应商为中小企业，按照合同金额的2%收取履约保证金），自中标通知书发出后、签订合同前，中标供应商应将履约保证金缴纳至采购人指定账户，逾期未缴纳的，视为中标供应商放弃中标资格，应赔偿采购人损失。
2.履约保证金递交方式：中标人在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。
3.履约保证金退付方式、时间及条件： 本项目合同履约期限满，中标人履行完服务义务且无违约情况下无息退付。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），采购人在收到合格材料后10个工作日内办理退还手续（不计利息）。
4.履约保证金缴纳账号信息：
开户名称：广西交通职业技术学院 
开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行
银行账号： 45050160435309888999

	▲（六）验收方法及要求
	1.验收标准、规范：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）等有关规定执行，并符合相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺及招标文件要求。
2.中标人按要求完成交付后，应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。

3.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，虚假检测报告等虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，采购人有权单方解除合同，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
4.验收按项目要求及技术需求进行验收，包括但不限于全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）/各项服务等里程碑的交付物，所有产品在验收时应当符合国家法律法规，执行国家相关标准、行业标准，地方标准及招标文件中要求符合的技术标准。当成交供应商未能满足以下全部要求时，属于验收不合格：

（1）按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）货物各项参数完全符合《主要技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求，所有系统按要求完成安装调试，正常运行，仿真系统整体运行正常。

5.验收不合格时，采购人有权责令成交供应商限期整改，或有权拒绝验收并解除合同，相关损失与责任由成交供应商承担，采购人保留进一步追究成交供应商违约责任的权利。如存在争议，双方均有权向相关部门申请鉴定，鉴定费由中标人承担。

6.在验收过程中发现中标人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

	▲（七）售后服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，软件及硬件设备质保不少于三年，软件在质保期满后不升级不影响正常使用。（“技术参数要求”中有特殊要求除外，若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行），质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担。
2.成交供应商负责送货上门安装、调试，成交供应商须到采购人指定的现场安装、调试设备，提供完善的现场操作、设备使用、操作及维护培训；
3.质保期内负责定期回访、上门服务、维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养、货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修，提供终身维修；
4.在成交供应商承诺的质保期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物；
5.成交供应商在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
提供7×24小时实时技术支持服务，对于设备在使用过程中出现的问题，无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购人的正常使用，上述售后服务费用已包含在合同总价中。
6.质保期外服务要求
软件在质保期满后不升级不影响正常使用，硬件损坏只收取硬件费用。
7.备品备件及易损件
成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件；
8.质保期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏或因包装、运输不当引起的设备外观或内部的损坏及错发、漏发的情况，成交供应商负责修理或补发、更换，直到达到性能要求，不再收取任何费用。如果成交供应商在接到通知后没有更换有缺陷的产品，所造成的损失由成交供应商承担。

	▲（八）投标报价要求
	1.投标总报价为完成采购人全部采购内容的报价，即履行合同的最终价格，包括中标人完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有费用包括但不限于：
（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（2）人工、运输、装卸、安装、验收、技术支持、技术服务及培训、售后服务、清洁卫生费、垃圾清运费、保险、税金、其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
2.投标总报价不得高于本标项的最高限价。
3.本项目涉及所有资金往来的币种为人民币。
4.投标人应充分考虑由于国家政策变化、自然灾害、战争等不可抗力因素造成本合同中断引起损失风险。

	▲（九）其他要求
	1.投标人应保证针对本项目的服务（或货物）所涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
2.服务成果经采购人验收通过后，所有权归采购人所有，未经采购人同意中标人不得挪作他用，不得擅自公开相关项目数据或资料文件。
3.保密要求：工作人员应对本项目中接触到的采购人所有的知识产权、商业秘密、技术成果等信息负保密义务。未经采购人书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上述信息进行复制、传播、销售；保证不向外泄漏任何相关数据，不向外泄漏任何保密的技术资料。如出现工作人员泄密事件，中标人应依法承担法律责任。
4. 中标人必须服从招标人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；
5.安装过程中的所有安全保障由中标人自行负责；
6.严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全；
7.如设备为特种设备，按照国家规定安装人员需持证上岗的，安装人员必须持证上岗安装。

	▲（十）特殊说明
	本项目不接受进口产品投标，如投标人采用进口产品投标则作无效投标处理。

	▲（十一）核心产品
	本标项第 1 项产品“虚实结合的给水管网综合实训设备1台及仿真软件70节点”为核心产品。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


二、标项二（2分标：建筑外围护智能监测检测飞机）
（一）技术要求
	序号
	标的
名称
	技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价金额（元）
	预算金额合计（元）

	1
	建筑外围护智能监测检测飞机
	建筑外围护智能监测检测飞机包括硬件部分及配套软件部分，其中硬件部分为地形航测设备2个；多光谱监测检测模块2个；路面、桥梁监测检测模块2个；便携式地形航测模块16个；机载三维激光检测模块1个，配套软件部分为航测一体化平台软件66节点；地形地籍成图软件132节点；激光点云处理软件66节点；无人机数据管理模块1个。

一、地形航测设备：

（1）不带电池：5020 ± 20 克 带电池：9740 ± 40 克；
（2）RTK 定位精度 水平：≥1厘米±1ppm；垂直：≥1.5厘米±1ppm；
（3）水平环扫激光雷达，上激光雷达及下三维红外测距传感器；
（4）六向毫米波雷达有效使用环境前、后、左、右、上方；
（5）环扫激光雷达

标准量程不低于100 m @ 10% 反射率 @ 100000 lux（反射率 10% 物体）

电线量程：35 m @ 30° @ 10000 lux，相对机身左右方向倾斜角 30° 的 21.6 毫米钢芯铝绞线

视角（FOV）：水平不低于 360°，垂直不低于 58°

点频：≥520000 点/秒

激光波长：≥905 nm；
▲（6）航测五镜头：

总像素：≥1.3 亿；

CMOS数量：≥5pcs；

重量：≤630g；

▲体积：≤105×105×87mm；

▲工作温度：-20°C~65°C

CMOS尺寸：不大于23.5mm*15.6mm；

焦距：≥正视25mm/侧视35mm；

最小曝光间隔：不大于0.5s；

三轴稳定云台，云台可自主拆卸；

▲数据拷贝速度：≥240MB/s；

存储器模式：外置快拆式高速存储器，支持统一存储数据，统一拷贝数据；

▲总存储器容量：≥640GB*2个；

（7）全画幅单镜头：

▲重量：负载重量≤800g；

增稳云台：具备三轴增稳云台，角度抖动量不超过±0.01°；

云台转动范围：云台可控转动范围应达到俯仰：-120°至+30°；平移：±320°；

快拆：负载具备快拆结构，可在30s内完成拆卸/安装；

快门：具备机械快门，快门速度≤1/2000s；

▲传感器尺寸：具备全画幅传感器，不低于35.9×24 mm；

▲像素：有效像素≥4500万；

单像元尺寸：像元尺寸≥4.4um；

最小拍照间隔：支持间隔拍照的时间间隔≤0.7s；

镜头：云台相机的镜头可更换；

（8）地形航测无人机提供不低于一年质保，机身险及不低于20万三者险1年版1份。

二、多光谱监测检测模块：

（1）起飞重量（无配件） ≤1000g；
（2）可见光相机CMOS 具备可见光测绘相机，相机CMOS不低于4/3英寸；
（3）可见光相机像素 有效像素不低于2000万；
（4）多光谱相机 除可见光相机外，应具备绿、红、红边、近红外多光谱相机；
（5）多光谱相机有效像素 多光谱相机有效像素不低于500万；
（6）主机提供不低于一年质保，机身险及20W三者险1年版1份。
三、路面、桥梁监测检测模块：

（1）不带电池：5020±20克带电池：9740±40克；
（2）RTK 定位精度 水平：≥1 厘米 ± 1 ppm；垂直：≥1.5 厘米 ± 1 ppm；
（3）水平环扫激光雷达，上激光雷达及下三维红外测距传感器；
（4）六向毫米波雷达有效使用环境前、后、左、右、上方；
（5）环扫激光雷达

标准量程不低于100 m @ 10% 反射率 @ 100000 lux（反射率 10% 物体）

电线量程：35 m @ 30° @ 10000 lux，相对机身左右方向倾斜角 30° 的 21.6 毫米钢芯铝绞线

视角（FOV）：水平不低于 360°，垂直不低于 58°

点频：≥520000 点/秒

激光波长：≥905 nm

（6）热成像巡检镜头：

▲重量：负载重量≤1kg；

防护等级：不低于IP54的防护等级；

▲工作温度：工作温度区间不小于-20°C至 50°C；

增稳云台：具备三轴增稳云台，角度抖动量不超过±0.01°；

云台转动范围：云台可控转动范围应达到俯仰：-120°至+60°；平移：±320°；

支持：可拓展容量≥512GB；

点云数据率：单回波点云数据率不低于240000pts/s；

▲像素：广角 有效像素≥4800万，变焦 ≥ 4000万；

▲相机尺寸：可见光相机具备≥1/1.3 英寸 CMOS传感器；

视频分辨率：广角、变焦 ≥3840 × 2160@30fps，红外 视频分辨率≥1280x1024@30fps ；

▲红外变焦相机：光学变焦能力≥32倍；
扫描方式：雷达采用框幅式扫描方式，FOV≥70°；

▲激光雷达量程：激光雷达的最大探测距离不低于300m；

原始数据存储：支持照片、IMU、点云数据存储；
路面、桥梁监测检测无人机提供不低于一年质保，机身险及不低于20万三者险1年版1份。
（7）检测平板：

支持无人机多元数据导入，支持自动地理空间配准。

支持图像解析，支持缺陷标注功能。

支持影像叠加显示及缺陷特征对比。

支持自定义新增缺陷类型。

支持自动读取红外影像温度信息。

可自定义不同缺陷类型显示渲染，缺陷标注完成后自动计算量测面积。

支持实景三维数据显示及叠加功能，支持影响位姿反演。

单击缺陷图标点标注，可调出缺陷点原始影像。

自动读取数据库及标注信息，自动生成病害缺陷报告。

报告表头包含病害空间信息、缺陷类型等信息，支持自定义报告内容。

报告包含举证、空间拓扑等信息内容。支持二次开发。

四、便携式地形航测模块：
▲（1）起飞重量：≤1250 g

▲（2）最大水平飞行速度：≥18m/s；

▲（3）激光测距模块：最远正入射量程1800m；

（4）可见光相机视频：支持4k30p视频录制；

（5）航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型；

（6）主机提供不低于一年质保，机身险及不低于20万三者险1年版1份。
软件参数：

（1）三维重建自动分块 当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求；
（2）全自动二维/三维重建对于飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定；
（3）建模效率高 能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC电脑单机处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过1小时；
（4）支持L1和L2激光雷达数据处理 支持L1和L2激光雷达数据处理，包含轨迹解算、点云与可见光数据精准融合、点云精度优化、点云平滑；
（5）支持L1和L2激光雷达数据的地面点提取，支持生成DEM 在激光雷达点云任务模块中，支持L1和L2激光雷达数据的地面点提取，并支持生成DEM和等高线；
（6）支持多光谱数据建模，能直接生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，还能同时支持NDVI、NDRE等植被指数的输出；
（7）水面平整 在三维重建项目中，水面平整功能，可识别水面区域。
（8）质保期：质保期不少于3年，质保期后不升级不影响软件正常使用；

五、机载三维激光检测模块：
三维激光系统：
（1）激光类型：脉冲式；
▲（2）扫描测程：≥1000m；
（3）最大测量速率：≥80万点/秒；
▲（4）激光波长：≥1550nm；
▲（5）视场角：≥360°；
▲（6）主机重量：≤2.5kg；
▲（7）多目标探测：≥12次；
（8）绝对精度：≤5cm；
定姿定位系统：
（1）支持五星系统数据；
（2）数据更新率≥500Hz；
（3）后处理位置精度：水平≤0.01m、高程≤0.02m；
▲（4）后处理姿态精度：Roll/Pitch≤0.006°、Heading≤0.019°；
正射相机：
▲（1）正射相机与激光雷达一体化集成；
▲（2）有效像素：≥2600万且焦距≤16mm；
▲为保证采集的数据能够安全顺畅的处理，机载三维激光检测模块与航测一体化平台软件、地形地籍成图软件、激光点云处理软件、无人机数据管理模块可完全兼容。

六、航测一体化平台软件66节点：

（1）数据整理。软件配置66个节点。针对虚拟仿真相片数据进行流程化整理，整理过程自动识别五路POS点，自动识别地面POS点，自动识别废片和可能存在的漏片位置。高速拷贝或剪切照片，同时支持POS数据、焦距写入照片和照片重命名等功能，整理完成后可在三维地球展示POS点；
（2）多元数据叠加。支持在三维地球中进行多源数据叠加浏览，包括在线地图、KML、SHP、CAD等格式的矢量数据、TIF等格式的栅格数据、OSGB的倾斜实景数据、OBJ等的人工模型数据，提供三维测量分析、坐标转换工具；
（3）数据浏览功能。支持同一区域的模型能够同时进行查看和浏览；模型精度检查功能，并生成精度报告；
（4）软件支持像幅像素不低于1亿像素，工程总量无限制，且支持多机的并行计算；

（5）自由网平差。支持单镜头、双镜头、三镜头及任意镜头组采集的影像数据，针对少数量的相片进行一键自由网空三计算，并对空三进度进行显示；
▲（6）支持无限空三，不低于64GB内存能整体平差处理30万以上照片，实现全流程集群并行处理；

（7）空三智能分块。大范围空三自动智能分块，提高空三效率；
▲（8）控制网平差。导入像控点进行刺点，支持协同刺点，刺点完成后进行一键控制网平差 ，完成后自动弹出精度报告；
▲（9）小图斑批量空三建模。多个区块一键提交空三建模，降低重复操作提交工作量；
▲（10）建模。可进行单机建模，支持选择模型输出坐标系，可输出OSGB、OBJ、LAS、3DTiles格式模型，输出无畸变影像和DOM\DSM正射影像，并支持OSGB格式成果加载；支持AI智能补水面功能，减少人工补水面工作；
▲（11）架次解算。直接针对多架次批量后差分解算，支持常用观测文件格式，并支持记录通用格式、无人机观测数据；基站仪器高、天线与相机相位差信息可在差分计算中直接改正；
（12）提供测区范围绘制。提供多种绘制测区范围的方式，包括一键导入kml等数据格式的文件作为测区范围、导入dwg作为底图来提取测区范围及自绘测区，丰富多样的测区绘制方式能最大程度的满足各种测区类型的绘制需求；
（13）支持大测区分割和航线规划。支持大测区的自动分割及航线规划，可实时调整各个小测区的航线具体参数，支持仿地飞行、定高飞行多种飞行方式，自动联网获取测区的真实高程数据，并且可预览航线的三维立体效果；
▲（14）支持自定义像控格网和预采像控位置。支持自定义像控格网的大小，可在地图上自定义标注预采像控点的位置，一键导出kml等常用数据格式的像控点文件，并且支持通过直连像控点采集设备进行照片的快速整理及生成点注记文件；
（15）航测数据一键上传云平台。支持测区、航线、像控及格网等航测数据一键上传至云平台，及一键下载文件到本地数据库，可通过云数据管理功能进行云数据的更新，数据的规划和下发都通过一个公共的平台进行，并且每个测区任务的完成进度可以统一在一个面板中实时查看，使得航测作业更加专业化、规范化、流程化和透明化，可有效提高航测作业效率；
（16）空三成果导出。支持将空三成果导出XML格式，导出过程中各种参数（如相机参数）均按照严格模型进行高精度转换，导出成果在其他软件中可不经处理直接进行后续建模等工作；
（17）相机内参数自检校。支持相机内参数自检校，用户只需输入粗略的焦距值，其他参数均在空三过程中自动检校获得；
（18）项目分享。支持一键生成二维码及快捷信息进行项目的分享，团队成员可通过选择二维码或者填写项目管理员账号及分享码的方式快速加入项目中，进行数据的下载及后续工作；
（19）OSGB模型坐标转化。支持OSGB模型的坐标转换，转换方式包括无需椭球转换、直接平移法、四参数转换和七参数转换，可手动设置转换后的坐标原点；
（20）质保期：质保期不少于3年，质保期后不升级不影响软件正常使用；

▲（21）为保证采集的数据能够安全顺畅的处理，该软件须与机载三维激光检测模块、地形地籍成图软件、激光点云处理软件、无人机数据管理模块可完全兼容。

七、地形地籍成图软件132节点：

（1）基于 CAD图形平台，支持主流CAD软件。

（2）运行操作系统平台：windows7/ windows10/Linux。
▲（3）支持传输野外采集数据。

▲（4）支持dat、txt、csv、xls、xlsx多种坐标文件格式。

（5）支持矢量数据：DWG 、MDB、Shapefile、DXF等；正射影像：TIF、IMG、JPG等。

▲（6）能够读取智能全站仪外业gpkg数据直接成图；读取云平台工程数据成图；读取*.cas/*.sou格式交换文件成图；对野外测量数据进行展点处理成图。

▲（7）通过匿名分享、指定用户和群组分享等方式与工程之星实现dat和dwg数据共享，同时支持数据备份至云平台。

（8）满足国家GB/T 20257.1-2017国家基本比例尺地图图式，能够支持 1:500、1:1000、1:2000 地形图绘制；具有完善的地形图式符号库，完全符合国家的最新地形图式标准，提供自定义符号接口。

▲（9）满足GB/T 30428.2-2013数字化城市管理信息系统第2部分：管理部件和事件；能够绘制公用设施、交通设施、市容环境设施、园林绿化设施及其他市政部件符号。

（10）数据入库编码参考规范GB/T 20258.1-2019基础地理信息要素数据字典第1部分：15001100012000比例尺，GB/T 13923-2022基础地理信息要素分类与代码。

▲（11）提供标准绘图、快速绘图、自动绘图等方式，提供简码识别、编码引导、源码识别等方式实现高效绘图。

▲（12）提供图形编辑处理的工具箱，集成绘图处理、属性赋值、高程点处理、坐标提取、断面坡度标注、批量标注、等高线处理等工具；包括独立符号压线消隐、污水篦子方向自动调整、高程点内插、等高线等距离滤波、悬挂点处理、围墙裁剪角等功能。

（13）满足最新地图图式的图幅输出，地图分幅处理及添加多种规格图幅，包含标准图幅、任意图幅、批量分幅等。

（14）提供图形绘制工具，可通过调用CAD命令，绘制多种不同类型的形状，包括圆、弧、直线、复合线、多段线等。

（15）具备丰富的图形编辑功能，移动、旋转、伸展、缩放、图形复制、偏移拷贝等。

（16）具备多种测量数据处理方法和工具，包括前方交会、后方交会等多种交会，属性编辑、导线平差、原始坐标格式转换、坐标换带等。

（17）具备坐标转换功能，通过四参数或七参数，将图形或数据，在两个坐标系间转换。

（18）具备丰富的地物编辑功能，对图上地物图形要素有全面的编辑能力。修改墙宽、坎高、复合线处理、房檐改正、批量裁剪等一系列丰富的地物编辑功能。

（19）支持多种批量处理操作，包括批量分幅，批量选择、删剪、剪切，批量修改坐标等操作。

▲（20）支持一键读取智能全站仪导线测量数据。

▲（21）支持导线控制测量数据自动录入、概算、平差并输出平差报告和控制点成果坐标文件。

▲（22）支持计算平面网国家二等、国家三等、国家四等、城市一级、城市二级、城市三级、图根。计算高程网国家二等、国家三等、国家四等、图根水准。

▲（23）支持输入控制测量数据的坐标、高程、差值等自动计算,并辅以网图动态显示。自动求解控制网各种路线闭合差并进行误差分析。输出成果标准齐全:控制网属性、控制网概况、闭合差统计表、方向观测成果表、距离观测成果表、高差观测成果表、平面点位误差表、点间误差表、控制点成果表等并以表格形式输出。

▲（24）高效建立三角网，自动绘制等高线、等深线，可以对等高线进行灵活修剪及注记。自动处理地性线，对地性线自动插点，构建三角网更加精确。自动处理地性线，对地性线自动插点，构建三角网更加精确。

（25）能够根据测量数据进行地形信息的呈现、处理；采用拓扑结构DTM，增删顶点能自动重新组网，可自动生成等高线支持地形三维模型呈现及坡度分析。

（26）多种完善的土方计算方法，集三维立体化展示、模型数据种类多样、成果快速生成、智能化操作计算等优点于一身，适用于山坡、土堆、基坑、道路、航道、沟渠等各类型土方工程。具有三角网法、方格网法、断面法、等高线法等计算方法。

▲（27）方格网法土方算法，支持扣岛计算、多级边坡处理、转角处理，方格网节点移动、方格网裁剪、忽略地形放坡到指定高度、土方量汇总。

（28）土方三维模型。多角度浏览自然面、设计面、合成面土方三维模型，直观分析开挖前后的土方场景。

（29）提供断面图绘制、公路曲线设计等工程应用功能，公路曲线同时支持交点法和线元法；道桥隧智能全站仪设计和采集的曲线数据，支持直接读取，自动输出报表。

（30）任意断面可直接读取设计文件，分别设计各断面中桩高程。

▲（31）任意断面支持动态显示设计线。
▲（32）支持绘制多期横断面图。
（33）具有地物信息（长度、距离、方位、面积等）的查询、统计等功能；支持通过图面内容生成各类数据文件。

（34）严格依据最新地籍调查规程，具有权属线绘制、界址点（线）编辑、界址线类别自动判别、修改宗地属性、添加宗地四至、宗地重排、宗地重构等功能，高效输出地籍调查表、界址点成果表、宗地图等地籍成果并可定制。

（35）可自动生成地类图斑，并计算图斑面积，按最新土地利用现状分类标准进行面积分类统计，输出勘测定界报告书。

（36）可将绘制好并经过检查的地形地籍图完整地输出面向GIS库的mdb和shp格式数据，也可导入mdb或shp成图。

（37）支持导入导出谷歌地球KML文件；

▲（38）提供编图质检、逻辑关系检查、拓扑关系检查等质检方案，并支持自定义质检方案集。

▲（39）支持建立成果目录树状管理，自动生成成果文件台账。以目录树形式展示指定路径下所有文件，dwg图形双击可加载。

质保期：质保期不少于3年，质保期后不升级不影响软件正常使用。
▲（41）为保证采集的数据能够安全顺畅的处理，该软件须与机载三维激光检测模块、航测一体化平台软件、激光点云处理软件、无人机数据管理模块可完全兼容。

八、激光点云处理软件66节点：

1.软件参数：
（1）知识产权：具有国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”和自主知识产权。 

（2）通过云平台技术，支持数据共享和数据备份；

▲（3）支持POS解算功能，且为全中文界面；  

（4）具备多架次POS解算功能，向导式解算流程，支持一键解算、一键点云融合，支持多架次间解算参数、基站信息同步；

（5）支持自定义POS解算参数模板，支持自定义设备系统参数模板；

（6）支持查看卫星数、位置几何精度因子、质量因子等轨迹解算质量；

（7）支持调用云基站数据进行轨迹解算，支持自动读取基站坐标、高程等信息；

（8）支持世界不同国家、地区坐标系下的点云融合解算；

（9）支持四参数、高程拟合、七参数等多种方式对点云进行坐标转换；

（10）支持画刷、时间、多边形框选等多种方式进行航迹分割，并支持航迹一键还原；

（11）支持按照航迹、大小等方式生成点云文件；

（12）支持手动调整系统安置角，支持实时查看误差纠正后的点云效果；

（13）支持航带平差，解决航带分层；

（14）支持点云精度检查及报告输出，并支持高程调整；

▲（15）支持影像数据与点云数据配准，可无需正射影像一键生成彩色点云；

（16）支持las、ply、pcd、e57、xyz等格式点云导出，导出前支持对点云的裁剪、抽稀；

（17）支持海量点云浏览，支持前视图、顶视图、剖面视图等方式查看；

（18）支持多点测量、长度测量、角度测量、垂距测量、平距测量、面积测量等多种测量方式；

（19）支持自定义圆形、矩形等多种形状对点云密度进行统计；

（20）支持高程、强度、类别、真彩色、回波序号、回波次数、航带边缘和边缘增强等多种点云渲染显示方式；

（21）支持点云分类功能，提供地面点、噪点、建筑物等多种要素的自动分类方法，提供交互式分类工具，可进行框选分类、画刷分类、线上线下分类、剖面间分类等处理；

（22）支持架站式扫描仪数据的去噪、拼接、渲染以及多种点云格式的导入、导出；

（23）软件提供点对拼接用于点云与点云的数据校正，同时提供三维点云和平面视图两种配准模式，也支持标靶球自动识别，通过同名点对计算两个数据之间坐标变换矩阵进行数据的坐标校正，实现同名点云之间的快速配准；

（24） 软件提供手动拼接和自动拼接功能，既能通过手动平移、旋转等操作实现两站点云间的拼接，同时也支持多站点云之间的连续自动拼接；

▲（25）软件提供立面绘制功能。可根据房屋范围线自动生成立面范围线，可锁定立面视图对要素进行采集；

▲（26）提供多种算量方式：支持通过导入高程点使用三角网法、格网法进行土方计算；支持通过点云构网，对隧道、矿洞等封闭体进行土方计算；  

▲（27）满足国家基本比例尺地图图式，支持国产CAD平台，可基于点云、DEM、DOM、倾斜模型等多种数据源进行地形图绘制，能够支持1:500、1:1000、1:2000地形图绘制；具有完善的地形图式符号库，完全符合国家的最新地形图式标准；

（28）提供数据处理工具箱，集成绘图处理、属性赋值、高程点处理、坐标提取、断面坡度标注、 

批量标注、等高线处理等工具；包括独立符号压线 消隐、污水篦子方向自动调整、高程点内插、高程点注记避让、等高线等距离滤波等功能；

（29）满足最新地图图式的图幅输出，地图分幅处理及添加多种规格图幅，包含标准图幅、任意图幅、批量分幅等；

（30）支持导线控制测量数据自动录入、概算、平差并输出平差报告和控制点成果坐标文件；

▲（31）高效建立三角网，可基于高程点、DEM等源数据自动生成等高线、等深线，可以对等高线进行灵活修剪及注记。自动处理地性线，对地性线自动插点，构建三角网更加精确；  

（32）能够进行地形信息的呈现、处理；采用拓扑结构 DTM，增删顶点能自动重新组网，可自动生成等高线支持地形三维模型呈现及坡度分析；

▲（33）可完全模拟检查点的布设、基站的架设、静态采集设置、无人机组装、航线规划、数据导出的机载雷达作业全过程；需具备高逼真、沉浸式的仪器交互体验，支持第一人称视角、第三人称视角自由漫游操作。
（34）支持规定时间内对给定待测区进行踏勘模拟、数据采集、检查点采集、数据导出等作业并完成考核。
（35）可自定义禁飞区域，可自定义作业范围，可自定义作业时的天气情况。
（36）软件可实现以下模拟功能：现场踏勘、RTK的使用（包括但不限于设备连接、点测量、控制点测量、求转换参数、校正向导）、检查点采集、无人机设备组装、航线规划飞行、数据导出。
（37）具有自动评分功能，可自动检测操作是否符合规范，并自动上传成绩至后台。
（38）软件具有练习模式与竞赛模式，竞赛模式可切换不同场景进行竞赛。
（38）软件可实现模拟操作：
①无人机机臂与旋翼的安装、电池安装、相机安装、机载雷达安装。
②点云多回波模拟、静态数据模拟、点云数据模拟。
③支持无人机与遥控器之间的配合操作。
④含有真实遥控器航线规划算法。
⑤内置天气变化，可变化晴天、阴天、暴雨且有动态效果。
⑥内置风速变化，可变化1-9级风。
⑦可完成全流程的机载激光雷达外业操作，数据可进入内业软件进行POS解算、点云融合等操作。
⑧支持模拟无人机操作：定位精度水平≥1cm＋1ppm，垂直≥2cm＋1ppm，可挂载激光雷达与单镜头相机，支持仿地飞行模式。挂载相机可生成不低于900*600分辨率照片，具备高清相片导出。并且相片属性可查看（含有经纬度、焦距、分辨率、相机型号等属性），支持不少于25000张照片数据存储。
⑨支持模拟挂载激光雷达，测程≥1500米，支持回波，扫描角度可设置90-130度。
⑩支持模拟RTK平面精度≥±(2.5mm+0.5x10-6 x D)高程精度≥±(5mm+0.5x10-6 x D)【D：为所测量的基线长度】。
（39）软件满足技术规范
① CH/T 8024 - 2011 机载激光雷达数据获取技术规范
② CH/T 8023-2011机载激光雷达数据处理技术规范
③ JTG C10—2007 公路勘测规范
④ JTG/T C10—2007 公路勘测细则 
⑤ DL/T 741-2010 架空输电线路运行规程 
⑥ GB/T 20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500、1:1000、1:2000地形图图式 
⑦ CH/Z 3003-2010 低空数字航空摄影测量内业规范
▲（40）为保证采集的数据能够安全顺畅的处理，该软件须与机载三维激光检测模块、航测一体化平台软件、地形地籍成图软件、无人机数据管理模块可完全兼容。

（41）质保期：质保期不少于3年，质保期后不升级不影响软件正常使用。

九、无人机数据管理模块
▲（1）支持以GIS+数字大屏形式，全面展示无人机分布情况、空域使用情况、无人机飞行作业情况、巡检情况、数据采集情况。（2）支持以表格形式列出所有已设计的三维航线，并与航道管理全景图支持数据同步。
▲（3）支持三维航道的规划。
（4）在航道规划场景中，通过手动方式绘制采集点以及规划作业航线。
（5）对手动或自动创建的航线进行优化调整，包括修改航线路径、调整航点任务细节以及调整模拟地形飞行模式等。
（6）支持以目录形式展示全部作业计划，基于任务目录支持任务查询、创建等功能操作。
（7）支持基于任务目录创建立即执行、定时任务、循环任务等飞行任务。
（8）支持针对未完成任务，以任务结束位置为起点继续进行作业。
（9）支持删除飞行任务。
（10）支持已执行的航飞任务重新进行执行。
（11）支持暂停执行任务，根据飞行计划无人机进行悬停或者返航。
（12）支持对暂停的任务进行继续执行。
（13）支持支撑状态监控、任务管理、直播管理、飞行设置、态势标绘、远程调试等功能，面向监管单位在无人机起飞前及作业过程中进行无人机监控。
（14）支持在监视模式基础上，具备飞行控制、载荷控制等功能，面向无人机飞手进行全程监视管控。
（15）支持机场状态、无人机状态、作业状态。
（16）支持统计展示无人机历史任务执行情况、剩余任务执行情况、当前任务执行情况。
（17）支持针对当前机巢进行任务下发，查看当前机场已完成任务与待完成任务信息，并进行优先级调整、暂停、取消等管理。
（18）支持无人机起飞前，对限高、限远、飞行器夜航灯、避障等进行设置。
（19）支持对飞行中无人机飞行方向、高度进行控制，支持悬停、一键返航、指点飞行、暂停任务、继续任务等操作控制。
（20）支持对各类云台、航摄相机、喊话器等进行控制操作。
（21）支持三维地图上绘制无人机的位置、高度、无人机偏航角等。
（22）支持针对机场支持远程机舱开关、重启、飞行器启停、充电、机场存储格式化、飞行器存储格式化等操作。
▲（23）支持本项目中各类型无人机和已购置CAAC培训无人机的设备接入系统和登记入库管理。
▲（24）为保证采集的数据能够安全顺畅的处理，该软件须与机载三维激光检测模块、航测一体化平台软件、地形地籍成图软件、激光点云处理软件可完全兼容。
（25）质保期：质保期不少于3年，质保期后不升级不影响正常使用。
	1
	套
	2950000
	2950000


（二）商务要求

	▲（一）合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	▲（二）合同履约期限
	合同签订后，接到采购人书面通知进场安装起30个日历日内安装调试完毕。

	▲（三）服务地点
	南宁市采购人指定地点。

	▲（四）付款方式
	自签订合同之日起10个工作日内，招标人向中标人支付合同金额的30%作为预付款；中标人交货安装调试完毕并经招标人验收合格后，由中标人开具有效合格发票，招标人于10个工作日内向中标人支付合同金额的70%。

	▲（五）履约保证金
	1.履约保证金金额：履约保证金按合同金额的5%缴纳（如中标供应商为中小企业，按照合同金额的2%收取履约保证金），自中标通知书发出后、签订合同前，中标供应商应将履约保证金缴纳至采购人指定账户，逾期未缴纳的，视为中标供应商放弃中标资格，应赔偿采购人损失。
2.履约保证金递交方式：中标人在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。
3.履约保证金退付方式、时间及条件： 本项目合同履约期限满，中标人履行完服务义务且无违约情况下无息退付。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），采购人在收到合格材料后10个工作日内办理退还手续（不计利息）。
4.履约保证金缴纳账号信息：
开户名称：广西交通职业技术学院 
开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行
银行账号： 45050160435309888999

	▲（六）验收方法及要求
	1.验收标准、规范：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）等有关规定执行，并符合相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺及招标文件要求。
2.中标人按要求完成交付后，应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。

3.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，虚假检测报告等虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，采购人有权单方解除合同，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
4.验收按项目要求及技术需求进行验收，包括但不限于全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）/各项服务等里程碑的交付物，所有产品在验收时应当符合国家法律法规，执行国家相关标准、行业标准，地方标准及招标文件中要求符合的技术标准。当成交供应商未能满足以下全部要求时，属于验收不合格：

（1）按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）货物各项参数完全符合《主要技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求，所有系统按要求完成安装调试，正常运行，仿真系统整体运行正常。

5.验收不合格时，采购人有权责令成交供应商限期整改，或有权拒绝验收并解除合同，相关损失与责任由成交供应商承担，采购人保留进一步追究成交供应商违约责任的权利。如存在争议，双方均有权向相关部门申请鉴定，鉴定费由中标人承担。

6.在验收过程中发现中标人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

	▲（七）售后服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，硬件产品质保期不少于1年，软件（系统）产品质保期不少于3年。（“技术参数要求”中有特殊要求除外，若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。建筑外围护智能监测检测飞机提供不低于一年质保，机身险及不低于20万三者险1年版1份。
2.成交供应商负责送货上门安装、调试，成交供应商须到采购人指定的现场安装、调试设备，提供完善的现场操作、设备使用、操作及维护培训；
3.质保期内负责定期回访、上门服务、维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养、货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修，提供终身维修；
4.在成交供应商承诺的质保期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物；
5.成交供应商在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
提供7×24小时咨询服务，对于设备在使用过程中出现的问题，服务响应时间为30分钟内，故障解决时间不得超过48小时，紧急情况下赶到现场不应超过12小时。若48小时内（紧急情况下赶到现场不应超过12小时内）无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购人的正常使用，上述售后服务费用已包含在合同总价中。
6.质保期外服务要求
软件（系统）质保期后不影响系统正常使用，硬件损坏只收取硬件费用。
7.备品备件及易损件
成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件；
8.质保期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏或因包装、运输不当引起的设备外观或内部的损坏及错发、漏发的情况，成交供应商负责修理或补发、更换，直到达到性能要求，不再收取任何费用。如果成交供应商在接到通知后没有更换有缺陷的产品，所造成的损失由成交供应商承担。

	▲（八）投标报价要求
	1.投标总报价为完成采购人全部采购内容的报价，即履行合同的最终价格，包括中标人完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有费用包括但不限于：
（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（2）人工、运输、装卸、安装、验收、技术支持、技术服务及培训、售后服务、清洁卫生费、垃圾清运费、保险、税金、其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
2.投标总报价不得高于本标项的最高限价。
3.本项目涉及所有资金往来的币种为人民币。
4.投标人应充分考虑由于国家政策变化、自然灾害、战争等不可抗力因素造成本合同中断引起损失风险。

	▲（九）其他要求
	1.投标人应保证针对本项目的服务（或货物）所涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
2.服务成果经采购人验收通过后，所有权归采购人所有，未经采购人同意中标人不得挪作他用，不得擅自公开相关项目数据或资料文件。
3.保密要求：工作人员应对本项目中接触到的采购人所有的知识产权、商业秘密、技术成果等信息负保密义务。未经采购人书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上述信息进行复制、传播、销售；保证不向外泄漏任何相关数据，不向外泄漏任何保密的技术资料。如出现工作人员泄密事件，中标人应依法承担法律责任。
4. 中标人必须服从招标人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；
5.安装过程中的所有安全保障由中标人自行负责；
6.严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全；
7.如设备为特种设备，按照国家规定安装人员需持证上岗的，安装人员必须持证上岗安装。

	▲（十）特殊说明
	本项目不接受进口产品投标，如投标人采用进口产品投标则作无效投标处理。

	▲（十一）核心产品
	本标项第三项产品“路面、桥梁监测检测模块”为核心产品。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


三、标项三（3分标：智慧工地管理沙盘）
（一）技术要求
	序号
	标的
名称
	技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价金额（元）
	预算金额合计（元）

	1
	智慧工地管理沙盘
	智慧工地管理系统包括硬件部分及配套软件部分，其中硬件部分为BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘1个、智能交互配套显示模块1个、智能建造人员管理模块1个、环境监测AIOT实训模块1个、虚实一体化塔机监测模块1个、1:1智能升降机安全监测模块1个、高支模安全智能监测模块1个、临边防护模拟实训模块1个、基坑安全智能监测模块1个、VR安全展示模块1个。
配套软件部分为沙盘虚实一体化项目管理平台不限节点数、IOT数据系统1套、可视化控制系统1套、三维控制系统1套、BIMVR软件66节点、虚拟现实设计平台66节点。
一、BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘：
1.实体沙盘部分
（1）实体沙盘模型应还原智慧工地完整的施工场景，沙盘规格≥4m×3m（长×宽），需包含：施工区、生活区、办公区，且各分区必须有围挡分隔。
（2）▲实体沙盘模型应展示主体施工阶段，且模型横向剖切，展示内部构造。
（3）实体沙盘上的施工区、生活区、办公区的围挡应使用三种不同颜色灯光进行区分，每个区域的灯光都可以独立控制。
（4）▲沙盘应展示14个智能管理系统，且每个智能管理系统可以独立灯光显示。包含：标养室温湿度远程监控、车辆管理和物料验收系统、放样机器人、环境监测系统、围挡道路及塔吊喷淋降尘系统、劳务管理系统、深基坑监测系统、施工升降机智能监测系统、实测实量系统、视频监控+周界防护系统、外墙脚手架监测系统、卸料平台监测系统、智能水电表监测系统、智能塔吊系统。
（5）实体沙盘上的模型应体现智慧工地的完整要素及临时设施的布置，包含内容：办公区：办公楼、分类垃圾收集区、停车位、办公区围挡、篮球场、管理人员宿舍楼、库房、餐厅、厨房、盥洗室、沐浴室、卫生间、花坛、旗台。生活区：医务室、文体活动室、员工食堂、开水间、员工宿舍楼、洗漱池、卫生间、沐浴室、分类垃圾收集区、生活区围挡、库房、盥洗室、厨房、停车位。施工区：大门、人脸识别闸机、值班室、消防台、防火沙、安全教育体验区、VR安全体验馆、安全教育宣传台、安全帽抗打击体验、综合用电演示体验、现场急救体验、楼梯防护、电梯井防护/电梯井平网、安全带使用体验、洞口坠落、安全通道、建筑工业化展区、自动化混凝土地面施工服务、三维激光扫描机器人、四足机器人、喷涂工作站、质量样板工艺展示区、厨卫样板、屋面样板、主体结构样板、干挂幕墙样板、楼梯样板、水井电井样板、可移动卫生间、智能洗车棚、三级污水沉淀池、水泵房、操作间/标养室、员工休息区、机械车辆停放区、模板堆放区、木方原材堆放区、木工加工棚、木方半成品堆放区、钢筋原材堆放区、钢筋加工棚、钢筋半成品堆放区、总配电室、二级配电箱、二级配电箱防护棚、垃圾站、其他材料临时堆放区、水电原材堆放区、水电加工棚、水电半成品堆放区、水电库房、水泥库房、库房、危险品库房、安全大讲台、十牌两图、钢筋堆放区、预制混凝土构件堆放区、多孔砖堆放区、加气砖堆放区、砂石料堆放区、沙子堆放区、砂浆储存罐、卸料平台、卸料平台监测、塔吊、塔吊防护栏、塔吊喷淋系统、办公楼、BIM放样机器人、实测实量、安全通道、施工升降电梯防护棚、施工升降电梯、施工升降电梯智能监测、智能水表监测、智能电表监测、环境监测系统、雾炮联动系统、智能物料验收系统、地磅房、深基坑监测、深基坑周边防护、围墙道路喷淋系统、视频监控、周界防护、智能广播、新工地宝、下水道、预制道路、人车分流。
（6）▲实体沙盘上塔吊进行遥控操作的同时应与数字虚拟的塔吊进行虚实互动操作，实现实体塔吊与数字虚拟塔吊同频率动作，即按即停，延迟控制到最小。
（7）▲实体沙盘可通过程序对实体塔吊和虚拟塔吊同时进行风力和风向作业虚实互动控制操作，实时展现风力从不同风力下塔吊的不同作业状态，通过声光电和语音警示动态还原业务场景。
（8）实体沙盘上应动态体现劳务管理系统教学知识点，要求体现模拟人脸识别打卡、上岗作业、人员聚集警示、打卡下班等全套业务知识模拟流程。
（9）实体沙盘应能够与配套的软件系统进行虚实互动。
（10）质保期不低于三年，质保期内提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），如发生质量问题应在二十四小时内响应。
2.BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件部分
（1）▲BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件应支持账号登录，登录后可查看工程概况，包括项目体量、类型、施工内容等关键信息。
（2）▲BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件应覆盖施工准备、土方开挖、桩基施工、地下施工、主体结构、装饰装修及竣工阶段，动态展示各阶段资源配置与工序流程。
（3）BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件应满足智能建造技术建造施工项目典型的建造区和非建造区建造过程及智慧工地人、机、料、法、环的真实产品应用。
（4）▲BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件应满足鸟瞰与漫游双模式操作，支持鼠标拖拽平移/旋转场景及键盘控制移动。
（5）BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件应集成智慧工地管理模块，包含人员实名制、AI考勤、塔吊碰撞预警、吊钩可视化、升降机信息采集等核心功能。
（6）▲BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件中的施工准备阶段应涵盖场地布置、通水通电、设备投入等施工工序场景，详细展示 “人、机、料、法、环” 的资源投入情况，以及劳务管理系统、车辆管理等智能化管理手段。
（7）BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件中的土方开挖阶段应呈现开挖线定位、降水井施工、基础防水等工序内容，集成放样机器人、深基坑监测等智能化管理手段。
（8）BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件中的桩基施工阶段应展示设置测量标高、钻孔、打桩工序。
（9）BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件中的地下施工阶段应展示基础及底板施工等工序，呈现 “人、机、料、法、环” 资源投入和劳务管理系统、雾炮联动系统等智能化管理手段。
（10）BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件中的主体施工阶段应呈现外架搭设、首层施工等工序，介绍资源投入和深基坑监测、视频监控等智能化管理手段。
(11)BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件中的装饰装修阶段应展示外架搭设等装饰装修工序。
(12)BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件中的竣工阶段展示应完整呈现项目竣工效果。
(13)▲BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件应支持数字虚拟塔吊的实时互动操作，可模拟回转、吊钩移动及风力影响，并与硬件部分灯光联动反馈操作状态。
(14)BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件应提供虚实结合模式，操作虚拟系统时同步触发硬件部分对应设备灯光指示。
(15)BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件应支持多端并发操作，响应时间≤1秒，适配不低于1920×1080分辨率显示环境。
(16)BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件具备考核环节，支持按模块拆解为多级关卡，每关卡配备相应虚拟场景、明确交互动作、绑定知识点学习及闭环考核。
(17)BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件中的考核模块应内置倒计时功能，实时显示任务进度与学习得分，可通过数据可视化营造竞技氛围与时间紧迫感。
(18)BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件应支持案例接口开放与新案例植入。
(19)BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件应需开放接口，可供第三方对接系统。
(20)BIM+智慧工地数字孪生管理沙盘软件提供不少于3年质保服务，（不升级不影响正常使用），质保期内每年至少升级不少于 2 个案例，质保期内提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），在使用过程中发生质量问题，二十四小时内到达故障现场。
3.配套纸质版实训手册不低于66套；手册规格：A4标准尺寸、黑白装订；装订要求：平装；电子版无套数限制。
二、智能交互配套显示模块：
1.智能交互配套显示模块硬件参数
（1）显示尺寸不小于75 inch， LED背光源
（2）像素间距不小于0.143(H) × 0.430(V) mm
（3）物理分辨率不小于3840 × 2160 @60 Hz
（4）亮度不低于350 cd/m²
（5）色深度不小于10 bit
（6）对比度不小于4500 : 1(Typ.)
（7）响应时间不少于6ms
（8）刷新率不低于60 Hz
（9）可视角不小于178°(H)/178°(V)
（10）内部喇叭不少于2个，内置≥16W喇叭
（11）音视频输入接口不少于HDMI IN 2路，最大4K@60 Hz；LINE IN 1路
（12）音视频输出接口不少于HDMI OUT 1路，最大4K@60 Hz；LINE OUT 1路;
（13）控制接口不少于 1个RS-232
（14）网络接口不低于RJ45(百兆网口)，≥2个
（15）数据传输接口：USB接口≥2个前置接口，≥2个板载接口，≥1个touch USB
（16）应包含≥5路信号源可以在面板上一键切换；
（17）应具有白平衡校准、色域匹配、色温调节等功能；
（18）视频处理器应支持不低于1920x1080的显示器分辨率。
（19）质保期不低于三年，质保期内提供24小时内响应。
2.智能交互配套显示模块内置系统参数
（1）操作系统不低于Android 8.0
（2）CPU不少于4核A73*2+A53*2，主频1.5GHz
（3）内存不小于3GB
（4）内置存储不小于64 GB
（5）触摸方式不低于红外触控
（6）触控点不少于20点
（7）触控响应速度不大于10ms
（8）质保期不低于三年，质保期内提供24小时内响应
三、智能建造人员管理模块：
1.全高闸(①顶≥1.2mm厚，框≥1.0厚；②通道宽度：不小于650MM；③通行速度：不低于25人/分钟)，应支持两通道行走，具备防翻转功能，保证一卡（配套不少于300张卡）一人。
2.模块身份识别系统应支持不少于4台人脸识别采集设备考勤机（物理像素≥200 万像素），尺寸不小于7英寸TN屏，应支持50000以上人脸库；人脸识别考勤机具备不少于两个摄像头辨别活体防伪，人脸识别精度不小于99.9%。
3.模块的显示终端整机尺寸不小于 55 寸，分辨率不小于3840*2160，应支持与劳务系统联动实时显示人员考勤数据。
4.其它功能：
（1)通过装载芯片的智能安全帽（①安全帽内置电池容量：≥5000mah；，②头盔重量≤630g；③安全帽应具备高强度、高韧性、耐腐蚀、耐高温等特性，④安全帽防护等级应不低于IP66；⑤安全帽外观颜色应包括：红色≥3顶、白色≥30顶、蓝色≥30顶、黄色≥3顶；⑥安全帽上应配置六颗实体按键——开关电源键、求救SOS键、一键对讲键、拍照键、录像键、手电筒灯按键；⑦智能安全帽像素：≥1300万像素 ，≥137°视角，不低于1080P，摄像头、照明灯、激光支持上下柔性调节，不低于66顶），实现人员的场内作业定位及运行轨迹追踪；
（2)支持报表自定义格式，满足项目层不同的管理需求； 
（3)工人档案信息卡应包括：人员基本信息、资格证书、评价记录信息；
（4)应具备证件失效、年龄不符、黑名单禁入、人证不一致、不良记录、重点区域预警等预警和报警类型；
（5)应支持人员打卡考勤，并可将人员进、出信息导出。
（6)应支持自由设置上下班时间，当同一人在系统设置的上下班时间内，系统应具备自动识别第一条记录为打卡时间。
（7)应支持人员出入信息记录存储、统计、分析功能。所有人员的通行记录都以文本形式保存，需要调用、查阅该记录时，可通过软件查询实现。
（8)应支持花名册功能，可按姓名、身份证号、安全帽号模糊查询、按在岗状态进行人员查询，点击人员姓名，展示人员的详细信息功能；
5.质保期不低于三年，质保期内提供24小时内响应，同时提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人）。
四、环境监测AIOT实训模块：
1.环境监测AIOT实训模块的空气质量监测系统应包含粉尘传感器、风向传感器、风速传感器、温湿度传感器等以及相应的无线传输模块。监测结果需符合国家相关标准（《环境空气质量标准》、《施工场地扬尘排放标准》文件）。
2.环境监测AIOT实训模块的噪音监测系统应包括噪音传感器以及相应的无线传输模块，支持后台设备管理，远程配置在线校准。
3.环境监测AIOT实训模块的监测系统管理设备应采用LED显示器、噪声、风速、风向、温度、湿度、大气压等数据。系统可远程配置在线校准。
4.环境监测AIOT实训模块的扬尘在线监测系统应具备联动降尘雾炮1个（ ①实际喷洒范围不小于20米； ②水平转角不小于180度，仰俯不小于45度）、支持自动喷淋联动设备1个（整机额定功率≤36W）等联动控制设备，扬尘超标时自动开启。
5.质保期不低于三年，质保期内提供24小时内响应，同时提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人）。
五、虚实一体化塔机监测模块：
1.虚实一体化塔机监测模块传感器监测系统，应包含重量传感器（监测吊钩上的荷载重量，防止超载）、力矩传感器（监测塔吊的力矩，确保塔吊在安全范围内工作）、风速传感器（监测风速，超过限定风速时自动停止作业）、斜传感器（监测塔吊的倾斜度，防止倾斜过大导致倾覆）、高度限制器（限制塔吊的上升高度，避免过高作业）。可实时监控塔吊运行中的高度、幅度、转角、吊重、力矩、回转、风速等实时参数；主控器通过无线方式收集监测系统数据。
2.虚实一体化塔机监测模块包括显示器尺寸不小于5英寸，分辨率不小于800*480；
3.虚实一体化塔机监测模块视频监控系统应包含高清摄像头安装在塔吊的吊钩、驾驶室（模拟驾驶位）和关键部位，实时监控作业情况，应支持随时远程在系统查看塔吊吊钩画面，回放视频。
4.虚实一体化塔机监测模块中央监控系统应支持查看集中显示塔吊的运行状态（高度、幅度、重量、力矩、回转、风速等）、报警信息和视频画面。应支持监测到异常情况时，系统实现自动报警，并提示操作人员采取相应措施。
5.虚实一体化塔机监测模块安全防护系统功能应支持以下功能：
（1)支持防碰撞监控功能，对工作区域存在干涉的相邻塔机，任何部位间存在碰撞趋势，立即发出报警信号
（2)支持区域保护功能，可设定电子围栏，防止塔吊超出规定作业区域。
（3)支持塔机在超风速条件下作业时，发出报警。
（4)支持塔机运行靠近高压线或建筑物等禁行区时，发出报警。
（5)支持通过对塔吊司机实行人脸识别、实名制管理，进行有效监管。
（6)支持超载保护，对起重量达到额定起重量的进行报警；
（7)数据存储功能：应支持实时采集并记录塔机的工作参数，自动累积存储工作信息，记录至少应存储最近工作循环的运行数据及对应时间点。
（8)支持远程监管，通过监控平台对塔机运行情况可以进行远程实时监控。
6.虚实一体化塔机监测模块中实物塔吊技术参数：
（1）塔吊模型：
高度：不低于2米

前臂长：不低于1.5m

后臂长：不低于0.5m

塔吊半径：不低于1.8m，

吊钩吊重：最大吊重不低于5kg；
7.质保期不低于三年，提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），在24小时内响应。
六、1:1智能升降机安全监测模块：
1.智能升降机安全监测模块的视频监控系统，应包含高清摄像头1个（像素不小于200W）、显示屏1个（不小于5英寸，分辨率不小于800*600、含不小于16G储存量的内存卡）、网络传输设备。
2.智能升降机安全监测模块的载重监测系统应包含数据传输装置。
3.智能升降机安全监测模块的高度和速度监测系统应包含高度传感器（量程：不低于50 米）
4.智能升降机安全监测模块应具备以下功能5项：
（1）载重监测及预警。
（2）轿厢倾斜度监测及预警。
（3）高度限位监测及预警。
（4）驾驶员身份认证（人脸识别和指纹识别）。
（5）门锁状态监测。
5. 质保期不低于三年，质保期内提供24小时内响应，同时提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人）。

七、高支模安全智能监测模块：
1.高支模监测配置：
（1）终端控制仪：
1）高支模安全智能监测模块应支持使用终端控制仪，集成控制不同行程的电动推杆、云台舵机等部位，模拟不同工程场景下的变形情况及监测数据变化，内置控制软件及数据平台；
2）高支模安全智能监测模块应支持监测数据自动采集、无线传输功能：通过高支模支护结构及周边环境监测，进行监测过程中的数据自动采集；
3）高支模安全智能监测模块应支持将对立柱的轴力、支架的角度、结构水平的沉降等潜在安全隐患进行实时上传；
4）高支模安全智能监测系统应对超岀警界阀值（数据可自行设置）的数据进行现场预警、报警，达到报警状态时系统通过现场声光报警器警示现场施工人员撤离危险区域；
（2）高支模安全智能监测模块应包含无线倾角计：测量范围不低于±10°，测量精度不低于0.1%F·S；
（3）高支模安全智能监测模块应包含无线荷重计：测量范围不低于5T，测量精度不低于0.05%F·S；
（4）高支模安全智能监测模块应包含无线位移计-垂直：测量范围不低于500mm，测量精度不低于0.2%F·S；
（5）高支模安全智能监测模块应包含无线位移计-水平：测量范围不低于500mm，测量精度不低于0.2%F·S；
（6）高支模安全智能监测模块应包含无线报警器，不小于85分贝，支持声光报警；
（7）质保期不低于三年，质保期内需提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），如发生质量问题应在二十四小时内到达故障现场。
八、临边防护模拟实训模块：
1.临边防护模拟实训模块的智能监测系统应采用红外探测器或微波传感器。（具备太阳能供电、usb充电2种方式）。具备以下功能：
（1）进行人体靠近感应探测及防翻越检测。
（2）具备防拆卸检测，设备违规拆卸或被破坏时实时报警；
（3）实时监测防护网破损状态
（4）内置 GPS 定位装置实时定位监测点，内置移动物联卡通讯
（5）声光报警系统。有报警主机：扬声器/蜂鸣器、警示灯：
2.临边防护模拟实训模块的数据传输与处理系统应包含处理器收集传感器信息，应采用4G/5G模块或WIFI方式，支持数据上传到智慧工地平台，与视频监控系统联动，记录现场情况。支持远程监控和操作临边防护报警系统。
3.质保期不低于三年，质保期内提供24小时内响应，同时提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人）。

九、基坑安全智能监测模块：
1.基坑监测配置：
（1）基坑监测终端控制仪：
1）基坑监测终端控制仪使用终端控制仪，应支持集成控制不同行程的电动推杆、云台舵机、液体抽取及渗流装置等部位，模拟不同工程场景下的变形情况及监测数据变化，内置控制软件及数据平台；
2）基坑监测终端控制仪监测数据自动采集、无线传输：应支持通过深基坑支护结构及周边环境监测，实现监测过程中的数据自动采集，实现不同精密传感器监测数据实时上传数字云平台；
3）基坑监测终端控制仪应将对水平位移、竖向位移、水位、应力、沉降 等潜在安全隐患进行实时上传；
4）深基坑监测系统应对超岀警界阀值的数据（数据可自行设置）进行现场预警、报警，达到报警状态时系统通过现场声光报警器警示现场施工人员撤离危险区域；
（2）基坑监测钢筋应力监测：量程压应力不大于200Mpa，拉应力不大于300Mpa，精度不大于0.1%F·S；
（3）静力水准仪：量程：0~2000mm，精度不大于0.05%F·S；
（4）固定测斜仪：量程：±10°，精度不大于0.1%F·S；
（5）投入式水位计：量程：0-70m，精度不大于0.1%F·S，在基坑施工过程中；
（6）智能倾角计：量程：±10°（双轴），精度不大于0.1%F·S；
（7）土压力计：量程：0.35Mpa,0.7Mpa,1Mpa,2Mpa,3Mpa，精度不大于0.1%F·S；
（8）测缝计：量程：20mm，50mm，100mm，精度不大于0.1%F·S；
（9）有线报警器不小于85分贝（1米范围内），应支持声光报警。
2.质保期不低于三年，质保期内提供24小时内响应，同时提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人）。

十、VR安全展示模块：
1.VR安全展示模块系统功能：
▲（1）应包含实际建筑施工安全生产事故案例为模型创建，真实还原事故发生过程；
▲（2）案例应支持分析事故发生原因，了解事故隐患及处理方式；
（3）VR安全展示模块应支持图文并茂阐述安全知识，演示施工流程；
（4）VR安全展示模块应不少于22项安全事故伤害场景；
▲（5）VR安全展示模块应具备以下典型VR案例：1、高空坠落事故；2、吊篮坠落事故；3、结构板拆除坍塌；4、洞口坠落事故；5、塔吊拆除倾覆事故；6、模板火灾事故；7、电缆辗压触电事故；8、安全带穿戴；9、机械伤害；10、加工棚触电；11、物体打击；12、墙体坍塌；13、砂轮机伤害；14、挖机作业伤害；15、人工钻孔伤害；16、碘钨灯触电；17、潜水泵触电；18、攀爬坠落；19、车辆伤害；20、进料口坠落；21、机械伤害（巴袍着装错误）；22、施工安全隐患排查；
（6）质保期不低于三年，质保期满后不升级不影响正常使用，质保期内提供24小时内响应，同时提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人）。

2.VR安全展示模块设备要求
（1）主体设备主体尺寸≥2m×1.2m×1.8m。
（2）VR安全展示模块应支持伺服驱动三缸。
（3）VR安全展示模块应内置动感特效互动仓。
（4）VR安全展示模块应内置9轴传感器。
（5）VR安全展示模块应配置不低于22寸高清屏，工控主机：CPU≥i5/9400F；显卡：不低于GTX1060/6G；
（6）VR头部显示器：分辨率：不低于2560×1440。
（7）VR安全展示模块的视场角不小于110°。
（8）VR安全展示模块的陀螺仪不少于9轴。
（9）质保期：提供不少于3年质保服务，质保期内提供24小时内响应，同时提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人）。

十一、沙盘虚实一体化项目管理平台模块（不限节点数）：
1.平台应支持云端部署及私有化部署，提供不少于3个管理员账号，由管理员账号批量管理使用者账号（使用者账号不限节点数），由教师账号批量管理学生用账号，平台应支持多项目应用，可以载入实际应用案例同时平台接口开放可以调取平台实时数据。
2.平台应显示内容：工程概况、BIM 模型、人员分析、机械设备、监控分析、环境分析、物联设备、安全管理。
3.平台应支持安全巡检系统、质量管理系统，施工现场质量问题排查和隐患整改，隐患数据分析。管理人员通过智慧工地平台查看安全质量问题整改全过程(支持网页版、手机APP同时操作），支持查看历史记录。应支持隐患随手拍、定点巡视、安全检查等业务功能，BIM模型支持监测模块挂接。
4.平台应支持接入设备及其配套所有模块相关系统（人员定位系统、视频监控系统、劳务实名制系统、塔吊安全监控系统、施工升降机安全监测系统、基坑监测系统、高支模监测系统、喷淋联动控制系统、临边防护报警系统、环境监测系统），支持连接到各类模块的传感器对相应设备进行实时监控、收集各类数据（如环境分析、人员动态等），并将数据传输到云端。
5.质保期不低于三年，质保期内提供24小时内响应，质保期满后不升级不影响正常使用，同时提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人）。

十二、IOT数据系统：
1.IOT数据系统应支持设备详情、设备类型、分类分组及设备管理等功能。
2.IOT数据系统应提供设备分组、日志记录、实时状态监控等管理功能。
3.IOT数据系统应支持定义设备的属性、功能和事件，实现设备与服务端的有效交互。通过标准化物模型实现异构设备的统一接入与管理。支持传感器、控制器等物理设备映射为包含 “属性、功能”的数字实体，支持空调、传感器、工业PLC等跨品类设备的语义统一化管理。提供可视化配置界面，支持动态定义设备属性参数，支持开关型、数值型、脚本型等数据类型。
4.IOT数据系统应内置主流通信协议，集成设备驱动。支持直连设备、接入网关设备、网关子设备，监控设备。传感设备与IOT数据中台支持多种通讯链路（WIFI、蜂窝网络、以太网等）。
5.IOT数据系统应内置高性能规则引擎，支持基于 nodejs 兼容语法构建自动化业务逻辑处理能力。支持基于数据流(语法同javascript)的规则编写，自动处理复杂的业务逻辑和场景联动。
6.IOT数据系统应支持对接多种通讯方式如邮箱和API调用，及时通知设备异常或故障。
7.IOT数据系统应支持数据隔离和独立配置。
8.IOT数据系统应支持GB/T28181协议的监控设备，提供直播、录制回放及云台控制功能。
9.IOT数据系统应支持聚合多个设备展示，支持可扩展录入、运算型变量，支持复杂的数据运算，支持建筑/工业物联网数据监控、智慧城市综合管理、能源管理系统等场景。
10.IOT数据系统应支持开放、标准的API 接口，支持数据交互。
11.质保期：系统提供不少于3年质保服务，质保期满后不升级不影响正常使用。
十三、可视化控制系统：
1.可视化管理系统主页,应支持多个模块布局，支持设备控制、连接设置、智能场景（支持电源开启、一键全开、一键全关）、环境（含地点、天气、空气质量）等模块。
2.可视化控制系统的设备控制管理,应包含多种设备，支持每个设备的一键开启，一键关闭。
3.可视化控制系统应支持设备详情功能，灯光控制的每个开关都支持3个（含）以上键位，支持一键开关、全部开启全部关闭功能；支持日志记录（时间、设备名称、操作结果）；支持修改设备图标（设备名称、设备组名、子设备名称）。
4.可视化控制系统的支持智能场景管理,支持场景命名，添加、删除场景；支持选择设备、删除设备，定制开、关状态。
5.可视化控制系统应支持多种数据可视化图表,应内置丰富的统计图表类型，覆盖序列分析（折线图、列表图）、对比分析（柱状图、条形图）、占比展示（饼图、环图）及复杂关系可视化（雷达图）。支持数据驱动的图表更新。
6.可视化控制系统应支持定制天气、时间；支持随机天气，支持光照循环时间设置。
7.可视化控制系统应支持安全指数分析（安全指数、当日报告、本月安全指数），支持人员统计、访客统计等。
8.可视化控制系统应支持设备统计（设备健康度统计、设备分类、楼层设备），资产统计（资产使用率、资产控制率、资产热点图）等。
9.可视化控制系统应支持绿色能耗统计（如有智能设备，支持实时水电统计、7日水电统计、当日水电统计）等。
10.质保期：系统提供不少于3年质保服务，质保期满后不升级不影响正常使用。
十四、三维控制系统：
1.三维控制系统应支持三维模型显示，支持实时渲染，高度还原实际场景。
2.三维控制系统应包括室外建筑、室内设备、交通工程常用模型（如路灯、花草、树木、标志牌等）。
3.三维控制系统需内置天气组件支持模拟现实世界的变化和情况，支持模拟光线强弱、阴影形态、天气状况与昼夜交替等场景要素。天气模拟涵盖晴、雨、雪等类型，昼夜系统支持当前地点经纬度。
4.三维控制系统应支持三维漫游功能，支持视角灵活切换。
5.三维控制系统应支持开关灯虚实互动：支持三维系统内开关灯，实体世界灯同步开关；支持在实际设备上开关灯，系统内同步开关。
6.三维控制系统应支持IOT设备数字孪生控制，包括空调、窗帘、灯光、智能插座、电脑设备等。
7.质保期：系统提供不少于3年质保服务，无需二次升级（不升级不影响系统正常使用）。
十五、BIMVR软件66节点
（1）BIMVR软件应支持在VR下查看项目和一间基于现有revit模型生成项目在vr中查看；
▲（2）BIMVR软件应支持在VR中直接查看BIM土建模型构件的图元信息、类别、砼标号、砼类型、厚度、标高信息、汇总类型、材质、砂浆标号、砂浆类型、截面高度和宽度等对应的属性信息；
（3）BIMVR软件应支持在VR中直接查看钢筋构件计算公式、钢筋工程量计算值、钢筋标号信息；
（4）BIMVR软件应支持VR头盔下的长度测量功能；
（5）BIMVR软件应支持在VR中进行区域行走、瞬间移动、构件显隐、开关灯、开关门、材质设置与替换、施工动画查看、24小时光照模拟、文字字幕滚动效果、方案切换与优选；
（6）BIMVR软件应支持在VR中拾取构件、构件位置调整、播放视频并进行视频进度控制、播放微课、播放背景音乐、播放粒子特效、播放制作好的动画内容；
（7）BIMVR软件应支持交互查看跟随视角的图片、视频和文字信息；应支持交互查看跟随手柄的图片、视频和文字信息；
（8）BIMVR软件应支持IOT物联网技术，虚拟场景和现实智能设备相结合，支持虚拟场景的交互控制现实场景；
（9）BIMVR软件应支持VR场景中包含钢结构施工，以钢结构厂房为案例，进行钢结构工程项目施工工艺过程模拟，学习施工步骤及施工规范要求，内容设计施工准备、钢构件吊装、钢结构焊接、高强螺栓施工、钢结构防火涂装等，完整模拟钢结构厂房施工从起始到结束过程；
▲（10）BIMVR软件应支持VR中进行操作练习、操作考核施工流程和生产流程，考核过程中支持模型的远程拖拽和点击复位，并且在考核状态下支持能够提供考核的最终结果，对于考核的结果，具有自动评分功能；
（11）BIMVR软件应支持云端案例下载、方案能够在本地储存，可以选择是否更新云端案例；
（12）BIMVR软件应支持一键跳转任意距离观察点功能，能根据需求随时对画面进行存储；
▲（13）BIMVR软件应支持账户内已有的方案分享给其它账户，支持接收其它账户分享方案管理操作；
▲（14）BIMVR软件应支持一键天气切换，如晴天、阴天、下雨、下雪等；应支持一键切换不同时间点的天空盒，如清晨、正午、傍晚、夜晚等；
▲（15）BIMVR软件应支持案例多线程下载，进行多线程开关设置；
▲（16）BIMVR软件应支持一键下载账号下所有案例，支持一键清除本地所有软件缓存文件，支持更改缓存文件目录；
（17）BIMVR软件应支持在VR中进行沉浸式体验教学，模拟真实的办公楼施工现场，应包含真实的施工场地区域划分信息，主体位置、道路布局、材料堆放、无烟休息等区域；
▲（18）BIMVR软件应支持360度无缝浏览的VR环境，通过键鼠结合的操作在场景中行走漫游；
（19）BIMVR软件应支持VR交互功能，点击三维材料模型可弹出信息提示框，提示当前区域名称，再次点击提示框可关闭；
（20）BIMVR软件应支持加载3D动画功能，支持施工场地入口处卷闸门开关动画，通过鼠标点击或手柄可开启该动画；
▲（21）BIMVR软件VR场景中应包含BIM模型的属性信息，体验系统中能够通过点击模式查看所有定义构建的BIM属性，支持滚轮查看更多的BIM属性信息；
★（22）BIMVR软件应支持3D动画的方式模拟机电的运行场景，支持市政供暖的冷热水循环交替场景；
（23）BIMVR软件应支持在运行设备动画的过程中系统随时暂停、快进、快退、退出等功能保障课堂教学需求，并且在运行过程中不相关的软件支持以半透明的方式显示；
▲（24）BIMVR软件在VR场景中应能够查看悬臂浇筑施工工艺，支持查看架桥机施工运梁过程；
▲（25）BIMVR软件VR场景中应支持分别透明显示整个建筑的建筑、结构、地面、基础等部分，完整查看整栋楼体的机电管道；
▲（26）BIMVR软件应支持直接点击知识点通过语音介绍楼宇的给水部分、排水部分进行详细介绍，通过动态模拟的方式展示楼宇的给水管道和排水管道的回路设置；
▲（27）BIMVR软件应支持一键快速定位到给水查看、排水查看的最佳观察位置，通过文字对整栋楼宇的给水和排水系统进行详细介绍；
▲（28）BIMVR软件应支持桥梁伸缩缝微创修复技术体验仿真案例，进入后默认包含认知、交互、视频等按钮，点击认知按钮能够查看3D三维模型在场景旋转，介绍伸缩缝相关知识内容，点击交互可依次查看伸缩缝修复施工步骤，点击视频可查看伸缩缝微创修复仿真视频；
▲（29）BIMVR软件应包含量房考核模式，量房考核模式下应包含量房练习、开始测量、结束测量和结果分析等功能，通过量房练习能够开始测量房间各个地方尺寸，支持随意测量，查看房间各地方尺寸；
▲（30）BIMVR软件应支持对场地布置中塔吊碰撞的知识点进行情景演示，支持塔臂和钢丝绳的动态碰撞模拟，且碰撞时钢丝绳高亮示意以及视角聚焦至碰撞处，碰撞解除后动态模拟二者正常的工作状态；
▲（31）BIMVR软件应支持导入Revit桥梁模型，对任意构件进行隐藏、显示或者独立显示； 
▲（32）BIMVR软件应支持驾车观光，支持在道路桥梁上自主漫游，包括前进、后退、左转、右转，漫游过程中有车辆轰鸣声；
（33）BIMVR软件提供不少于3年质保，质保期内提供软件升级服务，升级费用包含在投标总价中。质保期满后不升级不影响软件正常使用，并提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），如发生质量问题应在二十四小时内到达故障现场。
十六、虚拟现实设计平台66节点
▲（1)虚拟现实设计平台应支持Revit、Bentley、Tekla、Catia、ArchiCAD、NavisWorks、SolidWorks、3Ds max、SketchUp模型导入;
▲（2)虚拟现实设计平台应支持BIM团队或设计团队在不进行编程的前提下，通过点击或拖拽操作进行VR交互设计，交互内容包含开关灯、开关门、材质替换、施工过程模拟、24小时光照模拟、播放视频等；
▲（3)虚拟现实设计平台后台应具有工程库，支持查看该账号做过的所有工程；查看所有方案，支持进入编辑模式删除方案，查看回收站案例，查看所有分享的方案；应具有部品库功能，点击可查看到该账号做过的所有部品；具有个人中心，可查看基础资料，可查看已开通权限及权限到期时间节点，可修改账户昵称及密码；
（4)虚拟现实设计平台应具备VR场景编辑功能，支持材质编辑功能、构件编辑功能、动画制作功能、交互区域自定义功能、灯光编辑功能等，以上所有编辑操作支持无需进行编程即可完成；
（5)虚拟现实设计平台应提供材质编辑器模块，支持漫反射贴图、法线贴图、反射贴图等编辑；内置常用材质库模块，提供不少于200 种常用材质（如混凝土、金属、玻璃、地板、石材、布料等）；内置常用粒子库模块，支持一键天气切换，如晴天、阴天、下雨、下雪等；内置天空盒模块，支持一键切换不同时间点的天空盒，清晨、正午、傍晚、夜晚等；为模拟火焰、液体以及气流等复杂视觉仿真效果，支持提供粒子系统；支持对任意平面、弧面进行图片或者视频的投影；
（6)虚拟现实设计平台应支持在VR空间内自主漫游、定点移动，支持VR下进行开关门操作，支持VR下进行部品位置调整和拾取部品，支持VR下进行材质替换，支持VR下进行方案优选；支持对VR画面进行批注;
（7）虚拟现实设计平台应支持查看动画，查看弹出图片、弹出视频、弹出文字等功能；
▲（8）虚拟现实设计平台应支持生成的全景图具有网页管理平台，支持通过账号登录，账号应和虚拟现实设计平台账号为同一账号，支持查看用户在虚拟平台场景中生成的全景图；应支持把虚拟现实设计平台生成的全景图自动同步到云平台并发布，同时生成二维码和链接地址，支持在微信平台或浏览器中直接扫描二维码进行查看全景内容，在全景图中查看三维模型，支持测量模型尺寸和查看模型BIM信息；
▲（9）虚拟现实设计平台应支持读取当前项目所在位置，进行24小时日照模拟；应支持设置项目虚拟的经纬度信息，模拟24小时动态光照或者某一日某一时点的光照，应具有搭建分布式云平台的功能；
▲（10）虚拟现实设计平台应具有素材管理功能，支持LOGO或者交互图片进行云端储存，应能够设置开场提示功能介绍；
▲（11）虚拟现实设计平台应支持上传单反相机或全景相机拍摄的施工现场全景图，上传时支持上传图片添加地理位置标签，类别标签，添加全景图名称；
（12）虚拟现实设计平台应具有首页，支持将自己的作品分享至首页，上传BIM施工现场拍摄的全景视频，全景视频支持扫描二维码分享；
（13）虚拟现实设计平台应具备考核设计模块，支持设计考核施工顺序，触发区域的功能类型应包含打散、恢复、开始、结束、分数、下一步、开始考核、开始，各个功能类型对应不同功能，支持自行增加或者删除。
▲（14）虚拟现实设计平台应支持对不同的构件进行考核，应支持将考核对象拖到考核物体列表上，支持自动填写考核物体目标点和考核物体打散点，显示该构件的位置和旋转值，应支持设置局部位置坐标误差，显示误差X、Y值，应支持选择是否使用旋转角度误差；
（15）虚拟现实设计平台考核模块应支持设置考核ID，支持设置考核时间和单项考核物体的分值，支持单项考核构建设置提示，支持设置考核物体的触发操作，支持设置评分机制；
（16）虚拟现实设计平台提供不少于3年质保质保期内提供软件升级服务，升级费用包含在投标总价中，质保期满后不升级不影响平台正常使用，并提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），如发生质量问题应在二十四小时内到达故障现场。
	1
	套
	1689000
	1689000


（二）商务要求

	▲（一）合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	▲（二）合同履约期限
	合同签订后，接到采购人书面通知进场安装起  30 个日历日内安装调试完毕。

	▲（三）服务地点
	南宁市采购人指定地点。

	▲（四）付款方式
	自签订合同之日起10个工作日内，招标人向中标人支付合同金额的30%作为预付款；中标人交货安装调试完毕并经招标人验收合格后，由中标人开具有效合格发票，招标人于10个工作日内向中标人支付合同金额的70%。

	▲（五）履约保证金
	1.履约保证金金额：履约保证金按合同金额的5%缴纳（如中标供应商为中小企业，按照合同金额的2%收取履约保证金），自中标通知书发出后、签订合同前，中标供应商应将履约保证金缴纳至采购人指定账户，逾期未缴纳的，视为中标供应商放弃中标资格，应赔偿采购人损失。
2.履约保证金递交方式：中标人在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。
3.履约保证金退付方式、时间及条件： 本项目合同履约期限满，中标人履行完服务义务且无违约情况下无息退付。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），采购人在收到合格材料后10个工作日内办理退还手续（不计利息）。
4.履约保证金缴纳账号信息：
开户名称：广西交通职业技术学院 
开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行
银行账号： 45050160435309888999

	▲（六）验收方法及要求
	1.验收标准、规范：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）等有关规定执行，并符合相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺及招标文件要求。
2.中标人按要求完成交付后，应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。

3.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，虚假检测报告等虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，采购人有权单方解除合同，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
4.验收按项目要求及技术需求进行验收，包括但不限于全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）/各项服务等里程碑的交付物，所有产品在验收时应当符合国家法律法规，执行国家相关标准、行业标准，地方标准及招标文件中要求符合的技术标准。当成交供应商未能满足以下全部要求时，属于验收不合格：

（1）按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）货物各项参数完全符合《主要技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求，所有系统按要求完成安装调试，正常运行，仿真系统整体运行正常。

5.验收不合格时，采购人有权责令成交供应商限期整改，或有权拒绝验收并解除合同，相关损失与责任由成交供应商承担，采购人保留进一步追究成交供应商违约责任的权利。如存在争议，双方均有权向相关部门申请鉴定，鉴定费由中标人承担。

6.在验收过程中发现中标人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。



	▲（七）售后服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，全部产品质保期需不少于3年，软件提供不少于3年质保服务，质保期满后不升级不影响软件正常使用。（“技术参数要求”中有特殊要求除外，若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行），质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担
2.成交供应商负责送货上门安装、调试，成交供应商须到采购人指定的现场安装、调试设备，提供完善的现场操作、设备使用、操作及维护培训；
3.质保期内负责定期回访、上门服务、维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养、货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修，提供终身维修；
4.在成交供应商承诺的质保期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物；
5.成交供应商在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
质保期内提供24小时内响应并到达故障现场，同时提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人）。
6.质保期外服务要求
本项目中的所有硬件、软件、平台及系统提供不少于3年质保及升级服务，质保期满后不升级不影响正常使用、维护，硬件损坏只收取硬件费用。
7.备品备件及易损件
成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件；
8.质保期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏或因包装、运输不当引起的设备外观或内部的损坏及错发、漏发的情况，成交供应商负责修理或补发、更换，直到达到性能要求，不再收取任何费用。如果成交供应商在接到通知后没有更换有缺陷的产品，所造成的损失由成交供应商承担。

	▲（八）投标报价要求
	1.投标总报价为完成采购人全部采购内容的报价，即履行合同的最终价格，包括中标人完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有费用包括但不限于：
（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（2）人工、运输、装卸、安装、验收、技术支持、技术服务及培训、售后服务、清洁卫生费、垃圾清运费、保险、税金、其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
2.投标总报价不得高于本标项的最高限价。
3.本项目涉及所有资金往来的币种为人民币。
4.投标人应充分考虑由于国家政策变化、自然灾害、战争等不可抗力因素造成本合同中断引起损失风险。

	▲（九）其他要求
	1.投标人应保证针对本项目的服务（或货物）所涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
2.服务成果经采购人验收通过后，所有权归采购人所有，未经采购人同意中标人不得挪作他用，不得擅自公开相关项目数据或资料文件。
3.保密要求：工作人员应对本项目中接触到的采购人所有的知识产权、商业秘密、技术成果等信息负保密义务。未经采购人书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上述信息进行复制、传播、销售；保证不向外泄漏任何相关数据，不向外泄漏任何保密的技术资料。如出现工作人员泄密事件，中标人应依法承担法律责任。
4. 中标人必须服从招标人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；
5.安装过程中的所有安全保障由中标人自行负责；
6.严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全；
7.如设备为特种设备，按照国家规定安装人员需持证上岗的，安装人员必须持证上岗安装。

	▲（十）特殊说明
	本项目不接受进口产品投标，如投标人采用进口产品投标则作无效投标处理。

	▲（十一）核心产品
	本标项第十六项产品“BIMVR软件”为核心产品。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


四、标项四（4分标：智能测量机器人系统）
（一）技术要求
	序号
	标的
名称
	技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价金额（元）
	预算金额合计（元）

	1
	智能测量机器人系统
	一、智能测量机器人系统包括硬件部分及软件部分，其中硬件部分主要为智能测量模块1个、智能喷涂模块1个、智能巡检模块2个、3D打印模块2个，配套软件部分主要为智能测量协同控制系统1套，智能测量虚拟仿真实训系统1套66个节点。
二、智能测量机器人系统技术参数：

（一）智能测量模块软硬件要求：
硬件要求

▲测量激光符合IEC 60825-1:2014人眼安全；配备完善的电气安全、电池安全及机械安全防护措施；

工作温度-5℃-45℃，存储温度-20℃-60℃；

单站采集时间≤2min；

▲最大测量半径不低于20m；

▲测量精度±2mm；

测量视场角水平360度，垂直不低于300度；

工作续航≥4小时；

可测项：墙面平整度、墙面垂直度、阴阳角、方正性、天花平整度、楼板板底水平度、开间进深偏差、开间进深极差、踢脚线平整度、门套线垂直度、阴阳角直线度、地面水平度、地面平整度、飘窗水平度、净高、一米线标高、门窗洞口尺寸；

可测阶段：结构、砌筑（砌体/墙板）、抹灰；

设备应支持自动找平功能，无需人工调平。

软件要求
内置嵌入式边缘加速、一键操作，无需值守；

支持测量数据实时输出，没有网络，也能即时生成测量结果，手机、PAD、PC多端协同共享数据，实时分享数据；

支持实时生成测量报告、热力图修补量呈现，包括楼宇外立面平整度、垂直度、合格率分析、质量报表等；

支持测量标准自定义，可自定义落尺规则，设定落尺墙边距；
▲支持建筑场景AI识别，具备一米线识别，砌体、墙板二次结构、混凝土面、砌筑面；可以自动识别梁墙柱、门窗、配电箱等构件，实现自动下尺及规避下尺；
支持测量任务管理，支持实测任务创建和分配；测量项目管理，自行维护项目信息和设备分配；测量人员管理，支持维护管理员、测量员，设置不同权限进行数据分层管理；测量数据质量分析、进度分析、工效分析；
具备多站点扫描、自动精细拼接、模型渲染的功能，能够进行模型查看、模型分享、数据上传、点云输出、点云格式转换；
支持二维图纸矢量化（BIM化）功能；具有CAD图纸自动原位嵌套实测爆点数据的功能，并将实测标签点位直接结合CAD图纸进行呈现；可以结合图纸BIM信息进行爆点数据分析。
其它要求

所有硬件（含设备和模块）质保期不低于三年，提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），在使用过程中发生质量问题，24小时内到达故障现场；
所有配套软件需提供不少于3年质保服务，无需二次升级（不升级不影响正常使用），提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），在使用过程中发生质量问题，24小时内到达故障现场；
（二）智能喷涂模块软硬件要求：
硬件要求

（1）喷涂打磨三合一机器人
最大越障坡度≥5°；
最大越障高度≥20mm（滚动方向）；
最大越沟宽度≥50mm；
最大移动速度≥0.5m/s；
▲最大打磨、喷涂高度≥3m；
地面喷涂标高：0~120mm；
料桶容量≥30升；
机器人除尘装置中储尘容量：≥12L；
工作续航≥4小时；
单面腻子施工效率≥50m²/h，打磨施工效率≥60m²/h，墙面漆施工效率≥150m²/h；
自主导航、定位：内置激光雷达，可在室内环境下完成自主导航移动和精确定位；
路径规划：通过自动路径规划软件，可生成移动和喷涂点位，形成喷涂路径；
▲乳胶漆(底漆和面漆)自动喷涂：可以喷涂建筑内墙用无砂水性乳胶漆；
喷枪压力可调节，实现不同的雾化效果，满足不同的喷涂效果；
可对建筑物室内立面墙、天花板、飘窗、阴阳角等特征进行自动喷涂,自动作业覆盖率可达90%以上，可实现对室内立面墙面腻子打磨作业；
内置若干限位开关，用以限制电机运动极限位置，保护运动部件；
状态指示灯，具有状态指示灯，用以显示当前工作状态:状态异常时(电机过载短路等)会有蜂鸣器警报提醒；
参数显示：低电量报警，电池电量低于30%APP预警，低于20%时会有报警提示功能；
▲支持防碰撞检测，避免与作业人员或周围环境造成碰撞风险。
地砖铺贴机器人
外形尺寸（长*宽*高）：≥780*1200*1800mm；

移动速度：≥0.2m/s；

最大爬坡角度：≥10°；最大越障高度：≥50mm；最大越沟宽度：≥60mm；

单次最大铺砖数量：≥9块；铺贴地砖尺寸：不低于800*800mm；最大浆料容量：≥60L；最大综合铺砖效率：≥30m²/h；

核心技术：激光SLAM导航技术、视觉识别技术、具备瓷砖排版、砖缝自动对齐等功能；

砖缝宽度误差：±0.5mm以内，两砖高低差控制：±0.5 mm以内；

综合覆盖率：≥85%；
出浆与地砖铺贴一体施工。
软件要求

（1）智能喷涂模块虚拟仿真设计与协同系统
智能喷涂模块虚拟仿真设计与协同系统喷涂路径规划，可以依据施工图纸进行喷涂路径的规划：提供起点、路径点、终点的创建与编辑功能；支持便捷添加点位，添加的点位能自动捕捉到喷涂动作变化的边界点；支持作业段的生成，同时支持保存与加载本地路径规划数据，生成的作业段可查看添加的点位；

▲智能喷涂模块虚拟仿真设计与协同系统应支持主设计喷涂工艺和虚拟仿真内容，软件自带模型及对应的功能参数设置模块，支持设计完成的喷涂工艺案例可以上传到云平台，再展示端下载使用；
智能喷涂模块虚拟仿真设计与协同系统中应具备设置运行速度；支持开始、停止、复位等控制按钮；支持喷涂设置、喷枪设置、记录腻子、底漆、面漆等信息的设置；
▲智能喷涂模块虚拟仿真设计与协同系统应支持特殊造型的墙面喷涂工艺自定义设置：支持对各个组成部分进行单独控制设置：包括移动、升降机设置、机械臂移动设置与喷枪工作状态设置，支持依据现场实际施工情况进行机器人工作流的创建，通过改变工作流中节点的属性实现喷涂动作的设定，同时喷涂动作设定支持语音输入转换成控制机器人动作执行的命令，实现语音控制机器人动作的执行；

能灵活设置喷涂工艺，保证到达指定位置，支持自定义移动设置，可以设置机器人移动底座的移动参数，直线移动状态可进行移动距离设置，转向状态可进行转向角度设置；
能灵活设置喷涂工艺，保证喷涂工具达到高度，支持升降机自定义升降设置：升降机设置提供不使用、升降到指定坐标、升降相对高度三种状态设置升降机的升降参数，升降到指定坐标状态可进行升降机升降到指定的空间坐标设置，升降相对高度状态可进行升降机相对上次点位的移动高度设置；
能灵活设置喷涂工艺，支持机械臂控制与喷枪工作状态自定义设置：机械臂控制与喷枪工作状态设置提供不使用、移动到指定坐标、静止、加料四种状态，移动到指定坐标状态可进行指定坐标、喷枪工作状态、工作角度的参数设置，静止状态可进行喷枪工作状态、工作角度的参数设置，加料状态可进行加料量的参数设置；
智能喷涂模块虚拟仿真设计与协同系统需快速验证喷涂工艺，可在虚拟场景进行工艺模拟：制作完成的场景支持上传至机器人协同控制系统，可设置机械臂的运动路径、机器人位置等内容，可在虚拟场景进行演示；
▲智能喷涂模块虚拟仿真设计与协同系统的虚拟场景的工艺设计，能同时控制实体机器人动作：可与虚拟VR场景虚实双向互通，虚拟场景中移动机器人则实际场景机器人跟随移动，机器人应能准确对应同步完成虚拟施工场景中施工步骤的每一个动作；
智能喷涂模块虚拟仿真设计与协同系统应支持模型BIM信息显示：机器人协同系统应具有直接加载、读取BIM信息数据的功能，如构件计算公式和计算值、图元信息、类别、砼标号、砼类型、厚度、标高信息、汇总类型、材质、砂浆标号、砂浆类型、截面高度宽度等属性信息
智能喷涂模块虚拟仿真设计与协同系统应支持设置项目虚拟的经纬度信息，并模拟当下和任意时节的光照情况；
▲智能喷涂模块虚拟仿真设计与协同系统支持数字孪生虚实互动：具备数字孪生仿真软件应具备数字孪生虚实互动功能，系统中显示机器人姿态与关节角度与实体机器人完全一致；手动拖动机器人进行运动时，系统中的虚拟机器人自动同步运动；调整系统中虚拟机器人的关节位置并运动时，实体机器人跟随同步运动；
智能喷涂模块虚拟仿真设计与协同系统后台应具备库管理功能、案例管理功能，能够按照权限对库、案例进行增删改查；
智能喷涂模块虚拟仿真设计与协同系统全景图应有完善的网页管理平台，登录后可查看用户在虚拟现实设计平台场景中生成的全景图；
智能喷涂模块虚拟仿真设计与协同系统可通过喷腻子、喷乳胶漆、刮腻子、打磨、停止等按钮，控制机器人的喷涂、刮涂、打磨、停止等动作，系统还机器人除尘装置中储尘容量：≥12L；执行，并可以通过内置遥控器控制机器人前后左右移动及左右旋转；
▲支持ROS、Python编程二次开发、控制。
（2）智能地砖铺贴机器人控制系统
智能地砖铺贴机器人控制系统支持 2D 模式与 3D 模式，2D 模式为默认模式；3D 模式可通过鼠标控制拖动调整视角，且实现缩小与放大操作，两种模式切换功能正常，无画面异常；

智能地砖铺贴机器人控制系统至少包含遥控移动模块、瓷砖排版模块、铺贴预览模块、任务执行模块，各模块功能独立且可协同工作，覆盖机器人移动控制、瓷砖排版、铺贴预览及任务执行等环节；

智能地砖铺贴机器人控制系统的遥控移动模块应支持机器人前进、后退、左右转向操作，配备紧急停止控制按钮，且操作按钮布局清晰；

智能地砖铺贴机器人控制系统的遥控移动模块应实时显示机器人线速度与角速度，数据显示准确；界面应设返回主页按钮，点击可返回系统主页面，响应正常；

▲智能地砖铺贴机器人控制系统的瓷砖排版模块应具备十字激光与网格激光功能，十字激光可通过鼠标拖拽调整位置，房间内与房间外显示不同颜色，且房间外时提示 “请将十字定位线放置在房间内”；网格激光基于十字激光位置生成网格，网格粗细代表砖缝；

智能地砖铺贴机器人控制系统的瓷砖排版模块支持设置总瓷砖数，并可选择向左或向右铺贴方向；网格颜色可区分瓷砖大小适配情况，且符合瓷砖大小网格的区域可添加白色半透明遮罩层；

▲智能地砖铺贴机器人控制系统的瓷砖排版模块需在遮罩层区域选择铺设方式区域，未选择符合要求区域时，提示选择 瓷砖铺设方式，选择成功后，区域内显示彩色网格及箭头，方可进行铺砖方式预览；

智能地砖铺贴机器人控制系统的铺贴预览模块应支持显示预设铺贴区域及红色箭头标注的铺贴路线，支持播放机器人铺设瓷砖动画；具备坐标重置功能，可将机器人恢复至初始位置；可返回瓷砖排版模块重新排版；并进入任务执行模块；

智能地砖铺贴机器人控制系统的任务执行模块支持查看任务状态面板，面板显示任务状态（如任务中）、铺贴速度、瓷砖槽信息、总瓷砖数、当前瓷砖及铺贴进度条；

智能地砖铺贴机器人控制系统的任务执行模块应具备开始铺贴、开始、停止功能，控制机器人执行参数设定以及铺贴的执行与停止；

地砖铺贴执行中，应支持机器人实体与软件中模型保持虚实一致的动作；

智能地砖铺贴机器人控制系统支持ROS、Python编程二次开发。
其它要求

所有硬件（含设备和模块）质保期不低于三年，提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），在使用过程中发生质量问题，24小时内到达故障现场；
所有配套软件需提供不少于3年质保服务，无需二次升级（不升级不影响正常使用），提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），在使用过程中发生质量问题，24小时内到达故障现场；
（三）智能巡检模块软硬件要求：
硬件要求
外形尺寸：≥ 610*370*503 (mm)；
重量： ≤15kg；
智能巡检模块续航时间不低于4h；

智能巡检模块定位精度：≤10cm；

智能巡检模块可攀爬台阶角度不小于30°；

可攀爬台阶最大高度： ≥15cm；
智能巡检模块刹车距离：≤0.1m；

智能巡检模块行走速度：≥1.5m/s；

智能巡检模块相机精度：≥400W像素;
▲智能巡检模块配备高清云台，可搭载摄像机、双光热成像仪等设备，实时采集环境数据，支持精准监测与分析；
智能巡检模块支持适应各种不同的环境，包括室内、室外、狭窄空间、不平坦地形等。

软件要求
▲智能巡检模块支持自主导航并规划最佳巡检路径。通过搭载传感器和地图数据，它们可以避开障碍物，选择最优路径，无需人工干预即可完成巡检任务；

▲智能巡检模块支持AI异常检测与智能报警：基于预设规则与AI算法，自动识别火灾、设备破损、人员安全行为等异常，即时触发报警并推送信息至系统平台，确保快速响应；
智能巡检模块支持适应各种不同的环境，包括室内、室外、狭窄空间、不平坦地形等；

智能巡检模块对违规行为自动抓拍并声音警示，辅助现场安全管理；

智能巡检模块支持按照预定的路线和时间进行定点巡检，覆盖设备或场所的每个区域。它们可以自动执行各种操作，如开关控制、设备启停和数据采集等，以提高效率和节省人力资源；

▲智能巡检模块支持无人值守运行和远程监控。它们可以通过无线网络连接到中央控制系统，操作人员可以远程监控机器人的状态、数据和视频图像，随时进行指导和干预。

其它要求
所有硬件（含设备和模块）质保期不低于三年，提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），在使用过程中发生质量问题，24小时内到达故障现场；
所有配套软件需提供不少于3年质保服务，无需二次升级（不升级不影响正常使用），提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），在使用过程中发生质量问题，24小时内到达故障现场；
（四）3D打印模块软硬件要求：
硬件要求

固体激光器：要求采用主流品牌风冷固体激光器，不低于英诺（光波）品牌，波长≥350nm,功率为≥3000mW，光斑直径0.12-0.8mm，脉冲稳定性≤10%，功率稳定性≤6%；
振镜扫描器：典型扫描速度8-15m/s,最大扫描速度18m/s,增益误差<5mrad;零点漂移<5mrad;跟踪误差<3mrad;重复性<2.2urad；
▲成型范围：≥600*600*400mm(L×W×H)；
▲分层厚度0.05-0.25mm；
成型精度： ±0.1mm（L≤100mm）or ±0.1% x L（L>100mm）；
垂直分辨率：≤0.002mm；
重复精度：≤0.01mm；
安全警示：具备三色报警指示灯，具备安全警示标识；
具备光斑模态检测功能，能对液面聚焦平面的光斑形态进行实时、有效的监测控制，并通过工艺算法软件进行打印策略的修正和调整，以充分确保打印质量的一致性；
电气控制系统要求采用上下位机的控制架构，以通过主从式控制方式, 提高控制系统的可靠性、稳定性；电气系统中接有多路滤波器，减少外部EMI信号对设备的影响，同时保证设备本身的EMI的抑制能力；电气系统中电源入口接有漏电保护器，各电源支路都接有熔断器，需要控制大电流都采用接触器控制，提高电气系统的安全性能；
▲光斑：具备可变光斑技术及专利，光斑直径0.1-0.8mm，可以识别截面信息，可以识别截面信息，自动在单层截面内切换大小光斑。扫描轮廓时切换为小光斑，保证做件精度与表面质量
扫描填充时切换为大光斑，缩短填充时间，提高效率；
采用前聚焦方式，聚焦镜位于光路模块内部，不暴露于外部，以保证密封性，抵抗外来因素如灰尘杂质等的影响；
▲刮板：要求真空吸附式刮刀，保证在全部成型区液面不平度≤0.02mm； 
铸铝型加热板：为避免热气加快导轨、电机等精密部件的腐蚀，向上升起的热气也影响到光学镜片的正常工作等，要求为非热风加热方式，树脂槽加热要求采用电加热板，要求采用双路冗余保护，保证效果和安全性；
控制方式：工业控制计算机，主频1.6G及以上，内存2G及以上，硬盘500G及以上，带15寸以上显示器；
软件要求
▲具备自动标定功能：采用自动标定技术并具备专利证明，标定幅面涵盖从250*250mm到2000*500mm；对成型平面不少于1000个点进行位置自动标定，避免手动标定精度及稳定性的缺陷；
要求配套提供使用DPC制作工艺包，用PC机分担工控机的计算量。通过将路径规划、光学参数优化的计算工作放在了安装于PC上的DPC里，使得机器控制软件只用去负责执行规划好的路径，缓解了工控机的计算压力，并使得路径规划更加智能化。可节省客户摸索材料及成型特性的时间，提高客户打件质量；
核心算法：有效的振镜扫描路径规划和曝光策略算法，提高打印效率、改善材料成型内应力效应、提高打印精度和表面质量、还原材料原生性能等方面均有针对性、高专业度的控制机制；
电控系统引入压差检测传感器，并采用有效的液位控制算法，可对刮刀涂覆系统负压实现快速、稳定的调整控制，有效减少打印过程中的液位调整时间，大幅提高设备打印效率；
功率检测：要求激光功率在线检测，自动匹配扫描速度；
▲设备控制软件：要求设备控制软件具有自主知识产权，全中文界面；
要求具备偏差设置功能，保证做件精度 ，用户可对做件参数进行保存与调用；
要求具备液位检测\液位补偿：保证液平面精确检测、自动液位补偿；
要求能实现一键操作，实现刮刀清理/刮刀测试/激光功率检测/自动液位调整/回零；
软件需具备时间模拟完成时间和剩余时间显示图形化显示加工进度。
▲要求数据处理软件具有自主知识产权，投标时提供软件著作权证书复印件；
支持导入数据格式:stl,obj,off, ply,obj,3mf,3dm,step,iges,polydevs,cli,pst等；
可导出数据格式:stl,obj,ply,off,3mf,pst,polydevs,cli等；
三角面片标记：修复功能是基于三角形的操作，此功能支持对模型表面三角面片进行多种形式的标记和选择，包括标记单个三角形、多个三角形、标记外壳、标记平面和标记曲面等，并且支持扩大和缩小标记范围、分离和复制标记等操作；
动修复：能够通过手动操作完成基于三角形的简单修复，包括增加新三角形、删除标记的三角形、翻转标记的三角形、剪切标记的三角形等操作；
半自动修复：半自动修复能够通过特定的损坏或错误类型进行针对性的修复。包括缝合三角形、删除双面、关闭孔洞、弧面补洞、修复取向、删除壳体、分解重叠面、去除模型内壳、自相交检测与修复等操作；
自动修复：能够对模型损坏并不复杂的情况进行直接自动修复；
检测错误：通过点击检测错误功能按钮，可以对模型的错误情况进行全面的检测，并显示模型信息和损坏信息，包括顶点数、三角形数目、壳、非流行边、无效边界、孔洞、无效取向、自相交等。
支持多种模型编辑操作，包括模型的合并/拆分、简单切割、自由切割、打孔、抽壳添加蜂巢、网格重构、布尔运算、添加标签（自定义文字/ logo）、拉伸、面转实体、添加支柱、Z轴补偿、结构模块等主要功能；
支持对模型进行添加纹理和编辑纹理的操作，包括单区域贴图、多区域贴图、纹理编辑、纹理液化、纹理切割、组合色块、删除纹理、2D纹理转3D等主要功能；
能够支持对模型进行添加支撑的操作，提供多种支撑类型供用户使用，支撑类型包括：点支撑，树支撑，线支撑，体支撑和智能支撑（DLP & SLA）；
自动支撑：很多模型并不总是只包含一个支撑区域，有可能包含许多未连接的支撑区域。自动支撑则可以支持整个模型或每一个支撑区域只需一步就可以完成添加支撑的操作。
手动支撑：对于更多需要用户自定义支撑参数的使用场景，软件提供手动添加支撑的功能，用户可以根据实际的使用需求，手动添加点支撑、树支撑、线支撑、体支撑或智能支撑，并支持对支撑参数进一步修改。
设置无支撑区域：支持用户选择一个区域为无支撑区域，在后续添加支撑时，软件能够主动避开这部分区域。
支撑文件的导入/导出：支持对生成的支撑文件执行一键导入或导出的操作。
软件为模型提供多种测量方式，包括基本测量、距离测量、角度测量和半径测量。
基本测量：主要用于测量基本图像元素——点、直线、三角形的坐标信息
距离测量：主要用于测量距离信息，包括点到点、点到线、点到三角形、线到线、线到面、面到面等多种测量方式
角度测量：角度测量用于测量角度信息，包括3点测量、线到线、线到面等多种角度测量方式
半径测量：半径测量用于测量圆或圆弧的半径信息，包括3点测量、圆测量等测量方式。
分析与报告模块主要用于帮助用户对模型进行多维度的测量分析，并支持生成标准的分析报告，此功能模块包含碰撞检测、壁厚分析、角度分析、杯口检测、体积估算、成本估算、加工时间估算、生成报告等主要功能
其它要求

所有硬件（含设备和模块）质保期不低于三年，提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），在使用过程中发生质量问题，24小时内到达故障现场；
所有配套软件需提供不少于3年质保服务，无需二次升级（不升级不影响正常使用），提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），在使用过程中发生质量问题，24小时内到达故障现场；
（五）智能测量协同控制系统要求：
1.协同控制系统要求
智能测量协同控制系统应支持TCP协议；

智能测量协同控制系统应支持控制机器人前进、后退、转弯；

智能测量协同控制系统应支持设置机器人行进速度；

智能测量协同控制系统应支持控制喷涂模块移动和实操、测量模块操作；
智能测量协同控制系统应支持控制灰缝宽度，支持设计组砌方法；

智能测量协同控制系统应支持BIM模型数据导入；

智能测量协同控制系统应支持在虚拟场景中做机器人施工组织的设计与模拟；

智能测量协同控制系统应支持定制场景加载；

智能测量协同控制系统应支持在场景内呈现机器人施工动画；

智能测量协同控制系统应支持在智慧桌面呈现机器人施工动画；

智能测量协同控制系统应具有直接加载、读取BIM信息数据的功能：如构件计算公式和计算值、图元信息、类别、砼标号、砼类型、厚度、标高信息、汇总类型、材质、砂浆标号、砂浆类型、截面高度宽度等属性信息；

智能测量协同控制系统应具备自主知识产权，应支持Revit、Bentley、Tekla、Catia、ArchiCAD、NavisWorks、SolidWorks、3Dmax、SketchUp等主流建模软件的模型加载，拥有极强兼容性；

智能测量协同控制系统应支持机器人数字孪生：与虚拟场景虚实双向互通，虚拟场景中移动机器人则实际场景机器人跟随移动，机器人应能准确对应同步完成虚拟施工场景中施工步骤的每一个动作。

2.协同制作系统要求
▲应具备自主知识产权，支持Revit、Bentley、Rhino、Catia、SolidWorks、3ds Max、SketchUp、Tekla、ArchiCAD、NavisWorks等主流建模软件的模型导入，能够支持BIM模型和3D模型无缝导入VR设计平台，其中Revit模型导入后需保留完整的模型信息、材质属性；
为满足易用性，系统需支持中文界面操作、快捷简单；
系统应支持直接加载、读取BIM信息数据的功能，所有砼构件至少应包含构件图元信息、构件名称、类别、混凝土类型、混凝土强度等级、标高信息、材质、截面高度和宽度等对应的属性信息；
系统应支持BIM团队或设计团队在不进行编程的前提下，通过点击或拖拽操作就能够进行VR交互设计，交互内容包含但不限于开关灯、开关门、材质替换、施工过程模拟、24小时光照模拟、播放视频；
系统应具备专业VR场景编辑功能，如材质编辑功能、构件编辑功能、动画制作功能、交互区域自定义功能、灯光编辑功能等，以上所有编辑操作无需进行编程即可完成；
系统应包含漫反射贴图、法线贴图、反射贴图等功能，包含不少于200种常用材质，软件可提供粒子系统，支持对任意平面、弧面进行图片或者视频的投影；
系统应支持设置项目虚拟的经纬度信息，并模拟当下和任意时节的光照情况；
系统应支持全局光和局部光设计，所有光源支持环境光阴影、阴影遮罩，单场景内可支持无限多数量的光源；
▲系统应能够把虚拟现实设计平台生成的全景图自动同步到720云平台，在720云平台可直接查看生成的全景图，720云平台包含可视化编辑、背景音乐设置、语音解说设置、链接电话与导航、天空地面遮罩、开场提示、自定义邮件、自定义logo、自定义作者名、离线下载、密码访问等功能，可视化编辑中可进行语音、图文、视频热点编辑和沙盘小地图编辑，以及视频、图片贴片编辑；
系统应支持对不同的构件进行考核，可将考核对象拖到考核物体列表上，为方便定位考核物体坐标点，应支持自动填写考核物体目标点和考核物体打散点，自动填写后显示该构件的位置和旋转值，还可设置局部位置坐标误差，显示误差X、Y值，可选择是否使用旋转角度误差；
系统的考核模块应可设置考核ID，可设置考核时间和单项考核物体的分值，可为单项考核构件设置提示，能够设置考核物体的触发操作，应可设置评分机制，如记录从开始的正确分数和记录正确的分数，应可选择是否保留打散恢复显示动画；
系统应有量房设计模块，可定义构件、可添加长度测量值，定义构件后可在构件属性中添加提示文本、提示声音、提示区域；
系统应支持滤镜相机，可导入软件自带滤镜资源，如闪亮特效、运动模糊、AO阴影特效、色调、抗锯齿、人眼适应；
系统为方便用户调整光照效果，环境光设置应有一键敞亮模式，系统可导入自带的BIM材质，可为BIM模型重新自动配色；
系统应支持设置交互为播放360全景视频、3D动画、视频、音乐、PPT、Flash、CAD；
系统应支持一键禁止和开启所有BIM模型的BIM信息，可删除所有自定义BIM信息；
系统支持为交互设置先后顺序，并能够为每一个交互指定交互正确时的反馈交互和错误时的反馈交互，支持设置已完步骤的交互为显示或隐藏，支持所有交互完成后给出总分和得分。
3.其他要求
智能测量协同控制系统质保期不低于三年，质保期过后无需二次升级（不升级不影响系统正常使用）。智能测量协同控制系统提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），如在使用过程中发生质量问题，中标人应在接到采购方通知后在二十四小时内到达故障现场。

（六）智能测量虚拟仿真实训系统要求：
智能测量虚拟仿真实训系统要求
1)支持66个节点同时登录；
2)智能测量虚拟仿真实训系统应支持自主漫游与交互：体验时能切换为沉浸式体验和鸟瞰式体验，且在任意情形下均能在场景中自主漫游与自主交互； 
3)智能测量虚拟仿真实训系统应支持练习考核计时与实时任务进度：支持实时进行正计时，实时更新当前任务进度；
4)智能测量虚拟仿真实训系统应支持施工路径的策划及工艺参数设置：在二维图中进行机器人施工路径的策划及参数设置，在确定前路径策划可以更改设置的各个点位；
5)智能测量虚拟仿真实训系统应支持在三维模式下预览策划实施的成果；
6)智能测量虚拟仿真实训系统应支持文档和动画帮助：点击帮助按钮后，画面中出现该处的解释文档或者动画；
7)智能测量虚拟仿真实训系统应支持虚拟练习完成之后进行虚拟考核：测试题目分为单选、多选、判断；考核中支持在题目列表中选择题目进行答题，用不同的颜色代表未做、在做、已做试题；
8)智能测量虚拟仿真实训系统支持虚拟仿真交互式练习与考核，将机器人现场施工的业务在系统中通过仿真的形式表现，且在考核过程中出具试题、穿插试验、虚拟的机器人控制系统等，如实反映机器人现实操作，其中考核试题不低于50道，交互步骤不低于50步；
9)智能测量虚拟仿真实训系统至少包含以下教学与练习考核模块：“机器人认知”、“知识点练习”、“模拟练习”、“大赛考核”；
10)智能测量虚拟仿真实训系统机器人认知模块至少需包含：机器人外观认知、机器人使用手册、机器人标签显示三大模块；
11)智能测量虚拟仿真实训系统的机器人外观认知教学应包含：支持标签，点击相应的标签应弹出例如机器人指示灯、机器人控制屏、机器人开/关机等相关知识点介绍，以快速了解机器人；支持使用手册，手册中至少包含以下工序及内容，喷涂机器人施工准备、方案策划、喷涂准备、喷涂执行、施工结束，全流程现场施工的使用流程及理论基础；应可以查看机器人各个结构的标签，更加直观便捷的了解机器人各个部分。以上操作过程中应均可进行720度场景旋转，放大缩小进行查看，便于直观了解；
12)智能测量虚拟仿真实训系统应支持知识点练习模块：在知识点练习中，应支持通过练习题目作答来学习和了解机器人模拟过程和模拟过程中所需要的相关知识，并在提交后弹出练习结果给出解析；
13)智能测量虚拟仿真实训系统应支持模拟练习模块：应包含施工准备、方案策划、喷涂准备、喷涂执行、施工结束五大部分，与机器人现场施工流程相对应；
14)智能测量虚拟仿真实训系统的施工准备模块至少需包含以下工序内容：装备准备、场地准备、工具准备、消防准备、机器人准备，满足机器人入场施工前所有准备工作要求，需在准备完成提交后实时给出在施工准备模块得分情况；
15)▲智能测量虚拟仿真实训系统的方案策划模块需包含以下内容：扫描建图、工艺动作设计、喷涂路径规划、喷涂任务规划、方案预览、预估数据总览等模块：
①扫描建图后，应可切换图纸、建图结果、对比图层进行查看；
②工艺动作设计满足墙面喷涂各种作业场景的动作设计：工作区域应包含墙面、含窗墙面、含门墙面、阴角与阳角墙面，支持工艺工作命名、工艺参数设置（喷涂高度、门窗阴角阳角选择、喷涂点位个数、喷枪距墙距离、喷枪上下角度、喷枪左右角度、喷枪点位高度、喷枪开关状态、显示当前工艺动作预计使用涂料）；
③喷涂路径规划，可以依据施工图纸进行喷涂路径的规划：提供起点、路径点、终点的创建与编辑功能；支持便捷添加点位，添加的点位能自动捕捉到喷涂动作变化的边界点；支持作业段的生成，同时支持保存与加载本地路径规划数据，生成的作业段可查看添加的点位；
④喷涂任务规划可以进行喷涂任务规划设置（支持喷涂压力、喷涂速度、喷嘴型号、漆水比、小车行进速度的设置），支持各个作业段的工艺动作的设置，作业段的起点或者终点可设置为特殊工艺（如阴阳角喷涂工艺），同时可以显示设置作业段的预计使用涂料的工程量；
⑤喷涂方案预览可以对喷涂任务规划的结果作预喷演示，反映任务规划的可视情况，在播放时支持多种倍数速设置（最高不低于8倍速），当发现没有达到任务规划的预期时，可以返回工艺动作设计、喷涂路径规划、喷涂任务规划环节进行修改，且可在喷涂预览中预览修改后的虚拟喷涂；
⑥预估数据总览模块可以查看机器人作业任务（统计工作段与导航段数据）、机器人预计能耗、预计消耗涂料、预计消耗水、机器人行驶距离、机器人作业面积、机器人执行任务时长、机器人作业功效、机器人工作段行驶距离、机器人导航段行驶距离、单平涂料消耗量、单平水消耗量；
⑦方案策划完成后可实时给出方案策划模块得分；
16)智能测量虚拟仿真实训系统的喷涂准备模块应至少包含以下功能：喷料调配、涂料搅拌、倒入涂料、测试喷涂，严格按照施工要求进行虚拟流程模拟，可根据喷涂工艺的要求自行调整漆水比例；支持试喷模拟操作；
17)▲智能测量虚拟仿真实训系统的喷涂执行模块，应包含控制喷涂机器人app的软件操作界面，及控制喷涂功能；在施工过程支持通过鼠标操作调整视角和具体来观察机器人喷涂情况；施工完成后应支持喷涂质量检测判断，并设置成品保护相关操作；完成提交后支持实时给出在喷涂执行模块得分情况；
18)智能测量虚拟仿真实训系统在进入施工结束模块，系统支持模拟机器人余料处理；具备设备清洗场景，同时支持考核清水量的问题；系统需内置机器人操作中的突发事件的考核；支持机器人入库、断电充电等相关工作流程进行全过程虚拟仿真的交付场景；完成提交后支持实时给出在施工结束模块得分情况；
19)▲智能测量虚拟仿真实训系统应具备管理后台，支持控制使用时间，考试时间；并具备题库更新、试卷更新功能；后台具备记录得分详情并支持考核得分记录的导出。

5G+远程实训系统
（1）配套硬件要求
摄像头：学校端配备高清摄像头，分辨率不低于1080P，帧率达到30fps及以上，摄像头用于采集现场环境画面；
网络类型及速率：采用高速网络，网速≥500M/S，以保障远程连接的流畅性和实时性，满足双向视频回传以及机器人远程操作指令传输的需求。
（2）配套软件要求
登录与权限管理：支持多角色登录，包括学校的学校管理员、教师、学生，以及企业负责人、机器人工程师。教师及以上角色具备选课权限，学生主要为操作角色；机器人工程师及企业负责人可接收指导实训工单；
资源管理：机器人资源和现场工程师资源预约管理功能需支持至少100个并发预约请求，预约响应时间不超过1秒。排课系统能够按照学校区分，支持至少10所学校的课程安排，课程冲突检测时间不超过5秒；
实训功能：系统可以进行建筑施工机器人的策划与远程控制实训。
策划功能兼容智能测量虚拟仿真实训系统，包含进入方案策划模块需包含扫描建图、工艺动作设计、喷涂路径规划、喷涂任务规划、喷涂数方案预览、预估数据总览等模块:①扫描建图后，应可依次切换图纸、建图结果、对比图层进行查看；
②工艺动作设计满足墙面喷涂各种作业场景的动作设计包含墙面、含窗墙面、含门墙面、阴角与阳角墙面，支持工艺工作命名、工艺参数设置（喷涂高度、门窗阴角阳角选择、喷涂点位个数、喷枪距墙距离、喷枪上下角度、喷枪左右角度、喷枪点位高度、喷枪开关状态、显示当前工艺动作预计使用涂料）；
③喷涂路径规划，可以依据施工图纸进行喷涂路径的规划，提供起点、路径点、终点的创建与编辑功能、并且添加的点能自动捕捉到喷涂动作变化的边界点，支持作业段的生成，同时支持将当前账号的路径规划的本地保存与加载，生成的作业段可下拉查看添加的点位；
④喷涂任务规划可以进行喷涂任务规划设置（支持喷涂压力、喷涂速度、喷嘴型号、漆水比、小车行进速度的设置），在作业范围设置时，选中作业段列表中的作业段进行作业段工艺动作的设置选择，且包含作业段中起点或者终点为特殊工艺（阴阳角喷涂工艺）时的工艺动作选择，同时可以显示设置作业段的预计使用涂料的工程量；
⑤喷涂方案预览可以对喷涂任务规划的结果作预喷演示，反映任务规划的可视情况，在播放时支持1倍、2倍、4倍、8倍速的选择，当发现没有达到任务规划的预期时，可以返回工艺动作设计、喷涂路径规划、喷涂任务规划环节进行修改，且可在喷涂预览中预览修改后的虚拟喷涂；
⑥预估数据总览模块可以查看机器人作业任务（统计工作段与导航段数据）、机器人预计能耗、预计消耗涂料、预计消耗水、机器人行驶距离、机器人作业面积、机器人执行任务时长、机器人作业功效、机器人工作段行驶距离、机器人导航段行驶距离、单平涂料消耗量、单平水消耗量，并可以查看统计数据的名词解释；
⑦在方案策划完成提交后实时给出在方案策划模块得分情况；
执行功能兼容机器人控制系统，需具备功能如下：
①系统可以通过网络远程控制企业机器人执行命令，通过大屏可以实时看到企业端机器人执行动作；
②系统可以通过开始、暂停与重置按钮，控制机器人的喷涂（执行策划命令）、暂停、重置动作；③系统可以支持地图缩略图的显隐；
④系统可控制机器人的前进、后退、左右等行走动作及暂停动作；
⑤系统支持小车、机械臂、升降机各自工作状态的查看；
⑥系统还应单独支持向上喷涂、向下喷涂、向前移动、复位、底部喷涂姿态、开启喷涂、清洗等单个动作的控制；
⑦系统还可以通过IO开关的操作组合来控制机器人的试喷、喷涂、清洗等任务执行；
⑧系统支持依据现场实际施工情况进行机器人工作流的创建，通过改变工作流中节点的属性实现喷涂动作的设定；
⑨系统喷涂动作设定支持语音输入转换成控制机器人动作执行的命令，实现语音控制机器人动作的执行；
⑩系统在执行过程中可以查看喷涂任务列表，从而查看任务执行情况；
⑪系统能依据激光雷达的数据信息实时显示机器人周围的障碍物情况；
考核与统计功能：知识点考核和实训任务考核题目存储量不少于500道，题目加载时间不超过2秒。实训情况排名统计支持实时更新，数据统计延迟不超过5分钟。
其他要求
智能测量虚拟仿真实训系统、5G+远程实训系统模块质保期不低于三年，质保期过后无需二次升级（不升级不影响系统正常使用）。智能测量虚拟仿真实训系统、5G+远程实训系统模块培训应不少于三次，质保期内提供不少于三次线下培训（培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人），如在使用过程中发生质量问题，中标人应在接到采购方通知后在二十四小时内到达故障现场。
	1
	套
	2630000
	2630000


（二）商务要求

	▲（一）合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	▲（二）合同履约期限
	合同签订后，接到采购人书面通知进场安装起30个日历日内安装调试完毕。

	▲（三）服务地点
	南宁市采购人指定地点。

	▲（四）付款方式
	自签订合同之日起10个工作日内，招标人向中标人支付合同金额的30%作为预付款；中标人交货安装调试完毕并经招标人验收合格后，由中标人开具有效合格发票，招标人于10个工作日内向中标人支付合同金额的70%。

	▲（五）履约保证金
	1.履约保证金金额：履约保证金按合同金额的5%缴纳（如中标供应商为中小企业，按照合同金额的2%收取履约保证金），自中标通知书发出后、签订合同前，中标供应商应将履约保证金缴纳至采购人指定账户，逾期未缴纳的，视为中标供应商放弃中标资格，应赔偿采购人损失。
2.履约保证金递交方式：中标人在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。
3.履约保证金退付方式、时间及条件： 本项目合同履约期限满，中标人履行完服务义务且无违约情况下无息退付。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），采购人在收到合格材料后10个工作日内办理退还手续（不计利息）。
4.履约保证金缴纳账号信息：
开户名称：广西交通职业技术学院 
开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行
银行账号： 45050160435309888999

	▲（六）验收方法及要求
	1.验收标准、规范：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）等有关规定执行，并符合相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺及招标文件要求。
2.中标人按要求完成交付后，应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。

3.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，虚假检测报告等虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，采购人有权单方解除合同，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
4.验收按项目要求及技术需求进行验收，包括但不限于全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）/各项服务等里程碑的交付物，所有产品在验收时应当符合国家法律法规，执行国家相关标准、行业标准，地方标准及招标文件中要求符合的技术标准。当成交供应商未能满足以下全部要求时，属于验收不合格：

（1）按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）货物各项参数完全符合《主要技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求，所有系统按要求完成安装调试，正常运行，仿真系统整体运行正常。

5.验收不合格时，采购人有权责令成交供应商限期整改，或有权拒绝验收并解除合同，相关损失与责任由成交供应商承担，采购人保留进一步追究成交供应商违约责任的权利。如存在争议，双方均有权向相关部门申请鉴定，鉴定费由中标人承担。

6.在验收过程中发现中标人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

	▲（七）售后服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，所有硬件质保期不少于3年，所有配套软件需提供不少于3年质保服务。（“技术参数要求”中有特殊要求除外，若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行），质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担
2.成交供应商负责送货上门安装、调试，成交供应商须到采购人指定的现场安装、调试设备，提供完善的现场操作、设备使用、操作及维护培训；
3.质保期内负责定期回访、上门服务、维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养、货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修，提供终身维修；
4.在成交供应商承诺的质保期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物；
5.成交供应商在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
所有硬件及软件均须提供不少于三次培训，培训讲师不少于2人，每次培训人次不低于10人，在使用过程中发生质量问题，中标人应在接到采购方通知后，24小时内到达故障现场。
6.质保期外服务要求
与所购硬件配套的系统无需二次升级（不升级不影响系统正常使用），硬件损坏只收取硬件费用。
7.备品备件及易损件
成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件；
8.质保期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏或因包装、运输不当引起的设备外观或内部的损坏及错发、漏发的情况，成交供应商负责修理或补发、更换，直到达到性能要求，不再收取任何费用。如果成交供应商在接到通知后没有更换有缺陷的产品，所造成的损失由成交供应商承担。

	▲（八）投标报价要求
	1.投标总报价为完成采购人全部采购内容的报价，即履行合同的最终价格，包括中标人完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有费用包括但不限于：
（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（2）人工、运输、装卸、安装、验收、技术支持、技术服务及培训、售后服务、清洁卫生费、垃圾清运费、保险、税金、其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
2.投标总报价不得高于本标项的最高限价。
3.本项目涉及所有资金往来的币种为人民币。
4.投标人应充分考虑由于国家政策变化、自然灾害、战争等不可抗力因素造成本合同中断引起损失风险。

	▲（九）其他要求
	1.投标人应保证针对本项目的服务（或货物）所涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
2.服务成果经采购人验收通过后，所有权归采购人所有，未经采购人同意中标人不得挪作他用，不得擅自公开相关项目数据或资料文件。
3.保密要求：工作人员应对本项目中接触到的采购人所有的知识产权、商业秘密、技术成果等信息负保密义务。未经采购人书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上述信息进行复制、传播、销售；保证不向外泄漏任何相关数据，不向外泄漏任何保密的技术资料。如出现工作人员泄密事件，中标人应依法承担法律责任。
4. 中标人必须服从招标人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；
5.安装过程中的所有安全保障由中标人自行负责；
6.严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全；
7.如设备为特种设备，按照国家规定安装人员需持证上岗的，安装人员必须持证上岗安装。

	▲（十）特殊说明
	本项目不接受进口产品投标，如投标人采用进口产品投标则作无效投标处理。

	▲（十一）核心产品
	本标项第（二）项产品“智能喷涂模块”为核心产品。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目
序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。
附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
122
121

PAGE  
132

