## 封-1招标工程量清单
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区
工程
招 标 工 程 量 清 单
凭祥市住房和城乡建设局
招 标 人:
(单位盖章)
广西中海工程咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年06月26日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 凭祥市住房和城乡建设局 |  | 广西中海工程咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年06月26日 | 复核时间: | 2025年07月29日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本项目为凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区，老旧小区的翻新（不包括一户一表的电表费用及市政外线接入各改造小区的电缆费用）。
二、编制依据：
1、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2016）广西壮族自治区实施细则》；
2、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2016）广西壮族自治区实施细则》（修订版）；
3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相关费用定额和相关规定；
4、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；
5、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文；
6、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号文。
三、材料价格：
材料价按《凭祥市建设工程造价信息》2025年第6期发布的信息价为材料基准价格计取，信息价上无报价的，按市场常规中档材料计算。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区
1.2 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区
1.3 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1.1 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区拆除
1.1.1.2 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区凉亭
1.1.1.3 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区土建
1.1.1.4 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区总平
1.1.1.5 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区新建电动车棚安装
1.1.1.6 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区总平水电
1.1.1.7 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区消火栓安装
1.1.1.8 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区消火栓市政土方
1.2.1.1 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区改造工程装修
1.2.1.2 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区总平改造工程
1.2.1.3 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区消火栓安装
1.2.1.4 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区消火栓市政土方
1.3.1.1 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区道路工程
1.3.1.2 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区新建电动车棚土建工程
1.3.1.3 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区总平电气工程
1.3.1.4 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区消火栓安装
1.3.1.5 | 凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区消火栓市政土方
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  | 第1页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区凉亭
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区总平
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  | 第2页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区新建电动车棚安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区总平水电
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区消火栓安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区消火栓市政土方
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区改造工程装修
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区总平改造工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区消火栓安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区消火栓市政土方
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区道路工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区新建电动车棚土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区总平电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区消火栓安装
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区消火栓市政土方
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
5 | 规费
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区拆除
分部分项工程
| 1. | G.1 人工拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 砖砌花带，外贴瓷砖 |  | 23.99
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 拆除原有瓷砖墙面 部位：住宅楼局部立面 | ㎡ | 10.65
3 | 011608002001 | 铲除涂料内墙 1.铲除原有腻子墙面 2.位置：楼梯间 | ㎡ | 831.12
4 | 011608002002 | 铲除涂料外墙 1.铲除原有腻子墙面 2.位置：住宅楼外墙、大门 | ㎡ | 199.88
5 | 011608002003 | 铲除涂料顶棚 1.铲除原有腻子顶棚 2.位置：楼梯间 | ㎡
6 | 011602001001 | 混凝土扶手拆除 拟拆除原有混凝土楼梯扶手，1050高 |  | 1.26
7 | 011609001001 | 拆除原有铁制楼梯扶手 扶手高1050 | ㎡ | 67.20
8 | 011611005001 | 拆除原有停车棚 拆除原有停车棚 | ㎡ | 34.20
| 4. | G.4 渣土场外运输
9 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 1.人工装车，自卸汽车外运1km |  | 88.64
10 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 运距：9KM | ·km | 797.76
单价措施项目
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区凉亭
分部分项工程
| 010101 | 土方工程
11 | 010101004001 | 挖基坑土方 土壤类别:三类 挖土深度:2m以内 |  | 25.14
12 | 010103001001 | 回填方 |  | 22.21
13 | 010103002002 | 余土弃置 1.废弃料品种:弃土 2.运距:10KM，起步1km |  | 2.93
14 | 桂010103003 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.废弃料品种:弃土 2.运距:10KM，增运9km | ·km | 26.37
| 0204 | 混凝土及钢筋混凝土工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
15 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C15 3.含模板制作、安拆 |  | 1.35
16 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板制作、安拆 |  | 4.06
17 | 020402001001 | 基础梁 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板制作、安拆 |  | 0.61
18 | 020401002001 | 圆形柱 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板制作、安拆 |  | 1.62
19 | 020402001002 | 矩形梁 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板制作、安拆 |  | 0.47
20 | 020404001001 | 亭屋面板 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板制作、安拆 |  | 4.82
21 | 020404003001 | 平板 |  | 0.19
22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 圆钢筋 10以内 | t | 0.422
23 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 10以内 | t | 0.140
24 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 10以上 | t | 0.971
| 0206 | 屋面工程
25 | 020603001001 | 铁灰色琉璃瓦屋面 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰砂浆坐铺,筒瓦两侧用色料 20厚1:2水泥砂浆加5%防水粉分两次抹平 刷素水泥浆一道 | ㎡ | 29.22
26 | 020603006001 | 脊瓦 | m | 22.20
27 | 020410001001 | 椽望板 20厚预制望板(内配4@200) 含制作安装 |  | 0.07
28 | 020411001001 | 预制椽条 |  | 0.15
29 | 020505007001 | 翼角飞椽 | m | 69.84
30 | 020603009001 | 琉璃翘角头 | 座 | 6
31 | 020603011001 | 宝顶 做法详05ZJ211第10页3大样 | 个 | 1
| 0207 | 地面工程
32 | 011106004001 | 混凝土地面 100厚C15混凝土随打随抹光 | ㎡ | 17.25
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
100厚碎石垫层 素土夯实 450高Mu5混合水泥砂浆砌Mu10标砖砖模
33 | 011702027001 | 混凝土抹水泥面台阶 1.做法详图集98ZJ901第8页11大样 2.混凝土面水泥砂浆随捣随抹光5mm 3.100厚C15混凝土 4.80厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 | ㎡ | 2.70
| 0208 | 抹灰工程
34 | 020802001001 | 柱梁面仿古抹灰 1. 清理基层 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 8厚1:2.5水泥砂浆 4. 喷真石漆【另计】 | ㎡ | 29.23
35 | 011301001001 | 天棚抹灰 1. 清理基层 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 8厚1:2.5水泥砂浆 4. 满刮腻子一遍、磨光/底一遍 5. 乳胶漆二遍 | ㎡ | 39.63
其他工程
36 | 020201012001 | 柱头 做法详图集03J922-1第43页4大样 | 个 | 6
37 | 020111003001 | 挂落 1.做法详设计图纸 2.方通50*50壁厚1.2mm 3.表面喷绯色真石漆 | m | 10.20
38 | 020405002001 | 坐凳栏杆 做法详03J922-1第67页5号6号7号大样 | m | 11.40
单价措施项目
| 021001 | 脚手架工程
| 011703 | 垂直运输 |  | 1
39 | 桂011701001001 | 外脚手架 | ㎡ | 136.91
40 | 011701006001 | 满堂脚手架 | ㎡ | 29.22
| 011703 | 垂直运输 |  | 1
41 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 29.22
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区土建
分部分项工程
| 0401 | 土石方工程
42 | 010101004 | 挖基坑土方 土壤类别:三类 挖土深度:2m以内 部位：雨棚 |  | 1.06
43 | 010103002003 | 余土弃置 1.废弃料品种:弃土 |  | 1.06
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.运距:10KM
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
44 | 010501001002 | 混凝土垫层 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：雨棚 |  | 0.10
45 | 010501003002 | 独立基础 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：雨棚 |  | 0.96
| 6. | A.6 金属结构工程
46 | 桂010515013001 | 垃圾分类雨棚 1、基础深:1.1m 宽0.4m 基础混凝土C25 地面做法参照图集15JZ001/地201 2、基础立柱及檩条:100*100*2.5不锈钢方通 3、顶部周边檩条:40*80*2不锈钢方通 4、侧面檩条:50*50*1.5不锈钢方通 5、后面侧面：双面1.0厚不锈钢板 6、弃土运距:10km 7、清单工程量计算按盖板面积计算 | ㎡ | 5.95
47 | 010603001001 | 实腹钢柱 镀锌78*3.5m 部位：雨棚 | t | 0.133
48 | 010604001001 | 钢梁 镀锌78*3.5m 部位：雨棚 | t | 0.202
49 | 010606002001 | 钢檩条 镀锌方通檩条40*60*1.5 型钢檩条制作 型钢檩条 安装 部位：雨棚 | t | 0.134
50 | 010516002001 | 铁件 部位：雨棚 | t | 0.008
51 | 010901002001 | 电车棚岩棉夹芯板屋面 夹芯板规格50 部位：雨棚 | ㎡ | 38.00
| 9. | A.9 楼地面工程
52 | 011106002001 | 块料楼梯面层 10厚防滑地砖朴实拍平，水泥砂浆擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆 | ㎡ | 202.64
| 10. | A.10 墙、柱面工程
53 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 喷或滚刷底涂料一遍（另计） 喷或滚刷面层涂料二遍（另计） | ㎡ | 210.53
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
54 | 011406003001 | 满刮腻子 满刮腻子2mm厚 位置：楼梯间 | ㎡ | 831.12
55 | 011407001002 | 内墙面喷（刷）涂料 乳胶漆三遍 位置：楼梯间 | ㎡ | 831.12
| 14. | A.14 其他装饰工程
56 | 011503001001 | 不锈钢楼梯栏杆 做法参照15J403-1/B16/B5型 不锈钢管扶手Φ60×3 不锈钢管立柱Φ60×3 不锈钢管竖栏杆Φ25×1 不锈钢管横栏杆Φ38×1.2 | m | 76.00
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
57 | 桂011701001002 | 外脚手架 1.外墙脚手架 | ㎡ | 854.28
58 | 011701006002 | 满堂脚手架 | ㎡ | 210.00
| 011703 | 垂直运输
59 | 011703001002 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 854.28
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区总平
分部分项工程
| 1. | 拆除工程
60 | 050101007001 | 铲除原有植物及种植土 运距：10km，起步1km | ㎡ | 177.38
61 | 桂050101013001 | 挖原有树根 挖除原有树根φ500 运距：10km，起步1km | 株 | 4
62 | 桂050101013002 | 砍伐原有活动区树木 高6米,主干直径200mm 运距：10km，起步1km | 株 | 4
63 | 040102001001 | 假山拆除 假山半径2.5m，高4m |  | 78.50
64 | 041001001001 | 拆除砼路面 200厚砼路面 旧路面机械切缝 | ㎡ | 84.12
65 | 041001003001 | 拆除基层 150厚碎石垫层 | ㎡ | 84.12
66 | 040103002001 | 石渣弃置 运距：起步1km |  | 107.94
67 | 桂040103003001 | 石方运输每增1km 运距：增运9Km | ·km | 971.46
68 | 桂040103003 | 土方运输每增1km 运距：增运9Km | ·km | 1596.42
69 | 桂040103003 | 挖乔木树根 干径≤50cm 运距每增加1km | 株·km | 36
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
运距：增运9Km
70 | 桂040103003 | 砍伐乔木 干径≤20cm 运距每增加1km 运距：增运9Km | 株·km | 36
| 3. | 管道工程
71 | 040201022001 | 排水沟 1、C15混凝土垫层厚度:10cm 2、MU10页岩多孔砖 M5水泥砂浆砌 3、壁厚：12cm 1:2.5水泥砂浆抹面 2厚 4、盖板:成品钢筋混凝土排水沟盖板 500*500*80mm | m | 52.00
72 | 040504001001 | 砖砌雨水检查井700 1、C15混凝土垫层厚度:10cm 2、MU10页岩多孔砖 M5水泥砂浆砌 3、壁厚：12cm 1:2.5水泥砂浆抹面 2厚 4、检查井盖板: 厚度:15cm，C20混凝土，含模板 5、井结构深：1.3米以内 | 座 | 1
73 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1、部位：混凝土管管沟 2、装车 |  | 34.57
74 | 040103001 | 回填方 |  | 14.34
75 | 010103002004 | 余土弃置 1、基础、检查井、DN400管土方 2、运距：1KM |  | 20.23
76 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km 运距：增运9Km | ·km | 182.07
77 | 040501001001 | DN400钢筋混凝土管 1、素土夯实 2、承插混凝土管全包C25混凝土 | m | 14.00
78 | 桂050201017001 | 混凝土面层 200厚C25砼 150厚碎石垫层 素土夯实（压实度>0.93） | ㎡ | 271.33
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
79 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1
80 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1
81 | 041101005001 | 井字架 | 座 | 1
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区新建电动车棚安装
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
82 | 030404017001 | 配电箱 安装方式：底边距地1.5m挂柱上明装 安装位置：1层 电器元件：详见系统图 电表型号规格：5(20)A | 台 | 1
83 | 030412001001 | LED吸顶灯（220V、18W(LED节能灯） 安装方式：吸顶安装 含接线盒安装 | 套 | 2
84 | 030404034001 | 三联单控开关 型号规格：L31/2/2A.16A 安装方式：墙上距地1.3米明装 | 套 | 1
85 | 030404035001 | 十孔插座 安装方式：镀锌方钢上距地0.8米明装 | 套 | 6
86 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-3*10mm2 | m | 30.00
87 | 030408001002 | 铜芯护套电缆敷设RVV-3*4mm2 | m | 17.90
88 | 030408001003 | 铜芯护套电缆敷设RVV-3*2.5mm2 | m | 16.21
89 | 030411001001 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC40 | m | 30.00
90 | 030411001002 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配PVC20 | m | 11.90
91 | 030411001003 | 砖、混凝土结构楼板墙明配PVC16 | m | 13.21
| 9. | B9 给排水、燃气工程
92 | 041001006001 | PVC-U排水管道拆除 DN100 | m
93 | 031001006001 | PVC-U排水管道安装 DN100 | m
94 | 031001001001 | 热镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN25 1.6MPa | m
95 | 031001006 | PP-R塑料管 DN25 1.6MPa 含管件安装 连接方式：热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 0.72
96 | 031001001002 | 热镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN32 1.6MPa | m
97 | 031001006 | PP-R塑料管 DN32 1.6MPa 含管件安装 连接方式：热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 4.15
98 | 031001001003 | 热镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN40 1.6MPa | m
99 | 031001006 | PP-R塑料管 DN40 1.6MPa 含管件安装 连接方式：热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 4.85
100 | 031001001004 | 热镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN50 1.6MPa | m
101 | 031001006 | PP-R塑料管 DN50 1.6MPa 含管件安装 连接方式：热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 10.35
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
102 | 031001001005 | 热镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN70 1.6MPa | m
103 | 031001006 | PP-R塑料管 DN70 1.6MPa 含管件安装 连接方式：热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 50.00
104 | 031003001001 | DN70闸阀 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：螺纹连接 | 个 | 2
105 | 031003001002 | DN70倒流防止器 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：螺纹连接 | 个 | 2
106 | 031003001003 | DN70湿式报警阀 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
107 | 031003001004 | DN25末端试水阀 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
108 | 031003001005 | DN25末端试水装置 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
109 | 031003001006 | DN70水流指示器 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
110 | 031003001007 | DN70遥控信号阀 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
111 | 030901003001 | 快速响应喷头 规格型号：ZSTZ-15(直立式） | 个 | 8
112 | 030601002001 | 压力表 规格：0-0.8MPa | 个 | 1
113 | 030703022001 | 自动排气阀 规格：DN15 | 个 | 1
114 | 030901013001 | 手提式ABC类 干粉灭火器 充剂5 Kg/具 MFABC5 | 个 | 4
单价措施项目
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区总平水电
分部分项工程
总平照明系统
115 | 桂030413013001 | 太阳能路灯基础土方 1、土壤类别：三类土 |  | 7.55
116 | 040103001001 | 沟槽、基坑土方回填 |  | 3.07
117 | 030412007001 | 太阳能路灯 | 套 | 7
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.5米高 55W超亮LED灯 90W多晶硅 90AH免维护太阳能专用铝电池
118 | 桂030413011001 | 庭院灯基础 1、C20混凝土垫层 2、C25混凝土基础 3、含钢筋、模板制作安装 4、含预埋钢板、螺栓 2、含钢筋、模板制作安装 | 座 | 7
119 | 桂030414019001 | 路灯照度测试、照明通电试运行 照度测试 道路宽 15m 以下 | 区域
单价措施项目
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区消火栓安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
120 | 031001001006 | 镀锌消防给水钢管（沟槽连接）安装 DN100 1.6MPa 含管件安装 连接方式：螺纹连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 60.00
121 | 031003003001 | 倒流防止器 DN100 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：法兰连接 | 个 | 1
122 | 031003003002 | 闸阀 DN100 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：法兰连接 | 个 | 1
123 | 040502009001 | 水表 DN100 | 个 | 1
124 | 030901011001 | 室外消火栓 | 套 | 1
125 | 031209002001 | 防腐蚀 | ㎡
单价措施项目
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区消火栓市政土方
分部分项工程
土石方工程
126 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别：三类土 |  | 27.00
127 | 040103001002 | 沟槽、基坑土方回填 |  | 10.80
128 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填 三级配碎石 1、厚底0.1m | 
129 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填 中粗砂 1、管底0.1m至管顶0.1m | 
130 | 040203007001 | C30水泥混凝土路面恢复 200厚 | ㎡ | 36.00
131 | 010404001 | 垫层 100厚C15混凝土垫层 |  | 3.60
132 | 010404001 | 碎石垫层 150厚级配碎石垫层 | ㎡ | 36.00
| 041001 | 拆除工程
133 | 041001001002 | 拆除砼路面 200厚砼路面 旧路面机械切缝 | ㎡ | 36.00
134 | 041001003002 | 拆除基层 150厚碎石垫层 | ㎡ | 36.00
135 | 040103002002 | 渣土弃置 (1)废弃料品种:弃碴 (2)运距:由投标人自行考虑 (3)含装车 (4)施工中使用洒水车 |  | 12.60
单价措施项目
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区改造工程装修
分部分项工程
| 10. | A.10 墙、柱面工程
136 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除原有瓷砖墙面 2.位置：1.2栋宿舍 | ㎡ | 2330.47
137 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除原有楼梯间腻子，砂浆层 2.位置：楼梯间腻子 | ㎡ | 555.04
138 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 1.拆除原有楼梯间腻子，砂浆层 2.位置：楼梯间腻子 | ㎡ | 203.16
139 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 1.人工装车，自卸汽车外运1km |  | 139.27
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
140 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 运距：9KM | ·km | 1253.43
| 10. | A.10 墙、柱面工程
141 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 15 厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 刷(弹性)乳胶漆-遍， 刷(弹性)橘黄色乳胶漆两遍（另计） | ㎡ | 2330.47
142 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 15 厚1:3水泥砂浆 5 厚1:2水泥砂浆 满刮腻子 （另计） 乳胶漆两遍（另计） 位置：楼梯间刷腻子 | ㎡ | 555.04
143 | 011301001001 | 天棚抹灰 15 厚1:3水泥砂浆 5 厚1:2水泥砂浆 满刮腻子 （另计） 乳胶漆两遍（另计） 位置：楼梯间刷腻子 | ㎡ | 203.16
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
144 | 011407001001 | 外墙面喷（刷）涂料 刷(弹性)乳胶漆-遍，刷(弹性)橘黄色乳胶漆两遍 | ㎡ | 2330.47
145 | 011407001002 | 内墙面喷（刷）涂料 满刮腻子 乳胶漆两遍 位置：楼梯间刷腻子 | ㎡ | 555.04
146 | 011407001003 | 天棚面喷（刷）涂料 满刮腻子 乳胶漆两遍 位置：楼梯间刷腻子 | ㎡ | 203.16
147 | 011405001001 | 楼梯扶手 金属扶手清理、除污、除锈、打磨,除锈等级不低于Sa2或St2级 防锈漆一遍 刮腻子、磨光 油漆两遍 | ㎡ | 62.71
148 | 011405001002 | 金属板 金属清理、除污、除锈、打磨,除锈等级不低于Sa2或St2级 防锈漆一遍 刮腻子、磨光 | ㎡
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
149 | 桂011701001001 | 外脚手架 1.外墙脚手架 | ㎡ | 3189.56
| 011703 | 垂直运输
150 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 3471.47
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区总平改造工程
分部分项工程
| 3. | 道路工程
151 | 040201022001 | 排水沟 1、C15混凝土垫层厚度:10cm 2、MU10页岩多孔砖 M5水泥砂浆砌 3、壁厚：24cm 1:2.5水泥砂浆抹面 2厚 4、盖板: 厚度:15cm，C20混凝土，含模板 5、盖板钢筋：:8@200 | m | 75.60
152 | 040504001001 | 沉砂井 1、C15混凝土垫层厚度:10cm 2、MU10页岩多孔砖 M5水泥砂浆砌 3、壁厚：24cm 1:2.5水泥砂浆抹面 2厚 4、检查井盖板:1220*1220 厚度:15cm，C20混凝土，含模板 5、盖板钢筋：:14@200/120 5、井结构深：盖板面至垫层底高1.41 | 座 | 1
153 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1、部位：混凝土管管沟 2、装车 |  | 262.43
154 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1、部位：混凝土管管沟 2、不装车 |  | 167.13
155 | 040103001001 | 回填方 (1)填方材料品种:土方 (2)密实度:夯填 |  | 167.13
156 | 010103002002 | 余土弃置 1、基础、检查井、DN600管土方 2、运距：1KM |  | 262.43
157 | 桂010103003002 | 土方运输增（减）m3·km 运距：增运9Km | ·km | 2361.87
158 | 040202011001 | 100厚碎石垫层 路面恢复 | ㎡ | 275.98
159 | 040203007001 | C25水泥混凝土路面 180厚 | ㎡ | 275.98
160 | 040501001001 | DN600钢筋混凝土管 1、素土夯实 C15混凝土垫层10cm 2、承插混凝土管：C15混凝土半包 3、砂回填厚度：路面基层底 | m | 206.00
| 041001 | 拆除工程
161 | 041001001001 | 拆除砼路面 180厚砼路面 旧路面机械切缝 | ㎡ | 321.96
162 | 041001003001 | 拆除基层 100厚碎石垫层 | ㎡ | 321.96
163 | 040103002001 | 渣土弃置 (1)废弃料品种:弃碴 |  | 90.15
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
(2)运距:10km，起步1km (3)含装车 (4)施工中使用洒水车
164 | 桂040103003 | 土石方运输每增1km 增运9km | ·km | 811.35
| 041001 | 其他工程
165 | 050307019001 | 室外健身器材（双杆:650×3200×650mm） 1、具体做法详图纸设计及国家相关规范 2、含安装、运输等 | 个 | 1
166 | 050307019002 | 室外健身器材（单杆:950×50*950×50*950mm） 1、具体做法详图纸设计及国家相关规范 2、含安装、运输等 | 个 | 1
167 | 050307019003 | 室外健身器材（滚轮:800mm×3个） 1、具体做法详图纸设计及国家相关规范 2、含安装、运输等 | 个 | 1
168 | 050307019004 | 室外健身器材（双人伸腰伸背:800×800×1000mm） 1、具体做法详图纸设计及国家相关规范 2、含安装、运输等 | 个 | 1
169 | 050307019005 | 室外健身器材（太空漫步机：900*900*1300mm） 1、具体做法详图纸设计及国家相关规范 2、含安装、运输等 | 个 | 1
170 | 050307019006 | 室外健身器材（牵引器：600*2600mm） 1、具体做法详图纸设计及国家相关规范 2、含安装、运输等 | 个 | 1
171 | 050307019007 | 室外健身器材（扭腰踏步机：1250mm） 1、具体做法详图纸设计及国家相关规范 2、含安装、运输等 | 个 | 1
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
172 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1
173 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1
| 041101 | 脚手架工程 |  | 1
174 | 041101005001 | 井字架 | 座 | 1
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区消火栓安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
175 | 031001001001 | 镀锌消防给水钢管（沟槽连接）安装 DN100 1.6MPa 含管件安装 连接方式：螺纹连接 | m | 190.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
含水压试验、管道冲洗、通水、消毒
176 | 031003003001 | 倒流防止器 DN100 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：法兰连接 | 个 | 1
177 | 031003003002 | 闸阀 DN100 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：法兰连接 | 个 | 1
178 | 040502009001 | 水表 DN100 | 个 | 1
179 | 030901011001 | 室外消火栓 | 套 | 1
180 | 031209002001 | 防腐蚀 | ㎡
单价措施项目
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区消火栓市政土方
分部分项工程
土石方工程
181 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别：三类土 |  | 85.50
182 | 040103001002 | 沟槽、基坑土方回填 |  | 80.37
183 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填 三级配碎石 1、厚底0.1m | 
184 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填 中粗砂 1、管底0.1m至管顶0.1m | 
185 | 040203007002 | C30水泥混凝土路面恢复 150厚 | ㎡
186 | 040203007001 | C30水泥混凝土路面恢复 200厚 | ㎡ | 114.00
187 | 010404001 | 垫层 100厚C15混凝土垫层 |  | 11.40
188 | 010404001 | 碎石垫层 150厚级配碎石垫层 | ㎡ | 114.00
| 041001 | 拆除工程
189 | 041001001002 | 拆除砼路面 200厚砼路面 | ㎡ | 114.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
旧路面机械切缝
190 | 041001003002 | 拆除基层 150厚碎石垫层 | ㎡ | 114.00
191 | 040103002002 | 渣土弃置 (1)废弃料品种:弃碴 (2)运距:由投标人自行考虑 (3)含装车 (4)施工中使用洒水车 |  | 66.50
单价措施项目
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区道路工程
分部分项工程
| 3. | 道路工程
192 | 040203006001 | 50厚细粒式沥青混凝土路面（AC-10） 厚度：5cm 改性乳化沥青一道 沥青混凝土 原混凝路面清理干净 | ㎡ | 1930.00
193 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 C25 | ㎡
194 | 010404001001 | 150厚碎石垫层 地面硬化 |  | 498.00
195 | 040203007001 | C25水泥混路面 200厚 | ㎡ | 498.00
| 041001 | 拆除工程
196 | 041001001001 | 拆除混凝土坡道 200厚砼路面 | ㎡ | 125.00
197 | 041001003001 | 拆除基层 150厚碎石垫层 | ㎡
198 | 041001002001 | 拆除人行道 拆除原有花带 | m | 52.00
199 | 041001007001 | 拆除六边形混凝土地砖 六边形混凝土地砖 100厚砂垫层 | ㎡ | 113.00
200 | 041001007002 | 拆除排水沟沟壁 人工拆除 | 
| 040101 | 土方工程
201 | 040101001 | 挖一般土方 三类土 |  | 147.78
202 | 040103002 | 余方弃置 运距：10km，起步1km |  | 147.78
203 | 桂040103003 | 土方运输每增1km 运距：10km，增运9km | ·km | 1330.02
204 | 040103002001 | 渣土弃置 运距1km |  | 39.92
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
(1)废弃料品种:弃碴 (2)运距:10km，起步1km (3)含装车 (4)施工中使用洒水车
205 | 桂040103003 | 石方运输每增1km 运距：10km，增运9km | ·km | 359.28
206 | 040205006001 | 停车位标线 | ㎡ | 66.11
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
207 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1
208 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1
209 | 041106001003 | 大型机械场外运输费 摊铺机 | 台·次 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区新建电动车棚土建工程
分部分项工程
| 0401 | 土石方工程
210 | 040101003001 | 挖基坑土方 立柱基坑 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:1.1米 |  | 184.14
211 | 010103001001 | 回填方 合格土 |  | 149.48
212 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:弃土 2.运距:10KM，起步1km |  | 34.66
213 | 桂010103003 | 土方运输增（减）m3·km 运距:10KM，增运9km | ·km | 311.94
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
214 | 010501001001 | 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C10} |  | 7.29
215 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类: C25砼 |  | 23.59
216 | 010502001001 | 混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} |  | 3.51
217 | 010501003002 | 二次灌浆 混凝土{换:碎石 C40级微膨胀混凝土} |  | 0.27
218 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.085
219 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.964
A.6 金属结构工程
220 | 010603001001 | 实腹钢柱 镀锌H400x180 x6 x8 | t | 3.023
221 | 010604001001 | 钢梁 H(130~260)x160 x6 x8；H（300~150)x160x6xB | t | 2.487
222 | 010606002001 | 钢檩条 镀锌方通檩条120*60*4 型钢檩条制作 型钢檩条 安装 | t | 4.621
223 | 010606002002 | 钢檩条 镀锌方通檩条78*3.5m 型钢檩条制作 型钢檩条 安装 | t | 0.289
224 | 010606002003 | 钢檩条 镀锌檩条80~150*3.5m 型钢檩条制作 型钢檩条 安装 | t | 5.497
225 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 钢筋16 | t | 0.217
226 | 010516001001 | 螺栓 | t | 0.301
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
227 | 桂010516005001 | 锚栓 m24 | 个 | 90
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
228 | 011702001001 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 36.90
229 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 3.51
| 011703 | 垂直运输
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
| 011706 | 施工排水、降水费
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
| 011709 | 二次搬运费
| 011710 | 已完工程保护费
| 011711 | 夜间施工增加费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区总平电气工程
分部分项工程
总平照明系统
230 | 010101002001 | 太阳能路灯基础土方 1、土壤类别：三类土 |  | 5.39
231 | 040103001001 | 沟槽、基坑土方回填 |  | 1.37
232 | 030412007001 | 太阳能路灯 4.5米高 55W超亮LED灯 90W多晶硅 90AH免维护太阳能专用铝电池 | 套 | 5
233 | 桂030413011001 | 太阳能路灯 1、C20混凝土垫层 2、C25混凝土基础 3、含钢筋、模板制作安装 4、含预埋钢板、螺栓 2、含钢筋、模板制作安装 | 座 | 5
234 | 桂030414019001 | 路灯照度测试、照明通电试运行 照度测试 道路宽 15m 以下 | 区域
单价措施项目
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区消火栓安装
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
235 | 031001001001 | 镀锌消防给水钢管（沟槽连接）安装 DN100 1.6MPa 含管件安装 连接方式：螺纹连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 80.00
236 | 031003003001 | 倒流防止器 DN100 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：法兰连接 | 个 | 1
237 | 031003003002 | 闸阀 DN100 公称压力：PN=1.6MPa 连接方式：法兰连接 | 个 | 1
238 | 040502009001 | 水表 DN100 | 个 | 1
239 | 030901011001 | 室外消火栓 | 套 | 2
240 | 031209002001 | 防腐蚀 | ㎡
单价措施项目
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区消火栓市政土方
分部分项工程
土石方工程
241 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别：三类土 |  | 36.00
242 | 040103001002 | 沟槽、基坑土方回填 |  | 14.40
243 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填 三级配碎石 1、厚底0.1m | 
244 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填 中粗砂 1、管底0.1m至管顶0.1m | 
245 | 040203007002 | C30水泥混凝土路面恢复 150厚 | ㎡
246 | 040203007001 | C30水泥混凝土路面恢复 200厚 | ㎡ | 48.00
247 | 010404001 | 垫层 100厚C15混凝土垫层 |  | 4.80
248 | 010404001 | 碎石垫层 150厚级配碎石垫层 | ㎡ | 48.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 | [5 empty] | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 041001 | 拆除工程
249 | 041001001002 | 拆除砼路面 200厚砼路面 旧路面机械切缝 | ㎡ | 48.00
250 | 041001003002 | 拆除基层 150厚碎石垫层 | ㎡ | 48.00
251 | 040103002002 | 渣土弃置 (1)废弃料品种:弃碴 (2)运距:由投标人自行考虑 (3)含装车 (4)施工中使用洒水车 |  | 16.80
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区拆除
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区凉亭
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 桂050501002001 | 检验试验配合费
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区土建
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区总平
1 | 桂050501001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003002 | 雨季施工增加费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区新建电动车棚安装
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区总平水电
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区消火栓安装
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区消火栓市政土方
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区改造工程装修
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区总平改造工程
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区消火栓安装
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区消火栓市政土方
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区道路工程
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区新建电动车棚土建工程
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区总平电气工程
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区消火栓安装
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区消火栓市政土方
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  | 第1页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区拆除
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 | 24.98
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 24.98 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区凉亭
一 | 仿古建筑工程(营改增)一般计税法 | 130.86
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 130.86 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区土建
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 286.72
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 286.72 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区总平
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 139.16
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 139.16 | 分部分项工程费及措施项目费
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  | 第2页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区新建电动车棚安装
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 35.08
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 35.08 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区总平水电
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 34.22
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 34.22 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区消火栓安装
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 15.17
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 15.17 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区消火栓市政土方
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 17.12
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  | 第3页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 17.12 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区改造工程装修
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 862.24
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 862.24 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区总平改造工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 374.29
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 374.29 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区消火栓安装
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 34.45
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 34.45 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区消火栓市政土方
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 58.99
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  | 第4页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 58.99 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区道路工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 444.85
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 444.85 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区新建电动车棚土建工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 324.83
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 324.83 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区总平电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 23.61
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 23.61 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区消火栓安装
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 19.8
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  | 第5页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 19.8 | 分部分项工程费及措施项目费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区消火栓市政土方
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 22.83
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 22.83 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区凉亭
1 | 011407001001 | 外墙面喷（刷）涂料 喷或滚刷底涂料一遍 喷或滚刷面层涂料二遍 非弹性，8-12年保质期 绯色真石漆 | ㎡ | 29.23
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区土建
1 | 011407001003 | 外墙面喷（刷）涂料 喷或滚刷底涂料一遍 喷或滚刷面层涂料二遍 非弹性，8-12年保质期 | ㎡ | 210.53
2 | 010802001001 | 成品铁艺门 规格：4.45*2.4+1.2*2.0 | 樘 | 1
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区新建电动车棚土建工程
1 | 010901002001 | 屋面950 克PVC 张拉膜布 | ㎡ | 378.00
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区拆除
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区凉亭
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区土建
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区总平
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区新建电动车棚安装
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区总平水电
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区消火栓安装
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区消火栓市政土方
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区改造工程装修
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区总平改造工程
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区消火栓安装
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--工商小区消火栓市政土方
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区道路工程
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区新建电动车棚土建工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--电信小区、工商小区、凭祥市税务局小区 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区总平电气工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区消火栓安装
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
凭祥市2025年老旧小区改造基础设施配套项目--凭祥市税务局小区消火栓市政土方
合 计
表-15