## 封-1招标工程量清单
武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目
招 标 工 程 量 清 单
武宣县桐岭镇人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
广西中恒项目管理有限责任公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年10月16日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目
招 标 工 程 量 清 单
|  | 武宣县桐岭镇人民政府 |  | 广西中恒项目管理有限责任公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年10月16日 | 复核时间: | 2025年10月16日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 | 第1页 共1页
1、工程概况：本工程为武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目，项目地点位于武宣县桐岭镇，建设内容有：智慧种植平台及检测系统、升级灌溉系统、视频监控系统、展示中心监控大屏及配套，包括育苗棚、展示棚温控、湿控显示及报警安装，16个种植大棚温控、湿控系统安装、园区350亩监测系统安装、188个大棚电磁开关、太阳能无线联网及主控系统安装。编制范围：建筑智能化系统设备安装工程。
2、编制依据：
（1）采用本工程施工图纸、设计方案。
（2）2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及费用定额。
（3）《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》 (桂建标〔2013〕42号)。
（4）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2019〕10号)。
（5）建筑材料价格：材料基准价格采用《来宾市建设工程造价信息》发布的2025年第7期武宣县信息价，武宣县没有的参照来宾市同期信息价，来宾市没有的参照柳州市同期信息价，柳州市没有的参照南宁市同期信息价，以上都没有的根据市场询价确定。
三、其他需要说明的问题
（1）土方弃运按1km计取，不计消纳费。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 智慧种植平台及监测系统
1.1.2 | 视频安防监控
1.1.3 | 展示中心监控大屏及配套
1.1.4.1 | 灌溉系统升级-机房
1.1.4.2 | 灌溉系统升级-田间
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
智慧种植平台及监测系统
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
视频安防监控
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
展示中心监控大屏及配套
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
灌溉系统升级-机房
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
灌溉系统升级-田间
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 | [5 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
智慧种植平台及监测系统
分部分项工程
智慧种植平台及检测系统
1 | 030504001001 | 服务器 1.参数：i5-12400 32G/2x2T SATA/RAID1 2.名称：硬件平台 3.安装位置及方法：展示大厅 | 台 | 1
2 | 030506007001 | 智慧大棚控制系统 1.环境监控：接入全农场范围内的所有传感器及执行机构，可以采用定时、条件值等分组对执行机构进行自动控制； 2.安防监控：可以使用手机APP查看实时视频或录像； 3.人员管理：人员考勤、绩效，派工单，工时及效果统计 4.基础平台 5.安装位置及方法：展示大厅 | 套 | 1
3 | 桂030503015001 | 温湿度检测器 1.温度：±0.5℃（25℃），-40℃~+60℃ 2.湿度：±3%RH（60% 25°），0%RH~80%RH 3.光照：±7%（25℃），0-200000LUx 4.CO2:±(50ppm+3%F.S)(25℃),0~5000ppm 5.温度：＜25s（1m/s风速） 6.湿度：＜8s（1m/s风速） 7.光照：＜2s 8.CO2:﹤90S 9.直流供电：DC10-30V 10.设备功耗：≤0.5W 11.输出信号：RS485信号 12.通讯协议：Modbus-RTU协议 13.工作温湿度：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露） 14.装在大棚中央，固定在大棚顶，往下1.4米左右，需要从控制柜接超5类网线 15.采集模块 | 套 | 4
4 | 030504002001 | 显示屏 1.种类：工业显示屏 2.尺寸规格：23寸 3.安装形式：安装在大棚入口正上方，需要从控制柜接3根4芯电线1.0平方毫米和超5类网线 | 台 | 4
5 | 030404016001 | 大棚控制柜 1.云服务接口：与云服务器数据交互 2.控制：含本地手动控制和远程控制两种，无锁控制 3.灌溉阀门：开启关闭控制 4.遮光、通风电机：正转、反转控制。开启到位和关闭到位行程开关、采集及保护 5.增湿、灯光及CO2施肥：开扩展 6.采集：采集CO2、温湿度及光照度传感器信号 | 台 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 | [5 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
7.指示灯：电源及各种阀门工作指示灯 8.安装形式：2个装在大棚入口的左侧，2个和电箱放在一起
6 | 030904008001 | 水位控制模块 1.激光方式水位检测，进水阀门的开启、关闭、排水阀门的开启和关闭 | 个 | 26
7 | 030904008002 | 采集模块 1.ACQ | 个 | 4
8 | 030603002001 | 水力阀 1.含电磁阀，DN50 | 台 | 30
9 | 030404019001 | 控制水阀开关 1.含两路阀门控制 2.远程控制开关 | 个 | 3
10 | 030408002001 | 控制电缆 RVVP-6*1.0mm2 1.工程量暂估,实际按实结算 | m | 100.00
11 | 030408002002 | 控制电缆 RVVP-4*1.0mm2 1.工程量暂估,实际按实结算 | m | 100.00
12 | 030411004001 | 管内穿线 动力线路 铜芯 BV-2.5mm2 1.工程量暂估,实际按实结算 | m | 100.00
13 | 030411004002 | 管内穿线 动力线路 铜芯 BV-4mm2 1.工程量暂估,实际按实结算 | m | 100.00
14 | 030411001001 | 配管-PC20 1.工程量暂估,实际按实结算 | m | 430.00
15 | 桂030413013001 | 土方开挖 |  | 64.50
16 | 桂030413014001 | 土方回填 |  | 64.50
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 | [5 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
视频安防监控
分部分项工程
| 030501 | 视频安防监控
17 | 030501004001 | 视频存储服务器 1.主处理器：工业级微控制器； 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3.接入路数：32路； 4.分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 5.解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 6.报警输入：16路； 7.报警输出：4路； 8.硬盘接口：8个SATA，单盘最大10T； 9.RS-485接口：1个； 10.网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 台 | 2
18 | 030501004002 | 监控硬盘 1.6TB 缓存256MB 转速5400RPM | 台 | 12
19 | 030501012001 | 三层交换机 1.三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1
20 | 030502001001 | 标准机柜 1.尺寸：宽 600mm×深 800mm×高2000mm ,偏差±5mm，容量42U，前门为高密度通风孔带折单开门，后门为高密度通风。 2.材料为SPCC 冷轧钢板，其中角规厚度≥2.0 ㎜，框架厚度≥1.2 ㎜,600mm 深侧板厚度≥1.0 ㎜。 | 台 | 1
21 | 030608008001 | 机柜插座-PDU 1.10A 10孔 | 个 | 1
22 | 030501005001 | BAS-总弱电机柜 1.落地安装 | 台 | 1
23 | 030501012002 | 6+2交换机 1.6+2交换机 | 台 | 3
24 | 030501012003 | 4+2交换机 1.4+2交换机 | 台 | 8
25 | 030501012004 | 2+2交换机 1.2+2交换机 | 台 | 1
26 | 030507008001 | 400万红外线定焦枪型网络摄像机 1.传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 2.像素：400 万； 3.最大分辨率：2560×1440； | 台 | 45
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 | [5 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.最低照度：0.01lux（彩色模式）； 5.0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 6.最大补光距离：50m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）； 7.镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm； 8.镜头光圈：F2.0；视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 9.智能编码：H.264:支持;H.265:支持；宽动态：支持；内置 MIC：支持； 10.供电方式：DC12V； 11.防护等级：IP67 12.安装方式：立杆4.0米安装
27 | 030507008002 | 半球机 1.400万全彩POE半球 | 台 | 1
28 | 030410001001 | 监控立杆 1.材质：镀锌钢，高度4米，外径114mm-76mm， 2.防护等级：IP54 3.基础：地笼:对角线240mm*螺母14mm*高460mm，地笼木板模具高600mm，对角400mm | 根 | 33
29 | 030411005001 | 设备箱 1.名称：室外防水设备箱 2.规格、型号：300mm*400mm*200mm,32A 2P空开,五孔排插 3.安装方式：用不锈钢抱箍固定在杆件上 | 个 | 12
30 | 030411006001 | 室外监控线路接头防水盒 1.型号：室外监控线路接头防水盒 | 个 | 21
31 | 031002002001 | 枪机支架 1.材质：铝合金支架，载重3KG 2.根据现场安装情况定制 | 个 | 44
| 030502 | 线材及传输设备
32 | 030408003001 | 埋地敷设-电缆保护管 PE25 1.类型：PE管 2.敷设方式：深度20CM宽度10CM（另计） | m | 2115.67
33 | 030408003002 | 埋地敷设-电缆保护管 PE32 1.类型：PE管 2.敷设方式：深度20CM宽度10CM（另计） | m | 2153.00
34 | 030408001001 | 阻燃电力电缆-ZC-YJV 2*2.5 | m | 2053.00
35 | 030502007001 | 8芯光纤-GYXTW-8B1 | m | 2153.00
36 | 030502005001 | 六类网线-Cat6-2*2.5 | m | 2247.67
37 | 030408001002 | 电源线RVV2*1.0mm2 | m | 300.00
38 | 030502016001 | 布放尾纤 1.规格：1.5米单模 | 根 | 20
39 | 030502015001 | 室内熔纤盘 | 个 | 24
40 | 030501010001 | 光纤收发器 1.百兆单模光纤收发器 | 套 | 12
41 | 030501012005 | POE交换机 1.6口千兆POE交换机 | 台 | 12
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 | [5 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 030413 | 附属工程
42 | 桂030413016001 | 拆除路面 | ㎡ | 15.00
43 | 桂030413017001 | 路面恢复 | ㎡ | 15.00
44 | 桂030413013002 | 土方开挖 |  | 90.44
45 | 桂030413014002 | 土方回填 |  | 80.73
46 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:开挖料 2.运距:1.0km |  | 11.95
47 | 桂030413009001 | 基础 1.基础材料种类、配合比、厚度:C25混凝土 |  | 4.95
48 | 040901009001 | 预埋铁件 | t | 0.826
监控网络
49 | 030502008001 | 监控网络专线-100M专线 1.三年租用服务 | 月 | 36
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
展示中心监控大屏及配套
分部分项工程
展示中心监控大屏及配套
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 | [5 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
50 | 030404017001 | 配电箱-ALZ1 1.300*400*200 2.箱体底边距地1.6m嵌墙安装 | 台 | 1
51 | 030408003003 | 电缆保护管 埋地敷设 镀锌钢管 SC40 | m | 15.00
52 | 030408001003 | 铜芯电力电缆敷设YJV-0.6/1KV 5*10m㎡ 敷设方式：埋地 | m | 15.00
53 | 030411001002 | 配管-PC20 | m | 32.00
54 | 030411004003 | 管内穿线 动力线路 铜芯WDZ-BYJ-8mm2 | m | 96.00
55 | 030505004001 | 55寸液晶 拼接单元 1.HM-S5535 2.尺寸：55"、物理拼缝:3.5mm,分辨率：1920*1080、外观尺寸W1213.5×H684.5、画面比率：16:9、色彩：16.7M、 ;500cd/m2, 超宽视角≥178度 ,物理分辨率为1920×1080,响应时间≤8ms,6.1.10. 视频制式 :NTSC；PAL；SECAM ; 3.多接口应用：HDMI、DVI 、RS232 、USB. 4.有效防止因屏数量多而 造成控制信号的衰减，并可通过远程控制 5.液晶屏需具有高分辨率 、 高亮度、高对比度、较 好的彩色饱和度，色彩还原真实 6.图像处理技术 采用3D梳状信号处理，画 面的边缘更自然，消除画 面边缘的锯齿现场；3D降 噪处理模块，满足散热的 要求同时让噪声最小。 7.超高清高频，支持1路HDMI输入，16路HDMI输出。 8.液晶拼接为一体化设计 | 套 | 12
56 | 030501017001 | 屏幕控制软件 1.可以通过控制软件，实现各种信号的切换、拼接成单屏显示、屏体组合显示、、全屏显示。大屏控制软件可直接进行 显示单元的防灼伤和消灼 伤等操作，可对各种信号 源通道的亮色、行场等参 数进行手动或自动调整。 | 套 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 | [5 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
灌溉系统升级-机房
分部分项工程
灌溉系统升级-机房
57 | 030504001002 | 服务器 1.中央灌溉服务器 ISMART FN-VW128 2.两套系统的服务器 | 台 | 2
58 | 桂030904020001 | 显示器 1.电脑主机、63寸显示器 2.新旧系统共用 | 台 | 1
59 | 030109001001 | 主-水泵 1.标准卧式离心泵，22KW，108立方49米 2.新系统、旧系统更改 | 台 | 2
60 | 030505001001 | 信号天线 1.信号线、天线、软件 2.新旧系统 | 副 | 2.00
61 | 030113015001 | 过滤器 1.叠片全自动反冲洗F303H-6，120目 2.新系统 | 台 | 1
62 | 030113015002 | 过滤器 1.2*2过滤器组，120目 2.新系统 | 台 | 1
63 | 030109001002 | 肥泵 1.多级泵，5.5KW 2.新系统、旧系统 | 台 | 2
64 | 030402017001 | 变频柜 1.22KW，恒压变频柜（带自控装置） 2.新系统、旧系统 | 台 | 2
65 | 030402017002 | 变频柜 1.5.5KW，变频柜 2.新系统 | 台 | 1
66 | 030807005001 | 安全阀门 1.快速泄压阀，DN80 2.新系统 | 个 | 1
67 | 031003013001 | 水表 1.超声波电子水表,DN110 2.新系统 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 | [5 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
68 | 030603002002 | 持压阀 1.4寸 2.新系统 | 台 | 1
69 | 030603002003 | 止回阀-DN110 1.ARK 2.新系统 | 台 | 1
70 | 030603002004 | 止回阀-DN90 1.ARK 2.新系统 | 台 | 1
71 | 030503009001 | 系统调试 1.水肥一体化机房 | 系统 | 1
72 | 030408001004 | 铜芯电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-3*4m㎡ | m | 20.00
73 | 030408001005 | 铜芯电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-2*1.5m㎡ | m | 20.00
74 | 030408001006 | 信号电缆ZR-RVSP-2*1.5mm2 | m | 20.00
75 | 030408001007 | 铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV-3*16m㎡ | m | 40.00
76 | 030408006001 | 电力电缆头YJV-0.6/1KV-3*16m㎡ | 个 | 4
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
灌溉系统升级-田间
分部分项工程
灌溉系统升级-田间
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 | [5 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
77 | 030603002005 | 电磁减压阀 1.2.5寸 DC24V脉冲 自动进排气装置 2.田间阀门升级 | 台 | 188
78 | 桂030901015001 | 空气阀 1.1寸 鞍座75*1寸 压力表 2.田间阀门升级 | 个 | 300
79 | 010516003001 | PE连接件 1.法兰 法兰头 胶垫 螺杆 2.田间阀门升级 | 个 | 590
80 | 031003010001 | 软接头(软管) 1.75mm橡胶接头 2.田间阀门升级 | 个 | 106
81 | 031101071001 | 水泵RTU 1.FN-VN4 无线解码器 2.田间阀门升级 | 套 | 2
82 | 031101071002 | 阀泵RTU 1.FN-VWN2 无线解码器 2.田间阀门升级 | 套 | 106
83 | 030410001002 | 不锈钢立杆 1.材质：镀锌管 2.规格：直径60 | 根 | 106
84 | 桂030405003001 | 太阳能电池板 1.杆上安装 | 块 | 106
85 | 030503009002 | 系统调试 1.机房、阀门 | 系统 | 1
86 | 030503009003 | 系统调试 1.RTU、太能阳板、调试 | 系统 | 1
| 030413 | 附属工程
87 | 桂030413013003 | 土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 7.99
88 | 010103002002 | 余土弃置 1.废弃料品种:开挖料 2.运距:1.0km |  | 7.99
89 | 桂030413009002 | 基础 1.基础材料种类、配合比、厚度:C25混凝土 |  | 2.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 | [5 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
智慧种植平台及监测系统
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
视频安防监控
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
展示中心监控大屏及配套
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
灌溉系统升级-机房
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
灌溉系统升级-田间
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001005 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002005 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003005 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
智慧种植平台及监测系统
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
视频安防监控
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
展示中心监控大屏及配套
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
灌溉系统升级-机房
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
灌溉系统升级-田间
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
智慧种植平台及监测系统
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
视频安防监控
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
展示中心监控大屏及配套
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
灌溉系统升级-机房
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
灌溉系统升级-田间
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010000103 | 型钢(综合) | kg
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
3 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
4 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
5 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
6 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
7 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
8 | 040301002 | 砂(综合) | kg
9 | 040301004 | 中砂 | 
10 | 040502001 | 碎石(综合) | 
11 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
12 | 050306001 | 周转板枋材 | 
13 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
14 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
15 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
16 | 280301009 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-16 | m
17 | 341101001 | 水 | 
18 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
19 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
20 | 350203001 | 零星卡具 | kg
21 | B-.1 | 三层交换机 | 套
22 | B-005 | 服务台 | 台
23 | B-02.1 | MI超清分配 | 套
24 | B-05.1 | 水力阀DN50 | 个
25 | B-08.1 | 6+2交换机 | 台
26 | B-08.2 | 4+2交换机 | 台
27 | B-08.3 | 2+2交换机 | 台
28 | B-09.1 | 400万红外线定焦枪型网络摄像机 | 套
29 | B-1.1 | 工业显示屏 | 套
30 | B-1.2 | 视频存储服务器 | 台
31 | B-1.4 | 55英寸电视机 | 台
32 | B-2.1 | 摄像机立杆 | 根
33 | B-2.2 | 监控硬盘 | 套
34 | B-2.3 | 6口千兆POE交换机 | 台
35 | B-3.1 | CO2、温度度及光照度传感器 | 套
36 | b-01 | 智慧大棚控制系统 | 套
37 | b-1.1 | 半球机 | 个
主要材料及价格表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | b-6.1 | 采集模块 | 个
39 | 170014000.1 | 钢管SC40 | m
40 | 172500000.1 | 塑料管PE25 | m
41 | 172500000.2 | 塑料管PE32 | m
42 | 193301000.1 | 控制水阀开关 | 个
43 | 234001000.1 | 水位控制模块 | 个
44 | 301306002.1 | 布放尾纤-1.5米单模 | 根
45 | 550117001 | 成套配电箱 | 台
46 | 550117001.1 | 大棚控制柜 | 台
47 | 550117001.1 | 弱电机柜 | 台
48 | 550119001.1 | 机柜（机架） | 个
49 | 550907000.1 | 防水设备箱 | 台
50 | Z264101001.1 | 电视屏专用支架 | 套
51 | Z264101001.2 | 机柜插座 | 套
52 | Z280301000.1 | WDZ-BYJ-3*8 | m
53 | Z280311000.2 | 六类网线六类网线-Cat6-2*2.5 | m
54 | Z281100000.1 | 电力电缆-ZC-YJV 2*2.5 | m
55 | Z281100000.1 | 电力电缆YJV-0.6/1KV 5*10m㎡ | m
56 | Z282500000.2 | 8芯光纤-GYXTW-8B1 | m
57 | Z282901000.1 | HDMI线及拼接控制线 | m
58 | Z301309001.1 | 室内熔纤盘 | 块
59 | Z301311001.1 | 百兆单模光纤收发器 | 套
60 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
61 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
62 | 341103001 | 电 | kW.h
63 | 341103001 | 电 | kW·h

## 主要材料及价格表主材
主要材料及价格表
工程名称:武宣县桐岭镇“富玉四安”智慧农业配套设施建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 170014000.1 | 钢管SC40 | m
2 | 172500000.1 | 塑料管PC20 | m
3 | 172500000.1 | 塑料管PE25 | m
4 | 172500000.2 | 塑料管PE32 | m
5 | 193301000.1 | 控制水阀开关 | 个
6 | 234001000.1 | 水位控制模块 | 个
7 | 301306002.1 | 布放尾纤-1.5米单模 | 根
8 | 550117001 | 成套配电箱 | 台
9 | 550117001.1 | 大棚控制柜 | 台
10 | 550117001.1 | 弱电机柜 | 台
11 | 550119001.1 | 机柜（机架） | 个
12 | 550907000.1 | 防水设备箱 | 台
13 | B-Z.1 | 室外监控线路接头防水盒 主材费 | 元
14 | B-Z.2 | 监控网络专线租用 主材费 | 元
15 | Z264101001.1 | 电视屏专用支架 | 套
16 | Z264101001.2 | 机柜插座 | 套
17 | Z280301000.1 | 管内穿线 动力线路 铜芯 BV-2.5mm2 | m
18 | Z280301000.1 | WDZ-BYJ-3*8 | m
19 | Z280301000.2 | 管内穿线 动力线路 铜芯 BV-4mm2 | m
20 | Z280311000.2 | 六类网线六类网线-Cat6-2*2.5 | m
21 | Z281100000.1 | 电力电缆-ZC-YJV 2*2.5 | m
22 | Z281100000.1 | 电力电缆YJV-0.6/1KV 5*10m㎡ | m
23 | Z281100000.2 | 电源线RVV2*1.0mm2 | m
24 | Z281128000.1 | 控制电缆 RVVP-6*1.0mm2 | m
25 | Z281128000.2 | 控制电缆 RVVP-4*1.0mm2 | m
26 | Z282500000.2 | 8芯光纤-GYXTW-8B1 | m
27 | Z282901000.1 | HDMI线及拼接控制线 | m
28 | Z301309001.1 | 室内熔纤盘 | 块
29 | Z301311001.1 | 百兆单模光纤收发器 | 套