# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年1 号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 目前共 15 类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控制器（PLC 设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB 应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

采购预算：3,032,000.00元

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 货物参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称 |
| 1 | 数字孪生交付工具 | 台 | 10 | 数字孪生交付工具，包含移动端工具（内置数字化孪生交付软件工具-移动端）。 一、数字化孪生交付软件具备以下功能： 主线功能：支持数字化交付工程师在项目现场完成数字化交付工作，其中包括 1. 模型与现场一致性检查，标记问题； 2. 现场设备创建，并基于项目台账导入信息； 3. 连接管网关系，生成相应管道并确定真实路由； 4. 交付强电系统上下游供配电关系； 5. 交付服务、通讯、测量等需人工现场完成的关系数据； 6. 现场验收 基础功能： 1. 账号登录与项目权限管理 2. 数据同步与下载 二、移动端工具技术参数 11英寸以上显示屏、3.2k以上超清屏、8G以上运行内存，256G以上存储。 | 50000.00 | 批发业 |
| 2 | Lorawan网关 | 台 | 11 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.供电：9-24V DC宽电压 2.支持PoE 1*千兆网口 1个以太网以上 3.通讯标准Lorawan通讯 4.防水等级不低于IP65 5.支持至少4通道采集 6.采集协议标准MODBUS协议或LoRaWAN协议 7.支持上报到平台，使用MQTT协议、轻量MQTT协议、轻量HTTP协议等即可。 | 17600.00 | 批发业 |
| 3 | Lorawan温湿度 | 台 | 16 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.供电：电池供电或外接电源供电 2.标准Lorawan通讯 3.工作温度: -30°C-70°C 4.工作湿度：0%-100% RH 5.材质：ABS材质 6.壁挂安装。 | 2800.00 | 批发业 |
| 4 | 室内温湿度传感器 | 台 | 16 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1. 12-36VDC供电 2. RS485（ModBus协议） 3. 0~+50℃/-20~+80℃/-40~+60℃等可选，0~100%RH；精度:±0.3℃/±3%RH； 4. 波特率9600可调 | 2480.00 | 批发业 |
| 5 | 照明网关 | 台 | 10 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 IP协议转换器（ALIBUS<-->TCP/IP） 1. 1路ALIBUS通信总线接口。 2. 1路RS485 3. 1路以太网接口，以太网通讯 4. 串口支持标准MODBUS-RTU协议。 5. 35mm标准导轨式安装 7. IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接。 | 3650.00 | 批发业 |
| 6 | 数据采集器 | 台 | 10 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.支持至少4个RS485接口 2.至少1路10/100M以太网接口，支持硬件数据交换功能； 3.支持1路RS232调试串口，默认速率为115200bps，可随时进行现场调试； 4.采用Linux操作系统，支持远程复位、升级功能； 5.提供Web控制台进行配置操作，并支持网页上传下载文件功能； 6.支持Modbus、DL/T 645-1997、DL/T 645-2007等协议解析， 7.支持中转服务器接入功能，可与第三方服务器进行数据转发对接； 8.支持断点续传功能、定时对时功能、心跳功能、本地数据保存功能； | 15800.00 | 批发业 |
| 7 | 三相导轨式电表 | 台 | 16 | 1.功能 测量：三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能； 计量：正反向有功电能，感性容性无功电能； 显示：LED数码管显示，可视度高； 通讯：RS485通讯，MODBUS-RTU协议； 输出：2路电能脉冲输出(脉冲常数10000imp/kwh)； 扩展：可直接从电流、电压互感器接入信号，现场可编程设置输入参数变比； 配选：可附加模拟量4-20mA变送输出，开关量输入、开关量输出，上下限越限报警功能； 2.形式：轨道式安装； 3.安装、调试校准。 | 2900.00 | 批发业 |
| 8 | DDC控制器1 | 台 | 10 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 - 上行BACnet IP、Modbus TCP等 - 下行ModBus RTU、BACnet MS/TP等 - 支持开关模拟输入输出点：20个 - 2个RS485接口， - 1个以太网接口 - 24VDC供电 - 35mm标准导轨式安装 | 15000.00 | 批发业 |
| 9 | DDC扩展模块1 | 台 | 10 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 IO扩展模块 1.上行ModBus RTU、BACnet MS/TP 2.支持4输入输出 | 5000.00 | 批发业 |
| 10 | DDC扩展模块2 | 台 | 10 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 IO扩展模块 1.上行ModBus RTU、BACnet MS/TP 2.支持11输入输出 | 7200.00 | 批发业 |
| 11 | 风阀执行器 | 台 | 10 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 24Nm，AC/DC24V，开关控制/2点控制/3点控制；风门面积4.5平米，时间120-140s | 3650.00 | 批发业 |
| 12 | 防冻开关 | 个 | 10 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 低温断路器，1.0~7.5℃，感温件长度：3米，单刀双掷，回差4～6℃ | 1550.00 | 批发业 |
| 13 | 交换机 | 台 | 10 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.上下行端口速率：千兆 2.导轨式安装 3.端口数量8个 4.外壳材质：金属 5.支持宽电压供电 6.工业级 | 2580.00 | 批发业 |
| 14 | 变压器 | 台 | 10 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 50VA IN:220V OUT:AC24V | 3130.00 | 批发业 |
| 15 | 数字万用表 | 台 | 10 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.全过程过载保护 2.测量端与大地之间允许最大的电压：1000V DC或750V AC 3.显示：LCD 4.最大显示数值：1999数值 5.采样时间：约3次/秒 | 1350.00 | 批发业 |
| 16 | 辅材 | 项 | 10 | 包含：调光模块1个、灯具1个、KNX线缆20米、电表安装盒1个、按钮箱1个、网孔架1个、3P和2P空气断路器分别1个、压差开关1个、继电器+底座1套、指示灯1个、自复们按钮1个、NP2常开触点1个、三们自锁旋钮1个、热过载继电器1个、交流接触器触头1个、交流触器1个。 | 29940.00 | 批发业 |
| 17 | 图形工作站 | 台 | 10 | 以下参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.处理器性能不低于Intel 12490F，物理核心数6，主频（基础频率3.0GHz，最高睿频4.6GHz），末级缓存容量（20MB），线程数12，热设计功耗（基本功率65W），内存最高速率（DDR4支持3200，DDR5支持4800），通道数2，内存位宽64位； 2.内存规格：内存配置容量：32G；内存类型：支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型，内存条配置数量（板载内存不涉及）：不低于2； 3.主板规格：主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；主板支持的CPU和内存情况：支持接口为Intel LGA1700，支持DDR4内存。主板其他内置接口：具有4个SATA接口、2个M.2接口、2个USB3.2GEN2、5个USB3.2GEN1、9个USB2.0接口。单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：不低于8；内存插槽满配时提供的最高内存总容量：128GB； ▲4.存储设备规格：固态盘数量不低于1个，固态存储容量不低于512GB，机械硬盘数量：0个，机械硬盘总容量：0GB，机械硬盘转速：0rpm，机械硬盘形态：无；固态存储形态：M.2形式，存储设备其他参数要求：固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定。 ▲5.显卡规格：显卡类型：核显或独立显卡，独立显卡显存类型：GDDR6，独立显卡显存位宽：96bit，独立显卡显存容量：6GB； 6.显示设备规格：显示屏屏占比：》80%，显示屏分辨率：不低于1920x1080，显示屏尺寸：不低于23英寸，显示屏屏幕比例：16：9，显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系，显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB，显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%。 7.外设规格：鼠标数量：不低于1个，键盘数量：不低于1个，键盘按键数目：104键，键盘连接方式：有线，键盘键程：不低于2.3mm，键盘按键压力：0.54 N±0.14N，有线键盘连接线：不低于1.5m，键盘颜色：黑色/白色/银色等商务色系，鼠标连接方式：有线或无线，有线鼠标连接线：不低于1.5米，鼠标 DPI分辨率：800~1600，鼠标颜色：黑色/白色/银色等商务色系，鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定。 8.网络设备规格：有线网卡数量：不低于1； 9.外部接口规格：USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口），视频接口数量：不低于1，音频接口数量：不低于1。 ▲10.整机基础规格： 整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固。状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数。 整机结构：a) 机箱应符合 GB/T4208、GB/T 26246的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； 机箱防护要求：机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求。整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel。整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b) 可触及面温度不高于 45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃。整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上。 11.机身材质：金属。机身颜色：灰色/黑色等商务色系。机箱尺寸容量：机箱体积应不大于 30L。CPU性能：CPU 物理核数：6。CPU 主频：基础频率3.0GHz，最高睿频4.6GHz。CPU 末级缓存容量：20MB。CPU 支持的内存最高速率：DDR4支持3200MT/s，DDR5支持4800MT/s，机箱厚度不低于0.5mm。 12.内存性能：不低于2666MT/s 13.显卡性能：显示分辨率：不低于1920x1080。显卡显示芯片核心频率：不低于300MHz。显存等效频率：不低于1000MT/s。显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080。 14.显示设备性能：显示屏刷新率：不低于75Hz。显示屏位深：不低于8 位。显示屏色域：不低于99% sRGB。显示屏色准：△E ≤ 4。显示屏响应时间：≤8ms。显示屏亮度：不低于250 尼特。显示屏亮度一致性：不低于70%。显示屏对比度：不低于500：1。显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定。 15.网络设备性能：有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。 16.主板功能：内存扩展接口(板载内存不涉及)：》2个。主板 USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能。主板防静电保护：支持防静电保护功能。I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功 能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 ▲17.显卡功能：显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配。独立显卡数量：》1。 18.显示设备功能：显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配。显示器支架：显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等。显示器参数调节：a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节。 19.存储功能：存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。 20.网络设备功能：网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能。数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能。有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口。网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 21.外部接口功能：音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口。视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口。HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。 22.电源功能：电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。 23.操作系统及软件功能：中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定。操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能。固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能。操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级。固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级。BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口。固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能。固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动。固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能。固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能。 ▲24.存储设备可靠性：固态存储寿命：TBW 不低于 80TB（条件：240GB 硬盘容量）。机械硬盘寿命：通电时间不低于5 万小时。 25.显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求。 26.外设可靠性：键盘按键寿命：不低于1000万次。鼠标按键寿命：不低于500 万次。键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好。风扇寿命：不低于4 万小时。 ▲27.整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定。环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定。环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定。环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定。环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定。环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定。MTBF 测试：MTBF(m1)不低于3万小时。 28.兼容要求：常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件。数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品。中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品。平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。 29.包装及运输要求：标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 | 45000 | 批发业 |
| 18 | 专业音箱 | 台 | 2 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.频响范围：35Hz-40kHz（±2.5dB） 2.功率：300-510W（额定），支持DSP数字分频 3.单元技术： 低音：8英寸云母纸盆或碳纤维单元 高音：等磁场带式高音或钛膜球顶 4.灵敏度：98-103dB 5.信噪比：不低于95dB 6.箱体设计：木质箱体+后倒相孔（减少驻波） 7.尺寸约：500×700×500mm | 3740.00 | 批发业 |
| 19 | 专业功放 | 台 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置。 ‌1.输出功率：立体声@8Ω：2×1300W，桥接@8Ω 5100W； ‌2.THD+N：≤0.05%； ‌3.信噪比：≥105dB； ‌4.阻尼系数：≥200@8Ω（抑制低频失真）； ‌5.输入接口：XLR平衡+TRS复合接口； ‌6.电源设计：低谐波开关电源。 | 5000.00 | 批发业 |
| 20 | 无线话筒 | 台 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.频响范围：40Hz-18kHz（±3dB）； 2.采样率/深度：48kHz/24bit（支持32-bit浮点内录）； 3.信噪比：不低于90dB； 4.降噪技术：双档主动降噪/ENC环境降噪； 5.传输距离：100-300米（抗干扰跳频技术）； 6.续航：单机8-12小时，充电盒续航30-48小时。 | 1200.00 | 批发业 |
| 21 | 鹅颈话筒 | 台 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.频响范围：70Hz–18kHz（±3dB） 2.灵敏度：-38dB（动态范围不低于105dB） 3.指向性：超心型 4.供电：48V电源 | 790.00 | 批发业 |
| 22 | 音箱吊架 | 个 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.材质：加厚钢板（1.5–2.0mm）或铝合金材质 2.防滑设计：蜂窝状橡胶垫+金属防喷罩 3.承重能力：30–80kg 4.调节功能：伸缩长度200–430mm；角度调节±10°，支持多档位高度调节。 | 1300.00 | 批发业 |
| 23 | 机柜 | 个 | 3 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.标准42U机柜 2.尺寸不低于2000*1000*600mm 3.材质冷轧钢 4.含PDU等 | 7500.00 | 批发业 |
| 24 | 定制实训台（每台包含6个定制座椅） | 套 | 10 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 定制实训台： 1.尺寸：长1800*宽900*高740mm； 2.板材：人造板 白色 3.布线需求：需预留穿线孔，标准86孔；需穿线缆为：电源线、网线、键盘鼠标线等； 4.板材环保要求：ENF级（≤0.025 mg/m³）； 定制座椅： 主要参数： 1.尺寸：(宽×进深×高) 550mm×550mm×850mm，各向尺寸偏差≤200mm； 2.座靠：PP玻纤背筐； 3.应配有腰垫； 4.颜色、花纹：架体采用哑光黑色或不锈钢金属色，其他面料、扶手采用黑色或深灰色。 | 12400 | 批发业 |
| 25 | 智能水表 | 块 | 6 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置。 ‌1.法兰链接，DN50； ‌2.常规压力：1.0MP； ‌3.四线制RS485接口，MODBUS协议； ‌4.材质：球磨铸铁，叶轮：ABS塑料； 5.水表结构：水平螺翼式。 | 6000.00 | 批发业 |
| 26 | 采集箱 | 个 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置。 ‌交换机、光纤收发器的布放： ‌1.规格：约600*450*150mm； ‌2.材质：轧钢，1.0mm厚； ‌3.其它：含接线端子、导轨、接口配线。 | 650.00 | 批发业 |
| 27 | 网络箱 | 个 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置。 ‌1.规格：约600*450*150mm； ‌2.材质：轧钢，1.0mm厚； ‌3.其它：含接线端子、导轨、接口配线。 | 628.00 | 批发业 |
| 28 | 数据采集通讯管理机 | 个 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.支持至少4个RS485接口 2.至少1路10/100M以太网接口，支持硬件数据交换功能； 3.支持1路RS232调试串口， 4.采用Linux操作系统，支持远程复位、升级功能； 5.提供Web控制台进行配置操作，并支持网页上传下载文件功能； 6.支持Modbus、DL/T 645-1997、DL/T 645-2007等协议解析， 7.支持中转服务器接入功能，可与第三方服务器进行数据转发对接； 8.支持断点续传功能。 | 6850.00 | 批发业 |
| 29 | 网络交换机 | 台 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.上下行端口速率：千兆 2.导轨式安装 3.端口数量8个 4.非POE供电 5.外壳材质：金属 6.支持宽电压供电 7.工业级 | 238.00 | 批发业 |
| 30 | 智能AI摄像头（枪机） | 台 | 4 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置。 1.‌400万像素以上； 2. ‌1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 3. ‌SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB； 4.‌内置麦克风：支持，1路内置麦克风； 5.‌内置扬声器：支持，1路内置扬声器； 6. ‌Ai摄像头。 | 5800.00 | 批发业 |
| 31 | 智能楼宇控制器 | 台 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置。 ‌1.上行BACnet IP、Modbus TCP等； ‌2.下行ModBus RTU、BACnet MS/TP等； ‌3.支持开关模拟输入输出点：20个； ‌4. 2个RS485接口； ‌5. 1个以太网接口； ‌6. 24VDC供电； ‌7. 支持35mm标准导轨式安装。 | 1500.00 | 批发业 |
| 32 | 实训室定制数字可视化智慧全景交互屏 | 套 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.像素间距 1.86mm； 2.模组分辨率172*86； 3.模组尺寸320（W）×160（H）； 4.刷新率不低于3840HZ； 5.工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃； 6.工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）； 7.存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃； 8.存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水）； 9.交互屏尺寸：12平方米以上； 10.其他：包含支架，电源线等相关配套辅材，需包含安装施工； 11.验收要求：（1）离散坏点率 ≤ 0.03%（即万分之三），且无连续坏点；（2）亮度均匀性合格标准：不低于95%；（3）亮度标准不低于800 cd/m²（全彩屏）；（4）提供相关检测报告。 | 71714.00 | 批发业 |
| 33 | 实训室定制智慧全景触控投影工作站 | 台 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.分辨率：4K； 2.安装方式：桌上正投；吊装正投等； 3.Wi-Fi连接：支持Wi-Fi连接； 4.智能系统：Android 11以上； 5.蓝牙连接：支持蓝牙； 6.显示比例：16:9、4:3； 7.对焦方式：自动； 8.亮度（流明）：750 lm； 9.对比度：2000：1； 10.透射比：1.19：1。 | 4500.00 | 批发业 |
| 34 | 实训室定制智慧园区运维管理平台核心引擎 | 个 | 1 | 以下参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.处理器性能不低于AMD epyc 7513，物理核心数32，主频（基础频率2.6GHz，最高睿频3.65GHz），末级缓存容量（256MB），线程数64，热设计功耗（基本功率200W），内存最高速率：DDR4支持3200，通道数8，内存位宽64位。 2.主板规格：主板支持的CPU和内存情况：支持接口为AMD LGA4094，支持DDR4内存。主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个。主板存储接口：至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的1种。PCIe 插槽接口：符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容。 3.主板 PCIe插槽数量及规格：a) 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于5个；b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展。 ▲4.内存规格：内存数量：不低于4。内存通道：不低于4。 ▲5.存储规格：硬磁盘实配容量：固态盘单盘容量》960GB。硬盘实配数量：不低于2个。硬盘插槽数量及规格：不低于8个。 6.网络规格：网口速率和数量：配备网口数量不少于1个，且网口速率不少于1GE。 7.外部接口规格：显示接口：支持DP、HDMI。USB 接口：配备10个以上的USB3.0接口。 8.电源规格：电源模块数量：不低于2。电源功率：不低于1200W。 9.整机规格： 外观和结构：a)零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在设计文件中明确。尺寸（高×宽×深）：应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。 10.环境适应性：气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa。机械环境适应性：机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定。噪声：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB。 11.主板功能：主板外部接口种类：支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口。 ▲12.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。 13.CPU功能：计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。 14.电源功能：整机电源模块应具备热插拔功能，支持过流及短路保护的功能。 15.整机功能：支持风冷或液冷等散热方式。 16.管理系统功能： BMC 固件基础功能：1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。 BIOS 固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能。 远程控制：支持远程关机和重新启动功能。 操作系统及驱动功能：操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。操作系统功能：a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中基本条款。 中文信息处理功能：符合 GB 18030 的有关规定。关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。固件安全要求：故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。 ▲17.系统安全要求：弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制。二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。 ▲18.信息安全要求：研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 19.内存性能：内存速率》3200MT/s。 20.电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定。 21.部件兼容性要求：内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品。 22.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。 23.软件兼容性：数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品。中间件兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品。平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台。 | 28000.00 | 批发业 |
| 35 | 实时测控处理单元 | 台 | 2 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.CPU：16核/32线程 2.内存：128GB DDR5 3.硬盘：1TB NVMe系统盘 + 2TB NVMe数据盘​ 4.电源：冗余电源，数量2个，单电源功率800W； 5.机箱：2U标准机架式设计； 6.网络：千兆以太网口*3； 7.认证：通过CE电磁兼容测试； 8.主板：SP5插槽，支持DDR5-6000 ▲9.内置各类对接、计算及相关程序服务，如IoT系统/设备对接、IoT数据质量计算、IoT数据报警代理、孪生计算与控制下发等。 | 94400.00 | 批发业 |
| 36 | 人工智能算力单元 | 台 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置。 ‌1.CPU：24核/48线程； ‌2.内存：192GB DDR5； ‌3.显卡：NVIDIA RTX 3090 24GB×2； ‌4.硬盘：1TB NVMe系统盘 + 2TB NVMe数据盘； ‌5.电源：冗余1600W×2 + + CE认证； ‌6.内置人工智能算法模型、对外数据服务等。 | 77200.00 | 批发业 |
| 37 | 数字孪生系统管理机 | 台 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置。 ‌1. 48核/96线程； ‌2.内存：128GB内存，DDR5； ‌3.硬盘：4×4TB NVMe SSD，支持Kafka+InfluxDB集群部署； ▲4.内置数字孪生平台后端程序、孪生交付系统、标准数据编码等。 | 58560.00 | 批发业 |
| 38 | 视频会议终端 | 台 | 1 | 1.终端应采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 2.终端应采用国产嵌入式操作系统。 3.终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。 4.终端应支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5.终端应支持不少于H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 6.终端应支持不少于G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7.终端应支持H.239、BFCP双流协议标准。 8.终端应支持不少于4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 9.终端应支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 10.终端应支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口。 11.终端应支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口。 12.终端应支持空闲或会议中电话接入。 13.终端应支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 14.终端应支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。 15.终端应支持多视功能，终端可将2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 16.终端应支持云端虚拟会议室，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 17.终端应支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 18.系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。 19.终端应配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡。 20.终端应具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。 21.终端应支持软件通过投屏码发送辅流。 22.终端应具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。 23.终端应支持双流叠加视频水印，可实现双流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 24.终端应支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 25.终端应支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 26.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 27.终端应支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议(TLCP)》 28.终端应支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商符合RFC4568规范。 29.终端应支持防火墙和NAT穿越。 30.终端应具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 ▲31.终端必须满足《自治区教育厅办公室关于做好教育厅高清视频会议系统升级改造有关工作的通知》（桂教办〔2023〕1437号）文件要求的设备和技术需求，实现与广西壮族自治区教育厅视频会议系统无缝对接。包括设备安装调试、使用培训。 | 98000.00 | 批发业 |
| 39 | 智能超高清摄像机 | 台 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.摄像机应采用一体化设计，包括1个用于追踪的PTZ摄像机、1个全景摄像机。 2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3.图像传感器采用不小于1/2.8"4K2K 图像传感器，支持4K2K（3840×2160p）30Hz、4K2K（3840×2160p）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、720p60、等高清信号输出。 4.摄像机应支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。 5.摄像机应支持广角镜头，水平视角不小于80°。 6.图像传感器采用不小于1/2.7"4K2K 图像传感器。 7.摄像机应支持广角镜头，水平视角不小于110°。 8.视频输出接口具备HDMI、USB接口。 9.摄像机应支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 10.摄像机应支持网口 VISCA控制。 11.摄像机应支持智能取景，可实现自动识别会场人员位置并动态调节取景器至采集所有参会人的视角。 12.摄像机应支持演讲者跟踪功能，可实现自动跟踪锁定会场中的某位参会人，并取景近景画面。 13.摄像机应支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 14.水平转动范围：不低于 ±170°，垂直转动范围：不低于 -30°～30°。 15.摄像机应支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 16.摄像机应支持保存不少于255个预置位。 17.摄像机应支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 18.摄像机应支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能。 19.摄像机应支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 ▲20.摄像机必须满足《自治区教育厅办公室关于做好教育厅高清视频会议系统升级改造有关工作的通知》（桂教办〔2023〕1437号）文件要求的设备和技术需求，实现与广西壮族自治区教育厅视频会议系统无缝对接。包括设备安装调试、使用培训。 | 32000.00 | 批发业 |
| 40 | 高清音视频光端机 | 套 | 8 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置。 ‌1.画质高清细腻、音视频同步传输、高清不失真远距离传输（大于20公里）； ‌2.一路或多路KHDMI音视频传输、光端收发一对。 | 3200.00 | 批发业 |
| 41 | 四路高清导播切换台 | 套 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置。 ‌1.四路HDMI输入； ‌2.输出有画中画功能； ‌3.增配二条50米HDMI光纤线； ‌4.增配一条100米HDMI光纤线。 | 4800.00 | 批发业 |
| 42 | 两分频同轴会议音柱 | 只 | 8 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.两分频单驱动全音域音柱，采用木质箱体结构设计； 2.一带三同轴结构，拥有更好的离轴响应； 3.中音单元采用复合碳纤维振膜，高音单元采用纳米碳纤维振膜； 4.频率响应：不低于60Hz-25kHz(-10dB)； ▲5.灵敏度：不低于97dB； 6.标称阻抗：8 Ohm ； 7.额定功率：不低于200W(AES)； ▲8.中音单元：不少于4个4〞中音单元，高音单元：不少于12个0.75〞高音单元； 9.标称覆盖角：不低于100°(H)×40°(V)； ▲10.最大声压级：不低于119dB SPL。 ▲11.上述带▲号的技术参数，投标时须提供具有CNAS或CMA或ilac-MRA认可标志的第三方检测机构出具的检测报告告复印件并加盖供应商公章。 ▲12.供货时须提供生产厂家出具的供货证明及质保承诺函。 | 41600.00 | 批发业 |
| 43 | 2通道数字音频功率放大器 | 台 | 5 | 1.与会议音柱同品牌； ▲2.采用高能效的D类功放技术和开关电源技术，常规使用下的效率超过80%； 3.通过背面板开关切换工作模式，具有多种工作模式：立体声、单声道、桥接模式； 4.具有放大器增益可选； 5.配有卡侬头音频输入接口和Speakon音频输出接口，输入信号通过卡农公座可环出到下一台功放； 6.具有削波限幅器：放置功放输出削波损坏喇叭； 7.具有功放输出直流保护：放置输出端输出次声信号； 8.具有短路保护机制，提供不间断声音输出； 9.温度功率控制，过温保护，电源欠压保护； 10.额定功率：不低于2×450 W（8欧），不低于2×600W(4欧）；不低于1×900W(16欧桥接）；不低于1×1200W(8欧桥接）； ▲11.信噪比（A计权）：不低于103dB 12.输入灵敏度（额定输出功率，1 kHz）：1 Vrms，0.775 Vrms； 13.频率响应：不低于20 Hz - 20 kHz（±1.5 dB） | 31500.00 | 批发业 |
| 44 | 16路调音台 | 台 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.不低于10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)； 2.不低于4编组母线 + 1立体声母线； 3.不低于4 AUX (包括FX)； 4.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 5.单旋钮压缩器； 6.单声道输入通道上的PAD开关； 7.+48V幻象供电； 8.XLR平衡输出； 9.世界通用的内部全局供电； 10.包含机柜安装套件； 11.金属机身。 | 3800.00 | 批发业 |
| 45 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.模拟输入通道：不低于8，模拟输出通道：不低于8； 2.处理器性能不低于ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 3.DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS； 4.采样率:不低于48 kHz，± 100 ppm； 5.THD+N:≤-95dB @17dBu； 6.输入动态范围：不低于113dB，输出动态范围：不低于113dB； 7.内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议； 8.总线式AEC，尾长时间：≤512ms，收敛率：不低于60dB/S, 回声消除幅度：不低于60dB； 9.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：不低于10dB 10.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB； 11.闪避器(Ducker)，噪声增益补偿器(ANC)，增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）； 12. 12段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 13.提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 14.支持摄像跟踪； 15.具有不低于8路GPIO，具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式。 | 9800.00 | 批发业 |
| 46 | 智能语音增益器 | 台 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.采用自适应全双工回声消除、自适应降噪、自动电平增益、自动均衡消除等技术； ▲2.具有自适应反馈抑制功能，能显著提升话筒有效拾音距离和扩声系统传声增益； 3.采样率：不低于48K； 4.频率响应：不低于20HZ-20kHz； 5.通道噪声：≤-90dBu； 6.动态范围：99dBU； 7.总谐波失真：≤0.1%； ▲8.信噪比(A计权)：不低于86dB； 9.输出最大电平：不低于10dB； ▲10.调试方式：自适应免调； 11.输入\输出接口类型：免焊接插拔式接线端口； 12.输入接口：不低于2 路线路（平衡）输入（In Put）； 13.输出接口：不低于2 路平衡输出（Out Put）。 ▲14.上述带▲号的技术参数，投标时须提供具有CNAS或CMA或ilac-MRA认可标志的第三方检测机构出具的检测报告告复印件并加盖供应商公章。 ▲15.供货时须提供生产厂家出具的供货证明及质保承诺函。 | 7900.00 | 批发业 |
| 47 | 全数字会议系统控制主机 | 台 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.全数字会议系统控制主机，音频信号采用专用的高性能DSP 进行处理，主机与会议单元之间采用全数字音频传输技术； 2.支持不低于32 kHz 音频采样频率，频率响应可达40 Hz ~ 16 KHz； 3.内置监听扬声器，可直接应用于小型会议室而无需扩音设备； 4.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动或者手动给会议单元分配ID； 5. OLED 显示屏，可显示会议系统主机状态及系统设置菜单； 6.不低于2 路会议单元输出端口，可连接多达 50 台发言单元； ▲7.具备 WEB 页面控制功能，可通过 WEB 浏览器访问主机内置网页，集中进行话筒管理； 8.配合摄像机和高清视频跟踪矩阵，通过 WEB 页面预设后，可进行摄像自动跟踪； 9.具备 不低于1个 USB_H 接口，可用于系统升级； 10.具备不低于1个 USB_D 接口，具有数字音频输入输出功能：通过 USB线连接到电脑实现数字信号的无损录音；通过此接口还可以将流媒体音频信号直接输入到本系统，实现无损音频传输； ▲11.具有不低于1个USB（REC.）接口，可连接U盘，用于录音程序升级，还可用于录制会议音频，音频以*.aac 格式保存，支持回放，支持 U 盘最大容量 256G；具有不低于1个SD卡插槽，用于录制会议音频，音频以*.aac 格式保存，支持回放，支持 SD 卡最大容量 64G（仅 HCS-3900MA/20）；SD卡和 USB 任一设备录满后，将自动交替另一设备继续录音，无需中断； 12.内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的 LED 指示灯进行检测； 13.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； ▲14.系统主机可以独立调节话筒增益，可调节范围为不低于-15dB～+15 dB； ▲15.系统主机内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分； 16.具备不低于1个RS-232接口，用于连接中控系统； 17.信噪比不低于90 dBA ；动态范围不低于94 dB；总谐波失真≤0.05%。 ▲18.上述带▲号的技术参数，投标时须提供具有CNAS或CMA或ilac-MRA认可标志的第三方检测机构出具的检测报告告复印件并加盖供应商公章。 ▲19.供货时须提供生产厂家出具的供货证明及质保承诺函。 | 12000.00 | 批发业 |
| 48 | 全数字会议系统主席单元 | 支 | 1 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.与全数字会议系统控制主机同品牌，会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术； 2.支持 32 kHz 音频采样频率，频率响应可达 40 Hz ~ 16 KHz； 3.可以独立调节增益，可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量； 4.内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分； 5.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 6.全金属方柱形话筒，俯仰角度可调； 7.内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫； 8.超强抗手机干扰能力； 9.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动或者手动给会议单元分配ID； 10.发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元； 11.具有 OPEN/OVERRIDE/VOICE/APPLY/PTT 发言模式； 12.配合摄像机和高清视频跟踪矩阵，通过 WEB 页面预设后，可进行摄像机自动跟踪； 13.一个 Ø 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调； 14.具备以下会议控制功能：当已开启的话筒总数小于 6 时，按下话筒开关键可直接开关话筒（VOICE 模式除外）；具有优先权按键，可根据预设模式关闭或暂时静音正在发言的代表单元；具有批准/否决代表发言请求的功能；系统可连接多达 100 台主席单元，通过前面板设置其中一台具备会议控制功能； ▲15.麦克风类型：超心形单指向性驻极体，不低于14mm镀金电容音头； 16.灵敏度：不低于-37 dB (0dB=1V/Pa)，麦克风频率响应：不低于20 ~ 20 kHz，等效噪声：≦20 dBA (SPL)，最大声压级：不低于139 dB@1kHz, THD<3%； ▲17.上述带▲号的技术参数，投标时须提供具有CNAS或CMA或ilac-MRA认可标志的第三方检测机构出具的检测报告告复印件并加盖供应商公章。 | 2800.00 | 批发业 |
| 49 | 全数字会议系统代表单元 | 支 | 22 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.与全数字会议系统控制主机同品牌，会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术； 2.支持 32 kHz 音频采样频率，频率响应可达 40 Hz ~ 16 KHz； 3.可以独立调节增益，可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量； 4.内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分； 5.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 6.全金属方柱形话筒，俯仰角度可调； 7.内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫； 8.超强抗手机干扰能力； 9.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动或者手动给会议单元分配ID； 10.发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元； 11.具有 OPEN/OVERRIDE/VOICE/APPLY/PTT 发言模式； 12.配合摄像机和高清视频跟踪矩阵，通过 WEB 页面预设后，可进行摄像机自动跟踪； 13.一个 Ø 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调； 14.可以通过前面板将代表单元设置为VIP单元:通过前面板可将代表发言单元设定为 VIP单元，最多可以设置 32 台 VIP 单元；只要整个会议系统中已开启的话筒总数不超过 6 台（包括主席/代表/VIP 单元），VIP 代表发言单元就可以自由开启（VOICE 模式除外）； ▲15.麦克风类型：超心形单指向性驻极体，不低于14mm镀金电容音头； 16.灵敏度：不低于-37 dB (0dB=1V/Pa)，麦克风频率响应：不低于20 ~ 20 kHz，等效噪声：≦20 dBA (SPL)，最大声压级：不低于139 dB@1kHz, THD<3%； ▲17.上述带▲号的技术参数，投标时须提供具有CNAS或CMA或ilac-MRA认可标志的第三方检测机构出具的检测报告告复印件并加盖供应商公章。 | 57200.00 | 批发业 |
| 50 | 一拖二无线手持 | 套 | 5 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.两通道接收信号,每通道有50个信道可选； 2.每通道有单独电子音量调节大少； 3.具有锁屏功能，通过功能组键操作； 4.具有一键搜频功能，可通过智能搜索没有干扰频率； 5.采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠； 6.UHF频段传输信号，频率范围640-690MHz； 7.LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号； 8.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 9.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 10.优质麦管，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小； 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用6小时以上； 12.咪头配有红色灯环指示会议咪管工作状态。 | 12500.00 | 批发业 |
| 51 | 一拖四无线会议话筒 | 套 | 3 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.四通道接收信号,每通道有50个信道可选； 2.每通道有单独电子音量调节大少； 3.具有锁屏功能，通过功能组键操作； 4.具有一键搜频功能，可通过智能搜索没有干扰频率； 5.采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠； 6.UHF频段传输信号，频率范围640-690MHz； 7.LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号； 8.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 9.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 10.优质麦管，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小。 | 10500.00 | 批发业 |
| 52 | 智能电源时序器 | 台 | 2 | 下述参数为参考标准，应提供不低于参数要求的配置 1.不低于2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； ▲3.不少于8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； - 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.宽电压(90V-250V) 开关电源设计，特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W； 6.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能； 7.配置RS232串口、TCP/IP网口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择； 8.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作。 | 2500.00 | 批发业 |
| 53 | 落地演讲双头话筒/无线手雷/天线套组 | 套 | 1 | （一）落地演讲双头话筒 ‌1.换能方式：电容式 ‌2.指向特性：超心型单一指向 ‌3.频率响应：80-20000Hz ‌4.信噪比：>65dB ‌5.输出阻扰：200Ω平衡 ‌6.灵敏度：-30dB ‌7.颜色：黑色磨沙烤漆 ‌8.材质：锌基合金 ‌（二）一拖二无线手雷 ‌1.无线手雷：专业无线传输，有线话筒转无线音频传输系统 ‌发射器技术参数 ‌2.频率范围：612.5-667.25MHz ‌3.接收方式：超外差二次变频 ‌4.可调信道数：200信道 ‌5.震荡方式：锁相环PLL频率合成 ‌6.接收灵敏度：-100dbm~-68dbm可调 ‌7.频率响应：40-18000Hz 8.综合信噪比：不低于110dB 9.综合失真度：≤0.1% 接收机规格参数 10.频率范围：612.5-667.25MHz 11.可调信道数：200信道 12.震荡方式：锁相环PLL频率合成 13.调制方式：FM调频 14.谐波抑制：不低于70dB 15.射频功率：10~30mw 16.频率响应：40--18000Hz 17.失真度：≤0.1% 18.功能显示方式：LCD ‌（三）天线放大器 1.天线类型：对数周期偶极阵(LPDA)天线； 2.频率范围：>450-960MHz； 3.输出抗阻：50Q； 4.增益：6dB典型； 5.阻抗：500Q 典型； 6.电压驻波比：≦1.7； 7.指向性：全指向指向极性:垂直(于垂直安装)； 8.导波器段数：9段； 9.连接端子：固定式直角BNC母座，接头应设置在最小拉力位置。 | 8600.00 | 批发业 |
| 54 | 数字孪生中台 | 项 | 1 | ‌▲一、数据标准： 1.投标人需为本项目提供一套《建筑数字孪生数据标准》，建立标准化、高扩展性、高交互性的底层数据基础，覆盖建筑结构、强电、弱电、暖通、给排水、消防、安防、照明、电梯、燃气等专业。 2.同时面向建筑运维阶段，建立建筑土建空间、系统、机电设备设施的静态台账信息、关键技术参数，以及过程中产生的大量动态运行数据、控制设定参数和事件报警消息，及其相互间错综复杂的关系等数据，通过完备的数据体系对客观物理世界进行可理解描述定义的一套编码标准。 3.《建筑数字孪生数据标准》应对各类系统进行标准化的信息表达，其中包含：建筑中关系数据的分类标准及编码体系；面向建筑运维过程，对建筑、楼层、空间、机电设备和设施等对象之间的相互关系，需从关系的类型上进行分类，将建筑、楼层、空间、设备之间的关系进行系统性的分类，并建立编码和体系进行管理。 ‌二、数字化交付工具（模型端）： 模型端工具可完成模型上传、模型检查和模型解析。一方面能保证上传模型的正确性，另一方面可以保证模型版本的统一性。 包括：上传文件、选择文件、下载模型、批量下载、删除模型、整楼检查、单层检查、终止检查和上传等。 ‌三、数字化交付工具（网页端）： 支持在非现场工作场景下，需要批处理或大计算量的交付工作。例如AI数据校验，数据抽样、信息批量处理等。 包含：调研工具、工程管理工具、信息录入工具、关系交付工具、现场交付工具、绘图工具、IOT实施工具等。 ‌▲四、数字化交付工具（移动端）： 为了满足交付人员在项目现场完成收集信息的功能需求，主要功能包括： 现场调研、离线数据、空间核查、机电核查、关系勘测、供配电关系交付等。 ‌▲五、多源融合的IOT集成接入： 构建多源融合的、适配建筑领域涉及的软硬件主流协议，标准化通讯协议库，同时支持个性化品牌型号的协议以配置文件的形式，快速扩展。支持有线、无线设备接入，协议包含MQTT、oBIX、KNX、HTTP/HTTPS、Modbus、OPC-UA、BACnet等； 支持多样化、多网络、多协议的海量设备连接、数据采集/转发、远程控制，支持海量设备与云端之间双向通行连接、设备数据采集上云，稳定、高效地完成物联网数据的网络传输，为各种业务应用分析提供丰富的动态数据。 ‌六、物模型标准： 提供物模型标准，与本项目建设需提供的建筑运营数据标准规范相匹配，在对接硬件或软件接口时，即对对接数据进行标准化处理，进行物模型映射和协议转换，实现数据采集/对接最开始就符合本项目的数据标准。 ‌七、控制算法模型： 基于孪生数据实现机电设备运行控制策略的预测、模拟和寻优算法构建及全自动动态运行控制调节，根据控制指令修改对应的孪生值，并发送指令到设备网关，实现机电设备的远程启停控制与自动化控制调节运行。 ‌八、孪生数据持久化计算存储： 1.孪生数据的持久化计算存储是为了描述建筑在历史的某一个时间切片上的状态以及我们对于建筑状态的认知。不仅仅是将建筑“当前状态”沿时间流动方向进行存储，并且增加基于数据分析和统计计算的建筑状态信息。 2.孪生数据的持久化计算存储信息主要为：通过准静态物理世界交付注册的静态数据； 3.持久化是对原始数据的一种相对硬件能力较低的存储动作。其核心是进行分精度计算，而分精度计算是对原始数据的深加工，其主要目的是为了长久的保存原始数据或原始数据的属性，尽量减小对原始数据的扭曲。 4.调用持久化数据服务接口，结合物理世界数据，为业务系统提供动静态数据查询服务，该服务是整个数字孪生平台的数据服务。 5.主要计算过程包含：消息消费，数据分流，数据拆分，直采计算，衍生分组，衍生计算，数据保存，衍生触发等过程。 ‌九、IOT数据持久化计算存储： 1.IOT数据的持久化计算存储是为了描述建筑在历史的某一个时间切片上的状态以及我们对于建筑状态的认知。不仅仅是将建筑“当前状态”沿时间流动方向进行存储，并且增加基于数据分析和统计计算的建筑状态信息。 2.IOT数据的持久化计算存储信息主要为：通过物联网设备（或系统）接入的动态数据。 3.持久化是对原始数据的一种相对硬件能力较低的存储动作。其核心是进行分精度计算，而分精度计算是对原始数据的深加工，其主要目的是为了长久的保存原始数据或原始数据的属性，尽量减小对原始数据的扭曲。 4.持久化计算主要涉及Iot数据服务，数据接收，Flink计算，持久化数据服务，物理世界服务等五个服务。 5.主要计算过程包含：消息消费，数据分流，数据拆分，直采计算，衍生分组，衍生计算，数据保存，衍生触发等过程。 ‌十、IOT高效运维： 基于数据质量内容，进行IOT异常发现，诊断，推送的管理； IOT高效运维：IOT设备集中管理，包含接入、升级、配置等操作；支持控制逻辑及配置包的云端下载无感升级，支持更换DDC及采集网关时，直接下载备份的配置程序至新设备中等。 ‌十一、北向数据服务： 1.提供各类对象，信息点，关系等数据的查询能力。 2.通过交付工具交付的物理世界数据，以及计算处理后的IOT数据，需要满足各个业务应用的查询和控制需求，包含基础数据服务，数据智能服务，IOT物模型信息点等数据，应用系统无需对IOT数据和物理世界的数据进行加工处理，即可快速使用。 | 770400.00 | 批发业 |
| 55 | 业务应用-资产管理 | 项 | 1 | ‌▲一、资产台账： 对校园内中不同类型的设备、空间、系统进行筛选、统计及信息查询； 1.可查询设备的详细信息，包含设备的品牌、型号、技术参数、外部联系人、合同信息、关联的关系数据、巡检维保记录、维护策略、设定及运行参数、风险数据等。 2.可查询空间的详细信息，包含空间的尺寸结构、服务保障信息、机电条件信息、空间三维图及空间包含的设备、空间关联的巡检记录、维护策略、空间环境品质参数等。 3.可查询系统的详细信息，包含系统的技术参数、联系人信息、合同信息、系统图信息、系统下的设备与机房及服务的空间信息、针对系统的维护巡检记录、系统的设定及运行参数信息。 ‌▲二、资产地图： 可通过楼层平面图的形式，查看各个建筑下不同楼层的设备、空间信息： 1.通过2D及3D模式切换查看楼层地图视角； 2.可视化各类供电、空调服务等逻辑关系及部分水/风管网路由； 3.可查询楼层下的设备及空间详细信息； 4.可将常用的信息保存成模板（例如分专业保存不通过专业场景下重点关注的设备、空间、管道及关系信息），方便下次快速调取； 5.可对地图进行分享，并设置有效期和查询密码。 ‌三、资产处置： 针对资产的启用，闲置，更换，封存，报废等各类处置进行线上化管理，并将处置记录纳入设备全周期管理 1.可在资产台账发起资产处置申请； 2.可处理需处置的处置申请，可在资产处置记录中管理所有的处置事项。 ‌四、资产健康分析： 1.可查看各专业设备的异常统计，支持按年、月或自定义日期范围查询 2.可查看各设备类的异常统计、异常设备及维修统计 3.可查看各设备类的异常原因分类、发现渠道、处理方案、处理渠道等统计与明细。 | 84000.00 | 批发业 |
| 56 | 业务应用-设备设施运维管理 | 项 | 1 | ‌▲一、异常事件： 1.可查看项目上的异常事件记录，可通过解决状态、专业、严重程度、涉及对象等多维度进行筛选查询； 2.可查看异常事件的概述信息，包括描述及涉及对象、始发时间、状态更新时间、排查处理状态、持续时长等； 3.可查看各专业的异常事件统计数据； 4.查看异常事件生命周期内的详细信息。 二、风险地图： 1.可查看风险管理范围的设备设施统计及当前未解决的问题统计； 2.可通过TreeMap的形式监测各风险的实时状态； 3.可下钻查看具体各类异常风险中的具体设备设施。 三、风险管理目标： 1.可配置项目整体或不同专业的风险管理目标； 2.风险管理目标可从风险管控及资产管控维度配置，包括故障次数、累计故障时长、平均故障时长、风险事件发生次数、单次风险解决时长、单次风险响应时长等； 3.各专业目标下可针对更细分的风险范围或资产范围添加多个下级目标。 四、风险管理范围： 1.可查看项目的风险管理范围； 2.可通过专业、设备类等筛选风险事件，可查看风险事件的类型、影响、常见性及风险隐患树； 五、风险管理配置： 1.可管理项目上涉及的处理专业及风险会产生的影响类型； 2.可对风险管理范围内的各设备设施可能发生的风险进行处理专业、影响类型、问题等级的配置； 3.可查看风险事件知识定义的风险隐患树及具体设备设施的风险隐患树。 六、风险流程配置： 1.可配置排查处理工单及IOT核实工单的通用风险处理流程； 2.可差异化对不同处理专业、不同设备设施范围配置不同的风险处理流程； 3.可对风险处理流程灵活配置工作阶段（工作分配阶段、排查处理阶段、方案审核阶段、工单审批阶段），并且可以对工作阶段配置准入条件（金额条件、问题等级条件）； 4.可对工作阶段灵活配置工作要求，如是否需要详细记录原因及影响，是否需要记录维修方案等。 七、报警配置： 1.可根据数字化交付结果及风险管理范围自动初始化报警规则（含推荐的报警阈值）； 2.可根据项目管理要求配置报警前置条件、触发/解除条件及报警后的核实要求； 3.可通过报警规则视角及对象视角快速查询与配置报警规则； 4.可临时或长期启用及停用报警规则。 八、风险应急处置： 可制定和查看电梯困人、断电、漏水、火情等事件的应急预案，包括应急处理流程、各流程节点的执行要求和负责人等。 ▲九、运维策略管理： 1.可管理策略分类，并在策略分类下新建、编辑预防性维护策略； 2.可发布预防性维护策略及查看已发布策略； 3.可查看策略详情，包含策略的适用对象、频次、措施内容等； 4.可管理策略标签，并对不同的策略配置不同的策略标签； 5.可通过对象类、策略分类、策略标签、频次等筛选查看策略； 6.可查看项目初始化转译完成的策略； 7.可查看策略详情，包含策略的适用对象、频次、措施内容等； 8.可通过对象类、策略分类、策略标签、频次等筛选查看策略。 十、风险统计： 1.可查看各专业的风险事件发生情况统计，支持按年、月或自定义日期范围查询； 2.可查看各风险事件的发生情况（包括实际发生、未发生但有征兆或潜在风险）、解决时长统计及相关的异常事件记录； 3.可查看各风险事件的发生原因分类、发现渠道、处理方案、处理渠道等统计与明细。 十一、风控地图： 1.可查看风险管理范围内的全量风险事件； 2.可查看在当前运维策略下各风险事件的风控水平。 十二、风险管理复盘： 对风险发生情况进行统计分析，与风控目标对比。分析风险发生的原因分布，并提供风控改进的优化建议，包括优化预防性策略或应急预案、执行工程改造、修订风控目标等。 ▲十三、计划管理： 1.可通过计划视图、对象类视图查看巡检维保计划的执行情况，支持按年或按月查询； 2.可查看计划执行的统计数据； 3.可通过甘特图形式查看细分日或月的计划执行统计数据； 4.可筛选查看存在逾期完成、逾期未完成的计划。 十四、专项事务管理： 1.可创建工程改造、租户装修、租户撤租等专项事务，并制定里程碑节点和计划； 2.可设定各里程碑节点的完成要求及资料要求； 3.可设定过程检查、验收检查等检查标准，并关联工单系统进行检查管控，关联查看检查不合格事项； 4.可维护更新专项事务的进度、完成情况、验收情况，并进行资料归档。 ▲十五、工单管理： 1.可查看项目中全部类型的工单（排查处理、计划巡检/维保、临时巡检/维保、临时维修、用户报事、员工整改等）， 可按照创建时间、要求完成时间、实际完成时间、工单来源、工作类型、工单类型、工单状态、是否逾期、参与人、执行人等条件进行筛选； 2.可查看工单的详情信息，包括工单基本信息（工单状态、工作类型、工单流程、要求开始时间、完成时间、创建人等）、任务详情（所属空间、对象实例、任务名称、任务状态、任务反馈结果、照片、备注）等； 3.可在工单详情页对排查处理工单、计划巡检/维保工单、临时巡检/维保工单、临时维修工单进行全局视角的操作，包括管理员指派、转交、终止等； 4.可新建员工整改工单； 5.可批量导出工单列表信息。 十六、工单统计分析： 1.可查看不同的工作类型下人员维度的工单统计与指标信息（考核工单总数、按时完成工单数、异常终止工单数、工单及时完成率、逾期完成工单数、逾期未完成工单数），可按照要求完成时间、部门、岗位等条件进行筛选； 2.可下载工单统计与指标数据。 十七、履职统计分析： 1.履职统计分析 1）可按照一定周期，按照项目整体维度和各工作类型维度查看事务履职统计结果（事务总数、完成率，未按时完成、完成质量不高等多项指标）； 2)可按照一定周期，按照组织/岗位维度查看员工的履职统计结果（事务总数、完成率，未按时完成、完成质量不高等多项指标）； 3）支持多个工作类型、多个专业分别查看统计结果。 2.未按时响应/完成、完成质量不高统计结果明细查看 1）查看未按时响应/完成的指标明细： 巡检维保工单：逾期完成、逾期未完成的数量、占比，环比、同比，并可查看相关任务明细，标注逾期原因。 排查处理、报事报修、员工整改工单：超时未响应、超时响应、超时未解决、超时解决的数量、占比，环比、同比； 2）查看完成质量不高指标明细： 被驳回工单和异常终止工单，可查看相关工单明细。 照片反馈存疑、反馈参数存疑、反馈状态存疑的工单，可查看相关任务明细，并人工核验，核验后可触发员工整改流程。 十八、审批管理： 1.可查看收到的审批单并进行审批操作； 2.支持资产处置、碳排核算、能源预算等各类业务审批； 3.可查看历史的审批记录。 十九、组织管理： 1.可管理校园的组织架构树，并编辑组织详细信息，包含： 1）是否独立管理组织； 2）关联项目； 3）能源与碳组织信息； 4）组织数据权限。 2.可在组织下管理人员 二十、人员管理： 1.可管理集团中的人员信息，包含： 1）基本信息； 2）账号信息； 3）所属组织与岗位信息。 2.可通过组织、岗位、在离职状态筛选查看人员 3.可批量导入人员 二十一、岗位管理： 1.可管理集团统一的岗位类别； 2.可在具体组织下管理岗位，岗位可使用集团统一定义的岗位类别，也可自定义岗位； 3.可对岗位配置岗位的职能、管理范围（设备设施范围、业务类别范围）及功能权限。 二十二、排班管理： 1.项目排班表配置 1）班次配置：配置项目进行排班时可以应用的排班班次，包含班次名称、班次简称、班次时间； 2）参与排班人员配置：设置当前项目上参与排班的人员，其中不参与排班的人员默认全年参与工单的执行处理。 2.排班管理 1）新建排班表：按月对项目人员进行排班，可通过排班表模版上传排班； 2）编辑排班表：可按月筛选排班，并对选中月的某人员某一天的班次进行编辑，但只可使用班次配置里的班次； 3）查看排班表：按项目人员进行排班表展示，可按项目组织结构和月份筛选，并支持排班表下载。支持查看每日每个班次的汇总；支持查看每人每月的班次汇总。 3.启停用排班配置。 二十三、供应商管理： 可管理项目的供应商通讯录，可将设备或系统与供应商关联。 二十四、合同清单： 可管理项目的采购、维保、保险、维修等合同，并与设备或系统关联。 二十五、仓库管理： 1.可新增或删除仓库； 2.可编辑仓库信息，包含仓库名称、位置、库管员、货架等信息； 3.可查看项目下全部仓库，可按照仓库类型、库管员进行筛选； 4.可锁定/解锁仓库。 二十六、耗材出入库： 1.耗材入库 1）新采购的耗材需要入到库存中，库管员可以进行耗材入库操作； 2）根据入库单号、仓库、处理人模糊查询入库记录。 2.耗材出库 1）出库记录以列表形式展现，显示内容：出库单号、状态、处理人、出库日期、领用人； 2）根据出库单号模糊查询、根据仓库查询出库记录。 3.耗材查询 1）列表形式展示所有耗材信息，展示内容包括：仓库、耗材分类、耗材模板编码、耗材名称、品牌、规格型号、单位、库存最低数量、账面数量、冻结数量、总价； 2）列表中按仓库显示库存预警提示，低于库存最低量的耗材，以不同颜色表示； 3）提供导出功能，根据查询结果导出，默认导出全部。 二十七、库存盘点： 1.盘点单管理：支持对盘点单进行增、删、查； 2.盘点：支持进行仓库盘点，录入实盘信息，根据盘点结果自动生成出/入库单； 3.出入库单查看：盘点单关联出入库单，可查看详情。 二十八、工具管理： 1.可将项目上使用的工具录入系统，支持管理与借用； 2.工具保养、损坏、丢失等情况发生后，可以停用该工具，停用后无法借用； 3.可查看项目下全部工具，可按照工具类型筛选； 4.可查看工具借用记录及发起工具借用。 | 222000.00 | 批发业 |
| 57 | 业务应用-能源与碳管理 | 项 | 1 | ‌▲一、用能填报： 1.可逐月进行用能数据的填报及提审； 2.填报内容包含各填报项的用能数据，可对用能及碳排数据进行同比分析，可上传佐证资料及抄表记录，可填写数据异常原因； 3.可查看填报内容的审批状态及及审批记录，审批不通过可二次填报与提审； 4.可补录历史年的填报数据并提审； 5.填报组织的上级组织可查看各下级组织的填报记录。 二、碳报表： 1.可按组织查看各月和各年的用能数据，支持按填报项细分查看； 2.可按组织查看各月和各年的碳排放数据，支持按碳分项细分查看； 3.可按单个业务视角对比查看该业务下的各个组织的用能数据，包括各排放源类型和下级填报项的用能数据； 4.可按单个或多个业务&组织节点查看碳排放数据，包括碳排放量 (范围一二、范围一二三、范围一二（含减排）、范围一二三（含减排）以及各归集项各排放源类型的碳排放数据)、单位强度碳排放(范围一二单平米碳排放和范围三单平米碳排放)和面积数据。 ‌三、碳分析： 1.以数据图表形式展示各业务/组织下的各级碳分项的连续多月或连续多年的碳排放变化趋势； 2.可查看总碳排放时支持对总碳排放进行多维度指标的分析，包括范围一二三和公租区碳排放以及对应的单平米碳排放； 3.可根据档级、气候区、经营属性、开业时间等条件查看指定条件下的组织的碳排放数据； 4.可以按时间维度、业务维度、碳分项维度、碳因子维度，进行组合对比分析。 ‌四、能耗对标： 1.单项目预算执行监控管理（支持电）：实际数据与预算值、管控值在时间维度和分项维度的对比分析： 1）项目基本信息：开业时间、建筑面积以及定额管理的面积信息； 2）年能耗概述：年累计的实际能耗和年总定额数据信息； 3）项目能耗概述：筛选时间（单月份或多月份）下的实际能耗及同环比、目标值与管控值、实际能耗占目标值比、实际能耗占管控值比、单平米能耗、同区域对比的信息显示； 4）逐日/月能耗与计划：按逐日（或逐月，取决选择的时间）的实际能耗、目标值与管控值、室外平均温度等相关指标信息图展示，默认展示总预算数据，支持在'分项能耗与计划'中，切换其他分项进行此分项数据的查看； 5）分项能耗与计划：按设定的管控节点，展示各分项的实际能耗、管控值、占管控值比、目标值、占目标值比、能耗同比、环比、同区域对比等相关指标信息（表格样式），各指标信息支持按大小排序，支持页面是否展示的配置； 6）日志及周报管理：针对管控值超过目标值的分项按照日或者按照周维度进行超标原因说明； 2.单项目预算设置：支持电水气冷热； 1）录入全年的预算，录入年总后会拆分到每一月，然后拆分至每个分项； 2）针对历史月的预算增加权限控制，有权限的用户可对历史月份预算进行修改（使用于期初上线）； 3）录入完成后，可在页面显示每个分项每个月的目标值。 ‌五、能源费对标： 1.查看月总实际费用和预算费用对比情况； 2.查看单个能耗类型费用分析：可基于单个能耗类型看预算的执行情况，从费用、用量、单价和室外平均温度温度进行分析； 3.年度费用预算异常情况：展示每月有费用超标能耗类型以及超标比例，可进行原因备注； 4.年度执行总览：当年每月的实际费用与预算费用的对比； 5.下载明细报表：查看每种能耗类型的每月明细数据。 ‌六、费用预算配置： 1.单个能耗类型预算设置：进行单个能耗类型的预算设置； 2.年度预算设置结果查询： 1）查看所有能耗类型的年度费用总和、每种能耗类型年度费用以及占年度费用综合的占比； 2）查看单个能耗类型每个月的费用数据，可进行编辑。 ‌▲七、数据录入： 1.根据创建的任务进行对应指标的数据录入； 2.如果有附属信息点则录入时可录入明细，例如设备类/用途等； 3.录入费用预算的指标。 ‌八、仪表抄表： 1.抄表规则设置：当前仅支持按月抄表，设置抄表的时间段； 2.抄表进度提醒：基于抄表规则，生成抄表任务并追踪任务是否已经抄表完毕； 3.临时性的抄表录入； 4.抄表数据查看。 ‌九、电价配置： 1.维护项目的用能单价（当前仅支持电价的录入），主要用于项目进行用能费用的计算； 2.支持电网电网代理和零售公司购电的单价录入； 3.支持电费通知单录入明确每个月的用电费用。 ‌十、录入管理： 1.创建录入任务：录入任务包含指标、录入频次，录入要求，录入对象； 2.指标管理：查询当前支持的基础指标、业务指标及自定义指标； 3.碳排放管理中需要录入的指标包含燃气、热力、汽油、柴油、液化石油气的消耗量，按月录入，并且可选择对应的设备类/用途。 ‌十一、节能地图： 1.可查看一次能源各分项的能耗值，及各分项的预估节能潜力，且可逐层下钻查看下级分项的能耗值及节能潜力，辅助用户明确节能工作的重心方向； 2.可查看节能潜力的计算评估依据，即指标与标尺的对标偏差。包括单方能耗/单产能耗/能效值等指标，以及各指标的同比/环比/行业参考值对比等对标偏差。 ‌十二、能耗复盘报告： 查看和下载历次能耗复盘报告（长周期，年度/季度）： 1）年度/季度能耗指标对标（及数据质量的补充说明）； 2）合理用能的数据呈现，合理运行的数据呈现； 3）指标偏差的原因解读（包括天气/产能变化、设备本体故障/性能衰减、运行策略不合理、运行策略执行不到位等），以及本周期内已采取的改进措施及效果（包括执行设备维修/改造、调整运行策略、纠正不合理运行行为等）； 4）决策如何维持或进一步改进能耗表现，以及是否调整下周期能耗目标。 ‌▲十三、能耗分析： 项目的电和水、燃气、冷、热能耗，按对应的能耗模型，进行数据查询及分析。 1.能耗分析：选择时间、查看单个项目下不同能耗类型下的单一分项的： 1）总量、单平米、下级分项； 2）能耗、费用、碳排放量（仅支持电能耗模型）、标煤；费用支持尖峰平谷价进行计算，以及按照尖峰平谷维度进行用量及费用查看，碳排放量与不同城市/省份或者全国的碳排放因子保持一致进行计算； 3）图表、报表、图表+报表的查看方式；支持对图表进行辅助线的添加（例如最大值、最小值、平均值、同比、环比等）。支持下载图表和报表； 4）查看电能耗模型时可以选择看总的能耗和费用，也可选择区分尖峰平谷查看能耗或者费用； 5）支持选择环境数据（室外平均温度、室外平均湿度）作为外部辅助数据进行联合分析； 2.能耗对比： 1）不同时间（时间长度应一致）、某项目的同一分项对比； 2）同一时间，某项目的不同分项之间对比； 3）支持（总量、单平米）、（能耗、费用、碳排放量、标煤；费用支持尖峰平谷价进行计算，碳排放量基于不同城市/省份或者全国的碳排放因子保持一致进行计算）、（图表、报表、图表+报表）三类信息的选择和组合进行数据查看； 4）支持下载图表和报表。 ‌▲十四、能流图： 1.基于项目的能耗模型（支持电、水、气、冷、热），基于完整的能耗模型挑选要查看的分项进行配置（配置时层级与能耗模型的层级保持一致）； 2.能流图模型支持新建/编辑/删除，同一能耗类型可基于管理和分析需求及模型，建立多个能流图模型； 3.基于配置的模型，进行时间筛选，查看能耗流向数据以及下级分项占上级分项的占比；查看时可进行放大/缩小/收起和展开； 4.根据项目的能耗模型自动创建能流图模型。 ‌▲十五、能耗报表： 支持能耗指标的相关的数据报表查看：不同维度不同时间的数据报表查询，包括各个时间维度和管理维度的分项能耗，负载能耗，仪表表底数等数据报表。包含： 1.分项报表： 1）逐时/逐日/逐月分项能耗报表（单项目）：可切换项目、时间段、分项进行逐时/逐日/逐月查看； 2）逐月分项能耗报表（多项目）：可切时间段、业态、分项(单选某个分项），进行逐月查看； 3）逐日/逐月多分项报表（多项目）：可切换时间段、业态进行多个分项在此时间范围的数据查看，可通过分项筛选； 2.负载能耗报表： 逐时/逐日/逐月负载（各类回路）报表（单项目）：可切换时间，项目，支路进行逐时/逐日/逐月查看； 3.仪表表底数报表： 1）逐时电表正向有功报表（单项目）：可切换时间，项目，电表进行逐时查看； 2）逐时水表累计用水量报表（单项目）：可切换时间，项目，水表进行逐时查看； 3）逐时燃气表累计用量报表（单项目）：可切换时间，项目，燃气表进行逐时查看； 4）负载数据质量指标报表：针对各个负载回路，查看其某月或某日的总支偏差值，偏差率； 5）支持客户按照使用次数，使用时间，收藏等操作来快速查找报表。 ‌十六、节能分析任务： 1.基于节能潜力创建节能分析任务，包括系统根据用能不合理问题特征自动创建的，以及基于复盘报告决议手动创建的； 2.记录分析过程中发现的信息，查看任务的内容及进度； 3.分析结果可用于支撑运行评估复盘和能耗复盘。 | 146400.00 | 批发业 |
| 58 | 业务应用-运行监控管理 | 项 | 1 | ‌一、营业日历： 1.配置项目的工作日及店庆日、空调季及其空调工况、营业时间； 2.可从日历视角查看配置结果。 ‌二、空调运行标准： 1.可对项目下的建筑、楼层、空间类型及具体空间配置空调运行标准； 2.空调运行标准涵盖空调需求时间、环境品质标准（温度及CO2）、调度标准及运行工况标准； 3.可对不同的日期模版差异化配置运行标准； 支持通过四种价值选择来进行空调系统的自主运行控制： 1.品质优先：按照温度目标值做管控，保证环境品质时刻满足需求； 2.能耗最低：可设定温度满足率与CO2满足率的配置； 3.费用最低：可查看最近7天的电价分布情况，统计四分位数，便于辅助设定电价范围；同时，设定不同电价范围下的温度与CO2满足率； 4.碳排放最低：可查看最近7天的碳因子分布情况，统计四分位数，便于辅助设定碳因子范围；同时，设定不同碳因子范围下的温度与CO2满足率。 ‌三、照明需求： 1.可分别对公区照明、停车场照明、楼体照明、景观照明、标识照明配置照明需求； 2.可对不同的日期模版差异化配置照明需求； 3.可对不同的照明时段场景差异化配置照明需求； 4.可对项目、建筑、楼层、空间类型及具体空间下的不同回路类型配置开关需求； 5.可从全楼视角查看照明需求配置结果。 ‌四、通风需求： 1.可分别对停车场、穹顶、机房及卫生间配置通风需求； 2.可对不同的日期模版差异化配置照明需求； 3.可对项目、建筑、楼层、空间类型及具体空间配置通风需求； 4.通风需求涵盖送排风需求时间、环境参数目标（停车场按CO浓度控制、机房按O2浓度及温度控制、穹顶按温度控制、卫生间按NH3浓度及H2S浓度控制）； 5.可从全楼视角查看通风需求配置结果。 ‌五、安防需求： 1.可对不同的日期模版差异化配置空间的撤布防需求； 2.可对项目、建筑、楼层、空间类型及具体空间配置撤布防时段； 3.可从全楼视角查看撤布防需求配置结果； 4.可对不同的日期模版差异化配置空间的通行需求； 5.可对项目、建筑、楼层、空间类型及具体空间配置全员通行、权限通行、不可通行的时段。 ‌六、运行标准查看： 1.能够查看项目当日的基础信息，如营业时间、日期类型； 2.能够查看当日的实际运行标准，作为运行控制工作的依据。 ‌▲七、值班看板： 为运行监控应用提供集中式监测重点设备的运行状态和异常事件的管理看板，辅助值班管理。 1.可监测项目各系统的运行情况（例如-运行台数、关键运行参数、异常数量等），包括冷源、热源、空调末端、照明、通风、厨房排油烟、安防、变配电、给排水、电梯、客流、停车； 2.可监测项目的能耗情况； 3.可监测项目发生的异常事件； 4.可查看个人的审批待办； 5.可查看各系统的运行日志播报。 ‌八、冷热源运行监控： 查看风冷热泵等冷热源系统的实时运行情况，并可进行人工干预。 1.可通过系统图形式及模型形式查看冷热站实时运行情况； 2.可查看冷热站设备及系统的详细运行数据； 3.可对系统或设备进行进行人工干预调节，包含手自动模式切换、参数设定（热泵台数、供水温度、供回水温差等）、时间表设定等； 4.可实时查看设备产生的异常事件信息及详情，并支持跳转至异常事件详情； 5.如项目存在多冷热源，可切换冷热站查看和人工干预。 ‌九、空调末端运行监控： 查看新风机组，空调机组，风机盘管，吊柜机组等空调末端设备的运行情况，并可进行人工干预调节。 1.可通过Dashboard及楼层平面图形式查看空调末端设备实时运行情况； 2.可查看空调末端设备的统计数据及详细运行数据； 3.可单个或批量人工干预设备的运行，如风机开关、水阀开度/开关、风阀开度/开关等； 4.可实时查看设备产生的异常事件信息及详情； 5.以上功能，控制相关功能仅限边缘端应用。 十、空间环境： 查看空间的环境品质情况，并可进行人工干预调节（仅限边缘侧应用）。 1.可通过列表形式及楼层导航查看空间实时环境品质（温度及CO2）情况； 2.可查看空间的调度情况并支持历史调度回放； 3.可查看项目、楼层及各空间当前的空调运行标准； 4.可查看环境品质的统计数据及空间的详细环境品质数据； 5.可实时查看空间产生的异常事件信息及详情。 ‌十一、通风系统运行监控： 查看停车场、机房、穹顶、卫生间空间的通风情况及通风设备的运行情况，并可进行人工干预调节。 1.可通过列表形式、楼层平面图形式查看空间实时通风情况； 2.可通过楼层平面图形式查看通风设备实时运行情况； 3.可查看设备的统计数据及设备的详细运行数据； 4.可单个或批量人工干预设备的运行，如开关、频率等； 5.可查看项目、楼层及各空间当前的通风需求； 6.可实时查看空间及设备产生的异常事件信息及详情。 ‌十二、安防运行监控： 查看项目中安全相关设备的运行情况，包括：门禁设备、视频监控设备、防盗入侵设备，并可进行人工干预调节。 1.可通过dashboard视图查看项目中安全类设备的运行统计数据，例如空间撤不防数量与运行标准的对比和一致性分析、门禁设备开启数量、入侵报警防区控制器的布防数量等； 2.可通过模型形式及楼层平面图形式查看各类设备的实时运行情况及空间状态（撤不防状态、通行状态）； 3.可查看视频监控的实时画面、历史画面； 4.可单个或批量人工干预设备的运行，门禁-开门、常开/常闭；入侵报警防区控制器-撤布防；摄像头-云台方向控制； 4.可实时查看各类设备产生的异常事件信息。 ‌十三、运行分析： 查看历史某日的运行策略的执行情况。 1）可查看项目整体和分项的能耗情况； 2）可结合运行日志查看空调系统不同维度的运行情况，包含冷冻侧、冷却侧、末级泵组视角以及空间、末端设备视角的运行分析，包括各关键参数的变化趋势、运行过程中的人工干预情况。 ‌十四、运行评估复盘： 偏短周期（周/月）的运行评估复盘： 1.总量分析：对能耗、碳排放、能源费用的总量进行计算，查看总量的变化以及各分项的能耗占比情况，让管理者清楚能源消耗总量的变化； 2.分项洞察：统计空调系统、室内照明、室外照明、停车场通风、给排水系统等同比变化及同比变化量，让管理者清楚每个分项的变化； 3.空调主题：查看空调系统总体的能耗、碳排放及费用变化，并能查看当前的效率指标，如冷站EER、冷机COP等效率指标的变化；为了描述日常运行取得的成果，可通过查看逐日的能耗、碳排放、费用的变化趋势；同时，选取典型日，对典型日逐15min的室内温度、能耗、碳因子或电价、冷站运行策略等进行综合分析，让管理者清楚的了解当前存在的问题以及取得的成果； 4.照明主题：对照明的能耗变化趋势进行解读，重点解读照明运行是否按照日落时间进行动态开关灯，是否存在长期手动控制的问题； 5.通风主题：主要查看通风系统的能耗变化，同时对自动运行结果进行评价，并查看其运行是否存在长期手动控制的问题； 6.会议纪要：对会议中甲乙双方共识的问题进行记录。 ‌十五、运行日志： 1.可查看各系统的自动及手动控制日志、需求变更日志、报警日志； 2.可通过时间、日志类型、系统筛选查询日志； 3.可下载导出日志。 | 96000.00 | 批发业 |
| 59 | 数字孪生模型现场交付 | 项 | 1 | ‌▲1.利用BIM模型处理技术、互联网技术、物联网技术以及人工智能和云计算等技术，将现实世界中真实建筑的信息按照一定的结构化规则导入到计算机世界中的一个工程实现过程。最终在计算机世界中生成一个孪生的数字建筑。 ‌▲2.具体工作包含：（1）交付准备，各类收资、现场核对图纸质量；（2）BIM模型轻量化处理；（3）逆向交付（机电设备、管线、管网等）；（4）补充交付各类基础信息；（5）系统绑点；（6）各类计算；（7）验收。 | 200000.00 | 批发业 |
| 60 | 平台本地私有化部署及系统调试与配置 | 项 | 1 | 1.平台本地私有化部署：包含软件平台前端应用程序、后端各项服务与计算程序、前后端接口程序、本地边缘端接口程序、控制及转发程序、各类报警程序、AI大模型算法程序等； 2.系统调试与配置：前后端接口程序联调、子系统集成对接调试、系统软件功能配置等。 | 50000.00 | 批发业 |
| 61 | 视频监控软件 | 套 | 1 | 1.岗位行为分析：多种业务场景分析； 2.分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片等分析； 3.周界防范：区域入侵+越界侦测+进入区域侦测+离开区域侦测； 分析模式：实时视频分析； 4.抽烟打电话：抽烟+打电话识别 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析； 事件 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、大模型二次分析去误报； 5.支持检测、分类、检测+分类、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排等AI模型加载运行。 | 25000.00 | 批发业 |
| 62 | 综合布线费用 | 项 | 1 | 1.强弱电布线，包含六类网线、5孔防雷排插，2.5平方铜芯电源线，4平方铜芯电源线，插座面板、水晶头一批，墙面PVC槽、地面铝合金槽一批，人工施工费一项； 2.布线规范，整齐，满足6类综合布线国标及电气安全标准和设备使用需求且电线不低于高档综合标准； 3.满足电脑、机柜、音响等布线集成，包含布线施工及配件线缆、线槽、插座、连接线、水晶头等。 | 42400.00 | 批发业 |
| 63 | 应用场景布置 | 项 | 1 | 1.应用场景布置以智慧校园为主题进行布置，营造紧密贴合智慧校园的场景； 2.配置橱柜，相关配件以及其他智慧校园用品； 3.橱柜规格（长*宽*高）：8000*800*3000mm； 4.采用15mm厚优质密度板双面三聚氰饰面，本色加厚直封边，经高温全自动机器封边，经久耐用； 5.材料和结构应能承受正常使用条件下的磨损、腐蚀、气候变化等因素的影响，不易损坏或褪色； 6.设置嵌入式灯带，灯带灯光效果与场景整体氛围相协调； 7.内部安装高效节能的照明灯具，确保在任何光线条件下，橱柜内的物品清晰可见； 8.设置符合智慧校园定位的视觉形象体系，包括但不限于宣传海报、宣传册、展板的设计。整体视觉风格应简洁现代、科技感强，与整体氛围相融合，色彩搭配协调，视觉元素统一且具有辨识度； 9.展板的设计风格应与整体宣传视觉形象一致，内容排版合理、图文并茂，突出实训基地重点信息。 | 53300.00 | 批发业 |
| 64 | 物联网改造辅材及施工 | 项 | 1 | 1.辅材包括：通信线缆、音视频线缆、电源线材、支架与结构、装饰材料、传感器、通信模块等； 2.施工工作包含：网络部署及设备安装、设备调试、系统集成等。 | 62553.00 | 批发业 |
| 65 | 全校外立面BIM建模 | m2 | 474105.99 m2 | 1.模型范围：全校建筑外立面建模，包含外立面所有可见构件（幕墙、门窗、装饰构件）、及周边场地环境模型及效果渲染； 2.模型精度：外立面模型LOD 400；场地模型LOD 300； 3.兼容性：模型格式须兼容市场上主流第三方协同平台整合、交互。 | 213347.00 | 批发业 |
| 66 | 3号楼及9号楼BIM建模 | m2 | 54727.14 m2 | 1.建模范围：3号楼及9号楼BIM全专业建模，包含建筑、结构、外立面、机电、消防、给排水等全专业建模以及效果渲染和模型轻量化处理； 2.模型精度：LOD400； 3.兼容性：模型格式须兼容市场上主流第三方协同平台整合、交互。 | 90300.00 | 批发业 |
| 67 | 数字孪生建模BIM正版软件授权 | 年 | 1 | 应用于数字孪生建模过程的BIM标准版软件（10个节点），应包含建筑设计、结构设计和机电设计3个工具端产品以及BIM设计协同平台、设计资源平台2个支撑平台。 | 40000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| ‌▲CIM实训室整体建设任务和技术要求 |  | 一、建设依据 《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29号） 《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》（建科〔2021〕53号） 《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号） 《广西数字经济发展规划（2021—2025年）》（桂政发〔2021〕35号） 《广西教育现代化推进工程实施方案（2023—2025年）》（桂教规〔2023〕2号） 《南宁市新型智慧城市“十四五”发展规划》（南府发〔2022〕18号） 《城市信息模型（CIM）基础平台技术导则》（建办科〔2021〕21号） 《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T 51212-2016） 《智慧园区总体框架》（GB/T 36342-2018） 二、建设内容 项目建设主要内容为：物联网实训室建设，3#教学楼物联网改造建设，数字孪生智慧园区管理平台软硬件建设，视频会议升级改造设备采购，综合楼会议室升级改造设备采购，共计5项。 第一项、物联网实训室建设内容： 1）物联网实训室教学体系建设。 2）物联网实训室基础设施建设。 第二项、3#教学楼物联网改造建设内容： 主要建设内容为：在3#教学楼部署安装物联网监测终端，包括但不限于：智能电表、智能水表、AI分析摄像头、环境监测传感器等；同时，对楼内照明系统、空调系统进行智能化改造，以实现智能远程控制调节。 第三项、数字孪生智慧园区管理平台软硬件建设内容： 1）搭建一个多源数据融合的园区级数字孪生中台。 2）搭建一套数字孪生智慧园区运维管理平台软件。 3）平台本地私有化部署及系统调试与配置等。 第四项、视频会议升级改造设备采购 针对学校视频会议系统进行升级改造，采购视频会议系统相关设备。 第五项、综合楼会议室升级改造设备采购 综合楼第一会议室音频系统升级改造设备采购。 三、技术要求 1.物联网实训室建设要求 物联网实训室建设包含：物联网实训室教学体系建设和物联网实训室基础设施建设两部分内容。 1.1物联网实训室教学体系建设要求 课程资源是物联网实训室教学体系建设的核心任务，本次专业教学资源主要建设3门课程，包括建筑数字孪生构建方法、建筑智能化设备调试及数据应用、建筑智慧运维课程；教学资源类型包括但不限于PPT课件、业务讲解视频、操作练习视频、练习题库等资源，教师可以针对资源系统中的资源进行自主整合，服务于教授课程。 1）建筑数字孪生构建方法课程实训资源构建要求 投标人应提供能满足课程在实训室中进行虚拟仿真教学所需的数字孪生构建工具； 投标人应提供10个真实项目土建、机电图纸、三维模型、数字孪生数据，且应包含制冷机房、空调机房、新风机房、变配电室、电井、消防泵房、消防水箱间、消防控制室、消防给水泵房等空间；应包含中央供冷系统、空调末端系统、低压变配电系统、末端配电系统、消防给水系统、火灾报警系统、消防联动系统、生活给水系统、弱电楼宇智能化系统等专业系统及其主要设备，每台设备应包含台账参数、技术参数、运行参数、控制参数、空间关系、机电系统关系、测量关系、管道连接关系等信息。 投标人应提供可供学生练习使用的土建图纸核查阶段、土建模型核查阶段、机电图纸核查阶段、机电模型核查阶段、信息交付阶段、关系交付阶段的虚拟仿真平台上的数据切片、错误或缺失信息埋点、练习题，以保障每个学生都能够通过实训教学练习到每个阶段的场景，应提供检查评价工具，供教师快速、准确地反馈给学生练习及考核的结果。 投标人应提供能满足课程在现场实操练习所需的基于园区级CIM数字孪生模型及信息数据，应提供可供学生考核使用的土建图纸核查阶段、土建模型核查阶段、机电图纸核查阶段、机电模型核查阶段、信息交付阶段、关系交付阶段的数据切片、考点数据埋点，应提供考核评价工具，可供教师快速便捷地批卷评价。 2）建筑智能化设备调试及数据应用课程实训构资源建要求 投标人应提供能满足课程在物联网实训室中实训教学的能源管理、楼宇自控、照明控制、环境监测、安防等场景所涉及的传感器、数据采集器、控制器、交换机、网关等设备并安装在物联网实训架上，应满足可供学生拆装练习，可供学生通过调试工具将数据连接至数字孪生智慧运维管理平台的项目中，应满足可供学生在平台中检查及评价数据质量等练习。数字孪生智慧运维管理平台须包含但不限于能源管理、照明控制、环境监测、安防监测等场景 投标人应提供能满足课程在现场实操练习所需的基于园区级CIM数字孪生模型及信息数据，应满足可供学生在园区内进行物联网设备安装、数据采集、调试、数据观测、应用分析等练习。 3）建筑智慧运维课程实训资源构建要求 投标人应提供一个含空调专业：冷源系统、空调末端系统、通风系统，强电专业：高压配电系统、低压配电系统、照明系统，消防专业：消防给水系统，给排水专业：生活给水系统，污水处理系统，燃气系统，电梯系统，安防专业：视频监控系统，入侵报警系统，停车管理系统等的项目的数字孪生数据及配套数字孪生智慧运维管理平台，可供教师在实验室进行设备设施资产及空间管理、风险管理、运行监控、能源与碳管理等教学演示； 应提供能满足课程在现场实操练习所需的基于园区级CIM数字孪生模型及信息数据，可供学生在园区内进行设备设施资产与空间管理、设备设施运行监控管理、能源与碳管理、设备设施风险管理等场景的练习与考核，得到真实的运行反馈数据并进行分析优化，提供管理方案给园区后勤运维人员，促进园区智慧运维更优的管理。 1.2物联网实训室基础设施建设 为了支撑物联网实训室构建教学课程体系，需建设一个满足所有教学场景的物联网实训室、需提供一个虚拟仿真的数字孪生楼宇以及现场具备现场实操的实训楼。 物联网实训室规划选用面积200 m2，适合60人以内学习、操作的教室进行相应的改造建设，主要建设内容为：应用场景布置，综合布线，LED监控显示屏（前墙），投影（后墙），数字孪生智慧运维管理平台（教学环境），建筑智慧运维教学及考核，物联网实训设备（6人为一组，每组含1架物联网实训架、1台图形工作站、1套数字孪生终端，共计10套物联网实训设备。），以及实训室配套搭建的定制桌椅、音响、功放、话筒等。 物联网实训架：配置能源管理、楼宇自控、照明控制、环境调节等场景的物联网设备，用于物联网技术及应用的学习与考核，包括但不限于以下设备：智能电能表、数据采集器，DDC控制器、照明控制模块、照明网关，无线Lora温湿度传感器、无线Lora网关，AI摄像头等设备。 物联网实训室平面布置图如下图所示： 物联网实训架布置图如下图所示： 下图所示物联网实训架布置图及图内所展示各类设备仅起参考作用。 每台物联网实训架完全相同的物联网设备，保障每组学生都能学到每个运维场景的物联网操作及数据应用。 - 3#教学楼物联网改造建设要求 主要建设内容为：在3#教学楼部署安装物联网监测终端，包括但不限于：智能电表、智能水表、AI分析摄像头、环境监测传感器等；同时，对楼内照明系统、空调系统进行智能化改造，以实现智能远程控制调节。 1）智能电表安装部署 智能电表安装部署要求：在3#教学楼部署安装，共6个电表点位，用于监测楼层用电情况。 2）智能水表安装部署 智能水表安装部署要求：在3#教学楼部署安装，共6个水表点位，用于监测楼层用水情况。 3）环境传感器安装部署 环境传感器安装部署要求：在3#教学楼部署安装，环境传感器主要监测室内空气环境品质（如温度、湿度、CO2浓度等），共6个环境传感器点位，用于监测室内空气品质情况。 4）智能AI分析摄像头 智能AI分析摄像安装部署要求：在3#教学楼部署安装，共4个AI摄像头点位，实现智能监测及异常行为分析预警。 5）照明系统和空调系统智能化改造 对3#教学楼内照明系统、空调系统进行智能化改造，实现远程控制调节，改造范围为2个试点教室。 3.数字孪生智慧园区运维管理平台软硬件建设要求 数字孪生智慧园区运维管理平台建设主要内容为：搭建一个多源数据融合的园区级数字孪生中台，搭建一套数字孪生智慧园区运维管理平台软件，平台本地私有化部署及系统调试与配置等。 3.1数字孪生中台建设要求 主要建设内容为：数字孪生精细化建模、数字孪生模型现场交付、数字孪生中台搭建三个部分。 3.1.1数字孪生精细化建模要求 构建整个园区外围结构数字孪生模型，建模范围主要为外立面、园区园林外观、场地环境等，建模精度要求为外立面LOD 400，园区园林外观及场地环境LOD 300；园区面积474105.99 m2。 构建3#教学楼和9#教学楼数字孪生模型，其中：①9#教学楼仅进行正向建模，建模范围包含土建结构、机电设备等；②3#教学楼建模应包含正向建模与逆向建模过程，实现精细化的3#教学楼数字孪生模型构建，建模范围包含外立面，空间，各机电设备，各类管道、管线等；3#教学楼和9#教学楼建模精度要求为LOD 400；整体建模面积合计54727.14 m2。 3.1.2数字孪生模型现场交付要求 数字孪生模型现场交付具体工作内容包括但不限于：①交付准备：各类图纸收资、现场核对图纸质量；②BIM模型轻量化处理；③逆向交付(机电设备、管线管网等)；④补充交付各类基础信息；⑤系统绑点；⑥各类计算；⑦验收。 3.1.3数字孪生中台搭建要求 数字孪生中台须满足以下要求：技术架构分层清晰，安全性可靠。具备开放性及易扩展性，拥有完整的标准编码体系支撑各类业务需求，能够适配软硬件主流协议和快速扩展能力等。 3.1.3.1交付工具 投标人应提供一套全新的设备设施孪生模型构建方式，通过数字孪生交付工具构建建筑机电设备、管网等设备设施数字孪生模型，此交付工具应基于统一的建筑运营数据标准规范构建，满足机电工程领域的相关基础标准；应支持对建筑物理系统的全生命周期进行交付，需满足交付内容全面，交付质量真实可靠，交付速度高效等特点。 同时，为满足长期低成本运维，在运维过程中，现实世界的变动需要及时、有效、准确、低成本的在孪生世界进行维护，投标人应配套数字化交付工具平台，编制标准化数字化交付流程及相关规范标准SOP，支持接受培训后的物业团队即可高效运维。 3.1.3.2数据标准 投标人需为本项目提供一套《建筑数字孪生数据标准》，建立标准化、高扩展性、高交互性的底层数据基础，覆盖建筑结构、强电、弱电、暖通、给排水、消防、安防、照明、电梯、燃气等专业。 同时面向建筑运维阶段，建立建筑土建空间、系统、机电设备设施的静态台账信息、关键技术参数，以及过程中产生的大量动态运行数据、控制设定参数和事件报警消息，及其相互间错综复杂的关系等数据，通过完备的数据体系对客观物理世界进行可理解描述定义的一套编码标准。 《建筑数字孪生数据标准》应对各类系统进行标准化的信息表达，其中包含：建筑中关系数据的分类标准及编码体系；面向建筑运维过程，对建筑、楼层、空间、机电设备和设施等对象之间的相互关系，需从关系的类型上进行分类，将建筑、楼层、空间、设备之间的关系进行系统性的分类，并建立编码和体系进行管理。 3.1.3.3多源IOT数据融合 1）多源融合的IOT集成接入 IOT高效接入能力：应适配建筑领域涉及的软硬件主流协议，标准化通讯协议库，同时应支持个性化品牌型号的协议以配置文件的形式，快速扩展。应支持有线、无线设备接入，协议包含但不限于MQTT、oBIX、KNX、HTTP/HTTPS、Modbus、OPC-UA、BACnet等； 2）物模型标准 物模型管理：应提供物模型标准，和本项目建设需提供的建筑运营数据标准规范相匹配，在对接硬件或软件接口时，即对对接数据进行标准化处理，进行物模型映射和协议转换，实现数据采集/对接最开始就符合本项目的数据标准。 3）IOT数据质量管理 IOT数据质量管理：应分层开展数据质量管理，精准定位，快速运维。应支持以系统、设备为单位，通过心跳识别设备在离线状态；应支持以物理量点位为单位对数据质量异常判定；应支持以单条数据为单位进行极大极小等异常数据标记；应支持对多条数据组合判定关联性数据异常，并提供数据质量管理界面。 4）IOT高效运维 高效运维管理：应支持IOT设备集中管理，包含接入、升级、配置等操作；应支持控制逻辑及配置包的云端下载无感升级。 5）IoT数据孪生计算服务： IoT数据孪生计算服务：按照规则进行孪生数据计算，包含空间和设备对于IOT数据的继承和二次加工。 6）数据孪生控制服务： IoT数据孪生控制服务：根据控制指令修改对应的孪生值，并发送指令到设备网关。 7）IOT数据持久化计算服务： IOT数据持久化计算服务：对IoT数据进行降频存储，并按照相应的计算规则进行持久化计算（例如最大、最小、平均计算） 3.1.3.4数据服务 通过交付工具交付的物理世界数据，以及计算处理后的IOT数据，需要满足各个业务应用的查询和控制需求，包含基础数据服务，数据智能服务，IOT物模型信息点等数据，应用系统无需对IOT数据和物理世界的数据进行加工处理，即可快速使用。 3.2数字孪生智慧园区运维管理平台建设 3.2.1数字孪生智慧园区运维管理平台技术要求 1）性能要求： 应支持百万级数据点接入，页面平均响应时间小于2S。系统应能提供满足7*24小时不宕机、不间断的持续服务能力。 2）技术架构： 平台应为B/S架构的访问方式； 所有开源组件选择官方最新安全且稳定版本，出现高危安全漏洞时，必须能快速更新； 应采用经过云原生的主流技术框架，前后端分离，采用微服务框架，保障系统的稳定性、可用性和易维护性； 应采用分布式内存对象缓存技术减轻数据库负载，提升并发能力； 采用主流关系型数据库，充分考虑安全性、成本与效能平衡，以及分布式部署扩容的便捷性； 采用高并发高吞吐量的消息中间件，对涉及到高并发、大运算量的操作进行解耦，有效提升用户的体验度，避免并发带来的阻塞以及数据错误问题。 3）服务器架构: 简洁易扩充； 采用高效反向代理服务器，支撑分布式和负载均衡要求 4）安全性： 网络通信使用安全加密的HTTPS传输协议； 进行敏感信息加密传输和脱敏处理； 进行密钥信息加密存储； 制定网络传输安全和信息安全保证和防范措施，保证网络7*24小时的运行可靠性和安全性； 应满足等保三安全等级要求。 5）部署要求 1）支持灰度发布； 2）采用容器化部署技术。 3.2.2数字孪生智慧园区运维管理平台功能要求 数字孪生智慧园区运维管理平台功能应包含但不限于：资产管理、设备设施运维管理、能源与碳管理、运行监控管理等功能。 3.2.2.1资产管理 资产管理功能应包含但不限于：资产台账、资产信息查询、资产处置、资产健康分析等。 资产台账：对园区内中不同类型的设备、空间、系统进行筛选、统计及信息查询； 1、可查询设备的详细信息，包含设备的品牌、型号、技术参数、外部联系人、合同信息、关联的关系数据、巡检维保记录、维护策略、设定及运行参数等。 2、可查询空间的详细信息，包含空间的尺寸结构、服务保障信息、机电条件信息、空间三维图及空间包含的设备、空间关联的巡检记录、维护策略、空间环境品质参数等。 3、可查询系统的详细信息，包含系统的技术参数、联系人信息、合同信息、系统图信息、系统下的设备与机房及服务的空间信息、针对系统的维护巡检记录、系统的设定及运行参数信息。 资产信息查询：可通过楼层平面图的形式，查看各个建筑下不同楼层的设备、空间信息： 1）通过2D及3D模式切换查看楼层地图视角； 2）可视化各类供电、空调服务等逻辑关系及部分水/风管网路由； 3）可查询楼层下的设备及空间详细信息； 4）可将常用的信息保存成模板，方便下次快速调取； 资产处置：针对资产的启用，闲置，更换，封存，报废等各类处置进行线上化管理。 1.可在资产台账发起资产处置申请； 2.可处理需处置的处置申请，可在资产处置记录中管理所有的处置事项； 资产健康分析： 1.可查看各专业设备的异常统计，支持按年、月或自定义日期范围查询； 2.可查看各设备类的异常统计、异常设备及维修统计； 3.可查看各设备类的异常原因分类、发现渠道、处理方案、处理渠道等统计与明细。 3.2.2.2设备设施运维管理 异常事件管理： 1.可查看项目上的异常事件记录，可通过解决状态、专业、严重程度、涉及对象等多维度进行筛选查询； 2.可查看异常事件的概述信息，包括描述及涉及对象、始发时间、状态更新时间、排查处理状态、持续时长等； 3.可查看各专业的异常事件统计数据； 4.查看异常事件生命周期内的详细信息。 风险地图： 1.可查看风险管理范围的设备设施统计及当前未解决的问题统计； 2.可监测各风险的实时状态； 风险管理目标： 1.可配置整体或不同专业的风险管理目标； 2.各专业目标下可针对更细分的风险范围或资产范围添加多个下级目标。 风险管理范围： 1.可查看项目的风险管理范围； 2.可通过专业、设备类等筛选风险事件，可查看风险事件的类型、影响、常见性及风险隐患树。 风险管理配置： 1.可管理项目上涉及的处理专业及风险会产生的影响类型； 2.可对风险管理范围内的各设备设施可能发生的风险进行处理专业、影响类型、问题等级的配置； 风险流程配置： 1.可配置排查处理工单及IOT核实工单的通用风险处理流程； 2.可差异化对不同处理专业、不同设备设施范围配置不同的风险处理流程； 报警配置： 1.可根据数字化交付结果及风险管理范围自动初始化报警规则（含推荐的报警阈值）； 2.可根据项目管理要求配置报警前置条件、触发/解除条件及报警后的核实要求； 风险应急处置： 可制定和查看电梯困人、断电、漏水、火情等事件的应急预案，包括应急处理流程、各流程节点的执行要求和负责人等。 运维策略管理： 1.可管理策略分类，并在策略分类下新建、编辑预防性维护策略； 2.可发布预防性维护策略及查看已发布策略； 3.可查看策略详情，包含策略的适用对象、频次、措施内容等； 4.可管理策略标签，并对不同的策略配置不同的策略标签； 5.可通过对象类、策略分类、策略标签、频次等筛选查看策略； 6.可查看项目初始化转译完成的策略； 7.可查看策略详情，包含策略的适用对象、频次、措施内容等； 8.可通过对象类、策略分类、策略标签、频次等筛选查看策略。 风险统计： 1.可查看各专业的风险事件发生情况统计，支持按年、月或自定义日期范围查询； 2.可查看各风险事件的发生情况（包括实际发生、未发生但有征兆或潜在风险）、解决时长统计及相关的异常事件记录； 3.可查看各风险事件的发生原因分类、发现渠道、处理方案、处理渠道等统计与明细。 风控地图： 1.可查看风险管理范围内的全量风险事件； 2.可查看在当前运维策略下各风险事件的风控水平。 风险管理复盘： 对风险发生情况进行统计分析，与风控目标对比。分析风险发生的原因分布，并提供风控改进的优化建议，包括优化预防性策略或应急预案、执行工程改造、修订风控目标等。 计划管理： 1.可通过计划视图、对象类视图查看巡检维保计划的执行情况，支持按年或按月查询； 2.可查看计划执行的统计数据； 3.可查看细分日或月的计划执行统计数据； 4.可筛选查看存在逾期完成、逾期未完成的计划。 专项事务管理： 1.可创建工程改造、装修等专项事务，并制定里程碑节点和计划； 2.可设定各里程碑节点的完成要求及资料要求； 3.可设定过程检查、验收检查等检查标准，并关联工单系统进行检查管控，关联查看检查不合格事项； 4.可维护更新专项事务的进度、完成情况、验收情况，并进行资料归档。 工单管理： 1.可查看项目中全部类型的工单，可按照创建时间、要求完成时间、实际完成时间、工单来源、工作类型、工单类型、工单状态、是否逾期、参与人、执行人等条件进行筛选； 2.可查看工单的详情信息，包括工单基本信息、任务详情等； 3.可在工单详情页对排查处理工单、计划巡检/维保工单、临时巡检/维保工单、临时维修工单进行全局视角的操作，包括管理员指派、转交、终止等； 4.可新建员工整改工单； 5.可批量导出工单列表信息。 工单统计分析： 1.可查看不同的工作类型下人员维度的工单统计与指标信息，可按照要求完成时间、部门、岗位等条件进行筛选； 2.可下载工单统计与指标数据。 履职统计分析： 1.履职统计分析 1）可按照一定周期，按照项目整体维度和各工作类型维度查看事务履职统计结果； 2)可按照一定周期，按照组织/岗位维度查看员工的履职统计结果； 3）支持多个工作类型、多个专业分别查看统计结果。 审批管理： 1.可查看收到的审批单并进行审批操作； 2.支持资产处置、碳排核算、能源预算等各类业务审批； 3.可查看历史的审批记录。 组织管理： 1.可管理园区的组织架构树，并编辑组织详细信息，包含： 1）是否独立管理组织； 2）关联项目； 3）能源与碳组织信息； 4）组织数据权限； 2.可在组织下管理人员 人员管理： 1.可管理园区中的人员信息，包含： 1）基本信息； 2）账号信息； 3）所属组织与岗位信息； 2.可通过组织、岗位、在离职状态筛选查看人员； 3.可批量导入人员。 岗位管理： 1.可管理园区统一的岗位类别； 2.可在具体组织下管理岗位，岗位可使用园区统一定义的岗位类别，也可自定义岗位； 3.可对岗位配置岗位的职能、管理范围（设备设施范围、业务类别范围）及功能权限。 排班管理： 1.项目排班表配置 2.排班管理 1）新建排班表：按月对项目人员进行排班，可通过排班表模版上传排班； 2）编辑排班表：可按月筛选排班，并对选中月的某人员某一天的班次进行编辑，但只可使用班次配置里的班次； 3）查看排班表：按项目人员进行排班表展示，可按项目组织结构和月份筛选，并支持排班表下载。支持查看每日每个班次的汇总；支持查看每人每月的班次汇总。 3.启停用排班配置 供应商管理： 可管理项目的供应商通讯录，可将设备或系统与供应商关联。 合同清单： 可管理项目的采购、维保、保险、维修等合同，并与设备或系统关联。 仓库管理： 1.可新增或删除仓库； 2.可编辑仓库信息，包含仓库名称、位置、库管员、货架等信息； 3.可查看项目下全部仓库，可按照仓库类型、库管员进行筛选； 4.可锁定/解锁仓库。 耗材出入库： 1.耗材入库； 1）新采购的耗材需要入到库存中，库管员可以进行耗材入库操作； 2）根据入库单号、仓库、处理人模糊查询入库记录； 2.耗材出库 1）出库记录以列表形式展现，显示内容：出库单号、状态、处理人、出库日期、领用人； 2）根据出库单号模糊查询、根据仓库查询出库记录。 3.耗材查询 库存盘点： 1.盘点单管理：支持对盘点单进行增、删、查； 2.盘点：支持进行仓库盘点，录入实盘信息，根据盘点结果自动生成出/入库单； 3.出入库单查看：盘点单关联出入库单，可查看详情。 工具管理： 1.可将项目上使用的工具录入系统，支持管理与借用； 2.工具保养、损坏、丢失等情况发生后，可以停用该工具，停用后无法借用； 3.可查看项目下全部工具，可按照工具类型筛选； 4.可查看工具借用记录及发起工具借用。 3.2.2.3能源与碳管理 用能填报： 1.可逐月进行用能数据的填报及提审； 2.填报内容包含各填报项的用能数据，可对用能及碳排数据进行同比分析，可上传佐证资料及抄表记录，可填写数据异常原因； 3.可查看填报内容的审批状态及及审批记录，审批不通过可二次填报与提审； 4.可补录历史年的填报数据并提审； 5.填报组织的上级组织可查看各下级组织的填报记录。 碳报表： 1.可按组织查看各月和各年的用能数据，支持按填报项细分查看； 2.可按组织查看各月和各年的碳排放数据，支持按碳分项细分查看； 3.可按单个业务视角对比查看该业务下的各个组织的用能数据，包括各排放源类型和下级填报项的用能数据； 4.可按单个或多个业务&组织节点查看碳排放数据，包括碳排放量、单位强度碳排放和面积数据； 碳分析： 1.以数据图表形式展示各业务/组织下的各级碳分项的连续多月或连续多年的碳排放变化趋势； 2.可查看总碳排放时支持对总碳排放进行多维度指标的分析，包括范围一二三以及对应的单平米碳排放； 3.可根据档级、气候区、经营属性、开业时间等条件查看指定条件下的组织的碳排放数据； 4.可以按时间维度、业务维度、碳分项维度、碳因子维度，进行组合对比分析。 能耗对标： 1.预算执行监控管理：实际数据与预算值、管控值在时间维度和分项维度的对比分析： 1）项目基本信息：建筑面积以及定额管理的面积信息； 2）年能耗概述：年累计的实际能耗和年总定额数据信息； 3）项目能耗概述：筛选时间下的实际能耗及同环比、目标值与管控值、实际能耗占目标值比、实际能耗占管控值比、单平米能耗、同区域对比的信息显示； 4）逐日/月能耗与计划：按逐日的实际能耗、目标值与管控值、室外平均温度等相关指标信息图展示； 5）分项能耗与计划：按设定的管控节点，展示各分项的实际能耗、管控值、占管控值比、目标值、占目标值比、能耗同比、环比、同区域对比等相关指标信息； 6）日志及周报管理：针对管控值超过目标值的分项按照日或者按照周维度进行超标原因说明； 2.预算设置： 1）录入全年的预算； 2）针对历史月的预算增加权限控制，有权限的用户可对历史月份预算进行修改； 3）录入完成后，可在页面显示每个分项每个月的目标值。 能源费对标： 1.查看月总实际费用和预算费用对比情况； 2.查看单个能耗类型费用分析：可基于单个能耗类型看预算的执行情况，从费用、用量、单价和室外平均温度温度进行分析； 3.年度费用预算异常情况：展示每月有费用超标能耗类型以及超标比例，可进行原因备注； 4.年度执行总览：当年每月的实际费用与预算费用的对比； 5.下载明细报表：查看每种能耗类型的每月明细数据。 费用预算配置： 1.单个能耗类型预算设置：进行单个能耗类型的预算设置； 2.年度预算设置结果查询： 1）查看所有能耗类型的年度费用总和、每种能耗类型年度费用以及占年度费用综合的占比； 2）查看单个能耗类型每个月的费用数据，可进行编辑。 数据录入： 1.根据创建的任务进行对应指标的数据录入； 2.如果有附属信息点则录入时可录入明细，例如设备类/用途等； 3.录入费用预算的指标。 电价配置： 1.维护项目的用能单价，主要用于项目进行用能费用的计算； 2.支持电网代理和零售公司购电的单价录入； 3.支持电费通知单录入明确每个月的用电费用。 录入管理： 1.创建录入任务：录入任务包含指标、录入频次，录入要求，录入对象； 2.指标管理：查询当前支持的基础指标、业务指标及自定义指标； 3.碳排放管理中需要录入的指标包含燃气、热力、汽油、柴油、液化石油气的消耗量，按月录入，并且可选择对应的设备类/用途。 节能地图： 1.可查看一次能源各分项的能耗值，及各分项的预估节能潜力，且可逐层下钻查看下级分项的能耗值及节能潜力，辅助用户明确节能工作的重心方向； 2.可查看节能潜力的计算评估依据，即指标与标尺的对标偏差。包括单方能耗/单产能耗/能效值等指标，以及各指标的同比/环比/行业参考值对比等对标偏差。 能耗复盘报告： 查看和下载历次能耗复盘报告： 1）年度/季度能耗指标对标； 2）合理用能的数据呈现，合理运行的数据呈现； 3）指标偏差的原因解读，以及本周期内已采取的改进措施及效果； 4）决策如何维持或进一步改进能耗表现，以及是否调整下周期能耗目标。 能耗分析： 项目的电和水、燃气、冷、热能耗，按对应的能耗模型，进行数据查询及分析。 1.能耗分析：选择时间、查看项目下不同能耗类型下的单一分项的： 1）总量、单平米、下级分项； 2）能耗、费用、碳排放量、标煤；费用支持尖峰平谷价进行计算，以及按照尖峰平谷维度进行用量及费用查看； 3）图表、报表、图表+报表的查看方式，支持下载图表和报表； 4）支持选择环境数据作为外部辅助数据进行联合分析。 2.能耗对比： 1）不同时间的同一分项对比； 2）同一时间的不同分项之间对比； 3）支持下载图表和报表。 能流图： 1.基于项目的能耗模型，基于完整的能耗模型挑选要查看的分项进行配置； 2.能流图模型支持新建/编辑/删除，同一能耗类型可基于管理和分析需求及模型，建立多个能流图模型； 3.基于配置的模型，进行时间筛选，查看能耗流向数据以及下级分项占上级分项的占比；查看时可进行放大/缩小/收起和展开； 4.根据项目的能耗模型自动创建能流图模型。 能耗报表： 支持能耗指标的相关的数据报表查看：不同维度不同时间的数据报表查询，包括各个时间维度和管理维度的分项能耗，负载能耗，仪表表底数等数据报表。包含： 1.分项报表： 逐时/逐日/逐月分项能耗报表。 2.负载能耗报表： 逐时/逐日/逐月负载报表。 3.仪表表底数报表： 节能分析任务： 1.基于节能潜力创建节能分析任务。 2.记录分析过程中发现的信息，查看任务的内容及进度。 3.分析结果可用于支撑运行评估复盘和能耗复盘。 3.2.2.4运行监控管理 营业日历： 1.配置项目的工作日、空调季及其空调工况、运行时间； 2.可从日历视角查看配置结果； 空调运行标准： 1.可对项目下的建筑、楼层、空间类型及具体空间配置空调运行标准； 2.空调运行标准涵盖空调需求时间、环境品质标准、调度标准及运行工况标准； 3.可对不同的日期模版差异化配置运行标准； 照明需求： 1.可分别对普通照明、停车场照明、楼体照明、标识照明配置照明需求； 2.可对不同的日期模版差异化配置照明需求； 3.可对不同的照明时段场景差异化配置照明需求； 4.可对项目、建筑、楼层、空间类型及具体空间下的不同回路类型配置开关需求； 5.可从全楼视角查看照明需求配置结果。 通风需求： 1.可分别对停车场、机房及卫生间配置通风需求； 2.可对不同的日期模版差异化配置照明需求； 3.可对项目、建筑、楼层、空间类型及具体空间配置通风需求； 4.通风需求涵盖送排风需求时间、环境参数目标； 5.可从全楼视角查看通风需求配置结果。 安防需求： 1.可对不同的日期模版差异化配置空间的撤布防需求； 2.可对项目、建筑、楼层、空间类型及具体空间配置撤布防时段； 3.可从全楼视角查看撤布防需求配置结果； 4.可对不同的日期模版差异化配置空间的通行需求； 5.可对项目、建筑、楼层、空间类型及具体空间配置全员通行、权限通行、不可通行的时段。 运行标准查看： 1,能够查看项目当日的基础信息，如运行时间、日期类型； 2.能够查看当日的实际运行标准，作为运行控制工作的依据。 值班看板： 为运行监控应用提供集中式监测重点设备的运行状态和异常事件的管理看板，辅助值班管理。 1.可监测项目各系统的运行情况，包括冷源、热源、空调末端、照明、通风、厨房排油烟、安防、变配电、给排水、电梯、停车等系统； 2.可监测项目的能耗情况； 3.可监测项目发生的异常事件； 4.可查看个人的审批待办； 5.可查看各系统的运行日志播报。 冷热源运行监控： 查看冷热源系统的实时运行情况，并可进行人工干预。 1.可通过系统图形式及模型形式查看冷热站实时运行情况； 2.可查看冷热站设备及系统的详细运行数据； 3.可对系统或设备进行进行人工干预调节，包含手自动模式切换、参数设定、时间表设定等； 4.可实时查看设备产生的异常事件信息及详情，并支持跳转至异常事件详情； 5.如项目存在多冷热源，可切换冷热站查看和人工干预。 空调末端运行监控： 查看新风机组，空调机组，风机盘管，吊柜机组等空调末端设备的运行情况，并可进行人工干预调节。 1.可通过楼层平面图形式查看空调末端设备实时运行情况； 2.可查看空调末端设备的统计数据及详细运行数据； 3.可单个或批量人工干预设备的运行，如风机开关、水阀开度/开关、风阀开度/开关等； 4.可实时查看设备产生的异常事件信息及详情； 空间环境： 查看空间的环境品质情况，并可进行人工干预调节。 1.可通过楼层导航查看空间实时环境品质情况； 2.可查看空间的调度情况并支持历史调度回放； 3.可查看项目、楼层及各空间当前的空调运行标准； 4.可查看环境品质的统计数据及空间的详细环境品质数据； 5.可实时查看空间产生的异常事件信息及详情。 通风系统运行监控： 查看停车场、机房、卫生间空间的通风情况及通风设备的运行情况，并可进行人工干预调节。 1.可通过列表形式、楼层平面图形式查看空间实时通风情况； 2.可通过楼层平面图形式查看通风设备实时运行情况； 3.可查看设备的统计数据及设备的详细运行数据； 4.可单个或批量人工干预设备的运行，如开关、频率等； 5.可查看项目、楼层及各空间当前的通风需求； 6.可实时查看空间及设备产生的异常事件信息及详情。 安防运行监控： 查看项目中安全相关设备的运行情况，包括：门禁设备、视频监控设备、防盗入侵设备，并可进行人工干预调节。 1.可查看项目中安全类设备的运行统计数据； 2.可通过模型形式及楼层平面图形式查看各类设备的实时运行情况及空间状态； 3.可查看视频监控的实时画面、历史画面； 4.可单个或批量人工干预设备的运行； 4.可实时查看各类设备产生的异常事件信息。 运行分析： 查看历史某日的运行策略的执行情况。 1）可查看项目整体和分项的能耗情况； 2）可结合运行日志查看空调系统不同维度的运行情况，包含冷冻侧、冷却侧、末级泵组视角以及空间、末端设备视角的运行分析，包括各关键参数的变化趋势、运行过程中的人工干预情况。 运行评估复盘： 1.总量分析：对能耗、碳排放、能源费用的总量进行计算，查看总量的变化以及各分项的能耗占比情况。 2.分项洞察：统计空调系统、室内照明、室外照明、停车场通风、给排水系统等同比变化及同比变化量。 3.空调主题：查看空调系统总体的能耗、碳排放及费用变化，并能查看当前的效率指标，如冷站EER、冷机COP等效率指标的变化。 4.照明主题：对照明的能耗变化趋势进行解读，重点解读照明运行是否按照日落时间进行动态开关灯，是否存在长期手动控制的问题； 5.通风主题：主要查看通风系统的能耗变化，同时对自动运行结果进行评价，并查看其运行是否存在长期手动控制的问题。 运行日志： 1.可查看各系统的自动及手动控制日志、需求变更日志、报警日志； 2.可通过时间、日志类型、系统筛选查询日志； 3.可下载导出日志。 3.3平台本地私有化部署及系统调试与配置 1）平台本地私有化部署工作内容包含但不限于：软件平台前端应用程序、后端各项服务与计算程序、前后端接口程序、本地边缘端接口程序、控制及转发程序、各类报警程序、AI大模型算法程序等各类程序及运行环境的部署。 2）系统调试与配置工作内容包含但不限于：前后端接口程序联调、子系统集成对接调试、系统软件功能配置等。 4.视频会议升级改造设备采购 针对学校视频会议系统进行升级改造，采购视频会议系统相关设备。 视频会议升级改造设备采购内容包含但不限于：视频会议终端，智能超高清摄像机，高清音视频光端机，一拖二无线手持，一拖四无线会议话筒，四路高清导播切换台等。 5.综合楼会议室升级改造设备采购 针对综合楼第一会议室音频系统进行改造升级。 综合楼第一会议室音频系统升级改造设备采购内容包含但不限于：两分频同轴会议音柱，2通道数字音频功率放大器，16路调音台，数字音频处理器，智能语音增益器，全数字会议系统控制主机，全数字会议系统主席单元，全数字会议系统代表单元，6芯30米延长电缆，一拖二无线手持，一拖四无线会议话筒，智能电源时序器，落地演讲双头话筒/无线手雷/天线套组，机柜，辅材配件，系统集成等。 - 售后服务要求 1.服务要求 （1）供应的硬件设施如不能提供同规格型号的配件，应提供同等级或以上、满足需求、保证质量的配件，不再另外收取差价； （2）在现场团队驻场的同时，需通过现场及远程等多种服务方式，及时响应采购人的服务需求，提供所需的技术支持服务； （3）在项目实施和保修期内，提供7*24小时技术服务。软件系统出现故障影响正常运行的，24小时内提出有效方案，同时承诺向采购人提供良好的长期保修、维护、服务的技术支持； （4）根据项目实施的工作计划和业务安排所制定的软件巡检服务； （5）根据现场收集的数据和现场人员的反馈对系统进行改进及人员流程优化； 2.技术培训 （1）投标人需提供详尽的培训计划，按采购人要求，免费提供必要的标准解读、软件使用、数据处理等技术培训，确保采购人能独立进行业务操作及维护，提供现场产品功能的使用操作及系统使用及常见问题处理等指导材料。培训时间由采购人根据工作进程安排。 |  |  |  |  |
| 商务条款 | 一、“货物需求一览表”表中的核心产品为序号第54项产品“数字孪生中台”。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 ▲二、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 三、交货时间及地点：签订合同后，硬件货物15个工作日内供货；平台软件货物交付完成时间为12月1日；地点：广西南宁职业技术大学-广西自治区南宁市西乡塘区大学西路辅路。 四、验收标准、规范： 1.所有设备、软件、设施等已按要求建成并安装完毕，经调试合格。项目使用符合采购人要求，具备正常使用条件，方可进行总体验收。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，说明书、及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单（内容包括但不限于：货物名称、品牌和型号、各设备质保期、厂家售后服务电话、中标供应商售后服务联系方式等内容），作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具（如有）的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备、软件运行符合技术要求，采购人方可验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 7.验收产生的费用由中标供应商负责。 ▲五、售后服务要求： 1.按国家“三包”政策或厂家承诺提供售后服务，质量保证期一年（自提交成果并验收合格之日起计）；服务内容包括以下内容： （1）咨询：系统服务期内，向采购人提供各种与产品相关的免费技术咨询服务（包括热线服务），包括热线电话，电子邮件（7×24），传真等方式。 （2）远程支持——采用电话指导或远程登录、电子邮件等方式提供技术支持。 （3）现场技术服务——当远程支持无法解决用户问题时，指派技术人员提供现场技术服务。 （4）故障响应时间：中标供应商收到采购人的故障维修通知24小时内到达采购人指定现场，一般问题12小时内排除故障，特殊故障第一时间以书面形式通知采购人并制定维修方案及确定故障排除的时间。 六、其他要求： 1.供应商报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包含所产生的采购代理服务费； （5）采购文件所要求的相关服务，以及合同约定的所有责任、义务和一般风险等费用，除采购人新增需求外，采购人不再支付其他任何费用。 ▲2.付款方式：选择以下第（1）种方式 （1）本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，一次性（或按项目进度分次付款，项目进度内容及每次付款比例要写明）支付合同款。 （2）本项目采取预付款形式，预付形式为： 第一期付款：合同签订后，在担保措施生效及具备实施条件后10个工作日内支付甲方向乙方支付合同总价30%预付款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票； 第二期付款:乙方交货完毕并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的70%，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票。 3.本项目不接受进口产品参与投标。 4.投标人可根据本项目的技术参数要求、商务要求等内容，并结合自身情况，在投标文件中提供针对本项目的系统功能设计内容、具体实施方案、维护方案、培训方案、售后服务方案等，并提供相关的信誉、业绩、人员等资料。 |  |  |  |  |  |