## 封-1工程预算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造
建设单位: |  | 南宁市三美学校 |  | 工程造价: | 449859.59元
施工单位: |  |  |  | 建筑面积: | ㎡
编制单位: |  |  |  | 单方造价: | 0元
审核单位: |  |  |  | 编制日期: | 2025年07月17日
编 制 人: |  |  |  | 编制人证号:
审 核 人: |  |  |  | 审核人证号:
| 软件名称及版本号:博奥云计价软件 |  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1.工程名称：教学楼、综合楼功能室维修改造
2.建设单位：南宁市三美学校
3.建设地点：广西南宁市
二、编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则；
2.《建设工程工程量计算规则》（GB50854～50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）；
3.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、勘误及其计价相关规定；
4.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》；
5.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定；
6.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标[2016]16号）及勘误；
7.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及广西壮族自治区实施细则；
8.2024年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》；
9.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7 号）；
10.桂建标[2019]12号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
11.《广西壮族自治区建设工程造价管理总站关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号)；
12.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）；
13.建设单位提供的设计图及相关的标准、规范、技术资料；
14.国家及广西自治区政策性调整的其他文件及其他计价计量规定；
15.本工程材料材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息2025年第6期，缺项部分参考其他临近地市信息价，无信息价的参照市场询价。
四、其他需要说明的问题
1.本工程管理费和利润均按中限值计取,各项取费费率按相关规定计取，按营改增后一般计税方法计税（9%）；
表-01

## 表-02建设项目预算投标报价汇总表
建设项目预算投标报价汇总表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 教学楼一楼翻新改造工程 | 335358.88 | 669.38 | 11599.58
1.2 | 办公楼四楼改造工程 | 62042.99 | 123.84 | 2530.56
1.3 | 办公楼六楼改造工程 | 52457.72 | 104.7 | 2072.27
| 投标报价合计 | 449859.59 | 897.92 | 16202.41
表-02

## 表-03单项工程预算投标报价汇总表
单项工程预算投标报价汇总表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 教学楼一楼翻新改造工程-拆除部分 | 22941.4 | 45.79 | 765.75
1.1.2 | 教学楼一楼翻新改造工程-装饰装修部分 | 284776.48 | 568.42 | 10101.6
1.1.3 | 教学楼一楼翻新改造工程-安装部分 | 27641 | 55.17 | 732.23
1.2.1 | 办公楼四楼改造工程-装饰装修部分 | 60626.39 | 121.01 | 2475.55
1.2.2 | 办公楼四楼改造工程-安装部分 | 1416.6 | 2.83 | 55.01
1.3.1 | 办公楼六楼改造工程-拆除部分 | 1013.65 | 2.02 | 33.81
1.3.2 | 办公楼六楼改造工程-装饰装修部分 | 44954.21 | 89.73 | 1749.86
1.3.3 | 办公楼六楼改造工程-安装部分 | 6489.86 | 12.95 | 288.6
| 投标报价合计 | 449859.59 | 897.92 | 16202.41
表-03

## 表-04单位工程预算汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
教学楼一楼翻新改造工程-拆除部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 21865.68
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1029.93
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 765.75
3 | 其他项目费用合计 | 45.79
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 22941.4
教学楼一楼翻新改造工程-装饰装修部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 273180.92
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 11027.14
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 10101.6
3 | 其他项目费用合计 | 568.42
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 284776.48
教学楼一楼翻新改造工程-安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 26319.75
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1266.08
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 732.23
3 | 其他项目费用合计 | 55.17
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 27641
办公楼四楼改造工程-装饰装修部分
表-04
单位工程预算汇总表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 57803.01
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2702.37
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 2475.55
3 | 其他项目费用合计 | 121.01
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 60626.39
办公楼四楼改造工程-安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1318.92
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 94.85
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 55.01
3 | 其他项目费用合计 | 2.83
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 1416.6
办公楼六楼改造工程-拆除部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 966.16
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 45.47
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 33.81
3 | 其他项目费用合计 | 2.02
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 1013.65
办公楼六楼改造工程-装饰装修部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 42954.29
表-04
单位工程预算汇总表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1910.19
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1749.86
3 | 其他项目费用合计 | 89.73
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 44954.21
办公楼六楼改造工程-安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 5979.41
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 497.5
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 288.6
3 | 其他项目费用合计 | 12.95
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 6489.86
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 430388.14
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 18573.53
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 16202.41
3 | 其他项目费用合计 | 897.92
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 449859.59
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第1页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| 教学楼一楼翻新改造工程-拆除部分 |  |  |  | 21865.68
| 分部分项工程 |  |  |  | 21865.68
011610002001 | 原单层玻璃外窗拆除 | ㎡ | 107.71 | 36.47 | 3928.18 | 29.3 |  |  | 3.11 | 1.05
AC-1-130 | 拆除 铝合金门窗 | 10 | 10.771 | 364.77 | 3928.94 | 293.04 |  |  | 31.06 | 10.55
010810001001 | 原布艺窗帘拆除 | m | 224.40 | 3.74 | 839.26 | 3 |  |  | 0.32 | 0.11
B- | 原布艺窗帘拆除 | m | 224.40 | 3.74 | 839.26 | 3 |  |  | 0.32 | 0.11
011608002001 | 原内墙腻子铲除 | ㎡ | 212.47 | 7 | 1487.29 | 5.62 |  |  | 0.6 | 0.2
AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 2.1247 | 699.15 | 1485.48 | 561.66 |  |  | 59.54 | 20.22
011608002002 | 拆除天棚 清理涂料层 | ㎡ | 1302.39 | 8.25 | 10744.72 | 6.63 |  |  | 0.7 | 0.24
AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 13.0239 | 825.6 | 10752.53 | 663.25 |  |  | 70.3 | 23.88
011605002001 | 外墙面块料拆除 1.破坏墙裙，铲除清理干净 | ㎡ | 99.37 | 21.88 | 2174.22 | 17.58 |  |  | 1.86 | 0.63
AC-1-99 | 拆除墙柱面 各种块料面砖 | 100 | 0.9937 | 2188.62 | 2174.83 | 1758.24 |  |  | 186.37 | 63.3
010103002001 | 弃渣外运 1.废弃料品种:拆除的的弃渣 2.运距:15km 3.含弃渣消纳费 |  | 36.30 | 74.16 | 2692.01 | 0.98 | 0.15 | 58.47 | 6.3 | 2.14
AC-4-7 | 自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2) 1km以内 | 100 | 0.3630 | 1212.82 | 440.25 | 97.68 |  | 876.64 | 103.28 | 35.08
AC-4-9 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t | 100 | 0.3630 | 6187.46 | 2246.05 |  |  | 4970.72 | 526.9 | 178.95
A-1-181 | 其他工程 渣土消纳费 | 100 | 0.3630 | 16.35 | 5.94 |  | 15
| 小 计 |  |  |  | 21865.68
| ∑人工费 |  |  |  | 15440.52
| ∑材料费 |  |  |  | 5.45
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第2页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑机械费 |  |  |  | 2122.46
| ∑管理费 |  |  |  | 1859.46
| ∑利 润 |  |  |  | 633.12
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 21865.68
| ∑人工费 |  |  |  | 15440.52
| ∑材料费 |  |  |  | 5.45
| ∑机械费 |  |  |  | 2122.46
| ∑管理费 |  |  |  | 1859.46
| ∑利 润 |  |  |  | 633.12
| 教学楼一楼翻新改造工程-装饰装修部分 |  |  |  | 273180.92
| 分部分项工程 |  |  |  | 269533.25
11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 21080.77
011201001001 | 内墙面一般抹灰 1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 | ㎡ | 212.47 | 37.81 | 8033.49 | 17.33 | 11.54 | 0.13 | 4.24 | 1.45
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第3页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
A-11-11 | 一般抹灰 内墙 （15+5）mm | 100㎡ | 2.1247 | 3781.93 | 8035.47 | 1732.68 | 1154.39 | 13.38 | 424.29 | 144.92
桂011206005001 | 块料墙面（外墙） 1.破坏墙裙，铲除清理干净 2.15厚1:3水泥砂浆 4.3~4厚1：1水泥沙浆加水重20%建筑胶镶贴 5.面砖，白水泥浆擦缝（颜色规格200*300同原面砖） | ㎡ | 99.37 | 131.3 | 13047.28 | 58.69 | 42.47 | 0.13 | 14.29 | 4.88
A-11-112换 | 零星块料面层 面砖 预拌砂浆 密缝{换:素水泥浆} | 100㎡ | 0.9937 | 13131 | 13048.27 | 5869.31 | 4247.41 | 12.57 | 1429.3 | 488.2
13. | 门窗工程 |  |  |  | 125457.79
010807001001 | 金属窗 1.框、扇材质:1.8厚80系列不带纱断桥隔热中空推拉窗≤2m2 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 | ㎡ | 9.48 | 676.12 | 6409.62 | 46.73 | 558.32 |  | 11.36 | 3.88
A-13-41换 | 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 | 100㎡ | 0.0948 | 67611.95 | 6409.61 | 4673.44 | 55832.32 |  | 1135.65 | 387.9
010807001002 | 金属窗 1.框、扇材质:1.8厚80系列不带纱断桥隔热中空推拉窗＞2m2 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 | ㎡ | 98.24 | 699.01 | 68670.74 | 46.73 | 579.32 |  | 11.36 | 3.88
A-13-41换 | 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 | 100㎡ | 0.9824 | 69900.36 | 68670.11 | 4673.44 | 57931.78 |  | 1135.65 | 387.9
010810005001 | 窗帘轨 明装 双轨 铝合金窗帘杆安装 | m | 112.20 | 121.95 | 13682.79 | 6.42 | 103.37 |  | 1.56 | 0.53
A-13-83换 | 窗帘盒、窗帘轨安装 明装 双轨 | 10m | 11.220 | 1219.5 | 13682.79 | 64.19 | 1033.69 |  | 15.6 | 5.33
010807001003 | 铝合金防盗网 | ㎡ | 107.71 | 340.68 | 36694.64 | 20.92 | 284.81 |  | 5.08 | 1.74
A-13-56换 | 铝合金防盗网 | 100㎡ | 1.0771 | 34067.96 | 36694.6 | 2091.86 | 28481.21 |  | 508.32 | 173.62
14. | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 122994.69
011406003001 | 内墙面满刮腻子 | ㎡ | 212.47 | 17 | 3611.99 | 10.43 | 1.77 |  | 2.53 | 0.87
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第4页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
1.刮腻子遍数:2遍
A-14-234换 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数=2] | 100㎡ | 2.1247 | 1700.9 | 3613.9 | 1043.21 | 177.16 |  | 253.5 | 86.59
011406003002 | 天棚满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍 | ㎡ | 1302.39 | 19.72 | 25683.13 | 12.31 | 1.77 |  | 2.99 | 1.02
A-14-235 | 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍 | 100㎡ | 13.0239 | 1972.3 | 25687.04 | 1230.99 | 177.16 |  | 299.13 | 102.17
011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.无机防霉涂料刷底漆一遍、面漆二遍 | ㎡ | 212.47 | 13.36 | 2838.6 | 6.98 | 3 |  | 1.7 | 0.58
A-14-239 | 腻子及其他 其他 防霉涂料 墙面 | 100㎡ | 2.1247 | 1335.94 | 2838.47 | 698.09 | 299.96 |  | 169.64 | 57.94
011301001001 | 天棚界面处理 1.基层配套界面处理 | ㎡ | 1302.39 | 7.08 | 9220.92 | 1.94 | 3.93 |  | 0.47 | 0.16
A-12-4 | 天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 刷界面处理剂 | 100㎡ | 13.0239 | 708.28 | 9224.57 | 193.89 | 392.7 |  | 47.12 | 16.09
011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.刷无机防霉涂料二遍 | ㎡ | 1302.39 | 15.17 | 19757.26 | 8.24 | 3 |  | 2 | 0.68
A-14-240换 | 腻子及其他 其他 防霉涂料 天棚面 | 100㎡ | 13.0239 | 1517.54 | 19764.29 | 823.74 | 299.96 |  | 200.17 | 68.37
010810001001 | 加装布艺窗帘 1.窗帘高2510mm 2.布艺遮光窗帘 | m | 224.40 | 275.77 | 61882.79 |  | 253
B-换 | 加装布艺窗帘 | m | 224.40 | 275.77 | 61882.79 |  | 253
| 小 计 |  |  |  | 269533.25
| ∑人工费 |  |  |  | 50511.36
| ∑材料费 |  |  |  | 180269.88
| ∑机械费 |  |  |  | 40.54
| ∑管理费 |  |  |  | 12276.57
| ∑利 润 |  |  |  | 4188.38
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第5页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| 单价措施项目 |  |  |  | 3647.67
011710 | 已完工程保护费 |  |  |  | 3647.67
桂011710006001 | 电子设备套膜保护 | ㎡ | 44.60 | 4.11 | 183.31 | 1.87 | 1.28 |  | 0.46 | 0.16
A-23-14 | 塑料薄装饰面保护 内墙面 | 100㎡ | 0.4460 | 410.62 | 183.14 | 187.33 | 128.32 |  | 45.52 | 15.55
桂011710001001 | 楼地面成品保护 毛坯布 | ㎡ | 1302.39 | 2.66 | 3464.36 | 1.12 | 0.96 |  | 0.27 | 0.09
A-23-2 | 楼地面成品保护 毛坯布 | 100㎡ | 13.0239 | 266.29 | 3468.13 | 112.18 | 95.55 |  | 27.26 | 9.31
| 小 计 |  |  |  | 3647.67
| ∑人工费 |  |  |  | 1542.08
| ∑材料费 |  |  |  | 1307.38
∑机械费
| ∑管理费 |  |  |  | 372.17
| ∑利 润 |  |  |  | 124.36
| 合 计 |  |  |  | 273180.92
| ∑人工费 |  |  |  | 52053.44
| ∑材料费 |  |  |  | 181577.26
| ∑机械费 |  |  |  | 40.54
| ∑管理费 |  |  |  | 12648.74
| ∑利 润 |  |  |  | 4312.74
| 教学楼一楼翻新改造工程-安装部分 |  |  |  | 26319.75
| 分部分项工程 |  |  |  | 26319.75
4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 26319.75
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第6页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
030404033001 | 吊扇 1.更换同品牌吊扇 | 台 | 54 | 280.52 | 15148.08 | 35.14 | 206.41 |  | 11.24 | 4.57
B4-0419 | 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 吊风扇 | 台 | 54 | 280.52 | 15148.08 | 35.14 | 206.41 |  | 11.24 | 4.57
030404019001 | 调速开关 | 个 | 18 | 46.29 | 833.22 | 11.51 | 25.6 | 0.13 | 3.72 | 1.51
B4-1968 | 照明开关、按钮、插座安装 一般按钮 明装 | 10套 | 1.8 | 462.87 | 833.17 | 115.06 | 255.96 | 1.28 | 37.23 | 15.12
030404033002 | 风扇拆除 吊风扇 | 台 | 42 | 22.7 | 953.4 | 17.29 |  |  | 3.59 | 1.16
0901309 | 风扇拆除 吊风扇 | 台 | 42 | 22.7 | 953.4 | 17.29 |  |  | 3.59 | 1.16
030411004001 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)4 | m | 702.90 | 0.39 | 274.13 | 0.3 |  |  | 0.06 | 0.02
0901203 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)4 | 100m单线 | 7.0290 | 39.73 | 279.26 | 30.26 |  |  | 6.28 | 2.03
030411001001 | 刚性阻燃管拆除 PVC20 | m | 234.30 | 3.56 | 834.11 | 2.69 | 0.03 |  | 0.56 | 0.18
0901193 | 刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)20 | 100m | 2.3430 | 355.96 | 834.01 | 268.81 | 3 |  | 55.76 | 18.02
030411004002 | 管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-3X4mm2 | m | 869.20 | 5.39 | 4684.99 | 0.75 | 3.85 |  | 0.24 | 0.1
B4-1497 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡） | 100m单线 | 8.6920 | 539.01 | 4685.07 | 75.37 | 385.21 |  | 24.12 | 9.8
030411001002 | 配管 PVC20 1.敷设方式：明敷 | m | 234.30 | 15.33 | 3591.82 | 7.49 | 3.04 | 0.11 | 2.43 | 0.99
B4-1447 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径（≤20mm） | 100m | 2.3430 | 1533.39 | 3592.73 | 749.09 | 304.51 | 11.1 | 243.26 | 98.82
| 小 计 |  |  |  | 26319.75
| ∑人工费 |  |  |  | 6078.87
| ∑材料费 |  |  |  | 15672.66
| ∑机械费 |  |  |  | 28.11
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第7页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑管理费 |  |  |  | 1776.04
| ∑利 润 |  |  |  | 697.79
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 26319.75
| ∑人工费 |  |  |  | 6078.87
| ∑材料费 |  |  |  | 15672.66
| ∑机械费 |  |  |  | 28.11
| ∑管理费 |  |  |  | 1776.04
| ∑利 润 |  |  |  | 697.79
| 办公楼四楼改造工程-装饰装修部分 |  |  |  | 57803.01
| 分部分项工程 |  |  |  | 57573.64
10. | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1066.35
011105006001 | 成品铝合金圆弧角 1.高度50mm | m | 32.60 | 32.71 | 1066.35 | 8.26 | 19.05 |  | 2.01 | 0.69
A-10-109换 | 踢脚线 金属 | 100m | 0.3260 | 3270.5 | 1066.18 | 826.48 | 1904.55 |  | 200.83 | 68.6
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第8页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 45892.03
011207001001 | 玻璃棉毡铝板网吸声墙面（墙面1）-内墙面 1.原腻子墙面，清理干净。 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅲ型） 3.40*40木龙骨双向中距450~600 4.12厚1200宽纸面石膏板，用M4*3.5木螺钉拧牢 5.聚醋酸乙烯胶结剂（白乳胶）点粘50厚超细玻璃棉毡 6.铺钉白色玻璃纤维布一层 7.钉铝板网一层 8.4*20宽铝压条、木螺钉固定（铝压条间距600） | ㎡ | 46.89 | 390.65 | 18317.58 | 91.37 | 236.84 | 0.04 | 22.47 | 7.67
A-8-86换 | 防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.2] | 100㎡ | 0.4689 | 4242.27 | 1989.2 | 464.4 | 3241.83 |  | 138.39 | 47.37
A-11-128 | 墙饰面 木龙骨断面20c㎡以内 平均中距（50cm以内） | 100㎡ | 0.4689 | 3974.9 | 1863.83 | 1481.16 | 1677.3 | 4.06 | 360.91 | 123.27
A-11-156换 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100㎡ | 0.4689 | 5123.71 | 2402.51 | 1397.34 | 2847.78 |  | 339.55 | 115.98
A-11-167换 | 墙饰面 面层 超细玻璃棉板 | 100㎡ | 0.4689 | 3669.16 | 1720.47 | 718.21 | 2413.85 |  | 174.53 | 59.61
A-11-22 | 贴挂网 贴玻纤网格布 | 100㎡ | 0.4689 | 417.02 | 195.54 | 145.52 | 189.63 |  | 35.36 | 12.08
A-11-159换 | 墙饰面 面层 铝塑板室内墙面 龙骨上 | 100㎡ | 0.4689 | 13604.72 | 6379.25 | 2635.36 | 8986.91 |  | 640.39 | 218.73
A-15-36换 | 4*20宽铝压条 | 100m | 1.9818 | 1900.67 | 3766.75 | 543.04 | 1023.66 |  | 131.96 | 45.07
011207001002 | 玻璃棉毡铝板网吸声墙面(隔墙1)-内隔墙 1.面漆二遍 2.刷底漆一遍 3.108胶水溶液一道 4.满刮腻子一道找平 | ㎡ | 28.81 | 426.85 | 12297.55 | 112.02 | 242.75 | 0.24 | 27.28 | 9.32
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第9页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
5.12厚1200宽纸面石膏板，采用自攻螺丝固定 6.标准轻钢龙骨隔墙 7.12厚1200宽纸面石膏板，采用自攻螺丝固定 5.聚醋酸乙烯胶结剂（白乳胶）点粘50厚超细玻璃棉毡 6.铺钉白色玻璃纤维布一层 7.钉铝板网一层 8.4*20宽铝压条、木螺钉固定（铝压条间距600）
A-14-199换 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 0.2881 | 1886.99 | 543.64 | 827.53 | 633.88 |  | 201.09 | 68.68
A-14-234换 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数=1] | 100㎡ | 0.2881 | 987.27 | 284.43 | 616.27 | 88.58 |  | 149.75 | 51.15
A-11-156换 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100㎡ | 0.2881 | 5123.71 | 1476.14 | 1397.34 | 2847.78 |  | 339.55 | 115.98
A-11-136 | 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） | 100㎡ | 0.2881 | 4500.82 | 1296.69 | 1358.28 | 2296.25 | 24.03 | 335.9 | 114.73
A-11-156换 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100㎡ | 0.2881 | 5123.71 | 1476.14 | 1397.34 | 2847.78 |  | 339.55 | 115.98
A-11-167换 | 墙饰面 面层 超细玻璃棉板 | 100㎡ | 0.2881 | 3669.16 | 1057.08 | 718.21 | 2413.85 |  | 174.53 | 59.61
A-11-22 | 贴挂网 贴玻纤网格布 | 100㎡ | 0.2881 | 417.02 | 120.14 | 145.52 | 189.63 |  | 35.36 | 12.08
A-11-159换 | 墙饰面 面层 铝塑板室内墙面 龙骨上 | 100㎡ | 0.2881 | 13604.72 | 3919.52 | 2635.36 | 8986.91 |  | 640.39 | 218.73
A-15-36换 | 4*20宽铝压条 | 100m | 1.1174 | 1900.67 | 2123.81 | 543.04 | 1023.66 |  | 131.96 | 45.07
011207001003 | 玻璃棉毡铝板网吸声墙面(墙1)-外窗 1.单层9mm夹板，单层9.5mm石膏板 2.标准轻钢龙骨隔墙 3.12厚1200宽纸面石膏板，采用自攻螺丝固定 4.聚醋酸乙烯胶结剂（白乳胶）点粘50厚超细玻璃棉毡 | ㎡ | 5.13 | 396.33 | 2033.17 | 95.03 | 236.66 | 0.71 | 23.26 | 7.95
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第10页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
5.铺钉白色玻璃纤维布一层 6.钉铝板网一层 7.4*20宽铝压条、木螺钉固定（铝压条间距600）
A-11-142 | 墙饰面 胶合板基层（9mm） | 100㎡ | 0.0513 | 4186.7 | 214.78 | 1018.71 | 2428.13 | 46.81 | 258.92 | 88.44
A-11-140换 | 墙饰面 石膏板基层 | 100㎡ | 0.0513 | 3707.36 | 190.19 | 965.85 | 2120.53 |  | 234.7 | 80.17
A-11-136 | 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） | 100㎡ | 0.0513 | 4500.82 | 230.89 | 1358.28 | 2296.25 | 24.03 | 335.9 | 114.73
A-11-156换 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100㎡ | 0.0513 | 5123.71 | 262.85 | 1397.34 | 2847.78 |  | 339.55 | 115.98
A-11-167换 | 墙饰面 面层 超细玻璃棉板 | 100㎡ | 0.0513 | 3669.16 | 188.23 | 718.21 | 2413.85 |  | 174.53 | 59.61
A-11-22 | 贴挂网 贴玻纤网格布 | 100㎡ | 0.0513 | 417.02 | 21.39 | 145.52 | 189.63 |  | 35.36 | 12.08
A-11-159换 | 墙饰面 面层 铝塑板室内墙面 龙骨上 | 100㎡ | 0.0513 | 13604.72 | 697.92 | 2635.36 | 8986.91 |  | 640.39 | 218.73
A-15-36换 | 4*20宽铝压条 | 100m | 0.1194 | 1900.67 | 226.94 | 543.04 | 1023.66 |  | 131.96 | 45.07
011210003001 | 8mm单向透视玻璃 1.框、扇材质:30mm不锈钢包边 2.玻璃品种、厚度:8mm单向透视玻璃 | ㎡ | 20.09 | 659.22 | 13243.73 | 101.06 | 469.82 | 0.73 | 24.73 | 8.45
A-11-208换 | 全玻璃隔断、隔墙 钢化玻璃 | 100㎡ | 0.2009 | 15753.72 | 3164.92 | 4552.06 | 8376.98 | 30.12 | 1113.47 | 380.32
A-11-207换 | 全玻璃隔断、隔墙 不锈钢边框 | 100㎡ | 0.2009 | 50168.36 | 10078.82 | 5553.62 | 38605.12 | 42.83 | 1359.94 | 464.51
12. | 天棚工程 |  |  |  | 8999.01
011302001001 | 吊顶天棚 1.铝合金配套T型龙骨，双向中距600 2.13~15厚600*600玻璃棉装饰吸声板搁置于龙骨翼缘上 | ㎡ | 68.34 | 131.68 | 8999.01 | 32.95 | 76.96 | 0.12 | 8.04 | 2.74
A-12-46 | 装配式T型铝合金天棚龙骨（不上人型） 面层规格（600×600mm) 平面 | 100㎡ | 0.6834 | 5292.83 | 3617.12 | 1974.7 | 2221.72 | 11.79 | 482.72 | 164.88
A-12-93换 | 天棚矿棉板面层 搁放在 龙骨上 | 100㎡ | 0.6834 | 7876.19 | 5382.59 | 1320.61 | 5474.73 |  | 320.91 | 109.61
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第11页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
13. | 门窗工程 |  |  |  | 1616.25
010802004001 | 多层实木门 1.门框、扇材质及规格:多层实木门 2.含五金配件制作、安装、运输 | ㎡ | 1.89 | 855.16 | 1616.25 | 44.46 | 725.6 |  | 10.8 | 3.69
A-13-1换 | 成品木门扇安装 | 100㎡ | 0.0189 | 58985.57 | 1114.83 | 2136.69 | 51281.94 |  | 519.22 | 177.35
A-13-2 | 成品木门框安装 | 100m | 0.0510 | 9832.36 | 501.45 | 855.96 | 7885.51 |  | 208 | 71.04
| 小 计 |  |  |  | 57573.64
| ∑人工费 |  |  |  | 12634.55
| ∑材料费 |  |  |  | 36003.67
| ∑机械费 |  |  |  | 35.3
| ∑管理费 |  |  |  | 3091.1
| ∑利 润 |  |  |  | 1055.41
| 单价措施项目 |  |  |  | 229.37
011710 | 已完工程保护费 |  |  |  | 229.37
桂011710001001 | 楼地面成品保护 毛坯布 | ㎡ | 86.23 | 2.66 | 229.37 | 1.12 | 0.96 |  | 0.27 | 0.09
A-23-2 | 楼地面成品保护 毛坯布 | 100㎡ | 0.8623 | 266.29 | 229.62 | 112.18 | 95.55 |  | 27.26 | 9.31
| 小 计 |  |  |  | 229.37
| ∑人工费 |  |  |  | 96.58
| ∑材料费 |  |  |  | 82.78
∑机械费
| ∑管理费 |  |  |  | 23.28
| ∑利 润 |  |  |  | 7.76
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第12页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| 合 计 |  |  |  | 57803.01
| ∑人工费 |  |  |  | 12731.13
| ∑材料费 |  |  |  | 36086.45
| ∑机械费 |  |  |  | 35.3
| ∑管理费 |  |  |  | 3114.38
| ∑利 润 |  |  |  | 1063.17
| 办公楼四楼改造工程-安装部分 |  |  |  | 1318.92
| 分部分项工程 |  |  |  | 1318.92
4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 1318.92
030404035001 | 五孔插座 250V 10A | 套 | 4 | 38.22 | 152.88 | 15.53 | 12.22 | 0.22 | 5.04 | 2.05
B4-1974 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔 | 10套 | 0.4 | 381.93 | 152.77 | 155.29 | 122.11 | 2.14 | 50.38 | 20.47
030411004001 | 管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-3X4mm2 | m | 105.94 | 5.39 | 571.02 | 0.75 | 3.85 |  | 0.24 | 0.1
B4-1497 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡） | 100m单线 | 1.0594 | 539.01 | 571.03 | 75.37 | 385.21 |  | 24.12 | 9.8
030411001001 | 配管 PVC20 1.敷设方式：暗敷 | m | 32.68 | 11.52 | 376.47 | 6.4 | 1.29 |  | 2.05 | 0.83
B4-1454 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径（≤20mm） | 100m | 0.3268 | 1152.62 | 376.68 | 640.03 | 129.41 |  | 204.81 | 83.2
030413002001 | 砖凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 15.00 | 14.57 | 218.55 | 6.9 | 3 | 0.25 | 2.29 | 0.93
B4-2032 | 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤20mm） | 10m | 1.500 | 81.95 | 122.93 | 43.59 | 9.49 | 1.71 | 14.5 | 5.89
B4-2044换 | 凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤20mm）{换:水泥砂浆 1∶2.5 换:水泥砂浆 1∶3} | 10m | 1.500 | 63.82 | 95.73 | 25.43 | 20.53 | 0.79 | 8.39 | 3.41
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第13页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| 小 计 |  |  |  | 1318.92
| ∑人工费 |  |  |  | 454.23
| ∑材料费 |  |  |  | 543.91
| ∑机械费 |  |  |  | 4.63
| ∑管理费 |  |  |  | 146.93
| ∑利 润 |  |  |  | 59.86
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 1318.92
| ∑人工费 |  |  |  | 454.23
| ∑材料费 |  |  |  | 543.91
| ∑机械费 |  |  |  | 4.63
| ∑管理费 |  |  |  | 146.93
| ∑利 润 |  |  |  | 59.86
| 办公楼六楼改造工程-拆除部分 |  |  |  | 966.16
| 分部分项工程 |  |  |  | 966.16
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第14页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
1. | 第一章人工拆除工程 |  |  |  | 966.16
011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 5.16 | 113.08 | 583.49 | 90.84 |  |  | 9.63 | 3.27
AC-1-21 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 0.516 | 1130.78 | 583.48 | 908.42 |  |  | 96.29 | 32.7
010103002001 | 弃渣外运 1.废弃料品种:拆除的的弃渣 2.运距:15km 3.含弃渣消纳费 |  | 5.16 | 74.16 | 382.67 | 0.98 | 0.15 | 58.47 | 6.3 | 2.14
AC-4-7 | 自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2) 1km以内 | 100 | 0.0516 | 1212.82 | 62.58 | 97.68 |  | 876.64 | 103.28 | 35.08
AC-4-9 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t | 100 | 0.0516 | 6187.46 | 319.27 |  |  | 4970.72 | 526.9 | 178.95
A-1-181 | 其他工程 渣土消纳费 | 100 | 0.0516 | 16.35 | 0.84 |  | 15
| 小 计 |  |  |  | 966.16
| ∑人工费 |  |  |  | 473.79
| ∑材料费 |  |  |  | 0.77
| ∑机械费 |  |  |  | 301.71
| ∑管理费 |  |  |  | 82.2
| ∑利 润 |  |  |  | 27.91
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第15页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 966.16
| ∑人工费 |  |  |  | 473.79
| ∑材料费 |  |  |  | 0.77
| ∑机械费 |  |  |  | 301.71
| ∑管理费 |  |  |  | 82.2
| ∑利 润 |  |  |  | 27.91
| 办公楼六楼改造工程-装饰装修部分 |  |  |  | 42954.29
| 分部分项工程 |  |  |  | 42843.61
10. | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 410.83
011101002001 | 现浇水磨石楼地面 1.15厚1:2水泥石子磨光 颜色同原地面 2.素水泥浆一遍 3.20厚1：3水泥沙浆 4.地面清理干净 | ㎡ | 2.40 | 171.18 | 410.83 | 90.16 | 34.88 | 1.97 | 22.39 | 7.65
A-10-17换 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.0240 | 3420.34 | 82.09 | 1390.59 | 1289.99 | 3.03 | 338.65 | 115.67
A-10-22 | 整体面层 楼地面素水泥浆一遍 有建筑胶{素水泥浆} | 100㎡ | 0.0240 | 287.18 | 6.89 | 141.16 | 76.29 |  | 34.3 | 11.72
A-10-37 | 整体面层 水磨石楼地面 带嵌条 15mm{白水泥白石子浆 1∶2} | 100㎡ | 0.0240 | 13409.1 | 321.82 | 7484.29 | 2121.09 | 193.57 | 1865.72 | 637.26
11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 25106.21
011207001001 | 玻璃棉毡铝板网吸声墙面（墙面1）-内墙面 1.原腻子墙面，清理干净。 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅲ型） 3.40*40木龙骨双向中距450~600 | ㎡ | 45.51 | 381.06 | 17342.04 | 88.63 | 231.68 | 0.04 | 21.8 | 7.45
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第16页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
4.12厚1200宽纸面石膏板，用M4*3.5木螺钉拧牢 5.聚醋酸乙烯胶结剂（白乳胶）点粘50厚超细玻璃棉毡 6.铺钉白色玻璃纤维布一层 7.钉铝板网一层 8.4*20宽铝压条、木螺钉固定（铝压条间距600）
A-8-86换 | 防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.2] | 100㎡ | 0.4551 | 4242.27 | 1930.66 | 464.4 | 3241.83 |  | 138.39 | 47.37
A-11-128 | 墙饰面 木龙骨断面20c㎡以内 平均中距（50cm以内） | 100㎡ | 0.4551 | 3974.9 | 1808.98 | 1481.16 | 1677.3 | 4.06 | 360.91 | 123.27
A-11-156换 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100㎡ | 0.4551 | 5123.71 | 2331.8 | 1397.34 | 2847.78 |  | 339.55 | 115.98
A-11-167换 | 墙饰面 面层 超细玻璃棉板 | 100㎡ | 0.4551 | 3669.16 | 1669.83 | 718.21 | 2413.85 |  | 174.53 | 59.61
A-11-22 | 贴挂网 贴玻纤网格布 | 100㎡ | 0.4551 | 417.02 | 189.79 | 145.52 | 189.63 |  | 35.36 | 12.08
A-11-159换 | 墙饰面 面层 铝塑板室内墙面 龙骨上 | 100㎡ | 0.4551 | 13604.72 | 6191.51 | 2635.36 | 8986.91 |  | 640.39 | 218.73
A-15-36换 | 4*20宽铝压条 | 100m | 1.6940 | 1900.67 | 3219.73 | 543.04 | 1023.66 |  | 131.96 | 45.07
011207001002 | 玻璃棉毡铝板网吸声墙面(隔墙1)-内隔墙 1.面漆二遍 2.刷底漆一遍 3.108胶水溶液一道 4.满刮腻子一道找平 5.12厚1200宽纸面石膏板，采用自攻螺丝固定 6.标准轻钢龙骨隔墙 7.12厚1200宽纸面石膏板，采用自攻螺丝固定 5.聚醋酸乙烯胶结剂（白乳胶）点粘50厚超细玻璃棉毡 6.铺钉白色玻璃纤维布一层 | ㎡ | 17.82 | 435.7 | 7764.17 | 114.55 | 247.51 | 0.24 | 27.89 | 9.53
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第17页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
7.钉铝板网一层 8.4*20宽铝压条、木螺钉固定（铝压条间距600）
A-14-199换 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 0.1782 | 1886.99 | 336.26 | 827.53 | 633.88 |  | 201.09 | 68.68
A-14-234换 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数=1] | 100㎡ | 0.1782 | 987.27 | 175.93 | 616.27 | 88.58 |  | 149.75 | 51.15
A-11-156换 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100㎡ | 0.1782 | 5123.71 | 913.05 | 1397.34 | 2847.78 |  | 339.55 | 115.98
A-11-136 | 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） | 100㎡ | 0.1782 | 4500.82 | 802.05 | 1358.28 | 2296.25 | 24.03 | 335.9 | 114.73
A-11-156换 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100㎡ | 0.1782 | 5123.71 | 913.05 | 1397.34 | 2847.78 |  | 339.55 | 115.98
A-11-167换 | 墙饰面 面层 超细玻璃棉板 | 100㎡ | 0.1782 | 3669.16 | 653.84 | 718.21 | 2413.85 |  | 174.53 | 59.61
A-11-22 | 贴挂网 贴玻纤网格布 | 100㎡ | 0.1782 | 417.02 | 74.31 | 145.52 | 189.63 |  | 35.36 | 12.08
A-11-159换 | 墙饰面 面层 铝塑板室内墙面 龙骨上 | 100㎡ | 0.1782 | 13604.72 | 2424.36 | 2635.36 | 8986.91 |  | 640.39 | 218.73
A-15-36换 | 4*20宽铝压条 | 100m | 0.7740 | 1900.67 | 1471.12 | 543.04 | 1023.66 |  | 131.96 | 45.07
12. | 天棚工程 |  |  |  | 14093.99
011302001001 | 吊顶天棚 1.铝合金配套T型龙骨，双向中距600 2.13~15厚600*600玻璃棉装饰吸声板搁置于龙骨翼缘上 | ㎡ | 42.93 | 131.68 | 5653.02 | 32.95 | 76.96 | 0.12 | 8.04 | 2.74
A-12-46 | 装配式T型铝合金天棚龙骨（不上人型） 面层规格（600×600mm) 平面 | 100㎡ | 0.4293 | 5292.83 | 2272.21 | 1974.7 | 2221.72 | 11.79 | 482.72 | 164.88
A-12-93换 | 天棚矿棉板面层 搁放在 龙骨上 | 100㎡ | 0.4293 | 7876.19 | 3381.25 | 1320.61 | 5474.73 |  | 320.91 | 109.61
011302001002 | 吊顶天棚转换层 40*40*4镀锌角铁 @900mm间距 | ㎡ | 23.68 | 356.46 | 8440.97 | 36.5 | 259.54 | 9.43 | 15.61 | 5.95
A-6-81 | 钢构件制作 其他钢构件 | t | 0.559 | 7309.08 | 4085.78 | 1130.91 | 4770.78 | 251.09 | 411.84 | 140.96
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第18页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
A-6-45 | 预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t） | t | 0.559 | 7685.79 | 4296.36 | 403.44 | 6219.11 | 94.21 | 229.91 | 104.51
A-6-83 | 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内 | 10t | 0.0559 | 1057.18 | 59.1 | 116.66 | 46.63 | 542.81 | 196.52 | 67.27
13. | 门窗工程 |  |  |  | 3232.58
010802004001 | 多层实木门 1.门框、扇材质及规格:多层实木门 2.含五金配件制作、安装、运输 | ㎡ | 3.78 | 855.18 | 3232.58 | 44.47 | 725.6 |  | 10.81 | 3.69
A-13-1换 | 成品木门扇安装 | 100㎡ | 0.0378 | 58985.57 | 2229.65 | 2136.69 | 51281.94 |  | 519.22 | 177.35
A-13-2 | 成品木门框安装 | 100m | 0.1020 | 9832.36 | 1002.9 | 855.96 | 7885.51 |  | 208 | 71.04
| 小 计 |  |  |  | 42843.61
| ∑人工费 |  |  |  | 8738.17
| ∑材料费 |  |  |  | 27230.67
| ∑机械费 |  |  |  | 239.28
| ∑管理费 |  |  |  | 2298.52
| ∑利 润 |  |  |  | 799.71
| 单价措施项目 |  |  |  | 110.68
011710 | 已完工程保护费 |  |  |  | 110.68
桂011710001001 | 楼地面成品保护 毛坯布 | ㎡ | 41.61 | 2.66 | 110.68 | 1.12 | 0.96 |  | 0.27 | 0.09
A-23-2 | 楼地面成品保护 毛坯布 | 100㎡ | 0.4161 | 266.29 | 110.8 | 112.18 | 95.55 |  | 27.26 | 9.31
| 小 计 |  |  |  | 110.68
| ∑人工费 |  |  |  | 46.6
| ∑材料费 |  |  |  | 39.95
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第19页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
∑机械费
| ∑管理费 |  |  |  | 11.23
| ∑利 润 |  |  |  | 3.74
| 合 计 |  |  |  | 42954.29
| ∑人工费 |  |  |  | 8784.77
| ∑材料费 |  |  |  | 27270.62
| ∑机械费 |  |  |  | 239.28
| ∑管理费 |  |  |  | 2309.75
| ∑利 润 |  |  |  | 803.45
| 办公楼六楼改造工程-安装部分 |  |  |  | 5979.41
| 分部分项工程 |  |  |  | 5979.41
4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 2459.59
030404035001 | 五孔插座 250V 10A | 套 | 8 | 38.2 | 305.6 | 15.53 | 12.22 | 0.21 | 5.04 | 2.05
B4-1974 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔 | 10套 | 0.8 | 381.93 | 305.54 | 155.29 | 122.11 | 2.14 | 50.38 | 20.47
030411004001 | 管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-3X4mm2 | m | 194.12 | 5.39 | 1046.31 | 0.75 | 3.85 |  | 0.24 | 0.1
B4-1497 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡） | 100m单线 | 1.9412 | 539.01 | 1046.33 | 75.37 | 385.21 |  | 24.12 | 9.8
030411001001 | 配管 PVC20 1.敷设方式：暗敷 | m | 60.74 | 11.52 | 699.72 | 6.4 | 1.29 |  | 2.05 | 0.83
B4-1454 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径（≤20mm） | 100m | 0.6074 | 1152.62 | 700.1 | 640.03 | 129.41 |  | 204.81 | 83.2
030413002001 | 砖凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 28.00 | 14.57 | 407.96 | 6.9 | 3 | 0.25 | 2.29 | 0.93
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第20页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
B4-2032 | 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤20mm） | 10m | 2.800 | 81.95 | 229.46 | 43.59 | 9.49 | 1.71 | 14.5 | 5.89
B4-2044换 | 凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤20mm）{换:水泥砂浆 1∶2.5 换:水泥砂浆 1∶3} | 10m | 2.800 | 63.82 | 178.7 | 25.43 | 20.53 | 0.79 | 8.39 | 3.41
5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程 |  |  |  | 3519.82
030502012001 | 信息插座 | 个（块） | 6 | 52.31 | 313.86 | 20.4 | 18.41 |  | 6.53 | 2.65
B5-0314 | 信息插座 安装8位模块信息插座 双口 | 个 | 6 | 52.31 | 313.86 | 20.4 | 18.41 |  | 6.53 | 2.65
030502005001 | 超五类非屏蔽网线 UTP-5 1.敷设方式：暗敷 | m | 213.56 | 4.51 | 963.16 | 1.16 | 2.42 | 0.03 | 0.38 | 0.15
B5-0255 | 双绞线缆 管内穿放 4对以下 | 100m | 2.1356 | 451.36 | 963.92 | 115.67 | 241.95 | 3.05 | 37.99 | 15.43
030411001002 | 配管 PVC20 1.敷设方式：暗敷 | m | 120.74 | 11.52 | 1390.92 | 6.4 | 1.29 |  | 2.05 | 0.83
B4-1454 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径（≤20mm） | 100m | 1.2074 | 1152.62 | 1391.67 | 640.03 | 129.41 |  | 204.81 | 83.2
030413002002 | 砖凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 36.00 | 14.57 | 524.52 | 6.9 | 3 | 0.25 | 2.29 | 0.93
B4-2032 | 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤20mm） | 10m | 3.600 | 81.95 | 295.02 | 43.59 | 9.49 | 1.71 | 14.5 | 5.89
B4-2044换 | 凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤20mm）{换:水泥砂浆 1∶2.5 换:水泥砂浆 1∶3} | 10m | 3.600 | 63.82 | 229.75 | 25.43 | 20.53 | 0.79 | 8.39 | 3.41
030411004002 | 广播线 NH-RVS-2*1.5mm2 | m | 11.51 | 4.46 | 51.33 | 0.83 | 2.86 | 0.02 | 0.27 | 0.11
B5-0241 | 管/暗槽内穿放广播线 屏蔽软线（RVVP）导线截面（2*1.5m㎡以内） | 100m | 0.1151 | 446.61 | 51.4 | 83.07 | 285.7 | 2.47 | 27.37 | 11.12
030411004003 | 数据传输线 RVS-2*1.5mm2 | m | 5.06 | 4.35 | 22.01 | 0.83 | 2.78 |  | 0.27 | 0.11
B4-1525 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） | 100m束 | 0.0506 | 435.08 | 22.02 | 83.45 | 278.16 |  | 26.7 | 10.85
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第21页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
030411001003 | 配管 PVC20 1.敷设方式：明敷 | m | 16.57 | 15.33 | 254.02 | 7.49 | 3.04 | 0.11 | 2.43 | 0.99
B4-1447 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径（≤20mm） | 100m | 0.1657 | 1533.39 | 254.08 | 749.09 | 304.51 | 11.1 | 243.26 | 98.82
| 小 计 |  |  |  | 5979.41
| ∑人工费 |  |  |  | 2380.9
| ∑材料费 |  |  |  | 1995.86
| ∑机械费 |  |  |  | 26.14
| ∑管理费 |  |  |  | 770.59
| ∑利 润 |  |  |  | 312.11
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 5979.41
| ∑人工费 |  |  |  | 2380.9
| ∑材料费 |  |  |  | 1995.86
| ∑机械费 |  |  |  | 26.14
| ∑管理费 |  |  |  | 770.59
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [9 empty] | 第22页 共22页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑利 润 |  |  |  | 312.11
| > 总 合 计 |  |  |  | 430388.14
| ∑人工费 |  |  |  | 98397.65
| ∑材料费 |  |  |  | 263152.98
| ∑机械费 |  |  |  | 2798.17
| ∑管理费 |  |  |  | 22708.09
| ∑利 润 |  |  |  | 7910.15
表－08

## 表-09总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
| 教学楼一楼翻新改造工程-拆除部分 |  |  | 1029.93
一 | 2024拆除工程一般计税法 |  |  | 1029.93
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (15440.52+2122.46)*4.00% | 4.00 | 765.75
3 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (15440.52+2122.46)*1.25% | 1.25 | 239.3
4 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (15440.52+2122.46)*0.13% | 0.13 | 24.88
| 教学楼一楼翻新改造工程-装饰装修部分 |  |  | 11027.14
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  |  | 11027.14
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (50511.36+40.54+1542.08)*17.79% | 17.79 | 10101.6
2 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (50511.36+40.54+1542.08)*0.25% | 0.25 | 141.95
3 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (50511.36+40.54+1542.08)*1.25% | 1.25 | 709.78
4 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (50511.36+40.54+1542.08)*0.13% | 0.13 | 73.81
| 教学楼一楼翻新改造工程-安装部分 |  |  | 1266.08
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 1266.08
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (6078.87+28.11)*11% | 11.00 | 732.23
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (6078.87+28.11)*0.5% | 0.5 | 33.28
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (6078.87+28.11)*4% | 4.00 | 266.27
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
9 | 脚手架搭拆费 | 214.95 |  | 234.3
| 办公楼四楼改造工程-装饰装修部分 |  |  | 2702.37
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  |  | 2702.37
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (12634.55+35.30+96.58)*17.79% | 17.79 | 2475.55
2 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (12634.55+35.30+96.58)*0.25% | 0.25 | 34.79
3 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (12634.55+35.30+96.58)*1.25% | 1.25 | 173.94
4 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (12634.55+35.30+96.58)*0.13% | 0.13 | 18.09
| 办公楼四楼改造工程-安装部分 |  |  | 94.85
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 94.85
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (454.23+4.63)*11% | 11.00 | 55.01
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (454.23+4.63)*0.5% | 0.5 | 2.5
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (454.23+4.63)*4% | 4.00 | 20
9 | 脚手架搭拆费 | 15.91 |  | 17.34
| 办公楼六楼改造工程-拆除部分 |  |  | 45.47
一 | 2024拆除工程一般计税法 |  |  | 45.47
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (473.79+301.71)*4.00% | 4.00 | 33.81
3 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (473.79+301.71)*1.25% | 1.25 | 10.56
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
4 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (473.79+301.71)*0.13% | 0.13 | 1.1
| 办公楼六楼改造工程-装饰装修部分 |  |  | 1910.19
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  |  | 1910.19
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (8738.17+239.28+46.60)*17.79% | 17.79 | 1749.86
2 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (8738.17+239.28+46.60)*0.25% | 0.25 | 24.59
3 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (8738.17+239.28+46.60)*1.25% | 1.25 | 122.95
4 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (8738.17+239.28+46.60)*0.13% | 0.13 | 12.79
| 办公楼六楼改造工程-安装部分 |  |  | 497.5
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 497.5
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2380.90+26.14)*11% | 11.00 | 288.6
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2380.90+26.14)*0.5% | 0.5 | 13.12
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2380.90+26.14)*4% | 4.00 | 104.95
9 | 脚手架搭拆费 | 83.33 |  | 90.83
| 合 计 |  |  | 18573.53
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09

## 表-10其他项目计价表
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
| 教学楼一楼翻新改造工程-拆除部分 |  | 45.79
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 45.79
| 教学楼一楼翻新改造工程-装饰装修部分 |  | 568.42
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 568.42
| 教学楼一楼翻新改造工程-安装部分 |  | 55.17
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 55.17
5 | 计日工 | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
| 办公楼四楼改造工程-装饰装修部分 |  | 121.01
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 121.01
| 办公楼四楼改造工程-安装部分 |  | 2.83
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 2.83
5 | 计日工 | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
| 办公楼六楼改造工程-拆除部分 |  | 2.02
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 2.02
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
| 办公楼六楼改造工程-装饰装修部分 |  | 89.73
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 89.73
| 办公楼六楼改造工程-安装部分 |  | 12.95
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 12.95
5 | 计日工 | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
| 合 计 |  | 897.92
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10

## 主要材料价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第1页 共10页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元 | 7350.684 | 1
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元 | 88812.257 | 1
4 | B-R.1 | 原布艺窗帘拆除 人工费 | 元 | 224.4 | 3
5 | R09001 | 安装拆除工日 | 元 | 852.903 | 1.5
6 |  | ◆材料◆
7 | 010000102 | 型钢（综合） | t | 0.509 | 4061.95
8 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg | 1.2 | 6.73
9 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.1 | 4.6
10 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 3.832 | 4.6
11 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg | 2.76 | 8.41
12 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg | 20.52 | 4.11
13 | 012901031 | 中厚钢板（4.1~20）mm | t | 0.084 | 3552
14 | 020302001 | 橡胶条 | m | 31.72 | 1.2
15 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 6.69 | 2.56
16 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 3.519 | 7.03
17 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡ | 0.032 | 3.9
18 | 022706006 | 毛坯布 | ㎡ | 500.582 | 2.73
19 | 030103002 | 抽芯铆钉M4 | 百个 | 4.84 | 1.43
20 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个 | 43.882 | 12.36
21 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个 | 834.895 | 0.07
22 | 030110004 | 镀锌自攻螺钉M3×10 | 百个 | 23.884 | 1.77
23 | 030112001 | 木螺钉 | 百个 | 10.699 | 4.69
主要材料及价格表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第2页 共10页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
24 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个 | 264.24 | 0.07
25 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个 | 49.92 | 0.22
26 | 030119001 | 机螺钉 | kg | 1.558 | 3.98
27 | 030135101 | 带帽螺栓 | kg | 0.973 | 4.42
28 | 030155004 | 塑料锚栓 | 套 | 1032.24 | 0.54
29 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | 382.691 | 0.53
30 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套 | 1475.682 | 0.71
31 | 030156014 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套 | 109.501 | 0.71
32 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 55.62 | 0.27
33 | 030171101 | 螺母 | 百个 | 3.216 | 16.81
34 | 030172001 | 垫圈 | 百个 | 1.613 | 5.31
35 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗 | 930.283 | 0.05
36 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 1.553 | 5.58
37 | 030192000 | 圆钉（综合） | kg | 0.159 | 5.36
38 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副 | 6.577 | 10.62
39 | 031307001 | 金刚石（三角形） | 块 | 0.792 | 4.42
40 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 10.621 | 6.5
41 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg | 1.842 | 6.75
42 | 031319001 | 电焊丝 | kg | 2.764 | 4.42
43 | 031321003 | 焊锡 | kg | 1.409 | 61.95
44 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.118 | 47.79
45 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根 | 5.645 | 6.02
46 | 031337006 | 冲击钻头 Φ8 | 个 | 0.612 | 3.63
主要材料及价格表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第3页 共10页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
47 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.468 | 4.5
48 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个 | 4.465 | 6.12
49 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 4.65 | 0.33
50 | 031345007 | 钢割片 | 片 | 3.476 | 11.95
51 | 031347002 | 砂纸（木） | 张 | 3.731 | 0.5
52 | 031347003 | 水砂纸 | 张 | 61.527 | 0.55
53 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 5.919 | 5.65
54 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个 | 595.691 | 3.1
55 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m | 72.326 | 1.24
56 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根 | 0.215 | 11.5
57 | 040101002 | 水泥（综合） | kg | 0.636 | 0.47
58 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 0.322 | 428.32
59 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 0.043 | 427.43
60 | 040103001 | 白水泥（综合） | t | 0.029 | 632.74
61 | 040301001 | 砂(综合) |  | 0.496 | 176.7
62 | 040301001 | 砂（综合） |  | 0.105 | 150.49
63 | 040504001 | 石米 | t | 0.057 | 388.35
64 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t | 12.424 | 279.81
65 | 050101001 | 木材（综合） |  | 0.016 | 918.58
66 | 050301003 | 一等杉木枋材 |  | 1.422 | 1220.35
67 | 050304004 | 二等松杂板枋材（综合） |  | 0.002 | 833.63
68 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.044 | 920.35
69 | 050501008 | 胶合板9mm | ㎡ | 5.387 | 22.12
主要材料及价格表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第4页 共10页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
70 | 051101001 | 空心木板 125×250×25 | 块 | 56.7 | 0.87
71 | 052502003 | 木砖 |  | 0.366 | 603.54
72 | 052502007 | 垫木 |  | 0.008 | 876.11
73 | 060101001 | 平板浮法玻璃 3mm | ㎡ | 0.127 | 22.94
74 | 060501003.1 | 8mm单向透视玻璃 | ㎡ | 21.303 | 73.45
75 | 070103016.1 | 陶瓷墙面砖200×300 | ㎡ | 105.332 | 28.48
76 | 090101002 | 防火纸面石膏板 9.5mm | ㎡ | 5.438 | 19.03
77 | 090101003 | 防火纸面石膏板 12mm | ㎡ | 200.332 | 22.3
78 | 090505006 | 镜面不锈钢板1mm 304材质 | ㎡ | 22.099 | 325
79 | 091301001.1 | 铝板网 | ㎡ | 158.576 | 80
80 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡ | 151.37 | 1.77
81 | 093701001.1 | 铝合金防盗网 | ㎡ | 107.71 | 278.73
82 | 100105001 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m | 102.873 | 6.99
83 | 100105002 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m | 54.866 | 6.64
84 | 100301003 | 铝合金大龙骨 h45 | m | 148.723 | 3.54
85 | 100301004 | 铝合金中龙骨 h35 | m | 210.712 | 2.83
86 | 100301005 | 铝合金边龙骨 h35 | m | 71.879 | 2.83
87 | 100301006 | 铝合金小龙骨 h22 | m | 202.523 | 2.48
88 | 101501001 | 铝合金龙骨主接件 | 个 | 64.536 | 0.44
89 | 101501004 | 铝合金龙骨次接件 | 个 | 31.155 | 0.44
90 | 101502002 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 | 个 | 169.131 | 0.35
91 | 101502003 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 | 个 | 253.695 | 0.35
92 | 101502004 | 铝合金边龙骨垂直吊挂件 | 个 | 349.388 | 0.35
主要材料及价格表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第5页 共10页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
93 | 110103001.1 | 多层实木门 | ㎡ | 5.67 | 500
94 | 110120001 | 成品木门框 | m | 15.606 | 72.57
95 | 110915001.1 | 1.8厚80系列不带纱断桥隔热中空推拉窗＞2m2 | ㎡ | 93.75 | 551
96 | 110915001.2 | 1.8厚80系列不带纱断桥隔热中空推拉窗≤2m2 | ㎡ | 9.047 | 529
97 | 112601003.1 | 铝合金窗帘杆 成品 | m | 226.644 | 48.5
98 | 120301003.1 | 成品铝合金圆弧角 | m | 34.556 | 17.7
99 | 120303004.1 | 4*20宽铝压条 | m | 602.779 | 9.27
100 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | 20.172 | 14.16
101 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 3061.546 | 0.88
102 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg | 3.556 | 54.94
103 | 130525001 | 防霉涂料 | kg | 465.365 | 9.73
104 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg | 254.27 | 11.78
105 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg | 3.719 | 6.32
106 | 133901001 | 防腐油 | kg | 3.789 | 1.19
107 | 140101001 | 清油 | kg | 0.013 | 9.91
108 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 7.044 | 8.42
109 | 140303001 | 煤油 | kg | 0.096 | 2.83
110 | 140908001 | 石蜡 | kg | 0.064 | 11.5
111 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.355 | 10.62
112 | 143537003 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 1.441 | 4.93
113 | 143906001 | 氧气 |  | 2.46 | 3.98
114 | 143907001 | 二氧化碳 |  | 1.537 | 8.74
115 | 144101005 | 建筑胶 | kg | 32.031 | 1.06
主要材料及价格表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第6页 共10页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
116 | 144108001 | 乳白胶 | kg | 80.341 | 4.87
117 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 106.338 | 17.7
118 | 144113003 | 玻璃胶 350g | 支 | 24.696 | 8.03
119 | 144114001 | 密封胶 | kg | 50.99 | 0.49
120 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支 | 159.485 | 9.73
121 | 144115001 | 万能胶 | kg | 23.887 | 10.62
122 | 144116003 | 胶合剂 | kg | 0.448 | 6.95
123 | 144116023 | 界面处理剂 | t | 3.204 | 1592.92
124 | 144302004 | 透明薄膜胶纸 | m | 63.551 | 0.62
125 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.051 | 10.62
126 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷 | 9.355 | 5.75
127 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.115 | 7.35
128 | 150502001.1 | 600*600玻璃棉装饰吸声板 | ㎡ | 116.834 | 52
129 | 150702001.1 | 50厚超细玻璃棉毡 | ㎡ | 151.37 | 22.8
130 | 180317002 | 直角弯头 FBN20 | 个 | 5.268 | 1.72
131 | 182101002 | 伸缩接头 FSE20 | 个 | 5.268 | 1
132 | 182524002 | 管码 FCL20 | 个 | 210.731 | 0.5
133 | 182526002 | 管码 FSA20 | 个 | 210.731 | 0.84
134 | 290616002 | 线号套管 Φ3.5(综合) | 只 | 0.483 | 0.09
135 | 290619002 | T型接头 FTE20 | 个 | 7.902 | 2.74
136 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | 107.83 | 0.36
137 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个 | 55.62 | 0.12
138 | 290901002 | 瓷接头 (双) | 个 | 55.62 | 0.53
主要材料及价格表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第7页 共10页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
139 | 291112001 | 接线盒 | 个 | 6.12 | 1.15
140 | 330106011 | 钢支撑 | t | 0.559 | 5946.9
141 | 340702001 | 防尘面罩 | 套 | 0.79 | 22.12
142 | 340703001 | 护目镜 | 套 | 0.79 | 14.87
143 | 341101001 | 水 |  | 8.398 | 3.34
144 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 544.347 | 0.9
145 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | 40.787 | 0.9
146 | 350907003 | 钢支架摊销 | kg | 0.088 | 7.52
147 | 351101001 | 钢凿 | 个 | 1.185 | 2.3
148 | B-C.1 | 加装布艺窗帘 材料费 | ㎡ | 224.4 | 253
149 | C00010160 | 其他材料费 | 元 | 7.029 | 1
150 |  | ◆配合比◆
151 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.079 | 428.22
152 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.325 | 393.09
153 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.086 | 360.49
154 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 0.099 | 651.5
155 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 0.005 | 650.15
156 | 801302003 | 白水泥白石子浆 1∶2 |  | 0.042 | 969.43
157 |  | ◆主材◆
158 | 172500000.1 | 配管 PVC20 | m | 492.931 | 1.04
159 | 234101000.1 | 调速开关 | 套 | 18.36 | 24.25
160 | 282703001.1 | 广播线 NH-RVS-2*1.5mm2 | m | 12.086 | 2.63
161 | 301302000.1 | 8位模式信息插座 | 个 | 6.12 | 15.93
主要材料及价格表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第8页 共10页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
162 | 341513001.1 | 渣土消纳费 | 元 | 0.415 | 15
163 | 500103001.1 | 吊扇 | 台 | 54 | 203
164 | Z264101001.1 | 五孔插座 250V 10A | 套 | 12.24 | 9.78
165 | Z280301000.1 | 管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-3X4mm2 | m | 1227.723 | 3.47
166 | Z280311000.1 | 超五类非屏蔽网线 UTP-5 | m | 224.238 | 2.27
167 | Z2811340023.1 | 数据传输线 RVS-2*1.5mm2 | m | 5.465 | 2.35
168 |  | ◆机械台班组成◆
169 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 1075.061 | 1
170 | 140301004 | 汽油92# | kg | 88.792 | 8.86
171 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 20.842 | 7.78
172 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 3.24 | 7.04
173 | 341103001 | 电 | kW·h | 18.289 | 0.63
174 | 341103001 | 电 | kW·h | 267.857 | 0.59
175 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 242.468 | 1
176 | 994701005 | 检修费 | 元 | 55.908 | 1
177 | 994701006 | 维护费 | 元 | 216.565 | 1
178 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 50.264 | 1
179 | 994701008 | 其他费 | 元 | 53.427 | 1
180 |  | ◆机械◆
181 | 341509003 | 其他机械费 | 元 | 6.952 | 0.9
182 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班 | 0.214 | 5.8
183 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班 | 1.126 | 4.94
184 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.012 | 14.84
主要材料及价格表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第9页 共10页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
185 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班 | 0.71 | 57.68
186 | 990703004 | 轮胎式装载机 斗容量2 | 台班 | 0.099 | 949.86
187 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班 | 3.651 | 564.47
188 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班 | 0.331 | 809.65
189 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班 | 0.017 | 941.77
190 | 990902002 | 门式起重机 提升质量10t | 台班 | 0.106 | 455.85
191 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.023 | 1194.59
192 | 990903010 | 汽车式起重机 提升质量50t | 台班 | 0.015 | 1952.67
193 | 990907002 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.028 | 575.95
194 | 991909002 | 摇臂钻床 钻孔直径 50mm | 台班 | 0.05 | 18.36
195 | 991921001 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm | 台班 | 0.039 | 82.82
196 | 991923003 | 手提砂轮机 砂轮直径150mm | 台班 | 0.88 | 3.75
197 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 0.245 | 22.58
198 | 992103001 | 木工单面压刨床 刨削宽度600mm | 台班 | 0.273 | 28.67
199 | 992301004 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班 | 0.461 | 27
200 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班 | 0.011 | 70.46
201 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班 | 1.738 | 7.77
202 | 992315002 | 平面水磨石机 功率3kW | 台班 | 0.244 | 18.61
203 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | 0.044 | 62.23
204 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 0.14 | 67.81
205 | 992501005 | 交流电弧焊机 容量42kV·A | 台班 | 0.447 | 95.04
206 | 992521002 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班 | 0.134 | 110.36
207 | 992701001 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c） | 台班 | 0.24 | 13.53
主要材料及价格表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第10页 共10页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
208 | 994301005 | 电动空气压缩机 排气量10/min | 台班 | 0.039 | 301.08
209 | 994301031 | 电动空气压缩机 排气量0.6/min | 台班 | 0.045 | 30.61
210 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班 | 3.116 | 4.21
211 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班 | 7.663 | 4.27
212 |  | 合 计