## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1.工程名称：教学楼、综合楼功能室维修改造
2.建设单位：南宁市三美学校
3.建设地点：广西南宁市
二、编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则；
2.《建设工程工程量计算规则》（GB50854～50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）；
3.2024年《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额》、勘误及其计价相关规定；
4.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定；
5.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及广西壮族自治区实施细则；
6.2024年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》；
7.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7 号）；
8.桂建标[2019]12号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
9.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）；
10.建设单位提供的设计图及相关的标准、规范、技术资料；
11.国家及广西自治区政策性调整的其他文件及其他计价计量规定；
12.本工程材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息2025年第6期上半月除税价，缺项部分参考其他临近地市信息价，无信息价的参照市场询价。
四、其他需要说明的问题
1.本工程管理费和利润均按中限值计取,各项取费费率按相关规定计取，按营改增后一般计税方法计税（9%）；
2.运距暂按15公里，结算按实调整；
3.本项目安全生产责任保险暂估价(除税)为832.26元，结算时由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计算。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 教学楼一楼翻新改造工程
1.2 | 办公楼四楼改造工程
1.3 | 办公楼六楼改造工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 教学楼一楼翻新改造工程-拆除部分
1.1.2 | 教学楼一楼翻新改造工程-装饰装修部分
1.1.3 | 教学楼一楼翻新改造工程-安装部分
1.2.1 | 办公楼四楼改造工程-装饰装修部分
1.2.2 | 办公楼四楼改造工程-安装部分
1.3.1 | 办公楼六楼改造工程-拆除部分
1.3.2 | 办公楼六楼改造工程-装饰装修部分
1.3.3 | 办公楼六楼改造工程-安装部分
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
教学楼一楼翻新改造工程-拆除部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
教学楼一楼翻新改造工程-装饰装修部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
教学楼一楼翻新改造工程-安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
办公楼四楼改造工程-装饰装修部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
办公楼四楼改造工程-安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
办公楼六楼改造工程-拆除部分
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
办公楼六楼改造工程-装饰装修部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
办公楼六楼改造工程-安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [5 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
教学楼一楼翻新改造工程-拆除部分
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011610002001 | 原单层玻璃外窗拆除 | ㎡ | 107.71
2 | 010810001001 | 原布艺窗帘拆除 | m | 224.40
3 | 011608002001 | 原内墙腻子铲除 | ㎡ | 212.47
4 | 011608002002 | 拆除天棚 清理涂料层 | ㎡ | 1302.39
5 | 011605002001 | 外墙面块料拆除 1.破坏墙裙，铲除清理干净 | ㎡ | 99.37
6 | 010103002001 | 弃渣外运 1.废弃料品种:拆除的的弃渣 2.运距:1km 3.含弃渣消纳费 |  | 37.39
7 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.增距:14km | ·km | 523.46
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
教学楼一楼翻新改造工程-装饰装修部分
分部分项工程
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [5 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
8 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 | ㎡ | 212.47
9 | 桂011206005001 | 块料墙面（外墙） 1.破坏墙裙，铲除清理干净 2.15厚1:3水泥砂浆 4.3~4厚1：1水泥沙浆加水重20%建筑胶镶贴 5.面砖，白水泥浆擦缝（颜色规格200*300同原面砖） | ㎡ | 99.37
| 13. | 门窗工程
10 | 010807001001 | 金属窗 1.框、扇材质:1.8厚80系列不带纱断桥隔热中空推拉窗≤2m2 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 | ㎡ | 9.48
11 | 010807001002 | 金属窗 1.框、扇材质:1.8厚80系列不带纱断桥隔热中空推拉窗＞2m2 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 | ㎡ | 98.24
12 | 010810005001 | 窗帘轨 明装 双轨 铝合金窗帘杆安装 | m | 112.20
13 | 010807001003 | 铝合金防盗网 | ㎡ | 107.71
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
14 | 011406003001 | 内墙面满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍 | ㎡ | 212.47
15 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍 | ㎡ | 1302.39
16 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.无机防霉涂料刷底漆一遍、面漆二遍 | ㎡ | 212.47
17 | 011301001001 | 天棚界面处理 1.基层配套界面处理 | ㎡ | 1302.39
18 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.无机防霉涂料刷底漆一遍、面漆二遍 | ㎡ | 1302.39
19 | 010810001002 | 加装布艺窗帘 1.窗帘高2510mm 2.布艺遮光窗帘 | m | 224.40
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011710 | 已完工程保护费
20 | 桂011710006001 | 电子设备套膜保护 | ㎡ | 44.60
21 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 毛坯布 | ㎡ | 1302.39
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [5 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
教学楼一楼翻新改造工程-安装部分
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
22 | 030404033001 | 吊扇 1.更换同品牌吊扇 2.含调速开关 | 台 | 54
23 | 030404033002 | 风扇拆除 吊风扇 | 台 | 42
24 | 030411004001 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)4 | m | 702.90
25 | 030411001001 | 刚性阻燃管拆除 PVC20 | m | 234.30
26 | 030411004002 | 管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 869.20
27 | 030411001002 | 配管 PVC20 1.敷设方式：明敷 | m | 234.30
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [5 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
办公楼四楼改造工程-装饰装修部分
分部分项工程
| 10. | 楼地面装饰工程
28 | 011105006001 | 成品铝合金圆弧角 1.高度50mm | m | 32.60
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
29 | 011207001001 | 玻璃棉毡铝板网吸声墙面（墙面1）-内墙面 1.原腻子墙面，清理干净。 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅲ型） 3.40*40木龙骨双向中距450~600 4.12厚1200宽防火纸面石膏板，用M4*3.5木螺钉拧牢 5.聚醋酸乙烯胶结剂（白乳胶）点粘50厚超细玻璃棉毡 6.铺钉白色玻璃纤维布一层 7.钉铝板网一层 8.4*20宽铝压条、木螺钉固定（铝压条间距600） | ㎡ | 46.89
30 | 011207001002 | 玻璃棉毡铝板网吸声墙面(隔墙1)-内隔墙 1.面漆二遍 2.刷底漆一遍 3.108胶水溶液一道 4.满刮腻子一道找平 5.12厚1200宽防火纸面石膏板，采用自攻螺丝固定 6.标准轻钢龙骨隔墙 7.12厚1200宽纸面石膏板，采用自攻螺丝固定 5.聚醋酸乙烯胶结剂（白乳胶）点粘50厚超细玻璃棉毡 6.铺钉白色玻璃纤维布一层 7.钉铝板网一层 8.4*20宽铝压条、木螺钉固定（铝压条间距600） | ㎡ | 28.81
31 | 011207001003 | 玻璃棉毡铝板网吸声墙面(墙1)-外窗 1.单层9mm夹板，单层9.5mm石膏板 2.标准轻钢龙骨隔墙 3.12厚1200宽防火纸面石膏板，采用自攻螺丝固定 | ㎡ | 5.13
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [5 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.聚醋酸乙烯胶结剂（白乳胶）点粘50厚超细玻璃棉毡 5.铺钉白色玻璃纤维布一层 6.钉铝板网一层 7.4*20宽铝压条、木螺钉固定（铝压条间距600）
32 | 011210003001 | 8mm单向透视玻璃 1.框、扇材质:30mm不锈钢包边1mm厚 2.玻璃品种、厚度:8mm单向透视玻璃 | ㎡ | 20.09
| 12. | 天棚工程
33 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.铝合金配套T型龙骨，双向中距600 2.13~15厚600*600玻璃棉装饰吸声板搁置于龙骨翼缘上 | ㎡ | 68.34
| 13. | 门窗工程
34 | 010802004001 | 多层实木门 1.门框、扇材质及规格:多层实木门 2.含五金配件制作、安装、运输 | ㎡ | 1.89
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011710 | 已完工程保护费
35 | 桂011710001002 | 楼地面成品保护 毛坯布 | ㎡ | 86.23
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
办公楼四楼改造工程-安装部分
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [5 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
36 | 030404035001 | 五孔明装插座 250V 10A | 套 | 4
37 | 030411004003 | 管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 105.94
38 | 030411001003 | 配管 PVC20 1.敷设方式：暗敷 | m | 32.68
39 | 030413002001 | 砖凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 15.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
办公楼六楼改造工程-拆除部分
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
40 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 5.16
41 | 010103002002 | 弃渣外运 1.废弃料品种:拆除的的弃渣 2.运距:1km 3.含弃渣消纳费 |  | 6.71
42 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.增距:14km | ·km | 93.94
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [5 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
办公楼六楼改造工程-装饰装修部分
分部分项工程
| 10. | 楼地面装饰工程
43 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 1.15厚1:2水泥石子磨光 颜色同原地面 2.素水泥浆一遍 3.20厚1：3水泥沙浆 4.地面清理干净 | ㎡ | 2.40
44 | 011207001004 | 玻璃棉毡铝板网吸声墙面（墙面1）-内墙面 1.原腻子墙面，清理干净。 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅲ型） 3.40*40木龙骨双向中距450~600 4.12厚1200宽防火纸面石膏板，用M4*3.5木螺钉拧牢 5.聚醋酸乙烯胶结剂（白乳胶）点粘50厚超细玻璃棉毡 6.铺钉白色玻璃纤维布一层 7.钉铝板网一层 8.4*20宽铝压条、木螺钉固定（铝压条间距600） | ㎡ | 45.51
45 | 011207001005 | 玻璃棉毡铝板网吸声墙面(隔墙1)-内隔墙 1.面漆二遍 2.刷底漆一遍 | ㎡ | 17.82
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [5 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.108胶水溶液一道 4.满刮腻子一道找平 5.12厚1200宽防火纸面石膏板，采用自攻螺丝固定 6.标准轻钢龙骨隔墙 7.12厚1200宽纸面石膏板，采用自攻螺丝固定 5.聚醋酸乙烯胶结剂（白乳胶）点粘50厚超细玻璃棉毡 6.铺钉白色玻璃纤维布一层 7.钉铝板网一层 8.4*20宽铝压条、木螺钉固定（铝压条间距600）
| 12. | 天棚工程
46 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.铝合金配套T型龙骨，双向中距600 2.13~15厚600*600玻璃棉装饰吸声板搁置于龙骨翼缘上 | ㎡ | 42.93
47 | 011302001003 | 吊顶天棚转换层 40*40*4镀锌角铁 @900mm间距 | ㎡ | 23.68
| 13. | 门窗工程
48 | 010802004002 | 多层实木门 1.门框、扇材质及规格:多层实木门 2.含五金配件制作、安装、运输 | ㎡ | 3.78
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011710 | 已完工程保护费
49 | 桂011710001003 | 楼地面成品保护 毛坯布 | ㎡ | 41.61
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [5 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
办公楼六楼改造工程-安装部分
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
50 | 030404035002 | 五孔插座 250V 10A | 套 | 8
51 | 030411004004 | 管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 194.12
52 | 030411001004 | 配管 PVC20 1.敷设方式：暗敷 | m | 60.74
53 | 030413002002 | 砖凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 28.00
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
54 | 030502012001 | 双口信息插座 | 个 | 6
55 | 030502005001 | 超五类非屏蔽网线 UTP-5 1.敷设方式：暗敷 | m | 213.56
56 | 030411001005 | 配管 PVC20 1.敷设方式：暗敷 | m | 120.74
57 | 030413002003 | 砖凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 36.00
58 | 030411004005 | 广播线 NH-RVS-2*1.5mm2 | m | 11.51
59 | 030411004006 | 数据传输线 RVS-2*1.5mm2 | m | 5.06
60 | 030411001006 | 配管 PVC20 1.敷设方式：明敷 | m | 16.57
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 | [5 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
教学楼一楼翻新改造工程-拆除部分
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
教学楼一楼翻新改造工程-装饰装修部分
一 |  | 2024修缮工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
教学楼一楼翻新改造工程-安装部分
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
办公楼四楼改造工程-装饰装修部分
一 |  | 2024修缮工程一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费
办公楼四楼改造工程-安装部分
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
办公楼六楼改造工程-拆除部分
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
1 | 桂011801001004 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003004 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004004 | 工程定位复测费
办公楼六楼改造工程-装饰装修部分
一 |  | 2024修缮工程一般计税法
1 | 桂011801001005 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002005 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003005 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004005 | 工程定位复测费
办公楼六楼改造工程-安装部分
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
教学楼一楼翻新改造工程-拆除部分
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 44.64
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 44.64 | 分部分项工程费及措施项目费
教学楼一楼翻新改造工程-装饰装修部分
一 | 2024修缮工程一般计税法 | 532.39
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 532.39 | 分部分项工程费及措施项目费
教学楼一楼翻新改造工程-安装部分
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 42.61
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 42.61 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
办公楼四楼改造工程-装饰装修部分
一 | 2024修缮工程一般计税法 | 113.14
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 113.14 | 分部分项工程费及措施项目费
办公楼四楼改造工程-安装部分
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 2.92
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.92 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
办公楼六楼改造工程-拆除部分
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 2.23
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.23 | 分部分项工程费及措施项目费
办公楼六楼改造工程-装饰装修部分
一 | 2024修缮工程一般计税法 | 81.06
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 81.06 | 分部分项工程费及措施项目费
办公楼六楼改造工程-安装部分
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 13.36
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 13.36 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010903001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | kg
2 | 012901031 | 中厚钢板（4.1~20）mm | t
3 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
4 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
5 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
6 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
7 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
8 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
9 | 040103001 | 白水泥（综合） | t
10 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
11 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
12 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
13 | 043026001 | 干混陶瓷砖粘结砂浆DTA | t
14 | 050101001 | 木材（综合） | 
15 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
16 | 050304002 | 二等杉木板材 | 
17 | 050306001 | 周转板枋材 | 
18 | 050501008 | 胶合板9mm | ㎡
19 | 060501004 | 钢化玻璃 12mm | ㎡
20 | 070103016.1 | 陶瓷墙面砖200×300 | ㎡
21 | 090101003 | 防火纸面石膏板 12mm | ㎡
22 | 090505006 | 镜面不锈钢板1mm 304材质 | ㎡
23 | 091301001.1 | 铝板网 | ㎡
24 | 093701001.1 | 铝合金防盗网 | ㎡
25 | 110103001 | 装饰门扇（成品） | ㎡
26 | 110913001.1 | 1.8厚80系列不带纱断桥隔热中空推拉窗≤2m2 | ㎡
27 | 110913001.2 | 1.8厚80系列不带纱断桥隔热中空推拉窗＞2m2 | ㎡
28 | 112601003 | 窗帘杆 成品 | m
29 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
30 | 130525001 | 防霉涂料 | kg
31 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
32 | 143906001 | 氧气 | 
33 | 144115001 | 万能胶 | kg
34 | 150502001.1 | 600*600玻璃棉装饰吸声板 | ㎡
35 | 341101001 | 水 | 
36 | 140301004 | 汽油92# | kg
37 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
主要材料及价格表
工程名称:教学楼、综合楼功能室维修改造 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 341103001 | 电 | kW·h