## 封-2招标控制价
龙州县龙州起义纪念馆提升项目
工程
招标控制价
中国红军第八军革命纪念馆
招 标 人:
(单位盖章)
/
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年09月23日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-2

## 扉-2招标控制价
龙州县龙州起义纪念馆提升项目
工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 540649.49元
(大写): |  |  | 伍拾肆万零陆佰肆拾玖元肆角玖分
|  | 中国红军第八军革命纪念馆 |  |  | /
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年09月23日 |  | 复核时间: | 2025年09月23日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | 第1页 共1页
一、工程概况
龙州县龙州起义纪念馆提升,包括公变低压电缆敷设，视频监控系统，部分电气工程改造，新增隔墙、甲级防火门等。
二、编制范围
本项目主要包括市政工程、建筑装饰工程、建筑拆除工程、安装工程等。
三、编制依据
根据下列依据编制：
1.《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
（3）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
（4）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
（5）《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）；
（6）《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》；
2.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范，内容包括以下：
（1）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024）；
（2）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》（2024）；
（3）《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》（2024）；
（4）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023）；
（5）《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）；
（6）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）；
（7）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）的规定；
（8)自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号)的规定；
3.中晟恒昌设计集团有限公司2025年08月设计的施工图；
4.本工程拟定的招标文件及工程量清单、设备清单；
5.施工现场情况、工程特点及常规施工组织设计方案；
6.与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
7.国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等；
8.市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
《崇左市建设工程造价信息》基期为：[2025]年第[9]期，其中龙州县材料价格优先，信息价没有的材料价格按市场询价。
四、其他
1.安全生产责任保险费暂估金额为1079.13元，计入本次招标控制价，工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
| 建筑安装工程费合计 | 540649.49 | 1079.13 | 12425.96
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-拆除工程 | 1524.8 | 3.04 | 50.9
1.2 | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-市政工程 | 633.51 | 1.26 | 11.06
1.3 | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-建筑工程 | 35553.81 | 70.97 | 1573.3
1.4 | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-电缆部分 | 168148.1 | 335.62 | 2233.38
1.5 | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-智能化、强弱电 | 334789.27 | 668.24 | 8557.32
| 建筑安装工程费合计 | 540649.49 | 1079.13 | 12425.96
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-拆除工程 | 1524.8
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 1524.8
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1453.3
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 68.46
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 50.9
3 | 其他项目费用合计 | 3.04
4 | 建筑安装工程费合计 | 1524.8
| 工程总价 | 1524.8
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1453.3
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 68.46
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 50.9
3 | 其他项目费用合计 | 3.04
4 | 建筑安装工程费合计 | 1524.8
| 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-市政工程 | 633.51
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 633.51
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 617.88
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 14.37
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11.06
3 | 其他项目费用合计 | 1.26
4 | 建筑安装工程费合计 | 633.51
| 工程总价 | 633.51
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 617.88
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 14.37
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11.06
3 | 其他项目费用合计 | 1.26
4 | 建筑安装工程费合计 | 633.51
| 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-建筑工程 | 35553.81
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 35553.81
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 33718.31
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1764.53
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1573.3
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计 | 70.97
4 | 建筑安装工程费合计 | 35553.81
| 工程总价 | 35553.81
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 33718.31
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1764.53
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1573.3
3 | 其他项目费用合计 | 70.97
4 | 建筑安装工程费合计 | 35553.81
| 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-电缆部分 | 168148.1
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 168148.1
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 164665.44
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 3147.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2233.38
3 | 其他项目费用合计 | 335.62
4 | 建筑安装工程费合计 | 168148.1
| 工程总价 | 168148.1
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 164665.44
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 3147.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2233.38
3 | 其他项目费用合计 | 335.62
4 | 建筑安装工程费合计 | 168148.1
| 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-智能化、强弱电 | 334789.27
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 334789.27
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 322062.99
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 12058.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8557.32
3 | 其他项目费用合计 | 668.24
4 | 建筑安装工程费合计 | 334789.27
| 工程总价 | 334789.27
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 322062.99
1.1 | 其中:材料暂估价
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计 | 12058.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8557.32
3 | 其他项目费用合计 | 668.24
4 | 建筑安装工程费合计 | 334789.27
| 工程项目汇总 | 540649.49
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 522517.92
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 17052.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12425.96
3 | 其他项目费用合计 | 1079.13
4 | 建筑安装工程费合计 | 540649.49
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-拆除工程 |  |  |  | 1453.3
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 1453.3
1 | 011610001001 | 原配电房门拆除 | ㎡ | 6.38 | 45.6 | 290.93
2 | 011605001001 | 凿除大理石面层 1、开挖拆除大理石街砖宽度0.6m×长度10m | ㎡ | 6.00 | 36.77 | 220.62
3 | 011602001001 | 混凝土路面拆除 1、开挖拆除水泥路面宽度0.6m×深度0.2m |  | 1.20 | 328.29 | 393.95
4 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 1、部位：新增墙体所在部位需拆除原地面100厚混凝土层 |  | 0.51 | 328.29 | 167.43
5 | 011605001002 | 平面块料拆除 1、部位：新增墙体所在部位需拆除原面砖地面 | ㎡ | 5.12 | 34.91 | 178.74
6 | 010103002001 | 余渣弃置 1、运距：5km |  | 3.36 | 60.01 | 201.63
|  | 小计 |  |  |  | 1453.3
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1053.34
|  | ∑机械费 |  |  |  | 114.14
|  | ∑管理费 |  |  |  | 123.72
|  | ∑利润 |  |  |  | 42.03
|  | ∑增值税 |  |  |  | 119.96
|  | 合计 |  |  |  | 1453.3
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1053.34
|  | ∑机械费 |  |  |  | 114.14
|  | ∑管理费 |  |  |  | 123.72
|  | ∑利润 |  |  |  | 42.03
|  | ∑增值税 |  |  |  | 119.96
|  | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-市政工程 |  |  |  | 617.88
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 617.88
| 0402 | 道路工程 |  |  |  | 617.88
7 | 040203007001 | C25水泥混凝土路面恢复 1、长10m×宽0.6m×深0.2m 2、含模板制作及安拆 | ㎡ | 6.00 | 102.98 | 617.88
|  | 小计 |  |  |  | 617.88
|  | ∑人工费 |  |  |  | 84.18
|  | ∑材料费 |  |  |  | 445.92
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑机械费 |  |  |  | 0.42
|  | ∑管理费 |  |  |  | 24.54
|  | ∑利润 |  |  |  | 11.82
|  | ∑增值税 |  |  |  | 51
|  | 合计 |  |  |  | 617.88
|  | ∑人工费 |  |  |  | 84.18
|  | ∑材料费 |  |  |  | 445.92
|  | ∑机械费 |  |  |  | 0.42
|  | ∑管理费 |  |  |  | 24.54
|  | ∑利润 |  |  |  | 11.82
|  | ∑增值税 |  |  |  | 51
|  | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-建筑工程 |  |  |  | 33718.31
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 31905.96
|  | 土（石）方工程 |  |  |  | 222.99
8 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、部位：新建墙体部位开挖至墙下基础深度 |  | 2.15 | 51.41 | 110.53
9 | 010103001001 | 回填方 |  | 0.26 | 26.73 | 6.95
10 | 010103002002 | 余土弃置 1、运距：5km |  | 2.04 | 51.72 | 105.51
|  | 砌筑工程 |  |  |  | 7734.91
11 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、部位:展厅配电房加高砖墙、展厅配电房砌红砖墙 2、水泥石灰砂浆中砂M5砌多孔页岩砖 |  | 12.21 | 633.49 | 7734.91
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 2999.39
12 | 010501002001 | C25商品砼带形基础 |  | 1.28 | 498.95 | 638.66
13 | 010503004001 | 地梁、中间圈梁 1、C25商品砼 |  | 1.18 | 584.8 | 690.06
14 | 010502002001 | 构造柱 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 |  | 1.08 | 555.02 | 599.42
15 | 010503005001 | C25商品砼过梁 |  | 0.08 | 615.75 | 49.26
16 | 010515001001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.053 | 5284.15 | 280.06
17 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以上 | t | 0.144 | 5152.29 | 741.93
| 0108 | 门窗工程 |  |  |  | 4825.83
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
18 | 010802003001 | 甲级单开木质防火门 1、含防火锁、防火铰链、闭门器等 | ㎡ | 2.70 | 715.25 | 1931.18
19 | 010802003002 | 甲级双开木质防火门 1、含防火锁、防火铰链、闭门器等 | ㎡ | 3.68 | 786.59 | 2894.65
| 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 2170.52
20 | 011102003001 | 大理石地面恢复 1、20mm厚1:4水泥砂浆 | ㎡ | 6.00 | 201.23 | 1207.38
21 | 011105003001 | 块料踢脚线 1、黑色玻化砖踢脚线 | ㎡ | 2.05 | 202.3 | 414.72
22 | 011102003002 | 块料楼地面 1、10mm厚防滑地砖 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、100mm厚C15混凝土 | ㎡ | 3.07 | 178.64 | 548.42
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 4063.28
23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、部位：新砌砖墙 2、15mm厚1：3水泥砂浆抹灰 3、5mm厚1：2水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 116.16 | 34.98 | 4063.28
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 5158.44
24 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 1、满刮腻子，两遍 | ㎡ | 116.16 | 17.01 | 1975.88
25 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1、底涂料一遍，面涂料两遍 | ㎡ | 116.16 | 18.87 | 2191.94
26 | 桂030408015001 | 电缆沟钢盖板宽400mm | ㎡ | 4.80 | 206.38 | 990.62
27 | 01B001 | 防鼠板1.6m*0.5m | 块 | 1 | 130.8 | 130.8
28 | 01B002 | 防鼠板1m*0.5m | 块 | 1 | 109 | 109
29 | 01B003 | 绝缘胶垫5mm厚 1、尺寸：26m*1m | m | 26.00 | 163.5 | 4251
30 | 01B004 | 10KV绝缘手套 | 双 | 1 | 87.2 | 87.2
31 | 01B005 | 0.4KV绝缘手套 | 双 | 1 | 65.4 | 65.4
32 | 01B006 | 10KV绝缘鞋 | 双 | 1 | 87.2 | 87.2
|  | 小计 |  |  |  | 31905.96
|  | ∑人工费 |  |  |  | 9679.81
|  | ∑材料费 |  |  |  | 16143.18
|  | ∑机械费 |  |  |  | 81.1
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2509.67
|  | ∑利润 |  |  |  | 858.89
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2634.42
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1812.35
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 1812.35
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
33 | 011702001001 | 带形基础 胶合板模板钢支撑 | ㎡ | 5.12 | 63.63 | 325.79
35 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 13.32 | 63.69 | 848.35
36 | 011702008001 | 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 9.86 | 56.62 | 558.27
37 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 0.70 | 114.2 | 79.94
|  | 小计 |  |  |  | 1812.35
|  | ∑人工费 |  |  |  | 974.93
|  | ∑材料费 |  |  |  | 258.97
|  | ∑机械费 |  |  |  | 27.71
|  | ∑管理费 |  |  |  | 298.77
|  | ∑利润 |  |  |  | 102.27
|  | ∑增值税 |  |  |  | 149.68
|  | 合计 |  |  |  | 33718.31
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10654.74
|  | ∑材料费 |  |  |  | 16402.15
|  | ∑机械费 |  |  |  | 108.81
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2808.44
|  | ∑利润 |  |  |  | 961.16
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2784.1
|  | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-电缆部分 |  |  |  | 164665.44
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 164665.44
| 4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 164665.44
38 | 030408001001 | 铜芯电力电缆 0.6/1KV YJV-3×120+1×70mm2 1、室外部分 | m | 265.00 | 358.26 | 94938.9
39 | 030408001002 | 铜芯电力电缆 0.6/1KV ZR-YJV-3×120+1×70mm2 1、室内部分 | m | 30.00 | 360.67 | 10820.1
40 | 030408006001 | 电力电缆头0.6/1KV ZR-YJV-3×120+1×70mm2 | 个 | 4 | 235.44 | 941.76
41 | 030408001003 | 电力电缆ZR-YJV-4×120+1×70mm2 1、室内部分 | m | 10.00 | 440.26 | 4402.6
42 | 030408006002 | 电力电缆头ZR-YJV-4×120+1×70mm2 | 个 | 2 | 306.04 | 612.08
43 | 030411001001 | 电缆保护管cpvc160 1、敷设方式：埋地敷设 | m | 295.00 | 59.69 | 17608.55
44 | 030402007001 | 250A塑壳负荷开关 | 组 | 3 | 640.63 | 1921.89
45 | 030411004001 | 管内穿线 动力线路 BVR-50mm2 | m | 20.00 | 43.73 | 874.6
46 | 030411004002 | 管内穿线 动力线路 BVR-25mm2 | m | 100.00 | 23.61 | 2361
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
47 | 030411003001 | 桥架 CT200*100 | m | 10.00 | 88.81 | 888.1
48 | 030404033001 | 八寸排气扇 | 台 | 1 | 340.15 | 340.15
49 | 030404017001 | 双电源切换箱1（挂壁式） 1、箱内元件详见平面图 | 台 | 1 | 1930.65 | 1930.65
50 | 030404017002 | 双电源切换箱2（挂壁式） 1、箱内元件详见平面图 | 台 | 1 | 3097.88 | 3097.88
51 | 030404017003 | UPS输入箱（挂壁式） 1、箱内元件详见平面图 | 台 | 1 | 1385.65 | 1385.65
52 | 030404017004 | UPS60KW电池组式 | 台 | 1 | 2257.65 | 2257.65
53 | 030404017005 | 低压计量箱 1、配费控表一块、电流互感器三只、负控装置一套 2、箱内元件详见平面图 | 台 | 1 | 2551.42 | 2551.42
54 | 桂030413013001 | 土方开挖 |  | 106.20 | 85.5 | 9080.1
55 | 桂030413014001 | 原土回填 |  | 67.97 | 15.98 | 1086.16
56 | 桂030413014002 | 石粉回填 |  | 32.30 | 106.82 | 3450.29
57 | 桂030413007001 | 电缆井840mm×840mm×835mm 1、150mm厚C25混凝土垫层 2、井壁砖砌体采用M5水泥砂浆砌Mu10标准砖，井壁内抹20mm厚1:2.5水泥砂浆 3、盖板混凝土强度等级采用C25，四周均用L100×5角钢包边 4、圈梁混凝土强度等级采用C25 5、含模板制作及安拆、钢筋制作及安装 6、含吊环、标识等设计图纸内全部内容 | 座 | 3 | 1108.57 | 3325.71
58 | 080802013001 | 10KV电力电缆标识牌 1、各种规格 | 块 | 20 | 39.51 | 790.2
|  | 小计 |  |  |  | 164665.44
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16875.24
|  | ∑材料费 |  |  |  | 124064.92
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1751.77
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5959.89
|  | ∑利润 |  |  |  | 2419.01
|  | ∑增值税 |  |  |  | 13596.4
|  | 合计 |  |  |  | 164665.44
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16875.24
|  | ∑材料费 |  |  |  | 124064.92
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1751.77
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5959.89
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利润 |  |  |  | 2419.01
|  | ∑增值税 |  |  |  | 13596.4
|  | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-智能化、强弱电 |  |  |  | 322062.99
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 322062.99
| 4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 7279.35
59 | 030411004003 | 管内穿线 动力线路 BV-10mm2 | m | 171.00 | 10.24 | 1751.04
60 | 030411004004 | 管内穿线 动力线路 BV-4mm2 | m | 165.26 | 4.76 | 786.64
61 | 030411004005 | 管内穿线 照明线路 BV-2.5mm2 | m | 159.41 | 3.48 | 554.75
62 | 030411001002 | PC20塑料管 | m | 74.34 | 21.16 | 1573.03
63 | 030411001003 | PC25塑料管 | m | 74.00 | 19.87 | 1470.38
64 | 030404034001 | 暗装二极跷板开关 250V，10A，距地1m安装 | 套 | 1 | 34.25 | 34.25
65 | 030404034002 | 暗装三极跷板开关 250V，10A，距地1.3m安装 | 套 | 2 | 38.79 | 77.58
66 | 030404035001 | 电脑插座（安全型） 250V、10A、单相二孔加三孔 安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 4 | 39.54 | 158.16
67 | 030404035002 | 空调插座(安全型) 250V、16A、单相三孔 安装方式:距地2.2m暗装 | 个 | 2 | 44.32 | 88.64
68 | 030404035003 | 柜式空调插座(安全型) 250V、16A、单相三孔 安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 2 | 44.32 | 88.64
69 | 030412001001 | 吸顶灯 250V,32W,LED光源,FLΦ=2050lm | 套 | 8 | 87.03 | 696.24
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程 |  |  |  | 314783.64
70 | 030507013001 | 录像机 32路8盘位 | 台 | 4 | 4827.48 | 19309.92
71 | 030507008001 | 全球摄像机 200W像素 含支架、含12V，2A独立电源 | 台 | 53 | 880.93 | 46689.29
72 | 030507008002 | 枪型彩色摄像机 200W像素 含支架、含12V，2A独立电源 | 台 | 30 | 687.73 | 20631.9
73 | 030501010001 | 光纤收发器 一套包含发送器及接收器 千兆单模单纤 | 套 | 4 | 218 | 872
74 | 030502009001 | HDMI高清连接线 | 条 | 4 | 87.2 | 348.8
75 | 030501004001 | 监控存储硬盘 4TB | 块 | 32 | 1016.86 | 32539.52
76 | 030404031001 | 电源适配器 | 台 | 3 | 528.02 | 1584.06
77 | 030501012001 | 24口千兆交换机 | 台 | 4 | 1403.68 | 5614.72
78 | 030501012002 | 8口千兆交换机 | 台 | 3 | 1185.68 | 3557.04
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
79 | 030502007001 | 室外光纤 6芯 | m | 300.00 | 7.46 | 2238
80 | 030411004006 | 电源线ZR-RVV2*1.0 | m | 4041.29 | 3.61 | 14589.06
81 | 030502005001 | 管内配线 超五类网线 敷设方式:管内穿放 | m | 4041.29 | 4.06 | 16407.64
82 | 030411001004 | PVC32塑料管 | m | 4041.29 | 22.49 | 90888.61
83 | 031101019001 | 配线架ODF | 架 | 1 | 276.83 | 276.83
84 | 030504001001 | 视频监控主机 | 台 | 4 | 6838.88 | 27355.52
85 | 030504002001 | 45寸海康监控显示器 含控制键盘 | 台 | 2 | 3408.91 | 6817.82
86 | 030502003001 | 小型网络机柜 4U 1.安装方式：距地2.0m明装 2.参考品牌：品牌相当于于TCL、西蒙、公牛等市场中高档品牌 | 个 | 3 | 498.29 | 1494.87
87 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 83 | 12.62 | 1047.46
88 | 030502020001 | 光纤测试 | 链路 | 3 | 29.46 | 88.38
89 | 03B001 | 新增8厘米钛金边框 | 项 | 1 | 327 | 327
90 | 03B002 | 线路支撑板材 长676米*宽0.4米*厚18mm | m | 676.00 | 32.7 | 22105.2
|  | 小计 |  |  |  | 322062.99
|  | ∑人工费 |  |  |  | 69572.15
|  | ∑材料费 |  |  |  | 191979.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1798.34
|  | ∑管理费 |  |  |  | 22833.65
|  | ∑利润 |  |  |  | 9251.1
|  | ∑增值税 |  |  |  | 26593.17
|  | 合计 |  |  |  | 322062.99
|  | ∑人工费 |  |  |  | 69572.15
|  | ∑材料费 |  |  |  | 191979.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1798.34
|  | ∑管理费 |  |  |  | 22833.65
|  | ∑利润 |  |  |  | 9251.1
|  | ∑增值税 |  |  |  | 26593.17
|  | 总计 |  |  |  | 522517.92
|  | ∑人工费 |  |  |  | 98239.65
|  | ∑材料费 |  |  |  | 332892.78
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3773.48
|  | ∑管理费 |  |  |  | 31750.24
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利润 |  |  |  | 12685.12
|  | ∑增值税 |  |  |  | 43144.63
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
龙州县龙州起义纪念馆提升项目-拆除工程
分部分项工程
1 | 011610001001 | 原配电房门拆除 | ㎡ | 6.38 | 45.6 | 36.63 |  |  | 3.88 | 1.32 | 3.76
| AC-1-128 | 拆除 钢门 | 10 | 0.638 | 455.97 | 366.3 |  |  | 38.83 | 13.19 | 37.65
2 | 011605001001 | 凿除大理石面层 1、开挖拆除大理石街砖宽度0.6m×长度10m | ㎡ | 6.00 | 36.77 | 29.54 |  |  | 3.13 | 1.06 | 3.04
| AC-1-81 | 拆除楼地面面层 预制水磨石、石材面层 | 100 | 0.0600 | 3676.89 | 2953.84 |  |  | 313.11 | 106.34 | 303.6
3 | 011602001001 | 混凝土路面拆除 1、开挖拆除水泥路面宽度0.6m×深度0.2m |  | 1.20 | 328.29 | 263.73 |  |  | 27.96 | 9.49 | 27.11
| AC-1-84 | 拆除楼地面垫层 混凝土 | 10 | 0.120 | 3282.93 | 2637.36 |  |  | 279.56 | 94.94 | 271.07
4 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 1、部位：新增墙体所在部位需拆除原地面100厚混凝土层 |  | 0.51 | 328.29 | 263.75 |  |  | 27.96 | 9.49 | 27.1
| AC-1-84 | 拆除楼地面垫层 混凝土 | 10 | 0.051 | 3282.93 | 2637.36 |  |  | 279.56 | 94.94 | 271.07
5 | 011605001002 | 平面块料拆除 1、部位：新增墙体所在部位需拆除原面砖地面 | ㎡ | 5.12 | 34.91 | 28.04 |  |  | 2.97 | 1.01 | 2.88
| AC-1-79 | 拆除楼地面面层 面砖 | 100 | 0.0512 | 3490.87 | 2804.4 |  |  | 297.27 | 100.96 | 288.24
6 | 010103002001 | 余渣弃置 1、运距：5km |  | 3.36 | 60.01 | 14.24 |  | 33.97 | 5.11 | 1.74 | 4.95
| AC-4-6 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.0336 | 4240.47 | 1423.76 |  | 1982.84 | 361.1 | 122.64 | 350.13
| AC-4-9 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t | 100 | 0.0336 | 1760.21 |  |  | 1414.07 | 149.89 | 50.91 | 145.34
龙州县龙州起义纪念馆提升项目-市政工程
分部分项工程
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| 0402 | 道路工程
7 | 040203007001 | C25水泥混凝土路面恢复 1、长10m×宽0.6m×深0.2m 2、含模板制作及安拆 | ㎡ | 6.00 | 102.98 | 14.03 | 74.32 | 0.07 | 4.09 | 1.97 | 8.5
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=20]{换:预拌普通混凝土 C25} | 100㎡ | 0.0600 | 10298.43 | 1403 | 7432.41 | 6.57 | 408.78 | 197.34 | 850.33
龙州县龙州起义纪念馆提升项目-建筑工程
分部分项工程
土（石）方工程
8 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、部位：新建墙体部位开挖至墙下基础深度 |  | 2.15 | 51.41 | 40.9 |  | 0.04 | 4.63 | 1.6 | 4.25
| A-1-10 | 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内 | 100 | 0.0215 | 5141.17 | 4090.29 |  | 4.04 | 462.66 | 159.68 | 424.5
9 | 010103001001 | 回填方 |  | 0.26 | 26.73 | 19.15 |  | 2.15 | 2.42 | 0.85 | 2.19
| A-1-93 | 人工回填土 夯填 | 100 | 0.0026 | 2672.7 | 1913.9 |  | 214.59 | 240.52 | 83.01 | 220.68
10 | 010103002002 | 余土弃置 1、运距：5km |  | 2.04 | 51.72 | 11.86 |  | 29.32 | 4.66 | 1.61 | 4.27
| A-1-109 | 人工装、自卸汽车运土方 运距1km以内 4.5t自卸汽车 | 100 | 0.0204 | 3647.16 | 1186.47 |  | 1718.06 | 328.21 | 113.28 | 301.14
| A-1-139 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 4.5t | 1000 | 0.00204 | 15245.2 |  |  | 12140.99 | 1371.93 | 473.5 | 1258.78
砌筑工程
11 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、部位:展厅配电房加高砖墙、展厅配电房砌红砖墙 2、水泥石灰砂浆中砂M5砌多孔页岩砖 |  | 12.21 | 633.49 | 226.48 | 263.68 | 0.3 | 67.58 | 23.13 | 52.31
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| A-4-11换 | 混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(240mm){换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 1.221 | 6334.87 | 2264.81 | 2636.85 | 3.02 | 675.81 | 231.32 | 523.06
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
12 | 010501002001 | C25商品砼带形基础 |  | 1.28 | 498.95 | 82.02 | 352.28 | 0.75 | 16.9 | 5.8 | 41.2
| A-5-5换 | 带形基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.128 | 4462.44 | 400.47 | 3522.82 | 7.5 | 121.58 | 41.61 | 368.46
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0130 | 5189.48 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18 | 428.49
13 | 010503004001 | 地梁、中间圈梁 1、C25商品砼 |  | 1.18 | 584.8 | 137.9 | 352.82 | 0.75 | 33.54 | 11.49 | 48.29
| A-5-24换 | 混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.118 | 5320.26 | 958.77 | 3528.19 | 7.5 | 287.95 | 98.56 | 439.29
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0120 | 5189.48 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18 | 428.49
14 | 010502002001 | 构造柱 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 |  | 1.08 | 555.02 | 118.26 | 352.38 | 1.2 | 27.81 | 9.53 | 45.82
| A-5-18换 | 混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.108 | 5021.64 | 761.68 | 3523.75 | 12.08 | 230.58 | 78.92 | 414.63
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0110 | 5189.48 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18 | 428.49
15 | 010503005001 | C25商品砼过梁 |  | 0.08 | 615.75 | 156.38 | 354.5 | 1.25 | 39.25 | 13.5 | 50.75
| A-5-25换 | 混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.008 | 5638.73 | 1150.52 | 3545.37 | 12.18 | 346.48 | 118.6 | 465.58
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0008 | 5189.48 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18 | 428.49
16 | 010515001001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.053 | 5284.15 | 1065.47 | 3327.55 | 20.38 | 323.58 | 110.75 | 436.23
| A-5-291 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.053 | 5284.06 | 1065.55 | 3327.58 | 20.29 | 323.58 | 110.76 | 436.3
17 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以上 | t | 0.144 | 5152.29 | 888.06 | 3406.04 | 55.35 | 281.18 | 96.25 | 425.42
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| A-5-294 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以上 | t | 0.144 | 5152.28 | 888.06 | 3406.04 | 55.38 | 281.15 | 96.23 | 425.42
| 0108 | 门窗工程
18 | 010802003001 | 甲级单开木质防火门 1、含防火锁、防火铰链、闭门器等 | ㎡ | 2.70 | 715.25 | 157.37 | 447.51 |  | 38.24 | 13.07 | 59.06
| A-13-5换 | 成品木质防火门安装 | 100㎡ | 0.0270 | 47596.13 | 4034.31 | 38316.67 |  | 980.34 | 334.85 | 3929.96
| A-13-84 | 门特殊五金 L形执 手插锁 | 10个 | 0.1 | 1490.5 | 493.99 | 712.4 |  | 120.04 | 41 | 123.07
| A-13-95 | 门特殊五金 闭门器 暗装 | 10个 | 0.1 | 1631.02 | 559.84 | 754 |  | 136.04 | 46.47 | 134.67
| A-13-97 | 门特殊五金 防火门防火绞链 | 副 | 3.00 | 111.31 | 70.2 | 9.03 |  | 17.06 | 5.83 | 9.19
19 | 010802003002 | 甲级双开木质防火门 1、含防火锁、防火铰链、闭门器等 | ㎡ | 3.68 | 786.59 | 198.65 | 458.23 |  | 48.27 | 16.49 | 64.95
| A-13-5换 | 成品木质防火门安装 | 100㎡ | 0.0368 | 47596.13 | 4034.31 | 38316.67 |  | 980.34 | 334.85 | 3929.96
| A-13-97 | 门特殊五金 防火门防火绞链 | 副 | 6.00 | 111.31 | 70.2 | 9.03 |  | 17.06 | 5.83 | 9.19
| A-13-95 | 门特殊五金 闭门器 暗装 | 10个 | 0.2 | 1631.02 | 559.84 | 754 |  | 136.04 | 46.47 | 134.67
| A-13-84 | 门特殊五金 L形执 手插锁 | 10个 | 0.1 | 1490.5 | 493.99 | 712.4 |  | 120.04 | 41 | 123.07
| 0111 | 楼地面装饰工程
20 | 011102003001 | 大理石地面恢复 1、20mm厚1:4水泥砂浆 | ㎡ | 6.00 | 201.23 | 41.45 | 129.59 | 0.05 | 10.08 | 3.45 | 16.62
| A-10-43换 | 块料面层 石材楼地面 每块面积（0.36㎡）以内{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶2.5} | 100㎡ | 0.0600 | 20122.81 | 4145.13 | 12958.86 | 4.52 | 1008.36 | 344.42 | 1661.52
21 | 011105003001 | 块料踢脚线 1、黑色玻化砖踢脚线 | ㎡ | 2.05 | 202.3 | 96.13 | 57.95 | 0.14 | 23.4 | 7.99 | 16.7
| A-10-105 | 踢脚线 陶瓷地面砖{干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 素水泥浆} | 100m | 0.2046 | 2026.99 | 963.13 | 580.6 | 1.44 | 234.39 | 80.06 | 167.37
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
22 | 011102003002 | 块料楼地面 1、10mm厚防滑地砖 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、100mm厚C15混凝土 | ㎡ | 3.07 | 178.64 | 47.37 | 100.26 | 0.2 | 11.97 | 4.09 | 14.75
| A-10-60 | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10㎡以内{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100㎡ | 0.0307 | 13057.6 | 3994.78 | 6666.82 | 11.73 | 973.58 | 332.54 | 1078.15
| A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} | 10 | 0.031 | 4760.44 | 735.2 | 3327.12 | 7.84 | 221.43 | 75.79 | 393.06
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、部位：新砌砖墙 2、15mm厚1：3水泥砂浆抹灰 3、5mm厚1：2水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 116.16 | 34.98 | 19.46 | 6.24 | 0.03 | 4.74 | 1.62 | 2.89
| A-11-11换 | 一般抹灰 内墙 （15+5）mm{换:水泥砂浆 1∶2.5 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 1.1616 | 3497.86 | 1945.71 | 624.49 | 3.43 | 473.64 | 161.78 | 288.81
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
24 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 1、满刮腻子，两遍 | ㎡ | 116.16 | 17.01 | 10.43 | 1.77 |  | 2.54 | 0.87 | 1.4
| A-14-234 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 | 100㎡ | 1.1616 | 1700.93 | 1043.21 | 177.19 |  | 253.5 | 86.59 | 140.44
25 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1、底涂料一遍，面涂料两遍 | ㎡ | 116.16 | 18.87 | 8.28 | 6.34 |  | 2.01 | 0.69 | 1.56
| A-14-199换 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 1.1616 | 1886.99 | 827.53 | 633.88 |  | 201.09 | 68.68 | 155.81
26 | 桂030408015001 | 电缆沟钢盖板宽400mm | ㎡ | 4.80 | 206.38 | 5.03 | 182.3 |  | 1.5 | 0.51 | 17.04
| A-4-116换 | 井盖、沟盖板 沟槽铸铁盖板安装 | 100㎡ | 0.0480 | 20637.56 | 502.55 | 18229.97 |  | 149.76 | 51.26 | 1704.02
27 | 01B001 | 防鼠板1.6m*0.5m | 块 | 1 | 130.8 |  | 120 |  |  |  | 10.8
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| B- | 防鼠板1.6m*0.5m | 块 | 1 | 130.8 |  | 120 |  |  |  | 10.8
28 | 01B002 | 防鼠板1m*0.5m | 块 | 1 | 109 |  | 100 |  |  |  | 9
| B- | 防鼠板1m*0.5m | 块 | 1 | 109 |  | 100 |  |  |  | 9
29 | 01B003 | 绝缘胶垫5mm厚 1、尺寸：26m*1m | m | 26.00 | 163.5 |  | 150 |  |  |  | 13.5
| B- | 绝缘胶垫5mm厚 | m | 26.00 | 163.5 |  | 150 |  |  |  | 13.5
30 | 01B004 | 10KV绝缘手套 | 双 | 1 | 87.2 |  | 80 |  |  |  | 7.2
| B- | 10KV绝缘手套 | 双 | 1 | 87.2 |  | 80 |  |  |  | 7.2
31 | 01B005 | 0.4KV绝缘手套 | 双 | 1 | 65.4 |  | 60 |  |  |  | 5.4
| B- | 0.4KV绝缘手套 | 双 | 1 | 65.4 |  | 60 |  |  |  | 5.4
32 | 01B006 | 10KV绝缘鞋 | 双 | 1 | 87.2 |  | 80 |  |  |  | 7.2
| B- | 10KV绝缘鞋 | 双 | 1 | 87.2 |  | 80 |  |  |  | 7.2
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
33 | 011702001001 | 带形基础 胶合板模板钢支撑 | ㎡ | 5.12 | 63.63 | 33.81 | 10.22 | 0.59 | 10.25 | 3.51 | 5.25
| A-5-170 | 带形基础 胶合板模板钢支撑 | 100㎡ | 0.0537 | 6067.94 | 3223.94 | 974.82 | 56.13 | 977.46 | 334.57 | 501.02
35 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 13.32 | 63.69 | 34.56 | 8.96 | 0.78 | 10.53 | 3.6 | 5.26
| A-5-186 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.1188 | 7141.97 | 3875 | 1005.16 | 87.22 | 1180.74 | 404.15 | 589.7
36 | 011702008001 | 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 9.86 | 56.62 | 30.57 | 7.68 | 1.04 | 9.42 | 3.23 | 4.68
| A-5-198 | 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.0903 | 6182.35 | 3338.36 | 838.87 | 113.79 | 1028.74 | 352.12 | 510.47
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
37 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 0.70 | 114.2 | 57.23 | 16.53 | 5.79 | 18.79 | 6.43 | 9.43
| A-5-200 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.0080 | 9991.91 | 5007.54 | 1446.87 | 506.76 | 1643.26 | 562.46 | 825.02
龙州县龙州起义纪念馆提升项目-电缆部分
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
38 | 030408001001 | 铜芯电力电缆 0.6/1KV YJV-3×120+1×70mm2 1、室外部分 | m | 265.00 | 358.26 | 12.43 | 309.23 | 0.98 | 4.29 | 1.74 | 29.58
| B4-0919换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤120m㎡） | 100m | 2.6500 | 35825.56 | 1242.61 | 30923.26 | 98.24 | 429.07 | 174.31 | 2958.07
39 | 030408001002 | 铜芯电力电缆 0.6/1KV ZR-YJV-3×120+1×70mm2 1、室内部分 | m | 30.00 | 360.67 | 13.81 | 309.28 | 1.09 | 4.77 | 1.94 | 29.78
| B4-0919换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤120m㎡） | 100m | 0.3000 | 36066.69 | 1380.68 | 30928.44 | 109.16 | 476.75 | 193.68 | 2977.98
40 | 030408006001 | 电力电缆头0.6/1KV ZR-YJV-3×120+1×70mm2 | 个 | 4 | 235.44 | 73.56 | 106.51 | 1.95 | 24.16 | 9.82 | 19.44
| B4-1021 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤120m㎡) | 个 | 4 | 235.44 | 73.56 | 106.51 | 1.95 | 24.16 | 9.82 | 19.44
41 | 030408001003 | 电力电缆ZR-YJV-4×120+1×70mm2 1、室内部分 | m | 10.00 | 440.26 | 17.95 | 375.83 | 1.42 | 6.2 | 2.52 | 36.35
| B4-0919换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤120m㎡） | 100m | 0.1000 | 44026.2 | 1794.88 | 37582.67 | 141.91 | 619.77 | 251.78 | 3635.19
42 | 030408006002 | 电力电缆头ZR-YJV-4×120+1×70mm2 | 个 | 2 | 306.04 | 95.63 | 138.43 | 2.54 | 31.41 | 12.76 | 25.27
| B4-1021换 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤120m㎡) | 个 | 2 | 306.04 | 95.63 | 138.43 | 2.54 | 31.41 | 12.76 | 25.27
43 | 030411001001 | 电缆保护管cpvc160 1、敷设方式：埋地敷设 | m | 295.00 | 59.69 | 9.71 | 36.65 | 2.79 | 4 | 1.62 | 4.93
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| B4-0783换 | 塑料管埋地敷设 外径(≤200mm) | 100m | 2.9500 | 5969.41 | 970.94 | 3664.62 | 278.64 | 399.87 | 162.45 | 492.89
44 | 030402007001 | 250A塑壳负荷开关 | 组 | 3 | 640.63 | 144.48 | 236.28 | 97.9 | 77.56 | 31.51 | 52.9
| B4-0038换 | 隔离开关、负荷开关安装 隔离开关、负荷开关(≤1000电流 A) | 组 | 3 | 640.63 | 144.48 | 236.28 | 97.9 | 77.56 | 31.51 | 52.9
45 | 030411004001 | 管内穿线 动力线路 BVR-50mm2 | m | 20.00 | 43.73 | 2.86 | 35.98 |  | 0.91 | 0.37 | 3.61
| B4-1503换 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤50m㎡） | 100m单线 | 0.2000 | 4373.43 | 285.51 | 3598.33 |  | 91.36 | 37.12 | 361.11
46 | 030411004002 | 管内穿线 动力线路 BVR-25mm2 | m | 100.00 | 23.61 | 1.38 | 19.67 |  | 0.44 | 0.18 | 1.95
| B4-1501 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤25m㎡） | 100m单线 | 1.0000 | 2361.32 | 137.76 | 1966.6 |  | 44.08 | 17.91 | 194.97
47 | 030411003001 | 桥架 CT200*100 | m | 10.00 | 88.81 | 25.99 | 41.89 | 1.32 | 8.74 | 3.55 | 7.33
| B4-0830换 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤400mm） | 10m | 1.000 | 888.14 | 259.9 | 418.86 | 13.17 | 87.38 | 35.5 | 73.33
48 | 030404033001 | 八寸排气扇 | 台 | 1 | 340.15 | 49.85 | 239.16 | 0.42 | 16.09 | 6.54 | 28.09
| B4-0421换 | 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 墙上 | 台 | 1 | 340.15 | 49.85 | 239.16 | 0.42 | 16.09 | 6.54 | 28.09
49 | 030404017001 | 双电源切换箱1（挂壁式） 1、箱内元件详见平面图 | 台 | 1 | 1930.65 | 147.11 | 1530.68 | 18.79 | 53.09 | 21.57 | 159.41
| B4-0089换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m | 台 | 1 | 1930.65 | 147.11 | 1530.68 | 18.79 | 53.09 | 21.57 | 159.41
50 | 030404017002 | 双电源切换箱2（挂壁式） 1、箱内元件详见平面图 | 台 | 1 | 3097.88 | 187.98 | 2533.34 | 24.95 | 68.14 | 27.68 | 255.79
| B4-0090换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 3097.88 | 187.98 | 2533.34 | 24.95 | 68.14 | 27.68 | 255.79
51 | 030404017003 | UPS输入箱（挂壁式） 1、箱内元件详见平面图 | 台 | 1 | 1385.65 | 147.11 | 1030.68 | 18.79 | 53.09 | 21.57 | 114.41
| B4-0089换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m | 台 | 1 | 1385.65 | 147.11 | 1030.68 | 18.79 | 53.09 | 21.57 | 114.41
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
52 | 030404017004 | UPS60KW电池组式 | 台 | 1 | 2257.65 | 147.11 | 1830.68 | 18.79 | 53.09 | 21.57 | 186.41
| B4-0089换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m | 台 | 1 | 2257.65 | 147.11 | 1830.68 | 18.79 | 53.09 | 21.57 | 186.41
53 | 030404017005 | 低压计量箱 1、配费控表一块、电流互感器三只、负控装置一套 2、箱内元件详见平面图 | 台 | 1 | 2551.42 | 187.98 | 2014.19 | 37.23 | 72.07 | 29.28 | 210.67
| B4-0093换 | 成套配电箱安装 电表箱≤八表 | 台 | 1 | 2551.42 | 187.98 | 2014.19 | 37.23 | 72.07 | 29.28 | 210.67
54 | 桂030413013001 | 土方开挖 |  | 106.20 | 85.5 | 54.1 |  |  | 17.31 | 7.03 | 7.06
| B4-2079 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土 | 10 | 10.620 | 854.99 | 540.96 |  |  | 173.11 | 70.32 | 70.6
55 | 桂030413014001 | 原土回填 |  | 67.97 | 15.98 | 8.67 | 0.16 | 1.33 | 3.2 | 1.3 | 1.32
| B4-2083 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方 | 10 | 6.797 | 159.78 | 86.72 | 1.62 | 13.26 | 31.99 | 13 | 13.19
56 | 桂030413014002 | 石粉回填 |  | 32.30 | 106.82 | 8.67 | 83.51 | 1.33 | 3.2 | 1.3 | 8.82
| B4-2083 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 石粉 | 10 | 3.230 | 1068.24 | 86.72 | 835.07 | 13.26 | 31.99 | 13 | 88.2
57 | 桂030413007001 | 电缆井840mm×840mm×835mm 1、150mm厚C25混凝土垫层 2、井壁砖砌体采用M5水泥砂浆砌Mu10标准砖，井壁内抹20mm厚1:2.5水泥砂浆 3、盖板混凝土强度等级采用C25，四周均用L100×5角钢包边 4、圈梁混凝土强度等级采用C25 5、含模板制作及安拆、钢筋制作及安装 6、含吊环、标识等设计图纸内全部内容 | 座 | 3 | 1108.57 | 255.7 | 622.1 | 16.67 | 87.15 | 35.41 | 91.53
| B4-2100换 | 路灯基础、接线手井 砌筑式 垫层 | 10 | 0.049 | 6689.36 | 1534.69 | 3535.32 | 259.59 | 574.17 | 233.26 | 552.33
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| B4-2107 | 路灯基础、接线手井 现浇式 C25混凝土基础 |  | 0.29 | 566.75 | 126.23 | 246.55 | 62.32 | 60.34 | 24.51 | 46.8
| B4-2106 | 路灯基础、接线手井 砌筑式 混凝土井盖、座安装 | 套 | 3 | 200.48 | 55.39 | 103.62 |  | 17.72 | 7.2 | 16.55
| B4-2102换 | 路灯基础、接线手井 砌筑式 矩形砖砌{换:水泥砂浆中砂M5} | 10 | 0.066 | 8981.48 | 1754.45 | 5521.85 | 120.06 | 599.84 | 243.69 | 741.59
| B4-2103 | 路灯基础、接线手井 砌筑式 井墙1：2水泥防水砂浆厚20mm | 100㎡ | 0.0601 | 4383.14 | 2140.39 | 917.67 |  | 684.92 | 278.25 | 361.91
| B4-2108 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10 | t | 0.031 | 5860.34 | 1274.06 | 3481.5 | 32.81 | 418.2 | 169.89 | 483.88
| B4-2109换 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10 | t | 0.098 | 5125.43 | 887.21 | 3341.03 | 51.55 | 300.4 | 122.04 | 423.2
| B4-2031换 | 基础槽钢、角钢制作安装 角钢 | 10m | 0.840 | 415 | 140.76 | 167.58 | 6.24 | 47.04 | 19.11 | 34.27
| B- | 电力标识 | 个 | 3 | 5.45 |  | 5 |  |  |  | 0.45
| B-换 | PVC75塑料管0.3m | 个 | 6 | 54.5 |  | 50 |  |  |  | 4.5
58 | 080802013001 | 10KV电力电缆标识牌 1、各种规格 | 块 | 20 | 39.51 | 25 |  |  | 8 | 3.25 | 3.26
| B- | 10KV电力电缆标识牌 | 块 | 20 | 39.51 | 25 |  |  | 8 | 3.25 | 3.26
龙州县龙州起义纪念馆提升项目-智能化、强弱电
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
59 | 030411004003 | 管内穿线 动力线路 BV-10mm2 | m | 171.00 | 10.24 | 0.96 | 8.01 |  | 0.31 | 0.12 | 0.85
| B4-1499换 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤10m㎡） | 100m单线 | 1.7100 | 1024.25 | 95.53 | 801.16 |  | 30.57 | 12.42 | 84.57
60 | 030411004004 | 管内穿线 动力线路 BV-4mm2 | m | 165.26 | 4.76 | 0.75 | 3.28 |  | 0.24 | 0.1 | 0.39
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| B4-1497换 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡） | 100m单线 | 1.6526 | 476.29 | 75.37 | 327.67 |  | 24.12 | 9.8 | 39.33
61 | 030411004005 | 管内穿线 照明线路 BV-2.5mm2 | m | 159.41 | 3.48 | 0.71 | 2.16 |  | 0.23 | 0.09 | 0.29
| B4-1478换 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 1.5941 | 347.88 | 70.83 | 216.45 |  | 22.67 | 9.21 | 28.72
62 | 030411001002 | PC20塑料管 | m | 74.34 | 21.16 | 7.37 | 8.6 | 0.09 | 2.39 | 0.97 | 1.75
| B4-1460换 | 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤20mm） | 100m | 0.7434 | 2116.27 | 736.65 | 859.93 | 9.28 | 238.7 | 96.97 | 174.74
63 | 030411001003 | PC25塑料管 | m | 74.00 | 19.87 | 7.44 | 7.34 | 0.07 | 2.4 | 0.98 | 1.64
| B4-1461换 | 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤25mm） | 100m | 0.7400 | 1986.62 | 744.28 | 733.7 | 6.68 | 240.31 | 97.62 | 164.03
64 | 030404034001 | 暗装二极跷板开关 250V，10A，距地1m安装 | 套 | 1 | 34.25 | 12.6 | 13.16 |  | 4.03 | 1.64 | 2.83
| B4-1957 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）双联 | 10套 | 0.1 | 342.51 | 125.95 | 131.61 |  | 40.3 | 16.37 | 28.28
65 | 030404034002 | 暗装三极跷板开关 250V，10A，距地1.3m安装 | 套 | 2 | 38.79 | 12.97 | 16.78 |  | 4.15 | 1.69 | 3.2
| B4-1958 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）三联 | 10套 | 0.2 | 387.84 | 129.68 | 167.78 |  | 41.5 | 16.86 | 32.02
66 | 030404035001 | 电脑插座（安全型） 250V、10A、单相二孔加三孔 安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 4 | 39.54 | 14.57 | 15.15 |  | 4.66 | 1.9 | 3.27
| B4-1981换 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 | 10套 | 0.4 | 395.38 | 145.66 | 151.52 |  | 46.61 | 18.94 | 32.65
67 | 030404035002 | 空调插座(安全型) 250V、16A、单相三孔 安装方式:距地2.2m暗装 | 个 | 2 | 44.32 | 18.33 | 14.09 |  | 5.87 | 2.38 | 3.66
| B4-1985换 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔 | 10套 | 0.2 | 443.2 | 183.25 | 140.9 |  | 58.64 | 23.82 | 36.59
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
68 | 030404035003 | 柜式空调插座(安全型) 250V、16A、单相三孔 安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 2 | 44.32 | 18.33 | 14.09 |  | 5.87 | 2.38 | 3.66
| B4-1985换 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔 | 10套 | 0.2 | 443.2 | 183.25 | 140.9 |  | 58.64 | 23.82 | 36.59
69 | 030412001001 | 吸顶灯 250V,32W,LED光源,FLΦ=2050lm | 套 | 8 | 87.03 | 23.7 | 45.18 | 0.21 | 7.65 | 3.11 | 7.19
| B4-1659换 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） | 10套 | 0.8 | 870.32 | 237.01 | 451.75 | 2.1 | 76.52 | 31.08 | 71.86
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
70 | 030507013001 | 录像机 32路8盘位 | 台 | 4 | 4827.48 | 630.9 | 3463.66 | 34.77 | 213.01 | 86.54 | 398.6
| B5-0023 | 存储设备安装、调试 数字硬盘录像机 带环路 ＞16 | 台 | 4 | 4827.48 | 630.9 | 3463.66 | 34.77 | 213.01 | 86.54 | 398.6
71 | 030507008001 | 全球摄像机 200W像素 含支架、含12V，2A独立电源 | 台 | 53 | 880.93 | 173.5 | 538.39 | 12.57 | 59.54 | 24.19 | 72.74
| B5-0963 | 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 球形摄像机 室内 | 台 | 53 | 689.08 | 110.41 | 453.86 | 12.57 | 39.35 | 15.99 | 56.9
| B5-0984 | 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 套 | 53 | 125.02 | 42.06 | 53.71 |  | 13.46 | 5.47 | 10.32
| B5-0996 | 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 电源 | 台 | 53 | 66.83 | 21.03 | 30.82 |  | 6.73 | 2.73 | 5.52
72 | 030507008002 | 枪型彩色摄像机 200W像素 含支架、含12V，2A独立电源 | 台 | 30 | 687.73 | 141.95 | 421.13 | 2.75 | 46.31 | 18.81 | 56.78
| B5-0961 | 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 彩色黑白摄像机(含拍摄功能) | 台 | 30 | 495.88 | 78.86 | 336.6 | 2.75 | 26.12 | 10.61 | 40.94
| B5-0984 | 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 套 | 30 | 125.02 | 42.06 | 53.71 |  | 13.46 | 5.47 | 10.32
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| B5-0996 | 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 电源 | 台 | 30 | 66.83 | 21.03 | 30.82 |  | 6.73 | 2.73 | 5.52
73 | 030501010001 | 光纤收发器 一套包含发送器及接收器 千兆单模单纤 | 套 | 4 | 218 |  | 200 |  |  |  | 18
| B- | 光纤收发器 | 对 | 4 | 218 |  | 200 |  |  |  | 18
74 | 030502009001 | HDMI高清连接线 | 条 | 4 | 87.2 |  | 80 |  |  |  | 7.2
| B-换 | 高清连接线 | 条 | 4 | 87.2 |  | 80 |  |  |  | 7.2
75 | 030501004001 | 监控存储硬盘 4TB | 块 | 32 | 1016.86 | 105.15 | 776.14 | 2.96 | 34.6 | 14.05 | 83.96
| B5-0042 | 监控存储硬盘 4TB | 台 | 32 | 1016.86 | 105.15 | 776.14 | 2.96 | 34.6 | 14.05 | 83.96
76 | 030404031001 | 电源适配器 | 台 | 3 | 528.02 | 262.88 | 96.09 | 4.93 | 85.7 | 34.82 | 43.6
| B5-0073 | 适配器 | 台 | 3 | 528.02 | 262.88 | 96.09 | 4.93 | 85.7 | 34.82 | 43.6
77 | 030501012001 | 24口千兆交换机 | 台 | 4 | 1403.68 | 315.45 | 816.09 | 9.85 | 104.1 | 42.29 | 115.9
| B5-0082 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 台（套） | 4 | 1403.68 | 315.45 | 816.09 | 9.85 | 104.1 | 42.29 | 115.9
78 | 030501012002 | 8口千兆交换机 | 台 | 3 | 1185.68 | 315.45 | 616.09 | 9.85 | 104.1 | 42.29 | 97.9
| B5-0082 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 台（套） | 3 | 1185.68 | 315.45 | 616.09 | 9.85 | 104.1 | 42.29 | 97.9
79 | 030502007001 | 室外光纤 6芯 | m | 300.00 | 7.46 | 1.79 | 4.22 | 0.02 | 0.58 | 0.24 | 0.62
| B5-0258 | 光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯 | 100m | 3.0000 | 746.19 | 178.76 | 421.8 | 2.47 | 57.99 | 23.56 | 61.61
80 | 030411004006 | 电源线ZR-RVV2*1.0 | m | 4041.29 | 3.61 | 0.82 | 2.11 |  | 0.26 | 0.11 | 0.3
| B4-1524换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.0m㎡） | 100m束 | 40.4129 | 360.77 | 82.46 | 211.41 |  | 26.39 | 10.72 | 29.79
81 | 030502005001 | 管内配线 超五类网线 | m | 4041.29 | 4.06 | 1.16 | 2 | 0.03 | 0.38 | 0.15 | 0.33
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
敷设方式:管内穿放
| B5-0255换 | 双绞线缆 管内穿放 4对以下 | 100m | 40.4129 | 405.58 | 115.67 | 199.95 | 3.05 | 37.99 | 15.43 | 33.49
82 | 030411001004 | PVC32塑料管 | m | 4041.29 | 22.49 | 8.05 | 8.87 | 0.07 | 2.6 | 1.05 | 1.86
| B4-1462 | 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤32mm） | 100m | 40.4129 | 2249.38 | 804.67 | 887.19 | 6.68 | 259.63 | 105.48 | 185.73
83 | 031101019001 | 配线架ODF | 架 | 1 | 276.83 | 84.12 | 131.99 |  | 26.92 | 10.94 | 22.86
| B5-0292 | 配线架 12口 | 架 | 1 | 276.83 | 84.12 | 131.99 |  | 26.92 | 10.94 | 22.86
84 | 030504001001 | 视频监控主机 | 台 | 4 | 6838.88 | 841.2 | 5011.11 | 29.9 | 278.75 | 113.24 | 564.68
| B5-1010 | 电视监控设备安装、调试 视频控制设备 视频服务器 50路视频以下 | 台 | 4 | 6838.88 | 841.2 | 5011.11 | 29.9 | 278.75 | 113.24 | 564.68
85 | 030504002001 | 45寸海康监控显示器 含控制键盘 | 台 | 2 | 3408.91 | 84.12 | 3003.78 | 1.16 | 27.29 | 11.09 | 281.47
| B5-0797 | 显示设备 显示器 摆放 50"以下 | 台 | 2 | 3408.91 | 84.12 | 3003.78 | 1.16 | 27.29 | 11.09 | 281.47
86 | 030502003001 | 小型网络机柜 4U 1.安装方式：距地2.0m明装 2.参考品牌：品牌相当于于TCL、西蒙、公牛等市场中高档品牌 | 个 | 3 | 498.29 | 52.58 | 380.9 |  | 16.83 | 6.84 | 41.14
| B5-1092 | 家居控制系统设备安装 家居智能布线箱 | 台 | 3 | 498.29 | 52.58 | 380.9 |  | 16.83 | 6.84 | 41.14
87 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 83 | 12.62 | 5.99 | 0.08 | 1.94 | 2.54 | 1.03 | 1.04
| B5-0336 | 测试 双绞线缆 | 链路 | 83 | 12.62 | 5.99 | 0.08 | 1.94 | 2.54 | 1.03 | 1.04
88 | 030502020001 | 光纤测试 | 链路 | 3 | 29.46 | 10.09 | 0.08 | 8.49 | 5.95 | 2.42 | 2.43
| B5-0337 | 测试 光纤 | 链路 | 3 | 29.46 | 10.09 | 0.08 | 8.49 | 5.95 | 2.42 | 2.43
89 | 03B001 | 新增8厘米钛金边框 | 项 | 1 | 327 |  | 300 |  |  |  | 27
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 | [10 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| B-换 | 新增8厘米钛金边框 | 项 | 1 | 327 |  | 300 |  |  |  | 27
90 | 03B002 | 线路支撑板材 长676米*宽0.4米*厚18mm | m | 676.00 | 32.7 |  | 30 |  |  |  | 2.7
| B-换 | 线路支撑板材 | m | 676.00 | 32.7 |  | 30 |  |  |  | 2.7
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
|  | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-拆除工程 |  |  |  | 68.46
一 |  | 2024拆除工程一般计税法 |  | 62.81 | 5.65 | 68.46
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 46.7 | 4.2 | 50.9
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 14.59 | 1.31 | 15.9
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 1.52 | 0.14 | 1.66
|  | 合计 |  | 62.81 | 5.65 | 68.46
|  | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-市政工程 |  |  |  | 14.37
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 13.19 | 1.18 | 14.37
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） | 10.15 | 0.91 | 11.06
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 |  | 0.25 | 0.02 | 0.27
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 |  | 2.54 | 0.23 | 2.77
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 |  | 0.25 | 0.02 | 0.27
|  | 合计 |  | 13.19 | 1.18 | 14.37
|  | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-建筑工程 |  |  |  | 1764.53
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  | 1618.83 | 145.7 | 1764.53
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 1443.39 | 129.91 | 1573.3
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 |  | 26.91 | 2.42 | 29.33
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 |  | 134.54 | 12.11 | 146.65
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 |  | 13.99 | 1.26 | 15.25
|  | 合计 |  | 1618.83 | 145.7 | 1764.53
|  | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-电缆部分 |  |  |  | 3147.04
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  | 2887.19 | 259.85 | 3147.04
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | 2048.97 | 184.41 | 2233.38
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 93.14 | 8.38 | 101.52
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 745.08 | 67.06 | 812.14
|  | 合计 |  | 2887.19 | 259.85 | 3147.04
|  | 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-智能化、强弱电 |  |  |  | 12058.04
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  | 11062.42 | 995.62 | 12058.04
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | 7850.75 | 706.57 | 8557.32
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费 |  | 356.85 | 32.12 | 388.97
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费 |  | 2854.82 | 256.93 | 3111.75
|  | 合计 |  | 11062.42 | 995.62 | 12058.04
|  | 合计 |  |  |  | 17052.44
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
| 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-拆除工程 |  |  | 3.04
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 2.79 | 0.25 | 3.04
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.79 | 0.25 | 3.04
| 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-市政工程 |  |  | 1.26
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1.16 | 0.1 | 1.26
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1.16 | 0.1 | 1.26
| 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-建筑工程 |  |  | 70.97
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 65.11 | 5.86 | 70.97
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 65.11 | 5.86 | 70.97
| 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-电缆部分 |  |  | 335.62
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 307.91 | 27.71 | 335.62
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 307.91 | 27.71 | 335.62
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 龙州县龙州起义纪念馆提升项目-智能化、强弱电 |  |  | 668.24
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 613.06 | 55.18 | 668.24
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 613.06 | 55.18 | 668.24
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 |  |  | 1079.13
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t | 0.054 | 3235.4
3 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t | 0.1 | 3261.95
4 | 010106002 | 热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上（综合） | t | 0.148 | 3261.95
5 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg | 0.575 | 6.73
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 10.739 | 4.6
7 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg | 1.504 | 4.42
8 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg | 0.825 | 4.87
9 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg | 3.452 | 3.37
10 | 010904001 | 镀锌圆钢(综合) | kg | 0.3 | 4.48
11 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg | 11.591 | 4.3
12 | 012902022 | 钢板 2～2.5mm | kg | 0.42 | 4.08
13 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 4.364 | 10.51
14 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.197 | 11.15
15 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 6.6 | 2.56
16 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡ | 12.183 | 0.09
17 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 19.668 | 5.13
18 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 11.06 | 7.03
19 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡ | 0.081 | 3.9
20 | 022706010 | 破布 | kg | 5.689 | 1.77
21 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个 | 33.28 | 0.07
22 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个 | 6.24 | 0.07
23 | 030112013 | 木螺钉 M4×60 | 个 | 4.2 | 0.04
24 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个 | 16.64 | 0.22
25 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 34.8 | 1.12
26 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg | 3.578 | 5.58
27 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 4.1 | 0.11
28 | 030156006 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套 | 2874.224 | 0.66
29 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 16.8 | 1.14
30 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 62.83 | 0.27
31 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗 | 37.48 | 0.05
32 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 0.032 | 5.31
33 | 030311004 | 防火铰链 | 副 | 9 | 9.03
34 | 030312002 | 闭门器（暗装） | 套 | 3 | 75.4
35 | 030316014 | L型执手插锁 | 把 | 2 | 71.24
36 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片 | 0.094 | 26.37
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片 | 0.01 | 17.65
38 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg | 0.562 | 5.93
39 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg | 0.171 | 4.12
40 | 031312001 | 合金钢电焊条 | kg | 0.943 | 6.75
41 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | 1.25 | 66.37
42 | 031321003 | 焊锡 | kg | 5.356 | 61.95
43 | 031332001 | 焊锡膏 | kg | 0.06 | 47.79
44 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.641 | 47.79
45 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根 | 58.435 | 6.02
46 | 031337007 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 0.1 | 3.63
47 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.43 | 4.5
48 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 40.292 | 0.33
49 | 031347002 | 砂纸（木） | 张 | 9.293 | 0.5
50 | 031347003 | 水砂纸 | 张 | 4.646 | 0.55
51 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 6.9 | 2.47
52 | 040101002 | 水泥(综合) | kg | 95.7 | 0.32
53 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 1.748 | 341.24
54 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t | 0.03 | 395.22
55 | 040301001 | 砂（综合） |  | 3.149 | 114.56
56 | 040301002 | 砂(综合) | kg | 180.09 | 0.1
57 | 040301004 | 中砂 |  | 2.973 | 119.42
58 | 040502001 | 碎石(综合) |  | 0.244 | 72.82
59 | 040904008 | 石粉 |  | 32.623 | 82.52
60 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 4.145 | 640.78
61 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t | 0.088 | 252.21
62 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t | 0.11 | 250.44
63 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 0.5 | 346.6
64 | 050102005 | 周转圆木 |  | 0.004 | 623.01
65 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.012 | 884.07
66 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.052 | 884.07
67 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡ | 3.162 | 55.14
68 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡ | 3.13 | 29.65
69 | 080301101 | 花岗岩板（地面用）600×600 | ㎡ | 6.12 | 120
70 | 110101001.1 | 甲级木质防火门（成品） | ㎡ | 3.616 | 382.3
71 | 110101001.2 | 甲级木质防火门（成品） | ㎡ | 2.653 | 382.3
72 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 0.22 | 11.56
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色） | kg | 0.162 | 10.67
74 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.05 | 15.93
75 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | 50.251 | 14.16
76 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 253.032 | 0.88
77 | 130507001 | 防锈漆 | kg | 0.162 | 10.47
78 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.423 | 7.65
79 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | 2.708 | 2.48
80 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 25.213 | 8.76
81 | 140702001 | 机油（综合） | kg | 0.3 | 5.31
82 | 140901001 | 电力复合酯 | kg | 0.15 | 15.93
83 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg | 1.97 | 17.7
84 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.225 | 7.52
85 | 143504037 | 酚醛树脂稀释剂 | kg | 0.162 | 32.74
86 | 143520001 | 隔离剂 | kg | 2.708 | 1.33
87 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支 | 4.69 | 9.73
88 | 144116003 | 胶合剂 | kg | 4.586 | 6.95
89 | 144116005 | 粘合剂 | kg | 0.885 | 11.75
90 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.45 | 7.96
91 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷 | 36.372 | 10.62
92 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷 | 4.512 | 5.75
93 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.399 | 7.35
94 | 172513000 | 塑料软管 | kg | 0.63 | 10.62
95 | 172514003 | 塑料软管 Φ6 | m | 4.5 | 0.29
96 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套 | 13.596 | 1.86
97 | 182525002 | 管码 FCP20 | 个 | 97.571 | 0.84
98 | 182525003 | 管码 FCP25 | 个 | 77.7 | 1.15
99 | 182526004 | 管码 FSA32 | 个 | 4243.355 | 1.68
100 | 270601003 | 接地线 BV-5.5～16 | m | 2.25 | 8.35
101 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷 | 0.3 | 3.36
102 | 280102001 | 裸铜绞线 TJ-10 | m | 0.5 | 2.5
103 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg | 1.65 | 29.2
104 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m | 36.72 | 3.26
105 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | 15.611 | 0.36
106 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个 | 15.54 | 0.45
107 | 290622004 | 阻燃管接头 FST32 | 个 | 848.671 | 0.6
108 | 290624008 | 硬塑料管接头D200 | 个 | 47.2 | 14.69
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个 | 54.59 | 0.12
110 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个 | 8.24 | 0.49
111 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 18.861 | 2.65
112 | 290901002 | 瓷接头 (双) | 个 | 1.03 | 0.53
113 | 290905003 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 36.72 | 1.15
114 | 290905004 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.1 | 2.63
115 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个 | 6.732 | 9.65
116 | 290905011 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个 | 20.196 | 15.49
117 | 291111001 | 开关盒 | 个 | 3.06 | 1.24
118 | 291112001 | 接线盒 | 个 | 16.24 | 1.15
119 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | 12.555 | 0.18
120 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套 | 3047.523 | 4.42
121 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 副 | 6.93 | 3.98
122 | 341101001 | 水 |  | 5.878 | 3.66
123 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 16.89 | 0.13
124 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 32.001 | 0.9
125 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | 3226.45 | 0.9
126 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 0.302 | 5.31
127 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡ | 4.144 | 34.51
128 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg | 0.264 | 5.75
129 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 6.019 | 4.87
130 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 0.073 | 4.07
131 | 360102002.1 | 不锈钢盖板 | ㎡ | 4.944 | 176.99
132 | 370905001 | 钢垫板 | kg | 0.6 | 3.72
133 | 370905010 | 钢垫板 1～2mm | kg | 3 | 4.6
134 | B-C.1 | 电力标识 材料费 | 个 | 3 | 5
135 | B-C.1 | 材料费 | m | 1 | 300
136 | B-C.1 | 防鼠板1.6m*0.5m 材料费 | 块 | 1 | 120
137 | B-C.2 | PVC75塑料管 材料费 | 个 | 6 | 50
138 | B-C.2 | 材料费 | m | 4 | 200
139 | B-C.2 | 防鼠板1m*0.5m 材料费 | 块 | 1 | 100
140 | B-C.3 | 材料费 | m | 676 | 30
141 | B-C.3 | 绝缘胶垫5mm厚 材料费 | m | 26 | 150
142 | B-C.4 | 10KV绝缘手套 材料费 | 双 | 1 | 80
143 | B-C.5 | 0.4KV绝缘手套 材料费 | 双 | 1 | 60
144 | B-C.5 | 高清连接线 材料费 | 条 | 4 | 80
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | B-C.6 | 10KV绝缘鞋 材料费 | 双 | 1 | 80
146 |  | ◆商品砼◆
147 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 |  | 0.313 | 327.18
148 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.218 | 346.6
149 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 1.299 | 346.6
150 | 043104004.2 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 1.198 | 346.6
151 | 043104004.3 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 1.096 | 346.6
152 | 043104004.4 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 0.081 | 346.6
153 |  | ◆配合比◆
154 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 2.369 | 231.73
155 | 800101014 | 水泥砂浆中砂M5 |  | 0.151 | 221.77
156 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.76 | 309.22
157 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 |  | 1.8 | 281.24
158 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 0.011 | 519.56
159 |  | ◆主材◆
160 | 012101003.1 | 角钢(综合) | m | 8.82 | 12.8
161 | 172500000.1 | 电缆保护管cpvc160 | m | 312.7 | 32.3
162 | 172500000.1 | PC20塑料管 | m | 78.8 | 1.7
163 | 172500000.2 | PC25塑料管 | m | 78.44 | 2.14
164 | 172500000.3 | PVC32塑料管 | m | 4283.767 | 3.03
165 | 500102001.1 | 八寸排气扇 | 台 | 1 | 238
166 | 550117001.1 | UPS输入箱（挂壁式） | 台 | 1 | 1000
167 | 550117001.2 | 双电源切换箱1（挂壁式） | 台 | 1 | 1500
168 | 550117001.3 | 双电源切换箱2（挂壁式） | 台 | 1 | 2500
169 | 550117001.4 | UPS60KW电池组式 | 台 | 1 | 1800
170 | 550906000.1 | 低压电表箱 | 台 | 1 | 2000
171 | B4-0038.1 | 250A塑壳负荷开关 | 组 | 3 | 200
172 | B5-0292.1 | 配线架 12口 | 架 | 1 | 120
173 | B5-0961.1 | 200W像素枪型彩色摄像机 | 台 | 30 | 332.74
174 | B5-0984.1 | 摄像机支架 | 套 | 83 | 30
175 | B5-0996.1 | 监控电源 | 台 | 83 | 30
176 | Z010902001 | 圆钢HPB300 10以内(综合) | t | 0.032 | 3372.57
177 | Z041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 | 359.634 | 0.92
178 | Z250001001.1 | 吸顶灯 | 套 | 8.08 | 41.59
179 | Z260501001.1 | 暗装二极跷板开关 | 个 | 1.02 | 11.06
180 | Z260501001.2 | 暗装三极跷板开关 | 个 | 2.04 | 14.6
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
181 | Z264101001.1 | 电脑插座（安全型） | 套 | 4.08 | 12.39
182 | Z264101001.2 | 空调插座(安全型) | 套 | 2.04 | 10.62
183 | Z264101001.3 | 柜式空调插座(安全型) | 套 | 2.04 | 10.62
184 | Z280301000.1 | 管内穿线 动力线路 BV-10mm2 | m | 179.55 | 7.39
185 | Z280301000.1 | 管内穿线 动力线路 BVR-50mm2 | m | 21 | 33.94
186 | Z280301000.2 | 管内穿线 动力线路 BVR-25mm2 | m | 105 | 18.45
187 | Z280301000.2 | 管内穿线 动力线路 BV-4mm2 | m | 173.523 | 2.92
188 | Z280301000.3 | 管内穿线 照明线路 BV-2.5mm2 | m | 172.163 | 1.81
189 | Z280311000.1 | 超五类网线 | m | 4243.355 | 1.87
190 | Z281100000.1 | 铜芯电力电缆 0.6/1KV ZR-YJV-3×120+1*70mm2 | m | 30.3 | 305.71
191 | Z281100000.2 | 铜芯电力电缆 0.6/1KV YJV-3×120+1×70mm2 | m | 267.65 | 305.71
192 | Z281100000.3 | 电力电缆ZR-YJV-4×120+1×70mm2 | m | 10.1 | 371.44
193 | Z2811340023.1 | ZR-RVV2*1.0 | m | 4364.593 | 1.74
194 | Z282500000.1 | 室外光纤 6芯 | m | 315 | 4
195 | Z290101000.1 | 桥架CT200*100 | m | 10.1 | 39.32
196 | Z360106001.1 | 井盖井座700*700mm | 套 | 3 | 90
197 | Z800102003.1 | 水泥砂浆 1:2 |  | 0.215 | 422.11
198 |  | ◆设备◆
199 | B5-0023.1 | 录像机 32路8盘位 | 台 | 4 | 3451.33
200 | B5-0042.1 | 监控存储硬盘 4TB | 台 | 32 | 774.34
201 | B5-0073.1 | 适配器 | 台 | 3 | 80
202 | B5-0082.1 | 24口千兆交换机 | 台（套） | 4 | 800
203 | B5-0082.2 | 8口千兆交换机 | 台（套） | 3 | 600
204 | B5-0797.1 | 显示设备 显示器 摆放 50"以下 | 台 | 2 | 3000
205 | B5-0963.1 | 200W像素全球摄像机 | 台 | 53 | 450
206 | B5-1010.1 | 视频监控主机 | 台 | 4 | 5000
207 | B5-1092.1 | 小型网络机柜 4U | 台 | 3 | 380
208 |  | ◆机械台班组成◆
209 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | 19.297 | 1
210 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 0.302 | 1
211 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 593.668 | 1
212 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 43.707 | 8.91
213 | 140301004 | 汽油92# | kg | 3.211 | 8.91
214 | 140301004 | 汽油92# | kg | 4.939 | 8.76
215 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 13.306 | 7.37
216 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 0.976 | 7.37
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
217 | 341103001 | 电 | kW·h | 250.864 | 0.58
218 | 341103001 | 电 | kW.h | 0.159 | 0.58
219 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 127.024 | 1
220 | 994701005 | 检修费 | 元 | 39.931 | 1
221 | 994701006 | 维护费 | 元 | 136.517 | 1
222 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 208.983 | 1
223 | 994701008 | 其他费 | 元 | 23.281 | 1
224 |  | ◆机械◆
225 | 341509003 | 其他机械费 | 元 | 0.672 | 0.9
226 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班 | 8.791 | 5.8
227 | 981101001 | 接地电阻测试仪0.1～1200Ω，1mA～30A | 台班 | 0.2 | 6.93
228 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | 4.608 | 30.8
229 | 981504001 | 光纤测试仪FTM120-03 | 台班 | 0.09 | 272.64
230 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班 | 24.346 | 4.94
231 | 981701002 | 网络测试仪 | 台班 | 2.49 | 54.19
232 | 983701003 | 笔记本电脑 | 台班 | 44.93 | 9.85
233 | 983702003 | 宽行打印机 | 台班 | 0.86 | 5.57
234 | 983901001 | 彩色监视器 14" | 台班 | 29.5 | 24.55
235 | 984117001 | TPFRC电容分压器交直流高压测量系统 | 台班 | 0.756 | 117.73
236 | 984118001 | ＹＤＱ 充气式试验变压器 | 台班 | 0.756 | 54.27
237 | 984714001 | 高压绝缘电阻测试仪 3124 | 台班 | 1.515 | 31.69
238 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班 | 0.95 | 12.74
239 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班 | 0.011 | 312.36
240 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.024 | 9.92
241 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.334 | 9.74
242 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.536 | 14.78
243 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班 | 0.011 | 57.51
244 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 1.477 | 554.34
245 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 0.197 | 568.57
246 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 0.029 | 585.86
247 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | 0.02 | 654.1
248 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班 | 0.204 | 562.03
249 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班 | 0.094 | 636.32
250 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.1 | 324.49
251 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.015 | 575.81
252 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.198 | 770.85
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县龙州起义纪念馆提升项目 |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
253 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班 | 5.945 | 22.47
254 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 0.016 | 29.95
255 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班 | 0.039 | 37.15
256 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.039 | 34.44
257 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.08 | 20.84
258 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班 | 0.01 | 7.42
259 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 0.093 | 22.44
260 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班 | 0.001 | 24.35
261 | 992310001 | 铝材切割机1kW | 台班 | 0.295 | 14.68
262 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.427 | 46.01
263 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | 0.05 | 61.71
264 | 992502006 | 直流电弧焊机 功率32kV·A | 台班 | 0.068 | 72.82
265 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.024 | 92.11
266 | 993913001 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.756 | 138.02
267 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班 | 0.66 | 19.5
268 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班 | 68.577 | 4.2
269 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.04 | 9.91
270 |  | 合 计
表-22