## 封-2招标控制价
南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目
工程
招 标 控 制 价
南宁市卫生学校
招 标 人:
(单位盖章)
广西洋城工程项目管理有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-2招标控制价
南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目
工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写): |  | 741114.74元
|  | (大写): |  | 柒拾肆万壹仟壹佰壹拾肆元柒角肆分
|  |  | 南宁市卫生学校 |  |  | 广西洋城工程项目管理有限公司
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  |  | 复核时间:
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1.建设地点:南宁市卫生学校相思湖校区
2.建设单位:南宁市卫生学校
二、编制依据：
1.由广西壮族自治区建筑科学研究设计院设计《南宁市卫生学校相思湖校区 B2-8 楼康复技术实训室环境改造建设项目》（2025年03月版）设计编号X2024-78-6。
2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）>广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》。
3.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》、2024《广西建筑工程拆除消耗量定额》及费用定额。
4.《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标〔2016〕16号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。
5.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）、《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价〔2024〕2号）。
6.材料价格参照《南宁建设工程造价信息》（2025年第4期下半月刊），信息价没有的材料参考市场询价计价。
7.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料，拟定的招标文件，施工现场情况、工程特点、常规施工方案。
8.其他相关资料。
三、其他说明
1.余方弃置运距暂按20公里考虑。
2.安全生产责任保险费暂估金额为1479.27元（大写：壹仟肆佰柒拾玖元贰角柒分），计入本次招标控制价，工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
表-01

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 南宁市卫生学校实验楼-电气工程 | 177927.09 | 355.14 | 4364.46
1.1.2 | 南宁市卫生学校实验楼-智能化工程 | 29116.95 | 58.12 | 884.48
1.1.3 | 南宁市卫生学校实验楼-给排水工程 | 15820.9 | 31.58 | 580.76
1.1.4 | 室内装饰工程 | 508320.98 | 1014.61 | 27686.21
1.1.5 | 拆除部分 | 9928.82 | 19.82 | 301.96
| 招标控制价合计 | 741114.74 | 1479.27 | 33817.87
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
南宁市卫生学校实验楼-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 170058.18
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 7513.77
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 4364.46
3 | 其他项目费用合计 | 355.14
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 177927.09
南宁市卫生学校实验楼-智能化工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 27713.72
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1345.11
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 884.48
3 | 其他项目费用合计 | 58.12
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 29116.95
南宁市卫生学校实验楼-给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 14910.47
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 878.85
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 580.76
3 | 其他项目费用合计 | 31.58
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 15820.9
室内装饰工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 477083.45
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 30222.92
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 27686.21
3 | 其他项目费用合计 | 1014.61
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 508320.98
拆除部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 9502.87
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 406.13
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 301.96
3 | 其他项目费用合计 | 19.82
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 9928.82
工程项目汇总
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 699268.69
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 40366.78
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 33817.87
3 | 其他项目费用合计 | 1479.27
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 741114.74
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 南宁市卫生学校实验楼-电气工程 |  |  |  | 170058.18
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 170058.18
|  | 电气工程 |  |  |  | 170058.18
1 | 030404017001 | 配电箱AP1 1.型号:按系统图配置 2.安装方式:暗装，底边距地1.5m 3.元器件参考品牌：德力西、法泰、正泰，或同等次其他品牌 | 台 | 1 | 2822.64 | 2822.64
2 | 030404017002 | 配电箱AP2 1.型号:按系统图配置 2.安装方式:暗装，底边距地1.5m 3.元器件参考品牌：德力西、法泰、正泰，或同等次其他品牌 | 台 | 1 | 2731.35 | 2731.35
3 | 030412001001 | 三基色直管荧光灯盘 1.300X1200灯盘(1*50W) 2.安装方式:吊顶内安装 3.参考品牌：相当于“飞利浦”“三雄极光”或其他同档次品牌 | 套 | 12 | 166.09 | 1993.08
4 | 030412001002 | 环型灯具灯盘安装（更衣室） 1.600X1200灯盘(2*18W) 2.安装方式:吊顶内安装 3.参考品牌：相当于“飞利浦”“三雄极光”或其他同档次品牌 | 套 | 2 | 188.97 | 377.94
5 | 030412001003 | 环型灯具灯盘安装（走廊） 1.600X1200灯盘(2*18W) 2.安装方式:吊顶内安装 3.参考品牌：相当于“飞利浦”“三雄极光”或其他同档次品牌 | 套 | 15 | 188.96 | 2834.4
6 | 030412001004 | T8标准直管荧光灯 1.100X1200长条灯(1*50W) 2.安装方式:吊顶内安装 3.参考品牌：相当于“飞利浦”“三雄极光”或其他同档次品牌 | 套 | 90 | 119.21 | 10728.9
7 | 030404034001 | 单联单控开关 1.规格:250V～ 10A 2.安装方式:暗装，底边距地1.3m 3.参考品牌：相当于“公牛”、“德力西”、“西门子”或其他同档次品牌 | 套 | 1 | 25.41 | 25.41
8 | 030404034002 | 双联单控开关 1.规格:250V～ 10A 2.安装方式:暗装，底边距地1.3m 3.参考品牌：相当于“公牛”、“德力西”、“西门子”或其他同档次品牌 | 套 | 10 | 26.89 | 268.9
9 | 030404034003 | 双联双控开关 1.规格:250V～ 10A 2.安装方式:暗装，底边距地1.3m 3.参考品牌：相当于“公牛”、“德力西”、“西门子”或其他同档次品牌 | 套 | 2 | 28.61 | 57.22
10 | 030404036001 | 吊扇调速开关 1.规格:250V～ 10A 2.安装方式:暗装，底边距地1.3m | 套 | 80 | 69.37 | 5549.6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.参考品牌：相当于“公牛”、“德力西”、“西门子”或其他同档次品牌
11 | 030404019001 | 空调专用插座 1.规格:250V～ 10A 2.安装方式:暗装，底边距地1.8m 3.参考品牌：相当于“公牛”、“德力西”、“西门子”或其他同档次品牌 | 个 | 18 | 27.69 | 498.42
12 | 030404035001 | 单相二极、三极暗插座（安全型） 1.规格:250V～ 10A 2.安装方式:底边距地0.45m暗装 3.参考品牌：相当于“公牛”、“德力西”、“西门子”或其他同档次品牌 | 套 | 90 | 35.49 | 3194.1
13 | 030404033001 | Φ900mm吊扇 1.规格型号：防爆型900mm（100W） 2.品牌参考：相当于“宏达牌”品牌 | 台 | 80 | 254.18 | 20334.4
14 | 030411003001 | (强电)封闭式防火金属线槽MR300x100 安装方式：距梁底0.15m安装 | m | 101.72 | 100.57 | 10229.98
15 | 030413001001 | 桥架支架制作、安装 | kg | 93.00 | 20.41 | 1898.13
16 | 031201003001 | 金属结构刷油 支架除锈、刷两道防锈漆、两道调和漆 | kg | 93.00 | 3.45 | 320.85
17 | 030411001001 | 配管 1.材质、规格:JDG32 2.配置形式:沿天棚顶敷设 3.品牌参考：相当于“联塑”、“雄塑”、“中财”品牌 | m | 223.06 | 27.85 | 6212.22
18 | 030411001002 | 配管 1.材质、规格:JDG25 2.配置形式:沿天棚顶敷设 3.品牌参考：相当于“联塑”、“雄塑”、“中财”品牌 | m | 599.03 | 24.5 | 14676.24
19 | 030411001003 | 配管 1.材质、规格:JDG20 2.配置形式:沿天棚顶敷设 3.品牌参考：相当于“联塑”、“雄塑”、“中财”品牌 | m | 480.16 | 24.71 | 11864.75
20 | 030411004001 | 配线 1.名称:低烟无卤交联聚乙烯铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿天棚顶敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.参考品牌：“德力西”、“南宁银杉”，或其他同档次品牌 | m | 1461.99 | 4.69 | 6856.73
21 | 030411004002 | 配线 1.名称:低烟无卤交联聚乙烯铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿天棚顶敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.参考品牌：“德力西”、“南宁银杉”，或其他同档次品牌 | m | 3006.62 | 6.54 | 19663.29
22 | 030411004003 | 配线 1.名称:低烟无卤交联聚乙烯铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿天棚顶敷设 | m | 93.42 | 9.12 | 851.99
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.规格:WDZ-BYJ-6 4.参考品牌：“德力西”、“南宁银杉”，或其他同档次品牌
23 | 030411004004 | 配线 1.名称:低烟无卤交联聚乙烯铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿天棚顶敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.参考品牌：“德力西”、“南宁银杉”，或其他同档次品牌 | m | 326.00 | 4.99 | 1626.74
24 | 030411004005 | 配线 1.名称:低烟无卤交联聚乙烯铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿天棚顶敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.参考品牌：“德力西”、“南宁银杉”，或其他同档次品牌 | m | 6249.86 | 6.79 | 42436.55
25 | 030411004006 | 配线 1.名称:低烟无卤交联聚乙烯铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿天棚顶敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.参考品牌：“德力西”、“南宁银杉”，或其他同档次品牌 | m | 21.16 | 9.41 | 199.12
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 1805.23 | 1805.23
|  | 小 计 |  |  |  | 170058.18
|  | ∑人工费 |  |  |  | 35908.57
|  | ∑材料费 |  |  |  | 103220.3
|  | ∑机械费 |  |  |  | 492.21
|  | ∑管理费 |  |  |  | 11644.92
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4754.62
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 170058.18
|  | ∑人工费 |  |  |  | 35908.57
|  | ∑材料费 |  |  |  | 103220.3
|  | ∑机械费 |  |  |  | 492.21
|  | ∑管理费 |  |  |  | 11644.92
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4754.62
|  | 南宁市卫生学校实验楼-智能化工程 |  |  |  | 27713.72
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 27713.72
|  | 智能化工程 |  |  |  | 27713.72
27 | 030404018001 | 弱电箱 1.铁皮、喷漆内置40对端子 2.距地0.45m暗装 | 台 | 1 | 220.9 | 220.9
28 | 030502012001 | 网线插座TO 1.名称:数据信息点（含息模块） 2.规格:标准86型 3.安装方式:底边距地0.45m暗装 品牌：相当于罗格朗，大唐电信等同质量产品 | 个 | 21 | 49.28 | 1034.88
29 | 桂030501018001 | 吸顶AP 规格：XAP-3520 | 套 | 10 | 522.64 | 5226.4
30 | 030411003001 | (弱电)封闭式防火金属线槽MR200x100 安装方式：距梁底0.15m安装 | m | 118.52 | 95.07 | 11267.7
31 | 030413001001 | 桥架支架制作、安装 | kg | 93.00 | 20.41 | 1898.13
32 | 031201003001 | 金属结构刷油 支架除锈、刷两道防锈漆、两道调和漆 | kg | 93.00 | 3.42 | 318.06
33 | 030411001001 | 配管PC25 配置形式:沿天棚顶敷设 | m | 74.53 | 19.28 | 1436.94
34 | 030502005001 | 管内穿放六类非屏蔽双绞线 1.规格:Cat6.UTP.4P 2.品牌：相当于罗格朗，大唐电信等同质量产品 | m | 220.16 | 3.89 | 856.42
35 | 030502005002 | 桥架内穿放六类非屏蔽双绞线 1.规格:Cat6.UTP.4P 2.品牌：相当于罗格朗，大唐电信等同质量产品 | m | 1289.43 | 4.23 | 5454.29
|  | 小 计 |  |  |  | 27713.72
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7069.77
|  | ∑材料费 |  |  |  | 14750.31
|  | ∑机械费 |  |  |  | 307.04
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2349.88
|  | ∑利 润 |  |  |  | 948.58
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 合 计 |  |  |  | 27713.72
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7069.77
|  | ∑材料费 |  |  |  | 14750.31
|  | ∑机械费 |  |  |  | 307.04
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2349.88
|  | ∑利 润 |  |  |  | 948.58
|  | 南宁市卫生学校实验楼-给排水工程 |  |  |  | 14910.47
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 14910.47
|  | 给排水工程 |  |  |  | 14910.47
36 | 031001006001 | S5系列PP-R冷水给水管(热熔连接)DN32 PN=1.25MPa 1.含管道及管件安装，管道水压试压、冲洗、通水、消毒 2.材料品牌：参照或相当于“联塑”“雄塑”、“中财”品牌 | m | 21.00 | 42.97 | 902.37
37 | 031003001001 | 螺纹闸阀DN32 铜芯，相当于“天津力牌” | 个 | 7 | 92.84 | 649.88
38 | 031001006002 | UPVC排水管排水管及管件安装（粘接连接）DN75 1.含管卡安装，管道灌水试压、通球试验 2.材料品牌：参照或相当于“联塑”“雄塑”、“中财”品牌 | m | 14.00 | 56.42 | 789.88
39 | 桂031004020001 | 水龙头DN25 高级高脚不锈钢铜芯龙头 | 个 | 13 | 103.89 | 1350.57
40 | 031004003001 | 台式洗脸盆 冷热水型 | 套 | 13 | 444.93 | 5784.09
41 | 040501014001 | 新旧管连接 DN32 | 处 | 7 | 147.79 | 1034.53
42 | 040501014002 | 新旧管连接 DN80 | 处 | 7 | 297.91 | 2085.37
43 | 030413003001 | 打洞(孔)及恢复 | 个 | 7 | 330.54 | 2313.78
|  | 小 计 |  |  |  | 14910.47
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4746.37
|  | ∑材料费 |  |  |  | 6692.29
|  | ∑机械费 |  |  |  | 97.37
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1494.91
|  | ∑利 润 |  |  |  | 648.19
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 14910.47
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4746.37
|  | ∑材料费 |  |  |  | 6692.29
|  | ∑机械费 |  |  |  | 97.37
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1494.91
|  | ∑利 润 |  |  |  | 648.19
|  | 室内装饰工程 |  |  |  | 477083.45
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 437913.54
| 10. | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 133680.18
44 | 011101005001 | 自流坪楼地面 部位：走廊 1.2mm厚带自流平PUR卷材地板胶 2.水泥自流找平 3.原有瓷砖地面清理干净 | ㎡ | 414.07 | 164.23 | 68002.72
45 | 020512001001 | 木地板 部位：示范教室 1.木纹复合木地板 2.铝合金收边线 3.15mm 阻燃板打底 4.方通龙骨架：截面尺寸50*50*3*3，材质Q235B 5.铝合金阳角收边条铝合金压条 50*50*1 | ㎡ | 115.55 | 568.39 | 65677.46
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 66219.03
46 | 020906001001 | 埃特板隔墙 1.8mm 埃特板，双面 2.9mm 阻燃板，双面 3.75型轻钢龙骨 4.150mm 隔音棉 | ㎡ | 63.34 | 278.97 | 17669.96
47 | 011404005001 | 吸音板墙面 1.15mm 木纹吸音板，单面 2.15mm阻燃板 3.50mm 吸音棉 4.75型轻钢龙骨 | ㎡ | 67.82 | 226.04 | 15330.03
48 | 011502001001 | 墙面装饰线 不锈钢阴角线20mm | m | 67.20 | 13.42 | 901.82
49 | 020501009001 | 包水管 1.8mm 埃特板面刷白色乳胶漆 2.环保防水腻子 3.12mm厚阻燃板打底 4.30*40木龙骨 5.品质要求：不低于“华润”、“立邦”、“三颗树”品牌 | ㎡ | 55.45 | 175.4 | 9725.93
50 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.喷涂白色无机涂料三遍 2.腻子层打磨平整 | ㎡ | 457.96 | 47.23 | 21629.45
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.刮涂腻子三遍 环保防水腻子 4.品质要求：不低于“华润”、“立邦”、“三颗树”品牌
51 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.2mm厚 304不锈钢踢脚线 2.高度60mm | ㎡ | 2.11 | 455.85 | 961.84
| 12. | 天棚工程 |  |  |  | 158209.99
52 | 011302002001 | 格栅吊顶 1.轻钢龙骨 2.1.2mm厚40*100mm木纹铝方通@100 | ㎡ | 551.08 | 179.85 | 99111.74
53 | 011302001001 | 埃特板天棚 1.8mm 埃特板 2.12mm阻燃板 3.轻钢龙骨 | ㎡ | 166.94 | 171.63 | 28651.91
54 | 011302001002 | 白色铝扣板吊顶 1.1.2mm厚白色铝扣板 2.规格型号600*1200 3.轻钢龙骨 | ㎡ | 74.52 | 234.86 | 17501.77
55 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.喷涂白色无机涂料三遍 2.腻子层打磨平整 3.刮涂腻子三遍 环保防水腻子 4.品质要求：不低于“华润”、“立邦”、“三颗树”品牌 | ㎡ | 258.22 | 50.13 | 12944.57
| 13. | 门窗工程 |  |  |  | 9016.31
56 | 桂010801008001 | 单扇成品套装门 1.厂家定做免漆实木门 2.1000宽*2200高 | ㎡ | 2.20 | 825.29 | 1815.64
57 | 桂010801008002 | 双扇成品套装门 1.厂家定做免漆实木门 2.1200宽*2200高 | ㎡ | 5 | 892.85 | 4464.25
58 | 桂010801008003 | 双扇成品套装门 1.厂家定做免漆实木门 2.1500宽*2200高 | ㎡ | 3 | 912.14 | 2736.42
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 308.9
59 | 011401002001 | 金属门油漆 原有铁门改色 木纹色 | ㎡ | 23.78 | 12.99 | 308.9
| 15. | 其他装饰工程 |  |  |  | 70479.13
60 | 011505001001 | 洗漱台 1.部位：洗漱台 2.20mm厚白色仿大理石洗手台面 3.矮柜厂家定制，具体做法以厂家为准 | ㎡ | 19.62 | 676.74 | 13277.64
61 | 011501001001 | 实木矮柜 1.具体做法详装施图纸DY-13、DY-14、DY-15 2.免漆板柜体 | ㎡ | 28.56 | 874.85 | 24985.72
62 | 011501003001 | 高级实木更衣储物柜定制安装 1.具体做法详装施图纸DY-12 2.600mm深 3.更衣柜厂家定制，具体做法以厂家为准 | ㎡ | 27.72 | 901.84 | 24999
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
63 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.扶手φ50*2.0拉丝不锈钢 2.立柱φ50*2.0拉丝不锈钢，底2.0厚304拉丝不锈钢法兰盘 3.横杆φ30*2.0拉丝不锈钢 4.304拉丝不锈钢栏杆(高度1100mm) | m | 6.40 | 446.63 | 2858.43
64 | 011503001002 | 护窗栏杆金属扶手、栏杆、栏板 1.扶手φ50*2.0拉丝不锈钢 2.立柱φ50*2.0拉丝不锈钢，底2.0厚304拉丝不锈钢法兰盘 3.横杆φ30*2.0拉丝不锈钢 4.304拉丝不锈钢栏杆(高度1100mm) | m | 10.80 | 403.55 | 4358.34
|  | 小 计 |  |  |  | 437913.54
|  | ∑人工费 |  |  |  | 112412.74
|  | ∑材料费 |  |  |  | 250292.04
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1811.57
|  | ∑管理费 |  |  |  | 27758.22
|  | ∑利 润 |  |  |  | 9481.57
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 39169.91
65 | 011701006 | 满堂脚手架 1.搭设高度:5.2m以内 2.脚手架材质:钢管脚手架 | ㎡ | 919.91 | 31.07 | 28581.6
66 | 01b001 | 建筑物垂直运输 卷扬机 檐口高度（40m以内） | 台·月 | 1 | 10588.31 | 10588.31
|  | 小 计 |  |  |  | 39169.91
|  | ∑人工费 |  |  |  | 24275.36
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2381.73
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4278.24
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3646.95
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1349.2
|  | 合 计 |  |  |  | 477083.45
|  | ∑人工费 |  |  |  | 136688.1
|  | ∑材料费 |  |  |  | 252673.77
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6089.81
|  | ∑管理费 |  |  |  | 31405.17
|  | ∑利 润 |  |  |  | 10830.77
|  | 拆除部分 |  |  |  | 9502.87
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 8940.8
67 | 011601001001 | 砖砌体拆除 墙厚240mm |  | 0.78 | 115.13 | 89.8
68 | 011605002001 | 墙面腻子铲除 铲除原有墙面腻子至抹灰层 | ㎡ | 457.96 | 11.88 | 5440.56
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
69 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 43.00 | 37.13 | 1596.59
70 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 4.84 | 46.41 | 224.62
71 | 01b001 | 室内线路灯具拆除清理等 | 工日 | 3.00 | 264.87 | 794.61
72 | 010103002001 | 余土弃置 起步1km |  | 5.59 | 58.74 | 328.36
73 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 增加运距暂按19KM增加，结算以实际运距为准 | ·km | 106.21 | 4.39 | 466.26
|  | 小 计 |  |  |  | 8940.8
|  | ∑人工费 |  |  |  | 5988.43
|  | ∑材料费 |  |  |  | 812.85
|  | ∑机械费 |  |  |  | 485.66
|  | ∑管理费 |  |  |  | 684.67
|  | ∑利 润 |  |  |  | 231.5
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 562.07
| 011703 | 垂直运输 |  |  |  | 562.07
74 | 01b002 | 楼层垃圾 机械运输 垂直运距（15m以内） |  | 5.59 | 100.55 | 562.07
|  | 小 计 |  |  |  | 562.07
|  | ∑人工费 |  |  |  | 451.56
∑材料费
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 47.85
|  | ∑利 润 |  |  |  | 16.27
|  | 合 计 |  |  |  | 9502.87
|  | ∑人工费 |  |  |  | 6439.99
|  | ∑材料费 |  |  |  | 812.85
|  | ∑机械费 |  |  |  | 485.66
|  | ∑管理费 |  |  |  | 732.52
|  | ∑利 润 |  |  |  | 247.77
|  | 总 合 计 |  |  |  | 699268.69
|  | ∑人工费 |  |  |  | 190852.8
|  | ∑材料费 |  |  |  | 378149.52
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7472.09
|  | ∑管理费 |  |  |  | 47627.4
|  | ∑利 润 |  |  |  | 17429.93
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表主材
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
南宁市卫生学校实验楼-电气工程
分部分项工程
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱AP1 1.型号:按系统图配置 2.安装方式:暗装，底边距地1.5m 3.元器件参考品牌：德力西、法泰、正泰，或同等次其他品牌 | 台 | 1 | 2822.64 | 187.98 | 33.27 | 2247.56 | 24.95 | 68.14 | 27.68
| B4-0090换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 2822.64 | 187.98 | 33.27 | 2247.56 | 24.95 | 68.14 | 27.68
2 | 030404017002 | 配电箱AP2 1.型号:按系统图配置 2.安装方式:暗装，底边距地1.5m 3.元器件参考品牌：德力西、法泰、正泰，或同等次其他品牌 | 台 | 1 | 2731.35 | 187.98 | 33.27 | 2163.81 | 24.95 | 68.14 | 27.68
| B4-0090换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 2731.35 | 187.98 | 33.27 | 2163.81 | 24.95 | 68.14 | 27.68
3 | 030412001001 | 三基色直管荧光灯盘 1.300X1200灯盘(1*50W) 2.安装方式:吊顶内安装 3.参考品牌：相当于“飞利浦”“三雄极光”或其他同档次品牌 | 套 | 12 | 166.09 | 25.99 | 2.39 | 112.11 | 0.13 | 8.36 | 3.4
| B4-1800换 | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管 | 10套 | 1.2 | 1660.81 | 259.9 | 23.89 | 1121.1 | 1.27 | 83.57 | 33.95
4 | 030412001002 | 环型灯具灯盘安装（更衣室） 1.600X1200灯盘(2*18W) 2.安装方式:吊顶内安装 3.参考品牌：相当于“飞利浦”“三雄极光”或其他同档次品牌 | 套 | 2 | 188.97 | 26.88 | 2.78 | 131.3 | 0.21 | 8.67 | 3.52
| B4-1660换 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（>2000mm） | 10套 | 0.2 | 1889.65 | 268.8 | 27.8 | 1313 | 2.11 | 86.69 | 35.22
5 | 030412001003 | 环型灯具灯盘安装（走廊） 1.600X1200灯盘(2*18W) | 套 | 15 | 188.96 | 26.88 | 2.78 | 131.3 | 0.21 | 8.67 | 3.52
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
2.安装方式:吊顶内安装 3.参考品牌：相当于“飞利浦”“三雄极光”或其他同档次品牌
| B4-1660换 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（>2000mm） | 10套 | 1.5 | 1889.65 | 268.8 | 27.8 | 1313 | 2.11 | 86.69 | 35.22
6 | 030412001004 | T8标准直管荧光灯 1.100X1200长条灯(1*50W) 2.安装方式:吊顶内安装 3.参考品牌：相当于“飞利浦”“三雄极光”或其他同档次品牌 | 套 | 90 | 119.21 | 21.41 | 2.39 | 75.75 | 0.13 | 6.89 | 2.8
| B4-1799换 | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管 | 10套 | 9.0 | 1192.15 | 214.13 | 23.89 | 757.5 | 1.27 | 68.93 | 28
7 | 030404034001 | 单联单控开关 1.规格:250V～ 10A 2.安装方式:暗装，底边距地1.3m 3.参考品牌：相当于“公牛”、“德力西”、“西门子”或其他同档次品牌 | 套 | 1 | 25.41 | 12.22 | 1.89 | 3.7 |  | 3.91 | 1.59
| B4-1956换 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）单联 | 10套 | 0.1 | 254.1 | 122.23 | 18.86 | 37.03 |  | 39.11 | 15.89
8 | 030404034002 | 双联单控开关 1.规格:250V～ 10A 2.安装方式:暗装，底边距地1.3m 3.参考品牌：相当于“公牛”、“德力西”、“西门子”或其他同档次品牌 | 套 | 10 | 26.89 | 12.6 | 1.89 | 4.51 |  | 4.03 | 1.64
| B4-1957换 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）双联 | 10套 | 1.0 | 268.82 | 125.95 | 18.92 | 45.08 |  | 40.3 | 16.37
9 | 030404034003 | 双联双控开关 1.规格:250V～ 10A 2.安装方式:暗装，底边距地1.3m 3.参考品牌：相当于“公牛”、“德力西”、“西门子”或其他同档次品牌 | 套 | 2 | 28.61 | 12.88 | 1.9 | 5.67 |  | 4.12 | 1.68
| B4-1963换 | 照明开关、按钮、插座安装 跷板暗开关（双控）双联 | 10套 | 0.2 | 286.02 | 128.77 | 18.97 | 56.71 |  | 41.21 | 16.74
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
10 | 030404036001 | 吊扇调速开关 1.规格:250V～ 10A 2.安装方式:暗装，底边距地1.3m 3.参考品牌：相当于“公牛”、“德力西”、“西门子”或其他同档次品牌 | 套 | 80 | 69.37 | 11.51 | 0.87 | 45.9 | 0.13 | 3.72 | 1.51
| B4-1968换 | 照明开关、按钮、插座安装 一般按钮 明装 | 10套 | 8.0 | 693.69 | 115.06 | 8.73 | 459 | 1.27 | 37.23 | 15.12
11 | 030404019001 | 空调专用插座 1.规格:250V～ 10A 2.安装方式:暗装，底边距地1.8m 3.参考品牌：相当于“公牛”、“德力西”、“西门子”或其他同档次品牌 | 个 | 18 | 27.69 | 12.79 | 2.52 | 4.34 |  | 4.09 | 1.66
| B4-1980换 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 3孔 | 10套 | 1.8 | 276.75 | 127.86 | 25.15 | 43.35 |  | 40.92 | 16.62
12 | 030404035001 | 单相二极、三极暗插座（安全型） 1.规格:250V～ 10A 2.安装方式:底边距地0.45m暗装 3.参考品牌：相当于“公牛”、“德力西”、“西门子”或其他同档次品牌 | 套 | 90 | 35.49 | 14.57 | 2.53 | 8.91 |  | 4.66 | 1.89
| B4-1981换 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 | 10套 | 9.0 | 354.82 | 145.66 | 25.26 | 89.05 |  | 46.61 | 18.94
13 | 030404033001 | Φ900mm吊扇 1.规格型号：防爆型900mm（100W） 2.品牌参考：相当于“宏达牌”品牌 | 台 | 80 | 254.18 | 35.14 | 3.24 | 179 |  | 11.24 | 4.57
| B4-0419换 | 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 吊风扇 | 台 | 80 | 254.18 | 35.14 | 3.24 | 179 |  | 11.24 | 4.57
14 | 030411003001 | (强电)封闭式防火金属线槽MR300x100 安装方式：距梁底0.15m安装 | m | 101.72 | 100.57 | 25.99 | 2.17 | 50.5 | 1.32 | 8.74 | 3.55
| B4-0830换 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤400mm） | 10m | 10.172 | 1005.75 | 259.9 | 21.7 | 505 | 13.21 | 87.4 | 35.5
15 | 030413001001 | 桥架支架制作、安装 | kg | 93.00 | 20.41 | 7.03 | 4.19 | 3.63 | 0.49 | 2.41 | 0.98
| B4-2011换 | 铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装 | 100kg | 0.9300 | 2040.4 | 702.87 | 419.45 | 362.52 | 48.83 | 240.54 | 97.72
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
16 | 031201003001 | 金属结构刷油 支架除锈、刷两道防锈漆、两道调和漆 | kg | 93.00 | 3.45 | 1.5 | 0.1 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.18
| B11-0007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.9300 | 71.57 | 36.78 | 3.4 |  | 9.68 | 11.62 | 4.18
| B11-0117换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.9300 | 71.72 | 27.97 | 2.52 | 12.83 | 9.68 | 9.41 | 3.39
| B11-0118 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.9300 | 68.82 | 27.97 | 2.18 | 10.51 | 9.68 | 9.41 | 3.39
| B11-0126换 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.9300 | 67.72 | 28.88 | 0.76 | 9.7 | 9.68 | 9.64 | 3.47
| B11-0127 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 0.9300 | 64.96 | 27.97 | 0.67 | 8.48 | 9.68 | 9.41 | 3.39
17 | 030411001001 | 配管 1.材质、规格:JDG32 2.配置形式:沿天棚顶敷设 3.品牌参考：相当于“联塑”、“雄塑”、“中财”品牌 | m | 223.06 | 27.85 | 10.46 | 5.8 | 4.46 | 0.09 | 3.37 | 1.37
| B4-1357换 | 吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢导管外径（≤32mm） | 100m | 2.2306 | 2784.79 | 1045.86 | 579.79 | 445.99 | 8.67 | 337.45 | 137.09
18 | 030411001002 | 配管 1.材质、规格:JDG25 2.配置形式:沿天棚顶敷设 3.品牌参考：相当于“联塑”、“雄塑”、“中财”品牌 | m | 599.03 | 24.5 | 9.52 | 5.67 | 2.88 | 0.09 | 3.07 | 1.25
| B4-1356换 | 吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢导管外径（≤25mm） | 100m | 5.9903 | 2450.03 | 951.6 | 566.93 | 288.4 | 8.67 | 307.29 | 124.84
19 | 030411001003 | 配管 1.材质、规格:JDG20 2.配置形式:沿天棚顶敷设 3.品牌参考：相当于“联塑”、“雄塑”、“中财”品牌 | m | 480.16 | 24.71 | 8.64 | 7.87 | 2.18 | 0.06 | 2.79 | 1.13
| B4-1355换 | 吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢导管外径（≤20mm） | 100m | 4.8016 | 2472.31 | 864.24 | 787.49 | 218.36 | 6.33 | 278.58 | 113.17
20 | 030411004001 | 配线 | m | 1461.99 | 4.69 | 0.71 | 0.21 | 3.06 |  | 0.23 | 0.09
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
1.名称:低烟无卤交联聚乙烯铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿天棚顶敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.参考品牌：“德力西”、“南宁银杉”，或其他同档次品牌
| B4-1478换 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 14.6199 | 467.76 | 70.83 | 20.79 | 305.64 |  | 22.67 | 9.21
21 | 030411004002 | 配线 1.名称:低烟无卤交联聚乙烯铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿天棚顶敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.参考品牌：“德力西”、“南宁银杉”，或其他同档次品牌 | m | 3006.62 | 6.54 | 0.75 | 0.21 | 4.7 |  | 0.24 | 0.1
| B4-1497换 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡） | 100m单线 | 30.0662 | 654.29 | 75.37 | 20.58 | 470.4 |  | 24.12 | 9.8
22 | 030411004003 | 配线 1.名称:低烟无卤交联聚乙烯铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿天棚顶敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.参考品牌：“德力西”、“南宁银杉”，或其他同档次品牌 | m | 93.42 | 9.12 | 0.8 | 0.21 | 7 |  | 0.26 | 0.1
| B4-1498换 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤6m㎡） | 100m单线 | 0.9342 | 913.65 | 80.46 | 21.19 | 700.35 |  | 25.75 | 10.46
23 | 030411004004 | 配线 1.名称:低烟无卤交联聚乙烯铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿天棚顶敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.参考品牌：“德力西”、“南宁银杉”，或其他同档次品牌 | m | 326.00 | 4.99 | 1.02 | 0.05 | 3.06 |  | 0.32 | 0.13
| B4-1539换 | 线槽配线 照明线路 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 3.2600 | 498.89 | 101.53 | 4.84 | 305.64 |  | 32.49 | 13.2
24 | 030411004005 | 配线 1.名称:低烟无卤交联聚乙烯铜芯绝缘导线 | m | 6249.86 | 6.79 | 1.12 | 0.03 | 4.57 |  | 0.36 | 0.15
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
2.配线形式:沿天棚顶敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.参考品牌：“德力西”、“南宁银杉”，或其他同档次品牌
| B4-1542换 | 线槽配线 动力线路 导线截面（≤4m㎡） | 100m单线 | 62.4986 | 677.73 | 111.61 | 2.97 | 456.96 |  | 35.72 | 14.51
25 | 030411004006 | 配线 1.名称:低烟无卤交联聚乙烯铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿天棚顶敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.参考品牌：“德力西”、“南宁银杉”，或其他同档次品牌 | m | 21.16 | 9.41 | 1.24 | 0.03 | 6.8 |  | 0.4 | 0.16
| B4-1543换 | 线槽配线 动力线路 导线截面（≤6m㎡） | 100m单线 | 0.2116 | 940.29 | 123.68 | 2.97 | 680.34 |  | 39.58 | 16.08
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 1805.23 | 1051.5 | 4.18 |  | 87.8 | 364.58 | 148.11
| B4-2120 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合） | 系统 | 1 | 1805.23 | 1051.5 | 4.18 |  | 87.8 | 364.58 | 148.11
南宁市卫生学校实验楼-智能化工程
分部分项工程
智能化工程
27 | 030404018001 | 弱电箱 1.铁皮、喷漆内置40对端子 2.距地0.45m暗装 | 台 | 1 | 220.9 | 47.4 | 5.6 | 114 | 9.88 | 18.33 | 7.45
| B4-0095换 | 成套配电箱安装 插座箱 | 台 | 1 | 220.9 | 47.4 | 5.6 | 114 | 9.88 | 18.33 | 7.45
28 | 030502012001 | 网线插座TO 1.名称:数据信息点（含息模块） 2.规格:标准86型 3.安装方式:底边距地0.45m暗装 品牌：相当于罗格朗，大唐电信等同质量产品 | 个 | 21 | 49.28 | 17.24 | 2.16 | 18.05 |  | 5.52 | 2.24
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
| B5-0313换 | 信息插座 安装8位模块信息插座 单口 | 个 | 21 | 49.28 | 17.24 | 2.16 | 18.05 |  | 5.52 | 2.24
29 | 桂030501018001 | 吸顶AP 规格：XAP-3520 | 套 | 10 | 522.64 | 21.03 |  | 449 |  | 6.73 | 2.73
| B5-0097 | 无线设备安装、调试 无线设备 室内定向 | 套 | 10 | 522.64 | 21.03 |  | 449 |  | 6.73 | 2.73
30 | 030411003001 | (弱电)封闭式防火金属线槽MR200x100 安装方式：距梁底0.15m安装 | m | 118.52 | 95.07 | 25.99 | 2.17 | 45.45 | 1.32 | 8.74 | 3.55
| B4-0830换 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤400mm） | 10m | 11.852 | 950.71 | 259.9 | 21.7 | 454.5 | 13.21 | 87.4 | 35.5
31 | 030413001001 | 桥架支架制作、安装 | kg | 93.00 | 20.41 | 7.03 | 4.19 | 3.63 | 0.49 | 2.41 | 0.98
| B4-2011换 | 铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装 | 100kg | 0.9300 | 2040.4 | 702.87 | 419.45 | 362.52 | 48.83 | 240.54 | 97.72
32 | 031201003001 | 金属结构刷油 支架除锈、刷两道防锈漆、两道调和漆 | kg | 93.00 | 3.42 | 1.5 | 0.1 | 0.39 | 0.48 | 0.49 | 0.18
| B11-0007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.9300 | 71.57 | 36.78 | 3.4 |  | 9.68 | 11.62 | 4.18
| B11-0117换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.9300 | 70.04 | 27.97 | 2.52 | 11.29 | 9.68 | 9.41 | 3.39
| B11-0118换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.9300 | 67.44 | 27.97 | 2.18 | 9.24 | 9.68 | 9.41 | 3.39
| B11-0126换 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.9300 | 67.72 | 28.88 | 0.76 | 9.7 | 9.68 | 9.64 | 3.47
| B11-0127换 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 0.9300 | 64.96 | 27.97 | 0.67 | 8.48 | 9.68 | 9.41 | 3.39
33 | 030411001001 | 配管PC25 配置形式:沿天棚顶敷设 | m | 74.53 | 19.28 | 7.44 | 5.07 | 1.73 | 0.07 | 2.4 | 0.98
| B4-1461换 | 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤25mm） | 100m | 0.7453 | 1928.01 | 744.28 | 507.1 | 172.78 | 6.71 | 240.32 | 97.63
34 | 030502005001 | 管内穿放六类非屏蔽双绞线 1.规格:Cat6.UTP.4P 2.品牌：相当于罗格朗，大唐电信等同质量产品 | m | 220.16 | 3.89 | 1.16 | 0.04 | 1.81 | 0.03 | 0.38 | 0.15
| B5-0255换 | 双绞线缆 管内穿放 4对以下 | 100m | 2.2016 | 388.41 | 115.67 | 3.6 | 180.6 | 3.05 | 37.99 | 15.43
35 | 030502005002 | 桥架内穿放六类非屏蔽双绞线 | m | 1289.43 | 4.23 | 1.37 | 0.04 | 1.81 | 0.03 | 0.45 | 0.18
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
1.规格:Cat6.UTP.4P 2.品牌：相当于罗格朗，大唐电信等同质量产品
| B5-0257换 | 双绞线缆 桥架内布放 4对以下 | 100m | 12.8943 | 421.66 | 136.7 | 3.6 | 180.6 | 3.05 | 44.72 | 18.17
南宁市卫生学校实验楼-给排水工程
分部分项工程
给排水工程
36 | 031001006001 | S5系列PP-R冷水给水管(热熔连接)DN32 PN=1.25MPa 1.含管道及管件安装，管道水压试压、冲洗、通水、消毒 2.材料品牌：参照或相当于“联塑”“雄塑”、“中财”品牌 | m | 21.00 | 42.97 | 18.34 | 0.91 | 11.73 | 0.13 | 5.91 | 2.4
| B9-0126换 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（32mm以内） | 10m | 2.100 | 429.85 | 183.44 | 9.14 | 117.3 | 1.33 | 59.13 | 24.02
37 | 031003001001 | 螺纹闸阀DN32 铜芯，相当于“天津力牌” | 个 | 7 | 92.84 | 14.08 | 5.97 | 58.78 |  | 4.51 | 1.83
| B9-0382换 | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(32mm以内) | 个 | 7 | 92.84 | 14.08 | 5.97 | 58.78 |  | 4.51 | 1.83
38 | 031001006002 | UPVC排水管排水管及管件安装（粘接连接）DN75 1.含管卡安装，管道灌水试压、通球试验 2.材料品牌：参照或相当于“联塑”“雄塑”、“中财”品牌 | m | 14.00 | 56.42 | 25.68 | 2.6 | 11.85 | 0.05 | 8.23 | 3.35
| B9-0172换 | 塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（75mm以内） | 10m | 1.400 | 564.13 | 256.81 | 26 | 118.45 | 0.5 | 82.34 | 33.45
39 | 桂031004020001 | 水龙头DN25 高级高脚不锈钢铜芯龙头 | 个 | 13 | 103.89 | 4.36 | 0.1 | 88.88 |  | 1.4 | 0.57
| B9-0638换 | 给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(25mm以内) | 10个 | 1.3 | 1038.82 | 43.59 | 1.04 | 888.8 |  | 13.95 | 5.67
40 | 031004003001 | 台式洗脸盆 冷热水型 | 套 | 13 | 444.93 | 52.74 | 69.11 | 262.6 |  | 16.88 | 6.86
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
| B9-0600换 | 洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷热水 | 10套 | 1.3 | 4449.18 | 527.42 | 691.07 | 2626 |  | 168.77 | 68.56
41 | 040501014001 | 新旧管连接 DN32 | 处 | 7 | 147.79 | 86.6 | 10.53 |  | 0.86 | 25.36 | 12.24
| C5-1621 | 钢管新旧管螺纹连接（碰头） 公称直径（mm以内） 32 | 处 | 7 | 147.79 | 86.6 | 10.53 |  | 0.86 | 25.36 | 12.24
42 | 040501014002 | 新旧管连接 DN80 | 处 | 7 | 297.91 | 173.7 | 22.67 |  | 1.57 | 50.83 | 24.54
| C5-1625 | 钢管新旧管螺纹连接（碰头） 公称直径（mm以内） 80 | 处 | 7 | 297.91 | 173.7 | 22.67 |  | 1.57 | 50.83 | 24.54
43 | 030413003001 | 打洞(孔)及恢复 | 个 | 7 | 330.54 | 191.25 | 9.99 |  | 10.99 | 64.72 | 26.29
| B4-2061 | 打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土墙钻孔机钻孔 钻孔直径（≤108mm） | 个 | 7 | 302.73 | 177.08 | 5.32 |  | 10.79 | 60.12 | 24.42
| B4-2076 | 补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01){水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3} |  | 0.07 | 2779.58 | 1416.64 | 466.61 |  | 20.23 | 459.8 | 186.79
室内装饰工程
分部分项工程
| 10. | 楼地面装饰工程
44 | 011101005001 | 自流坪楼地面 部位：走廊 1.2mm厚带自流平PUR卷材地板胶 2.水泥自流找平 3.原有瓷砖地面清理干净 | ㎡ | 414.07 | 164.23 | 29.72 | 111.22 |  | 0.03 | 7.23 | 2.47
| A-10-32换 | 整体面层 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚[实际厚度=4]{换:干混自流平砂浆 DSL} | 100㎡ | 4.1407 | 2732.38 | 1302.52 | 776.26 |  | 2.54 | 317.13 | 108.32
| A-10-95换 | 橡塑面层 橡胶卷材 | 100㎡ | 4.1407 | 13426.53 | 1487.14 | 10345.97 |  |  | 361.38 | 123.43
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 1094.55 | 756.6 |  |  | 0.69 | 184.02 | 62.86
45 | 020512001001 | 木地板 部位：示范教室 1.木纹复合木地板 | ㎡ | 115.55 | 568.39 | 46.26 | 457.04 |  | 2.32 | 11.81 | 4.03
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
2.铝合金收边线 3.15mm 阻燃板打底 4.方通龙骨架：截面尺寸50*50*3*3，材质Q235B 5.铝合金阳角收边条铝合金压条 50*50*1
| A-10-83换 | 木地板及复合地板面层 硬木地板 铺在细木工板上 平口 | 100㎡ | 1.1555 | 54484.1 | 3808.71 | 44646.69 |  | 217.48 | 978.36 | 334.17
| A-15-37 | 铝合金装饰线 角线 宽度（≤50mm） | 100m | 0.9833 | 2259.8 | 626.64 | 1242.29 |  |  | 152.27 | 52.01
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 498.75 | 328.62 |  |  | 16.46 | 83.85 | 28.64
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
46 | 020906001001 | 埃特板隔墙 1.8mm 埃特板，双面 2.9mm 阻燃板，双面 3.75型轻钢龙骨 4.150mm 隔音棉 | ㎡ | 63.34 | 278.97 | 70.86 | 160.31 |  | 1.26 | 17.52 | 5.99
| A-11-139换 | 墙饰面 玻璃棉毡隔离层 | 100㎡ | 0.6334 | 4922.7 | 460.06 | 3906.21 |  |  | 111.79 | 38.18
| A-11-136 | 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） | 100㎡ | 0.6334 | 4501.07 | 1358.28 | 2296.26 |  | 24.19 | 335.94 | 114.75
| A-11-142换 | 墙饰面 胶合板基层（9mm） | 100㎡ | 1.2668 | 4224.21 | 1018.71 | 2462.32 |  | 46.98 | 258.96 | 88.45
| A-11-156换 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100㎡ | 1.2668 | 4692.34 | 1397.34 | 2452.03 |  |  | 339.55 | 115.98
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 405.87 | 275.91 |  |  | 4.9 | 68.24 | 23.31
47 | 011404005001 | 吸音板墙面 1.15mm 木纹吸音板，单面 2.15mm阻燃板 3.50mm 吸音棉 4.75型轻钢龙骨 | ㎡ | 67.82 | 226.04 | 39.23 | 154.35 |  | 0.76 | 9.72 | 3.32
| A-11-136 | 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） | 100㎡ | 0.6782 | 4501.07 | 1358.28 | 2296.26 |  | 24.19 | 335.94 | 114.75
| A-11-139换 | 墙饰面 玻璃棉毡隔离层 | 100㎡ | 0.6782 | 2091.21 | 460.06 | 1308.51 |  |  | 111.79 | 38.18
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
| A-11-142换 | 墙饰面 胶合板基层（9mm） | 100㎡ | 0.6782 | 5477.44 | 1018.71 | 3612.07 |  | 46.98 | 258.96 | 88.45
| A-11-164换 | 墙饰面 面层 岩棉吸音板 | 100㎡ | 0.6782 | 10179.41 | 845.07 | 8218.35 |  |  | 205.35 | 70.14
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 240.99 | 163.57 |  |  | 3.16 | 40.52 | 13.84
48 | 011502001001 | 墙面装饰线 不锈钢阴角线20mm | m | 67.20 | 13.42 | 5.79 | 4.63 |  |  | 1.41 | 0.48
| A-15-36换 | 铝合金装饰线 角线 宽度（≤20mm） | 100m | 0.6720 | 1289.48 | 543.04 | 462.94 |  |  | 131.96 | 45.07
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 34.54 | 23.9 |  |  |  | 5.81 | 1.98
49 | 020501009001 | 包水管 1.8mm 埃特板面刷白色乳胶漆 2.环保防水腻子 3.12mm厚阻燃板打底 4.30*40木龙骨 5.品质要求：不低于“华润”、“立邦”、“三颗树”品牌 | ㎡ | 55.45 | 175.4 | 64.8 | 74.25 |  | 0.56 | 15.88 | 5.43
| A-11-120 | 墙饰面 木龙骨断面7.5c㎡以内 平均中距（30cm以内） | 100㎡ | 0.5545 | 4349.3 | 1976.46 | 1361.57 |  | 5.9 | 481.71 | 164.54
| A-11-142换 | 墙饰面 胶合板基层（9mm） | 100㎡ | 0.5545 | 4725.5 | 1018.71 | 2922.22 |  | 46.98 | 258.96 | 88.45
| A-14-234换 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 | 100㎡ | 0.5545 | 1798.24 | 1043.21 | 266.46 |  |  | 253.5 | 86.59
| A-11-156换 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100㎡ | 0.5545 | 4692.34 | 1397.34 | 2452.03 |  |  | 339.55 | 115.98
| A-14-199换 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=2] | 100㎡ | 0.5545 | 1394.92 | 646.28 | 422.77 |  |  | 157.05 | 53.64
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 322.05 | 220.9 |  |  | 1.92 | 54.15 | 18.49
50 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.喷涂白色无机涂料三遍 2.腻子层打磨平整 3.刮涂腻子三遍 环保防水腻子 4.品质要求：不低于“华润”、“立邦”、“三颗树”品牌 | ㎡ | 457.96 | 47.23 | 24.48 | 10.87 |  |  | 5.95 | 2.03
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
| A-14-234换 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 4.5796 | 2560.52 | 1470.15 | 399.68 |  |  | 357.25 | 122.02
| A-14-199换 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 4.5796 | 1945.54 | 827.53 | 687.6 |  |  | 201.09 | 68.68
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 996.16 | 689.22 |  |  |  | 167.48 | 57.21
51 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.2mm厚 304不锈钢踢脚线 2.高度60mm | ㎡ | 2.11 | 455.85 | 146.7 | 223.69 |  |  | 35.64 | 12.18
| A-10-109换 | 踢脚线 金属 | 100m | 0.3515 | 2658.14 | 826.48 | 1342.75 |  |  | 200.83 | 68.6
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 27.5 | 19.03 |  |  |  | 4.62 | 1.58
| 12. | 天棚工程
52 | 011302002001 | 格栅吊顶 1.轻钢龙骨 2.1.2mm厚40*100mm木纹铝方通@100 | ㎡ | 551.08 | 179.85 | 46.51 | 101.92 |  | 1.06 | 11.56 | 3.95
| A-12-29 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（600×600mm以上) 平面 | 100㎡ | 5.5108 | 5607.33 | 2262.67 | 2134.81 |  | 6.96 | 551.52 | 188.38
| A-12-135换 | 铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅（包括吊配件）规格（125×125×4.5mm) | 100㎡ | 5.5108 | 11954.01 | 2102.51 | 8056.98 |  | 92.06 | 533.28 | 182.15
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 2328.99 | 1575.64 |  |  | 35.74 | 391.57 | 133.74
53 | 011302001001 | 埃特板天棚 1.8mm 埃特板 2.12mm阻燃板 3.轻钢龙骨 | ㎡ | 166.94 | 171.63 | 64.39 | 71.99 |  | 0.07 | 15.66 | 5.35
| A-12-29 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（600×600mm以上) 平面 | 100㎡ | 1.6694 | 5607.33 | 2262.67 | 2134.81 |  | 6.96 | 551.52 | 188.38
| A-12-106换 | 天棚阻燃聚丙烯板 面层 | 100㎡ | 1.6694 | 5710.76 | 1543.07 | 3193.12 |  |  | 374.97 | 128.07
| A-12-83换 | 天棚 埃特板 面层 | 100㎡ | 1.6694 | 5273.16 | 2237.45 | 1870.9 |  |  | 543.7 | 185.71
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 956.18 | 660.8 |  |  | 0.76 | 160.76 | 54.91
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
54 | 011302001002 | 白色铝扣板吊顶 1.1.2mm厚白色铝扣板 2.规格型号600*1200 3.轻钢龙骨 | ㎡ | 74.52 | 234.86 | 72.28 | 119.41 |  | 0.17 | 17.6 | 6.01
| A-12-29 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（600×600mm以上) 平面 | 100㎡ | 1.6694 | 5607.33 | 2262.67 | 2134.81 |  | 6.96 | 551.52 | 188.38
| A-12-110换 | 天棚铝板面层（600×600mm) | 100㎡ | 0.7452 | 10280.8 | 1714.52 | 7158.47 |  |  | 416.63 | 142.31
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 479.64 | 331.1 |  |  | 0.76 | 80.64 | 27.54
55 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.喷涂白色无机涂料三遍 2.腻子层打磨平整 3.刮涂腻子三遍 环保防水腻子 4.品质要求：不低于“华润”、“立邦”、“三颗树”品牌 | ㎡ | 258.22 | 50.13 | 26.48 | 10.87 |  |  | 6.44 | 2.2
| A-14-199换 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 2.5822 | 1945.54 | 827.53 | 687.6 |  |  | 201.09 | 68.68
| A-14-235换 | 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 2.5822 | 2831.93 | 1657.93 | 399.68 |  |  | 402.88 | 137.61
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 607.59 | 420.38 |  |  |  | 102.15 | 34.89
| 13. | 门窗工程
56 | 桂010801008001 | 单扇成品套装门 1.厂家定做免漆实木门 2.1000宽*2200高 | ㎡ | 2.20 | 825.29 | 31.05 | 715.97 |  |  | 7.55 | 2.58
| A-13-3换 | 成品套装木门安装单扇门 | 10樘 | 0.1 | 18095.38 | 640.96 | 15751.36 |  |  | 155.75 | 53.2
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 6.07 | 4.2 |  |  |  | 1.02 | 0.35
57 | 桂010801008002 | 双扇成品套装门 1.厂家定做免漆实木门 2.1200宽*2200高 | ㎡ | 5 | 892.85 | 42.18 | 763.2 |  |  | 10.25 | 3.5
| A-13-4换 | 成品套装木门安装双扇门 | 10樘 | 0.2 | 22227.54 | 989.64 | 19079.98 |  |  | 240.48 | 82.14
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 18.74 | 12.96 |  |  |  | 3.15 | 1.08
58 | 桂010801008003 | 双扇成品套装门 1.厂家定做免漆实木门 2.1500宽*2200高 | ㎡ | 3 | 912.14 | 35.15 | 790.22 |  |  | 8.54 | 2.92
| A-13-4换 | 成品套装木门安装双扇门 | 10樘 | 0.1 | 27270.54 | 989.64 | 23706.58 |  |  | 240.48 | 82.14
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 9.36 | 6.48 |  |  |  | 1.57 | 0.54
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
59 | 011401002001 | 金属门油漆 原有铁门改色 木纹色 | ㎡ | 23.78 | 12.99 | 7.4 | 2.11 |  |  | 1.8 | 0.61
| A-14-175换 | 金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍[实际遍数=2] | 100㎡ | 0.2378 | 1233.95 | 694.58 | 211.05 |  |  | 168.78 | 57.65
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 15.64 | 10.82 |  |  |  | 2.63 | 0.9
| 15. | 其他装饰工程
60 | 011505001001 | 洗漱台 1.部位：洗漱台 2.20mm厚白色仿大理石洗手台面 3.矮柜厂家定制，具体做法以厂家为准 | ㎡ | 19.62 | 676.74 | 331.43 | 180.4 |  | 0.74 | 80.72 | 27.57
| A-15-168换 | 浴厕配件 石材洗漱台（面积＞1） | 10㎡ | 1.962 | 6472.19 | 3110.52 | 1803.98 |  | 6.99 | 757.55 | 258.75
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 579.06 | 399.74 |  |  | 0.9 | 97.36 | 33.25
61 | 011501001001 | 实木矮柜 1.具体做法详装施图纸DY-13、DY-14、DY-15 2.免漆板柜体 | ㎡ | 28.56 | 874.85 | 283.08 | 414.38 |  | 9.71 | 71.14 | 24.3
| A-15-11换 | 附墙矮柜 | ㎡ | 28.56 | 848.84 | 265.68 | 414.38 |  | 9.11 | 66.77 | 22.81
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 742.97 | 497 |  |  | 17.04 | 124.91 | 42.67
62 | 011501003001 | 高级实木更衣储物柜定制安装 1.具体做法详装施图纸DY-12 2.600mm深 | ㎡ | 27.72 | 901.84 | 246.92 | 482.63 |  | 13.07 | 63.17 | 21.58
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
3.更衣柜厂家定制，具体做法以厂家为准
| A-15-12换 | 隔断木衣柜 | ㎡ | 27.72 | 878.74 | 231.74 | 482.63 |  | 12.27 | 59.29 | 20.25
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 640.34 | 420.76 |  |  | 22.28 | 107.66 | 36.77
63 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.扶手φ50*2.0拉丝不锈钢 2.立柱φ50*2.0拉丝不锈钢，底2.0厚304拉丝不锈钢法兰盘 3.横杆φ30*2.0拉丝不锈钢 4.304拉丝不锈钢栏杆(高度1100mm) | m | 6.40 | 446.63 | 98.4 | 264.98 |  | 10.78 | 26.53 | 9.06
| A-15-100换 | 不锈钢栏杆 直线型 竖条式 （圆管） | 10m | 0.640 | 3418.28 | 632.55 | 2268.29 |  | 21.86 | 159.02 | 54.32
| A-15-111换 | 不锈钢管扶手 直形 60 | 10m | 0.640 | 525.55 | 135.08 | 289.3 |  | 10.37 | 35.34 | 12.07
| A-15-116换 | 不锈钢弯头 60 | 10个 | 0.4 | 680.62 | 249.38 | 147.5 |  | 110.29 | 87.4 | 29.85
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 62.08 | 38.71 |  |  | 4.24 | 10.44 | 3.56
64 | 011503001002 | 护窗栏杆金属扶手、栏杆、栏板 1.扶手φ50*2.0拉丝不锈钢 2.立柱φ50*2.0拉丝不锈钢，底2.0厚304拉丝不锈钢法兰盘 3.横杆φ30*2.0拉丝不锈钢 4.304拉丝不锈钢栏杆(高度1100mm) | m | 10.80 | 403.55 | 81.79 | 257.22 |  | 3.43 | 20.71 | 7.08
| A-15-110换 | 不锈钢管护窗栏杆竖条式（圆管） | 10m | 1.080 | 3434.24 | 632.55 | 2282.93 |  | 21.86 | 159.02 | 54.32
| A-15-111换 | 不锈钢管扶手 直形 60 | 10m | 1.080 | 525.55 | 135.08 | 289.3 |  | 10.37 | 35.34 | 12.07
| A-19-15 | 局部装饰装修超高降效 高度 40m以内 | 元 | 1 | 81.78 | 54.3 |  |  | 2.28 | 13.75 | 4.7
单价措施项目
65 | 011701006 | 满堂脚手架 1.搭设高度:5.2m以内 2.脚手架材质:钢管脚手架 | ㎡ | 919.91 | 31.07 | 20.41 | 1.89 |  | 1.77 | 3.3 | 1.13
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
| A-16-20 | 扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m | 100㎡ | 9.1991 | 3107.03 | 2041.26 | 189.01 |  | 176.64 | 330.47 | 113.11
66 | 01b001 | 建筑物垂直运输 卷扬机 檐口高度（40m以内） | 台·月 | 1 | 10588.31 | 5500 | 643.1 |  | 2650 | 611.25 | 309.7
| A-17-1 | 卷扬机 檐口高度（40m以内） | 台·月 | 1 | 10588.31 | 5500 | 643.1 |  | 2650 | 611.25 | 309.7
拆除部分
分部分项工程
67 | 011601001001 | 砖砌体拆除 墙厚240mm |  | 0.78 | 115.13 | 92.49 |  |  |  | 9.81 | 3.33
| AC-1-21 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 0.078 | 1130.78 | 908.42 |  |  |  | 96.29 | 32.7
| AC-19-1 | 建筑物超高降效 檐高 20~45m以内 | 元 | 1 | 1.6 | 1.28 |  |  |  | 0.14 | 0.05
68 | 011605002001 | 墙面腻子铲除 铲除原有墙面腻子至抹灰层 | ㎡ | 457.96 | 11.88 | 9.55 |  |  |  | 1.01 | 0.34
| AC-1-96 | 铲除墙柱面 砂浆 | 100 | 4.5800 | 1167.27 | 937.73 |  |  |  | 99.4 | 33.76
| AC-19-1 | 建筑物超高降效 檐高 20~45m以内 | 元 | 1 | 96.23 | 77.31 |  |  |  | 8.19 | 2.78
69 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 43.00 | 37.13 | 29.83 |  |  |  | 3.16 | 1.07
| AC-1-130 | 拆除 铝合金门窗 | 10 | 4.300 | 364.77 | 293.04 |  |  |  | 31.06 | 10.55
| AC-19-1 | 建筑物超高降效 檐高 20~45m以内 | 元 | 1 | 28.23 | 22.68 |  |  |  | 2.4 | 0.82
70 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 4.84 | 46.41 | 37.29 |  |  |  | 3.95 | 1.34
| AC-1-128 | 拆除 钢门 | 10 | 0.484 | 455.97 | 366.3 |  |  |  | 38.83 | 13.19
| AC-19-1 | 建筑物超高降效 檐高 20~45m以内 | 元 | 1 | 3.97 | 3.19 |  |  |  | 0.34 | 0.11
71 | 01b001 | 室内线路灯具拆除清理等 | 工日 | 3.00 | 264.87 |  | 243
| B- | 室内线路灯具拆除清理等 | 工日 | 3.00 | 264.87 |  | 243
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 | [10 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
72 | 010103002001 | 余土弃置 起步1km |  | 5.59 | 58.74 | 14.24 | 15 |  | 19.81 | 3.61 | 1.23
| AC-4-6 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.0559 | 4238.37 | 1423.76 |  |  | 1981.15 | 360.92 | 122.58
| B- | 消纳费 |  | 5.59 | 16.35 |  | 15
73 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 增加运距暂按19KM增加，结算以实际运距为准 | ·km | 106.21 | 4.39 |  |  |  | 3.53 | 0.37 | 0.13
| AC-4-9 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t | 100 | 1.0621 | 439.67 |  |  |  | 353.21 | 37.44 | 12.72
单价措施项目
| 011703 | 垂直运输
74 | 01b002 | 楼层垃圾 机械运输 垂直运距（15m以内） |  | 5.59 | 100.55 | 80.78 |  |  |  | 8.56 | 2.91
| AC-4-1换 | 楼层垃圾 机械运输 垂直运距（15m以内） |  | 5.59 | 100.55 | 80.78 |  |  |  | 8.56 | 2.91
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 南宁市卫生学校实验楼-电气工程 |  |  | 7513.77
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 7513.77
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (35908.57+492.21)*11% | 11 | 4364.46
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (35908.57+492.21)*0.5% | 0.5 | 198.38
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (35908.57+492.21)*4% | 4 | 1587.07
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费 | 1251.25 |  | 1363.86
|  | 南宁市卫生学校实验楼-智能化工程 |  |  | 1345.11
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 1345.11
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (7069.77+307.04)*11% | 11 | 884.48
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (7069.77+307.04)*0.5% | 0.5 | 40.2
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (7069.77+307.04)*4% | 4 | 321.63
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费 | 90.64 |  | 98.8
|  | 南宁市卫生学校实验楼-给排水工程 |  |  | 878.85
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 878.85
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (4746.37+97.37)*11% | 11 | 580.76
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (4746.37+97.37)*0.5% | 0.5 | 26.4
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (4746.37+97.37)*4% | 4 | 211.19
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费 | 55.50 |  | 60.5
|  | 室内装饰工程 |  |  | 30222.92
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  |  | 30222.92
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (112412.74+1811.57+24275.36+4278.24)*17.79% | 17.79 | 27686.21
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (112412.74+1811.57+24275.36+4278.24)*0.25% | 0.25 | 389.06
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (112412.74+1811.57+24275.36+4278.24)*1.25% | 1.25 | 1945.34
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (112412.74+1811.57+24275.36+4278.24)*0.13% | 0.13 | 202.31
|  | 拆除部分 |  |  | 406.13
一 |  | 2024拆除工程一般计税法 |  |  | 406.13
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (5988.43+485.66+451.56)*4.00% | 4 | 301.96
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (5988.43+485.66+451.56)*1.25% | 1.25 | 94.36
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (5988.43+485.66+451.56)*0.13% | 0.13 | 9.81
|  | 合 计 |  |  | 40366.78
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 南宁市卫生学校实验楼-电气工程 | 355.14
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 355.14 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 南宁市卫生学校实验楼-智能化工程 | 58.12
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 58.12 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 南宁市卫生学校实验楼-给排水工程 | 31.58
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 31.58 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 室内装饰工程 | 1014.61
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1014.61 | 分部分项工程费及措施项目费
| 拆除部分 | 19.82
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 19.82 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 1479.27
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表打勾部分
主要材料及价格表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010000103 | 型钢(综合) | kg | 0.14 | 3.42
2 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg | 3.1 | 4.04
3 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 9.382 | 5.78
4 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg | 30.4 | 3.65
5 | 012105004 | 镀锌角钢50×5 | kg | 253.098 | 4.33
6 | 021108001.1 | 阻燃板15mm | ㎡ | 121.328 | 32.83
7 | 021108001.2 | 阻燃板12mm | ㎡ | 175.287 | 26.26
8 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | 1795.279 | 0.53
9 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 11.377 | 5.58
10 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副 | 14 | 11.06
11 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 10.834 | 6.5
12 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg | 2.345 | 16.81
13 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 110.216 | 5.65
14 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 0.035 | 329
15 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg | 10.9 | 0.38
16 | 040301001 | 砂(综合) |  | 0.143 | 176.7
17 | 050301003 | 一等杉木枋材 |  | 0.736 | 1220.35
18 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.163 | 973.45
19 | 050501008 | 胶合板9mm | ㎡ | 144.772 | 22.12
20 | 050501008.1 | 阻燃板9mm | ㎡ | 133.014 | 21.88
21 | 050501009 | 胶合板12mm | ㎡ | 11.06 | 25.07
22 | 050501009.1 | 阻燃板12mm | ㎡ | 58.223 | 26.26
23 | 050501011.1 | 阻燃板15mm | ㎡ | 71.211 | 32.83
24 | 050501012 | 胶合板18mm | ㎡ | 124.173 | 38.9
25 | 071301001.1 | 木纹复合木地板 | ㎡ | 121.328 | 150
26 | 072101005.1 | 2mm厚带自流平PUR卷材地板胶 | ㎡ | 455.477 | 90
27 | 081101001.1 | 20mm厚白色仿大理石 | ㎡ | 20.797 | 85
28 | 090101001.1 | 8mm 埃特板 | ㎡ | 191.237 | 18.58
29 | 090301001 | 柚木夹板 3mm | ㎡ | 304.107 | 20.16
30 | 090302001 | 榉木皮 | ㎡ | 27.646 | 9.17
31 | 090503001.1 | 1.2厚铝板 600×1200 | ㎡ | 78.246 | 68
32 | 091501002 | 埃特板8mm | ㎡ | 175.287 | 15
33 | 093702002 | 铝格栅（含配件）40× 100×1.2 | ㎡ | 578.634 | 74.34
34 | 110105001.1 | 成品装饰单开木门及门套 1.0m×2.2m（实木） | 樘 | 1 | 1542.2
35 | 110105002.1 | 成品装饰双开木门及门套 1.5m×2.2m（实木） | 樘 | 1 | 2313.3
36 | 110105002.2 | 成品装饰双开木门及门套 1.2m×2.2m（实木） | 樘 | 2 | 1850.64
37 | 120107004 | 木质装饰线条 20×5mm | m | 919.878 | 1.6
主要材料及价格表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 120123003 | 榉木阴角线 12×12mm | m | 148.655 | 0.8
39 | 120301003 | 成品金属踢脚线 高 60mm | m | 37.259 | 12.4
40 | 120303004 | 不锈钢阴角线 20×20×1 | m | 71.232 | 3.98
41 | 120303006 | 铝合金角线 50×50×1 | m | 104.23 | 11.06
42 | 122310001.1 | 不锈钢管弯头φ50 304材质 | 个 | 4.04 | 12.19
43 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 0.09 | 10.62
44 | 130105001 | 酚醛调和漆（各色） | kg | 3.936 | 12.12
45 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.03 | 12.12
46 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | 15.421 | 14.16
47 | 130301001.1 | 无机涂料 | kg | 309.819 | 15.2
48 | 130311003.1 | 成品腻子粉（防水型） | kg | 110.041 | 1.33
49 | 130311004 | 成品腻子粉（防水型） | kg | 2281.43 | 1.33
50 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg | 2.364 | 9.73
51 | 133901001 | 防腐油 | kg | 35.147 | 1.42
52 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 29.471 | 8.4
53 | 143537003 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 195.412 | 9.17
54 | 144108001 | 乳白胶 | kg | 76.695 | 4.87
55 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支 | 6.502 | 7.52
56 | 144115001 | 万能胶 | kg | 5.259 | 10.62
57 | 144116008 | 粘接剂 | kg | 186.332 | 9.13
58 | 144116024 | 专用界面剂 | kg | 84.47 | 0.53
59 | 150301003.1 | 15mm 木纹吸音板 | ㎡ | 71.211 | 78
60 | 150704001.1 | 150mm 吸音棉 | ㎡ | 66.507 | 37.13
61 | 150704001.2 | 50mm 吸音棉 | ㎡ | 71.211 | 12.39
62 | 151304004 | 泡沫防潮纸 | ㎡ | 124.794 | 2
63 | 170508003.1 | 不锈钢管φ50*2.0 304材质 | m | 6.56 | 30
64 | 170508017.1 | 不锈钢管φ50*2.0 304 材质 | m | 79.633 | 30
65 | 170508017.2 | 不锈钢管φ50*2.0 304 材质 | m | 40.317 | 30
66 | 170508029.1 | 不锈钢管φ50*2.0 304材质 | m | 10.141 | 30
67 | 170508029.2 | 不锈钢管φ50*2.0 304材质 | m | 6.01 | 30
68 | 170509025 | 不锈钢方管□50×3 材质Q235B | m | 536.129 | 53.5
69 | 341101001 | 水 |  | 15.43 | 3.34
70 | 010000103A.1 | 型钢（综合） | kg | 197.16 | 3.42
71 | 172500000.1 | UPVC排水管排水管及管件安装（粘接连接）DN75 | m | 13.482 | 12.3
72 | 172500000.1 | 塑料管PC25 | m | 79.002 | 1.63
73 | 172502000.3 | S5系列PP-R冷水给水管(热熔连接)DN32 PN=1.25MPa | m | 21.42 | 11.5
74 | 180903000.3 | DN32塑料给水管件 | 个 | 18.48
主要材料及价格表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 180904000 | 承插塑料管件 | 个 | 14.252
76 | 194103000.1 | 螺纹阀门铜芯DN32 | 个 | 7.07 | 58.2
77 | 213301000.1 | 高级高脚不锈钢铜芯龙头 | 个 | 13.13 | 88
78 | 213308001.1 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个 | 13.13 | 15
79 | 234101000.1 | 吊扇调速开关 | 套 | 81.6 | 45
80 | 290603000.1 | KBG(JDG)电气钢导管DN32 | m | 229.752 | 4.33
81 | 290603000.2 | KBG(JDG)电气钢导管DN25 | m | 617.001 | 2.8
82 | 290603000.3 | KBG(JDG)电气钢导管DN20 | m | 494.565 | 2.12
83 | 301302000.1 | 单口面板TO | 个 | 21.42 | 17.7
84 | 500103001.1 | Φ900mm吊扇 | 台 | 80 | 179
85 | 550117001.1 | 配电箱AP1 | 台 | 1 | 2247.56
86 | 550117001.2 | 配电箱AP2 | 台 | 1 | 2163.81
87 | 550907000.1 | 弱电箱 | 台 | 1 | 114
88 | Z130105001 | 酚醛调和漆（各色） | kg | 1.395 | 12.12
89 | Z130105001.1 | 酚醛调和漆（各色） | kg | 1.395 | 12.12
90 | Z130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 1.963 | 11.06
91 | Z130507011.1 | 红丹防锈漆 | kg | 1.963 | 9.73
92 | Z210901000.2 | 洗脸盆 | 个 | 13.13 | 245
93 | Z250001001.1 | 环型灯具灯盘安装600X1200灯盘(2*18W) | 套 | 2.02 | 130
94 | Z250001001.2 | T8标准直管荧光灯 | 套 | 90.9 | 75
95 | Z250001001.3 | 三基色直管荧光灯盘300X1200灯盘(1*50W) | 套 | 12.12 | 111
96 | Z250001001.4 | 环型灯具灯盘安装600X1200灯盘(2*18W) | 套 | 15.15 | 130
97 | Z260501001.1 | 单联单控开关 | 个 | 1.02 | 3.63
98 | Z260501001.2 | 双联单控开关 | 个 | 10.2 | 4.42
99 | Z260501001.3 | 双联双控开关 | 个 | 2.04 | 5.56
100 | Z264101001.1 | 空调专用插座 | 套 | 18.36 | 4.25
101 | Z264101001.2 | 单相二极、三极暗插座（安全型） | 套 | 91.8 | 8.73
102 | Z280301000.1 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 352.08 | 2.83
103 | Z280301000.2 | WDZ-BYJ-4 | m | 6374.857 | 4.48
104 | Z280301000.3 | WDZ-BYJ-6 | m | 21.583 | 6.67
105 | Z280301000.4 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 1578.949 | 2.83
106 | Z280301000.5 | WDZ-BYJ-4 | m | 3156.951 | 4.48
107 | Z280301000.6 | WDZ-BYJ-6 | m | 98.091 | 6.67
108 | Z280311000.1 | 六类非屏蔽双绞线Cat6.UTP.4P | m | 1353.902 | 1.72
109 | Z280311000.2 | 六类非屏蔽双绞线Cat6.UTP.4P | m | 231.168 | 1.72
110 | Z290101000.1 | (强电)封闭式防火金属线槽MR300x100 | m | 102.737 | 50
111 | Z290101000.1 | (弱电)封闭式防火金属线槽MR200x100 | m | 119.705 | 45
主要材料及价格表
工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区B2-8楼康复技术实训室环境改造建设项目 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | B5-0097.1 | 无线设备安装、调试 无线设备 室内定向 | 套 | 10 | 449
113 | 140301004 | 汽油92# | kg | 21.043 | 8.74
114 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 18.663 | 7.43
115 | 341103001 | 电 | kW·h | 3092.03 | 0.59
116 | 341103001 | 电 | kW.h | 18.787 | 0.59