采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的服务伴随的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
5. 本项目采购标的的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：其他未列明行业
	服务需求一览表

	标段
	/分标

	项号
	采购标的
（服务名称）
	数量单位
	服务参数
	最高限价（万元）

	1
	数字化乳腺X射线机维保服务
	1项
	一、维保设备
1.维修保养设备：
序号
设备名称
规格型号
保修类型
保修年限
保修内容
设备投入使用时间
1
乳腺机
GESenographe Essential
技术保
三年
不限次数及数量的人工到场维修及预防性保养服务
2014年12月
二、保养服务内容
▲（1）定期保养：供应商提供维保设备不少于4次/年（一季度一次）的定期维护保养、调试与参数校正，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。
内容至少包括：
①记录并安排保养时间
②保养计划更换损耗部件（更换配件按市场价收费）
③机器清洁、性能测试
④按照标准对图像进行调校
⑤确认各项技术指标及性能
⑥必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维护。
⑦记录设备状况
⑧提供设备保养内容清单。
▲（2）应急服务：供应商提供及时响应的应急服务。在接到医院报修电话后，工作日：半小时内响应，若有必要可派遣专业工程师12小时内抵达项目现场维修有关设备；节假日：半小时响应，若有必要可派遣专业工程师24小时到项目现场，提供现场服务，保障设备的使用，维修故障次数为无限次。
（3）远程支持：提供7ⅹ24小时电话支持和在线支持，协助采购人的工程师分析和维修有关设备，快速恢复设备正常工作。
（4）差旅费用：在维保期内，进行包含在约定服务范围内的维保服务所发生的人工和差旅费用由供应商自行承担。
（5）服务时间：包含国家法定假日，工程师保证全天24小时提供技术支持。
（6）供应商工程师配合保养计划，针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估，为机器的潜在问题提供预测性提示，以及减少机器的非正常停机风险，提高医疗设备的正常使用率。
三、配件服务
（1） 需保证设备的使用率，为了做好维保服务，具备有效的备件保障，与医院设备负责维修工程师共同分析所保设备的运行状况，圈定设备的薄弱环节，共同商议备件部署计划，包括型号、数量、保存地点、检查方式、调整周期等。
（2）供应商需配件充裕，在维保期内，提供机器正常运行配件，提供及时的配件响应，响应时间不超过2小时。更换的配件是全新认证合格的零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害。
四、维修工具保障
供应商应具备本设备维修工具，至少含十字/一字螺丝刀全套、内六角螺丝刀、数字万用表、示波器、电洛铁、组合棘轮扳手、图像校准线对卡等，能满足日常维修要求。
	6

	2
	数字胃肠X射线系统维保服务
	1项
	一、维保设备
序号
设备名称
规格型号
保修类型
保修年限
保修内容
设备投入使用时间
1
胃肠机
岛津UNIVISION
技术保
三年
不限次数及数量的人工到场维修及预防性保养服务
2015年9月
二、保养服务内容
▲（1）定期保养：供应商提供维保设备不少于4次/年的定期维护保养、调试与参数校正，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。
内容至少包括：
①记录并安排保养时间
②保养计划更换损耗部件（更换配件按市场价收费）
③机器清洁、性能测试
④按照标准对图像进行调校
⑤确认各项技术指标及性能
⑥必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维护。
⑦记录设备状况
⑧提供设备保养内容清单。
▲（2）应急服务：提供及时响应的应急服务。在接到医院报修电话后，工作日：半小时内响应，中标人若有必要需派遣专业工程师12小时内抵达项目现场维修有关设备；节假日：半小时响应，若有必要需派遣专业工程师24小时到项目现场，提供现场服务，保障设备的使用，维修故障次数为无限次。
（3）远程支持：提供7ⅹ24小时电话支持和在线支持，协助采购人的工程师分析和维修有关设备，快速恢复设备正常工作。
（4）差旅费用：在维保期内，进行包含在约定服务范围内的维保服务所发生的人工和差旅费用由供应商自行承担。
（5）服务时间：包含国家法定假日，工程师保证全天24小时提供技术支持。
（6）供应商工程师配合保养计划，针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估，为机器的潜在问题提供预测性提示，以及减少机器的非正常停机风险，提高医疗设备的正常使用率，帮助医院实现高质量、低风险的医疗服务。
三、配件服务
（1） 供应商需保证设备使用率，为了做好服务，具备有效的备件保障，与医院设备负责维修工程师共同分析所保设备的运行状况，圈定设备的薄弱环节，共同商议备件部署计划，包括型号、数量、保存地点、检查方式、调整周期等。
（2） 在维保期内，供应商提供机器正常运行配件，提供及时的配件响应，响应时间不超过2小时。更换的配件是全新认证合格的零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害。
四、维修工具保障
供应商应具备本设备维修工具，至少含十字/一字螺丝刀全套、内六角螺丝刀、数字万用表、示波器、电洛铁、组合棘轮扳手、图像校准线对卡等，能满足日常维修要求。
	6

	3
	三星悬吊DR维保服务
	1项
	一、维保设备
序号
设备名称
规格型号
保修类型
保修年限
保修内容
设备投入使用时间
1
悬吊DR
三星GC85A
全保
三年
全部配件
（附属设备除外）
2019年9月
二、保养服务内容
▲（1）定期保养：提供维保设备≥4次/年的定期维护保养、调试与参数校正，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。
内容至少包括：
①记录并安排保养时间
②保养计划更换损耗部件
③机器清洁、性能测试
④按照标准对图像进行调校
⑤确认各项技术指标及性能
⑥必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维护。
⑦记录设备状况
⑧提供设备保养内容清单。
▲（2）应急服务：提供及时响应的应急服务。在接到医院报修电话后，工作日：半小时内响应，必要时派遣专业工程师≤12小时内抵达项目现场维修有关设备；节假日：半小时响应，中标人若有必要需派遣专业工程师≤24小时到项目现场，提供快速优质的现场服务，保障设备的使用，维修故障次数为无限次。
（3）远程支持：提供7ⅹ24小时电话支持和在线支持，协助医院工程师分析和维修有关设备，快速恢复设备正常工作。
(4)年开机保证率承诺>95%，计算公式如下：开机保证率=全年365日×95%。
三、配件服务
在维保期内，提供机器正常运行配件，提供及时的配件响应，响应时间≤2小时。更换的配件是全新认证合格的零配件,满足设备运行要求。
四、维修工具保障
供应商应具备本设备维修工具，至少含十字/一字螺丝刀全套、内六角螺丝刀、数字万用表、示波器、电洛铁、组合棘轮扳手、图像校准线对卡等，能满足日常维修要求。
	44.04

	4
	移动 DR 
保养维修服务
	1项
	一、维保设备
1.维修保养设备
序号
设备名称
规格型号
保修类型
保修年限
保修内容
设备投入使用时间
1
移动 DR 
三星 GM85
技术保
三年
不限次数及数量的人工到场维修及预防性保养服务
2019年1月
二、保养服务内容
▲（1）定期保养：供应商提供维保设备不少于4次/年的定期维护保养、调试与参数校正，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。
内容至少包括：
①记录并安排保养时间
②保养计划更换损耗部件（更换配件按市场价收费）
③机器清洁、性能测试
④按照标准对图像进行调校
⑤确认各项技术指标及性能
⑥必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维护。
⑦记录设备状况
⑧提供设备保养内容清单。
▲（2）应急服务：提供及时响应的应急服务。在接到医院报修电话后，工作日：半小时内响应，若有必要派遣专业工程师12小时内抵达项目现场维修有关设备；节假日：半小时响应，24小时到项目现场，提供快速优质的现场服务，保障设备的使用，维修故障次数为无限次。
（3）远程支持：提供7ⅹ24小时电话支持和在线支持，协助采购人的工程师分析和维修有关设备，快速恢复设备正常工作。
（4）差旅费用：在维保期内，进行包含在约定服务范围内的维保服务所发生的人工和差旅费用由供应商自行承担。
（5）服务时间：包含国家法定假日，工程师保证全天24小时提供技术支持。
三、开机保证时间
(1)年开机保证率承诺>95%，计算公式如下：开机保证率=全年365日×95%，达不到开机保证率的情况下停机一天顺延两天
（2）供应商工程师会配合保养计划，针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估，为机器的潜在问题提供预测性提示，以及减少机器的非正常停机风险，提高医疗设备的正常使用率。
四、配件服务
（1） 供应商需保证设备使用率，为了做好服务，具备有效的备件保障，与医院设备负责维修的工程师共同分析所保设备的运行状况，圈定设备的薄弱环节，共同商议备件部署计划，包括型号、数量、保存地点、检查方式、调整周期等。
（2） 供应商需配件充裕，在维保期内，提供机器正常运行配件，提供及时的配件响应，响应时间不超过2小时。更换的配件是全新认证合格的零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害。
四、维修工具保障
供应商应具备本设备维修工具，至少含十字/一字螺丝刀全套、内六角螺丝刀、数字万用表、示波器、电洛铁、组合棘轮扳手、图像校准线对卡等，能满足日常维修要求。
	6

	▲商务条款

	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25个日历日内。
二、服务期限：自合同签订之日起三年。自合同签订之日起中标人马上接手维护维修全保服务。
三、服务地点：南宁市第二人民医院西院院区（采购人指定地点）。
四、其他要求：
1、付款方式：无预付款，服务期为3年，定期结算（6个月为一期，共6期，每期服务费=合同总金额÷6），自签订合同之日起成交人根据投标承诺和采购人采购需求分期提供服务。每期服务完成后，采购人凭成交人提交的请款函、开具的发票和服务情况报告在双方书面确认结算金额之日起60日内向双方合同约定的银行账户支付当期服务费。不计利息。
2、报价必须含以下部分，包括：（1）完成招标采购需要服务内容项目的所有费用；（2）工程师服务费、差旅费、全保设备配件更换（包括球管）、检测检验等因维修服务所产生的费用；（3）全保设备配件采购、运输、装卸、调试、现场验收、技术支持、知识产权、代理服务、安装培训、售后服务等费用；（5）管理费、利润、必要的保险费用和各项税金；（6）设备材料涨价风险费用。
3、采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务或零配件时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
4、保密要求：中标人在项目实施过程中，必须对本项目接触到的材料及信息予以保密，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露。
5、在维保过程中，若由于中标人自身技术不足或违规操作等原因造成的数据丢失、设备损坏等，需承担相应的责任。
6、除第三方产品外，不得整体或部分将本项目的维保工作转包给其他公司，一经查实采购人将与中标人解除合同，且中标人需赔偿由此引起的一切经济损失。
7、维保服务过程中，因故障或损坏需要更换的产品属医疗器械管理范畴的，中标人应合法获取产品，确保产品符合国家规定并有相应产品注册证。
8、服务期限内设备故障，供应商无法进行维修，需要另外请维修公司维修的，维修服务费用则由供应商承担（配件除外）。
五、验收标准、验收方法及方案
1、依据招标文件及投标人的投标文件承诺对服务项目进行验收。
2、服务技术参数与招标文件及投标人的投标文件承诺一致，性能或指标达到规定的标准。
3、验收时采购人、中标供应商等项目相关方都必须在现场（必要时邀请第三方权威机构进行验收），由采购人对照招标文件的功能目标及服务指标全面核对检验，验收完毕后，作出验收结果报告；如不符合招标文件的服务需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接受服务处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
中标供应商提供的服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5、其他验收要求按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他说明和说明

	进口产品说明
	服务类项目无要求

	核心产品
	服务类项目无要求

	其他要求
	供应商可根据评分标准在投标文件中提供技术及项目实施方案、日常维保服务方案、专业维修工具配置、备件供应能力、支持创新能力、维修服务团队、信誉业绩等内容。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
