## 封-1招标工程量清单
桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年01月07日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年01月07日 | 复核时间: | 2025年01月07日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本工程为桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程。主要工程内容为：新建户外开闭所1台，箱式变压器2台以及相应的电缆及附属部分。
二、编制依据：
1、设计施工图。
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013)。
3、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《<建设工程工程量清单计价规范>GB 50500-2013 广西壮族自治区实施细则》、《<建设工程工程量清单计算规范>GB 50854~50862-2013 广西壮族自治区实施细则》修订版。
4、执行2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、《2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及现行的有关规定。
5、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）。
6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标[2019]12号）》。
7、桂建标〔2023〕7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
8、桂建发[2023]2号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险实施细则的通知》。
9、材料价格按《桂林建设工程造价信息》2025年2月刊发布的材料除税价计取，没有的参照市场价。
10、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 安装
1.1.2 | 市政
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
市政
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
1 | 桂030402019001 | 成套箱式开闭所 二进四出 满足桂电生技【2020】24号自动化配置需求 箱内元器件为全铜配置 参考或相当于“海南威特”“海南金盘”“特变电工” | 台 | 1
2 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 SCB13-1250kVA 箱内元器件为全铜配置 参考或相当于“亚洲电力”“海南威特”“海南金盘” | 台 | 1
3 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 SCB13-800kVA 箱内元器件为全铜配置 参考或相当于“亚洲电力”“海南威特”“海南金盘” | 台 | 1
4 | 030404031001 | 计量表计安装 只计安装费，主材由供电部门提供 | 项 | 1
5 | 030408001001 | 电力电缆 ZRC-YJV22-3*300mm2 满足国标要求 | m | 450.00
6 | 030408001002 | 电力电缆 ZRC-YJV22-3*95mm2 满足国标要求 | m | 30.00
7 | 030408001003 | 电力电缆 ZRC-YJV22-3*70mm2 满足国标要求 | m | 35.00
8 | 030408006001 | 10kV电力电缆头 户内冷缩终端头 3*300 | 个 | 2
9 | 030408006002 | 10kV电力电缆头 户内冷缩终端头 3*95 | 个 | 2
10 | 030408006003 | 10kV电力电缆头 户内冷缩终端头 3*70 | 个 | 2
11 | 030408001004 | 电力电缆 WDZA-YJV22-0.6/1kV-4*240mm2 满足国标要求 | m | 789.00
12 | 030408001005 | 电力电缆 WDZAN-YJV22-0.6/1kV-4*240mm2 满足国标要求 | m | 341.00
13 | 030408001006 | 电力电缆 WDZA-YJV22-0.6/1kV-4*185mm2 满足国标要求 | m | 226.00
14 | 030408001007 | 电力电缆 WDZA-YJV22-0.6/1kV-4*95mm2 满足国标要求 | m | 113.00
15 | 030408006004 | 1kV电力电缆头 热缩终端头 4*240 | 个 | 20
16 | 030408006005 | 1kV电力电缆头 热缩终端头 4*185 | 个 | 4
17 | 030408006006 | 1kV电力电缆头 热缩终端头 4*95 | 个 | 2
18 | 桂030408012001 | 地下定向钻孔敷管 1*2MPP-160*12 | m | 170.00
19 | 030408003001 | 电缆保护管 规格型号：PVC*Cφ160*8.0 | m | 306.00
20 | 030408003002 | 电缆保护管 规格型号：PVC*Cφ110*5.0 | m | 928.00
21 | 030408003003 | 电缆保护管 规格型号：UPVC-32*7 | m | 58.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
22 | 030409001001 | 接地极 镀锌角钢 L50*5*1500 | 根 | 84
23 | 030409002001 | 户外接地母线 -50*5 | m | 603.00
24 | 030409002002 | 户外接地母线 16 | m | 9.00
25 | 050307009001 | 标志牌 | 项 | 1
26 | 030408008001 | 防火堵洞 | 项 | 1
27 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 组合式成套箱式变电站调试 容量（1500KV.A以下） | 座 | 1
28 | 030414001002 | 电力变压器系统调试 组合式成套箱式变电站调试 容量（1000KV.A以下） | 座 | 1
29 | 030414002001 | 10kV及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元（≤7个） | 座 | 1
30 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
31 | 030414011002 | 接地装置调试 独立接地装置 | 组 | 3
32 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） | 系统 | 1
33 | 030414015001 | 电缆试验 交流耐压试验10kv | 次（根 | 3
34 | 041001010 | 拆除12电杆 | 根 | 1
35 | 040205013 | 拆除架空导线 JKLYJ-120 | m | 270.00
单价措施项目
市政
分部分项工程
| 6. | 管网工程
36 | 040303001001 | 管道混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:C20商品普通砼 |  | 18.83
37 | 桂011702034001 | 管道混凝土垫层模板 1.模板材质:复合模板 | ㎡ | 42.20
38 | 030413004001 | 管道混凝土包封 1.混凝土强度等级:C25商品普通砼 |  | 146.58
39 | 桂030413016001 | 拆除路面 混凝土路面 厚度20Cm 含切缝 | ㎡ | 76.28
40 | 桂030413017001 | 路面恢复 混凝土路面 厚度20Cm | ㎡ | 76.28
41 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.不装车，利用回填 |  | 129.32
42 | 040103001001 | 回填方 原土 1.填方材料品种:原土 |  | 129.32
43 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.外弃土方 |  | 412.93
44 | 010103002001 | 余土弃置 运距：10km |  | 412.93
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
45 | 010101002001 | 建筑垃圾消纳费(倒土场收取) |  | 412.93
46 | 040103001002 | 回填方 砂砾石 1.填方材料品种:砂砾石 |  | 68.33
47 | 桂030413007001 | 1层2列电缆直线井 1、垫层：C15混凝土垫层 2、井壁砌MU15页岩砖M10预拌水泥砂浆砌筑 3、井盖:C30钢筋混凝土井盖 4、井内侧壁抹1:2.5水泥砂浆20mm厚 5、包括模板安拆、钢筋、铁件、井内支架、集水口 | 座 | 5
48 | 桂030413007002 | 1层2列电缆转角井 1、垫层：C15混凝土垫层 2、井壁砌MU15页岩砖M10预拌水泥砂浆砌筑 3、井盖:C30钢筋混凝土井盖 4、井内侧壁抹1:2.5水泥砂浆20mm厚 5、包括模板安拆、钢筋、铁件、井内支架、集水口 | 座 | 2
49 | 桂030413007003 | 1层2列电缆三通井 1、垫层：C15混凝土垫层 2、井壁砌MU15页岩砖M10预拌水泥砂浆砌筑 3、井盖:C30钢筋混凝土井盖 4、井内侧壁抹1:2.5水泥砂浆20mm厚 5、包括模板安拆、钢筋、铁件、井内支架、集水口 | 座 | 2
50 | 桂030413007004 | 4层4列电缆转角井 1、垫层：C15混凝土垫层 2、井壁砌MU15页岩砖M10预拌水泥砂浆砌筑 3、井盖:C30钢筋混凝土井盖 4、井内侧壁抹1:2.5水泥砂浆20mm厚 5、包括模板安拆、钢筋、铁件、井内支架、集水口 | 座 | 2
51 | 040504002001 | 箱式变压器基础 1、垫层：C15混凝土垫层 2、基础C25混凝土 3、井盖:C30钢筋混凝土井盖 4、井内侧壁抹1:2.5水泥砂浆20mm厚 5、包括模板安拆、钢筋、铁件、井内支架、集水口 | 座 | 2
52 | 040504002002 | 开闭所基础 1、垫层：C15混凝土垫层 2、井壁M10水泥砂浆砌MU20砖 3、井盖:C30钢筋混凝土井盖 4、井内侧壁抹1:2.5水泥砂浆20mm厚 5、包括模板安拆、钢筋、铁件、井内支架、集水口 | 座 | 1
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程
| 041102 | 支架
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 041103 | 围堰
| 041104 | 便道及便桥
| 041105 | 洞内临时设施
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
| 041107 | 施工排水、降水
| 041108 | 其他工程
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
安装
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
市政
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林师范高等专科学校盘古山体育场馆1×1250kVA+1×800kVA配电工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
安装
1 | 暂列金额 | 332450 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 6151.86 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
市政
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 650.23 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12