附件二

《采购清单2》

| 二、场所改造设施一批 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储源室、废物室防护铅门 | - 1.规格：定制， - 2.材质：304不锈钢包边 - 3.防护等级：2mmpb | - 2樘 |  |  |
| 2 | 豪华门套 | - 1.规格：定制， - 2.材质：内阻燃板和304不锈钢包边 - 3.阻燃板打底12mm | - 2套 |  |  |
| 3 | - 储源室、废物室四周阻燃防火板和装饰板 | - 1.规格：12.3m*3m - 2.防火阻燃板：1.2mm - 3.装饰板：0.8mm | - 36.9㎡ |  |  |
| 4 | - 储源室、废物室天面防护铅板 | - 1.规格：2.1m*3.2m - 2.方通40*60*1.5mm现场焊接和铅板 - 3.防护等级2mmpb | - 6.72㎡ |  |  |
| 5 | - 储源室、废物室天面铝板吊顶 | - 规格：2.1m*3.2m - 2.厚度：0.8mm，600*300mm | - 6.72㎡ |  |  |
| 6 | - 储源室、废物室不锈钢脚线 | - 厚度：1.2mm，高100mm | - 12.3m |  |  |
| 7 | - 储源室、废物室排风扇 | - 10寸 | - 2个 |  |  |
| 8 | - 储源室、废物室LED灯 | - 600*300mm | - 3盏 |  |  |
| 9 | - 储源室、废物室插座开关 | - 86型 | - 6个 |  |  |
| 10 | - 储源室、废物室4mm²电线 | - 国标铜芯电线 | - 100m |  |  |
| 11 | - 摄像头 | - 摄像头一组2个，摄像头像素300万，含线管 | - 1项 |  |  |
| 12 | - 线槽 | - 20pvc | - 20m |  |  |
| 13 | - 储源室、废物室自流平 | 厚度符合施工界面 | 8.85㎡ |  |  |
| 14 | - 储源室、废物室地板胶 | 1.厚度2.0mm，上墙120mm | 8.85㎡ |  |  |
| 15 | - 储源室保险箱 | - 型号：60cm普通型 | - 1个 |  |  |
| 16 | - 储源室铅罐 | 防护等级：3mmpb | 1个 |  |  |
| 17 | - 装载台 | - 1.同时满足规格0.8mm及0.6mm粒子源装卸； - 2.内外面均使用304不锈钢材质 | - 1个 |  |  |
| 18 | - CT室自流平 | 厚度符合施工界面 | 51.8㎡ |  |  |
| 19 | - CT室地板胶 | 厚度2.0mm，上墙120mm | 51.8㎡ |  |  |
| 20 | - 病房防护铅门 | - 规格：定制 - 铅玻璃：300*400*12mm - 材质：304不锈钢包边 - 防护等级：1.5mmpb | 2樘 |  |  |
| 21 | - 豪华门套 | - 1.规格：定制 - 2.材质：304不锈钢包边 - 3.防护等级2mmpb - 4.阻燃板打底12mm | 2樘 |  |  |
| 22 | - 病房自流平 | 厚度符合施工界面 | 57.15㎡ |  |  |
| 23 | - 病房地板胶 | 厚度2.0mm、上墙120mm | 57.15㎡ |  |  |
| 24 | - 3D共面模板 | - 优质铝合金材质，把手设计，使用方便； - 规格尺寸：24*17.5*5.5cm | 1个 |  |  |