附件一

《采购清单1》

| 序号 | 项目名称 | 简要技术参数 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、质控仪器及防护设备一批 |  |  |  |  |  |
| 1 | 表面污染仪 | 1、非流气式探测器，无需气体填充； 2、二合一探测器: α、β/γ污染只用一个探测器测量，无需更改探测器； 3、大型探测器表面允许快速有效地监测;稳定与高效率相结合； 4、非常轻的设备与符合人体工程学的外壳设计，允许单手操作； 5、本底测量和自动扣除； *6、带有蓝牙模块，可与 APP 和管理软件连接。 ...... 详见竞争性谈判文件 | 1台 |  |  |
| 2 | X、γ个人剂量仪（高灵敏度辐射报警仪） | - 用途 用于个人X、γ剂量率测量、报警。 - 系统配置 2.1主机 2.2电池 2.3必要附件和配件 - 技术指标要求： 3.1探测器：高灵敏度CsI（TI） ...... 详见竞争性谈判文件 | 2台 |  |  |
| 3 | 辐射剂量检测仪 | - 1.用途：用于评估环境剂量当量率、防护评估的X射线(含低能、短时曝光)； - 2.对低能辐射响应良好，能量响应范围能达到20keV-10MeV； - *3.显示屏幕可手动调节，也可根据环境的光线强弱自动感应调节背光； ...... 详见竞争性谈判文件 | 1台 |  |  |
| 4 | 活度计 | - 1、能量范围25Kev以上的Χ、γ及其1Mev以上的β核素。 - 2、量程范围1μCi—10Ci（99mTc）。 - 3、显示分辨1μCi（特殊核素需要，可根据用户要求扩展显示为0.1μCi） ...... - 详见竞争性谈判文件 | - 1台 |  |  |
| 5 | 肿瘤微创介入治疗系统 | 一 功能概述 *1.1具有头颈部、体部放射性粒子植入治疗的术前计划设计、术中计划设计和术后剂量验证。前列腺放射性粒子植入治疗的术前计划设计、术中计划设计和术后剂量验证。食管、胆管支架携带放射性粒子植入治疗的术前计划设计和术后剂量验证。具有粒子计划系统和粒子植入3D模板设计一体化系统。 二 主要技术参数及功能要求 2.1 放射性粒子源植入治疗计划软件系统 2.1.1图像数据输入 2.1.1.1支持DICOM 3.0标准和多种图像数据输入方法，包括网络连接电子数据传输,磁介质传输，视频采集和扫描输入等； ...... 详见竞争性谈判文件 | 1台 |  |  |
| 6 | 医用X射线防护服 | - 1.1规格：通用款； - 1.2铅当量：0.5mmpb。 - 1.3材质：铅胶皮； - 1.4布料：牛津布； - 1.5款式：单面式； - 1.6功能：X射线防护及其他射线防护； ...... - 详见竞争性谈判文件 | - 4套 |  |  |
|  | 铅围脖 | 1.1规格：异型； 1.2铅当量：0.5mmpb 1.3材质：铅胶皮； 1.4布料：牛津布； 1.5款式：异型； 1.6功能：X射线防护及其他射线防护； ...... 详见竞争性谈判文件 | - 4套 |  |  |
|  | 铅帽 | 1.1规格：通用型； 1.2铅当量：0.5mmpb 1.3材质：铅胶皮； 1.4布料：牛津布； 1.5款式：通用型； 1.6功能：X射线防护及其他射线防护； ...... 详见竞争性谈判文件 | - 4套 |  |  |
|  | 防护裤头 | 1、规格：约500mm*380mm； 2、铅当量：≥0.5mmpb ...... 详见竞争性谈判文件 | - 4套 |  |  |
|  | 防护巾 | 1、规格：约450mm*300mm； 2、铅当量：≥0.5mmpb ...... 详见竞争性谈判文件 | - 4套 |  |  |
| 7 | 防辐射衣 | 1.1正穿半袖双面式； 1.2规格：S\M\L（具体规格由招标人自行选择）； 1.3材质：铅胶皮； 1.4铅当量：0.5mmpb； 1.5面料: PU； ...... 详见竞争性谈判文件 | - 4套 |  |  |
|  | 防辐射帽 | 1.1规格：通用型； 1.2铅当量：0.5mmpb 1.3材质：铅胶皮； 1.4面料: PU； 1.5款式：双面式； 1.6功能：X射线防护及其他射线防护； ...... 详见竞争性谈判文件 | - 4套 |  |  |
|  | 医用射线防护手套 | 1.1规格：分指型； 1.2铅当量：0.5mmpb 1.3材质：铅胶皮； 1.4款式：通用型； 1.5功能：X射线防护及其他射线防护； ...... 详见竞争性谈判文件 | - 4套 |  |  |
|  | 医用射线性腺防护帘 | 1.1规格：通用型； 1.2铅当量： 0.5mmpb 1.3材质：铅胶皮； 1.4布料：PU； 1.5款式：通用型； ...... 详见竞争性谈判文件 | - 4套 |  |  |
|  | 防辐射围领 | 1.1规格：大领异型； 1.2铅当量：0.5mmpb 1.3材质：铅胶皮； 1.4面料: PU； 1.5款式：异型； ...... 详见竞争性谈判文件 | - 4套 |  |  |
|  | 防护眼镜 | 1.1规格：通用型； 1.2铅当量：0.5mmpb ...... 详见竞争性谈判文件 | - 4套 |  |  |
| 8 | X射线防护屏 | 1.移动式； 2.屏风表面采用1mm厚不锈钢，防护材料为2mm防辐射专用医用铅板，铅当量大于等于2mmpb； 3.带移动万向脚轮，脚轮单个承重80公斤以上，脚轮带刹车装置； ...... 详见竞争性谈判文件 | 2樘 |  |  |
| 9 | X射线防护屏（带铅玻璃） | 1.移动式； 2.带移动万向脚轮，脚轮单个承重80公斤以上，脚轮带刹车装置； 3.屏风不漂移，不下垂，不变形，设计使用寿命10年，推拉力不大于6.5kg，隔音效果≧60分贝； 4.防护设计：多联铅屏风拼接处有专用三角防护条，确保任意角度折叠均无辐射泄漏； ...... - 详见竞争性谈判文件 | - 1樘 |  |  |
| 10 | 废物铅桶 | 1.规格尺寸：内径直径150mm×高度200mm； 2.材质：内里铅板2mm，外覆304不锈钢； 3.防护等级：2mmpb； | 4个 |  |  |
| 11 | 分装防护屏 | 1.规格（约）：正面300×200mm，上下面300×200mm，视窗200×150mm，铅当量：3mmpb； 2.内外饰面均使用304不锈钢板； 3.铅板厚均为3mm且无缝连接，铅板为国标1号铅。 | 1个 |  |  |
| 12 | 铅衣架 | 1.精制304不锈钢衣架；铅衣8件挂式 2.配置4个360度万向滑轮； | 2个 |  |  |