## 封-1工程预算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路
建设单位: |  | 陆川县生态移民发展中心 |  | 工程造价: | 755410.61元
施工单位: |  |  |  | 建筑面积: | ㎡
编制单位: |  | 广西富盟工程设计有限公司 |  | 单方造价: | 0元
审核单位: |  |  |  | 编制日期: | 2025年04月30日
编 制 人: |  |  |  | 编制人证号:
审 核 人: |  |  |  | 审核人证号:
| 软件名称及版本号:博奥云计价软件 |  | 工程计价软件测评合格编号:2023S02

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 | 第1页 共1页
1.，主要建设内容有：硬化工程、挡土墙工程、公共照明等 。
2.本招标控制价包括范围：
具体内容详见施工图纸。
3.编制依据：
1、送审的施工图纸、预算书等；
3、2011年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》和计价相关规定广西区建设厅、建设工程造价管理站颁布的有关文件及定额解答；
4、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）。
5、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
6、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）；
7、材料价格按《玉林建设工程造价信息》最新公布的2025年第03期陆川县信息价计算，造价信息未刊登的材料按南宁信息价或调查市场价综合价计算。
8、本工程的工程量清单所列的工程量只能作为各投标人投标时的共同基础，不能作为最终的结算依据，结算时以竣工图纸或实际验收的工程量为准。
表-01

## 表-02建设项目预算招标控制价汇总表
建设项目预算招标控制价汇总表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 | 755410.61 | 1507.81 | 17065.35
| 招标控制价合计 | 755410.61 | 1507.81 | 17065.35
表-02

## 表-03单项工程预算招标控制价汇总表
单项工程预算招标控制价汇总表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 硬化工程 | 227237.08 | 453.57 | 5565.51
1.1.2 | 挡土墙 | 496481.58 | 990.98 | 11157.31
1.1.3 | 公共照明基础 | 31691.95 | 63.26 | 342.53
| 招标控制价合计 | 755410.61 | 1507.81 | 17065.35
表-03

## 表-04单位工程预算汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
硬化工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 219548.35
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 7235.16
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5565.51
3 | 其他项目费用合计 | 453.57
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 227237.08
挡土墙
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 480986.11
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 14504.49
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 11157.31
3 | 其他项目费用合计 | 990.98
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 496481.58
公共照明基础
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 31146.04
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 482.65
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 342.53
3 | 其他项目费用合计 | 63.26
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 31691.95
工程项目汇总
表-04
单位工程预算汇总表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 731680.5
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 22222.3
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 17065.35
3 | 其他项目费用合计 | 1507.81
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 755410.61
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 | [9 empty] | 第1页 共8页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| 硬化工程 |  |  |  | 219548.35
| 分部分项工程 |  |  |  | 215633.65
| 拆除工程 |  |  |  | 10241.16
041001001001 | 拆除路面 1.路面类型:混凝土 2.厚度:18cn | ㎡ | 534.00 | 15.13 | 8079.42 | 0.68 |  | 9.03 | 2.81 | 1.36
C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际18] | 100㎡ | 5.3400 | 1512.81 | 8078.41 | 67.53 |  | 903.03 | 281.46 | 135.88
040103002 | 余方弃置 1.运距:3KM 2.含装车 |  | 96.12 | 22.49 | 2161.74 | 0.76 |  | 16.43 | 2.41 | 1.03
C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.09612 | 6438.15 | 618.83 | 760 |  | 4162.13 | 689.1 | 295.33
C1-0150换 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.09612 | 16044.41 | 1542.19 |  |  | 12266.37 | 1717.29 | 735.98
1. | 土石方工程 |  |  |  | 5521.9
040101001 | 挖一般土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：0.3m |  | 216.63 | 14.68 | 3180.13 | 9.36 |  | 1.87 | 1.57 | 0.67
C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.2166 | 11772.01 | 2549.82 | 9000.01 |  |  | 1260 | 540
C1-0013 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000 | 0.19497 | 3235.62 | 630.85 | 400 |  | 2073.72 | 346.32 | 148.42
040103002 | 余方弃置 运距：3km |  | 216.63 | 10.81 | 2341.77 |  |  | 8.26 | 1.16 | 0.5
C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.21663 | 10810.38 | 2341.85 |  |  | 8264.82 | 1157.07 | 495.89
| 道路工程 |  |  |  | 97428.84
040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 636.00 | 3.87 | 2461.32 | 0.36 |  | 2.12 | 0.72 | 0.35
C2-0001 | 路床整形 路床碾压 | 100㎡ | 6.3600 | 385.97 | 2454.77 | 35.9 |  | 211.72 | 71.81 | 34.67
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 | [9 empty] | 第2页 共8页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
010401009002 | 100厚级配碎石垫层 | ㎡ | 636.00 | 26.02 | 16548.72 | 1.63 | 14.5 | 4.92 | 1.9 | 0.92
C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 6.3600 | 2601.21 | 16543.7 | 163.1 | 1450.21 | 491.6 | 189.86 | 91.66
040203007001 | 200厚C25混凝土 素土夯实，夯实度≥93% 2.含模板制作安装及拆除 3.含路面养生及刻纹 4.含伸缩缝 | ㎡ | 636.00 | 123.3 | 78418.8 | 15.17 | 90.23 | 0.84 | 4.64 | 2.24
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 12.720 | 5263.3 | 66949.18 | 330 | 4349.19 | 5.33 | 97.25 | 46.95
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 7.120 | 647.8 | 4612.34 | 325 | 106.65 | 16.02 | 98.9 | 47.74
C2-0128 | 刻防滑条 | 100㎡ | 6.3600 | 643.35 | 4091.71 | 295 | 111.88 | 39.51 | 97.01 | 46.83
C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 1.4000 | 1415.52 | 1981.73 | 729.5 | 153.32 | 71.42 | 232.27 | 112.13
C2-0121 | 伸缝 沥青玛蹄脂 | 10㎡ | 0.700 | 1131.93 | 792.35 | 344.8 | 545.41 |  | 99.99 | 48.27
| 零星道路工程 |  |  |  | 102441.75
010401009003 | 100厚级配碎石垫层 | ㎡ | 722.10 | 26.02 | 18789.04 | 1.63 | 14.5 | 4.92 | 1.9 | 0.92
C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 7.2210 | 2601.21 | 18783.34 | 163.1 | 1450.21 | 491.6 | 189.86 | 91.66
040203007002 | 200厚C25混凝土 1.含路面养生及刻纹 | ㎡ | 722.10 | 114.92 | 82983.73 | 11.46 | 88.5 | 0.38 | 3.43 | 1.66
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 14.442 | 5263.3 | 76012.58 | 330 | 4349.19 | 5.33 | 97.25 | 46.95
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 9.280 | 647.8 | 6011.58 | 325 | 106.65 | 16.02 | 98.9 | 47.74
C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 0.6750 | 1415.52 | 955.48 | 729.5 | 153.32 | 71.42 | 232.27 | 112.13
0112070010023 | 项目标志牌 | 块 | 1 | 668.98 | 668.98 |  | 613.74
B-换 | 项目标志牌 | 块 | 1.000 | 668.98 | 668.98 |  | 613.74
| 小 计 |  |  |  | 215633.65
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 | [9 empty] | 第3页 共8页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑人工费 |  |  |  | 22829.88
| ∑材料费 |  |  |  | 141598.32
| ∑机械费 |  |  |  | 17434.54
| ∑管理费 |  |  |  | 10789.74
| ∑利 润 |  |  |  | 5174.08
| 单价措施项目 |  |  |  | 3914.7
041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 3914.7
060302008001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台 | 1 | 1421.81 | 1421.81 | 100 | 121.99 | 726.87 | 239.79 | 115.76
C1-0506 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 | 1421.81 | 1421.81 | 100 | 121.99 | 726.87 | 239.79 | 115.76
060302008002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台 | 1 | 1301.42 | 1301.42 | 100 | 110.33 | 657.78 | 219.76 | 106.09
C1-0512 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1 | 1301.42 | 1301.42 | 100 | 110.33 | 657.78 | 219.76 | 106.09
041106001001 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1 | 1191.47 | 1191.47 | 100 | 91.17 | 600.64 | 203.19 | 98.09
C1-0514 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台次 | 1 | 1191.47 | 1191.47 | 100 | 91.17 | 600.64 | 203.19 | 98.09
| 小 计 |  |  |  | 3914.7
| ∑人工费 |  |  |  | 300
| ∑材料费 |  |  |  | 323.49
| ∑机械费 |  |  |  | 1985.29
| ∑管理费 |  |  |  | 662.74
| ∑利 润 |  |  |  | 319.94
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 | [9 empty] | 第4页 共8页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| 合 计 |  |  |  | 219548.35
| ∑人工费 |  |  |  | 23129.88
| ∑材料费 |  |  |  | 141921.81
| ∑机械费 |  |  |  | 19419.83
| ∑管理费 |  |  |  | 11452.48
| ∑利 润 |  |  |  | 5494.02
| 挡土墙 |  |  |  | 480986.11
| 分部分项工程 |  |  |  | 480986.11
1. | 土石方工程 |  |  |  | 19377.59
040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 |  | 932.73 | 15.48 | 14438.66 | 9.36 |  | 2.47 | 1.66 | 0.71
C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.9327 | 11772.01 | 10979.75 | 9000.01 |  |  | 1260 | 540
C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.83946 | 4112.74 | 3452.48 | 400 |  | 2744.3 | 440.2 | 188.66
010103001001 | 回填方 填方材料品种:三类土 |  | 272.56 | 4.92 | 1341 | 0.5 | 0.06 | 3.21 | 0.52 | 0.22
C1-0105 | 机械填土碾压 | 1000 | 0.27256 | 4930.22 | 1343.78 | 504 | 64.05 | 3211.91 | 520.23 | 222.95
010103002002 | 余土弃置 运距：3km |  | 660.17 | 5.45 | 3597.93 |  |  | 4.17 | 0.58 | 0.25
C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.33281 | 10810.38 | 3597.8 |  |  | 8264.82 | 1157.07 | 495.89
2. | 挡土墙工程 |  |  |  | 461608.52
010504001001 | C25混凝土挡土墙 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25 泄水孔 PVC-de50 |  | 676.15 | 678.93 | 459058.52 | 99.82 | 473.76 | 4.45 | 30.24 | 14.6
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 | [9 empty] | 第5页 共8页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
C1-0164换 | 混凝土挡土墙 现浇混凝土{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 67.615 | 5645.19 | 381699.52 | 550 | 4385.06 | 5.25 | 161.02 | 77.74
C1-0165 | 混凝土挡土墙 现浇模板 | 10㎡ | 157.844 | 490.12 | 77362.5 | 192 | 151.02 | 16.83 | 60.56 | 29.24
060105005001 | 反滤层铺筑 1、300～400g/m2土工布 2、1～4mm砂砾或石屑 3、20mm粗砂或碎石 | 个 | 102 | 25 | 2550 |  | 25
B- | 反滤层铺筑 | 个 | 102 | 25 | 2550 |  | 25
| 小 计 |  |  |  | 480986.11
| ∑人工费 |  |  |  | 76359.92
| ∑材料费 |  |  |  | 322899.17
| ∑机械费 |  |  |  | 8940.54
| ∑管理费 |  |  |  | 22519.74
| ∑利 润 |  |  |  | 10759.03
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 480986.11
| ∑人工费 |  |  |  | 76359.92
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 | [9 empty] | 第6页 共8页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑材料费 |  |  |  | 322899.17
| ∑机械费 |  |  |  | 8940.54
| ∑管理费 |  |  |  | 22519.74
| ∑利 润 |  |  |  | 10759.03
| 公共照明基础 |  |  |  | 31146.04
| 分部分项工程 |  |  |  | 31146.04
| 路灯工程 |  |  |  | 31146.04
桂030413013001 | 土方开挖 1.部位:路灯基础 |  | 7.29 | 21.18 | 154.4 | 6.02 |  | 7.38 | 4.29 | 1.74
B4-2079 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土 | 10 | 0.073 | 854.99 | 62.41 | 540.96 |  |  | 173.11 | 70.32
B4-2085 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 | 10 | 0.656 | 140.16 | 91.94 | 6.72 |  | 81.96 | 28.38 | 11.53
桂030413014001 | 土方回填 1.密实度:达到设计要求 2.填方材料品种:利用原土回填 |  | 2.88 | 8.39 | 24.16 | 1.87 | 0.02 | 3.43 | 1.69 | 0.69
B4-2083 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方 | 10 | 0.029 | 146.28 | 4.24 | 86.72 | 1.62 | 4.71 | 29.26 | 11.89
B4-2088 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 | 10 | 0.259 | 76.89 | 19.91 | 11.08 |  | 37.57 | 15.57 | 6.32
040103002001 | 余方弃置 1.运距:3km |  | 4.41 | 32.33 | 142.58 | 0.44 |  | 20.02 | 6.54 | 2.66
B4-2091换 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装载机装土（斗容量1）自卸汽车运土 运距≤1km[实际运距=3] | 1000 | 0.00441 | 32325.7 | 142.56 | 437.16 |  | 20015.67 | 6544.91 | 2658.87
桂030413011001 | C25混凝土基础 1. 基础混凝土等级：C25 | 座 | 10 | 375.43 | 3754.3 | 60.64 | 215.57 | 28.23 | 28.44 | 11.55
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 | [9 empty] | 第7页 共8页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
2. 18钢筋,上部套M18丝扣下部开鱼尾(共四根) 3. 螺栓M18*100 4. 含模板安装及拆除
B4-2107 | 路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础 |  | 4.41 | 742.37 | 3273.85 | 126.23 | 406.53 | 63.11 | 60.59 | 24.61
B4-2109 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10 | t | 0.056 | 5463.6 | 305.96 | 887.21 | 3623.86 | 70.46 | 306.45 | 124.5
B-换 | 螺栓M18*100 | 套 | 40 | 4.36 | 174.4 |  | 4
030412007001 | 太阳能路灯 100W 1.太阳能路灯光源100WLED，路灯输出电压24V。色温:5000-6000K，光通量:170Lm/W。A类多晶硅太阳电池组件:100W，锂电池:80AH，3.2V、自动开关，光控、定时工作时间:8-10H/天。 2.截面形状：圆锥，材质：Q235B，主杆：6m，上口径：φ60，下口径：φ130，壁厚2.5，灯臂长度0.8m，防腐要求：热浸锌,颜色：下端1.0米蓝色，上部为白色 | 套 | 10 | 2707.06 | 27070.6 | 93.35 | 2227.63 | 83.14 | 56.48 | 22.94
B4-1839 | 一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长（m）≤1.5 | 10套 | 1.0 | 27070.51 | 27070.51 | 933.53 | 22276.2 | 831.39 | 564.77 | 229.44
| 小 计 |  |  |  | 31146.04
| ∑人工费 |  |  |  | 1591.12
| ∑材料费 |  |  |  | 24432.06
| ∑机械费 |  |  |  | 1265.67
| ∑管理费 |  |  |  | 914.18
| ∑利 润 |  |  |  | 371.3
单价措施项目
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 | [9 empty] | 第8页 共8页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 31146.04
| ∑人工费 |  |  |  | 1591.12
| ∑材料费 |  |  |  | 24432.06
| ∑机械费 |  |  |  | 1265.67
| ∑管理费 |  |  |  | 914.18
| ∑利 润 |  |  |  | 371.3
| > 总 合 计 |  |  |  | 731680.5
| ∑人工费 |  |  |  | 101080.92
| ∑材料费 |  |  |  | 489253.04
| ∑机械费 |  |  |  | 29626.04
| ∑管理费 |  |  |  | 34886.4
| ∑利 润 |  |  |  | 16624.35
表－08

## 表-09总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
| 硬化工程 |  |  | 7235.16
一 | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 7235.16
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (22829.88+17434.54+300.00+1985.29)*12% | 12.00 | 5565.51
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (22829.88+17434.54+300.00+1985.29)*0.30% | 0.30 | 139.14
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (22829.88+17434.54+300.00+1985.29)*3.00% | 3.00 | 1391.37
4 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (22829.88+17434.54+300.00+1985.29)*0.30% | 0.30 | 139.14
| 挡土墙 |  |  | 14504.49
一 | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 14504.49
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (76359.92+8940.54)*12% | 12.00 | 11157.31
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (76359.92+8940.54)*0.30% | 0.30 | 278.93
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (76359.92+8940.54)*3.00% | 3.00 | 2789.32
4 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (76359.92+8940.54)*0.30% | 0.30 | 278.93
| 公共照明基础 |  |  | 482.65
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 482.65
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1591.12+1265.67)*11% | 11.00 | 342.53
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1591.12+1265.67)*0.5% | 0.5 | 15.57
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1591.12+1265.67)*4% | 4.00 | 124.55
| 合 计 |  |  | 22222.3
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09

## 表-10其他项目计价表
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
| 硬化工程 |  | 453.57
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 453.57
| 挡土墙 |  | 990.98
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 990.98
| 公共照明基础 |  | 63.26
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 63.26
5 | 计日工 | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
| 合 计 |  | 1507.81
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10

## 表-10-1暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
硬化工程
1 | 暂列金额
挡土墙
公共照明基础
1 | 暂列金额
合 计
注:此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－10－1

## 表-12税前项目费表
税 前 项 目 费 表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-12

## 表-13规费、税金汇总表
规费、增值税计价表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
硬化工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
挡土墙
一 | 2022市政综合工程一般计税法
公共照明基础
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-13

## 主要材料价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 72.984 | 3.19
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.165 | 3.19
3 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.78 | 12.29
4 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 58.69 | 4.42
5 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 0.485 | 4.42
6 | 040101002 | 水泥(综合) | kg | 1455.3 | 0.44
7 | 040301002 | 砂(综合) | kg | 2738.61 | 0.22
8 | 040502001 | 碎石(综合) |  | 3.704 | 128.16
9 | 040502003 | 碎石 5～20mm |  | 63.015 | 128.16
10 | 040502004 | 碎石 5～40mm |  | 52.49 | 128.16
11 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 0.164 | 721.24
12 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.022 | 752.21
13 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.196 | 752.21
14 | 050308008 | 板枋材 |  | 1.578 | 752.21
15 | 341101001 | 水 |  | 342.279 | 4.27
16 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 931.28 | 5.42
17 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 33.62 | 34.9
18 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 3177.4 | 4.97
19 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 376.772 | 4.16
20 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg | 5 | 3.63
21 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 961.986 | 427.65
22 | 253301001.1 | 太阳能路灯 100W | 套 | 10.1 | 2203.5
23 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t | 0.057 | 3543.31
主要材料及价格表
工程名称:陆川县盘龙村符竹山至下火甲村屯道路 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
24 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 22.523 | 9.17
25 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 143.377 | 9.17
26 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 1421.833 | 7.56
27 | 341103001 | 电 | kW·h | 11.631 | 0.88
28 | 341103001 | 电 | kW.h | 565.013 | 0.88