## 扉-2招标控制价
陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目
预 算 价
预算价 |  | (小写): |  | 2731208.91元
|  | (大写): |  | 贰佰柒拾叁万壹仟贰佰零捌元玖角壹分
|  |  | 陆川县生态移民发展中心 |  |  | 广西公信工程造价咨询有限责任公司
建设单位: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 2025年8月1日 |  | 复核时间: | 2025-09-02
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目，新建道路总长0.572km,新建挡土墙总长569米,新建排水沟401米,以及村内环境整治和风貌改造等，具体内容详见施工图纸。
二、本工程编制依据：
1、施工设计图等资料；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
4、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）；
5、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》(修订本) ；
6、定额套2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》、（2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、及其[2016]《广西壮族自治区建设工程费用定额》相关的最新的政策文件及计价相关规定；
7、桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自
治区建设工程计价依据调整的通知》；
8、桂建标[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
9、桂建标[2016]16号《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知、桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
10、桂建标[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
三、材料价格选用原则和依据：
(1)按2025年《玉林建筑信息》第7期陆川信息价格计算，陆川信息价没有的则参考同期玉林信息价，玉林信息价没有的按同期《南宁建设工程造价信息》南宁信息价，信息价缺项的则按陆川、玉林、南宁的顺序参照商讯或厂家报价打折以及市场询价。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目预算价汇总表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 | 2731208.91 | 5451.52 | 61677.81
| 预算价合计 | 2731208.91 | 5451.52 | 61677.81
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程预算价汇总表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目-市政部分 | 2238039.96 | 4467.15 | 45976.68
1.1.2 | 绿化工程 | 118622.73 | 236.77 | 956.18
1.1.3 | 路灯工程 | 84623.51 | 168.91 | 1600.37
1.1.4 | 舞台及其他土建工程 | 289922.71 | 578.69 | 13144.58
| 预算价合计 | 2731208.91 | 5451.52 | 61677.81
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目-市政部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 2173803.12
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 59769.69
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 45976.68
3 | 其他项目费用合计 | 4467.15
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 2238039.96
绿化工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 116951.69
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1434.27
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 956.18
3 | 其他项目费用合计 | 236.77
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 118622.73
路灯工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 82199.53
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2255.07
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1600.37
3 | 其他项目费用合计 | 168.91
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 84623.51
舞台及其他土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 274861.17
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 14482.85
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 13144.58
3 | 其他项目费用合计 | 578.69
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 289922.71
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 2647815.51
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 77941.88
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 61677.81
3 | 其他项目费用合计 | 5451.52
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 2731208.91
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 | [5 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目-市政部分 |  |  |  | 2173803.12
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 2170124.11
|  | 挡土墙工程 |  |  |  | 1126690.91
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 716.79 | 4.09 | 2931.67
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 329.52 | 3.76 | 1239
3 | 040103001001 | 土方回填 1.密实度:符合设计回填要求 |  | 329.52 | 4.86 | 1601.47
4 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距:3km |  | 716.79 | 13.92 | 9977.72
5 | 010504004001 | 混凝土挡土墙 1.混凝土强度等级:C25 |  | 1712.09 | 608.32 | 1041498.59
6 | 040601025001 | 滤料铺设 1.滤料品种:砂砾 2.滤料规格:1-4mm 3.夯实黏土 |  | 80.08 | 349.27 | 27969.54
7 | 040601025002 | 滤料铺设 1.滤料品种:粗粒或碎石 2.滤料规格:20mm |  | 45.05 | 372.8 | 16794.64
8 | 桂010901008001 | 干铺土工布 1.材料种类、要求:300-400g/m2土工布 | ㎡ | 455.00 | 15.74 | 7161.7
9 | 040402017001 | 变形缝 1.每隔10-15m，及转角处设置沉降缝一道 2.缝宽2cm，沉降缝内用滤清麻絮，沿墙内、外、顶，塞填深度为15cm | ㎡ | 102.96 | 170.13 | 17516.58
|  | 拆除工程 |  |  |  | 17381.75
10 | 041001001001 | 拆除路面 1.路面类型:破除原厚废旧混凝土社道、地坪 2.厚度:10cm | ㎡ | 1255.00 | 8.5 | 10667.5
11 | 040103002002 | 废渣弃置 1.运距:3km 2.废弃料品种:道路废渣 |  | 251.00 | 26.75 | 6714.25
|  | 道路硬化、修复 |  |  |  | 864130.79
12 | 040201002001 | 路床碾压 | ㎡ | 6725.00 | 3.82 | 25689.5
13 | 040103001002 | 回填方 1.填方来源:缺方内运 2.运距：3KM |  | 113.40 | 22.02 | 2497.07
14 | 040202015001 | 10cm厚6%水泥石屑垫层 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:15cm厚 | ㎡ | 4054.00 | 27.34 | 110836.36
15 | 040202015002 | 15cm厚6%水泥石屑垫层 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:15cm厚 | ㎡ | 2671.00 | 37.25 | 99494.75
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 | [5 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
16 | 040203007001 | 150厚水泥混凝土硬化,表面随捣随压光 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:150mm厚 3.部位：地坪 | ㎡ | 4054.00 | 77.79 | 315360.66
17 | 040203007002 | 200厚水泥混凝土硬化,表面随捣随压光 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:200mm厚 3.部位：道路 | ㎡ | 2671.00 | 110.18 | 294290.78
18 | 010515002001 | 胀缝 传力杆（有套筒） 1.大于200米的道路,设胀缝1处，20@500传力杆 | t | 0.035 | 5129.43 | 179.53
19 | 040901001001 | 拉杆16 1.拉杆16 L=0.8间距0.6m 2.部位：新旧路面连接处 | t | 0.520 | 4701.68 | 2444.87
20 | 040901008001 | 新旧路面交接处植筋 1.在现状路面板厚度中间钻=21mm、深41cm的孔 | 根 | 412 | 22.63 | 9323.56
21 | 040402018001 | 施工缝 1.工程量暂估，实际以结算为准。 | m | 172.93 | 23.21 | 4013.71
|  | 三面光工程 |  |  |  | 116943.72
22 | 040101002003 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 121.71 | 4.09 | 497.79
23 | 040101002004 | 挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 354.63 | 3.76 | 1333.41
24 | 040103001003 | 土方回填 1.密实度:符合设计回填要求 |  | 354.63 | 4.86 | 1723.5
25 | 040103002003 | 余方弃置 1.运距:3km |  | 121.71 | 13.92 | 1694.2
26 | 040201022001 | 内空40*50cm明沟 1.断面尺寸:内空40*50cm 2.基础、垫层：材料、品种、厚度:150mm厚C20素砼垫层 3.沟壁材料:180mm厚C25混凝土浇筑沟壁 | m | 152.00 | 218.27 | 33177.04
27 | 040201022002 | 内空30*50cm单边明沟 1.断面尺寸:内空30*50cm 2.沟壁材料:180mm厚C25混凝土浇筑沟壁 | m | 31.00 | 62.25 | 1929.75
28 | 040201022003 | 内空50*50cm明沟 1.断面尺寸:内空50*50cm 2.基础、垫层：材料、品种、厚度:150mm厚C20素砼垫层 3.沟壁材料:180mm厚C25混凝土浇筑沟壁 | m | 55.00 | 225.63 | 12409.65
29 | 040201022004 | 内空60*50cm明沟 1.断面尺寸:内空60*50cm 2.基础、垫层：材料、品种、厚度:150mm厚C20素砼垫层 3.沟壁材料:180mm厚C25混凝土浇筑沟壁 | m | 125.00 | 257.82 | 32227.5
30 | 040201022005 | 内空30*50cm暗沟可行车 1.断面尺寸:内空30*50cm 2.基础、垫层：材料、品种、厚度:150mm厚C20素砼垫层 | m | 88.00 | 258.14 | 22716.32
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 | [5 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.沟壁材料:180mm厚C25混凝土浇筑沟壁 4.盖板材质、规格:100厚预制混凝土盖板C30
31 | 040201022006 | 内空40*50cm暗沟可行车 1.断面尺寸:内空30*50cm 2.基础、垫层：材料、品种、厚度:150mm厚C20素砼垫层 3.沟壁材料:180mm厚C25混凝土浇筑沟壁 4.盖板材质、规格:100厚预制混凝土盖板C30 | m | 32.00 | 288.58 | 9234.56
|  | 涵管工程 |  |  |  | 17362.87
32 | 040101002005 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.部位：涵管 |  | 42.36 | 4.09 | 173.25
33 | 040101002006 | 挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.部位：涵管 |  | 28.32 | 3.76 | 106.48
34 | 040103002004 | 余方弃置 1.运距：3KM |  | 42.36 | 13.92 | 589.65
35 | 040305001001 | 管涵基础中砂垫层 |  | 3.74 | 263.26 | 984.59
36 | 040103001004 | 中砂回填 1.密实度:符合设计要求回填 2.部位:管顶0.5m以内回填 |  | 38.62 | 211.85 | 8181.65
37 | 040103001005 | 原土回填 1.密实度:符合设计回填要求 2.填方材料品种:原土 |  | 28.32 | 34.3 | 971.38
38 | 040501004001 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN400SN4 1.连接方式：承插式胶圈接口 2.环刚度：SN4 3.管道检验及试验要求:合格 | m | 13.00 | 129.82 | 1687.66
39 | 040501004002 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN500SN4 1.连接方式：承插式胶圈接口 2.环刚度：SN4 3.管道检验及试验要求:合格 | m | 15.00 | 196.13 | 2941.95
40 | 040501004003 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN600SN4 1.连接方式：承插式胶圈接口 2.环刚度：SN4 3.管道检验及试验要求:合格 | m | 6.00 | 287.71 | 1726.26
|  | 景观水池 |  |  |  | 8360.87
41 | 040101002007 | 挖沟槽土方 1.部位：景观水池 2.土壤类别:三类土 3.挖土深度:1m以内 |  | 7.85 | 4.09 | 32.11
42 | 040103002005 | 余方弃置 1.运距：3KM |  | 7.85 | 13.92 | 109.27
43 | 040303001001 | 150mm厚混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:C30混凝土 |  | 1.22 | 694.07 | 846.77
44 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁 |  | 4.74 | 1215.08 | 5759.48
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 | [5 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.混凝土种类、强度等级:240mm厚C30混凝土浇筑成型 2.10mm厚1:3水泥砂浆抹面
45 | 040303001002 | 150厚水池地面 1.混凝土种类、强度等级:C30防水混凝土级P6 |  | 2.94 | 548.72 | 1613.24
|  | 水沟盖板 |  |  |  | 18149.47
46 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 1.混凝土种类、强度等级:C40混凝土 |  | 10.20 | 1779.36 | 18149.47
|  | 项目碑 |  |  |  | 1103.73
47 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1m以内 3.部位：项目标志牌 |  | 0.38 | 117.71 | 44.73
48 | 040103001006 | 回填方 1.密实度：符合设计要求 2.部位：项目标志牌 |  | 0.31 | 30.12 | 9.34
49 | 040303002001 | 现浇混凝土基础 1.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C15 2.部位：项目标志牌 3.含预埋石笋 |  | 0.12 | 1335.08 | 160.21
50 | 011108003001 | 块料零星项目 1.面层材料品种、规格、颜色:400*400葛红色（面砖） | ㎡ | 0.86 | 139.51 | 119.98
51 | 011108001001 | 石材零星项目 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*3黑色大理石贴面 | ㎡ | 0.36 | 238.09 | 85.71
52 | 080802013001 | 项目标识牌（仅含材料价及刻字） | 块 | 1 | 683.76 | 683.76
|  | 小 计 |  |  |  | 2170124.11
|  | ∑人工费 |  |  |  | 261265.77
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1497158.4
|  | ∑机械费 |  |  |  | 88088.91
|  | ∑管理费 |  |  |  | 97609.22
|  | ∑利 润 |  |  |  | 46822.66
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 3679.01
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 3679.01
53 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1 | 1206.06 | 1206.06
54 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1 | 1181.99 | 1181.99
55 | 041106001003 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1 | 1290.96 | 1290.96
|  | 小 计 |  |  |  | 3679.01
|  | ∑人工费 |  |  |  | 300
|  | ∑材料费 |  |  |  | 302.24
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 | [5 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1848.96
|  | ∑管理费 |  |  |  | 623.19
|  | ∑利 润 |  |  |  | 300.85
|  | 合 计 |  |  |  | 2173803.12
|  | ∑人工费 |  |  |  | 261565.77
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1497460.64
|  | ∑机械费 |  |  |  | 89937.87
|  | ∑管理费 |  |  |  | 98232.41
|  | ∑利 润 |  |  |  | 47123.51
|  | 绿化工程 |  |  |  | 116951.69
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 116512.97
| 1. | 绿化工程 |  |  |  | 116512.97
56 | 050101007001 | 清除地被植物（含片植灌木及花卉） | ㎡ | 1803.52 | 6.28 | 11326.11
57 | 050101009001 | 种植土回(换)填 |  | 65.11 | 44.01 | 2865.49
58 | 桂050101018001 | 整理绿化用地 | ㎡ | 82.11 | 7.91 | 649.49
59 | 桂050101013001 | 伐树、挖树根、树蔸（含乔木、单干棕榈植物） | 株 | 51 | 116.34 | 5933.34
60 | 050102001001 | 香樟 1.种类:香樟 2.胸径或干径:20-21cm 3.株高、冠径:550-650cm，冠幅300-350cm 4.养护期:1年 | 株 | 1 | 6429.88 | 6429.88
61 | 050102001002 | 小叶榄仁 1.种类:小叶榄仁 2.胸径或干径:8cm 3.株高、冠径:450cm，冠幅200cm 4.养护期:1年 | 株 | 4 | 882.92 | 3531.68
62 | 050102001003 | 大花紫薇 1.种类:大花紫薇 2.胸径或干径:7-8cm 3.株高、冠径:300cm，冠幅200cm 4.养护期:1年 | 株 | 3 | 515.45 | 1546.35
63 | 桂050102017001 | 鸭脚木 1.种类:鸭脚木 2.冠丛高:35-40cm 3.蓬径:30-35cm 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:1年 | ㎡ | 46.31 | 182.36 | 8445.09
64 | 桂050102017002 | 矮麦冬 1.种类:矮麦冬 2.冠丛高:5-10cm 3.蓬径:5-10cm 4.单位面积株数:64株/m2 5.养护期:1年 | ㎡ | 35.80 | 141.13 | 5052.45
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 | [5 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
65 | 040204007001 | 树池砌筑 1.树池尺寸:240x115x53mm红砖M10水泥砂浆砌筑 2.基础、垫层：150mm厚C20混凝土 3.10mm厚1:3水泥砂浆抹面 4.素土夯实(夯实系数94%) | 个 | 1 | 1039.33 | 1039.33
66 | 050305006001 | 灰黄色花岗岩石条凳 1.石材种类:灰黄色花岗岩打光 2.基础形状、尺寸、埋设深度:C25混凝土基础400*520*320mm（另列） 3.凳面尺寸、支墩高度:条形长1100*高400*宽400mm 4.60*30*200mm阴阳榫1:2水泥沙浆连接 5.20mm厚1:3水泥沙浆垫层 | 个 | 13 | 730.39 | 9495.07
67 | 050201006001 | 灰黄色花岗岩石条凳基础 1.混凝土种类、强度等级:C25 |  | 1.66 | 702.34 | 1165.88
68 | 050301005001 | 村屯入口标志石 1.村口标志石（宽、高、厚）1.2*2*0.8 2.C30混凝土基础（另列） | t | 4.608 | 1988.96 | 9165.13
69 | 050201006002 | 村屯入口标志石基础 1.混凝土种类、强度等级:C30 |  | 1.74 | 717.23 | 1247.98
70 | 050201002001 | 台阶 1.砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土层(台阶数>9级时配筋6@200单层双向) 3.100厚5%水泥级配碎石素土夯实(压实度>93% | ㎡ | 6.00 | 146.8 | 880.8
71 | 050305006002 | 石桌石凳 1.石材种类:光面花岗岩石桌凳 2.基础形状、尺寸、埋设深度:C20混凝土垫层（另列） 3.桌面形状、尺寸、支墩高度:桌面1200mm，支墩高1100mm 4.凳面尺寸、支墩高度:桌面350mm，支墩高350mm 5.10厚1:2树脂水泥砂浆砌筑 6.一套石桌凳（一张石桌，四个石凳） | 套 | 6 | 2394.32 | 14365.92
72 | 050201006003 | 石桌石凳基础 1.混凝土种类、强度等级:C20 |  | 0.17 | 687.04 | 116.8
73 | 050307008001 | 1.5m不锈钢仿竹篱笆成品 1.60，1.0厚不锈钢竹节管仿竹纹饰面 2.30，0.8厚不锈钢竹节管仿竹纹饰面 3.20，0.6厚不锈钢竹节管仿竹纹饰面 4.40*20,1.0厚不锈钢方通仿竹纹饰面 | m | 83.00 | 97.34 | 8079.22
74 | 050307008002 | 0.85m不锈钢仿竹篱笆成品 1.60，1.0厚不锈钢竹节管仿竹纹饰面 2.30，0.8厚不锈钢竹节管仿竹纹饰面 3.20，0.6厚不锈钢竹节管仿竹纹饰面 4.40*20,1.0厚不锈钢方通仿竹纹饰面 | m | 372.00 | 67.68 | 25176.96
|  | 小 计 |  |  |  | 116512.97
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16065.17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 | [5 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 76464.15
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5815.3
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5912.5
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2632.2
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 438.72
| 050403 | 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程 |  |  |  | 438.72
75 | 050403001001 | 树木支撑架 | 株 | 8 | 54.84 | 438.72
|  | 小 计 |  |  |  | 438.72
|  | ∑人工费 |  |  |  | 50.16
|  | ∑材料费 |  |  |  | 332.8
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 13.52
|  | ∑利 润 |  |  |  | 6
|  | 合 计 |  |  |  | 116951.69
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16115.33
|  | ∑材料费 |  |  |  | 76796.95
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5815.3
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5926.02
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2638.2
|  | 路灯工程 |  |  |  | 82199.53
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 82199.53
|  | 路灯 |  |  |  | 82199.53
76 | 桂030413013001 | 土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m以内 3.部位：路灯基础 |  | 68.45 | 14.2 | 971.99
77 | 桂030413014001 | 土方回填 1.密实度：达到设计要求 2.填方材料品种：利用原土回填 |  | 48.56 | 8.55 | 415.19
78 | 040103002006 | 余方弃置 1.运距：3KM |  | 19.85 | 32.03 | 635.8
79 | 030412007001 | 太阳能路灯 1.规格:100WLED，色温5000-6000K，光通量170LM/W，路灯输出电压24V 2.灯杆形式(单、双):单杆 3.灯架形式及臂长:单臂 4.A类多晶硅太阳电池组件:100W，锂电沧80AH，3.2V 5.自动开关，光控、定时工作时间:8-10H/天 6.含法兰、底座肋板 | 套 | 45 | 1458.52 | 65633.4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 | [5 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
80 | 040303002002 | 混凝土路灯基础 1.混凝土种类、强度等级:C25 2.含模板拆、装 |  | 19.85 | 633.65 | 12577.95
81 | 010515001001 | 现浇构件圆钢HPB300 10以内（综合） | t | 0.049 | 5782.25 | 283.33
82 | 010515001002 | 现浇构件圆钢HRB400E 25以内（综合） | t | 0.349 | 4819.11 | 1681.87
|  | 小 计 |  |  |  | 82199.53
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7278.65
|  | ∑材料费 |  |  |  | 56058.84
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6068.86
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4271.19
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1735.36
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 82199.53
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7278.65
|  | ∑材料费 |  |  |  | 56058.84
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6068.86
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4271.19
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1735.36
|  | 舞台及其他土建工程 |  |  |  | 274861.17
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 260651.36
舞台
| 1. | 土（石）方工程 |  |  |  | 87320.93
83 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m以内 |  | 58.00 | 5.54 | 321.32
84 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:达到设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | 13.80 | 5.24 | 72.31
85 | 010103002001 | 余土弃置 1.运距：3KM |  | 44.20 | 13.7 | 605.54
86 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格:砌MU30毛石 2.砂浆种类、强度等级:.M10水泥砂浆 |  | 68.17 | 625.71 | 42654.65
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 | [5 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
87 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2.粘贴200*50mm灰色外墙砖 | ㎡ | 33.60 | 145.68 | 4894.85
88 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 1.20mm厚M15水泥砂浆过面 2..C15素混凝土50mm厚 3.级配碎石垫层100mm厚 4.素土回填750mm高 5.土基碾压夯实,压实度>90% | ㎡ | 108.45 | 98.6 | 10693.17
89 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 1.20mm厚1:2水泥砂浆 2.M10水泥、石灰、砂混合砂浆砌U10烧结多孔页岩砖 | ㎡ | 4.50 | 266.48 | 1199.16
90 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10 2.墙体类型:烧结多孔页岩砖 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆种类、强度等级:用M10水泥、石灰、砂混合砂浆砌筑 |  | 9.37 | 671.61 | 6292.99
91 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.54 | 660.88 | 356.88
92 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.04 | 652.29 | 678.38
93 | 010514002001 | 檐口大样 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 3.60 | 857.87 | 3088.33
94 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 10以内 | t | 0.116 | 5089.66 | 590.4
95 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 10以上 | t | 0.137 | 4523.36 | 619.7
96 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格:深灰色陶瓷西瓦 | ㎡ | 11.70 | 163.18 | 1909.21
97 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.面层厚度、砂浆种类、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 110.40 | 66.26 | 7315.1
98 | 011406003001 | 满刮腻子 1.刮腻子 2.刮腻子遍数:两遍 | ㎡ | 110.40 | 24.91 | 2750.06
99 | 011406001001 | 抹灰面油漆 1.刷白色石漆 | ㎡ | 110.40 | 29.7 | 3278.88
|  | 方钢护栏 |  |  |  | 66035.27
100 | 010501002001 | 条形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 10.77 | 566.22 | 6098.19
101 | 010503004002 | 圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 4.31 | 652.13 | 2810.68
102 | 010502002002 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.89 | 622.27 | 1176.09
103 | 040205012001 | 方钢护栏 | m | 107.70 | 222.04 | 23913.71
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 | [5 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.方管口40*40*4mm厚表面烤黑色漆 2.方管口60*60*5mm厚表面烤黑色漆
104 | 010516002001 | 方钢护栏预埋铁件 | t | 0.071 | 8699.71 | 617.68
105 | 010507005001 | 压顶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.30 | 799.43 | 239.83
106 | 桂011204007002 | 块料墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:贴深蓝色毛面仿古砖100*200mm，水泥浆擦缝 2.部位：地圈梁 | ㎡ | 43.08 | 130.86 | 5637.45
107 | 桂011205007001 | 块料柱面 1.面层材料品种、规格、颜色:贴浅黄色毛面仿古外墙砖100*200mm，水泥浆擦缝 2.5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴素水泥浆一遍 3.15厚1:2.5水泥砂浆找平 | ㎡ | 37.40 | 280.12 | 10476.49
108 | 桂011206005001 | 压顶贴面 1.面层材料品种、规格、颜色:贴褐红色毛面仿古外墙砖50*200mm，水泥浆擦缝 | ㎡ | 5.06 | 132.18 | 668.83
109 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 10以内 | t | 0.740 | 5089.83 | 3766.47
110 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 10以上 | t | 2.350 | 4523.34 | 10629.85
|  | 宣传栏、垃圾亭、不锈钢栏杆 |  |  |  | 107295.16
111 | 011503001001 | 宣传栏 1.1mm厚铝镁锰仿古瓦 2.6mm厚100x80mm镀锌钢 亚光黑色 3.2mm厚80x50mm镀锌钢 表面喷塑(木色) 4.4mm厚100x80mm镀锌钢表面喷塑(木色) 5.1mm厚PVC面板 6.300mm厚c25混凝土 | m | 118.00 | 885.46 | 104484.28
112 | 011503001002 | 不锈钢围栏 1.栏杆类型:不锈钢 2.尺寸：2.5*2.5m 3.部位：古树保护 4.参考图集21ZJ902 第89页 | m | 10.00 | 150.33 | 1503.3
113 | 010606013001 | 240升四分类亭（垃圾收集点） 1.立柱方管：80*80*1.0mm 201管材 2.顶棚管材：40*40*0.8mm 201管材 4.侧面不锈钢折弯：60*100*0.8mm 5.整体规格：310长*100宽*240高 | 个 | 1 | 1307.58 | 1307.58
|  | 小 计 |  |  |  | 260651.36
|  | ∑人工费 |  |  |  | 61557.88
|  | ∑材料费 |  |  |  | 148290.41
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6076.82
|  | ∑管理费 |  |  |  | 17956.08
|  | ∑利 润 |  |  |  | 6329.26
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 14209.81
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 14209.81
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 | [5 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
114 | 011702001001 | 独立基础模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 1.部位：不锈钢栏杆、宣传栏 | ㎡ | 46.68 | 60.38 | 2818.54
115 | 011702001002 | 条形基础模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑 | ㎡ | 53.85 | 60.56 | 3261.16
116 | 011702003001 | 构造柱模板 | ㎡ | 12.10 | 78.05 | 944.41
117 | 011702002001 | 矩形柱模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 46.20 | 71.28 | 3293.14
118 | 011702008001 | 圈梁模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 20.62 | 64.33 | 1326.48
119 | 011702025001 | 檐口大样模板 1.模板、支撑材质:胶合板木支撑 | ㎡ | 18.00 | 104.49 | 1880.82
120 | 011702028001 | 压顶模板 1.模板、支撑材质:木模板木支撑 | m | 14.30 | 47.92 | 685.26
|  | 小 计 |  |  |  | 14209.81
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7512.61
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2271.67
|  | ∑机械费 |  |  |  | 175.94
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2291.74
|  | ∑利 润 |  |  |  | 784.15
|  | 合 计 |  |  |  | 274861.17
|  | ∑人工费 |  |  |  | 69070.49
|  | ∑材料费 |  |  |  | 150562.08
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6252.76
|  | ∑管理费 |  |  |  | 20247.82
|  | ∑利 润 |  |  |  | 7113.41
|  | 总 合 计 |  |  |  | 2647815.51
|  | ∑人工费 |  |  |  | 354030.24
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1780878.51
|  | ∑机械费 |  |  |  | 108074.79
|  | ∑管理费 |  |  |  | 128677.44
|  | ∑利 润 |  |  |  | 58610.48
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目-市政部分 |  |  | 59769.69
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 59769.69
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (261265.77+88088.91+300.00+1848.96)*12% | 12 | 45976.68
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (261265.77+88088.91+300.00+1848.96)*0.30% | 0.3 | 1149.42
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (261265.77+88088.91+300.00+1848.96)*3.00% | 3 | 11494.17
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (261265.77+88088.91+300.00+1848.96)*0.30% | 0.3 | 1149.42
|  | 绿化工程 |  |  | 1434.27
一 |  | 2021绿化工程一般计税法 |  |  | 1434.27
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (16065.17+5815.30+50.16)*4.00% | 4 | 956.18
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (16065.17+5815.30+50.16)*2.00% | 2 | 478.09
|  | 路灯工程 |  |  | 2255.07
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 2255.07
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (7278.65+6068.86)*11% | 11 | 1600.37
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (7278.65+6068.86)*0.5% | 0.5 | 72.75
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (7278.65+6068.86)*4% | 4 | 581.95
|  | 舞台及其他土建工程 |  |  | 14482.85
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  |  | 14482.85
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (61557.88+6076.82+7512.61+175.94)*16.01% | 16.01 | 13144.58
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (61557.88+6076.82+7512.61+175.94)*0.25% | 0.25 | 205.26
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (61557.88+6076.82+7512.61+175.94)*1.25% | 1.25 | 1026.28
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (61557.88+6076.82+7512.61+175.94)*0.13% | 0.13 | 106.73
|  | 合 计 |  |  | 77941.88
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目-市政部分 | 4467.15
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 4467.15
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4467.15 | 分部分项工程费及措施项目费
| 绿化工程 | 236.77
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 236.77
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 236.77 | 分部分项工程费及措施项目费
| 路灯工程 | 168.91
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 168.91
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 168.91 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 舞台及其他土建工程 | 578.69
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 578.69
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 578.69 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 5451.52
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目-市政部分
一 | 2022市政综合工程一般计税法
绿化工程
一 | 2021绿化工程一般计税法
路灯工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
舞台及其他土建工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元 | 7278.665 | 1
3 | 000701001 | 市政人工 | 元 | 261513.181 | 1
4 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元 | 22869.641 | 1
5 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元 | 62377.994 | 1
6 |  | ◆材料◆
7 | 010000102 | 型钢（综合） | t | 7.211 | 4061.95
8 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t | 2.286 | 2799.89
9 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t | 2.549 | 2799.89
10 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 81.951 | 3.19
11 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 1.464 | 3.19
12 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 4.948 | 3.19
13 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg | 19.349 | 4.42
14 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg | 13.186 | 4.87
15 | 010310015 | 镀锌铁丝 φ0.7~1.2 | kg | 1.685 | 4.78
16 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg | 0.166 | 13.28
17 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t | 0.499 | 3119.27
18 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t | 0.952 | 3119.27
19 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | t | 0.036 | 3058.58
20 | 010903002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | kg | 1093.123 | 3.06
21 | 011101002 | 方钢16×16 | t | 1.939 | 3918.58
22 | 011301001 | 扁钢（综合） | t | 0.539 | 3333.33
23 | 012901030 | 薄钢板（0.5~4）mm | t | 0.108 | 3492.63
24 | 012901031 | 中厚钢板（4.1~20）mm | t | 1.189 | 3643.07
25 | 014101001 | 铜丝（综合） | kg | 6.437 | 26.55
26 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.78 | 12.29
27 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 1.954 | 2.56
28 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡ | 116.437 | 0.09
29 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 0.468 | 7.02
30 | 022903001 | 麻丝 | kg | 378.069 | 3.72
31 | 023301002 | 草袋 | 条 | 30 | 1.06
32 | 030135101 | 带帽螺栓 | kg | 13.788 | 4.42
33 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg | 23.299 | 5.58
34 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | 526.158 | 0.53
35 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 2.184 | 4.42
36 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 64.112 | 4.42
37 | 030185001 | 水泥钉 | 个 | 13.452 | 0.71
主要材料及价格表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 030191001 | 扣钉 | kg | 0.105 | 3.91
39 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 266.95 | 5.65
40 | 031338007 | 合金钢钻头 φ20 | 个 | 6.579 | 18.58
41 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片 | 1.964 | 35.4
42 | 031345008 | 刻纹机刀片 | 组 | 4.274 | 575.22
43 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片 | 1.124 | 234.69
44 | 031347003 | 水砂纸 | 张 | 4.416 | 0.55
45 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 100.039 | 5.31
46 | 032116004 | 预埋铁件 | kg | 256.54 | 5.75
47 | 040101002 | 水泥(综合) | kg | 6550.5 | 0.37
48 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 0.548 | 358.4
49 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 0.293 | 358.4
50 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t | 111.331 | 411.5
51 | 040103001 | 白水泥（综合） | t | 0.009 | 637.17
52 | 040301002 | 砂(综合) | kg | 12326.85 | 0.1
53 | 040302001 | 机制砂 |  | 58.933 | 137.86
54 | 040502001 | 碎石(综合) |  | 16.674 | 127.18
55 | 040502001 | 碎石（综合） |  | 57.903 | 127.18
56 | 040502004 | 碎石（5~40）mm |  | 0.87 | 127.18
57 | 040506001 | 砂砾石 |  | 81.682 | 80.58
58 | 040701006 | 石屑 |  | 1057.135 | 77.07
59 | 040904008 | 石粉 |  | 0.074 | 86.73
60 | 041101001 | 毛石（块石） |  | 76.487 | 115.53
61 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.044 | 432.74
62 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 | 0.334 | 432.74
63 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 0.341 | 778.76
64 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 | 2.127 | 1066.37
65 | 041702001 | S1 西式陶瓦 310×310×15 | 块 | 166.257 | 3.4
66 | 041702002 | S2 西式陶瓦 300×245×15 | 块 | 31.005 | 3.4
67 | 041706001.1 | 1厚铝镁锰仿古瓦 | ㎡ | 66.127 | 120
68 | 043011003 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M10 | t | 50.471 | 349.56
69 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t | 2.012 | 367.26
70 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | 1.37 | 376.11
71 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | 6.806 | 384.96
72 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t | 4.886 | 367.26
73 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 0.114 | 721.24
74 | 050104001 | 树棍 长1.2m | 根 | 24 | 2.92
主要材料及价格表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 050304004 | 二等松杂板枋材（综合） |  | 0.028 | 794.69
76 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.422 | 752.21
77 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.991 | 752.21
78 | 050306003 | 周转板材 |  | 0.151 | 752.21
79 | 050308008 | 板枋材 |  | 2.326 | 920.35
80 | 070103003.1 | 深蓝色毛面仿古砖100X200 | ㎡ | 40.113 | 30.73
81 | 070103015.1 | 贴仿清水砖面砖100x250黑色 | ㎡ | 31.235 | 32
82 | 070103016.1 | 褐红色毛面仿古外墙砖50*200 | ㎡ | 4.865 | 25
83 | 070103016.1 | 400*400葛红色（面砖） | ㎡ | 0.827 | 32
84 | 080301002.1 | 600*600*3黑色大理石贴面 | ㎡ | 0.382 | 84
85 | 080301010.1 | 浅黄色毛面仿古外墙砖100*200 | ㎡ | 47.569 | 30.73
86 | 081703014.1 | 石桌石凳 | 套 | 6 | 1898.02
87 | 091301001 | 铝塑板（室内）3mm | ㎡ | 155.757 | 48.67
88 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg | 41.998 | 54.94
89 | 133101001 | 石油沥青（综合） | kg | 0.116 | 3.98
90 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg | 1595.94 | 2.48
91 | 133501001 | 防水腻子 | kg | 219.089 | 1.33
92 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg | 8.502 | 1.46
93 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | 22.181 | 2.48
94 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 4.358 | 10.62
95 | 143520001 | 隔离剂 | kg | 20.217 | 1.33
96 | 143901001 | 乙炔气 |  | 74.205 | 6.64
97 | 143906001 | 氧气 |  | 205.571 | 3.98
98 | 144101001 | 植筋结构胶 | kg | 42.024 | 39.82
99 | 144101005 | 建筑胶 | kg | 26.651 | 1.53
100 | 144115001 | 万能胶 | kg | 61.116 | 10.62
101 | 150101001 | 石棉 | kg | 108.946 | 1.59
102 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m | 0.011 | 19.12
103 | 172508021 | 塑料管 Φ160 | m | 311.376 | 14.2
104 | 172701000 | 普通胶管 | m | 0.55 | 14.34
105 | 172703000 | 橡胶管 | m | 0.51 | 6.02
106 | 290606004 | 半硬质塑料管 Φ32 | m | 1.527 | 2.92
107 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg | 47.755 | 3.85
108 | 322703001 | 农药 | kg | 1.888 | 28.9
109 | 322704001 | 营养液 | 袋 | 6 | 7.43
110 | 322704002 | 生根剂 | 袋 | 0.7 | 7.43
111 | 322901001 | 种植土 |  | 68.366 | 30.8
主要材料及价格表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 323302001 | 支撑器 | 套 | 8.16 | 27.88
113 | 341101001 | 水 |  | 1291.473 | 4.27
114 | 341104001 | 煤 | t | 0.028 | 541.59
115 | 341105003 | 木柴 | kg | 2.767 | 0.44
116 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 2726.965 | 0.9
117 | 341508003 | 其他材料费 | 元 | 130.183 | 0.88
118 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | 21.707 | 0.9
119 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 1510.118 | 5.31
120 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 9.42 | 34.9
121 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡ | 33.567 | 34.9
122 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg | 110.946 | 5.75
123 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 4705.289 | 4.87
124 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 585.147 | 4.07
125 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg | 105.836 | 5.75
126 | 360302001 | 土工布400g | ㎡ | 507.325 | 6.02
127 | 370501003 | 枕木 |  | 0.24 | 927.43
128 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg | 22.5 | 3.22
129 | B-C.1 | 白色石漆 材料费 | ㎡ | 110.4 | 29.7
130 | B-C.2 | 表面喷塑（仿木油漆）材料费 | ㎡ | 306.27 | 32
131 | B-C.3 | 标语牌 材料费 | 个 | 4 | 50
132 | B-C.4 | 垃圾桶 材料费 | 个 | 4 | 70
133 | S143508001 | 脱模剂 | kg | 21.368 | 3.98
134 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.02 | 170.57
135 |  | ◆商品砼◆
136 | 043103003 | 碎石 GD20 商品普通砼 C20 |  | 2.088 | 422.56
137 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 |  | 5.474 | 383.85
138 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 0.122 | 383.85
139 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 70.613 | 393.43
140 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1835.736 | 407.26
141 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 5.431 | 407.26
142 | 043104004.2 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 1.918 | 407.26
143 | 043104004.3 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 0.305 | 407.26
144 | 043104004.4 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 10.932 | 407.26
145 | 043104004.5 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 0.548 | 407.26
146 | 043104004.7 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 3.654 | 407.26
147 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 1172.471 | 420.72
148 | 043104007 | 预拌普通混凝土 C40 |  | 0.153 | 466.76
主要材料及价格表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 043104007.1 | 预拌普通混凝土 C40 |  | 10.353 | 466.76
150 | 043111003.1 | 预拌防水混凝土 C30 P6 |  | 2.984 | 447.9
151 |  | ◆配合比◆
152 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 |  | 0.198 | 276.13
153 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.242 | 355.73
154 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.409 | 346.47
155 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.567 | 317.08
156 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 0.14 | 545.91
157 |  | ◆主材◆
158 | 040907001Z | 三合土（天然级配） |  | 32.568
159 | 081703050.1 | 灰黄色花岗岩石条凳 | m | 14.3 | 600
160 | 172506000.1 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN400SN4 | m | 13.13 | 94.86
161 | 172506000.2 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN500SN4 | m | 15.15 | 144.53
162 | 172506000.3 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN600SN4 | m | 6.06 | 219.45
163 | 253301001.1 | 太阳能路灯 | 套 | 45.45 | 1070.44
164 | 320101000.1 | 香樟 | 株 | 1.03 | 5071.5
165 | 320101000.2 | 小叶榄仁 | 株 | 4.12 | 626.91
166 | 320101000.3 | 大花紫薇 | 株 | 3.09 | 299.6
167 | 320301000.1 | 鸭脚木 | 株 | 2337.266 | 2.12
168 | 320301000.2 | 矮麦冬 | 株 | 2359.936 | 1
169 | 322301003.1 | 村屯入口标志石 | t | 4.608 | 766.35
170 | B-Z.1 | 不锈钢围栏 主材费 | m | 10 | 134.61
171 | B-Z.1 | 项目标识牌（仅含材料价及刻字） 主材费 | 块 | 1 | 683.76
172 | B-Z.1 | 1.5m不锈钢仿竹篱笆成品 主材费 | m | 83 | 89.3
173 | B-Z.2 | 预埋石笋 主材费 | 块 | 1 | 10
174 | B-Z.2 | 0.85m不锈钢仿竹篱笆成品 主材费 | m | 372 | 62.09
175 | Z010902001.1 | 圆钢HPB300 10以内(综合) | t | 0.05 | 3306.69
176 | Z010902002.1 | HRB400E 25以内（综合） | t | 0.356 | 2963.62
177 |  | ◆机械台班组成◆
178 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | 472.529 | 1
179 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 16823.556 | 1
180 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元 | 1895.065 | 1
181 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元 | 1605.59 | 1
182 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 28292.489 | 1
183 | 140301004 | 汽油92# | kg | 54.162 | 8.98
184 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 101.358 | 8.98
185 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 290.486 | 8.98
主要材料及价格表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 372.81 | 7.39
187 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 4632.638 | 7.39
188 | 341103001 | 电 | kW·h | 3154.734 | 0.88
189 | 341103001 | 电 | kW.h | 2437.454 | 0.88
190 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 6268.831 | 1
191 | 994701005 | 检修费 | 元 | 1388.178 | 1
192 | 994701006 | 维护费 | 元 | 4282.465 | 1
193 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 639.38 | 1
194 | 994701008 | 其他费 | 元 | 521.632 | 1
195 |  | ◆机械◆
196 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班 | 0.686 | 959.68
197 | 990101004 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.8 | 台班 | 0.178 | 1138.19
198 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班 | 0.026 | 1458.85
199 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班 | 0.774 | 326.49
200 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.428 | 11.12
201 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 85.34 | 10.94
202 | 990508004 | 混凝土输送泵车 输送量60/h | 台班 | 0.054 | 1452.22
203 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.38 | 17.37
204 | 990514002 | 稳定土拌合机功率 230kW | 台班 | 2.154 | 1196.59
205 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班 | 3.611 | 66.06
206 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.686 | 934.82
207 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 3.692 | 1032.87
208 | 990701006 | 履带式推土机 功率105kW | 台班 | 2.354 | 1088.72
209 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班 | 0.156 | 720.91
210 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 8.486 | 556.12
211 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 5.162 | 569.21
212 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 0.222 | 586.52
213 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | 0.556 | 654.81
214 | 990704012 | 载重汽车 装载质量20t | 台班 | 0.63 | 1033.46
215 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班 | 0.55 | 638.46
216 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班 | 0.482 | 792.8
217 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 17.13 | 836.29
218 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 2.561 | 324.61
219 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班 | 0.9 | 957.65
220 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班 | 12.115 | 1059.12
221 | 990902001 | 门式起重机提升质量5t | 台班 | 0.012 | 392.06
222 | 990902002 | 门式起重机 提升质量10t | 台班 | 1.506 | 481.81
主要材料及价格表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.211 | 577.44
224 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 2.349 | 771.42
225 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.14 | 902.41
226 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 0.656 | 902.41
227 | 990903005 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 1.174 | 1019.76
228 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.158 | 1208.84
229 | 990907002 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.396 | 585.52
230 | 990916003 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN | 台班 | 13.138 | 296.33
231 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班 | 2.423 | 677.64
232 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 19.558 | 1223.96
233 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班 | 7.569 | 27.45
234 | 991305010 | 液压打夯机 | 台班 | 0.817 | 604.73
235 | 991308001 | 手扶式振动压实机工作质量1t | 台班 | 1.425 | 68.03
236 | 991316001 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班 | 3.632 | 34.01
237 | 991317001 | 刻纹机 | 台班 | 19.765 | 53.39
238 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 0.74 | 33.52
239 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班 | 0.064 | 40.72
240 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.788 | 44.07
241 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 1.364 | 24.68
242 | 991909002 | 摇臂钻床 钻孔直径 50mm | 台班 | 0.713 | 21.27
243 | 991920001 | 管子切断机 管径60mm | 台班 | 8.508 | 15.32
244 | 991921001 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm | 台班 | 0.554 | 98.46
245 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 2.777 | 29.64
246 | 992102003 | 木工平刨床 刨削宽度 500mm | 台班 | 0.046 | 25.45
247 | 992103002 | 木工双面压刨床刨削宽度 600mm | 台班 | 0.106 | 58
248 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班 | 2.379 | 30.23
249 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班 | 0.158 | 99.27
250 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | 16.594 | 87.87
251 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 1.121 | 96.19
252 | 992501005 | 交流电弧焊机 容量42kV·A | 台班 | 6.339 | 136.87
253 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.48 | 128.71
254 | 992701001 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c） | 台班 | 3.407 | 15.5
255 | 993101003 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班 | 1.153 | 577.94
256 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班 | 3.366 | 714.53
257 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 3.828 | 1663.77
258 | 993701001 | 高架车 9m | 台班 | 2.25 | 546.03
259 | 993704001 | 油锯机 | 台班 | 1.964 | 32.85
主要材料及价格表
工程名称:陆川县古城镇陆因村门前岭美丽移民村项目 |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 | 993705001 | 打药车（汽车式） 2t | 台班 | 0.255 | 445.76
261 | 993706001 | 绿篱机 | 台班 | 0.92 | 33.47
262 | 994301005 | 电动空气压缩机 排气量10/min | 台班 | 0.554 | 419.62
263 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班 | 6.579 | 4.62
264 | 994508003 | 电锤 1.1kW | 台班 | 28.016 | 9.41
265 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 3.19 | 1710.15
266 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 58.341 | 11.11
267 | S990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班 | 0.63 | 943.75
268 |  | 合 计