## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | 1967797.72 | 3927.74 | 54528.78
| 建筑安装工程费合计 | 1967797.72 | 3927.74 | 54528.78
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 道路工程 | 59252.57 | 118.27 | 1762.18
1.1.2 | 挡土墙工程 | 1552956.7 | 3099.71 | 42197.29
1.1.3 | 垃圾池 | 39659.22 | 79.16 | 2053.45
1.1.4 | 围栏 | 39091.44 | 78.03 | 2075.91
1.1.5 | 太阳能路灯 | 276837.79 | 552.57 | 6439.95
| 建筑安装工程费合计 | 1967797.72 | 3927.74 | 54528.78
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 道路工程 | 59252.57
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 59252.57
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 56843.45
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2290.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1762.18
3 | 其他项目费用合计 | 118.27
4 | 建筑安装工程费合计 | 59252.57
| 工程总价 | 59252.57
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 56843.45
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2290.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1762.18
3 | 其他项目费用合计 | 118.27
4 | 建筑安装工程费合计 | 59252.57
| 挡土墙工程 | 1552956.7
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1552956.7
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1495000.51
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 54856.48
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 42197.29
3 | 其他项目费用合计 | 3099.71
4 | 建筑安装工程费合计 | 1552956.7
| 工程总价 | 1552956.7
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1495000.51
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 54856.48
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 42197.29
3 | 其他项目费用合计 | 3099.71
4 | 建筑安装工程费合计 | 1552956.7
| 垃圾池 | 39659.22
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 39659.22
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 37294.33
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2285.73
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2053.45
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计 | 79.16
4 | 建筑安装工程费合计 | 39659.22
| 工程总价 | 39659.22
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 37294.33
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2285.73
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2053.45
3 | 其他项目费用合计 | 79.16
4 | 建筑安装工程费合计 | 39659.22
| 围栏 | 39091.44
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 39091.44
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 36314.74
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2698.67
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2075.91
3 | 其他项目费用合计 | 78.03
4 | 建筑安装工程费合计 | 39091.44
| 工程总价 | 39091.44
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 36314.74
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2698.67
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2075.91
3 | 其他项目费用合计 | 78.03
4 | 建筑安装工程费合计 | 39091.44
| 太阳能路灯 | 276837.79
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 276837.79
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 267210.74
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 9074.48
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6439.95
3 | 其他项目费用合计 | 552.57
4 | 建筑安装工程费合计 | 276837.79
| 工程总价 | 276837.79
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 267210.74
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 9074.48
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6439.95
3 | 其他项目费用合计 | 552.57
4 | 建筑安装工程费合计 | 276837.79
| 工程项目汇总 | 1967797.72
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1892663.77
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 71206.21
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 54528.78
3 | 其他项目费用合计 | 3927.74
4 | 建筑安装工程费合计 | 1967797.72
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 道路工程 |  |  |  | 56843.45
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 52891.83
|  | 拆除工程 |  |  |  | 3062.07
1 | 041001001001 | 拆除路面 1.路面类型:混凝土 2.厚度:10cm 3.运距:3km | ㎡ | 297.00 | 10.31 | 3062.07
|  | 道路工程 |  |  |  | 49829.76
2 | 040201002001 | 路床整形 路床碾压 | ㎡ | 328.00 | 3.77 | 1236.56
3 | 040202011001 | 10cm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 328.00 | 27.77 | 9108.56
4 | 040203007001 | 18cmC30混凝土面层 1.C30商品混凝土 2.每隔4米设置一道缩缝 3.含模板、养护、刻防滑槽等 | ㎡ | 328.00 | 120.38 | 39484.64
|  | 小计 |  |  |  | 52891.83
|  | ∑人工费 |  |  |  | 6798.3
|  | ∑材料费 |  |  |  | 32662.24
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4364.39
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3172.65
|  | ∑利润 |  |  |  | 1528.68
|  | ∑增值税 |  |  |  | 4365.57
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 3951.62
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 3951.62
5 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1399.18 | 1399.18
6 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外 | 台·次 | 1 | 1385.5 | 1385.5
7 | 041106001003 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1 | 1166.94 | 1166.94
|  | 小计 |  |  |  | 3951.62
|  | ∑人工费 |  |  |  | 300
|  | ∑材料费 |  |  |  | 322.6
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2009.61
|  | ∑管理费 |  |  |  | 669.78
|  | ∑利润 |  |  |  | 323.35
|  | ∑增值税 |  |  |  | 326.28
|  | 合计 |  |  |  | 56843.45
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7098.3
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 32984.84
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6374
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3842.43
|  | ∑利润 |  |  |  | 1852.03
|  | ∑增值税 |  |  |  | 4691.85
|  | 挡土墙工程 |  |  |  | 1495000.51
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 1495000.51
| 0401 | 土石方工程 |  |  |  | 46346.18
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类土 |  | 603.27 | 4.04 | 2437.21
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 |  | 1422.48 | 3.72 | 5291.63
10 | 040103001001 | 墙背回填碎石反滤包 |  | 20.29 | 215.13 | 4364.99
11 | 040103001002 | 沟槽利用土方回填 1.密实度:符合设计要求 |  | 1236.94 | 23.77 | 29402.06
12 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距:3km 2.废弃料品种:多余土方 |  | 603.27 | 8.04 | 4850.29
|  | 混凝土工程 |  |  |  | 1448654.33
13 | 040303015001 | 商品混凝土挡墙墙身 1.C25混凝土墙身、C25混凝土基础 2.每隔10m设一道变形缝。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞涂沥青木板 3.塑料管 50泄水管 |  | 1920.15 | 670.89 | 1288209.43
14 | 040309003001 | 防木混凝土栏杆 0.15m*0.15m C30仿木商品混凝土立柱 0.08m*0.08m C30仿木商品混凝土立柱 0.08m*0.08m C30仿木商品混凝土扶手 防树皮漆饰面 | m | 737.00 | 217.7 | 160444.9
|  | 小计 |  |  |  | 1495000.51
|  | ∑人工费 |  |  |  | 279464.26
|  | ∑材料费 |  |  |  | 913474.16
|  | ∑机械费 |  |  |  | 43144.98
|  | ∑管理费 |  |  |  | 92038.92
|  | ∑利润 |  |  |  | 43435.04
|  | ∑增值税 |  |  |  | 123443.16
|  | 合计 |  |  |  | 1495000.51
|  | ∑人工费 |  |  |  | 279464.26
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 913474.16
|  | ∑机械费 |  |  |  | 43144.98
|  | ∑管理费 |  |  |  | 92038.92
|  | ∑利润 |  |  |  | 43435.04
|  | ∑增值税 |  |  |  | 123443.16
|  | 垃圾池 |  |  |  | 37294.33
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 29074.18
| 0101 | 土石方工程 |  |  |  | 363.75
15 | 010101001001 | 平整场地 1、土壤类别:三类土 | ㎡ | 12.00 | 1.82 | 21.84
16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 |  | 1.80 | 11.15 | 20.07
17 | 010101004001 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 |  | 19.49 | 11.14 | 217.12
18 | 010103001001 | 回填方 1、密实度:符合设计、施工规范要求 |  | 17.00 | 5.2 | 88.4
19 | 010103002001 | 余土弃置 1、废弃料品种:土方 2、运距:3km |  | 1.74 | 9.38 | 16.32
| 0104 | 砌筑工程 |  |  |  | 5193.37
20 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、墙体厚度:190 2、砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240×190×90 3、砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 |  | 5.78 | 689.05 | 3982.71
21 | 010404001001 | C15商品砼混凝土垫层 |  | 2.10 | 538.91 | 1131.71
22 | 010404001002 | 三合土垫层 1、100厚1：3：6石灰,砂,碎石三合土 |  | 0.19 | 415.53 | 78.95
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 10826.71
23 | 010501003001 | C25商品砼独立基础 |  | 2.42 | 514.54 | 1245.19
24 | 010503001001 | C30商品砼基础梁 |  | 0.99 | 527.02 | 521.75
25 | 010502001001 | C30商品砼矩形柱 |  | 1.52 | 622.91 | 946.82
26 | 010505008001 | C30商品砼悬挑板 |  | 0.19 | 692.68 | 131.61
27 | 010505001001 | C30商品砼有梁板 斜板 |  | 3.60 | 535 | 1926
28 | 010515001001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.428 | 5364.23 | 2295.89
29 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 12、14、16 | t | 0.558 | 4721.41 | 2634.55
30 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 1、规格:16 | 个 | 32 | 4.48 | 143.36
31 | 010507001001 | C20商品砼散水厚60mm |  | 8.88 | 86.79 | 770.7
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1、60厚C20混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光
32 | 010507001002 | 坡道 1、20厚1：2水泥砂浆抹面，15宽水泥金刚砂防滑条，中距150，凸出坡面5 2、素水泥浆一遍 |  | 1.92 | 109.81 | 210.84
| 0109 | 屋面及防水工程 |  |  |  | 5545.81
33 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1、涂刷基层处理剂 2、1.2厚合成高分子防水卷材附加防水层，翻起部位卷材空铺200宽 |  | 21.40 | 20.48 | 438.27
34 | 010902003001 | 屋面15厚1：3水泥砂浆找平层 1、15厚1：3水泥砂浆找平层 |  | 21.40 | 23.43 | 501.4
35 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 1、1.5mm厚反应型高分子类防水涂料两道，搭接宽度不小于80 |  | 21.40 | 61.77 | 1321.88
36 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1、1.5mm厚合成高分子预铺反粘防水卷材（橡胶类），搭接宽度不小于100 |  | 21.40 | 32.83 | 702.56
37 | 010902003002 | 屋面刚性层 1、30厚M15水泥砂浆，满铺钢丝网， 2、用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的∅10钢筋头绑扎 |  | 21.40 | 53.47 | 1144.26
38 | 010901001001 | 深灰色小青瓦屋面 1、深灰色小青瓦（规格240X200X8mm，波峰50mm） 2、1：1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20 | ㎡ | 21.40 | 67.17 | 1437.44
| 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 6119.25
39 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面厚20mm 1、砂浆种类、配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆遍数:素水泥浆一遍 | ㎡ | 9.33 | 36.54 | 340.92
40 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰厚20mm 1、砂浆种类、配合比:5厚1:2水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 38.77 | 37.4 | 1450
41 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰20mm 1、底层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1：3水泥砂浆 2、装饰面材料种类:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 | ㎡ | 45.53 | 64.21 | 2923.48
42 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 1、网的种类、规格:一层耐碱玻璃纤维网布 |  | 45.53 | 4.17 | 189.86
43 | 011301001001 | 雨棚底天棚抹灰 | ㎡ | 1.92 | 37.88 | 72.73
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1、砂浆种类、配合比:15厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉
44 | 011406001001 | 外墙仿石漆 | ㎡ | 48.36 | 23.62 | 1142.26
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 1025.29
45 | 011406003001 | 刮腻子 内墙 二遍 |  | 38.77 | 17 | 659.09
46 | 011406003002 | 刮腻子 天棚 二遍 |  | 18.57 | 19.72 | 366.2
|  | 小计 |  |  |  | 29074.18
|  | ∑人工费 |  |  |  | 8116.19
|  | ∑材料费 |  |  |  | 15334.36
|  | ∑机械费 |  |  |  | 254.76
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2211.81
|  | ∑利润 |  |  |  | 756.65
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2400.42
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 8220.15
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 2276.67
47 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 24m以内 | ㎡ | 53.47 | 40.79 | 2181.04
48 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 | ㎡ | 11.85 | 8.07 | 95.63
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 5685.02
49 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 4.04 | 33.47 | 135.22
50 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 8.80 | 60.38 | 531.34
51 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 19.79 | 71.25 | 1410.04
52 | 011702005001 | 基础梁 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 9.92 | 61.56 | 610.68
53 | 011702014001 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 斜板 | ㎡ | 31.71 | 84.14 | 2668.08
54 | 011702029001 | 混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑 | ㎡ | 8.88 | 10.27 | 91.2
55 | 011702023001 | 悬挑板直形 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1.92 | 124.2 | 238.46
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程 |  |  |  | 258.46
56 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 11.59 | 22.3 | 258.46
|  | 小计 |  |  |  | 8220.15
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4372.03
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1274.99
|  | ∑机械费 |  |  |  | 330.58
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1164.82
|  | ∑利润 |  |  |  | 398.84
|  | ∑增值税 |  |  |  | 678.91
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 合计 |  |  |  | 37294.33
|  | ∑人工费 |  |  |  | 12488.22
|  | ∑材料费 |  |  |  | 16609.35
|  | ∑机械费 |  |  |  | 585.34
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3376.63
|  | ∑利润 |  |  |  | 1155.49
|  | ∑增值税 |  |  |  | 3079.33
|  | 围栏 |  |  |  | 36314.74
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 36314.74
|  | 混凝土栏杆 |  |  |  | 36314.74
57 | 040101003001 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 |  | 8.10 | 3.9 | 31.59
58 | 040103001003 | 基坑利用土方回填 1、密实度:符合规范要求 2、填方材料品种:土方 |  | 3.24 | 23.77 | 77.01
59 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距：3km |  | 4.37 | 8.04 | 35.13
60 | 040303002001 | C30商品混凝土基础 1、混凝土种类、强度等级:C30商品砼 2、模板、制作安装、拆除 |  | 4.86 | 1020.9 | 4961.57
61 | 040309003002 | 商品混凝土栏杆 1、600*600*300立柱独立基础，10@150，C30混凝土 2、110混凝土仿竹立柱，6钢筋居中，C30混凝土 3、90混凝土仿竹横杆、扶手，6钢筋居中，C30混凝土 4、40混凝土仿竹斜栏杆，6钢筋居中，C30混凝土 5、混凝土围栏面层做法（由外至内）： 6、涂第二遍面层仿竹漆。 7、涂第一遍面层仿竹漆。 8、涂底涂料。 9、钢筋混凝土立柱、栏杆、扶手表面清扫干净，填补缝隙、局部腻子、磨平。 | m | 131.00 | 238.24 | 31209.44
|  | 小计 |  |  |  | 36314.74
|  | ∑人工费 |  |  |  | 14144.19
|  | ∑材料费 |  |  |  | 9975.46
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1726.66
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5117.05
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利润 |  |  |  | 2353.11
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2998.29
|  | 合计 |  |  |  | 36314.74
|  | ∑人工费 |  |  |  | 14144.19
|  | ∑材料费 |  |  |  | 9975.46
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1726.66
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5117.05
|  | ∑利润 |  |  |  | 2353.11
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2998.29
|  | 太阳能路灯 |  |  |  | 267210.74
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 267210.74
| 0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  | 267210.74
62 | 030412007001 | 6米高LED太阳能路灯 1.主杆为优质Q235钢板经大型折弯机卷压一次成形圆锥杆， 2.整体热镀锌后，表面静电喷塑处理。 3.光源功率为≥60W LED，灯具为优质压铸铝，防护等级IP65， 4.多晶硅太阳能电池板规格为：1300mm×650mm，锂电池容量≥60AH/3.6V。 5.单臂式太阳能路灯顶径：60mm；底径：135mm；壁厚：3.0mm | 套 | 130 | 1456.6 | 189358
63 | 030409001001 | 接地极 1.垂直接地极 基础埋深1.0m 热镀锌角钢 L50*5 L=2500mm 2.接地装置调试 | 根 | 130 | 231.73 | 30124.9
64 | 桂030413011001 | C25现浇基础 1.模板制作、安装、拆除 2.钢筋制作、安装 3.地脚螺栓制安 | 座 | 130 | 329.02 | 42772.6
65 | 桂030413013001 | 土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.运距:3km |  | 197.73 | 19.65 | 3885.39
66 | 桂030413014001 | 利用土方回填 1.密实度要求:符合施工规范要求 |  | 140.40 | 7.62 | 1069.85
|  | 小计 |  |  |  | 267210.74
|  | ∑人工费 |  |  |  | 34098.94
|  | ∑材料费 |  |  |  | 167263.2
|  | ∑机械费 |  |  |  | 19612.07
|  | ∑管理费 |  |  |  | 17188.19
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利润 |  |  |  | 6984.17
|  | ∑增值税 |  |  |  | 22064.17
|  | 合计 |  |  |  | 267210.74
|  | ∑人工费 |  |  |  | 34098.94
|  | ∑材料费 |  |  |  | 167263.2
|  | ∑机械费 |  |  |  | 19612.07
|  | ∑管理费 |  |  |  | 17188.19
|  | ∑利润 |  |  |  | 6984.17
|  | ∑增值税 |  |  |  | 22064.17
|  | 总计 |  |  |  | 1892663.77
|  | ∑人工费 |  |  |  | 347293.91
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1140307.01
|  | ∑机械费 |  |  |  | 71443.05
|  | ∑管理费 |  |  |  | 121563.22
|  | ∑利润 |  |  |  | 55779.84
|  | ∑增值税 |  |  |  | 156276.8
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
道路工程
分部分项工程
拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 1.路面类型:混凝土 2.厚度:10cm 3.运距:3km | ㎡ | 297.00 | 10.31 | 0.46 |  | 6.39 | 1.77 | 0.84 | 0.85
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 2.9700 | 837.72 | 38.65 |  | 498.8 | 155.86 | 75.24 | 69.17
| C1-0151换 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 20t[实际运距=3] | 1000 | 0.02970 | 13003.85 |  |  | 9941.78 | 1391.85 | 596.51 | 1073.71
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.02970 | 6329.42 | 760 |  | 4079.01 | 677.46 | 290.34 | 522.61
道路工程
2 | 040201002001 | 路床整形 路床碾压 | ㎡ | 328.00 | 3.77 | 0.36 |  | 2.06 | 0.7 | 0.34 | 0.31
| C2-0001 | 路床整形 路床碾压 | 100㎡ | 3.2800 | 376.65 | 35.9 |  | 205.74 | 70.08 | 33.83 | 31.1
3 | 040202011001 | 10cm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 328.00 | 27.77 | 1.63 | 16.3 | 4.79 | 1.86 | 0.9 | 2.29
| C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 3.2800 | 2777.11 | 163.1 | 1630.15 | 478.62 | 186.1 | 89.84 | 229.3
4 | 040203007001 | 18cmC30混凝土面层 1.C30商品混凝土 2.每隔4米设置一道缩缝 3.含模板、养护、刻防滑槽等 | ㎡ | 328.00 | 120.38 | 18.32 | 83.28 | 0.67 | 5.51 | 2.66 | 9.94
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=18]{换:预拌普通混凝土 C30} | 100㎡ | 3.2800 | 10690.99 | 1213 | 8064.18 | 6.63 | 353.69 | 170.75 | 882.74
| C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 0.9501 | 1415.52 | 729.5 | 153.32 | 71.42 | 232.27 | 112.13 | 116.88
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C2-0125 | 沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5 | 100m | 0.9501 | 1011.41 | 389.6 | 370.78 |  | 112.98 | 54.54 | 83.51
| C2-0128 | 刻防滑条 | 100㎡ | 3.2800 | 643.35 | 295 | 111.88 | 39.51 | 97.01 | 46.83 | 53.12
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
5 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1399.18 | 100 | 121.99 | 712.35 | 235.58 | 113.73 | 115.53
| C1-0506 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 | 1399.18 | 100 | 121.99 | 712.35 | 235.58 | 113.73 | 115.53
6 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外 | 台·次 | 1 | 1385.5 | 100 | 109.44 | 712.35 | 235.58 | 113.73 | 114.4
| C1-0513 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外 | 台次 | 1 | 1385.5 | 100 | 109.44 | 712.35 | 235.58 | 113.73 | 114.4
7 | 041106001003 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1 | 1166.94 | 100 | 91.17 | 584.91 | 198.62 | 95.89 | 96.35
| C1-0514 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台次 | 1 | 1166.94 | 100 | 91.17 | 584.91 | 198.62 | 95.89 | 96.35
挡土墙工程
分部分项工程
| 0401 | 土石方工程
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类土 |  | 603.27 | 4.04 | 0.4 |  | 2.69 | 0.43 | 0.19 | 0.33
| C1-0025换 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.60327 | 4040.03 | 400 |  | 2688.71 | 432.42 | 185.32 | 333.58
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 |  | 1422.48 | 3.72 | 0.4 |  | 2.44 | 0.4 | 0.17 | 0.31
| C1-0022换 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 | 1000 | 1.42248 | 3720.73 | 400 |  | 2444.59 | 398.24 | 170.68 | 307.22
10 | 040103001001 | 墙背回填碎石反滤包 |  | 20.29 | 215.13 | 22.95 | 168.64 | 0.99 | 3.35 | 1.44 | 17.76
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C1-0106 | 沟槽（台、井背）夯实机回填 碎石 | 100 | 0.2029 | 21512.8 | 2294.88 | 16864.07 | 98.82 | 335.12 | 143.62 | 1776.29
11 | 040103001002 | 沟槽利用土方回填 1.密实度:符合设计要求 |  | 1236.94 | 23.77 | 15.12 | 0.1 | 2.97 | 2.53 | 1.09 | 1.96
| C1-0113换 | 沟槽（台、井背）手扶振动压实机回填 土 | 100 | 12.3694 | 2376.15 | 1512 | 9.69 | 296.55 | 253.2 | 108.51 | 196.2
12 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距:3km 2.废弃料品种:多余土方 |  | 603.27 | 8.04 |  |  | 6.15 | 0.86 | 0.37 | 0.66
| C1-0145换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 20t[实际运距=3] | 1000 | 0.60327 | 8049.07 |  |  | 6153.73 | 861.52 | 369.22 | 664.6
混凝土工程
13 | 040303015001 | 商品混凝土挡墙墙身 1.C25混凝土墙身、C25混凝土基础 2.每隔10m设一道变形缝。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞涂沥青木板 3.塑料管 50泄水管 |  | 1920.15 | 670.89 | 99.6 | 456.52 | 11.57 | 32.24 | 15.56 | 55.4
| C1-0164换 | 混凝土挡土墙 现浇混凝土{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 192.015 | 5404.18 | 550 | 4163.95 | 5.25 | 161.02 | 77.74 | 446.22
| C1-0165 | 混凝土挡土墙 现浇模板 | 10㎡ | 390.125 | 484.27 | 192 | 146.19 | 16.46 | 60.45 | 29.18 | 39.99
| C1-0274 | 沉降缝 沥青木板 | 10㎡ | 18.518 | 706.4 | 226 | 324.89 |  | 65.54 | 31.64 | 58.33
| C1-0453换 | 混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C25}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C25} | 100 | 19.4895 | 2489.79 | 336 | 718.36 | 759 | 317.55 | 153.3 | 205.58
14 | 040309003001 | 防木混凝土栏杆 0.15m*0.15m C30仿木商品混凝土立柱 0.08m*0.08m C30仿木商品混凝土立柱 0.08m*0.08m C30仿木商品混凝土扶手 防树皮漆饰面 | m | 737.00 | 217.7 | 92.59 | 45.24 | 11.44 | 34.72 | 15.74 | 17.97
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C3-0279换 | 灯柱、端柱、栏杆制作 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 3.871 | 7639.27 | 1788 | 4318.62 | 5.25 | 609.71 | 286.92 | 630.77
| C3-0280 | 灯柱、端柱、栏杆制作 模板 | 10㎡ | 144.023 | 771.51 | 346 | 101.21 | 58.4 | 137.5 | 64.7 | 63.7
| A-9-295换 | 防树皮漆 混凝土面 面漆 二遍 | 100㎡ | 15.7493 | 1254.6 | 729.33 | 129.95 |  | 217.34 | 74.39 | 103.59
垃圾池
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
15 | 010101001001 | 平整场地 1、土壤类别:三类土 | ㎡ | 12.00 | 1.82 | 0.07 |  | 1.38 | 0.16 | 0.06 | 0.15
| A-1-2 | 机械平整场地 | 100㎡ | 0.1200 | 182.32 | 7.27 |  | 137.93 | 16.41 | 5.66 | 15.05
16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 |  | 1.80 | 11.15 | 5.42 |  | 3.46 | 1.01 | 0.34 | 0.92
| A-1-5换 | 人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土 | 100 | 0.0018 | 6045.9 | 4814.84 |  |  | 544.08 | 187.78 | 499.2
| A-1-26 | 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0） | 1000 | 0.00162 | 5663.89 | 673.06 |  | 3837.56 | 509.7 | 175.91 | 467.66
17 | 010101004001 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 |  | 19.49 | 11.14 | 5.42 |  | 3.45 | 1 | 0.35 | 0.92
| A-1-5换 | 人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土 | 100 | 0.0195 | 6045.9 | 4814.84 |  |  | 544.08 | 187.78 | 499.2
| A-1-26 | 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0） | 1000 | 0.01754 | 5663.89 | 673.06 |  | 3837.56 | 509.7 | 175.91 | 467.66
18 | 010103001001 | 回填方 1、密实度:符合设计、施工规范要求 |  | 17.00 | 5.2 | 0.67 | 0.64 | 2.91 | 0.41 | 0.14 | 0.43
| A-1-94 | 挖掘机回填 土 | 100 | 0.1700 | 520.27 | 67.31 | 64.05 | 291.42 | 40.54 | 13.99 | 42.96
19 | 010103002001 | 余土弃置 1、废弃料品种:土方 2、运距:3km |  | 1.74 | 9.38 |  |  | 7.47 | 0.84 | 0.29 | 0.78
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| A-1-136换 | 自卸汽车运土（运距1km以内）20t[实际运距=3] | 1000 | 0.00174 | 9378.31 |  |  | 7468.71 | 843.96 | 291.28 | 774.36
| 0104 | 砌筑工程
20 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、墙体厚度:190 2、砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240×190×90 3、砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 |  | 5.78 | 689.05 | 201.11 | 350.2 | 0.29 | 60.02 | 20.54 | 56.89
| A-4-14换 | 混水砖墙 多孔砖 240×190×90 墙体厚度(190mm){换:水泥石灰砂浆中砂M5} | 10 | 0.578 | 6890.6 | 2011.13 | 3502.01 | 2.9 | 600.18 | 205.43 | 568.95
21 | 010404001001 | C15商品砼混凝土垫层 |  | 2.10 | 538.91 | 73.52 | 390.25 | 0.88 | 22.17 | 7.59 | 44.5
| A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} | 10 | 0.210 | 5389.09 | 735.2 | 3902.54 | 8.78 | 221.71 | 75.89 | 444.97
22 | 010404001002 | 三合土垫层 1、100厚1：3：6石灰,砂,碎石三合土 |  | 0.19 | 415.53 | 144.68 | 187.05 | 1.74 | 35.58 | 12.16 | 34.32
| A-10-2换 | 垫层 碎石三合土1:3:6 | 10 | 0.019 | 4155.27 | 1447.07 | 1870.43 | 17.29 | 355.84 | 121.54 | 343.1
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
23 | 010501003001 | C25商品砼独立基础 |  | 2.42 | 514.54 | 40.63 | 414 | 0.84 | 12.36 | 4.23 | 42.48
| A-5-7 | 独立基础 混凝土{预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.242 | 5145.43 | 406.32 | 4139.95 | 8.42 | 123.59 | 42.3 | 424.85
24 | 010503001001 | C30商品砼基础梁 |  | 0.99 | 527.02 | 38.15 | 428.18 | 1.36 | 11.78 | 4.03 | 43.52
| A-5-21换 | 混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 0.099 | 5270.27 | 381.5 | 4281.86 | 13.68 | 117.76 | 40.31 | 435.16
25 | 010502001001 | C30商品砼矩形柱 |  | 1.52 | 622.91 | 101.41 | 427.6 | 1.36 | 30.63 | 10.48 | 51.43
| A-5-20换 | 混凝土柱 构造柱{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 0.152 | 6229.02 | 1014.07 | 4276 | 13.57 | 306.24 | 104.82 | 514.32
26 | 010505008001 | C30商品砼悬挑板 |  | 0.19 | 692.68 | 144.53 | 431.21 | 1.37 | 43.47 | 14.89 | 57.21
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| A-5-36换 | 混凝土 悬挑板{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 0.019 | 6926.1 | 1445.03 | 4312.02 | 13.68 | 434.7 | 148.79 | 571.88
27 | 010505001001 | C30商品砼有梁板 斜板 |  | 3.60 | 535 | 42.78 | 428.98 | 1.39 | 13.16 | 4.51 | 44.18
| A-5-30换 | 混凝土 有梁板{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 0.360 | 5349.92 | 427.77 | 4289.84 | 13.9 | 131.62 | 45.05 | 441.74
28 | 010515001001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.428 | 5364.23 | 1065.56 | 3396.19 | 23.81 | 324.63 | 111.12 | 442.92
| A-5-291 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.428 | 5364.22 | 1065.55 | 3396.18 | 23.82 | 324.63 | 111.12 | 442.92
29 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 12、14、16 | t | 0.558 | 4721.41 | 807.33 | 3109.52 | 65.56 | 260.13 | 89.03 | 389.84
| A-5-292换 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.558 | 4721.38 | 807.33 | 3109.51 | 65.55 | 260.12 | 89.03 | 389.84
30 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 1、规格:16 | 个 | 32 | 4.48 | 1.76 | 0.13 | 1.08 | 0.85 | 0.29 | 0.37
| A-5-346 | 钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤18 | 10个 | 3.2 | 44.73 | 17.63 | 1.29 | 10.76 | 8.46 | 2.9 | 3.69
31 | 010507001001 | C20商品砼散水厚60mm 1、60厚C20混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 |  | 8.88 | 86.79 | 25.38 | 44.04 | 0.04 | 7.57 | 2.59 | 7.17
| A-5-57换 | 混凝土 散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm{换:水泥砂浆 1∶1 换:预拌普通混凝土 C20} | 100㎡ | 0.0888 | 8678.67 | 2538 | 4403.65 | 3.73 | 757.44 | 259.26 | 716.59
32 | 010507001002 | 坡道 1、20厚1：2水泥砂浆抹面，15宽水泥金刚砂防滑条，中距150，凸出坡面5 2、素水泥浆一遍 |  | 1.92 | 109.81 | 41.96 | 45.04 | 0.05 | 10.21 | 3.49 | 9.06
| A-10-26换 | 整体面层 水泥砂浆楼地面 防滑坡道 20mm{换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.0192 | 4519.27 | 2343.76 | 1032.36 | 4.48 | 570.62 | 194.9 | 373.15
| A-10-133 | 其他装饰项目 楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂 | 100m | 0.0960 | 1235 | 342.18 | 679.3 |  | 83.15 | 28.4 | 101.97
| A-10-23 | 整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶{素水泥浆} | 100㎡ | 0.0192 | 285.58 | 141.16 | 74.82 |  | 34.3 | 11.72 | 23.58
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| 0109 | 屋面及防水工程
33 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1、涂刷基层处理剂 2、1.2厚合成高分子防水卷材附加防水层，翻起部位卷材空铺200宽 |  | 21.40 | 20.48 | 5.23 | 11.47 |  | 1.56 | 0.53 | 1.69
| A-8-60换 | 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 平面 | 100 | 0.2140 | 2047.49 | 522.74 | 1146.59 |  | 155.78 | 53.32 | 169.06
34 | 010902003001 | 屋面15厚1：3水泥砂浆找平层 1、15厚1：3水泥砂浆找平层 |  | 21.40 | 23.43 | 12.08 | 5.44 | 0.03 | 2.94 | 1.01 | 1.93
| A-10-17换 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=15]{换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.2140 | 2343.11 | 1208.28 | 543.92 | 2.67 | 294.26 | 100.51 | 193.47
35 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 1、1.5mm厚反应型高分子类防水涂料两道，搭接宽度不小于80 |  | 21.40 | 61.77 | 4.64 | 50.18 |  | 1.38 | 0.47 | 5.1
| A-8-85换 | 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面(实际厚度:1.5mm) | 100 | 0.2140 | 6178.46 | 464.4 | 5018.15 |  | 138.39 | 47.37 | 510.15
36 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1、1.5mm厚合成高分子预铺反粘防水卷材（橡胶类），搭接宽度不小于100 |  | 21.40 | 32.83 | 3.76 | 24.86 |  | 1.12 | 0.38 | 2.71
| A-8-62换 | 高分子自粘胶膜卷材 自粘法每增一层 平面 | 100 | 0.2140 | 3283.46 | 375.79 | 2486.24 |  | 111.99 | 38.33 | 271.11
37 | 010902003002 | 屋面刚性层 1、30厚M15水泥砂浆，满铺钢丝网， 2、用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的∅10钢筋头绑扎 |  | 21.40 | 53.47 | 19.51 | 23.12 | 0.05 | 4.75 | 1.62 | 4.42
| A-10-17换 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=30]{换:水泥砂浆中砂M15} | 100㎡ | 0.2140 | 3570.25 | 1755.21 | 941.05 | 5.28 | 427.8 | 146.12 | 294.79
| A-10-42 | 整体面层 地面铺设钢丝网 | 100㎡ | 0.2140 | 1778.15 | 196.07 | 1371.34 |  | 47.65 | 16.27 | 146.82
38 | 010901001001 | 深灰色小青瓦屋面 | ㎡ | 21.40 | 67.17 | 18.67 | 35.49 |  | 5.56 | 1.9 | 5.55
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
1、深灰色小青瓦（规格240X200X8mm，波峰50mm） 2、1：1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20
| A-8-3换 | 屋面工程 瓦屋面 小青瓦{换:混合砂浆 1∶1∶4} | 100㎡ | 0.2140 | 6717.44 | 1866.78 | 3549.3 |  | 556.3 | 190.41 | 554.65
| 0111 | 楼地面装饰工程
39 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面厚20mm 1、砂浆种类、配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆遍数:素水泥浆一遍 | ㎡ | 9.33 | 36.54 | 18.33 | 9.17 | 0.04 | 4.46 | 1.52 | 3.02
| A-10-24换 | 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆 1∶2} | 100 | 0.0933 | 3367.64 | 1691.41 | 842.08 | 3.54 | 411.87 | 140.68 | 278.06
| A-10-23 | 整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶{素水泥浆} | 100㎡ | 0.0933 | 285.58 | 141.16 | 74.82 |  | 34.3 | 11.72 | 23.58
40 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰厚20mm 1、砂浆种类、配合比:5厚1:2水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 38.77 | 37.4 | 19.46 | 8.44 | 0.05 | 4.74 | 1.62 | 3.09
| A-11-11换 | 一般抹灰 内墙（15+5mm）[水泥砂浆1:2][水泥砂浆1:3]{换:水泥砂浆 1∶3 换:水泥砂浆 1∶2} | 100 | 0.3877 | 3740 | 1945.71 | 844.46 | 5.07 | 474.04 | 161.91 | 308.81
41 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰20mm 1、底层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1：3水泥砂浆 2、装饰面材料种类:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 | ㎡ | 45.53 | 64.21 | 37.31 | 9.15 | 0.04 | 9.25 | 3.16 | 5.3
| A-11-12换 | 一般抹灰 外墙 （15+5）mm{换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.4553 | 6081.93 | 3591.77 | 811.72 | 4.03 | 873.78 | 298.45 | 502.18
| A-11-14换 | 一般抹灰 每增减1mm{换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | -0.4553 | 486.17 | 182.4 | 202.78 | 1.04 | 44.58 | 15.23 | 40.14
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| A-8-103换 | 聚合物水泥防水砂浆 增5mm{换:水泥砂浆 1∶3} | 100 | 0.4553 | 825.71 | 321.29 | 306.43 | 0.92 | 96.02 | 32.87 | 68.18
42 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 1、网的种类、规格:一层耐碱玻璃纤维网布 |  | 45.53 | 4.17 | 1.46 | 1.9 |  | 0.35 | 0.12 | 0.34
| A-11-22 | 贴玻纤网格布 | 100 | 0.4553 | 417.02 | 145.52 | 189.63 |  | 35.36 | 12.08 | 34.43
43 | 011301001001 | 雨棚底天棚抹灰 1、砂浆种类、配合比:15厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉 | ㎡ | 1.92 | 37.88 | 20.2 | 7.92 | 0.03 | 4.92 | 1.68 | 3.13
| A-12-9换 | 天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活（10mm)[实际厚度=15]{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5} | 100㎡ | 0.0192 | 3786.79 | 2019.6 | 792.26 | 2.92 | 491.47 | 167.87 | 312.67
44 | 011406001001 | 外墙仿石漆 | ㎡ | 48.36 | 23.62 | 3.6 | 16.9 |  | 0.87 | 0.3 | 1.95
| A-14-216换 | 喷刷涂料 仿瓷涂料 墙面 三遍 | 100㎡ | 0.4836 | 3974.47 | 1374.26 | 1824.03 |  | 333.95 | 114.06 | 328.17
| A-14-232换 | 腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍[实际遍数=1] | 100㎡ | -0.4836 | 1612.37 | 1014.23 | 134.37 |  | 246.46 | 84.18 | 133.13
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
45 | 011406003001 | 刮腻子 内墙 二遍 |  | 38.77 | 17 | 10.43 | 1.77 |  | 2.53 | 0.87 | 1.4
| A-14-234 | 刮腻子 内墙 二遍 | 100 | 0.3877 | 1701 | 1043.21 | 177.25 |  | 253.5 | 86.59 | 140.45
46 | 011406003002 | 刮腻子 天棚 二遍 |  | 18.57 | 19.72 | 12.31 | 1.77 |  | 2.99 | 1.02 | 1.63
| A-14-235 | 刮腻子 天棚 二遍 | 100 | 0.1857 | 1972.4 | 1230.99 | 177.25 |  | 299.13 | 102.17 | 162.86
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
47 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 24m以内 | ㎡ | 53.47 | 40.79 | 24.15 | 5.51 | 2.44 | 3.96 | 1.36 | 3.37
| A-16-3 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 | 100㎡ | 0.5347 | 4079.14 | 2415.07 | 551.23 | 244.18 | 396.23 | 135.62 | 336.81
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
48 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 | ㎡ | 11.85 | 8.07 | 4.08 | 0.97 | 0.51 | 1.37 | 0.47 | 0.67
| A-16-19换 | 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 | 100㎡ | 0.1185 | 806.35 | 407.76 | 97.46 | 51.03 | 136.72 | 46.8 | 66.58
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
49 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 4.04 | 33.47 | 13.61 | 11.64 | 0.01 | 4.06 | 1.39 | 2.76
| A-5-169 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 0.0404 | 3347.28 | 1360.69 | 1164.27 | 1.19 | 405.84 | 138.91 | 276.38
50 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 8.80 | 60.38 | 32.46 | 9.12 | 0.59 | 9.85 | 3.37 | 4.99
| A-5-174 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 0.0880 | 6037.38 | 3246.37 | 911.97 | 58.57 | 984.87 | 337.1 | 498.5
51 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 19.79 | 71.25 | 38.75 | 9.88 | 0.89 | 11.81 | 4.04 | 5.88
| A-5-186 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.1979 | 7126.17 | 3875 | 988.23 | 88.96 | 1181.26 | 404.32 | 588.4
52 | 011702005001 | 基础梁 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 9.92 | 61.56 | 33.38 | 8.13 | 1.16 | 10.29 | 3.52 | 5.08
| A-5-198 | 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.0992 | 6157.31 | 3338.36 | 812.82 | 115.99 | 1029.4 | 352.34 | 508.4
53 | 011702014001 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 斜板 | ㎡ | 31.71 | 84.14 | 44.63 | 12.66 | 1.46 | 13.74 | 4.7 | 6.95
| A-5-214 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.3171 | 8413.91 | 4463.48 | 1266.02 | 145.92 | 1373.6 | 470.16 | 694.73
54 | 011702029001 | 混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑 | ㎡ | 8.88 | 10.27 | 5.52 | 1.7 |  | 1.64 | 0.56 | 0.85
| A-5-243 | 混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑 | 100㎡投影面积 | 0.0888 | 1027.5 | 551.91 | 169.99 |  | 164.47 | 56.29 | 84.84
55 | 011702023001 | 悬挑板直形 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1.92 | 124.2 | 44.64 | 34.07 | 12.41 | 17 | 5.82 | 10.26
| A-5-237 | 悬挑板直形 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡投影面积 | 0.0192 | 12419.37 | 4463.48 | 3407.1 | 1241.39 | 1700.05 | 581.9 | 1025.45
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
56 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 11.59 | 22.3 | 3.78 | 7.2 | 7.73 | 1.3 | 0.45 | 1.84
| A-18-3换 | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C15}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C15} | 100 | 0.0212 | 2187.14 | 377.86 | 681.07 | 772.73 | 130.02 | 44.87 | 180.59
| A-18-3换 | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C20}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C20} | 100 | 0.0061 | 2202.8 | 377.86 | 695.44 | 772.73 | 130.02 | 44.87 | 181.88
| A-18-3换 | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C25}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C25} | 100 | 0.0246 | 2225.41 | 377.86 | 716.18 | 772.73 | 130.02 | 44.87 | 183.75
| A-18-3换 | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C30}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C30} | 100 | 0.0640 | 2247.42 | 377.86 | 736.37 | 772.73 | 130.02 | 44.87 | 185.57
围栏
分部分项工程
混凝土栏杆
57 | 040101003001 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 |  | 8.10 | 3.9 | 0.4 |  | 2.58 | 0.42 | 0.18 | 0.32
| C1-0022换 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 | 1000 | 0.00373 | 3720.73 | 400 |  | 2444.59 | 398.24 | 170.68 | 307.22
| C1-0025换 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.00437 | 4040.03 | 400 |  | 2688.71 | 432.42 | 185.32 | 333.58
58 | 040103001003 | 基坑利用土方回填 1、密实度:符合规范要求 2、填方材料品种:土方 |  | 3.24 | 23.77 | 15.12 | 0.1 | 2.97 | 2.53 | 1.09 | 1.96
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C1-0113换 | 沟槽（台、井背）手扶振动压实机回填 土 | 100 | 0.0324 | 2376.15 | 1512 | 9.69 | 296.55 | 253.2 | 108.51 | 196.2
59 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距：3km |  | 4.37 | 8.04 |  |  | 6.15 | 0.86 | 0.37 | 0.66
| C1-0145换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 20t[实际运距=3] | 1000 | 0.00437 | 8049.07 |  |  | 6153.73 | 861.52 | 369.22 | 664.6
60 | 040303002001 | C30商品混凝土基础 1、混凝土种类、强度等级:C30商品砼 2、模板、制作安装、拆除 |  | 4.86 | 1020.9 | 285.78 | 514.73 | 9.23 | 85.56 | 41.3 | 84.3
| C5-1031换 | 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 0.486 | 5435.79 | 424.5 | 4372.41 | 5.25 | 124.63 | 60.17 | 448.83
| C5-2483 | 管道基础（平基、管座） 复合木模 | 10 | 3.240 | 715.98 | 365 | 116.23 | 13.06 | 109.64 | 52.93 | 59.12
61 | 040309003002 | 商品混凝土栏杆 1、600*600*300立柱独立基础，10@150，C30混凝土 2、110混凝土仿竹立柱，6钢筋居中，C30混凝土 3、90混凝土仿竹横杆、扶手，6钢筋居中，C30混凝土 4、40混凝土仿竹斜栏杆，6钢筋居中，C30混凝土 5、混凝土围栏面层做法（由外至内）： 6、涂第二遍面层仿竹漆。 7、涂第一遍面层仿竹漆。 8、涂底涂料。 9、钢筋混凝土立柱、栏杆、扶手表面清扫干净，填补缝隙、局部腻子、磨平。 | m | 131.00 | 238.24 | 96.97 | 57.05 | 12.4 | 35.77 | 16.38 | 19.67
| C3-0279换 | 灯柱、端柱、栏杆制作 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 0.484 | 7639.27 | 1788 | 4318.62 | 5.25 | 609.71 | 286.92 | 630.77
| C3-0280 | 灯柱、端柱、栏杆制作 模板 | 10 | 27.513 | 771.51 | 346 | 101.21 | 58.4 | 137.5 | 64.7 | 63.7
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C3-0358换 | 钢筋制作、安装 10以内 | t | 0.429 | 5324.62 | 950 | 3406.45 | 35.68 | 335.13 | 157.71 | 439.65
| A-14-239换 | 仿竹石漆 墙面 | 100㎡ | 2.7364 | 1462.17 | 698.09 | 415.77 |  | 169.64 | 57.94 | 120.73
太阳能路灯
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
62 | 030412007001 | 6米高LED太阳能路灯 1.主杆为优质Q235钢板经大型折弯机卷压一次成形圆锥杆， 2.整体热镀锌后，表面静电喷塑处理。 3.光源功率为≥60W LED，灯具为优质压铸铝，防护等级IP65， 4.多晶硅太阳能电池板规格为：1300mm×650mm，锂电池容量≥60AH/3.6V。 5.单臂式太阳能路灯顶径：60mm；底径：135mm；壁厚：3.0mm | 套 | 130 | 1456.6 | 93.35 | 1082.58 | 81.65 | 56 | 22.75 | 120.27
| B4-1839 | 一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长（≤1.5m） | 10套 | 13.0 | 14566.11 | 933.53 | 10825.8 | 816.54 | 560.02 | 227.51 | 1202.71
63 | 030409001001 | 接地极 1.垂直接地极 基础埋深1.0m 热镀锌角钢 L50*5 L=2500mm 2.接地装置调试 | 根 | 130 | 231.73 | 102.32 | 36.24 | 19.3 | 38.92 | 15.81 | 19.14
| B4-1111换 | 接地极 (板)制作、安装 角钢接地极普通土 | 根 | 130 | 118.29 | 39.23 | 34.9 | 11.54 | 16.25 | 6.6 | 9.77
| B4-2142 | 接地装置调试 一柱一接地极 | 根 | 130 | 113.44 | 63.09 | 1.34 | 7.76 | 22.67 | 9.21 | 9.37
64 | 桂030413011001 | C25现浇基础 1.模板制作、安装、拆除 2.钢筋制作、安装 3.地脚螺栓制安 | 座 | 130 | 329.02 | 64.29 | 167.82 | 28.14 | 29.58 | 12.02 | 27.17
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [10 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| B4-2107换 | 现浇式 C25混凝土基础 |  | 57.33 | 641.5 | 126.23 | 314.72 | 62.6 | 60.43 | 24.55 | 52.97
| B4-2108换 | 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10 | t | 0.308 | 5782.32 | 1274.06 | 3401.8 | 38.41 | 419.99 | 170.62 | 477.44
| B4-2109换 | 现浇式 钢筋制作安装 >φ10 | t | 0.821 | 5133.06 | 887.21 | 3320.61 | 70.46 | 306.45 | 124.5 | 423.83
65 | 桂030413013001 | 土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.运距:3km |  | 197.73 | 19.65 | 0.75 |  | 11.68 | 3.98 | 1.62 | 1.62
| B4-2085 | 小型机械挖沟槽 一般土 | 10 | 19.773 | 138.58 | 6.72 |  | 80.96 | 28.06 | 11.4 | 11.44
| B4-2091换 | 装载机装土(斗容量1) 自卸汽车运土方 运距≤1km(实际距离:3km) | 1000 | 0.03627 | 31575.37 | 437.16 |  | 19540.93 | 6392.99 | 2597.15 | 2607.14
66 | 桂030413014001 | 利用土方回填 1.密实度要求:符合施工规范要求 |  | 140.40 | 7.62 | 1.11 |  | 3.71 | 1.54 | 0.63 | 0.63
| B4-2088 | 机械回填沟槽 土方 | 10 | 14.040 | 76.11 | 11.08 |  | 37.08 | 15.41 | 6.26 | 6.28
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
|  | 道路工程 |  |  |  | 2290.85
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 2101.69 | 189.16 | 2290.85
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） | 1616.68 | 145.5 | 1762.18
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 |  | 40.42 | 3.64 | 44.06
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 |  | 404.17 | 36.38 | 440.55
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 |  | 40.42 | 3.64 | 44.06
|  | 合计 |  | 2101.69 | 189.16 | 2290.85
|  | 挡土墙工程 |  |  |  | 54856.48
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 50327.05 | 4529.43 | 54856.48
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） | 38713.11 | 3484.18 | 42197.29
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费 |  | 967.83 | 87.1 | 1054.93
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费 |  | 9678.28 | 871.05 | 10549.33
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费 |  | 967.83 | 87.1 | 1054.93
|  | 合计 |  | 50327.05 | 4529.43 | 54856.48
|  | 垃圾池 |  |  |  | 2285.73
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  | 2097 | 188.73 | 2285.73
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 1883.9 | 169.55 | 2053.45
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 32.68 | 2.94 | 35.62
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 163.42 | 14.71 | 178.13
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 17 | 1.53 | 18.53
|  | 合计 |  | 2097 | 188.73 | 2285.73
|  | 围栏 |  |  |  | 2698.67
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 2475.85 | 222.82 | 2698.67
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） | 1904.5 | 171.41 | 2075.91
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费 |  | 47.61 | 4.28 | 51.89
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费 |  | 476.13 | 42.85 | 518.98
4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费 |  | 47.61 | 4.28 | 51.89
|  | 合计 |  | 2475.85 | 222.82 | 2698.67
|  | 太阳能路灯 |  |  |  | 9074.48
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  | 8325.21 | 749.27 | 9074.48
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | 5908.21 | 531.74 | 6439.95
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 268.56 | 24.17 | 292.73
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | 2148.44 | 193.36 | 2341.8
|  | 合计 |  | 8325.21 | 749.27 | 9074.48
|  | 合计 |  |  |  | 71206.21
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
| 道路工程 |  |  | 118.27
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 108.5 | 9.77 | 118.27
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 108.5 | 9.77 | 118.27
| 挡土墙工程 |  |  | 3099.71
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 2843.77 | 255.94 | 3099.71
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2843.77 | 255.94 | 3099.71
| 垃圾池 |  |  | 79.16
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 72.62 | 6.54 | 79.16
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 72.62 | 6.54 | 79.16
| 围栏 |  |  | 78.03
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 71.59 | 6.44 | 78.03
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 71.59 | 6.44 | 78.03
| 太阳能路灯 |  |  | 552.57
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 506.94 | 45.63 | 552.57
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 506.94 | 45.63 | 552.57
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 |  |  | 3927.74
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税暂列金额 (元) | 备注
道路工程
1 | 暂列金额
挡土墙工程
1 | 暂列金额
垃圾池
1 | 暂列金额
围栏
1 | 暂列金额
太阳能路灯
1 | 暂列金额
合计
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
表-11-1

## 表-11-2材料工程设备暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 确认价(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 合 计
2 | 其中：甲供材
注：1.此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。
表-11-2

## 表-11-4计日工表
计日工表
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
道路工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
挡土墙工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
垃圾池
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
围栏
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
太阳能路灯
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
合计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定。 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.表中计日工在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含计日工增值税进项税，但不含建筑服务增值税。
表-11-4

## 表-11-5总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 金额(元)
道路工程
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
挡土墙工程
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
垃圾池
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
围栏
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
太阳能路灯
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计
注：表中金额不含建筑服务增值税。
表-11-5

## 表-19发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 | [5 empty] | 编号:
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
1 | 合计
注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价中确定总承包服务费时参考。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含材料设备增值税，但不含建筑服务增值税。
表-19

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t | 0.437 | 3311.95
3 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） | t | 0.438 | 3311.95
4 | 010103002.1 | 热轧带肋钢筋HRB400 12、14、16 | t | 0.572 | 2980.76
5 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 122.211 | 3.19
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 5.151 | 3.19
7 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg | 6.844 | 3.19
8 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg | 3.642 | 3.19
9 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.78 | 11.15
10 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 360.8 | 2.56
11 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡ | 52.076 | 0.09
12 | 023301002 | 草袋 | 条 | 35 | 1.06
13 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg | 4.432 | 5.58
14 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 6.306 | 4.42
15 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 89.278 | 4.42
16 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 4.61 | 5.65
17 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg | 19.5 | 5.93
18 | 031330001 | 焊剂 | kg | 0.518 | 3.54
19 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 130 | 0.33
20 | 031345008 | 刻纹机刀片 | 组 | 0.525 | 575.22
21 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片 | 0.618 | 234.69
22 | 031347001 | 砂纸 | 张 | 3.385 | 0.44
23 | 031347003 | 水砂纸 | 张 | 0.36 | 0.55
24 | 032104003 | 钢丝网（综合） | ㎡ | 22.47 | 12.81
25 | 040101002 | 水泥（综合） | kg | 4.081 | 0.43
26 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 1.541 | 446.9
27 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t | 0.226 | 411.51
28 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg | 18918.9 | 0.41
29 | 040302001 | 机制砂 |  | 5.523 | 137.86
30 | 040302001.1 | 机制砂 | kg | 35601.93 | 0.09
31 | 040302007 | 金刚砂 | kg | 4.161 | 15.22
32 | 040502001 | 碎石(综合) |  | 48.157 | 127.18
33 | 040502001 | 碎石（综合） |  | 0.139 | 127.18
34 | 040502003 | 碎石（5~20）mm |  | 15.219 | 127.18
35 | 040502004 | 碎石（5~40）mm |  | 12.677 | 127.18
36 | 040502011 | 碎石（10~80）mm |  | 26.905 | 127.18
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 040701006 | 石屑 |  | 22.829 | 77.07
38 | 040902002 | 生石灰 | t | 0.014 | 580.58
39 | 040902004 | 石灰膏 |  | 0.233 | 323.3
40 | 040904008 | 石粉 |  | 0.041 | 104.85
41 | 041302002.1 | 多孔页岩砖 240×190×90 | 千块 | 1.312 | 1331.86
42 | 041701003 | 小青瓦 | 千块 | 1.207 | 500
43 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 0.052 | 721.24
44 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 22.54 | 752.21
45 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.301 | 752.21
46 | 050306003 | 周转板材 |  | 0.023 | 752.21
47 | 050308008 | 板枋材 |  | 8.716 | 752.21
48 | 052502007 | 垫木 |  | 0.141 | 876.11
49 | 053501002 | 竹篾 | 百根 | 0.172 | 3.03
50 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡ | 47.807 | 1.77
51 | 130110001.1 | 防树皮漆 | kg | 40.948 | 28
52 | 130307004.1 | 仿石面漆 | kg | 61.417 | 13.4
53 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 174.217 | 0.88
54 | 130503001 | 沥青漆 | kg | 2.6 | 9.29
55 | 130507001 | 防锈漆 | kg | 9.218 | 9.07
56 | 130525001.1 | 仿竹漆 | kg | 84.062 | 13.5
57 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg | 67.41 | 15.93
58 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg | 599.68 | 3.98
59 | 133309002.1 | 氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材厚1.2mm | ㎡ | 25.359 | 8.58
60 | 133309002.2 | 预铺防水卷材 橡胶(R)类 1.5mm厚 | ㎡ | 23.587 | 22.53
61 | 133501001 | 防水腻子 | kg | -47.985 | 1.33
62 | 133504001 | 防水粉 | kg | 0.768 | 3.44
63 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg | 16.576 | 3.54
64 | 133508006 | 冷底子油 | kg | 10.375 | 2.61
65 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg | 85.769 | 1.46
66 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | 7.022 | 2.48
67 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg | 0.931 | 5.4
68 | 143305003 | 二甲苯 | kg | 119.695 | 7.52
69 | 143520001 | 隔离剂 | kg | 7.759 | 1.33
70 | 143537001 | 聚合物胶浆 | kg | 18.394 | 3.1
71 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.48 | 10.62
72 | 150101001 | 石棉 | kg | 59.856 | 1.59
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 150118001 | 石棉橡胶垫 | kg | 0.259 | 8.85
74 | 151302001 | 聚苯乙烯泡沫板 |  | 0.014 | 438.7
75 | 172508021.1 | 塑料管 Φ50 | m | 345.627 | 6.34
76 | 341101001 | 水 |  | 1139.928 | 4.27
77 | 341104001 | 煤 | t | 0.015 | 541.59
78 | 341105003 | 木柴 | kg | 1.52 | 0.44
79 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 2066.872 | 0.9
80 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | 56.691 | 0.9
81 | 341509001 | 校验材料费 | 元 | 193.7 | 0.9
82 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 2361.361 | 4.98
83 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 6.674 | 34.9
84 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡ | 11.823 | 34.9
85 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg | 52.17 | 5.75
86 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 7883.965 | 4.87
87 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 942.831 | 4.07
88 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | 0.006 | 5.35
89 | 350302002 | 对接扣件 | 个 | 0.012 | 5.35
90 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | 0.011 | 5.53
91 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t | 0.009 | 3471.98
92 | 350306001 | 木脚手板（松杂） |  | 0.004 | 754.51
93 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡ | 0.051 | 22.12
94 | 350309001 | 挡脚板（综合） | m | 16.041 | 1.14
95 | 370501003 | 枕木 |  | 0.24 | 927.43
96 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg | 65 | 3.22
97 | S143508001 | 脱模剂 | kg | 174.776 | 3.98
98 |  | ◆商品砼◆
99 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 |  | 2.153 | 383.85
100 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 0.621 | 393.43
101 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1980.679 | 407.26
102 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 115.578 | 420.72
103 |  | ◆配合比◆
104 | 800101017 | 水泥砂浆中砂M15 |  | 0.655 | 305.96
105 | 800102001 | 水泥砂浆 1∶1 |  | 0.186 | 448.49
106 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.457 | 405.02
107 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 |  | 1.987 | 353.19
108 | 800301004 | 水泥石灰砂浆中砂M5 |  | 0.894 | 301.74
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 800501009 | 混合砂浆 1∶1∶4 |  | 0.437 | 354.7
110 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 |  | 0.032 | 471.02
111 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 0.012 | 680.17
112 |  | ◆主材◆
113 | 253301001.1 | 6米高LED太阳能路灯 60W | 套 | 131.3 | 1070
114 | 270606000.1 | 热镀锌角钢 L50*5 L=2500mm | 根 | 130 | 33.49
115 | Z010902001 | 圆钢HPB300 10以内(综合) | t | 0.314 | 3306.69
116 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t | 0.837 | 3246.01
117 |  | ◆机械台班组成◆
118 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | 1364.922 | 1
119 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 7236.689 | 1
120 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 16978.494 | 1
121 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 274.984 | 8.69
122 | 140301004 | 汽油92# | kg | 7.573 | 8.69
123 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 303.699 | 8.69
124 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 2202.178 | 7.12
125 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 15.658 | 7.12
126 | 341103001 | 电 | kW·h | 1655.464 | 0.88
127 | 341103001 | 电 | kW.h | 7301.6 | 0.88
128 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 7987.945 | 1
129 | 994701005 | 检修费 | 元 | 1573.282 | 1
130 | 994701006 | 维护费 | 元 | 4633.445 | 1
131 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 1485.377 | 1
132 | 994701008 | 其他费 | 元 | 411.183 | 1
133 |  | ◆机械◆
134 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 39 | 25.87
135 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班 | 2.2 | 952.42
136 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班 | 0.08 | 1441.84
137 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班 | 2.236 | 326.49
138 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.393 | 11.12
139 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 95.239 | 10.94
140 | 990508004 | 混凝土输送泵车 输送量60/h | 台班 | 10.39 | 1432.08
141 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.457 | 17.37
142 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.305 | 919.56
143 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 0.164 | 1016.94
144 | 990701006 | 履带式推土机 功率105kW | 台班 | 0.115 | 1072.31
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:陆川县古城镇北豆村瓦窑田美丽移民村工程 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班 | 0.108 | 706.68
146 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 16.312 | 548.73
147 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班 | 0.032 | 560.52
148 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 0.114 | 577.55
149 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班 | 1.005 | 629.61
150 | 990705010 | 自卸汽车 装载质量20t | 台班 | 3.844 | 1052.82
151 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 7.396 | 322.98
152 | 990707006 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班 | 1.26 | 1130.71
153 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班 | 0.577 | 1044.28
154 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.053 | 570.69
155 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 6.787 | 763.74
156 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 0.023 | 894.17
157 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班 | 0.112 | 669.04
158 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 0.968 | 1200.66
159 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班 | 0.742 | 27.45
160 | 991308001 | 手扶式振动压实机工作质量1t | 台班 | 55.313 | 66.49
161 | 991316001 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班 | 1.995 | 34.01
162 | 991317001 | 刻纹机 | 台班 | 2.427 | 53.39
163 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 0.296 | 33.52
164 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班 | 0.222 | 40.72
165 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.374 | 44.07
166 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.726 | 24.68
167 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 182.227 | 29.64
168 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 23.4 | 64.09
169 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | 0.698 | 87.87
170 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.132 | 128.71
171 | 992510001 | 电渣焊机 电流1000A | 台班 | 0.192 | 179.29
172 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班 | 0.164 | 704.83
173 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 0.906 | 1635.42
174 | 993701001 | 高架车 9m | 台班 | 6.5 | 540.09
175 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 1.769 | 0.9
176 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 2.967 | 1689.03
177 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.958 | 11.11
178 | S990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班 | 0.63 | 928.43
179 | S992102003 | 木工平刨床刨削宽度 500mm | 台班 | 181.828 | 25.45
180 |  | 合 计
表-22