## 封-1 招标工程量清单
|  | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目
|  | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 横州市水库移民安置服务中心 | 横州市水库移民安置服务中心 | 横州市水库移民安置服务中心 | 横州市水库移民安置服务中心
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 横州市水库移民安置服务中心 | 横州市水库移民安置服务中心 | 横州市水库移民安置服务中心 | 横州市水库移民安置服务中心
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  |  |  | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2024年01月29日 | 2024年01月29日 | 2024年01月29日 | 2024年01月29日 | 2024年01月29日 | 2024年01月29日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目
|  | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 横州市水库移民安置服务中心 | 横州市水库移民安置服务中心 |  |  |  | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 横州市水库移民安置服务中心 | 横州市水库移民安置服务中心 |  | 造价咨询人: |  | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2024年01月29日 | 2024年01月29日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2024年01月29日 | 2024年01月29日 | 2024年01月29日 | 2024年01月29日 | 2024年01月29日 | 2024年01月29日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第1页 共1页
一、工程概况 | 一、工程概况
（1）工程名称：云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | （1）工程名称：云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目
（2）工程地点：建设地点位于广西横州市马岭镇 | （2）工程地点：建设地点位于广西横州市马岭镇
（3）工程内容：建筑、安装、市政 | （3）工程内容：建筑、安装、市政
二、审核依据 | 二、审核依据
（1）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额； | （1）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额；
（2）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额； | （2）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额；
（3）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额； | （3）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额；
（4）2023年《南宁建设工程造价信息》11月下半月除税信息价、市场询价（建材在线、造价通）； | （4）2023年《南宁建设工程造价信息》11月下半月除税信息价、市场询价（建材在线、造价通）；
（5）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； | （5）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
（6）《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》； | （6）《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》；
（7）2013年《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(GB50854~50862-2013)； | （7）2013年《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(GB50854~50862-2013)；
（8）本工程的施工图纸，相关的标准、规范、技术资料； | （8）本工程的施工图纸，相关的标准、规范、技术资料；
（9）定额人工费、管理费率按桂建标（桂建标[2023]7号文）规定进行调整； | （9）定额人工费、管理费率按桂建标（桂建标[2023]7号文）规定进行调整；
（10）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）。 | （10）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）。
三、材料运距 | 三、材料运距
（1）钢筋从南宁至横州市55元/吨（含税），从横州镇到该工程施工地点增加22公里，每公里增加2.6元； | （1）钢筋从南宁至横州市55元/吨（含税），从横州镇到该工程施工地点增加22公里，每公里增加2.6元；
（2）水泥增加22公里，每公里增加0.9元； | （2）水泥增加22公里，每公里增加0.9元；
（3）砂增加16公里，每公里增加0.7元。 | （3）砂增加16公里，每公里增加0.7元。
四、其他说明 | 四、其他说明
（1）本次预算不含专用设备，该部分内容由业主自行考虑。 | （1）本次预算不含专用设备，该部分内容由业主自行考虑。
注：以上项目工程计量支付和竣工结算时由甲乙双方和监理、审计等部门根据实际竣工情况计算。本控制价仅供参考，最终以审计部门的审计结果为准。 | 注：以上项目工程计量支付和竣工结算时由甲乙双方和监理、审计等部门根据实际竣工情况计算。本控制价仅供参考，最终以审计部门的审计结果为准。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-土建工程
1.1.2 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-安装工程
1.1.3 | 云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-总平工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-总平工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第1页 共16页 | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-土建工程
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑、沟槽土方 |  | 766.28
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:综合考虑
2 | 010103001001 | 回填方 |  | 568.03
1.密实度:满足设计要求
2.填方来源、运距:原土回填
3 | 010103001002 | 中粗砂回填 |  | 64.51
1.密实度:满足设计要求
4 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 198.24
1.运距:4km
A.3 砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 |  | 5.77
1.砖品种、规格、强度等级:MU5.0烧结页岩多孔砖
2.墙体厚度:200mm厚
3.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 |  | 24.35
1.砖品种、规格、强度等级:MU5.0烧结页岩多孔砖
2.墙体厚度:200mm厚
3.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆
7 | 010404001001 | 灰土垫层 |  | 7.59
1.部位：暗沟
2.100厚三七灰土
8 | 010404001002 | 垫层 |  | 10.56
1.部位:坡道
2.300厚砾石灌M2.5混合砂浆
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501001001 | 垫层 |  | 27.52
1.混凝土种类:商品泵送砼
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第2页 共16页 | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.混凝土强度等级:C20
10 | *010501001002 | 地面垫层 |  | 118.40
1.混凝土种类:商品泵送砼
2.混凝土强度等级:C15
11 | *010501003001 | 独立基础 |  | 59.62
1.混凝土种类:商品泵送砼
2.混凝土强度等级:C30
12 | 010501002001 | 带形基础 |  | 10.02
1.混凝土种类:商品泵送砼
2.混凝土强度等级:C30
13 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 13.31
1.混凝土种类:商品泵送砼
2.混凝土强度等级:C30
14 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1.29
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
15 | 010503001001 | 基础梁 |  | 20.91
1.混凝土种类:商品泵送砼
2.混凝土强度等级:C30
16 | 010505003001 | 平板 |  | 6.57
1.混凝土种类:商品泵送砼
2.混凝土强度等级:C30
17 | 010503005001 | 过梁 |  | 0.06
1.混凝土种类:商品泵送砼
2.混凝土强度等级:C25
18 | 010507005001 | 压顶 |  | 2.72
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
19 | 010503004001 | 混凝土反坎 |  | 0.06
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
20 | 010507007001 | 素砼包柱脚 |  | 4.39
1.混凝土种类:柱脚包裹混凝土
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第3页 共16页 | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.混凝土强度等级:C40
21 | 010507007002 | 其他构件 |  | 1.03
1.柱脚50厚C35微膨胀细石混凝土二次灌浆
22 | 010507001001 | 坡道 | ㎡ | 23.20
1.做法详见12J003 1A/A7
2.50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面
23 | 010507001002 | 散水 | ㎡ | 104.70
1.做法详见：11ZJ901-8-2
2.80厚C15混凝土面层，20厚1:2水泥砂浆抹面
24 | *桂010507010001 | 暗沟 | m | 130.88
1.做法详见：11ZJ901-8-2
2.暗沟起点深度300
3.20厚1:2水泥砂浆
4.C15商品混凝土
25 | 010512008001 | C25细石混凝土预制暗沟盖板 |  | 2.09
1.做法详见：11ZJ901-8-2
2.混凝土拌和料要求：现场拌制
3.构件运距：自行考虑
4.含模板、制作、安装及运输
26 | 010515002001 | 预制构件圆钢制安 圆钢φ10以内 | t | 0.191
27 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 1.119
28 | *010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 9.860
29 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 | t | 0.160
1.现浇构件螺纹钢6
30 | 010516003001 | 套筒直形螺纹钢筋接头 φ32以内 | 个 | 96
31 | 040901010001 | 高强度螺栓M20 | 套 | 520
32 | 010516001001 | 地脚螺栓 | t | 0.669
1.螺栓种类、规格:Q355B M24、M36
33 | 040901010002 | 剪力栓钉 | 套 | 238
1.材质、规格：ML15，直径19mm
2.厂房区域内压型钢板与钢梁用栓钉固定,间距200mm
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第4页 共16页 | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
A.6 金属结构工程
34 | *010602001001 | 钢屋架 | t | 12.918
1.钢材品种、规格:Q355B H(350~300)*200*8*10、H300*200*8*10、H(300~400)*200*8*14、H(300~250)*150*6*8、H250*150*6*8、H(250~350)*150*8*10
2.单根质量:3t以内
3.含制作安装、拼装、运输
35 | *010603003001 | 钢柱 | t | 19.791
1.柱类型:H型钢柱
2.钢材品种、规格:Q355B H250*250*8*10、H400*250*8*10、H250*300*8*10
3.单根柱质量:3t以内
4.含制作安装、拼装、运输
36 | *010603002001 | 空腹钢柱 | t | 2.033
1.钢材品种、规格:Q355B □200*200*10*10
2.单根柱质量:3t以内
3.含制作安装、拼装、运输
37 | 010606005001 | 屋面钢柱 | t | 0.686
1.柱类型:H型钢柱
2.钢材品种、规格：Q355B H200*180*6*8
3.单根柱质量:3t以内
4.含制作安装、拼装、运输
38 | *010604001001 | 钢梁 | t | 3.446
1.梁类型:H型钢梁
1.钢材品种、规格: Q355B H450*200*9*14、H294*200*8*12
2.单根质量:3t以内
3.含制作安装、拼装、运输
39 | *010606001001 | 柱间支撑 | t | 3.605
1.钢材品种、规格:Q235B φ168*4.5钢管
2.含制作安装、拼装、运输
40 | *010606001002 | 屋架钢支撑 | t | 5.096
1.钢材品种、规格:Q235B
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第5页 共16页 | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
系杆φ140*4.5钢管、水平支撑φ28圆钢、直拉条/斜拉条φ12圆钢、撑杆φ12圆钢+φ32*2.5套管、隅撑 L50*3角钢
2.含制作、安装、拼接
41 | 010606002001 | 屋面檩条 | t | 1.101
1.钢材品种、规格:Q355B檩XZ140*50*20*2.5 镀锌
2.钢材品种、规格:Q355B檩XZ140*50*20*2.0 镀锌
3.含制作、安装、拼接
42 | *010606005002 | 钢墙架 | t | 4.724
1.钢材品种、规格:Q355B檩C180*70*20*2.2 镀锌
2.含制作、安装、拼接
43 | 010606005003 | 钢墙架 | t | 0.750
1.钢材品种、规格:Q235B 直拉条/斜拉条φ12圆钢、撑杆φ12圆钢+φ32*2.5钢管、隅撑L50*3角钢
2.含制作安装、场内运输
44 | *010605002001 | 钢板墙板(外墙一） | ㎡ | 826.12
1.0.8厚热镀锌压型钢板YX35-125-750型
45 | 010605001001 | 钢板楼板 | ㎡ | 54.74
1.楼承板型号:TD6-90
2.具体做法详图纸
A.7 屋面及防水工程
46 | *010901002001 | 型材屋面 | ㎡ | 1224.43
1.0.8厚热镀锌压型钢板YX35-125-750型
47 | *桂010902011001 | 屋面型钢天沟 | m | 71.20
1.3mm镀锌钢板天沟
48 | 010902008001 | 屋脊 | m | 35.60
1.参照图集06J925-2 3/08
2.展开宽度：560
3.盖缝材料:0.8厚热镀锌压型钢板YX35-125-750型
49 | 桂010902011002 | 女儿墙泛水 | m | 138.80
1.展开宽度：300
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第6页 共16页 | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.泛水材质：0.8厚热镀锌压型钢板YX35-125-750型
50 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 11.64
1、在低于室内地面60mm处设25厚1:2.5水泥砂浆防潮层内掺水泥重量3%~5%的防水剂
51 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰（外墙二） | ㎡ | 90.89
1.20厚防水砂浆找平
2.甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料)
3.墙体基层
A.9 楼地面工程
52 | *011101003001 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 1183.96
1.100厚C25细石混凝土,面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂
2.水泥砂浆一道(内掺建筑胶)
A.10 墙、柱面工程
53 | 011201001002 | 内墙面一般抹灰(内墙一） | ㎡ | 159.12
1.5mm厚1：2.5水泥砂浆罩面压光
2.10mm厚1：3水泥砂浆找平
3.基层处理,5mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛
4.墙体基层
A.12 门窗工程
54 | 010801004001 | 乙级钢质防火门 | ㎡ | 3.30
1.含制作、材料运输及安装等
55 | 桂010811001001 | 特殊五金 防火锁 | 把 | 1
56 | 桂010811001002 | 特殊五金 闭门器(套) 明装 | 套 | 2
57 | 桂010811001003 | 特殊五金 顺序器(套) 明装 | 把 | 1
58 | 桂010811001004 | 特殊五金 防火门防火铰链 | 副 | 6
59 | 010807001001 | 塑钢推拉窗 带亮 | ㎡ | 7.20
1.框材质:80系列塑钢推拉窗，型材壁厚1.4mm
2.玻璃品种、厚度:6厚镀膜玻璃
3.含五金配件、制作、材料运输及安装等
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
60 | 011406003001 | 满刮腻子（内墙一） | ㎡ | 157.70
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第7页 共16页 | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1.满刮防水腻子二道，磨平
61 | 011405001001 | 金属面镀锌一遍 | ㎡ | 774.72
1.部位：屋面檩条、钢墙架檩条
62 | *011402002001 | 金属结构除锈 | ㎡ | 1506.96
1.部位：钢屋架、系杆、隅撑、钢柱、支撑等
2.除锈方式：采用喷砂除锈
3.除锈等极室内构件达到Sa2.5级
63 | *011405001002 | 金属面底漆 | ㎡ | 1506.96
1.部位：钢屋架、钢柱、门柱、钢梁、屋架支撑、柱间支撑、墙面支撑
2、底漆:环氧富锌底漆,漆膜厚度不少于80um
64 | 011405001003 | 金属面中间漆 | ㎡ | 1113.15
1.构件名称:钢屋架、屋架支撑、屋面檩条、楼面梁、门柱、墙面支撑
2.中间漆:环氧云铁中间漆,漆膜厚度不少于80um
65 | 011405001004 | 金属面面漆 | ㎡ | 20.50
1.构件名称:门柱
2.面漆:环氧耐化学品面漆,漆膜厚度不少于80um
66 | *031202005001 | 金属面防火涂料 | ㎡ | 2281.68
1、构件名称:屋面钢梁、屋面系杆、屋面隅撑、吊架、支撑、屋面檩条、钢柱、柱间支撑、楼面梁
2、耐火极限(h):1.0
3、防火材料类型:3~7mm厚膨胀型(薄型)防火涂料
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
67 | 桂011701002001 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 | ㎡ | 59.89
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
68 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 71.32
69 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 133.76
70 | 011702001003 | 带形基础 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 20.04
71 | 011702008001 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 0.60
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第8页 共16页 | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
72 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 52.60
73 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 15.50
74 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 0.60
75 | 011702005001 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 209.09
76 | 011702028001 | 压顶 木模板木支撑 | m | 68.00
77 | 011702029001 | 散水 木模板木支撑 | ㎡ | 104.70
78 | 011702029002 | 坡道 木模板木支撑 50mm厚 | ㎡ | 23.20
79 | 011702025001 | 小型构件 木模板木支撑 | ㎡ | 23.70
80 | 011702026001 | 混凝土明沟 木模板木支撑 300mm深 | m | 130.88
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
81 | 011705001001 | 履带式挖掘机 1以外 场外运输费 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
82 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 259.47
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-安装工程
分部分项工程
配电箱
83 | 030404017001 | 冷库照明配电箱AL | 台 | 1
1.配置详系统图
2.挂墙安装
84 | 030404017002 | 冷库消防配电总箱ZAT | 台 | 1
1.配置详系统图
2.挂墙安装
85 | 030404017003 | 应急照明配电箱ALE | 台 | 1
1.配置详系统图
2.挂墙安装
86 | 030404016001 | A型应急照明集中电源箱PD1 | 台 | 1
1.配置详系统图
2.挂墙安装
电气照明
87 | 030412001001 | LED节能灯 75W(超高) | 套 | 32
1.规格型号：1*75W,光源色温要求为3300~4000K显色性>80,光通量>7500Lm
2.安装方式:管道安装,灯具平梁底安装
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第9页 共16页 | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
3.含接线盒
88 | 030412001002 | 双管LED灯(密闭型) 56W 220V(超高) | 套 | 23
1.安装方式:吸顶安装
2.含接线盒
89 | 030404034001 | 二联单控开关 250V 10A | 套 | 5
1.安装方式：距地1.3米暗装
2.含开关盒
90 | 030404035001 | 单相二三极五孔插座 250V 10A | 套 | 4
1.安装方式：距地0.3m
2.含接线盒
91 | 030412003001 | A型疏散照明灯 | 套 | 8
1.安装方式：距地2.3m壁装
2.规格：5W,LED,DC36V
92 | 030412003002 | A型安全出口标志灯 | 套 | 4
1.安装方式：门上0.1m壁装
2.规格：1W,LED,DC36V
电缆桥架
93 | 030411003001 | 金属桥架(含盖板)CT100*50*1.0mm(超高) | m | 38.69
1.含三通、弯头等其他配件
94 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 一般铁构件(超高) | kg | 68.25
1.L40*4热镀锌角钢
配管配线
95 | 030411001001 | 砖、混凝土结构楼板墙明配 刚性阻燃管PC20(超高) | m | 299.61
1.沿墙、楼板明配
96 | 030411001002 | 砖、混凝土结构暗配 钢管SC15 | m | 128.20
1.沿墙、楼板暗配
97 | 030411001003 | 砖、混凝土结构明配 钢管SC20 | m | 4.00
1.沿墙、楼板明配
98 | 030411001004 | 砖、混凝土结构明配 钢管SC25 | m | 4.45
1.沿墙、楼板明配
99 | 030411001005 | 砖、混凝土结构明配 钢管SC32(超高) | m | 71.42
1.沿墙、楼板明配
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第10页 共16页 | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
100 | 030411001006 | 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 | m | 7.60
1.在地面内暗敷设
101 | 030413002001 | 凿槽及恢复 砖结构（公称管径20mm以内） | m | 70.20
102 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZC-YJY-1kV-4*25+1*16mm2 | m | 28.50
1.产品具有3C认证，ISO9000认证
103 | 030408006001 | 户内干包式电力电缆头制作、安装WDZC-YJY-1kV-4*25+1*16mm2 | 个 | 4
104 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZCN-YJY-5*16mm2 | m | 10.42
1.产品具有3C认证，ISO9000认证
105 | 030408006002 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头WDZCN-YJY-5*16mm2 | 个 | 2
106 | 030408001003 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZCN-YJY-5*6mm2 | m | 16.82
1.产品具有3C认证，ISO9000认证
107 | 030408001004 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZC-YJY-5*4mm2(超高) | m | 73.02
1.产品具有3C认证，ISO9000认证
108 | 030408001005 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZCN-YJY-5*4mm2 | m | 6.61
1.产品具有3C认证，ISO9000认证
109 | 030411004001 | 线槽配线 照明线路 铜芯WDZC-BYJ-2.5mm2(超高) | m | 340.56
110 | 030411004002 | 管内穿线 照明线路 铜芯WDZC-BYJ-2.5mm2(超高) | m | 974.87
111 | 030411004003 | 管内穿线 照明线路 铜芯WDZCN-BYJ-2.5mm2 | m | 305.71
112 | 030411004004 | 管内穿线 照明线路 铜芯WDZC-BYJ-4mm2 | m | 59.06
113 | 030411004005 | 管内穿线 照明线路 铜芯WDZCN-BYJ-4mm2 | m | 9.00
114 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 4
防雷接地
115 | 030409002001 | 地母线敷设 利用基础钢筋做接母线 | m | 169.87
1.优先利用室外地坪0.5米以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置，
2.利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第11页 共16页 | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
3.将四周各独立基础内主筋焊接连通。不同标高的接地网须可靠的电气连接。
116 | 030409002002 | 接地母线 锌扁钢-40x4 | m | 110.13
1.四周无基础梁,在距室外地坪0.5米以下用-40x4热
117 | 030409003001 | 防雷引下线 | m | 120.00
1.引下线利用柱内不小于16mm直径的钢筋(或外墙明敷4mmx40mm的热镀锌扁钢)
2.利用结构钢柱从下(基础)至上焊接连通在人员能接触处应作绝缘保护
118 | 030409008001 | 接地装置测试板 | 块 | 4
1.引至室外地面0.3m,100x100x6热镀锌钢板
119 | 030409008002 | 总等点位联结端子板MEB | 台 | 1
120 | 030409008003 | 局部等点位联结端子板LEB | 台 | 4
121 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
122 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） | 系统 | 1
通风空调工程
123 | 030108003001 | 混流风机PF-1 | 台 | 1
1.规格型号：2765CMH/285Pa/0.37kW/35kg
2.含电机检查接线
3.安装方式：檩条下水平吊装
124 | 030703019001 | 柔性接头 | ㎡ | 0.80
125 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ=0.5mm以内法兰连接） 周长（2000mm以下） | ㎡ | 15.12
1.含支架和螺栓，含支架除锈，刷防锈漆、调和漆各两道，含封堵
126 | 030703011001 | 防雨百叶风口 600*400mm | 个 | 1
1.材质：铝合金
127 | 030703011002 | 单层百叶风口 600*400mm | 个 | 2
1.材质：铝合金
128 | 030703001001 | 70℃电动防火阀500*250 | 个 | 2
1.平时常开,事故时关闭,与风机联锁开启和关闭
2.含接线检查
129 | 030704002001 | 风管漏光试验 | ㎡ | 3.02
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第12页 共16页 | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
130 | 030704002002 | 风管漏风试验 | ㎡ | 0.76
排水系统
131 | 031001006001 | PVC-U直通雨水管及管件安装 (粘接连接) DN100 | m | 96.88
1.含管卡安装，管道灌水试压、通球试验
132 | 桂031004023001 | 侧入式雨水斗dn110 | 个 | 8
消火栓给水系统
133 | 031001001001 | 内外热浸镀锌钢管及管件（沟槽连接）DN65 | m | 35.63
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：PN=1.2MPa
3.含管道消毒、冲洗、水压试验
134 | 030901010001 | 甲型单栓消火栓箱 | 套 | 4
1.型号：SG24A65-P
2.箱内配消火栓DN65一个，φ19水枪一支，配长25m衬胶水带一条,箱内设有消防按钮
135 | 030901013001 | 灭火器箱 | 套 | 4
1.箱内含2具磷酸铵盐干粉手提灭火器MF/ABC5
136 | 031002001001 | 管道支架制作安装 | kg | 9.28
1.型钢综合考虑
137 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 4
室外总平电气
138 | 030408003001 | 电缆保护管C-PVCφ32埋地敷设 | m | 27.96
1.含固定支架，间距≤3m
139 | 030408003002 | 电缆保护管C-PVCφ110埋地敷设 | m | 27.12
1.含固定支架，间距≤3m
B11 刷油、防腐蚀、绝热工程
140 | 桂031211001001 | 管道除锈 | ㎡ | 8.51
141 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 8.51
1.刷银粉漆一道
142 | 桂031211003001 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | kg | 77.53
143 | 031201003001 | 金属结构刷油 | kg | 77.53
1.防锈漆两道，调和漆两道
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第13页 共16页 | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
单价措施项目
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-总平工程
分部分项工程
道路工程
144 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 834.42
1.压实度大于等于94%
145 | 040203007001 | 混凝土路面 | ㎡ | 834.42
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:180mm厚
场平工程
146 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | 52.69
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:综合考虑
147 | 040101001002 | 外购土方 |  | 1760.32
1.运距:4km
2.含购土费
148 | 040103001001 | 回填方 |  | 1583.41
1.密实度:大于等于94%
室外总平电气
149 | 040101002001 | 挖沟槽土方（装车） |  | 10.27
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:满足设计规范及要求
150 | 040101002002 | 挖沟槽土方（不装车） |  | 18.39
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:满足设计规范及要求
151 | 040103001002 | 回填方 |  | 18.39
1.填方材料品种:砂质粘土
2.密实度:满足设计及规范要求
152 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 10.27
1.废弃料品种:余土外运
2.运距：4km
153 | 040303002001 | C20砼电缆管道包封 |  | 4.49
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第14页 共16页 | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1.模板制作、安装及拆除等
2.具体做法及要求详见施工图设计
154 | 桂030413007001 | 电缆井 1200mm×900mm×1100mm | 座 | 1
1.200厚C25混凝土基础
2.M5水泥砂浆砌筑MU20烧结普通砖，240厚
3.井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面，厚10mm
4.C30钢筋混凝土盖板120厚，φ770井盖及井座
5.垫层填φ200的砂石等渗水材料
6.φ110钢套管预埋，电缆支架制作及安装
7.模板制作、安装及拆除等
8.具体做法及要求参照图集《07SD101-8》第120页
155 | 桂030413007002 | 弱电井 550mm×550mm×800mm | 座 | 1
1.100厚C15混凝土基础
2.M10水泥砂浆砌筑烧结普通砖
3.井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面，内厚15mm，外厚20mm
4.C25混凝土盖板
5.φ110钢套管预埋
6.模板制作、安装及拆除等
7.具体做法及要求参照图集《YD/T 5178-2017 》第83页
室外总平给排水
156 | 040101002003 | 挖沟槽土方（装车） |  | 87.11
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:满足设计规范及要求
157 | 040101002004 | 挖沟槽土方（不装车） |  | 86.28
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:满足设计规范及要求
158 | 040103001003 | 回填方 |  | 86.28
1.填方材料品种:砂质粘土
2.密实度:满足设计及规范要求
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第15页 共16页 | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
159 | 040103002002 | 余方弃置 |  | 87.11
1.废弃料品种:余土外运
2.运距：4km
160 | 桂030413014001 | 中粗砂回填 |  | 103.52
1.填方材料品种:中粗砂
161 | 010404001003 | 垫层 |  | 16.41
1.垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂
162 | 040501004001 | 室外埋地聚乙烯PE给水管及管件安装 DN40 | m | 28.02
1.连接方式：电热熔连接
2.公称压力：PN=1.0MPa
3.含管道消毒、冲洗、水压试验
163 | 040502003001 | 聚乙烯PE给水管直接DN40 | 个 | 5
164 | 040502003002 | 聚乙烯PE给水管大小头DN100*40 | 个 | 1
165 | 040502003003 | 聚乙烯PE给水管90°弯头DN40 | 个 | 1
166 | 040501004002 | 室外埋地聚乙烯PE给水管及管件安装 DN100 | m | 25.42
1.连接方式：电热熔连接
2.公称压力：PN=1.0MPa
3.含管道消毒、冲洗、水压试验
167 | 040502003004 | 聚乙烯PE给水管正三通DN100 | 个 | 1
168 | 040502003005 | 聚乙烯PE给水管直接DN100 | 个 | 4
169 | 040502003006 | 聚乙烯PE给水管90°弯头DN100 | 个 | 1
170 | 040501004003 | 室外埋地消防管道钢丝网骨架塑料复合管 DN100 | m | 7.69
1.连接方式：电热熔焊接
2.公称压力：PN=1.0MPa
3.含水压试验、消毒冲洗、通水。
171 | 040502003007 | 钢丝网骨架塑料复合管异径三通DN100*100*65 | 个 | 1
172 | 040502003008 | 钢丝网骨架塑料复合管直接DN100 | 个 | 1
173 | 040501004004 | 室外埋地消防管道钢丝网骨架塑料复合管 DN150 | m | 163.96
1.连接方式：电热熔焊接
2.公称压力：PN=1.0MPa
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第16页 共16页 | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
3.含水压试验、消毒冲洗、通水。
174 | 040502003009 | 钢丝网骨架塑料复合管正三通DN150 | 个 | 25
175 | 040502003010 | 钢丝网骨架塑料复合管90°弯头DN150 | 个 | 4
176 | 040502003011 | 钢丝网骨架塑料复合管直接DN150 | 个 | 27
177 | 040502005001 | 闸阀DN100 | 个 | 2
178 | 040502005002 | 闸阀DN150 | 个 | 2
179 | 040502010001 | 室外消火栓SS100/65-1.0 | 个 | 1
180 | 040502009001 | 消防用水总表DN100 | 个 | 1
181 | 040504001001 | 立式闸阀门井 井径 1200mm | 座 | 2
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
182 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1
183 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-土建工程
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-安装工程
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-总平工程
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-土建工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2620.05 | 2620.05 | 分部分项工程费及措施项目费
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-安装工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 154.19 | 154.19 | 分部分项工程费及措施项目费
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-总平工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 472.97 | 472.97 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-土建工程
1 | 011406001001 | 真石漆外墙面（外墙二） | ㎡ | 90.89
1.涂料品种、喷刷遍数:一底一中一面，8至10年保质，国产
2.涂料品种：采用非弹性水性外墙真石漆
3.含基层处理，抗碱底漆、面漆等全部施工工序
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 工程名称:云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-土建工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-安装工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
云表镇宿龙村委会高山村果蔬保鲜冷库项目-总平工程
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15