## 封-1招标工程量清单
滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程
工程
招标工程量清单
陆川县生态移民发展中心
招 标 人:
(单位盖章)
广西富盟工程设计有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年04月30日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2023S02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程
工程
招标工程量清单
|  | 陆川县生态移民发展中心 |  |  | 广西富盟工程设计有限公司
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) |  | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 2025年04月30日 | 复核时间: | 2025年04月30日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | 第1页 共1页
主要建设内容有：硬化工程、花池工程、栏杆工程、排水工程、篮球场、公共照明、连廊、舞台等其他基础设施。
2.本招标控制价包括范围：
具体内容详见施工图纸。
3.编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广西壮族自治区实施细则》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。
2、2011年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林仿古工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》和计价相关规定广西区建设厅、建设工程造价管理站颁布的有关文件及定额解答；
3、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）。
4、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
5、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）；
6、材料价格按《玉林建设工程造价信息》最新公布的2025年第03期陆川县信息价计算，造价信息未刊登的材料按南宁信息价或调查市场价综合价计算。
7、本工程的工程量清单所列的工程量只能作为各投标人投标时的共同基础，不能作为最终的结算依据，结算时以竣工图纸或实际验收的工程量为准。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 硬化工程
1.1.2 | 花池工程
1.1.3 | 石凳
1.1.4 | 栏杆工程
1.1.5 | 排水工程
1.1.6 | 篮球场工程
1.1.7 | 公共照明基础
1.1.8 | 连廊
1.1.9 | 舞台工程
1.1.10 | 健身器材
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  | 第1页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
硬化工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
花池工程
一 | 2021绿化工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
石凳
一 | 2021绿化工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  | 第2页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
栏杆工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
排水工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
篮球场工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
公共照明基础
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
连廊
一 | 2021绿化工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
舞台工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
健身器材
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
硬化工程
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
1 | 040101001 | 挖一般土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：0.26m |  | 380.90
2 | 040103002 | 余方弃置 运距：3km |  | 380.90
零星场地工程
3 | 010401009002 | 80厚级配碎石垫层 | ㎡ | 1465.00
4 | 040203007002 | 180厚C25混凝土 1.含路面养生及刻纹 | ㎡ | 1465.00
5 | 0112070010023 | 项目标志牌 | 块 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
6 | 060302008001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台 | 1
7 | 060302008002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
花池工程
分部分项工程
| 3. | 园林景观工程
8 | 040204007001 | 花池 10厚240*240青砖片贴面 20厚1:2.5水泥砂浆 MU10砖砌体M7.5水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 素土夯实≥93% | m | 48.00
9 | 050101009 | 种植土回(换)填 1.350厚种植土 |  | 4.38
10 | 010501001 | 垫层 1.200厚灰土垫层 2.素土夯实，压实度>0.93 |  | 2.50
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
石凳
分部分项工程
石凳
11 | 050305006001 | 花岗岩石桌石凳 1.含一桌4凳 2.80厚花岗岩板 3.20厚1:2聚合物水泥砂浆 4.非粘土实心砖砌筑砂浆M5 5.60厚C15素砼 6.100厚C15素砼垫层 7.150厚3：7灰土 | 套 | 2
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 050401 | 脚手架工程
| 050403 | 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程
| 050404 | 围堰、排水工程
| 050406 | 二次搬运费
| 050407 | 夜间施工增加费
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
栏杆工程
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
12 | 010101003001 | 挖沟槽土方 土壤类别：三类土 挖土深度:0.8m |  | 79.20
13 | 010103001001 | 回填方 原土回填 |  | 19.80
14 | 010103002001 | 余土弃置 运距：3km |  | 60.30
A.3 砌筑工程
15 | 010401004001 | 砖砌栏杆 M7.5混合砂浆砌180厚页岩多孔砖 |  | 17.64
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
16 | 010501002001 | C25混凝土带形基础 1.混凝土种类:商品砼 |  | 47.52
17 | 010503004001 | C25混凝土地圈梁 1.混凝土种类:商品砼 |  | 8.91
18 | 010502002001 | C25混凝土构造柱 1.混凝土种类:商品砼 |  | 1.96
19 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.280
20 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.457
A.10 墙、柱面工程
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（背立面） 15厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 108.90
22 | 桂011204007001 | 青灰色瓷砖240*60（正立面） 15厚1:3水泥砂浆，刷素水泥浆一遍 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 10厚瓷砖，白水泥砂浆勾缝10宽 | ㎡ | 108.90
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
23 | 011702001001 | 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 118.80
24 | 011702008001 | 圈梁 直形 组合钢模板 木支撑 | ㎡ | 59.40
25 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 34.85
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
排水工程
分部分项工程
| 0401 | 土石方工程
26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 装车 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 |  | 67.83
27 | 040103001001 | 沟槽机械回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 |  | 3.42
28 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距：3km |  | 64.41
| 0405 | 管网工程
29 | 040501001001 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300 1.垫层、基础材质及厚度：180°C25混凝土基础 2.规格：DN300 3.接口方式：胶圈接口 4.管道检验及试验 | m | 5.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
30 | 040201022003 | 排水沟1 1.100厚C25混凝土垫层 2.C25混凝土壁 3.C25砼预制沟盖板：500*700*80mm，内配钢筋 | m | 116.00
31 | 040201022004 | 排水沟2 1.100厚C25混凝土垫层 2.C25混凝土壁 | m | 40.00
32 | 040201022002 | 沉沙池 1.150厚C20混凝土垫层 2.300mm厚C25混凝土壁 3.C25砼预制沟盖板：900*900*100mm，内配钢筋 4.含模板 | 座 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
篮球场工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 3. | 篮球场
33 | 040205006001 | 篮球场标线 1、热熔漆标线 | ㎡ | 15.68
34 | 050307013001 | 篮球架 1、含运输及安装 | 个 | 2
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
公共照明基础
分部分项工程
路灯工程
35 | 桂030413013001 | 土方开挖 1.部位:路灯基础 |  | 21.87
36 | 桂030413014001 | 土方回填 1.密实度:达到设计要求 |  | 8.64
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.填方材料品种:利用原土回填
37 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距:3km |  | 13.23
38 | 桂030413011001 | C25混凝土基础 1. 基础混凝土等级：C25 2. 18钢筋,上部套M18丝扣下部开鱼尾(共四根) 3. 螺栓M18*100 4. 含模板安装及拆除 | 座 | 30
39 | 030412007001 | 太阳能路灯 100W 1.太阳能路灯光源100WLED，路灯输出电压24V。色温:5000-6000K，光通量:170Lm/W。A类多晶硅太阳电池组件:100W，锂电池:80AH，3.2V、自动开关，光控、定时工作时间:8-10H/天。 2.截面形状：圆锥，材质：Q235B，主杆：6m，上口径：φ60，下口径：φ130，壁厚2.5，灯臂长度0.8m，防腐要求：热浸锌,颜色：下端1.0米蓝色，上部为白色 | 套 | 30
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
连廊
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
40 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡ | 28.89
41 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.7m以内 |  | 31.06
42 | 040103001001 | 回填方 1.密实度:满足设计要求 |  | 27.01
43 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距:3km |  | 4.05
| 4. | 砖作工程
44 | 010401009001 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2.柱类型、周长:480*480mm、360*360mm 3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 |  | 1.88
| 6. | 混凝土及钢筋混凝土工程
45 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.含模板制作、安装 4.部位：独立基础、台明基础 5.含模板 |  | 1.09
46 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 |  | 1.46
47 | 020401002001 | 圆形柱 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 |  | 1.27
48 | 020402001001 | 基础梁 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 |  | 0.91
49 | 020404001001 | 屋面有梁板 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.含模板 |  | 7.94
50 | 040901001001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内 | t | 0.775
51 | 040901001002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合)(12、14、16) | t | 0.545
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
52 | 040901001003 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合)(18-25) | t | 0.081
| 7. | 木作工程
53 | 010702003001 | 方木檩 1.120*20松木檩条 |  | 0.31
54 | 010702003002 | 圆木檩 1.100松木檩条 |  | 0.61
55 | 010701001001 | 木屋架 1.100松木檩条 |  | 0.05
| 8. | 屋面工程
56 | 020601003001 | 小青瓦屋面 1.小青瓦200*200*13mm 2.20厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 52.40
| 9. | 抹灰工程
57 | 020801001001 | 天棚抹灰 1.20厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 39.62
| 10. | 油漆彩画工程
58 | 020906001001 | 仿木油漆 1.刷清漆面层一遍 | ㎡ | 29.25
地面工程
59 | 020702001001 | 烧结砖标砖平铺(工字铺) 1.标准砖240*115*53 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆 3.80厚C20混凝土垫层 | ㎡ | 23.30
60 | 020702001002 | 烧结砖标砖侧铺 1.标准砖240*115*53 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆 3.80厚C20混凝土垫层 | ㎡ | 0.50
61 | 020510004001 | 80厚松木防腐木板坐凳 1.M7.5水泥砂浆标准砖砌凳脚 2.80厚松木防腐木板坐凳 3.凳面宽350mm | ㎡ | 1.97
62 | 050307009001 | 文化语牌 1.松木板，板厚40mm 2.规格：220*1400mm 3.文化宣传语见详图 | ㎡ | 4
| 6. | A.6 金属结构工程
63 | 010603003001 | 宣传栏 1.40*40*2.5镀锌钢管 2.60*60*3镀锌钢管 | t | 0.090
64 | 010605002001 | 钢板墙板 1.4mm厚钢板 | ㎡ | 3.84
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 021001 | 脚手架工程
65 | 021001005001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 5m以内 | ㎡ | 97.26
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
舞台工程
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
66 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 2.施工方式：人机结合 |  | 59.00
67 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:达到设计要求 2.填方材料品种:利用原土回填 |  | 92.91
68 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:原土 2.运距:3km以内 |  | 33.91
A.3 砌筑工程
69 | 010401004001 | 180MM页岩烧结多孔砖墙 |  | 6.29
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 240×180×90 2.砂浆种类、强度等级:M10混合砂浆
70 | 010403008001 | 砖砌台阶 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 240×115×53 1.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 | ㎡ | 5.40
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
71 | 010501003001 | 踏步基础 1.混凝土种类:商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度、砼强度等级：500厚C25混凝土 |  | 2.70
72 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类：商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 69.29
73 | 010503004001 | 地圈梁 1.混凝土种类：商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.41
74 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.98
75 | 010503004002 | 圈梁 1.混凝土种类：商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.73
76 | 011101001001 | 舞台 1.尺寸：12m*8m*1m 2.20厚1:2水泥砂浆过面面层 3.C15素混凝土150厚，商品普通混凝土 4.级配碎石垫层100厚 5.素土回填750mm高（另列） 6.土基碾压夯实，压实度＞90% | ㎡ | 93.12
77 | 010507005001 | 压顶 1.混凝土种类:商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | 1.56
78 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 0.357
79 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 0.235
A.7 屋面及防水工程
80 | 010901001001 | 深灰色陶瓷西瓦 1.瓦品种、规格:深灰色陶瓷西瓦 310*310*15mm 2.粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 1∶3 | ㎡ | 9.60
| 9. | A.9 楼地面工程
81 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面面层 1.20厚1:2.5水泥砂浆面层 | ㎡ | 8.40
A.10 墙、柱面工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
82 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.20厚1:2.5水泥砂浆粘贴200*50mm灰色外墙砖 | ㎡ | 36.10
83 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:1：2.5水泥砂浆抹灰20厚 | ㎡ | 101.04
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
84 | 011406003001 | 刮腻子外墙面 1.刮成品腻子粉一遍 | ㎡ | 41.04
85 | 011407001001 | 水性外墙真石漆 1.非弹性 一底一中一面 8至10年保质 国产 2.包括人工、材料费，按税前独立计，外墙涂料、外墙漆含基层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序 | ㎡ | 41.04
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
86 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:10m以内 3.脚手架材质:钢管架 | ㎡ | 63.00
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
87 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6米以内 | ㎡ | 20.16
88 | 011702008001 | 圈梁 胶合板模板 木支撑 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 9.74
89 | 011702001001 | 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 93.24
90 | 011702028001 | 压顶 木模板木支撑 1.模板、支撑材质:木模板木支撑 | m | 12.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
健身器材
分部分项工程
| 1. | 健身器材工程
91 | B001 | 两联漫步机 | 套 | 1
92 | B002 | 双人落地健骑机 | 套 | 1
93 | B003 | 肩关节训练器 | 套 | 1
94 | B004 | 三人扭腰器 | 套 | 1
95 | B005 | 双柱跷跷板 | 套 | 1
96 | B006 | 腰部按摩器 | 套 | 1
97 | B007 | 户外跑步机 | 套 | 1
98 | B008 | 双人荡板 | 套 | 1
99 | B009 | 云梯 | 套 | 1
100 | B010 | 双人上肢牵引器 | 套 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 | [5 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税 （元） | 含税金额 （元）
硬化工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
花池工程
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费
合计
石凳
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费
合计
栏杆工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
排水工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
篮球场工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税 （元） | 含税金额 （元）
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
公共照明基础
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
连廊
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费
合计
舞台工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
合计
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 增值税（元） | 含税金额（元）
硬化工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 368.74 | 33.19 | 401.93
花池工程
一 | 2021绿化工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 23.41 | 2.11 | 25.52
石凳
一 | 2021绿化工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 5.91 | 0.53 | 6.44
栏杆工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
排水工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 增值税（元） | 含税金额（元）
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 126.8 | 11.41 | 138.21
篮球场工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 13.96 | 1.26 | 15.22
公共照明基础
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 174.1 | 15.67 | 189.77
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
连廊
一 | 2021绿化工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 122.31 | 11.01 | 133.32
舞台工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 增值税（元） | 含税金额（元）
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 158.52 |  | 158.52
健身器材
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 28.65 | 2.58 | 31.23
合计
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  |  | 第1页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
3 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
4 | 010103002.1 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合)(12、14、16) | t
5 | 010103002.2 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合)(18-25) | t
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
8 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
9 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
10 | 010310004 | 镀锌铁丝 Φ2.8 | kg
11 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
12 | 010501001 | 钢丝绳(综合) | kg
13 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t
14 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
15 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
16 | 011701001 | 工字钢(综合) | t
17 | 011901001 | 槽钢(综合) | t
18 | 012102001.1 | 40*40*2.5镀锌钢管 | t
19 | 012104001 | 不等边角钢(综合) | t
20 | 012901031 | 中厚钢板 4.1～20mm | t
21 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
22 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
23 | 022705004 | 棉纱头 | kg
24 | 023301001 | 草袋 | ㎡
25 | 023301002 | 草袋 | 条
26 | 030101001 | 铆钉(综合) | 百个
27 | 030109001 | 自攻螺钉带盖 M5.5 | 百个
28 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
29 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
30 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
31 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
32 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
33 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
34 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
35 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
36 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  |  | 第2页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片
38 | 040101001 | 水泥(综合) | t
39 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
40 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
41 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
42 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t
43 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
44 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
45 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
46 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
47 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
48 | 040301001 | 砂（综合） | 
49 | 040301001 | 砂(综合) | 
50 | 040301001 | 机制砂 | 
51 | 040301002 | 砂(综合) | kg
52 | 040301003 | 机制砂 | 
53 | 040301004 | 中砂 | 
54 | 040301004 | 机制砂 | 
55 | 040302001 | 机制砂 | 
56 | 040302001 | 机制砂 | 
57 | 040502001 | 碎石(综合) | 
58 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
59 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
60 | 040506004 | 级配砂石 | 
61 | 040701006 | 石屑 | 
62 | 040902001 | 生石灰 | kg
63 | 040902004 | 石灰膏 | 
64 | 040902004 | 石灰膏 | 
65 | 040902004 | 石灰膏 | 
66 | 040903001 | 石膏粉 | kg
67 | 040905001 | 粘土 | 
68 | 040908002 | 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 | kg
69 | 041104010.1 | 80厚花岗岩板 | ㎡
70 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
71 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
72 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  |  | 第3页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
74 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
75 | 041703002 | J1西式陶瓦 310×310×15 | 块
76 | 042903001 | C20钢筋混凝土块 | 
77 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | 
78 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | 
79 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
80 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
81 | 050302001 | 一等松杂板枋材(综合) | 
82 | 050303001.1 | 松木防腐木 | 
83 | 050304004 | 二等松杂板枋材(综合) | 
84 | 050305002 | 二等硬木板枋材 | 
85 | 050306001 | 周转板枋材 | 
86 | 050306001 | 周转板枋材 | 
87 | 050306001 | 周转板枋材 | 
88 | 050306001 | 周转板枋材 | 
89 | 050306002 | 周转枋材 | 
90 | 050306002 | 周转枋材 | 
91 | 050306003 | 周转板材 | 
92 | 050306003 | 周转板材 | 
93 | 050308007 | 松杂直边板 | 
94 | 052502007 | 垫木 | 
95 | 070103001 | 灰色外墙砖 200×50mm | ㎡
96 | 070103003 | 陶瓷墙面砖 240×60 | ㎡
97 | 070104001.1 | 10厚240*240青砖片 | ㎡
98 | 070701001.1 | 10厚240*240青砖片 | ㎡
99 | 090508011.1 | 4mm厚钢板 | ㎡
100 | 090508012 | 包角彩板 | ㎡
101 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
102 | 130102002 | 有色调和漆 | kg
103 | 130118001 | 酚醛清漆 | kg
104 | 130507004 | 红丹酚醛防锈漆 | kg
105 | 131102001 | 热熔标线涂料底漆 | kg
106 | 131102002 | 热塑型道路标线涂料面漆 | kg
107 | 131103001 | 热熔标线涂料反光玻璃珠 | kg
108 | 133501001 | 防水腻子 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  |  | 第4页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 133510001 | 密封膏 | 支
110 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
111 | 140101001 | 清油 | kg
112 | 140103002 | 熟桐油 | kg
113 | 140105003 | 松节油 | kg
114 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
115 | 143508001 | 脱模剂 | kg
116 | 143520001 | 隔离剂 | kg
117 | 143520001 | 隔离剂 | kg
118 | 143534001 | 石材保护液 | kg
119 | 143537002 | 聚合物乳液 | kg
120 | 143901001 | 乙炔气 | 
121 | 143903001 | 石油液化气 | 
122 | 143906001 | 氧气 | 
123 | 144101005 | 建筑胶 | kg
124 | 144103001 | 108胶 | kg
125 | 144107001 | 乳胶 | kg
126 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m
127 | 172703000 | 橡胶管 | m
128 | 311101001.1 | 小青瓦(盖) 200×200×13 | 百张
129 | 311101002 | 小青瓦(底) 200×200×13 | 百张
130 | 311701006 | 黑涂料 | kg
131 | 322901001 | 种植土 | 
132 | 340502004 | 草板纸 80# | 张
133 | 340903001 | 纸筋 | kg
134 | 341101001 | 水 | 
135 | 341101001 | 水 | 
136 | 341508001 | 其他材料费 | 元
137 | 341508001 | 其他材料费 | 元
138 | 341508003 | 其他材料费 | 元
139 | 341508006 | 其他材料费 | 元
140 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
141 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
142 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
143 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
144 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  |  | 第5页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
146 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
147 | 350203001 | 零星卡具 | kg
148 | 350203001 | 零星卡具 | kg
149 | 350302001 | 回转扣件 | 个
150 | 350302001 | 回转扣件 | 个
151 | 350302002 | 对接扣件 | 个
152 | 350302003 | 直角扣件 | 个
153 | 350302003 | 直角扣件 | 个
154 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
155 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
156 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
157 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
158 | 370501003 | 枕木 | 
159 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg
160 | B-C.1 | 螺栓M14*100 材料费 | 元
161 | B-C.1 | 水性外墙真石漆 | ㎡
162 | B040302001 | 机制砂 | 
163 | S143508001 | 脱模剂 | kg
164 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
165 |  | ◆商品砼◆
166 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | 
167 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | 
168 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | 
169 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | 
170 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | 
171 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
172 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | 
173 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
174 | 043104005 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30 | 
175 | 043104005.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30 P6 | 
176 |  | ◆配合比◆
177 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
178 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
179 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
180 | 800102001 | 水泥砂浆 1∶1 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  |  | 第6页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
181 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
182 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
183 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
184 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
185 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
186 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
187 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
188 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
189 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
190 | 800102006 | 水泥砂浆 1∶4 | 
191 | 800301004 | 水泥石灰砂浆中砂M5 | 
192 | 800301005 | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 | 
193 | 800301005 | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 | 
194 | 800301006 | 水泥石灰砂浆中砂M10 | 
195 | 800301013 | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 | 
196 | 800903001 | 纸筋石灰浆 | 
197 | 801101001 | 青灰色瓷砖240*60 | 
198 | 801101001 | 素水泥浆 | 
199 | 801101001 | 素水泥浆 | 
200 | 801101001 | 素水泥浆 | 
201 | 801101001 | 素水泥浆 | 
202 | 801102001 | 水泥膏 | 
203 | 803101002 | 灰土 3∶7 | 
204 | 803101002 | 灰土 3∶7 | 
205 | B800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
206 |  | ◆主材◆
207 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | 
208 | 172902000Z | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300 | m
209 | 253301001.1 | 太阳能路灯 100W | 套
210 | 312501001 | 烧结青砖240×115×53 | 块
211 | B-Z.1 | 项目标志牌 主材费 | 元
212 | B-Z.1 | 篮球架 主材费 | 元
213 | B-Z.1 | 双人上肢牵引器 主材费 | 元
214 | B-Z.2 | 两联漫步机 主材费 | 元
215 | B-Z.3 | 双人落地健骑机 主材费 | 元
216 | B-Z.4 | 肩关节训练器 主材费 | 元
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  |  | 第7页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
217 | B-Z.5 | 三人扭腰器 主材费 | 元
218 | B-Z.6 | 双柱跷跷板 主材费 | 元
219 | B-Z.7 | 腰部按摩器 主材费 | 元
220 | B-Z.8 | 户外跑步机 主材费 | 元
221 | B-Z.9 | 双人荡板 主材费 | 元
222 | B-Z.10 | 云梯 主材费 | 元
223 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t
224 |  | ◆机械台班组成◆
225 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
226 | 000502001 | 2023安装机械台班人工费 | 元
227 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
228 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
229 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
230 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元
231 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
232 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
233 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
234 | 140301004 | 汽油 92# | kg
235 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
236 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
237 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
238 | 341103001 | 电 | kW.h
239 | 341103001 | 电 | kW.h
240 | 341103001 | 电 | kW·h
241 | 994701003 | 停滞费 | 元
242 | 994701004 | 折旧费 | 元
243 | 994701004 | 折旧费 | 元
244 | 994701004.2 | 折旧费_2 | 元
245 | 994701005 | 大修理费 | 元
246 | 994701005 | 检修费 | 元
247 | 994701005.2 | 大修理费_2 | 元
248 | 994701006 | 维护费 | 元
249 | 994701006 | 经常修理费 | 元
250 | 994701006.2 | 经常修理费_2 | 元
251 | 994701007 | 安拆费及场外运费 | 元
252 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  |  | 第8页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
253 | 994701008 | 其他费 | 元
254 | 994701008 | 其他费用 | 元
255 |  | ◆机械◆
256 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
257 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
258 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3 | 台班
259 | 990101006 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25] | 台班
260 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
261 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
262 | 990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
263 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
264 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
265 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
266 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
267 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
268 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
269 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
270 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
271 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
272 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
273 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
274 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
275 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
276 | 990703003 | 轮胎式装载机[斗容量1.5] | 台班
277 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
278 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
279 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
280 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
281 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
282 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
283 | 990704007 | 载重汽车 装载质量 8t | 台班
284 | 990704012 | 载重汽车装载质量20t | 台班
285 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班
286 | 990705004 | 自卸汽车 装载质量5t | 台班
287 | 990705006 | 自卸汽车[装载质量10t] | 台班
288 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  |  | 第9页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
289 | 990705007 | 自卸汽车[装载质量12t] | 台班
290 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班
291 | 990707004 | 平板拖车组[装载质量20t] | 台班
292 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班
293 | 990708002 | 轨道平车[装载质量8t] | 台班
294 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
295 | 990902001 | 门式起重机提升质量5t | 台班
296 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班
297 | 990903001 | 汽车式起重机[提升质量5t] | 台班
298 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
299 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
300 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
301 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班
302 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
303 | 990903007 | 汽车式起重机[提升质量25t] | 台班
304 | 991301003 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班
305 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
306 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
307 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量250N·m | 台班
308 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
309 | 991316001 | 混凝土切缝机功率 7.5kW | 台班
310 | 991318001 | 手推式热熔划线车 | 台班
311 | 991518002 | 刨边机[加工长度 12000mm] | 台班
312 | 991521001 | 型钢剪断机[剪断宽度500mm] | 台班
313 | 991701001 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班
314 | 991701001 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班
315 | 991701001 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班
316 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
317 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
318 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
319 | 991702001 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班
320 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
321 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
322 | 991703001 | 钢筋弯曲机直径 40mm | 台班
323 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
324 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:滩面镇佳塘村坑尾头基础设施完善工程 |  |  |  | 第10页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
325 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径 40mm | 台班
326 | 991902001 | 型钢校正机 [60*800mm] | 台班
327 | 991903002 | 多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm] | 台班
328 | 991906009 | 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] | 台班
329 | 991909003 | 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] | 台班
330 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
331 | 992101001 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班
332 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
333 | 992102003 | 木工平刨床 刨削宽度 500mm | 台班
334 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
335 | 992302001 | 石料切割机 5.5KW以内 | 台班
336 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
337 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
338 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
339 | 992501004 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班
340 | 992502005 | 直流电弧焊机 功率 20kW | 台班
341 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
342 | 992509003 | 对焊机 容量 75kVA | 台班
343 | 992509003 | 对焊机[容量75kVA] | 台班
344 | 992701001 | 电焊条烘干箱[容积45×35×45(c)] | 台班
345 | 992702001 | 恒温箱 | 台班
346 | 992710001 | 热熔釜溶解车 | 台班
347 | 993101003 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
348 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
349 | 993701001 | 高架车 9m | 台班
350 | 994301005 | 电动空气压缩机[排气量10/min] | 台班
351 | 994701001 | 其他机械费 | 元
352 | 994701001 | 其他机械费 | 元
353 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
354 |  | 合 计
表-22