## 封-2招标控制价
旱塘村后垌排村屯道路
工程
招标控制价
招 标 人:
造价咨询人:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-2

## 扉-2招标控制价
旱塘村后垌排村屯道路
工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 565422.28元
(大写): |  |  | 伍拾陆万伍仟肆佰贰拾贰元贰角捌分
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) |  | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 | 第1页 共2页
一、工程概况：本工程为旱塘村后垌排村屯道路，本工程建设地点位陆川县横山镇旱塘村。
二、编制范围：
工程内容包含道路硬化及路灯。
三、编制依据：
（1）施工图纸；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
（3）《建设工程工程量计算规范(GB50854～GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)
（4）桂建标[2019]12号文广西壮族自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
（5）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》，2021年《广西壮族自治区园林绿化与仿古建筑工程消耗量定额》，2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。
（6）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》，2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
（7）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
（8）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2013】47号）关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的文件。
（9）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2016】16号）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。
（10）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2016】17号）自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知。
（11）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。
（12）关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价[2019]10号)。
（13）《关于广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发〔2012〕42号）。
（14）《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管〔2008〕37号）。
（15）《转发财政部国家发展改革委关于公布取消和停止增收100项行政事业性收费项目的通知》（桂财综〔2008〕78号）。
表-01
总 说 明
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 | 第2页 共2页
（16）《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价[2024]2号）
（17）材料价格按2025年第5期《玉林建设工程造价信息》中发布的材料价计取，其中陆川县有信息价格的按陆川县信息价格，陆川县无信息价格的按玉林市信息价格，缺项部分按市场询价。
四、其他说明：
（1）本工程土方运距暂按3KM计，结算增减运距按实际计算。
（2）本工程采用一般计税方式。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 旱塘村后垌排村屯道路 | 565422.28 | 1118 | 8146.35
| 建筑安装工程费合计 | 565422.28 | 1118 | 8146.35
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 硬化 | 513252.25 | 1024.46 | 7484.08
1.1.2 | 路灯 | 52170.03 | 93.54 | 662.27
| 建筑安装工程费合计 | 565422.28 | 1118 | 8146.35
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
硬化
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 502498.49
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 9729.3
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7484.08
3 | 其他项目费用合计 | 1024.46
4 | 建筑安装工程费合计 | 513252.25
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 502498.49
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 9729.3
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7484.08
3 | 其他项目费用合计 | 1024.46
4 | 建筑安装工程费合计 | 513252.25
路灯
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 45857.94
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 913.63
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 662.27
3 | 其他项目清单计价合计 | 93.54
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 5304.92
5.1 | 规费 | 997.3
5.2 | 增值税 | 4307.62
6 | 工程总造价 | 52170.03
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 45857.94
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 913.63
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 662.27
3 | 其他项目清单计价合计 | 93.54
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 5304.92
5.1 | 规费 | 997.3
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
5.2 | 增值税 | 4307.62
6 | 工程总造价 | 52170.03
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 548356.43
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 10642.93
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8146.35
3 | 其他项目费用合计 | 1118
4 | 建筑安装工程费合计 | 565422.28
税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 5304.92
5.1 | 规费 | 997.3
5.2 | 增值税 | 4307.62
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 硬化 |  |  |  | 502498.49
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 501249.08
| 3. | 硬化工程 |  |  |  | 501249.08
1 | 040203007001 | 混凝土路面 200厚C30混凝土面层(割缝，沥青填缝） | ㎡ | 3371.25 | 121.8 | 410618.25
2 | 040202011001 | 碎石 80厚级配碎石垫层 | ㎡ | 3552.15 | 24.97 | 88697.19
3 | 040103001001 | 回填方 回填路肩 土方来源：场外1KM 填土夯实 |  | 126.63 | 15.27 | 1933.64
|  | 小计 |  |  |  | 501249.08
|  | ∑人工费 |  |  |  | 34826.83
|  | ∑材料费 |  |  |  | 379366.35
|  | ∑机械费 |  |  |  | 21664.75
|  | ∑管理费 |  |  |  | 16192.73
|  | ∑利润 |  |  |  | 7806.67
|  | ∑增值税 |  |  |  | 41391.76
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1249.41
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  | 1 |  | 1249.41
4 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1249.41 | 1249.41
|  | 小计 |  |  |  | 1249.41
|  | ∑人工费 |  |  |  | 100
|  | ∑材料费 |  |  |  | 107.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 626.19
|  | ∑管理费 |  |  |  | 210.6
|  | ∑利润 |  |  |  | 101.67
|  | ∑增值税 |  |  |  | 103.16
|  | 合计 |  |  |  | 502498.49
|  | ∑人工费 |  |  |  | 34926.83
|  | ∑材料费 |  |  |  | 379474.14
|  | ∑机械费 |  |  |  | 22290.94
|  | ∑管理费 |  |  |  | 16403.33
|  | ∑利润 |  |  |  | 7908.34
|  | ∑增值税 |  |  |  | 41494.92
|  | 路灯 |  |  |  | 45857.94
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 45857.94
| 1. | 土石方工程 |  |  |  | 900.74
5 | 桂030413013001 | 基坑土方开挖 1.土壤类别：三类土 |  | 43.12 | 7.45 | 321.24
6 | 桂030413014001 | 土方回填 1.原土回填 |  | 26.94 | 20.27 | 546.07
7 | 010103002001 | 余土弃置 1.运距：1km |  | 5.40 | 6.19 | 33.43
|  | 路灯工程 |  |  |  | 44957.2
8 | 030412007001 | 太阳能路灯 1.灯杆：内外热镀锌锥杆,总高6米,下口径120*120mm,上口径80*80mm,厚3.0mm,采用Q235优质钢板；灯杆热镀锌，外表面喷紫外线氟碳漆 2.路灯光源：高光效大功率LED光源,功率50W,单颗灯珠光通量160lm/w以上 3.太阳能电池板:技术要求:100W、18V光伏发电,采用高强度,高透光率的低铁、绒面钢化玻璃,增加阳光辐射量,透光率91%以上。 4.含路灯、路灯立杆、太阳能板、地脚螺栓等附件 | 套 | 20 | 1927.76 | 38555.2
9 | 桂030413011001 | 路灯基础 1.混凝土强度等级：C25商品砼 2.含模板制作安装 3.钢筋制作安装10以上 | 座 | 20 | 320.1 | 6402
|  | 小计 |  |  |  | 45857.94
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3156.01
|  | ∑材料费 |  |  |  | 38422.22
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2308.26
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1341.57
|  | ∑利润 |  |  |  | 629.9
|  | 合计 |  |  |  | 45857.94
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3156.01
|  | ∑材料费 |  |  |  | 38422.22
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2308.26
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1341.57
|  | ∑利润 |  |  |  | 629.9
|  | 总计 |  |  |  | 548356.43
|  | ∑人工费 |  |  |  | 38082.84
|  | ∑材料费 |  |  |  | 417896.36
|  | ∑机械费 |  |  |  | 24599.2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 17744.9
|  | ∑利润 |  |  |  | 8538.24
|  | ∑增值税 |  |  |  | 41494.92
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 | [10 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
硬化
分部分项工程
| 3. | 硬化工程
1 | 040203007001 | 混凝土路面 200厚C30混凝土面层(割缝，沥青填缝） | ㎡ | 3371.25 | 121.8 | 8.79 | 98.24 | 0.65 | 2.74 | 1.32 | 10.06
| C2-0115换 | 水泥混凝土路面 厚度22cm{预拌商品混凝土 fc4.5}[实际厚度=20] | 100㎡ | 33.7125 | 11791.21 | 699.1 | 9740.72 | 53.98 | 218.39 | 105.43 | 973.59
| C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 5.6188 | 1362.93 | 702.36 | 147.67 | 68.77 | 223.63 | 107.96 | 112.54
| C2-0125 | 沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5 | 100m | 5.6188 | 965.45 | 375.11 | 349.32 |  | 108.78 | 52.52 | 79.72
2 | 040202011001 | 碎石 80厚级配碎石垫层 | ㎡ | 3552.15 | 24.97 | 1.43 | 13.56 | 5.1 | 1.9 | 0.92 | 2.06
| C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=8] | 100㎡ | 35.5215 | 2496.65 | 143.3 | 1355.91 | 510.26 | 189.53 | 91.5 | 206.15
3 | 040103001001 | 回填方 回填路肩 土方来源：场外1KM 填土夯实 |  | 126.63 | 15.27 | 0.9 | 0.06 | 10.72 | 1.63 | 0.7 | 1.26
| C1-0013 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000 | 0.12663 | 3314.67 | 400 |  | 2134.15 | 354.78 | 152.05 | 273.69
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=1] | 1000 | 0.12663 | 6844.27 |  |  | 5232.62 | 732.57 | 313.96 | 565.12
| C1-0105 | 机械填土碾压 | 1000 | 0.12663 | 5111.2 | 504 | 64.05 | 3350.26 | 539.6 | 231.26 | 422.03
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  | 1
4 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1249.41 | 100 | 107.79 | 626.19 | 210.6 | 101.67 | 103.16
| C1-0505 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台次 | 1 | 1249.41 | 100 | 107.79 | 626.19 | 210.6 | 101.67 | 103.16
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 | [10 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
路灯
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
5 | 桂030413013001 | 基坑土方开挖 1.土壤类别：三类土 |  | 43.12 | 7.45 | 3.45 |  | 3.27 | 0.46 | 0.27
| C1-0002换 | 人工挖一般土方 三类土 | 100 | 0.0431 | 3433.09 | 3096.5 |  |  | 212.73 | 123.86
| C1-0033 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方（斗容量1.25）装车 三类土 | 1000 | 0.03881 | 4462.34 | 396.48 |  | 3628.36 | 276.51 | 160.99
6 | 桂030413014001 | 土方回填 1.原土回填 |  | 26.94 | 20.27 | 17.01 | 0.06 | 1.22 | 1.25 | 0.73
| C1-0090 | 填土夯实 | 100 | 0.2694 | 2027.34 | 1700.96 | 6.37 | 121.87 | 125.23 | 72.91
7 | 010103002001 | 余土弃置 1.运距：1km |  | 5.40 | 6.19 |  |  | 5.59 | 0.38 | 0.22
| C1-0124 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.00540 | 6199.32 |  |  | 5591.52 | 384.14 | 223.66
路灯工程
8 | 030412007001 | 太阳能路灯 1.灯杆：内外热镀锌锥杆,总高6米,下口径120*120mm,上口径80*80mm,厚3.0mm,采用Q235优质钢板；灯杆热镀锌，外表面喷紫外线氟碳漆 2.路灯光源：高光效大功率LED光源,功率50W,单颗灯珠光通量160lm/w以上 3.太阳能电池板:技术要求:100W、18V光伏发电,采用高强度,高透光率的低铁、绒面钢化玻璃,增加阳光辐射量,透光率91%以上。 4.含路灯、路灯立杆、太阳能板、地脚螺栓等附件 | 套 | 20 | 1927.76 | 83.72 | 1688.61 | 85.76 | 47.47 | 22.2
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 | [10 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| B4-1925换 | 一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下 | 10套 | 2.0 | 19277.61 | 837.2 | 16886.08 | 857.6 | 474.71 | 222.02
9 | 桂030413011001 | 路灯基础 1.混凝土强度等级：C25商品砼 2.含模板制作安装 3.钢筋制作安装10以上 | 座 | 20 | 320.1 | 43.73 | 232.42 | 19.45 | 16.83 | 7.67
| B4-2063换 | 路灯基础、接线井 现浇基础 C25混凝土基础{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} |  | 7.20 | 588.9 | 65.7 | 451.23 | 31.86 | 27.33 | 12.78
| B4-2065换 | 路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上 | t | 0.064 | 4813.41 | 696.95 | 3738.3 | 64.94 | 213.41 | 99.81
| C4-0178 | 预埋铁件 | t | 0.182 | 10187.07 | 1960.96 | 6375.5 | 854.29 | 693.68 | 302.64
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税 （元） | 含税金额 （元）
|  | 硬化 |  | 8925.96 | 803.34 | 9729.3
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 8925.96 | 803.34 | 9729.3
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (34826.83+21664.75+100+626.19) | 6866.13 | 617.95 | 7484.08
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费 |  | 171.65 | 15.45 | 187.1
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费 |  | 1716.53 | 154.49 | 1871.02
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费 |  | 171.65 | 15.45 | 187.1
|  | 合计 |  | 8925.96 | 803.34 | 9729.3
|  | 路灯 |  | 838.19 | 75.44 | 913.63
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  | 838.19 | 75.44 | 913.63
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3156.01+2308.26+0+0) | 607.59 | 54.68 | 662.27
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 25.57 | 2.3 | 27.87
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 205.04 | 18.45 | 223.49
|  | 合计 |  | 838.19 | 75.44 | 913.63
|  | 合计 |  | 9764.16 | 878.77 | 10642.93
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 增值税（元） | 含税金额（元）
| 硬化 | 939.87 | 84.59 | 1024.46
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 939.87 | 84.59 | 1024.46
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 939.87 | 84.59 | 1024.46
| 路灯 | 85.82 | 7.72 | 93.54
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 85.82 | 7.72 | 93.54
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 85.82 | 7.72 | 93.54
| 合计 | 1025.69 | 92.31 | 1118
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.182 | 3.19
3 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 5 | 4.6
4 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 3708.375 | 2.56
5 | 023301002 | 草袋 | 条 | 10 | 1.06
6 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 0.763 | 4.42
7 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 5.256 | 5.65
8 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片 | 3.517 | 234.69
9 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 1064.809 | 5.4
10 | 032116004 | 预埋铁件 | kg | 178.716 | 6.21
11 | 040502003 | 碎石（5~20）mm |  | 131.856 | 127.18
12 | 040502004 | 碎石（5~40）mm |  | 109.797 | 127.18
13 | 040701006 | 石屑 |  | 197.784 | 86.41
14 | 040904008 | 石粉 |  | 0.23 | 104.85
15 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.036 | 752.21
16 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg | 346.225 | 3.86
17 | 150101001 | 石棉 | kg | 340.814 | 1.59
18 | 341101001 | 水 |  | 277.829 | 4.27
19 | 341101001 | 水 |  | 0.402 | 4.27
20 | 341104001 | 煤 | t | 0.084 | 541.59
21 | 341105003 | 木柴 | kg | 8.653 | 0.44
22 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 6.932 | 0.88
23 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 1327.071 | 0.9
24 | 341508002 | 其他材料费 | 元 | 23.757 | 0.88
25 | 350102001 | 钢模板 | kg | 1938.401 | 6.07
26 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 7.207 | 3.59
27 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg | 6.307 | 5.56
28 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 1.735 | 5.3
29 | 370501003 | 枕木 |  | 0.08 | 927.43
30 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg | 11.552 | 3.11
31 |  | ◆商品砼◆
32 | 043104004.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 7.279 | 432.5
33 | 043113002 | 预拌商品混凝土 fc4.5 |  | 687.735 | 435.28
34 |  | ◆主材◆
35 | 253301001.1 | 太阳能路灯 H=6m 50w | 套 | 20.2 | 1669.81
36 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t | 0.065 | 3656.12
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 |  | ◆机械台班组成◆
38 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元 | 369.389 | 1.5
39 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | 69.598 | 1.5
40 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 5435.712 | 1
41 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 4925.358 | 1
42 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 19.151 | 9.9
43 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 59.427 | 9.9
44 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 1087.099 | 8.19
45 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 71.929 | 8.19
46 | 341103001 | 电 | kW.h | 1665.817 | 0.88
47 | 341103001 | 电 | kW.h | 87.982 | 0.88
48 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 140.036 | 0.9
49 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 692.488
50 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 352.801 | 0.85
51 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 429.852 | 1
52 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 102.525 | 0.85
53 | 994701005 | 检修费 | 元 | 124.197 | 1
54 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 233.155 | 0.9
55 | 994701006 | 维护费 | 元 | 398.384 | 1
56 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 23.814 | 1
57 | 994701008 | 其他费 | 元 | 31.585 | 1
58 | 994701008 | 其他费用 | 元 | 55.177 | 1
59 |  | ◆机械◆
60 | 990101011 | 履带式液压单斗挖掘机 合资机型,斗容量1.25 | 台班 | 0.057 | 2405.78
61 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 4.72 | 10.94
62 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班 | 42.95 | 41.17
63 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.073 | 980.02
64 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班 | 0.005 | 855.91
65 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 1.776 | 1080.08
66 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | 0.752 | 424.64
67 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 0.759 | 873.56
68 | 990705007 | 自卸汽车[装载质量12t] | 台班 | 0.034 | 889.52
69 | 990706001 | 机动翻斗车[装载质量1t] | 台班 | 0.893 | 195.28
70 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班 | 0.63 | 993.96
71 | 990708002S | 轨道平车[装载质量8t] | 台班 | 0.05 | 40.57
72 | 990709003 | 电瓶车 索引质量8t | 台班 | 0.05 | 267.63
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:旱塘村后垌排村屯道路 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班 | 5.186 | 1103.09
74 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班 | 1.192 | 849.77
75 | 990916004 | 电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN] | 台班 | 0.003 | 156.34
76 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班 | 1.208 | 703.12
77 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 6.714 | 1293
78 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班 | 1.266 | 25.94
79 | 991316001 | 混凝土切缝机功率 7.5kW | 台班 | 11.361 | 34.01
80 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班 | 0.008 | 38.85
81 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班 | 0.006 | 38.65
82 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班 | 0.008 | 21.19
83 | 992501002A | 交流电弧焊机 容量30kV.A | 台班 | 0.031 | 85.55
84 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班 | 0.701 | 192.43
85 | 992509003A | 对焊机 容量75kV.A | 台班 | 0.006 | 123.23
86 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班 | 1.776 | 745.31
87 | 993701001 | 高架车 9m | 台班 | 1.156 | 379.03
88 | 994307001 | 硅整流充电机 90A/190V | 台班 | 0.025 | 194.18
89 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 0.143 | 1772.75
90 |  | 合 计
表-22