## 封-2招标控制价
陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目
工程
招标控制价
陆川县生态移民发展中心
招 标 人:
广西富盟工程设计有限公司
造价咨询人:
2025年04月30日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2023S02
封-2

## 扉-2招标控制价
陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目
工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 989418.79元
(大写): |  |  | 玖拾捌万玖仟肆佰壹拾捌元柒角玖分
|  | 陆川县生态移民发展中心 |  |  | 广西富盟工程设计有限公司
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) |  | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年04月30日 |  | 复核时间: | 2025年04月30日
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | 第1页 共1页
1.主要建设内容有：硬化工程、花池工程、围墙工程、挡土墙工程、排水工程、公共照明等其他基础设施。
2.本招标控制价包括范围：
具体内容详见施工图纸。
3.编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广西壮族自治区实施细则》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。
2、2011年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林仿古工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》和计价相关规定广西区建设厅、建设工程造价管理站颁布的有关文件及定额解答；
3、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）。
4、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
5、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）；
6、材料价格按《玉林建设工程造价信息》最新公布的2025年第03期陆川县信息价计算，造价信息未刊登的材料按南宁信息价或调查市场价综合价计算。
7、本工程的工程量清单所列的工程量只能作为各投标人投标时的共同基础，不能作为最终的结算依据，结算时以竣工图纸或实际验收的工程量为准。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | 989418.79 | 1974.88 | 18169.79
| 建筑安装工程费合计 | 989418.79 | 1974.88 | 18169.79
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 硬化工程 | 147255.03 | 293.92 | 3315.02
1.1.2 | 花池工程 | 3127.42 | 6.24 | 47.85
1.1.3 | 石凳 | 3232.2 | 6.45 | 30.34
1.1.4 | 围墙 | 35156.58 | 70.17 | 377.21
1.1.5 | 挡土墙 | 658705.6 | 1314.78 | 11353.22
1.1.6 | 排水工程 | 62708.81 | 125.17 | 2189.79
1.1.7 | 公共照明基础 | 79233.15 | 158.15 | 856.36
| 建筑安装工程费合计 | 989418.79 | 1974.88 | 18169.79
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 硬化工程 | 147255.03
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 147255.03
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 142651.59
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 4309.52
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3315.02
3 | 其他项目费用合计 | 293.92
4 | 建筑安装工程费合计 | 147255.03
| 工程总价 | 147255.03
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 142651.59
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 4309.52
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3315.02
3 | 其他项目费用合计 | 293.92
4 | 建筑安装工程费合计 | 147255.03
| 花池工程 | 3127.42
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 3127.42
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 3049.4
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 71.78
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 47.85
3 | 其他项目费用合计 | 6.24
4 | 建筑安装工程费合计 | 3127.42
| 工程总价 | 3127.42
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 3049.4
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 71.78
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 47.85
3 | 其他项目费用合计 | 6.24
4 | 建筑安装工程费合计 | 3127.42
| 石凳 | 3232.2
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 3232.2
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 3180.24
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 45.51
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 30.34
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计 | 6.45
4 | 建筑安装工程费合计 | 3232.2
| 工程总价 | 3232.2
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 3180.24
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 45.51
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 30.34
3 | 其他项目费用合计 | 6.45
4 | 建筑安装工程费合计 | 3232.2
| 围墙 | 35156.58
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 35156.58
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 34520.6
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 565.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 377.21
3 | 其他项目费用合计 | 70.17
4 | 建筑安装工程费合计 | 35156.58
| 工程总价 | 35156.58
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 34520.6
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 565.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 377.21
3 | 其他项目费用合计 | 70.17
4 | 建筑安装工程费合计 | 35156.58
| 挡土墙 | 658705.6
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 658705.6
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 642631.61
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 14759.21
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11353.22
3 | 其他项目费用合计 | 1314.78
4 | 建筑安装工程费合计 | 658705.6
| 工程总价 | 658705.6
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 642631.61
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 14759.21
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11353.22
3 | 其他项目费用合计 | 1314.78
4 | 建筑安装工程费合计 | 658705.6
| 排水工程 | 62708.81
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 62708.81
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 59736.93
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2846.71
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2189.79
3 | 其他项目费用合计 | 125.17
4 | 建筑安装工程费合计 | 62708.81
| 工程总价 | 62708.81
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 59736.93
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2846.71
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2189.79
3 | 其他项目费用合计 | 125.17
4 | 建筑安装工程费合计 | 62708.81
| 公共照明基础 | 79233.15
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 79233.15
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 77868.32
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1206.68
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 856.36
3 | 其他项目费用合计 | 158.15
4 | 建筑安装工程费合计 | 79233.15
| 工程总价 | 79233.15
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 77868.32
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1206.68
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 856.36
3 | 其他项目费用合计 | 158.15
4 | 建筑安装工程费合计 | 79233.15
| 工程项目汇总 | 989418.79
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 963638.69
1.1 | 其中:暂估价
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计 | 23805.22
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 18169.79
3 | 其他项目费用合计 | 1974.88
4 | 建筑安装工程费合计 | 989418.79
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 硬化工程 |  |  |  | 142651.59
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 140136.52
|  | 拆除工程 |  |  |  | 7306.89
1 | 041001001001 | 拆除路面 1.路面类型:混凝土 2.厚度:18cn | ㎡ | 381.00 | 15.13 | 5764.53
2 | 040103002 | 余方弃置 1.运距:3KM 2.含装车 |  | 68.58 | 22.49 | 1542.36
| 1. | 土石方工程 |  |  |  | 4285.19
3 | 040101001 | 挖一般土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：0.18m |  | 144.77 | 15.56 | 2252.62
4 | 040103002 | 余方弃置 运距：3km |  | 144.77 | 14.04 | 2032.57
|  | 零星场地工程 |  |  |  | 128544.44
5 | 040203007002 | 180厚C25混凝土 1.含路面养生及刻纹 | ㎡ | 776.00 | 109.33 | 84840.08
6 | 040203007003 | 120厚C25混凝土 | ㎡ | 241.00 | 67.03 | 16154.23
7 | 040203007003 | 100厚C25混凝土 | ㎡ | 447.50 | 60.22 | 26948.45
8 | 0112070010023 | 项目标志牌 | 块 | 1 | 601.68 | 601.68
|  | 小计 |  |  |  | 140136.52
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16854.92
|  | ∑材料费 |  |  |  | 95447.26
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7023.3
|  | ∑管理费 |  |  |  | 6253.76
|  | ∑利润 |  |  |  | 2986.5
|  | ∑增值税 |  |  |  | 11570.82
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 2515.07
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 2515.07
9 | 060302008001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台 | 1 | 1213.65 | 1213.65
10 | 060302008002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台 | 1 | 1301.42 | 1301.42
|  | 小计 |  |  |  | 2515.07
|  | ∑人工费 |  |  |  | 200
|  | ∑材料费 |  |  |  | 211.07
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1265.96
|  | ∑管理费 |  |  |  | 425.13
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利润 |  |  |  | 205.24
|  | ∑增值税 |  |  |  | 207.67
|  | 合计 |  |  |  | 142651.59
|  | ∑人工费 |  |  |  | 17054.92
|  | ∑材料费 |  |  |  | 95658.33
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8289.26
|  | ∑管理费 |  |  |  | 6678.89
|  | ∑利润 |  |  |  | 3191.74
|  | ∑增值税 |  |  |  | 11778.49
|  | 花池工程 |  |  |  | 3049.4
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 3049.4
| 3. | 园林景观工程 |  |  |  | 3049.4
11 | 040204007001 | 花池 10厚240*240青砖片贴面 20厚1:2.5水泥砂浆 MU10砖砌体M7.5水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 素土夯实≥93% | m | 12.20 | 240.77 | 2937.39
12 | 050101009 | 种植土回(换)填 1.350厚种植土 |  | 0.53 | 44.1 | 23.37
13 | 010501001 | 垫层 1.200厚灰土垫层 2.素土夯实，压实度>0.93 |  | 0.30 | 295.45 | 88.64
|  | 小计 |  |  |  | 3049.4
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1092.17
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1271.98
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5.42
|  | ∑管理费 |  |  |  | 296.3
|  | ∑利润 |  |  |  | 131.74
|  | ∑增值税 |  |  |  | 251.79
|  | 合计 |  |  |  | 3049.4
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1092.17
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1271.98
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5.42
|  | ∑管理费 |  |  |  | 296.3
|  | ∑利润 |  |  |  | 131.74
|  | ∑增值税 |  |  |  | 251.79
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 石凳 |  |  |  | 3180.24
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 3180.24
|  | 石凳 |  |  |  | 3180.24
14 | 050305006001 | 花岗岩石桌石凳 1.含一桌4凳 2.80厚花岗岩板 3.20厚1:2聚合物水泥砂浆 4.非粘土实心砖砌筑砂浆M5 5.60厚C15素砼 6.100厚C15素砼垫层 7.150厚3：7灰土 | 套 | 2 | 1590.12 | 3180.24
|  | 小计 |  |  |  | 3180.24
|  | ∑人工费 |  |  |  | 680.28
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1950.54
|  | ∑机械费 |  |  |  | 15.48
|  | ∑管理费 |  |  |  | 187.86
|  | ∑利润 |  |  |  | 83.5
|  | ∑增值税 |  |  |  | 262.58
|  | 合计 |  |  |  | 3180.24
|  | ∑人工费 |  |  |  | 680.28
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1950.54
|  | ∑机械费 |  |  |  | 15.48
|  | ∑管理费 |  |  |  | 187.86
|  | ∑利润 |  |  |  | 83.5
|  | ∑增值税 |  |  |  | 262.58
|  | 围墙 |  |  |  | 34520.6
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 34520.6
|  | 围墙 |  |  |  | 34520.6
15 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 |  | 41.34 | 4.4 | 181.9
16 | 040103001001 | 回填方 1.密实度：满足设计要求 |  | 32.34 | 3.38 | 109.31
17 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距：3km |  | 9.00 | 32.18 | 289.62
18 | 040305001001 | 碎石垫层 厚度：100mm |  | 1.53 | 326.54 | 499.61
19 | 040303002 | 混凝土基础 100厚C20混凝土垫层 |  | 6.14 | 543.5 | 3337.09
20 | 010403003003 | 红砖基础 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 4.98 | 799.34 | 3980.71
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
21 | 010401003001 | 240厚青砖墙 水泥砂浆中砂M7.5 砖砌菜园围墙 青砖直接内抹30厚白色1:3干硬性水泥砂浆 |  | 6.18 | 3181.59 | 19662.23
22 | 010401005001 | 240厚空花青砖墙 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 3.23 | 2000.04 | 6460.13
|  | 小计 |  |  |  | 34520.6
|  | ∑人工费 |  |  |  | 8301.71
|  | ∑材料费 |  |  |  | 19645.02
|  | ∑机械费 |  |  |  | 349.88
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2335.6
|  | ∑利润 |  |  |  | 1038.14
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2850.26
|  | 合计 |  |  |  | 34520.6
|  | ∑人工费 |  |  |  | 8301.71
|  | ∑材料费 |  |  |  | 19645.02
|  | ∑机械费 |  |  |  | 349.88
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2335.6
|  | ∑利润 |  |  |  | 1038.14
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2850.26
|  | 挡土墙 |  |  |  | 642631.61
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 642631.61
| 1. | 土石方工程 |  |  |  | 13352.02
23 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 |  | 558.42 | 15.48 | 8644.34
24 | 010103001001 | 回填方 填方材料品种:三类土 |  | 225.61 | 4.92 | 1110
25 | 010103002002 | 余土弃置 运距：3km |  | 332.81 | 10.81 | 3597.68
| 2. | 挡土墙工程 |  |  |  | 629279.59
26 | 010504001001 | C25混凝土挡土墙 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25 泄水孔 PVC-de50 |  | 902.63 | 631.82 | 570299.69
27 | 010507007001 | 成品仿木栏杆 1.做法详见施工图 2.横向护栏15厚1:2.5水泥砂浆，立柱20厚1:2.5水泥砂浆 3.C20钢筋混凝土，含模板 4.高度：1250MM 5.表面做仿树皮处理 | m | 154.60 | 381.5 | 58979.9
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 小计 |  |  |  | 642631.61
|  | ∑人工费 |  |  |  | 79337.23
|  | ∑材料费 |  |  |  | 467789.84
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7461.12
|  | ∑管理费 |  |  |  | 23644.08
|  | ∑利润 |  |  |  | 11335.76
|  | ∑增值税 |  |  |  | 53063.59
|  | 合计 |  |  |  | 642631.61
|  | ∑人工费 |  |  |  | 79337.23
|  | ∑材料费 |  |  |  | 467789.84
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7461.12
|  | ∑管理费 |  |  |  | 23644.08
|  | ∑利润 |  |  |  | 11335.76
|  | ∑增值税 |  |  |  | 53063.59
|  | 排水工程 |  |  |  | 59736.93
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 59736.93
| 0401 | 土石方工程 |  |  |  | 1933.48
28 | 040101002001 | 挖沟槽土方 装车 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 |  | 65.34 | 16.57 | 1082.68
29 | 040103001001 | 沟槽机械回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 |  | 8.21 | 5.93 | 48.69
30 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距：3km |  | 57.13 | 14.04 | 802.11
| 0405 | 管网工程 |  |  |  | 57803.45
31 | 040501001001 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300 1.垫层、基础材质及厚度：180°C25混凝土基础 2.规格：DN300 3.接口方式：胶圈接口 4.管道检验及试验 | m | 12.00 | 184.24 | 2210.88
32 | 040201022003 | 排水沟1 1.100厚C25混凝土垫层 2.C25混凝土壁 | m | 15.00 | 327.11 | 4906.65
33 | 040201022004 | 排水沟2 1.100厚C25混凝土垫层 2.C25混凝土壁 | m | 40.50 | 267.49 | 10833.35
34 | 040201022005 | 排水沟3 1.100厚C25混凝土垫层 2.C25混凝土壁 | m | 105.00 | 153.35 | 16101.75
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
35 | 040201022002 | 沉沙池 1.150厚C20混凝土垫层 2.300mm厚C25混凝土壁 3.C25砼预制沟盖板：900*900*100mm，内配钢筋 4.含模板 | 座 | 1 | 1594.99 | 1594.99
36 | 040201022006 | 跨沟板 1.C25混凝土 2.含钢筋、模板 |  | 3.25 | 917.26 | 2981.1
37 | 040201022008 | 水渠 | m | 7.50 | 2556.63 | 19174.73
|  | 小计 |  |  |  | 59736.93
|  | ∑人工费 |  |  |  | 15344.32
|  | ∑材料费 |  |  |  | 31184.16
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1397.17
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4647.75
|  | ∑利润 |  |  |  | 2231.05
|  | ∑增值税 |  |  |  | 4932.54
|  | 合计 |  |  |  | 59736.93
|  | ∑人工费 |  |  |  | 15344.32
|  | ∑材料费 |  |  |  | 31184.16
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1397.17
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4647.75
|  | ∑利润 |  |  |  | 2231.05
|  | ∑增值税 |  |  |  | 4932.54
|  | 公共照明基础 |  |  |  | 77868.32
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 77868.32
|  | 路灯工程 |  |  |  | 77868.32
38 | 桂030413013001 | 土方开挖 1.部位:路灯基础 |  | 18.23 | 21.14 | 385.38
39 | 桂030413014001 | 土方回填 1.密实度:达到设计要求 2.填方材料品种:利用原土回填 |  | 7.20 | 8.38 | 60.34
40 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距:3km |  | 11.03 | 32.33 | 356.6
41 | 桂030413011001 | C25混凝土基础 1. 基础混凝土等级：C25 2. 18钢筋,上部套M18丝扣下部开鱼尾(共四根) 3. 螺栓M18*100 4. 含模板安装及拆除 | 座 | 25 | 375.58 | 9389.5
42 | 030412007001 | 太阳能路灯 100W | 套 | 25 | 2707.06 | 67676.5
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.太阳能路灯光源100WLED，路灯输出电压24V。色温:5000-6000K，光通量:170Lm/W。A类多晶硅太阳电池组件:100W，锂电池:80AH，3.2V、自动开关，光控、定时工作时间:8-10H/天。 2.截面形状：圆锥，材质：Q235B，主杆：6m，上口径：φ60，下口径：φ130，壁厚2.5，灯臂长度0.8m，防腐要求：热浸锌,颜色：下端1.0米蓝色，上部为白色
|  | 小计 |  |  |  | 77868.32
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3977.87
|  | ∑材料费 |  |  |  | 61082.39
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3164.38
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2285.58
|  | ∑利润 |  |  |  | 928.53
|  | ∑增值税 |  |  |  | 6429.57
|  | 合计 |  |  |  | 77868.32
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3977.87
|  | ∑材料费 |  |  |  | 61082.39
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3164.38
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2285.58
|  | ∑利润 |  |  |  | 928.53
|  | ∑增值税 |  |  |  | 6429.57
|  | 总计 |  |  |  | 963638.69
|  | ∑人工费 |  |  |  | 125788.5
|  | ∑材料费 |  |  |  | 678582.26
|  | ∑机械费 |  |  |  | 20682.71
|  | ∑管理费 |  |  |  | 40076.06
|  | ∑利润 |  |  |  | 18940.46
|  | ∑增值税 |  |  |  | 79568.82
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [10 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
硬化工程
分部分项工程
拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 1.路面类型:混凝土 2.厚度:18cn | ㎡ | 381.00 | 15.13 | 0.68 |  | 9.03 | 2.81 | 1.36 | 1.25
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际18] | 100㎡ | 3.8100 | 1512.81 | 67.53 |  | 903.03 | 281.46 | 135.88 | 124.91
2 | 040103002 | 余方弃置 1.运距:3KM 2.含装车 |  | 68.58 | 22.49 | 0.76 |  | 16.43 | 2.41 | 1.03 | 1.86
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.06858 | 6438.15 | 760 |  | 4162.13 | 689.1 | 295.33 | 531.59
| C1-0150换 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.06858 | 16044.41 |  |  | 12266.37 | 1717.29 | 735.98 | 1324.77
| 1. | 土石方工程
3 | 040101001 | 挖一般土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：0.18m |  | 144.77 | 15.56 | 9.47 |  | 2.43 | 1.67 | 0.71 | 1.28
| C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.1448 | 11772.01 | 9000.01 |  |  | 1260 | 540 | 972
| C1-0013 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000 | 0.13029 | 4206.32 | 520 |  | 2695.84 | 450.22 | 192.95 | 347.31
4 | 040103002 | 余方弃置 运距：3km |  | 144.77 | 14.04 |  |  | 10.74 | 1.5 | 0.64 | 1.16
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.14477 | 14053.5 |  |  | 10744.26 | 1504.2 | 644.66 | 1160.38
零星场地工程
5 | 040203007002 | 180厚C25混凝土 | ㎡ | 776.00 | 109.33 | 13.62 | 80.08 | 0.52 | 4.1 | 1.98 | 9.03
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [10 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
1.含路面养生及刻纹
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 13.968 | 5263.3 | 330 | 4349.19 | 5.33 | 97.25 | 46.95 | 434.58
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 9.288 | 647.8 | 325 | 106.65 | 16.02 | 98.9 | 47.74 | 53.49
| C2-0129 | 清扫洗刷（扫刷）路面 | 100㎡ | 7.7600 | 219.31 | 139.5 | 1.71 |  | 40.46 | 19.53 | 18.11
| C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 2.5500 | 1415.52 | 729.5 | 153.32 | 71.42 | 232.27 | 112.13 | 116.88
6 | 040203007003 | 120厚C25混凝土 | ㎡ | 241.00 | 67.03 | 5.9 | 52.83 | 0.16 | 1.76 | 0.85 | 5.53
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 2.892 | 5263.3 | 330 | 4349.19 | 5.33 | 97.25 | 46.95 | 434.58
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 1.440 | 647.8 | 325 | 106.65 | 16.02 | 98.9 | 47.74 | 53.49
7 | 040203007003 | 100厚C25混凝土 | ㎡ | 447.50 | 60.22 | 7.11 | 44.74 | 0.24 | 2.13 | 1.03 | 4.97
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 4.475 | 5263.3 | 330 | 4349.19 | 5.33 | 97.25 | 46.95 | 434.58
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 5.240 | 647.8 | 325 | 106.65 | 16.02 | 98.9 | 47.74 | 53.49
8 | 0112070010023 | 项目标志牌 | 块 | 1 | 601.68 |  | 552 |  |  |  | 49.68
| B-换 | 项目标志牌 | 块 | 1 | 601.68 |  | 552 |  |  |  | 49.68
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
9 | 060302008001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台 | 1 | 1213.65 | 100 | 100.74 | 608.18 | 205.37 | 99.15 | 100.21
| C1-0505 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台次 | 1 | 1213.65 | 100 | 100.74 | 608.18 | 205.37 | 99.15 | 100.21
10 | 060302008002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台 | 1 | 1301.42 | 100 | 110.33 | 657.78 | 219.76 | 106.09 | 107.46
| C1-0512 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1 | 1301.42 | 100 | 110.33 | 657.78 | 219.76 | 106.09 | 107.46
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [10 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
花池工程
分部分项工程
| 3. | 园林景观工程
11 | 040204007001 | 花池 10厚240*240青砖片贴面 20厚1:2.5水泥砂浆 MU10砖砌体M7.5水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 素土夯实≥93% | m | 12.20 | 240.77 | 87.79 | 98.6 | 0.19 | 23.75 | 10.56 | 19.88
| D1-638 | 人工 挖沟槽、 基坑土方 | 100 | 0.0255 | 7176.28 | 4736.5 |  |  | 1278.86 | 568.38 | 592.54
| D1-919换 | 陶瓷面砖立面装饰{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶2.5 换:水泥砂浆 1∶2.5} | 10㎡ | 0.512 | 2111.66 | 1002.84 | 541.74 | 1.16 | 271.08 | 120.48 | 174.36
| D1-718换 | 陶瓷锦砖（马赛克）面层 不拼花{换:水泥砂浆 1∶2.5 换:素水泥浆 换:水泥膏} | 10㎡ | 0.293 | 1252.12 | 427.51 | 553.54 | 0.69 | 115.61 | 51.38 | 103.39
| D1-733换 | 砖砌边沟{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.191 | 5556.13 | 1504.87 | 2996.42 | 6.6 | 408.1 | 181.38 | 458.76
| D1-661换 | 人工操作 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15} |  | 0.46 | 532.84 | 52.34 | 415.39 | 0.5 | 14.27 | 6.34 | 44
12 | 050101009 | 种植土回(换)填 1.350厚种植土 |  | 0.53 | 44.1 | 0.63 | 32.34 | 5.21 | 1.58 | 0.7 | 3.64
| D1-445 | 机械回填 种植土 |  | 0.53 | 44.1 | 0.63 | 32.34 | 5.21 | 1.58 | 0.7 | 3.64
13 | 010501001 | 垫层 1.200厚灰土垫层 2.素土夯实，压实度>0.93 |  | 0.30 | 295.45 | 69.34 | 173.08 | 1.14 | 19.03 | 8.46 | 24.4
| A3-89换 | 灰土 垫层{灰土 3∶7} | 10 | 0.030 | 2954.49 | 693.41 | 1730.84 | 11.41 | 190.3 | 84.58 | 243.95
石凳
分部分项工程
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [10 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
石凳
14 | 050305006001 | 花岗岩石桌石凳 1.含一桌4凳 2.80厚花岗岩板 3.20厚1:2聚合物水泥砂浆 4.非粘土实心砖砌筑砂浆M5 5.60厚C15素砼 6.100厚C15素砼垫层 7.150厚3：7灰土 | 套 | 2 | 1590.12 | 340.14 | 975.27 | 7.74 | 93.93 | 41.75 | 131.29
| D1-661换 | 人工操作 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15} |  | 0.40 | 532.84 | 52.34 | 415.39 | 0.5 | 14.27 | 6.34 | 44
| A3-89 | 灰土 垫层{灰土 3∶7} | 10 | 0.179 | 3261.75 | 693.41 | 2012.73 | 11.41 | 190.3 | 84.58 | 269.32
| A3-37换 | 零星砌体 标准砖240×115×53{换:水泥石灰砂浆中砂M5} | 10 | 0.126 | 7023.09 | 2189.66 | 3338.63 | 43.84 | 603.05 | 268.02 | 579.89
| C1-0168换 | 压顶 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15} | 10 | 0.002 | 5411.27 | 550 | 4192.67 | 5.25 | 149.92 | 66.63 | 446.8
| C3-0689换 | 填芯 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15} | 10 | 0.002 | 5503.21 | 430 | 4133.95 | 228.18 | 177.71 | 78.98 | 454.39
| A7-183 | 聚合物水泥砂浆防水 平面 10mm{素水泥浆}[实际20] | 100㎡ | 0.0162 | 2790.77 | 710.51 | 1508.31 | 46.35 | 204.35 | 90.82 | 230.43
| A7-185换 | 聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm[实际20]{换:素水泥浆} | 100㎡ | 0.1176 | 3003.22 | 850.73 | 1508.31 | 46.35 | 242.21 | 107.65 | 247.97
| D1-702换 | 石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤10cm{换:水泥砂浆 1∶2 换:素水泥浆} | 10㎡ | 0.128 | 6909.76 | 664.25 | 5407.96 | 5.73 | 180.89 | 80.4 | 570.53
| D2-275 | 圆钢筋 直径（mm）10以内 | t | 0.025 | 7746.05 | 2431.5 | 3709.88 | 12.09 | 659.77 | 293.23 | 639.58
围墙
分部分项工程
围墙
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [10 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
15 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 |  | 41.34 | 4.4 | 0.63 |  | 2.28 | 0.78 | 0.35 | 0.36
| D1-643 | 机械 挖掘机挖土方 斗容量1m3 | 100 | 0.4134 | 440.4 | 62.69 |  | 227.99 | 78.48 | 34.88 | 36.36
16 | 040103001001 | 回填方 1.密实度：满足设计要求 |  | 32.34 | 3.38 | 0.63 | 0.06 | 1.56 | 0.59 | 0.26 | 0.28
| D1-644 | 机械 填土碾压 | 100 | 0.3234 | 338.68 | 62.69 | 6.41 | 156.24 | 59.11 | 26.27 | 27.96
17 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距：3km |  | 9.00 | 32.18 | 0.63 |  | 20.61 | 5.73 | 2.55 | 2.66
| D1-648换 | 机械装 自卸汽车运土（运距1km以内）[实际3] | 100 | 0.0900 | 3217.45 | 62.69 |  | 2060.9 | 573.37 | 254.83 | 265.66
18 | 040305001001 | 碎石垫层 厚度：100mm |  | 1.53 | 326.54 | 81.49 | 183.44 | 2.06 | 22.56 | 10.03 | 26.96
| D1-657换 | 人工操作 碎石干铺 |  | 1.53 | 326.54 | 81.49 | 183.44 | 2.06 | 22.56 | 10.03 | 26.96
19 | 040303002 | 混凝土基础 100厚C20混凝土垫层 |  | 6.14 | 543.5 | 52.34 | 425.17 | 0.5 | 14.27 | 6.34 | 44.88
| D1-661换 | 人工操作 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20} |  | 6.14 | 543.5 | 52.34 | 425.17 | 0.5 | 14.27 | 6.34 | 44.88
20 | 010403003003 | 红砖基础 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 4.98 | 799.34 | 259.34 | 371.82 | 0.75 | 70.22 | 31.21 | 66
| D2-1换 | 红砖 基础(含柱基){换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.498 | 7993.46 | 2593.4 | 3718.27 | 7.45 | 702.23 | 312.1 | 660.01
21 | 010401003001 | 240厚青砖墙 水泥砂浆中砂M7.5 砖砌菜园围墙 青砖直接内抹30厚白色1:3干硬性水泥砂浆 |  | 6.18 | 3181.59 | 826.29 | 1768.42 | 1.39 | 223.47 | 99.32 | 262.7
| D1-885换 | 立面抹灰 水泥砂浆20mm[实际30]{换:水泥砂浆 1∶3 换:水泥砂浆 1∶3 换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.3996 | 6888.15 | 3648.42 | 1234.33 | 9.9 | 987.75 | 439 | 568.75
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [10 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| D2-2换 | 青砖 直墙 清水墙{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.618 | 27362.01 | 5903.85 | 16886.05 | 7.45 | 1596.05 | 709.36 | 2259.25
22 | 010401005001 | 240厚空花青砖墙 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 3.23 | 2000.04 | 435.17 | 1229.53 | 0.35 | 117.59 | 52.26 | 165.14
| D2-18换 | 空花墙{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.323 | 20000.44 | 4351.7 | 12295.34 | 3.47 | 1175.9 | 522.62 | 1651.41
挡土墙
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
23 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 |  | 558.42 | 15.48 | 9.36 |  | 2.47 | 1.66 | 0.71 | 1.28
| C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.5584 | 11772.01 | 9000.01 |  |  | 1260 | 540 | 972
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.50258 | 4112.74 | 400 |  | 2744.3 | 440.2 | 188.66 | 339.58
24 | 010103001001 | 回填方 填方材料品种:三类土 |  | 225.61 | 4.92 | 0.5 | 0.06 | 3.21 | 0.52 | 0.22 | 0.41
| C1-0105 | 机械填土碾压 | 1000 | 0.22561 | 4930.22 | 504 | 64.05 | 3211.91 | 520.23 | 222.95 | 407.08
25 | 010103002002 | 余土弃置 运距：3km |  | 332.81 | 10.81 |  |  | 8.26 | 1.16 | 0.5 | 0.89
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.33281 | 10810.38 |  |  | 8264.82 | 1157.07 | 495.89 | 892.6
| 2. | 挡土墙工程
26 | 010504001001 | C25混凝土挡土墙 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25 泄水孔 PVC-de50 |  | 902.63 | 631.82 | 81.98 | 458.29 | 2.89 | 24.61 | 11.88 | 52.17
| C1-0164换 | 混凝土挡土墙 现浇混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 90.263 | 5629.49 | 550 | 4370.66 | 5.25 | 161.02 | 77.74 | 464.82
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [10 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C1-0165 | 混凝土挡土墙 现浇模板 | 10㎡ | 126.827 | 490.12 | 192 | 151.02 | 16.83 | 60.56 | 29.24 | 40.47
27 | 010507007001 | 成品仿木栏杆 1.做法详见施工图 2.横向护栏15厚1:2.5水泥砂浆，立柱20厚1:2.5水泥砂浆 3.C20钢筋混凝土，含模板 4.高度：1250MM 5.表面做仿树皮处理 | m | 154.60 | 381.5 |  | 350 |  |  |  | 31.5
| B-换 | 成品仿木栏杆 | m | 154.60 | 381.5 |  | 350 |  |  |  | 31.5
排水工程
分部分项工程
| 0401 | 土石方工程
28 | 040101002001 | 挖沟槽土方 装车 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 |  | 65.34 | 16.57 | 9.46 |  | 3.21 | 1.77 | 0.76 | 1.37
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.05881 | 5346.58 | 520 |  | 3567.6 | 572.26 | 245.26 | 441.46
| C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.0653 | 11772.01 | 9000.01 |  |  | 1260 | 540 | 972
29 | 040103001001 | 沟槽机械回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 |  | 8.21 | 5.93 | 0.5 | 0.1 | 3.95 | 0.62 | 0.27 | 0.49
| C1-0121 | 沟槽（台、井背）振动压路机回填 土 | 100 | 0.0821 | 593.81 | 50.4 | 9.69 | 395.51 | 62.43 | 26.75 | 49.03
30 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距：3km |  | 57.13 | 14.04 |  |  | 10.74 | 1.5 | 0.64 | 1.16
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.05713 | 14053.5 |  |  | 10744.26 | 1504.2 | 644.66 | 1160.38
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [10 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| 0405 | 管网工程
31 | 040501001001 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300 1.垫层、基础材质及厚度：180°C25混凝土基础 2.规格：DN300 3.接口方式：胶圈接口 4.管道检验及试验 | m | 12.00 | 184.24 | 30.26 | 118.68 | 4.95 | 10.21 | 4.93 | 15.21
| C5-0043换 | 承插式混凝土管道基础（180°） 管径（mm以内） 300{换:预拌普通混凝土 C25} | 100m | 0.1200 | 8282.78 | 2078.5 | 4505.43 | 84.75 | 627.34 | 302.86 | 683.9
| C5-0099 | 承插式混凝土管道铺设 人机配合下管管径（mm以内） 300 | 100m | 0.1200 | 9710.15 | 762.5 | 7231.38 | 410.24 | 340.09 | 164.18 | 801.76
| C5-0240 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 400{水泥砂浆 1∶2} | 100m | 0.1200 | 431.86 | 185 | 131.48 | 0.12 | 53.68 | 25.92 | 35.66
32 | 040201022003 | 排水沟1 1.100厚C25混凝土垫层 2.C25混凝土壁 | m | 15.00 | 327.11 | 100.18 | 151.58 | 3.68 | 30.12 | 14.54 | 27.01
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.120 | 5263.3 | 330 | 4349.19 | 5.33 | 97.25 | 46.95 | 434.58
| C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.300 | 5778.16 | 591.8 | 4447.28 | 5.25 | 173.14 | 83.59 | 477.1
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.300 | 647.8 | 325 | 106.65 | 16.02 | 98.9 | 47.74 | 53.49
| C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 3.000 | 782.38 | 396 | 128.52 | 16.07 | 119.5 | 57.69 | 64.6
33 | 040201022004 | 排水沟2 1.100厚C25混凝土垫层 2.C25混凝土壁 | m | 40.50 | 267.49 | 81.64 | 124.35 | 3.01 | 24.55 | 11.85 | 22.09
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.284 | 5263.3 | 330 | 4349.19 | 5.33 | 97.25 | 46.95 | 434.58
| C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.648 | 5778.16 | 591.8 | 4447.28 | 5.25 | 173.14 | 83.59 | 477.1
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [10 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.810 | 647.8 | 325 | 106.65 | 16.02 | 98.9 | 47.74 | 53.49
| C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 6.480 | 782.38 | 396 | 128.52 | 16.07 | 119.5 | 57.69 | 64.6
34 | 040201022005 | 排水沟3 1.100厚C25混凝土垫层 2.C25混凝土壁 | m | 105.00 | 153.35 | 44.89 | 74.09 | 1.68 | 13.51 | 6.52 | 12.66
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.630 | 5263.3 | 330 | 4349.19 | 5.33 | 97.25 | 46.95 | 434.58
| C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.840 | 5778.16 | 591.8 | 4447.28 | 5.25 | 173.14 | 83.59 | 477.1
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 2.100 | 647.8 | 325 | 106.65 | 16.02 | 98.9 | 47.74 | 53.49
| C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 8.400 | 782.38 | 396 | 128.52 | 16.07 | 119.5 | 57.69 | 64.6
35 | 040201022002 | 沉沙池 1.150厚C20混凝土垫层 2.300mm厚C25混凝土壁 3.C25砼预制沟盖板：900*900*100mm，内配钢筋 4.含模板 | 座 | 1 | 1594.99 | 445.71 | 799.5 | 14.71 | 137.37 | 66 | 131.7
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 0.012 | 5110.29 | 330 | 4208.81 | 5.33 | 97.25 | 46.95 | 421.95
| C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.074 | 5778.16 | 591.8 | 4447.28 | 5.25 | 173.14 | 83.59 | 477.1
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.060 | 647.8 | 325 | 106.65 | 16.02 | 98.9 | 47.74 | 53.49
| C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 0.640 | 782.38 | 396 | 128.52 | 16.07 | 119.5 | 57.69 | 64.6
| C5-1051换 | 渠道盖板预制 矩形盖板（板厚） 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.008 | 5838.76 | 620 | 4462.23 | 5.47 | 181.39 | 87.57 | 482.1
| C5-1061换 | 盖板安装 渠道矩形盖板（每块体积） 0.1m3以内{换:水泥砂浆中砂M10} | 10 | 0.008 | 3463.66 | 2009.4 | 298.19 | 4.22 | 583.95 | 281.91 | 285.99
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [10 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C5-2500 | 预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模 | 10㎡ | 0.072 | 714.35 | 415 | 58.48 | 2.4 | 121.05 | 58.44 | 58.98
| C3-0358 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.078 | 5649.31 | 950 | 3704.33 | 35.68 | 335.13 | 157.71 | 466.46
36 | 040201022006 | 跨沟板 1.C25混凝土 2.含钢筋、模板 |  | 3.25 | 917.26 | 207.31 | 535.66 | 3.42 | 64.34 | 30.79 | 75.74
| C5-1053换 | 渠道盖板预制 矩形盖板（板厚） 30cm以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 0.325 | 3799.82 | 480 | 2792.16 | 5.25 | 140.72 | 67.94 | 313.75
| C5-2500 | 预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模 | 10㎡ | 0.760 | 714.35 | 415 | 58.48 | 2.4 | 121.05 | 58.44 | 58.98
| C3-0358 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.213 | 5649.31 | 950 | 3704.33 | 35.68 | 335.13 | 157.71 | 466.46
37 | 040201022008 | 水渠 | m | 7.50 | 2556.63 | 495.59 | 1617.26 | 13.69 | 147.69 | 71.3 | 211.1
| C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 2.567 | 5778.16 | 591.8 | 4447.28 | 5.25 | 173.14 | 83.59 | 477.1
| C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 5.550 | 782.38 | 396 | 128.52 | 16.07 | 119.5 | 57.69 | 64.6
公共照明基础
分部分项工程
路灯工程
38 | 桂030413013001 | 土方开挖 1.部位:路灯基础 |  | 18.23 | 21.14 | 6 |  | 7.37 | 4.28 | 1.74 | 1.75
| B4-2079 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土 | 10 | 0.182 | 854.99 | 540.96 |  |  | 173.11 | 70.32 | 70.6
| B4-2085 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 | 10 | 1.640 | 140.16 | 6.72 |  | 81.96 | 28.38 | 11.53 | 11.57
39 | 桂030413014001 | 土方回填 1.密实度:达到设计要求 2.填方材料品种:利用原土回填 |  | 7.20 | 8.38 | 1.86 | 0.02 | 3.43 | 1.69 | 0.69 | 0.69
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [10 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| B4-2083 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方 | 10 | 0.072 | 146.28 | 86.72 | 1.62 | 4.71 | 29.26 | 11.89 | 12.08
| B4-2088 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 | 10 | 0.648 | 76.89 | 11.08 |  | 37.57 | 15.57 | 6.32 | 6.35
40 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距:3km |  | 11.03 | 32.33 | 0.44 |  | 20.02 | 6.54 | 2.66 | 2.67
| B4-2091换 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装载机装土（斗容量1）自卸汽车运土 运距≤1km[实际运距=3] | 1000 | 0.01103 | 32325.7 | 437.16 |  | 20015.67 | 6544.91 | 2658.87 | 2669.09
41 | 桂030413011001 | C25混凝土基础 1. 基础混凝土等级：C25 2. 18钢筋,上部套M18丝扣下部开鱼尾(共四根) 3. 螺栓M18*100 4. 含模板安装及拆除 | 座 | 25 | 375.58 | 60.66 | 215.66 | 28.24 | 28.45 | 11.56 | 31.01
| B4-2107 | 路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础 |  | 11.03 | 742.37 | 126.23 | 406.53 | 63.11 | 60.59 | 24.61 | 61.3
| B4-2109 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10 | t | 0.140 | 5463.6 | 887.21 | 3623.86 | 70.46 | 306.45 | 124.5 | 451.12
| B-换 | 螺栓M18*100 | 套 | 100 | 4.36 |  | 4 |  |  |  | 0.36
42 | 030412007001 | 太阳能路灯 100W 1.太阳能路灯光源100WLED，路灯输出电压24V。色温:5000-6000K，光通量:170Lm/W。A类多晶硅太阳电池组件:100W，锂电池:80AH，3.2V、自动开关，光控、定时工作时间:8-10H/天。 2.截面形状：圆锥，材质：Q235B，主杆：6m，上口径：φ60，下口径：φ130，壁厚2.5，灯臂长度0.8m，防腐要求：热浸锌,颜色：下端1.0米蓝色，上部为白色 | 套 | 25 | 2707.06 | 93.35 | 2227.63 | 83.14 | 56.48 | 22.94 | 223.52
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 | [10 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| B4-1839 | 一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长（m）≤1.5 | 10套 | 2.5 | 27070.51 | 933.53 | 22276.2 | 831.39 | 564.77 | 229.44 | 2235.18
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税 （元） | 含税金额 （元）
|  | 硬化工程 |  | 3953.69 | 355.83 | 4309.52
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 3953.69 | 355.83 | 4309.52
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (16854.92+7023.30+200.00+1265.96)*12% | 3041.3 | 273.72 | 3315.02
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (16854.92+7023.30+200.00+1265.96)*0.30% | 76.03 | 6.84 | 82.87
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (16854.92+7023.30+200.00+1265.96)*3.00% | 760.33 | 68.43 | 828.76
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (16854.92+7023.30+200.00+1265.96)*0.30% | 76.03 | 6.84 | 82.87
|  | 合计 |  | 3953.69 | 355.83 | 4309.52
|  | 花池工程 |  | 65.85 | 5.93 | 71.78
一 |  | 2021绿化工程一般计税法 |  | 65.85 | 5.93 | 71.78
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1092.17+5.42)*4.00% | 43.9 | 3.95 | 47.85
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1092.17+5.42)*2.00% | 21.95 | 1.98 | 23.93
|  | 合计 |  | 65.85 | 5.93 | 71.78
|  | 石凳 |  | 41.75 | 3.76 | 45.51
一 |  | 2021绿化工程一般计税法 |  | 41.75 | 3.76 | 45.51
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (680.28+15.48)*4.00% | 27.83 | 2.51 | 30.34
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (680.28+15.48)*2.00% | 13.92 | 1.25 | 15.17
|  | 合计 |  | 41.75 | 3.76 | 45.51
|  | 围墙 |  | 519.09 | 46.72 | 565.81
一 |  | 2021绿化工程一般计税法 |  | 519.09 | 46.72 | 565.81
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (8301.71+349.88)*4.00% | 346.06 | 31.15 | 377.21
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (8301.71+349.88)*2.00% | 173.03 | 15.57 | 188.6
|  | 合计 |  | 519.09 | 46.72 | 565.81
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税 （元） | 含税金额 （元）
|  | 挡土墙 |  | 13540.55 | 1218.66 | 14759.21
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 13540.55 | 1218.66 | 14759.21
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (79337.23+7461.12)*12% | 10415.8 | 937.42 | 11353.22
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (79337.23+7461.12)*0.30% | 260.4 | 23.44 | 283.84
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (79337.23+7461.12)*3.00% | 2603.95 | 234.36 | 2838.31
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (79337.23+7461.12)*0.30% | 260.4 | 23.44 | 283.84
|  | 合计 |  | 13540.55 | 1218.66 | 14759.21
|  | 排水工程 |  | 2611.66 | 235.05 | 2846.71
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 2611.66 | 235.05 | 2846.71
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (15344.32+1397.17)*12% | 2008.98 | 180.81 | 2189.79
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (15344.32+1397.17)*0.30% | 50.22 | 4.52 | 54.74
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (15344.32+1397.17)*3.00% | 502.24 | 45.2 | 547.44
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (15344.32+1397.17)*0.30% | 50.22 | 4.52 | 54.74
|  | 合计 |  | 2611.66 | 235.05 | 2846.71
|  | 公共照明基础 |  | 1107.05 | 99.63 | 1206.68
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  | 1107.05 | 99.63 | 1206.68
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3977.87+3164.38)*11% | 785.65 | 70.71 | 856.36
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3977.87+3164.38)*0.5% | 35.71 | 3.21 | 38.92
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3977.87+3164.38)*4% | 285.69 | 25.71 | 311.4
|  | 合计 |  | 1107.05 | 99.63 | 1206.68
|  | 合计 |  | 21839.64 | 1965.58 | 23805.22
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 增值税（元） | 含税金额（元）
| 硬化工程 | 269.65 | 24.27 | 293.92
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 269.65 | 24.27 | 293.92
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 269.65 | 24.27 | 293.92
| 花池工程 | 5.72 | 0.52 | 6.24
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 5.72 | 0.52 | 6.24
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 5.72 | 0.52 | 6.24
| 石凳 | 5.92 | 0.53 | 6.45
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 5.92 | 0.53 | 6.45
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 5.92 | 0.53 | 6.45
| 围墙 | 64.38 | 5.79 | 70.17
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 64.38 | 5.79 | 70.17
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 64.38 | 5.79 | 70.17
| 挡土墙 | 1206.22 | 108.56 | 1314.78
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1206.22 | 108.56 | 1314.78
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 增值税（元） | 含税金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1206.22 | 108.56 | 1314.78
| 排水工程 | 114.83 | 10.34 | 125.17
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 114.83 | 10.34 | 125.17
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 114.83 | 10.34 | 125.17
| 公共照明基础 | 145.09 | 13.06 | 158.15
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 145.09 | 13.06 | 158.15
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 145.09 | 13.06 | 158.15
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 1811.81 | 163.07 | 1974.88
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.265 | 3.19
3 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 121.99 | 3.19
4 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.413 | 3.19
5 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t | 0.026 | 3603.99
6 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t | 0.297 | 3603.99
7 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.78 | 12.29
8 | 023301002 | 草袋 | 条 | 20 | 1.06
9 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 108.549 | 4.42
10 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 1.213 | 4.42
11 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片 | 0.005 | 20.19
12 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片 | 1.658 | 234.69
13 | 040101001 | 水泥(综合) | t | 0.121 | 407.08
14 | 040101002 | 水泥(综合) | kg | 3639.9 | 0.44
15 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 1.581 | 411.5
16 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t | 0.004 | 411.5
17 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 0.073 | 411.5
18 | 040301001 | 砂（综合） |  | 0.001 | 229.13
19 | 040301001 | 机制砂 |  | 1.208 | 138.83
20 | 040301002 | 砂(综合) | kg | 6849.63 | 0.22
21 | 040301003 | 机制砂 |  | 0.157 | 138.83
22 | 040301004 | 机制砂 |  | 0.424 | 138.83
23 | 040302001 | 机制砂 |  | 5.078 | 138.83
24 | 040502001 | 碎石(综合) |  | 10.948 | 128.16
25 | 040902001 | 生石灰 | kg | 620.605 | 0.58
26 | 040902004 | 石灰膏 |  | 0.04 | 323.3
27 | 040905001 | 粘土 |  | 2.079 | 24.27
28 | 041104010.1 | 80厚花岗岩板 | ㎡ | 1.299 | 518.8
29 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.009 | 575.22
30 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.695 | 491.45
31 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 0.607 | 778.76
32 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 0.77 | 721.24
33 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 0.01 | 721.24
34 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.055 | 752.21
35 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.719 | 752.21
36 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.008 | 752.21
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 050308008 | 板枋材 |  | 1.268 | 752.21
38 | 070104001.1 | 10厚240*240青砖片 | ㎡ | 5.274 | 42.68
39 | 070701001.1 | 10厚240*240青砖片 | ㎡ | 2.974 | 42.68
40 | 143508001 | 脱模剂 | kg | 44.14 | 3.98
41 | 143534001 | 石材保护液 | kg | 0.384 | 1.77
42 | 143537002 | 聚合物乳液 | kg | 31.471 | 3.85
43 | 144103001 | 108胶 | kg | 4.964 | 1.95
44 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m | 0.004 | 19.12
45 | 172508021.1 | 泄水孔 PVC-de50 | m | 162.473 | 6.2
46 | 172703000 | 橡胶管 | m | 0.18 | 6.02
47 | 322901001 | 种植土 |  | 0.557 | 30.8
48 | 341101001 | 水 |  | 382.257 | 4.27
49 | 341101001 | 水 |  | 0.97 | 4.27
50 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 1027.277 | 0.9
51 | 341508003 | 其他材料费 | 元 | 24.176 | 0.88
52 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | 10.981 | 0.9
53 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 11.471 | 5.31
54 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 748.279 | 5.42
55 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 89.87 | 34.9
56 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 1.328 | 34.9
57 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg | 10.037 | 5.75
58 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 2553.028 | 4.97
59 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 304.606 | 4.16
60 | 370501003 | 枕木 |  | 0.16 | 927.43
61 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg | 12.5 | 3.63
62 | B-C.1 | 成品仿木栏杆 材料费 | 元 | 154.6 | 350
63 | B-C.1 | 螺栓M14*100 材料费 | 元 | 100 | 4
64 | B040302001 | 机制砂 |  | 0.014 | 58.25
65 | S143508001 | 脱模剂 | kg | 0.648 | 3.98
66 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.004 | 170.57
67 |  | ◆商品砼◆
68 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 |  | 0.448 | 404.24
69 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 |  | 0.469 | 404.24
70 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 0.122 | 413.82
71 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 6.263 | 413.82
72 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 273.371 | 427.65
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | B043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 3.299 | 264.08
74 | B043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 916.169 | 427.65
75 |  | ◆配合比◆
76 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.359 | 273.28
77 | 800101015 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 3.024 | 264.64
78 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.001 | 487.8
79 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.039 | 386.4
80 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.131 | 373.68
81 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.059 | 373.68
82 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.48 | 339.93
83 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 |  | 0.887 | 339.93
84 | 800301004 | 水泥石灰砂浆中砂M5 |  | 0.266 | 295.77
85 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 0.049 | 626.47
86 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 0.014 | 626.47
87 | 801102001 | 水泥膏 |  | 0.004 | 779.05
88 | 803101002 | 灰土 3∶7 |  | 1.808 | 199.28
89 | 803101002 | 灰土 3∶7 |  | 0.303 | 171.37
90 | B800101007 | 水泥砂浆中砂M10 |  | 0.012 | 198.82
91 |  | ◆主材◆
92 | 040907001Z | 三合土（天然级配） |  | 9.442
93 | 172902000Z | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300 | m | 12.3 | 70.55
94 | 253301001.1 | 太阳能路灯 100W | 套 | 25.25 | 2203.5
95 | 312501001 | 烧结青砖240×115×53 | 块 | 4669.032 | 2.98
96 | 312501001.1 | 红砖240×115×53 | 块 | 2607.528 | 0.59
97 | B-Z.1 | 项目标志牌 主材费 | 元 | 1 | 552
98 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t | 0.143 | 3543.31
99 |  | ◆机械台班组成◆
100 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | 6.669 | 1.5
101 | 000502001 | 2023安装机械台班人工费 | 元 | 924.013 | 1
102 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | 589.58 | 1
103 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元 | 3345.582 | 1
104 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 4414.789 | 1
105 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元 | 101.822 | 1
106 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元 | 111.311 | 1
107 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 1547.722 | 1
108 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 96.947 | 9.17
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 63.271 | 9.17
110 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 845.877 | 7.56
111 | 341103001 | 电 | kW.h | 451.371 | 0.88
112 | 341103001 | 电 | kW.h | 2.333 | 0.88
113 | 341103001 | 电 | kW·h | 29.087 | 0.88
114 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 7.371
115 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 577.666 | 1
116 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 0.702 | 0.85
117 | 994701005 | 检修费 | 元 | 141.135 | 1
118 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 0.148 | 0.85
119 | 994701006 | 维护费 | 元 | 514.393 | 1
120 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 0.645 | 0.9
121 | 994701007 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.033 | 1
122 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 17.276 | 1
123 | 994701008 | 其他费 | 元 | 100.428 | 1
124 |  | ◆机械◆
125 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班 | 0.163 | 964.25
126 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3 | 台班 | 0.082 | 1349
127 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 1.238 | 1723.45
128 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班 | 0.43 | 326.49
129 | 990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 6.705 | 11.11
130 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 2.477 | 10.94
131 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 43.483 | 10.94
132 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班 | 0.094 | 125.26
133 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.898 | 17.37
134 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.001 | 17.37
135 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班 | 0.002 | 17.37
136 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班 | 0.204 | 944.42
137 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.001 | 944.42
138 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 0.041 | 1042.91
139 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班 | 0.033 | 729.88
140 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.75 | 560.96
141 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.088 | 560.96
142 | 990704004 | 载重汽车装载质量4t | 台班 | 3.805 | 560.96
143 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班 | 0.48 | 574.69
144 | 990704012 | 载重汽车装载质量20t | 台班 | 0.63 | 1044.09
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:陆川县温泉镇白坭村水南垌美丽移民村项目 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班 | 0.306 | 644.26
146 | 990705004 | 自卸汽车 装载质量5t | 台班 | 0.212 | 669.37
147 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 3.565 | 844.21
148 | 990705007 | 自卸汽车装载质量12t | 台班 | 3.258 | 844.21
149 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 1.423 | 325.64
150 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班 | 0.63 | 965.37
151 | 990902001 | 门式起重机提升质量5t | 台班 | 0.004 | 392.06
152 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.055 | 776.25
153 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 1.25 | 776.25
154 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 0.474 | 907.61
155 | 991301003 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.049 | 674.44
156 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 0.531 | 1238.63
157 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班 | 0.092 | 25.94
158 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能力 250Nm | 台班 | 0.115 | 27.45
159 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量250N·m | 台班 | 0.042 | 7.98
160 | 991316001 | 混凝土切缝机功率 7.5kW | 台班 | 5.355 | 34.01
161 | 991701001 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班 | 0.111 | 33.52
162 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班 | 0.018 | 40.72
163 | 991702001 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班 | 0.071 | 44.07
164 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.018 | 44.07
165 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.018 | 24.68
166 | 991703001 | 钢筋弯曲机直径 40mm | 台班 | 0.143 | 24.68
167 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径 40mm | 台班 | 0.006 | 24.68
168 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 0.021 | 29.64
169 | 992101001 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班 | 1.639 | 29.64
170 | 992302001 | 石料切割机 5.5KW以内 | 台班 | 0.022 | 28.79
171 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | 0.071 | 87.87
172 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.014 | 128.71
173 | 993101003 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班 | 0.01 | 584.3
174 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机斗容量 1m3 | 台班 | 2.046 | 1681.62
175 | 993701001 | 高架车 9m | 台班 | 1.25 | 549.93
176 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 0.023 | 0.9
177 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 4.038 | 11.11
178 |  | 合 计
表-22