## 封-1招标工程量清单
宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目
招 标 工 程 量 清 单
宾阳县邹圩镇人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
国众联建设工程管理顾问有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
年 月 日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目
招 标 工 程 量 清 单
|  | 宾阳县邹圩镇人民政府 |  | 国众联建设工程管理顾问有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
审核人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 年 月 日 | 复核时间: | 年 月 日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：本工程为宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目，主要是建筑工程、安装工程、市政工程。
二、本工程包括范围：本次招标的工程由业主提供的图纸内的建筑工程、安装工程、市政工程。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1.1 | 建筑工程
1.1.1.2 | 安装工程
1.1.2.1 | 建筑工程
1.1.2.2 | 安装工程
1.1.3.1 | 建筑工程
1.1.3.2 | 安装工程
1.1.4.1 | 市政工程
1.1.4.2 | 室外强电及给水工程
1.1.4.3 | 钢架
1.1.4.4 | 水池
1.1.4.5 | 监控设备
1.1.4.6 | 高低压配电安装工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
安装工程
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
市政工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
室外强电及给水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
钢架
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
水池
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
监控设备
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
高低压配电安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
建筑工程
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m内 |  | 8.71
2 | 010103001001 | 回填方 密实度:≥0.94 填方材料品种:原土 |  | 8.01
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010501001001 | 垫层 混凝土种类:商品普通砼 混凝土强度等级:C15 部位:地面垫层 |  | 12.05
4 | 010507001001 | 散水 60厚C15混凝土，面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 60厚中砂垫层 素土夯实 | ㎡ | 23.52
5 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 20厚水泥砂浆找平 100厚C15混凝土 100厚1 ：4 ：8石灰、砂、碎石三合土 | ㎡ | 12.06
6 | 010501003001 | 独立基础 混凝土种类:商品普通砼 混凝土强度等级:C25 |  | 0.43
7 | 010501003002 | 二次灌浆 混凝土种类:商品普通砼 混凝土强度等级:C25 细石混凝土 |  | 0.06
8 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 品牌：不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产品 | t | 0.027
9 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 品牌：不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产品 | t | 0.023
10 | 010516001001 | 地脚螺栓 M16螺栓 开牙长度100MM，总长度为450mm 钢材品种：Q235B | t | 0.023
| 6. | A.6 金属结构工程
11 | 010603002001 | 空腹钢柱 钢材品种、规格:双C型钢80*40*15*2.5 构件运距:5km | t | 0.251
12 | 010602001001 | 钢屋架 钢材品种、规格:方管40*80*2 构件运距:5km | t | 0.353
13 | 010606002001 | 钢檩条 钢材品种、规格:方管40*80*2 构件运距:5km | t | 0.566
14 | 010606005001 | 钢墙架 | t | 0.024
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
钢材品种、规格:φ10圆钢 构件运距:5km
| 6. | A.6 金属结构工程
15 | 010605002001 | 钢板墙板 50mm双面彩钢岩棉夹芯板 | ㎡ | 120.20
16 | 桂010902011001 | 屋面单层彩钢板天沟 规格：0.326厚彩钢板 | m | 22.20
| 7. | A.7 屋面及防水工程
17 | 010901002001 | 型材屋面 规格：50mm厚压型岩棉夹心彩钢瓦 | ㎡ | 103.67
| 9. | A.9 楼地面工程
18 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 20厚1:3水泥砂浆 150厚C15混凝土垫层(另列清单) 素土夯实 | ㎡ | 79.00
| 12. | A.12 门窗工程
19 | 桂010803003001 | 电动镀锌卷帘门 尺寸:1500×2100 含制安，运输、安装、门锁及五金配件等 | ㎡ | 28.80
20 | 010807001001 | 塑钢推拉窗 洞口面积：〉2m2 80系列铝合金窗 玻璃采用6厚无色透明玻璃 含制作、运输、安装及五金配件等 | ㎡ | 5.40
21 | 010807004001 | 塑钢窗纱扇安装 推拉 | ㎡ | 1.98
22 | 010807005001 | 金属格栅窗 不锈钢管Φ19×0.8 304材质 不锈钢方管 □38×25×1.2 304材质 | ㎡ | 5.40
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
23 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 7.03
24 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 5.76
25 | 011702001003 | 设备基础模板 （块体为积 5以内）胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1.28
26 | 011702027001 | 台阶 木模板木支撑 | ㎡ | 12.06
27 | 011702029001 | 混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑 | ㎡ | 23.52
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
安装工程
分部分项工程
| 4. | 强电部分
28 | 030404017001 | 配电总箱 AL.Z 安装方式:底边距地1.8m明装 箱内元器件详系统图 品牌参照或相当于“德力西” | 台 | 1
29 | 030404017002 | 冷库配电箱 1AL 安装方式:底边距地1.8m明装 箱内元器件详系统图 品牌参照或相当于“德力西” | 台 | 1
30 | 030404017003 | 配电箱 AL 安装方式:底边距地1.8m明装 箱内元器件详系统图 品牌参照或相当于“德力西” | 台 | 1
31 | 030412005001 | LED单管荧光灯(节能型) 1*35W 安装方式:壁装 含接线底盒 品牌参照或相当于“欧普照明” | 套 | 12
32 | 030404034001 | 四联单控开关 10A 安装方式:底边距地1.4m明装 含接线底盒 品牌参照或相当于“欧普照明” | 套 | 1
33 | 030411001001 | 配管 PC80 | m | 6.50
34 | 030411002001 | 线槽 PR20×10 | m | 35.63
35 | 030411004001 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm2 品牌参照或相当于“阳工” | m | 111.39
36 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*6 品牌参照或相当于“阳工” | m | 2.13
37 | 030408001002 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*70 品牌参照或相当于“阳工” | m | 8.00
38 | 桂030413013001 | 土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:1m |  | 4.16
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 4. | 弱电部分
39 | 030404017004 | 弱电入户箱 安装方式:底边距地0.3m明装 箱内元器件详系统图 品牌参照或相当于“德力西” | 台 | 1
40 | 030502004001 | 电话插座 底边距地0.3m明装 | 个 | 1
41 | 030502004002 | 网络插座 底边距地0.3m明装 | 个 | 1
42 | 桂030413013002 | 土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:1m |  | 3.27
43 | 030411001002 | 配管 PC50 | m | 2.50
44 | 030502006001 | 穿放、布放电话线缆 规格:HYJV-2*2*0.5 | m | 10.05
45 | 030502005001 | 网络线 UTP五类4对非屏蔽双绞线 | m | 8.70
46 | 030411002002 | 线槽 PR20×10 | m | 10.75
47 | 桂030413007001 | 拉线井 尺寸：0.8m*0.8m*1.0m 做法参照图集07SD101-8 P120页 | 座 | 1
| 4. | 防雷接地工程
48 | 030409003001 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | m | 27.00
49 | 030409002001 | 接地母线 -40*4不锈钢扁钢 | m | 36.00
50 | 030409008001 | 测试端子盒 | 块 | 2
51 | 030409008002 | 局部等电位端子箱 MEB | 台 | 1
| 9. | B9 给排水、燃气工程
52 | 031001006001 | PVC-U塑料雨水管安装 De110 连接方式：粘接连接 管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。 品牌参照或相当于“联塑” | m | 22.84
53 | 桂031004023001 | 雨水斗 De110 | 个 | 4
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
建筑工程
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
54 | 010101004002 | 挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.1m |  | 4.50
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
55 | 010501001002 | 垫层 混凝土种类:商品普通砼 混凝土强度等级:C15 部位:基础垫层 |  | 0.15
56 | 010501001003 | 垫层 混凝土种类:商品普通砼 混凝土强度等级:C25 部位:地面垫层 |  | 2.27
57 | 010501003003 | 独立基础 混凝土种类:商品普通砼 混凝土强度等级:C25 |  | 0.22
58 | 010501003004 | 二次灌浆 混凝土种类:商品普通砼 混凝土强度等级:C25 细石混凝土 |  | 0.05
59 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 品牌：不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产品 | t | 0.014
60 | 010515001004 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 品牌：不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产品 | t | 0.009
| 6. | 金属结构工程
61 | 010603002002 | 空腹钢柱 钢材品种、规格:DN80*3.5镀锌钢管柱 构件运距:5km | t | 0.154
62 | 010602001002 | 钢屋架 钢材品种、规格:50*100*3.0镀锌方通 构件运距:5km | t | 0.066
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
63 | 010606002002 | 钢檩条 钢材品种、规格:方40*80*2.0 构件运距:5km | t | 0.157
| 8. | 屋面及防水工程
64 | 010901002002 | 型材屋面 规格：0.326厚彩钢板 | ㎡ | 27.00
65 | 桂010902011002 | 屋面单层彩钢板天沟 规格：0.326厚彩钢板 | m | 8.60
| 10. | 楼地面装饰工程
66 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 20厚1:3水泥砂浆 80厚C25混凝土垫层(另列清单) 素土夯实 | ㎡ | 28.38
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
67 | 011702001004 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 1.20
68 | 011702001005 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 2.88
69 | 011702001006 | 设备基础模板(块体体积5以内) 胶合板模板 木支撑 部位：柱脚二次灌浆 | ㎡ | 0.72
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
安装工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 4. | 强电部分
70 | 030404017005 | 配电总箱 AP-SB 安装方式:底边距地1.8m明装 箱内元器件详系统图 品牌参照或相当于“德力西” | 台 | 1
71 | 030404017006 | 配电总箱 AC-SB 安装方式:底边距地1.8m明装 箱内元器件详系统图 品牌参照或相当于“德力西” | 台 | 1
72 | 030412005002 | LED单管荧光灯(节能型) 1*35W 安装方式:壁装 含接线底盒 品牌参照或相当于“欧普照明” | 套 | 4
73 | 030404034002 | 双联单控开关 10A 安装方式:底边距地1.4m明装 含接线底盒 品牌参照或相当于“欧普照明” | 套 | 1
74 | 030411002003 | 线槽 PR20×10 | m | 12.98
75 | 030411004002 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm2 品牌参照或相当于“阳工” | m | 38.94
| 4. | 防雷接地工程
76 | 030409003002 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | m | 10.80
77 | 030409002002 | 接地母线 -40*4不锈钢扁钢 | m | 21.40
78 | 030409008003 | 局部等电位端子箱 MEB | 台 | 1
| 9. | B9 给排水、燃气工程
79 | 031003003001 | Y型过滤器（法兰连接）DN125 | 个 | 1
80 | 031003003002 | Y型过滤器（法兰连接）DN200 | 个 | 2
81 | 030601002001 | 压力仪表 dn125 | 台 | 2
82 | 030601002002 | 压力仪表 dn200 | 台 | 4
83 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头(法兰连接）DN125 | 个 | 2
84 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头(法兰连接）DN200 | 个 | 4
85 | 031003003003 | 止回阀（法兰连接）DN125 | 个 | 1
86 | 031003003004 | 止回阀（法兰连接）DN200 | 个 | 2
87 | 031003003005 | 闸阀（法兰连接）DN125 | 个 | 1
88 | 031003003006 | 闸阀（法兰连接）DN200 | 个 | 2
89 | 030109001001 | 供水泵 Q:15L/S H:40m P:15Kw | 台 | 2
90 | 030109001002 | 抽水泵 Q:17L/S H:75m P:22Kw | 台 | 1
91 | 031001006002 | 偏心异径管 dn125 | 个 | 1
92 | 031001006003 | 偏心异径管 dn200 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
93 | 031001006004 | 同心异径管 dn125 | 个 | 1
94 | 031001006005 | 同心异径管 dn200 | 个 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
建筑工程
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
95 | 010402001001 | 砌块墙 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×120×190 墙体类型:内墙 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10 |  | 0.84
| 10. | 楼地面装饰工程
96 | 011102003001 | 块料楼地面 20厚1:2水泥砂浆，面贴300*300防滑地砖 40厚C20细石混凝土保护层 300mm厚1:6水泥炉渣垫层 15厚1:2水泥砂浆保护层 1.5厚涂料防水层 20厚水泥砂浆找平层 原有混凝土楼面清理干净 | ㎡ | 1.47
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
97 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 20厚水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 107.72
98 | 桂011204007001 | 块料墙面 墙面类型:块料墙面 安装方式:粘贴 面层材料品种、规格、颜色:300*600白色釉面砖 部位：卫生间 | ㎡ | 6.33
| 12. | 天棚工程
99 | 011302001001 | 吊顶天棚 吊顶形式：不上人型、平级 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨 面层材料品种、规格： 600×600×0.8铝制天花板 | ㎡ | 47.98
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
100 | 011406003001 | 满刮腻子 满刮成品腻子粉二道 | ㎡ | 107.72
| 15. | 其他装饰工程
101 | 011407001001 | 冷库 温度范围0-8度的保鲜库，使用功率5kw以上 容率为5.2m*5m*2.4m |  | 62.40
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
102 | 桂011701004001 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 121.28
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
安装工程
分部分项工程
| 4. | 强电部分
103 | 030404017007 | 配电总箱 2AL 安装方式:底边距地1.8m明装 箱内元器件详系统图 品牌参照或相当于“德力西” | 台 | 1
104 | 030404017008 | 冷库配电箱 AL.LK 安装方式:底边距地1.8m明装 箱内元器件详系统图 品牌参照或相当于“德力西” | 台 | 1
105 | 030412005003 | LED单管荧光灯(节能型) 1*35W 安装方式:壁装 含接线底盒 品牌参照或相当于“欧普照明” | 套 | 4
106 | 030412001001 | LED灯盘 规格尺寸：600*600 安装方式：吊顶安装 | 套 | 8
107 | 030412001002 | 防水防尘LED吸顶灯 22W 吸顶安装 品牌参照或相当于“TCL” | 套 | 1
108 | 030404034003 | 双联单控开关 10A 安装方式:底边距地1.4m明装 含接线底盒 品牌参照或相当于“欧普照明” | 套 | 4
109 | 030411001003 | 配管 PC50 | m | 10.58
110 | 030411002004 | 线槽 PR20×10 | m | 125.41
111 | 030411004003 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm2 品牌参照或相当于“阳工” | m | 180.45
112 | 030411004004 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm2 品牌参照或相当于“阳工” | m | 218.28
113 | 030408001003 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*6 品牌参照或相当于“阳工” | m | 8.45
114 | 030408001004 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*10 品牌参照或相当于“阳工” | m | 6.60
115 | 桂030413013003 | 土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:1m |  | 3.65
| 4. | 弱电部分
116 | 030404017009 | 弱电入户箱 安装方式:底边距地0.3m明装 箱内元器件详系统图 品牌参照或相当于“德力西” | 台 | 1
117 | 030502004003 | 电话插座 底边距地0.3m明装 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
118 | 030502004004 | 网络插座 底边距地0.3m明装 | 个 | 2
119 | 桂030413013004 | 土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:1m |  | 3.46
120 | 030411001004 | 配管 PC50 | m | 3.20
121 | 030502006002 | 穿放、布放电话线缆 规格:HYJV-2*2*0.5 | m | 31.00
122 | 030502005002 | 网络线 UTP五类4对非屏蔽双绞线 | m | 28.39
123 | 030411002005 | 线槽 PR20×10 | m | 43.39
124 | 桂030413007002 | 拉线井 尺寸：0.8m*0.8m*1.0m 做法参照图集07SD101-8 P120页 | 座 | 1
| 9. | B9 给排水、燃气工程
125 | 030801016001 | PP-R塑料管给水管（热熔连接）DN32 PN=1.0MPa 含管道、管件安装，消毒，冲洗，水压试验 品牌参照或相当于“联塑” | m | 28.00
126 | 030801016002 | PVC-U承插塑料排水管(粘接连接) DN50 连接方式：承插粘接 管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 品牌参照或相当于“联塑” | m | 1.00
127 | 030801016003 | PVC-U承插塑料排水管(粘接连接) DN110 连接方式：承插粘接 管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 品牌参照或相当于“联塑” | m | 18.00
128 | 030807001001 | 铜芯螺纹闸阀 DN32 品牌参照或相当于“埃美柯” | 个 | 2
129 | 030807001002 | 铜芯螺纹水表 DN32 品牌参照或相当于“埃美柯” | 个 | 3
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
市政工程
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
130 | 010101001001 | 耙地、犁地、开垄 | 亩 | 68
131 | 010101001002 | 起垄包 | 亩 | 68
| 3. | 道路工程
132 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 150mm厚C30混凝土路面 100mm厚级配碎石垫层 原土压实，压实度不小于93% 间距5m割缝一道,缝深5cm，沥青灌缝 | ㎡ | 450.00
133 | 040202011001 | 碎石路面 100mm厚级配碎石垫层 原土压实，压实度不小于93% | ㎡ | 300.00
134 | 040202011002 | 碎石机耕路 200mm厚级配碎石路面 挖土回填500mm高 原土压实，压实度不小于93% | ㎡ | 1140.00
135 | 010403004001 | 石挡土墙 石料种类、规格:片石 砂浆种类强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌片石 勾缝要求:20厚1：2.5水泥砂浆勾缝 |  | 18.90
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
136 | 011705001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台次 | 1
137 | 011705001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
138 | 011705001003 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
室外强电及给水工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
139 | 桂030413013005 | 土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:1.12m |  | 22.46
140 | 030411001005 | 预埋塑料管 PC50 | m | 22.28
141 | 030411001006 | 预埋塑料管 PC80 | m | 11.14
142 | 030408001005 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*25 | m | 11.42
143 | 030408001006 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*35 | m | 11.42
144 | 030408001007 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*50 | m | 22.84
145 | 030408006001 | 电力电缆头 YJV-0.6/1KV-4*25 | 个 | 2
146 | 030408006002 | 电力电缆头 YJV-0.6/1KV-4*35 | 个 | 2
147 | 030408006003 | 电力电缆头 YJV-0.6/1KV-4*50 | 个 | 2
148 | 桂030413007003 | 转角井 尺寸：2000*1700*1700 做法参照图集07SD101-8 P110-113页 | 座 | 1
149 | 桂030413007004 | 四通井 尺寸：1800*1400*1700 做法参照图集07SD101-8 P42-44页 | 座 | 2
| 9. | B9 给排水、燃气工程
150 | 桂030413013006 | 土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:0.91m |  | 64.47
151 | 桂030413014001 | 砂回填 填方材料品种:粗砂 |  | 9.91
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
152 | 031001007001 | PE塑料管给水管（热熔连接）dn16 PN=1.0MPa 含管道、管件安装，消毒，冲洗，水压试验 品牌参照或相当于“联塑” | m | 31500.00
153 | 031001007002 | PE塑料管给水管（热熔连接）dn75 PN=1.6MPa 含管道、管件安装，消毒，冲洗，水压试验 | m | 1100.00
154 | 031001007003 | PE塑料管给水管（热熔连接）dn90 PN=1.6MPa 含管道、管件安装，消毒，冲洗，水压试验 品牌参照或相当于“联塑” | m | 300.00
155 | 031001007004 | PE塑料管给水管（热熔连接）dn200 PN=1.6MPa 含管道、管件安装，消毒，冲洗，水压试验 品牌参照或相当于“联塑” | m | 450.00
156 | 030113015001 | 稳流器+4条分流管+4个滴枪 | 组 | 21001
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
钢架
分部分项工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 1. | 铁丝网围栏
157 | 010101004003 | 挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1m 部位：铁丝网围栏 |  | 103.03
158 | 010103001002 | 回填方 土质要求：原土回填 填土方式:夯填 |  | 47.70
159 | 010501001004 | 垫层 混凝土种类:商品普通砼 混凝土强度等级:C10 部位：铁丝网围栏 |  | 17.17
160 | 010501003005 | 独立基础 混凝土种类:商品普通砼 混凝土强度等级:C20 部位：铁丝网围栏 |  | 38.16
161 | 011702001007 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 114.48
162 | 011702001008 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 381.60
163 | 010607004001 | 围栏 材料品种、规格:成品钢丝网丝径0.5cm，网孔90*170mm 边框及立柱型钢品种、规格:焊接钢管 DN60 部位：铁丝网围栏 | ㎡ | 1306.20
| 6. | 钢架
164 | 010603003001 | 1.2厚φ42冷镀锌铁管立柱 部位：钢架 | t | 26.675
165 | 011502001001 | 2.5塑钢线穿过铁管 部位：钢架 | m | 63200.00
166 | 桂010901008001 | 铺设防草布 面铺80g/㎡PE材质防草布 15cmU型钢钉（用于固定防草布） 部位：钢架 | ㎡ | 63460.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
水池
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
167 | 010101004004 | 挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.7m |  | 326.47
| 4. | 砌筑工程
168 | 010402001002 | 砌块墙 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 墙体类型:外墙 墙体厚度:19cm 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10 |  | 8.08
| 8. | 屋面及防水工程
169 | 010904001001 | 地面卷材防水 HDPE底部密封膜(黑膜） 部位：蓄水池、肥料池 | ㎡ | 393.83
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
监控设备
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
170 | 桂030413013007 | 土方开挖 |  | 274.16
171 | 030411001007 | 配管 PVC25 | m | 2145.56
172 | 030411004005 | 管内穿电源线 RVV2*1.5mm2 | m | 2159.56
173 | 030507008001 | 监控摄像设备 红外网络枪式摄像头 立杆安装高度3.5m | 台 | 14
174 | 桂030413007005 | 拉线井 尺寸：0.6m*0.6m*0.8m 做法参照图集07SD101-8 P120页 | 座 | 10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
高低压配电安装工程
分部分项工程
175 | 030410001001 | 12米电杆组立 台架杆 | 根 | 2
176 | 030410001002 | 接火杆金具 | 根 | 1
177 | 030410002001 | 8米低压电杆组立 直线杆 | 组 | 3
178 | 030410002002 | 8米低压电杆组立 终端杆 | 组 | 2
179 | 030410003001 | 导线、进户线架设 JKLGYJ-0.4kV-1*50 | km | 1.480
180 | 030404017010 | 低压配电箱 | 台 | 2
181 | 030410003002 | JKLGYJ-10kV-1*70导线架设 | km | 0.090
182 | 030410004001 | 杆上隔离开关 | 台（组） | 2
183 | 030410004002 | 杆上跌落式熔断器 | 台（组） | 2
184 | 030410004003 | 杆上变压器 50kVA | 台（组） | 1
185 | 030410004004 | 杆上接地环 | 台（组） | 1
186 | 030410004005 | 杆上避雷器 | 台（组） | 2
187 | 030410004006 | 杆上配电箱 | 台（组） | 1
188 | 030408001008 | 电力电缆BLV-1*50 | m | 40.00
189 | 030404031001 | 铜铝线耳 50 | 个 | 8
190 | 030409001001 | 角钢垂直地极 ∠50×5，L=1.5M | 根（块） | 25
191 | 030409002003 | 接地母线 -40×4×6000 | m | 7.85
| 4. | B4 系统调试
192 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 系统 | 1
193 | 030414002001 | 10kV杆上隔离开关 | 系统 | 1
194 | 030414002002 | 架空线路 | 系统 | 1
195 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
196 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1
197 | 030409004001 | 安健环 | 项 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [5 empty] | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费
安装工程
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费
市政工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
室外强电及给水工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010004 | 脚手架搭拆费
钢架
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001004 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002004 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003004 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004004 | 工程定位复测费
水池
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001005 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002005 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003005 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004005 | 工程定位复测费
监控设备
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001005 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002005 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003005 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010005 | 脚手架搭拆费
高低压配电安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001006 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002006 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003006 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
建筑工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 151.88 | 分部分项工程费及措施项目费
安装工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 28.97 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
建筑工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 18.71 | 分部分项工程费及措施项目费
安装工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 111.58 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
建筑工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 119.27 | 分部分项工程费及措施项目费
安装工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 33.85 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
市政工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 328.46 | 分部分项工程费及措施项目费
室外强电及给水工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 365.45 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
钢架
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1095.83 | 分部分项工程费及措施项目费
水池
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 38.64 | 分部分项工程费及措施项目费
监控设备
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 125.93 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
高低压配电安装工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 203.44 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 型钢（综合） | t |  | 5 | 3540
2 | 方30*50*2.0 | t |  | 5 | 4416
3 | φ10圆钢 | t |  | 5 | 3542
4 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t |  | 5 | 3316
5 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t |  | 5 | 3223
6 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t |  | 5 | 3263
7 | 镀锌铁丝（综合） | kg |  | 5 | 5.26
8 | 镀锌铁丝φ4 | kg |  | 5 | 5.26
9 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg |  | 5 | 5.26
10 | 中厚钢板（4.1~20）mm | t |  | 5 | 3522
11 | 1.2厚φ42冷镀锌铁管立柱 | t |  | 5 | 4255
12 | 双C型钢80*40*15 | t |  | 5 | 3916
13 | C60*40*15*2.5mm | t |  | 5 | 3916
14 | 方管40*80*2 | t |  | 5 | 3916
15 | 橡胶密封条20×4 | m |  | 5 | 2.89
16 | 彩钢密封圈 | 只 |  | 5 | 0.88
17 | 高密度聚乙烯(HDPE)膜 | ㎡ |  | 5 | 25
18 | 塑料薄膜（养护） | ㎡ |  | 5 | 0.09
19 | 对拉螺栓 | kg |  | 5 | 5.58
20 | 地脚螺栓（M24-930） | kg |  | 5 | 13.8
21 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套 |  | 5 | 0.53
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
22 | 铁钉(综合) | kg |  | 5 | 5.58
23 | 电焊条（综合） | kg |  | 5 | 6.5
24 | 耐热电焊条 | kg |  | 5 | 6.5
25 | 焊锡 | kg |  | 5 | 61.95
26 | 铁件（综合） | kg |  | 5 | 5.65
27 | 砌筑水泥 M32.5 | t |  | 5 | 399.2
28 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg |  | 5 | 0.4
29 | 砂(综合) |  |  | 5 | 176.72
30 | 砂（综合） |  |  | 5 | 166.22
31 | 砂(综合) | kg |  | 5 | 0.17
32 | 中砂 |  |  | 5 | 166.22
33 | 粗砂 |  |  | 5 | 166.22
34 | 碎石（综合） |  |  | 5 | 109.91
35 | 碎石(综合) |  |  | 5 | 109.91
36 | 碎石 5～20mm |  |  | 5 | 109.91
37 | 碎石 5～20mm |  |  | 5 | 109.91
38 | 碎石 5～40mm |  |  | 5 | 109.91
39 | 碎石 5～40mm |  |  | 5 | 109.91
40 | 石屑 |  |  | 5 | 109.91
41 | 石粉 |  |  | 5 | 109.91
42 | 毛石（块石） |  |  | 5 | 108.2
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
43 | 砼空心砌块 90×190×190 | 块 |  | 5 | 0.91
44 | 砼空心砌块 190×190×190 | 块 |  | 5 | 1.37
45 | 砼空心砌块 390×190×190 | 块 |  | 5 | 2.3
46 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t |  | 5 | 254.77
47 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t |  | 5 | 284.78
48 | 干混地面砂浆 DS M20 | t |  | 5 | 279.65
49 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  | 5 | 367.96
50 | 二等松杂板枋材（综合） |  |  | 5 | 833.63
51 | 周转板枋材 |  |  | 5 | 967.26
52 | 周转枋材 |  |  | 5 | 967.26
53 | 周转板材 |  |  | 5 | 1039.82
54 | 300*600白色釉面砖 | ㎡ |  | 5 | 56.64
55 | 300*300防滑地砖 | ㎡ |  | 5 | 46.02
56 | 铝板 600×600 | ㎡ |  | 5 | 86.73
57 | 彩钢板 0.5mm | ㎡ |  | 5 | 22.1
58 | 压型彩钢板 0.326mm | ㎡ |  | 5 | 14.28
59 | 压型彩钢板 0.326mm | ㎡ |  | 5 | 14.28
60 | 50mm双面彩钢岩棉夹芯板 | ㎡ |  | 5 | 48.61
61 | 50mm厚压型岩棉夹心彩钢瓦 | ㎡ |  | 5 | 48.61
62 | 不锈钢格栅 | ㎡ |  | 5 | 265.49
63 | 80系列塑钢推拉窗〉2m2 | ㎡ |  | 5 | 180
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
64 | 镀锌卷帘门 | ㎡ |  | 5 | 81.77
65 | 调和漆(综合) | kg |  | 5 | 10.62
66 | 沥青漆 | kg |  | 5 | 9.52
67 | 环氧富锌底漆 | kg |  | 5 | 29.2
68 | 石油沥青 30# | kg |  | 5 | 3.83
69 | 嵌缝膏 | kg |  | 5 | 6.32
70 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg |  | 5 | 29.2
71 | 隔离剂 | kg |  | 5 | 1.33
72 | 乙炔气 |  |  | 5 | 6.64
73 | 氧气 |  |  | 5 | 3.98
74 | 密封胶 | 支 |  | 5 | 10.62
75 | 塑料粘胶带 | 卷 |  | 5 | 10.62
76 | 硬塑料管接头D32 | 个 |  | 5 | 0.53
77 | 水 |  |  | 5 | 3.4
78 | 组合钢模板 | kg |  | 5 | 5.42
79 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡ |  | 5 | 28.32
80 | 模板支撑钢管及扣件 | kg |  | 5 | 4.97
81 | 零星卡具 | kg |  | 5 | 4.16
82 | 围栏 材料费 | 元 |  | 5 | 3.1
83 | PE塑料管给水管（热熔连接）dn90 PN=1.6MPa 材料费 | 元 |  | 5 | 17.16
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
84 | 铺设防草布 材料费 | 元 |  | 5 | 1.84
85 | PE塑料管给水管（热熔连接）dn200 PN=1.6MPa 材料费 | 元 |  | 5 | 56.51
86 | 预拌普通混凝土 C10 |  |  | 5 | 328.16
87 | 预拌普通混凝土 C15 |  |  | 5 | 337.86
88 | 预拌普通混凝土 C20 |  |  | 5 | 348.54
89 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  | 5 | 358.25
90 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  | 5 | 367.96
91 | 预拌细石混凝土 C25 |  |  | 5 | 368.25
92 | 预拌细石混凝土 C25 |  |  | 5 | 382.82
93 | 预拌细石混凝土 C20 |  |  | 5 | 358.25
94 | 型钢（综合） | kg |  | 5 | 3.4
95 | 金属软管 | 根 |  | 5 | 11.78
96 | 塑料管 PC50 | m |  | 5 | 3.85
97 | PVC-U塑料排水管安装 De110 | m |  | 5 | 21.17
98 | 半硬质塑料管 PVC25 | m |  | 5 | 1.63
99 | 配管 PC50 | m |  | 5 | 4.9
100 | 塑料管 PC80 | m |  | 5 | 6.29
101 | 配管 PC80 | m |  | 5 | 6.05
102 | PVC-U承插塑料排水管(粘接连接) DN50 | m |  | 5 | 8.31
103 | PVC-U承插塑料排水管(粘接连接) DN110 | m |  | 5 | 23.92
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
104 | PP-R塑料管给水管（热熔连接）DN32 PN=1.0MPa | m |  | 5 | 11.5
105 | 金属软管活接头 | 套 |  | 5 | 18.56
106 | 铜芯螺纹闸阀 DN32 | 个 |  | 5 | 41.93
107 | Y型过滤器（法兰连接）DN125 | 个 |  | 5 | 165
108 | Y型过滤器（法兰连接）DN200 | 个 |  | 5 | 433
109 | 闸阀（法兰连接）DN125 | 个 |  | 5 | 386
110 | 止回阀（法兰连接）DN200 | 个 |  | 5 | 752
111 | 闸阀（法兰连接）DN200 | 个 |  | 5 | 1500
112 | 止回阀（法兰连接）DN125 | 个 |  | 5 | 315
113 | 雨水斗 De110 | 个 |  | 5 | 13.27
114 | 铜芯螺纹水表 DN32 | 个 |  | 5 | 93
115 | 压力仪表 dn125 | 套 |  | 5 | 85
116 | 压力仪表 dn200 | 套 |  | 5 | 180
117 | 接地测试板 | 块 |  | 5 | 29.5
118 | 热镀锌接地角钢 ∠5×50×1500 | 根 |  | 5 | 38.5
119 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*6 | m |  | 5 | 35.74
120 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*25 | m |  | 5 | 89.37
121 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*70 | m |  | 5 | 224.41
122 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*50 | m |  | 5 | 224.41
123 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*10 | m |  | 5 | 53.42
124 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*35 | m |  | 5 | 120.54
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
125 | 电力电缆BLV-1*50 | m |  | 5 | 3.73
126 | 电话线HYJV-2*2*0.5 | m |  | 5 | 1.33
127 | 12米电杆 | 根 |  | 5 | 854
128 | 12米电杆（拔销杆） | 根 |  | 5 | 2500
129 | 8米电杆 | 根 |  | 5 | 391
130 | 配电总箱 AP-SB | 台 |  | 5 | 650
131 | 配电总箱 2AL | 台 |  | 5 | 850
132 | 配电箱 AL.Z | 台 |  | 5 | 1200
133 | 冷库配电箱 1AL | 台 |  | 5 | 850
134 | 冷库配电箱 AL.LK | 台 |  | 5 | 850
135 | 配电箱 AL | 台 |  | 5 | 650
136 | 配电总箱 AC-SB | 台 |  | 5 | 650
137 | 弱电入户箱 | 台 |  | 5 | 300
138 | 等电位箱 | 个 |  | 5 | 66
139 | 同心异径管 dn200 主材费 | 元 |  | 5 | 73.69
140 | 偏心异径管 dn200 主材费 | 元 |  | 5 | 419.16
141 | 冷库 主材费 | 元 |  | 5 | 600
142 | 安健环 主材费 | 元 |  | 5 | 500
143 | 耙地、犁地、开垄 主材费 | 元 |  | 5 | 200
144 | 2.5塑钢线穿过铁管 主材费 | 元 |  | 5 | 0.19
145 | 预制混凝土盖板 主材费 | 元 |  | 5 | 300
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
146 | 偏心异径管 dn125 主材费 | 元 |  | 5 | 18
147 | 施肥、起垄包 主材费 | 元 |  | 5 | 50
148 | PE塑料管给水管（热熔连接）dn16 PN=1.0MPa 主材费 | 元 |  | 5 | 0.6
149 | 同心异径管 dn125 主材费 | 元 |  | 5 | 18
150 | 方介子 主材费 | 元 |  | 5 | 3.5
151 | 金属网栏 主材费 | 元 |  | 5 | 15
152 | JKLGYJ-10kV-1*50 主材费 | 元 |  | 5 | 4.6
153 | 稳流器+4条分流管+4个滴枪 主材费 | 元 |  | 5 | 2
154 | 耐张绝缘串 主材费 | 元 |  | 5 | 189
155 | 预制混凝土盖板 主材费 | 元 |  | 5 | 450
156 | C型线夹 主材费 | 元 |  | 5 | 35
157 | JKLGYJ-10kV-1*70 主材费 | 元 |  | 5 | 5.22
158 | 低压线桥架 主材费 | 元 |  | 5 | 980
159 | 供水泵 Q:15L/S H:40m P:15Kw | 台 |  | 5 | 6500
160 | 抽水泵 Q:17L/S H:75m P:22Kw | 台 |  | 5 | 8000
161 | 绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (10kV 以下) 1孔 瓷横担绝缘子 SC-210 | 10个 |  | 5 | 29.2
162 | 横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根∠63×6×1500 | 组 |  | 5 | 83
163 | 横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根∠63×6×1600 | 组 |  | 5 | 93
164 | 10kV以下横担安装 铁横担 单根L65×6 l=3350 隔离开关/令克担/计量担 | 组 |  | 5 | 367.59
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
165 | 横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根∠63×6×1200 | 组 |  | 5 | 63
166 | 10kV以下横担安装 铁横担 双根[ 140×58×6 l=3350 变压器台架 | 组 |  | 5 | 653.55
167 | 横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根 | 组 |  | 5 | 463.55
168 | 横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根L63*6*1200 | 组 |  | 5 | 63
169 | 杆上变配电设备安装 杆上变压器 变压器容量（≤500KV·A） | 台 |  | 5 | 20000
170 | 跌落式熔断器 | 组 |  | 5 | 878.42
171 | 杆上配电设备安装 杆上变压器安装 避雷器 | 组 |  | 5 | 999.65
172 | 杆上配电设备安装 杆上变压器安装 隔离开关 | 组 |  | 5 | 1486.73
173 | 杆上变压器安装 配电箱 | 台 |  | 5 | 1200
174 | 杆上变压器安装 配电箱 | 台 |  | 5 | 11000
175 | 杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 接地挂环 | 套 |  | 5 | 262.51
176 | 红外网络枪式摄像头 | 台 |  | 5 | 260
177 | 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 摄像机支架 立柱式 | 套 |  | 5 | 100
178 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t |  | 5 | 3686
179 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 |  | 5 | 0.95
180 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 |  | 5 | 0.45
181 | 预拌普通混凝土C15 |  |  | 5 | 337.86
182 | 可曲挠橡胶接头(法兰连接）DN200 | 个 |  | 5 | 200
183 | 可曲挠橡胶接头(法兰连接）DN125 | 个 |  | 5 | 123
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
184 | LED单管荧光灯(节能型) 1*35W | 套 |  | 5 | 35
185 | LED单管荧光灯(节能型) T8 1*35W | 套 |  | 5 | 35
186 | LED灯盘 | 套 |  | 5 | 103
187 | 防水防尘LED吸顶灯 22W | 套 |  | 5 | 27.5
188 | 双联单控开关 10A | 个 |  | 5 | 12
189 | 双联单控开关 10A | 个 |  | 5 | 8.76
190 | 四联单控开关 10A | 个 |  | 5 | 15
191 | -40*4不锈钢扁钢 | m |  | 5 | 5.33
192 | 接地扁钢-50×5 | m |  | 5 | 11.6
193 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm2 | m |  | 5 | 2.08
194 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm2 | m |  | 5 | 3.33
195 | 网络线 UTP五类4对非屏蔽双绞线 | m |  | 5 | 1.33
196 | 管内穿电源线 RVV2*1.5mm2 | m |  | 5 | 3.8
197 | 线槽 PR20×10 | m |  | 5 | 0.85
198 | 钳接管 QL-95 | 只 |  | 5 | 8.4
199 | 并沟线夹JB-2 | 只 |  | 5 | 180
200 | 网络插座（双口） | 个 |  | 5 | 11.24
201 | 电话插座（双口） | 个 |  | 5 | 11.24
202 | 井盖井座 | 套 |  | 5 | 230
203 | 井盖井座 φ770 | 套 |  | 5 | 127
204 | 井盖井座 | 套 |  | 5 | 230
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:宾阳县新圩镇特色蔬菜种植示范园项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
205 | 市政机械第一类费用 | 元 |  | 5 | 1.43
206 | 国V汽油 92# | kg |  | 5 | 8.4
207 | 汽油 92# | kg |  | 5 | 8.4
208 | 汽油92# | kg |  | 5 | 8.4
209 | 国V汽油 92# | kg |  | 5 | 8.4
210 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 7.02
211 | 轻柴油0# | kg |  | 5 | 7.02
212 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 7.48
213 | 电 | kW·h |  | 5 | 0.59
214 | 电 | kW.h |  | 5 | 0.59
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22