**标项二：2025年城市照明和音乐喷泉维护材料采购—钠灯、镇流器等电器元件**

**产品规格及单价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 型号规格 | 单价(元) |
| 1 | ZC25-4型绝缘电阻表 | 1 | 朝阳 | 1000伏特 | 220 |
| 2 | 接触器 | 51 | 贵客 | B170 | 320 |
| 3 | 接触器 | 20 | 贵客 | B105 | 200 |
| 4 | 中间继电器 | 50 | 震华 | JZT-44 | 28 |
| 5 | 熔芯 | 107 | 瑞臣 | RT14-10A | 15 |
| 6 | 熔芯 | 150 | 瑞臣 | NT00-32A | 15 |
| 7 | 熔芯 | 500 | 瑞臣 | NT00-63A | 15 |
| 8 | 熔芯 | 100 | 瑞臣 | NT00-80A | 15 |
| 9 | 熔芯 | 100 | 瑞臣 | NT00-100A | 15 |
| 10 | 熔芯 | 30 | 瑞臣 | NT00-160A | 15 |
| 11 | 熔芯 | 30 | 瑞臣 | NT2-200A | 45 |
| 12 | 熔芯底座 | 10 | 瑞臣 | NT2 | 70 |
| 13 | 熔芯底座 | 100 | 瑞臣 | NT00 | 15 |
| 14 | 电涌保护器 | 15 | 可安 | LBSP1-C63 | 250 |
| 15 | 空气开关 | 16 | 震华 | DZ47-63A（4P） | 20 |
| 16 | 触发器CD-2 | 280 | 震华 | CD-2 | 35 |
| 17 | LED灯泡 | 970 | 造昼 | 16W | 13 |
| 18 | 高压钠灯150W | 300 | 造昼 | 150W | 73 |
| 19 | 高压钠灯NG250W | 380 | 造昼 | 250W | 110 |
| 20 | 高压钠灯400W | 45 | 造昼 | 400W | 180 |
| 21 | 钠灯镇流器150W | 250 | 亚明 | 150W | 120 |
| 22 | 钠灯镇流器250W | 310 | 亚明 | 250W | 150 |
| 23 | 钠灯镇流器400W | 20 | 亚明 | 400W | 240 |
| 24 | 钠灯镇流器1000W | 20 | 亚明 | 1000W | 650 |
| 25 | 1000W投光灯罩 | 21 | 造昼 | E40 | 320 |