**标项一：2025年城市照明和音乐喷泉维护材料采购—电缆、电线**

**产品规格及单价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量（米） | 品牌 | 型号规格 | 单价(元) |
| 1 | 铜芯电缆  VV-5\*16 | 720 | 沈阳兴力特 | VV-5\*16 | 56.06 |
| 2 | 铜芯电缆  VV-3\*4 | 100 | 沈阳兴力特 | VV-3\*4 | 10.36 |
| 3 | RVV-2\*2.5 | 340 | 沈阳兴力特 | RVV-2\*2.5 | 3.73 |
| 4 | 防水电缆  jhs 4×2.5 | 4270 | 中煤 | jhs 4×2.5 | 13.38 |
| 5 | 防水电缆  jhs3×6 | 5000 | 中煤 | jhs3×6 | 22.64 |

**标项二：2025年城市照明和音乐喷泉维护材料采购—辅材**

**产品规格及单价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 型号规格 | 单价(元) |
| 1 | 不锈钢喷泉泵11千瓦QS60-40-11 | 3 | 鼎驰 | QS60-40-11kw | 5610.00 |
| 2 | 不锈钢喷泉泵7.5千瓦QS65-25-7.5 | 3 | 鼎驰 | QS65-25-7.5kw | 4080.00 |
| 3 | 喷泉升泵 | 11 | 飞龙 | 3KW-IRG-65-125 | 1190.00 |
| 4 | 喷泉降泵 | 6 | 鼎驰 | 3KW-QSP-30-20 | 1955.00 |
| 5 | 漏电保护开关 | 20 | 泰轶 | 3P-63A | 52.76 |
| 6 | 漏电保护开关 | 22 | 泰轶 | 3P-32A | 43.15 |
| 7 | 电磁阀总成 | 2 | 余姚市丰瑞电器 | 包含电磁阀控制线圈 | 484.50 |
| 8 | 音响功放系统更换 | 1 | 宏牌 | 450W，650W，1000W等 | 13855.07 |