热水系统设备采购

公开招标文件

项目编号：LZZC2025-G1-230042-GXJX

（全流程电子化评标）

采购单位：（盖章）鹿寨县教育局

采购代理单位：（盖章）广西建兴工程项目管理有限公司

二○二五年六月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	21

第四章  评标方法及评标标准	36

第五章  合同主要条款格式	39

第六章  投标文件格式	45

- 第一章 公开招标公告

热水系统设备采购（LZZC2025-G1-230042-GXJX）

公开招标公告（远程异地评标）

项目概况

热水系统设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年7月3日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：LZZC2025-G1-230042-GXJX

2.项目名称：热水系统设备采购

3.预算金额（元）：600719.00

4.采购需求：

标项名称:热水系统设备采购

（1）数量:1

（2）预算金额（元）: 600719.00

（3）最高限价（如有）：/

（4）简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购热水系统设备采购一批，具体内容详见招标文件。

（5）合同履约期限：签订合同之日起40日内交货安装调试完毕，通过验收并交付使用。

（6）本项目（否）接受联合体投标。

（7）备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向小微企业采购的项目（专门面向中小企业预留份额：100.00%、其中，专门面向小微企业预留份额：44.27%），监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；小微企业须符合本项目采购标的所属行业对应的小微企业划型标准。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：2025年6月12日至2025年6月19日（工作日、上午8：00时至12：00时，下午12：00时至17：30时）；

2、获取地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）；

3、获取方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“应用中心”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

4、售价： 0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年7月3日9点30分（北京时间）。

2、投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

3、开标时间：2025年7月3日9点30分

4、开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）是否专门面向中小企业采购：本项目属于专门面向小微企业采购的项目（专门面向中小企业预留份额：100.00%、其中，专门面向小微企业预留份额：44.27%），监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；小微企业须符合本项目采购标的所属行业对应的小微企业划型标准。

（二）投标保证金：本项目不收取投标保证金

（三）项目需要落实的政府采购政策：落实促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策。

（四）公告发布媒体查询：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn ）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西.鹿寨）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lzxggzy/。

（五）投标人参与电子投标特别说明

1、本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台投标客户端投标”编制、加密并提交电子投标文件。

2、参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云电子标系统操作。

（1）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：   https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云CA证书办理操作指南）：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ

（3）投标人通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请投标人自行前往下载并安装：

https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/guangxi/GuangXiSetup.exe

3、投标人在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人的联系方式。电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

4、因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

5、投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：鹿寨县教育局

地址：鹿寨县鹿寨镇桂园路汇一联五楼

联系电话：0772-6821561               联系人：戴日强

2.采购代理机构信息

名称：广西建兴工程项目管理有限公司

地址：鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道59号七楼

联系电话：0772-6814823   项目联系人：邓金霞

- 招标项目采购需求

说明：

- 本需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

- 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

- 本需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价明细表、开标一览表和技术响应表。

- “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

- 评标时，如果评标委员会发现本“项目采购需求”的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。

- 本项目不接受进口产品投标。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中渡镇中心校热水系统设备 |  | 套 | 1 |
| 1 | 10匹空气能热泵热水器 | ★1.单台热泵主机在标准工况下制热量≥40KW，额定功率 8.65Kw，产水量：≥860L/h,COP：4.6，水侧换热器：套管式换热器，制冷剂种类：R410a, 出风方向：顶吹。 2．热泵机组温度范围：默认 55℃ , 35-60℃自由调节。热泵机组采用涡旋式谷轮压缩机。 ★3.能效要求：一级（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息） ★4．冷凝器采用高效PPR外管套管式换热器内管材质为钛合金管或不锈钢。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息） 5．蒸发器采用亲水铝箔翅片与铜管组成。 6．热泵主机必须具有自动化霜功能、高低压保护，非正常停水后再来水能自动排空和恢复正常工作。 ★7．热泵主机内置一体水泵，电控系统，主机为双出风口设计，风量≥9600*2m3/h。冷媒工质制冷剂：环保冷媒R410a。 8．加热方式：循环式；热泵主机采用循环加热方式；热泵主机循环出水温度精准的自动控制：循环加热保温水箱。 9．噪音≤63dBa。 10．防触电保护类型 I类。 ★11．机组外壳采用全不锈钢制作。 ★12．为方便操作，要求机组能由5G物联网操作控制，设备运行信息实时查看，可视化数据分析更直观，系统具备远程报警功能，变被动售后为主动，服务客户、用户、工厂平台化，与用户零距离； 自带5年流量，信息云端存储，预留系统远程升级端口，授权后可远程自主调控。 | 台 | 1 |
| 2 | 立式保温水箱（V=10M³,双层不锈钢，中间发泡保温δ=50㎜） | V=10m3 1.内板制作材质304，厚度≥0.8mm；外板制作材质不锈钢201实际厚度≥0.6mm。 2.保温材料为聚氨酯，厚度≥50mm。 3.内胆采用机械冲压成型的不锈钢板制作而成的立式圆形水箱，焊缝需经防腐处理，确保长期使用无渗漏。 4.水箱有排气阀、排污管、检修梯及检修孔。 | 个 | 1 |
| 3 | PPRΦ63三层发泡保温管 |  | 条 | 25 |
| 4 | PPRΦ63外牙活接 |  | 个 | 4 |
| 5 | PPRΦ63三通 |  | 个 | 5 |
| 6 | PPRΦ63弯头 |  | 个 | 25 |
| 7 | PPRΦ63直通 |  | 个 | 20 |
| 8 | PPRΦ63闸阀 |  | 个 | 4 |
| 9 | PPRΦ50外牙活接 |  | 个 | 2 |
| 10 | PPRΦ50闸阀 |  | 个 | 1 |
| 11 | PPRΦ50三层发泡保温管 |  | 条 | 12 |
| 12 | PPRΦ50弯头 |  | 个 | 11 |
| 13 | PPRΦ50直通 |  | 个 | 5 |
| 14 | PPRΦ50*40直通 |  | 个 | 5 |
| 15 | PPRΦ40外牙直 |  | 个 | 2 |
| 16 | PVCφ25管 |  | 条 | 6 |
| 17 | PVCφ25弯头 |  | 个 | 20 |
| 18 | 不锈钢φ25管扣 |  | 个 | 10 |
| 19 | 不锈钢φ90管扣 |  | 个 | 20 |
| 20 | 4mm²铜芯电线（黄、绿、红、蓝、各15米） |  | 米 | 80 |
| 21 | 2.5mm地线 |  | 米 | 15 |
| 22 | 漏电开关380V |  | 个 | 1 |
| 23 | PPRΦ32管 |  | 条 | 5 |
| 24 | PPRΦ32弯头 |  | 个 | 15 |
| 25 | PPRΦ32外牙活接 |  | 个 | 4 |
| 26 | DN50电磁阀 |  | 个 | 1 |
| 27 | 热水专用增压水泵3.5KW |  | 个 | 1 |
| 28 | 空气能循环水泵900W |  | 个 | 1 |
| 29 | 外包盖φ90三通 |  | 套 | 8 |
| 30 | 外包盖φ90弯头 |  | 套 | 20 |
| 31 | 外包盖φ90直通 |  | 套 | 15 |
| 32 | 外包盖φ75三通 |  | 套 | 2 |
| 33 | 外包盖φ75弯头 |  | 套 | 10 |
| 34 | 不锈钢软化桶 |  | 个 | 2 |
| 35 | 除水垢软化颗粒 |  | 公斤 | 45 |
| 36 | 不锈钢布袋过滤器滤桶 |  | 个 | 1 |
| 37 | 不锈钢布袋纱网 |  | 个 | 4 |
| 38 | 不锈钢φ63外牙活接 |  | 个 | 4 |
| 39 | 不锈钢DN50球阀 |  | 个 | 4 |
| 40 | 不锈钢DN40排污球阀 |  | 个 | 2 |
| 41 | 外包盖φ75直通 |  | 套 | 4 |
| 42 | 高空连接外墙管路服务费 |  | 项 | 1 |
| 43 | 从地上吊装设备及保温桶到楼上服务费 |  | 项 | 1 |
| 44 | 安装费（地面设备及管道安装） |  | 项 | 1 |
| 45 | 焊接承重支架材料及人工费 |  | 项 | 1 |
| 二 | 平山镇中心校热水系统设备 |  | 套 | 1 |
| 1 | 10匹空气能热泵热水器 | ★1.单台热泵主机在标准工况下制热量≥40KW，额定功率 8.65Kw，产水量：≥860L/h,COP：4.6，水侧换热器：套管式换热器，制冷剂种类：R410a, 出风方向：顶吹。 2．热泵机组温度范围：默认 55℃ , 35-60℃自由调节。热泵机组采用涡旋式谷轮压缩机。 ★3.能效要求：一级（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息） ★4．冷凝器采用高效PPR外管套管式换热器内管材质为钛合金管或不锈钢。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息） 5．蒸发器采用亲水铝箔翅片与铜管组成。 6．热泵主机必须具有自动化霜功能、高低压保护，非正常停水后再来水能自动排空和恢复正常工作。 ★7．热泵主机内置一体水泵，电控系统，主机为双出风口设计，风量≥9600*2m3/h。冷媒工质制冷剂：环保冷媒R410a。 8．加热方式：循环式；热泵主机采用循环加热方式；热泵主机循环出水温度精准的自动控制：循环加热保温水箱。 9．噪音≤63dBa。 10．防触电保护类型 I类。 ★11．机组外壳采用全不锈钢制作。 ★12．为方便操作，要求机组能由5G物联网操作控制，设备运行信息实时查看，可视化数据分析更直观，系统具备远程报警功能，变被动售后为主动，服务客户、用户、工厂平台化，与用户零距离； 自带5年流量，信息云端存储，预留系统远程升级端口，授权后可远程自主调控。 | 台 | 1 |
| 2 | 立式保温水箱（V=10M³,双层不锈钢，中间发泡保温δ=50㎜） | V=10m3 1.内板制作材质304，厚度≥0.8mm；外板制作材质不锈钢201实际厚度≥0.6mm。 2.保温材料为聚氨酯，厚度≥50mm。 3.内胆采用机械冲压成型的不锈钢板制作而成的立式 圆形水箱，焊缝需经防腐处理，确保长期使用无渗漏。 4.水箱有排气阀、排污管、检修梯及检修孔。 | 个 | 1 |
| 3 | 热水专用增压水泵3.5KW |  | 个 | 1 |
| 4 | 空气能循环水泵900W |  | 个 | 1 |
| 5 | PPRΦ32管 |  | 条 | 6 |
| 6 | PPRΦ32外牙活接 |  | 个 | 4 |
| 7 | PPRΦ32弯头 |  | 个 | 13 |
| 8 | PPRΦ32闸阀 |  | 个 | 1 |
| 9 | PPRΦ32外牙直 |  | 个 | 1 |
| 10 | DN50电磁阀 |  | 个 | 1 |
| 11 | PPRΦ50三层发泡保温管 |  | 条 | 9 |
| 12 | PPRΦ50外牙活接 |  | 个 | 2 |
| 13 | PPRΦ50弯头 |  | 个 | 10 |
| 14 | PPRΦ50闸阀 |  | 个 | 2 |
| 15 | PVCφ25管 |  | 条 | 8 |
| 16 | PVCφ25弯头 |  | 个 | 25 |
| 17 | 4mm²铜芯电线（黄、绿、红、蓝、各15米） |  | 米 | 60 |
| 18 | 2.5mm地线 |  | 米 | 15 |
| 19 | 漏电开关380V |  | 个 | 1 |
| 20 | 不锈钢φ25管扣 |  | 个 | 25 |
| 21 | 外包盖φ75弯头 |  | 套 | 18 |
| 22 | 外包盖φ75三通 |  | 套 | 5 |
| 23 | 不锈钢软化桶 |  | 个 | 2 |
| 24 | 除水垢软化颗粒 |  | 公斤 | 45 |
| 25 | 不锈钢布袋过滤器滤桶 |  | 个 | 1 |
| 26 | 不锈钢布袋纱网 |  | 个 | 4 |
| 27 | 不锈钢φ63外牙活接 |  | 个 | 4 |
| 28 | 不锈钢DN50球阀 |  | 个 | 4 |
| 29 | 不锈钢DN40排污球阀 |  | 个 | 2 |
| 30 | 从地上吊装设备及保温桶到楼上服务费 |  | 项 | 1 |
| 31 | 安装费（地面设备及管道安装） |  | 项 | 1 |
| 32 | 焊接承重支架材料及人工费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 黄冕镇黄冕小学热水系统设备 |  | 套 | 1 |
| 1 | 10匹空气能热泵热水器 | ★1.单台热泵主机在标准工况下制热量≥40KW，额定功率 8.65Kw，产水量：≥860L/h,COP：4.6，水侧换热器：套管式换热器，制冷剂种类：R410a, 出风方向：顶吹。 2．热泵机组温度范围：默认 55℃ , 35-60℃自由调节。热泵机组采用涡旋式谷轮压缩机。 ★3.能效要求：一级（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息） ★4．冷凝器采用高效PPR外管套管式换热器内管材质为钛合金管或不锈钢。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息） 5．蒸发器采用亲水铝箔翅片与铜管组成。 6．热泵主机必须具有自动化霜功能、高低压保护，非正常停水后再来水能自动排空和恢复正常工作。 ★7．热泵主机内置一体水泵，电控系统，主机为双出风口设计，风量≥9600*2m3/h。冷媒工质制冷剂：环保冷媒R410a。 8．加热方式：循环式；热泵主机采用循环加热方式；热泵主机循环出水温度精准的自动控制：循环加热保温水箱。 9．噪音≤63dBa。 10．防触电保护类型 I类。 ★11．机组外壳采用全不锈钢制作。 ★12．为方便操作，要求机组能由5G物联网操作控制，设备运行信息实时查看，可视化数据分析更直观，系统具备远程报警功能，变被动售后为主动，服务客户、用户、工厂平台化，与用户零距离； 自带5年流量，信息云端存储，预留系统远程升级端口，授权后可远程自主调控。 | 台 | 1 |
| 2 | 立式保温水箱（V=10M³,双层不锈钢，中间发泡保温δ=50㎜） | V=10m3 1.内板制作材质304，厚度≥0.8mm；外板制作材质不锈钢201实际厚度≥0.6mm。 2.保温材料为聚氨酯，厚度≥50mm。 3.内胆采用机械冲压成型的不锈钢板制作而成的立式圆形水箱，焊缝需经防腐处理，确保长期使用无渗漏。 4.水箱有排气阀、排污管、检修梯及检修孔。 | 个 | 1 |
| 3 | PPRΦ63三层发泡保温管 |  | 条 | 23 |
| 4 | PPRΦ63外牙活接 |  | 个 | 2 |
| 5 | PPRΦ63*32三通 |  | 个 | 3 |
| 6 | PPRΦ63*32直通 |  | 个 | 2 |
| 7 | PPRΦ63三通 |  | 个 | 2 |
| 8 | PPRΦ63闸阀 |  | 个 | 1 |
| 9 | PPRΦ63弯头 |  | 个 | 10 |
| 10 | PPRΦ50三层发泡保温管 |  | 条 | 13 |
| 11 | PPRΦ50闸阀 |  | 个 | 1 |
| 12 | PPRΦ50外牙直 |  | 个 | 2 |
| 13 | PPRΦ50弯头 |  | 个 | 10 |
| 14 | PPRΦ50*40直通 |  | 个 | 2 |
| 15 | PPRΦ50直通 |  | 个 | 2 |
| 16 | 不锈钢φ90管扣 |  | 个 | 10 |
| 17 | 不锈钢φ63管扣 |  | 个 | 20 |
| 18 | 不锈钢φ50管扣 |  | 个 | 50 |
| 19 | PPRΦ32三层发泡保温管 |  | 条 | 12 |
| 20 | PPRΦ32*20三通 |  | 个 | 20 |
| 21 | PPRΦ32*25直通 |  | 个 | 5 |
| 22 | PPRΦ25三层发泡保温管 |  | 条 | 8 |
| 23 | PPRΦ25*20三通 |  | 个 | 5 |
| 24 | PPRΦ25*20直通 |  | 个 | 5 |
| 25 | PPRΦ20三层发泡保温管 |  | 条 | 35 |
| 26 | PPRΦ20弯头 |  | 个 | 20 |
| 27 | PPRΦ20闸阀 |  | 个 | 15 |
| 28 | PPRΦ20内牙三通½ |  | 个 | 20 |
| 29 | PPRΦ21内牙弯½ |  | 个 | 40 |
| 30 | 不锈钢水龙头 |  | 个 | 40 |
| 31 | 外包盖φ90*63三通 |  | 套 | 3 |
| 32 | 外包盖φ90*63直通 |  | 套 | 2 |
| 33 | 外包盖φ90三通 |  | 套 | 2 |
| 34 | 外包盖φ90弯头 |  | 套 | 10 |
| 35 | 外包盖φ63*50三通 |  | 套 | 5 |
| 36 | 外包盖φ63*50直通 |  | 套 | 5 |
| 37 | 外包盖φ50三通 |  | 套 | 5 |
| 38 | 外包盖φ50直通 |  | 套 | 5 |
| 39 | 外包盖φ50弯头 |  | 套 | 20 |
| 40 | 外包盖φ75弯头 |  | 套 | 10 |
| 41 | 外包盖φ75三通 |  | 套 | 1 |
| 42 | 热水专用增压水泵3.5Kw |  | 台 | 2 |
| 43 | 空气能循环水泵900W |  | 个 | 1 |
| 44 | PPRΦ32外牙活接 |  | 个 | 2 |
| 45 | PPRΦ32管 |  | 条 | 4 |
| 46 | PPRΦ32弯头 |  | 个 | 10 |
| 47 | PPRΦ32闸阀 |  | 个 | 1 |
| 48 | 4mm²铜芯电线（黄、绿、红、蓝、各10米） |  | 米 | 40 |
| 49 | 2.5平方地线 |  | 米 | 12 |
| 50 | 漏电开关380V |  | 个 | 1 |
| 51 | 不锈钢室外防雨电箱 |  | 个 | 1 |
| 52 | 高空连接外墙管路服务费 |  | 项 | 1 |
| 53 | 从地上吊装设备到楼上服务费 |  | 项 | 1 |
| 54 | 安装费（地面设备及管道安装） |  | 项 | 1 |
| 55 | 焊接承重支架材料及人工费 |  | 项 | 1 |
| 四 | 寨沙镇中心校热水系统设备 |  | 套 | 1 |
| 1 | 10匹空气能热泵热水器 | ★1.单台热泵主机在标准工况下制热量≥40KW，额定功率 8.65Kw，产水量：≥860L/h,COP：4.6，水侧换热器：套管式换热器，制冷剂种类：R410a, 出风方向：顶吹。 2．热泵机组温度范围：默认 55℃ , 35-60℃自由调节。热泵机组采用涡旋式谷轮压缩机。 ★3.能效要求：一级（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息） ★4．冷凝器采用高效PPR外管套管式换热器内管材质为钛合金管或不锈钢。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息） 5．蒸发器采用亲水铝箔翅片与铜管组成。 6．热泵主机必须具有自动化霜功能、高低压保护，非正常停水后再来水能自动排空和恢复正常工作。 ★7．热泵主机内置一体水泵，电控系统，主机为双出风口设计，风量≥9600*2m3/h。冷媒工质制冷剂：环保冷媒R410a。 ★8．加热方式：直热+循环式；热泵主机采用一次加热方式；热泵主机直热出水的精确控制。当水箱温度不够时循环式加热保温水箱。 9．噪音≤63dBa。 10．防触电保护类型 I类。 ★11．机组外壳采用全不锈钢制作。 ★12．为方便操作，要求机组能由5G物联网操作控制，设备运行信息实时查看，可视化数据分析更直观，系统具备远程报警功能，变被动售后为主动，服务客户、用户、工厂平台化，与用户零距离； 自带5年流量，信息云端存储，预留系统远程升级端口，授权后可远程自主调控。 | 台 | 1 |
| 2 | 立式保温水箱（V=10M³,双层不锈钢，中间发泡保温δ=50㎜） | V=10m3 1.内板制作材质304，厚度≥0.8mm；外板制作材质不 锈钢201实际厚度≥0.6mm。 2.保温材料为聚氨酯，厚度≥50mm。 3.内胆采用机械冲压成型的不锈钢板制作而成的立式 圆形水箱，焊缝需经防腐处理，确保长期使用无渗漏。 4.水箱有排气阀、排污管、检修梯及检修孔。 | 个 | 1 |
| 3 | PPRΦ63三层发泡保温管 |  | 条 | 18 |
| 4 | PPRΦ63*50三通 |  | 个 | 3 |
| 5 | PPRΦ63*40直通 |  | 个 | 2 |
| 6 | PPRΦ63外牙直 |  | 个 | 4 |
| 7 | PPRΦ63弯头 |  | 个 | 10 |
| 8 | PPRΦ63闸阀 |  | 个 | 1 |
| 9 | PPRΦ63三通 |  | 个 | 1 |
| 10 | PPRΦ50三层发泡保温管 |  | 条 | 12 |
| 11 | PPRΦ50弯头 |  | 个 | 20 |
| 12 | PPRΦ50外牙活接 |  | 个 | 2 |
| 13 | PPRΦ50直通 |  | 个 | 2 |
| 14 | PPRΦ50*20三通 |  | 个 | 6 |
| 15 | PPRΦ50*40直通 |  | 个 | 3 |
| 16 | PPRΦ40三层发泡保温管 |  | 条 | 8 |
| 17 | PPRΦ40*20三通 |  | 个 | 8 |
| 18 | PPRΦ40*32直通 |  | 个 | 5 |
| 19 | PPRΦ32三层发泡保温管 |  | 条 | 8 |
| 20 | PPRΦ32*20三通 |  | 个 | 8 |
| 21 | PPRΦ32*25直通 |  | 个 | 5 |
| 22 | PPRΦ25三层发泡保温管 |  | 条 | 15 |
| 23 | PPRΦ25*20三通 |  | 个 | 8 |
| 24 | PPRΦ25*20直通 |  | 个 | 5 |
| 25 | PPRΦ20三层发泡保温管 |  | 条 | 23 |
| 26 | PPRΦ20弯头 |  | 个 | 17 |
| 27 | PPRΦ20外牙弯½ |  | 个 | 30 |
| 28 | 不锈钢水龙头 |  | 个 | 35 |
| 28 | PPRΦ20闸阀 |  | 个 | 31 |
| 29 | PVCΦ63*50三通 |  | 个 | 1 |
| 30 | PVCΦ50内牙直 |  | 个 | 2 |
| 31 | PPRΦ50管 |  | 条 | 3 |
| 32 | PPRΦ50外牙直 |  | 个 | 1 |
| 33 | 外包盖φ90*75三通 |  | 套 | 4 |
| 34 | 外包盖φ90*75直通 |  | 套 | 3 |
| 35 | 外包盖φ90弯头 |  | 套 | 14 |
| 36 | 外包盖φ90三通 |  | 套 | 5 |
| 37 | 外包盖φ75弯头 |  | 套 | 18 |
| 38 | 外包盖φ75直通 |  | 套 | 6 |
| 39 | 外包盖φ75三通 |  | 套 | 2 |
| 40 | 外包盖φ75*50三通 |  | 套 | 14 |
| 41 | 外包盖φ75*63直通 |  | 套 | 5 |
| 42 | 外包盖φ63*50三通 |  | 套 | 8 |
| 43 | 外包盖φ63*50直通 |  | 套 | 6 |
| 44 | 外包盖φ50直通 |  | 套 | 5 |
| 45 | 外包盖φ50弯头 |  | 套 | 17 |
| 46 | 不锈钢室外防雨电箱 |  | 个 | 1 |
| 47 | 漏电开关380V |  | 个 | 1 |
| 48 | 4mm²铜芯电线（黄、绿、红、蓝、各10米） |  | 米 | 40 |
| 49 | 2.5mm地线 |  | 米 | 10 |
| 50 | PVCφ25线管 |  | 条 | 5 |
| 51 | PVCφ25弯头 |  | 个 | 20 |
| 52 | 热水专用增压水泵3.5KW |  | 个 | 1 |
| 53 | 空气能循环水泵900W |  | 个 | 1 |
| 54 | 不锈钢φ90管扣 |  | 个 | 20 |
| 55 | 不锈钢φ75管扣 |  | 个 | 25 |
| 56 | 不锈钢φ63管扣 |  | 个 | 20 |
| 57 | 不锈钢φ50管扣 |  | 个 | 65 |
| 58 | 五金配件，生胶带，阀门等 |  | 项 | 1 |
| 58 | 从地上吊装设备及保温桶到楼上服务费 |  | 项 | 1 |
| 59 | 安装费（地面设备及管道安装） |  | 项 | 1 |
| 60 | 焊接承重支架材料及人工费 |  | 项 | 1 |
| 五 | 江口乡中心校热水系统设备 |  | 套 | 1 |
| 1 | 5匹空气能热泵热水器 | ★1.单台热泵主机在标准工况下制热量≥20KW，额定功率 4.5Kw，产水量：≥430L/h,COP:4.4，水侧换热器：套管式换热器，制冷剂种类： R410a,出风方向：顶吹。 2．热泵机组温度范围：默认55℃ , 35-60℃自由调节。热泵机组采用涡旋式谷轮压缩机。 ★3.能效要求：二级或优于二级（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息） ★4．冷凝器采用高效PPR外管套管式换热器内管材质为钛合金管或不锈钢。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息） 5．蒸发器采用亲水铝箔翅片与铜管组成。 6．热泵主机必须具有自动化霜功能、高低压保护，非 正常停水后再来水能自动排空和恢复正常工作。 ★7．热泵主机内置一体水泵，电控系统。 ★8．加热方式：直热+循环式；热泵主机采用一次加热方式；热泵主机直热出水的精确控制。当水箱温度不够时循环式加热保温水箱。 9．噪音≤63dBa。 10．防触电保护类型 I类。 ★11．机组外壳采用全不锈钢制作。 ★12．为方便操作，要求机组能由5G物联网操作控制，设备运行信息实时查看，可视化数据分析更直观，系统具备远程报警功能，变被动售后为主动，服务客户、用户、工厂平台化，与用户零距离； 自带5年流量，信息云端存储，预留系统远程升级端口，授权后可远程自主调控。 | 台 | 2 |
| 2 | 立式保温水箱（V=5M³,双层不锈钢，中间发泡保温δ=50㎜） | V=5m3 1.内板制作材质304，厚度≥0.8mm；外板制作材质 不锈钢201实际厚度≥0.6mm。 2.保温材料为聚氨酯，厚度≥50mm。 3.内胆采用机械冲压成型的不锈钢板制作而成的立式圆形水箱，焊缝需经防腐处理，确保长期使用无渗漏。 4.水箱有排气阀、排污管、检修梯及检修孔。 | 个 | 2 |
| 3 | PPRΦ63三层发泡保温管 |  | 条 | 9 |
| 4 | PPRΦ63外牙活接 |  | 个 | 2 |
| 5 | PPRΦ63*32三通 |  | 个 | 3 |
| 6 | PPRΦ63*32直通 |  | 个 | 2 |
| 7 | PPRΦ63三通 |  | 个 | 1 |
| 8 | PPRΦ63闸阀 |  | 个 | 1 |
| 9 | PPRΦ63弯头 |  | 个 | 10 |
| 10 | PPRΦ50三层发泡保温管 |  | 条 | 8 |
| 11 | PPRΦ50闸阀 |  | 个 | 1 |
| 12 | PPRΦ50外牙直 |  | 个 | 2 |
| 13 | PPRΦ50弯头 |  | 个 | 15 |
| 14 | PPRΦ50*40直通 |  | 个 | 2 |
| 15 | PPRΦ50直通 |  | 个 | 2 |
| 16 | 不锈钢φ90管扣 |  | 个 | 12 |
| 17 | 不锈钢φ63管扣 |  | 个 | 22 |
| 18 | 不锈钢φ50管扣 |  | 个 | 50 |
| 19 | 外包盖φ90*63三通 |  | 套 | 4 |
| 20 | 外包盖φ90*63直通 |  | 套 | 3 |
| 21 | 外包盖φ90三通 |  | 套 | 3 |
| 22 | 外包盖φ90弯头 |  | 套 | 3 |
| 23 | 外包盖φ63*50三通 |  | 套 | 6 |
| 24 | 外包盖φ63*50直通 |  | 套 | 6 |
| 25 | 外包盖φ50三通 |  | 套 | 6 |
| 26 | 外包盖φ50直通 |  | 套 | 6 |
| 27 | 外包盖φ50弯头 |  | 套 | 21 |
| 28 | 热水专用增压水泵3.5KW |  | 个 | 2 |
| 29 | 空气能循环水泵900W |  | 个 | 1 |
| 30 | 4mm²铜芯电线（黄、绿、红、蓝、各10米） |  | 米 | 44 |
| 31 | 2.5mm地线 |  | 米 | 12 |
| 32 | 漏电开关380V |  | 个 | 1 |
| 33 | 不锈钢室外防雨电箱 |  | 个 | 1 |
| 35 | 从地上吊装设备到安装点服务费 |  | 项 | 1 |
| 36 | 安装费（地面设备及管道安装） |  | 项 | 1 |
| 一、投标要求： 1、投标人的总报价是指采购货物成本、安装调试、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有成本费用的总和。 2、合同履约时间：签订合同之日起40日内交货安装调试完毕，通过验收并交付使用。 3、交货地点：由中标人送达采购单位指定地点。 4、付款方式：本项目无预付款，合同签订货物到达指定地点安装调试完成并验收后30个工作日内支付（或办理支付）合同款的100%，注：如财政划拨款延迟，则付款期限相应顺延。 5、以上所有产品必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置参数要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 6、为防止虚假应标，在中标公示期，采购人有权要求中标人提供本项目中设备按照招标文件参数及要求进行测试，如发现中标人提供的产品性能不满足招标文件要求或存在虚假应答情况的或不提供本项目中设备按照招标文件参数及要求进行测试的，采购人将不予签订合同，造成损失由中标人承担，并追究其相关法律责任。 7、采购需求中要求投标时、签订成交合同前及签订合同后须提供的所有相关证明材料，投标人必须按要求提供。如不提供，则视为提供虚假材料， 中标（投标）无效，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 二、验收标准： 1、现场验收，货物到达采购人指定地点后由双方及第三方进行验收，验收的内容包括产品产地、型号、规格、参数，相关的检验报告原件及证件原件等，验收合格后3日方可进场施工。 2、验收依据：按照中标通知书要求及中标人的投标文件。 3、中标供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。交货时，采购人现场根据中标通知书要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合中标通知书和投标文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 三、售后服务要求： 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修。 2、产品到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。 3、投入使用后提供保养及相关服务。 4、现场培训：中标供应商提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。 5、免费送货上门，免费安装调试。 6、质量保证期：中标人需提供自设备安装完毕验收合格之日起不少于5年的质保期。 7、如在使用过程中发生质量问题或故障，1小时内响应,接通知后2小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复。 四、其它要求： 1、签订合同前，成交供应商必须提供生产厂商针对本次项目的授权书原件、供货证明原件及售后服务承诺书原件给采购人验证，否则，视为提供虚假材料谋取中标，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 2、投标人提供的设备的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，签订合同前须出具生产制造厂商的供货确认函和设备说明书。 3、潜在供应商须在投标文件中承诺，将严格按照投标文件中填报的投标报价完成全部设备安装调试，不得以任何理由要求调整合同价格。 |  |  |  |  |

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：热水系统设备采购 项目编号：LZZC2025-G1-230042-GXJX |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 本项目代理服务费向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应在获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 5 | 电子投标文件： 1. 投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过 “ 广西政府采购云平台电子投标客户端 ” 编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。 2. 未按规定传输提交电子投标文件的，视为投标无效。 3. 电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 6 | 投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 7 | 开标时间：详见公开招标公告。 |
| 8 | 电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 9 | 评标方法及评标标准：综合评分法。 |
| 10 | 本招标项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。该项目的采购预算价为（人民币）：600719.00元。 |
| 11 | - 信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 - 甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 3.较大数额罚款的认定，以判罚机关所在地或相关部门明确的听证范围为准。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。 |
| 13 | 采购资金来源：一般公共预算 |
| 14 | 付款方式：本项目无预付款，合同签订货物到达指定地点安装调试完成并验收后30个工作日内支付（或办理支付）合同款的100%，注：如财政划拨款延迟，则付款期限相应顺延。 |
| 15 | 投标文件有效期：90天 |
| 16 | 1.本招标文件中描述投标人的“电子公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者其委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字扫描上传。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购代理机构，未尽事宜按照国家相关法律法规执行。 |
| 18 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围：

本招标文件适用于热水系统设备采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的鹿寨县教育局及广西建兴工程项目管理有限公司。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

- 如投标人代表不是法定代表人（负责人、自然人），须有法定代表人（负责人、自然人）出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。

- （五）投标费用

- 投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- (七) 转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

- ★（八）特别说明：

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工（或必须本投标人或其控股公司员工）。

- 3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 4.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 5.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 6.投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或开标后参加投标的供应商不足三家的，将依据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十一条规定处理。

- 7.在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，采购代理机构将按采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》第三十六条和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条的规定处理。

- 8.中小微型企业参加投标的，按财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）文件规定执行。另：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号、桂财采[2015]24号），在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- （九）质疑

- 注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

- 1． 投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

- 2．供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

- 3．供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖投标人电子公章。

- 4.质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

- 5．质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

- （1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

- （2）质疑书内容符合政府采购供应商质疑处理办法的规定；

- （3）在质疑有效期限内提起质疑；

- （4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

- （5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

- （6）财政部门规定的其他条件。

- 6．采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

- （十）投诉

- 投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

- 1．供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向鹿寨县财政部门提起投诉。

- 2．投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

- （1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

- （3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

- （4）事实依据；

- （5）法律依据；

- （6）提起投诉的日期。

- 投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖投标人电子公章。

- 3．投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

- 4．投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- （1）在投诉有效期限内提起投诉；

- （2）提起投诉前已依法进行质疑；

- （3）投诉书内容符合政府采购供应商投诉处理办法的规定；

- （4）同一投诉事项未经鹿寨县财政部门投诉处理；

- （5）财政部门规定的其他条件。

- 5．鹿寨县财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

- 6．鹿寨县财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成，本招标文件由以下部分组成：

1、招标公告；

2、招标项目采购需求；

3、投标人须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式。

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应在获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清，否则产生的后果由投标人自行负责。

- 2、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 3、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 6、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制和组成

- (一)投标文件的编制

1．投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

2．对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

- 3． 招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。

- （二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

特别说明：

（1）投标文件中须加盖投标人电子公章部分均采用投标人电子公章，否则视为无效响应。

（2）招标文件要求由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字的材料，投标人在投标文件中涉及到签字的位置线处【签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式】或【通过广西政府采购云平台电子交易客户端使用CA法人（负责人）或授权代表签章】亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

（3）供应商所上传的材料必须为PDF格式。

（4）要求“必须提供”的内容必须在投标文件中提交。（注：响应文件中须加盖公章部分均采用供应商 CA 电子签章，否则视为无效响应。）

1、资格文件

（1）投标声明书（格式见第六章，必须提供，加盖投标人电子公章）；

（2）政府采购供应商资格信用承诺函（格式见第六章，必须提供，加盖投标人电子公章）；

（3）投标人有效的“营业执照”副本或事业单位法人证书复印件（必须提供，加盖投标人电子公章）；

（4）本项目属于专门面向小微企业采购的项目（专门面向中小企业预留份额：100.00%、其中，专门面向小微企业预留份额：44.27%），报价人必须提供以下证明材料之一（必须提供，加盖供应商电子公章）：

①中小企业声明函；

②残疾人福利性单位声明函；

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 报价文件

（1）开标一览表（必须提供，加盖投标人电子公章，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，加盖投标人电子公章，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有可提供，格式自拟）。

3、商务技术文件

（1）投标函（必须提供，加盖投标人电子公章，格式见第六章）；

（2）法定代表人身份证明书（必须提供，加盖投标人电子公章，格式见第六章）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人有效的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，加盖投标人电子公章，格式见第六章）；

（4）技术偏离响应表（格式见第六章，必须提供，加盖投标人电子公章）；

（5）商务响应表（格式见第六章，必须提供，加盖投标人电子公章）；

（6）项目实施方案（格式自拟）；

- （7）应急保障方案（格式自拟）；

- （8）进度计划方案（格式自拟）；

- （8）售后服务（格式自拟）；

- （9）业绩（如有）；

- （10）投标人需要说明的其他文件和说明。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、投标报价应以人民币报价。

2、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3、投标报价是履行合同的最终价格，包括采购货物成本、安装调试、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有成本费用的总和。

4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金

- 本项目不收取投标保证金。

- （七）电子投标文件的编制、加密要求

- 1.投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

- 2.公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖 CA 电子公章，否则视为投标无效。

- 3.公开招标文件中规定法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字的材料，投标人在投标文件中涉及到签字的位置线处【签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式】或【通过广西政府采购云平台电子交易客户端使用CA法人（负责人）或授权代表签章】亦可，否则视为投标无效。

- 4.电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人 CA 电子公章或者法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 5.电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

- 6.电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

- 7.电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台电子投标客户端规定。

- 8.电子投标文件的加密要求

- 电子投标文件应按广西政府采购云平台电子投标客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

- 9.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密

- (1) 本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。

- (2) 未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

- (3) 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

- (4) 电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

- (5) 截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。

- (6)非广西政府采购云平台技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

- （八）投标无效的情形

- 实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清或者补正，澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 1、有下列情形之一的视为投标相互串通投标，投标文件将被视为无效。

- （1）不同投标人的投标文件由一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的。

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员同为一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

2、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

（3）投标文件无法定代表人签字或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写实质性要求项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

（9）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的。

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能每项货物偏离的项目发生负偏离达0项含以上。

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的差错相同2处以上的。

4、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5、被拒绝的投标文件为无效。

6、 特别说明

（1） 广西政府采购云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

（2） 评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

（3） 电子评审过程中需要投标人在线确认的所有内容，投标人不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

（4） 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

① 广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；

② 广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③ 广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④ 病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 四、开标

1.开标准备

采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

2.开标程序

（1） 开标会由采购代理机构主持；

（2） 截标后，广西政府采购云平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

（3） 电子投标文件解密结束，开启报价文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

（4） 公开报价；

（5） 报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过 CA 证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

（6） 开标会结束。

五、资格性审查

1.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

2.合格投标人不足三家的，不得评标。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或五人以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。

2.投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA 电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.投标人超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（五）错误修正

1. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖 CA 电子签章。修正后的报价按照 87 号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

- 1.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

- 2.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 3.采购人或者采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 4.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在广西政府采购网、柳州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西.鹿寨）发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。

- 5.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

- 6.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

- 7.采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八 、签订合同

- 1.合同授予标准

- 2.合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- 3.签订合同

（1）中标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 九、中标服务费

（1）中标服务费由中标人支付,中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准（注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算）：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 服务类型费率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程招标 | 货物招标 | 服务招标 |
| 100以下 | 1.0% | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.55% | 0.8% | 0.45% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 十、其他事项

1、本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

2、未尽事宜，按国家有关法律法规规定。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共五人或五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标文件内容按百分制打分。

(三) 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号文），投标单位认定为小型和微型企业的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-20%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标总报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标总报价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人及其投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

(四)评标方式：以封闭方式进行。

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………30分

价格分计算公式：

（1）以进入评标的最低的评标报价为30分。

投标人最低评标报价金额（元）

（2）某投标人价格分 =                                      ×30分

某投标人有效评标报价金额（元）

2、项目实施方案…………………………………………………………………………………16分

一档（5分）：未能针对宿舍现状设计，主设备配置、安装施工规划简单粗略，安装方案设置的内容不完善，提供安装后检测方案和设备配置情况表。

二档（10分）：能针对安装场地现状设计，主设备配置、安装施工规划不够具体，安装方案内容较完善，并提供安装后检测方案和设备配置情况表。

三档（16分）：有针对安装场地现状设计、主设备配置，有具体的安装施工规划，安装方案（方案的内容至少包括安装安全措施、文明施工措施、质量保证措施，热水管铺设方案、水箱保温方式和安装后检测方案，并提供设备配置情况表）。

3、应急保障方案……………………………………………………………………………………15分

一档（5 分）：提供应急保障方案，且方案基本可行；

二档（10分）：提供详细应急保障方案，重大突发事件，方案中应急保障人员配备、投入构成情况基本满足应急保障服务要求；

三档（15分）：提供详细应急保障方案，应对重大突发事件、重要检查，方案中应急保障人员配备、投入构成情况满足应急保障服务要求。

4、进度计划方案分…………………………………………………………………………………10分

一档（3分）：进度计划方案简单描述，有进度控制的原则、任务和工作制度，进度目标的分解一般的；

二档（6分）：进度计划方案描述较完整、合理，有进度控制的原则、任务和工作制度，进度目标的分解合理。

三档（10分）：进度计划方案描述完整、有针对性，合理性，有进度控制的原则、任务和工作制度，进度目标的分解合理，可操作性强，能体现预控水平和全面控制水平的。

5、售后服务方案……………………………………………………………………………………18分

一档（6分）：提供售后服务方案，但具体内容针对性不强；对质保期、响应时间、服务团队配备、备品备件等有一定描述，有定期维护方案。售后服务人员配备基本满足售后服务要求的；

二档（12分）：售后服务方案详细可行，具有针对性：响应时间、到达现场及故障处理时间优于采购要求；对备品备件、应急预案、故障解决方案等方面均有详细描述，并符合项目实际情况；能提供有效的应急服务；

三档（18分）：现场服务、响应时间、质量保证、技术服务、备品备件等内容详尽、可行。故障响应、处理时间优于招标文件要求，针对本项目配备有服务团队，对人员配置、售后管理配套措施均有详细描述；对项目的整体维护提供维护解决方案和运行维护应急预案；方案针对性、可行性强。

6、信誉、业绩分……………………………………………………………………………………11分

（1）所投空气能热泵产品制造商获得质量管理体系类认证证书、中国节能技术服务或中国节能类认证证书、碳中和服务或碳减排服务类认证证书、物联平台的计算机软件著作权登记证书，每一类证书得1.5分（同类证书不重复加分），共6分。

（2）投标人自2022年 1 月 1 日至投标截止时间，承接过同类业绩证明材料（提供加盖投标人 CA电子签章的合同复印件）；每项1分，满分5分。

- （三）总得分 =1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

- 三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按售后服务方案得分由高到低顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。

- 第五章 合同主要条款格式

热水系统设备采购（LZZC2025-G1-230042-GXJX）

政府采购合同

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间：    年    月   日

热水系统设备采购政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                                         采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）                                         招  标  编  号：

签  订  地  点   采购单位所在地                          签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括服务及货物价款、随配附件、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的服务内容、货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 陆运

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 不接受损耗

第五条　交付和验收

1、交货时间：

地     点：采购人指定地点

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物或服务，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   采购人指定地点

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2、质保期：  。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

付款方式：本项目无预付款，合同签订货物到达指定地点安装调试完成并验收后30个工作日内支付（或办理支付）合同款的100%，注：如财政划拨款延迟，则付款期限相应顺延。

第九条   税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的服务内容、货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  5  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。本合同约定甲方可以延期付款或不可抗力的除外。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书；

5、上述合同依据是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十条　本合同一式 伍 份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 第六章  投标文件格式

电子投标文件

投标文件

（资格文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         全称           （加盖投标人电子公章）

投标人地址：

年  月  日

（1）投标声明书（格式）

投标声明书

致：鹿寨县教育局（采购单位名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或授权委托人签名或签章：

投标人名称（盖投标人电子公章）：

日期：       年    月    日

（2）政府采购供应商资格信用承诺函（格式）

政府采购供应商资格信用承诺函

致：鹿寨县教育局：

我方自愿参加                  项目（项目编号：            ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或授权委托人签名或签章：

投标人名称（盖投标人电子公章）：

日期：       年    月    日

（3）投标人有效的“营业执照”副本或事业单位法人证书复印件（必须提供，加盖投标人电子公章）；

电子投标文件

投标文件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         全称           （加盖投标人电子公章）

投标人地址：

年  月  日

目    录

（自行编写）

1、开标一览表（格式）

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水系统设备采购 | 1批 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总报价（大写）： _________________________ 元（￥ __________________） |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人电子公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括采购货物成本、安装调试、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有成本费用的总和。

法定代表人或授权委托人签名或签章：

投标人名称（盖投标人电子公章）：

日期：       年    月    日

2、投标报价明细表（格式）；

投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 数量及单位 ① | 单价（元) ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人电子公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括采购货物成本、安装调试、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有成本费用的总和。

法定代表人或授权委托人签名或签章：

投标人名称（盖投标人电子公章）：

日期：       年    月    日

（3）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的，提供相关证明材料为准）；（如有请提供，加盖投标人电子公章）；

①中小企业声明函（格式）；

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司参加      （单位名称）的                     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

3、为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。

自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest

②残疾人福利性单位声明函（格式）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日期：____________________

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有可提供，格式自拟）。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

电子投标文件

投标文件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         全称          （加盖投标人电子公章）

投标人地址：

年  月  日

目    录

（自行编写）

1、投标函（格式）

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）

根据贵方              项目（项目编号：        ）的招标公告，签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                  （投标人全称）提交投标文件（资格文件、报价文件、商务技术文件）。

据此函，法定代表人或授权代表宣布同意如下：

⒈投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

⒉投标人完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

⒊本投标有效期自截标日起      天（日历天）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6．与本投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                       邮编：                     电话：

传真：            投标人代表姓名                        职务：

投标人全称：

开户银行：

银行账号：

法定代表人或授权代表签字或签章:

投标人（盖投标人电子公章）：

日期:        年    月    日

2、法定代表人身份证明书原件（格式）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：           职务：

（法定代表人姓名）   是      （投标人名称）          的法定代表人，特此证明。

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（背面）

法定代表人签名或签章：

投标人名称（盖投标人电子公章）：

日期：        年    月    日

3、法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效的身份证正反面复印件（格式）

法定代表人授权委托书

致：                    （采购单位名称） ：

我         （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或签章：                                法定代表人签名或签章：

所在部门、职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

委托代理人身份证复印件

（正面）

委托代理人身份证复印件

（反面）

投标人名称（盖投标人电子公章）：

日期：        年    月

4、技术偏离响应表；（格式，必须提供，加盖投标人电子公章）

技术偏离响应表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的技术性能参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量及单位 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术参数要求 |  |
|  | ..... | ... | 1. 2. 3. ... | ..... | ..... | 1. 2. 3. ... |  |
|  | ..... | ... | 1. 2. 3. ... | ..... | ..... | 1. 2. 3. ... |  |

投标人（盖投标人电子公章）：

法定代表人或委托代理人签名或签章：

日期：      年    月     日

5、商务响应表（格式，必须提供，加盖投标人电子公章）

商务响应表

项目名称:

项目编号：

| 项 目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标要求 |  |  |  |
| 二、售后服务要求 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名或签章：

投标人名称（盖投标人电子公章）：

年    月    日

6、承诺函（格式）

承诺函

致：   （采购人）：

我方作为参与                  项目（项目编号：            ）的投标供应商，郑重承诺：

1. 若我方中标，将严格按照投标文件中填报的投标报价：总报价人民币            (￥        )完成全部设备安装，不得因任何理由要求调整合同价格。

2. 设备安装过程中，除因采购人书面提出的设计变更、项目范围调整等非我方原因导致的工程量变化外，我方承诺不额外增加任何费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理等费用。

3.如需调整安装方案，必须书面向采购人申请，采购人批准后方可实施。

4. 如违反上述承诺，我方自愿承担全部违约责任，包括但不限于赔偿采购人损失、支付违约金、接受政府采购相关处罚等。

特此承诺！

法定代表人或授权代表签名或签章：

报价人名称（盖报价人电子公章）：

日期：   年   月   日

7、项目实施方案（格式自拟）；

8、应急保障方案（格式自拟）；

9、进度计划方案（格式自拟）；

10、售后服务（格式自拟）；

11、业绩（如有）；

12、投标人需要说明的其他文件和说明。