## 封-1招标工程量清单
全州县中医医院高压氧舱建设项目
工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
全州县中医医院高压氧舱建设项目
工程
招标工程量清单
| 招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
| 法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本工程为全州县中医医院高压氧舱建设项目。建筑面积：369.54平方，建筑层数：1层。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
（2）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
（3）《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订版)
（4）《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013；
（5）《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858-2013；
2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，内容包括以下：
（1）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024）
（2）《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）
（3）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023）
三、其他现行计价文件；
1、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）
2、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》（桂建标[2016]16号）
3、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2018]19号）
4、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）
5、《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）
6、本工程施工图及相关的标准、规范、技术资料。
7、招标文件中的工程量清单及有关要求。
8、材料基准价格采用2025年第4期《桂林市建设工程造价信息》发布的全州县除税信息价，没有的则参考桂林同期除税信息价及市场询价。
四、其他需要说明的问题。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 全州县中医医院高压氧舱建设项目
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 建筑装饰装修工程
1.1.2 | 电气、弱电工程
1.1.3 | 给排水、气体工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
建筑装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
电气、弱电工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
给排水、气体工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
建筑装饰装修工程
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方（含装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖形式:人机配合挖土 |  | 222.52
2 | 010101004002 | 挖沟槽土方（含装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.开挖形式:人机配合挖土 |  | 13.09
3 | 010103001001 | 机械回填土方 1.密实度:达设计要求 |  | 162.66
4 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:原开挖土方 2.运距:1km |  | 72.95
5 | 桂010103003001 | 土方运输增（减）m3·km 1.废弃料品种:原开挖土方 2.运距:4km | ·km | 291.80
6 | 桂010104002001 | 基础钎插 1.扦插方式:机械钎插 2.扦插深度:5m | 孔 | 70
| 4. | 砌筑工程
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔页岩砖 240×115×90 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆 WM M5 |  | 129.96
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.塑料薄膜（养护） |  | 38.71
9 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.塑料薄膜（养护） |  | 42.74
10 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.塑料薄膜（养护） |  | 20.00
11 | 010502001002 | 矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.塑料薄膜（养护） |  | 3.48
12 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.39
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.塑料薄膜（养护）
13 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.塑料薄膜（养护） |  | 20.94
14 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.塑料薄膜（养护） |  | 6.41
15 | 010503004002 | 卫生间翻边 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.塑料薄膜（养护） |  | 0.97
16 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.塑料薄膜（养护） |  | 2.34
17 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.塑料薄膜（养护） |  | 77.06
18 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.塑料薄膜（养护） |  | 2.36
19 | 010507001001 | 散水 1.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2.60厚C10混凝土 3.素土夯实 4.塑料薄膜（养护） 5.做法参照《11ZJ901》图集 -7页-3、8页-B | ㎡ | 90.36
20 | 010507005001 | 压顶 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.塑料薄膜（养护） |  | 5.86
21 | 010505006001 | 栏板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.塑料薄膜（养护） |  | 12.91
22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.295
23 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 7.527
24 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 13.655
25 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 | t | 0.183
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.钢筋种类、规格:圆钢筋制作安装 HPB300 10以内
26 | 010516002001 | 铁件 预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件及钢筋钢板 | t | 0.020
27 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 1.规格:14以内 | 个 | 192
28 | 010516003001 | 机械连接 1.连接方式:套筒直形螺纹钢筋接头 | 个
| 8. | 屋面及防水工程
29 | 010901001001 | 瓦屋面 1.蓝色波纹瓦(瓦盖六留四) 2.25厚(最薄处)1：1:4水泥水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3.(用双股18号镀锌低碳钢丝将瓦与6钢筋绑牢) 4.部位：屋面3 | ㎡ | 109.61
30 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.部位：屋面2 | ㎡ | 23.59
31 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 1.保护层:40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：屋面1 | ㎡ | 348.70
32 | 桂010515013001 | 钢筋网片 1.配4钢筋双向中距150,随浇随收光。 2.@3000设20宽分格缝，嵌缝膏嵌缝 3.部位：屋面1 | ㎡ | 348.70
33 | 桂010515013002 | 钢筋网片 1.6@500×500钢筋网 2.部位：屋面3 | ㎡ | 109.61
34 | 桂010901008001 | 干铺聚酯纤维无纺布 1.干铺200g/m²聚酯无纺布一层 2.部位：屋面1、屋面2 | ㎡ | 372.29
35 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.1.5厚SBS改性沥青防水卷材一道（湿铺法），拐角处加用600宽保护层一道； 2.屋面1 | ㎡ | 370.17
36 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.刷基层处理剂一遍 3.部位：屋面1、屋面2 | ㎡ | 393.76
37 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 1.1.0厚水泥基防水涂料 2.部位：屋面2 | ㎡ | 23.59
38 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.1.5厚聚合物乳液防水涂料 2.部位：卫生间 | ㎡ | 22.31
| 9. | 保温、隔热、防腐工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
39 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.刮水泥浆湿铺100厚环保型挤塑聚苯板(ρ=25-32)（其燃烧性能不应低 于B1级）(倒置式保温屋面，保温材料额外按照计算厚度增加25%) 2.部位：屋面1 | ㎡ | 348.70
| 10. | 楼地面装饰工程
40 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平，@3000设20宽分格缝，嵌缝膏嵌缝 2.部位：屋面1 | ㎡ | 348.70
41 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找坡层，2%找坡 2.部位：屋面2 | ㎡ | 23.59
42 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 1.30厚1:3水泥砂浆卧瓦层 2.部位：屋面3 | ㎡ | 109.61
43 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 1.20厚1：2.5水泥砂浆内参5%重的防水剂 2.部位：屋面3 | ㎡ | 109.61
44 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 1.最薄处20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间 | ㎡ | 14.38
45 | 011101001001 | 水泥砂浆楼面 1.20厚水泥砂浆 2.素水泥浆结合层一遍 3.部位：设备机房和仓库 | ㎡ | 56.19
46 | 011102003001 | 块料楼地面 1.10厚800×800浅米黄色地砖,瓷砖胶勾缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆结合层一遍 4.部位：除卫生间、设备机房、仓库外的地面 | ㎡ | 263.47
47 | 011102003002 | 块料楼地面 1.10厚300×300浅米黄色防滑地砖,瓷砖胶勾缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆结合层一遍 4.部位：卫生间 | ㎡ | 14.38
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
48 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 1.20厚干混抹灰砂浆M15 | ㎡ | 651.02
49 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 1.20厚干混抹灰砂浆M15 | ㎡ | 331.02
50 | 011201001003 | 外墙面一般抹灰 1.20厚1:2水泥砂浆 2.部位:女儿墙内侧 | ㎡ | 78.71
51 | 桂011204007001 | 釉面砖墙面 | ㎡ | 62.21
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.20厚干混普通抹灰砂浆WP-G M10 3.4厚湿拌普通抹灰砂浆WP-G M20加水重20%建筑胶镶贴 4.8-10厚300X600浅米黄色面砖,瓷砖胶勾缝,胶颜色同砖色
52 | 011105003001 | 面砖踢脚 1.17厚1:3水泥砂浆 2.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.10厚100高X600防滑通体砖,材质同地砖,瓷砖胶勾缝 4.高度：100mm | m | 177.32
53 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 1.网的种类、规格:批挡铁丝网 | ㎡ | 102.18
| 12. | 天棚工程
54 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.600×600铝扣板吊顶 2.配套轻钢龙骨 3.部位：除卫生间、设备机房、仓库外 | ㎡ | 260.98
55 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.300×300铝扣板吊顶 2.配套轻钢龙骨 3.部位：卫生间 | ㎡ | 14.15
| 13. | 门窗工程
56 | 010801001001 | 平开门 1.成品平开门 | ㎡ | 15.75
57 | 010802003001 | 乙级钢质防火门 1.含制作、运输、安装及五金配件 2.含框周边塞缝 | ㎡ | 29.25
58 | 010807001001 | 90系列铝合金推拉窗 带亮，型材壁厚1.4mm 1.含制作、运输、安装及五金配件 2.玻璃为中空玻璃（5+6+5） 3.洞口尺寸：≤2平方 4.含框周边塞缝 | ㎡ | 5.40
59 | 010807001002 | 90系列铝合金推拉窗 带亮，型材壁厚1.4mm 1.含制作、运输、安装及五金配件 2.玻璃为中空玻璃（5+6+5） 3.洞口尺寸：＞2平方 4.含框周边塞缝 | ㎡ | 66.99
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
60 | 011407001001 | 内墙面喷（刷） 1.乳胶漆涂料 二遍 | ㎡ | 651.02
61 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.乳胶漆涂料 二遍 | ㎡ | 153.58
62 | 011407001002 | 外墙面喷（刷）涂料 1.外墙真石漆 | ㎡ | 331.02
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
63 | 桂011701001001 | 外脚手架搭设 1.单排、双排脚手架:单排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管外脚手架 | ㎡ | 474.67
64 | 桂011701001002 | 外脚手架使用 1.单排、双排脚手架:单排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管外脚手架 | ㎡·天 | 14240.111
65 | 桂011701002001 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:扣件式钢管里脚手架 | ㎡ | 319.06
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
66 | 011702001001 | 独立基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 72.24
67 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 27.84
68 | 011702002002 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:4.88m | ㎡ | 156.31
69 | 011702003001 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 12.28
70 | 011702003002 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:5m | ㎡
71 | 011702005001 | 基础梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 189.39
72 | 011702008001 | 圈梁 | ㎡ | 52.77
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑
73 | 011702008002 | 卫生间翻边 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 8.16
74 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 32.71
75 | 011702014001 | 有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:5m | ㎡ | 618.89
76 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 21.48
77 | 011702028001 | 压顶 1.模板、支撑材质:木模板 木支撑 | m | 81.32
78 | 011702029001 | 散水 1.模板、支撑材质:木模板 木支撑 2.散水厚度:60mm | ㎡ | 90.36
79 | 011702021001 | 栏板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 131.37
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
80 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机斗容量（1以内） | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
81 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 207.55
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
电气、弱电工程
分部分项工程
电气工程
82 | 030404017001 | 配电箱 AQJ 安装方式：距地1.5m明装 按箱内元件计价 | 台 | 1
83 | 030404017002 | 配电箱 AL 安装方式：距地1.5m明装 按箱内元件计价 | 台 | 1
84 | 030404017003 | 配电箱 ALE 安装方式：距地1.5m明装 按箱内元件计价 | 台 | 1
85 | 030412005001 | LED平板灯 600X600 1x30W, LED,3000lm 安装方式：平吊顶安装 | 套 | 60
86 | 030412005002 | LED平板灯 600X600 1x14W, LED,3000lm 安装方式：平吊顶安装 | 套 | 3
87 | 030412001001 | 自带电源事故照明灯(A型灯具,灯内装蓄电池,中型) 1x3W 蓄电,应急时间≥30min 安装方式：h=2.5 壁装 | 套 | 14
88 | 030412001002 | 室外自带电源事故照明灯(A型灯具,灯内装蓄电池,中型) 1x3W 蓄电,应急时间≥30min 安装方式：h=2.0 壁装,防雨 IP65 | 套 | 2
89 | 030412001003 | 疏散出口标志灯(A型灯具,灯内装蓄电池,中型) 1x1W 蓄电,应急时间≥30min 安装方式：人行出入口,门上口明装 | 套 | 3
90 | 030412001004 | 单向疏散指示灯(A型灯具,灯内装蓄电池,中型) 1x1W 蓄电,应急时间≥30min 安装方式：明装,下沿距地 0.5米 | 套 | 11
91 | 030412001005 | 安全出口标志灯(A型灯具,灯内装蓄电池,中型) 1x1W 蓄电,应急时间≥30min 安装方式：人行出入口,门上口明装 | 套 | 3
92 | 030412001006 | 多信息复合标志灯(A型灯具,灯内装蓄电池,中型) 1x1W 蓄电,应急时间≥30min 安装方式：h=2.5 吊装 | 套 | 2
93 | 030404034001 | 单联单控开关 250V,10A 安装方式：距地1.3米暗装 | 套 | 1
94 | 030404034002 | 双联单控开关 250V,10A 安装方式：距地1.3米暗装 | 套 | 8
95 | 030404034003 | 三联单控开关 250V,10A 安装方式：距地1.3米暗装 | 套 | 3
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
96 | 030404034004 | 四联单控开关 250V,10A 安装方式：距地1.3米暗装 | 套 | 1
97 | 030404035001 | 防溅安全型二三极插座 ~250V,10A 安装方式：距地1.1m暗装 | 套
98 | 030404035002 | 安全型空调插座 250V,16A 安装方式：距地2.3m暗装 | 套 | 6
99 | 030404035003 | 安全型双联二三极暗装插座 250V,16A 安装方式：距地0.6m暗装 | 套 | 21
100 | 030411002001 | 金属线槽 100*100 | m | 17.21
101 | 030413001001 | 桥架支吊架制作安装 1.采用各类型钢制作与安装 | kg | 27.09
102 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.除轻锈后刷防锈漆一遍，调和漆二遍 | kg | 27.09
103 | 030411004001 | 配线 WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 | m | 700.72
104 | 030411004002 | 配线 WDZ-BYJ(F)-4mm2 | m | 1016.59
105 | 030411004003 | 动力线路 WDZ-BYJ(F)-6m㎡ | m | 278.08
106 | 030411004004 | 配线 WDZN-BYJ(F)-4mm2 | m | 24.80
107 | 030411004005 | 配线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 | m | 405.65
108 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-4X35mm2 | m | 140.00
109 | 030408006001 | 电力电缆头 YJV22-4X35mm2 | 个 | 2
110 | 030411001001 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20 | m | 592.52
111 | 030411001002 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC25 | m | 65.63
112 | 030411001003 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC32 | m | 6.59
113 | 030411001004 | 钢管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC20 | m | 208.90
114 | 030411001005 | 埋地钢管敷设 SC100 | m | 140.00
115 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 砖结构（公称管径32mm以内） | m | 21.40
116 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 砖结构（公称管径20mm以内） | m | 398.70
117 | 040101002001 | 机械沟槽土方 |  | 56.00
118 | 010103001002 | 机械工回填方 |  | 56.00
防雷系统
119 | 030409005001 | 避雷网 热镀锌圆钢Φ10，沿屋面敷设 | m | 234.34
120 | 030409003001 | 避雷引下线 | m | 45.90
121 | 030409002001 | 接地母线 | m | 129.56
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
利用基础地梁=内钢筋,将四根对角线钢筋,焊接连通,要求钢筋总截面不钢-40X4 埋深不小于0.8米。
122 | 030409002002 | 接地母线 -40*4镀锌扁钢 埋深不小于0.8米。 | m | 9.20
123 | 030409008001 | 接地电阻测试卡 | 台 | 4
124 | 030409008002 | 总等电位端子联结箱 | 台 | 1
125 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
弱电系统
126 | 030411005001 | 弱电总箱（空箱） 安装方式：h=1.8 暗装 | 个 | 1
127 | 030411005002 | 安防系统机柜 安装方式：落地安装 | 个 | 1
128 | 030507013001 | 硬盘录像机 | 台 | 1
129 | 030411005003 | 安防配电箱 安装方式：h=1.8 暗装 | 个 | 1
130 | 030411005004 | 呼叫主机 安装方式：h=2 暗装 | 个 | 1
131 | 030506007001 | 彩色监视器 安装方式：h=1.8 壁装 | 台 | 1
132 | 030506007002 | 呼叫显示屏 安装方式：h=2.0 壁装 | 台 | 1
133 | 030502012001 | 网络插座 安装方式：h=0.3 暗装 | 个 | 5
134 | 030502012002 | 电话插座 安装方式：h=0.3 暗装 | 个 | 3
135 | 030502012003 | 电视插座 安装方式：h=0.3 暗装 | 个 | 2
136 | 040205020001 | 红外线彩色摄像机 含电源、支架 梁下安装 | 台 | 5
137 | 030904003001 | 卫生间手动报警按钮 内含喇叭、功放 | 套 | 3
138 | 030411005005 | 变压器 220V/24V,10VA H=2.5m | 个 | 1
139 | 030505005001 | 电视进线 SYWLY-75-12 | m | 20.00
140 | 030502005001 | 电话进线 HYV20-10(2X0.5) | m | 20.00
141 | 030502005002 | 宽带进线 六芯多模光纤 | m | 20.00
142 | 030505005002 | 电视线 SYWV-75-5 | m | 39.21
143 | 030502005003 | 电话线 HPV-1(2X0.5) | m | 82.63
144 | 030502005004 | 网络线 GS-GWGL-1A1a | m | 192.62
145 | 030502005005 | 电源线 RVV-2X1 | m | 83.60
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
146 | 030502005006 | 呼叫配线 RVV-4X0.4 | m | 48.90
147 | 030502005007 | 视频线 SYWV-75-3 | m | 185.15
148 | 030411001006 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20 | m | 653.30
149 | 030411001007 | 埋地敷设钢管 SC50 | m | 80.00
150 | 030411001008 | 埋地敷设塑料管 PC50 | m | 20.00
151 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 砖结构（公称管径20mm以内） | m | 92.20
152 | 040101002002 | 人工沟槽土方 |  | 3.36
153 | 010103001003 | 人工回填方 |  | 3.36
光伏系统
154 | 桂030405003001 | 太阳能组件 含安装 | 块 | 2
155 | 030404017004 | 汇流箱 室外防雨型,IP54 | 台 | 1
156 | 030404017005 | 逆变器 2KW 室外防雨型,IP54 | 台 | 1
157 | 030404017006 | 出线配电箱箱 室外防雨型,IP54 | 台 | 1
158 | 030408001002 | 电力电缆 PV1-F | m | 20.00
159 | 030411001009 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC32 | m | 20.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
给排水、气体工程
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
160 | 031001001001 | 热镀锌钢管（螺纹连接） DN32 含管道试压冲洗、消毒 | m | 3.65
161 | 031001006001 | PP-R塑料给水管及管件安装 （热熔连接）DN32 含管道试压冲洗、消毒 | m | 2.15
162 | 031001006002 | PP-R塑料给水管及管件安装 （热熔连接）DN25 含管道试压冲洗、消毒 | m | 12.30
163 | 031001006003 | PP-R塑料给水管及管件安装（热熔连接） DN20 含管道试压冲洗、消毒 | m | 14.80
164 | 031001006004 | PVC-U塑料排水管（粘接连接） De50 | m | 3.40
165 | 031001006005 | PVC-U塑料排水管（粘接连接） De75 | m | 14.00
166 | 031001006006 | PVC-U塑料排水管（粘接连接） De110 | m | 9.10
167 | 031001006007 | PVC-U塑料雨水直通排水管 （粘接连接）De110 | m | 20.40
168 | 桂031004023001 | 87型雨水斗 De160 | 个 | 4
169 | 031003013001 | 水表（螺纹连接） DN32 含表前阀 | 组 | 1
170 | 031003001001 | 截止阀（螺纹连接）DN32 | 个 | 1
171 | 031004006001 | 蹲式大便器 陶瓷、低水箱，配上下水配件,带防污器,自带水封 | 套 | 2
172 | 031004003001 | 台式脸盆 配上下水配件、带水龙头 | 套 | 6
173 | 031004006002 | 坐式大便器 陶瓷、带水箱，配上下水配件,带防污器,自带水封 | 套 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
174 | 桂010401015001 | 化粪池 Z3-6SQF 标准图集:02S701 外形尺寸:化粪池底板的长(L):5.62m，宽(B):2.38m，化粪池池身的长(L3):5.22m，宽(B3):1.98m 含挖土、 弃土 | 座 | 1
气体工程
175 | 031001003001 | 医用氧气无缝不锈钢管,06cr19mi10 含管件、管卡、管道气压试验，空气吹扫等 清单暂估，后期以实际深化图纸结算 | m | 267.00
176 | 040101002003 | 机械沟槽土方 清单暂估，后期以实际深化图纸结算 |  | 46.99
177 | 010103001004 | 人工回填方 清单暂估，后期以实际深化图纸结算 |  | 46.99
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
建筑装饰装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
电气、弱电工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费
合计
给排水、气体工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
建筑装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1607.31 | 144.66 | 1751.97
电气、弱电工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 275.83 | 24.83 | 300.66
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
给排水、气体工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价 | 25000 | 2250 | 27250
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 80.24 | 7.22 | 87.46
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 |  |  | 29390.09
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税暂列金额 (元) | 备注
建筑装饰装修工程
1 | 暂列金额
电气、弱电工程
1 | 暂列金额
给排水、气体工程
1 | 暂列金额
合计
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
表-11-1

## 表-11-2材料工程设备暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表 （适用于单价合同）
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 确认价(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 合 计
2 | 其中：甲供材
注：1.此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。
表-11-2

## 表-11-3专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 不含税暂估价 (元) | 不含税结算价 (元) | 备注
建筑装饰装修工程
1 | 专业工程暂估价
电气、弱电工程
1 | 专业工程暂估价
| 给排水、气体工程 |  | 25000
1 | 专业工程暂估价 |  | 25000
| 气体氧气管道系统 | 项 | 25000
| 合计 |  | 25000
注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写。 2.表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。
表-11-3

## 表-11-4计日工表
计日工表
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
建筑装饰装修工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
电气、弱电工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
给排水、气体工程
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
合计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定。 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.表中计日工在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含计日工增值税进项税，但不含建筑服务增值税。
表-11-4

## 表-11-5总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 金额(元)
建筑装饰装修工程
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
电气、弱电工程
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
给排水、气体工程
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计
注：表中金额不含建筑服务增值税。
表-11-5

## 表-19发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [5 empty] | 编号:
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
1 | 合计
注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价中确定总承包服务费时参考。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含材料设备增值税，但不含建筑服务增值税。
表-19

## 表-20允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:全州县中医医院高压氧舱建设项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 确认单价 (元) | 价差 (元) | 合计价差 (元)
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t |  | 5 | 3429.2
2 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t |  | 5 | 3495.58
3 | 细砂 |  |  | 5 | 160.19
4 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 |  | 5 | 776.7
5 | 周转板枋材 |  |  | 5 | 1274.34
6 | 预拌普通混凝土 C10[商品砼] |  |  | 5 | 393.2
7 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  |  | 5 | 403.88
8 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  | 5 | 425.24
9 | 预拌细石混凝土 C20 |  |  | 5 | 425.24
10 | 汽油92# | kg |  | 5 | 8.45
11 | 合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20