## 封-1招标工程量清单
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本项目为桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程。
二、编制依据：
1、设计图纸文本及其它有关文件。
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB505000-2013）。
3、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB505000-2013）广西壮族自治区实施细则》。
4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB5050854~50862-2013）。
5、《建设工程工程量清单计价规范（GB5050854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则。
6、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
7、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套的费用定额。
8、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
9、桂建标【2023】7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建筑建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
10、桂造价〔2019〕10号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
11、桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
12、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2025年第7期桂林信息价计算。
三、其他说明：
1、建筑垃圾及余土外运计算1km，增运4km，共计算5km，结算按现场实际签证结算。
2、本项目的安全生产责任保险费暂估价为5045.56元。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-拆除
1.1.2 | 桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-装修
1.1.3 | 桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-安装
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-装修
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 铝扣板吊顶 | ㎡ | 1282.54
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 47.07
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 内墙 | ㎡ | 3110.17
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 拆除部位:卫生间地面、楼梯间一层地面 | ㎡ | 128.39
5 | 011605001002 | 平面块料拆除 拆除部位:楼梯地面 | ㎡ | 145.60
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 拆除部位:卫生间墙面、走廊墙裙 | ㎡ | 636.25
7 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 拆除部位:天井原有围栏 |  | 1.80
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 318.43
9 | 011609001001 | 栏杆拆除 拆除部位:楼梯间栏杆扶手 | m | 53.87
10 | 011601001002 | 垫层拆除 拆除高度:500mm 拆除部位:卫生间 |  | 43.11
| 4. | 第四章渣土运输
11 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:1㎞ |  | 200.99
12 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.增运4km，现场按实际签证结算 | ·km | 803.96
13 | 010103002002 | 建筑垃圾人工搬运下楼费 |  | 200.99
单价措施项目
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-装修
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
14 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.挖土深度:2m 2.人机配合开挖 |  | 41.18
15 | 010103001001 | 回填方 1.填方材料:原土回填 |  | 24.99
16 | 010103002003 | 余土弃置 1.运距:1㎞ |  | 16.19
17 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.暂定增运4km | ·km | 64.76
18 | 桂010104002001 | 基础钎插 1.扦插方式:机械基底钎探 2.扦插深度:5m以内 | 孔 | 12
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 4. | 砌筑工程
19 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.墙体厚度:180mm 2.墙体类型:页岩烧结普通砖 3.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 M7.5 |  | 48.44
20 | 010402001001 | 砌块墙 1.墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 M5 |  | 35.76
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
21 | 010404001001 | 垫层 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | 2.94
22 | 010501004001 | 满堂基础 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 12.24
23 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:非泵送混凝 2.混凝土强度等级:C25 |  | 2.13
24 | 010503004001 | 地圈梁 1.混凝土种类:非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 0.73
25 | 010503004002 | 圈梁 1.混凝土种类:非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 5.35
26 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.51
27 | 010504001001 | 直形墙 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 16.24
28 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 5.44
29 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 2.83
30 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.09
31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.005
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 2.042
33 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 3.217
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
34 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 1.规格:钢筋电渣压力焊接≤18 | 个 | 192
35 | 桂010515012001 | 植筋 新增楼板的钢筋采用植筋方式锚入四周原结构梁中 | 根 | 128
36 | 桂010515013001 | 墙面钢筋网片 新旧墙体交接除用钢网铺设，表面用30×30铁皮 | ㎡ | 55.44
| 8. | 屋面及防水工程
37 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） | ㎡ | 84.41
38 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | ㎡ | 84.41
39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型）,沿墙上翻至顶 | ㎡ | 427.99
| 10. | 楼地面装饰工程
40 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 3mmPVC地板 | ㎡ | 1271.86
41 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 10厚水泥自流平 | ㎡ | 1271.86
42 | 011104004001 | 防静电活动地板 600*600网络地板（防静电） | ㎡ | 6.15
43 | 011102003001 | 块料楼地面（用于卫生间） 600*600防滑地砖面层,同色水泥浆擦縫或同色美縫剂 20mm厚M20干硬性水泥砂浆粘合层,上酒1厚干水泥并洒清水适量 1.5mm厚JS聚合物木泥防水涂料(Ⅱ型),沿墙上翻至顶（清单另计） 最薄15mm厚M15水泥砂浆找平兼找坡层，坡向地漏或排水沟 1：6水泥炉渣垫层(根据现场实际情况确定填埋厚度） 15厚M20干硬性水泥砂浆找平层 1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（清单另计） 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | ㎡ | 84.41
44 | 011102003002 | 块料楼地面（用于楼梯间一层地面） 800*800面砖铺贴 20~40厚干混地面砂浆 M15结合层 素水泥浆结合层一道 | ㎡ | 43.98
45 | 011102003003 | 块料楼地面（用于楼梯间） 800*800面砖铺贴 20~40厚干混地面砂浆 M15结合层 素水泥浆结合层一道 | ㎡ | 145.60
46 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.部位:除楼梯间以外室内 2.材料种类、高度:120mm铝合金踢脚线 | ㎡ | 138.37
47 | 011105006002 | 金属踢脚线 1.部位:楼梯间 | ㎡ | 22.79
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.材料种类、高度:120mm拉丝不锈钢踢脚线
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
48 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 铲除墙裙处重新抹灰 7厚干混普通抹灰砂浆M15 | ㎡ | 208.11
49 | 桂011204007001 | 块料墙面（用于卫生间） 300×600瓷砖面层,白色专用勾縫剂擦縫 5厚1:2水泥砂浆镶贴 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，(300mm高)（清单另计） 刷基层处理剂一遍 15厚1:3水泥砂浆找平 | ㎡ | 428.14
50 | 桂011204005001 | 石材墙面 1.水泥砂浆结合层 2.20厚石材（大理石） | ㎡ | 0.98
51 | 桂011205006001 | 石材柱面 1.厚度:20mm 2.材料种类:大理石 3.L40角钢干挂 | ㎡ | 10.34
52 | 011210006001 | 其他隔断 1.基层材料种类、规格:12mm防水石膏板 2.轻钢龙骨 3.75mm岩棉 | ㎡ | 175.04
53 | 011210003001 | 铝合金框玻璃隔断 1.玻璃品种、规格、颜色:12mm超白玻璃 | ㎡ | 172.10
54 | 011210003002 | 铝合金框玻璃隔断 1.玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃 | ㎡ | 6.90
55 | 011210003003 | 玻璃隔断 1.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃 2.成品隔断 | ㎡ | 3.00
56 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 2.20厚干混普通抹灰砂浆 M10 | ㎡ | 612.93
57 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 2.20厚干混普通抹灰砂浆 M15 | ㎡ | 232.18
| 12. | 天棚工程
58 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.基层材料种类、规格:300×300mm铝扣板 2.轻钢龙骨 | ㎡ | 93.18
59 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.面层材料品种、规格:600×600mm铝扣板 2.轻钢龙骨 | ㎡ | 1189.36
60 | 011302001003 | 吊顶天棚 1.轻钢龙骨，面板灯处 | ㎡ | 72.80
| 13. | 门窗工程
61 | 010802001001 | 金属门 铝合金70系列平开门 | ㎡ | 52.80
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5+6A+5钢化中空玻璃 铝合金平开门（含中空玻璃）≤2㎡
62 | 010802001002 | 金属门 铝合金70系列平开门 5+6A+5钢化中空玻璃 铝合金平开门（含中空玻璃）＞2㎡ | ㎡ | 21.78
63 | 010802001003 | 金属门 铝合金100系列推拉门 5+6A+5钢化中空玻璃 铝合金推拉门（含中空玻璃） | ㎡ | 16.99
64 | 010802001004 | 金属门 铝合金无框地弹门 12mm钢化玻璃 铝合金地弹＞2㎡ | ㎡ | 4.84
65 | 010801001001 | 木质门 定制木门及门套 | ㎡ | 8.58
66 | 010801001002 | 木质门 1.定制木门及门套 2.带观察窗 | ㎡ | 26.32
67 | 010802003001 | 钢质门 定制钢质门及门套 | ㎡ | 10.56
68 | 010802003002 | 钢质门 1.定制钢质门及门套 2.带观察窗 | ㎡ | 106.70
69 | 010802003003 | 甲级防火门 | ㎡ | 27.50
70 | 010802003004 | 甲级防火门 1.带观察窗 | ㎡ | 18.92
71 | 010802003005 | 乙级防火门 | ㎡ | 14.12
72 | 010802003006 | 乙级防火门 1.带观察窗 | ㎡ | 10.12
73 | 010807001001 | 乙级防火铝合金玻璃窗 | ㎡ | 11.10
74 | 010807001002 | 甲级防火铝合金玻璃窗 | ㎡ | 3.45
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
75 | 011406003001 | 满刮腻子 内墙腻子两遍 | ㎡ | 3604.49
76 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 内墙无机涂料 | ㎡ | 3604.49
77 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 天棚无机涂料 | ㎡ | 187.70
78 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 绿色反光无机涂料 | ㎡ | 7.50
| 15. | 其他装饰工程
79 | 011503003001 | 塑料扶手 成品宽140mmPVC医用扶手 | m | 218.48
80 | 011207001001 | 格栅装饰板 PVC仿木纹格栅板 | ㎡ | 2.24
81 | 011503001001 | 不锈钢扶手、栏杆 1.60不锈钢扶手 2.50不锈钢栏杆 | m | 53.87
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
82 | 011502003001 | 石材装饰线 1.线条材料品种、规格:20mm石材饰面 | m | 4.60
83 | 011503007001 | 不锈钢安全抓手 直径30mm | 套 | 20
84 | 011503007002 | 成品安全抓手 马桶旁 | 套 | 3
85 | 011503007003 | 成品安全抓手 洗手台旁 | 套 | 3
86 | 011505010001 | 成品5厘银镜 | ㎡ | 6.40
87 | 011210002001 | 成品挡鼠板(兼具挡水功能) 长1.0m，高0.6m | 块 | 1
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
88 | 桂011701001001 | 外脚手架 单排、双排脚手架:扣件式钢管外脚手架 双排 24米以内 | ㎡ | 258.92
89 | 桂011701002001 | 里脚手架 脚手架材质:扣件式钢管里脚手架 3.6米以内 | ㎡ | 93.10
90 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 4096.71
91 | 桂011701004002 | 内装修脚手架 天棚面修整或装饰 | ㎡ | 1559.98
92 | 桂011701012001 | 电梯井脚手架 | 座 | 1
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
93 | 011702001001 | 基础 1.基础类型:满堂基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 13.36
94 | 011702001002 | 垫层 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 2.22
95 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 153.23
96 | 011702003001 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 29.59
97 | 011702006001 | 矩形梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1.36
98 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 61.57
99 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 6.30
100 | 011702011001 | 直形墙 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 37.05
101 | 011702014001 | 有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 44.98
102 | 011702016001 | 平板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 23.56
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 011703 | 垂直运输
103 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 1983.37
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
104 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
105 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 37.39
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
106 | 030404017001 | AP配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
107 | 030404017002 | 1AL-4AL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 4
108 | 030404017003 | 5DTAL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
109 | 030404017004 | QJS-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
110 | 030404017005 | JYS-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
111 | 030404017006 | 5RSAL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
112 | 030404017007 | WSCL-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
113 | 030404017008 | EAL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
114 | 030404017009 | XFS-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
115 | 030404017010 | 5FJ-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
116 | 030404017011 | DR-AP配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
117 | 030404017012 | WYB配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
118 | 030404017013 | 1XFBA配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
119 | 030404017014 | PTDT配电箱 随设备来，只计安装费 | 台 | 1
120 | 030404017015 | 挡烟垂壁控制箱 随设备来，只计安装费 | 台 | 4
121 | 030404017016 | PYFJ配电箱 随设备来，只计安装费 | 台 | 1
122 | 030404017017 | 消火栓泵控制箱/排污泵控制箱 随设备来，只计安装费 | 台 | 2
123 | 030414007001 | 不间断电源 10kvA | 套 | 1
124 | 030412001001 | 吸顶灯 LED吸顶灯24W | 套 | 14
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
125 | 030412001002 | 感应吸顶灯 带声控开关 | 套 | 14
126 | 030412001003 | 面板灯 300*300面板灯6W | 套 | 42
127 | 030412001004 | 面板灯 600*600面板灯40W | 套 | 214
128 | 030404033001 | 卫生间排气扇 吸顶安装 | 台 | 36
129 | 030412004001 | A型楼层标志灯 DC36V 1W LED灯 距地2.0明装 | 套 | 8
130 | 030412004002 | A型方向标志灯 DC36V 1W LED灯 距地0.5米暗装或距地2.5米吊装 | 套 | 29
131 | 030412004003 | A型壁装应急灯 DC36V 6W LED灯 壁装2.5米 | 套 | 53
132 | 030412004004 | A型壁装应急灯（IP67） DC36V 6W LED灯 壁装2.5米 | 套 | 5
133 | 030412004005 | A型疏散出口标志灯 DC36V 1W LED灯 底距门框上0.15米 | 套 | 16
134 | 030412004006 | A型安全出口标志灯 DC36V 1W LED灯 底距门框上0.15米 | 套 | 5
135 | 030412004007 | A型多信息复合标志灯 DC36V 1W LED灯 距地2.3米明装 | 套 | 8
136 | 030412001005 | 应急灯 LED吸顶灯48W | 套 | 1
137 | 030412001006 | 应急单管灯 LED灯21W 距地2.6米壁装 | 套 | 1
138 | 030412001007 | 单管荧光灯 LED灯21W | 套 | 1
139 | 030404034001 | 照明开关 单联单控开关 250V,10A 安装方式：距地1.4米暗装 | 套 | 46
140 | 030404034002 | 照明开关 单控双联开关 250V,10A 安装方式：距地1.4米暗装 | 套 | 76
141 | 030404034003 | 照明开关 单控三联开关 250V,10A 安装方式：距地1.4米暗装 | 套 | 13
142 | 030404034004 | 照明开关 单控四联开关 250V,10A 安装方式：距地1.4米暗装 | 套 | 5
143 | 030404034005 | 照明开关 双控单联开关 250V,10A 安装方式：距地1.4米暗装 | 套 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
144 | 030404035001 | 五孔插座 规格型号：250V,10A,单相二孔加三孔,暗装 | 套 | 348
145 | 030404035002 | 五孔插座 规格型号：250V,10A,单相二孔加三孔,带开关，暗装 | 套 | 4
146 | 030404035003 | 空调插座 规格型号：250V,16A 安装方式：暗装距地2.0米 | 套 | 53
147 | 030404018001 | 空调开关箱3P | 台 | 5
148 | 030404018002 | 空调开关箱5P | 台 | 4
149 | 030411001001 | 镀锌钢管SC150 埋地敷设 | m | 10.00
150 | 030411001002 | 镀锌钢管SC100 埋地敷设 | m | 10.00
151 | 030411001003 | 镀锌钢管SC50 埋地敷设 | m | 36.00
152 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJY22-4*185m㎡ | m | 10.25
153 | 030408001002 | 电力电缆 WDZ-YJY22-4*70m㎡ | m | 10.25
154 | 030408001003 | 电力电缆 WDZN-YJY22-4*10m㎡ | m | 36.90
155 | 030408001004 | 电力电缆 WDZ-YJY22-4*25m㎡ | m | 8.71
156 | 030408001005 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+16m㎡ | m | 85.22
157 | 030408006001 | 电力电缆头 WDZ-YJY-4*35+16m㎡ | 个 | 8
158 | 030408001006 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+16m㎡ | m | 63.05
159 | 030408006002 | 电力电缆头 WDZ-YJY-4*25+16m㎡ | 个 | 2
160 | 030408001007 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*10m㎡ | m | 33.56
161 | 030408006003 | 电力电缆头 WDZ-YJY-5*10m㎡ | 个 | 6
162 | 030408001008 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*16m㎡ | m | 63.26
163 | 030408006004 | 电力电缆头 WDZ-YJY-5*16m㎡ | 个 | 6
164 | 030408001009 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*6m㎡ | m | 30.68
165 | 030408001010 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*2.5 | m | 48.77
166 | 030411003001 | 镀锌钢制槽式桥架200*100 | m | 140.43
167 | 040503003001 | 桥架吊架制作安装 | kg | 237.36
168 | 031201003001 | 金属结构刷油 手工除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 237.36
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
169 | 030411001004 | 配管 PC20 吊棚内敷设 | m | 1864.63
170 | 030411001005 | 配管 PC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 1073.05
171 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤20mm） | m | 1216.40
172 | 030411004001 | 配线 管内穿线 WDZ-BYJ2.5m㎡ | m | 3898.09
173 | 030411004002 | 配线 线槽配线 WDZ-BYJ2.5m㎡ | m | 703.09
174 | 030411004003 | 配线 管内穿线 WDZ-BYJ4m㎡ | m | 5498.21
175 | 030411004004 | 配线 线槽配线 WDZ-BYJ4m㎡ | m | 3586.79
176 | 030411001006 | 配管 PC32 吊棚内敷设 | m | 18.28
177 | 030411001007 | 配管 PC32 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 6.00
178 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤32mm） | m | 18.00
179 | 030411001008 | 配管 SC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 580.51
180 | 030411004005 | 配线 管内穿线 WDZN-RYJS-2*2.5m㎡ | m | 513.45
181 | 030411004006 | 配线 管内穿线 WDZN-BYJ6m㎡ | m | 15.75
182 | 030411004007 | 配线 管内穿线 WDZN-BYJ4m㎡ | m | 78.10
183 | 030411004008 | 配线 管内穿线 WDZN-BYJ2.5m㎡ | m | 126.32
184 | 030411001009 | 配管 SC15 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 8.14
185 | 030411001010 | 配管 SC25 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 15.58
186 | 030411001011 | 配管 SC32 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 33.76
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
187 | 030411001012 | 配管 SC40 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 27.59
188 | 030411001013 | 配管 SC50 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 3.91
189 | 030411001014 | 配管 PC50 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 7.04
| 4. | 光伏系统
190 | 030405002001 | 太阳能电池 多晶硅组件2108*1048*35 组件功率450Wp | 组 | 9
191 | 031002002001 | 太阳能电池钢架 | ㎡ | 19.88
192 | 030404017018 | 并网逆变器 功率：5KW | 台 | 1
193 | 030404017019 | 光伏并网计量箱 功率：5KW | 台 | 1
194 | 桂030503013001 | GPRS数据采集器 | 个 | 1
195 | 030607001001 | 网络监测系统 | 套 | 1
196 | 030408001011 | 配线PV1-F 1*6 | m | 10.00
197 | 030408001012 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16 | m | 23.60
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
198 | 030507008001 | 高清摄像机 400万像素，自动切换日夜光片 | 台 | 35
199 | 030502004001 | 电视插座 | 个 | 23
200 | 030502012001 | 信息插座 | 个 | 90
201 | 030502004002 | 电话插座 | 个 | 31
202 | 030502004003 | 护理呼叫系统分机 | 个 | 43
203 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 122
204 | 030904003001 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | 个 | 10
205 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 个 | 10
206 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 个 | 16
207 | FC0311015001 | 消防电话分机 | 部 | 3
208 | 030904008001 | 输入/输出模块 | 个 | 14
209 | 030904008002 | 输入模块 | 个 | 2
210 | 030904008003 | 隔离模块 | 个 | 8
211 | 桂030904020001 | 火灾显示器 | 台 | 4
212 | 030904007001 | 火灾报警扬声器 | 个 | 25
213 | 030404032001 | 消防接线端子箱 | 台 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
214 | 030411003002 | 镀锌钢制槽式桥架200*100 | m | 156.90
215 | 040503003002 | 桥架吊架制作安装 | kg | 264.48
216 | 031201003002 | 金属结构刷油 手工除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 264.48
217 | 030411001015 | 镀锌钢管SC50 埋地敷设 | m | 32.00
218 | 030502008001 | 管内穿放视频同轴电缆 SYWV-75-5 | m | 148.50
219 | 030502008002 | 沿桥架视频同轴电缆 SYWV-75-5 | m | 338.60
220 | 030502005001 | 管内穿放双绞线缆 UTP6-4P | m | 1144.25
221 | 030502005002 | 管内穿放双绞线缆 RVS-2*1.0 | m | 134.10
222 | 030502005003 | 桥架内布放双绞线缆 UTP6-4P | m | 2624.40
223 | 030502005004 | 桥架内布放双绞线缆 RVS-2*1.5 | m | 291.70
224 | 030502005005 | 线槽内布放双绞线缆 RVS-2*1.0 | m | 28.40
225 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤20mm） | m | 138.10
226 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤32mm） | m | 85.75
227 | 030502005006 | 管内穿放双绞线缆 ZN-RVS-2*1.5 | m | 550.83
228 | 030502005007 | 管内穿放双绞线缆 NH-RVS-2*1.5 | m | 814.20
229 | 030411001016 | 配管 PC20 吊棚内敷设 | m | 210.85
230 | 030411001017 | 配管 PC25 吊棚内敷设 | m | 174.50
231 | 030411001018 | 配管 PC16 吊棚内敷设 | m | 80.30
232 | 030411001019 | 配管 SC15 砖、混凝土结构暗配 | m | 1175.53
233 | 030411001020 | 配管 SC20 砖、混凝土结构暗配 | m | 301.10
234 | 030411001021 | 配管 PC16 砖、混凝土结构暗配 | m | 45.00
235 | 030411001022 | 配管 PC20 砖、混凝土结构暗配 | m | 23.00
236 | 030411001023 | 配管 PC25 | m | 85.75
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
砖、混凝土结构暗配
237 | 030411004009 | 配线 管内穿线 NH-BV2.5m㎡ | m | 585.20
238 | 030408002001 | 控制电缆 NH-KVV-4*1.5 | m | 16.90
239 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
| 7. | B7 通风空调工程
240 | 030108003001 | 消防排烟专用轴流风机 风量：17120m³/h，风压6680pa，电量5.5KW，电压380V | 台 | 1
241 | 030404033002 | 窗式排气扇 | 台 | 34
242 | 030703011001 | 百叶风口500*600 | 个 | 8
243 | 030703011002 | 防雨风口1250*1000 | 个 | 1
244 | 030702001001 | 镀锌薄钢板型通风管道 矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）长边长（≤1000mm） | ㎡ | 144.44
245 | FA0803003001 | 活动挡烟垂壁 贴吊顶安装 | m | 11.82
246 | 030702001002 | 镀锌薄钢板型通风管道 矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）长边长（≤1250mm） | ㎡ | 47.20
247 | 030703001001 | 280°排烟防火阀1000*200 | 个 | 8
248 | 030703001002 | 280°电控防火阀 | 个 | 1
249 | 030703001003 | 排烟阀1000*200 | 个 | 4
250 | 031208002001 | 管道绝热 风管耐火极限不低于1.0h 9mm厚纤维增强硅酸盐(钙)防火板+轻钢龙骨(U50*50*0.6mm) +50mm厚岩棉 | ㎡ | 144.44
| 9. | B9 给排水、燃气工程
251 | 030901002001 | 消火栓钢管 镀锌钢管DN100 | m | 240.50
252 | 030901002002 | 消火栓钢管 镀锌钢管DN50 | m | 7.40
253 | 030901002003 | 消火栓钢管 镀锌钢管DN65 | m | 23.10
254 | 031003003001 | DN100蝶阀 沟槽连接 | 个 | 20
255 | 031003003002 | DN100止回阀 沟槽连接 | 个 | 2
256 | 031003003003 | DN50闸阀 螺纹连接 | 个 | 2
257 | 031003003004 | DN50蝶阀 螺纹连接 | 个 | 2
258 | 031003003005 | DN50止回阀 螺纹连接 | 个 | 3
259 | 031003003006 | 旋流防止器DN50 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
螺纹连接
260 | 031003003007 | 流量开关 Q=2.5L/S | 个 | 1
261 | 031003003008 | 可曲挠橡胶接头DN50 螺纹连接 | 个 | 4
262 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 4
263 | 030901010001 | 室内消火栓 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜DN65 | 套 | 16
264 | 030901013001 | 灭火器 MF/ABC4(含箱子) | 个 | 44
265 | 031002003001 | 过楼板钢套管 管道直径DN100 | 个 | 12
266 | 031002003002 | 刚性防水套管 管道直径DN100 | 个 | 1
267 | 031001006001 | 塑料管 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de50 空调冷凝管 | m | 7.80
268 | 031001006002 | 塑料管 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de75 废水管 | m | 87.90
269 | 031001006003 | 塑料管 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de160 污水管 | m | 20.60
270 | 031001006004 | 塑料管 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de110 污水管 | m | 32.00
271 | 031001006005 | 塑料管 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de75 污水管 | m | 20.36
272 | 桂031004021001 | 地漏De75 | 个 | 5
273 | 031002003003 | 过楼板塑料套管 管道直径De75 | 个 | 2
274 | 031002003004 | 过楼板塑料套管 管道直径De110 | 个 | 6
275 | 031002003005 | 刚性防水套管 管道直径De75 | 个 | 1
276 | 031002003006 | 刚性防水套管 管道直径De110 | 个 | 2
277 | 031001007001 | 复合管 钢塑复合管de32 给水管 | m | 27.00
278 | 031001007002 | 复合管 钢塑复合管de40 给水管 | m | 15.10
279 | 031001007003 | 复合管 钢塑复合管de63 给水管 | m | 97.30
280 | 031001007004 | 复合管 钢塑复合管de110 | m | 55.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
给水管
281 | 031001006006 | 塑料管 PP－R给水管de63 | m | 51.00
282 | 031001006007 | 塑料管 PP－R给水管de50 | m | 49.80
283 | 031001006008 | 塑料管 PP－R给水管de40 | m | 79.20
284 | 031001006009 | 塑料管 PP－R给水管de32 | m | 129.30
285 | 031001006010 | 塑料管 PP－R给水管de25 | m | 79.00
286 | 031001006011 | 塑料管 PP－R给水管de20 | m | 73.50
287 | 031002003007 | 过楼板塑料套管 管道直径De63 | 个 | 10
288 | 031002003008 | 过楼板塑料套管 管道直径De40 | 个 | 4
289 | 031002003009 | 过楼板塑料套管 管道直径De32 | 个 | 3
290 | 031002003010 | 过楼板塑料套管 管道直径De25 | 个 | 1
291 | 031002003011 | 刚性防水套管 管道直径De63 | 个 | 3
292 | 031002003012 | 刚性防水套管 管道直径De40 | 个 | 1
293 | 031003001001 | 截止阀DN20 | 个 | 12
294 | 031003001002 | 截止阀DN25 | 个 | 11
295 | 031003001003 | 截止阀DN32 | 个 | 24
296 | 031003001004 | 闸阀DN20 | 个 | 1
297 | 031003001005 | 闸阀DN25 | 个 | 2
298 | 031003001006 | 闸阀DN32 | 个 | 3
299 | 031003001007 | 闸阀DN40 | 个 | 1
300 | 031003001008 | 闸阀DN50 | 个 | 4
301 | 031003001009 | 闸阀DN65 | 个 | 10
302 | 031003001010 | 可调式减压阀De20 | 个 | 1
303 | 031003001011 | 可调式减压阀De25 | 个 | 10
304 | 031003001012 | 可调式减压阀De32 | 个 | 10
305 | 031003001013 | 泄水阀DN40 | 个 | 1
306 | 031003001014 | 止回阀DN65 | 个 | 4
307 | 031003001015 | 截止阀DN63 | 个 | 12
308 | 031003003009 | 闸阀DN100 | 个 | 6
309 | 031004006001 | 蹲式大便器 自闭式冲洗 | 套 | 30
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
310 | 031004006002 | 坐式大便器 | 套 | 3
311 | 031004003001 | 立式洗脸盆 冷热水 | 套 | 40
312 | 031004010001 | 淋浴器莲蓬喷头 | 套 | 21
313 | 031006015001 | 18立方消防水箱 | 个 | 1
314 | 031006015002 | 3立方加热水箱 | 个 | 1
315 | 桂040601033001 | 设备基础 水箱基础 |  | 0.42
316 | 031006006001 | 空气源热泵 制热量90KW，N=20KW | 组 | 2
317 | 030211002001 | 热水系统变频加压泵 Q=8m3/h,H=15m,N=1.5KW | 台 | 2
318 | 030211003001 | 热泵循环泵 Q=14m3/h,H=14m,N=2.2KW | 台 | 4
319 | 030109012001 | 稳压泵 XW(L)-I-2.0-20-ADL Q=2.0L/s,H=20m,N=1.1KW | 台 | 2
320 | 031006004001 | 气压罐 SQL1000*0.6 P0=0.16MPa | 台 | 1
321 | 030703022001 | 自动排气阀 | 个 | 7
322 | 031003013001 | 水表DN25 螺纹连接 | 个 | 1
323 | 031003013002 | 水表DN40 螺纹连接 | 个 | 1
324 | 031003013003 | 水表De63 螺纹连接 | 个 | 2
325 | 031003013004 | 水表DN100 螺纹连接 | 个 | 1
326 | 031003001016 | 止回阀DN100 螺纹连接 | 个 | 2
327 | 031003001017 | 电磁阀De110 螺纹连接 | 个 | 1
328 | 031003001018 | 电磁阀De63 螺纹连接 | 个 | 2
329 | 031003001019 | 电磁阀DN50 螺纹连接 | 个 | 1
330 | 031003001020 | 浮球阀De110 螺纹连接 | 个 | 1
331 | 031003001021 | 浮球阀De63 螺纹连接 | 个 | 2
332 | 030601002002 | 压力仪表 | 台 | 2
333 | 031003001022 | 可曲挠橡胶接头DN65 | 个 | 2
334 | 030503006001 | 温度传感器 | 支 | 3
335 | 桂011201005001 | 18目防虫网 | 个 | 1
336 | 031003001023 | 透气管DN100 0.3米长，含透气帽 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
337 | 031003001024 | 透气管DN100 0.8米长，含透气帽 | 个 | 1
338 | 031003001025 | 溢流管DN100 含漏斗 | m | 3.05
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-拆除
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-装修
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-安装
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 231.41
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 231.41 | 分部分项工程费及措施项目费
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-装修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 2666.88
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2666.88 | 分部分项工程费及措施项目费
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 2147.27
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2147.27 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-拆除
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-装修
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-安装
合 计
表-15

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t |  | 5 | 3159.29
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t |  | 5 | 2982.3
3 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 |  | 5 | 796.12
4 | 蒸压加气砼砌块 600×200×200 |  |  | 5 | 292.04
5 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t |  | 5 | 260.19
6 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t |  | 5 | 274.76
7 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t |  | 5 | 289.32
8 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t |  | 5 | 301.94
9 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t |  | 5 | 316.5
10 | 干混地面砂浆 DS M15 | t |  | 5 | 289.32
11 | 干混地面砂浆 DS M20 | t |  | 5 | 301.94
12 | 干混自流平砂浆 DSL | t |  | 5 | 973.45
13 | 铝合金推拉门（5+6A+5钢化中空玻璃）＞2㎡ | ㎡ |  |  | 380.53
14 | 铝合金平开门（含5+6A+5钢化中空玻璃）≤2㎡ | ㎡ |  |  | 548.67
15 | 铝合金平开门（含5+6A+5钢化中空玻璃）＞2㎡ | ㎡ |  |  | 486.73
16 | 铝合金地弹（含12mm钢化玻璃）＞2㎡ | ㎡ |  |  | 451.33
17 | 预拌普通混凝土 C15 |  |  |  | 340.78
18 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  |  | 5 | 366.99
19 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  |  | 5 | 366.99
20 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  |  | 5 | 366.99
21 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  | 5 | 380.58
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
22 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] |  |  | 5 | 380.58
23 | 防雨风口1250*1000 | 个 |  | 5 | 400
24 | SC150 | m |  | 5 | 69.35
25 | SC50 | m |  | 5 | 18.57
26 | SC100 | m |  | 5 | 41.28
27 | 镀锌钢管DN100 | m |  | 5 | 53.17
28 | 镀锌钢管DN65 | m |  | 5 | 32.54
29 | 镀锌钢管DN50 | m |  | 5 | 23.92
30 | 钢管DN100 | m |  | 5 | 53.17
31 | PC20 | m |  | 5 | 2.34
32 | PC32 | m |  | 5 | 4.92
33 | pc25 | m |  | 5 | 3.3
34 | PC16 | m |  | 5 | 1.62
35 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de75 | m |  | 5 | 9.38
36 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de160 | m |  | 5 | 31.33
37 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de110 | m |  | 5 | 14.6
38 | PC50 | m |  | 5 | 8.45
39 | PP－R给水管de63 | m |  | 5 | 26.23
40 | PP－R给水管de32 | m |  | 5 | 7.37
41 | PP－R给水管de25 | m |  | 5 | 4.61
42 | PP－R给水管de20 | m |  | 5 | 2.98
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
43 | PP－R给水管de40 | m |  | 5 | 12.13
44 | PP－R给水管de50 | m |  | 5 | 18.86
45 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de50 | m |  | 5 | 5.49
46 | 钢塑复合管de32 | m |  | 5 | 19.45
47 | 钢塑复合管de63 | m |  | 5 | 39.3
48 | 钢塑复合管de110 | m |  | 5 | 64.95
49 | 钢塑复合管de40 | m |  | 5 | 23.83
50 | 沟槽管件DN100 | 个 |  | 5 | 16
51 | 沟槽管件de110 | 个 |  | 5 | 26
52 | 钢管管件DN65 | 个 |  | 5 | 10
53 | 沟槽卡箍DN100 | 套 |  | 5 | 15
54 | 沟槽卡箍de110 | 套 |  | 5 | 28
55 | 沟槽卡箍DN65 | 套 |  | 5 | 10
56 | 钢管管件DN100 | 个 |  | 5 | 16
57 | 钢管管件DN50 | 个 |  | 5 | 7
58 | 塑料给水管件de63 | 个 |  | 5 | 9
59 | 塑料给水管件de32 | 个 |  | 5 | 2.5
60 | 塑料给水管件de25 | 个 |  | 5 | 1.6
61 | 塑料给水管件de20 | 个 |  | 5 | 1
62 | 塑料给水管件de40 | 个 |  | 5 | 4
63 | 塑料给水管件de50 | 个 |  | 5 | 6
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
64 | 承插塑料管件de75 | 个 |  | 5 | 3
65 | 承插塑料管件de50 | 个 |  | 5 | 2
66 | 承插塑料管件de110 | 个 |  | 5 | 5
67 | 承插塑料管件de160 | 个 |  | 5 | 10
68 | 钢塑复合管件de32 | 个 |  | 5 | 7
69 | 钢塑复合管件de63 | 个 |  | 5 | 17
70 | 钢塑复合管件de40 | 个 |  | 5 | 8
71 | DN100蝶阀 | 个 |  | 5 | 44.25
72 | DN100止回阀 | 个 |  | 5 | 265.49
73 | 截止阀DN25 | 个 |  | 5 | 18.58
74 | 截止阀DN32 | 个 |  | 5 | 28.32
75 | 截止阀DN20 | 个 |  | 5 | 11.5
76 | 闸阀DN20 | 个 |  | 5 | 11.5
77 | 闸阀DN25 | 个 |  | 5 | 14.16
78 | 闸阀DN50 | 个 |  | 5 | 40.71
79 | 闸阀DN40 | 个 |  | 5 | 28.32
80 | 浮球阀De63 | 个 |  | 5 | 365
81 | 浮球阀De110 | 个 |  | 5 | 600
82 | 闸阀DN65 | 个 |  | 5 | 62.83
83 | 闸阀DN32 | 个 |  | 5 | 20.35
84 | 泄水阀DN40 | 个 |  | 5 | 28.32
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
85 | 止回阀DN65 | 个 |  | 5 | 103.54
86 | 截止阀DN63 | 个 |  | 5 | 122.12
87 | 电磁阀DN50 | 个 |  | 5 | 285
88 | 电磁阀De63 | 个 |  | 5 | 435
89 | 电磁阀De110 | 个 |  | 5 | 670
90 | 止回阀DN100 | 个 |  | 5 | 265.49
91 | DN50闸阀 | 个 |  | 5 | 53.98
92 | DN50蝶阀 | 个 |  | 5 | 23.89
93 | DN50止回阀 | 个 |  | 5 | 60.18
94 | 旋流防止器DN50 | 个 |  | 5 | 100
95 | 可调式减压阀De20 | 个 |  | 5 | 150
96 | 可调式减压阀De25 | 个 |  | 5 | 224
97 | 可调式减压阀De32 | 个 |  | 5 | 316
98 | 闸阀DN100 | 个 |  | 5 | 151.33
99 | 平焊法兰 | 片 |  | 5 | 15
100 | 莲蓬喷头 | 个 |  | 5 | 80
101 | 蹲式大便器 | 个 |  | 5 | 101.77
102 | 坐便器 | 个 |  | 5 | 455.75
103 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个 |  | 5 | 15
104 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个 |  | 5 | 25
105 | 地漏De75 | 个 |  | 5 | 1.68
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
106 | 大便器冲洗管 | 根 |  | 5 | 10
107 | 百叶风口500*600 | 个 |  | 5 | 110
108 | 280°排烟防火阀 | 个 |  | 5 | 350
109 | 280°电控防火阀 | 个 |  | 5 | 600
110 | 排烟阀 | 个 |  | 5 | 350
111 | 自动排气阀 | 个 |  | 5 | 60
112 | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜DN65 | 套 |  | 5 | 513.27
113 | MF/ABC4(含箱子) | 个 |  | 5 | 106.19
114 | 隔膜式气压水罐 | 台 |  | 5 | 9878
115 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 |  | 5 | 39
116 | 火灾声光报警器 | 个 |  | 5 | 32
117 | 输入/输出模块 | 个 |  | 5 | 47.78
118 | 输入模块 | 个 |  | 5 | 16.5
119 | 隔离模块 | 个 |  | 5 | 30
120 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | 套 |  | 5 | 116
121 | 消火栓按钮 | 套 |  | 5 | 16.32
122 | 火灾报警扬声器 | 只 |  | 5 | 30
123 | 水表DN100 | 个 |  | 5 | 460
124 | 水表DN25 | 个 |  | 5 | 80
125 | 水表DN40 | 个 |  | 5 | 220
126 | 水表De63 | 个 |  | 5 | 265
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
127 | 取源部件 | 套 |  | 5 | 65
128 | 取源部件 | 套 |  | 5 | 65
129 | 支撑架 | kg |  | 5 | 3.45
130 | 支撑架 | kg |  | 5 | 3.45
131 | 护理呼叫系统分机 | 部 |  | 5 | 35
132 | 消防电话分机 | 部 |  | 5 | 80
133 | 电视插座 | 个 |  | 5 | 16.81
134 | 信息插座 | 个 |  | 5 | 34.96
135 | 18立方消防水箱 | 个 |  | 5 | 19800
136 | 3立方加热水箱 | 个 |  | 5 | 3300
137 | 卫生间排气扇 | 台 |  | 5 | 90
138 | 轴流风机 | 台 |  | 5 | 2000
139 | 窗式排气扇 | 台 |  | 5 | 90
140 | AP配电箱 | 台 |  | 5 | 3500
141 | 1AL-4AL | 台 |  | 5 | 2500
142 | 5DTAL | 台 |  | 5 | 2000
143 | QJS-AL | 台 |  | 5 | 1381
144 | JYS-AL | 台 |  | 5 | 610
145 | 5RSAL | 台 |  | 5 | 2000
146 | WSCL-AL | 台 |  | 5 | 300
147 | EAL | 台 |  | 5 | 2000
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
148 | XFS-AL | 台 |  | 5 | 1390
149 | 5FJ-AL | 台 |  | 5 | 1000
150 | DR-AP | 台 |  | 5 | 2000
151 | WYB | 台 |  | 5 | 1000
152 | 1XFBA配电箱 | 台 |  | 5 | 1776
153 | 光伏并网计量箱 | 台 |  | 5 | 2000
154 | 空调开关箱3P | 台 |  | 5 | 30
155 | 空调开关箱5P | 台 |  | 5 | 50
156 | 消防接线端子箱 | 台 |  | 5 | 65
157 | 高清摄像机 主材费 | 元 |  | 5 | 350
158 | 钢板 10~16mm | kg |  | 5 | 3.63
159 | 镀锌钢板 0.75mm | ㎡ |  | 5 | 24.49
160 | 镀锌钢板 1mm | ㎡ |  | 5 | 32.65
161 | 酚醛调和漆（各色） | kg |  | 5 | 12.83
162 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg |  | 5 | 9.29
163 | 焊接钢管（综合) | kg |  | 5 | 3.81
164 | SC15 | m |  | 5 | 4.98
165 | SC15 | m |  | 5 | 4.98
166 | SC20 | m |  | 5 | 6.5
167 | SC25 | m |  | 5 | 9.64
168 | SC32 | m |  | 5 | 11.91
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
169 | SC40 | m |  | 5 | 14.61
170 | SC50 | m |  | 5 | 18.57
171 | 可曲挠橡胶接头DN65 | 个 |  | 5 | 76
172 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 个 |  | 5 | 70
173 | 塑料套管 | m |  | 5 | 9.38
174 | 洗脸盆 | 个 |  | 5 | 115.04
175 | 吸顶灯 | 套 |  | 5 | 52.21
176 | 感应吸顶灯 | 套 |  | 5 | 92.92
177 | 300*300面板灯6W | 套 |  | 5 | 55
178 | 600*600面板灯40W | 套 |  | 5 | 163.72
179 | A型楼层标志灯 | 套 |  | 5 | 122.12
180 | A型方向标志灯 | 套 |  | 5 | 122.12
181 | A型壁装应急灯 | 套 |  | 5 | 106.19
182 | A型壁装应急灯（IP67） | 套 |  | 5 | 126.19
183 | A型疏散出口标志灯 | 套 |  | 5 | 122.12
184 | A型安全出口标志灯 | 套 |  | 5 | 122.12
185 | A型多信息复合标志灯 | 套 |  | 5 | 122.12
186 | 应急灯48W | 套 |  | 5 | 106.19
187 | 单管荧光灯 | 套 |  | 5 | 41.59
188 | 应急单管灯 | 套 |  | 5 | 106.19
189 | （单控）单联 | 个 |  | 5 | 8.41
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
190 | （单控）双联 | 个 |  | 5 | 11.06
191 | （单控）三联 | 个 |  | 5 | 15.93
192 | （单控）四联 | 个 |  | 5 | 21.24
193 | （双控）单联 | 个 |  | 5 | 10.62
194 | 空调插座 | 套 |  | 5 | 10.62
195 | 五孔插座 | 套 |  | 5 | 8.41
196 | 五孔插座带开关 | 套 |  | 5 | 8.41
197 | NH-BV2.5m㎡ | m |  | 5 | 2.78
198 | WDZ-BYJ4m㎡ | m |  | 5 | 3.66
199 | WDZ-BYJ2.5m㎡ | m |  | 5 | 2.32
200 | WDZ-BYJ4m㎡ | m |  | 5 | 3.66
201 | WDZN-BYJ6m㎡ | m |  | 5 | 6.55
202 | WDZN-BYJ4m㎡ | m |  | 5 | 4.4
203 | WDZN-BYJ2.5m㎡ | m |  | 5 | 2.78
204 | PV1-F 1*6 | m |  | 5 | 5.46
205 | UTP6-4P | m |  | 5 | 2.2
206 | RVS-2*1.0 | m |  | 5 | 2.9
207 | RVS-2*1.5 | m |  | 5 | 4.14
208 | NH-RVS-2*1.5 | m |  | 5 | 4.55
209 | ZN-RVS-2*1.5 | m |  | 5 | 4.55
210 | WDZ-YJY22-4*185 | m |  | 5 | 630
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
211 | WDZ-YJY-4*35+16 | m |  | 5 | 150
212 | WDZ-YJY-5*10 | m |  | 5 | 54
213 | WDZ-YJY-5*16 | m |  | 5 | 81
214 | WDZ-YJY-5*6 | m |  | 5 | 34
215 | WDZN-YJY22-4*10 | m |  | 5 | 45.86
216 | WDZ-YJY22-4*70 | m |  | 5 | 261.58
217 | WDZ-YJY22-4*25m㎡ | m |  | 5 | 105.66
218 | WDZ-YJY-4*25+16m㎡ | m |  | 5 | 108.13
219 | WDZ-YJY-5*2.5 | m |  | 5 | 16.38
220 | NH-KVV-4*1.5 | m |  | 5 | 12
221 | 挡烟垂壁 | ㎡ |  | 5 | 170
222 | WDZN-RYJS-2*2.5 | m |  | 5 | 7
223 | 固定用镀锌龙骨 | m |  | 5 | 1.3
224 | 9mm厚纤维增强硅酸盐(钙)防火板 | ㎡ |  | 5 | 23.5
225 | 防火岩棉 |  |  | 5 | 213
226 | SYWV-75-5 | m |  | 5 | 3.32
227 | 桥架200*100 | m |  | 5 | 30
228 | 电话插座 | 个 |  | 5 | 19.47
229 | 多晶硅组件2108*1048*35 | 组 |  | 5 | 756
230 | 流量开关 | 个 |  | 5 | 1050
231 | 温度传感器 | 个 |  | 5 | 300
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
232 | 不间断电源 | 台 |  | 5 | 16900
233 | 并网逆变器 | 台 |  | 5 | 1800
234 | GPRS数据采集器 | 个 |  | 5 | 1200
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
2 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
3 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
4 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
5 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
6 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
7 | 010310016 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4 | kg
8 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
9 | 012102001 | 等边角钢（综合） | t
10 | 012701001 | C型钢(综合) | t
11 | 015101001 | 铝合金型材（综合） | kg
12 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
13 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
14 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
15 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
16 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
17 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
18 | 040301001 | 砂(综合) | 
19 | 040301004 | 中砂 | 
20 | 040701003 | 炉（矿）渣 | 
21 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
22 | 041504004 | 蒸压加气砼砌块 600×200×200 | 
23 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
24 | 043011002 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t
25 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
26 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
27 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
28 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
29 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
30 | 050102005 | 周转圆木 | 
31 | 050306001 | 周转板枋材 | 
32 | 050306002 | 周转枋材 | 
33 | 050306003 | 周转板材 | 
34 | 060101003.1 | 钢化玻璃 10mm | ㎡
35 | 060101007.1 | 平板浮法玻璃 12mm | ㎡
36 | 060501004.1 | 钢化玻璃 12mm | ㎡
37 | 070102008 | 陶瓷墙面砖 300×600 | ㎡
主要材料及价格表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 070501006.1 | 防滑陶瓷地面砖 600×600 | ㎡
39 | 070501007 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡
40 | 090101001 | 石膏板 | ㎡
41 | 090503001.1 | 铝扣板300*300 | ㎡
42 | 090503001.2 | 铝扣板600*600 | ㎡
43 | 110103001.1 | 定制木门及门套带观察窗 | ㎡
44 | 110103001.2 | 定制木门及门套 | ㎡
45 | 110913001.1 | 铝合金推拉门（5+6A+5钢化中空玻璃）＞2㎡ | ㎡
46 | 110914001.1 | 铝合金平开门（含5+6A+5钢化中空玻璃）≤2㎡ | ㎡
47 | 110914001.2 | 铝合金平开门（含5+6A+5钢化中空玻璃）＞2㎡ | ㎡
48 | 110914001.3 | 铝合金地弹（含12mm钢化玻璃）＞2㎡ | ㎡
49 | 120301003.1 | 120mm铝合金踢脚线 | m
50 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
51 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色） | kg
52 | 130301001.1 | 防火无机涂料 | kg
53 | 130301001.2 | 绿色反光无机涂料 | kg
54 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
55 | 130507001 | 防锈漆 | kg
56 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
57 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
58 | 144106001 | 石材（云石）胶 | kg
59 | 150301009 | 岩棉板δ80 | 
60 | 170508017 | 不锈钢管φ25×1.5 201 材质 | m
61 | 170508025 | 不锈钢管φ50×1.5 201材质 | m
62 | 170508029 | 不锈钢管φ60×1.5 201材质 | m
63 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
64 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
65 | 190301003 | 闸阀 Z15T-10 DN25 | 个
66 | 190301005 | 闸阀 Z15T-10 DN40 | 个
67 | 190301008 | 闸阀 Z15T-10 DN80 | 个
68 | 190301009 | 闸阀 Z15T-10 DN100 | 个
69 | 280301005 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5 | m
70 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
71 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
72 | 341101001 | 水 | 
73 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
74 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
主要材料及价格表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 350302001 | 回转扣件 | 个
76 | 350302003 | 直角扣件 | 个
77 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
78 | b-.1 | 火灾显示器 | 台
79 | b-.3 | 空气源热泵 | 台
80 | b-.4 | 热水系统变频加压泵 | 台
81 | b-.6 | 稳压泵 | 台
82 | zc0000021 | 热泵循环泵 | 台
83 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
84 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
85 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
86 | 043104004.2 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
87 | 043104004.3 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
88 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
89 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
90 | 110911003.1 | 防雨风口1250*1000 | 个
91 | 170014000.1 | SC150 | m
92 | 170014000.2 | SC50 | m
93 | 170014000.3 | SC100 | m
94 | 170014000.4 | 镀锌钢管DN100 | m
95 | 170014000.5 | 镀锌钢管DN65 | m
96 | 170014000.6 | 镀锌钢管DN50 | m
97 | 172500000.1 | PC20 | m
98 | 172500000.2 | PC32 | m
99 | 172500000.3 | pc25 | m
100 | 172500000.4 | PC16 | m
101 | 172500000.5 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de75 | m
102 | 172500000.6 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de160 | m
103 | 172500000.7 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de110 | m
104 | 172500000.8 | PC50 | m
105 | 172502000.1 | PP－R给水管de63 | m
106 | 172502000.2 | PP－R给水管de32 | m
107 | 172502000.3 | PP－R给水管de25 | m
108 | 172502000.4 | PP－R给水管de20 | m
109 | 172502000.5 | PP－R给水管de40 | m
110 | 172502000.6 | PP－R给水管de50 | m
111 | 172504000.1 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de50 | m
主要材料及价格表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 172801000.1 | 钢塑复合管de32 | m
113 | 172801000.2 | 钢塑复合管de63 | m
114 | 172801000.3 | 钢塑复合管de110 | m
115 | 172801000.4 | 钢塑复合管de40 | m
116 | 180002000.1 | 沟槽管件DN100 | 个
117 | 180002000.2 | 沟槽管件de110 | 个
118 | 180002000.3 | 钢管管件DN65 | 个
119 | 180003000.1 | 沟槽卡箍DN100 | 套
120 | 180003000.2 | 沟槽卡箍de110 | 套
121 | 180003000.3 | 沟槽卡箍DN65 | 套
122 | 180300000.2 | 钢管管件DN50 | 个
123 | 180903000.1 | 塑料给水管件de63 | 个
124 | 180903000.2 | 塑料给水管件de32 | 个
125 | 180903000.3 | 塑料给水管件de25 | 个
126 | 180903000.4 | 塑料给水管件de20 | 个
127 | 180903000.5 | 塑料给水管件de40 | 个
128 | 180903000.6 | 塑料给水管件de50 | 个
129 | 180904000.1 | 承插塑料管件de75 | 个
130 | 180904000.2 | 承插塑料管件de50 | 个
131 | 180904000.3 | 承插塑料管件de110 | 个
132 | 180904000.4 | 承插塑料管件de160 | 个
133 | 181101000.1 | 钢塑复合管件de32 | 个
134 | 181101000.2 | 钢塑复合管件de63 | 个
135 | 181101000.3 | 钢塑复合管件de40 | 个
136 | 194101000.1 | DN100蝶阀 | 个
137 | 194101000.2 | DN100止回阀 | 个
138 | 194103000.1 | 截止阀DN25 | 个
139 | 194103000.2 | 截止阀DN32 | 个
140 | 194103000.3 | 截止阀DN20 | 个
141 | 194103000.4 | 闸阀DN20 | 个
142 | 194103000.5 | 闸阀DN25 | 个
143 | 194103000.6 | 闸阀DN50 | 个
144 | 194103000.7 | 闸阀DN40 | 个
145 | 194103000.8 | 浮球阀De63 | 个
146 | 194103000.9 | 浮球阀De110 | 个
147 | 194103000.10 | 闸阀DN65 | 个
148 | 194103000.11 | 闸阀DN32 | 个
主要材料及价格表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 194103000.12 | 泄水阀DN40 | 个
150 | 194103000.13 | 止回阀DN65 | 个
151 | 194103000.14 | 截止阀DN63 | 个
152 | 194103000.15 | 电磁阀DN50 | 个
153 | 194103000.16 | 电磁阀De63 | 个
154 | 194103000.17 | 电磁阀De110 | 个
155 | 194103000.19 | DN50闸阀 | 个
156 | 194103000.20 | DN50蝶阀 | 个
157 | 194103000.21 | DN50止回阀 | 个
158 | 194103000.26 | 闸阀DN100 | 个
159 | 200109000 | 平焊法兰 | 片
160 | 210502000 | 莲蓬喷头 | 个
161 | 211501000 | 蹲式大便器 | 个
162 | 211502000 | 坐便器 | 个
163 | 213308001 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个
164 | 213316003 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个
165 | 213318000.1 | 地漏De75 | 个
166 | 213320000 | 大便器冲洗管 | 根
167 | 224101000.1 | 百叶风口500*600 | 个
168 | 226101000.1 | 280°排烟防火阀 | 个
169 | 226101000.2 | 280°电控防火阀 | 个
170 | 226101000.3 | 排烟阀 | 个
171 | 226113000 | 自动排气阀 | 个
172 | 230303000.1 | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜DN65 | 套
173 | 230702000.1 | MF/ABC4(含箱子) | 个
174 | 232900000 | 隔膜式气压水罐 | 台
175 | 233700000.1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个
176 | 233902000.1 | 火灾声光报警器 | 个
177 | 234001000.1 | 输入/输出模块 | 个
178 | 234001000.2 | 输入模块 | 个
179 | 234001000.3 | 隔离模块 | 个
180 | 234101000.1 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | 套
181 | 234101000.2 | 消火栓按钮 | 套
182 | 234301000.1 | 火灾报警扬声器 | 只
183 | 240101000.2 | 水表DN25 | 个
184 | 240101000.3 | 水表DN40 | 个
185 | 246904000 | 取源部件 | 套
主要材料及价格表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 246904000.1 | 取源部件 | 套
187 | 290206001 | 支撑架 | kg
188 | 300703001.1 | 护理呼叫系统分机 | 部
189 | 300703001.2 | 消防电话分机 | 部
190 | 301101000 | 电视插座 | 个
191 | 301302000.1 | 信息插座 | 个
192 | 331104000.1 | 18立方消防水箱 | 个
193 | 331104000.2 | 3立方加热水箱 | 个
194 | 500102001.1 | 卫生间排气扇 | 台
195 | 500102001.2 | 轴流风机 | 台
196 | 500102001.3 | 窗式排气扇 | 台
197 | 550117001.1 | AP配电箱 | 台
198 | 550117001.2 | 1AL-4AL | 台
199 | 550117001.3 | 5DTAL | 台
200 | 550117001.4 | QJS-AL | 台
201 | 550117001.5 | JYS-AL | 台
202 | 550117001.6 | 5RSAL | 台
203 | 550117001.7 | WSCL-AL | 台
204 | 550117001.8 | EAL | 台
205 | 550117001.9 | XFS-AL | 台
206 | 550117001.10 | 5FJ-AL | 台
207 | 550117001.11 | DR-AP | 台
208 | 550117001.12 | WYB | 台
209 | 550117001.13 | 1XFBA配电箱 | 台
210 | 550117001.14 | 光伏并网计量箱 | 台
211 | 550907000.1 | 空调开关箱3P | 台
212 | 550907000.2 | 空调开关箱5P | 台
213 | 550909000.1 | 消防接线端子箱 | 台
214 | B-Z.1 | 成品宽140mmPVC医用扶手 | m
215 | B-Z.2 | 成品安全抓手（马桶旁） | 套
216 | B-Z.3 | 成品安全抓手（洗手台旁） | 套
217 | B-Z.4 | 钢质门及门套 | ㎡
218 | B-Z.6 | 甲级钢制防火门 带观察窗 | ㎡
219 | B-Z.7 | 乙级钢质防火门 带观察窗 | ㎡
220 | B-Z.9 | 钢质门及门套 带观察窗 | ㎡
221 | B-Z.10 | 成品挡鼠板 1*0.6 | 块
222 | B-Z.13 | 直径30mm不锈钢安全抓手 | 套
主要材料及价格表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | Z012902035 | 钢板 10~16mm | kg
224 | Z012906002 | 镀锌钢板 0.75mm | ㎡
225 | Z012906003 | 镀锌钢板 1mm | ㎡
226 | Z130105001 | 酚醛调和漆（各色） | kg
227 | Z130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
228 | Z170102000 | 焊接钢管（综合) | kg
229 | Z170303000.1 | SC15 | m
230 | Z170303000.2 | SC15 | m
231 | Z170303000.3 | SC20 | m
232 | Z170303000.4 | SC25 | m
233 | Z170303000.5 | SC32 | m
234 | Z170303000.6 | SC40 | m
235 | Z170303000.7 | SC50 | m
236 | Z182105000.1 | 可曲挠橡胶接头DN65 | 个
237 | Z182105000.2 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 个
238 | Z182902000 | 塑料套管 | m
239 | Z210901000 | 洗脸盆 | 个
240 | Z250001001.1 | 吸顶灯 | 套
241 | Z250001001.2 | 感应吸顶灯 | 套
242 | Z250001001.3 | 300*300面板灯6W | 套
243 | Z250001001.4 | 600*600面板灯40W | 套
244 | Z250001001.5 | A型楼层标志灯 | 套
245 | Z250001001.6 | A型方向标志灯 | 套
246 | Z250001001.7 | A型壁装应急灯 | 套
247 | Z250001001.8 | A型壁装应急灯（IP67） | 套
248 | Z250001001.9 | A型疏散出口标志灯 | 套
249 | Z250001001.10 | A型安全出口标志灯 | 套
250 | Z250001001.11 | A型多信息复合标志灯 | 套
251 | Z250001001.12 | 应急灯48W | 套
252 | Z260501001.1 | （单控）单联 | 个
253 | Z260501001.2 | （单控）双联 | 个
254 | Z260501001.3 | （单控）三联 | 个
255 | Z260501001.4 | （单控）四联 | 个
256 | Z260501001.5 | （双控）单联 | 个
257 | Z264101001.1 | 空调插座 | 套
258 | Z264101001.2 | 五孔插座 | 套
259 | Z280301000.1 | NH-BV2.5m㎡ | m
主要材料及价格表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 | Z280301000.2 | WDZ-BYJ4m㎡ | m
261 | Z280301000.3 | WDZ-BYJ2.5m㎡ | m
262 | Z280301000.4 | WDZ-BYJ4m㎡ | m
263 | Z280301000.5 | WDZN-BYJ6m㎡ | m
264 | Z280301000.6 | WDZN-BYJ4m㎡ | m
265 | Z280301000.7 | WDZN-BYJ2.5m㎡ | m
266 | Z280301000.8 | PV1-F 1*6 | m
267 | Z280311000.1 | UTP6-4P | m
268 | Z280311000.2 | RVS-2*1.0 | m
269 | Z280311000.3 | RVS-2*1.5 | m
270 | Z280311000.4 | NH-RVS-2*1.5 | m
271 | Z280311000.5 | ZN-RVS-2*1.5 | m
272 | Z281100000.1 | WDZ-YJY22-4*185 | m
273 | Z281100000.2 | WDZ-YJY-4*35+16 | m
274 | Z281100000.3 | WDZ-YJY-5*10 | m
275 | Z281100000.4 | WDZ-YJY-5*16 | m
276 | Z281100000.5 | WDZ-YJY-5*6 | m
277 | Z281100000.6 | WDZN-YJY22-4*10 | m
278 | Z281100000.7 | WDZ-YJY22-4*70 | m
279 | Z281100000.9 | WDZ-YJY-4*25+16m㎡ | m
280 | Z281100000.10 | WDZ-YJY-5*2.5 | m
281 | Z281128000.1 | NH-KVV-4*1.5 | m
282 | Z2811340014.1 | 挡烟垂壁 | ㎡
283 | Z2811340023.1 | WDZN-RYJS-2*2.5 | m
284 | Z2811340040 | 固定用镀锌龙骨 | m
285 | Z2811340041.1 | 9mm厚纤维增强硅酸盐(钙)防火板 | ㎡
286 | Z2811340058 | 防火岩棉 | 
287 | Z282901000.1 | SYWV-75-5 | m
288 | Z290101000.1 | 桥架200*100 | m
289 | Z301303001.1 | 电话插座 | 个
290 | zc0000001.1 | 温度传感器 | 个
291 | zc0000004.1 | 并网逆变器 | 台
292 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
293 | 140301004 | 汽油92# | kg
294 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
295 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
296 | 341103001 | 电 | kW·h
主要材料及价格表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
297 | 341103001 | 电 | kW·h