## 封-1招标工程量清单
文市镇2025年文市村污水管网建设工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
文市镇2025年文市村污水管网建设工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 | 第1页 共1页
一、工程概况
本工程为文市镇2025年文市村污水管网建设工程。主要建设内容包括雨污水工程、道路工程，详见设计图纸。
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；
2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》；
4、 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文)；
5、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号文)；
6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）；
7、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）；
8、材料价格参考《桂林市建设工程造价信息》桂林市2025年第9期灌阳县信息价，灌阳县信息价上没有的参照桂林市信息价，桂林市信息价没有材料价按市场询价。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 文市镇2025年文市村污水管网建设工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 文市镇2025年文市村污水管网建设工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
文市镇2025年文市村污水管网建设工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
文市镇2025年文市村污水管网建设工程
分部分项工程
破除道路工程
1 | 030902001001 | 混凝土路面切缝（道路切缝） | m | 577.23
2 | 041001002001 | 拆除5cm厚青石板 | ㎡ | 41.00
3 | 041001001001 | 拆除路面（破除道路） 1.路面类型:混凝土 2.厚度:180mm | ㎡ | 1677.23
4 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距:按10公里计算 2.路面砼渣 |  | 301.90
恢复道路工程
5 | 040204002001 | 5cm厚青石板 | ㎡ | 41.00
6 | 040203007001 | 水泥混凝土路面（恢复道路） 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.厚度:180mm | ㎡ | 1677.23
7 | 040202003001 | 级配碎石垫层 1.厚度:150厚 2.其余部位 | ㎡ | 1356.23
8 | 040202003002 | 级配碎石垫层 1.厚度:200厚 2.镇人民政府 | ㎡ | 321.00
| 6. | 污水管网工程、雨水管网工程
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.装车 |  | 3181.67
10 | 010103002001 | 余土弃置 1.运距:10公里 |  | 3181.67
11 | 040305001001 | 管座基础:碎石垫层 垫层基础150厚碎石 |  | 182.46
12 | 040305001002 | 管座基础:砂垫层 垫层基础50厚中粗砂 |  | 60.84
13 | 040501004001 | 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管 DN400 材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管 DN400，环刚度SN8 连接形式:橡胶圈 管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 577.23
14 | 040501004002 | 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管 DN300 材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管 DN300，环刚度SN8 连接形式:橡胶圈 管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 378.76
15 | 040501004003 | 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管 DN200 材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管 DN200，环刚度SN8 连接形式:橡胶圈 管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 170.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
16 | 040501004004 | UPVC塑料排水管 DN200 材质及规格:UPVC塑料排水管,DN200 连接形式:粘结连接 | m | 370.76
17 | 040501004005 | UPVC塑料排水管 DN110 材质及规格:UPVC塑料排水管,De110 连接形式:粘结连接 | m | 455.29
18 | 040501004006 | 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管 DN400 雨水管 材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管 DN400，环刚度SN8 连接形式:橡胶圈 管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 412.22
19 | 040103001001 | 中粗砂回填 详04S520-17、58及04S516-7。 |  | 1086.53
20 | 040103001002 | 级配碎石回填 管顶500mm以上至道路结构层底用级配碎石回填 |  | 1372.55
21 | 040504002001 | 污水混凝土检查井 φ1000 详20S515-29,30。 检查井采用盖板式,配重型铸铁井盖,详14S501-1~2 雨、污检查井均配置防坠网,防止意外坠落 平均井深H:2.06m以内 | 座 | 55
22 | 040504002002 | 钢筋混凝土矩形阀门井(1800mm×2200mm) 做法详05S502-p70~73 | 座 | 2
23 | 040502005001 | 不锈钢闸阀 DN400 | 个 | 2
24 | 040504002003 | 混凝土污水检查井 φ700 详见污水检查井大样 平均井深H:2.04m以内 | 座 | 8
25 | 040504002004 | 雨水混凝土检查井 φ1000 详20S515-29,30。 检查井采用盖板式,配重型铸铁井盖,详14S501-1~2 雨、污检查井均配置防坠网,防止意外坠落 平均井深H:2.22m以内 | 座 | 18
26 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类:HRB400钢筋 钢筋规格:C10以上 | t | 11.184
玻璃钢化粪池
27 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.装车 |  | 852.36
28 | 010103002002 | 余土弃置(化粪池) 1.运距:10公里 |  | 665.19
29 | 040103001003 | 回填方 1.密实度:0.97 2.填方材料品种:合格粘土 |  | 187.17
30 | 01B001 | 成品玻璃钢化粪池 有效容积40立方米 | 座 | 6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
规格:10#
31 | 040305001003 | 碎石垫层垫层 碎石垫层100mm |  | 21.73
32 | 040305001004 | C20混凝土垫层 C20混凝土200mm |  | 43.46
| 3. | 拆除、清淤管渠工程
33 | 041001006001 | 拆除管道 HDPE双壁波纹管 | m | 175.00
34 | 041001009001 | 拆除井 砖砌检查井 | 座 | 4
35 | 040103002002 | 挖掘机挖淤泥、流砂 挖掘机挖淤泥、流砂 装车 自卸汽车运5公里，开挖并立即清运 |  | 200.00
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程 |  | 1
36 | 041101005001 | 井字架 1.井深:2米以内 | 座 | 83
37 | 桂041109007001 | 固定式施工护栏 | m | 577.23
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
38 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3以外 | 台·次 | 1
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
文市镇2025年文市村污水管网建设工程
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
文市镇2025年文市村污水管网建设工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 3825.56
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3825.56 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
文市镇2025年文市村污水管网建设工程
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000701001 | 市政人工 | 元
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
4 | B-R.2 | 扣井筒高度0.69m 人工费 | 元
5 | B-R.3 | 扣井筒高度0.71m 人工费 | 元
6 | R09001 | 安装拆除工日 | 元
7 |  | ◆材料◆
8 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t
9 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
10 | 020102006 | 石棉橡胶板 中压 0.8～6mm | kg
11 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
12 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
13 | 023301002 | 草袋 | 条
14 | 030126086 | 螺栓 M22×100 | 套
15 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套
16 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
17 | 031345001 | 钢锯条 | 根
18 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
19 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片
20 | 031347004 | 铁砂布 | 张
21 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
22 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
23 | 040102001.1 | 砌筑水泥 M32.5 | t
24 | 040102001.2 | 砌筑水泥M32.5 | t
25 | 040301001 | 砂（综合） | 
26 | 040301004 | 中砂 | 
27 | 040301006.2 | 天然中（粗）砂 | 
28 | 040502001 | 碎石（综合） | 
29 | 040502003.1 | 碎石 5～20mm | 
30 | 040502003.2 | 碎石（5~20）mm | 
31 | 040502004.1 | 碎石（5~40）mm | 
32 | 040502004.2 | 碎石 5～40mm | 
33 | 040502006 | 碎石 20～40mm | 
34 | 040502011 | 碎石（10~80）mm | 
35 | 040701006 | 石屑 | 
36 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
37 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
主要材料及价格表
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 050306001 | 周转板枋材 | 
39 | 052502007 | 垫木 | 
40 | 143309001 | 丙酮 | kg
41 | 144116007 | 粘合剂507 | kg
42 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m
43 | 172703000 | 橡胶管 | m
44 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个
45 | 341101001 | 水 | 
46 | 341508001 | 其他材料费 | 元
47 | 350102001 | 钢模板 | kg
48 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
49 | 350204001 | 钢模扣件 | 个
50 | 350306001 | 木脚手板（松杂） | 
51 | 360104006 | 铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套
52 | 360105001.1 | 铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套
53 | 362701001 | 彩色钢板护栏 1.8×1.5m | 个
54 | 370501003 | 枕木 | 
55 | B-C.2 | 扣井筒高度0.69m 材料费 | 座
56 | B-C.3 | 扣井筒高度0.71m 材料费 | 座
57 | C00010160 | 其他材料费 | 元
58 | S010501001 | 钢丝绳（综合） | kg
59 | S022705004 | 棉纱头 | kg
60 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
61 | S800702002 | 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 | 
62 |  | ◆商品砼◆
63 | 043104001.1 | 预拌普通混凝土 C10[商品砼] | 
64 | 043104001.2 | 预拌普通混凝土 C10[商品砼] | 
65 | 043104001.3 | 预拌普通混凝土 C10[商品砼] | 
66 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
67 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
68 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
69 | 043104004.3 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
70 | 043104004.4 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
71 | 043104004.5 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
72 | 043104004.6 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
73 | 043104004.7 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
74 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
主要材料及价格表
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 043104005.2 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
76 | 043104005.3 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
77 |  | ◆配合比◆
78 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
79 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
80 | 800102006 | 水泥砂浆 1∶4 | 
81 | 801101001 | 素水泥浆 | 
82 |  | ◆主材◆
83 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | 
84 | 041104003Z.1 | 5cm厚青石板 | ㎡
85 | 042903009z | 预制混凝土盖板C20 | 
86 | 042904006Z.1 | 预制混凝土井筒 | m
87 | 172500000Z.1 | UPVC塑料排水管 DN200 | m
88 | 172500000Z.2 | UPVC塑料排水管 De110 | m
89 | 172506000.1 | 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管,DN400，环刚度SN8 | m
90 | 172506000.2 | 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管,DN300，环刚度SN8 | m
91 | 172506000.3 | 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管,DN200，环刚度SN8 | m
92 | 172506000.4 | 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管,DN400，环刚度SN8 | m
93 | 194110000Z.1 | 不锈钢闸阀 DN400 | 个
94 | B-Z.1 | 成品玻璃钢化粪池 主材费 | 座
95 |  | ◆机械台班组成◆
96 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
97 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
98 | 140301004 | 汽油 92# | kg
99 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
100 | 341103001 | 电 | kW.h
101 | 994701004 | 折旧费 | 元
102 | 994701005 | 检修费 | 元
103 | 994701006 | 维护费 | 元
104 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
105 | 994701008 | 其他费 | 元
106 |  | ◆机械◆
107 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
108 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
109 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
110 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
111 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
主要材料及价格表
工程名称:文市镇2025年文市村污水管网建设工程 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
113 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
114 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
115 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
116 | 990705010 | 自卸汽车 装载质量20t | 台班
117 | 990707006 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班
118 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
119 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
120 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
121 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
122 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
123 | 991316001 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班
124 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
125 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
126 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
127 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
128 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
129 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
130 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
131 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
132 | B-J.2 | 扣井筒高度0.69m 机械费 | 台班
133 | B-J.3 | 扣井筒高度0.71m 机械费 | 台班
134 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
135 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
136 | S992302001 | 石料切割机 5.5kW 以内 | 台班
137 |  | 合 计