## 封-1招标工程量清单
桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程
招标工程量清单
桂林航天工业学院
招 标 人:
(单位盖章)
中晟汇创建设发展有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025-11-04
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程
招标工程量清单
|  |  | 桂林航天工业学院 |  |  | 中晟汇创建设发展有限公司
| 招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2025-11-04 | 复核时间: | 2025-11-04
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 | 第1页 共2页
一、项目概况
建设地点：桂林市七星区金鸡路。
建设内容：新建沥青混凝土道面回车场1845.28平方米，嵌草砖停车位108个共1781.93平方米；地面采用石材面铺装2639.32平方米。种植秋枫、羊蹄甲、小叶龙船花、朱瑾等乔灌木，铺种马尼拉草皮4517.2平方米。管沟土方挖填、安装路灯、砌筑雨水口、敷设给排水管网及电线电缆。
二、编制依据
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则。
2.《建设工程工程量计算规范》(GB50854-50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本)。
3.2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量及费用定额》。
4.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》。
5.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》。
6.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）。
7.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）。
8.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。
9.桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
10.材料价格参考建设工程造价管理机构发布的《桂林市建设工程造价信息》2025年第10期“桂林市”信息价除税价，缺项材料参考市场询价除税价计算。
11.其他相关资料。
三、其他说明
1.本工程增值税计税方法采用一般计税法。
2.采用商品混凝土。
表-01
总 说 明
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 | 第2页 共2页
3.根据桂建发[2023]6号关于广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全责任保险计价规定的通知，增加“安全生产责任保险费”，按分部分项工程费及措施项目费为计算基数乘以0.2%计入暂估价为4862.14元（含税），工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 铺装工程
1.1.2 | 绿化工程
1.1.3 | 给排水工程
1.1.4 | 路灯工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
铺装工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
二 | 2021园路园桥工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
绿化工程
一 | 2021绿化工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费合计
给排水工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
路灯工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
二 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
1.1 | 其中:暂估价
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 | [5 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
铺装工程
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.部位：排水沟 3.弃土运距:自行考虑 |  | 158.40
2 | 040101001001 | 挖一般土方 1.土壤类别：三类土 2.弃土运距:自行考虑 |  | 3753.80
| 3. | 道路工程
3 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1、部位:车行道 2、预压方法:机械碾压 | ㎡ | 1915.28
4 | 040203006001 | 沥青混凝土道路 1.40mm厚细粒式沥青混凝土（AC-13） 2.粘油层 3.60mm厚粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 4.10mm厚乳化沥青透层、下封层 5.200mm厚5%水泥稳定碎石（分两层施工，每层160厚） 6.180mm厚级配碎石稳定层 7.素土夯实（压实系数0.93） | ㎡ | 1845.28
5 | 040203008001 | 200×100×50黄色透水陶土砖收边 1、30mm1:2.5水泥砂浆 2、100厚C15素砼垫层 | ㎡ | 182.11
6 | 040203008002 | 200×100×60红色生态陶瓷透水砖人字铺 1、30mm1:2.5水泥砂浆 2、100厚C15素砼垫层 | ㎡ | 165.27
7 | 050201005001 | 嵌草砖(格)铺装 1.砂土养殖层（细石：粗砂：种植土=3：2.5） 2.300*300*50浅灰色十字形植草砖 3.20厚1：2.5水泥砂浆 4.150厚C20素砼垫层 5.素土夯实(压实系数0.93） | ㎡ | 1781.93
8 | 040204004001 | 600×200×150 芝麻灰火烧面花岗岩路牙（立道牙） 1、30厚1:3水泥砂浆层 2、100厚C20素砼 3、素土夯实(压实系数0.94） 4、人行道接草坪及树池详图 | m | 842.11
9 | 040204004002 | 600×150×130 芝麻灰火烧面花岗岩路牙（矮道牙） 1、30厚1:3水泥砂浆层 2、100厚C20素砼 3、素土夯实(压实系数0.94） 4、人行道接停车场详图 | m | 456.02
10 | 040204004003 | 600×250×80 浅灰色花岗岩路牙石 | m | 74.75
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 | [5 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1、30厚1：2.5水泥砂浆 2、100厚C15素砼 3、石材接绿地做法详图
11 | 040201022001 | 排水沟 1、断面尺寸:700*650，净宽300mm 2、C20混凝土排水沟 3、150厚碎石垫层 4、钢筋混凝土盖板 | m | 223.40
| 2. | 园路园桥工程
12 | 桂050201017001 | 园路面层 1、600×600×20仿芝麻灰花岗岩陶瓷广场砖，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，密实度≥93% | ㎡ | 1247.65
13 | 桂050201017002 | 园路面层 1、600×600×30 黄锈石火烧面花岗岩，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，密实度≥93% | ㎡ | 350.48
14 | 桂050201017003 | 园路面层 1、600×600×30 芝麻白火烧面花岗岩，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，密实度≥93% | ㎡ | 456.53
15 | 桂050201017004 | 园路面层 1、600×600×50芝麻灰火烧面花岗岩，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，密实度≥93% | ㎡ | 327.00
16 | 桂050201017005 | 园路面层 1、300×600×50芝麻黑光面花岗岩，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，密实度≥93% | ㎡ | 43.14
17 | 桂050201017006 | 园路面层 1、400×300×30 芝麻黑斧凿面花岗岩，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，密实度≥93% | ㎡ | 178.56
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 | [5 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
18 | 050201002001 | 台阶 1、330×600×30厚芝麻灰火烧面花岗岩，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，密实度≥93% | ㎡ | 35.96
19 | 010504004001 | 台阶砖砌挡墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10非黏土烧结砖 2.墙体类型:挡土墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | 2.03
20 | 040303001001 | 台阶挡墙垫层 1.100厚C20砼垫层 |  | 1.48
21 | 050305010001 | 定制座椅 1.做法祥大样图11，1.8m长，0.4米高，0.4米宽 2.含C15混凝土基础 3.两侧麻面芝麻灰花岗岩石墩 4.防座方木面层 | 个 | 8
22 | 桂011509002001 | 橡胶车轮挡 600×200×150成品橡胶车挡 φ8钢筋插销固定，每单件车挡布置两点 | 对 | 108
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
23 | 041106001001 | 大型机械设备进出场 1、机械设备名称:挖掘机 2、机械设备规格型号:1以外 | 台·次 | 1
24 | 041106001002 | 大型机械设备进出场 1、机械设备名称:压路机 2、机械设备规格型号:1 | 台·次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 | [5 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
绿化工程
分部分项工程
| 1. | 绿化工程
25 | 050101009001 | 种植土回(换)填 1、回填土质要求：符合设计要求合格土源 2、回填方式：机械回填 |  | 1355.16
26 | 050102001001 | 紫薇 1、胸径：d2-3.9cm 2、高度、冠幅：高1.5-2.5m 冠1.0-1.5m 3、养护期：一年 | 株 | 10
27 | 050102001002 | 秋枫 1、胸径：d12-15cm 2、高度、冠幅：高4.5-5.0m 冠≥2.5m 3、养护期：一年 | 株 | 114
28 | 050102001003 | 红花羊蹄甲 1、胸径：d12-15cm 2、高度、冠幅：高4.0-4.5m 冠2.5-3.0m 3、养护期：一年 | 株 | 10
29 | 050102001004 | 红花继木球 1.高度、冠幅：高1.5-2.0m 冠1.5-1.8m 2.养护期：一年 | 株 | 11
30 | 050102001005 | 海桐球 1.高度、冠幅：高1.0-1.3m 冠1.0-1.3m 2.养护期：一年 | 株 | 16
31 | 050102001006 | 黄金榕球 1.高度、冠幅：高1.0-1.3m 冠1.0-1.3m 2.养护期：一年 | 株 | 41
32 | 050102002001 | 小叶龙船花 1、规格：高：0.4-0.5m 冠：0.3-0.4m 2、密度：16株/㎡ 3、养护期：一年 | ㎡ | 8.70
33 | 050102002002 | 朱瑾 | ㎡ | 21.30
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 | [5 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1、规格：高：0.4-0.5m 冠：0.3-0.4m 2、密度：16株/㎡ 3、养护期：一年
34 | 050102012001 | 马尼拉草 1、铺种方式:满铺 2、养护期：一年 3、含场地平整 | ㎡ | 4517.20
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 050403 | 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程
35 | 050403001001 | 树木支撑架 1、树棍桩 四脚桩（长） | 株 | 124
36 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 株 | 124
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
给排水工程
分部分项工程
土石方工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 | [5 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
37 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距：投标人自行考虑 3.含挖装运 |  | 121.36
38 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:根据设计要求 |  | 183.09
39 | 040103001001 | 管沟回填 1、材料：合格土源 2、密实度:压实系数≥0.95 3、填方来源、运距：利用开挖土、场内调配 4.绿化带下敷设管道 |  | 189.09
40 | 040103001002 | 管沟回填 1、材料：中砂 2、密实度:压实系数≥0.90 3、部位：车行道下敷设管道 |  | 97.85
41 | 040103001003 | 管沟垫层 1、材料：中粗砂 2、密实度:压实系数≥0.90 3、部位：车行道下敷设管道 |  | 22.42
排水工程
42 | 040501004001 | HDPE双璧波纹管 1、连接形式:橡胶接口 2、材质及规格:DN300 环钢度8KN/㎡ 3、铺设深度:按设计图纸 4、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 94.50
43 | 040504009001 | 砖砌雨水口 1、深度：900mm 2、100mm厚C20砼垫层 3、井墙用M10干混砂浆砌MU10砖 4、抹面、勾缝、座浆、抹三角均用M10干混防水砂浆 5、球墨铸铁雨水箅安装 6、高稀钢爬梯、防坠网、制作及安装 7、做法详见16S518-9页 | 座 | 6
给水工程
44 | 040501004002 | 塑料管 1、材质及规格:PVC-U给水管、DN15 2、连接形式:热熔连接 | m | 58.86
45 | 040501004003 | 塑料管 1、材质及规格:PVC-U给水管、DN20 2、连接形式:热熔连接 | m | 204.78
46 | 040501004004 | 塑料管 1、材质及规格:PVC-U给水管、DN25 2、连接形式:热熔连接 | m | 177.27
47 | 040501004005 | 塑料管 1、材质及规格:PVC-U给水管、DN32 2、连接形式:热熔连接 | m | 154.00
48 | 040501004006 | 塑料管 1、材质及规格:PVC-U给水管、DN40 | m | 55.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 | [5 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2、连接形式:热熔连接
49 | 040501004007 | 塑料管 1、材质及规格:PVC-U给水管、DN50 | m | 25.00
50 | 桂031010001001 | 360°旋转普通灌水器 1、型号、规格:DN15 2、工作压力0.3MPa，半径4m，流量1.5m3/h | 个 | 39
51 | 桂031010001002 | 360°旋转普通灌水器 1、型号、规格:DN20 2、工作压力0.3MPa，半径8m，流量2.5m3/h | 个 | 14
52 | 031003001001 | 快速取水阀 1、DN40 | 个 | 1
53 | 031003001002 | 快速取水阀 1、DN50 | 个 | 1
54 | 031003001003 | 电磁阀 1、DN40 | 个 | 1
55 | 031003001004 | 电磁阀 1、DN50 | 个 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 | [5 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
路灯工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
56 | 030404017001 | 照明配电箱 1、距地1.5米安装 | 台 | 1
57 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*4m㎡ | m | 10.00
58 | 030408001002 | 控制电缆 KVV-5*1.5m㎡ | m | 363.00
59 | 030408001003 | 电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*2.5m㎡ | m | 1594.39
60 | 030411001001 | 配管PC20 1、配置形式:埋地 | m | 1949.39
61 | 030408003001 | 电缆保护管 1.规格:PC50 | m | 24.00
62 | 030412008001 | LED路灯 1、型号:40W，220V，IP65 2、灯杆材质、规格:Q235，6m高，表面做防腐处理 | 套 | 44
63 | 030409001001 | 接地极 1、材质:热镀锌角钢 2、规格:∟50×50×5×2500mm | 根 | 44
64 | 030409002001 | 接地母线 1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:40×4 | m | 421.05
65 | 030414002001 | 送配电装置系统 1、电压等级(kV):1KV以下 | 系统 | 1
66 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 1、类别:接地网 | 系统 | 1
土石方工程
67 | 040101002003 | 挖沟槽/基坑土方 1、土壤类别:综合考虑 2、部位:埋设照明管 |  | 286.07
68 | 040103001004 | 回填方 1、材料：合格土源 2、密实度:压实系数≥0.95 3、填方来源、运距：利用开挖土、场内调配 |  | 32.51
69 | 040103002001 | 余方弃置 1、废弃料品种:综合考虑 2、投标人自行考虑 |  | 253.45
70 | 040103001005 | 回填方 1、填方材料品种:砂 2、部位：电缆管沟 |  | 35.76
管网工程
71 | 040303001002 | 管道垫层 |  | 16.34
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 | [5 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1、混凝土种类、强度等级:C15混凝土 2、部位：电缆管沟
72 | 桂040501021001 | 混凝土包封 1、混凝土种类、强度等级:C25混凝土 2、部位：电缆管沟 |  | 45.12
73 | 040303002001 | 路灯基础600*600*1000 1、混凝土种类、强度等级:C20 2、地脚螺栓M18（配1块垫片、2个螺母）、预埋件等 3、模板安装、拆除 | 个 | 44
74 | 040205001001 | 强电手孔井 1、材料品种:页岩标准砖、水泥砂浆M10 2、规格尺寸:700×700×1000 3、盖板材质、规格:铸铁井盖 4、基础、垫层：C25商品混凝土 5、井壁内外1：2.5水泥砂浆抹面，内15mm厚/外20mm厚 6、含预埋件等 | 座 | 15
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 | [5 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税 （元） | 含税金额 （元）
铺装工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
二 |  | 2021园路园桥工程一般计税法
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂050501002001 | 检验试验配合费
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费
合计
绿化工程
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003002 | 雨季施工增加费
合计
给排水工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
4 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
2 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
合计
路灯工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
二 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税 （元） | 含税金额 （元）
4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
合计
合计
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 增值税（元） | 含税金额（元）
铺装工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1797.62 | 161.79 | 1959.41
二 | 2021园路园桥工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1330.32 | 119.73 | 1450.05
绿化工程
一 | 2021绿化工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 865.33 | 77.88 | 943.21
给排水工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 96.14 | 8.65 | 104.79
路灯工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 增值税（元） | 含税金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 220.82 | 19.87 | 240.69
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
二 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 150.45 | 13.54 | 163.99
合计
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
3 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
4 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
5 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
6 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t
7 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
8 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
9 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
10 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
11 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
12 | 022705003 | 棉丝 | kg
13 | 022706010 | 破布 | kg
14 | 023301002 | 草袋 | 条
15 | 023303001 | 草绳 | kg
16 | 030127023 | 镀锌螺栓 M8×100 | 套
17 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
18 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
19 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
20 | 030173003 | 镀锌垫圈 M8 | 个
21 | 030174002 | 镀锌弹簧垫圈 M8 | 个
22 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
23 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
24 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
25 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
26 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
27 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
28 | 031345001 | 钢锯条 | 根
29 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
30 | 031347001 | 砂纸 | 张
31 | 031347004 | 铁砂布 | 张
32 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
33 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
34 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
35 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
36 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
38 | 040301001 | 砂（综合） | 
39 | 040301001 | 砂(综合) | 
40 | 040301002 | 砂(综合) | kg
41 | 040301004 | 中砂 | 
42 | 040301004.3 | 中砂 | 
43 | 040301006 | 天然中（粗）砂 | 
44 | 040502001 | 碎石(综合) | 
45 | 040502001 | 碎石（综合） | 
46 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
47 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
48 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
49 | 040502006 | 碎石（20~40）mm | 
50 | 040506001.1 | 砂石 | 
51 | 040701006 | 石屑 | 
52 | 041104010.1 | 600×600×30 黄锈石火烧面花岗岩 | ㎡
53 | 041104010.2 | 600×600×30 芝麻白火烧面花岗岩 | ㎡
54 | 041104010.3 | 400×300×30 芝麻黑斧凿面花岗岩 | ㎡
55 | 041104010.4 | 330×600×30厚芝麻灰火烧面花岗岩 | ㎡
56 | 041104010.5 | 600×600×50芝麻灰火烧面花岗岩 | ㎡
57 | 041104010.6 | 300×600×50芝麻黑光面花岗岩 | ㎡
58 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
59 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
60 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
61 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | m3
62 | 050104003 | 树棍 长3-5m | 根
63 | 050306001 | 周转板枋材 | 
64 | 050306002 | 周转枋材 | 
65 | 050306002 | 周转枋材 | m3
66 | 050306003 | 周转板材 | 
67 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
68 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
69 | 130503001 | 沥青漆 | kg
70 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
71 | 133101001 | 石油沥青（综合） | kg
72 | 133102001 | 普通乳化沥青（水乳型） | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 133107002.1 | 改性乳化沥青 | kg
74 | 140702001 | 机油（综合） | kg
75 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
76 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
77 | 143520001 | 隔离剂 | kg
78 | 143534001 | 石材保护液 | kg
79 | 144116005 | 粘合剂 | kg
80 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
81 | 144301005 | 自粘性塑料带 20mm×20m | 卷
82 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m
83 | 172508021 | 塑料管 Φ160 | m
84 | 172513000 | 塑料软管 | kg
85 | 172701000 | 普通胶管 | m
86 | 172703000 | 橡胶管 | m
87 | 181515005 | 钢制活接头 DN40 | 个
88 | 181515006 | 钢制活接头 DN50 | 个
89 | 290624001 | 硬塑料管接头D20 | 个
90 | 290624004 | 硬塑料管接头 D50 | 个
91 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
92 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
93 | 290632004 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套
94 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
95 | 320701000.2 | 马尼拉草 | m2
96 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg
97 | 322703001 | 农药 | kg
98 | 322704001 | 营养液 | 袋
99 | 322704002 | 生根剂 | 袋
100 | 322901001 | 种植土 | 
101 | 323302001 | 支撑器 | 套
102 | 341101001 | 水 | m3
103 | 341101001 | 水 | 
104 | 341101001 | 水 | 
105 | 341104001 | 煤 | t
106 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
107 | 341508001 | 其他材料费 | 元
108 | 341508003 | 其他材料费 | 元
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 341508006 | 其他材料费 | 元
110 | 341509001 | 校验材料费 | 元
111 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
112 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | m2
113 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
114 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
115 | 350203001 | 零星卡具 | kg
116 | 360104006 | 铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套
117 | 360108001.1 | 球墨铸铁雨水箅 | 个
118 | 360502001.1 | 300*300*50浅灰色十字形植草砖 | ㎡
119 | 360901001.1 | 600×600×20仿芝麻灰花岗岩陶瓷广场砖 | ㎡
120 | 370501003 | 枕木 | m3
121 | 370905001 | 钢垫板 | kg
122 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | m3
123 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | m3
124 | 800102003 | 水泥砂浆1:2 | m3
125 | 800102004 | 水泥砂浆1:2.5 | m3
126 | 800102005 | 水泥砂浆1: 3 | m3
127 | B-C | 橡胶车轮挡 材料费 | 个
128 | B-C.1 | 钢筋混凝土盖板 材料费 | m
129 | B-C.1 | 地脚螺栓φ18（配1块垫片、2个螺母） | 个
130 | B-C.2 | 定制座椅 材料费 | 个
131 | B-C.2 | 线缆支架 | 个
132 | S800101016 | 水泥砂浆中砂M10 | 
133 |  | ◆商品砼◆
134 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
135 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | m3
136 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | m3
137 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
138 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
139 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | m3
140 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
141 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
142 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | m3
143 |  | ◆配合比◆
144 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
146 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
147 | 801101001 | 素水泥浆 | 
148 |  | ◆主材◆
149 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | 
150 | 042702005Z.1 | 200×100×50透水砖 | m2
151 | 042702005Z.2 | 200×100×60红色生态陶瓷透水砖人字铺 | m2
152 | 043117001Z.1 | 60厚粗粒式沥青混凝土AC-25C | 
153 | 043117003Z.1 | 40厚细粒式沥青混凝土（AC-13） | m3
154 | 172500000.1 | 配管PC20 | m
155 | 172500000.2 | 塑料管 | m
156 | 172500000Z.1 | PVC-U给水管、DN15 | m
157 | 172500000Z.2 | PVC-U给水管、DN20 | m
158 | 172500000Z.3 | PVC-U给水管、DN25 | m
159 | 172500000Z.4 | PVC-U给水管、DN32 | m
160 | 172500000Z.5 | PVC-U给水管、DN40 | m
161 | 172500000Z.6 | PVC-U给水管、DN50 | m
162 | 172506000.1 | HDPE双璧波纹管 DN300 SN8 | m
163 | 194103000.1 | 快速取水阀DN40 | 个
164 | 194103000.2 | 快速取水阀DN50 | 个
165 | 194103000.3 | 电磁阀DN40 | 个
166 | 194103000.4 | 电磁阀DN50 | 个
167 | 253303001.1 | 6m路灯 | 套
168 | 270606000.1 | 接地极-热镀锌角钢∟50×50×5×2500mm | 根
169 | 320101000.2 | 秋枫 胸径：d12-15cm 高度、冠幅：高4.5-5.0m 冠≥2.5m | 株
170 | 320101000.3 | 1、紫薇 高度、冠幅：高1.5-2.5m 冠1.0-1.5m | 株
171 | 320101000.5 | 红花羊蹄甲 胸径：d12-15cm 高度、冠幅：高4.5-5.0m 冠2.5-3.0m | 株
172 | 320301000.1 | 朱瑾 规格：高：0.4-0.35m 冠：0.3-0.4m | 株
173 | 320301000.2 | 小叶龙船花-规格：高：0.4-0.5m 冠：0.3-0.4m | 株
174 | 320301000.5 | 红花继木球-高度、冠幅：高1.5-2.0m 冠1.5-1.8m | 株
175 | 320301000.6 | 海桐球-高度、冠幅：高1.0-1.3m 冠1.0-1.3m | 株
176 | 320301000.7 | 黄金榕球-高度、冠幅：高1.0-1.3m 冠1.0-1.3m | 株
177 | 323201000.1 | 360°旋转普通灌水器 | 个
178 | 323201000.2 | 360°旋转普通灌水器 | 个
179 | 360701001Z.1 | 600×250×80 浅灰色花岗岩路牙石 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
180 | 360701001Z.2 | 600×150×200 芝麻灰火烧面花岗岩路牙 | m
181 | 360701001Z.3 | 600×150×130 芝麻灰火烧面花岗岩路牙 | m
182 | 550117001.1 | 照明配电箱 | 台
183 | Z270603001.1 | 接地母线 热镀锌扁钢40×4 | m
184 | Z281100000.1 | 电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*4m㎡ | m
185 | Z281100000.2 | 电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*2.5m㎡ | m
186 | Z281128000.1 | 控制电缆 KVV-5*1.5m㎡ | m
187 |  | ◆机械台班组成◆
188 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
189 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
190 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
191 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元
192 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
193 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
194 | 140301004 | 汽油 92# | kg
195 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
196 | 140301004 | 汽油92# | kg
197 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
198 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
199 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
200 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
201 | 341103001 | 电 | kW.h
202 | 341103001 | 电 | kW·h
203 | 994701004 | 折旧费 | 元
204 | 994701005 | 检修费 | 元
205 | 994701006 | 维护费 | 元
206 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
207 | 994701008 | 其他费 | 元
208 |  | ◆机械◆
209 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
210 | 980506001 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
211 | 980507001 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
212 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
213 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
214 | 983510001 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班
215 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
216 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m3 | 台班
217 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
218 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
219 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
220 | 990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
221 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
222 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
223 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
224 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
225 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
226 | 990514002 | 稳定土拌合机功率 230kW | 台班
227 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
228 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
229 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
230 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
231 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
232 | 990701006 | 履带式推土机功率 105kW | 台班
233 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
234 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
235 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
236 | 990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班
237 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
238 | 990705010 | 自卸汽车 装载质量20t | 台班
239 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班
240 | 990707006 | 平板拖车组装载质量30t | 台班
241 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
242 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
243 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班
244 | 991101001 | 液压叉车 | 台班
245 | 991301003 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班
246 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
247 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
248 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班
249 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
250 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班
251 | 991305001 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林航天工业学院新校区扩建项目启天楼停车场工程 |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
252 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
253 | 991311001 | 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L | 台班
254 | 991312001 | 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内 | 台班
255 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
256 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
257 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
258 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
259 | 992102003 | 木工平刨床 刨削宽度 500mm | 台班
260 | 992302001 | 石料切割机 5.5KW以内 | 台班
261 | 992310001 | 铝材切割机1kW | 台班
262 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
263 | 992502006 | 直流电弧焊机 功率32kV·A | 台班
264 | 993101003 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
265 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
266 | 993701001 | 高架车 9m | 台班
267 | 993705001 | 打药车（汽车式） 2t | 台班
268 | 993706001 | 绿篱机 | 台班
269 | 993707001 | 背式打草机 | 台班
270 | 993708001 | 推式打草机 | 台班
271 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
272 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
273 |  | 合 计
表-22