## 扉-1招标工程量清单
养老服务设施提升改造项目（三期）
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） | 第1页 共1页
一、工程概况：
本项目为养老服务设施提升改造项目（三期），位于桂林市，主要建设内容：拆除工程、建筑装饰、水电安装等。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（GB50500-2013)；
2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）（GB50854~50862-2013)；
3、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及相配套费用定额；
4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相配套费用定额；
5、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相配套费用定额；
6、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标字[2023]7号）；
7、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)；
8、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标[2019]12号)调整；
9、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；
10、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2025年第6期参照桂林市，桂林市没有的市场询价。
三、其他说明
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 养老服务设施提升改造项目（三期）
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 装修
1.1.2 | 拆除
1.1.3 | 安装
1.1.4 | 排水工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
装修
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
装修
分部分项工程
| 8. | 防水工程
1 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.防水膜品种:JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚 3.部位：卫生间墙面防水（吊顶高度） | ㎡ | 266.22
2 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种:JS-Ⅱ复合防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚 3.部位：卫生间地面防水 | ㎡ | 61.59
| 10. | 楼地面装饰工程
3 | 011102003001 | 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300全抛釉防滑砖 2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:30厚1：3水泥砂浆粘贴 | ㎡ | 61.59
4 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 1.50mm厚1:3水泥砂浆找平 | ㎡ | 510.90
5 | 011102003 | 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600全抛釉防滑砖 2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:30厚1：3水泥砂浆粘贴 | ㎡ | 449.31
| 11. | 墙、柱面装饰
6 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:15水泥砂浆1：1：6 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:5水泥砂浆1：0.5：3 | ㎡ | 1007.19
7 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.安装方式:20厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:5-10厚400*800全抛釉砖 | ㎡ | 1007.19
8 | 011207001001 | 竹木纤维集成墙板 1.15厘细木工板打底拉平，刷界面剂；滚涂防潮漆两遍； 2.硅酮耐候胶满粘，40*30专用卡扣安装自攻钉固定。 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚竹木纤维板NH600V通长 | ㎡ | 563.92
9 | 011105005001 | 100mm高成品竹木纤维板踢脚线 1.墙面基层打磨处理，刷界面剂；滚涂防潮漆两遍； 2.材质要求：防霉、防潮、防撞，适用于儿童活动场所 | m | 224.05
10 | 011502002001 | 竹木纤维板收口线 1.成品竹木纤维包覆线L35mm*35mm*1.2mm | m | 258.29
11 | 011502003001 | 石材装饰线 1.墙面瓷砖阳角处，瓷砖防护线 | m
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.线条材料品种、规格、颜色:20*20mm弧形 陶瓷收口线
12 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 1.基层类型、部位:拆除的门窗洞 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚水泥砂浆 1:3 3.底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚水泥砂浆 1:2 | ㎡ | 16.10
| 12. | 天棚工程
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:1.0mm厚600*600白色铝扣板 3.L35*35*1.2铝合金角线 | ㎡ | 595.44
14 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:1.0mm厚白色300*300铝扣板 3.L35*35*1.2铝合金角线 | ㎡ | 61.57
| 13. | 门窗工程
15 | 010807001001 | 铝合金属窗 1.框、扇材质:90系列推拉窗铝合金壁厚1.8mm 2.玻璃品种、厚度:三轨带纱6mm单层钢化玻璃 3.采用金钢纱扇 | ㎡ | 39.60
16 | 010802001001 | 铝合金平开门 1.门框、扇材质及规格:铝合金70系列平开门2.2厚 2.玻璃品种、厚度:5+6A+5钢化中空玻璃，磨砂 | ㎡ | 41.80
17 | 桂010801007001 | 锌钢烤漆门套 1.基层材料种类:30*40木龙骨、18厘板打底； 2.面层材料品种、规格:锌钢烤漆板 3.线条品种、规格:两边60mm宽*1.5mm厚锌钢烤漆收口线，墙厚240mm 4.部位：锌钢双包门套 | m | 253.00
18 | 桂010801008001 | 锌钢烤漆门 （不含门套） 1.镶嵌玻璃品种、厚度:50厚锌钢烤漆门板；带亮推拉玻璃窗 2.含五金、铰链、门锁、门碰 | ㎡ | 100.32
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
| 011703 | 垂直运输
19 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 775.76
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
20 | 011605002001 | 墙面瓷砖拆除 | ㎡ | 765.62
21 | 011605001001 | 地面瓷砖拆除 | ㎡ | 231.96
22 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | ㎡ | 630.92
23 | 011610001001 | 木门拆除 | 樘 | 70
24 | 011610001002 | 木窗拆除 | 樘 | 22
25 | 011601001001 | 砖砌体拆除 原有门洞加宽 |  | 4.47
| 4. | 第四章渣土运输
26 | 010103002 | 余渣弃置 运距：1km以内 |  | 75.60
27 | 桂010103003 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 75.60
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
安装
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
28 | 030404017001 | 配电箱1AT-1 1.名称:总配电箱 2.规格:800*600*200带锁 3.安装方式:明装,底边距地1.2米 4.详系统图 | 台 | 1
29 | 030404017002 | 配电箱 1.名称:2/3层总配电箱 2.规格:800*600*200带锁 3.安装方式:明装,底边距地1.2米 4.详系统图 | 台 | 2
30 | 030404017003 | 配电箱TL-2/AL-6 1.名称:入户箱 2.规格:CDPZ30-8 3.安装方式:暗装,底边距地1.9米 4.详系统图 | 台 | 22
31 | 030404017004 | 配电箱AT-2a 1.名称:入户箱 2.规格::CDPZ30-8 3.安装方式:暗装,底边距地1.9米 4.详系统图 | 台 | 1
32 | 030404017005 | 配电箱AT-3 1.名称:公共照明箱AT-3 2.安装方式:暗装,底边距地1.9米 3.规格::CDPZ30-8 4.详系统图 | 台 | 3
33 | 030404017006 | 配电箱AT-4 1.名称:TL-4(应急照明箱) 2.规格::CDPZ30-8 3.安装方式:暗装,底边距地1.9米 | 台 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.详系统图
34 | 030404017007 | 配电箱AT-5 1.名称:空调控制箱AT-5 2.规格:规格:CDPZ30-4 3.安装方式:暗装,底边距地0.7米 4.详系统图 | 台 | 1
35 | 030412005001 | 600*600嵌入式LED平板灯 60W | 套 | 57
36 | 030404036001 | 300*600三合一集成吊顶浴霸 照明、排风、暖吹风三合一 | 套 | 22
37 | 030404034001 | 单联开关（翘板型）（含开关盒） 1.规格:10A~250V 2.安装方式:底边距地1.4m暗装 | 套 | 68
38 | 030404034002 | 三联开关（翘板型）（含开关盒） 1.规格:10A~250V 2.安装方式:底边距地1.4m暗装 | 套 | 28
39 | 030404035001 | 86系列暗装五孔10A插座 | 套 | 121
40 | 030404035002 | 86系列暗装三孔16A插座 | 套 | 5
41 | 030411001 | 配管pc20 1.配置形式及部位：沿墙暗敷 | m | 384.40
42 | 030411001 | 配管pc20 1.配置形式及部位：吊棚内敷设 | m | 939.61
43 | 030411001 | 配管PC75 1.配置形式及部位：沿墙、吊顶、顶板暗敷 | m | 39.00
44 | 030411004001 | 管内穿铜芯软电线ZR-BV-4mm2 1.3C认证 ISO9000认证 | m | 766.08
45 | 030411004002 | 管内穿铜芯软电线ZR-BV-2.5mm2 1.3C认证 ISO9000认证 | m | 4559.34
46 | 030411004003 | 管内穿铜芯软电线ZR-BVR-6mm2 | m | 1213.11
47 | 030408001 | 电力电缆YJV-5*16 | m | 12.30
48 | 030408001 | 电力电缆YJV-4*70+1*35 | m | 39.00
49 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复公称管径20mm以内 | m | 384.40
50 | 030411003001 | 桥架 1.名称:金属桥架 2.规格:CT:150*100*1.2mm | m | 103.41
51 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 40*4角钢 | kg | 92.64
52 | 桂031211003001 | 金属结构除锈 | kg | 92.64
53 | 031201003001 | 金属结构刷油 调和漆两遍，防锈漆两遍 | kg | 92.64
| 030502 | 综合布线系统工程
54 | 030502012001 | 单口网络插座 | 个 | 5
55 | 030502005001 | 六类非屏蔽双绞线CAT6(UTP) | m | 277.55
56 | 030411001 | 配管pc20 1.配置形式及部位：沿墙暗敷 | m | 10.50
B9 给排水、燃气工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
57 | 031001006001 | PP-R给水管de20 PN=1.0MPa 连接方式：热熔连接 | m | 73.70
58 | 031001006002 | PP-R给水管de25 PN=1.0MPa 连接方式：热熔连接 | m | 125.40
59 | 031001006003 | PP-R给水管de32 PN=1.0MPa 连接方式：热熔连接 | m | 21.00
60 | 031001006004 | PP-R给水管de50 PN=1.0MPa 连接方式：热熔连接 | m | 66.24
61 | 031001006004 | PP-R给水管de63 PN=1.0MPa 连接方式：热熔连接 | m | 24.80
62 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复公称管径20mm以内 | m | 73.70
63 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复公称管径32mm以内 | m | 125.40
64 | 031001006005 | 塑料管 材质、规格:PVC-U φ50管 | m | 54.00
65 | 031001006006 | 塑料管 材质、规格:PVC-U φ110管 | m | 26.40
66 | 031003002001 | 截止阀 DN50 | 个 | 3
67 | 031003002002 | 截止阀 DN25 | 个 | 22
68 | 031003002003 | 截止阀 DN20 | 个 | 22
69 | 桂031004021002 | 地漏De75 | 个 | 22
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
排水工程
分部分项工程
| 0410 | 拆除工程
70 | 040101002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 13.14
71 | 040103002 | 余方弃置 运距：按1km |  | 19.41
72 | 桂040103003 | 土石方运输每增1km 结算时按实际运距使用 | ·km | 19.41
73 | 041001001001 | 拆除基层 破除混凝土基层 厚度:20cm 部位：新修管道位置 | ㎡ | 25.09
74 | 041001003001 | 拆除面层 挖除原青石路面 | ㎡ | 25.09
| 0401 | 土石方及管沟基础工程
75 | 040103002002 | 建筑垃圾消纳费 1.倒土费 2.工程结算时办理签证后方可使用 |  | 19.41
| 6. | 管道基础及回填工程
76 | 040103001001 | 沟槽填方 填方材料品种:碎石 密实度:满足设计及相关规范要求 |  | 10.89
77 | 040203007 | 水泥混凝土 C20砼，200mm厚 | ㎡ | 24.00
| 6. | 管网工程
78 | 040501004001 | PVC-Uφ200排水管 | m | 20.00
79 | 040504001001 | 砖砌雨水检查井 定型井名、尺寸、深度：规格Φ700mm，井均深1.48m 定型井图号：图号20S515页25 含防坠网及警示装置 检查井内外壁用1:2水泥砂浆(2cm)批灰至井面 井基采用C20混凝土。 井盖采用重型防盗消音球墨铸铁井盖 检查井踏步采用塑钢踏步，详见14S501-1，页35、36 | 座 | 1
80 | 040204002001 | 人行道块料铺设 300*600*30火烧面青石板 | ㎡ | 24.00
81 | 040201022 | 排水沟 2.盖板材质、规格:300*500*30铸铁盖板（≥C250kn） 3.砂浆强度等级:底面、侧面20厚1:2水泥砂浆抹灰 4.断面尺寸:260mm*500mm | m | 86.60
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
装修
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
排水工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
装修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 1411.3
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1411.3 | 分部分项工程费及措施项目费
拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 99.24
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 99.24 | 分部分项工程费及措施项目费
安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 333
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 333 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
排水工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 51.91
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 51.91 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 镀锌铁丝(综合) | kg |  | 5 | 6.02
2 | 膨胀螺栓 | 套 |  | 5 | 0.55
3 | 铁件（综合） | kg |  | 5 | 5.49
4 | 砌筑水泥M32.5 | t |  | 5 | 318.58
5 | 砌筑水泥 M32.5 | t |  | 5 | 318.58
6 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg |  | 5 | 0.32
7 | 砂(综合) |  |  | 5 | 99.03
8 | 砂（综合） |  |  | 5 | 99.03
9 | 碎石 10～80mm |  |  | 5 | 94.17
10 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 5 | 368.93
11 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t |  | 5 | 298.06
12 | 干混地面砂浆 DS M15 | t |  | 5 | 298.06
13 | 干混地面砂浆 DS M20 | t |  | 5 | 310.68
14 | 周转板枋材 |  |  | 5 | 1238.94
15 | 大芯板15mm | ㎡ |  | 5 | 26.55
16 | 陶瓷墙面砖 400×800 | ㎡ |  | 5 | 71.27
17 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡ |  | 5 | 53.1
18 | 陶瓷地面砖 600×600 | ㎡ |  | 5 | 79.65
19 | 12厚竹木纤维板 | ㎡ |  | 5 | 58
20 | 铝扣板 300×300 1.0厚 | ㎡ |  | 5 | 51
21 | 铝扣板 600×600 1.0厚 | ㎡ |  | 5 | 67.26
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
22 | 铝合金平开门不带亮（成品） | ㎡ |  | 5 | 548.67
23 | 90系列推拉铝合金窗 | ㎡ |  | 5 | 312.38
24 | 金钢纱扇 | ㎡ |  | 5 | 120
25 | 100mm高成品竹木纤维板踢脚线 | m |  | 5 | 8
26 | 调和漆(综合) | kg |  | 5 | 11.95
27 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg |  | 5 | 14.16
28 | 国V汽油 92# | kg |  | 5 | 8.45
29 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De110 | m |  | 5 | 14.6
30 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）排水管 De200 | m |  | 5 | 50.09
31 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5 | m |  | 5 | 2.39
32 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-4.0 | m |  | 5 | 3.77
33 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m |  | 5 | 5.62
34 | 水 |  |  | 5 | 3.5
35 | 钢模板 | kg |  | 5 | 4.42
36 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ |  | 5 | 29.65
37 | 球墨铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套 |  | 5 | 327.42
38 | 预拌普通混凝土 C15 |  |  | 5 | 349.51
39 | 预拌普通混凝土 C20 |  |  | 5 | 363.11
40 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  | 5 | 389.32
41 | 型钢（综合） | kg |  | 5 | 3.98
42 | 300*600*30火烧面青石板 | ㎡ |  | 5 | 96.11
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
43 | 塑料管 | m |  | 5 | 5.96
44 | 聚氯乙烯硬质管PC20 | m |  | 5 | 2.34
45 | 聚氯乙烯硬质管PC75 | m |  | 5 | 8.79
46 | PP-R给水管de63 PN=1.0MPa | m |  | 5 | 28
47 | PP-R给水管de20 PN=1.0MPa | m |  | 5 | 2.7
48 | PP-R给水管de25 PN=1.0MPa | m |  | 5 | 3.88
49 | PP-R给水管de32 PN=1.0MPa | m |  | 5 | 6.12
50 | PP-R给水管de50 PN=1.0MPa | m |  | 5 | 15.36
51 | 塑料给水管件20 | 个 |  | 5 | 2.97
52 | 塑料给水管件25 | 个 |  | 5 | 3.46
53 | 塑料给水管件32 | 个 |  | 5 | 4.95
54 | 塑料给水管件50 | 个 |  | 5 | 9.9
55 | 塑料给水管件63 | 个 |  | 5 | 15
56 | 承插塑料管件 | 个 |  | 5 | 1.48
57 | 承插塑料管件110 | 个 |  | 5 | 8.71
58 | 截止阀 DN50 | 个 |  | 5 | 61.06
59 | 截止阀 DN25 | 个 |  | 5 | 18.58
60 | 截止阀 DN20 | 个 |  | 5 | 11.5
61 | 地漏 | 个 |  | 5 | 2.76
62 | 电力电缆YJV-5*16 | m |  | 5 | 70
63 | 电力电缆YJV-4*70+1*35 | m |  | 5 | 273
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:养老服务设施提升改造项目（三期） | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
64 | 8位模式信息插座 | 个 |  | 5 | 34.6
65 | 300*600三合一集成吊顶浴霸 | 套 |  | 5 | 300
66 | 配电箱1AT-1 | 台 |  | 5 | 535
67 | 配电箱 | 台 |  | 5 | 360
68 | 配电箱TL-2/AL-6 | 台 |  | 5 | 148
69 | 配电箱AT-2a | 台 |  | 5 | 130
70 | 配电箱AT-3 | 台 |  | 5 | 120
71 | 配电箱AT-4 | 台 |  | 5 | 120
72 | 配电箱AT-5 | 台 |  | 5 | 85
73 | 600*600嵌入式LED平板灯 60W | 套 |  | 5 | 163
74 | 单联开关（翘板型）（含开关盒） | 个 |  | 5 | 8.32
75 | 三联开关（翘板型）（含开关盒） | 个 |  | 5 | 15.77
76 | 86系列暗装五孔10A插座 | 套 |  | 5 | 8.32
77 | 86系列暗装三孔16A插座 | 套 |  | 5 | 10.51
78 | 双绞线缆 | m |  | 5 | 1.98
79 | 汽油92# | kg |  | 5 | 8.45
80 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 7.2
81 | 轻柴油0# | kg |  | 5 | 7.2
82 | 电 | kW.h |  | 5 | 0.62
83 | 电 | kW·h |  | 5 | 0.62
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22